江阴市各镇街市政雨污水管网一体化运维管理单位采购                                JSZC-320281-XXDF-G2024-0072


江 阴 市 政 府 采 购

 公　开　采 购

 采  购  文 件

采购编号：JSZC-320281-XXDF-G2024-0072

采购项目名称：江阴市各镇街市政雨污水管网一体化运维管理单位采购

采 购 人: 江阴市城市综合管理局 

代理机构：江苏新东方工程管理咨询有限公司

二○二四年十月

目     录

一、投标邀请函
1

二、投标人须知前附表
4

三、投标人须知
5

四、项目要求和有关说明
14

五、评标方法和评标标准
27

六、合同书（格式）
31

七、投标文件的组成和格式
37
第一章　投标邀请函

编号：JSZC-320281-XXDF-G2024-0072

江苏新东方工程管理咨询有限公司受江阴市城市综合管理局委托，就其江阴市各镇街市政雨污水管网一体化运维管理单位采购进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标单位参加投标。

一、招标项目名称及编号：
1.项目名称：江阴市各镇街市政雨污水管网一体化运维管理单位采购
2.项目编号：JSZC-320281-XXDF-G2024-0072
3.采购需求：本项目为江阴市城市综合管理局江阴市各镇街市政雨污水管网一体化运维管理单位采购，服务内容包含雨污水管网及污水泵站的日常养护、大修理（含应急抢修）、排水设施信息化平台建设及管理服务等工作（详见采购文件）。
4.本项目最高限价：23582900元/年（仅限日常养护费），该项目招标服务期为三年，合同一年一签，本项目服务期截止日期为2027年12月31日。

5.本项目标的所属行业：其他未列明行业

6.本项目是否专门面向中小企业：否

7.本项目不接受联合体投标。

8.投标人中标后不得将工程违法分包转包。
二、投标人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】
3.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

4.供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：/

本项目的特定资格要求：

（1）投标人必须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质；

（2）拟投入的项目负责人应具有具备二级或二级以上市政公用工程专业建造师资质。

三、招标文件获取信息：

时间：2024年10月30日至2024年11月5日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：自行免费下载

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2024年11月22日上午9:00
地点：苏采云平台 

五、公告期限：5个工作日

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取招标文件，完成项目参与

1.供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次招标活动，必须在招标文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。
七、本次招标联系事项：

采购人信息：

名称： 江阴市城市综合管理局   

联系人：严女士     

联系电话：0510-86865907   

联系地址：江阴市青山路136号 
采购代理统一社会信用代码：11320281014042025N 
采购代理机构信息：

名称：江苏新东方工程管理咨询有限公司

联系人：蒋姣   

联系电话：0510-86812652-808  

联系地址：江阴市大桥南路8号三楼招标代理部

采购代理统一社会信用代码：91320281755076513M
2024年10月30日

第二章　投标人须知前附表

江苏新东方工程管理咨询有限公司受江阴市城市综合管理局委托，对江阴市各镇街市政雨污水管网一体化运维管理单位采购进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标单位投标并提请注意下列附表中的相关事项：

	序号
	内    容

	1
	项目名称：江阴市各镇街市政雨污水管网一体化运维管理单位采购

采购编号：JSZC-320281-XXDF-G2024-0072

采购人：江阴市城市综合管理局                             

采购方式：公开招标

	2
	代理机构：江苏新东方工程管理咨询有限公司

联系地址：江阴市大桥南路8号三楼招标代理部

	3
	投标有效期：开标后60天

	4
	投标文件接收时间：2024年11月22日8:30至9:00止

投标文件接收地点：江苏新东方工程管理咨询有限公司（江阴市大桥南路8号三楼开标室）

	5
	开标时间：2024年11月22日 上午9:00起

开标地点：江苏新东方工程管理咨询有限公司（江阴市大桥南路8号三楼开标室）

	6
	确定中标单位时间：评审结束后

	7
	投标文件正本份数：1份

投标文件副本份数：4份

	8
	江阴市城市综合管理局 

联 系 人：严女士  

联系电话：0510-86865907 
联系地址：江阴市青山路136号
江苏新东方工程管理咨询有限公司

联 系 人：蒋姣

联系电话：0510-86812652-808

联系地址：江苏新东方工程管理咨询有限公司（江阴市大桥南路8号三楼招标部）


第三章  投标人须知

一、遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3.投标人应向江苏新东方工程管理咨询有限公司领取招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4.投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5.招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释

1.投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），送至江苏新东方工程管理咨询有限公司（江阴市大桥南路8号三楼招标代理部）

2.本文件的最终解释权归江阴市城市综合管理局 。

四、招标文件的补充或修正：

1.在投标截止时间前无论出于何种原因江阴市城市综合管理局可对招标文件进行补充或修正，根据具体情况，可酌情延长投标截止日期。

2.如需对招标文件进行补充或修正，在采购指定媒体上发布公告并以书面形式通知所有投标人。补充或修正内容作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等约束力，投标人应以书面形式回复，确认已知悉该项目补充或修正内容，未递交书面回复的报名投标人，视作已知悉并确认补充或修正内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清或修改内容导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的组成
投标文件由下列部分组成：
（1）*投标函；
（2）*开标一览表；
（3）*报价明细表；
（4）*项目服务方案；
（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*投标人综合实力；
（7）*资格证明文件：
文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》
文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）

文件3：投标人如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件

（8）评分标准中对应的其它所需证明材料
（9）投标人认为需要提供的其他证明文件
注：①其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标被拒绝且不允许在开标后补正。
②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目开标之日前六个月内。

④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑦本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与解密：
1.供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标、唱标等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3.投标的有效期为开标后90天。

4.投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2.不具备招标文件中规定的资格要求的；

3.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

5.投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6.投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

7.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8.不响应招标文件中的付款方式的；

9.投标时未携带法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件备查的。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1.投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2.评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3.投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4.投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6.投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7.投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8.投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.不同投标人的投标文件相互混装；

八、开标、评标：

（一）开标

1.开标由采购代理机构主持，并请投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读、记录各投标人《开标一览表》。

2.开标过程由采购代理机构工作人员负责记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

3.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1.采购人依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。

2.采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

3.资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标投标单位是否具备投标资格。

资格审查小组将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）对投标单位是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标单位是否具备参加投标的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

4.符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（1）投标文件没有投标单位法定代表人或授权代表签字和加盖公章

（2）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（3）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（4）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，采购人将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

6.投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.比较和评价：评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

10.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人沟通并作书面记录。采购人确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1.评标委员会根据对投标单位资格审查情况、投标文件编写内容的完整性、合理性及报价、技术方案、服务承诺、业绩等评审主要因素进行评审，得分最高者为第一中标候选单位。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2.确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3.投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4.江阴市城市综合管理局不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1.投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》有关规定处理。

2.投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3.投标单位提出质疑，提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心（http://www.jiangyin.gov.cn/ggzy/）网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购人有权不予受理。

4.投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5.潜在投标单位依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

6.投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

7.投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

8.采购人及采购代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。  

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

注：如投标人只有两家的，采购人时间紧急，经评标委员会认证且出具了“投标单位资格条件和项目指标等没有歧视性和倾向性”意见的，报经财政部门批准同意，可转为其他采购方式采购。

竞争性谈判由谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的投标单位中，确定最后报价最低的投标单位为成交投标单位。评委会（谈判小组）所有成员集中与单一投标单位分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他投标单位的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的投标单位。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的投标单位在规定时间内进行最后报价，最后报价是投标单位响应文件的有效组成部分。

十二、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十三、签订合同：

1.采购人与成交投标人应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交投标人提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交投标人订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.履约保证金的收取：合同签署前，成交投标人向采购单位缴纳 / 履约保证金。合同见证时，成交投标人向采购代理机构提交履约保证金缴纳证明。

3.履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得挪作其他用途。本项目验收合格或有效期结束后，采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。  

4.采购代理机构监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标人未履行采购文件、谈判响应文件和合同规定的义务，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理，不可抗力除外。

5.合同履行期间，中标人若被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单或者具有其他违反政府采购法第二十二条规定的情形，将被取消其中标资格。采购人将按照有关规定进行处理。
十四、付款方式：详见服务要求。 

十五、政府采购合同融资：
根据国家扶持中小企业的有关政策，项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
十六、质量及验收：
项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江阴市政府采购验收管理暂行办法》情况组织验收，费用由中标方承担。

十七、中标服务费
本项目中标服务费与评标费由中标人支付。招标代理费按以下收费标准计取。招标代理费计取方式采用差额定率累进法，中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。
	
	中标金额
	收费比例最高上限%
	最高上限

	1
	100万元（含）以下部分
	1
	政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。

	2
	100万元—500万元（含）元部分
	0.4
	

	3
	500万元—1000万元（含）部分
	0.3
	

	4
	1000万元—5000万元（含）部分
	0.2
	

	5
	5000万元（含）以上部分
	0.1
	


十八、监督   
有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
十九、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。
第四章  项目要求和有关说明

一、管网明细

1. 管网及泵站明细

本项目涉及15个镇街，管网总长2684.6446km，其中污水管网总长1439.0586km，雨水管网总长1245.586km，泵站380座。

	序号
	镇街（固话）
	管网分类
	管网长度（KM）
	泵站分类
	泵站数量

	1
	申港（0510-86680072）
	污水
	主管（DN≥300）
	68.09
	大型（>15kw）
	7

	
	
	
	支管（DN＜300）
	48.86
	中型（7.5kw~15kw）
	24

	
	
	雨水
	主管（DN≥300）
	72.72
	小型（<7.5kw）
	19

	
	
	
	支管（DN＜300）
	35.62
	
	

	2
	夏港（0510-88019077）
	污水
	主管（DN≥300）
	47.251
	大型（>15kw）
	7

	
	
	
	支管（DN＜300）
	2.72
	中型（7.5kw~15kw）
	10

	
	
	雨水
	主管（DN≥300）
	79.158
	小型（<7.5kw）
	3

	
	
	
	支管（DN＜300）
	4.08
	
	

	3
	华士（0510-86218115）
	污水
	主管（DN≥300）
	25.928
	大型（>15kw）
	3

	
	
	
	压力管
	11.23
	中型（7.5kw~15kw）
	4

	
	
	雨水
	主管（DN≥300）
	52.128
	小型（<7.5kw）
	5

	4
	月城（0510-86591183）
	污水
	主管（DN≥300）
	20.978
	大型（>15kw）
	7

	
	
	
	支管（DN＜300）
	0.847
	中型（7.5kw~15kw）
	

	
	
	
	压力管
	36.444
	小型（<7.5kw）
	12

	
	
	雨水
	主管（DN≥300）
	41.511
	
	

	5
	青阳（0510-86910107）
	污水
	主管（DN≥300）
	21.516
	大型（>15kw）
	8

	
	
	
	支管（DN＜300）
	78.713
	中型（7.5kw~15kw）
	17

	
	
	
	压力管
	63.456
	小型（<7.5kw）
	26

	
	
	雨水
	主管（DN≥300）
	57.303
	
	

	
	
	
	支管（DN＜300）
	41.95
	
	

	6
	南闸（0510-86181619）
	污水
	主管（DN≥300）
	25.487
	中型（7.5kw~15kw）
	12

	
	
	雨水
	主管（DN≥300）
	26.843
	小型（<7.5kw）
	12

	7
	霞客（0 510-86538479）
	污水
	主管（DN≥300）
	47.5
	大型（>15kw）
	4

	
	
	
	支管（DN＜300）
	281.919
	中型（7.5kw~15kw）
	14

	
	
	
	压力管
	82
	小型（<7.5kw）
	6

	
	
	雨水
	主管（DN≥300）
	108
	
	

	8
	云亭（0510-86018102）
	污水
	主管（DN≥300）
	104.652
	大型（>15kw）
	3

	
	
	
	支管（DN＜300）
	26
	中型（7.5kw~15kw）
	3

	
	
	雨水
	主管（DN≥300）
	55.76
	小型（<7.5kw）
	1

	9
	利港（0510-86929038）
	污水
	主管（DN≥300）
	50.71
	中型（7.5kw~15kw）
	16

	
	
	
	支管（DN＜300）
	20.33
	小型（<7.5kw）
	1

	
	
	雨水
	主管（DN≥300）
	65.81
	
	

	
	
	
	支管（DN＜300）
	30.49
	
	

	10
	璜土（0510-86651010）
	污水
	主管（DN≥300）
	65.992
	大型（>15kw）
	2

	
	
	
	支管（DN＜300）
	25.48
	中型（7.5kw~15kw）
	7

	
	
	雨水
	主管（DN≥300）
	95.672
	小型（<7.5kw）
	21

	11
	周庄（0510-86221431）
	污水
	主管（DN≥300）
	73.52
	大型（>15kw）
	3

	
	
	雨水
	主管（DN≥300）
	121.26
	中型（7.5kw~15kw）
	2

	
	
	污水
	主管（DN≥300）
	31.61
	小型（<7.5kw）
	17

	
	
	雨水
	主管（DN≥300）
	40.45
	
	

	12
	新桥（0510-86126019）
	污水
	主管（DN≥300）
	37.625
	大型（>15kw）
	3

	
	
	
	支管（DN＜300）
	0.595
	中型（7.5kw~15kw）
	3

	
	
	雨水
	主管（DN≥300）
	85.661
	小型（<7.5kw）
	9

	13
	长泾（0510-86301249）
	污水
	压力管
	98.2626
	大型（>15kw）
	5

	
	
	
	
	
	中型（7.5kw~15kw）
	28

	
	
	雨水
	主管（DN≥300）
	38.07
	小型（<7.5kw）
	4

	
	
	
	
	
	
	

	14
	顾山（0510-86329029）
	污水
	主管（DN≥300）
	35
	大型（>15kw）
	1

	
	
	
	
	
	中型（7.5kw~15kw）
	10

	
	
	雨水
	主管（DN≥300）
	55
	小型（<7.5kw）
	2

	15
	祝塘（0510-86088053）
	污水
	主管（DN≥300）
	25.845
	大型（>15kw）
	6

	
	
	
	支管（DN＜300）
	62.498
	中型（7.5kw~15kw）
	28

	
	
	雨水
	主管（DN≥300）
	56.1
	小型（<7.5kw）
	5

	
	
	
	管网合计
	2684.6446
	泵站合计
	380


2. 运行维护费用

2.1管网及泵站运行维护单价
	管网类型
	养护最高单价（元/米/年）

	DN≥300
	9

	DN＜300
	4

	压力管
	单独按巡检费计算：12.48元/公里·次，一周一次，全年按52周计算。


	泵站类型（单台运行泵）
	养护最高单价（万元/座/年）

	>15kw
	3

	7.5kw~15kw
	1.5

	<7.5kw
	0.5


2.2管网及泵站运行维护总价

根据上述单价测算本项目管网及泵站运行维护总价为2358.29万元（不含水电、大修及应急抢修费）。

二、运营维护服务要求
1.运维服务标准

属地政府以《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《无锡市排水管网设计、施工、验收及运维管理技术指南》及《关于印发《江阴市城区市政排水管网设施运行维护管理实施细则》的通知》（澄公用发〔2022〕27号）（考评表见附件1、2、3）作为管理考核基础。

服务商以上述技术规程、技术指南及考评表作为运维标准。

1.1运维服务内容

运维服务内容主要为雨污水管网及污水泵站的日常养护、常规维修、 大修及应急抢修（此项费用不包含在报价中）、排水设施信息化平台建设及管理服务等工作，包括但不限于：

1.1.1日常养护工作

（1）污水、雨水主次管网及设施的养护、常规维修、 大修及应急抢修（此项费用不包含在报价中），管道清淤疏通，检查井、雨水口清捞，井盖、雨水箅更换及垃圾、污泥处置，主次管网管道检查、管网设施设备常规维修等。污泥需合规处置，如需专业化实施，可根据相关部门颁发的文件执行。

（2）泵站运行及设施养护、维修

污水、雨水泵站及其附属设施运行调度管理及日常巡查，泵站设施保洁、定期设备检测、养护，电气设备及水泵的调试、一般修换等，汛期泵站监控及值守。

（3）排水设施巡视检查

建立完善的管网巡查制度，按规定的人员及频次进行管网巡查工作，发现排水设施缺失、破损情况及时进行更换、修复，发现违章排水、破坏排水设施行为及时进行制止处置，上报属地政府。

（4）排水户管理

配合属地政府依法落实排水管理制度，督促排水户办理排水许可证，及时发现、上报、协助处置违法排水行为。

（5）接警处理、投诉处理、违章排水处理及反馈

协助属地政府调查处理“110”、“12345”及“数字城管”等服务热线反映的问题，办理人民来信、来访以及人大、政协提案。

制定接警应急预案，并与110联动、市公共服务呼叫中心、数字城管等保持良好的互通，及时赶赴现场查勘，如属养护责任范围，在规定限期内整改修复，确保排水管道、检查井、收水井框盖完好吻合。

（6）防汛排涝工作

切实做好主次干道的排涝工作和泵站运行管理，汛期安排人员24小时值班及巡视，按属地政府指令实施其他应急排涝工作。制定防汛应急预案，做好应急物料、设备及人员准备，每年进行防汛演练。

（7）雨污水主次管网结构及功能性检测

按照规范利用专业设备对雨污水主次管网进行日常检测，确保雨污水主次管网正常使

（8）台账资料

按规范做好运行维护台账资料。

1.1.2雨污水管网及设施信息化平台建设及管理服务

包括雨污水管网GIS（雨污水管线信息管理服务）平台建设、雨污水管网及设施生产运行监控（雨污水主次管网及设施运行监测服务、雨污水管网及设施巡查养护服务、智慧雨污水管网及设施移动办公服务）两项雨污水管网及设施信息化管理服务，如已有管理系统，其数据须符合江阴市智慧排水系统纳入标准，最终纳入政府投资建设的江阴市智慧排水系统（具体服务内容、标准由各镇街与服务商协商）。

1.1.3大修理（含应急抢修）工作

（1）管网设施如有下列情况属大修理：①主次管道开裂、断裂、下沉、错位、压瘪等结构性损坏；②道路检查井沉降、开裂等结构性损坏；③道路检查井井盖、井圈整体更换；④道路排水管道闸、阀整体或零部件更换维修；⑤因功能性不足新增加的排水设施及改造；⑥压力管爆管抢修；⑦双方协商的其它大修理事项。

（2）泵站设施如有下列情况属大修理：①更换水泵轴承、机械密封、叶轮及电机线圈等维修；②软启动更换维修；③PLC等电气柜及元件的更换、修理、改造升级；④闸门、行车、格栅机等更换修理。⑤因泵站功能性不足新增加的设施；⑥双方协商的其它大修理事项。

（3）所有突发性事件引发的排水设施紧急维修事件及属地政府指令实施防汛排涝应急抢修工程皆属于应急抢修工作。

1.2运维服务考评

属地政府分日常、季度、年度对服务商雨污水管网及设施运维工作进行考评，考评结果与每年运维服务费最终支付金额挂钩。

三、人员配置要求：

满足本项目资格最低要求，中标单位中标本项目后，项目负责人（1人）、现场管理人员（5人）及专职安全员（4人）必须在采购人指定的地点（江阴市域范围内）刷脸考勤，每人每月不低于22天，否则，采购人有权立即终止运维合同，取消中标资格。投标人须在投标文件中对上述人员予以明确。（以上配备人员需提供本单位缴纳的不少于近三个月的社保证明。）

四、拟投入自有设备最低要求
1.作业车辆及设备配备

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	管道清洗车或疏通设备 
	辆
	1

	2
	自装卸式垃圾车 
	辆
	1

	3
	皮卡等车辆（巡视、工程抢修车）
	辆
	2

	4
	发电机组（≥30KW）
	套
	1


2.管道检测设备配备

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	有毒气体检测仪
	套
	2

	2
	堵水气囊
	套
	5

	3
	长管呼吸器
	套
	1

	4
	CCTV机器人或QV潜望镜
	台
	1


备注：以上设备须提供发票，车辆另须提供行驶证；发票与行驶证须与投标单位一致。

五、运维服务费支付
1.属地政府根据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《无锡市排水管网设计、施工、验收及运维管理技术指南》及《关于印发《江阴市城区市政排水管网设施运行维护管理实施细则》的通知》（澄公用发〔2022〕27号）对服务商的运维服务进行考评，并根据考评结果支付服务商每年的费用。

2.属地政府在支付款项前20天需以书面形式将明细表及考核结果告知服务商。服务商如有异议需在接到告知5天内向属地政府提出调整申请，并出具相关书面原因及证明。属地政府收到服务商的申请应及时给出答复，协商解决。

3.合同款支付前，服务商应向属地政府提供与支付金额相同的增值税专用发票。

4.费用支付方式

4.1日常养护支付等级：根据《关于印发《江阴市城区市政排水管网设施运行维护管理实施细则》的通知》（澄公用发〔2022〕27号），全年日常养护费作为考核支付基数，年度考核得分60分以下，按总额的考核得分对应百分比支付（例如考核得分50分，支付总额的50%）并解除合同，重新组织公开招投标，择优选择管养单位；得分60-69分，按总额的70%支付；得分70-79分，按总额的80%支付；得分80-84分，按总额的85%支付；得分85-89分，按总额的90%支付；得分90分及以上，全额支付。
4.2大修理（含应急抢修）费用按实际发生工程量结算，经审计后一次性付清。

4.3雨污水管网及设施信息化管理服务费用由服务商与各镇街协商，另行签订合同。

六、合同签订
1.投标人中标后与各镇街签订市政雨污水管网及污水泵站日常维护及常规维修合同，大修理（含应急抢修）工作各镇街可根据实际情况与服务商签订合同。

2.如各镇街上一轮运维服务期未到期的，等上一轮合同到期后再签订新的合同，具体以各镇街实际情况为准。

七、服务期
本项目服务期三年，合同一年一签，服务期截止日期为2027年12月31日。

八、现场踏勘
投标人可自行踏勘现场，由此产生的费用由投标人自行承担，各镇街联系方式详见招标清单。

注：上述考核内容详见附件
附件1

市政雨污水管网及污水泵站

日常运行维护绩效考评表

	序号
	考评内容
	考评标准
	扣款标准
	考核记录

	1
	月运行维护报告制度
	每月8日前，上报上月运行维护台账资料以及当月运行维护工作计划。
	未按时上报，1次扣500元。
	/

	2
	月运行维护计划执行
	应当按计划落实管网设施运行维护工作，不能按计划实施的，应向主管部门报备，并在后续计划中补充实施。
	日常检查发现未按计划实施运行维护工作，且未报备的，1次扣500元。
	/

	3
	管网设施巡查养护
	按计划落实巡查养护工作，确保管网设施运行正常；压力管阀门要定期开启；及时巡查发现处置管网设施突发性问题。
	日常检查发现井盖井圈缺失、破损、沉降，窨井冒水，压力管阀门未定期开启等问题，1次扣1000元。
	/

	4
	管网设施常规维修
	应当按照规定时限完成井盖、井圈、雨水箅维修（开裂、破损、位移，应设置好安全防护措施，24小时内修复；缺失2小时内补齐；沉降，道路状况复杂的，相关手续办好后10天内修复），管道疏通（2日内处置），确保管网设施正常运行。
	日常检查发现井盖、井圈、雨水箅维修超过规定时限的，1次扣1000元；管道堵塞未按时限要求疏通的，1次扣2000元。
	/

	5
	投诉处理
	应按时限完成投诉处理及信息反馈。
	日常抽查发现已反馈处理完毕的投诉并未处置或未处置到位的，1次扣2000元。
	/


备注：1．月运行维护台账资料上报时间以收到书面盖章件为准；2．月运行维护计划变更报备以收到书面变更报告盖章件为准；3．管网设施常规维修修复时限自巡视发现、主管部门下达指令或接收“110”“12345”信息之时起，至修复完成止，以相关作业记录为准；4．每月累计扣款总额不超过2万元。

附件2

市政雨污水管网及污水泵站

运行维护季度考评表

考评单位： 

养护单位： 

考评时间：   年  月  日

	序号
	考评

项目
	项目

分值
	考评内容
	内容

分值
	考评标准
	得分

	1
	综合

管理
	5
	运行维护

台账资料
	5
	按要求统计季度运行维护工作相关资料、报表、数据，台账齐全、格式规范、数据真实。资料不全每处扣0.5分，数据虚假，每处扣0.5分。（季度运行维护工作相关资料包括月运行维护工作计划、日常巡查记录、月养护及常规维修记录、季度应急抢修及大修台账、月投诉处理记录以及季度安全生产台账等）
	

	2
	管网

设施

运行

维护
	45
	养护计划

落实情况
	5
	季度养护计划完成率=（季度管网养护计划完成率+泵站养护计划完成率+日常巡查计划完成率）/3，完成率低于100%，每下降1个百分点扣1分，直至扣完为止。
	

	
	
	
	检查井

及管道
	15
	1．无违章物品占压，如有违章物品占压，但未及时发现并上报的，一处占压扣0.5分。

2．检查井内无沉积物，落底井内淤泥不超过下游管底以下50mm，流槽井不超过1/6管径，管道内淤泥不超过管径的1/5。不符合规定的，检查井一处扣0.5分，管道一处扣0.5分。

3．井内清洁，井壁积泥平均厚度不大于2cm。不符合规定的，一处扣0.5分。

4．井盖井圈缺失应当及时设置警示标志，并在6小时内修复，未按时修复的，一处扣1分；井盖井圈缺失无法按时修复的，应及时设置安全维护设施，未及时设置安全维护设施的，一处扣2分；井盖井圈完好吻合，井盖井圈沉降不得影响交通安全，不符合规定的，一处扣0.5分。

5．管道水流通畅，无严重积水及堵塞情况。不符合规定的，一处扣2分。
	

	2
	管网

设施

运行

维护
	45
	泵站
	15
	1．水泵机组运行正常，能够满足日常排水需要，除备用机组外，完好率、可运行率达到100%。不符合规定的，每下降1个百分点扣2分。

2．电气、仪表仪器运行良好，能够保障泵站设施设备正常运行，完好率达到98%以上。不符合规定的，每下降1个百分点扣1分。

3．起重设备、消防安全设施等辅助设施设备定期检测检查，完好率达到98%以上。不符合规定的，每下降1个百分点扣1分。

4．雨水泵站集水池每季度完成一次清淤，未按时完成清淤的，一个泵站扣1分/次；污水泵站集水池每年度完成一次清淤，未落实的，一个泵站扣1分。

5．泵站范围卫生良好，构筑物及附属设施完好。不符合规定的，一处扣1分。
	

	
	
	
	日常巡查
	10
	1．检查井、雨水箅子完好，无缺失、破损、严重凹陷等情况，管道无溢水问题。未及时发现的，一次扣1分。

2．责任范围内管网两天巡查一遍。未按规定频次巡查的，一次扣1分。

3．建筑工地周边、餐饮业集中区域、交通流量大的路段每天巡查一遍，及时发现处置管网设施问题。未及时发现处置上报的，一次扣1分，导致较大影响交通安全事故或内涝事件的，一次扣5分。

4．及时发现制止向雨水管道排放污水，向排水管道倾倒渣土、排放施工泥浆等危废物等损害排水设施的行为。未及时发现处置上报，影响管网正常运行或产生水环境污染问题的，一次扣2分，

5．发现第三方擅自占用、拆卸、移动、封堵、破坏排水管网设施，应当及时制止、核实相关手续办理情况，并上报主管部门。未及时发现处置上报的，一次扣2分。
	

	3
	防汛

工作
	15
	汛时应急
	10
	1．遭遇强降雨天气，依照防汛方案，落实24小时值班，保持通讯通畅。不符合规定的，一次扣2分。

2．对城区责任范围内排水管网设施运行情况进行巡查，及时处置雨水箅堵塞、窨井冒水、道路积水等问题，保障排水设施安全运行。能够处置但未及时处置，短时间无法处置但未及时上报且未采取安全防护等应急措施的，一次扣2分。不得发生因井盖缺失、破损造成的交通安全事故，发生一次扣5分。

3．接到局部内涝或泵站运行异常通知后，1小时内到达现场进行处理，并及时处理到位。如发生延误的，一次扣2分。
	

	3
	防汛

工作
	15
	汛后恢复
	5
	1．雨后应及时检查关闭临时开启的排水、排涝设施。未及时关闭到位的，管网设施一次扣1分，泵站一次扣2分。

2．汛后对汛情处置进行总结分析，查找原因提出整改意见建议并报主管部门。未实施该项工作的，一次扣2分。
	

	4
	安全

生产
	15
	安全教育
	3
	每季度组织一次安全生产教育或培训。未按规定组织实施的，一次扣3分。
	

	
	
	
	安全施工
	12
	1．工作人员应当按照操作规程展开养护作业。不符合规定的，一次扣1分；造成事故的，一次扣4分。

2．养护作业现场须围护作业，设置安全警示标志，物品装备应在规定范围内堆放、停放。不符合规定的，一次扣1分；被查处通报的，一次扣2分；造成事故的，一次扣4分。

3．重点岗位人员必须持证上岗，作业前必须进行安全交底。不符合规定的，一次扣2分。
	

	5
	社会

服务

承诺
	15
	“12345”

公共服务、“110”报警服务等
	15
	1．及时接收并按时限要求处置“110”联动、市公共服务呼叫中心以及主管部门交办的相关社会服务事项，并在规定时限内反馈办理结果。未按时限办结或反馈信息的，一次扣1分；责任范围内事项办结后，因处置不到位，半年内再次投诉的，一次扣2分。

2．按时完成主管部门交办的人大、政协相关建议或提案及信访事件调查处置工作。未按时完成的，一次扣2分。

3．严格按照文明城市创建要求实施排水设施养护工作。创建、检查过程中涉及排水管网设施运行维护不到位被扣分的，一次扣5分。
	

	6
	问题

整改

情况
	5
	问题整改
	5
	日常绩效考评及前期季度考评通报问题应按时限要求及时整改到位。未及时整改或整改不到位的，发现一处扣5分。
	

	合计得分
	


附件3

市政雨污水管网及污水泵站

运行维护年度考评表

考核单位： 

养护单位： 

考评时间：  年  月  日

	序号
	考评项目
	项目

分值
	考评内容
	内容

分值
	考评标准
	得分

	1
	季度

考评绩效
	40
	季度

养护绩效
	40
	全年四个季度考核平均得分*0.4。
	

	2
	综合

管理
	10
	管理制度
	2
	1．单位管理制度齐全，职责分工明确。制度不齐全扣1分，执行不到位扣1分。

2．各类养护工作均应制定完整的操作实施细则及各类应急预案。缺失的，扣1-2分。
	

	
	
	
	台账资料
	3
	年度各类养护、维修作业台账资料齐全。缺项或内容不完整的，一项扣1分。
	

	
	
	
	人员设施
	5
	1．管理人员、技术人员、一线人员配备到位，满足日常管网养护及应急排涝工作要求（项目主要负责人1人，管理人员不少于2人，管网、泵站日常维护人员不少于10人（含泵站值班人员），巡查人员不少于2人，高、低压电工不少于2人，专职安全员不少于1人）。不符合要求的，维护人员、巡查人员每少一人扣1分，其他人员每少一人扣2分。

2．各类管网养护机械、装备、仪器准备充足，满足日常管网养护及应急排涝工作要求，并能正常运行使用（管道清洗车不少于1辆，抓斗式窨井清淤车不少于1辆，自装卸式垃圾车不少于1台，应急排涝车不少于1套，管道检测设备不少于2套，工程抢修车不少于1台，道路巡查车不少于1台，发电机不少于1台，水泵不少于2台）。不符合要求的，装备设施每缺少1件的扣2分，装备设施故障无法使用的，每次扣1分。
	

	3
	年度

养护

绩效
	20
	养护

执行

情况
	10
	1．市政排水主管网每半年养护1遍，支管网每季度养护1遍。管网养护执行率=（年度管网实际养护长度/年度管网规定养护长度）*100%，执行率低于100%，每下降1个百分点扣1分。

2．泵站水泵、机组、机电、仪表、辅助设施设备以及附属设施养护周期按照《技术规程》相关规定执行，泵站养护执行率=年度泵站设备实际养护工作量/年度泵站设备规定养护工作量）*100%，执行率低于100%，每下降1个百分点扣1分。

3．全年排水管网机械疏通率不低于50%。不符合规定的，每下降1个百分点扣1分。
	

	
	
	
	设施完好

可运行率
	10
	1．管网完好可运行率不低于98%，管网完好可运行率=（1-（损坏管网或不可运行管网长度*损坏天数或不可运行天数）/（管网总长*年度应运行天数））*100%。不符合要求的，每下降1个百分点扣2分。

2．泵站完好可运行率不低于98%，泵站完好可运行率=（1-（泵站因设施设备损坏年度停运总天数）/（泵站总数*年度应运行天数））*100%。不符合要求的，每下降1个百分点扣2分。

3．汛期雨水泵站、污水泵站排涝设施可运行率达到100%。不符合要求的，每下降1个百分点扣2分。
	

	4
	大修

抢修

绩效
	20
	维修

及时性
	10
	1．发现管网设施设备损坏须大修或应急抢修的，应在2小时内上报，并立即实施维修；短期内无法修复的，应当采取应急处置措施，避免或减少设施设备损坏引发的次生影响。不符合要求，发生延误的，一次扣5分；因延误导致安全生产事故的，一次扣10分。

2．大修或应急抢修应当按时完成，恢复管网设施正常运行，因客观原因需要延期的，应向主管部门提出延期申请，且同一项目延期不得超过2次。不符合要求的，一次扣2分。
	

	
	
	
	维修

组织

质量
	10
	1．维修施工应当严格按照《技术规程》、《安全生产法》相关要求组织实施。现场组织混乱，存在不文明现象或安全隐患的，发现一次扣2分，被检查通报的，一次扣5分。

2．大修或应急抢修未通过验收的，一次扣5分；

3．在保质期内，因维修工程质量因素再次出现问题的，一次扣5分。
	

	5
	安全

生产

绩效
	5
	安全

生产

管理
	5
	1．年度发生安全生产事故。不符合规定的，一次扣5分。

2．年度组织安全生产应急演练不少于2次，其中汛期前必须完成防汛应急演练。不符合规定的，少1次扣1分，未按时进行防汛应急演练的，扣2分。
	

	6
	附加

事项

绩效
	5
	交办事项完成情况
	5
	按时完成主管部门指令性、突击性任务及重点养护项目。未完成的，每次扣1分。
	

	合计得分
	
	考评人员
	


第五章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

评分标准：

	评分项
	序号
	评分因素
	评分细则
	分值

	一、

价格部分

（15分）
	1.1
	投标报价
	满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×15分
	15

	二、

技术部分

（42分）
	2.1
	运行维护管理方案
	对所投项目的管网泵站设施信息等具体情况掌握，包含以下三项指标内容：（1）管网详细信息；（2）泵站情况；（3）存在的问题及相关建议。

方案中上述每一项指标内容都需涉及，相关信息全面、建议有针对性，每项最高得3分，三项累计最高得9分，未提供不得分；方案中每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。
	9

	
	
	
	为较好地完成运维任务，达到招标文件要求的运维标准，根据运维明细，制定雨污水管网、污水泵站的日常运行维护管理方案，需涉及以下内容：（1）日常管理；（2）清淤疏通；（3）管网设施巡检；（4）人员设备配置；（5）常规维修及设备保养；（6）污泥运输处理处置；（7）安全管理。

每项最高得2分，七项累计最高得14分，未提供不得分；方案中每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。
	14

	
	
	
	根据投标人编制的道路排水管网防汛排涝方案进行综合评审，包含以下三项指标内容：（1）人员配置方案、（2）设备配置方案、（3）应急措施方案，对上述每一项方案进行综合打分，上述方案合理有针对性的得2分，本项最高得6分未提供不得分，方案中每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。
	6

	
	
	
	根据投标人编制的雨污水管网及设施应急预案进行综合评审，包含以下三项指标内容：（1）应急预案方案、（2）应急管理方案、（3）操作规程，上述每一项方案满足本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、专业性强的得2分，本项最高得6分，未提供不得分，方案中每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。
	6

	
	2.2
	雨污水管网及设施信息化平台建设及管理服务
	为较好地完成运维任务，达到招标文件要求的运维标准，根据运维明细，投标人制定雨污水管网及设施信息化平台建设及管理服务方案，需包含但不限于以下内容：（1）雨污水管网巡查管理方案；（2）雨污水管网养护管理方案；（3）雨污水管网设施运行监控方案；（4）雨污水管网信息运维方案；（5）排水户管理方案。

每项方案详细、完善的得1分，方案不详细、不完善的得0.5分；未提供不得分；本项最高得5分。
	5

	
	2.3
	本地化服务能力
	投标人承诺中标后在江阴市范围内提供服务网点的办公、仓库、车辆停放、物料储备基地等场所。设置数量、位置合理，在接到通知后1小时内赶到现场，并在24小时内解决问题。 

投标人承诺或提供场所相关证明材料得2分；未提供不得分。承诺书格式自拟。
	2

	三、

商务部分

（43分）
	3.1
	业绩
	根据投标人承担过的雨、污水管网设施运行维护业绩进行评审。

投标人2021年1月1日至今，承担过类似雨、污水管网、泵站养护的项目，每提供一个得1分，最多得5分。（须提供合同及中标通知书，时间以合同签订时间为准。）
	5

	
	3.2
	拟投入

本项目的设备
	为更好地完成各项运维任务，确保服务的稳定性，在满足第四章节项目投入自有设备前提下，另行增加的自有设备按以下设置得分：

（1）管道清洗车（冲洗水压≥15MPA,流量≥300L/min,实际容积≥8000L），多一辆得1分，本项最高得2分； 

（2）自装卸式垃圾车（污泥车、箱体容积≥5m3），多一辆得1分，本项最高得2分；

（3）皮卡等车辆（用于工程抢修、道路巡视等），多一辆得0.5分，本项最高得3分；

（4）有毒气体检测仪，多一套得0.5分，本项最高得1分；

（5）堵水气囊，多一套得0.2分，本项最高得2分；

（6）长管呼吸器，多一套得0.5分，本项最高得1分；

（7）清淤车（抓斗式垃圾车）（抓斗离地深度≥10 m，最大作业幅度≥5 m），有一辆得1分，本项最高得2分；

（8）管道吸污车（垂直吸程≥15米，实际容积≥8000L），有一辆得1分，本项最高得2分（与清洗车同体时，不重复得分）

（9）工程救险车，有一辆得2分，本项最高得2分；

（10）多功能清淤机器人，有一台得1分，本项最高得1分；

（11）移动泵车，有一项得1分，本项最高得1分；

注：需提供购置发票，车辆另须提供行驶证等相关证明材料，发票与行驶证须与投标单位一致。否则不得分。
	19

	
	3.3
	体系认证
	投标人具有ISO9001或GB/T19001质量管理体系认证证书（须在有效期内）的得1分；

具有ISO14001或GB/T24001环境管理体系认证证书（须在有效期内）的得1分；

具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（须在有效期内）的得1分。

（请在投标文件中提供相关证书的复印件）。
	3

	
	3.4
	项目负责人及其他主要人员
	为更好地完成各项运维任务，本项目配置人员按以下设置得分：

1、项目管理人员，持有市政、给排水工程、环境、机电专业中级及以上职称，或市政公用工程、机电工程二级建造师的，有一人得1分，本项最高得7分；（同一人不重复得分）

2、管网维护管理人员，持有排水管道养护与运维作业证，有一人得1分，本项最高得2分；3、管道检测人员，持有管道检测和评估作业证，有一人得1分，本项最高得2分；（同一人不重复得分）
4、下井作业人员，持有预防硫化氢中毒安全作业培训合格证，有一人得0.5分，本项最高得1分；

5、安全员，经过安全作业培训和考核，获得岗位培训合格证，有一人得0.5分，本项最高得3分。

6、高、低压电工，需持有省应急管理厅颁发的电工作业证。有1人得0.5分，最高1分。（同一人不重复得分）
注：所有人员必须为本单位在职职工，投标时提供近3个月的社会保险证明原件及各类证书原件，否则不得分。
	16


注：缺陷或不满足指内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。

第六章　　合同书（格式）

市政雨污水管网及污水泵站一体化运维服务

日常养护合同

甲方：                                          
乙方：                                          

丙方：江阴市城市综合管理局                      
依照江阴市城市综合管理局组织的江阴市各镇街市政雨污水管网一体化运维管理单位采购公开招标采购结果，及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就        相关各类事项协商达成一致，订立本合同。

一、作业地点：               
作业范围及作业内容：
作业范围：                      。
作业内容：                       。
三、作业期限
开始工作日期：     年    月   日    

结束工作日期：     年    月   日
四、质量标准、执行规范、考核细则

1.按设计图纸、合同有关质量的约定、国家现行的标准规范，本工程必须达到质量评定      合格   等级。 

2.考核细则：                  。
3.其他：                      。     
五、合同价款与计量方式

5.1 计量方式 

5.2 合同价款   本工程含税合同价款为： ￥：              元  

             金额大写：                                              

    本合同采用 固定单价 。
六、合同款的支付：

6.1费用支付标准为：年度考核得分60分以下，按总额的考核得分对应百分比支付（例如考核得分50分，支付总额的50%）；得分60-69分，按总额的70%支付；得分70-79分，按总额的80%支付；得分80-84分，按总额的85%支付；得分85-89分，按总额的90%支付；得分90分及以上，全额支付。

6.2 合同款支付时间：合同作业期限结束后的次年首月底一次性付清。

6.3 合同款支付前，乙方应向甲方提供与支付金额相同的增值税专用发票。

6.4 本合同费用包含为完成本项目所需的管理、人工、专业设备车辆机械仪器、材料及相关措施等，不含水电、大修及应急抢修费和各镇街提出的其需独立的排水设施信息化平台建设及管理服务费用。

6.5 其他：            。

七、工作质量验收

7.1乙方应确保所完成工作的质量符合本合同约定的质量标准。

7.2乙方作业完成后，应满足甲方、行业管理部门考核成绩合格要求。

7.3其他：          。
八、项目经理

   8.1甲方的项目负责人为：             。

8.2乙方的项目负责人为：          ，全面负责该项目，履行本合同。承包事宜的完成情况记入乙方委派项目负责人的考核中，达不到要求的，甲方有权更换项目负责人。

8.3其他：         。

九、甲方、丙方权利、义务

甲方的权利、义务：

9.1 组建项目管理班子，全面履行本合同，组织实施各项工作。

9.2提供作业方面的技术指导、管理培训；

9.3 定期对乙方工作进行检查、考核；

9.4 按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；

9.5 组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

9.6组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

9.7负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

9.8其他：

丙方的权利义务：

9.9 行业管理部门应做好行业管理、技术指导和咨询及监督工作。  
十、乙方权利、义务

    10.1在本合同规定的范围内进行作业，并对作业质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

10.2 乙方根据工作目标，制定工作计划，每月底前提交下月施工计划，并报甲方备案待查，必要时按甲方要求提交旬、周工作计划；

10.3乙方应定期足额支付其委派的劳务人员的劳务报酬。

10.4严格按照施工、验收规范、有关技术要求、管理单位及甲方的要求，确保作业质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工作顺利实施；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由自身责任造成的损失及各种罚款；

10.5自觉接受甲方及行业管理部门的管理、监督和检查；接受甲方有关材料、设备保管与使用情况，操作人员的有效证件、持证上岗情况的各类检查；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

10.6 按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作，统一规划堆放材料、机具；

10.7 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方做好行业管理部门的各类检查、考核；

10.8 做好施工场地周围建筑、地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方的责任发生损坏的，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各类罚款；

10.9妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给承包人使用的机具、周转材料及其他设施；应保管不善、使用不合理造成的损失，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失；

10.10乙方必须服从甲方的指令；

10.11乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总（分）包合同约定的、与乙方作业有关的所有义务及工作流程；

10.12乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

10.13乙方应落实甲方相关安全、质量等管理制度，乙方在甲方处领用的带有甲方公司名称的物品仅限用于由甲方发包的工作。

10.14其他：         。

十一、安全、文明施工

11.1安全施工与检查

11.1.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

11.1.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

11.2事故处理

11.2.1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

11.2.2乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

11.3其他：         。

十二、保险

12.1 建议乙方为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

12.2保险事故发生时，甲方和乙方有同等采取必要的措施，防止或减少损失的责任。

12.3其他         。

十三、实名制管理

乙方必须将人员花名册、身份证、岗位技能证书等复印件报甲方备案，并确保人、册、证书相统一。人员有变动的要及时变动花名册，并向甲方办理变更备案。配合实名制录入，且至少工作一个月方可换人。
十四、争议

14.1甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定按以下方式解决争议：向工程所在地法院起诉。

14.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）法院要求停止合同工作。

14.3其他：                                 。
十五、违约

15.1若甲方考核综合评定工程质量达不到合同质量标准，则乙方应承担违约责任，乙方应向甲方支付合同价款的万分之二的违约金，并应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延；如达到    次将被视为实质性违约。

15.2施工期间乙方要做到文明施工，并符合甲方现场安全文明施工标准要求。在施工过程中，如受到有关部门的通报批评或甲方发出的通知书，视为违约，乙方应向甲方支付承包合同价款的万分之二的违约金，并应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。

15.3乙方如不能及时完成甲方及其代表下达的工程变更指令，由乙方承担违约责任，所造成的损失由乙方承担。

15.4乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，向甲方支付合同价款的万分之二的违约金。并应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

15.5乙方不履行或不按约定履行其他义务时，应向甲方支付合同价款的万分之二的违约金，并应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延

15.6乙方未足额支付其委派的劳务人员的劳务报酬时，甲方有权代其支付，并从其应付的合同价款中扣除，且乙方应向甲方支付相应数量的罚款。

15.7其他                                                  。

十六、合同解除

16.1本合同在履行过程中如遇以下情形，甲方有权单方面解除本合同：

16.1.1乙方没有健全的施工管理和组织体系，进入现场的作业队伍不足以承担合同约定的承包内容，甲方的声誉面临严重威胁时；

16.1.2乙方不得将本工程进行转包，如发现乙方有转包行为时；

16.1.3乙方已无法全面履行合同，导致乙方对甲方的承诺面临不能兑现时；

16.1.4乙方有损害甲方声誉的严重行为，如发生严重的质量事故、安全事故、造成重大经济损失等情形；

16.1.5乙方工人及其管理人员不服从甲方的管理，甲方书面通知后，仍未服从的。

16.2甲方选择解除合同时，甲方将以书面形式通知乙方，乙方在收到通知后，乙方进入本工程的人员、物资、设备应在48小时内撤离施工现场，且乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。且由此造成的损失由乙方承担，同时甲方有追索违约赔偿的权利。

16.3其他                                             。

十七、合同生效与终止

本合同自双方签字盖章之日起生效，乙方完成全部工作并经验收合格、甲方支付完毕合同款后自行终止；
十八、附则

18.1本合同是甲乙双方真实意思表示。双方均已经充分准确地理解了本合同的全部相关内容，并承诺均按本合同约定的内容全面履行。本合同未尽事宜双方另外协商，并签订书面补充合同。

第七章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称： 江阴市各镇街市政雨污水管网一体化运维管理单位采购

项目编号：JSZC-320281-XXDF-G2024-0072

投标单位：

二○二四年  月  日

一、投标函

致 江阴市城市综合管理局 ：

我方收到贵单位JSZC-320281-XXDF-G2024-0072招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加 江阴市各镇街市政雨污水管网一体化运维管理单位采购 的投标。

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供 江阴市各镇街市政雨污水管网一体化运维管理单位采购 ，投标报价详见《开标一览表》。

2.我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后60天。

3.我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4.我方认为你们有权决定中标者。

5.我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。 

6.我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。 

7.我方愿意按招标文件的规定缴纳/的投标保证金。如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则投标保证金将被贵方没收。

8.如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署并见证时缴纳/的履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

9.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

电话：                            传真：

地址：                            邮编：

开户名称：

开户银行：                        开户账号：

日期：         年         月       日

二、开标一览表

	项目编号
	JSZC-320281-XXDF-G2024-0072

	项目名称
	江阴市各镇街市政雨污水管网一体化运维管理单位采购

	项目负责人
	

	项目报价

（单位：元/年）
	小写：​​                  　　     　             

大写：                  　　    　              


注：1.本报价为含税报价。

投标单位（公章）：  

 法定代表人或授权代表（签名或盖章）：  

日期：     年    月    日

三、报价明细表

	序号
	费用名称
	价格

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	……
	
	

	
	
	

	合计
	小写：￥                                

大写：人民币                            


投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

四、项目服务方案

根据采购文件要求自行拟定针对本项目的详细项目服务方案：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
五、商务、技术要求响应及偏离表

	序号
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	1
	
	
	
	


注：1.本表不得删除；
2.如无任何商务、技术偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

3.如有商务、技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日
六、管理人员、设备配备情况

（一）管理人员配备情况一览表

	序号
	岗位
	姓名
	职称、资质
	备注

	1
	项目负责人
	
	
	

	2
	现场管理人员
	
	
	

	3
	现场管理人员
	
	
	

	4
	专职安全员
	
	
	

	5
	专职安全员
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.本表不得删除；
2.以上人员须为投标单位员工，中标后须每月至指定地点刷脸考勤不低于22天； 

3.以上人员须提供相应证书和近6个月社保（不含投标当月）。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日
（二）设备配备情况一览表

	序号
	设备名称
	技术指标
	单位
	数量

	1
	管道清洗车或疏通设备
	
	
	

	2
	自装卸式垃圾车

（污泥运输车）
	
	
	

	3
	工程抢险车（皮卡）
	
	
	

	4
	道路巡视车（皮卡）
	
	
	

	5
	发电机组（30KW）
	
	
	

	6
	有毒气体检测仪
	
	
	

	7
	堵水气囊
	
	
	

	8
	长管呼吸器
	
	
	

	9
	CCTV机器人或QV潜望镜
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.本表不得删除；
2.以上设备须提供与投标单位一致的购置发票，车辆另须提供与投标单位一致的行驶证复印件。
投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日
七、投标人综合实力

（一）投标单位综合情况一览表

	一、公司基本信息

	1
	公司名称

（公章）
	

	2
	注册资金：
	
	3
	公司地址：
	

	4
	成立日期：
	
	5
	法定代表人：
	

	6
	开户银行：
	
	7
	帐号：
	

	8
	项目联系人：
	
	9
	联系电话：
	

	二、公司财务状况

	上一年度财务状况

	1
	销售收（万）：
	
	2
	利润总额（元）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）：
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）：
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）：
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）：
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）：
	

	三、投标人其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质认证：
	

	（二）
	公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况
	

	四、提供的案例清单

	项目名称
	合同金额（万）
	项目联系人及电话
	实施时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	五、其他投标单位综合实力证明材料

	


（二）项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学位
	

	具备的资质证书情况

	序号
	资质证书名称（需提供相关证明）
	备注

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	经验、业绩情况

	序号
	项目名称
	规模
	实施时间
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（三）项目组成员一览表

	序号
	姓名
	年龄
	性别
	职称、资质
	岗位

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：需提供相关证明材料。

（四）拟投入设备一览表

	序号
	设备名称
	技术指标
	单位
	数量
	功能

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：须提供与投标单位一致的购置发票等相关证明材料，车辆另须提供与投标单位一致的行驶证复印件加盖公章。

八、（投标人）法定代表人授权委托书

项目名称：

项目编号：

时    间：
江苏新东方工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：。
特授权代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：电话：

通讯地址：

被授权人签名：单位名称（公章）：

                     法定代表人（签名或盖章）：

	法定代表人身份证

复印件
	
	被授权人身份证

复印件


九、（投标人）关于资格的声明函

江苏新东方工程管理咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为， 全称为，统一社会信用代码为，法定代表人 （单位负责人） 为，具有独立承担民事责任的能力 （如属于分公司经总公司授权参与项目， 由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书） 。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：。主要设备 有：。主要专业技术能力有：。

五、我单位参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。 我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司 （单位） 愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。
投标单位（公章）：  

  法定代表人或授权代表（签名或盖章）：  

 日期：     年    月    日
说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

一、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                企业名称（盖章）：

日        期

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 　　　　　 。

主要专业技术能力有： 　　　　　　  。

投标单位（公章）：  

  法定代表人或授权代表（签名或盖章）：  

 日期：     年    月    日

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（公章）：  

  法定代表人或授权代表（签名或盖章）：  

 日期：     年    月    日


