2025年启东市乡村振兴先行村（复南村）奖补项目-分布式光伏发电项目

分散采购招标文件

项目编号：JSZC-320681-SXSJ-G2025-0029

启东市海复镇人民政府

2025年8月8日

________________________________________________________________

地址：启东市海复镇复兴路788号

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件格式

- 第一部分  投标邀请

受[启东市海复镇人民政府]的委托，江苏新世纪工程项目管理有限公司就[2025年启东市乡村振兴先行村（复南村）奖补项目-分布式光伏发电项目](项目编号:JSZC-320681-SXSJ-G2025-0029)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

[2025年启东市乡村振兴先行村（复南村）奖补项目-分布式光伏发电项目]的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年8月29日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-SXSJ-G2025-0029

项目名称：2025年启东市乡村振兴先行村（复南村）奖补项目-分布式光伏发电项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：1905135.6元

最高限价：1905135.6元，投标报价低于或等于最高限价的为有效报价，投标报价高于最高限价的为无效报价，作无效投标处理。

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）供应商应具有电力工程施工总承包三级及以上资质。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2025年8月29日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6.请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年8月29日9点30分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：启东市海复镇人民政府

地    址：启东市海复镇复兴路788号

联 系 人：季炜伟

联系方式：18912226196

2.采购代理机构

名    称：江苏新世纪工程项目管理有限公司

地    址：启东市汇龙镇人民中路972号明天商务广场302室

联 系 人：施烨华

联系方式：18901481738

3.项目联系方式

招标文件制作人：18901481738

项目开标人：18901481738

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

- 第二部分  投标须知

（一）总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。

（二）招标文件

1.招标文件构成

1.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会。

3.招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

3.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

（三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

（四）投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.投标截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1投标文件的撤回

4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（五）开标与评标

1开标

1.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由采购人和采购代理机构组织，在“苏采云”系统中进行开标，并公布各投标人的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。

2评标委员会

2.1开标后，采购人和采购代理机构将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

3.4采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”系统中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款：

6.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满30分的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5因“苏采云”系统系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3采购人将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或采购代理机构以书面形式提交质疑函。

采购代理机构采购项目质疑受理部门为江苏新世纪工程项目管理有限公司启东分公司，联系地址：启东市汇龙镇人民中路972号明天商务广场302室，联系电话：18901481738。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3中标通知书

3.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10% 。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

项目需求内容：

（一）采购安装内容

1.采购需求一览表

本项目拟采购分布式光伏发电设施设备并安装，详见下表。

| - 序号 | - 地址 |  | - 镇政府 | - 派出所 | - 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 光伏组件类型 | - 屋顶组件 | - 196片 |  | - 196片 |
|  |  | - 车棚组件 | - 376片 | - 250片 | - 626片 |
|  |  | - 每片容量 | - 580瓦 | - 580瓦 |  |
|  | - 总容量 |  | - 331.76千瓦 | - 145.00千瓦 | - 476.76千瓦 |
| - 2 | - 车棚场地基础改造 |  | - 拆除原地砖，对场地进行平整，固化场地面积约130平米，C30厚度20cm。新铺地砖面积约50平米，以及其他零星工程。 |  |  |
| - 3 | - 变压器增容 |  | - 从250千瓦增到500千瓦 |  |  |
| - 备注：实际装机容量会根据具体项目建设情况进行调整。 |  |  |  |  |  |

2.采购概况

包括但不限于以下内容：

（1）各系统和配套工程勘察、设计、房屋结构安全评估(屋面荷载计算) 、接入系统、原有配电系统改造；

（2）项目开工前合规性文件办理(包含但不限于报规划许可证、报施工许可证、施工图纸会审、接入现有光伏接口并入系统供电公司审查验收等)；

（3）施工建筑安装（含钢结构加固、屋面改造、车棚建设等）、光伏板及相关组件的采购安装、光伏组件安装前检测试验及检查测试、系统调试、试运行、消缺、培训、验收、安全防护设施“三同时”和最终交付投产、质保等；建设期间相关保险购买及办理；

（4）项目各系统工程和其他配套工程的施工质量监督、竣工验收(含项目供电公司并网验收（含钢结构加固、屋面改造、车棚建设等）、档案验收等；

（5）项目验收移交后质保期服务，实现消防、安全设施、劳动安全卫生、环境保护“三同时”等；

（6）施工协调、施工产生的政策处理及临时用地、技术培训及监控设备管理平台终身免费使用权等其他服务。

（二）采购需求

所采用光伏并网发电系统设备应为主流市场定型的成熟产品。技术参数必须满足或优于以下要求：

1.设备选型

（1）太阳能电池板

采用单晶硅光伏组件，具体由供应商根据屋顶可装面积和装机容量自行选择电池板规格型号，要求产品设备正常条件下使用寿命不低于25年。

（2）并网逆变器

采用组串式或集中式，要求光伏组件和逆变器按不高于1.2：1的比例进行配置，其正常条件下使用寿命不低于25年。

（3）光伏组件支架

由供应商根据屋顶类型自行选择适宜的支架形式、结构形式和安装方式，如配重法和夹具法等，其中平屋顶光伏组件安装倾角宜在5°～10°（具体根据实际情况可适当调整），‌组件支架的材质应为铝合金、不锈钢或镀锌钢材，配重基础除外。支架的安装应符合相关规定，其抗风能力应满足非极端天气下的户外长期使用要求。

（4）并网箱应符合当地供电部门要求。

（5）电缆采用光伏专用铜芯电缆。光伏专用电缆（参考型号：PV1-F 1*4等）、低压交流电缆（参考型号：ZRC-YJV22-0.6/1kV-3*95+1*50mm2；ZRC-YJV22-0.6/1kV-3*35+1*16mm2；ZRC-YJV22-0.6/1kV-3*185+1*95mm2等），具体型号可根据项目实际情况优化。

（6）双向智能电表根据并网模式，采用满足供电部门并网要求的智能电表。

（7）屋面检修通道：参考尺寸为热镀锌钢格栅板400mm宽，含横担、角铁、夹具、螺栓等，具体可根据项目实际情况优化。

（8）其他辅材：桥架（参考型号：热镀锌封闭式电缆线槽，100*50；热镀锌封闭式电缆线槽，100*100；热镀锌封闭式电缆线槽，200*100；热镀锌封闭式电缆线槽，300*100）、防雷接地（参考型号：镀锌角铁：50*50*2.5*2500；接地扁铁:-40*4mm；镀锌扁铁：50*5；黄绿线:BVR-16mm²；黄绿线:BVR-6mm²）、PVC电力护套管材、螺丝螺母螺帽等安装辅材，均应采用符合国家生产质量标准的合格产品，具体可根据项目实际情况优化。

新建车棚：支架主材材质为热锻锌,材质为Q235B、S350GD、S250GD,当采用热镀锌处理时应符合《金属覆盖层钢铁制件热浸镀层技术要求及试验方法》GB13912-2020，镀锌层平均厚度不小于70μm。或采用镀镁铝锌防腐，构件镀层的镀锌量不小于275g/m2。

- （9）针对太阳能电池板、并网逆变器和支架，成交供应商应在项目实施前将具体选型和配置情况告知采购人，在经得认可后方可实施项目。

- （10）质保、运维服务要求（不低于以下年限）：

- ①本项目光伏发电站整体质保期自项目验收合格后2年（包括免费运维）。

- ②光伏组件质保期自项目验收合格后10年。

- ③逆变器设备质保期自项目验收合格后5年。

- ④确保光伏发电站生命周期25年。

- ⑤本次光伏项目招标的运维期自第3年开始到第5年，共3年。第6年以后的运维由采购人与本次招标成交供应商另外签订运维合同并结算，运维费用参照本次招标中成交供应商的运维费用报价。

- 其中相关设施设备原厂质保期高于要求的质保期的，严格执行厂家质保规定，质保期内出现产品质量问题，由成交供应商负责联系厂家解决。在光伏电站使用年限内，成交供应商应确保其质量，因成交供应商原因致使光伏电站在使用年限内造成人身和财产损害的，成交供应商应承担损害赔偿责任。若非成交供应商原因引起的事故，由采购人承担。

- 设备、材料、零部件或软件在项目竣工验收后，连续6个月之内运行期出现两次故障（除不可抗力因素外），则该设备、材料、零部件或软件的质保期自第二个修复日起重新计算。

- 本项目设备组件的发电功率：保证设备实际功率输出在前5年内不低于标称值的95%，自第5年至第10年内设备实际功率输出不低于标称值的90%，自第10年至第25年内设备实际功率输出不低于标称值的80%(由于客观原因达不到标称值的情况除外)；采购人可在任一时间对设备组件进行随机抽检，检测单位为光伏组件行业认可的第三方检测机构，对于第三方检测结果确认属于供应商责任的产品质量问题，或因安装不当因素引起的产品破损、功率低下、发电异常等情况，供应商应在15日历天内完成维修更换，相应维修更换费用及检测和退换货运输等相关费用均由供应商承担；对于第三方检测结果确认因不可抗力因素引起的产品破损、功率低下、发电异常等情况，由供应商在15日历天内完成维修更换，相应维修更换费用及检测和退换货运输等相关费用均由采购人承担。

成交供应商应严格把关施工质量，确保光伏安装后屋顶不出现渗水、漏水等问题。如在质保期内出现上述问题，成交供应商应在规定时间内免费进行维修；在运维期出现上述问题，成交供应商应在规定时间内进行维修，相关费用从运维费中支出。

- （11）售后服务

- 在质保期内供应商应对非采购人原因引起的质量问题承担保修责任，供应商须在接到采购人电话或书面通知后2小时内响应，4小时内到达现场。紧急维修最迟应在24小时内到场抢修，不收取附加费用。普通故障的修复时间为不大于4小时；如果需要笨重部件，其维修时间允许适当延长但不能超过基准值48小时（如需更换设备不超过7天）。修复时间从供应商接到故障通知起计算，包括提供备件时间。如供应商未能在采购人规定的时间内及时到场维修、抢修，或连续两次维修仍未能解决问题的，采购人也可自行委托第三方进行维修，由此产生的全部费用均由供应商承担。

- （12）生产厂家/参考品牌

| - 序号 | - 名称 | - 生产厂家/参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 太阳能电池板（单晶硅光伏组件） | - 天合、阿特斯、晶科、晶澳 |
| - 2 | - 并网逆变器（组串式或集中式） | - 华为、上能、古瑞瓦特、阳光电源 |
| - 3 | - 电力电缆（1kV-35kV 含）不含特 - 殊电缆 | - 长峰电缆、江苏亨通电力、中天科技、宝安电缆、江西江缆 |
| - 4 | - 控制电缆 | - 长峰电缆、中天科技、宝安电缆、亨通电力、江扬电缆 |
| - 5 | - 光伏专用电缆 | - 江苏上上、长峰电缆、中天科技、宝安电缆、江扬电缆、熊猫、宝胜、江南、远东 |
| - 6 | - 双向智能电表 | - 满足供电部门并网要求的智能电表 |
| - 7 | - 桥架 | - 国产中档及以上 |
| - 8 | - 防雷接地 | - 国产中档及以上 |
| - 9 | - PVC电力护套管材 | - 国产中档及以上 |
| - 10 | - 螺丝螺母螺帽 | - 国产中档及以上 |

备注：本项目中的参考品牌只是参考所采购产品（设备）的档次。投标供应商可以选择参考品牌，也可以选择参考品牌以外的品牌。

①本项目中参考的品牌已经采购人组织专家进行论证通过，其产品参数符合项目需求中的相关要求，论证依据的材料为：a.检测报告、b.技术白皮书、c.生产许可证。投标供应商如拟投产品不在参考品牌之列的，拟投品牌不得低于参考的品牌，应当在开标五日前，向采购人提供以上同等材料，采购人将组织专家进行评审，当三分之二及以上专家认定新增品牌相关参数符合项目需求的，将以补充通知的形式在相关网站予以公布。以未经采购人组织专家评审通过的品牌参加项目投标的，将被视作无效投标文件。

②指标项中功能：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

③本项目未设置参考品牌的材料或设备，应考虑选用国产中档及以上，且符合国家标准及以上的合格产品。在实际施工中，采购人可以无条件要求供应商更换不符合要求的产品，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由供应商承担。

2.车棚场地基础改造

拆除原地砖，对场地进行平整，固化场地面积约130平米，C30厚度20cm。新铺地砖面积约50平米，以及其他零星工程。

3.变压器增容

（1）新接入点采用电缆（钢管保护）敷设后引入高压环网柜，高压电缆选用耐压绝缘水平不低于YJV22-18/24-3*70。

（2）原250KVA拆除，新增500kVA变压器采用10kV油浸式变压器《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2020）2级能效及以上，布置于配电室内，电压比10/0.4kV，室内安置。新增户外高压环网柜采用全绝缘环网柜布置，一进一出。

（3）原低压柜改造，配置智能计量柜（负控仓）、总柜、出线柜、无功补偿装置柜，无功补偿装置及低压出线回路配置由用户按实际需求委托设计部门综合考虑。

（4）原有I型负荷控制管理装置一套，负控终端应分路采集接入。无功补偿装置配置在电网高峰负荷时功率因数应达到0.95以上，所有三相电机设备终端电气控制箱（柜）内须装设断相保护。

（5）计量方式及电价：高供低计，执行（单一制）（10kV）其它照明电价，功率因数考核标准0.85。

（6）计量装置配置：主表采用低压三相四线电子式费控智能电能表，表电压380/220V、表电流0.015/0.075（6）A，电流互感器800/5；原定比撤销，电能计量表由供电公司提供、安装。

（7）对电压质量有特殊要求的用电设备，用户应在用电设备侧自行配置能满足要求的稳压装置。

注：①所购电气设备应具有国家权威机构的型式试验报告、强制性产品认证证书、出厂合格证明、出厂试验报告及具有相应资质的承试单位的检测报告；

②应委托具备相应资质的单位施工。

（三）现场踏勘

供应商自行组织踏勘现场，详细了解本项目施工内容，并对现场施工条件和施工环境进行认真勘查，供应商中标进场后不得对现场施工条件提出其他要求，否则采购人有权拒绝供应商的要求。

（四）质量标准

1.设计质量标准：所有设计须符合国家、行业、地方现行相关设计规范、标准、规定等要求，确保方案通过供电部门的批准及施工图通过图审部门的审查(包括各专项审查) 和有关部门组织的专家审查。

2.施工质量标准：施工质量符合设计图纸和国家及地方有关标准规范要求，工程质量达到国家和地方及行业现行施工验收规范合格标准并通过验收。

3.光伏设备、支架及安装辅助材料等均应符合本采购文件、国家或行业相关质量标准及规范要求，随货应附相关质检合格报告。

4.本项目需通过供电公司并网验收，光伏发电并网运行正常。

（五）项目完成周期要求

接到采购人进场通知后60个自然日内完成全容量并网发电，若供应商未按照合同约定时间交货、安装的，每推迟一天罚2000元，推迟15天及以上的则采购人有权终止合同。

（六）交货、安装地点

成交供应商应按照采购人的要求，在采购人指定位置交货、安装，确保正常使用。

（七）验收要求

光伏发电系统装机容量符合采购要求，且完全接入当地公共电网，并实现所有设备带电安全稳定连续运行240小时并完成全部消缺工作。

因海复镇政府/海复派出所部分屋面已于《城安整市50MW分布式发电项目》中已安装光伏发电设备，接入系统及发电户号均被使用。本项目成交供应商在项目并网时，须与原安装单位及城安新能源有限公司协调解决接入既有并网柜问题，在取得同意后方可并网验收。

（八）安全生产

供应商应根据现场施工条件和环境按规定制作施工期场区内的安全生产宣传标语、安全设施及设备标识标牌。

因供应商在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾等事故的，供应商应承担由此引发的一切经济损失及法律责任。

（九）项目管理

供应商应在项目实施前按相关规定向所在地的保险公司投保办理相关保险。

供应商不得将本项目违法转包给其他单位，一经发现采购人有权解除合同，按违约处理勒令供应商退场，并上报采购主管部门按规定处理。同时供应商应赔偿因其违约给采购人造成的所有损失。

（十）其他约定事项

1.成交供应商应对本项目系统设备采购安装、调试、并网方案进行全面设计（设计单位需具有建设行政主管部门核发的电力行业设计（变电工程）专业丙级及以上资质或工程设计综合甲级资质，也可委托具备相应资质的第三方进行设计），包括光伏发电系统、变压系统、配电装置、主控系统、接入系统、电缆及接地、系统布置等。设计和技术文件必须经采购人认可。

2.采购人协助供应商为项目建设提供便利条件，包括设备和材料的临时保存场地等，确保项目能够及时开工建设；本项目建设所需的设备和相关材料、配件，由供应商自行保管，如有丢失或损坏与采购人无关。

3.成交供应商应严格按照规范及采购文件等相关要求组织设备采购、生产加工及现场安装施工。设备选型中的线缆、桥架、接地系统、监控系统、安装辅材、光伏支架系统等设备的具体数量标准，由成交供应商结合项目需求、采购文件中的相关要求予以提供。成交供应商所用所有设备及材料进场须经采购人验收，经采购人验收合格同意后方可进场。采购人有权拒绝不合格材料及产品进场。成交供应商必须按不低于采购文件要求的材料质量及技术要求等标准供货、施工、安装、调试。

4.如有需要，采购人可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不符合合同要求，将解除双方合同、履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

5.因检测导致货物损坏的，由成交供应商免费补足，确保正常使用。

6.成交供应商供货前必须就供货数量等与采购人确认后，再进行供货，否则后果自负。在成交供应商供货安装完毕后，采购人将组织验收小组根据采购文件和供应商投标文件进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在投标文件中说明的，视为验收不合格。

7.质保及售后服务包括质保期内系统设备的维护、维修、调运、更换及配套的备品备件等相关内容。

8.成交供应商在安装施工中做到项目负责人全程现场管理。因质量、施工、安装等问题而发生安全事故，成交供应商承担一切责任和后果。

9.施工期间的水、电由成交供应商负责。

10.成交供应商施工中必须每日清理施工场地，垃圾必须清理离场。竣工时对施工场所全面打扫，做到地面等均无污染。

11.成交供应商在项目施工安装调试中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工单位的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保施工安装的人身安全，电焊、电工等相关专业技术岗位必须持证上岗（在有效期内）。本项目一切安全责任由成交供应商自负。

（十一）采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

（十二）报价注意事项

本项目采用固定单价报价方式（报价中的单位装机容量价格为全费用固定综合单价），综合单价包含但不限于项目设备的成本（含安装部件、备品备件费）、运输（包括卸货、二次搬运、现场保管）、包装费、劳务费、保险、利润、税金、装卸、吊装费、脚手费、安装费（包括所有辅材）、保险（意外伤害险等）、成品保护费、检测费、调试和并网验收、使用培训、质保、运维、售后服务及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。具体包括：①所有设备、材料运抵采购人所在项目工地现场；②光伏电站项目并网接入应用系统的设计；③向供电公司申请并网的承载报告编制费；④光伏电站整体系统及全套设备的制造、安装、调试、交付使用、技术培训、维保服务及所有相关的附属工程，直至完成采购人指定的任务工作以达至安全和规范的标准，且通过采购人验收后并网发电，投入试运行并交付使用。根据采购人项目具体规划情况及施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件等进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后至工程竣工验收期间的各类市场的风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，结算不作调整。投标供应商必须采用人民币投标报价。

- （十三）付款方式

- 中标供应商与启东市海复镇复南村股份经济合作社签订合同，本项目付款主体为启东市海复镇复南村股份经济合作社。

- 具体付款：（1）合同签订后3个工作日内，供应商需提供本项目的总施工设计图纸；光伏支架、光伏组件等材料到场后，提前三个工作日通知采购人材料到场，采购人对材料验收合格且上拨资金到位后50个工作日内向供应商付至合同价的30%；（2）所有项目系统安装完毕、并网发电且上拨资金到位后15个工作日内，采购人向供应商付至合同价的80%；（3）验收合格设备正常运行且完成审计后付至审计价的90%；（4）验收合格满两年且无质量问题后付至审计价的97%；（5）余款待本次运维期满（3年）后付清。

- 注：以上款项待上级资金到账后予以支付，付款前中标（成交）人需向采购人提供有效发票。

（十四）履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.中标供应商全部履约合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

4.若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

（十五）本项目（不接受）进口产品投标

（十六）合同条款（详细条款如下）

合同编号（如有）：

2025年启东市乡村振兴先行村（复南村）奖补项目-分布式光伏发电项目

采 购 合 同

甲方(采购方):启东市海复镇复南村股份经济合作社

乙方(供货方):

签 订 地 点：启东市海复镇

签 订 日 期：         年        月        日

拟签订的合同条款

采购方：启东市海复镇复南村股份经济合作社（以下简称甲方）

供货方：                                （以下简称乙方）

根据要求， 2025 年   月   日以 公开招标 采购方式对 2025年启东市乡村振兴先行村（复南村）奖补项目-分布式光伏发电项目 进行了采购。本着公开、公平、公正和择优的原则，经评委严格评审并推荐乙方为中标人。在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定，订立如下合同，并由双方共同恪守。

- 一、项目名称：2025年启东市乡村振兴先行村（复南村）奖补项目-分布式光伏发电项目

- 二、合同款及其支付方式、时间、条件

- 1.合同金额：本项目合同金额为人民币           （￥：           元）。合同价明细如下：

| 地址 | 计划装机容量（KW） （实际装机容量会根据具体项目建设情况进行调整） |  | 光伏发电系统 报价 | 每年运维费用 报价 |  | 综合报价 （含3年运维） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 113.68千瓦 |  | ¥ 元/瓦 | ¥ 元/瓦 |  | ¥ 元/瓦 |
| 车棚 | 363.08千瓦 |  | ¥ 元/瓦 | ¥ 元/瓦 |  | ¥ 元/瓦 |
| 车棚场地基础改造 | / |  | / | / |  | ¥ 元 |
| 变压器增容 | / |  | / | / |  | ¥ 元 |
| 主要部件品牌及型号 | 序号 | 名称 |  |  | 品牌及型号 |  |
|  | 1 | 太阳能电池板（单晶硅光伏组件） |  |  |  |  |
|  | 2 | 并网逆变器（组串式或集中式） |  |  |  |  |
|  | 3 | 电力电缆（1kV-35kV 含）不含特殊电缆 |  |  |  |  |
|  | 4 | 控制电缆 |  |  |  |  |
|  | 5 | 光伏专用电缆 |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

- 2.本合同为固定单价合同，包含但不限于项目设备的成本（含安装部件、备品备件费）、运输（包括卸货、二次搬运、现场保管）、包装费、劳务费、保险、利润、税金、装卸、吊装费、脚手费、安装费（包括所有辅材）、保险（意外伤害险等）、成品保护费、检测费、调试和并网验收、使用培训、质保、运维、售后服务及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

- 具体包括：①所有设备、材料运抵甲方所在项目工地现场；②光伏电站项目并网接入应用系统的设计；③向供电公司申请并网的承载报告编制费；④光伏电站整体系统及全套设备的制造、安装、调试、交付使用、技术培训、维保服务及所有相关的附属工程，直至完成甲方指定的任务工作以达至安全和规范的标准，且通过甲方验收后并网发电，投入试运行并交付使用。根据甲方项目具体规划情况及施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件等进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。签订合同后至工程竣工验收期间的各类市场的风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，结算不作调整。

- 3.合同款的支付方式：银行转账。

- 4.合同款的支付时间、条件：（1）合同签订后3个工作日内，乙方需提供本项目的总施工设计图纸；光伏支架、光伏组件等材料到场后，提前三个工作日通知甲方材料到场，甲方对材料验收合格且上拨资金到位后50个工作日内向乙方付至合同价的30%；（2）所有项目系统安装完毕、并网发电且上拨资金到位后15个工作日内，甲方向乙方付至合同价的80%；（3）验收合格设备正常运行且完成审计后付至审计价的90%；（4）验收合格满两年且无质量问题后付至审计价的97%；（5）余款待本次运维期满（3年）后付清。注：以上款项待上级资金到账后予以支付，付款前乙方需向甲方提供有效发票。

- 三、履约保证金的缴纳和退还

- 1.本项目的履约保证金为项目合同价的10%（即￥       元），乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（履约保证金提交方式：           ），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

- 2.乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

- 3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

- a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

- b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

- 四、合同主要内容

（一）采购安装内容

1.采购需求一览表

本合同采购分布式光伏发电设施设备并安装，详见下表。

| - 序号 | - 地址 |  | - 镇政府 | - 派出所 | - 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 光伏组件类型 | - 屋顶组件 | - 196片 |  | - 196片 |
|  |  | - 车棚组件 | - 376片 | - 250片 | - 626片 |
|  |  | - 每片容量 | - 580瓦 | - 580瓦 |  |
|  | - 总容量 |  | - 331.76千瓦 | - 145.00千瓦 | - 476.76千瓦 |
| - 2 | - 车棚场地基础改造 |  | - 拆除原地砖，对场地进行平整，固化场地面积约130平米，C30厚度20cm。新铺地砖面积约50平米，以及其他零星工程。 |  |  |
| - 3 | - 变压器增容 |  | - 从250千瓦增到500千瓦 |  |  |
| - 备注：实际装机容量会根据具体项目建设情况进行调整。 |  |  |  |  |  |

2.采购概况

包括但不限于以下内容：

（1）各系统和配套工程勘察、设计、房屋结构安全评估(屋面荷载计算) 、接入系统、原有配电系统改造；

（2）项目开工前合规性文件办理(包含但不限于报规划许可证、报施工许可证、施工图纸会审、接入现有光伏接口并入系统供电公司审查验收等)；

（3）施工建筑安装（含钢结构加固、屋面改造、车棚建设等）、光伏板及相关组件的采购安装、光伏组件安装前检测试验及检查测试、系统调试、试运行、消缺、培训、验收、安全防护设施“三同时”和最终交付投产、质保等；建设期间相关保险购买及办理；

（4）项目各系统工程和其他配套工程的施工质量监督、竣工验收(含项目供电公司并网验收（含钢结构加固、屋面改造、车棚建设等）、档案验收等；

（5）项目验收移交后质保期服务，实现消防、安全设施、劳动安全卫生、环境保护“三同时”等；

（6）施工协调、施工产生的政策处理及临时用地、技术培训及监控设备管理平台终身免费使用权等其他服务。

（二）采购需求

所采用光伏并网发电系统设备应为主流市场定型的成熟产品。技术参数必须满足或优于以下要求：

1.设备选型

（1）太阳能电池板

采用单晶硅光伏组件，具体由乙方根据屋顶可装面积和装机容量自行选择电池板规格型号，要求产品设备正常条件下使用寿命不低于25年。

（2）并网逆变器

采用组串式或集中式，要求光伏组件和逆变器按不高于1.2：1的比例进行配置，其正常条件下使用寿命不低于25年。

（3）光伏组件支架

由乙方根据屋顶类型自行选择适宜的支架形式、结构形式和安装方式，如配重法和夹具法等，其中平屋顶光伏组件安装倾角宜在5°～10°（具体根据实际情况可适当调整），‌组件支架的材质应为铝合金、不锈钢或镀锌钢材，配重基础除外。支架的安装应符合相关规定，其抗风能力应满足非极端天气下的户外长期使用要求。

（4）并网箱应符合当地供电部门要求。

（5）电缆采用光伏专用铜芯电缆。光伏专用电缆（参考型号：PV1-F 1*4等）、低压交流电缆（参考型号：ZRC-YJV22-0.6/1kV-3*95+1*50mm2；ZRC-YJV22-0.6/1kV-3*35+1*16mm2；ZRC-YJV22-0.6/1kV-3*185+1*95mm2等），具体型号可根据项目实际情况优化。

（6）双向智能电表根据并网模式，采用满足供电部门并网要求的智能电表。

（7）屋面检修通道：参考尺寸为热镀锌钢格栅板400mm宽，含横担、角铁、夹具、螺栓等，具体可根据项目实际情况优化。

（8）其他辅材：桥架（参考型号：热镀锌封闭式电缆线槽，100*50；热镀锌封闭式电缆线槽，100*100；热镀锌封闭式电缆线槽，200*100；热镀锌封闭式电缆线槽，300*100）、防雷接地（参考型号：镀锌角铁：50*50*2.5*2500；接地扁铁:-40*4mm；镀锌扁铁：50*5；黄绿线:BVR-16mm²；黄绿线:BVR-6mm²）、PVC电力护套管材、螺丝螺母螺帽等安装辅材，均应采用符合国家生产质量标准的合格产品，具体可根据项目实际情况优化。

新建车棚：支架主材材质为热锻锌,材质为Q235B、S350GD、S250GD,当采用热镀锌处理时应符合《金属覆盖层钢铁制件热浸镀层技术要求及试验方法》GB13912-2020，镀锌层平均厚度不小于70μm。或采用镀镁铝锌防腐，构件镀层的镀锌量不小于275g/m2。

- （9）针对太阳能电池板、并网逆变器和支架，乙方应在项目实施前将具体选型和配置情况告知甲方，在经得认可后方可实施项目。

- （10）质保、运维服务要求（不低于以下年限）：

- ①本项目光伏发电站整体质保期自项目验收合格后2年（包括免费运维）。

- ②光伏组件质保期自项目验收合格后10年。

- ③逆变器设备质保期自项目验收合格后5年。

- ④确保光伏发电站生命周期25年。

- ⑤本次光伏项目招标的运维期自第3年开始到第5年，共3年。第6年以后的运维由甲方与乙方另外签订运维合同并结算，运维费用参照乙方本次的运维费用中标价。

- 其中相关设施设备原厂质保期高于要求的质保期的，严格执行厂家质保规定，质保期内出现产品质量问题，由乙方负责联系厂家解决。在光伏电站使用年限内，乙方应确保其质量，因乙方原因致使光伏电站在使用年限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。若非乙方原因引起的事故，由甲方承担。

- 设备、材料、零部件或软件在项目竣工验收后，连续6个月之内运行期出现两次故障（除不可抗力因素外），则该设备、材料、零部件或软件的质保期自第二个修复日起重新计算。

- 本项目设备组件的发电功率：保证设备实际功率输出在前5年内不低于标称值的95%，自第5年至第10年内设备实际功率输出不低于标称值的90%，自第10年至第25年内设备实际功率输出不低于标称值的80%(由于客观原因达不到标称值的情况除外)；甲方可在任一时间对设备组件进行随机抽检，检测单位为光伏组件行业认可的第三方检测机构，对于第三方检测结果确认属于乙方责任的产品质量问题，或因安装不当因素引起的产品破损、功率低下、发电异常等情况，乙方应在15日历天内完成维修更换，相应维修更换费用及检测和退换货运输等相关费用均由乙方承担；对于第三方检测结果确认因不可抗力因素引起的产品破损、功率低下、发电异常等情况，由乙方在15日历天内完成维修更换，相应维修更换费用及检测和退换货运输等相关费用均由甲方承担。

乙方应严格把关施工质量，确保光伏安装后屋顶不出现渗水、漏水等问题。如在质保期内出现上述问题，乙方应在规定时间内免费进行维修；在运维期出现上述问题，乙方应在规定时间内进行维修，相关费用从运维费中支出。

- （11）售后服务

- 在质保期内乙方应对非甲方原因引起的质量问题承担保修责任，乙方须在接到甲方电话或书面通知后2小时内响应，4小时内到达现场。紧急维修最迟应在24小时内到场抢修，不收取附加费用。普通故障的修复时间为不大于4小时；如果需要笨重部件，其维修时间允许适当延长但不能超过基准值48小时（如需更换设备不超过7天）。修复时间从乙方接到故障通知起计算，包括提供备件时间。如乙方未能在甲方规定的时间内及时到场维修、抢修，或连续两次维修仍未能解决问题的，甲方也可自行委托第三方进行维修，由此产生的全部费用均由乙方承担。

- （12）品牌及型号

| - 序号 | - 名称 | - 品牌及型号 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 太阳能电池板（单晶硅光伏组件） |  |
| - 2 | - 并网逆变器（组串式或集中式） |  |
| - 3 | - 电力电缆（1kV-35kV 含）不含特殊电缆 |  |
| - 4 | - 控制电缆 |  |
| - 5 | - 光伏专用电缆 |  |
| - 6 | - 双向智能电表 |  |
| - 7 | - 桥架 |  |
| - 8 | - 防雷接地 |  |
| - 9 | - PVC电力护套管材 |  |
| - 10 | - 螺丝螺母螺帽 |  |

2.车棚场地基础改造

拆除原地砖，对场地进行平整，固化场地面积约130平米，C30厚度20cm。新铺地砖面积约50平米，以及其他零星工程。

3.变压器增容

（1）新接入点采用电缆（钢管保护）敷设后引入高压环网柜，高压电缆选用耐压绝缘水平不低于YJV22-18/24-3*70。

（2）原250KVA拆除，新增500kVA变压器采用10kV油浸式变压器《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2020）2级能效及以上，布置于配电室内，电压比10/0.4kV，室内安置。新增户外高压环网柜采用全绝缘环网柜布置，一进一出。

（3）原低压柜改造，配置智能计量柜（负控仓）、总柜、出线柜、无功补偿装置柜，无功补偿装置及低压出线回路配置由甲方按实际需求委托设计部门综合考虑。

（4）原有I型负荷控制管理装置一套，负控终端应分路采集接入。无功补偿装置配置在电网高峰负荷时功率因数应达到0.95以上，所有三相电机设备终端电气控制箱（柜）内须装设断相保护。

（5）计量方式及电价：高供低计，执行（单一制）（10kV）其它照明电价，功率因数考核标准0.85。

（6）计量装置配置：主表采用低压三相四线电子式费控智能电能表，表电压380/220V、表电流0.015/0.075（6）A，电流互感器800/5；原定比撤销，电能计量表由供电公司提供、安装。

（7）对电压质量有特殊要求的用电设备，甲方应在用电设备侧自行配置能满足要求的稳压装置。

注：①所购电气设备应具有国家权威机构的型式试验报告、强制性产品认证证书、出厂合格证明、出厂试验报告及具有相应资质的承试单位的检测报告；

②应委托具备相应资质的单位施工。

（三）现场踏勘

乙方自行组织踏勘现场，详细了解本项目施工内容，并对现场施工条件和施工环境进行认真勘查，乙方中标进场后不得对现场施工条件提出其他要求，否则甲方有权拒绝乙方的要求。

（四）质量标准

1.设计质量标准：所有设计须符合国家、行业、地方现行相关设计规范、标准、规定等要求，确保方案通过供电部门的批准及施工图通过图审部门的审查(包括各专项审查) 和有关部门组织的专家审查。

2.施工质量标准：施工质量符合设计图纸和国家及地方有关标准规范要求，工程质量达到国家和地方及行业现行施工验收规范合格标准并通过验收。

3.光伏设备、支架及安装辅助材料等均应符合本项目采购文件、国家或行业相关质量标准及规范要求，随货应附相关质检合格报告。

4.本项目需通过供电公司并网验收，光伏发电并网运行正常。

（五）项目完成周期要求

接到甲方进场通知后60个自然日内完成全容量并网发电，若乙方未按照合同约定时间交货、安装的，每推迟一天罚2000元，推迟15天及以上的则甲方有权终止合同。

（六）交货、安装地点

乙方应按照甲方的要求，在甲方指定位置交货、安装，确保正常使用。

（七）验收要求

光伏发电系统装机容量符合采购要求，且完全接入当地公共电网，并实现所有设备带电安全稳定连续运行240小时并完成全部消缺工作。

因海复镇政府/海复派出所部分屋面已于《城安整市50MW分布式发电项目》中已安装光伏发电设备，接入系统及发电户号均被使用。乙方在项目并网时，须与原安装单位及城安新能源有限公司协调解决接入既有并网柜问题，在取得同意后方可并网验收。

（八）安全生产

乙方应根据现场施工条件和环境按规定制作施工期场区内的安全生产宣传标语、安全设施及设备标识标牌。

因乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾等事故的，乙方应承担由此引发的一切经济损失及法律责任。

（九）项目管理

乙方应在项目实施前按相关规定向所在地的保险公司投保办理相关保险。

乙方不得将本项目违法转包给其他单位，一经发现甲方有权解除合同，按违约处理勒令乙方退场，并上报采购主管部门按规定处理。同时乙方应赔偿因其违约给甲方造成的所有损失。

（十）其他约定事项

1.乙方应对本项目系统设备采购安装、调试、并网方案进行全面设计（设计单位需具有建设行政主管部门核发的电力行业设计（变电工程）专业丙级及以上资质或工程设计综合甲级资质，也可委托具备相应资质的第三方进行设计），包括光伏发电系统、变压系统、配电装置、主控系统、接入系统、电缆及接地、系统布置等。设计和技术文件必须经甲方认可。

2.甲方协助乙方为项目建设提供便利条件，包括设备和材料的临时保存场地等，确保项目能够及时开工建设；本项目建设所需的设备和相关材料、配件，由乙方自行保管，如有丢失或损坏与甲方无关。

3.乙方应严格按照规范及采购文件等相关要求组织设备采购、生产加工及现场安装施工。设备选型中的线缆、桥架、接地系统、监控系统、安装辅材、光伏支架系统等设备的具体数量标准，由乙方结合项目需求、采购文件中的相关要求予以提供。乙方所用所有设备及材料进场须经甲方验收，经甲方验收合格同意后方可进场。甲方有权拒绝不合格材料及产品进场。乙方必须按不低于采购文件要求的材料质量及技术要求等标准供货、施工、安装、调试。

4.如有需要，甲方可邀请相关质量监督部门对乙方所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由乙方负责，如验收或检测发现所供货物不符合合同要求，将解除双方合同、履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

5.因检测导致货物损坏的，由乙方免费补足，确保正常使用。

6.乙方供货前必须就供货数量等与甲方确认后，再进行供货，否则后果自负。在乙方供货安装完毕后，甲方将组织验收小组根据采购文件和乙方投标文件进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在投标文件中说明的，视为验收不合格。

7.质保及售后服务包括质保期内系统设备的维护、维修、调运、更换及配套的备品备件等相关内容。

8.乙方在安装施工中做到项目负责人全程现场管理。因质量、施工、安装等问题而发生安全事故，乙方承担一切责任和后果。

9.施工期间的水、电由乙方负责。

10.乙方施工中必须每日清理施工场地，垃圾必须清理离场。竣工时对施工场所全面打扫，做到地面等均无污染。

11.乙方在项目施工安装调试中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工单位的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保施工安装的人身安全，电焊、电工等相关专业技术岗位必须持证上岗（在有效期内）。本项目一切安全责任由乙方自负。

（十一）采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

五、甲方权利义务

1.甲方有权随时向乙方了解项目进度并要求乙方提供项目相关资料。

2.甲方有权按照本合同的约定及有关法律法规和政府管理的相关职能规定，对本项目的进展进行监督和检查；但甲方并不因行使该等监督和检查权而承担任何责任，也并不因此减轻或免除乙方根据本合同或相关法律法规的要求而应承担的任何义务或责任。

3.甲方应及时向乙方提供与履行本合同相关的所有必须的文件、资料。

4.甲方应为乙方在合同履行过程中与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调提供必要的协助。

六、乙方权利义务

1.乙方利用自身的技术知识，按照国家规定和合同约定的技术规范、标准进行安装或服务工作，按本合同规定的内容及时间向甲方交付验收。

2.乙方有权按照本合同约定向甲方收取费用。

3.履行本合同所需的文件、资料由乙方自行向相关部门收集，所发生的相关费用由乙方承担，甲方配合乙方做好相关协调工作。

4.乙方应接受并配合甲方或甲方组织的对本合同履行情况的监督与检查，对于甲方指出的问题，应及时作出合理解释或予以纠正。

5.合同生效后，乙方要求终止或解除合同的，甲方有权扣除履约保证金，乙方无条件退还已支付的费用。

6.乙方交付验收后，按规定参加有关上级的验收，并根据验收结果负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

七、技术情报和资料的保密

成果由双方按有关规定保管，未经对方同意，不得提供给第三方。

八、违约责任

1.甲方逾期付款的，每逾期一日，应按照逾期付款金额的0.1%向乙方支付违约金。

2.乙方逾期交付货物的，每推迟一天罚2000元，推迟15天及以上的则甲方有权终止合同。但违约金不足补偿甲方实际损失及/或损害的，乙方还应赔偿甲方的实际损失及/或损害。

若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过20日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方之日起自动终止，同时乙方应在甲方书面通知之日起10日内向甲方支付本合同货款总额的30%，作为违约金。

3.出现下列情形之一，甲方有权要求乙方相应地交付替代货物或者降低本合同总计买卖金额，或者要求乙方采取其它有效的整改措施，或者采取退货等其它合理举措，前述措施无法弥补甲方损失及/或损害的，甲方还可以单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总计买卖金额的余额以及应付予乙方的其它任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的7个工作日之内立即退还已收取的本合同总计买卖金额的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其它各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在中国法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

（1）乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其它甲方同意的补救措施；

（2）交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损/灭失/变质/泄漏/数量或重量短缺/质量不良/不安全等物质上的缺陷；

（3）交付的货物存在为他人设定担保/交易限制/权属争议/不符合中国各地法律的强制性规定等法律上的缺陷；

（4）交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给任何国家的消费者/使用者/其它第三人造成生命/身体/财产等方面的损害或者被任何国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被中国政府部门等进行查处或者制裁；

（5）交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其它第三人的专利权/商标权/专有技术/互联网络域名权/商业秘密等知识产权以及其它权利；

（6）乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其它必要的文件；

（7）出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全/被拍卖/被强制执行/被有权机关等查处或者整改/主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

乙方承诺：对本条约定表示充分接受且不持异议。

九、转包或分包

1.本合同范围的服务或货物，乙方不得非法转让他人供应。

2.如有非法转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

十、争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

十一、不可抗力

1.不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4.合同双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

十二、合同生效、终止及其它

1.合同应在甲乙双方代表签字并加盖公章，且乙方向甲方缴纳足额履约保证金后生效，至双方规定的权利和义务完成时自行终止。

2.违约金或者赔偿损失的方式双方协商解决。

3.对本合同条款的任何修改、补充或变更，须经双方协商同意并由双方授权代表签署的书面文件为证，构成本合同不可分割的组成部分。

4.下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）成交通知书；

（2）履约保证金缴纳证明；

（3）招标文件；

（4）澄清文件（如有）；

（5）乙方的响应文件；

（6）甲乙双方商定的其他必要文件。

十三、合同签署

1.本合同一式 柒 份，甲乙双方各执 叁 份，报启东市财政局备案 壹 份。双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

2.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |
| --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码： |  | 统一社会信用代码： |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定代表人（签字或盖章）： |  | 法定代表人（签字或盖章）： |
| （或）授权代表（签字或盖章）： |  | （或）授权代表（签字或盖章）： |
| 联系电话： |  | 联系电话： |
| 开户行/帐号： |  | 开户行/帐号： |
|  |  | 签订日期： 年 月 日 |

- 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：60分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体深化设计方案 | 6分 | 根据供应商对项目的总体深化设计方案构思进行评定：深化设计光伏方阵排列布置设计要与当地自然环境有机的结合，设计规范，并兼顾屋顶光伏的美观展示性。光伏方阵的阵列倾角、方位角、阵列间距应根据地理位置、气候条件、太阳辐射能资源、场地条件等具体情况优化设计，整体系统设计寿命大于等于25年。 - （1）方案依据完善、描述清晰、合理实用的得6分； - （2）方案依据较完善、描述较清晰、较合理实用的得4分； - （3）方案依据基本完善、具有一定描述的得2分； - （4）未有相应内容描述的不得分。 |
| 2 | 施工总进度计划方案 | 6分 | - 针对本工程施工进度计划、技术措施等方面的评定。 - （1）总进度计划详尽，项目实施进度、时间点、关键节点等设置清晰准确，可操作性强，合理的得6分； - （2）总进度计划较为详尽，项目实施进度、时间点、关键点等设置比较准确，可操作性较强，较合理的得4分； - （3）总进度计划差，项目实施进度、时间点、关键点等设置描述一般，可操作性差，合理性差的得2分； - （4）未有相应内容描述的不得分。 |
| 3 | 项目实施的重点、难点和解决方案 | 8分 | - 对拟投入分部分项工程的施工方案、技术措施、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案的评定。 - （1）分部分项施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案具有可操作性强、科学合理、考虑周全的得8分； - （2）分部分项施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案具有可操作性较强、较合理、考虑较周全的得5分； - （3）分部分项施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案简单，可操作性差、不全面的得2分； - （4）未有相应内容描述的不得分。 |
| 4 | 对拟投入的劳动力配备及机械设备配置 | 4分 | - 对拟投入的劳动力配备及机械设备配置的综合评定。 - （1）用于该工程的劳动力配备科学、合理、高效，工作任务明确，人员组织到位；用于该工程的机械及各种设备，有详尽的计划，项目实施进度、时间，关键节点设置清晰准确，及施工过程中的主要设备的使用管理到位的得4分； - （2）用于该工程的劳动力配备较科学、较合理、工作任务比较明确，人员组织到位；用于该工程的机械及各种设备，有比较详尽的计划，项目实施进度、时间，关键节点设置比较清晰准确，及施工过程中的主要设备的使用管理比较规范的得3分； - （3）用于该工程的劳动力配备能基本满足施工需要；用于该工程的机械及各种设备能基本满足施工需要，有计划，项目实施进度、时间，关键节点的得2分； - （4）未有相应内容描述的不得分。 |
| 5 | 质量、安全文明施工方案 | 6分 | - 质量、安全文明施工方案的评定。 - （1）针对本工程如何保证施工质量、安全文明施工的措施，其措施内容描述详细、合理、可操作性强的得6分； - （2）针对本工程如何保证施工质量、安全文明施工的措施，其措施内容描述较详细、合理、可操作性较强的得4分； - （3）针对本工程如何保证施工质量、安全文明施工的措施，其措施内容描述较简单、合理、可操作性尚可的得2分； - （4）未有内容描述的不得分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 5分 | - 根据供应商提供的售后服务方案（方案应包括售后服务机构、售后服务人员、售后服务承诺情况）进行评定： - （1）售后服务机构及人员配备完善、技术力量强、售后服务承诺完善、服务响应快的得5分； - （2）售后服务机构及人员配备基本完善、技术力量较强、售后服务承诺基本完善、服务响应速度基本符合要求的得3分； - （3）售后服务机构设置、人员配备及售后服务承诺有欠缺的得1分； - （4）未有相应内容描述的不得分。 |
| 7 | 故障排除能力及响应时间及时性 | 3分 | - （1）承诺“接到采购人电话或书面通知后1小时内响应，技术人员1小时内到达故障现场处置，并及时解决问题。紧急维修最迟应在24小时内到场抢修，不收取附加费用。普通故障的修复时间为不大于4小时；如果需要笨重部件，其维修时间允许适当延长但不能超过基准值48小时（如需更换设备不超过7天）”的，得3分； - （2）承诺“接到采购人电话或书面通知后1小时内响应，技术人员2小时内到达故障现场处置，并及时解决问题。紧急维修最迟应在24小时内到场抢修，不收取附加费用。普通故障的修复时间为不大于4小时；如果需要笨重部件，其维修时间允许适当延长但不能超过基准值48小时（如需更换设备不超过7天）”的，得2分； - （3）承诺“接到采购人电话或书面通知后1小时内响应，技术人员3小时内到达故障现场处置，并及时解决问题。紧急维修最迟应在24小时内到场抢修，不收取附加费用。普通故障的修复时间为不大于4小时；如果需要笨重部件，其维修时间允许适当延长但不能超过基准值48小时（如需更换设备不超过7天）”的，得1分； 注：供应商提供①其单位地址至启东市海复镇人民政府的百度地图导航截图并加盖公章（截图时间须在采购公告发布之日至投标截止之日期间）②响应承诺书并加盖公章，格式自拟。 |
| 8 | 人员配备 | 4分 | 拟派项目负责人具有机电工程专业二级注册建造师的得2分，一级注册建造师的得4分。本项不重复计分，最高得4分。 注：提供项目负责人的建造师注册证书原件扫描件（证书上单位名称须与投标供应商一致）、投标供应商为其缴纳的自采购公告发布之日前三个月内任意一个月的养老保险缴费证明复印件，并加盖单位公章。 |
| 9 | 免费质量 及运维保证 | 3分 | 提供光伏系统（包括所有设备及材料）免费质保期不少于两年，在两年的基础上每增加一年的得1分，本项最高得3分，少于两年的作无效标处理。 注：提供质保承诺书，格式见采购文件附件。 |
| 10 | 企业业绩 | 12分 | （1）2021年1月1日（以合同/协议签订时间为准）至今实施过类似屋面光伏项目供货安装业绩情况的，每有1个得2分，本项最高得6分。 （2）2021年1月1日（以合同/协议签订时间为准）至今实施过类似屋面光伏项目运维业绩情况的，每有1个得2分，本项最高得6分。 注：供应商须同时提供①中标通知书复印件②合同/协议关键页复印件，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。 |
| 11 | 节能环保 | 3分 | （1）投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 （2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 （3）依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。 |

备注：商务技术分不满30分的，作无效投标文件处理。

（四）价格分：40分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目（每标段）选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商须提供一正二副纸质版投标文件至采购人处，否则不予签订合同。

- 第五部分  投标文件格式

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），投标代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.投标函（格式见附件5）；

6.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供承诺函并附上相关截图证明（格式见附件6）；

7.供应商应具有电力工程施工总承包三级及以上资质，提供有效的资质证书扫描件；

8.商务部分正负偏离表（格式见附件7）；

技术部分正负偏离表（格式见附件8）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒

9.项目组人员情况表（格式见附件9）；

10.质保承诺书（格式见附件10）；

11.开标一览表（格式见“苏采云”系统内电子投标(响应)文件中表式）；

12.分项报价明细表（格式见附件11）；

13.中小企业声明函（格式见附件12）；

14.残疾人福利性单位声明函（格式见附件13）；

15.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件14）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                （项目名称），                （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证正反面复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系       （授权单位名称）的法定代表人，现委托       （姓名）（身份证号             ）为我方代理人，以我方名义全权处理与             采购项目（项目编号：        ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于     年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人)（签字或盖章）: ___________

代理人(被授权人)联系方式:___________

授权单位名称（盖章）：___________

授权单位法定代表人（签字或盖章）：___________

年     月     日

附：代理人(被授权人)身份证正反面复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：    年    月    日

- 附件5

- 投标函

致：              （采购人名称）

根据贵方的        （项目名称、项目编号）招标文件，正式授权        (被授权人姓名)代表我方              （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，              （被授权人手写签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：     年     月     日

附件6

承诺函

致：               （招标人名称）

我方郑重承诺：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、没收履约保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

年  月  日

附：相关查询截图证明（失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单查询无记录截图）

附件7

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件9

项目组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 从业时间 | 职称 | 专业 | 拟在本项目担任的职位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 备注：

- （1）以上须提供本项目所拟派人员（包括项目负责人、项目组其他成员）的配备情况，包括其姓名、性别、年龄、学历、职称等。

- （2）为确保项目可以保质保量完成，本项目须配备一名项目负责人，其他项目组成员若干，其中需要安排一名人员全程与甲方对接。

（3）本表行不够可自行添加，后附本项目拟派人员相关证明材料。

单位名称（盖章）：

联系人（签字或盖章）：

联系电话：

日期：      年      月      日

附件10

质保承诺书

启东市海复镇人民政府：

（报价供应商全称）授权（姓名）（职务）为全权代表，参加 2025年启东市乡村振兴先行村（复南村）奖补项目-分布式光伏发电项目 的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目提供       年的整体质保，时间自项目验收合格后开始计。其中相关设施设备原厂质保期高于我方提供的质保期的，严格执行厂家质保规定，质保期内出现产品质量问题，由我方负责联系厂家解决。在光伏电站使用年限内，我方应确保其质量，因我方原因致使光伏电站在使用年限内造成人身和财产损害的，我方应承担损害赔偿责任。设备、材料、零部件或软件在项目竣工验收后，连续6个月之内运行期出现两次故障（除不可抗力因素外），则该设备、材料、零部件或软件的质保期自第二个修复日起重新计算。

2.我方保证提供的产品的完全符合本项目采购文件的要求，如有验收不合格，我方承担所有损失。

3.我方保证（1）设计质量标准：所有设计须符合国家、行业、地方现行相关设计规范、标准、规定等要求，确保方案通过供电部门的批准及施工图通过图审部门的审查(包括各专项审查) 和有关部门组织的专家审查。（2）施工质量标准：施工质量符合设计图纸和国家及地方有关标准规范要求，工程质量达到国家和地方及行业现行施工验收规范合格标准并通过验收。（3）光伏设备、支架及安装辅助材料等均应符合本采购文件、国家或行业相关质量标准及规范要求，随货应附相关质检合格报告。（4）本项目需通过供电公司并网验收，光伏发电并网运行正常。

4.售后服务：在质保期内我方应对非你方原因引起的质量问题承担保修责任，我方须在接到你方电话或书面通知后2小时内响应，4小时内到达现场。紧急维修最迟应在24小时内到场抢修，不收取附加费用。普通故障的修复时间为不大于4小时；如果需要笨重部件，其维修时间允许适当延长但不能超过基准值48小时（如需更换设备不超过7天）。修复时间从我方接到故障通知起计算，包括提供备件时间。如我方未能在你方规定的时间内及时到场维修、抢修，或连续两次维修仍未能解决问题的，你方也可自行委托第三方进行维修，由此产生的全部费用均由我方承担。

5.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　邮编：

电话：　传真：

报价单位代表：职务：

供应商代表移动电话：

供应商（盖公章）：

年   月   日

附件11

分项报价明细表

项目名称：启东市2025年启东市乡村振兴先行村（复南村）奖补项目-分布式光伏发电项目

| 地址 | 计划装机容量（KW） （实际装机容量会根据具体项目建设情况进行调整） |  | 光伏发电系统 报价 | 每年运维费用 报价 |  | 综合报价 （含3年运维） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 113.68千瓦 |  | ¥ 元/瓦 | ¥ 元/瓦 |  | ¥ 元/瓦 |
| 车棚 | 363.08千瓦 |  | ¥ 元/瓦 | ¥ 元/瓦 |  | ¥ 元/瓦 |
| 车棚场地基础改造 | / |  | / | / |  | ¥ 元 |
| 变压器增容 | / |  | / | / |  | ¥ 元 |
| 主要部件拟投品牌及型号 | 序号 | 名称 |  |  | 拟投品牌及型号 |  |
|  | 1 | 太阳能电池板（单晶硅光伏组件） |  |  |  |  |
|  | 2 | 并网逆变器（组串式或集中式） |  |  |  |  |
|  | 3 | 电力电缆（1kV-35kV 含）不含特殊电缆 |  |  |  |  |
|  | 4 | 控制电缆 |  |  |  |  |
|  | 5 | 光伏专用电缆 |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

备注：

- 1.综合单价报价保留两位小数，最终以实际装机容量进行结算。

- 2.本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效、复印件无效。

报价单位（盖章）：

报价联系人：

报价联系人电话：

日期：        年        月        日

- 附件12

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小微企业扶持政策。

- 4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件13

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件14

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件15

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。