招　标　文　件

项目名称：扬州仲裁委员会智慧仲裁庭设备采购项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0042

扬州市公共资源交易中心

2024年3月27日

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	15

第四章 采购需求	19

第五章  评标方法与评标标准	65

第六章  投标文件格式	67

第一章  投标邀请

受[扬州仲裁委员会秘书处]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州仲裁委员会智慧仲裁庭设备采购项目]([JSZC-321000-JZCG-G2024-0042])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(扬州仲裁委员会智慧仲裁庭设备采购项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年4月17日 09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0042

2.项目名称：扬州仲裁委员会智慧仲裁庭设备采购项目

3.预算金额：298.3134万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为272.8834万元。

5.采购需求（简介）：扬州仲裁委员会智慧仲裁庭设备采购包含综合布线发布系统、安防监控系统、无死角无线覆盖系统、网络集成系统、立案大厅LED显示屏信息发布系统、仲裁专线视频会议系统、科技仲裁系统、南二层法制宣教系统。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：所有软硬件交货期为自签订合同起60天完成安装调试并交付。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6供应商信用承诺函。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

4.本项目不接受联合体投标

5.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年4月17日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：扬州仲裁委员会秘书处

地址：扬州市广陵区文昌中路468号

联系人：李超

联系方式：0514-87900903

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1527室

联系人：王宇昊

联系方式：0514-82087118

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

交易中心质疑接收人及联系方式详见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：_____   _

项目编号：_____   _

甲方：（买方）

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：______

1.2 标的质量：______

1.3 标的数量（规模）：______

1.4 履行时间（期限）：______

1.5 履行地点：______

1.6 履行方式：______

1.7 包装方式：______

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币0元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、质保期

质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、合同款项支付

（1）合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内，支付乙方合同总价30%的预付款；

（2）所有产品及系统全部安装搭建完毕，安装调试完成并试运行后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内，支付至乙方合同总价的90%；

（3）验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内，付清尾款。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值     的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日      向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式___份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                         地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

经办人：                                       经办人：

联系电话：                                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。（本项目的强制节能产品有：100英寸液晶电视机、75英寸液晶电视机、55英寸大屏幕电视机、液晶升降屏、门边显示屏、液晶翻转屏）

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

本项目的核心产品为核心产品：小间距LED显示屏。

一、项目说明

扬州仲裁委员会智慧仲裁庭设备采购包含以下内容：综合布线发布系统、安防监控系统、无死角无线覆盖系统、网络集成系统、立案大厅LED显示屏信息发布系统、仲裁专线视频会议系统、科技仲裁系统、南二层法制宣教系统。

二、简要说明与技术要求

### （一）综合布线发布系统

为仲裁委提供业务有线网络、无线网、监控网、信息发布网、语音系统提供信息传输通道基础设施，使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备、信息管理系统、外部通信网络互联互通。包含室内外主干部分、设备间、水平部分、工作区等工作量。

综合布线系统招标清单与技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单口网络面板 | 单口规格面板，支持六类网络模块的安装； 燃烧性能符合GB/T 5169.11，UL94-V0标准要求； 符合国家以及行业相关标准。 | 51 | 个 |
| 2 | 双口网络面板 | 双口规格面板，支持六类网络模块的安装； 燃烧性能符合GB/T 5169.11，UL94-V0标准要求； 符合国家以及行业相关标准。 | 99 | 个 |
| 3 | 六类非屏蔽网络模块 | 六类非屏蔽网络模块，符合国家以及行业相关标准。 | 249 | 个 |
| 4 | 暗装接线盒 | 86规格，符合行业要求。 | 170 | 套 |
| 5 | 桥架内、管内穿非屏蔽六类网络线缆 | 带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 外径：6.0mm ± 0.3mm ； 导体：24AWG、实芯裸铜导线； 绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm；外护套采用阻燃PVC材料； 阻燃等级：CM、IEC60332-1可选。 符合国家以及行业相关标准。 | 24360 | 米 |
| 6 | 桥架内、管内布放两芯电话线缆 | 两芯电话线缆，符合国家或行业标准 | 3200 | 米 |
| 7 | 桥架内、管内穿24芯单模光缆 | 24芯户外单模光缆，符合国家以及行业相关标准。 | 190 | 米 |
| 8 | 安装48口六类非屏蔽配线架 | 符合TIA/EIA568-C.2标准； 模块化端口，支持单个端口拆装或更换； 黑色烤漆钢质底板，保证模块卡接牢固； 高强度PC+ABS材料端口面框； 可更换标示，方便端口管理； 背面钢质镀锌理线架，提供牢固稳定的走线空间，保证不会因拉力导致打线脱落。 | 10 | 套 |
| 9 | 六类线缆链路测试 | 对每根六类线缆进行专业测试、测试内容不少于双绞线两端水晶头接法、双绞线的长度、双绞线的串音干扰、双绞线直流电阻、双绞线的衰减等内容，验收时提供测试报告。 | 406 | 链路 |
| 10 | 安装110语音配线架 | 19英寸标准机柜安装，含满配卡接110语音模块。 | 2 | 套 |
| 11 | 安装24口光纤配线架 | 24口光纤配线架，含满配LC耦合器。 | 2 | 套 |
| 12 | 光纤尾纤与熔接 | 为光纤提供熔接，包含熔接使用材料。 | 48 | 套 |
| 13 | 光纤链路测试 | 测试内容不少于光纤的长度、光纤的衰减系数、光纤的接头损耗、光纤的衰减均匀性、光纤可能有的异常情况、光纤的回波损耗、光纤的背向散射等内容，验收时提供测试报告。 | 24 | 链路 |
| 14 | 落地式安装42U标准机柜 | 标准网络机柜，42U，符合国家标准，高度不低于2米。 | 4 | 台 |
| 15 | 安装机柜防雷PDU插座 | 承载功率不低于4千瓦，含有SPD保护模块，16位16Apdu防雷插排。 | 4 | 套 |
| 16 | 桥架与管路或者线槽 | 根据现场自行设计，为以上工作量配置满足国家规范的桥架与管路，投标时提供综合布线系统图、桥架与管路施工图。 | 1 | 项 |

- （二）安防监控系统

- 1、公共安全防范

对内外进行安全监控，主要包括户外、室内过道、楼梯间、电梯等公共区域，信访接待室与会议室音视频同步录像。硬盘录像机安装在弱电机房内，分别在弱电机房和值班室内各安装两台43英寸监视器，轮巡显示监控图像。在弱电机房内安装控制终端和客户端软件对系统进行管理。

公共安全防范招标清单与技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万像素POE供电含拾音器枪式摄像机 | POE供电，内置拾音器，主码流可达到2688x1520@25fps； 最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx； 补光距离不小于30米； 动态范围不小于106dB； 信噪比不小于62dB；需支持IP67防尘防水。 | 14 | 套 |
| 2 | 400万像素POE供电含拾音器吸顶摄像机 | POE供电，内置拾音器，主码流支持2560x1440 @25fps； 内置一个麦克风，1个SD卡槽，支持DC12V和POE供电； 最低照度应不小于0.005lx； 支持红外补光距离不小于30米； 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率能节约80%及以上； 具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、具备人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 | 34 | 只 |
| 3 | 电梯内专用摄像机 | 内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 ★支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔（提供第三方机构检测证明）。 警戒音类型不低于11种语音播报种类可选，并支持自定义语音导入，报警音量和重复次数可设置。 支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，可配置常用图像参数、OSD配置、音视频参数等，并支持恢复默认操作。 支持1路报警输入，1路报警输出，1个SD卡槽，支持DC12V或POE供电。 碰撞防护等级IK08。 | 2 | 套 |
| 4 | 电梯专用无线网桥 | 2.4GHz 100米电梯网桥； 可靠：无线抗干扰、故障可自愈； 智简：客户端统一管理、拓扑可视化、智能运维； 成对包装，免配置；传输稳定不卡顿。 | 2 | 套 |
| 5 | 64路网络硬盘录像机（含盘）256T | ★产品由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作，在更换故障电源后，恢复到两个电源协同负载均衡工作（提供第三方机构检测证明）。 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘； 可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像，支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps； 设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览； ★HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出（提供第三方机构检测证明）； 显示输出分辨率具有8K（7680×4320）/30Hz， 4K（3840×2160）/60Hz、4K（3840×2160）/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz设置选项； 支持在线检查硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报； 具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能； 支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口。 | 1 | 台 |
| 6 | 人脸识别一体机 | 设备应采用嵌入式 linux 系统； 前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求； 结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求； 防水等级应大于IP65； 支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； 屏幕应为 7 英寸触摸屏； 屏幕应采用水滴屏全贴合工艺； 玻璃屏占比≥90%； 屏幕流明度≥600cd/m2； 屏幕分辨率应不低于600*1024； 设备应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像； 应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出； 在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项； 可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。 ★支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片（提供第三方机构检测证明）； 应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节； 应采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。 ★设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警（提供第三方机构检测证明）； | 11 | 台 |
| 7 | 单门磁力锁 | 280KG静态直线拉力，12V DC 280mA，内置反向电流保护装置（MOV），门锁状态讯号输入（NO/NC/COM），LED指示灯显示门锁状态，防残磁设计，防磨损材料制造，铝外壳采用高强度合金材料 ，表面采用化学环保镀镍处理。 | 4 | 套 |
| 8 | 双门磁力锁 | 280KG*2静态直线拉力 ，12V DC 560mA，内置反向电流保护装置（MOV），门锁状态讯号输入（NO/NC/COM），LED指示灯显示门锁状态，防残磁设计，防磨损材料制造，铝外壳采用高强度合金材料， 表面采用化学环保镀镍处理。 | 1 | 套 |
| 9 | 无接触红外开门按钮 | 红外感应无接触式开门按钮，86面板式。 | 9 | 只 |
| 10 | 传达室四路高清解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构； 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示； 支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先； 可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps； 支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、2x1、2x2、3x1、4x1的拼接显示； 支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划； ★显控系统设备间支持信息交互功能，可通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数。（提供第三方机构检测证明）； ★显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系（提供第三方机构检测证明）； ★显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式（提供第三方机构检测证明）； | 1 | 台 |
| 11 | 显示器组合安装装置 | 在传达室墙壁，因地制宜制作钢结构装置，拼接式安装四台21.5英寸显示器（甲供利旧，供应商只负责安装集成），用于轮巡显示公共安全监控图像。 | 1 | 套 |
| 12 | 网络跳线 | 六类UTP 4对标准RJ45至RJ45跳线； 超细外径≤3.8mm 28线规（AWG），标准：TIA/EIA 568C.2和ISO/IEC 11801 2nd，长度不低于3米。 | 1 | 根 |
| 13 | HDMI高清线缆 | 支持4K传输，长度不低于5米。 | 4 | 根 |

- 2、业务安全防范系统

在业务办公场所安装业务安全防范系统。

业务安全防范招标清单与技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万像素POE供电含拾音器吸顶摄像机 | POE供电，内置拾音器，主码流支持2560x1440 @25fps； 内置一个麦克风，1个SD卡槽，支持DC12V和POE供电； 最低照度应不小于0.005lx； 支持红外补光距离不小于30米； 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率能节约80%及以上； 具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 | 38 | 只 |
| 2 | 64路网络硬盘录像机（含盘）256T | 同公共安全系统录像机技术参数 | 1 | 台 |

- （三）无死角无线覆盖系统

对办公区域与公共场所进行全方位无死角无线覆盖，系统选用同品牌系列产品。

无死角无线覆盖系统招标清单与技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线AC控制器 | 管理AP数：单台AC最大管理AP数量≥128，接入用户数：单台AC最大接入用户数量≥2K； 转发性能：三层转发吞吐量≥10Gbps； 端口要求：单台AC提供10GE光口≥2个，GE接口≥10个； 路由特性：支持静态路由，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由； ★功能特性：支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP（提供第三方机构检测证明）； 支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源；支持反病毒功能； 支持入侵防御，检测和中止缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等入侵行为； 支持频谱分析功能，可对周边环境干扰源进行识别，并查看实时FFT图、信道度量、FFT占空比、干扰强度和信道质量等； AC支持可视化端到端的故障诊断，显示用户、AP、AC连接图，呈现故障根因和处理建议。 | 1 | 台 |
| 2 | 无线AP | 支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，其中5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO； 总空间流数≥4； 整机速率≥2.95Gbps； 接口≥1个，10/100/1000Mbps自适应以太口； 内置智能天线。 | 44 | 只 |
| 3 | 无线AP授权 | 配置不少于64路AP授权。 | 1 | 项 |
| 4 | 无线覆盖24口poe交换机 | 24 个千兆电口，4 个万兆 SFP； 支持 POE/POE+，POE 功率超过 380W，交换容量≥336Gbps； 包转发率≥120Mpps； 支持 Telemetry 技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； | 2 | 台 |
| 5 | 无线覆盖48口poe交换机 | 48个千兆电口，4 个万兆 SFP； 支持 POE/POE+，POE 功率超过 380W，交换容量≥400Gbps； 包转发率≥160Mpps。 | 1 | 台 |
| 6 | 万兆光模块 | 万兆光模块，应与交换机同品牌产品。 | 6 | 块 |

- （四）网络集成系统

对办公和业务系统提供网络集成，系统选用与无线网络同品牌系列产品。

网络集成系统招标清单与技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政法视频专网8口交换机 | 8个千兆电口，4 个千兆 SFP； 交换容量≥336Gbps； 包转发率≥100Mpps。 | 1 | 台 |
| 2 | 仲裁庭业务专用POE交换机 | 8个千兆电口，4 个千兆 SFP； 支持 POE/POE+，交换容量≥336Gbps； 包转发率≥100Mpps。 | 5 | 台 |
| 3 | 安防物联48口poe交换机 | 48个千兆电口，4 个万兆 SFP； 支持 POE/POE+，POE 功率超过 380W，交换容量≥400Gbps； 包转发率≥160Mpps。 | 3 | 台 |
| 4 | 政务网万兆上行48口网络交换机 | 48个千兆电口，4 个万兆 SFP； 交换容量≥400Gbps； 包转发率≥160Mpps。 | 3 | 台 |
| 5 | 万兆光模块 | 万兆光模块，应与交换机同品牌产品。 | 14 | 块 |

- （五）立案大厅LED显示屏信息发布系统

在立案大厅安装一块全彩小间距LED显示屏体，PLC电源控制箱、视频处理器和信息发布盒均安装在二层弱电间内，在现场通过壁挂式触摸终端来远端控制大屏的开与关。

立案大厅LED显示屏信息发布系统招标清单与技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.5小间距LED显示屏（宽3.2米，高1.76米） | 显示屏点间距不高于P1.57mm，表贴三合一，矿钢壳含电源卡； 显示尺寸3200x1760mm，像素密度不低于409600，整屏分辨率能达到2048x1126，能够兼容GYX-Y2系统。 显示产品单元模组电源，信号传输采用一体化传输； 显示屏最大对比度≥10000：1 ，亮度≥600 nits，支持通过配套软件 0-100%无级调节，刷新频率≥3900HZ； 显示单元平整度和平整度偏差、单元拼接间隙、相邻像素之间平整度、相邻模块之间平整度≤0.05mm； 基色主波长误差（校正后），红色：6621-623nm C级：△λ≦5 ，绿色：530-532nm C级：△λ≦5，蓝色：467-469nm C级：△λ≦5； 显示屏色温≥2000-10000K可调，色温误差：色温为6500K时，有100%，75%，50%，25%四挡，电平白场调节色温误差≤200K。 亮度均匀性（校正后）≥98%，亮度均匀性LMG≤5%，色度均匀性±0.002Cx，Cy，灰度等级能够达到256级，发光点中心距偏差≤1%，亮度鉴别等级 ：c级：LJ≥20。 ★显示屏具有单点亮度校正，单点色度校正，灰度校正，校正数据存储于模组之上，维修更换模组后可自动回读校正数据。（提供第三方机构检测证明）； 峰值功率≤460W/㎡，平均功率≤155W/㎡，黑屏功率≤30W/单元，水平视角≥175°，垂直视角≥175°。 ★软件具备一键调节亮暗线功能，具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上。（提供第三方机构检测证明）； 支持低亮高灰智能调节功能，支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果； 支持软件实现不同亮度情况下灰度8-16bit任意设置0-100%，亮度时8-16bits任意灰度设置； 支持精细灰度处理，可选配不同配置接收卡，实现灰阶18bit，22bit，24nit； 灰度等级为红、绿、蓝灰度非线性纠偏后各256级，灰度处理能力为红、绿、蓝各16384级； 显示屏支持色彩和亮度自动调整，具有色彩管理功能支持色域范围调节； LED显示屏具有故障告警功能，可实时监控显示屏工作状态； LED显示屏具有计时功能及信号运行监测功能，具有坏点检测系统； LED显示屏具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理； LED显示屏具有监控功能，可监控到工作电压幅度、接收卡工作状态、发送卡工作状态； LED显示屏具有实时运行状态监控，温度监控； LED显示屏具有过温或者故障报警功能； LED 显示屏具有多点测温自控系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。 LED显示屏电流增益调节级别≥8位。 电路板设计采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB 表面沉金处理，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象。 具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效； 观看舒适度符合基本无疲劳感1级； LED像素失控率≤0.000001，区域像素失控率≤0.000003，无连续失控点， 出厂时为0； 平均无故障时间（MTBF值）≥100，000小时。 显示屏搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果，支持 4K，8K 超高清显示； ★LED显示屏平均故障时间间隔（MTBF）≥12000小时，支持8×24h连续工作，故障平均修复时间MTTR不超过5分钟（提供第三方机构检测证明）； ★显示屏不少于8层PCB板结构设计，采用镀金接插件；具有自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标换系数矩阵实现了显示效果的不断改善（提供第三方机构检测证明）； 屏体依据视频源输入频率，低延时； 电源能效供电电源功率因数≥95%，转换效率≥86%； 屏体亚黑处理，反光率≤1%； 支持带电维护，支持网络同步控制，点点对应，支持屏体拼缝亮暗线校正； LED显示屏支持单电自检、通讯检测、电源检测、温度监控； 实现故障快速自诊断及排查功能 ； 显示屏具有远程监控，模组自带校正功能，带flash芯片，支持数据存储及回读； 电源、模组、接收卡，HUB 卡前、后维护、更换、支持热插拔； 屏体安装结构支持前、后安装，前、后维护，无螺钉安装，贴墙安装、无需预留空间； 拆装方式通用前拆工具，磁力触发主动式前维护模组，兼容磁吸和真空吸； 模组、接收卡与主板采用硬接口设计，接插件镀金＞50μ厚度； 显示屏模组供电电源和信号采用星型连接方式，具有消除重影和拖影，显示效果无失真功能，色域覆盖率≥120% NTSC； 色域支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换，具备故障自诊断及排查功能。 ★显示屏成像原理为LED 主动发光，具备动态节能，降低功耗设置，驱动方式为恒流扫描驱动，驱动IC≥16路通道，具备点检（开路检测）。（提供第三方机构检测证明）； ★模组机械强度≥25MP，光生物安全和蓝光安全检测无危害。运输试验符合GB/T 4857.23 运输包装件随机震动实验方法（提供第三方机构检测证明）； ★阻燃等级应达到UL94V-0级。经抗电强度，振动试验符合要求；符合10级盐雾要求和防尘试验IP5X等级。（提供第三方机构检测证明）； ★显示屏具有数据传输的控制系统、方法、芯片陈列及显示器（提供第三方机构检测证明）。 ★显示屏具有LED驱动器、包括其的LED显示屏及LED驱动芯片的驱动方法（提供第三方机构检测证明）。 ★显示屏具有像素显示调整方法及装置，具有储运装置（提供第三方机构检测证明）。 ★显示屏具有LED显示屏拼接误差的检测方法和装置（提供第三方机构检测证明）。 | 5.0625 | 平方米 |
| 2 | 视频处理器 | 视频接口1路HDMI2.0，4路DVI，1路3G-SDI； 分辨率调节支持HDMI，DVI输入分辨率自定义调节，视频输出支持16个千兆网口和4路光纤输出，最大带载高达1040万像素，最宽支持8192，最高8192； 支持快捷点屏，无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体； 备份设置支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证瓶体运行过程正常无问题。 支持带载屏体亮度调节，无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节； 支持一键缩放，无需电脑； 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放；支持3种画面缩放模式； 场景模板支持创建10个用户场景作为模板保持，方便快速调用； 同步支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号，达到输出的场级同步，支持HDR输出，多窗口显示支持5窗口任意布局。 监视输出画面支持将监视内容通过HDMI发送到显示器显示； 软件控制支持智能控制软件NovaLCT进行操作控制； 支持用户自定义EDID和预设EDID； 支持发送卡和视频处理器二合一，连线更少； 液晶面板可实时显示，型号，ip地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出16路网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，或网线连接状态，屏体亮度； 支持旋转按钮主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面，菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要下次按下旋钮进行确认。 表面阻燃V-0级，工作温度0-55℃，储存温度-20-60℃，湿度0%RH-95%RH； ★9.为确保设备兼容性和稳定性，本项目选用的显示屏，视频处理器，大屏控制软件需为同一品牌产品（提供相关证明材料）； | 1 | 台 |
| 3 | 智能自动控制电箱 | 10KW带PLC | 1 | 台 |
| 4 | 配套钢结构支架 | 根据现场环境为LED显示屏制作钢结构支架。 | 5.0625 | 平方米 |
| 5 | 信号传输线缆 | CAT6，符合国家标准。 | 540 | 米 |
| 6 | 电源线缆 | BVR4，符合国家标准。 | 270 | 米 |
| 7 | 信息发布盒 | 含操作系统，高清输出不低于1080P。 | 2 | 台 |
| 8 | 专业吸顶音箱 | 无边框，网罩磁铁吸附式安装，5.25寸同轴吸顶音箱，25芯丝膜高音可360°旋转，声场定位更精准。 扬声器单元：25芯丝膜高音/5.25寸编织盆， 人声干净，高音清晰，低音丰富。 功率（PHC） 80W。 | 2 | 只 |
| 9 | 专业音频功率放大器 | 专业音响功率等级能够和娱乐行业最常使用的扬声器匹配，支持与4Ω和8Ω扬声器系统匹配； 输入： XLR， 1/4”TRS以及声音输入接头，和任何音源均兼容； 输出： Speakon combo插头或接线柱接头，接线柱支持所有其他扬声器布线系统； 采用步进式增益控制，可以进行灵敏度的精确设置和匹配 内置亚低音扬声器/全频分频器控制，方便用户随时接驳亚低音扬声器和全频扬声器； 输出功率：8Ω：300W*2 4Ω：560W | 1 | 台 |
| 10 | HDMI高清线缆 | 支持4K传输，长度不低于5米。 | 1 | 根 |
| 11 | 六键远程控制面板 | 六键远程控制面板，控制远端LED电源控制箱内的PLC模块，远程开关LED显示屏。 | 1 | 只 |
| 12 | 屏体包边 | 根据现场装饰，制作符合周边环境的LED包边。 | 1 | 项 |

- （六）仲裁专线视频会议系统

仲裁专线视频会议系统需无缝接入扬州市政法委融合通信平台，专线包含区县办事处。政法委视频会议平台已建设400+视频会议并发资源池，横向拉通公安、法院、检察院、应急、城管等局委办部门，纵向打通市县乡三级指挥中心。在扬州市市域社会治理现代化指挥中心管理平台项目中，为融合通信平台提供高并发视频会议能力，坚持平战结合的理念，支撑各应用系统和各业务场景的指挥调度诉求。当前政法委视频会议平台建设有华为SMC会控管理系统、SC注册服务器、MCU会议矩阵、RSE录播服务器等设备，平台部署在扬州市电子政务网视频会议专区，上行通过防火墙等安全设备与融合通信平台打通，下行通过安全设备与电信 、广电等运营商视频专网打通，实现会议终端的音视频互传。

仲裁专线视频会议系统招标清单与技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化视频会议终端 | 采用一体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构； 一体化集成PTZ摄像机、全景摄像机、数字阵列麦克及编解码器； ★终端主要元器件须采用国产化器件，至少包括摄像机镜头、视音频编解码单元、CPU处理芯片、时钟芯片等（提供第三方机构检测证明）。 ★支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263等图像编码协议（提供第三方机构检测证明）。 支持1080p60fps、1080p30fps、720p60 fps、720p30fps等分辨率。本次项目配置1080P30fps对称编解码能力； 支持主流达到1080P60fps情况下，辅流最大达到1080P60fps； 内置PTZ高清摄像机，支持≥213万像素1/2.8英寸CMOS成像芯片，支持不小于1080P 60fps视频图像采集。支持≥12倍光学变焦，水平视角≥72°； ★支持≥1路高清视频输入，≥2路高清视频输出，提供清晰的设备背板照片证明。 支持通过USB接口连接鼠标和键盘，实现通过外设进行操作和控制。 ★支持50%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克（提供第三方机构检测证明）。 支持在H.323协议下，H.235信令加密； 支持在SIP下，TLS、SRTP加密； 支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全； 配套触控终端支持终端休眠和唤醒、创建会议、静音/闭音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、多画面设置、声控切换及结束会议等功能； | 6 | 套 |
| 2 | 仲裁委政法专线租用费 | 包含区县专线，五年租期。 | 5 | 条 |

- （七）智慧仲裁系统

- 1、显示系统

立案大厅LED显示屏信息发布系统招标清单与技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100英寸液晶电视机 | 100英寸，4K分辨率，LED背光源。 | 6 | 台 |
| 2 | 75英寸液晶电视机 | 75英寸，4K分辨率，LED背光源。 | 2 | 台 |
| 3 | 液晶电视机壁挂架 | 配套安装上述电视机 | 8 | 套 |
| 4 | 55英寸大屏幕电视机 | 55英寸，4K分辨率，LED背光源。 | 2 | 台 |
| 5 | 电视机顶盒 | 自带系统，能够通过网络播放高清电视。 | 1 | 台 |
| 6 | 有线电视同轴线缆 | SYWV75-5同轴线缆，符合行业标准。 | 90 | 米 |
| 7 | 电视机壁挂架 | 用于壁挂55英寸电视机。 | 1 | 套 |

- 2、升降屏显示系统

升降屏显示系统招标清单与技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶升降屏 | 采用17.3寸超薄高清IPS全视角显示屏，全贴合屏幕； 全高清屏幕可显示1920x1080@60Hz分辨率的图像，选用高色域液晶模组，确保色彩艳丽丰富； 屏体无螺丝外观，采用超窄边框设计，提升屏占比； 采用12V弱电结合步进电机驱动升降方案，安全性及稳定性更高； 精密直线导轨结合链条传动的升降方式，升降快速平稳，噪音小，运行3万次导轨无明显损耗； 显示屏上升过程中遇阻超过具体时间一定时间会自动停止运行，起到保护设备及障碍物的作用； 采用机坦克链的内部走线方式，避免线缆在升降运行过程中无序的弯曲而导致折断或偏色等问题； 支持高清HDMI，VGA输入切换； 支持RS232，RS485，配置高档亚克力面板无线遥控器，可通过遥控或中央控制器实现多台集合控制； 显示屏具有电动仰角调节的功能，支持手掰或面板按钮电动调节适合个人的最佳角度，符合人机工程学原理； 所有线路都采用弱电方案设计，不能存在漏电隐患； 控制线路板采用全球先进集成智能识别芯片组，限位开关双重保护，稳定性最佳； ★超薄升降触摸显示屏具有自主开发信号断电保护控制系统软件著作权； | 46 | 套 |

- 3、仲裁庭门边显示系统

在仲裁委大院靠传达室区域合适位置利旧电视机安装一套智慧仲裁综合信息发布系统，能够显示仲裁业务信息，起到业务导向功能。该系统架设在业务网上，可以在办公室、每一个仲裁庭业务终端上发布与修改信息，且在仲裁庭门边屏上信息同步显示更新。投标时提供相关方案，包含但不局限于系统拓扑图，门边屏显示界面和综合信息发布界面等。  仲裁庭门边显示系统招标清单与技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门边显示屏 | 类型：壁挂式网络一体机； 液晶：22寸原装A+级液晶面板； 背光类型：LED背光； 物理分辨率：1920*1080； 对比度：2000：1； 亮度：350 cd/m2； 色彩：16.7M； 可视角度：R/L/U/D 89/89/89/89； 可视区域：478.6*269.6mm； CPU：嵌入式 四核Cortex-A7 1.3GHz处理器； 内存：1GB DDR3； 存储：板载8G工业级固态存储（可定制至板载32G），支持扩展TF卡存储； 显卡：集成Mali-400 MP2图形处理器，支持OpenGL ES1.1/2.0，可以实现1080P、H.265硬件解码和1080P、H.264视频编码； 图像输出：内置LVDS*1，外置HDMI*1； 声音输出：内置2*5W高保真喇叭输出，外置3.5mm立体声音频输出口； 有线网卡：10/100M自适应网卡； 无线网络：支持WIFI 802.11b/g/n，可选支持全网通的4G通讯方式； 数据接口：不少于2*USB接口，内部预留不少于2*RS232； 机身：低功耗工业设计，机身厚度不超过48mm； 系统：嵌入式系统设计，内置多媒体播放端软件； 软件功能：终端支持设置系统服务器、终端名称、开始播放、停止播放等； 主界面展示服务器状态、服务器ip、终端ip、终端名称和当前节目； 支持滚动显示连接状态和下载进度； 支持多台终端的节目同步播放、播表同步播放等同步功能； 支持视频、图片、文字、office、天气、时间、流媒体、外部数据等多媒体格式； 支持横屏、竖屏播放、同步播放； 支持来电开机，定时开关、组策略管理； | 5 | 套 |

- 4、信号管理系统

信号管理系统招标清单与技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8进8出高清混合矩阵 | 通道数 输入：8路，输出：8路； 兼容 HDMI 1.4； 符合 HDCP 标准.输入解密，输出不加密； 具有从显示设备端读取并保存 EDID 的功能； 支持分辨率，包括：1920 x 1080p/ 60Hz、1080i、720p 等标准视频格式； 矩阵切换方式：前面板按钮、RS232； | 5 | 台 |
| 2 | 一进四出HDMI分配器 | 支持 1 路HDMI信号输入，不少于 4 出HDMI信号输出； 支持视频最高 4K@30Hz 8bit RGB，YCbCr 4：4：4/4：2：2； 支持不低于7.1通道常用内嵌音频，如LPCM、Dolby TrueHD、DTS-HD、Master Audio 等； 前面板具备LED状态指示灯； 所有端口有完善的ESD静电保护； 具备分体式外置电源。 | 4 | 台 |
| 3 | 一进16出信号分配器 | 支持 1 路HDMI信号输入，不少于 16 出HDMI信号输出； 支持视频最高 4K@30Hz 8bit RGB，YCbCr 4：4：4/4：2：2； 支持不低于7.1通道常用内嵌音频，如LPCM、Dolby TrueHD、DTS-HD、Master Audio 等； 前面板具备LED状态指示灯； 所有端口有完善的ESD静电保护； 具备分体式外置电源。 | 1 | 台 |

- 5、扩声系统

扩声系统招标清单与技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式音箱 | 低频：1 x 5.25英寸低频单元，高频：1英寸钕磁同轴高音； 分散校准系统，频率响应：73Hz~17kHz（-3dB） ，频率响应：65Hz~20kHz（-10dB） ； 标称覆盖范围：135度 x 135 度； 功率（AES测试标准）：长期连续60W，峰值240W ； 功率（BOSE测试标准）：长期连续50W，峰值200W； 灵敏度（@1m/1W）：87dB，最大SPL @ 1米； AES 测试标准：105dB（111dB 峰值），最大SPL @ 1米； BOSE 测试标准：104dB （110dB 峰值）。 | 12 | 只 |
| 2 | 功放 | 不低于2*400瓦输出。 | 6 | 台 |
| 3 | 音频媒体矩阵 | 16进16出的自动混音矩阵，配备16路模拟输入和16路模拟输出； 麦克风输入和线路输入自由切换，每路输入带48V幻相电源选择； 内置反馈抑制，自动混音，矩阵混音，均衡器，分配器，压缩器等DSP功能； 通过网络连接电脑软件控制或RS232/TCPIP连接中控远程控制，适合用在各种场合的扩音工程； 16路模拟音频输入16路模拟音频输出； 麦克风输入和线路输入自由切换； 每路输入带48V幻相电源开关； 每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节； 自动混音和矩阵混音功能； 输入16段EQ可调，输出10段EQ可调； USB免驱自动连接软件，RS232中控控制，DSP芯片 信号处理：32-bit Þxed/βoating-point DSP ，300MHz； 音频系统延迟：<1ms；； 数模转换：24-bit； 采样率：48KHz； 输入输出 输入通道：16路平衡输入.Mic/line level； 音频接口：3.81 mm 凤凰插，12-pin； 输入阻抗：11.5kΩ； 最大输入电平：14dBu/Line， -7dBu/Mic； 幻象电源：+48VDC，10mA， 每通道配置； 输出通道：16路平衡输出，line level； 输出阻抗 150Ω； 音频指标 频响曲线：20Hz-20kHz（+-0.5dB）/Line 20Hz-20kHz（+-1.5dB）/Mic； THD+N：-90dB（@12dBu，1kHz，A-wt）/Line -86dB（@-7dBu，1kHz，A-wt）/Mic； 信噪比：105dB（@12dBu，1kHz，A-wt）/Line 95dB（@-7dBu，1kHz，A-wt）/Mic； 连接和显示 USB：Micro-B type，免驱； RS232：Serial port communication串口通信； TCPIP网口：RJ-45，Optional； 指示灯：Power，Link，+48V，输入输出音频信号； 电气与物理参数 供电范围：AC100V---248V 50/60 Hz； 尺寸：44.5mmx483mmx215mm； 净重：3.3kg； 工作温度：-20℃--80℃"； | 5 | 台 |
| 4 | 设备机柜 | 1.2米高标准机柜。 | 5 | 套 |
| 5 | 配套线材与管材 | 为扩声系统配套线材与管材。 | 5 | 套 |

- 6、发言系统

扩声系统招标清单与技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升降话筒 | 采用12V弱电结合步进电机驱动升降； 精密直线导轨结合链条传动的升降方式； 机坦克链的内部走线方式，避免线缆在升降运行过程中无序的弯曲而导致折断或偏色等问题； 鹅颈话筒采用电动升降一体化设计，通过CAT6网线“手拉手”连接，可独立控制升降，话筒下降隐藏时自动关闭，避免产生噪声； 主席单元具备会议控制功能，可批准代表单元的发言申请，可强行关闭正在发言的代表单元； 电容式心型指向性拾音器，带双色指示灯，有效拾音距离≥30cm； 采用数字音频流处理技术，内置全频压限电路，音质清晰浑厚，频率响应20Hz-20KHz； 话筒通道串音＞80dB 信噪比＞80dB 灵敏度 -46dBV/pa 输入阻抗2.2K； 具有RS485接口，可接受中控控制，独立升降，或与液晶屏同时升降； | 46 | 套 |
| 2 | 控制器 | 符合IEC60914、GBT15381-94国际标准，系统主机在不加扩展主机和延长线下最大可连接1000台会议单元，通过扩展口接入扩展主机（多个扩展主机之间手拉手串联连接），最大可接入4096台会议单元，且相互无干扰； 1路8芯航空插头翻译单元接口，系统最大支持连接36台翻译单元； 1路8芯航空插头扩展主机接口，系统最大支持连接32台扩展主机； 支持4路会议单元连接口（2路RJ45网络连接口+2路8芯航空连接口）； 支持会议单元手拉手、环形手拉手、T型三种连接方式，便于安装和维护；并且音质无损； 主机内置高性能CPU进行系统开启自动运作； 内置数字均衡音频处理模块，支持低音、高音、总音量五段增益调节； 支持FIFO先进先出模式、NORMAL轮流发言模式、FREE开放模式、APPLY申请发言模式，四种发言模式，发言人数限制1/2/4/6可调，主席单元不受限制； 1路RCA外部音频输入接口，支持外部消防报警音频及背景音乐输入； 1路RCA会议音频输出接口； 1路XLR卡侬会议音频输出接口； 1路PC端控制RJ45网络接口； 1路PC端控制RS232接口； 1路RS-485控制接口，会议主机内置独立摄像跟踪功能，可通过会议主机软件控制摄像机功能，支持PELCO-D/P、VISCA、SAMSUNG等控制协议选择， 1路RS-232控制接口，支持搭配不同的中控系统实现发言自动摄像跟踪； 1组ALARM消防报警I\O触发接口； 1组KEYBOARD（PELCO-D协议）控制键盘接口，可接入PELCO-D协议摄像机控制键盘进行控制多个摄像机； 1组SET-ID设置开关（用于会议单元设置ID）； 数字会议主机支持双机热备份功能； 主机外壳采用金属材料，线路与外壳都加强了与地线的连接，保证具备可抗静电8000V的能力； 主机采用双吊耳2U机箱设计可安装在19英寸标准机柜上，便于摆放及设备维护； 主机工作电压：AC100-240V； | 5 | 台 |
| 3 | 鹅颈式会议话筒 | 鹅颈式会议话筒，拾音头：14mm电容音头； 指向性：心型； 灵敏度：-32dB（0dB=1V/Pa，1000Hz）； 频响：40Hz~20000HZ； 输出阻抗：≤200Q； 负载阻抗：1000Q； 最大声压级：133dB SPL（0dB SPL=2x105Pa）；等效噪声级：25dB A计权； 供电要求：48V幻象供电。 | 5 | 套 |
| 4 | 一拖四无线鹅颈式会议话筒 | 发射机： 发射频率：UHF500-960MHz； 频率稳定度：0.002%（用优于15ppm石英晶体锁定）， ±0.002% ； 发射功率：30mW； 接收机： 接收频率：UHF500-960MHz； 频率稳定度：±0.002%（使用优于15ppm石英晶体锁定） ±0.002% ； 灵敏度：10μV，邻频干扰比F/N ：>80dB，镜像干扰比P/N ：>80dB，信噪比S/N ：>90dB，扩展比：1： 2。 | 2 | 套 |

- 7、书记员终端

书记员终端招标清单与技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务终端（不含显示屏） | 不低于12代i5，16G，512GSSD+1T配置。 | 4 | 台 |
| 2 | 液晶翻转屏 | 液晶屏尺寸：≧17.3英寸； 屏幕比例：16：9； 分辨率：1920*1080dpi； 能效等级：一级； 面板类型：IPS-LCD； 动态对比度：≧100000：1； 平均亮度：≧450cd/㎡； 采用高清显示屏，显示屏外壳采用铝合金材料，CNC精密加工，表面处理为拉丝氧化，超薄液晶屏设计，外壳厚度不超过10mm； 采用十点电容触控高清液晶屏，分辨率达到1920×1080dpi，屏幕为全视角液晶屏，标配LED点控背光； 外壳由CNC精密加工一次成型，阳极氧化拉丝工艺； 内置超薄键盘及流线型人体工学光电鼠标； 翻转器支持RS485控制、软件控制、手动控制，控制软件支持PC机安装，兼容常用操作系统，可统一控制也可以任意分组控制升降器上升、暂停、下降等运动状态； 翻转器面板具备：上翻、暂停、下降、视频切换、电脑开启等按键； 翻转器支持自动仰角≦108度，保证显示器最佳观看视角与触控角度； 翻转一体机与电脑的数据连接通过USB口，可支持键鼠连接与一体机面板USB数据交换； 具有电源保护功能，显示器下降后会自动切断屏幕供电，不仅节约能源，而且有效延长显示器工作寿命； 带有HDMI及VGA输入接口，可同时输入两路高清视频信号，通过面板提供的切换按键可任意选择一路信号输入显示； | 4 | 套 |
| 3 | 业务移动终端 | 不低于i5-13500H 32G 1T 2.5K配置。 | 1 | 台 |
| 4 | usb接口折叠式实物展台 | 不低于1000万像素，含USB接口和HDMI高清接口。 | 5 | 台 |
| 5 | 高速扫描设备（A4） | A4高速高清彩色快速连续自动双面馈纸扫描设备，一分钟不低于45页90面扫描速度。 | 3 | 台 |
| 6 | 折叠扫描设备（A3） | 2200万超清双摄高拍设备，照片扫描设备自动连续 高速办公用，书籍扫描，曲面展平，自动分页。 | 3 | 套 |
| 7 | 仲裁材料扫描一体设备 | 打印速度：30ppm； 双面打印速度彩色：18ipm黑白：21ipm； 预热时间：开机时间：少于38s； 首页输出时间：黑白：7.5s；彩色：9s； 最大月打印量*37000页/月； 打印分辨率*2：最高1200x1200dpi； 处理器：800MHz； 内存：4GB； 硬盘：标配160GB； 触摸屏：7inch触摸屏； 支持双面打印； 支持有线网络打印； 支持U盘打印； 复印速度：≥25ppm； 双面复印速度彩色：18ipm 黑白：21ipm； 黑白： FB：7.5s； ADF：7.5s； 彩色： FB： 8.5s； ADF： 9s； 复印类型：自动、文字/照片、文字、照片、地图； 复印分辨率：最大600x600dpi； 连续复印页数：1-999页； 缩放率：25-400%； 扫描类型：平板+ADF； 扫描技术：CCD； 输稿器类型：RADF； ADF容量：110页； 扫描速度：55ppm； 双面扫描：21ipm； 扫描区域：Max A3； 扫描分辨率：最大：600x600dpi； 彩色扫描：支持； 扫描文件格式：TIFF，JPEG，PDF，XPS； 扫描输出功能：扫描到PC/U盘/邮箱/FTP ； 扫描应用软件：支持； 含标配主机、选配纸盒、原装机柜、装订器等等。 | 1 | 套 |

- 8、仲裁直播与记录

仲裁直播与记录招标清单与技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仲裁业务枪式摄像机 | 靶面尺寸为1/3英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口； 光学变倍≥4倍； 具有RTSP和WEB认证模式； 具有RTSP认证、WEB认证摘要信息加密设置，加密算法； 可设置为MD5、SHA256及MD5/SHA256； 具有数字降噪、镜像功能、电子放大、可伸缩编码SVC、透雾等功能； 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%； ★可通过IE流量器或客户端软件控制设备水平，垂直转动，水平旋转范围不小于-100°~100°，垂直旋转范围不小于-20°~45°（提供第三方机构检测证明）。 | 15 | 台 |
| 2 | 仲裁业务录像机 | 具有1个HDMI接口、1个VGA接口、1个RJ45千兆网络接口、8个POE接口、1个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个CVBS接口； 具有1路音频输入接口、1路音频输出接口，4路报警输入接口、1路报警输出接口； 内置3个SATA接口硬盘，可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘； ★设备具有1个HDMI接口，1个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览（提供第三方机构检测证明）； ★HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出（提供第三方机构检测证明）； CVBS接口支持10档亮度调节； 支持PAL和NTSC制式切换； 支持OTA升级功能； 支持手动检查和设备自动检查云端升级包，自动升级； 支持云端定向升级发布包，可根据设备序列号范围推送指定的升级包； 支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口； | 5 | 台 |
| 3 | 硬盘 | 容量不低于8T | 5 | 块 |

- 9、智能仲裁语音应用系统

根据仲裁行业智慧仲裁建设现状，提出整体智能化应用整体解决方案，即在仲裁行业现有信息化水平基础上，为智慧仲裁建设提供智能庭审服务。建成后智慧仲裁服务应用可以包括智慧仲裁庭审、辅助裁判等场景的智能语音应用。智能语音应用系统需要对中文印刷体图片文字有较高的识别准确率。

智能仲裁语音识别系统招标清单与技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能语音应用系统 | 智能仲裁客户端：采用32/64bit企业级Windows操作系统； 要求与人工智能平台配套使用，多角色语音区分识别转文字、笔录智能修正、笔录智能模糊替换、信息自动播报、智能消息提醒、笔录导出/打印等功能； 内网部署：系统要求在本地仲裁院内网中进行所有软硬件设备的安装部署，全部数据都要求保存在本地服务器上，与外网无任何数据交互； 设备高度：系统对现有单个科技仲裁庭改造所需的专用设备可放置在机柜中，高度不得超过2U； 系统扩展性：系统前端语音识别处理设备需支持轻便化部署，通过在单个仲裁庭中添加单一设备即可支持12路的语音信号输入； 说话人麦克风控制：系统要求支持书记员能够在庭审过程中远程对各方说话人的麦克风设备进行操作，实现关闭或开启语音识别功能。并且，所有操作都仅限在书记员电脑上完成； 角色自动区分：系统要求能够自动区分出庭审各方说话人的角色，并且要求对角色称谓能够进行人工标注修改； 通过导入庭前准备的模板（支持doc/docx格式），可减少书记员庭审过程中记录量，辅助生成完整笔录，提升记录效率； 卷宗资料识别：在庭审前通过对案件卷宗资料进行扫描，在庭审系统中添加当前审理案件的卷宗资料（支持doc/docx/txt/jpg/jpeg/png/bmp格式的文档和图片），通过图文识别（光学字符识别）自动识别成文字，同卷宗中的文本文档一起训练成个案资源包，可大幅提高识别率，识别率达95%以上； 个性化词语配置：针对庭审过程中转写的某些个性化词语（例如人名、公司名、地名等）可能会出现错误的情况，在书记员客户端软件界面上提供个性化词库添加的功能，书记员将所遇到的个性化词语添加到系统中后，系统将会自动修正这些文字的转写结果； 庭审录音标记回听：书记员在庭审记录过程中，因记录不及时、陈述人语速过快的情况，通过客户端软件标记记录不及时的位置，在休庭时，按照标记的位置，可以回听之前的庭审音频快速修正记录内容； 智能模糊查找替换：书记员通过输入正确结果，系统可通过音相近快速搜索到转写错误的文本，并快速替换。系统支持模糊查找和批量修改，能够让书记员通过输入正确结果匹配搜索出近似音结果，无需手动定位即可实现批量修改； 庭审信息语音播报：对于开庭需要宣读的法庭纪律、审判人员入庭、证人出庭等内容，能够通过客户端软件由系统进行自动播报，并且支持播报速度的人工调整； 导出/打印：书记员在整个庭审结束后，可以从系统的客户端软件中将庭审生成的笔录导出为Word文档，也支持在客户端中直接进行打印操作； 辅助修改操作：针对语音识别错误的结果修改要求支持人工快速修正，为书记员提供增删改、复制粘贴、撤销等通用文档编辑功能； ★支持个性化词汇进行模糊音设置，智能修正个人方言口音造成的关键词识别错误。（提供产品功能截图）； ★系统支持案件相关资料的学习，包括词汇和句子表达，且学习后的成果，书记员实时查阅了解，用于提高识别准确率。（提供产品功能截图）； ★支持对各个麦克风进行方言类型配置，以适配当事人的说话口音（提供产品功能截图） 18.支持2003-2016版本文本编辑（word操作），不改变书记员原有记录笔录的操作习惯，能够满足书记员对word的格式编辑需求； 支持个词永久生效，只要使用该电脑客户端的，均可以使用，不用重复添加热词； 支持个词智能替换，书记员使用系统提供的快捷键智能替换识别错误的文字； 支持笔录找回，庭审笔录需要留痕签字，对于特殊情况，如果存在笔录丢失，可以快速帮助书记员找回笔录； 支持分词提取功能，书记员上传卷宗材料，系统通过分词引擎自动提取人名、地名等信息，自动添加热词，提升庭审过程中语音识别效果； ★所投系统效果需满足：对中文标准普通话的实时识别，声源取自近距离麦克风收音，识别准确率需达到99%（提供第三方机构检测证明）； ★需基于语音内容及指令，庭审行为识别等技术完成融合应用，需实现场景目标要素定位准确率不低于85%（提供第三方机构检测证明）； ★针对大容量司法音视频内容实现自动结构解析和要素抽取，精准度需不低于80%（提供第三方机构检测证明）； ★笔录模板导入：支持导入提前准备的笔录模板（支持doc/docx格式），延续了书记员之前的记录习惯，减少书记员庭审过程中记录量，辅助生成完整笔录，提升记录效率；支持书记员保存修改后新的笔录模板，以便下次开庭直接使用。（提供第三方机构检测证明）； ★个性化词语配置：支持书记员将会议中出现的个性化词语添加到系统中；支持自动修正转写结果，防止庭审过程中转写的某些个性化词语（例如人名、公司名、地名等）出现错误。（提供第三方机构检测证明）； ★麦克风配置：支持会议麦克风配置对应的陈述人角色信息，实现庭中区分多角色的说话内容；同时支持书记员直接在客户端修改麦克风，在配置中心修改麦克风后，修改数据会更新到数据库，同时在庭审页面麦克风名称会发生同步变化，永久有效；支持一次性修改，如果单纯在庭审页面修改麦克风，此次修改只针对此次庭审有效。（提供第三方机构检测证明）； | 5 | 套 |
| 2 | 智能媒体主机 | 不低于以下参数配置： 音频输入参数： 1） 频响： 20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB） 2） 动态范围：最高92dB，A计权 3） 噪声级别：-92dB，A计权 4） 阻抗：20kohm 5） 输入电平：+4dBu 6） 可调节增益范围：0dB~51dB（数字调节） 2、音频输出参数： 1） 频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB） 2） 动态范围：最高92dB，A计权 3） 噪声级别：-92dB，A计权 4） 阻抗：470ohm 5） 输出电平：+4dBu 接口默认数字音频参数： 1） 采样率：16k/48k 2） 位深：16bit 3） 通道：12通道 4） 光纤同步接口：input*1，output*1 ★提供国家认定的第三方检测实验室出具电磁兼容性检测（EMC）报告 | 5 | 套 |

- 10、仲裁智能控制

使用场景描述：

通过管理软件集中对仲裁庭内各种设备集中管理、远程维护和控制。支持局域网内任意一台业务终端远程控制会议室内设备，具备场景一键调用，全场环境一键恢复。

进入仲裁庭，通过有线壁挂触摸终端实现对庭内设备进行一键开启，开启设备电源，开启书记员业务终端和桌面升降屏的统一升起，离开仲裁庭可一键关闭，真正实现智能管理。

庭审期间，可通过书记员业务终端或有线壁挂触摸终端实现仲裁室内所有视频信号画面任意切换至大屏和桌面液晶屏上，桌面液晶升降屏和翻转屏实现分组控制和全升全降控制。发言扩声音量可调整音量大小，根据不同场景切换声场模式。

跨平台多操作终端实现同步界面反馈，即其中一个终端操作实时反馈，在其它终端是真正做到协同操作。

门口屏可通过后台系统统一管理发布，使用人员、时间、仲裁案名等，并可以在大屏上集中显示；如书记员发现本房间显示信息与当前使用状态不符，可通过书记员业务终端进行修改，更新本房间门口屏，并同步展示在集中显示的大屏上。

仲裁智能控制招标清单与技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中控制主机 | 主CPU i.MX ARM Cortex-A7 696MHz，Linux4.1.15内核，512M DDR3 RAM，1024M Nand Flash； 不少于8路数字I/O输入； 具有1个RST系统复位按钮； 至少1路RES系统预留调试接口； 不低于8路隔离低压继电器(常开触点)，最大负载30VDC/AC 1A； 不少于2路RJ45 10M/100M以太网接口； 具有3路7PIN双向RS-232/422/485串行通讯口； 至少1个BC-BUS总线接口； 不低于8个红外或单向RS-232串行通讯口； 具有3路DB9双向RS-232串行通讯口； 具有1路USB接口标准。 | 5 | 台 |
| 2 | 壁挂式触摸终端 | 液晶：全贴合工艺零缝隙，8寸原装A+级液晶面板； 背光类型：LED背光； 物理分辨率：1280*800； 对比度：2000：1； 亮度：280 cd/m2； 色彩：16.7M； 可视角度：R/L/U/D 89/89/89/89； 可视区域：182*114mm； CPU：嵌入式 四核Cortex-A7 1.3GHz处理器； 内存：1GB DDR3； 存储：板载8G工业级固态存储； 显卡：集成Mali-400 MP2图形处理器，支持OpenGL ES1.1/2.0，可以实现1080P、H.265硬件解码和1080P、H.264视频编码； 图像输出：采用高清MIPI信号驱动； 声音输出：内置2*2W高保真喇叭输出； 有线网卡：10/100M自适应网卡； 无线网络：支持WIFI 802.11b/g/n，可外接支持全网通的4G通讯方式； 数据接口：1*TYPE-C USB接口； 触摸屏：投射式电容触摸，不于少10点触摸； 触摸分辨率：32767*32767； 触摸次数：不少于6千万次； 响应时间：小于5ms； 驱动方式：免驱，即插即用型； 机身：中框为全铝CNC冲铣的加强结构，非折弯中框，无接缝。低功耗工业设计，机身最薄处不厚于13mm； 安装方式：支持壁挂式安装，支持适配86底盒的嵌入式安装方式； 供电方式：支持DC 12V与POE供电 接线方式：支持网口和RS485/DC 12V从机身背部垂直输出、让整个机身四边不露出任何接线，方便工程隐藏式布线。 ★认证：产品需提供国家强制3C证书。 | 5 | 台 |
| 3 | 强电控制器 | 标准机架式设计，铝合金面板； 外接市电输入，内部继电器驱动电压直流24V可由本机提供，也可通过中控主机CAN-BUS端口提供； 8路30A大功率继电器模块，每路功率可达1200W，共功率达8000W； 具备应急物理按键应急开关，紧急情况下可手动控制，每路开关LED状态显示； 接口端有常开和常闭端，可以和其他控制模块做联动功能； 可根据需要任意编程实现时序供电、断电、延时断电，开关互锁功能； 多种控制方式：手动、电脑软件、RS-232等； 前面板显示当前设备ID地址码，最多支持255台级联；前面板物理按键手动控制，并支持物理按键锁定功能。 技术参数 通讯方式： BP-BUS控制总线； 地址码：用户自行设定，ID拨码开关选择ID； 继电器数量： 8个； 电源：24DC、BPBUS控制总线供电； 单路载入容量： AC/220V/10A， DC/30V/10A 自带手动开关； 标准1U机箱； | 5 | 台 |
| 4 | 系统控制软件 | 嵌入式控制系统，与系统配套。 | 5 | 套 |
| 5 | 配套管线系统 | 为控制系统配套管线等辅材。 | 5 | 套 |

- （八）南二层法制宣教系统

- 1、小间距LED显示屏显示系统

在立案大厅安装一块全彩小间距LED显示屏体，PLC电源控制箱、视频处理器和信息发布盒均安装在二层弱电间内，在现场通过壁挂式触摸终端来远端控制大屏的开与关。

立案大厅LED显示屏信息发布系统招标清单与技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.5小间距LED显示屏（宽3.2米，高1.76米） | 同立案大厅LED显示屏技术参数 | 5.0625 | 平方米 |
| 2 | 视频处理器 | 同立案大厅视频处理器技术参数 | 1 | 台 |
| 3 | 智能自动控制电箱 | 10KW带PLC | 1 | 台 |
| 4 | 配套钢结构支架 | 根据现场环境为LED显示屏制作钢结构支架。 | 5.0625 | 平方米 |
| 5 | 信号传输线缆 | CAT6，符合国家标准。 | 540 | 米 |
| 6 | 电源线缆 | BVR4，符合国家标准。 | 270 | 米 |
| 7 | 屏体包边 | 根据现场装饰，制作符合周边环境的LED包边。 | 1 | 项 |

- 2、扩声系统

扩声系统招标清单与技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式音箱 | 低频：1 x 5.25英寸低频单元； 高频：1英寸钕磁同轴高音 ； 技术：分散校准系统； 频率响应：73Hz~17kHz（-3dB）； 频率响应：65Hz~20kHz（-10dB） ； 标称覆盖范围：135度 x 135 度； 功率（AES测试标准）：长期连续60W，峰值240W ； 功率（BOSE测试标准）：长期连续50W，峰值200W； 灵敏度（@1m/1W）：87dB，最大SPL @ 1米，AES 测试标准：105dB（111dB 峰值）， 最大SPL @ 1米，BOSE 测试标准：104dB （110dB 峰值）。 | 4 | 只 |
| 2 | 功放 | 不低于2*400瓦输出。 | 2 | 台 |
| 3 | 16路四编组调音台 | 10个话筒 / 16个线路输入 （8个单声道 + 4个立体声）； 4编组母线 + 1立体声母线； 4 AUX （包括FX）；“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路；单旋钮压缩器； 单声道输入通道上的PAD开关； +48V幻象供电； XLR平衡输出； 世界通用的内部全局供电。 | 1 | 台 |
| 4 | 设备机柜 | 1.2米高标准机柜。 | 1 | 套 |

- 3、发言系统

发言系统招标清单与技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹅颈式会议话筒 | 鹅颈式会议话筒，拾音头：14mm电容音头。 指向性：心型； 灵敏度：-32dB（0dB=1V/Pa，1000Hz）； 频响：40Hz~20000HZ； 输出阻抗：≤200Q； 负载阻抗：1000Q； 最大声压级：133dB SPL（0dB SPL=2x105Pa）； 等效噪声级：25dB A计权； 供电要求：48V幻象供电。 | 7 | 套 |
| 2 | 自动混音器 | 提高语音的透明度和清晰度； 显著降低反馈、混响和梳状滤波效应； 自动调整需要精确设置的多个功能； 尽可能缩短设置时间 - 即插即用； 释放混音控制台上的通道。 IntelliMix自动控制话筒的开关。 频率响应自：50 Hz； 频率响应至：20 KHz； 阻抗输入：10 kΩ； 阻抗输出： 线路：60 Ω； 头戴式耳机：300 Ω； 直接输出：1000 Ω； 发送/返回：1000 Ω。 | 1 | 台 |
| 3 | 一拖四无线鹅颈式会议话筒 | 发射机： 发射频率：UHF500-960MHz； 频率稳定度：0.002%（用优于15ppm石英晶体锁定）， ±0.002% ， 发射功率：30mW； 接收机： 接收频率：UHF500-960MHz； 频率稳定度：±0.002%（使用优于15ppm石英晶体锁定） ±0.002% ； 灵敏度：10μV，邻频干扰比F/N ：>80dB，镜像干扰比P/N ：>80dB，信噪比S/N ：>90dB，扩展比：1： 2。 | 1 | 套 |

- 4、信号管理系统

信号管理系统招标清单与技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议桌多媒体插座 | 为宣教室配置多媒体插座，包含不低于2个网络端口、1只HDMI高清输入端口，一只电源端口。 | 1 | 套 |
| 2 | HDMI高清线缆（含高清视频会议与笔记本接口） | 20米光纤材质HDMI高清传输线缆，兼容4K高清。 | 2 | 根 |
| 3 | 8进8出高清混合矩阵 | 通道数 输入：8路； 输出：8路； 兼容 HDMI 1.4； 符合 HDCP 标准.输入解密，输出不加密； 具有从显示设备端读取并保存 EDID 的功能；支持分辨率，包括：1920 x 1080p/ 60Hz，1080i，720p 等标准视频格式； 矩阵切换方式：前面板按钮、RS232。 | 1 | 台 |
| 4 | 集中控制主机 | 主CPU i.MX ARM Cortex-A7 696MHz，Linux4.1.15内核，512M DDR3 RAM，1024M Nand Flash； 不少于8路数字I/O输入； 具有1个RST系统复位按钮； 至少1路RES系统预留调试接口； 不低于8路隔离低压继电器(常开触点)，最大负载30VDC/AC 1A； 不少于2路RJ45 10M/100M以太网接口； 具有3路7PIN双向RS-232/422/485串行通讯口； 至少1个BC-BUS总线接口； 不低于8个红外或单向RS-232串行通讯口； 具有3路DB9双向RS-232串行通讯口； 具有1路USB接口标准。 | 1 | 台 |
| 5 | 壁挂式触摸终端 | 液晶：全贴合工艺零缝隙，8寸原装A+级液晶面板； 背光类型：LED背光； 物理分辨率：1280*800； 对比度：2000：1； 亮度：280 cd/m2； 色彩：16.7M； 可视角度：R/L/U/D 89/89/89/89； 可视区域：182*114mm； CPU：嵌入式 四核Cortex-A7 1.3GHz处理器； 内存：1GB DDR3； 存储：板载8G工业级固态存储； 显卡：集成Mali-400 MP2图形处理器，支持OpenGL ES1.1/2.0，可以实现1080P、H.265硬件解码和1080P、H.264视频编码； 图像输出：采用高清MIPI信号驱动； 声音输出：内置2*2W高保真喇叭输出； 有线网卡：10/100M自适应网卡； 无线网络：支持WIFI 802.11b/g/n，可外接支持全网通的4G通讯方式； 数据接口：1*TYPE-C USB接口； 触摸屏：投射式电容触摸，不于少10点触摸； 触摸分辨率：32767*32767； 触摸次数：不少于6千万次； 响应时间：小于5ms； 驱动方式：免驱，即插即用型； 机身：中框为全铝CNC冲铣的加强结构，非折弯中框，无接缝。低功耗工业设计，机身最薄处不厚于13mm； 安装方式：支持壁挂式安装，支持适配86底盒的嵌入式安装方式； 供电方式：支持DC 12V与POE供电 接线方式：支持网口和RS485/DC 12V从机身背部垂直输出、让整个机身四边不露出任何接线，方便工程隐藏式布线 | 1 | 台 |
| 6 | 强电控制器 | 标准机架式设计，铝合金面板； 外接市电输入，内部继电器驱动电压直流24V可由本机提供，也可通过中控主机CAN-BUS端口提供； 8路30A大功率继电器模块，每路功率可达1200W，共功率达8000W； 具备应急物理按键应急开关，紧急情况下可手动控制，每路开关LED状态显示； 接口端有常开和常闭端，可以和其他控制模块做联动功能； 可根据需要任意编程实现时序供电、断电、延时断电，开关互锁功能； 多种控制方式：手动、电脑软件、RS-232等； 前面板显示当前设备ID地址码，最多支持255台级联； 前面板物理按键手动控制，并支持物理按键锁定功能。 技术参数 通讯方式： BP-BUS控制总线； 地址码：用户自行设定，ID拨码开关选择ID； 继电器数量： 8个； 电源：24DC、BPBUS控制总线供电； 单路载入容量： AC/220V/10A， DC/30V/10A； 自带手动开关； 标准1U机箱； | 1 | 台 |
| 7 | 系统控制软件 | 嵌入式控制系统，与系统配套。 | 1 | 套 |
| 8 | 管线系统 | 为法治宣教室配套管线 | 1 | 项 |

- 三、售后服务要求

1、中标人在免费质保期内应提供7×24小时运维服务，遇重大任务或事故期间，根据采购人要求，至少派驻一名有经验的工程师常驻现场提供每天8小时驻场技术服务，并接受采购人现场考勤。

2、在免费质保期内，中标人须对本项目中所提供的软件免费升级，系统和设备由于施工质量或产品本身质量原因造成的损伤或损坏，中标人须免费修理或更换；中标人在质保期内安装的任何零配件，必须是设备制造商原产的或是经其认可的，必须是新的未使用和未经修复的。

3、在质保期内，由中标人每月提供一次本项目各系统的例行巡检，并做记录，每月出具一份巡检报告。

4、保修的范围仅限于本合同中中标人提供给采购人的设备、部件和装修。

5、服务内容要求：

（1）中标人在质保期内应保证所提供的设备的安全性、可用性、可靠性，满足采购人的服务要求，提供快速及时的技术支持。

（2）服务范围，包括但不限于：设备日常维护、巡检；故障及其他损坏设备的修理；备件备品的购买；重大故障或特殊故障的紧急远端或现场抢修；采购人重要活动的现场技术保障；其他必须的技术服务（例如软件的版本升级）。

（3）设置移动客服热线电话1部，提供每周7×24小时接听处理用户的技术咨询、服务请求和故障申报，反馈服务信息；

（4）服务响应时间不超过30分钟，业务系统恢复时间2小时。

6、培训服务

中标人免费对采购人使用人员进行操作方面的培训，并且提供免费的技术咨询服务。

投标人须在投标文件中提出全面、详细的培训计划，具体执行时间在合同签定后由采购人指定。

7、质保期：3年，质保期自项目验收合格之日开始计算。

- 四、安装调试及验收相关要求

1、安装调试

（1）投标人须充分了解采购人现状和业务需求，制定详细可行的项目实施方案，提供技术方案规划、项目计划与进度、项目质量、安全等进行总体管控与协调措施。在规定的时间内，保证质量完成投标所提供设备的规划、安装、调试及投入运行，达成项目建设目标。

（2）投标人须组织协调各设备制造商工程师、投标人相关人员对本项目进行联调实施，设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由中标人自行解决。施工过程应严格执行相关的规范，并保证施工安全。

（3）安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明施工，注意安全；安装期间，中标人必须服从采购人管理，货物进场须经采购人验货后才能安装；中标人安装人员、安装机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。

2、测试

投标人中标后拟定并向采购人提交测试计划、测试内容和方法及测试报告。测试内容包含但不限于以下内容：完成设备功能测试、性能测试，可靠性测试、网络连通性测试和整个系统联调测试。

3、验收

（1）设备到货后，采购人和监理工程师与中标人共同验货，对所有设备进行开箱检查，对照招投标文件技术参数、合同条款进行逐项核对，如不符合要求，将按国家相关法律法规对供应商进行处理。出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标人负责解决。

（2）设备安装完成，由中标人制定测试方案并经采购人确认后，对产品的性能和配置进行测试验收，并形成测试验收报告。

（3）如验收中出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔权利。

4、技术文挡

（1）中标人必须在对其所提供的设备进行安装、测试、验收过程中提供和准备的技术文档。

（2）技术文件：中标人必须向采购人提供设备的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。

（3）安装计划：安装日期是中标人执行合同的开始，最少包括：运输/交货、测试、调试、正常运行。

（4）安装指南：投标人应当提供所购软硬件设备的安装指南。

（5）测试文档：网络链路测试、故障恢复测试等。

（6）验收文档：设备到货及安装调试初步验收、终验验收等文档。

- 五、项目其他要求

1、此次采购项目应含满足智慧仲裁庭、商事商会中心、便民、仲裁员工作室运行相关的设施设备，所有软硬件交货期为自签订合同起60天完成安装调试并交付，交货地点为扬州市广陵区文昌中路468号；

2、投标人应保证本项目下提供的货物、服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在响应文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

3、投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该制造商当时的产品系统），如果未能按原价提供相当或更优质的货物，则按违约处理。

4、投标人的报价应包括所投产品满足招标文件技术要求的涉及到的一切相关费用，不限于产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

5、实施队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明施工，保护好项目现场既有设施设备（需拆除或更新的除外），项目实施过程中若发生与本项目相关的安全事故（包括中标人及其他第三方相关人员的人身财产损失）均由中标人自行负责，并承担由此引发的一切经济损失及法律责任。

6、中标人遵守并严格执行国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定、施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定等，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场消防、保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。施工安全由中标人负责。

7、项目实施过程中未经采购人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。项目未完全移交采购人之前，中标人负责对现场的一切设施和设备成品进行保护。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州仲裁委员会智慧仲裁庭设备采购项目 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目推荐三名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1） 对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 项 目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分。 其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×30×100％。 |
| 技术性能 （40分） | 投标产品性能完全满足采购文件要求得40分，其中： 带“★”号项指标参数为重要参数，每有1项不满足扣1分； （须按采购文件要求提供相关证明材料、功能截图等扫描上传） |
| 实施方案 （25分） | 1、仲裁专线视频会议系统需接入扬州市政法委融合通信平台，需提供完善的系统对接方案。对现有系统的架构理解是否透彻，基于政法委融合通讯平台仲裁委能够独立完成视频会议的解决方案与措施是否合理可行，针对性是否强，是否具有可操作性等方面进行评分。 1）针对性及操作性优于项目需求的，得5分； 2）针对性及操作性符合项目需求的，得3分； 3）针对性及操作性不符合项目需求的，不得分。 2、所投智能语音应用系统效果评判：对表格图片的场景下，对中文印刷体图片文字进行识别，识别准确率99%及以上的得5分，97%（含）-99%的得3分，95%（含）-97%的得1分，其他的不得分，投标时需提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告扫描上传。 3、在仲裁委大院内合适位置利旧电视机安装智慧仲裁综合信息发布系统，与智慧仲裁庭门边屏形成完整的信息发布系统，提供解决方案。 1）针对性及操作性优于项目需求的，得5分； 2）针对性及操作性符合项目需求的，得3分； 3）针对性及操作性不符合项目需求的，不得分。 4、投标时提供仲裁庭智能控制解决方案。 1）针对性及操作性优于项目需求的，得5分； 2）针对性及操作性符合项目需求的，得3分； 3）针对性及操作性不符合项目需求的，不得分。 5、项目调试安装及验收方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案(包括重点难点方案等） 1）方案优于招标文件要求的得5分； 2）符合招标要求文件的得3分； 3）不符合招标文件要求及未提供的不得分。 |
| 售后服务方案（5分） | 投标人根据招标文件要求提供具体详实的售后服务方案： 1）方案优于招标文件要求的得5分； 2）符合招标要求文件的得3分； 3）不符合招标文件要求及未提供的不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：扬州市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）采购编号为        ，（项目名称）           的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

大写： （人民币：圆）

日期：       年   月   日

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。