招　标　文　件

项目名称：2025年双山岛环岛监控采购项目

标书编号：JSZC-320582-HYJS-G2025-0027

项目属性：服务类

张家港保税区宏宇建设咨询有限公司

2025年9月25日

总  目  录

第一章	投标邀请	2

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	22

第五章 评标方法与评标标准	47

第六章 投标文件格式	51

- 投标邀请

项目概况

2025年双山岛环岛监控采购项目JSZC-320582-HYJS-G2025-0027招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统中下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年10月20日13时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-HYJS-G2025-0027

项目名称：2025年双山岛环岛监控采购项目

预算金额：77.3万元

最高限价：77.3万元

采购方式：公开招标

采购需求：通过租赁服务方式在张家港双山岛环岛各处布设约59个监控点位，含治安监控（需按要求接入公安网络）和景区管理监控。采购服务内容包括监控点位建设、相关电线光缆的配套建设以及三年合同期内的维修保养等。具体要求详见招标文件第四章项目需求。

合同服务期限：安装工期：30天；租赁服务期限：36个月

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

- 申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。

（2）财务状况报告（成立不满一年不需要提供）。

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）。

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件及身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书原件的扫描件）。

（7）关于资格证明文件的书面承诺。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无。

- 本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-10-20 13:30（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（二）其他注意事项：

1.CA证书办理：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：张家港双山香山旅游度假区管理委员会

地址：苏州市张家港市长江中路177号

联系人：茅俊豪

联系电话：18012605132

2.采购代理机构信息

名称：张家港保税区宏宇建设咨询有限公司

地址：张家港市国泰北路15号

联系方式：张芳

联系电话：18118110606

3.项目联系方式

项目联系人：张芳

电　话：0512-58358805 18118110606

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2. 1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由中标人支付；

4.2.2 代理费用收取方式：中标人采用转账或者汇款方式

4.2.3 收费金额：预算金额的0.3390%，也即2620元。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在苏采云政府采购一体化平台下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港保税区宏宇建设咨询有限公司联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前。张家港保税区宏宇建设咨询有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2公共资源交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港保税区宏宇建设咨询有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12、标的物、投标货币及项目总报价

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、 培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及投标人自备工具的维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13、技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解提出具体的项目实施和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

14、投标人情况介绍

14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

15、投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为张家港保税区宏宇建设咨询有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下张家港保税区宏宇建设咨询有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港保税区宏宇建设咨询有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17、投标文件的签署

本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20、投标文件的递交

20.1张家港保税区宏宇建设咨询有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

22、开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向张家港保税区宏宇建设咨询有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.4 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.5 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.6 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.7 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.8 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

27.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

29、质疑

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向张家港保税区宏宇建设咨询有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函张家港保税区宏宇建设咨询有限公司有权不予受理

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

29.1.5质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司有权不予受理。

29.2特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或张家港保税区宏宇建设咨询有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

29.3其他

29.3.1采购人或张家港保税区宏宇建设咨询有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

30、中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款2％。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.3按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34、监督

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据张家港保税区宏宇建设咨询有限公司项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：             （           元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供服务等涉及到的知识产权和所提供的技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币     元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。

6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

6.4按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

7.2如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期限：

合同服务期限自   年   月   日到   年   月   日

九、货款支付

9.1 结付程序：

。

9.2结付期限：

。

9.3乙方收款账户：                 。

9.4甲方合同款支付方式：            （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十、税

10.1 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

十一、双方权利义务

11.1 甲方的权利和义务

（1）甲方应向乙方在合理且可行范围内提供相关基础资料和保障支持，甲方应当积极主动的配合并协调相关部门配合乙方开展咨询服务工作，对乙方提出的要求应当明确、合理。

（2）甲方应根据采购要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收。

（3）甲方有权根据项目的工作内容和成果要求，对乙方项目组主要成员的构成提出要求。乙方应按照投标文件约定的人员安排相关专业技术人员参与报批服务工作并定期向甲方进行工作汇报。在合同履行过程中，甲方如发现乙方项目组主要成员无法胜任工作或对乙方项目组主要成员提供的服务不满意的，有权要求乙方替换项目组主要成员，乙方应当无条件予以更换。乙方拒绝更换的，甲方有权单方解除合同，乙方应按照合同总金额的 20%向甲方支付违约金、赔偿甲方因此遭受的所有损失。

（4）乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金。

（5）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

（6）甲方有责任妥善保存和提供与咨询服务相关的各项业务资料。

11.2 乙方的权利和义务

（1）乙方应按国家、省及苏州市的有关法规、设计标准、技术规范以及本合同约定的工作内容、技术标准、进度和成果要求进行工作，乙方应对其提交的成果质量负责，并承担由于质量不符合要求所带来的相关责任。

（2）乙方应依据合同规定的工作内容和技术要求，按照投标文件确定的项目服务团队组成项目组。同时，应配合甲方组织、举办本项目各工作阶段的汇报、审查、研讨等工作，并负责解答相应的技术问题。

（3）对于已经提交成果验收的各阶段成果文件，乙方必须按照甲方提供的书面成果审查或审批意见进行修改和完善，并向甲方提供相应的书面报告说明成果修改的详细情况。未经甲方同意，乙方不得随意修改已经验收的成果文件

（4）乙方对其工作人员在合同履行期间的一切行为负责，期间发生的一切安全事故责任及因此发生的人身或财产损害赔偿和其他费用由乙方承担，与甲方无关。

（5）乙方有义务按照项目进度计划，阶段性地向甲方反馈项目实施情况并提供项目成果。

（6）乙方对甲方提供的相关资料负有保密责任，非由法律规定、甲方所在地政府要求或者取得甲方书面同意，不得向任何第三方披露。

（7）乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关 要求，保质保量地完成服务工作。

（8）乙方必须规范用工，签订用工合同。

（9）本合同终止后或收到甲方的书面要求后，乙方应立即归还全部保密信息资料和文件，包含该保密信息资料的媒体及其任何或全部扫描件或摘要。如果该资料属于不能归还的形式，则应当删除或销毁。

十二、服务质量

12.1乙方提供的服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

12.2 甲方拥有本合同项目的所有中间成果和最终成果，以及与之相关的所有权利。

12.3 甲乙双方应遵守国家的有关保密规定，妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，并保护对方的知识产权。

十三、验收

13.1双方根据验收内容制定验收方案，明确验收范围、依据、程序、方法，由甲方组织双方及第三方专家小组进行验收。费用由乙方承担，验收通过后10日内完成交付。

13.2甲方根据国家有关规定、招标文件、乙方的投标文件以及合同（包括补充合同）约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付合同款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。乙方交付后，甲方需在个工作日内验收。

13.3验收时乙方必须在现场，并全面履行配合义务。

十四、违约责任

14.1甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定服务质量，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

14.2乙方违反合同的约定，未能达到约定的服务质量，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

14.3本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，责任方须按本合同的有关规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额 10%的违约金。如双方签订补充协议，则以补充协议的约定为准。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)《中华人民共和国政府采购法》；

(2)中标通知书；

(3)供方中标的投标书；

(4)招标文件；

(5)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》合同篇经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

18.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、张家港保税区宏宇建设咨询有限公司各执一份。

甲方：                                    乙方：

地址：                                    地址：

法定代表人或授权代表：                    法定代表人或授权代表：

联系电话：                                联系电话：

签订日期：      年    月  日              签订日期：      年    月  日

采购代理机构：张家港保税区宏宇建设咨询有限公司

地址：张家港市杨舍镇国泰北路15号

经办人：

备案方：张家港市政府采购管理办公室

第四章 项目需求

一、清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年双山岛环岛监控服务采购项目 | 1.00 | 项 | 无 | 租赁和商务服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

无

3.节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

4.绿色采购其他政策：

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

注意事项：

A、在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口开放对接。

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 2025年双山岛环岛监控采购服务项目总体需求：拟在张家港双山岛环岛各处布设59个监控点位（64个摄像头），含治安监控（需按要求接入公安网络）和景区管理监控（需接入管理平台）。布设28个应急广播和23个智慧音柱点位。采购内容主要含电线、光缆布设、管理平台建设及立杆等配套设施建设；支持部分AI算法，人员越过预制警戒线，前端监控触发报警信息至平台，平台及时将信息发送至相关工作人员移动端，并将现场实时画面弹窗显示在消控室电视墙上，机房位于江岛花苑网格办公室。 点位如下图： |
| 2 | 主要设备清单 | - 1.智能双摄球机 28台 - 2.筒型网络摄像机（枪机） 28台 - 3.智能球型摄像机（全景摄像机） 6台 - 4.智能球型摄像机（违停抓拍） 1台 - 5.高清抓拍摄像机（枪机） 1台 - 6.应急广播 28台 - 7.智慧音柱 23台 - 8.录像机 2台 - 9.监控管理平台 1套 |
| 3 | 技术规范 | 性能应满足相关产品国家、江苏省及苏州市现行标准和设计的要求。包括但不限于以下规范、规程要求： 1.《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004。 2.《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001。 3.《安全防范系统验收规则》GA 308-2001。 4.《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2016。 5.《IEEE 802.3千兆以太网标准规范》。 6.《信息安全技术 路由器安全技术要求》GB/T 18018-2007。 7.《计算机信息系统 安全保护等级划分准则》GB 17859-1999。 8.《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008。 9.《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010。 10.《全省公安机关道路监控网“3•20”工程建设规划及技术指导意见》 11.《全省“320工程”基础网络建设规范指导意见（试行）》 12.《苏州市公安机关治安监控系统建设规范》 13.《GA/T1400-2017 公安视频图像信息应用系统标准》 |
|  |  | 编码要求 1.系统平台内摄像机编号需采用GB28181标准进行编码，与张家港市公安局平台实施对接。 2.系统平台级联需采用GB28181编码对摄像机进行编码，且保证编码的唯一性与固定性，符合招标人给出的级联要求。 3.系统支持同时向5个以上GB28181平台级联推送功能，支持国内主流监控平台兼容接入功能。 |
|  |  | 地址规划 1.摄像机网络地址规划要保证唯一性、合理性、科学性。 2.网络地址规划和使用要遵照招标人分配的地址段进行合理分配与使用。 3.每台摄像机旁需悬挂20mm*80mm铝合金或不锈钢标识牌，采用耐候反光材料标识6位数设备编号，使用期内不得出现脱落、变色、翘皮现象。 4.摄像机编号要分区域进行合理划分，易于系统维护与地图定位。 |
| 4 | （1）智能双摄球机 | 1.1不低于400万像素，全景摄像机分辨率不低于3680×1656，细节摄像机分辨率不低于2688×1520； 1.2全景视频图像内置不少于2个镜头，光圈不小于F1.0，内置补光灯。细节视频图像内置不少于1个镜头，内置红外补光灯及白光灯，细节通道镜头最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 1.3摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于120mm； 1.4支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转角度范围不低于12°，并可进行调节可设置300个预置位，8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能； 1.5具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项； 1.6内置不少于2颗GPU芯片，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°； 1.7支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持联动跟踪； 1.8声音报警输出功能，可通过IE浏览器设置警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；闪光灯报警输出功能，可通过IE浏览器设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警； 1.9设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍； 1.10支持AR标签管理功能，最多可添加500个标签，支持AR标签联动查看功能，可选中标签并将该标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频图像进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作； 1.11可识别距设备15米处的人脸面部特征，30米处的数字牌，100m处的人体轮廓； 1.12具有2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出； 1.13外壳防护等级不低于IP67； 1.14支持在-30°C~55°C范围内功能应正常； ▲1.15全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警，可对距离设备50m处发生的智能行为分析事件进行检测并给出报警提示（须提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告） ▲1.16在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，设备视窗应无水流直接接触（须提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告） |
| 5 | （2）筒型网络摄像机（枪机） | 2.1不低于400万像素，具有不小于1/1.8"靶面尺寸； 2.2最低照度彩色：0.0005lx； 2.3内置暖白光补光灯； 2.4白光灯闪烁时,可识别距离摄像机 30m 处人体轮廓； 2.5动态范围不小于106dB； 2.6具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项； 2.7需支持IP66防尘防水； 2.8需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 2.9支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持联动跟踪。 2.10支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式;开启人脸优先功能,设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度,人员离开后补光灯恢复;开启车牌优先功能,设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度,车辆离开后补光灯关闭。 |
| 6 | （3）智能球型摄像机（全景摄像机） | 3.1全景镜头、细节镜头和球机镜头CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸， 3.2设备具有1个RJ45网络接口，可输出三路视频图像：全景通道、细节通道、球机通道； 3.3全景和细节通道支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps； 3.4细节和球机光学变倍都不小于4倍，细节通道最大焦距不小于30mm，球机通道最大焦距不小于51mm；全景通道焦距不大于6mm； 3.5全景通道光圈不小于F1.0，细节和球机通道光圈不小于F1.6； 3.6支持最低照度可达彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux； 3.7设备内置≥10颗补光灯，其中全景≥2颗补光灯，细节≥4颗补光灯，球机≥4颗补光灯； 3.8具备多通道旋转功能，球机通道：水平0到330°，垂直：-10°到90°；全景通道：垂直±5°可调节；细节通道：水平±5°可调节，垂直±5°可调节。球机镜头、全景镜头和细节镜头可分开进行水平垂直方向调节； ▲3.9.在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析。在全景通道检测到移动目标后，可联动球机进行人脸、人体的抓拍和属性分析。（须提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告） 3.10设备全景摄像机支持光电检测功能，可将光信号转为电信号； 3.11设备具备引导式配置功能，可分为全景通道角度调节、全景联动配置，全景通道混合目标抓拍规则配置、鹰视聚焦配置； ▲3.12设备支持全景通道检测到移动目标后，可联动球机进行人脸、人体抓拍，全景检测宽度不小于15米；（须提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告） 3.13设备全景、细节和球机通道可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸、车牌、非机动车车牌抠图，可将人脸与人体、车牌与车辆关联显示； 3.14设备支持逆行、载人、未戴头盔3种属性的报警，可联动语音播报，语音内容可以自定义； 3.15配置不少于1个RJ45网络接口、2个RS232接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个SD卡槽、1个DC12V输出接口 ▲3.16设备在进行主从标定后，联动模式下通过 3D标定键在全景视频图像中选择任意一像素点，球机视频图像可将此点像素点移至视频图像中央，全景镜头的 XY 坐标与球机镜头PTZ坐标标定准确率≥99%(像素点偏差≤0.7%)，最小像素点偏差≤0.3%。（须提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告） ▲3.17设备支持去重功能，两个通道支持抓拍去重功能，开启关联去重功能后，采用多人依次循环通行进行试验，保证监视画面中最多同时仅有1人通过，试验次数100人次，设备对监视画面中通行人员重复抓拍数量应不大于 1人次。（须提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告） |
| 7 | （4）智能球型摄像机（违停抓拍） | 4.1不低于400万像素，内置40倍光学变焦镜头；焦距：6-240mm；视场角：59.0-2.0度(广角-望远）；红外补光，红外照射距离：最远不小于250 m； 4.2镜头采用1/1.8＂大靶面CMOS传感器；最低照度：彩色：≤0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：≤0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON）；0 Lux with IR； 4.3城市道路违章取证：违停、逆行、压线、连续变道、机占非、掉头、蛇形变道、变道、加塞； 4.4交通数据采集：车流量； 4.5道路事件检测：抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测 、浓雾检测、烟雾检测、火灾检测； 4.6普通公路事件检测：支持对路面进行坑槽检测，裂缝检测，龟裂检测； 4.7多场景巡航下，违停有效检测距离不小于250 m； 4.8支持语音联动功能； 4.9支持违法数据上传FTP服务器、交通终端服务器、中心管理系统平台； 4.10支持GB35114A级安全加密； 4.11水平范围：360°；垂直范围：-20°-90°(自动翻转)； 4.12分辨率不低于2688*1520； 4.13视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG，Smart264，Smart265； 4.14具有网络接口：RJ45网口；自适应10M/100M网络数据； 4.15 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽;支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡;最大支持512GB； 4.16报警：7路报警输入，2路报警输出； 4.17音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%； 4.18功耗：最大功耗不高于40W （其中加热最大功耗6W，红外灯最大功耗15W）； 4.19雨刷：支持； 4.20工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95%； 4.21防护：不低于IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； |
| 8 | （5）高清抓拍摄像机（枪机） | 5.1内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率不低于4096×2160，帧率高达25帧； 5.2视频采用H.265、H.264或MJPEG编码； 5.3支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍； 5.4支持非机动车和行人的抓拍和特征检测； 5.5支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入； 5.6白天使用闪光灯补光，夜晚仅使用LED频闪灯补光，抓拍图片可看清司乘人员人脸，并能够用于后端人脸比对； 5.7支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台； 5.8可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传； 5.9抓拍图片格式：JPEG； 5.10抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V)； 5.11存储功能：TF, USB； 5.12通讯接口：不少于3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 5.13触发输入：1个触发/报警输入； 5.14触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制； 5.15同步输入：SYNC信号灯电源同步输入； 5.16违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为； 5.17整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）； 5.18工作温度：-30℃~70℃； 5.19支持车辆捕获功能、车牌识别功能、新能源车牌识别功能、未系安全带识别功能、闯禁行记录功能、驾驶员打电话识别功能、正向和背向的摩托车/非机动车未带头盔检测功能、车辆前排人脸检测识别功能、非机动车、行人捕获功能、车身颜色识别功能，以上功能白天识别准确率≥99%，晚上准确率≥95%。 |
| 9 | （6）应急广播 | 1.具备接收IP、DTMB、DVB-C、FM-RDS信号功能； 2.支持任意几种接收模式组合，第一信号源中断自动切换到第二信号源，第一信号源恢复则自动接收第一信号源。 3.默认数字信号优于调频信号，应急信号优于日常信号。 4.支持本地或远程在线升级，具备修改失败、升级失败后还原功能。 5.具备数字签名认证功能，支持国密SM2算法。 6.可将开关机，音量，DTMB/DVB-C、FM接收频率，本机编码，输出功率等信息回传到平台； 7.具备广播断电自动恢复功能。 8.具备独立音量调节旋钮，日常广播时音量受电位器可调，应急广播时音量自动最大； 9.具有过热、过压、过载保护功能，故障消失自动恢复。 10.射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护。 11.采用防水设计，外置保险丝座。 12. DVB-C接收频率范围：115~858MHz；TMB接收频率范围：450~862MHz；FM接收频率范围：76~108MHz；DTMB接收灵敏度：≤-88dBm；DVB-C接收灵敏度：≤-78dBm；FM接收灵敏度：≤20dBuV； 13.音频输出功率：≥25W；频率响应：±2dB(100Hz—12KHz)；谐波失真：≤1%；信噪比：≥60dB； 14.工作电压范围：AC:180V～255V |
| 10 | （7）智慧音柱 | 1.≥30W低功耗室外智慧音柱，总谐波失真：THD≤10%；灵敏度：92 db(±3db)，待机功耗不高于0.16W，高效节能。 2.智能静音功能，在待机时整机完全静音无底噪无电流声。 3.智能优先级处理，设备支持1路线路输入和3路开关量触发，并支持多信号源优先级。 4.优先级顺序：线路输入＞触发1＞触发2＞触发3。 5.高保真音质好，音色干净，高音清晰明亮； 6.内部功放具备过热、过压、短路等保护功能； 7.有源音柱外观设计精巧，机身采用纯铝合金打造； 8.防水性能强，可以直接在户外使用； 9.该产品内置不小于8M音频存储空间，可以通过外置USB接口擦除拷贝音乐，通过拨码开关选择预设音乐信号，通过触发播放预设语音节目； 10.具有预录语音功能；工作湿度：≤90%（无凝结）≥IP66。 |
| 11 | （8）录像机 | 1.至少具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口，1个DC 12V输出接口； 2.至少可内置8个SATA接口硬盘。可接入最大16TB容量的SATA接口硬盘； 3.可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像； 4.支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps。 5.预览分辨率支持：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)。 6.可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像可同时正放或倒放4路H.265/H.264编码、2560×1440格式的视频图像，或者3路H.264编码、4096×2160格式的视频图像； 7.具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 8.支持在线检查硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报；支持网络状态检测，支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份。 9.支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置； 10.接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防。 11.接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片。 |
| 12 | （9）监控管理平台 | 1.平台硬件配置不低于4核8线程，主频4.3GHz处理器，32G内存，512G SSD，不少于前置2个USB2.0接口，后置2个USB3.0接口，1个RJ45千兆网络接口，1个RS-232接口，1个RS-485接口，1个VGA接口，4个HDMI接口，2个HDMI接口，1个eSata接口，具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16 路报警输入接口、9路报警输出接口。 2.支持16盘位，单硬盘支持最大10T硬盘，支持SATA、SSD混插；多址模式下支持输入性能800Mbps、转发性能800Mbps以及存储性能800Mbps，转发和存储性能相互独立。 3.支持管理不少于200路视频监控，100路卡口，支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用，支持多个客户端同时访问。 4.支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示；支持自定义分割；支持全分割画面的全屏显示； 支持九档屏显比例：满屏、1：1、4：3、3：4、5：4、4：5、16：9、9：16及64：9； 5.支持人脸识别服务器接入，支持人脸抓拍、比对、人脸库检索；抓拍库检索：导入人脸图片，指定相似度（默认70%），可从抓拍库中符合条件的图片； 人脸库检索：导入人脸图片，输入查询条件，在系统注册的人脸中检索符合条件的图片；人员布控：导入人脸图片，可以进行人脸注册，以及检索； 报警检索：对历史人脸抓拍报警进行检索，包括黑名单、白名单； 6.支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡； 7.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段； 8.可同时正放或倒放32 路H.265/H.264 编码、2560×1440 格式的视频图像，或者10路H.265/H.264编码、4096×2160 格式的视频图像。最多支持32路同步回放； 9.在告警断网续传功能启用后，支持告警事件在NVR断网恢复后继续向中心平台发送，断网时间段内的告警事件不丢失； 10.支持导入视觉大模型进行分析，支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤； 11.具有 3个GPU，支持 5种引擎功能： 人脸识别、周界防范、视频结构化、行为分析和AI算法引擎 12.支持鹰眼图浏览； 支持光栅图级联； 支持视频设备、卡口设备、报警输入及报警柱等资源的全地图搜索； 支持地图界面框选、圈选、多选并打开视频； 支持视频预览、上墙、回放、云台、报警闪烁、卡口图片监控、移动终端GPS轨迹显示、历史轨迹查询及轨迹回放； 支持可视域，地图中显示可视域摄像机的可视范围、距离 13.支持：分析人员越线后报警给音柱进行播报，人员进出口计数。 ▲14.支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）（须提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告）。 ▲15.支持PyTorch模型、ONNX模型、TensorFlow模型、Caffe模型、PaddlePaddle模型，能力可涵盖检测、分类、分割、关键点等（须提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告） ▲16.支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码（须提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告） ▲17.采用单人单次通过检测区域，100人次正确检出是否佩戴安全帽次数不少于99次（须提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告） 18.对接双山香山管委会原有智慧旅游平台。要求增设20Mb固定IP专线。 |
| 13 | 配件、辅材及辅助项目 | 本项目设备的配套包括：ONU、监控立杆（5m）、监控立杆（3.5m）、立杆基础（5m）、立杆基础（3.5m）、接地桩、室外监控箱、电源线（RVV2*1.5）、室外光缆、室外光纤、室外光纤、网线、PVC管、硅芯管、路面开挖修补、绿化开挖、熔纤盒、光纤跳线、熔纤、室外熔接包、室外熔接包、19"标准机柜(0.6X0.6X2.0M,42U)、24口SC/SC型光纤配线架、24块8T硬盘、高清解码器、螺丝、软管、胶带等。 所有配件、辅材必须满足国家标准和采购人的技术要求。辅助项目必须按照采购人要求进行施工，质量达到合格要求。 |
| 14 | 系统要求 | 1.视频要求： - 1.1送达的视频应流畅，无拖影、无动画感，图像延迟不能超过200毫秒，实时视频调出时的响应时间应小于1秒，视频控制切换响应时间小于1秒，前端设备控制延时小于1秒，监控视频显示与实际事件发生时间差小于1秒，设同步服务器并应予同步。 - 1.2系统以1个服务点位为一个计量单位。 - 1.3高清监控图像服务技术参数不低于图像服务技术性能参数要求。 2.网络传输要求： - 2.1网络传输介质按照采购人要求采用单模光纤作传输介质，组建监控视频专网。 - 2.2每个点位的传输带宽不小于10M；通过适当的策略确保能传送优质的图象画面，保证网络的数据传输实时、准确、完整。 - 2.3在大流量、突发性数据流冲击带宽时，视频运作平稳，不影响画质，上行方向传输平均时延≤0.1ms，下行方向传输平均时延≤0.1ms。 - 2.4网络应具备冗余链路，两条链路须全程保持不同物理路由，防止因同路由光纤链路中断而导致网络中断。 - 2.5具有网络管理系统，具有图形化网络管界面；具备全网自动监控报警功能；系统配置功能：网管系统可根据系统所有设备的网管地址在中心网管软件上进行添加，并更加系统实际拓扑构建拓扑图，支持树型列表，并可根据需要修改网络拓扑结构。 - 2.6网络传输使用的路由器、交换机、OLT、ONU、光纤及其他网络设备技术参数不低于设备技术性能参数要求。 3.图像存储服务 3.1图像存储服务部署 应部署于标准机房。 3.2视频存储 系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取； 支持基于硬盘性能和容量的负载均衡，具备一定热备冗余能力。 支持硬盘热插拔，即插即用。 支持前端设备和存储设备之间直接存储 系统支持按需弹性扩容 一个控制器内支持双系统，当主系统异常时，能从备系统启动；支持控制器热插拔 支持录像完整率检测、监控点在线状态检测、硬盘状态检测； 4.图像存储服务其他要求： 4.1存储系统应采用分布式存储数据库，应具有分布式存储和计算、数据分片机制、数据复制机制、集群负载均衡机制、故障转移机制、水平扩展机制、节点宕机保障机制、数据备份机制、基于数据总线的数据共享机制等。 4.2系统采用数据总线结构，预留与其他信息系统的数据共享、交互接口，如业务数据接口、标准数据接口（SOA\REST）、市公安局数据接口、第三方数据接口，可实现更高层面的集成与联动。 4.3网络存储设备主要包括分布式存储数据库服务器，数据总线服务器、网络存储设备和存储硬盘等，设备相关技术参数不低于设备技术性能参数要求。 4.4视频图像存储时间不少于三个月。 5.安全要求 5.1根据公安部和公安系统警务管理需求，为确保系统内信息内容的机密性、完整性和可用性，整个系统应具有一定的信息安全性和保密性。 5.2网络安全：通过对交换机的设置，限制特定端口通过（如高清摄像机、视频服务器、转发服务器等）；应实现MAC地址与交换机端口的绑定，以限定其他未知设备接入图像专网。提供的网络需与因特网及其他社会单位网络物理隔离。 5.3信息安全性：为了保证信息来源的真实可靠，保证信息使用的合法有效，需要有一种机制来验证系统中各方的真实身份。信息安全是监控系统正常运行的保证，它涉及到访问控制、身份认证、数据完整性和安全审计等过程。在本项目中，采用访问控制和身份认证等安全机制保证整个系统的信息安全。 5.4数据安全性：保证数据的安全性，必须确保用户数据和图像数据的安全，确保视频数据在传输过程的安全，并可靠存储。 5.5机房（存储服务）要求：提供的机房应达到国家标准C类以上标准。配备精密中央空调保证机房恒温恒湿。配备UPS，电池备用时间≥120分钟，确保7*24小时不间断供电，可以双路供电。7*24小时保安值守，有严格的安检登记制度。 |
| 15 | 系统运维要求 | 1.投标人应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。 2.投标人应具有有效详细的运维管理办法，保障监控基本功能正常运行（即时浏览、云台控制、录像回放调取），并负责故障的全程处理。 3.投标人需建立专门运维管理系统平台，能够自动通过该系统平台发现故障并及时派单排障。 4.投标人提供7*24小时热线电话服务，并确定专人协调处理。 5.投标人应确保整个服务图像完好率不低于97%，图像清洁率达到100%，无遮挡率达到100%。 6.投标人应确保整个系统数据服务具有积极有效的备份和恢复机制。 7.系统升级要求 7.1在服务期内，系统内各类软、硬件因生产厂家停产、升级导致的无法使用原有型号设备进行维修或更换的，经采购人确认后，投标人可以使用不低于原有服务性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换。 7.2由此引起的原有服务平台以及服务需要更新升级的，采购人不再承担任何费用。 7.3如采购人要求该系统接入其他平台，投标人应配合完成，对系统软件和接口进行调整，采购人不再承担任何软件和接口费用。 7.4投标人在产品升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人，在不中断正常服务的前提下进行产品升级，同时做好事件记录。 8.运行维护机构。 8.1投标人应在本地设立运行维护机构和展示环境。 8.2投标人针对本项目明确专职管理人员及其他专职运维人员，并配备相应的运维设备，相关人员必须经备案同意。 8.3投标人针对本项目应配备各类相应的维修机动车辆。 8.4对报修内容，应承诺30分钟内响应，2小时到达现场处理问题；每天对图像服务点位进行一次巡检，并有巡检记录。每周进行镜面一次清洁，每月进行一次清洁服务，及时进行遮挡树枝的修理，并有相关记录。 8.5如遇重大活动和重要保障任务时，接采购人通知时应立即进行巡检和清洁，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。 8.6对点位变更等情况，在采购人提出要求后，投标人应在7天内完成变更，并交付使用，同时纳入考核。 - 9.由于改造、迁移、被盗和其他建设等原因需要调整的情况，应根据采购人要求进行调整。 |
| 16 | 其他要求 | - 1.运维服务要求： 中标人在接到维修函电后，必须在半小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应3小时内到达维修现场并维修完毕，若48小时内无法维修完毕的须更换同型号产品到位，保证设备正常使用，相关费用由中标人承担。 - 2.人员要求： 项目经理(除技术负责人、运维负责人)具有一级建造师（机电工程）、高级工程师证书； 技术负责人(除项目经理、运维负责人)具有网络工程师、高级工程师证、CISAW信息安全保障人员认证（应急服务）； 运维负责人(除项目经理、技术负责人)具有CISAW信息安全保障人员认证（安全运维）、高级工程师证书。 - 3.投标人应根据招标文件的要求提供技术方案，方案应至少包含：对本项目的理解、现状分析、项目设计依据、解决方案、施工准备。 - 4.投标人应根据招标文件要求提供实施方案，方案应至少包含：设备供货计划、管理人员投入计划、施工机具配备情况、质量保证措施、施工安全措施、工期及进度保证措施、验收方案。 - 5.投标人应根据招标文件的要求提供安全施工方案，方案应至少应包含：施工方法、劳动组织、作业方法、使用的机械、动力设备、变配电设施、以及各种安全防护设施等。 - 6.投标人应根据招标文件的要求提供整体运维方案，方案应至少包含：系统运维保障方案、营运保障、服务流程、服务承诺（包括响应时间、服务期限、运维服务工作内容）等。 - 7.投标人应提供针对本项目的培训方案，培训方案内容应包含培训目标、培训计划、培训内容、培训人员配置、培训保障措施。 - 8.投标人提供针对本项目的重大、突发事件应急响应方案，重大、突发事件应急响应方案内容应包含应急处理流程、应急设备保障、相关应急措施、应急人员安排。 - 9.投标人提供2022年以来的类似业绩。 - 10.投标人需根据采购人要求将治安监控接入张家港市公安局，景区监控接入采购人指定的统一管理平台，接入产生的所有额外费用由中标单位承担。投标人须在投标时提供承诺书（承诺书格式自拟）。 - 11.部分原有监控需接入相应平台，费用由中标单位承担。 |

三、商务条款

1 服务期限

1.1安装工期：30天

1.2租赁服务期限：36个月

2支付方式

2.1、结付程序

中标方按合同内容合格地履行服务义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理合同款结算手续。

2.2、结付期限

（1）合同签订生效后，采购方预付合同金额的10%作为预付款（在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）；

（2）项目初验合格后开始计费。以12个月为考核结算周期，根据考核结果每年支付合同金额的30%；

3 验收及交付条件：

3.1中标人按合同及规划已完成相关建设内容；技术资料完备，符合合同要求；中标人提出验收申请，经采购人同意。

3.2验收程序：双方根据验收内容制定验收方案，明确验收范围、依据、程序、方法，由采购人组织双方及第三方专家小组进行验收。费用由中标供应商承担，验收通过后10日内完成交付。

4投标货币

4.1、投标货币：人民币

- 其他部分

4.1考核办法：

（1）考核内容：合同内所有监控。在平时使用或者巡检过程中，发现以下情况：①图像不清晰，灰尘或者树叶遮挡的；②图像黑屏的；③图像不在线的；④管理平台功能异常的；⑤视频回放或存储出现异常的等情况，视情况给予扣分。

（2）考核形式：

1.在平常使用过程中或者周巡检过程中。发现问题未按时整改的，视情形严重程度出现一个扣1~3分，每季度汇总各单位的得分情况，报采购人考核经办人。

2.每季度进行一次季度通报，反馈季度得分情况及相关问题。中标单位要针对问题拿出有效措施，认真加以改进，扎实提高监控的使用效率。

（3）考核得分：（满分为100分）

每季度得分总和÷4 =全年最终得分。

（4）费用计算：年度最终得分等于或高于97分为满分，则得合同价总费用；如年度总分不足97分，每下降1分，扣总费用的1%，以此类推。如连续2季度得分低于90分，采购人有权解除合同。

（5）其他事项：因线路维修等影响监控正常使用情况的，各单位应提前向采购人或者主管单位报备，否则如果巡检发现问题，按问题监控处理。

（6）该考核办法由采购人负责解释，采购人有权在实施过程中进行调整，中标供应商应按照最新的考核办法进行执行考核。

4.2监控点位详表：

| 序号 | 编号 | 监控功能 | 监控摄像机 |  |  |  |  | 应急广播 | 智慧音柱 | 摄像安装要求 |  | 接电建议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 区域 | 点位 | 摄像位置 | 监控 | 主要参数 |  |  | 立杆 | 高度（m） | 地面 | 备注 |
| 1 | N21 | 治安管理 | 岛内部 | 江岛小区 | 小区南门前一条路，朝西摄像 | 1 | 筒型网络摄像机 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 过乐居街8 |  |
| 2 | N22 |  |  | 江岛小区 | 上山岛路-江岛小区东门 | 1 | 高清抓拍单元（枪机） | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 穿管 | 逆行抓拍 |
| 3 | N14 |  |  | 江岛小区 | 南门口 | 1 | 双摄球 | 1 | 0 | 1 | 5 | 过乐居街8 |  |
| 4 | N16 |  |  | 江岛小区 | 东门路口 | 1 | 双摄球 | 1 | 1 | 1 | 5 | 架空30+过路5+埋地 |  |
| 5 | N15 |  |  | 福江路 | 北边路口 | 2 | 筒型网络摄像机 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 架空 |  |
| 6 | N12 |  |  | 福江路 | 南边路口 | 1 | 筒型网络摄像机 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 过人行道 |  |
| 7 | N17 |  |  | 渡口小区 | 小区北边围墙上 | 1 | 筒型网络摄像机 | 1 | 0 | 壁装 |  | 过路5米+埋地15米 |  |
| 8 | N18 |  |  | 渡口小区 | 小区南边路口(原来球机立杆) | 1 | 筒型网络摄像机 | 1 | 0 | 壁装 |  | 明线5+埋地 |  |
| 9 | N13 |  |  | 双山岛路 | 东头 | 1 | 双摄球 | 0 | 0 | 1 | 5 | 穿管 |  |
| 10 | N9 |  |  | 老街 | 中间朝北 | 1 | 筒型网络摄像机 | 1 | 1 | 利用灯杆 |  | 明线 |  |
| 11 | N10 |  |  | 老街 | 中间朝南 | 1 | 筒型网络摄像机 | 0 | 0 | 利用灯杆 |  | 明线 |  |
| 12 | N4 |  |  | 老街 | 正对大门及观光车售票中心 | 1 | 双摄球 | 1 | 1 | 1 | 5 | 直埋 |  |
| 13 | N3 |  |  | 老街（抓拍） | 南门前道路的停车抓拍 | 1 | 智能球型摄像机（违停抓拍） | 0 | 0 | 1 | 5 | 直埋50m+明线 | 违停计时抓拍 |
| 14 | N24 |  |  | 渡口路 | 朝向渡口路，角度覆盖非机动车停车场 | 1 | 双摄球 | 0 | 0 | 与N3同杆 |  |  | 与N3同杆 |
| 15 | N5 |  |  | 振兴路 | 南边路口 | 1 | 筒型网络摄像机 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 直埋 |  |
| 16 | N11 |  |  | 振兴路 | 北边路口 | 1 | 筒型网络摄像机 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 直埋 | 草坪恢复 |
| 17 | N19 |  |  | 过渡房 | 西侧围墙朝东 | 1 | 双摄球 | 1 | 0 | 1 | 5 | 明线 |  |
| 18 | N23 |  |  | 南闸 | 挂南闸房屋东北角，朝向灯塔路，视角覆盖馨泊湾酒店 | 1 | 双摄球 | 1 | 0 | 壁装 | 5 | 明线 |  |
| 19 | W19 |  | 景观大道 | 沿线路口 | 墓地十字路口，路西边 | 1 | 双摄球 | 0 | 1 | 1 | 5 | 明线50+过路20+埋地 | 凿除部分沥青路面，冷沥青恢复 |
| 20 | W20 |  |  | 沿线路口 | 温泉房，路口西北角 | 1 | 双摄球 | 1 | 0 | 1 | 5 | 过路20+埋地 | 场地面凿沟+砼修复 |
| 21 | W21 |  |  | 沿线路口 | 金山银山标牌处，路的西南角 | 1 | 双摄球 | 0 | 1 | 1 | 5 | 埋地 | 草坪恢复 |
| 22 | W22 |  |  | 沿线路口 | 下一个丁字路口，路北边 | 1 | 双摄球 | 0 | 0 | 1 | 5 | 埋地 | 草坪恢复 |
| 23 | W23 |  |  | 沿线路口 | 下一个十字路口，路南边 | 1 | 双摄球 | 0 | 0 | 1 | 5 | 架空+埋地20 |  |
| 24 | W24 |  |  | 沿线路口 | 下一个路口，路西北角 | 1 | 双摄球 | 0 | 0 | 1 | 5 | 埋地 |  |
| 25 | W25 |  |  | 沿线路口 | 老江堤十字路口，路西北角 | 1 | 双摄球 | 1 | 1 | 1 | 5 | 埋地 |  |
| 26 | N20 | 景区管理 |  | 灯塔路 | 灯塔路与双山岛路交叉口东北角 | 1 | 双摄球 | 1 | 1 | 1 | 5 | 埋地 |  |
| 27 | N1 |  | 城楼及广场 | 城楼南侧 | 北码头城楼往南 | 1 | 双摄球 | 0 | 0 | 壁装 |  | 明线 |  |
| 28 | N2 |  |  | 城楼北侧 | 北码头城楼往北 | 1 | 双摄球 | 1 | 1 | 壁装 |  | 明线 |  |
| 29 | N6 |  | 集镇区域 | 明珠灯塔 | 灯塔广场 | 1 | 双摄球 | 1 | 1 | 灯塔船头 |  | 埋地+明线 |  |
| 30 | N7 |  |  | 无动力乐园 | 老街卫生间东侧河边，朝无动力乐园 | 1 | 筒型网络摄像机 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 埋地 |  |
| 31 | N8 |  |  |  | 老街东侧儿童游乐区西侧 | 1 | 双摄球 | 0 | 0 | 1 | 5 | 埋地 |  |
| 32 | W1 |  | 环岛各处 | 环岛路 | 环岛江堤（码头东引桥） | 1 | 筒型网络摄像机 | 0 | 0 | 原有监控立杆 |  | 原有电源 |  |
| 33 | W34 |  |  |  | 环岛江堤（码头西引桥） | 1 | 筒型网络摄像机 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 明线 |  |
| 34 | W2 |  |  |  | 璟泊湾江堤外 | 2 | 筒型网络摄像机 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 埋地90+过路10+明线 | 过江堤沥青凿沟+冷沥青恢复 |
| 35 | W3 |  |  |  | 高尔夫南U型弯处 | 1 | 全局 | 1 | 1 | 1 | 5 | 埋地+过路10+明线 | 过江堤沥青凿沟+冷沥青恢复 |
| 36 | W9 |  |  |  | 飞行营地往东路口（老码头） | 1 | 筒型网络摄像机 | 0 | 0 | 利用原有水泥杆 |  | 埋地 |  |
| 37 | W8 |  |  |  | 老码头平台1 | 1 | 双摄球 | 1 | 1 | 1 | 5 | 埋地+过路10 |  |
| 38 | W7 |  |  |  | 老码头平台2 | 1 | 双摄球 | 1 | 1 | 1 | 5 | 埋地 |  |
| 39 | W13 |  |  |  | 北闸转弯处 | 1 | 双摄球 | 1 | 1 | 1 | 5 | 架空40+过路20+埋地 |  |
| 40 | W4 |  |  | 大伯墩 | 大伯墩南入口 | 2 | 筒型网络摄像机 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 埋地+过路5 |  |
| 41 | W5 |  |  |  | 大伯墩北1入口 | 1 | 筒型网络摄像机 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 埋地380+过路20+明线 |  |
| 42 | W6 |  |  |  | 大伯墩北2入口 | 1 | 筒型网络摄像机 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 明线 |  |
| 43 | W33 |  |  |  | 大伯墩栈桥（两条栈道交叉点） | 1 | 全局 | 1 | 1 | 1 | 5 | 明线 | 依附栈桥安装 |
| 44 | W27 |  |  |  | 芦苇小课堂 | 2 | 筒型网络摄像机 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 明线 |  |
| 45 | W11 |  |  | 芦竹园 | 芦竹园广场 | 2 | 筒型网络摄像机 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 埋地+过路10 |  |
| 46 | W12 |  |  |  | 芦竹园三角区西 | 1 | 全局 | 0 | 1 | 1 | 5 | 埋地 |  |
| 47 | W10 |  |  |  | 芦竹园江边亭子 | 1 | 全局 | 0 | 1 | 1 | 5 | 埋地 |  |
| 48 | W14 |  |  | 丁坝 | 丁坝（胜利公园附近） | 1 | 全局 | 1 | 1 | 1 | 5 | 埋地 |  |
| 49 | W18 |  |  |  | 丁坝（海棠湾附近） | 1 | 全局 | 1 | 1 | 0 | 原有监控立杆 | 埋地+过路10 |  |
| 50 | 补接1 |  |  |  | 丁坝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埋地 | 接入平台 |
| 51 | 补接2 |  |  | 双山宾馆门口 | 双山宾馆大门口螃蜞湾位置 | 0 |  |  |  |  |  |  | 接入平台 |
| 52 | W28 |  |  | 渡江胜利公园 | 渡江胜利公园广场 | 1 | 双摄球 | 0 | 0 | 1 | 5 | 埋地 |  |
| 53 | W15 |  |  |  | 渡江胜利公园小红船 | 1 | 筒型网络摄像机 | 0 | 0 | 0 | 原有监控立杆 | 原有电源 |  |
| 54 | W16 |  |  | 红村 | 地下交通站江堤路口 | 2 | 筒型网络摄像机 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 埋地+过路15米+架空15 |  |
| 55 | W17 |  |  |  | 地下交通站 | 1 | 筒型网络摄像机 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 架空 |  |
| 56 | W26 |  |  |  | 海棠红剧场（包括外侧主路） | 1 | 双摄球 | 1 | 0 | 1 | 5 | 架空+埋地10 |  |
| 57 | W29 |  |  | 海棠湾 | 海棠湾主出入口 | 1 | 双摄球 | 1 | 1 | 1 | 5 | 埋地+过路30 |  |
| 58 | W30 |  |  |  | 慢田路南/环岛路 | 1 | 双摄球 | 0 | 0 | 1 | 5 | 埋地600 |  |
| 59 | W31 |  |  |  | 环岛路（南闸西） | 1 | 双摄球 | 0 | 1 | 1 | 5 | 架空70+过路5+埋地 |  |
| 60 | W32 |  |  |  | 香恬路南/南环路 | 1 | 双摄球 | 0 | 0 | 1 | 5 | 埋地+过路10 |  |
| 61 | 补接2 |  |  | 双山宾馆门口 | 双山宾馆大门口螃蜞湾位置 | 0 |  |  |  |  |  |  | 接入平台 |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1.评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.针对中小型企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；

②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。

（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。

3.异常低价投标(响应)审查

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

## 二、评标标准

（一）价格分20分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分20分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）20%*100（保留二位小数）。

（二）方案、技术性能、质量分66分

1．产品技术参数、功能分

投报产品技术参数和功能符合招标要求的，得25分，项目需求中加▲的参数为重要指标项，每有一处负偏离扣1分；一般指标项，每有一处负偏离扣0.5分，扣完为止。（参数要求中列明需提供检测检验报告的，需按要求提供检测检验报告，否则该项视为负偏离）。本项最高得分25分。【0-25】

2．技术方案分

根据投标人提供的技术方案进行评分，方案应至少包含：对本项目的理解、现状分析、项目设计依据、解决方案、施工准备。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得2分；未提供方案说明的不得分。【6/4/2/0】

3．实施方案分

根据投标人提供的实施方案进行评分，方案应至少包含：设备供货计划、管理人员投入计划、施工机具配备情况、质量保证措施、施工安全措施、工期及进度保证措施、验收方案。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得8分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得2分；未提供方案说明的不得分。【8/5/2/0】

4．安全施工方案分

根据投标人提供的安全施工方案进行评分，方案应至少应包含：施工方法、劳动组织、作业方法、使用的机械、动力设备、变配电设施、以及各种安全防护设施等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得2分,未提供方案说明的不得分。【6/4/2/0】

5．整体运维方案分

根据投标人提供的整体运维方案进行评分，方案应至少包含：系统运维保障方案、营运保障、服务流程、服务承诺（包括响应时间、服务期限、运维服务工作内容）等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得9分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得6分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得3分；未提供方案说明的不得分。【9/6/3/0】

6. 培训方案分

根据投标人提供的培训方案进行综合评定，培训方案内容应包含培训目标、培训计划、培训内容、培训人员配置、培训保障措施。方案完全包含上述内容且满足项目需求，得6分；方案内有部分缺少或部分内容不能完全满足项目需求的，但缺少量不满2项上述内容的，得4分；方案内有缺少或部分内容不能完全满足项目需求的，缺少量大于等于2项上述内容的，得2分；不提供不得分。【6/4/2/0】

7.重大、突发事件应急响应方案

根据投标人提供的重大、突发事件应急响应方案进行综合评定，重大、突发事件应急响应方案内容应包含应急处理流程、应急设备保障、相关应急措施、应急人员安排。方案完全包含上述内容且满足项目需求，得6分；方案内有部分缺少或部分内容不能完全满足项目需求的，但缺少量不满2项上述内容的，得4分；方案内有缺少或部分内容不能完全满足项目需求的，缺少量大于等于2项上述内容的，得2分；不提供不得分。【6/4/2/0】

（三）人员证书8分

1.项目经理

投标人拟投入本项目的项目经理(除技术负责人、运维负责人)具有一级建造师（机电工程）、高级工程师证书的，有一个证书得1.5分，本项最多得3分。(请在投标文件中提供相关人员的证书，不提供不得分)【0/1.5/3】

2.技术负责人

投标人拟投入本项目的技术负责人(除项目经理、运维负责人)具有网络工程师，高级工程师、CISAW信息安全保障人员认证（应急服务）证书的，有一个证书得1分，本项最多得3分。(请在投标文件中提供相关人员的证书，不提供不得分)【0/1/2/3】

3.运维负责人

投标人拟投入本项目的运维负责人(除项目经理、技术负责人)具有CISAW信息安全保障人员认证（安全运维）、高级工程师证书的，有一个证书得1分，本项最多得2分。(请在投标文件中提供相关人员的证书，不提供不得分)【0/1/2】

（四）履约能力分6分

1.投标人2022年以来的类似项目业绩，有一个得2分，本项最多得6分（请在投标文件中提供合同的扫描件，不提供不得分）【0-6】

# 第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

- 五、经费测算明细表

- 六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

- 七、技术参数响应及偏离表

- 八、技术方案、服务方案

- 九、投标人情况介绍

- 十、检测报告

- 十一、其他材料

- 十二、中小企业声明函
一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

## 二、投标函格式

﻿

投标函

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

## 三、开标一览表

﻿

开标一览表

投标单位全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（扫描件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 四、资格证明文件

投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（格式见后）

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见后）

6.关于资格证明文件的书面承诺；（格式见后）

7.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件、身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证明书）。（格式见后）

8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

### 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份

证明

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

### 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

### 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

### 关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

1.授权委托书

本授权书声明：   （投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

2、法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任(供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件、身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证明书）。

### 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

## 五、经费测算明细表

经费测算明细表

| 序号 | 项目 | 测算依据和测算式 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：以上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行调整或添加。此表的合计金额应与开标一览表相符，如有不符，以开标一览表为准。

## 六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
|  | …… |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
|  | …… |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

## 七、技术参数响应及偏离表

﻿

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标货物的技术性能 | 参与投标的货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报货物的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

## 八、技术方案、服务方案

技术方案、服务方案

（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人自定）

# 九、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）

1.类似业绩

2.相关证书

3.投标人针对本项目配备的人员情况

### 1.类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

2.投标人获得的相关证书

各类证书

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

3.投标人针对本项目配备的人员情况

- 十、检测报告

- 十一、其他材料

- 十二、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.本项目所属行业：租赁和商务服务业。

附：中小企业划型标准规定

- 农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

- （六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人 员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或 营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下

的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

- 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；

从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人 员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。