编 制 说 明

工程名称：泰州市九龙实验学校行政楼加固改造工程

一、工程概况 本工程位于泰州市海陵区九龙镇。施工内容：九龙实验学校行政楼加固并恢复。 二、编制范围 1、本工程量清单编制范围：根据建设单位提供设计图纸、工程量及施工范围。 2、施工现场前踏勘结果。 三、编制依据： - 建设单位提供设计方案及施工范围； - 《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范； - 泰建价〔2014〕5号关于转发省住房和城乡建设厅《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见的通知； - 2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》、2009版《江苏省房屋修缮工程计价表》； - 《江苏省建设工程费用定额》（2014年）以及苏建价[2016]154号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知； - 人工单价按苏建价站〔2025〕066号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》中泰州地区对应人工单价执行； - 材料价格参照顺序为：《泰州市工程造价管理》(2025年5月)、指导价没有的按市场询价； - 江苏省建设工程造价管理总站苏建价函（2015）5号《关于发布江苏省建筑与装饰、安装、市政计价定额（2014版）中调整和增加机械的台班单价组成的通知》 - 苏建函价[2019]178号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》； - 江苏省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告〔2019〕142号文计取建筑工人实名制费用。 四、投标人投标报价时，不得改变分部分项工程量清单特征、工程量、暂列金额、专业工程暂估价、暂估材料价；对于措施费清单，投标人根据本工程情况结合企业自身施工方案可增加相应的措施项目费用。 投标人投标报价时应充分熟悉工程量清单、招标文件、及现场实际情况，对分部分项工程量清单中项目特征描述不详的，以规范为准报价。 五、工程量清单编制有关说明 1、本工程类别：加固工程、单独装修工程、安装三类工程。 六、材料选用： 1、材料选用符合设计及现行规范要求。 2、材料（设备）暂估价详见正式控制价。 七、招标人暂列金额和专业工程暂估价： 1、暂列金额：按分部分项工程量清单费用的2.0%计算，由招标人控制使用。 2、专业工程暂估价：无。 八、其他需说明问题 1、施工时根据现场实际情况按业主要求施工。 - 2、楼面碳纤维加固完成面按最薄处30mm厚C20细石混凝土找平；原楼板天棚处板底碳纤维加固完成面直接批腻子刷乳胶漆，一楼石膏板吊顶处碳纤维加固完成面按12mm厚水泥砂浆找平计入。 - 3、按建设单位要求，外墙面按弹性涂料计入，外墙面西侧墙面不计入本次预算。外墙面原面砖墙面处，按10mm厚1:3水泥砂浆找平计入。 - 4、一层楼梯间及活动室墙面加固设计图纸为钢筋混凝土面层140mm厚,经过与设计沟通，按高延性混凝土灌浆料计入。 - 5、本项目中，二次及以上搬运费已含在相关费用中，结算时不再另行计算。 - 6、本项目按建设单位要求，2层及以上天棚面涂料只计算了小部分工程量，结算时按实结算。 7、其他事项由各投标人根据实际情况自行报价。 8、其他未尽内容详见清单项目特征。 9、本工程竣工结算时，工程量按实际发生工程量计算。