招   标   文   件

（电子招投标）

项目编号：JSZC-321100-JZCG-G2025-0020

项目名称：江苏航空职业技术学院物业服务 (物业管理、学生公寓管理、校园安保管理）

镇江市公共资源交易中心

2025年7月4日

招标文件目录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

第一部分  投标邀请

项目概况

江苏航空职业技术学院物业服务 (物业管理、学生公寓管理、校园安保管理）项目的潜在投标人应在“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）招标文件，并于2025年7月25日9点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-JZCG-G2025-0020

项目名称：江苏航空职业技术学院物业服务 (物业管理、学生公寓管理、校园安保管理）

预算金额：2,400 万元，800万元/年（三年，合同一年一签）

最高限价：详细内容及要求见第四部分采购需求。

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：详细内容及要求见第四部分采购需求。

本项目是否接受联合体投标：不接受

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标人相关信息一览表；或提供资格承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标函；或提供资格承诺函）;

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

获取地点：苏彩云

获取方式：线上获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年7月25日9点30分（北京时间）

地点：苏采云

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过“苏采云”系统进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（下载路径：江苏政府采购网——办事指南——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9:00-11:30 、13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-86722805、周工15252929439。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

3.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过“苏采云”系统进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载路径：江苏政府采购网——办事指南——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）“苏采云”系统在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作，直至评标结束方可离开电脑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏航空职业技术学院

地 址：镇江市镇江新区瑞城路88号

联系人：刘铁山

联系方式：18912800581

2.采购代理机构信息

名 称：镇江市公共资源交易中心

地 址：镇江市冠城路8号工人大厦裙楼7楼

联系方式：0511-88058976

3.项目联系方式

项目联系人：张怿韡

电 话：0511-88058976

第二部分    投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转让及分包 | 本项目不得转让及分包 |
| 3 | 开标前答疑会 | 不组织 |
| 4 | 现场踏勘 | 统一组织 时间：2025年7月14日 9:30 地点：镇江市瑞城路88号后勤保障处306 联系人：郭仁贵 联系方式：15896351912 |
| 5 | 演示 | 无 |
| 6 | 样品 | 不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | 服务类。 本项目核心产品为：物业服务 。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：物业服务，属于物业管理行业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于江苏航空职业技术学院物业服务 (物业管理、学生公寓管理、校园安保管理）。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：江苏航空职业技术学院。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：镇江市公共资源交易中心。

2.4“服务”系指本招标文件所述采购标的，即卫生保洁、校园安保管理服务、学生公寓管理服务、综合维修以及其他属于物业管理服务范围内的工作，服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式：综合评分法

3.2 本项目资格审查方式：资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易平台”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件制作完成后，登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交。时间以“苏采云”系统时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收上传的任何投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

四、开标及评标

18．开标

18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19.投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清应登录“苏采云”系统进入“澄清事项”模块进行。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

22．无效投标的情形

22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（4）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

(6)未按项目要求进行报价的；

（7）不同投标人的电子投标文件IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码都一致的；

（8）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（9）项目配备人员数量有负偏离的；

（10）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（11）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（12）投标人存在串通投标情形的；

（13）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（14）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形；

23. 串通投标的情形

23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

24.投标文件详细评审

24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

25.评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

五、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

六、授予合同

28．中标通知书

28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29.履约保证金

29.本项目不收取履约保证金。

30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向公共资源交易中心提出，由公共资源交易中心负责答复。

32.4 集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易平台”网站“政民互动-质疑投诉渠道”。

32.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

33．投诉

33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易平台”网站“政民互动-质疑投诉渠道”。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易平台”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

35.适用法律及约束力

35.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

35.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

36.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归镇江市公共资源交易中心所有。

第三部分  合同

1、定义：

本合同中的下列术语应解释为

1.1“甲方”系指招标文件中所述购买服务的江苏航空职业技术学院。

1.2“乙方”系指招标文件中所述提供服务的供应商。

1.3“服务”系指根据本招标文件规定提供的服务。物业管理服务（主要包含：综合维修、公共设施管理维护及维修、校园弱电设备系统运行管理（电梯运行由第三方维保单位负责，物业协助做好日常管理）、锅炉操作值班、供配电值班管理、教学场所管理、学校环境卫生保洁（含绿化带、垃圾中转场）；学生公寓管理服务(主要包含：学生服务与管理、智能化系统数据维护与运行管理、传染病防控辅助服务、水电床铺和其他零星维修等）；校园安保管理服务（主要包含：门卫值班管理、校园24小时治安巡逻、消防、监控值班管理及突发事件处理等）以及其他属于物业管理服务范围内的工作。

1.4“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

1.5“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2、合同组成部分

下列关于镇江市公共资源交易中心政府采购招标文件（JSZC-321100-JZCG-G2025-0020），提交的投标文件均是构成本合同不可分割的部分，还包括：

2.1合同条款；

2.2投标函；

2.3开标一览表；

2.4服务方案及服务承诺；

2.5中标通知书；

2.6甲方、乙方商定的其他必要文件。

3、 服务范围及服务要求

本合同所提供服务详见招标文件第四部分及投标文件相应响应及承诺(乙方 必须完全实现招标文件中的采购要求，如有不足或缺陷，由乙方自行负责弥补，甲方不再承担任何相关费用)。

4、 服务费用与服务期

4.1在服务期内，甲方支付给乙方的服务费金额为人民币元/年 （项目增加费用不得超过原合同金额的10%,同时双方必须签订补充合同，分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定按季支付服务费；如遇政府政策性因素调整最低工资标准、社会保险缴纳基数及比例的，甲方应根据政策要求，对乙方符合条件的人员按比例增补相应费用，但增补金额不得超过当期合同金额的10%）。

4.2合同签订后，甲方支付10%年服务费，第一季度末支付15%年服务费，之后的服务期内甲方按季支付25%服务费。（项目增加费用不得超过原合同金额的10%，同时双方必须签订补充合同，分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定按季支付服务费；本项目增补金额不得超过当期合同金额的10%）。

4.3年度合同到期且经采购人考核合格后，续签下一年度合同，如考核不合格采购人将重新组织采购。

4.4在服务期间，乙方自行负责其招聘员工的一切工资、福利，如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用。如服务期内人员配备未达到本项目各岗位要求的人数，甲方有权责令限期整改或终止合同。乙方服务管理及工作人员，不享受甲方工资补贴、津贴及其它任何福利待遇。

4.5本次中标服务费用包含所有人员费用、医疗保险金及养老金、管理费用、服装费用、工具设备费用、安全防护用品、劳动用品用具、固定资产折旧费及服务中损坏物赔偿费用、维修维护费、税金等。

4.6项目服务期3年，合同一年一签(一年内服务符合考核要求的续签次年合同，如不符合可终止该合同)。本次合同自至晚十二时止。

5、甲、乙双方权利义务

5.1甲方权利义务

5.1.1甲方审定乙方拟定的管理制度，并根据实际情况提出合理化修改意见，乙方应予遵守。

5.1.2甲方检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

5.1.3甲方协助乙方作好物业管理工作和宣传教育活动。

5.1.4甲方对乙方管理实施监督检查。甲方有权要求乙方对违反服务承诺的事项进行限期整改；有权对乙方不称职的人员提出撤换的建议。因乙方原因，造成重大经济损失或重大管理失误，甲方有权要求乙方承担赔偿责任，直至终止合同。

5.1.5甲方有权要求乙方按双方约定的管理标准提供管理报告等管理信息。

5.1.6 甲方有权对乙方服务工作质量进行监督检查和考核考评，对达不到采购文件的服务要求和标准的项目，有权按本合同有关奖惩条款进行奖惩，并提出限时整改意见。

5.1.7 甲方负责提供本委托项目工作人员提供办公用房及仓库，产权归甲方所有，并免费提供所需的用水和用电。

5.1.8乙方应严格按照本项目服务要求及细则执行并落实到位，如经甲方检 查未达到相关服务质量要求及标准，甲方有权对乙方进行经济处罚(视具体情况扣除当月服务费的3%-5%)。

5.1.9甲方有权在合同签订后按投标文件中提供的现有已录用人员花名册进 行核实，核实过程中或实际实施过程中如发现投标人花名册人员与现场实际服务人员不一致，则视为违约，甲方可终止合同，乙方承担相应法律责任。

5.2乙方权利义务

5.2.1在服务期内，乙方在签订合同5个工作日内必须进场进行突击性现场提升工作。

5.2.2物业服务过程中，甲方每月对乙方进行一次考核，如乙方未能达到要 求，甲方以书面形式通知整改，乙方不得以任何理由要求甲方支出除合同规定的人工工资和管理费以外的任何赔偿，且不得拒绝退场。

5.2.3乙方根据有关法律、法规政策及本合同规定，制定各项管理办法、规 章制度、实施细则，自主开展各项管理活动，但不得损害甲方的合法权益，也不得获取除物业服务费外的利益。

5.2.4乙方维护本项目各类设施、设备的完好，如因乙方员工责任造成甲方 物品损坏、丢失或由此造成甲方经营损失，乙方应承担全部责任，并作相应赔偿。杜绝挪用及偷窃行为。严守有关安全作业规定。乙方员工在工作中所发生的工伤事故或伤及他人，一切责任由乙方承担。

5.2.5乙方负责编制物业管理年度管理计划。每月底向甲方提交服务运行工作报告，每月公开一次人员考核情况，每季度向甲方提供人员编制及档案材料。

5.2.6乙方提供本项目所需的设施必须符合国家相关规定，如因设施使用不当，对甲方或任何第三人所造成的一切损失由乙方负全部责任。

5.2.7乙方所录用人员要符合甲方的岗位要求，重要岗位人员聘用需经甲方审定，如有需要，乙方的所有工作人员要听从甲方调动指挥。

5.2.8乙方自觉执行国家的法律、法规，按镇江市人社部门有关规定及时缴纳相关保险费用，签订劳动用工合同，人员工资不得低于国家、省、市、区有关规定，独立处理劳资纠纷等工作。

5.2.9本合同终止时，乙方必须向甲方移交全部用房及管理的全部档案资料，本项目不得转包。

5.2.10乙方要求协助工作或提出工作建议，甲方认为合理的，甲方应予全力支持和配合。

5.2.11乙方负责派驻本项目服务人员的教育、培训和管理。要求员工严格遵守甲方各项规章制度，保持甲方良好的环境和秩序(尤其不能在甲方提供的工作间里堆放任何垃圾和使用大功率的电器)，爱护本项目财物，注意言行举止以维护甲方良好的形象，如发现有违法乱纪，并经查实确属乙方人员所为时，乙方将严肃处理有关人员；造成损失的，乙方应承担相应责任。

5.2.12乙方选派现场管理人员具体安排、全面督导每日、每周、每月的服务工作，巡检(分自检和参与甲方联检)现场服务质量情况，及时做好工作记录，及时处理有关投诉，并做好与甲方主管负责人的日常工作联系。

5.2.13乙方制定和执行有关应急预案，遇有紧急情况及突发事件时，乙方所派工作人员有责任在最短的时间内处理好现场，并应无条件听从甲方现场工作人员调遣。

5.2.14乙方承诺的其他优惠条件。

6、甲、乙双方违约责任

6.1 甲方违反本合同的付款约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同；造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿，并承担相应的法律责任。

6.2乙方违反本合同要求的规定，甲方投诉多或出现重大管理失误，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求终止合同，并要求乙方承担相应的法律责任，因未达到管理目标，造成甲方的经济损失，由乙方按相关规定给予赔偿。

6.3合同有效期内，任何一方均不得无故解除本合同，否则责任方承担违约责任，并向对方支付相当于本合同服务费总额的10%的款项作为违约金。任何一方因故解除本合同，须提前一个月通知对方，否则视其违约，并承担违约责任。

6.4乙方应严格执行各项服务标准，确保工作质量。如有质量问题，甲方有权按有关处罚规定进行经济处罚。

6.5乙方未能按照甲方关于物业工作考核的要求开展相关工作，造成不能完成管理目标、直接造成甲方经济损失或不良影响的，乙方须承担管理责任，甲方有权扣除乙方的服务费(一季度累计扣除部分在付款时一并扣除),赔偿事故造成的经济损失。

7、税费

7.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的、与本合同有关的一切税费，均由甲方负担，招标文件另有规定的除外。

7.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

8、不可抗力

8.1 如果双方中任何一方由于战争、地震、洪涝、体制调整等不能预见、不能避免的，且不能克服的不可抗力事件影响全部或部分合同无法履行时，受事件影响的一方可全部或部分免除责任。

9、 转让和分包

9.1本项目不接受转让和分包。

10、 纠纷解决办法

10.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后30天内仍得不到解决，则依法向甲方所在地人民法院起诉。

10.2在诉讼期间，本合同应继续执行。

11、违约终止合同

11.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1)如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部服务工作；

(2)乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3)如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

11.2在甲方根据上述第11.1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与此服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

11.3 乙方中标后在履行服务的过程中，若服务达不到甲方要求，经甲方提出而乙方未及时整改的或虽经整改，但仍未达到甲方整改要求的，甲方有权终止本合同。

11.4乙方须按照采购人要求及时安排所有服务人员按要求持证上岗，有一项不符合则视为违约，甲方可终止合同，乙方承担相应法律责任。

11.5 甲方有权在合同签订后按投标文件中提供的现有已录用人员花名册进 行核实，核实过程中如发现投标人花名册人员与现场实际服务人员不一致，则视为违约，甲方可终止合同，乙方承担相应法律责任。

12、破产终止合同

12.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合 同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

13、 合同生效及其它

13.1合同应经甲方、乙方盖章后生效。

13.2如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或

补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

13.3本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方(单位盖章)：江苏航空职业技术学院

地址： 镇江经开区瑞城路88号

电话：

经办人：

乙方(单位盖章)：

地址：

电话：

经办人：

合同签订日期：    年   月   日

第四部分 采购需求

- 一、项目基本情况

江苏航院项目概况江苏航空职业技术学院坐落于镇江新区平昌新城瑞城路88号。学校总占地面积约383.03亩，建筑面积约161155.04平方米。物业服务范围为：行政办公楼1栋、教学楼7栋、实训楼3栋、食堂1栋（应急维修）、专家楼1栋、体育馆1栋、运动场1块（含看台及附属用房）、垃圾中转场1个、学生公寓8栋（2栋连体楼，4栋单体楼，合计1383间）等。目前学生床位数约10600人，教师及社会化人员约700人。

项目所属行业：物业管理

1.1.物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 江苏航空职业技术学院物业服务（物业管理服务、学生公寓管理服务、校园安保管理服务） | 镇江市京口区丁岗镇瑞城路88号 |

1.2 .采购人免费为中标人提供办公用房，产权归采购人所有，并免费提供物业管理服务、学生公寓管理服务、校园安保服务等后勤保障服务管理工作所需的用水和用电等。

二、采购标的汇总表

（一）采购标的

1.服务类的

| 标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 服务要求简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏航院物业服务 | 年 | 3.0 | 本次采购的服务管理包括：物业管理服务（主要包含：综合维修、公共设施管理维护及维修、校园弱电设备系统运行管理（电梯运行由第三方维保单位负责，物业协助做好日常管理）、锅炉操作值班、供配电值班管理、教学场所管理、学校环境卫生保洁（含绿化带、垃圾中转场等）；学生公寓管理服务（主要包含：学生服务与管理、智能化系统数据维护与运行管理、传染病防控辅助服务、水电床铺和其他零星维修等）；校园安保管理服务（主要包含：门卫值班管理、校园24小时治安巡逻、消防、监控值班管理及突发事件处理等）。 | 本次招标服务期为三年，合同一年一签 |

2.物业服务范围

【江苏航空职业技术学院】

- （ 1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏航空职业技术学院 |  | 校园 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 176017.86㎡ | 见“3.6 保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 167216.96㎡ | 见“3.4 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门窗总数3587个、总面积16301.2㎡ | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积 （㎡） | 环氧地坪总面积2500㎡、瓷砖总面积126451.24㎡、大理石总面积33912㎡、 水磨石总面积29920㎡、地胶板总面积936㎡、地板总面积1110㎡、地毯总面积300㎡.总面积195129.24㎡ | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面 积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆总面积372577.1㎡、木饰面总面积560㎡、石材总面积10310㎡ | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积 （㎡） | 顶面乳胶漆总面积153000㎡、铝扣板总面积4212.92㎡、塑料扣板37916.32㎡ | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积 （㎡） | 真石漆总面积54304.3㎡、 面砖总面积450㎡、干挂石材总面积12760㎡ | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积 （㎡） | 12800㎡ | 见“3.4 保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌16、会议椅73、投影机3、话筒等相关设施的数量5 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务”“3.7 会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量12个、总面积420㎡ | 见“3.4 保洁服务”“3.7 会议服务” |
| 报告厅 | 室内设施说明 | 讲台桌1张、长条桌54张，椅子153张、投影机、话筒等相关设施的数量 | 见“3.4 保洁服务”“3.7 会议服务” |
|  | 报告厅数量（个）及总面 积（㎡） | 8个、1280㎡ | 见“3.4 保洁服务”“3.7 会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间231间、总面积5010.95㎡ | 见“3.4 保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积 （㎡）及数量 （个） | 各教学楼东西两侧各2个、宿舍楼门口各5、门面商超门口各4个、面积26.4㎡、数量66个 | 见“3.4 保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 47个 | 见“3.6 保安服务” |
|  | 地面车位数 | 158个 | 见“3.6 保安服务” |
| 车行/人行 口 | 车行口 | 6 | 见“3.6 保安服务” |
|  | 人行口 | 6 | 见“3.6 保安服务” |
| 设施设备 （可另行 附表） | 电梯系统 | 消防梯2台、货梯数量2台、客梯数量11台 消防梯的功率22KW、有1台在质保期内 货梯的功率24KW、不在质保期内 客梯的功率121KW、有2台在质保期内 | 见“3.6 保安服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 大金中央空调64台、总功率320KW、不在质保期内 立式单元式空调的202台、总功率606KW、不在质保期内 壁挂式单元式空调的1391台、总功,208KW、不在质保期内 | 见“3.6 保安服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 采暖系统 | 无 | 见“3.6 保安服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 潜水泵集水井22个，给水系统3套，在质保期内 | 见“3.6 保安服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消防有火灾自动报警系统5套，自动喷水灭火系统5套，排烟系统15套，正压送风系统8套，应急照明与疏散指示系统19套，防火门监控系统2套，消防广播5套，消防电话5套，灭火器1118只，喷淋不在质保期内 | 见“3.6 保安服务”“3.3 公用设施设备维护 服务” |
|  | 锅炉设备 | 5台燃气容积式热水器1000MJ/HR,5台史密斯锅炉3500KW,10台新式锅炉1250KW,不在质保期内 16台空气源热泵水机组锅炉，在质保期内 | 见“3.6 保安服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 安防系统有安防监控1套，人脸识别进出管理9套，陌生人预警1套，进出车辆管理1套，门禁2套，安全指示灯826个，不在质保期内 | 见“3.6 保安服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 圆盘吸顶灯 6369个、日光灯 5730 个、平板灯2802个、筒灯1924个、射灯808个、格栅灯73个，不在质保期内 | 见“3.6 保安服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 高压柜10KW 12台、低压柜400V 26台 | 见“3.3 公用设施设备维护服务” |

- （2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 135000㎡ | 见“3.4 保洁服务”“3.6 保安服务” |
| 绿化 | 8.5㎡ | 见“3.4 保洁服务”“3.5 绿化服务” |
| 广场 | 14280㎡ | 见“3.4 保洁服务”“3.6 保安服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 路灯188个、草坪灯40个、音箱数量20个 | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 394个 | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 700只 | 见“3.4 保洁服务” |
| 室外配电箱 | 填写室外配电箱数量 | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 1340㎡ | 见“3.4 保洁服务” |
| 露台 | 操场看台面积1500㎡ | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 监控 | 772个 | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
| 指示牌、显示屏 | 指示牌6个、显示屏7个 | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |

- 3.物业管理服务技术要求

本次招标采购的服务管理包括：物业管理服务（主要包含：综合维修、公共设施管理维护及维修、校园弱电设备系统运行管理（电梯运行由第三方维保单位负责，物业协助做好日常管理）、锅炉操作值班、供配电值班管理、教学场所管理、学校环境卫生保洁（含绿化带、垃圾中转场）；学生公寓管理服务(主要包含：学生服务与管理、智能化系统数据维护与运行管理、传染病防控辅助服务、水电床铺和其他零星维修等）；校园安保管理服务（主要包含：门卫值班管理、校园24小时治安巡逻、消防、监控值班管理及突发事件处理等）。

- 3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）项目负责人：负责整个项目的工作协调和调度。完成我校安排的各项工作。负责对各个分项目服务岗位的开合与监督，并及时与我校沟通。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定 期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
| 9 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

- 3.2房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| 2 | 其他设施 | （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （2）每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
|  |  | （4）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。 |
| 3 | 装饰装修监督管理 | （1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。 |
|  |  | （2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。 |
|  |  | （3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。 |
| 4 | 标识标牌 | （1）标识标牌符合《公共信息图形符号第1部分：通用符号》（GB/T10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。 |
|  |  | （2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

- 3.3公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| 2 | 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。 |
|  |  | （2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。 |
|  |  | （3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | （5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （6）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
| 4 | 电梯系统 | （1）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。 |
|  |  | （2）电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。 |
|  |  | （3）电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》（TSGT5002）的有关要求。 |
|  |  | （4）电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》（TSG08）的有关要求。 |
|  |  | （5）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场应急处理，维保专业人员30分钟内到场应急处理。 |
|  |  | （6）到场进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。 |
|  |  | （7）电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。 |
|  |  | （8）根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。 |
| 5 | 空调系统 | （1）空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。 |
|  |  | （2）办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。 |
|  |  | （3）定期维保并做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。 |
|  |  | （4）中央空调运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机等设施设备进行系统检查，运行期间每日至少开展1次运行情况巡查。 |
|  |  | （5）每半年至少开展1次管道、阀门检查并除锈。 |
|  |  | （6）每年至少开展1次系统整体性维修养护，检验1次压力容器、仪表及冷却塔噪声。 |
|  |  | （7）每年至少开展1次新风机、空气处理机滤网等清洗消毒；每2年至少开展1次风管清洗消毒。 |
|  |  | （8）每年至少开展1次分体式空调主机（含空调过滤网）和室外机清洁。每月至少开展1次挂机和室外支架稳固性巡查。 |
|  |  | （9）制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。 |
|  |  | （10）发现故障或损坏应当在30分钟内到场，紧急维修应当在15分钟内到达现场，在12小时内维修完毕。 |
| 6 | 消防系统 | （1）消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。 |
|  |  | （2）消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503或XF503）的相关要求。 |
|  |  | （3）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。 |
|  |  | （4）消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。 |
|  |  | （5）自动喷水灭火系统启动正常。 |
|  |  | （6）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。 |
|  |  | （7）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。 |
|  |  | （8）正压送风、防排烟系统运行正常。 |
| 7 | 供配电系统 | （1）建立24小时运行值班监控制度。 |
|  |  | （2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （4）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。 |
|  |  | （5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | （6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
| 8 | 弱电系统 | （1）安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T1081）的相关要求。 |
|  |  | （2）保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除。 |
| 9 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |
| 10 | 锅炉设备/热力站 | （1）建立24小时值班监控制度。 |
|  |  | （2）每年至少开展1次锅炉设备的全面检查。 |
|  |  | （3）每年至少开展1次锅炉设备及其辅助设备检测，确保各类设备、仪器仪表、水管线路运行正常。 |
|  |  | （4）按锅炉厂家制定的检修规程对锅炉进行检修。 |

注：电梯系统、锅炉设备等设施设备的安装改造维修应当由具备相应资质的供应商完成，如供应商自身不具备，可进行分包由具有相应资质的单位完成。服务标准涉及的国家标准有更新的，执行国家最新标准。

- 3.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | （7）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。 |
|  |  | （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
|  |  | （6）办公区外立面定期清洗、2米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展1次清洗。 |
| 4 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （6）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （7）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | （8）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 5 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。 |
|  |  | （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |

- 3.4.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | （3）滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。 |
|  |  | （4）浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 |
|  |  | （5）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 2 | 耐磨漆地面 | （1）日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
|  |  | （2）打蜡：为了增加耐磨地面的光亮度和耐磨性，可以进行打蜡处理。使用适合聚氨酯地面的蜡进行均匀涂抹，待蜡干燥后使用抛光机或拖把清理地面，使其变得光滑而有光泽。 |
| 3 | 瓷砖地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 4 | 石材地面 | （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
|  |  | （2）启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
| 5 | 水磨石地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 6 | 地胶板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。 |
| 7 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 8 | 地毯地面 | （1）日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
|  |  | （2）用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。 |
| 9 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |

注：根据物业用材情况选择清洁要求。

- 3.5保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | （3）配备保安服务必要的器材。 |
| 2 | 出入管理 | （1）学校（区）主出入口应当实行24小时值班制。 |
|  |  | （2）设置门岗。 |
|  |  | （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | （6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | （8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。 ⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间（上班时间为8:00-17:00）。 ⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。 |
| 3 | 值班巡查 | （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
| 4 | 监控值守 | （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | （2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。 |
|  |  | （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于90天。 |
|  |  | （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进 行处理。 |
| 5 | 车辆停放 | （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | （3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | （4）非机动车定点有序停放。 |
|  |  | （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶 赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
| 6 | 消防安全管理 | （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | （2）消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。 |
|  |  | （3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | （4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | （5）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
| 7 | 突发事件处理 | （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | （4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| 8 | 大型活动秩序 | （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

- 4.物业服务内容及标准

4.1.物业服务范围

（1）物业管理服务范围

学校行政楼1栋、教学楼7栋、实训楼3栋、专家楼1栋、体育馆1栋、运动场1块（含看台及附属用房）、垃圾中转场、学生公寓8栋（2栋连体楼，4栋单体楼，合计1383间）等。目前学生床位数约10600人，教师社会化人员约700人。服务内容包含综合水电保障维修、公共设施管理维修、教学场所弱电设备系统运行管理（电梯运行由第三方维保单位负责，物业协助做好日常管理）、锅炉操作值班、供配电值班管理、教学场所管理、学校环境卫生保洁（含绿化带、垃圾中转场）等。

（2）学生公寓管理服务范围

学生公寓共有8栋，其中：2栋连体楼，4栋单体楼，合计1383间，住宿每间6—7人。服务内容包含学生服务与管理、智能化系统数据维护与运行管理、常态化传染病防控辅助服务、家具、水电和其他零星维修等。

（3）校园安保服务范围

负责全天候对学校进行门卫管理、校园24小时治安巡逻（含校园交通秩序管理）、监控室、消防控制室以及分值班室安保管理；负责校园内车辆及停车场管理；负责大型活动护卫工作；能运用信息化管理软件和手段进行校园管理、校园巡查，并及时处置突发事件等。

注：学校有4个进出校门（含通道门）需要值守，采取封闭式管理。

4.2.人员配置及要求：

人员配置要求：项目经理1名、副经理（兼保安主管）1名、人事文员兼内勤1名，工程运维主管1名、保安班长3人（每班1人在岗）、保安员27名、消控（监控）值班员6名，副经理（兼公寓主管）1名、公寓内勤1名、学生公寓管理员20名、学生公寓宿舍值班员16名、保洁班长1名、教学楼管理员5名、实训楼管理员3名、弱电系统管理员（含电梯巡检）1人、锅炉操作值班员2名，供配电值班员4人，综合维修工4名，公寓保洁9名，室外保洁员11名（含垃圾清运2名、垃圾中转站管理1人），实训楼保洁4名（含新飞行实训楼）、教学楼保洁7人、体育馆保洁2人、专家楼保洁1名、行政办公楼保洁6名，共计138人。

人员岗位任职条件及要求一览表

| 序号 | 岗位名称 | 岗位所需总人数 | 任职要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 男女不限，年龄45周岁（含）以内。大专及以上学历，中共党员，具有相关中级职称及以上，物业管理职业技能等级证书、学校物业管理工作经验5年及以上工作经验、获得与物业管理服务相关奖项或荣誉、全国物业企业经理证或物业管理从业人员岗位证书者优先。 提供投标人近半年（至少1个月）为其缴纳社会保险的证明材料。 |
| 2 | 副经理 （兼保安主管） | 1 | 男女不限，年龄55周岁（含）以内。具有大专及以上学历；具有公安机关颁发的保安员上岗证、建（构）筑物消防员或消防设施操作员中级证书。具有相关中级职称及以上和安保项目管理经验者优先。 提供投标人近半年（至少1个月）为其缴纳社会保险的证明材料。 |
| 3 | 人事文员兼内勤 | 1 | 女性，45周岁（含）以内，具有大专及以上学历。具有网络信息化证书和相关工作经验者优先。 提供投标人近半年（至少1个月）为其缴纳社会保险的证明材料。 |
| 4 | 工程运维主管 | 1 | 男性，年龄50周岁（含）以内。具有电工职业资格（或职业技能等级证书）三级及以上证书，具有相关中级职称及以上者优先。 提供投标人近半年（至少1个月）为其缴纳社会保险的证明材料。 |
| 5 | 保安班长 | 3 | 男性，年龄50周岁（含）以内。持有公安机关颁发的保安员上岗证，具有退役退伍军人证者优先。 提供投标人近半年（至少1个月）为其缴纳社会保险的证明材料。 |
| 6 | 保安员 | 27 | 男性年龄55周岁（含）以内。持有公安机关颁发保安员上岗证。50周岁以下人数不低于60%。 |
| 7 | 消防（监控）值班员 | 6 | 男性年龄50周岁（含）以内，女性45周岁（含）以内。具有建（构）筑物消防员或消防设施操作员中级证书。 |
| 8 | 副经理 （兼公寓主管） | 1 | 男女不限，年龄50周岁（含）以内。具有大专及以上学历。有相关中级职称及以上和公寓管理服务经验者优先。 提供投标人近半年（至少1个月）为其缴纳社会保险的证明材料。 |
| 9 | 公寓内勤 | 1 | 男女不限，年龄50周岁（含）以内。大专及以上学历。具有心理咨询相关证书者优先。 |
| 10 | 公寓管理员 | 20 | 男女不限，年龄50周岁（含）以内。大专及以上学历。 |
| 11 | 公寓值班员 | 16 | 女性50周岁（含）以内。高中及以上学历。 |
| 12 | 公寓保洁员 | 9 | 女性年龄50周岁（含）以内。 |
| 13 | 保洁班长 | 1 | 男女不限，年龄45周岁（含）以内。具有大专及以上学历。有相关工作经验者优先。 提供投标人近半年（至少1个月）为其缴纳社会保险的证明材料。 |
| 14 | 教学楼管理员 | 5 | 男女不限，年龄45周岁（含）以内。 |
| 15 | 教学楼保洁员 | 7 | 女性，50周岁（含）以内 |
| 16 | 校园保洁员 | 11 | 女性50周岁（含）以内、男性55周岁（含）以内。 |
| 17 | 实训楼保洁员 | 4 | 女性50周岁（含）以内、男性55周岁（含）以内。 |
| 18 | 行政办公楼 保洁员 | 6 | 女性50周岁（含）以内、男性55周岁（含）以内。 |
| 19 | 体育馆保洁员 | 2 | 女性50周岁（含）以内、男性55周岁（含）以内。 |
| 20 | 专家楼保洁 | 1 | 女性50周岁（含）以内、男性55周岁（含）以内。 |
| 21 | 弱电系统 管理员 | 1 | 男性，45周岁（含）以内。具有低压电工证。 提供投标人近半年（至少1个月）为其缴纳社会保险的证明材料。 |
| 22 | 锅炉操作值班 | 2 | 男性，年龄55周岁（含）以内。持有锅炉证。 |
| 23 | 供配电值班 | 4 | 男性，年龄55周岁（含）以内。具有高压电工证。 |
| 24 | 综合维修工 | 4 | 男性，年龄55周岁（含）以内。具有低压电工证、焊工或者高处作业操作证。 |
| 25 | 实训楼管理员 | 3 | 男女不限，年龄50周岁（含）以内，大专及以上学历。 |
| 26 | 合计 | 138 | / |

说明：投标人必须承诺在投标文件中拟配置管理和服务人员，如中标，需严格按其在投标文件中配置的管理和服务人员执行（对照人员、核对证书真伪），未经采购人同意不得更换，如未经采购人同意擅自更换则视为违约。保洁员、保安员因采用先进机械设备、巡查工具，提高工作效率，达到采购人服务和管理要求，并经采购人同意可减员配备，但减员总数不得超过应配保洁员、保安员总数的10%（不得减员报价）。

4.3 物业管理服务要求

4.3.1 综合维修管理服务要求

（1）配电房管理：24 小时有专人值班，各楼宇配电间的巡查管理，达到国家供用电规定的标准，按大楼的用电特点，安全、经济、合理地供用电，出现影响安全用电和及时用电的情形时作出必要处置，并及时通知采购人；

（2）电梯管理：根据采购人要求，结合电梯使用规范承担电梯机箱的日常保洁和安全运行的管理工作，发现与接报电梯运行异常应及时与电梯维保方联系并报采购人（电梯年检及维护费用由采购人承担）；

（3）供水供电保障及维修：投标人需制订有效措施保障采购人的水电供应，及时进行水电维修，实行24小时值班制；

（4）公共设施管理维护及其他零星维修：做好内外其他附属公共设施的维护和管

理，如大楼主体、管道设施、办公家具、课桌椅、讲台、黑板、电开水炉以及公共环境设施的管理、零星维修与保养工作；

（5）维修项目1小时内响应，紧急维修立即实施，一般维修项目8小时内完成，暂时无法修理的项目，应做好记录并及时向采购人报告说明，同时向师生做好解释说明工作，保障采购人各项工作的正常开展；

（6）智能化设备的管理：负责校内所有公共区域电子显示屏、会议音响等智能化设备的日常管护，含小故障的排除，属中标人无法排除的较大故障，应及时向采购人报告；

（7）单件200元（含）以下的零星维修由投标人负责购买耗材并维修（投标人自购符合国家标准的耗材），全年零星维修耗材金额为100000元（此费用不可竞争，如实际低于100000元，据实结算，如高于100000元，由投标人承担），单件200元以上的维修上报采购人，耗材由采购人统一购买，投标人负责维修。维修与报修都要建立台账，以便项目跟进。

4.3.2 保洁管理服务要求

（1）工勤人员统一着装；

（2）道路、场地清扫、保洁和冲洗，确保公共地面、保持干净，无杂物、无纸屑、无烟头、无痰迹、无积水；

（3）对绿地内的杂物应用夹子夹清，绿地内应立姿目视无纸屑、果皮、塑料袋等，保洁时应不损坏绿化；

（4）楼栋内走廊、楼梯道等全方位的清洁和日常保洁；楼栋内门窗玻璃光亮见本色，无积尘、无污渍。金属门窗框架、趟槽物见本色，无锈痕、无积尘、无沙粒；墙角、墙顶、墙面每周用掸帚掸清，保持墙上四周无灰尘。走廊、过道保持整洁无垃圾；

5）垃圾桶、垃圾箱保洁，做好垃圾清运工作。打扫垃圾箱周围通道地面，对每日产生的垃圾做到日产日清，清运垃圾时不将垃圾散落在地，保持垃圾桶的整洁，防止

产生异味及飞虫，垃圾中转场保持卫生整洁、定期消杀；

（6）宣传栏及公共装饰品表面干净，无污迹，无积尘；

（7）值班室每日整理，打扫，保持干净；

4.3.3 学生公寓管理服务要求

（1）房屋建筑内外巡查；设备、家具的良好；日常运行的正常；消防设施的完备；无事故隐患。完善每个楼栋报修记录，一般维修应在8小时内完成，对未及时修理的项目，应对学生做好反馈工作；

（2）管理服务人员统一着装，挂牌上岗，遵守职业道德，语言规范文明，服务热情主动，各项管理制度完善；熟悉使用值班电脑，做好相关记录；建立工作登记簿，记录工作量和用户签收意见；建立巡视台账；档案资料齐全；

（3）公寓区加强安全巡视，无重大偷盗、高空坠物、破坏消防设施、火灾等事故发生；

（4）执行学校管理制度，做好学生的管理和服务工作，对违纪违规学生，及时向学生工作处反馈信息，并做出处理建议；

（5）实行标准化清扫保洁，公共场所保持清洁无尘土、无杂物、窗户明亮，垃圾袋装化，垃圾日产日清，确保干净整洁；

（6）会同学生工作处做好学生公寓的检查、评比评优工作；

（7）按照学校要求做好校园水电管理工作，负责楼宇管辖区域和公共区域的节水、节电管理，不开无人灯，没有跑、冒、滴、漏的情况发生；

（8）无重大投诉事件，师生对管理服务的满意率达95%以上；

（9）做好学生公寓智能化（电控系统等）系统的运行管理及日常操作，发现软硬件问题，及时汇报；

（10）按照学校要求做好传染病的辅助服务与管理；

（11）做好宿舍区域内，校外人员的进出管理，如有问题及时上报；

（12）学生公寓内水电、家具、开关、灯具、门锁、水龙头及其他零星项目的小型维修，单件200元（含）以下的零星维修由投标人负责购买耗材并维修（投标人自购符合国家标准的耗材），单件200元以上的维修上报采购人，耗材由采购人统一购买，投标人负责维修。维修与报修都要建立台账，以便项目跟进。

4.3.4 校园安保服务要求

（1）切实加强门卫管理，强化进出人员、外来车辆的登记检查制度，学生必须通过门禁进出，当门禁系统因停电等原因无法使用时，当班工作人员需立岗检查学生相关证件，严格控制外来人员进入；

（2）负责校园治安巡逻和校园车辆及交通秩序的管理工作；

（3）加强校区的巡查工作，特别是夜间重点部位的巡查，如主要通道口、各层走道等，确保安全；

（4）负责监控室、消防控制室以及值班室（行政办公楼）值班管理工作；

（5）协助学校做好校园环境综合治理和安全隐患排查工作；

（6）协助学校做好重大活动及会议的安全保卫工作；

（7）负责上下班、上下学时段大门口交通秩序的维护工作；

（8）负责维护大门口及周边秩序与卫生工作；

（9）配合相关部门打击校园内部与周边的违法犯罪活动；

（10）协助学校做好校园防火、防盗、防破坏、防人身伤害等安全工作；

（11）认真落实学校临时安排的其他工作。

4.3.5 其他管理服务要求

（1）投标人需提供本次采购服务管理的安全防护用品、劳动用品、用具、耗材等费用，如对讲机等；

（2）建立健全物业管理服务的各项规章制度，包含但不限于《综合管理制度》《三级安全教育制度》等，明确各种岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法。

（3）投标人应制订各种应急预案。如在大风大雨来临前，做好各项安全检查，关好门窗，防止雨水入室；雨雪天铺设防滑垫，预防安全事故；汛期前检查排水管道及落水管，确保排水通畅等；

（4）按照采购人要求做好服务区域的节水节电工作，培训员工提高节水节电意识，加强巡查力度和频次，杜绝无人灯、长流水等现象；对于师生违规用水用电，要及时劝阻；资源利用最大化原则管理电梯、电开水炉等；

（5）按照采购人要求做好校内因办公室调整、临时活动所需桌椅等家具物品的搬运工作。

4.4 服务人员的主要岗位职责及要求

4.4.1 物业管理服务

（1）项目经理主要职责及要求

1）负责校园服务管理全面工作；

2）拟订、修订和实施校区服务管理各项管理制度；

3）负责迎接新生、毕业生离校相关工作；

4）遵循“客观、公平、公正”的原则，做好员工的工作分配、考评和管理，并监督、指导其完成本职工作；

5）加强与学校各职能部门协调配合，提高物业管理服务水平；

6）加强管理队伍的建设。对员工进行职业道德教育，制定培训计划，组织培训，提升物业人员业务水平；

7）切实落实学校安全防范工作，防止各类治安、消防事故发生；

8）定期组织召开各种会议，广泛听取、收集师生的意见和建议，及时解决存在问题，确保师生对管理服务满意率达 95%以上；

9）关心员工思想、生活和工作状况，主动为其排忧解难；

10）与时俱进，注重学习，加强自身政治、文化素养，不断提高工作能力和决策水平；

11）加强对学院内部的资产和设施的管理，做好资产登记和设施维修等工作；

12）树立全局观念，接受并完成学校交办的其他工作任务。

（2）人事文员兼内勤岗位职责及要求

1）协助制定各项规章制度、操作流程及工作计划，并组织实施及考核；

2）协助做好人员日常管理、调度、检查、考核；

3）做好各类管理台账的建立、整理工作；

4）做好各类物品、工具、领用材料的登记、保管与发放工作；

5）协助项目经理做好员工队伍建设，做好员工培训工作组织落实与考核；

6）完成学校安排的其他工作和任务。

7）熟悉掌握办公自动化。

（3）工程运维主管岗位职责及要求

1）负责学校综合维修等管理工作；

2）严格执行学校的各项规章制度，提高服务质量；

3）负责对校园水、电、木工等零星维修的督促监管，协调故障处理，确保运行正常；

4）负责日常零星维修进度跟踪，如遇紧急报修情况必须在第一时间到达事故现场，并上报主管领导；

5）协助学校后勤保障处做好相关工作。

（4）保洁班长岗位职责及要求

1）协助项目经理管理保洁队伍，做好保洁团队培训，每季度开展专业培训；

2）协助项目经理做好项目运行过程中的监督考核，做好节能降耗，做好保洁成本控制；

3）具备跨部门协调能力，能高效对接相关部门处理特殊场景保洁需求；

4）熟悉环境消杀规范，能指导正确配比消毒药剂；

5）做好岗位人员调度、现场培训、考核和指导，协助项目经理做好月度设备、耗材采购计划的编制申报。

6）负责绿化保洁工作的统筹与执行。

（5）综合维修工岗位职责及要求

1）按维修单及时、快速维修，紧急维修不超过半小时，一般维修当天完成，确保学生学习、生活正常；

2）教学场所的公共财物齐全、无人为损坏，完好率在95%以上；

3）公共部位的照明必须每天巡查保证完好无缺；

4）对水电设施等公用设施进行检查、维护并做好记录；

5）校方及师生对维修服务满意率在95%以上。

（6）供配电值班岗位职责及要求

1）值班电工必须坚持到岗到位，严禁擅自离岗脱岗；

2）值班电工应按照行业标准要求做好常规检查，并做好检查记录；

3）做好应急预案的训练工作，确保出现情况后，应急措施迅速到位；

4）做好配电房的卫生保洁工作。

（7）锅炉操作值班岗位职责及要求

1）按时开启锅炉、确保学生洗澡热水和开水房正常供应；

2）按照操作规程进行锅炉操作；

3）了解锅炉运行状态、做好运行记录。发现异常，要及时上报后勤保障处；

4）每天对锅炉房、开水房进行常规卫生保洁和设备巡检。

（8）弱电系统管理员岗位职责及要求

1）认真履行公司各项规章制度及项目部的管理制度，服从领导安排；

2）规范流程，科学操作，不进行任何违章违纪影响安全的操作；

3）认真执行安全管理规定，防止发生安全责任事故；

4）爱护工具、配件和器材，使用完放回工具柜并妥善保管；

5）加强业务知识学习，具有相关的业务知识和技能。

（9）教学楼管理员岗位职责及要求

1）实行早、中、晚巡查服务；

2）楼宇周边车辆按要求排放整齐；

3）检查公共教室应在学生上课前30分钟保洁完毕；

4）多媒体设施确保运行正常；

5）教学楼公共教室内桌椅、门窗、灯等的日常巡查，发现损坏及时报修处理，并做好记录。

（10）教学楼、校园、实训楼、专家楼、行政办公楼、体育馆保洁员岗位职责及要求

1）地面无垃圾、无污渍、无积灰、无积水；

2）窗明几净无浮灰，扶手、栏杆干净无灰尘；

3）卫生间无异味，蹲坑光洁无黄斑；

4）室内外无蛛网、无吊灰；宣传栏、公告栏定期擦拭无明显积灰；

5）垃圾桶无异味、无污渍，周边无明显垃圾；

6）电梯轿厢表面光亮，无手印、无污迹；

7）楼顶无杂草、无杂物，排水畅通；

8）垃圾中转场保持卫生整洁、定期消杀；

9）门厅、走廊、过道等每日至少打扫一次；大门及过道扶手每日应擦洗一次；

10）室内保洁区要求做到墙上无灰尘、无蜘蛛网，门窗玻璃无灰尘，垃圾桶及时清理、外观保持清洁，垃圾日产日清；

11）公共厕所、卫生间每天上、下午分别打扫一次，保持大小便池整洁；水龙头、水管无锈斑；墙隔断无污迹；洗脸盆池、面镜平台、地面洁净无痰迹、无污垢、无积水。夏季保持无苍蝇，定期药水喷洒消毒，做到无臭味、无积垢；

12）室外环境卫生要求无纸屑、无烟头、无落叶、无痰迹、无污垢、无死角，垃圾桶每天倾倒，保持外观清洁，垃圾日产日清；无晾晒衣服和杂物；地面无积水；草坪内无塑料袋、废纸等杂物；各种栏杆、标牌上无灰尘；

13）定期做好环境场所消杀工作。

（11）实训楼管理员岗位职责及要求

1）实行早、中、晚巡查服务；

2）负责操作培训、维护检修及使用的记录；定期检查并维护设备运转情况，如遇问题及时与管理教师协调联系设备厂家维修；

3）检查水电门窗关闭情况，监控设备运行状态，排查安全隐患；

4）每日检查设备复位情况，关闭电源、气源等，确保实训室安全；

5）楼内桌椅、门窗、灯等的日常巡查，发现损坏及时报修处理，并做好记录；

6）协助管理教师建立完善设备资产档案、《设备使用日志》、《耗材申领表》等管理台账；

7）协助实训室管理教师对接实训室使用相关校内各部门及校外合作单位，统筹实训室使用安排、其他管理及迎检工作；

8）完成学院临时性工作。

4.4.2 学生公寓管理服务

（1）副经理兼学生公寓主管主要职责及要求

1）全面负责公寓宿舍安全、卫生、晚间查房人数及各项违纪材料的准确上报，对公寓各项违纪问题的事后跟踪处理；

2）加强楼宇安全隐患的检查力度，有计划地进行公共设施、消防设施和安保设施的检查跟踪工作，建立健全台账，确保设施设备完好的工作状态，认真落实安全用电的检查、禁止违章电器的使用，并妥善处理违章电器、违规物品的收交保管和处置；

3）负责在学校学生公寓管理系统中建立、维护公寓学生信息管理档案及突发事件处理记录等台账信息的整理和完善，做好公寓工作人员对突发事件应急处置的培训与演练，在楼栋宿舍发生突发事件时能第一时间做出妥善处理；

4）认真落实各楼栋日常管理中重点时段的工作实务，有效督促宿舍内务卫生常态化；

5）负责卫生较差宿舍的督促整改，加强与班主任保持良好的沟通，达到齐抓共管的效果，对卫生较差宿舍及个人进行有针对性的卫生安全整改，杜绝反弹现象，形成浓厚的、积极向上的卫生示范宿舍氛围；

6）全面负责公寓员工队伍建设、培训及思想工作，现场岗位制度考核工作的及时准确上报，加强宿管员工的团结协作，关心员工，充分调动员工的工作积极性；

7）负责落实学校学生管理系统中公寓维修情况上报信息的及时、准确，并做好反馈记录，定时对本楼公共设施、消防设施等检查，查找不安全的隐患问题及时处理和上报；

8）负责开展各项公寓文化建设、楼栋星级寝室的评比及各楼栋学生之间的活动开展，充分利用宿舍大屏，开展学生公寓内思想教育、安全教育、公寓内文化宣传等各项教育活动，丰富学生在公寓的课余生活；

9）加强学生在公寓期间的日常行为的管理，培养和造就学生自查自管能力，对学生在生活上、思想上给予正确指导，提高他们的自强自立的生活能力及公寓良好环境氛围的创造和保持能力；

10）加强对公寓宿管人员的工作指导和检查，定期召开会议，向员工宣讲学校及公司的要求并贯彻执行，有效地减少学生违规和违纪现象，及时发现、及时查处、及

时上报；

11）完成学校安排的其他工作和任务。

（2）公寓内勤岗位职责

1）协助副经理做好员工培训工作的组织落实和考核。

2）协助副经理做好各岗位人员调度。

3）做好宿舍区域各类财产、领用材料的登记、保管和发放工作。

4）协助副经理做好月度设备、耗材采购计划的编制申报。

5）负责客户投诉、来访接待，做好信息记录、收集和回访。

6）负责客户维修报修汇总、记录和回访。

7）完成领导交办的其他工作。

（3）学生公寓管理员岗位职责及要求

1）负责管理范围内各楼幢安全防范、内务、维修及服务等日常工作的正常开展。

2）抓好学生的日常管理，督促学生整理内务、清洁宿舍，督促学生按时上课；

3）参与各楼幢内务卫生及环境卫生的检查管理工作，负责对卫生较差宿舍的个人进行有针对性的卫生安全整改教育，杜绝反弹现象，形成浓厚的、积极向上的卫生示范宿舍氛围；

4）负责宿舍的安全防范工作，认真做好防火、防盗、防骗、防冻等工作、大功率电器等违禁物品的管理；严查学生各类违纪违规现象，严格门卫安全管理和人员进出检查登记工作；

5）熟悉各类应急预案，当宿舍楼出现突发事件时应沉着冷静，在确保学生和宿舍安全的前提下，按照突发事件应急预案处置；

6）熟悉本楼各宿舍的基本情况，了解学生的思想动态和现实表现，积极协助学院学工处、辅导员、班主任耐心细致地做好学生经常性的思想教育工作；

7）坚持服务育人的宗旨，带领员工以优质的服务管理好公寓，引导员工注意工作

方法、工作技巧，使用文明用语并微笑服务，按照学校要求做好各项学生管理和服务工作；

8）组织各楼幢做好公寓内水、电等设施的日常报修、普查工作；

9）组织各楼幢公共财产管理、普查及存档工作。每年上半年和下半年定期做好公寓内财产清查，同时要求公寓所有成员签字确认，将检查情况及时汇总录入电脑，原始材料妥善保存；

10）认真做好日常管理工作中的各类台账记录；

11）树立全局观念，接受并完成上级领导交办的其他工作任务。

（4）学生公寓值班员岗位职责及要求

1）统一着装，挂牌上岗，24小时在岗，利用寒暑假对超时加班进行调休；

2）准确掌握本楼栋住宿人员情况，努力做到熟悉每位同学；

3）熟知宿舍各项管理制度，严格遵守并执行；

4）严格门卫安全管理制度，谢绝男女生互访，从严控制外来人员，做好来访来客人员登记工作及宿舍内大件物品进出管理工作。严格钥匙外借手续，大门开放时，确保一人站岗并检查进出人员证件；

5）督促学生遵守宿舍各项管理制度

6）做好每年毕业、迎新工作，应届毕业生离校时，做好退房及宿舍设施验收工作，并组织保洁员将空房间卫生清扫干净，理清钥匙。新生报到后，做好各楼栋名单及花名册重新校对，同时做好宿舍财产普查工作；

7）熟悉楼内安全通道，发生紧急情况时，及时疏散本楼人员。做好对学生宿舍区内各种设施及消防器材的检查、管理工作；

8）做好学生宿舍晚间的查寝点名工作并做好记录，及时通报夜不归宿的学生；

9）做好宿舍内夜间突发事件的处理并及时上报；

10）做好一卡通水卡、电卡的充值服务工作；

11）学校交办的其他工作任务。

（5）学生公寓保洁员岗位职责及要求

1）门厅、走廊、过道等每日至少打扫一次；大门及过道扶手每日应擦洗一次；

2）室内公共区域要求做到墙上无灰尘、无蜘蛛网，门窗玻璃无灰尘；

3）公共厕所每日至少打扫二次；

4）学生宿舍区垃圾桶及时消毒、清洁，外观保持清洁，垃圾日产日清；

5）做好环境场所消杀工作。

4.4.3 校园安保管理服务

（1）副经理兼保安主管主要职责及要求

1）了解、熟悉和掌握相关消防安全知识，并持续强化学习提升，协助甲方做好消防安全治理工作。

2）负责编制和实施项目消防安全管理制度，制定消防预案、紧急预案等相关文件。

3）负责组织开展消防安全培训和教育，提高员工的消防安全意识和自救能力。

4）安排消防设施和器材的检查，配合第三方保养、维修和更新，确保消防设施和器材的完好有效。

5）组织消防检查和消防演习，发现隐患并及时处理，组织应急演练和应急处置，及时有效地处理各种突发事件。

6）与学院、各维保单位和施工单位建立良好的合作关系，参与消防工作的协调，对消防安全的合法合规提出意见和建议。

7）组织制定项目安全管理相关制度和各类安全应急预案。

8）对专项安全和直接作业环节进行现场安全监督管理。

9）参与项目部内部安全大检查，对检查结果进行调查分析，提出处理意见。

10）参与对安全事故的处理，并对事故进行调查分析，提出生产过程中安全措施方案。

11）开展项目部安全生产教育和安全技术培训工作，会同相关部门做好新入职员工的三级安全教育以及特种作业人员和其它人员的安全技术培训考核。

12）负责项目部保安日常工作安排、人员管理、督导训练及工作考核。

13）配合学院和公司做好其它安全管理工作。

（2）保安员及保安班长岗位职责及要求

1）上班时间必须统一规范着装，佩戴工号牌，微笑服务；

2）严格遵守执行各项规章制度，不迟到、不早退、在岗在位，严禁睡岗，不准嬉笑打闹，不做与工作无关的事宜；

3）负责校园南大门东侧门的24小时每班3人值班，校园北大门24小时单岗值班、北苑西门（8号宿舍楼）24小时单人值班、北苑（体育馆）24小时单人值班、校园（南苑、北苑）24小时4人巡逻巡查工作；

4）负责校园定期巡查工作，做好重点部位消防安全、物防技防安全巡查记录；

5）对外来人员和车辆进行登记，并保证车辆有序停放在指定地点，对外运物品出校园等车辆进行必要的登记核实检查；

6）严格执行交接班制度，接班人员未到岗前当班人员不准离岗，值班人员认真做好值班记录及技防设施运行记录；

7）服从管理，关爱学生，诚信待人，文明执勤。如有异常情况妥善处理并及时报告。

（3）消防（监控）值班员岗位职责及要求

1）按时上岗，坚守岗位；随时查看监控系统的运行情况，如系统有异常情况，要及时查明尽快恢复，以保证设备处于良好工作状态；

2）建立监控系统的日常检查、检修和维护制度，确保视频监控系统的安全运行；

3）监控员做好日常监控工作记录，有异常情况必须登记在案，通知相关的领导和负责人，有警情（盗警、火警、突发事件）立即向相关领导或保卫部门汇报，必要时拨打“110、119”电话；

4）监控录像资料保留期限不得少于30天，重要部位录像资料保存期限应适时延长；

5）任何人不得擅自改变视频监控系统的运行参数，影响运行安全；

6）实行每日24小时值班制度。值班人员应持有消防设施操作员职业资格中级/四级及以上等级的证书；

7）每班应不少于2人。值班人员对火灾报警系统进行日检查、接班、交班时， 应填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间每2小时记录一次消防控制室内消防设备的运行情况，及时记录消防控制室内消防设备的火警、故障等情况；

8）正常工作状态下，不应将自动喷水灭火系统，防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时，应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施；

9）调阅监控数据需有学院相关部门许可，并办理相关手续，无许可不得擅自调阅监控数据；

10）掌握和了解消防设施的运行状态，发现故障及时联系维保单位并填写相关记录。

4.5 项目预算金额

4.5.1 本次招标最高限价为800万元/年，超过限价的投标均为无效投标。同时本项目反对不正当竞争。响应报价应包括所有的费用且不考虑任何享受优惠政策及退休人员的情况：人员工资及法定五险一金、零星维修耗材、保洁耗材、法定节假日加班费、高温补贴、管理费、福利费、服装费、税费等。

4.5.2 所有人员必须缴纳法定五险一金（养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金），五险一金缴纳基数符合镇江市人社部门最新规定；所有人员工资不得低于镇江市现行最低工资标准计算。员工全年节假日加班工资及高温费符合国家最新规定，法定节假日加班费人数不得低于总人数的50%、高温费发放人数不得低于总人数的60%进行测算。如以上条款未响应，则视为未实质性响应招标文件处理。

4.5.3 本项目反对不正当竞争（恶意低价或哄抬高价）。投标人须提供报价费用测算分析表，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；投标无效。

4.5.4 投标人需严格遵守和执行《中华人民共和国劳动法》、镇江市劳动用工和社会保险管理规定、镇江市最低工资标准等相关法律法规，合同期中发生的劳动用工纠纷等矛盾由中标人承担，采购人不承担任何责任。项目实施期间如遇国家政策性调整则双方签订补充合同作相应调整，增加补充合同的金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

5.商务要求

5.1 实施期限

【本次招标服务期为三年，合同一年一签。（一年内服务符合考核要求的续签次年合同，如不符合可终止该合同）】

5.2 付款方式

【合同签订后，甲方支付10%年服务费，第一季度末支付15%年服务费，之后的服务期内甲方按季度支付25%服务费。】

5.3 验收标准与要求

见附件1 江苏航空职业技术学院物业服务考核办法

- 6.需要说明的其他事项

- 6.1 零星维修材料费用

□涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：单件200元（含）以下的零星维修由投标人负责购买耗材并维修（投标人自购符合国家标准的耗材），全年零星维修耗材金额为100000元（此费用不可竞争，如实际低于100000元，据实结算，如高于100000元，由投标人承担），维修与报修都要建立台账，以便项目跟进。（明确涉及的零星维修材料以及关于费用方面的规定）。

£涉及以下情形的，由采购人承担：单件200元以上的维修上报采购人，耗材由采购人统一购买，投标人负责维修，维修与报修都要建立台账，以便项目跟进。（明确涉及的零星维修材料以及关于费用方面的规定）。

- 6.2 低值易耗品费用

□涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担： 办公用品、保洁设备、维修工具、劳保用品等相关的低值易耗品统一由供应商承担  （明确涉及的环境维护、绿化养护等服务中需要的低值易耗品以及关于费用方面的规定）。

□涉及以下情形的，由采购人承担：   无    （明确涉及的环境维护、绿化养护等服务中需要的低值易耗品以及关于费用方面的规定）。

注：本款涉及的零星维修材料、低值易耗品、苗木、客耗品等费用，不论是由供应商，还是采购人承担，涉及的相关服务由供应商承担，服务费用包含在物业服务项目合同金额之内。

- 7.采购项目需落实的政府采购政策

采购人应当落实政府采购政策，包括但不限于促进中小企业发展、促进残疾人就业、政府绿色采购政策等。

附件1

江苏航空职业技术学院物业服务考核办法

为进一步加强对学院物业服务单位的监督管理，有效保障物业服务质量，提高师生满意度，根据国务院379号《物业管理条例》、《 高校物业服务规范》有关规定以及《江苏航空职业技术学院物业管理服务委托合同》相关内容要求，结合学院实际，制订本办法。

第一条考核目的

规范服务单位的工作和服务，提升服务质量和服务水平，努力为师生员工创造舒适的学习工作和生活服务。

第二条 考核对象

考核对象为江苏航空职业技术学院物业服务单位。

第三条 考核形式

考核采用百分制，考核形式分为季度考核及年度考核两种。

1、季度考核

由后勤保障处组织实施，每季度进行一次，主要考核响应校方提出的各项工作要求的落实完成情况及日常工作完成情况。考核小组成员按量化考核表所列项目打分，成绩计入季度考核分。（季度考核内容见表1）

2、年度考核

(1)由后勤保障处组织实施，每年年底进行一次，主要考核服务单位一年来服务工作完成情况及合同履行情况。考核小组成员按量化考核表所列项目打分，成绩计入年度考核分。（年度考核内容见表2）

(2)年度考核综合得分由年度考核分、季度考核平均分及年度师生满意度得分三部分组成，三者所占比例分别为：年度考核得分占40%，季度考核平均分占50%，年度师生满意度得分占10%。

(3)师生满意度测评由学生工作处指导学生组织开展，测评以调查问卷形式进行，每半年一次，每次抽查人数不少于100人。年度师生满意度得分由两次测评得分按比例相加而得，其中上半年满意度得分占50%，下半年满意度得分占50%。（满意度测评表见表3）

第四条计分方法

1、得分计算方式（以下所有数据皆保留小数点后一位）

（1）满意度得分：按满意度比例计算，满意度95%及以上得100分，85%-95%（不含）得90分，80%-85%（不含）得80分，70%-80%（不含）得70分，70%（不含）以下得60分。

满意度比例=100%－100%×（“总体评价”选择“不满意”的人员数）/抽查总人数。

（2）季度考核平均分=Σ季度考核分/考核季度。

（3）年度考核综合得分=年度考核得分×40%+季度考核平均分×50%+年度师生满意度得分×10%。

2、评定标准

——考核95分及以上为优秀

——考核85分至95分（不含）为良好

——考核70分至85分（不含）为合格

——考核70分（不含）以下为不合格

第五条奖惩

考核成绩严格按照规定计算，不同阶段的考核成绩将作为服务单位阶段性履约情况的最终依据。

1、季度考核：

(1)根据季度考核得分进行相应奖惩。

(2)奖惩时间：次季度。

(3)奖惩与物业费付款挂钩：

①考核合格，本季度物业费按98%付给；考核良好以上，物业费按100%付给；考核优秀，计入年度考核加分项；

②连续两个季度季度考核不合格，即视为年度考核不合格，取消合同续签；

③如年度考核为优秀，则年底将该年中所有季度考核为合格的季度所扣除的2%的物业费全部返还。

2、年度考核：

年度考核综合得分不合格，终止该合同。

3、发生以下情形之一者，属于重大责任事故，则实行一票否决制，取消合同续签，并追究法律责任。

(1)乙方的工作人员伤害学生且情节较为严重的；

(2)因人为或操作原因，造成学校重大财产损失或人员重大伤害或死亡的。

第六条其他

1、本考核办法自合同履约之日起施行；

2、因客观原因，考核指标需要做出调整时，由双方协商处理；

3、服务期限：3年，合同一年一签（一年内物业管理服务符合本合同要求且采购人年度考核综合得分合格及以上，续签第二年合同，如不符合可终止该合同）。

表 1

江苏航空职业技术学院物业服务季度考核表

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务态度 | 从业人员上岗时应穿戴工作服，配备相应工具，挂工号牌上岗。 | 发现不符合要求的，每人每次扣0.5分。 | 5 |  |
| 2 |  | 服务态度良好，不与师生发生争执，礼貌回答师生提出的问题。 | 发生争执每次扣1分。 |  |  |
| 3 | 卫生保洁 | 室内外地面、水面无散落垃圾，无大堆杂物、建筑垃圾或废弃家具器物。 | 散落垃圾（包括水面）一平方米内出现4个及以上计一处，大堆杂物、建筑垃圾、废弃家具器物等每堆（个）计一处，每处扣0.5分。 | 25 |  |
| 4 |  | 水面无垃圾或大片落叶，无污泥淤积发臭现象。 | 水面有垃圾或大片落叶等，以连续的水域计一处，按严重程度每处扣1-2分。 |  |  |
| 5 |  | 保证日常雨水、污水管道畅通，屋顶、排水沟等无垃圾、杂物，无堵塞现象。 | 有垃圾、杂物，按上述散落垃圾及杂物堆积标准计分，每处扣0.5分；排水沟堵塞，每处扣1分。 |  |  |
| 6 |  | 室内外家具器物（包括垃圾桶/果壳箱、保洁工具等）放置有序，无明显异味（垃圾站除外），无明显积灰、污渍，整体保持整洁。 | 以单个家具器物为单位计一处（如同一个家具多处积灰/污渍、乱摆乱放各计一处，共2处；或保洁工具未归位，有几个计几处），每处扣0.5分。 |  |  |
| 7 |  | 室内墙面、天花板、门窗等无蛛网、无违规张贴物、无明显积灰及污渍。 | 以整面墙/整扇门（窗）为单位，不同类型问题每个计一处（如同一面墙的多个蛛网、多处积灰、多张违规张贴物各计一处，共3处），每处扣0.5分。 |  |  |
| 8 |  | 卫生间在满足其他卫生标准的同时，无明显异味。 | 以单个卫生间为单位，有明显异味，每间扣0.5分。 |  |  |
| 9 |  | 及时清运垃圾，无明显垃圾堆积现象。 | 垃圾未及时清运、有明显堆积现象，按严重程度每处扣1-2分。 |  |  |
| 10 |  | 定期开展消杀、消毒工作，保留相关记录。 | 消杀记录不全，一处扣0.5分，最多扣2分；未定期开展消杀工作，一次扣1分。 |  |  |
| 11 | 安保服务 | 做好车库管理服务，车辆停放有序。 | 因未做好车库管理导致车辆乱停，一辆扣1分。 | 25 |  |
| 12 |  | 认真做好执勤工作，对进出校门人员、车辆、物资要进行查询、验证、登记，严格制止闲杂人员、小商贩、推销人员等进入校区。 | 未做好查询、验证、登记工作，一次扣0.5分；未制止闲杂人等进入校区，一次扣0.5分。 |  |  |
| 13 |  | 严格按照操作规程监控录像，爱护设备，不得擅自修改系统各种设置、删除资料和进行非法操作，不得随意播放监控录像的录像内容。 | 未严格按要求执行，发现一次扣1分。 |  |  |
| 14 |  | 及时做好校园内“流浪狗”等无主动物的清理工作。 | 未及时清理造成严重后果的按严重程度扣1-3分。 |  |  |
| 15 |  | 负责校园各个角落的消防、监控工作，严密查看校园的实时动态，做到发现疑点第一时间核实、第一时间汇报和协助打击。 | 未及时发现、核实并上报，一次扣1分。 |  |  |
| 16 |  | 所有岗位都必须保证时刻有人值班，不允许脱岗、睡岗等现象发生。 | 脱岗、睡岗现象，发现一次扣1分。 |  |  |
| 17 |  | 熟悉校内重点部位的分布情况，按规定路线、时间巡逻，巡逻时要严于职守、照章办事，不准擅离巡逻路线，做好巡逻记录。 | 未按时按路线巡逻，一次扣1分；未做好巡查记录，一次扣0.5分。 |  |  |
| 18 |  | 维护交通秩序，做好车辆引导工作，保证车辆及行人安全，使门前畅通无阻。 | 未做好车辆引导，导致交通不顺畅的，一次扣1分。 |  |  |
| 19 | 学生公寓管理 | 保洁员保洁区域实行责任制，分工明确，工作标准、工作时间安排妥当。 | 工作时间不在岗扣0.5分。 | 25 |  |
| 20 |  | 门厅洁净、光亮、无污，无悬挂、堆放杂物，地面无积水、垃圾。 | 有杂物、垃圾、水渍等长时间未清理扣0.5分。 |  |  |
| 21 |  | 楼道地面、墙壁、门窗、楼梯扶手、台阶等保持整齐、洁净无污，无悬挂、堆放杂物，地面无积水、垃圾。 | 有杂物、垃圾、水渍等长时间未清理扣0.5分。 |  |  |
| 22 |  | 公共厕所地面、水池、便池干净无污，无积垢、无杂物、无异味。 | 以单个卫生间为单位，有明显污垢、杂物、异味，每间扣0.5分。 |  |  |
| 23 |  | 各种卫生洁具、消防用具、洗衣机、饮水机内外干净无污，摆放在指定位置。 | 卫生洁具、消防用具不净、有损、没有摆放在指定位置,每处扣0.5分。 |  |  |
| 24 |  | 公寓公共区域无常明灯、长流水。 | 发现一处扣0.5分。 |  |  |
| 25 |  | 实行24小时值班制度，按时交接班，不得擅离岗位。 | 交接班不清，在岗期间擅离岗位扣1分。 |  |  |
| 26 |  | 严禁上班时间玩电脑游戏、看书、看报、睡觉等。 | 在岗做无关的事情扣0.5分。 |  |  |
| 27 |  | 做好各项台帐记录，有据可查。 | 台账缺失扣0.5分。 |  |  |
| 28 |  | 严格执行作息制度，按时开关大门，对晚归学生进行登记，有特殊情况报相关部门处理。 | 不按时开关大门、不对晚归学生进行登记以及特殊情况未及时上报等，发现一次扣0.5分 |  |  |
| 29 | 安全隐患 | 消防通道畅通，且公共区域无易燃易爆物品及堆放可燃物（如堆放大量废纸、纸板箱等）。 | 消防通道、公共区域不符合要求，按严重程度一处扣1-5分。 | 10 |  |
| 30 |  | 检查教学楼、行政楼等部位及各重点要害部位的防火、防盗、防事故的安全防范情况，发现隐患、漏洞及时处置并报告学院。 | 未及时发现并上报隐患，按严重程度扣1-5分。 |  |  |
| 31 |  | 由服务单位提供的安全标识系统完善，标识明显、准确、清晰。 | 标识系统有不符合要求处，一处扣1分。 |  |  |
| 32 |  | 特殊作业过程可能影响周围环境、人、财、物安全的，应采取必要的告知、警告措施。 | 特殊作业过程未做好充分安全防范措施的，发现一次扣2分。 |  |  |
| 33 |  | 未出现违规用火、用电等行为。 | 发现违规用火、用电现象，按严重程度一处扣1-5分。 |  |  |
| 34 |  | 无其他安全隐患。 | 发现其他安全隐患，按严重程度一处扣1-5分。 |  |  |
| 35 | 事故处理 | 发生事故，第一时间到达现场，了解和掌握事故情况，控制局面，阻止事态发展，及时、有序、高效地做出相应处理。 | 未第一时间到达事故现场，一次扣1分；未及时处理，导致事态严重的，按严重程度一次扣1-5分。 | 10 |  |
| 36 |  | 在第一时间向上级领导汇报情况，负责事故的调查、分析和处理，并完成事故报告等文字资料。 | 未第一时间上报情况的，一次扣0.5分；未对事故进行调查处理并及时完成事故报告的，一次扣1分。 |  |  |
| 37 |  | 密切配合公安、医疗、防疫等机构机构对事故进行处理。 | 未按要求配合的，一次扣1分。 |  |  |
| 38 |  | 未发生安全责任事故，且无事故瞒报、漏报等现象。 | 发生一般安全责任事故，1次扣2分；事故后瞒报、迟报、谎报的，查实一次扣5分；发生重大安全责任事故的，按考核办法实行一票否决。 |  |  |
| 本表合计 |  | 本量化考核表各考核项分值合计。 |  | 100 |  |
| 考核成绩 |  | 考核成绩（百分制）=本表合计分数×考核系数。 |  | 100 |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　　记录员：

检查时间：年月日

表 2

江苏航空职业技术学院物业服务年度考核表

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务态度 | 从业人员上岗时应穿戴工作服，配备相应工具，挂工号牌上岗。 | 发现不符合要求的，每人每次扣0.5分。 | 5 |  |
| 2 |  | 服务态度良好，不与师生发生争执，礼貌回答师生提出的问题。 | 发生争执每次扣1分。 |  |  |
| 3 | 卫生保洁 | 室内外地面、水面无散落垃圾，无大堆杂物、建筑垃圾或废弃家具器物。 | 散落垃圾（包括水面）一平方米内出现4个及以上计一处，大堆杂物、建筑垃圾、废弃家具器物等每堆（个）计一处，每处扣0.5分。 | 25 |  |
| 4 |  | 水面无垃圾或大片落叶，无污泥淤积发臭现象。 | 水面有垃圾或大片落叶等，以连续的水域计一处，按严重程度每处扣1-2分。 |  |  |
| 5 |  | 保证日常雨水、污水管道畅通，屋顶、排水沟等无垃圾、杂物，无堵塞现象。 | 有垃圾、杂物，按上述散落垃圾及杂物堆积标准计分，每处扣0.5分；排水沟堵塞，每处扣1分。 |  |  |
| 6 |  | 室内外家具器物（包括垃圾桶/果壳箱、保洁工具等）放置有序，无明显异味（垃圾站除外），无明显积灰、污渍，整体保持整洁。 | 以单个家具器物为单位计一处（如同一个家具多处积灰/污渍、乱摆乱放各计一处，共2处；或保洁工具未归位，有几个计几处），每处扣0.5分。 |  |  |
| 7 |  | 室内墙面、天花板、门窗等无蛛网、无违规张贴物、无明显积灰及污渍。 | 以整面墙/整扇门（窗）为单位，不同类型问题每个计一处（如同一面墙的多个蛛网、多处积灰、多张违规张贴物各计一处，共3处），每处扣0.5分。 |  |  |
| 8 |  | 卫生间在满足其他卫生标准的同时，无明显异味。 | 以单个卫生间为单位，有明显异味，每间扣0.5分； |  |  |
| 9 |  | 及时清运垃圾，无明显垃圾堆积现象。 | 垃圾未及时清运、有明显堆积现象，按严重程度每处扣1-2分。 |  |  |
| 10 |  | 定期开展消杀、消毒工作，保留相关记录。 | 消杀记录不全，一处扣0.5分，最多扣2分；未定期开展消杀工作，一次扣1分。 |  |  |
| 11 | 安保服务 | 做好车库管理服务，车辆停放有序。 | 因未做好车库管理导致车辆乱停，一辆扣1分。 | 25 |  |
| 12 |  | 认真做好执勤工作，对进出校门人员、车辆、物资要进行查询、验证、登记，严格制止闲杂人员、小商贩、推销人员等进入校区。 | 未做好查询、验证、登记工作，一次扣0.5分；未制止闲杂人等进入校区，一次扣0.5分。 |  |  |
| 13 |  | 严格按照操作规程监控录像，爱护设备，不得擅自修改系统各种设置、删除资料和进行非法操作，不得随意播放监控录像的录像内容。 | 未严格按要求执行，发现一次扣1分。 |  |  |
| 14 |  | 及时做好校园内“流浪狗”等无主动物的清理工作。 | 未及时清理造成严重后果的按严重程度扣1-3分。 |  |  |
| 15 |  | 负责校园各个角落的消防、监控工作，严密查看校园的实时动态，做到发现疑点第一时间核实、第一时间汇报和协助打击。 | 未及时发现、核实并上报，一次扣1分。 |  |  |
| 16 |  | 所有岗位都必须保证时刻有人值班，不允许脱岗、睡岗等现象发生。 | 脱岗、睡岗现象，发现一次扣1分。 |  |  |
| 17 |  | 熟悉校内重点部位的分布情况，按规定路线、时间巡逻，巡逻时要严于职守、照章办事，不准擅离巡逻路线，做好巡逻记录。 | 未按时按路线巡逻，一次扣1分；未做好巡查记录，一次扣0.5分。 |  |  |
| 18 |  | 维护交通秩序，做好车辆引导工作，保证车辆及行人安全，使门前畅通无阻。 | 未做好车辆引导，导致交通不顺畅的，一次扣1分。 |  |  |
| 19 | 学生公寓管理 | 保洁员保洁区域实行责任制，分工明确，工作标准、工作时间安排妥当。 | 工作时间不在岗扣0.5分 | 25 |  |
| 20 |  | 门厅洁净、光亮、无污，无悬挂、堆放杂物，地面无积水、垃圾。 | 有杂物、垃圾、水渍等长时间未清理扣0.5分。 |  |  |
| 21 |  | 楼道地面、墙壁、门窗、楼梯扶手、台阶等保持整齐、洁净无污，无悬挂、堆放杂物，地面无积水、垃圾。 | 有杂物、垃圾、水渍等长时间未清理扣0.5分。 |  |  |
| 22 |  | 公共厕所地面、水池、便池干净无污，无积垢、无杂物、无异味。 | 以单个卫生间为单位，有明显污垢、杂物、异味，每间扣0.5分。 |  |  |
| 23 |  | 各种卫生洁具、消防用具、洗衣机、饮水机内外干净无污，摆放在指定位置。 | 卫生洁具、消防用具不净、有损、没有摆放在指定位置,没处扣0.5分。 |  |  |
| 24 |  | 公寓公共区域无常明灯、长流水。 | 发现一处扣0.5分。 |  |  |
| 25 |  | 实行24小时值班制度，按时交接班，不得擅离岗位。 | 交接班不清，在岗期间擅离岗位扣1分。 |  |  |
| 26 |  | 严禁上班时间玩电脑游戏、看书、看报、睡觉等。 | 在岗做无关的事情扣0.5分。 |  |  |
| 27 |  | 做好各项台帐记录，有据可查。 | 台账缺失扣0.5分。 |  |  |
| 28 |  | 严格执行作息制度，按时开关大门，对晚归学生进行登记，有特殊情况报相关部门处理。 | 不按时开关大门、不对晚归学生进行登记以及特殊情况未及时上报等，发现一次扣0.5分。 |  |  |
| 29 | 安全隐患 | 消防通道畅通，且公共区域无易燃易爆物品及堆放可燃物（如堆放大量废纸、纸板箱等）。 | 消防通道、公共区域不符合要求，按严重程度一处扣1-5分。 | 10 |  |
| 30 |  | 检查教学楼、行政楼等部位及各重点要害部位的防火、防盗、防事故的安全防范情况，发现隐患、漏洞及时处置并报告学院。 | 未及时发现并上报隐患，按严重程度扣1-5分。 |  |  |
| 31 |  | 由服务单位提供的安全标识系统完善，标识明显、准确、清晰。 | 标识系统有不符合要求处，一处扣1分。 |  |  |
| 32 |  | 特殊作业过程可能影响周围环境、人、财、物安全的，应采取必要的告知、警告措施。 | 特殊作业过程未做好充分安全防范措施的，发现一次扣2分。 |  |  |
| 33 |  | 未出现违规用火、用电等行为。 | 发现违规用火、用电现象，按严重程度一处扣1-5分。 |  |  |
| 34 |  | 无其他安全隐患。 | 发现其他安全隐患，按严重程度一处扣1-5分。 |  |  |
| 35 | 事故处理 | 发生事故，第一时间到达现场，了解和掌握事故情况，控制局面，阻止事态发展，及时、有序、高效地做出相应处理。 | 未第一时间到达事故现场，一次扣1分；未及时处理，导致事态严重的，按严重程度一次扣1-5分。 | 10 |  |
| 36 |  | 在第一时间向上级领导汇报情况，负责事故的调查、分析和处理，并完成事故报告等文字资料。 | 未第一时间上报情况的，一次扣0.5分；未对事故进行调查处理并及时完成事故报告的，一次扣1分。 |  |  |
| 37 |  | 密切配合公安、医疗、防疫等机构机构对事故进行处理。 | 未按要求配合的，一次扣1分。 |  |  |
| 38 |  | 未发生安全责任事故，且无事故瞒报、漏报等现象。 | 发生一般安全责任事故，1次扣2分；事故后瞒报、迟报、谎报的，查实一次扣5分；发生重大安全责任事故的，按考核办法实行一票否决。 |  |  |
| 39 | 服务资质 | 具有服务合同约定的服务资质（如各类执照、体系证书等），且证书在有效期内。 | 资质证书不全或失效，每种证书扣1分；全部有问题则扣5分。 | 5 |  |
| 40 | 制度建设 | 有健全、规范的管理制度体系，并根据业务项目、范围的调整及时完善相关管理服务机制。岗位职责、应急预案等重要管理制度予以上墙公示。 | 管理制度不完善、存在问题的，视情况扣0.5-2分；业务有调整现象而未更新相应管理机制、制度的，按项目每项扣1分；重要管理制度未上墙，按地点每处扣0.5分，同类制度最多扣2分。 | 10 |  |
| 41 | 人事管理 | 有完善、规范的人事管理机制，人员队伍稳定，无违规用工现象。 | 人员流动过于频繁、有违规用工现象，视情节严重程度扣1-4分（不按人次计分）。 | 15 |  |
| 42 |  | 有完善、规范的人事管理机制，人员队伍稳定，无违规用工现象。 | 人员流动过于频繁、有违规用工现象，视情节严重程度扣1-4分（不按人次计分）。 |  |  |
| 43 |  | 特殊岗位要求具有相关职业资格证书并处于有效期内。 | 特殊岗位上岗人员未具备相关资格证，或资格证不在有效期内的，每人次扣1分。 |  |  |
| 44 |  | 人事档案齐全、完备且管理妥善。 | 个别人事档案不完整的每人次扣0.5分；人事档案管理不善、5人以上档案不全或未建立人事档案的，扣4分。 |  |  |
| 本表合计 |  | 本量化考核表各考核项分值合计。 |  | 130 |  |
| 考核系数 |  | 用于换算为百分制的系数。 |  | 0.7 |  |
| 加分项目 |  |  |  |  |  |
| 45 | 加分项目 | 对季度考核为优秀的进行加分鼓励。 | 每季度加3分；全年优秀最多加9分。 | 9 |  |
| 考核成绩 |  | 考核成绩（百分制）=基础项得分×考核系数+加分项得分。 |  | 100 |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　　记录员：

检查时间：年月日

表 3

江苏航空职业技术学院物业服务满意度测评表

尊敬的老师、同学：

您好！为使您在江苏航空职业技术学院享受到舒适、热情、安全、文明的物业服务，特向您征询意见和建议。您的意见是对我们最公正的评价，请选择您真实的意愿和想法，在“分组标准”栏中打“√”。谢谢您的合作！

【您的身份】□教职工□学生□其他

【调查地点】教学区：□教学楼□图书楼□实训楼□体育馆□其他__________

住宿区：□1#宿舍楼□2#宿舍楼□3#宿舍楼□4#宿舍楼

□5#宿舍楼□6#宿舍楼□7#宿舍楼□8#宿舍楼

| 被访人： |  | 联系电话： |  |  |  | 日期： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 项目及对应系数 |  |  | 项目得分 | 分值标准 |  |
| 服务工作25% | 服务人员态度礼仪10% |  |  |  | □非常满意□满意 □基本满意□不满意 |  |
|  | 服务规范情况10% |  |  |  | □非常满意□满意 □基本满意□不满意 |  |
|  | 学生投诉处理5% |  |  |  | □非常满意□满意 □基本满意□不满意 |  |
| 环境保洁工作15% | 公共环境卫生10% |  |  |  | □非常满意□满意 □基本满意□不满意 |  |
|  | 垃圾处理情况5% |  |  |  | □非常满意□满意 □基本满意□不满意 |  |
| 工程维修工作25% | 设备设施运行情况5% |  |  |  | □非常满意□满意 □基本满意□不满意 |  |
|  | 报修处理10% |  |  |  | □非常满意□满意 □基本满意□不满意 |  |
|  | 维修服务质量10% |  |  |  | □非常满意□满意 □基本满意□不满意 |  |
| 秩序维护工作20% | 公共秩序维护5% |  |  |  | □非常满意□满意 □基本满意□不满意 |  |
|  | 车辆秩序维护5% |  |  |  | □非常满意□满意 □基本满意□不满意 |  |
|  | 消防管理5% |  |  |  | □非常满意□满意 □基本满意□不满意 |  |
|  | 突发事件处理5% |  |  |  | □非常满意□满意 □基本满意□不满意 |  |
| 公寓管理工作15% | 宿舍运行服务5% |  |  |  | □非常满意□满意 □基本满意□不满意 |  |
|  | 突发事件处理10% |  |  |  | □非常满意□满意 □基本满意□不满意 |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |
| 以上各项中选择基本满意和不满意的具体原因： |  |  |  |  |  |  |
| 其他建议和要求： |  |  |  |  |  |  |
| 评价说明： 1.分值标准：很满意100，满意为90，基本满意为70，不满意为50。 2.每个服务项目的调查得分为分值乘以对应系数。 |  |  |  |  |  |  |
| 以下为工作人员填写： |  |  |  |  |  |  |
| 调查员 |  |  | 调查时间 |  | 年月日 |  |

第五部分评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有串通投标情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标人相关信息一览表；或提供资格承诺函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |

（一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术或者服务水平 |  |  |  | 30.0 |
| 1.1 | 对本项目的理解和重点难点分析 |  | 根据投标人提供的针对本项目的理解和重点、难点分析，包括但不限于：本项目全面理解的表述，本项目重点、难点管理服务工作的分析和解决思路。提供的方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得 3 分，有缺项或未提供方案的不得分。 方案针对性强的加 1 分。方案可操作性强的加 1 分。 | 5.0 |
| 1.2 | 整体组织管理实施方案评价 |  | 根据投标人提供的整体组织管理实施方案，包括但不限于：后勤保障管理服务内容及范围；服务质量及规范；项目组织管理体系及运作规划方案。提供的方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得 3 分，有缺项或未提供方案的不得分。 方案针对性强的加 1 分。方案可操作性强的加 1 分。 | 5.0 |
| 1.3 | 学生宿舍管理服务方案评价 |  | 根据投标人提供的学生宿舍管理服务方案，包括但不限于：宿舍安全管理、宿舍内务卫生检查、宿舍门禁值班管理、环境卫生、夜间秩序巡查。方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得2分，方案有缺项或无方案的得0分。 方案针对性强的加0.5分。方案可操作性强的加0.5分。 | 3.0 |
| 1.4 | 安全秩序管理服务方案 |  | 根据投标人提供的安全秩序管理服务方案，包括但不限于：门卫值班、校园巡逻、消控室值班、安全保卫制度、安全管理措施、消防安全等。方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得2分，方案有缺项或无方案的得0分。 方案针对性强的加0.5分。方案可操作性强的加0.5分。 | 3.0 |
| 1.5 | 环境卫生管理服务方案评价 |  | 根据投标人提供的环境卫生管理服务方案，包括但不限于：教学楼环境管理、实训楼环境管理、图文楼环境管理、体育馆环境管理、校园外环境管理、重点场所消毒消杀管理。方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得1分，有缺项或未提供方案的不得分。 方案针对性强的加0.5分。方案可操作性强的加0.5分。 | 2.0 |
| 1.6 | 供电系统维护及综合维修服务方案评价 |  | 根据投标人提供的供电系统维护及综合维修服务方案，包括但不限于供配电系统管理、弱电系统管理、锅炉操作值班、综合维修、管理制度、巡查措施方案， 方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得1分， 有缺项或未提供方案的不得分。 方案针对性强的加0.5分。方案可操作性强的加0.5分。 | 2.0 |
| 1.7 | 突发事件处理方案评价 |  | 根据投标人提供的突发事件处理方案，方案包括但不限于：突发事件处理方法、应急处理预案、传染病防控应急及演练方案等。至少包含当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害、公共卫生事件等，可根据项目具体情况列举），如何保证服务正常运转的措施，临时增配人员设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等措施。方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得 2 分，有缺项或未提供方案的得0分。 方案针对性强的加 1 分。方案可操作性强的加 1 分。 | 4.0 |
| 1.8 | 人员管理评价 |  | 根据投标人提供的人员配备方案，内容包含但不限于：人员录用、解聘、培训及考核方案。方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得 1 分，方案有缺项或无方案的得 0 分。 方案针对性强的加0.5分。方案可操作性强的加0.5分。 | 2.0 |
| 1.9 | 安全文明管理制度评价 |  | 根据投标人提供的安全文明管理制度，包含但不限于：综合管理制度、三级安全教育制度等，方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得1分，方案有缺项或无方案的得 0 分。 方案针对性强的加0.5 分。方案可操作性强的加0.5分。 | 2.0 |
| 1.10 | 物业管理服务信息化评价 |  | 具备服务项目软件信息化管理能力，得 2 分； 软件平台系自行开发的需提供软件著作权证书复印件，软件平台系购买第三方的需提供有权使用证明材料（购买合同或授权使用证明）和对应的软件著作权证书扫描件。 | 2.0 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 履约能力 |  |  | 30.0 |
| 1.1 | 投标人的认证评价 | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每有 1 个得 1 分，最高得 3 分。 注：须提供有效的相关证书扫描件(能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图) ,否则不得分。 | 3.0 |
| 1.2 | 经验评价 | 根据投标人提供 2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似物业管理服务成功案例,包含宿舍（公寓）管理、保洁、水电维修、保安服务，完全包含上述四项服务内容的成功案例得 2 分；服务内容少于上述内容中4项的成功案例，每有1个得1分，该1分案例合计最高得 4 分。 本项最高得 8 分。 注：同一案例不重复得分。同一单位分年度多次签订的案例仅计为一个案例；同一项目分两期或以上完成的仅计为一个案例。提供合同扫描件、用户评价材料，有缺项不得分。 | 8.0 |
| 1.3 | 项目经理及副经理评价 | 1、拟投入项目经理评价（3分） （1）具有与本项目有关的中级及以上职称证书； （2）获得与物业管理服务相关奖项或荣誉； （3）具有5年及以上类似物业项目经理管理经验； （4）具有全国物业企业经理证或物业管理从业人员岗位证书。 （5）具有物业管理师职业技能等级证书。 以上条件满足一项得 1 分，最多得 3 分 注：项目经理必须为投标人员工，需提供该人员有效的劳动合同扫描件，上述人员姓名将列入结果公告进行公示，提供有效证书扫描件，否则不得分。 2、拟投入项目副经理(兼保安主管)评价（1分） （1）具有与本项目有关的中级及以上职称证书； （2）具备1年以上学校物业或类似场景的保安管理经验。 以上条件满足一项得0.5分，最多得 1 分 注：保安主管必须为投标人员工，需提供该人员有效的劳动合同扫描件，上述人员姓名将列入结果公告进行公示，提供有效证书扫描件，否则不得分。 3、拟投入项目副经理（兼公寓主管）评价（1分） （1）具备1年以上学校物业或类似场景的公寓管理经验； （2）具有与本项目有关的中级及以上职称证书。 以上条件满足一项得0.5分，最多得 1 分 注：公寓主管必须为投标人员工，需提供该人员有效的劳动合同扫描件，上述人员姓名将列入结果公告进行公示，提供有效证书扫描件，否则不得分。 | 5.0 |
| 1.4 | 项目人员 配备评价 | 1、拟投入人事文员兼内勤评价（1分）： （1）具有网络信息化相关证书得0.5分； （2）具备1年以上学校物业或类似场景的人事文员或行政内勤相关工作经验得0.5分。 2、拟投入公寓内勤评价（0.5分）： 具有心理咨询相关证书得0.5分。 3、拟投入工程运维主管评价（0.5分）： 具有相关中级职称及以上的得0.5分； 4、拟投入保安班长3人评价（1.5分）： 退役退伍军人（提供服役或退伍证明）的每有1人得0.5分，最多得1.5分； 5、拟投入保洁班长评价（0.5分） 具有1年以上学校物业或类似场景的物业环境管理经验得0.5分； 注：以上人员须为投标人员工，需提供该人员有效的劳动合同及相应证书扫描件，上述人员姓名将列入结果公告进行公示，提供有效证书扫描件，否则不得分。 | 4.0 |
| 1.5 | 投标人的荣誉情况评价 | - 服务项目荣誉评价：根据各投标人2022年1月1日以来(以荣誉证书颁发时间为准)，在非住宅类物业管理服务项目上获得政府行政部门或者行业主管部门的荣誉奖项：获得市级荣誉每有1个得 1.5分，省级及以上荣誉每有1个得2 分，本小项最高得 5 分。 2、企业荣誉评价：根据各投标人2022年1月1日以来(以荣誉证书颁发时间为准)，获得政府行政部门的荣誉奖项：获得市级荣誉的每有1个得 1.5分，省级及以上荣誉的每有1个得 2 分，本小项最高得 5 分。 注：同类奖励只计一项，同一项目上同时获得不同名称或级别荣誉的，以最高级别荣誉计分，荣誉颁发单位为政府行政部门或行业主管部门，以文件为准。提供证明材料，否则不得分。 | 10.0 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 40.0 |
| 1.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×40。 注：根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对小型和微型企业提供服务的，对其价格给予10%的调减，以调减后的价格计算价格分。《中小企业声明函》填写格式见第五部分投标文件格式。 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效证明文件。 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供有效的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 | 40.0 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：JSZC-321100-JZCG-G2025-0020

项目名称：江苏航空职业技术学院物业服务 (物业管理、学生公寓管理、校园安保管理）

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

一、开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元/年 |
| 总价（大写）：元/年 | 金额大写 ：元/年 |  |

投标人盖章（公章）：

年 月 日

注： 1、“总价”包括本次招标要求提供的服务已支付或将支付的所有费用；

2、投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

二、投标函

致镇江市公共资源交易中心：

根据贵方关于江苏航空职业技术学院物业服务（物业管理服务、学生公寓管理服务、校园安保管理服务）（JSZC-321100-JZCG-G2025-0020）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                   邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

三、清单及明细报价表

| 序号 | 项目名称 | 每月费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 |  |  | 本项合计金额等于附表1年度合计金额 |
| 2 | 低值易耗品、客耗品费用 |  |  |  |
| 3 | 维修费用 | 100000元/年 |  |  |
| 4 | 管理费 |  |  |  |
| 5 | 税金及利润 |  |  | 注明税率 |
| 6 | 其他费用（与项目相关的一切费用） |  |  |  |
| 总报价： 元/年 |  |  |  |  |

注：1、投标人未按采购需求中报价要求进行测算的，将被定义为未实质性响应招标文件。投标人报价时应充分考虑服务期内项目实施所有可能影响到报价的因素。本表及对应附表将作为合同履约监督的重要依据。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。报价保留至小数点后两位，四舍五入。

（附表1）人员费用明细

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 每月人均费用（元） | 合计费用（1年服务期） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 |  |  |  |
| 2 | 副经理 （兼保安主管） | 1 |  |  |  |
| 3 | 人事文员兼内勤 | 1 |  |  |  |
| 4 | 工程运维主管 | 1 |  |  |  |
| 5 | 保安班长 | 3 |  |  |  |
| 6 | 保安员 | 27 |  |  |  |
| 7 | 消防（监控）值班员 | 6 |  |  |  |
| 8 | 副经理 （兼公寓主管） | 1 |  |  |  |
| 9 | 公寓内勤 | 1 |  |  |  |
| 10 | 公寓管理员 | 20 |  |  |  |
| 11 | 公寓值班员 | 16 |  |  |  |
| 12 | 公寓保洁员 | 9 |  |  |  |
| 13 | 保洁班长 | 1 |  |  |  |
| 14 | 教学楼管理员 | 5 |  |  |  |
| 15 | 教学楼保洁员 | 7 |  |  |  |
| 16 | 校园保洁员 | 11 |  |  |  |
| 17 | 实训楼保洁员 | 4 |  |  |  |
| 18 | 行政办公楼 保洁员 | 6 |  |  |  |
| 19 | 体育馆保洁员 | 2 |  |  |  |
| 20 | 专家楼保洁 | 1 |  |  |  |
| 21 | 弱电系统 管理员 | 1 |  |  |  |
| 22 | 锅炉操作值班 | 2 |  |  |  |
| 23 | 供配电值班 | 4 |  |  |  |
| 24 | 综合维修工 | 4 |  |  |  |
| 25 | 实训楼管理员 | 3 |  |  |  |
| 26 | 合计金额 | 138 | 元/年 |  |  |

注：1、以上人员费用包括工资、社保、公积金、福利费、加班费、防暑降温费等其他内容；

2、本表1、2合计费用应等于服务费用测算分析表中人员费用总价（1年服务期）。

四、法定代表人身份证明书

兹证明  姓名 同志，性别，居民身份证号，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1、“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2、投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

五、法定代表人授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）法定代表人（姓名） 授权（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就 （代理机构）代理的 （项目编号） 项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：提供有效劳动合同）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

六、资格条件

（一）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件；

（二）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（五）资格承诺函）。

（三）履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（五）资格承诺函）

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2024年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司2022年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（五）资格承诺函）。

（五）资格承诺函

致：        （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府

采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

八、技术部分（与评分标准对应）

九、商务部分（与评分标准对应）

（一）项目经理能力

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1、项目经理具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员必须为投标人员工，需提供该人员有效的劳动合同扫描件。

(二)项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 相关荣誉 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员必须为投标人员工，需提供该人员有效的劳动合同扫描件。

4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

十、企业报价折扣证明

中小企业声明函（服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜贵单位成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后贵单位可主动联系相关银行或相关银行也可能主动为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局