常熟市政府采购

招 标 文 件

项目名称：2025年高温消毒灭菌器械委托服务

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0026

采购单位：常熟市中医院（常熟市新区医院）

采购类别：服务类

江苏杰源工程管理咨询有限公司

2025年7月22日

目   录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

一、总则	7

二、招标文件的说明	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的提交	10

五、开标与评标	10

六、定标	14

七、授予合同	16

第三章  项目需求	18

第四章  评审因素和评分标准	26

第五章  合同格式	31

第六章  投标文件组成与格式	38

附件1、开标一览表	40

附件2、报价明细表	41

附件3、法定代表人授权书	42

附件4、书面声明函	43

附件5、中小企业声明函	44

附件6、残疾人福利性单位声明函	47

附件7、投标函	48

附件8、实质性要求响应及偏离表	49

附件9、服务要求响应及偏离表	50

附件10、商务条件响应及偏离表	51

附件11、项目服务方案	52

附件12、业绩一览表	53

附件13、投标人认为需要提供的其他材料（如有）	54

# 第一章  投标邀请

项目概况

2025年高温消毒灭菌器械委托服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2025年8月12日13点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0026

项目名称：2025年高温消毒灭菌器械委托服务

采购方式：公开招标

预算金额：人民币4500000.00元整。

采购需求：常熟市中医院（常熟市新区医院）所需的2025年高温消毒灭菌器械委托服务。

合同履行期限：自合同签订之日起1年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标时须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

3、本项目的特定资格要求：具有有效期内的《医疗机构执业许可证》。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自2025年7月22日起至2025年7月31日（北京时间）。

方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。签章完成提交后应打印留存《投标供应商确认函》。

（2）电子投标准备：投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交。

（3）更正（补充）公告及附件的获取：投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由投标人自行承担。

（4）本项目采购使用苏采云CA及电子签章。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2025年8月12日13：00（北京时间）

地点：采用苏采云系统网上上传投标文件、不见面开标方式。

（1）投标文件上传时间：自本公告发布之日起至投标截止时间止。

（2）投标文件上传地址：登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。

（3）本项目采用不见面开标，投标人代表应在开标时间前半小时登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

（4）开标地点：苏采云网上不见面开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1、CA证书办理：根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人参与本项目采购活动，下载招标文件、上传投标文件，都需要插入CA完成，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。CA线上办理仅针对新办用户,申请材料发送至邮箱：changshuca@163.com，CA现场办理苏州地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需至开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

（1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

（2）项目开标前，投标人应当提前检查电力、网络、设备、软件环境的稳定性和安全性，提前登录不见面开标大厅测试。投标人因自身原因导致无法完成响应或造成的电子投标文件上传不成功或不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

（3）投标人登录“苏采云政府采购一体化”，点击开标大厅，选择开标项目，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

（4）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为苏采云开标大厅规定的时间，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝。

（5）在开标、评标过程中投标人代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与投标人联系。请投标人确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，由于投标人代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3、因投标需要，有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

4、如投标人在“苏采云”系统制作和上传电子投标文件、不见面开标等方面遇到技术问题，可向软件公司进行咨询，①注册咨询：18261002950；②CA技术咨询电话：400-608-6099；③电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；④系统使用指导与咨询电话：18261002950；0512-69820854、0519-86722802、QQ：3048755361、1315179389、895706745。

5、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：常熟市中医院（常熟市新区医院）

地    址：常熟市黄河路6号

联系方式：0512-52336352（糜炜）

2、采购代理机构信息

名    称：江苏杰源工程管理咨询有限公司

地    址：常熟市海虞北路33号裕坤美城大厦1101室

联系方式：0512-52759577（庄滢）

3、项目联系方式

项目联系人：庄滢

电    话：0512-52759577

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1、适用范围及解释权

1.1 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所指定项目的招标采购活动。

1.2 本招标文件的解释权属于江苏杰源工程管理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）。

2、定义

2.1“采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”），本项目采购代理机构为江苏杰源工程管理咨询有限公司。

2.3“投标人”系指向代理机构提交投标文件的供应商。

3、合格投标人的条件

3.1 合格的投标人应当符合以下条件：详见《第一章 投标邀请》中申请人的资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标项目采购文件工本费及中标服务费要求如下：

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购文件工本费 | 本项目不收取采购文件工本费。 |
| 2 | 中标服务费 | 本项目中标服务费为人民币贰万壹仟伍佰元整（￥21500.00元），在发中标通知书时由中标人向采购代理机构支付，一次性付清。 公司名称：江苏杰源工程管理咨询有限公司 开 户 行：常熟农村商业银行谢桥支行 帐 号：101260001018089582 银行行号：314305571406 |

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

## 二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  评审因素和评分标准

第五章  合同格式

第六章  投标文件组成与格式

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

1.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.4 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1在法律期限内，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注本招标公告网站上更正公告栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.3 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

1、投标文件构成

1.1投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、服务（或商务）要求响应及偏离表、其他证明文件等部分。

1.2如标书制作工具中格式和内容与“苏采云政府采购一体化平台”（平台入口：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc）下载的招标文件不一致，请以“苏采云政府采购一体化平台”下载的招标文件为准。

2、投标文件编写说明

2.1投标人获取招标文件后，应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定编制投标文件及提供全部资料（包括但不限于加“*”项目规定的内容），或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，将可能导致其投标被拒绝。

2.2 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必须使用其他文字的，应附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，采购人或代理机构概不负责。

2.3 除技术规格中另有规定外，投标文件所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

2.4 如无特别说明，所有报价均以人民币元为计价单位。

2.5投标人应对本项目作整体报价，不得拆分，否则其投标无效。 如项目有多个分包，投标人可以投其中一个分包或多个分包，但同一分包内容应整体报价，不得拆分，否则其相应分包的投标无效。

2.6 代理机构不接受可选择的投标方案和报价；任何可选择的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

2.7 投标人必须保证所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会或代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

2.8制作电子投标文件的流程详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml），根据《苏采云系统供应商操作手册》中规定制作电子投标文件。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、投标文件的制作、盖章

4.1投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，作无效投标处理。

4.2 由投标人授权代表签署投标文件或负责作出有关书面澄清的，应附有法定代表人授权书。但法定代表人签署投标文件的不需提供授权书。

4.3制作电子投标文件时需与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

5、投标有效期

5.1 投标有效期为招标文件规定的投标截止之日起六十（60）天。承诺的投标有效期少于该规定期限的投标将被拒绝。

5.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期届满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式进行。投标人可以拒绝接受代理机构的这种要求而放弃投标，代理机构接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五天内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，招标文件有关投标保证金不予退还和退还的规定在延长的投标有效期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的提交

1、投标文件的提交

1.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须将加密电子投标文件上传到苏采云政府采购一体化平台。如未上传的视同为未参加本项目投标。

1.2投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素。如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2、投标截止时间

2.1 投标人必须在招标文件规定的投标截止时间之前将投标文件上传到苏采云政府采购一体化平台。

2.2 代理机构可以通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标文件收受人和投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

2.3代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

3、投标文件的修改和撤回

3.1 投标人可在投标截止时间之前，对其电子投标文件进行修改或者撤回，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

3.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

3.3 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点在线组织公开开标，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》指引准时参加线上开标活动。

操作手册网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml

1.2 本项目采用不见面开标，通过苏采云系统网上开标大厅对电子投标文件进行解密，有关要求如下：

（1）投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，解密的CA证书与生成加密投标文件时使用的CA证书需保持一致，否则无法解密。

（2）投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》指引执行。

（3）苏采云系统解密时间为30分钟，如在规定时间内未能完成解密的视为放弃投标。

1.3 苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义的，应当根据《苏采云系统供应商操作手册》指引提出询问，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5 请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

1.6开标时间、解密时间均以苏采云不见面开标大厅的时间为准。

注：请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由五人以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

2.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

2.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密等予以保密。

3、对投标文件的审查

3.1 首先对投标文件进行初审，分为资格性审查和符合性审查。

（1）资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。同时将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人相关主体信用记录，查询结果留存并归档。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

（2）信用查询时间：资格性审查过程中。采购人将对投标人是否被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的信用记录进行查询，并保存好相关证据材料。

经查询发现供应商存在上述应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效投标处理。

（3）符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（4）在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，并且限制了采购人及代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（5）对未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

3.2 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（6）如投标人属于小微企业，小微企业价格按照投标价格计算，如投标价格因故予以纠正，小微企业价格采用纠正后的投标价格。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.3 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

3.4 投标人应确保《投标供应商确认函》上留存的手机号等通讯畅通，在开评标全过程中及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。否则导致的不利后果由供应商自行承担。

4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。但评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清的，其风险由投标人自行承担。

5、投标文件的比较和评价

5.1 评委会将严格按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性和符合性审查的投标进行综合比较和评价。

5.2 评标采用综合评分法，具体评审因素和评分标准见招标文件“第四章 评审因素和评分标准”规定。

5.3 评委会成员对需要共同认定事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6、评标过程的保密与公正

6.1 凡是与审查、澄清、比较和评价投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

6.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则将会导致其投标被拒绝。

6.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

6.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分情况。

7、无效投标

7.1 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

（2）在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或未通过符合性审查的。

（4）投标文件未按招标文件要求加盖CA电子公章的。

（5）投标人同一分包提交两个及以上不同的有选择性投标报价的。

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（7）存在应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的。

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（9）未按招标文件的规定提交投标保证金的（如有）。

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.2 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

8、串通投标

8.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

9、废标

9.1 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

9.2 废标后，代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

9.3 如出现投标截止后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家的，按照政府采购相关规定方式处理。

- 六、定标

1、确定中标人

1.1评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标优惠率报价由高到低顺序排列。得分且投标优惠率报价相同的并列，由评委会根据上传加密电子投标文件时间先后顺序的方式确定。

1.2本项目选取前三名为中标候选人，评标委员会根据采购人授权直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

1.3 确定中标人后，代理机构将于法定期限内在“苏州市政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

2、中标通知书

2.1 在公告中标结果的同时，代理机构将通过苏采云系统向中标人发出电子中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2 中标通知书为合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3、取消中标资格

3.1 中标人有下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构、评审专家行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（7）中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同。

3.2 在上述情况下，采购人可按照评委会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一个中标候选人。也可以重新开展采购活动，但拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4、质疑处理

4.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的“《投标供应商确认函》”等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

4.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

4.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，其中质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml

4.4 根据本项目《采购项目委托代理协议》，供应商对采购方式、招标文件中项目需求、评分标准、合同条款内容、供应商资格条件及审查结果的询问、质疑，属于采购代理机构处理职责，由采购代理机构负责接收和答复，请向采购代理机构提出。

采购代理机构按照上述职责分属接收、处理质疑。只接收以纸质原件形式送达（当场送达或邮寄方式）的质疑。

（1）采购代理机构质疑接收部门及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系事项”下“2、采购代理机构信息”。

4.5 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

4.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 七、授予合同

1、签订合同

1.1 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内（最长不得超过三十日），按照招标确定的事项与采购人签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.2 所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

1.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.5 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人负责将合同在苏州市政府采购网等财政监管部门指定的媒体上公告。

1.6合同一式四份，采购人两份、中标人、代理机构各执一份，具有同等法律效力。

2、货物和服务的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

3、履约保证金

3.1本项目不收取履约保证金。

4、政府采购信用融资政策

4.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请咨询常熟市财政局政府采购管理科0512-52893533。

# 第三章  项目需求

项目名称：2025年高温消毒灭菌器械委托服务

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0026

采 购 人：常熟市中医院（常熟市新区医院）

一、项目说明：

1、项目概况：为了更好地满足医院医疗业务发展需求，一定程度上缓解医疗用房紧缺问题，提高现有医疗资源使用效率与效能；在前期初步调研基础上，借鉴兄弟医院成功实施经验，结合医院过去五年的供应室高温消毒灭菌器械委托服务的成功经验，拟通过委托区域消毒供应中心集中消毒服务的方式对本院供应室运行模式进行创新优化。

2、工作职能划分：

2.1原供应室高温蒸汽灭菌范围的工作委托服务；新生儿科奶瓶高温灭菌委托服务。

2.2一次性物品由医院设备等物资部门直接发放；原低温灭菌范围的工作仍由医院供应室完成。

3、采购服务内容：

3.1器械清洗、消毒、打包、灭菌服务。

3.2敷料灭菌、部分敷料（有效期半年）包装、灭菌。

3.3物流服务。

3.4其他服务。

4、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。联系人：糜炜；联系电话：0512-52336352。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

5、服务地点：常熟市中医院（常熟市新区医院）。

6、服务期限：自合同签订之日起1年。

7、付款方式：按季度付款。采购人向中标人每季度期满10日内支付考核结算后的上季度服务费。

注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

2）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

3）采购人根据季度考核情况，考核得分在90分(含) 以上，100%支付季度服务费；考核得分在70分(含)-90分(不含)之间，每低于90分1分的，扣除季度服务费的0.5%；考核得分在70分(不含)以下的，为不合格，扣除季度服务费的100%。由采购人每季度汇总后，于季度期满10日内付款时一次性扣除考核费用。

8、结算方式：

8.1按实际服务量和服务单价进行结算。

8.2各项服务单价=各项单价最高限价×（1-中标优惠率）。

8.3最终结算金额=Σ各项单价最高限价×（1-中标优惠率）×实际服务数量。

9、本项目采购预算为人民币4500000.00元整（人民币肆佰伍拾万元整）。投标人的投标报价采用投标优惠率方式，且报价≥0%，否则将作无效投标处理。

10、本项目设定单价最高限价，各项最高限价详见下表：

| 服务项目 | 项目名称 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 消毒服务 | 器械 | 件 | 4.10 |
|  | 敷料（含奶瓶） | 立方米 | 760.00 |
|  | 腔镜器械 | 包 | 105.00 |
|  | 骨科器械 | 包 | 110.00 |
| 物流服务 | 物流运输（往返） | 次 | 450.00 |
| 包装材料的提供 | 包装材料 | 个 | 4.30 |

二、项目配置要求：

| 服务项目 | 项目名称 | 1年使用数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消毒服务 | 器械 | 700000 | 件 |  |
|  | 敷料（含奶瓶） | 500 | 立方米 |  |
|  | 腔镜器械 | 2600 | 包 |  |
|  | 骨科器械 | 4500 | 包 |  |
| 物流服务 | 物流运输（往返） | 365 | 次 |  |
| 包装材料的提供 | 包装材料 | 73000 | 个 | 含无纺布、纸塑袋 |

注：以上1年使用数量为预估用量。在合同履行期间，按照本项目中标人投标文件中所报的投标优惠率结算服务费用（即最终结算金额=Σ各项单价最高限价×（1-中标优惠率）×实际服务数量）。

三、项目服务要求：

（一）总体要求：

1、消毒服务内容：

1.1器械：清洗、消毒、上油、包装、灭菌。

1.2敷料灭菌；部分敷料（半年）包装、灭菌。

1.3奶瓶：高温灭菌。

2、物流服务内容：

2.1投标人负责医院污染器械及灭菌后器械运输；负责从医院取回清洗打包后敷料，及送灭菌后敷料到医院。

注：投标时提供详细的物流运输服务方案说明。

3、包装材料的提供服务内容：

3.1根据国家规范提供合格的包装材料（含无纺布、纸塑袋）。

4、其他：

4.1当卫生主管部门明文规定采购人需要自建消毒供应室的情况下，投标人须配合采购人安排做出相应措施。

（二）具体要求：

1、器械交接地点及时间：

1.1手术室灭菌包及污染器械：投标人直接至手术室现场指定地点进行交接。

1.2临床各病区灭菌包及污染器械：投标人至供应室指定地点进行交接。

1.3手术室、供应室灭菌包及污染器械交接次数：（标准周转时间24h）

周一至周日：

（1）每日07:30送前一日08:30收回的无菌器械+无菌敷料+无菌奶瓶。

（2）每日08:30回收污染器械+采购人打包好敷料、奶瓶。

（3）每日17:00送前一日18:30无菌器械+无菌敷料+无菌奶瓶。

（4）每日18:30回收污染器械+采购人打包好敷料、奶瓶。

1.4交接时间、次数在实际工作中可作调整；特殊情况下可加急运送，保证临床使用，如因投标人单方面过失原因造成未在规定时间内送达，所造成的直接损失由投标人承担（除不可抗力外）。

2、服务要求：

★2.1器械清洗、消毒及灭菌质量标准：

（1）《WS310.1-2016医院消毒供应中心第1部分：管理规范》。

（2）《WS310.2-2016医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》。

（3）《WS310.3-2016医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》。

（4）符合《医疗机构消毒技术规范WS/T 367-2012》标准。

（5）按《中华人民共和国卫生行业标准》执行。所有灭菌处理周期应有文字证据支持。文字记录和质量控制数据可按照要求向采购人提供。所有灭菌质控文件应留存2年以上。

注：以上如有新的国家或行业标准出台，则以最新标准执行。

2.2包装材料：医用无纺布及纸塑袋，灭菌有效期为180天。棉布包装灭菌有效期为7天。

2.3器械交接要求：

（1）投标人对所运送及转运的各类器械要做到合理摆放、轻拿轻放，污染器械由投标人回收至去污区，经清点及检查后发现数量、品种及结构功能与实际不符时请及时与手术室及供应室指定的专职人员联系，未经专职人员认可不得配包灭菌。

（2）投标人灭菌后的无菌包送至相关科室后，如不符合灭菌要求需退回重新处理。

（3）无菌器械包打开时发现包内器械数量不符、无指示卡、器械损坏等问题，投标人应及时处理，必要时采取应急方案，保证正常使用。

（4）手术植入物需每锅次做生物监测，合格后才能放行。

（5）投标人专业人员要参与前期准备工作，进驻到医院供应室及临床科室了解器械的使用周转规律、熟悉各类器械结构功能作用及清洗、监测、配包等要求，录入器械清单，配合采购人及时调整清单内容。

（6）投标人与医院交接的洁、污器械及敷料应由计算机扫描录入，方便实时查看；使用的器械及敷料也可由计算机扫描录入，以便追溯。

2.4鉴别器械状况：投标人需配合采购人鉴别器械是否已经不适宜继续使用并决定器械是否需要修理。器械维修、更新由采购人承担。确保在切实可行的条件下将器械状况维持在高水平。如采购人在使用前进行检查发现有器械损坏，经专业人员做出该项判定，器械维修、更新由投标人承担。

2.5无菌检测：投标人每半年至少委托第三方权威机构进行1次无菌检测；采购人院感科每月随机抽检器械包1次。

2.6投标人需要具备本项目应急预案，保障医院正常运营，若投标人由于自身问题导致影响服务，投标人需寻求第三方消毒灭菌。

2.7运送的产品清单应该每次伴随产品一同提交给采购人。相对应的服务对账单也需要每周提交给采购人，所提交的对账单中应该将每一样产品的服务费用明细列出。

2.8采购人在产品送回后应对产品进行检查，如果发现产品有任何缺陷，采购人可以拒收产品或退回产品，由于产品缺陷给采购人带来的损失由投标人承担。

2.9在服务过程中，双方均需要对灭菌的器械或设备在各自的责任范围内尽其各自的义务并承担责任；投标人在器械清洗后洁净区域检查打包时发现器械丢失或者清洗造成的器械损坏的，责任方在投标人。

2.10消毒供应服务要求：

2.10.1投标人应具备组织架构、相应工作流程及完善的客户投诉流程体系。

2.10.2投标人应具备专门部门或人员负责质量控制及科学完善的培训制度。

2.10.3投标人须有完善的追溯体系及三级医院消毒灭菌供应服务经验。

2.10.4工作人员必须接受有资质院感相关培训。

2.10.5灭菌操作人员必须有上岗证和压力容器操作证。

2.10.6具有消毒灭菌质量定期检查评价制度和记录。

2.10.7具有设备审批、验收、维护、检修制度和记录。

2.10.8具有完善的监测制度和记录（包括清洗消毒、灭菌、BD效果监测和植入物生物及包内爬行卡监测）。能及时提供相关灭菌包的灭菌参数、监测结果。

2.10.9具备设备运行参数可供打印，包括运行时间、温度监测。

2.10.10有不可抗力（高温、暴雨、台风、交管等）情况下运输意外的应急预案，及其他情况下的紧急情况处理程序。

2.10.11应及时向服务机构反馈质量验收和质量监督存在的问题，并要求落实整改措施。

2.10.12设备应进行相关压力容器检测。

2.10.13针对贵重器械及精密器械、奶瓶等易损坏的物品，双方需做好保护措施，保证运送过程中的完好。

2.10.14投标人的月质量缺陷率不得超过0.25%。

注：投标时提供详细的消毒供应服务质量管理保证措施方案（包括但不限于：①消毒质量管理、②控制措施、③质量保证、④培训制度）说明。

2.11消毒供应服务流程要求：

2.11.1回收：配备专用密闭容器和设置定点污物接收区。回收车辆每次清洗、消毒、干燥备用。在医院手术室和供应室需由投标人配备专用密闭容器和回收车辆。

2.11.2清洗：手工、机械清洗消毒流程示意图符合WS310标准。

2.11.3包装：符合WS310标准。

2.11.4消毒灭菌：高温灭菌设备齐全，能满足供应需求。

2.11.5储存发放：设专用储存场所和储存架；有温湿度监测设备和记录；车辆及周转箱洁污分开。

注：投标时提供详细的服务环境及设施（工作区域的划分遵循物品由污到洁；设立去污区、检查包装及灭菌区和无菌物品存放区）说明。

四、其他要求：

1、投标人需配备1名消毒供应专科护士及2名高中学历及以上灭菌操作人员且均具备2年及以上消毒灭菌服务经验。

2、如投标人遇紧急情况无法消毒供应的，需立即将产品运送至项目地周边合格的医疗消毒供应中心进行应急服务（投标人中标后须与项目地周边合格的医疗消毒供应中心签订应急服务协议，且在签订合同之前向采购人提供协议及其消毒供应中心（室）合格证）。

3、投标人需具备合格的运营场所环境、清洗消毒设备、蒸汽灭菌器、无菌物品（灭菌后）、生物指示剂（灭菌后）。

3.1运营场所环境（检测内容：换气次数、静压差、相对湿度、照度、噪声、温度、悬浮粒子浓度）须符合标准：WS310.1-2016《医院消毒供应中心第一部分》、GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》、GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》、GB/T16292-2010《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》。

3.2清洗消毒设备（检测内容：温度、时间、清洁效果）须符合标准：YY/T 0734.1-2018《清洗消毒器 第1部分：通用要求和试验》、WS 310.3-2016《医院消毒供应中心第三部分》。

3.3蒸汽灭菌器（检测内容：真空泄露测试、BD 实验，灭菌温度、时间、压力、干燥度）须符合标准：GB8599-2008《大型蒸汽灭菌器技术要求自动控制型》、WS 310.2-2016《医院消毒供应中心第二部分》第5.8.1.6条、WS 310.3-2016《医院消毒供应中心第三部分》第4.4.2.1条。

3.4无菌物品（检测内容：灭菌后医疗器械）须符合标准：GB15982-2012《医院消毒卫生标准》。

3.5生物指示剂（检测内容：灭菌后生物指示剂）须符合标准：《消毒技术规范(2002版)》。

注：投标人中标后须向采购人提供以上符合要求的检测报告。

4、投标人需具备供气（锅炉一用一备）、供水（制水设备一用一备）、供电（电路一用一备）、供网（网络一用一备）。

5、投标人需配备经计量部门检定/校准合格的设备（清洗机、灭菌器）。

五、考核要求：

1、具体考核办法（总分100分，考核办法在合同期内可根据实际情况作适当调整）：

| 序号 | 考核内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 回收：1.收送物品时，洁污分开，密闭运送。不在诊疗场所对污染器械、器具和物品清点交接， 回收工具每次使用后应清洗消毒，干燥备用。2.朊毒体、气性坏疽及突发原因不明的传染性病原体污染的诊疗器械、器具和物品双层包装、标识清楚。 | 10 |
| 2 | 分类：l.在CSSD的去污区进行诊疗器械、器具和物品的清点、核查。2.根据器械物品材质、精密程度等进行分类处理。 | 4 |
| 3 | 清洗：机械清洗适用于大部分常规器械的清洗。手工清洗适用于精密、复杂器械的清洗和有机物污染较重器械的初步处理。 | 7 |
| 4 | 消毒：1.清洗后的器械、器具和物品应进行消毒处理。方法首选煮沸消毒，或酸性氧化电位水消毒。2.湿热消毒应采用经纯化的水，电导率≤15µ, S/cm(25℃)。 | 7 |
| 5 | 干燥：不应使用自然干燥方法进行干燥，宜首选干燥设备进行干燥处理，管腔器械内的残留水迹，可用压力气枪等进行干燥处理不耐热器械、器具和物品可使用消毒的低纤维絮擦布、压力气枪或≥95%乙醇进行干燥处理。穿刺针等各类器械干燥方法正确。 | 7 |
| 6 | 器械检查与保养：1.器械表面及其关节、齿牙处应光洁，无血溃、污渍、水垢等残留物质和镑斑；功能完好，无损毁。2.带电源器械应进行绝缘性能等安全性检查。3.使用医用润滑剂进行器械保养。 | 7 |
| 7 | 包装：1.器械与敷料分室包装。器械包内物品齐全、配置适用、摆放合理。 物品包装松紧适宜、体积及重量符合规范。2.穿刺针配套，针尖锐利无钩、针梗通畅无弯。3.按规范要求使用化学指示卡及包外化学指示胶带。4.手术器械采用闭合式包装方法，由2层包装材料分2次包装。5.纸塑袋、纸袋等密封包装其密封宽度符合国家规范要求。6.灭菌物品包装的标识注明物品名称、包装者等。 | 7 |
| 8 | 灭菌：1.物品灭菌方式正确。2.每天设备运行前应进行安全检查。3.物品灭菌时装载量及摆放方法符合规范要求。4.观察并记录灭菌时的温度、压力和时间等灭菌参数及设备运行状况。5.从灭菌器卸载取出的物品，冷却时间>3 0min。6.严格执行灭菌物品放行的质量标准。 | 7 |
| 9 | 储存：1.严格执行手卫生要求，接触清洁物品和无菌物品前应洗手或手消毒。2.灭菌后物品应分类、分架存放在无菌物品存放区。一次性使用无菌物品应去除外包装后，进入无菌物品存放。3.物品存放架或柜应距地面高度≥20cm, 距离墙≥5cm, 距天花板≥50cm。 | 7 |
| 10 | 无菌物品发放：l.无菌物品发放时，应遵循先进先出的原则。2.发放时确认无菌物品的有效性和包装完好性。植入物应在生物监测合格后，方可发放。紧急情况灭菌植入物时， 使用含第5类化学指示物的生物PCD进行监测，化学指示物合格可提前放行，生物监测的结果应及时通报使用部门。3.应记录无菌物品发放日期、名称、数量、灭菌日期等。 | 7 |
| 11 | 每批次观察清洗消毒器运行情况，记录运行参数，及时清洁保养。 | 3 |
| 12 | 开展清洗质量日常监测，每月应至少随机抽查3个-5个待灭菌包内全部物品的清洗质量，并记录监测结果。 | 3 |
| 13 | 每季度对消毒后使用物品进行监测，有记录。 | 4 |
| 14 | 设备管理部门每年对清洗消毒器、灭菌器进行检测校验；清洗消毒器新安装、更新、大修、更换清洗剂及消毒方法、改变装载方法时进行验证，有记录。新安装、移位和大修后的灭菌器应进行物理、化学、生物监测，合格后使用，有记录。 | 4 |
| 15 | 物理监测：每次灭菌应连续监测并记录灭菌时的温度、压力和时间等灭菌参数。 | 4 |
| 16 | 化学监测：进行包内、外化学指示物监测；预真空（脉动真空压力蒸汽灭菌器每日开始灭菌运行前空载进行B-D测试。 | 3 |
| 17 | 生物监测：压力蒸汽灭菌器每周一次；环氧乙烷灭菌器每批次一次；过氧化氢等离子灭菌器每天一次。 灭菌植入物应每批次进行生物监测。 | 3 |
| 18 | 监测方法正确，分析查找各类监测不合格及工作质量存在问题原因。 | 3 |
| 19 | 建立信息化追溯系统，对可复用器械实现追溯。 | 3 |

2、采购人根据季度考核情况，考核得分在90分(含) 以上，100%支付季度服务费；考核得分在70分(含)-90分(不含)之间，每低于90分1分的，扣除季度服务费的0.5%；考核得分在70分(不含)以下的，为不合格，扣除季度服务费的100%。由采购人每季度汇总后，于季度期满10日内付款时一次性扣除考核费用。

六、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有服务进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则作无效投标处理。

2、本项目采用投标优惠率方式，且报价≥0%，否则将作无效投标处理。

3、最终结算金额=Σ各项单价最高限价×（1-中标优惠率）×实际服务数量。

4、投标报价应包括但不仅限于材料费、消毒、灭菌、包装、物流费、人工费、管理费、项目利润、税金以及其他交付使用所产生的所有费用，采购人不再为本项目支付其它任何费用。

5、中标人的工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

6、请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

七、其他：

1、本项目“项目需求”中标“★”的相关要求，为本招标文件实质性要求，必须满足，否则将无效投标处理。

2、投标时提供详细的委托服务方案（包括但不限于：①服务流程安排、②保障措施、③设备器械管理）说明。

3、投标时提供详细的内部管理体系及执行情况说明。

4、投标时提供详细的持续改进服务方案说明。

5、本项目不收取履约保证金。

# 第四章  评审因素和评分标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法。

二、评审因素、权值及评分标准

注：得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、投标报价25分

（1）报价按项目类别分项得分分别计算，累计得分25分。

（2）分项得分计算方式如下：满足招标文件要求且投标优惠率最高的为评标基准优惠率，各类别投标报价得分=（1-评标基准优惠率）／（1-投标优惠率）×相应分项的满分分值。各投标人得分＝各类别报价得分的总和。

（3）评审过程中出现下列情形之一的，评委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价＜采购项目预算×50%。

2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×45%。

3）评委员会认定的投标人报价过低、有可能影响服务质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人未提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

| 服务类别 | 满分分值 |
| --- | --- |
| 器械 | 5分 |
| 敷料（含奶瓶） | 5分 |
| 腔镜器械 | 5分 |
| 骨科器械 | 5分 |
| 物流运输（往返） | 3分 |
| 包装材料 | 2分 |

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、技术部分62分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求响应性 | 10分 | 服务要求全部满足招标文件要求（除★实质性响应外共20条）的得基本分10分；有负偏离每条扣0.5分。 |
| 2 | 委托服务方案 | 9分 | 根据投标人提供的委托服务方案（包括但不限于：①服务流程安排、②保障措施、③设备器械管理）进行评定：体现上述评审要点且方案详细、科学合理内容完全贴合项目需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但方案一般详细、可行性一般无法完全贴合项目需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 3 | 消毒供应服务质量管理保证措施 | 10分 | 根据投标人提供的消毒供应服务质量管理保证措施方案（包括但不限于：①消毒质量管理、②控制措施、③质量保证、④培训制度）情况进行评定：体现上述评审要点且方案详细、科学合理内容完全贴合项目需求的，每有一项得2.5分；体现上述评审要点但方案一般详细、可行性一般无法完全贴合项目需求的，每有一项得1.3分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 4 | 内部管理体系及执行情况 | 3分 | 根据投标人提供的内部管理体系及执行情况进行评定：方案切实可行、科学合理、实用性强的得3分；方案基本可行、实用性较强的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 5 | 物流运输服务方案 | 3分 | 根据投标人提供的物流运输服务方案进行评定：方案切实可行、科学合理、实用性强的得3分；方案基本可行、实用性较强的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 6 | 服务环境及设施 | 3分 | 根据投标人提供的服务环境及设施情况（工作区域的划分遵循物品由污到洁；设立去污区、检查包装及灭菌区和无菌物品存放区）进行评定：服务环境及设施布局规划合理，设施配备全面完善的得3分；服务环境及设施布局规划、配备无法完全贴合项目需求的得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容）的得0分。 |
| 7 | 持续改进服务方案 | 2分 | 根据投标人提供的持续改进服务方案进行评定：客户投诉流程体系完善，服务改善方案合理可行的得2分；客户投诉流程体系有所欠缺的得1分；未作说明的不分得分。 |
| 8 | 应急保障能力 | 7分 | （1）投标人承诺中标后，与项目地周边合格的医疗消毒供应中心签订应急服务协议，且在签订合同之前向采购人提供协议及其消毒供应中心（室）合格证的得1分。注：投标文件中需提供承诺书（格式自拟），未提供或承诺内容与要求不符的不得分。 （2）投标人需具备供气（锅炉一用一备）、供水（制水设备一用一备）、供电（电路一用一备）、供网（网络一用一备），每提供一套（一用一备）得1.5分，本小项最高得6分。注：投标文件中需提供以上相关设备图片及证明文件，未提供或提供资料不全的不得分。 |
| 9 | 设备情况 | 4分 | 投标人配备经计量部门检定/校准合格的自有或租赁设备（清洗机、灭菌器），每有一台得1分。注：本项最高得4分。投标文件中需提供以上设备的购置发票和计量部门检定/校准合格证书，如租赁的还需提供租赁协议（租赁到期时间须晚于项目的合同履行结束时间）。未提供或提供资料不全的不得分。 |
| 10 | 检测报告 | 6分 | 投标人应具备合格的运营场所环境、清洗消毒设备、蒸汽灭菌器、无菌物品（灭菌后）、生物指示剂（灭菌后）。投标人承诺中标后，向采购人每提供一类符合要求的检测报告的得1.2分（最高6分），注：投标文件中需提供承诺书（格式自拟，检测内容及检测标准见项目需求），未提供或承诺内容与要求不符的不得分。 |
| 11 | 服务团队 | 5分 | - 投标人配备2名高中学历及以上灭菌操作人员且均具备2年及以上消毒灭菌服务经验的得基本分1分；每增加1名高中学历及以上灭菌操作人员且具备2年及以上消毒灭菌服务经验的加1分（最多加2分），本小项最高得3分。注：投标文件中需提供人员相关证书、服务经验证明材料（包括个人履历及不限工作单位的个人社保证明）及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明材料，未提供或提供资料不全的不得分。 - 投标人配备1名消毒供应专科护士的得1分，增加1名消毒供应专科护士的加1分，本小项最高得2分。注：投标文件中需提供人员护士执业证书及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明材料，未提供或提供资料不全的不得分。 |

3、商务部分13分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 5分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件（共18条）完全响应的得5分；“▲”项（共2条）有负偏离条款的，每项扣0.5分，其余项（共16条）有负偏离条款的，每项扣0.25分。 |
| 2 | 业绩情况 | 8分 | 投标人提供自2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今实施的高温消毒灭菌器械委托服务或医疗供应室外包服务项目业绩的，有一个得2分（最高8分）。注：投标文件中需提供项目合同证明材料，内容至少包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页，未提供或提供资料不全的不得分。 |

注：①上述投标文件中提供的相关证明材料须为清晰完整的扫描件（照片），如存在扫描件（照片）无效、不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，否则相关评审风险由投标人自行承担。

②制作投标文件时请按招标文件规定的顺序编制，添加投标文件目录、页码、书签等，便于评标委员会评审查阅。

③对应第四章评分中服务要求说明：负偏离【以1、1.1***（每条）】。

三、针对小微企业的评审：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

（2）在响应文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序进行自测）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33 号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50 号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询时间和渠道：

代理机构将在投标文件提交截止时间后，通过中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等渠道查询投标人的信用记录，并将查询结果递交评标小组。

2、信用记录使用规则：

代理机构应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法失信行为的适用情形

供应商在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。主要包括：

1）200万元以上罚款；

2）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；

二、政府采购严重违法失信行为信息记录的主要内容

政府采购严重违法失信行为信息记录应包括以下主要内容：企业名称、企业地址、严重违法失信行为的具体情形、处罚结果、处罚依据、处罚日期和执法单位等。

3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的投标人，代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，按规定登陆到查询网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

# 第五章  合同格式

合同编号：

签订地点：常熟市

常熟市政府采购服务合同

项目名称：2025年高温消毒灭菌器械委托服务

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0026

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

信用融资回款账户：

开户银行：

签订日期：          年       月      日

年    月    日， 常熟市中医院（常熟市新区医院） 以 公开招标 对 2025年高温消毒灭菌器械委托服务 项目进行了采购。经评标委员会评定，   （中标人名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经常熟市中医院（常熟市新区医院）(以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4服务：提供本合同规定的乙方承担的  2025年高温消毒灭菌器械委托服务 服务及相关工作。

1.5合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1服务内容：常熟市中医院（常熟市新区医院）所需的2025年高温消毒灭菌器械委托服务。

3.2服务期限：自合同签订之日起1年。

3.3乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

第四条 合同价款

本合同项下  2025年高温消毒灭菌器械委托服务，本合同为优惠率报价合同。

| 项目名称 | 单位 | 1年使用量 | 单价最高限价（元） | 中标优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 器械 | 件 | 700000 | 4.10 | % |
| 敷料（含奶瓶） | 立方米 | 500 | 760.00 | % |
| 腔镜器械 | 包 | 2600 | 105.00 | % |
| 骨科器械 | 包 | 4500 | 110.00 | % |
| 物流运输（往返） | 次 | 365 | 450.00 | % |
| 包装材料 | 个 | 73000 | 4.30 | % |

第五条 ▲支付结算

5.1按季度付款。甲方向乙方每季度期满10日内支付考核结算后的上季度服务费。

注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

2）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

3）甲方根据季度考核情况，考核得分在90分(含) 以上，100%支付季度服务费；考核得分在70分(含)-90分(不含)之间，每低于90分1分的，扣除季度服务费的0.5%；考核得分在70分(不含)以下的，为不合格，扣除季度服务费的100%。由甲方每季度汇总后，于季度期满10日内付款时一次性扣除考核费用。

5.2结算方式：

5.2.1按实际服务量和服务单价进行结算。

5.2.2各项服务单价=各项单价最高限价×（1-中标优惠率）。

5.2.3最终结算金额=Σ各项单价最高限价×（1-中标优惠率）×实际服务数量。

5.3发票开具方式：增值税专用发票或增值税普通发票。

第六条 验收办法

6.1甲方依法组织履约验收工作。

6.2甲方按照采购文件确定的验收方案或分期考核方案（包括履约验收的时间、方式、程序等内容），综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

6.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

6.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

6.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

6.7绩效考核标准：详见招标文件项目需求中的“考核要求”，考核办法在合同期内可根据实际情况作适当调整。

第七条	 双方的其他权利义务

7.1甲方权利义务

（1）甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

（2）甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

（3）法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

7.2乙方权利义务

（1）乙方应及时履行合同一般性义务和文件中规定的具体义务。乙方所提供服务的质量应与招标文件规定及投标文件承诺的内容相一致。

（2）乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。

（3）乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少或资质下降人数超过总人数30%的，视为乙方丧失提供服务的能力。

（4）乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。

（5）乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。

（6）乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方应在 2 小时内派员到场。

（7）定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。

（8）乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。

（9）乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

（10）在本合同期内或合同终止后，未经得甲方同意，不得泄露与本项目有关的保密资料。

（11）乙方应独立承担服务中由于乙方原因造成的各类责任。

（12）法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条 ▲质量保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

9.1甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额 0.5％的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的5％。

9.2有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额 0.5 %的违约金：

9.2.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（5 日内）恢复的；

9.2.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到总人数20%的；

9.2.3乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到3人次的；

9.2.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

9.2.5因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到 3次的；

9.2.6乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

9.2.7根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任（列明具体赔偿的标准以及如何赔偿）。同时乙方应向甲方支付合同总价0.5 ％的违约金。

9.3乙方在承担上述9.2项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

10.1乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到总人数30% 的；

10.2乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到 5 人次的；

10.3乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.4因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到 5次的；

10.5乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.6因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.7乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

11.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

11.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

13.1 本合同因下列原因而终止：

13.1.1 本合同正常履行完毕；

13.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金

15.1 本项目不收取履约保证金。

第十六条 争议解决方式

16.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条 通知与送达

17.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

17.1.1甲方联系信息：

指定收件人：      送达地址：                    指定电子收件方式：

17.1.2乙方联系信息：

指定收件人：      送达地址：                     指定电子收件方式：

17.2双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

17.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条 合同生效及其他

18.1 合同在双方加盖公章且双方法定代表人或授权代表签字后生效。

18.2 本合同一式 四 份，以简体中文书写，甲方两份、乙方和代理机构各执一份。

18.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法人（授权）代表人签字：                 法人（授权）代表人签字：

签订日期：    年   月  日                签订日期：    年   月  日

# 第六章  投标文件组成与格式

封面：

投   标   文   件

项目名称：2025年高温消毒灭菌器械委托服务

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0026

投 标 人：（加盖CA电子公章）

日    期：2025年   月     日

投标文件目录

一、基本目录

1、封面

2、开标一览表

3、报价明细表（格式见附件2）

二、资格审查内容

*1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2 提供最近一期经会计事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明）。

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4具备履行合同所必需的设备、专业技术能力和参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件4）。

*2、法定代表人授权书（格式见附件3）

注：如法定代表人参加本项目活动，法定代表人授权书无需提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件。

*3、中小企业声明函（格式见附件5）或残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件6）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

*4、具有有效期内的《医疗机构执业许可证》。

三、符合性审查内容

*1、开标一览表（格式见附件1）

*2、投标函（格式见附件7）

*3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件8）

四、综合评审文件

1、服务要求响应及偏离表（格式见附件9）

2、商务条件响应及偏离表（格式见附件10）

3、项目服务方案（格式见附件11）

4、业绩一览表（格式见附件12）

5、投标人认为需要提供的其他材料（如有格式见附件13）

注：（1）上述加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标无效且不允许在开标后补正。

（2）投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，否则作无效投标处理。

（3）制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

## 附件1、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子公章）：

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0026

| 项目名称 | 投标优惠率 |
| --- | --- |
| 2025年高温消毒灭菌器械委托服务 | 小写： % |

日期： 2025 年     月    日

填写说明：1、开标一览表必须加盖投标人CA电子公章。

2、投标优惠率报价均≥0%，否则将作无效投标处理。

3、“投标优惠率”有小数点的请保留小数点后两位，保留百分号。

4、最终结算金额=Σ各项单价最高限价×（1-中标优惠率）×实际服务数量。

5、上表中的“投标优惠率”=6个投标优惠率累加合计值/6。（具体填写方式为：投标文件中的6个投标优惠率累计相加/6；如6个投标优惠率累加合计值为90.00%，则“投标优惠率”中填写15.00；如6个投标优惠率累加合计值为120.00%，则“投标优惠率”中填写20.00）

6、投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，按省厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》苏财购〔2025〕62号文件要求，启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会可要求其在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评委员会结合该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人未提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

## 附件2、报价明细表

| 项目名称 | 单位 | 1年使用量 | 单价最高限价（元） | 投标优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 器械 | 件 | 700000 | 4.10 | % |
| 敷料（含奶瓶） | 立方米 | 500 | 760.00 | % |
| 腔镜器械 | 包 | 2600 | 105.00 | % |
| 骨科器械 | 包 | 4500 | 110.00 | % |
| 物流运输（往返） | 次 | 365 | 450.00 | % |
| 包装材料 | 个 | 73000 | 4.30 | % |
| 平均投标优惠率 |  |  |  | % |

注：（1）“平均投标优惠率”应与附件1、开标一览表中的“投标优惠率”一致。

（2）最终结算金额=Σ各项单价最高限价×（1-中标优惠率）×实际服务数量。

## 附件3、法定代表人授权书

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本授权委托书声明：注册于     （投标人地址）     的      （投标人全称）         的  （法定代表人姓名）  ，代表本公司授权   （授权代表姓名）   为本公司（工厂）的合法代理人，就贵方组织的2025年高温消毒灭菌器械委托服务项目（项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0026），以本公司（工厂）名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年     月       日生效，被授权人无转委权。

特此声明。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

法定代表人姓名：

授权代表姓名：

公民身份号码：

授权代表手机：

注：如法定代表人参加本项目投标活动，“法定代表人授权书”可不提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件。

（1）请附授权代表居民身份证、法定代表人居民身份证电子扫描件：

（2）法定代表人参加投标的无需提供授权书，请附法定代表人居民身份证电子扫描件：

## 附件4、书面声明函

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的2025年高温消毒灭菌器械委托服务项目（项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0026）招标活动进行投标。并作以下郑重声明：

1、我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                。

主要专业技术能力有：        。

2、参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3、本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明材料和陈述均是真实的、准确的。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 附件5、中小企业声明函

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加常熟市中医院（常熟市新区医院）的2025年高温消毒灭菌器械委托服务采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下：

1、2025年高温消毒灭菌器械委托服务（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为         （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期： 2025年   月   日

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序进行自测。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。

（4）投标人应在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，否则相关风险将由投标人自行承担。

（5）工信部联企业〔2011〕300号行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 附件6、残疾人福利性单位声明函

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加常熟市中医院（常熟市新区医院）单位的_2025年高温消毒灭菌器械委托服务__项目（项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0026）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

## 附件7、投标函

致：江苏杰源工程管理咨询有限公司

根据贵方的2025年高温消毒灭菌器械委托服务项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0026），投标人  （投标人全称）   递交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

（1）我方已详细审核全部招标文件，包括其有效补充文件等，我方同意放弃对此有不明或误解的权利。

（2）我方完全理解并同意贵方所保留的一切权利。

（3）我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（4）我方同意按招标文件规定提供与本投标有关的一切资料及贵方可能另外要求的与本投标有关的任何资料，并保证已提供和将提供的资料是真实的。

（5）我方同意投标有效期为自规定的投标截止之日起六十（60）天。

（6）一旦我方中标，我们将根据法律法规和招标文件的规定，严格履行自己的责任和义务。

（7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                            邮编：

联系人：                   电话：                  传真：

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：

## 附件8、实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★器械清洗、消毒及灭菌质量标准： （1）《WS310.1-2016医院消毒供应中心第1部分：管理规范》。 （2）《WS310.2-2016医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》。 （3）《WS310.3-2016医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》。 （4）符合《医疗机构消毒技术规范WS/T 367-2012》标准。 （5）按《中华人民共和国卫生行业标准》执行。所有灭菌处理周期应有文字证据支持。文字记录和质量控制数据可按照要求向采购人提供。所有灭菌质控文件应留存2年以上。 注：以上如有新的国家或行业标准出台，则以最新标准执行。 |  |  |

注：（1）投标人未对“项目需求”中的实质性要求逐条作出明确响应的，将作无效投标处理。

（2）如招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下，否则将作无效投标处理。

## 附件9、服务要求响应及偏离表

1、对项目服务要求响应说明。请按要求填写以下表格：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人提供服务承诺 | 是否响应 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人应根据“项目需求”中的“三、项目服务要求”对照所能提供的服务承诺进行逐项评议。

（2）若完全响应，在“是否响应”栏中填写 “是”；若有偏离在“是否响应”栏中填写 “否”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

（3）表格不够可另接。

## 附件10、商务条件响应及偏离表

| 合同条款号 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同内容 |  |  |
| 第四条 合同价款 |  |  |
| 第五条 ▲支付结算 |  |  |
| 第六条 验收办法 |  |  |
| 第七条 双方的其他权利义务 |  |  |
| 第八条 ▲质量保证 |  |  |
| 第九条 违约责任 |  |  |
| 第十条 合同的解除 |  |  |
| 第十一条 不可抗力 |  |  |
| 第十二条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十三条 合同的终止 |  |  |
| 第十四条 合同的转让 |  |  |
| 第十五条 履约保证金 |  |  |
| 第十六条 争议解决方式 |  |  |
| 第十七条 通知与送达 |  |  |
| 第十八条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

## 附件11、项目服务方案

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、针对本项目提供的委托服务方案（包括但不限于：①服务流程安排、②保障措施、③设备器械管理）说明。

2、针对本项目提供的消毒供应服务质量管理保证措施方案（包括但不限于：①消毒质量管理、②控制措施、③质量保证、④培训制度）说明。

3、针对本项目提供的内部管理体系及执行情况说明。

4、针对本项目提供的物流运输服务方案说明。

5、针对本项目提供的服务环境及设施（工作区域的划分遵循物品由污到洁；设立去污区、检查包装及灭菌区和无菌物品存放区）说明。

6、针对本项目提供的持续改进服务方案说明。

7、应急保障能力说明（①承诺中标后，与项目地周边合格的医疗消毒供应中心签订应急服务协议，且在签订合同之前向采购人提交协议及其消毒供应中心（室）合格证的承诺书、②具备供气（锅炉一用一备）、供水（制水设备一用一备）、供电（电路一用一备）、供网（网络一用一备））。

8、设备（清洗机、灭菌器）配备说明。

9、承诺中标后，向采购人提供合格的运营场所环境、清洗消毒设备、蒸汽灭菌器、无菌物品（灭菌后）、生物指示剂（灭菌后）检测报告的承诺书。

10、服务团队说明。

11、其他说明。

## 附件12、业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 业主联系人、联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今实施的高温消毒灭菌器械委托服务或医疗供应室外包服务项目业绩。

2、请投标人提供上述表格中业绩的合同（内容至少包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页）证明材料。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、我方在此声明，我方所提供的以上资料均真实和准确；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

## 附件13、投标人认为需要提供的其他材料（如有）