竞争性磋商文件

项目名称：常州市天宁区青龙街道办事处

安置小区零星维修项目

项目编号：JSZC-320402-CZZH-C2025-0047

采 购 人：常州市天宁区青龙街道办事处

采购代理机构：常州正衡招投标有限公司

日期：二零二五年八月

- 目      录

第一章   竞争性磋商公告	1

第二章   供应商须知	5

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	20

第四章   采购需求	29

第五章   合同草案条款	48

第六章   响应文件格式	51

- 第一章   竞争性磋商公告

项目概况 常州市天宁区青龙街道办事处安置小区零星维修项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2025年9月10日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320402-CZZH-C2025-0047

2.项目名称：常州市天宁区青龙街道办事处安置小区零星维修项目

3.预算金额：395万元

最高限价：本项目采用优惠率报价

- 4.采购需求：常州市天宁区青龙街道办事处安置小区零星维修项目共分为6个采购包。

| 采购包号 | 标的名称 | 采购包 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 青北 | 63万 |
| 2 | 青南 | 70万 |
| 3 | 青竹苑 | 73万 |
| 4 | 紫云苑 | 74万 |
| 5 | 新丰苑 | 50万 |
| 6 | 景秀世家、福北、东青 | 65万元，其中景秀世家28万，福北17万，东青20万。 |

- 注：供应商可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行响应，每个供应商仅限成交1个采购包。评审时，按采购包1-6的顺序依次确定成交候选人，在前一采购包已定为成交第一候选人，将不再列为后续采购包成交候选人。若某一采购包实质性响应供应商不足3家则该采购包废标。详见采购需求。

5.合同履行期限：1年

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：本项目专门面向中小企业采购。即：提供的工程/服务全部由符合政策要求的中小企业承建/承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动

3.3本项目是否接受分支机构参与投标：否（仅当项目涉及银行、保险、石油石化、电力、电信等行业有特殊情况的，可以接受分支机构参与）

3.4本项目是否属于政府购买服务：否

3.5本项目是否接受联合体投标：不接受

3.6本项目是否接受进口产品投标：不接受

3.7其他特定资格要求：

3.7.1供应商具有有效的建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质；

3.7.2供应商具有有效的安全生产许可证；

3.7.3供应商拟派项目负责人具备建筑工程二级(含)以上注册建造师资格同时具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B证）。并提供供应商为项目负责人缴纳近三个月任意一个月的社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章）。

三、获取采购文件

1.时间：2025年8月28日起至2025年9月3日（北京时间）

（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年9月10日9:30（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件

五、开启

时间：2025年9月10日9:30（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线解密电子响应文件

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

2.信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名   称：常州市天宁区青龙街道办事处

地   址：常州市河海东路9号

联 系 人：孙女士

电　 话：0519-85506800

2.采购代理机构信息

名 称：常州正衡招投标有限公司

地 址：常州市新北区新城府翰苑6栋9楼

3.项目联系方式

项目联系人：刘欢

电　话：0519-85510566

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“R”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： £是 R否 |
| 3.1 | 现场考察 | R不组织，投标供应商投标前应自行安排人员至现场踏勘了解项目情况，在成交后不得以未踏勘现场为由向采购人提出其他任何要求。 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | R不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： £无 R有，具体情形：本项目按优惠率报价，保留小数点后2位。 例：某维修项目为100元，成交优惠率为10.00%，则最终结算金额为100元*（1-10%）=90元。 |
| 11.1 | 磋商保证金、履约保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： R不允许 £允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1 | 询问 | 询问送达形式：纸质书面形式 |
| 24.2 | 质疑 | 质疑送达形式：纸质书面送达 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 代理机构：常州正衡招投标有限公司 1.采购人信息 名 称：常州市天宁区青龙街道办事处 地 址：常州市河海东路9号 联 系 人：孙女士 电 话：0519-85506800 2.采购代理机构信息 名 称：常州正衡招投标有限公司 地 址：常州市新北区新城府翰苑6栋9楼 3.项目联系方式 项目联系人：刘欢 电 话：0519-85510566 |
| 25 | 代理费 | 收费对象：成交供应商 收费标准： 项目类型 费率 中标金额（万元）; 工程类. 100（含，下同）以下; 1.0%. 100-500; 0.7%. 500-1000; 0.55%. ……; ……. 1、代理服务收费按差额定率累进法计算。 2、服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 3、缴纳时间：领取成交通知书时缴纳。 4、缴纳方式： 收款人名称：常州正衡招投标有限公司 开户行名称：招商银行常州北大街支行 银行账号：519902981310901 支付宝账号：3415909493@qq.com（备注单位名称及项目名称） |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购公告》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购公告》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.7  绿色采购政策

4.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

10.5   评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当动异常低价响应审查程序：

10.5.1 响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

10.5.2 响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

10.5.3 磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

10.6 启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在磋商小组规定的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明 材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的， 磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网/江苏政府购买服务信息平台公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面一次性提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

26 电子履约保函

2023年12月起，省财政厅上线政府采购电子履约保函（保险）平台，实现中标、成交供应商线上申请履约保函（保险）、第三方机构线上审核开函（出具保单）等，做到全流程线上办理和留痕。打开此链接查看详情：   https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/653859231062288.html 关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 1.供应商具有有效的建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质； 2.供应商具有有效的安全生产许可证； 3.供应商拟派项目负责人具备建筑工程二级(含)以上注册建造师资格同时具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B证）。并提供供应商为项目负责人缴纳近三个月任意一个月的社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章）。 | 提供相关证明材料并加盖供应商公章 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书；(格式见《响应文件格式》) |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；格式见《响应文件格式》 |
| 8 | 实质性条款（★号条款）响应 | 响应文件满足采购文件《采购需求》中实质性条款（★号条款）要求的；如有的，请列出实质性条款，并逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需供应商提供材料。 |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家如有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 14 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 15 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 17 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 异常低价审查 | 本项目执行苏财购(2025)62号关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知，实施政府采购异常低价审查。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台系统提交最终报价。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

R无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。如是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：______。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：磋商小组认为供应商的最终报价明显低于其他供应商最终报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其按照磋商小组规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准（采购包1-采购包6）

| - 评分因素 | - 评分标准说明 | - 分值 |
| --- | --- | --- |
| - 一、报价（10分） |  |  |
| - 投标报价 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 - 注：此处最终报价指经过报价修正后的最终报价。 | - 10分 |
| - 二、客观分（25分） |  |  |
| - 业绩 | 供应商自2022年1月1日以来承担的过类似项目，每有一个得3分，本项最高得12分。 - 注：提供中标（成交）通知书及合同复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 | - 12分 |
| - 项目组 - 成员 | - 1.供应商应为本项目成立项目团队，团队成员中（除项目负责人）具有建筑工程二级(含)以上注册建造师的，每有1人，得2分，最高得4分。 - 2.团队成员中（除项目负责人）具有安全员岗位证书的，有1人，得1分，最高得2分。 - 3.项目负责人具有与本项目相关专业中级及以上职称的得2分；项目组成员（除项目负责人）具有与本项目相关专业中级及以上职称的，每有一个得1分，最高得2分。本项最高得4分。 - 注：提供相关证书复印件和供应商为持证人员缴纳的近3个月任意1个月的社保证明并加盖供应商公章，否则不得分。 | - 10分 |
| - 服务响应 | - 为应对突发情况，供应商承诺在1个小时（含）以内快速响应踏勘现场，2个小时（含）以内开始维修的得3分；1-2个小时（含）以内快速响应踏勘现场，2-3个小时（含）以内开始维修的得2分；3个小时（含）以内快速响应踏勘现场，3-4个小时（含）以内开始维修的得1分；其余不得分。 - 注：提供承诺函并加盖供应商公章，否则不得分。 | - 3分 |
| - 三、主观分（65分） |  |  |
| - 总体概述 | - 供应商根据所投采购包的实际情况编制总体概述（包括但不限于工程概况、施工组织总体设想、方案的针对性及施工段的划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置等）。 - 1.方案内容切合零星维修现状，内容详细，可行性强，得10分； - 2.方案内容较切合零星维修现状，内容较详细，可行性较强，得7分； - 3.方案内容的描述与零星维修现状有欠缺，内容稍简单，欠缺可行性，得4分； - 4.方案内容不符合零星维修现状，内容简单粗糙，无可行性，得1分。 - 不提供方案不得分。 | - 10分 |
| - 施工方案 | - 供应商根据所投采购包的情况及自身情况编制匹配的零星维修施工方案，方案内容包括但不限于拟投入服务响应时间的及时性保障方案、安装部分、土建部分、房屋渗水维修所涉及的施工方案等内容： - 1.方案内容匹配零星维修施工内容，内容包含本项目工程量清单各部分维修内容施工方案，服务响应及时，保障性强，得15分； - 2.方案内容较能匹配零星维修施工内容，内容包含本项目工程量清单各部分维修内容施工方案，服务响应较及时，保障性较强，得11分； - 3.方案内容不完全匹配零星维修施工内容，本项目工程量清单各部分维修内容施工方案有缺漏，服务响应及时性、保障性有欠缺，得7分； - 4.方案内容不匹配零星维修施工内容，本项目工程量清单各部分维修内容施工方案缺漏多，服务响应及时性、保障性差，得3分。 - 不提供方案不得分。 | - 15分 |
| - 质量保证措施 | - 供应商根据所投采购包的实际需求编制施工质量保证措施（包括但不限于：工程质量管理、工期保证体系等内容） - 1.施工质量措施具体、丰富，质量管理流程紧凑，得10分； - 2.施工质量措施较具体、丰富，质量管理流程较紧凑，得7分； - 3.施工质量措施内容简单但还较具体，质量管理流程紧凑性不强，得4分。 - 4.施工质量措施内容简单粗糙，具体性欠缺，质量管理流程松散，得1分。 - 不提供方案不得分。 | - 10分 |
| - 施工进度计划方案及控制措施 | - 供应商根据本项目的实际情况编制施工工期、进度保证措施案（包括但不限于：工程设计、天气条件、设备和机械故障、施工人员安排等）。 - 1.方案详细完整，施工各环节安排紧凑，能够保障施工进度，得9分； - 2.方案较详细完整，施工各环节安排较紧凑，较能够保障施工进度，得6分； - 3.方案简单，施工各环节安排紧凑性有欠缺，施工进度保障性有欠缺，得3分。 - 4.方案内容简单粗糙，施工各环节安排松散，施工进度保障性差，得1分。 - 不提供方案不得分。 | - 9分 |
| - 安全文明施工及环境保护措施 | - 供应商根据本项目的实际情况编制安全文明施工，方案内容（包括但不限于安全管理措施、安全检查流程、安全监督重点内容、安全生产技术措施、工艺及工程项目实施的重点难点分析、文明施工措施、环境保护措施等内容） - 1.方案详细完整、有具体的安全文明施工工作环节，熟知零星维修安全文明施工的重难点，得8分； - 2.方案交详细完整、安全文明施工工作环节较具体，较能熟知零星维修安全文明施工的重难点，得5分； - 3.方案简单、安全文明施工工作环节有欠缺，对零星维修安全文明施工的重难点理解有欠缺，得3分。 - 4.方案简单粗糙、安全文明施工工作环节不具体，零星维修安全文明施工的重难点理解不到位，得1分。 - 不提供方案不得分。 | - 8分 |
| - 机械设备及材料方案 | - 施工机械设备及材料的投入计划和进退场计划方案（包括但不限于：拟投入的机械及各种设备、施工过程中的主要设备的使用管理、设备维护保养、进退场计划等） - 1.施工机械的设备及材料的投入、进退场安排合理、有序，相关管理方案可行性强，得8分； - 2.施工机械的设备及材料的投入、进退场安排较合理、有序，相关管理方案可行性较强，得5分； - 3.施工机械的设备及材料的投入、进退场安排稍有混乱、有欠缺，相关管理方案欠缺可行性，得3分。 - 4.施工机械的设备及材料的投入、进退场安排混乱，相关管理方案可行性差，得1分。 - 不提供方案不得分。 | - 8分 |
| 合理化 建议 | - 供应商根据本项目的实际需求及自身情况编制合理化建议，方案内容包括但不限于从降低工程造价、节约成本、保证工程质量和工程进度方面提出合理化建议： - 1.合理化建议内容丰富，合理性强，能够提高项目效率、降低成本，得5分； - 2.合理化建议内容较丰富，合理性较强，较能够提高项目效率、降低成本，得3分； - 3.合理化建议简单，合理性稍有欠缺，不能够提高项目效率、降低成本，得1分。 - 不提供建议不得分。 | - 5分 |

- 第四章   采购需求

一、采购标的

本项目是常州市天宁区青龙街道办事处安置小区零星维修项目，单户维修费用在5000元以内的防水项目及零星应急维修项目。

承包合同方式:本工程采用“工程量清单计价方式”按全费用单价计价，以实际完成的合格工程量按成交优惠率经审计后进行结算。

各安置小区最高结算金额：青北63万，青南70万，青竹苑73万，紫云苑74万，新丰苑50万，景秀世家28万，福北17万，东青20万。

- 二、项目要求

- 供应商应组建项目实施团队，并指派一名项目负责人，项目实施进程中不得随意更换项目实施团队人员，如有特殊原因，应事先通报采购单位并经书面同意后方可进行人员更换。项目实施期间涉及的人身、财产安全及产生的相关费用一律由供应商承担。

- 配备一名专职安全员，具有有效的安全员C证。

3、做好施工时工程的防护措施，确保施工安全，一切责任事故由供应商承担。每次施工完毕，及时清运所有垃圾。

4、配合采购人做好现场验收工作；

5、其他采购人需要供应商配合的工作。

三、技术要求

1、工程质量标准：符合中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一标准》等建筑工程施工质量验收规范的合格标准。

工程规范以现行的施工项目任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。

2、质保期3年。

工程在质保范围和质保期限内发生质量问题的，供应商应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

3、施工要求：

（1）严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照图纸（如有）或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

（2）遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。

（3）施工过程中引起的绿化损失应及时修复并承担其费用，费用需含在报价中，总价包干。

（4）负责做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用，费用需含在报价中，总价包干。

（5）施工中未经采购人同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。

（6）工程竣工未移交采购人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

（7）采购人有权对现场不称职或不合格的技术负责人、其他人员提出更换，成交供应商应无条件接受。

（8）异地搭设临建需租地，其租地费用、交通费用等一切费用及所需承担的责任由成交供应商负责。现场的材料及设备、工具由成交供应商自行保管。

（9）成交供应商在施工过程中，采购人有权要求对成交供应商的施工进行适当调整安排，对采购人提出的安排，成交供应商应积极服从。如成交供应商拒服从采购人的调整安排，采购人有权对成交供应商进行相应的经济处罚。

（10）成交供应商负责完工工程移交采购人之前的维护及保管工作。

（11）材料堆放及现场施工应服从采购人管理，做到材料堆放整齐、规范，施工现场保证工完场地清；保持施工现场整洁、通畅。施工现场严禁打架、斗殴，工作前严禁喝酒，一经发现，采购人有权处以500/次罚款，罚款直接在工程款中扣除。

（12）做好现场垃圾处理与清运等工作，并承担费用。

（13）在施工区域设置必要的危险警示牌、灯等，采取警示措施，避免发生伤亡事故，工程施工期间所发生伤亡等一切事故，均由成交供应商承担，所发生的一切费用均由成交供应商全部支付。

（14）在项目施工期间，成交供应商应根据江苏省相关文件规定、现行标准和合同文件关于农民工工伤保险的约定，负责购买农民工工伤保险。如采购人核查后发现其未购买的，则有权中止合同。

（15）成交供应商应随时接受采购人对工程的监督和检查，对不符合规范的施工项目无条件组织返工或整改，所产生的返工或整改的一切费用（含设备、材料、人工、搬运及保管费等），由成交供应商自行承担。若未按期整改，采购人有权立即解除合同，且一切损失均由成交供应商承担。

4、关于材料供应的要求：

（1）凡由成交供应商采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由成交供应商负责。

（2）材料、设备进场前应接受采购人组织的验收，不合格材料及与封样不符的材料标识后，三天内运出场外。场内严禁堆放不合格材料和不符材料，过期不处理的不合格材料和不符材料，采购人有权自行处理，由此造成成交供应商异议或损失的，采购人不予赔偿。

5、有关安全生产和防火的要求：

（1）成交供应商提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。如有违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，成交供应商应承担由此产生的一切经济损失。

（2）成交供应商在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

（3）由于成交供应商在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生人员伤亡或安全事故或火灾事故，成交供应商须承担由此引发的一切经济损失及法律责任。

6、验收要求

（1）验收标准：符合中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一标准》等建筑工程施工质量验收规范的合格标准。

（2）工程竣工后，成交供应商应通知采购人验收，采购人自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收、移交手续。如采购人在规定时间内未能组织验收，需及时通知成交供应商，另定验收日期，但采购人应承认竣工日期，但不承担成交供应商在此期间的看管等相关费用。

（2）成交供应商应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。任一项隐蔽工程的验收未通过采购人的验收，采购人可对成交供应商处以1000元/次的罚款；成交供应商修复直至通过验收，罚款不返还。若成交供应商拒缴罚款，采购人有权不支付工程款并要求成交供应商暂停下部节点的施工。

7、其他要求

（1）如出现成交供应商自身管理或沟通不利使员工通过各类渠道或以其他方式对采购人的声誉造成不利影响，以及因成交供应商服务质量或员工素质等原因有损采购人的社会公众形象、口碑等情况，成交供应商必须第一时间负责将不利影响降到最低并及时妥善处理，同时承担由此造成的声誉损失后果。采购人保留从经济、法律或其他形式向成交供应商追究责任的权利。

（2）成交供应商擅自将服务合同转包或分包给第三人的，以及成交供应商违反法律法规、规章或其他相关规范性文件的规定，影响合同履行的，采购人可以单方面解除合同而无须向成交供应商支付任何费用或承担其他任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均由成交供应商承担。

四、报价方式

本项目采用“工程量清单计价方式”按全费用单价计价，采用固定优惠率进行结算，响应报价应包含但不限于完成本工程所有施工内容产生的材料、人工、机械、材料运输费、装卸费、保管费、保险费、辅材费、施工费、材料在加工运输及安装中的所有损耗费、水电费、脚手架（如有）等措施性项目费、管理费、利润、规费、税金、质量保修费、维保服务费及供应商认为为完成施工内容所发生的其他所有费用，措施性费用含在相应子目中，结算时不再另行计取。

本项目的计算结算金额的基准为：磋商文件中有适用的全费用单价的，按该全费用单价；磋商文件中无适用或类似全费用单价的，依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）、现行计价定额、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、等计价规范及文件计价。

结算金额=结算金额基准*固定优惠率*实际发生量，须经审计。

六、付款方式

项目开工前，支付合同总价10%的预付款（供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）。

采购人每三个月进行一次验收、审计，每次审计结束后30天内付至审定价的97%，3年质保期结束后付至审定价的100%（无息）。

全费用单价清单：

| 单位工程综合报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目合价 |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 主材费 | 管理费 | 利润 | 措施费 | 规费 | 税金 | 小计 | 其中甲供 | 合计 (小计-甲供/1.01) |  |
| 1 | 010401011001 | 井盖安装【1200*1200*50mm污水池铸铁井盖安装】 | 套 | 1.000 | 38.40 | 1619.41 |  |  | 9.98 | 4.61 |  | 62.38 | 156.13 | 1890.91 |  | 1890.91 | 1890.91 |
| 2 | 011610002001 | 拆除门【拆卸破损塑钢门及防盗门】 | 樘 | 1.000 | 33.00 |  |  |  | 8.58 | 3.96 |  | 1.70 | 4.25 | 51.49 |  | 51.49 | 51.49 |
| 3 | 010802001001 | 304不锈钢执手锁【304不锈钢执手锁，双面，含拆除、更换等所有工作】 | 套 | 1.000 | 31.62 | 152.19 |  |  | 8.22 | 3.79 |  | 7.31 | 18.28 | 221.41 |  | 221.41 | 221.41 |
| 4 | 010802001002 | 304不锈钢防盗锁【304不锈钢防盗锁，双面，含拆除、更换等所有工作】 | 套 | 1.000 | 21.08 | 283.49 |  |  | 5.48 | 2.53 |  | 11.66 | 29.18 | 353.42 |  | 353.42 | 353.42 |
| 5 | 010802004001 | 防盗门【更换1000*2150mm不锈钢防盗门，含门锁、铰链等所有五金件】 | ㎡ | 1.000 |  | 800.00 |  |  |  |  |  | 29.84 | 74.69 | 904.53 |  | 904.53 | 904.53 |
| 6 | 010807001001 | 门窗换玻璃【更换门窗5mm厚钢化玻璃含原有破损玻璃拆除】 | ㎡ | 1.000 | 64.85 | 86.76 | 1.75 |  | 17.32 | 8.00 |  | 6.67 | 16.68 | 202.03 |  | 202.03 | 202.03 |
| 7 | 011602001001 | 锯缝【路面、水泥地锯缝机锯缝;】 | m | 1.000 | 8.16 | 0.60 | 5.69 |  | 3.60 | 1.66 |  | 0.73 | 1.84 | 22.28 |  | 22.28 | 22.28 |
| 8 | 011602001002 | 混凝土构件拆除【拆除道路及场地混凝土面层,厚度15cm;】 | m2 | 1.000 | 10.37 | 0.05 | 5.21 |  | 4.05 | 1.87 |  | 0.80 | 2.01 | 24.36 |  | 24.36 | 24.36 |
| 9 | 010101002001 | 挖一般土方【土壤类别:综合;挖三类土深度1.5m内;】 | m3 | 1.000 | 27.75 |  |  |  | 7.22 | 3.33 |  | 1.43 | 3.58 | 43.31 |  | 43.31 | 43.31 |
| 10 | 010103001001 | 回填方【利用现场好土回填;分层夯实;】 | m3 | 1.000 | 31.08 |  | 1.06 |  | 8.36 | 3.86 |  | 1.66 | 4.14 | 50.16 |  | 50.16 | 50.16 |
| 11 | 040501004001 | 塑料管【排水管;UPVC排水管及管件安装;DN160;粘接连接;】 | m | 1.000 | 2.16 | 56.67 |  |  | 0.56 | 0.26 |  | 2.23 | 5.57 | 67.45 |  | 67.45 | 67.45 |
| 12 | 010404001001 | 垫层【360度中粗砂基础，回填至管顶200mm;】 | m3 | 1.000 | 55.50 | 216.64 | 1.13 |  | 14.72 | 6.80 |  | 10.99 | 27.52 | 333.30 |  | 333.30 | 333.30 |
| 13 | 010507002001 | 室外地坪【150厚C25商品砼;养生;含模板制安、拆及按规范要求设置相应施工缝;】 | ㎡ | 1.000 | 18.11 | 59.12 | 3.72 |  | 5.68 | 2.62 |  | 3.33 | 8.33 | 100.91 |  | 100.91 | 100.91 |
| 14 | 010401003001 | 实心砖墙【MU10砼实心砖;M5混合砂浆;】 | m3 | 1.000 | 174.00 | 543.90 | 7.90 |  | 47.29 | 21.83 |  | 29.65 | 74.21 | 898.78 |  | 898.78 | 898.78 |
| 15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰【20厚1:2水泥砂浆抹面;】 | ㎡ | 1.000 | 19.92 | 8.27 | 0.77 |  | 5.38 | 2.48 |  | 1.38 | 3.44 | 41.64 |  | 41.64 | 41.64 |
| 16 | 010401011002 | 复合盖板【Φ700成品复合树脂盖板安装;拆除重装】 | 座 | 1.000 | 38.40 | 449.06 |  |  | 9.98 | 4.61 |  | 18.73 | 46.87 | 567.65 |  | 567.65 | 567.65 |
| 17 | 010401011003 | 铸铁盖板【400*500*40成品铸铁盖板安装;拆除重装】 | 座 | 1.000 | 38.40 | 273.54 |  |  | 9.98 | 4.61 |  | 12.18 | 30.48 | 369.19 |  | 369.19 | 369.19 |
| 18 | 040204004001 | 侧石铺设【C30砼侧石800*280*120铺设(含圆弧段、过渡段);C20砼基础，M10水泥砂浆灌缝;】 | m | 1.000 | 14.24 | 11.33 |  | 42.58 | 3.71 | 1.71 |  | 2.74 | 6.87 | 83.18 |  | 83.18 | 83.18 |
| 19 | 040204004002 | 平石铺设【C30砼平石800*240*100铺设(含圆弧段、过渡段);C20砼基础，M10水泥砂浆灌缝;】 | m | 1.000 | 7.16 | 5.69 |  | 35.84 | 1.86 | 0.86 |  | 1.92 | 4.80 | 58.13 |  | 58.13 | 58.13 |
| 20 | 011101003001 | 地面开槽引流【水泥地面开槽,引水沟,底面抹灰找平】 | ㎡ | 1.000 | 32.62 | 7.20 | 8.26 |  | 10.64 | 4.91 |  | 2.38 | 5.94 | 71.95 |  | 71.95 | 71.95 |
| 21 | 040204002001 | 苏普洛克道板砖【4cm1:3水泥砂浆铺20*10*6cm苏普洛克道板砖】 | m2 | 1.000 | 26.48 | 82.46 |  |  | 6.89 | 3.18 |  | 4.44 | 11.11 | 134.56 |  | 134.56 | 134.56 |
| 22 | 011102001001 | 石材楼地面【3cm厚1:3水泥砂浆铺贴30*60*3.5cm大理石,颜色综合考虑;】 | ㎡ | 1.000 | 47.12 | 215.31 | 1.07 |  | 12.53 | 5.78 |  | 10.51 | 26.31 | 318.63 |  | 318.63 | 318.63 |
| 23 | 010103002001 | 余方弃置【余土及拆除后的建筑垃圾、现场废弃物等装车外运，运距、弃场自行考虑，含建筑垃圾处置费等;（人工装运）】 | m3 | 1.000 | 17.76 | 0.04 | 37.82 |  | 14.45 | 6.67 |  | 2.87 | 7.16 | 86.77 |  | 86.77 | 86.77 |
| 24 | 011613002001 | 雨蓬玻璃拆除【拆除原有破损雨蓬玻璃,拆除方式自行考虑;拆除后的垃圾清理外运,外运方式、运距、废弃物处置自行考虑;】 | m2 | 1.000 | 47.74 |  |  |  | 12.41 | 5.73 |  | 2.46 | 6.15 | 74.49 |  | 74.49 | 74.49 |
| 25 | 011506003001 | 玻璃雨篷【5+5钢化夹胶玻璃;含密封胶、制作、安装等所有工作内容;】 | M2 | 1.000 | 87.61 | 183.28 | 0.45 |  | 22.89 | 10.57 |  | 11.37 | 28.46 | 344.63 |  | 344.63 | 344.63 |
| 26 | 010807001002 | 铝合金窗更换【铝合金窗更换;原有窗拆除（拆除方式、垃圾处置及外运自行考虑）;新做铝合金窗,型材壁厚1.8mm,5+12+5中空钢化玻璃,含制作、安装等全部工作内容;】 | ㎡ | 1.000 | 18.48 | 500.00 |  |  | 4.81 | 2.22 |  | 19.61 | 49.06 | 594.18 |  | 594.18 | 594.18 |
| 27 | 010807003001 | 百叶窗维修【铝合金百叶窗更换;做法参考原有;拆除原有铝合金百叶窗（拆除方式、垃圾处置及外运自行考虑）;型材壁厚1.8mm;含制作、安装等全部工作内容;】 | ㎡ | 1.000 | 18.48 | 250.00 |  |  | 4.81 | 2.22 |  | 10.28 | 25.72 | 311.51 |  | 311.51 | 311.51 |
| 28 | 011703001001 | 25T吊车【25T吊车配合施工;机械进退场综合考虑】 | 台班 | 1.000 |  | 200.00 | 1133.63 |  | 294.74 | 136.04 |  | 65.81 | 164.72 | 1994.94 |  | 1994.94 | 1994.94 |
| 29 | 010903004001 | 墙面变形缝【拆除伸缩缝面板,垃圾处置及外运自行考虑;重新安装不锈钢伸缩缝面板;滑板下吊】 | m | 1.000 | 6.84 | 103.36 | 0.01 |  | 1.78 | 0.82 |  | 4.21 | 10.53 | 127.55 |  | 127.55 | 127.55 |
| 30 | 011503001001 | 不锈钢扶手更换【不锈钢扶手拆除新做;拆除垃圾处置及外运自行考虑;新栏杆扶手制作、安装,做法同现场原有;】 | m | 1.000 | 13.20 | 250.00 | 0.19 |  | 3.48 | 1.61 |  | 10.01 | 25.06 | 303.55 |  | 303.55 | 303.55 |
| 31 | 011609001001 | 铸铁栏杆拆除【铁艺栏杆,2米高,含预埋件,做法满足甲方要求;】 | m | 1.000 | 127.20 | 421.34 | 5.60 |  | 34.53 | 15.94 |  | 22.55 | 56.44 | 683.60 |  | 683.60 | 683.60 |
| 32 | 010902004001 | 屋面排水管【雨水管;UPVC排水管及管件安装,DN110;粘接连接; 含原有雨水管拆除,拆除垃圾外运;】 | m | 1.000 | 8.16 | 41.74 |  |  | 2.13 | 0.98 |  | 1.98 | 4.95 | 59.94 |  | 59.94 | 59.94 |
| 33 | 010902004002 | 屋面落水斗【Ф110mmPVC雨水斗,含原有落水斗拆除,拆除垃圾外运;】 | 只 | 1.000 | 11.16 | 37.53 |  |  | 2.91 | 1.34 |  | 1.97 | 4.94 | 59.85 |  | 59.85 | 59.85 |
| 34 | 040501001001 | 管道疏通【雨污水管道（含检查井）清洗疏通，淤泥及垃圾装车外运10公里内;】 | m | 1.000 |  | 25.00 |  |  |  |  |  | 0.93 | 2.33 | 28.26 |  | 28.26 | 28.26 |
| 35 | 011201001002 | 墙面抹灰【卫生间墙面;20厚1:2水泥砂浆抹面;】 | ㎡ | 1.000 | 17.52 | 7.12 | 0.74 |  | 4.75 | 2.19 |  | 1.20 | 3.02 | 36.54 |  | 36.54 | 36.54 |
| 36 | 010903002001 | 聚氨酯防水【2mm厚聚氨酯防水层;】 | ㎡ | 1.000 | 13.20 | 47.51 |  |  | 3.43 | 1.58 |  | 2.45 | 6.14 | 74.31 |  | 74.31 | 74.31 |
| 37 | 011204003001 | 块料墙面【专用粘接剂;300*600墙砖,阳角磨圆,颜色综合,干水泥擦缝;】 | ㎡ | 1.000 | 59.89 | 93.83 | 0.84 |  | 15.79 | 7.29 |  | 6.62 | 16.58 | 200.84 |  | 200.84 | 200.84 |
| 38 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11790.23 |

| 单位工程综合报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目合价 |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 主材费 | 管理费 | 利润 | 措施费 | 规费 | 税金 | 小计 | 其中甲供 | 合计 (小计-甲供/1.01) |  |
| 1 | 010902001001 | 卷材防水【拆除旧卷材，垃圾清理外运，基层清理、找平，刷油膏，热熔满铺4mm厚单层SBS改性沥青防水卷材】 | ㎡ | 1.000 | 15.36 | 40.20 |  |  | 4.00 | 1.84 |  | 2.29 | 5.73 | 69.42 |  | 69.42 | 69.42 |
| 2 | 010807001001 | 窗边维修【铝合金窗1200*1200mm，窗边清理，窗边接缝口打胶，外墙面聚氨酯防水2遍，含防水脚手架】 | 樘 | 1.000 | 19.01 | 178.34 |  |  | 4.94 | 2.28 |  | 7.63 | 19.10 | 231.30 |  | 231.30 | 231.30 |
| 3 | 011407001001 | 防水涂料【铲除外墙涂料，垃圾清理外运，基层清理，粘结剂，防水涂料两底两遍，含涂料脚手架】 | ㎡ | 1.000 | 31.66 | 11.53 | 0.01 |  | 8.25 | 3.80 |  | 2.06 | 5.16 | 62.47 |  | 62.47 | 62.47 |
| 4 | 010903002001 | 涂膜防水【墙面清理，粘结剂，外墙面聚氨酯防水2遍，含防水脚手架】 | ㎡ | 1.000 | 13.32 | 32.68 | 0.09 |  | 3.48 | 1.61 |  | 1.91 | 4.78 | 57.87 |  | 57.87 | 57.87 |
| 5 | 011604002001 | 涂料外墙面开槽【1、渗漏部位切割开槽;2、铲除原墙面涂料、粉刷、保温层等，垃圾清理外运；3、重新做防水；4、原样恢复；5、含相关的措施（如蜘蛛人挂绳、登高作业车、围挡等）】 | m | 1.000 | 39.74 | 332.30 | 7.10 |  | 12.17 | 5.63 |  | 14.80 | 37.06 | 448.80 |  | 448.80 | 448.80 |
| 6 | 011605002001 | 墙砖外墙面开槽【1、渗漏部位切割开槽;2、铲除原墙面墙砖、粉刷、保温层等，垃圾清理外运；3、重新做防水；4、原样恢复；5、含相关的措施（如蜘蛛人挂绳、登高作业车、围挡等）】 | m | 1.000 | 54.59 | 369.31 | 7.35 |  | 16.11 | 7.44 |  | 16.96 | 42.46 | 514.22 |  | 514.22 | 514.22 |
| 7 | 011604001001 | 屋面开槽【1、渗漏部位切割开槽;2、铲除原面层、防水层、找平层、保温层等，垃圾清理外运；3、两侧砌半砖明沟，粉刷找平；4、侧面底面丙纶防水卷材；5、满填C20混凝土，与屋面平面粉刷找平；6、SBS防水卷材恢复；7、含材料搬运等相关的措施】 | m | 1.000 | 168.60 | 187.04 | 16.24 |  | 48.05 | 22.20 |  | 16.49 | 41.28 | 499.90 |  | 499.90 | 499.90 |
| 8 | 010902007001 | 屋面天沟【屋面天沟铲除清理，垃圾外运，防水砂浆2遍找平，聚氨酯防水2遍】 | m | 1.000 | 15.36 | 57.30 |  |  | 3.99 | 1.84 |  | 2.93 | 7.33 | 88.75 |  | 88.75 | 88.75 |
| 9 | 010902002001 | 注浆防水【注浆13*190mm】 | 针 | 1.000 |  | 25.00 |  |  |  |  |  | 0.93 | 2.33 | 28.26 |  | 28.26 | 28.26 |
| 10 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000.99 |

| 单位工程综合报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目合价 |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 主材费 | 管理费 | 利润 | 措施费 | 规费 | 税金 | 小计 | 其中甲供 | 合计 (小计-甲供/1.01) |  |
| 1 | 030404016001 | 控制箱【拆除破损控制箱及开关】 | 台 | 1.000 | 154.08 | 0.79 | 2.20 |  | 61.63 | 21.57 |  | 6.78 | 22.23 | 269.28 |  | 269.28 | 269.28 |
| 2 | 030109001001 | 离心式泵【拆除破损污水泵】 | 台 | 1.000 | 303.88 | 1.86 |  |  | 121.55 | 42.54 |  | 13.25 | 43.48 | 526.56 |  | 526.56 | 526.56 |
| 3 | 030901002001 | 消火栓钢管【拆除DN100消防管】 | m | 1.000 | 24.93 | 0.25 | 0.03 |  | 9.97 | 3.49 |  | 1.09 | 3.58 | 43.34 |  | 43.34 | 43.34 |
| 4 | 030901010001 | 室内消火栓【拆除消火栓】 | 套 | 1.000 | 77.04 | 7.24 | 0.32 |  | 30.82 | 10.79 |  | 3.56 | 11.68 | 141.45 |  | 141.45 | 141.45 |
| 5 | 030404016002 | 控制箱【水泵控制箱制作安装，不锈钢控制箱300*400，含元器件】 | 台 | 1.000 | 154.08 | 29.62 | 39.11 | 250.00 | 61.63 | 21.57 |  | 15.68 | 51.45 | 623.14 |  | 623.14 | 623.14 |
| 6 | 030109001002 | 离心式泵【安装水泵C65C16A22】 | 台 | 1.000 | 303.88 | 57.36 | 45.56 | 800.00 | 121.55 | 42.54 |  | 38.66 | 126.86 | 1536.41 |  | 1536.41 | 1536.41 |
| 7 | 030109001003 | 离心式泵【安装65XWQ37-13污水泵】 | 台 | 1.000 | 303.88 | 57.36 | 45.56 | 1800.00 | 121.55 | 42.54 |  | 66.86 | 219.40 | 2657.15 |  | 2657.15 | 2657.15 |
| 8 | 031001001001 | 镀锌钢管【室内;热镀锌钢管;DN100;螺纹连接;管道压力试验,管道冲洗】 | m | 1.000 | 42.22 | 11.21 | 2.69 | 59.11 | 16.88 | 5.91 |  | 3.89 | 12.77 | 154.68 |  | 154.68 | 154.68 |
| 9 | 030411004001 | 配线【管内穿线;NH-BV-6;】 | m | 1.000 | 0.65 | 0.14 |  | 4.61 | 0.26 | 0.09 |  | 0.16 | 0.53 | 6.44 |  | 6.44 | 6.44 |
| 10 | 030411004002 | 配线【管内穿线;NH-BV-4;】 | m | 1.000 | 0.61 | 0.14 |  | 3.20 | 0.24 | 0.09 |  | 0.12 | 0.40 | 4.80 |  | 4.80 | 4.80 |
| 11 | 030901011001 | 室外消火栓【室外消火栓;DN100,SS100/65-1.0型】 | 套 | 1.000 | 69.55 | 3.51 |  | 802.06 | 27.82 | 9.74 |  | 25.73 | 84.46 | 1022.87 |  | 1022.87 | 1022.87 |
| 12 | 031003003001 | 焊接法兰 阀门【DN100蝶阀安装;1.6MPa】 | 个 | 1.000 | 94.16 | 116.13 | 19.62 | 765.91 | 37.66 | 13.18 |  | 29.52 | 96.86 | 1173.04 |  | 1173.04 | 1173.04 |
| 13 | 030109001004 | 离心式泵【维修污水泵，更换轴承等】 | 台 | 1.000 | 500.76 | 29.50 |  |  | 200.30 | 70.11 |  | 22.58 | 74.09 | 897.34 |  | 897.34 | 897.34 |
| 14 | 030404022001 | 控制器【安装水泵自控器】 | 台 | 1.000 | 163.71 | 18.17 | 1.75 | 80.00 | 65.48 | 22.92 |  | 9.93 | 32.58 | 394.54 |  | 394.54 | 394.54 |
| 15 | 031003003002 | 焊接法兰 阀门【DN65止回阀安装】 | 个 | 1.000 | 67.41 | 85.38 | 16.71 | 188.23 | 26.96 | 9.44 |  | 11.12 | 36.47 | 441.72 |  | 441.72 | 441.72 |
| 16 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头【拆除消防喷淋头;重新安装易熔合金喷头;DN15;K=80;直立、下垂型，动作温度72℃;】 | 个 | 1.000 | 19.42 | 2.46 | 0.20 | 40.19 | 7.77 | 2.72 |  | 2.06 | 6.73 | 81.55 |  | 81.55 | 81.55 |
| 17 | 030411004003 | 配线【管内穿线;WDZ-BYJ-2.5;】 | m | 1.000 | 0.82 | 0.15 |  | 5.99 | 0.33 | 0.12 |  | 0.21 | 0.69 | 8.31 |  | 8.31 | 8.31 |
| 18 | 031001006001 | 室内排水管【室内排水管;UPVC110;粘接连接;】 | m | 193.000 | 23.54 | 3.45 | 0.15 | 38.71 | 9.42 | 3.30 |  | 2.22 | 7.27 | 88.06 |  | 88.06 | 16995.58 |
| 19 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26978.20 |

- 合同草案条款

采购人（以下称甲方）:

合同编号：

供应商（以下称乙方）:                                 签订地点：

合同时间：

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：             ，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

质保期：3年。

第二条 合同价格

本项目固定优惠率：百分之      （小写：     %），预算金额为人民币：     （小写：¥      ），服务期限内累计维修金额达到预算金额或合同履行期满，采购合同终止。

附：全费用单价

本合同价包括提供完成本工程所有施工内容产生的材料、人工、机械、材料运输费、装卸费、保管费、保险费、辅材费、施工费、材料在加工运输及安装中的所有损耗费、水电费、脚手架（如有）等措施性项目费、管理费、利润、规费、税金、质量保修费、维保服务费及供应商认为为完成施工内容所发生的其他所有费用，措施性费用含在相应子目中，结算时不再另行计取。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）竞争性磋商文件（编号：   ）          （2）乙方提供的磋商响应文件；

（3）成交通知书；                         （4）服务承诺；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 合同履行期限：自合同签订之日起一年，即自2025 年  月   日至 2026 年  月   日。

第五条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则

(一)《全费用单价》中列明项目名称及内容的，以收费标准*固定优惠率，经审计后按实结算。

(二)《全费用单价》中未列明的项目结算方式

依据《GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范》、《江苏省建设工程费用定额2014版》《江苏省市政工程计价定额》（2014版）《江苏省2014市政养护定额》等、常建（2014）279号文件【常州市关于贯彻《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等国家标准和省2014年建筑与装饰、安装、市政等专业工程计价定额及费用定额的通知】、苏建价(2014)448号文件【省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见】、省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价[2016]154号）、关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》的通知（常建〔2016〕94号）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2014年）等规范、文件和要求进行计价；计价表人工费按《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价[2016]570号）及工程施工期间政府相关政策性指导文件计取；材料价格采用施工期间常州市信息指导价（除税指导价），指导价中未包括的价格由乙方提出，经甲方按市场价格确定，

清单中未列明维修项目执行苏建价（2016）154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》和常建【2016】94号《关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》的通知》，本工程计价已按一般计税法计价。由于国家税收“营改增”实施，涉及影响工程造价的，请各供应商自行考虑投标风险。

工程材料、机械、设备使用费按照施工期间信息指导价的平均价计算（无信息指导价的由双方协商确认）；人工工资按施工当月政策性文件计算，其中装饰工程人工工资指导价取中计算。

可套取定额的以定额为基准；不能套取定额的部分，价格由甲方、乙方双方确认后价格为基准；以上述基准价*    %(固定优惠率)，按实结算。

4.付款方式：

第六条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

4.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5.乙方属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

6.乙方应急响应时间不超过    小时，如两次未做到，甲方有权解除合同。

7.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第七条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，承担相关违约责任。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和磋商承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，代理机构壹份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

以上合同格式供参考，甲乙双方可以根据不同的采购内容进行调整，但不能违背招标内容和要求。

廉政责任书

为进一步加强零星工程的廉政建设，特订立如下责任书。

一、甲、乙双方的权利和义务

1.甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2.甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3.甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4.甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。

5.甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6.甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1.甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.本协议一式玖份，附在主合同后。

甲方单位（盖章）：                  乙方单位（盖章）：

委托代理人：                        法定代表人：

年  月  日                          年  月  日

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州正衡招投标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计（或参与设计）、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2 营业执照副本（实质性格式）

1-3 其他特定资格要求

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 3  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

4  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供。

授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：___________________________（投标人名称）的_______________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为    （    号）项目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：             日期：

职务：

联系电话：

单位名称：
地址：

身份证号码：

委托代理人签字或盖章：             日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户行：

帐号：

附：代理人有效期内的身份证正反面电子件。

（复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加的，提供法人资格证明和本人身份证原件。

2、委托代理人参加的，提供法人资格证明、授权委托书和本人身份证原件。

5  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 优惠率 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

按苏采云平台提示格式填写

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

- 根据评分标准中的方案填写

10参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料