竞争性磋商

文件

（服务类）

项目名称：新建污水泵站维管项目

项目编号：JSZC-320411-CZWC-C2025-0011

采 购 人：常州市新北区孟河镇人民政府

采购代理机构：常州沃成招标有限公司

2025年6月

- 目      录

第一章   采购邀请	3

第二章   供应商须知	6

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	27

第四章   采购需求	36

第五章   合同草案条款	41

第六章   响应文件格式	47

- 第一章   采购邀请

新建污水泵站维管项目竞争性磋商公告

项目概况 新建污水泵站维管项目JSZC-320411-CZWC-C2025-0011采购项目的潜在供应商应在政府采购一体化平台“苏采云”获取采购文件，并于2025年7月11日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320411-CZWC-C2025-0011

项目名称：新建污水泵站维管项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：55万元

最高限价：40万元

采购需求：对新建污水提升泵站进行日常维护、维修、管护等服务，详见采购需求。

合同履行期限：2025年7月15日至2026年3月31日，具体开始时间以采购人通知为准。

本项目是否接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二） 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

（三）本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：/。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

地点：政府采购一体化平台“苏采云”。

方式：在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件；

售价： 0 元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年7月11日13点30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、开启

时间：2025年7月11日13点30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：无。

2、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称:常州市新北区孟河镇人民政府

地    址: 常州市新北区孟河镇孟河大道85号

联系方式: 张先生 0519-83501338

2.采购代理机构信息

名    称：常州沃成招标有限公司

地　　址：常州市新北区荣盛锦绣华府15栋三楼（曼哈顿广场北侧商铺）

联系方式：0519-68952791

3.项目联系方式

项目联系人：郭工

电　　 话：0519-68952791

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“R”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： R 服务 £ 货物 £ 工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： £ 是 R否 |
| 3.1 | 现场考察 | R不组织，投标单位如有需要请自行考察。 £组织，考察时间：/。 考察地点：/。 |
|  | 磋商前答疑会 | R不召开。 £召开，召开时间：/。 召开地点：/。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： R无 £有，具体情形：___________。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： R不允许 £允许，具体要求：满足采购人及相关法律法规要求。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1 | 询问 | 询问送达形式：投标供应商如对采购文件有疑问，请将疑问于2025年7月7日17:00（北京时间）前以书面形式（一式三份）或原件扫描件形式提交采购人和采购代理机构联系人处，文件需按采购文件要求编制并盖章、签字。邮箱：804311530@qq.com. |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州沃成招标有限公司； 联系电话：0519-68952791； 通讯地址：常州市新北区荣盛锦绣华府15栋三楼（曼哈顿广场北侧商铺）采购代理室。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： £ 采购人 R成交供应商 收费标准：（1）中标服务费按如下标准收取，按差额定率累进法计算，不足3000元按3000元收取； 成交金额（万元）; 服务类. 100以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. 500-1000; 0.45%. 1000-5000; 0.25%. （2）预算编制费按3000元收取。 缴纳时间：在领取《中标通知书》时，一次性向采购代理机构交纳招标代理服务费。 |
| 26 | 其他补充说明 | - 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的采购文件为准。 - CA数字证书和电子签章具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。 - 3、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.8绿色采购政策

4.8.1 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担其编制、提交响应文件以及参加竞争性磋商活动所产生之一切费用。无论竞争性磋商活动中的做法和结果如何(包括采购单位决定取消采购的)，采购人和采购代理机构对上述费用不负任何责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原发布媒介上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。更正（或补充、澄清）公告将作为竞争性磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，由供应商自行关注并获取。供应商敬请及时关注发布的更正（或补充、澄清）公告，如供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

7.3磋商文件各项条款最终解释权归常州沃成招标有限公司，供应商对采购代理机构提供的磋商文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

  - 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 项目总价应包括磋商文件所确定的采购范围内所有服务内容以及相应的管理、检查、劳务、培训、必须的备件和工具、运送工具及耗材、人工利润、餐饮、交通、风险、保险、人身伤亡、残险、税金、提供的报告及政策性文件规定等所有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切其他相关费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），应当使用原件；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的复印件加盖公章。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容应当盖章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

  - 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照无效响应处理。

- 响应文件提交，截止时间和地点

15.1供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交。

- 响应文件的修改与撤回

  - 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

  - 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

- 评审小组

  - 评审小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

  - 评审方法和评审标准：见第三章《评审方法和评审标准》。

- 评审过程中的澄清及对响应文件的审查

  - 项目评审期间，评审小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审小组并非对每个供应商都作澄清要求。

  - 需要供应商进行澄清、说明和更正的，评审小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

  - 接到评审小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

  - 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

资格审查：由采购小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加采购的资格。

  - 符合性审查：依据采购文件的规定，由采购小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

  - 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

  - 在详细评审之前，采购小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由采购小组按照少数服从多数的原则认定。采购小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，该费用供应商自行考虑在磋商总价中。

七 其他说明

26供应商的义务

26.1供应商应当认真阅读磋商文件，完全明了采购项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了供应商所应具备的资格条件。

26.2供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应

26.3供应商不得相互串通磋商报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商合法权益。供应商不得与采购人串通，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。具体规定为：①市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项②采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 28、确定成交单位

28.1评审小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31、中标服务费缴纳账户:

户名：常州沃成招标有限公司

开户银行：江苏银行股份有限公司常州通江路支行

账号：80500188000081338

开户行联行行号：313304008052

32、诚实信用

32.1、供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

32.2、供应商不得以向代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

32.3、供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.4、供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

33、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关的法律法规的规定执行。

八 政府采购告知书

尊敬的投标参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎供应商及项目参与人对本公司工作人员进行监督。凡发现本公司采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至本公司投诉监督箱，亦可以邮件发送至邮箱：64514231@.qq.com。

（一）接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与供应商或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、根据《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，供应商及项目参与人有下列情形之一的，属于失信行为，由采购代理机构报告财政部门，财政部门调查核实后依法给予行政处罚或者予以失信记录，情节严重的一至三年内不得参与政府采购活动，并在相关媒体网站予以公布：

（一）响应文件中故意不按采购文件要求提供有关技术、财务状况、信誉、业绩、服务、资质及其他证明材料，或未携带上述原件或者公证件的；

（二）响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的;

（三）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

（四）已响应参加政府采购活动而无故不参加的；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

（六）向采购人、采购代理机构及评审小组成员行贿或提供其他不正当利益的;

（七）在采购过程中与采购人进行协商磋商的;

（八）不遵守开标现场纪律,扰乱评审现场的;

（九）在有效期内擅自撤销投标（响应文件），影响采购活动继续进行的;

（十）被确定为中标或成交候选供应商后无正当理由放弃中标或成交资格;中标、成交后无正当理由不签订政府采购合同的;

（十一）不按照采购文件规定签订合同，或者与采购人另行签订背离合同实质性内容协议的;

（十二）将中标、成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标、成交项目分包给他人的;

（十三）拒绝履行合同义务的;

（十四）未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的

（十五）擅自变更、解除合同的;

（十六）实物配发和定点采购供应商所提供产品或服务价格高于成交价格或承诺的;

（十七）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（十八）各级政府采购监管部门认定的其他失信行为。

（十九）在常州市域内一年内两次以上质疑、投诉和信访举报均查无实据的;

（二十）捏造事实或提供虚假质疑、投诉和信访举报材料的。

（二十一）不配合相关部门调查取证的。

监督科办公室：常州沃成招标有限公司

投诉监督电话：0519-68952792

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 | 详见采购文件 |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 复印件加盖公章（详见采购文件，提供有效证明材料加盖公章） |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 详见采购文件 |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 复印件加盖公章（详见采购文件，提供有效证明材料加盖公章） |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书；格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》，格式见《响应文件格式》 |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；提供承诺书 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表，格式见《响应文件格式》 |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 11 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 12 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 13 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 14 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 16 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 17 | 实质性条款（★号条款）响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（★号条款）要求的；如有的，根据下面列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需供应商提供材料。 |

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；如是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：/。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：______。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

|  | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价（15分） |  |  |  |
| 1 | 报价 | 15 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×15。 |
| 二、客观分（40分） |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 6 | 投标人近五年内(从投标截止时间往前推算）承接过类似业绩的，每有一个得3分，本项最高得6分。注：响应文件内提供合同原件扫描件，时间以合同签订日期为准，否则不得分。 |
| 2 | 企业实力 | 4 | 投标人具有市政公用工程施工总承包三级(含）以上资质且具有安全生产许可证，得4分，本项最高4分。注：响应文件内提供投标人资质证书、安全生产许可证书扫描件并加盖投标人公章，未提供则不得分。 |
| 3 | 项目负责人 | 4 | 项目负责人具有市政公用工程二级（含）以上注册建造师资格得2分，另具有工程师（含）以上职称另得2分。本项最高4分。注：响应文件内提供投标项目负责人注册证书、职称证、社保机构出具的近三个月（2025年2月-2025年4月））社保证明扫描件并加盖投标人公章。未提供则不得分。 |
| 4 | 项目组人员投入承诺 | 6 | 投标人承诺服务期间在本项目配备投入5（含）-10（含）人的得4分，承诺服务期间在本项目配备11（含）-15（含）人的得6分，本项最高得6分。注：响应文件内须提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，不提供不得分。 |
| 5 | 设备保障1 | 6 | 自有管道潜望镜（QV快速检测仪）1套得6分，本项最高得6分。注：响应文件内提供设备购置发票（购置发票上的所有人名称必须与投标人名称一致）原件扫描件，否则不得分。 |
| 6 | 设备保障2 | 6 | 自有CCTV管道检测设备1台得6分，本项最高得6分。注：响应文件内提供设备购置发票（购置发票上的所有人名称必须与投标人名称一致）原件扫描件，否则不得分。 |
| 7 | 设备保障3 | 5 | 自有75kw（含）以上发电机组一套得5分，本项最高得5分。注：响应文件内提供设备购置发票（购置发票上的所有人名称必须与投标人名称一致）原件扫描件，否则不得分。 |
| 8 | 设备保障4 | 3 | 自有小型载货汽车一辆得3分，本项最高得3分。注：响应文件内提供设备购置发票（购置发票上的所有人名称必须与投标人名称一致）原件扫描件，否则不得分。 |
| 三、主观分（45分） |  |  |  |
| 1 | 总体方案 | 9 | 根据对本项目实施区域内现状实际情况摸底、重点难点分析等方面评审。有针对性，分析完整合理、科学的详细全面的得9分，描述基本完整可行的得7分，针对性欠缺、描述一般的的5分，无针对性的得3分，无方案不得分。 |
| 2 | 人员管理方案及措施 | 8 | 人员管理方案及措施完整、合理的得8分，描述基本完整可行的得6分，针对性欠缺、描述一般的的4分，无针对性的得2分，无方案不得分。 |
| 3 | 实施计划措施 | 7 | 项目实施计划安排与承诺完整、合理的得7分，描述基本完整可行的得5分，针对性欠缺、描述一般的的3分，无针对性的得1分，无措施不得分。 |
| 4 | 质量保证措施 | 8 | 项目实施质量保证措施完整合理的得8分，描述基本完整可行的得6分，针对性欠缺、描述一般的的4分，无针对性的得2分，无措施不得分。 |
| 5 | 安全保证措施 | 8 | 项目安全目标、安全措施、现场文明施工和环境保护措施完整、合理的得8分，描述基本完整可行的得6分，针对性欠缺、描述一般的的4分，无针对性的得2分，无措施不得分。 |
| 6 | 突发事件、紧急情况处理方案 | 5 | 投标人需根据项目内容提供应急处理方案，方案完善，详细且切实可行、符合本项目特点措施完整、合理的得5分，描述基本完整可行的得4分，针对性欠缺、描述一般的的3分，无针对性的得2分，无措施不得分。 |

第四章   采购需求

一、项目概况及总体要求

1、项目名称：新建污水泵站维管项目

2、服务周期：2025年7月15日至2026年3月31日，具体开始时间以采购人通知为准。

二、项目要求：对2024年新增截流、提升泵站25个进行日常维护、维修、管护等服务，其中水环境四标新建6个，水环境七标新建13个，水环境八标新建3个，水环境九标新建1个，黄山河应急截流工程新建2个，其中14个泵站需提供常规管养，11个泵站进行巡检。另官基村新建负压检查井132个，需每周巡查清掏一次，负压设施服务期内进行养护。

三、清单

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 服务数量 | 含税全费用综合单价（最高限价）（元） | 含税全费用合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵站管养维护 | 泵站管养维护【新增泵站内所有设施的常规巡查及保养;时间为本服务期内;含服务期内的巡查人工费用、及辅材性材料、配件、管养期内自备合适的交通工具;汛期及特殊时期需24小时待命;如遇紧急情况;需在规定的时间赶至现场处置突发问题;每天安排专人巡查2次，定期进行泵站底部的垃圾冲洗、垃圾淤泥的清理及无害化处理外运;拦污格栅的清理;保证泵站内所有设施的正常运行;按项包干;】 | 项 | 1 | 148400 | 148400 |
| 2 | 官基村新建负压检查井维护、官基村新建负压设施维护 | 对官基村新建负压检查井132个进行管养维护，需每周巡查清掏一次。含服务期内的巡查人工费用、及辅材性材料、配件、管养期内自备合适的交通工具;如遇紧急情况;需在规定的时间赶至现场处置突发问题; | 项 | 1 | 60000 | 60000 |
| 3 | 潜水泵更换 | 潜水泵【切碎式潜水排污泵;80WQK40-15-3.0;配套预埋固定螺栓,304不锈钢导杆,304不锈钢吊链、自耦装置、固定装置;安装;电机检查接线;主材采购需满是建设单位要求;含原泵拆除;该项最终根据采购人要求决定实施数量】 | 台 | 8 | 10000 | 80000 |
| 4 | 格栅更换 | 格栅【S304不锈钢拦污格网;间隙30mm;具体尺寸按照甲方要求;含原格栅拆除;该项最终根据采购人要求决定实施数量】 | M2 | 14 | 950 | 13300 |
| 5 | 盖板更换 | 盖板【不锈钢液压盖板;内带铰链;外带防锈锁;盖板是3mm厚;按照建设单位要求制作、安装;含原盖板拆除;该项最终根据采购人要求决定实施数量】 | M2 | 20 | 890 | 17800 |
| 6 | 盖板更换 | 盖板【成品玻璃钢格栅盖板(带面板）;含镀锌角钢预埋搁置;含原盖板拆除;该项最终根据采购人要求决定实施数量】 | M2 | 20 | 490 | 9800 |
| 7 | 塑料管更换 | 塑料管【牵引;Φ80 PE管;含其他配套管件;PE100,SDR11,1.0Mpa；水泥砂浆注浆；管道试压试验、闭水试验；含工作坑挖填土及其他牵引所有工作内容;含设备进退场费;该项最终根据采购人要求决定实施数量】 | m | 30 | 310 | 9300 |
| 8 | 塑料管更换 | 塑料管【牵引;Φ160 PE管;含其他配套管件;PE100,SDR11,1.0Mpa；水泥砂浆注浆；管道试压试验、闭水试验；含工作坑挖填土及其他牵引所有工作内容;含设备进退场费;该项最终根据采购人要求决定实施数量】 | m | 30 | 380 | 11400 |
| 9 | 暂列金 | 该部分不可更改，最终根据采购人要求进行使用 | 项 | 1 | 50000 | 50000 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 400000 |

以上费用包含完成该项目的所有费用，总价包括泵站巡检、管养等费（含本项目管养所需的技术服务费、危险指标牌、电箱上锁、人工费、一般材料费和机械费等）、日常维修、设施配套费、办公场所使用费、自备专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费等）、劳保和安全用品使用费、经营管理费、人身伤亡、伤残险、税费、利润及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成相关项目或者服务项目所涉及到的一切相关费用。同一维护管理点在维护管理验收合格后一年内因同一问题重复维修产生的工作量不重复计量。

1、如遇连续特大暴雨，必须保证24小时人员在岗。

2、承包人负责对本项目进行维修、巡检、管养等，所有的人工工资，负责包括自然损坏、人为破坏、被盗等情况的巡查及上报。

3、管养期内承包人要配备专业技术人员定位、维修设备、专用工具，维修电话，每天要派出专人到甲方指定的每个点巡查，保障维修电话一天24小时畅通，发现发生故障或问题，立即要向甲方报告，同时马上派员到现场抢修，做到接到报修通知1小时内到达现场，2小时内修复，重大的维修做到当日问题当日解决，当日无法维修的，要求承包人提供同等品质的备件，直至修复能正常使用为止。应配备至少1个固定班组（班组由至少5人组成）用于日常巡查、维修及管养工作。

4、质保期要求为验收合格之日起1年。

5、服务期间，承包人须对承包范围内的设施进行全面检查。

6、巡查并上报盗窃、故障等不符合要求的情况，对被盗、故障或存在安全隐患的内容因没有及时巡查发现导致不及时整改而引发的安全事故由承包人承担。主动及时对损坏设备进行维修。

7、管养期、保修期内承包人对承包范围内的所有设施进行安全检查，因巡查、维护、维修不到位而发生安全事故的，由承包人承担责任。

8、质量标准：

本项目管养质量标准：合格，确保项目的正常运行。考核在70分及以上。

因乙方原因维护质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

（三）安全、文明管养承诺

1、承包人应在作业车辆、机械上设置明显的作业标志，夜间作业应当设置反光标志及灯光警示标志，进行安全文明作业。同时应对作业人员加强安全文明教育，认真做好作业人员及机械设备的安全管理工作。

2、承包人在接到抢修作业任务（包含口头和书面）后，未在规定时限修复，期间造成车辆及人员的损伤的，以及在维修过程中由于违章违规作业及不文明行为对其他行人和车辆造成的后果，由承包人负责，其中招标人的口头抢修通知，将在24小时内补办书面通知。

3、作业范围应做到工完、料尽、场地清。

4、承包人应建立维修养护安全文明管养日志。

5、承包人有责任做好现场周边地下管线和临近建筑物、构筑物及古树名木的保护工作，如因承包人原因造成损坏的，承包人必须负责修复，若造成恶劣影响的，发包人有权对其进行处罚。

6、因作业造成的一切安全责任事故，均由承包人自行负责。

7、承包人应做好日常巡查，且必须每周两次记录台帐上报招标方，确保维护区域内污水装置设施功能完好，措施到位，否则，由此造成的一切安全责任事故和损失，均由承包人负责。

四、报价说明

（1）本项目采用全费用综合单价报价，包含完成该项目的所有费用，投标总价包括泵站巡检、管养等费（含本项目管养所需的技术服务费、危险指标牌、电箱上锁、人工费、一般材料费和机械费等）、日常维修、设施配套费、办公场所使用费、自备专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费等）、劳保和安全用品使用费、经营管理费、人身伤亡、伤残险、税费、利润及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成相关项目或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

（2）上述报价均应以人民币报价，金额单位元；报价人所报价格应包括所有费用。且只能有一个报价，不接受有选择的报价。

五、材料供应

凡用于本合同管养的材料和设备，均由承包人负责检验和交货验收。设备、材料质量及检验资料须达到国家现行验收规范和验收要求，并经发包人验收合格后方可使用。  利用当地废除的建筑材料必须按照当地乡镇的要求进行实施，未按要求随意挖运材料、乱抛材料、乱推材料、乱洒材料、材料运完后原堆场必须平整到位，否则处罚500元/次。

材料由承包人负责采购（除甲供材外），承包人应按甲方要求提前申报材料采购计划,获得批准后,方可进行采购。材料进场前应接受甲方组织的验收，不合格材料由甲方标识后，限时运出场外。场内严禁堆放不合格材料，过期不处理的不合格材料，采购人有权自行处理。本管养所用的钢材、钢筋及水泥材料必须使用常州本地厂家所生产或经销的，在验收时需提供厂家送货单，否则发包人和监理单位不予以验收。

承包人负责材料供应。但材料进场前应接受招标单位组织的验收，不合格材料由招标单位标识后，限时运出场外。场内严禁堆放不合格材料，过期不处理的不合格材料，招标单位有权自行处理。

承包人必须配备为完成本项目维修内容所必需的足够的机械设备，形成有效的机械化管养能力。

投标单位投标前自行现场踏勘，所有更换设备、材料需按甲方实际现场要求，需经甲方确认认可后才可投入使用。并需提供甲方认可的发票。

六、其他：

1、作业用水、电承包人自理，费用由承包人承担。

2、维修管养内容的保修：缺陷责任期(质量保修期)的时间为维修管养项目完工验收后1年。

3、本管养服务不得违法转包、分包，如承包人违法转包、分包，一经发现，发包人将立即取消承包人的承包资格，并追究其由此造成的一切后果。

4、安全文明作业

1）现场做好安全管理及文明作业，做好发电机等机械的降噪声措施，协调处理好周边学校及居民区的关系。

2）采购人不向承包人提供场内道路和交通设施以及作业区域到现有路网接通的道路，该部分工作（包括临时道路用地补偿、复耕以及使用地方道路向地方补偿费用）由承包人自行实施，费用在投标时考虑，并负责其在合同实施期内的维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

3）场外公共交通：承包人应加强车辆管理，严禁使用无证、报废车辆上路，严禁超载运输，遵守当地交通规则，承担与此相关的责任和费用。承包人所用车辆载重应符合所经道路要求，严禁超载；对农村机耕道路根据实际情况实施限载，凡因承包人载重车辆导致的道路损坏，由承包人负责修复，发包人有权根据交通部门提供的修复预算从承包的合同款项中优先扣除，直至修复验收合格。

4）临时工棚、围堰、便道等临时性建筑设施，必须拆除恢复原状。

5、若因招标人上级主管部门政策性变化等特殊原因，造成项目停止时，招标人只对已发生的作业量负责，根据已发生作业量与承包人办理结算，不承担其他违约责任。

6、现场布置严格按照文明标准执行并承担期间的与项目相关一切安全责任事故。甲方不承担任何责任。临时生活区及临时设施根据采购人指定地点及要求进行搭设。

7、严格服从采购人和相关公司的管理，确保质量。

8、承包人作业人员及作业过程中造成的安全事故的一切责任与赔偿，均由施承包人负责，甲方不承担任何责任。

9、维修时限要求

1）承包人安排管养计划均需在甲方要求时间内完成。

2）招标人发出的指令单后，承包人必须按要求及时全面的执行，否则按1000元/次进行处罚。

3）招标人下达的抢修任务，承包人均需在规定时限内进行安排实施，否则按1000元/次进行处罚。

4）招标人安排的突击整治等工作，均需按要求时限完成，否则按1000元/次进行处罚。

5）承包人不按招标人关于项目质量、项目进度等要求作业的，在经过招标人一次书面警告后，仍不能按招标人要求进行作业时，招标人有权终止承包人的服务权，并有权安排其他单位接手承包人的项目，承包人按中止前的项目作业量进行结算。

10、款项支付时，乙方需开具甲方认可的发票。

七、考核标准

为规范管养项目工作，结合项目实际，特制定本考核办法。

1、考核项目包括：泵站机电设备养护、安全文明管理、社会承诺。

2、考核工作由甲方组识，乙方接受考核。

3、考核小组由甲方代表组成。

4、按月度开展考核，总分 100 分，采取现场扣分的形式，当场公布得分结果。

考核评分标准

| 考核项目 | 考核内容 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泵站机电 设备养护 | 设备损坏未上报 | 有一处未上报的，扣2分 |  |
|  | 水泵运行电流在正常工作范围内 | 有一处不符合的，扣2分 |  |
|  | 格栅除污机正常运行 | 有一处不符合的，扣2分 |  |
|  | 闸门启闭机手、电能正常起闭 | 有一处不符合的，扣2分 |  |
|  | 各机电设备控制柜门处处常闭状态 | 有一处不符合的，扣1分 |  |
|  | 电动葫芦正常运行 | 有一处不符合的，扣1分 |  |
|  | 在规定时间内完成泵站机电设备资料统计（含管养计划） | 未按时完成的扣10分，下一月度考核时仍未完成的继续扣10分，直到完成为止。 |  |
|  | 按照管养计划保质保量完成 | 未按时完成的扣10分，下一月度考核时仍未完成的继续扣10分，直到完成为止。 |  |
| 安全 文明 管理 | 作业人员必项按甲方的安全文明作业要求进行穿戴。 | 违反一例扣1分 |  |
|  | 维修作业时应设置安全警示标志 | 违反一例扣1分 |  |
|  | 作业完毕后，应做到活完场清 | 违反一例扣1分 |  |
|  | 水泵吊装运输时，应做到污水不落地、沿途无洒落 | 违反一例扣1分 |  |
|  | 井下作业应遵守密闭空间作业管理规定 | 违反一例扣5分 |  |
|  | 因违章作业或安全防护措施不到位造成人员损伤或公众财产损失 | 发生一例扣10分 |  |
| 社会 服务 | 在规定时间内完成12345热线、数字化城管等平台案件的处置 | 超时一例扣5分 |  |
|  | 经核实因承包人管养不到位造成负面投诉（12345热线、上访、市长信箱等） | 每发生一例扣10分 |  |
|  | 因承包人原因被政府有关部门通报批评或被新闻媒体曝光等造成不良影响的 | 每发生一例扣10分 |  |
|  | 承包人不服从甲方管理，人员不足影响泵站运行工作的 | 每发生一例扣10分 |  |

注意：月度考核12个月其中有一个月考核在70分以下的，甲方可无条件解除合同；80-84分扣除审定价的5%，75-79分扣除审定价的10%；70-74分扣除审定价的15%。

- 第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

常州市政府采购合同

（中小企业预留合同）

（服务类）

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：  年  月  日

采购人（以下称甲方）：

所在地：

中标供应商（以下称乙方）：

所在地：

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

- 合同内容

1、甲方确定乙方为新建污水泵站维管项目采购项目的实施人。作业范围内容主要包含：包含对新建污水泵站维管项目采购项目对污水装置（截污井）机电进行维修、巡检、管养等服务。

合同履行期限：2025年7月15日至2026年3月31日。具体开始日期以招标人指令为准。

严禁转包、转让、挂靠，一旦发现中标单位存在非法转包、转让、挂靠等行为的，将依法进行处理，给采购人造成损失的依法承担赔偿责任。

成交供应商未按期签订采购合同或未通过试用期的，则排名第二的确定中标候选人或重新进行招标，以此类推。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②乙方的投标文件；

③招标文件。

④乙方在招标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、承包作业内容：新建污水泵站维管项目全部内容。

三、承包作业要求：

1、质量等级：满足采购人要求 。

2、作业要求详见采购文件中采购需求。

四、甲方权利和义务

1、根据采购文件及采购需求中考核办法对乙方工作及履行合同情况进行指导和考核。

2、根据乙方在考核中的结果，按规定向乙方支付承包费。

3、听取乙方提出的建议并给予答复。

4、监督乙方履行承诺。

五、乙方权利和义务

1、根据采购文件及采购需求中考核办法及镇相关考核规定要求和投标文件所作的承诺开展维护管理工作。

2、为保证管养服务工作正常有效开展，乙方负责组成固定的管养小组作业队伍，按要求提交作业计划和相关的工作预案，经甲方认可并备案。

3、接受甲方和相关管理部门的考核及其结果。

（1）乙方在合同期内对合同承包范围内的管养服务内容进行定期检查。

（2）乙方在合同期内，经巡查发现合同承包范围内的维护情况，乙方应无条件配合甲方，在收到甲方下达任务单后及时上报作业组织方案并安排人员及设备按时完成任务。

（3）乙方应对抢修任务必须及时组织作业人员进行抢修，甲方认定属于抢修的，采用如下任一种形式通知乙方：

（a）书面通知（下达任务单）；

（b）电话通知。

（4）乙方对抢修任务应在收到通知后30分钟（或甲方通知要求的时间）内必须到达现场进行应急处理，并实施抢修，抢修的作业期限由甲方代表根据现场情况确定，乙方应按确定的时间完成抢修任务。抢修同样按维护方法计量、拍摄和结算。

抢修作业量的结算，由甲方代表进行现场签证，属于无法计量的现场进行评估，该评估的费用作为直接结算费用。

4、乙方的责任：

（1）不论是维护、管养、巡检、抢修任务，在服务期间乙方应承担安全防护责任；

（2）乙方除对公共安全进行防护措施确保安全外，还应对自身的作业人员的安全负责。一旦发生安全事故，甲方概不负责。

（3）乙方应对所发生的维护、管养、巡检、抢修内容承担缺陷责任，如在承包期内再次发生缺陷维修，发生的费用由乙方自行承担。

（4）乙方日常工作中做好各项应急工作准备，包括人员、机械设备和物资准备。发生应急抢修，乙方在收到甲方电话通知后30分钟（或通知要求的时间）内到达现场并组织抢修，在2小时内乙方现场人员不能完成抢修任务的情况下，应向公司报告，公司法定代表人组织调动全体公司力量进行抢修，尽可能的减小和降低损失。

如超时或延误抢修的，或因延误抢修造成损失的，乙方无条件接受甲方任何形式的处罚，包括：经济处罚或解除合同，一切损失由乙方承担。

（6）加强对服务范围内各类基础设施的经常性巡查，明确专职巡视人员（人数按甲方要求，并上报其身份证及手机号码），甲方如对巡查人员服务不满意，有权责令乙方无条件调整。确定巡视范围和项目，巡视次数满足管养管理考核办法。巡视人员发现破损及缺失等现象以及相关安全隐患等问题，要及时报告处置并按规定做好巡视刻录台账（含影像资料）。

（7）乙方未按规定巡查或巡查中没有尽职尽责，未发现问题或安全隐患，造成损失和不良社会影响，乙方将承担相关法律责任，包括经济处罚或解除合同，一切损失由乙方承担。

（8）日常巡查养护巡查人员除合同约定内容外，还需完成甲方要求的其他任务。

5、独立承担养护作业中的安全责任和经济赔偿。

6、在任何情况下（如灾害天气期间或重大活动期间），乙方均应保质保量按时完成甲方安排的指令性任务。

7、自觉执行国家的法律、法规，签订劳动用工合同，作业及管理人员工资不得低于常州市最低工资标准，独立处理劳资纠纷等工作。

8、接受甲方和社会监督，对存在的问题在指定时间内整改到位，并将整改结果报甲方。

9、准时参加甲方召开的会议。

10、向甲方提出合理化建议。

11、在合同期间，采购单位有权根据作业任务量大小、质量维修情况的及时性、政策性区划调整等情况来进行相应调整，成交供应商必须无条件接受。同时乙方需及时完成任务，听从职能部门指挥，负责员工的安全，维护管理工人的录用、解聘以及劳动、医疗保障，福利待遇均由乙方负责。对员工足额办理人身意外、伤残保险，费用由乙方承担。

12、乙方需确保维护管理工人按《社会保障法》为员工全部缴纳社会保险。

13、承包期内，乙方员工一旦发生意外事故，由乙方全权负责处理。

14、乙方要积极配合甲方指定的突击性养护维修工作。

15、服务期内工具维修、服装标志、机械维修及油料等均由乙方负责。

16、乙方无条件接受甲方的进行的安全知识教育、技能培训。

17、安全防护

（1）现场做好安全管理及文明作业，做好发电机等机械的降噪声措施，协调处理好周边学校及居民区的关系。

（2）采购人不向承包人提供场内道路和交通设施以及作业区域到现有路网接通的道路，该部分工作（包括临时道路用地补偿、复耕以及使用地方道路向地方补偿费用）由承包人自行实施，费用在投标时考虑，并负责其在合同实施期内的维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

（3）场外公共交通：承包人应加强车辆管理，严禁使用无证、报废车辆上路，严禁超载运输，遵守当地交通规则，承担与此相关的责任和费用。承包人所用车辆载重应符合所经道路要求，严禁超载；对农村机耕道路根据实际情况实施限载，凡因承包人载重车辆导致的道路损坏，由承包人负责修复，发包人有权根据交通部门提供的修复预算从承包的合同款项中优先扣除，直至修复验收合格。

（4）临时工棚、围堰、便道等临时性建筑设施，必须拆除恢复原状。

18、若因招标人上级主管部门政策性变化等特殊原因，造成项目停止时，招标人只对已发生的作业量负责，根据已发生作业量与承包人办理结算，不承担其他违约责任。

19、现场布置严格按照文明标准执行并承担期间的与项目相关一切安全责任事故。甲方不承担任何责任。临时生活区及临时设施根据采购人指定地点及要求进行搭设。

20、严格服从采购人和相关公司的管理，确保质量。

21、承包人作业人员及作业过程中造成的安全事故的一切责任与赔偿，均由施承包人负责，甲方不承担任何责任。

22、维修时限要求

（1）承包人安排管养计划均需在甲方要求时间内完成。

（2）招标人发出的指令单后，承包人必须按要求及时全面的执行，否则按1000元/次进行处罚。

（3）招标人下达的抢修任务，承包人均需在规定时限内进行安排实施，否则按1000元/次进行处罚。

（4）招标人安排的突击整治等工作，均需按要求时限完成，否则按1000元/次进行处罚。

（5）承包人不按招标人关于项目质量、项目进度等要求作业的，在经过招标人一次书面警告后，仍不能按招标人要求进行作业时，招标人有权终止承包人的服务权，并有权安排其他单位接手承包人的项目，承包人按中止前的项目作业量进行结算。

23、文明作业

（1）承包人应在作业车辆、机械上设置明显的作业标志，夜间作业应当设置反光标志及灯光警示标志，进行安全文明作业。同时应对作业人员加强安全文明教育，认真做好作业人员及机械设备的安全管理工作。

（2）承包人在接到抢修作业任务（包含口头和书面）后，未在规定时限修复，期间造成车辆及人员的损伤的，以及在维修过程中由于违章违规作业及不文明行为对其他行人和车辆造成的后果，由承包人负责，其中招标人的口头抢修通知，将在24小时内补办书面通知。

（3）作业范围应做到工完、料尽、场地清。

(4）承包人应建立维修养护安全文明管养日志。

(5）承包人有责任做好现场周边地下管线和临近建筑物、构筑物及古树名木的保护工作，如因承包人原因造成损坏的，承包人必须负责修复，若造成恶劣影响的，发包人有权对其进行处罚。

(6）因作业造成的一切安全责任事故，均由承包人自行负责。

(7）承包人应做好日常巡查，且必须每周两次记录台帐上报招标方，确保维护区域内污水装置设施功能完好，措施到位，否则，由此造成的一切安全责任事故和损失，均由承包人负责。

24、安全责任

乙方应做好现场一切安全防护工作，杜绝安全隐患。在合同期限内因乙方安全防护措施不力，造成发生安全事故（包括第三方伤害），乙方承担一切责任，甲方概不责任。如因安全事故给甲方造成损失的，乙方应按实给予赔偿。

、质量与验收

乙方应认真按照国家颁布的验收规范等要求进行作业，接受甲方监督，质量验收必须达到合格。对不合格的工作量，乙方应按规范要求进行返工，承担返修工作及费用。

隐蔽项目验收。项目具备覆盖、掩埋条件或达到条款约定的部位，乙方自检合格后在隐蔽作业前24小时通知甲方和甲方委托的中介机构进行验收，验收合格后方可进行隐蔽项目作业。

具备验收条件，双方根据国家现行标准、规范进行验收。

乙方自验收合格签字之日起15天内向甲方提供完整的验收资料一式三套（包括分期结算）。

26、法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

六、价格与支付

1、合同价：                     元（¥       元）。

2、合同价包含完成该项目的所有费用，包括泵站巡检、管养等费（含本项目管养所需的技术服务费、危险指标牌、电箱上锁、人工费、一般材料费和机械费等）、日常维修、设施配套费、办公场所使用费、自备专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费等）、劳保和安全用品使用费、经营管理费、人身伤亡、伤残险、税费、利润及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成相关项目或者服务项目所涉及到的一切相关费用。同一维护管理点在维护管理验收合格后一年内因同一问题重复维修产生的工作量不重复计量。

3、人工费用由投标供应商自行考虑政策性调整风险，投标供应商不得以政策性调整原因向采购人要求增加费用，服务期内均不调整。

4、本合同按实结算。
   合同价款及调整：

变更项目结算方法：由承包人提出，经监理人、发包人和跟踪审计审定后按乙方中标价同比率下浮后进行结算。

6、暂定付款及扣款方式：本项目服务期满付至完成工作量的60%（扣除服务期内考核扣款），余款在服务期满一年后付至审定价的100%（无息）。每次付款乙方同时开具同等金额的发票给甲方。

7、本项目乙方项目负责人：                   ，身份证号码：                      。

七、维护管理作业权的交付和回收

合同签订后，于10日内向乙方转交养护管理作业权，乙方应于合同期满无条件向甲方交还养护管理作业权。甲乙双方应提前10天进行交接手续和准备，确保准时交接。

八、履约保证金的支付

1、根据采购文件的规定，乙方应于签订合同前交纳合同金额的/%作为履约保证金。合同到期未违反合同约定的事项一次性退还，不支付利息。

2、履约保证金的期限为壹年,若合同续签,则履约保证金期限自动顺延。

3、合同期满后或不属乙方重大责任事故造成的本合同终止，甲方一次性无息返还乙方的履约保证金。

九、违约责任

1、合同一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、在合同生效后，甲方无故拒绝乙方，应向乙方偿付合同总金额的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

十、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、合同生效及终止

1、合同生效：经甲乙双方签字并盖章后即生效。

2、合同终止：

（1）、在乙方收到甲方发出的违约通知后10天内，乙方仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出终止合同通知，终止部分或全部合同，由此带来的一切损失由乙方承担：

a、乙方未能在合同规定的期限内及时进场；

b、根据采购文件及采购需求中的考核办法及镇相关考核规定要求，月度考核12个月其中有一个月考核在70分以下的，甲方可无条件解除合同；80-84分扣除审定价的5%，75-79分扣除审定价的10%；70-74分扣除审定价的15%。

（2）、甲方终止部分合同，甲方可以按适当的条件和方式采购类似的乙方未交付部分的服务；乙方应承担甲方购买类似服务的额外费用并继续履行合同中未终止的部分。

（3）、破产终止合同

a、当乙方破产或无清偿能力时，乙方应书面通知甲方终止合同，在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时，甲方亦可书面通知乙方终止合同；

b、因不可抗力的自然灾害原因造成自然终止合同时按破产终止合同办法终止合同。

十二、合同的解除和转让

- 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情况之一，合同方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、乙方有下列情形之一的，甲方有权随时解除本协议：

(1)、严重违反规章制度或劳动法律的；

(2)、未经甲方同意，有擅自转包或委托他人提供劳务等行为的；

(3)、在市、区、镇三级考评中，因主观原因失分等行为的；

(4)、被媒体曝光，严重影响甲方声誉的；

(5)、乙方不服从甲方管理的；

(6)、有其他违法行为的。

此外，因上述行为产生的一切后果，由乙方承担全部责任；如因其过错行为对甲方利益产生损害的还应承担相关赔偿责任。

4、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后30天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

5、合同的部分或全部都不得转包或分包。

6、除上述情形外的其他原因需解除本协议的，应经甲乙双方协商一致方可解除。

十三、争议解决

甲乙双方因履行本合同发生争议，协商未果，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

十四、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，见证方一份。采购代理机构为见证方，见证方仅对甲乙双方签订政府采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

十五、本合同在执行过程中如出现未尽事宜，双方协商解决。

本协议签字盖章后生效。

甲方（采购人）：（盖章）                 乙方（供应商）：（盖章）

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电话：                                   电话：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

单位地址：                               单位地址：

日期：   年     月    日                 日期：   年    月    日

见证方：

代理机构（单位盖章）：常州沃成招标有限公司

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州沃成招标有限公司

常州市新北区孟河镇人民政府

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求：如有，见第一章《采购邀请》，无则不需要提供。

- 3 本项目的特定资格要求

- （1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

- （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

- 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商法定代表人或代理人（签字或盖章）：

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书及授权委托书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

授权委托书

本授权委托书声明：_______________（供应商名称）的__________________（法定代表人姓名、职务）代表供应商授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为                 项目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

代理人：（签字或盖章）

通讯地址：

通讯电话：

邮箱：

代理人有效期内的身份证正反面复印件

备注：

1、法定代表人参加投标会时，提供法人资格证明和本人身份证原件。

2、委托代理人参加投标时，提供授权委托书和本人身份证原件。

- 6  报价一览表

报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 项目负责人 |  |
| 投标报价（元） | 人民币（大写）： 元 人民币（小写）：￥ 元 |
| 备注 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

注：如供应商的最终报价明显低于成本价,涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，供应商将自行承担由此而产生的任何法律责任。采购代理机构对此不承担任何责任。

7  分项报价表（非实质性格式）

分项报价表

项目编号：___________

项目名称：新建污水泵站维管项目

报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 服务数量 | 含税全费用综合单价 | 含税全费用合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵站管养维护 | 泵站管养维护【新增泵站内所有设施的常规巡查及保养;时间为本服务期内;含服务期内的巡查人工费用、及辅材性材料、配件、管养期内自备合适的交通工具;汛期及特殊时期需24小时待命;如遇紧急情况;需在规定的时间赶至现场处置突发问题;每天安排专人巡查2次，定期进行泵站底部的垃圾冲洗、垃圾淤泥的清理及无害化处理外运;拦污格栅的清理;保证泵站内所有设施的正常运行;按项包干;】 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 官基村新建负压检查井维护、官基村新建负压设施维护 | 对官基村新建负压检查井132个进行管养维护，需每周巡查清掏一次。含服务期内的巡查人工费用、及辅材性材料、配件、管养期内自备合适的交通工具;如遇紧急情况;需在规定的时间赶至现场处置突发问题; | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 潜水泵更换 | 潜水泵【切碎式潜水排污泵;80WQK40-15-3.0;配套预埋固定螺栓,304不锈钢导杆,304不锈钢吊链、自耦装置、固定装置;安装;电机检查接线;主材采购需满是建设单位要求;含原泵拆除;该项最终根据采购人要求决定实施数量】 | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 格栅更换 | 格栅【S304不锈钢拦污格网;间隙30mm;具体尺寸按照甲方要求;含原格栅拆除;该项最终根据采购人要求决定实施数量】 | M2 | 14 |  |  |
| 5 | 盖板更换 | 盖板【不锈钢液压盖板;内带铰链;外带防锈锁;盖板是3mm厚;按照建设单位要求制作、安装;含原盖板拆除;该项最终根据采购人要求决定实施数量】 | M2 | 20 |  |  |
| 6 | 盖板更换 | 盖板【成品玻璃钢格栅盖板(带面板）;含镀锌角钢预埋搁置;含原盖板拆除;该项最终根据采购人要求决定实施数量】 | M2 | 20 |  |  |
| 7 | 塑料管更换 | 塑料管【牵引;Φ80 PE管;含其他配套管件;PE100,SDR11,1.0Mpa；水泥砂浆注浆；管道试压试验、闭水试验；含工作坑挖填土及其他牵引所有工作内容;含设备进退场费;该项最终根据采购人要求决定实施数量】 | m | 30 |  |  |
| 8 | 塑料管更换 | 塑料管【牵引;Φ160 PE管;含其他配套管件;PE100,SDR11,1.0Mpa；水泥砂浆注浆；管道试压试验、闭水试验；含工作坑挖填土及其他牵引所有工作内容;含设备进退场费;该项最终根据采购人要求决定实施数量】 | m | 30 |  |  |
| 9 | 暂列金 | 该部分不可更改，最终根据采购人要求进行使用 | 项 | 1 | 50000 | 50000 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.表式自拟，可根据项目情况自行调整

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3. 投标总价不得超过控制价。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

8 合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号：_______________

项目名称：新建污水泵站维管项目

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 9  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号：_____________________

项目名称：新建污水泵站维管项目

对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）：

□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）

□有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明）

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 请各位供应商按照以上表格形式逐项应答配置要求内容，在偏离值一栏内如实填写“无偏离、正偏离或负偏离”。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

2）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

3）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

5）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

11  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）根据评分办法编写；

2）其他。

13  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

14  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 15  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

15.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章；供应商是自然人的，提供自然人身份证明复印件加盖公章）

15.2其他材料