通扬线通吕运河段航道整治工程--启东市S335大洋港桥路灯采购及安装项目

采购询价文件

采购文件编号：JSZC-320681-NTDZ-X2025-0024

启东市交通事业发展中心

2025年 8 月 15 日

________________________________________________________________

地址:启东市世纪大道2099号11号楼‌‌

邮政编码：226200

江苏政府采购网

- 目录

第一部分  询价采购公告

第二部分  响应须知

第三部分  项目需求

第四部分  响应文件格式

- 第一部分  询价采购公告

受[启东市交通事业发展中心]的委托，就[通扬线通吕运河段航道整治工程--启东市S335大洋港桥路灯采购及安装项目]进行询价采购，欢迎符合条件的供应商响应。

项目概况

[通扬线通吕运河段航道整治工程--启东市S335大洋港桥路灯采购及安装项目]的潜在响应供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年8月21日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-NTDZ-X2025-0024

项目名称：通扬线通吕运河段航道整治工程--启东市S335大洋港桥路灯采购及安装项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：1000000元

最高限价：1000000元，报价超过最高限价（包括单价限价）的均为无效报价文件。

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见询价文件第三部分项目需求。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受分包。

二、响应供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购的项目,货物类项目的货物生产企业或者服务类项目的服务提供商应为中小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位。并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3.本项目特定资格要求：

（1）投标时须提供国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的样品灯具【双臂路灯200W+80W、投光灯150W】检测报告扫描件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有CMA及CNAS标志、有电子版报告的二维码、内页附有样品照片及外形尺寸】，且报告中参数满足《采购需求一览表》中灯具的主要规格参数。

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起至2025年8月21日9点00分

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1．潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2．潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3．“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4．采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5．招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6．请潜在响应单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、响应文件提交截止时间、谈判时间和地点

1、2025年8月21日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，响应供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，响应供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.响应保证金：免收。

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式。

3.项目演示、样品、答辩等：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其他部分的询问、质疑请向采购文件制作人或项目开标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件公司维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：启东市交通事业发展中心

地址：启东市世纪大道2099号11号楼

联系人：王女士

联系方式：0513-83300026

2.采购代理机构

名 称：南通东洲工程项目管理有限公司

地  址：启东市汇龙镇和平中路808号（景都大厦5楼）

联系人：施伶俐

联系方式：0513-83302829

3.项目联系方式

采购文件制作人：0513-83302829

项目开标人：0513-83302829

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

- 第二部分  响应须知

一、总则

1.采购方式

本次采购采取询价方式，本询价文件仅适用于询价公告中所述项目。

2.合格的响应供应商

2.1满足询价公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

本次询价采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.响应费用

4.1 响应供应商应自行承担所有与参加响应有关的费用，无论响应过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次询价采购，采购人不收取标书工本费。

5.采购文件的约束力

响应供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价采购文件的规定和约束。

6.采购文件的解释

本采购文件仅适用于本次询价采购，项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。

7.报价要求

7.1询价为一次性报价，响应供应商应一次性报出不得更改的价格。供应商的报价应包括本项目所有涉及的全部费用，本项目为固定单价报价，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效投标文件。投标报价包括本项目所有涉及的全部费用，供应商须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目全过程所需的一切费用，报价中含包括（但不限于）全部货物采购、制作、运输、安装、调试、设备设施、辅材、人工、装卸、货物运输、搬运（含二次搬运）、登高、仓储、工具、劳务费、检测、质保、售后服务、验收、保险、税金、规费、样品、等所有与本项目相关的费用，以及根据国家、省、市、项目所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用。请各供应商在报价时充分考虑各种因素，在合同实施期间，合同综合单价（全费用综合单价）不因市场价格波动和各种风险因素的发生而进行调整,其中太阳能路灯按照实际安装的数量按实结算，由此产生的相关风险由成交供应商自行承担。除双方另有约定外，采购人无须向成交供应商支付其他任何费用。

投标报价单价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，采购人均将予以拒绝，投标人的投标文件将被视为无效投标。

7.2采购人不接受任何可选择的报价，成交供应商不得在供货期间提出任何增加费用的要求。请各供应商在报价时充分考虑各种因素。

7.3异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．询价小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，询价小组应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由询价小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

二、采购文件

1.采购文件的构成

1.1 采购文件由以下部分组成：

（1）询价采购公告

（2）响应须知

（3）项目需求

（4）响应文件格式

（5）附件（如有）

请响应供应商仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

1.2响应供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件做出实质性响应，否则其风险由响应供应商自行承担。

2.询价采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的响应供应商，应在响应截止期3日前按询价采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

3.询价采购文件的修改

3.1在响应截止时间前，采购人可以对采购文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟响应截止日期和开标日期。

3.3 采购文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对响应供应商具有约束力，请供应商及时关注网站公告信息。

三、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与采购人就有关响应的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1响应供应商应按“第四部分响应文件格式”要求编写响应文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的询价文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的询价文件为准。

3.响应有效期

响应文件和响应供应商法定代表人或其授权委托人签署的文件、资料的有效期为自开标之日起60个日历日。响应有效期比规定短的将被视为非响应性响应而予以拒绝。

4.响应有效期的延长

在特殊情况下，采购人于原响应有效期满之前，可向响应供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。响应供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃响应，同意延长响应有效期的响应供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

1.响应文件的递交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

1.2上传响应文件的内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，导致评审差错的，责任由供应商自负。

2.响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长响应截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的响应截止时间后上传的任何响应文件。未在规定的响应截止时间内上传响应文件电子文档的，询价小组将视其放弃参与本项目采购活动。

4.响应文件的修改

4.1 在响应文件提交截止时间之后，响应供应商不得对其响应文件作任何修改。

4.2 在响应文件提交截止时间至采购文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，响应供应商不得撤回其响应。

五、询价采购程序

1.询价小组

1.1 开标后，采购人将立即组织询价小组进行评标。

1.2 询价小组由政府采购评审专家和采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

1.3询价小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审响应供应商的响应文件。

2.响应的澄清

2.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，询价小组有权要求供应商对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

2.2接到询价小组澄清要求的供应商应派人按询价小组规定的时间和格式作出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但响应的价格和实质性的内容不得做任何更改。

2.3 接到询价小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

3.对响应文件的初审

3.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，询价小组对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

询价小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加询价的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

资格性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。

（2）符合性检查：依据采购文件的规定，询价小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。

（3）未通过资格性审查或符合性审查的响应供应商，采购人将告知其未通过资格性审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

3.2询价小组将对确定为实质性响应的响应进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中询价报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以询价报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

3.3询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，并告知响应供应商，调整后的价格应对响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。

3.4本采购项目为一个完整标的，询价小组不接受不完整的响应报价。响应供应商或其授权委托人必须对所有项目分别报单价，并合计总价。询价小组有权将未按规定填写的报价视为无效响应。

3.5询价小组允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应供应商相应的名次排列。

3.6提供同一品牌同一型号产品的不同响应供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由询价小组按照采购文件规定的方式（采购文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评审的响应供应商，其他供应商作为无效响应处理。

非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家响应供应商提供的核心产品为同一品牌同一型号的，按前款规定处理。

3.7响应供应商在询价采购活动全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及询价小组联系。

4.无效响应及废标情形

4.1符合下列情形之一者，响应供应商响应无效：

（1）响应供应商未按本采购文件要求上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的；

（2）同一响应供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

（3）响应供应商不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）响应供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

（5）未通过资格性、符合性审查的；

（6）不符合询价采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（7）响应供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现响应供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。（响应产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）；

（10）响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章；

（11）不同供应商的响应文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的供应商不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

（12）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

4.2符合下列情形之一者，本采购项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）所有合格响应供应商的报价均超过本项目预算金额或最高限价的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，对于特殊紧急的采购项目，经监管部门批准后采购人可直接改变采购方式，现场继续组织采购活动。

七、成交原则

1.确定成交单位

1.1询价小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高顺序推荐1名成交候选供应商，若报价相同时则通过抽签方式随机确定，并编写评审报告。

采购人应按照询价小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

1.2 对小微型企业、监狱企业和残疾人福利单位的价格扣除

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（7）专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（8）根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

1.3如出现供应商最低报价相同的情况，则优先采购“环境标志产品”或“节能产品”。

（1）如出现最低报价相同，且响应产品均属于“环境标志产品”和“节能产品”，则将优先采购交货期短者。

（2）如出现最低报价相同，且响应产品不能同时满足“环境标志产品”和“节能产品”（只能满足其中一项），则将优先采购交货期短者。

1.4如出现供应商最低报价相同的情况，且响应产品均不是“环境标志产品”或“节能产品”，则将优先采购交货期短者。

对于同时列入环境标志产品政府采购品目清单和节能产品政府采购品目清单的产品，则其优先于只列入其中一个品目清单的产品。

环境标志产品是指列入财政部、生态环境部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品。

注意：响应主要产品如为节能及环境标志产品的，响应供应商必须提供有关证明材料。

1.5成交结果公告

采购人将在江苏政府采购网发布成交公告，公告期限为1个工作日。

1.6 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（3）恶意竞争，响应总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（4）属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被询价小组发现的；

（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（7）如有涉及对采购文件实质性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为的。

1.7有下列情形之一的，视为响应供应商串通响应，响应无效：

（1）不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同响应供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同响应供应商的响应文件相互混装。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》（附件13）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加响应，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理提出，由采购代理负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）未参加响应活动的供应商或在响应活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（4）供应商组成联合体参加响应，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 成交通知书

公告成交结果的同时，采购代理向成交供应商发放成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。联系电话：0513-83302829。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

成交供应商须提供一正两副纸质版响应文件至采购人处，否则不予签订合同。

八、授予合同

1.签订合同

1.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照询价采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

3.1根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

九、其他说明

1.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家单位参加本项目的响应。

2.采购人和询价小组不向未成交的响应供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

# 第三部分  项目需求

响应供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

响应供应商不能简单照搬照抄采购文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

其内容包含：

启东市S335大洋港桥跨越通吕运河，起点位于江苏高士达电动工具有限公司门口(兴村路路口东),向东延伸上跨避风港路、大洋港、吕北公路(水产路)后终于吕四自来水厂门东侧，桩号范围为K0+530~K1+465。道路等级为一级公路。本次采购的主要内容为桥梁及辅道沿线路灯采购及安装，包括路灯、照明控制箱、电缆。【路灯的基础（含接地）及原设计图中电缆保护管、检查井、接线盒不在本次采购范围内，设计变更中与吕北公路交叉口处投光灯变更为接入现状路灯回路中，新增电缆保护管、检查井含在本次采购范围内】。

- 一、采购需求一览表

| 序号 | 货物 名称 | 参数 | 单位 | 预估数量 | 单价 限价（元） | 合计限价（元） | 是否为核心 产品 | 是否为主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挂表取电 | 开户容量:15kW,三相 | 项 | 2 | 1000.00 | 2000.00 |  |  |
| 2 | 照明控制柜 | 含内部开关元件、控制器、基础制作、接地等配件。 | 套 | 2 | 29200.00 | 58400.00 |  |  |
| 3 | 单臂路灯 | 1、10m,200W高光效LED灯 2、功率200W（±5W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸564*284*78mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。 3、含相关配件 4、不含基础、接地。 | 套 | 13 | 9200.00 | 119600.00 |  | 是 |
| 4 | 双臂路灯 | 1、10+2m,200W+80W高光效LED灯； 2、★功率200W（±5W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸564*284*78mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。★功率80W（±2W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸620*325*70mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。 3、含相关配件； 4、不含基础、接地。 | 套 | 17 | 10400.00 | 176800.00 | 是 | 是 |
| 5 | 双臂路灯 | 1、10+3m,200W+80W高光效LED灯； 2、功率200W（±5W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸564*284*78mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）；功率80W（±2W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸620*325*70mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。 3、含相关配件； 4、不含基础、接地。 | 套 | 6 | 10400.00 | 62400.00 |  | 是 |
| 6 | 双臂路灯 | 1、10+4m,200W+80W高光效LED灯； 2、功率200W（±5W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸564*284*78mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）；功率80W（±2W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸620*325*70mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。 3、含相关配件； 4、不含基础、接地。 | 套 | 4 | 10400.00 | 41600.00 |  | 是 |
| 7 | 双臂路灯 | 1、10+5m,200W+80W高光效LED灯； 2、功率200W（±5W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸564*284*78mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）；功率80W（±2W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸620*325*70mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。 3、含相关配件； 4、不含基础、接地。 | 套 | 4 | 10400.00 | 41600.00 |  | 是 |
| 8 | 双臂路灯 | 1、10+6m,200W+80W高光效LED灯； 2、功率200W（±5W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸564*284*78mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）；功率80W（±2W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸620*325*70mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。 3、含相关配件； 4、不含基础、接地。 | 套 | 8 | 10400.00 | 83200.00 |  | 是 |
| 9 | 双臂路灯 | 1、10+7m,200W+80W高光效LED灯； 2、功率200W（±5W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸564*284*78mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）；功率80W（±2W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸620*325*70mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。 3、含相关配件； 4、不含基础、接地。 | 套 | 14 | 10400.00 | 145600.00 |  | 是 |
| 10 | 投光灯 | 1、15m,3×150W高光效LED灯； 2、★主要技术参数：功率3*150W（±5W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸342*348*66mm（±5mm），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）； 3、含相关配件； 4、不含基础、接地。 | 套 | 2 | 22000.00 | 44000.00 |  | 是 |
| 11 | 配电箱进线电缆 | YJV-0.6/1KV-5*25mm2 | m | 200 | 130.00 | 26000.00 |  |  |
| 12 | 电缆 | YJV-0.6/1KV-5*16mm2 | m | 2160 | 80.00 | 172800.00 |  |  |
| 13 | 电缆保护管 | 1、类型：PE63(SN8,厚壁不小于2.5mm)； 2、基础：360°细砂基础、保护盖板，做法见施工图； 3、含沟槽开挖及回填。 | m | 150 | 150.00 | 22500.00 |  |  |
| 14 | 检查井 | 1、内空600*400*1000mm； 2、做法见施工图。 | 个 | 2 | 1450.00 | 2900.00 |  |  |
| 15 | 接入现状路灯回路 | 含防水接线措施 | 处 | 2 | 300.00 | 600.00 |  |  |
| 合计：大写壹佰万元整（小写1000000.00元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、上述采购需求一览表中带“★”号的主要参数，供应商投标时提供由国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的样品灯具检测报告复印件并加盖供应商公章【检测报告的封面必须带有CMA及CNAS标志、有电子版报告的二维码、内页附有灯具照片、参数（参数详见<项目具体需求说明中样品要求>部分）及外形尺寸，且技术参数符合设计要求】。 2、请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。其中：（1）路灯的基础及接地已完成，不含在本次报价中。（2）原设计图中电缆保护管、检查井、接线盒等已完成，不含在本次报价中。设计变更中投光灯变更为接入现状路灯回路中，新增电缆保护管、检查井计入本次报价中。 3、采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行。 4、成交供应商提供的所有货物都必须为全新的原厂正品，不接受翻新产品，一经查实，取消成交资格，并列入采购人的采购黑名单，同时对成交供应商及负责人追究相关法律责任。 5、成交供应商提供的所有货物及包装、标签、标识都应符合国家相关规定要求，且须在采购人指定地点和规定时间内将货物运送至指定地点完成安装并调试至最佳使用状态，运输、装卸、堆放、安装货物时需考虑货物的结构、承重等，不得因装卸、堆放、安装不当等发生货物被压变形或损坏等情况的发生，如发生货物变形或损坏，由成交供应商提供免费换货并免费运送至指定地点完成安装、调试，必须确保路灯可以正常进行使用。 6、供应商须在报价表上明确所投产品的品牌及型号，否则视为无效响应。 7、供应商须提供合格的路灯灯杆检测报告，否则按无效标处理：提供封面带有 CMA、CNAS标志的国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的灯杆检测报告原件扫描件并加盖投标人公章（检测报告封面有电子版报告的二维码），报告中须体现： ①灯杆检修门耐冲击性能：不小于IK10； ②灯杆防腐层厚度：热浸锌厚度不小于70um，喷塑厚度不小于80um； ③灯杆480小时盐雾试验结果：表面无明显腐蚀； ④灯杆焊接质量判定：合格。 8、路灯灯柱（灯杆）为整体热浸锌后静电喷塑的金属灯柱，灯臂仰角10度，主杆厚度为4mm，灯臂厚度4mm，灯杆法兰盘厚度15mm，加劲肋厚度12mm，灯杆下半部分：4米高 180*180*4mm ，上半部分，6米 140*140*4mm ，出臂：1.5米，Φ60*4mm；投光灯灯柱（灯杆）为整体热浸锌后静电喷塑的金属灯柱，投光仰角不大于45度，主杆厚度为5mm，灯臂厚度4mm，灯杆法兰盘厚度15mm，加劲肋厚度12mm，灯杆为八边形杆，总高15米 ， 上口径：130mm，下口径：280mm，壁厚：5mm ，支架半圆形，60*40厚度4mm。 9、上述参数及其它要求不明确的详见施工图。 10、以上数量为暂定，实际安装数量以采购人的实际需求为准。按实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、质量、质保、售后服务要求

1.质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，与成交后提供的灯具样品完全一致，达到国家或行业规定的标准。

2.质保要求：质保期二年，自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期。

3.售后服务要求：在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，必须在4小时之内上门服务，并在8小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

质保期内如出现质量问题，且确定为非人为因素的，须对产品的各项质量问题进行免费维修，无法修复的，须无条件退货更换；免费保修期内如因使用单位的人为原因造成损坏需更换零部件，只收取零部件的成本费。

三、供货周期及安装地点

1.供货与安装周期：接到采购单位通知后，供应商须在40个日历天内供货、安装完毕，如不能及时提供符合标准的灯具并且完成安装的，则按延期每天2000元进行扣款，所发生的所有损失由成交供货商承担。

2.交货、安装地点:成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，确保正常使用。

四、项目验收

供货方在货物进场时，可由采购方组织抽样送启东市市场监督管理局检验，如在抽检过程中供货方不能到场配合的，将视采购方为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认；采购方在所有货物中随机抽取样品后送检测机构进行检测，如检测不合格的，采购方有权要求无条件退、换货物，由此引起的所有损失均由供货方自行承担且全部履约保证金不予退还。通过破坏性验收的货物，如验收合格的，供货方同意无条件免费补足数量，如验收不合格的，采购方有权要求无条件退、换货物，由此引起的所有损失均由供货方自行承担且全部履约保证金不予退还。货物通过采购人验收合格的，则可进入安装施工环节；供货方完成安装后，由采购方组织验收小组进行最终验收并签发验收单。

五、报价要求

本项目为固定单价报价，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效投标文件。投标报价包括本项目所有涉及的全部费用，供应商须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目全过程所需的一切费用，报价中含包括（但不限于）全部货物采购、制作、运输、安装、调试、设备设施、辅材、人工、装卸、货物运输、搬运（含二次搬运）、登高、仓储、工具、劳务费、检测、质保、售后服务、验收、保险、税金、规费、样品、等所有与本项目相关的费用，以及根据国家、省、市、项目所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用。请各供应商在报价时充分考虑各种因素，在合同实施期间，合同综合单价（全费用综合单价）不因市场价格波动和各种风险因素的发生而进行调整,其中太阳能路灯按照实际安装的数量按实结算，由此产生的相关风险由成交供应商自行承担。除双方另有约定外，采购人无须向成交供应商支付其他任何费用。

投标报价单价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，采购人均将予以拒绝，投标人的投标文件将被视为无效投标。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

七、付款方式：合同签订后，货物运送到需方指定地点安装调试完成，并经需方组织验收通过合格后付至合同价款的80%，验收合格满一年且结算审计完成后付至审定价的90%,余款于验收合格之日算起满两年时提供使用单位出具的无质量问题证明后付清。

八、履约保证金：

1、本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4.若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

九、样品

1.投标样品：为满足工期、质量要求，成交供应商候选人须在成交结果公告公示期结束后三日内将样品送至采购单位处，逾期未提供的视为放弃中标资格，并将记入不良信用记录。采购单位将组织相关人员对成交供应商的样品按照询价文件要求进行外观、材质、通电运行等相关检验，只有样品符合询价文件的样品要求才能发放成交通知书。如样品不符合询价文件要求的或没在规定时间内递交样品的则取消其成交资格，并记入不良信用记录，采购单位将组织重新招标。

2.样品要求：

①双臂路灯：光源功率200W（±5W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸564*284*78mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。

②双臂路灯：光源功率80W（±2W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸620*325*70mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。

③投光灯：光源功率150W（±5W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸342*348*66mm（±5mm），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。

备注：

①样品上贴上标签，所有灯具样品的技术参数不低于招标文件中的要求，灯具样品的外观与样品图要求的外观一致，尺寸与招标文件要求相近，尺寸大小允许偏差在±5%以内（含±5%）。

②提供检测报告原件【检测报告的封面必须带有 CMA 及 CNAS 标志、有电子版报告的二维码、内页附有灯具照片、外形尺寸、相关技术参数满足样品要求】。

十、本项目不接受进口产品响应

- 十一、合同条款

采购方: 启东市交通事业发展中心（下称需方）

供货方:                               （下称供方）

签订地点: 启东市交通事业发展中心

签订时间:     年  月    日

依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，对通扬线通吕运河段航道整治工程--启东市S335大洋港桥路灯采购及安装项目进行 询价 采购，经过评委的严格审核评定，确定               为本次供方。现就本次供货事宜订立如下合同：

第一条 本合同由合同文本和下列文件组成

1.询价文件

2.投标文件

3.中标（成交）通知书

4.供方在评标过程中做出的书面澄清或承诺 （如有）

- 第二条 合同金额、货物供应明细如下

- 1.合同金额：人民币（大写）：          （小写        元）。

- 合同价包括（但不限于）全部货物采购、制作、运输、安装、调试、设备设施、辅材、人工、装卸、货物运输、搬运（含二次搬运）、登高、仓储、工具、劳务费、检测、质保、售后服务、验收、保险、税金、规费、样品、等所有与本项目相关的费用，以及根据国家、省、市、项目所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用。在合同实施期间，合同综合单价（全费用综合单价）不因市场价格波动和各种风险因素的发生而进行调整,其中太阳能路灯按照实际安装的数量按实结算，由此产生的相关风险由乙方自行承担。除双方另有约定外，甲方无须向乙方支付其他任何费用。

- 2.供应明细

| 序号 | 货物 名称 | 参数 | 单位 | 预估数量 | 单价 （元） | 合计（元） | 品牌/型号 | 是否为核心 产品 | 是否为主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挂表取电 | 开户容量:15kW,三相 | 项 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 照明控制柜 | 含内部开关元件、控制器、基础制作、接地等配件。 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 单臂路灯 | 1、10m,200W高光效LED灯 2、功率200W（±5W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸564*284*78mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。 3、含相关配件 4、不含基础、接地。 | 套 | 13 |  |  |  |  | 是 |
| 4 | 双臂路灯 | 1、10+2m,200W+80W高光效LED灯； 2、★功率200W（±5W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸564*284*78mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。★功率80W（±2W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸620*325*70mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。 3、含相关配件； 4、不含基础、接地。 | 套 | 17 |  |  |  | 是 | 是 |
| 5 | 双臂路灯 | 1、10+3m,200W+80W高光效LED灯； 2、功率200W（±5W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸564*284*78mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）；功率80W（±2W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸620*325*70mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。 3、含相关配件； 4、不含基础、接地。 | 套 | 6 |  |  |  |  | 是 |
| 6 | 双臂路灯 | 1、10+4m,200W+80W高光效LED灯； 2、功率200W（±5W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸564*284*78mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）；功率80W（±2W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸620*325*70mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。 3、含相关配件； 4、不含基础、接地。 | 套 | 4 |  |  |  |  | 是 |
| 7 | 双臂路灯 | 1、10+5m,200W+80W高光效LED灯； 2、功率200W（±5W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸564*284*78mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）；功率80W（±2W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸620*325*70mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。 3、含相关配件； 4、不含基础、接地。 | 套 | 4 |  |  |  |  | 是 |
| 8 | 双臂路灯 | 1、10+6m,200W+80W高光效LED灯； 2、功率200W（±5W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸564*284*78mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）；功率80W（±2W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸620*325*70mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。 3、含相关配件； 4、不含基础、接地。 | 套 | 8 |  |  |  |  | 是 |
| 9 | 双臂路灯 | 1、10+7m,200W+80W高光效LED灯； 2、功率200W（±5W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸564*284*78mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）；功率80W（±2W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸620*325*70mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。 3、含相关配件； 4、不含基础、接地。 | 套 | 14 |  |  |  |  | 是 |
| 10 | 投光灯 | 1、15m,3×150W高光效LED灯； 2、★主要技术参数：功率3*150W（±5W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸342*348*66mm（±5mm），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）； 3、含相关配件； 4、不含基础、接地。 | 套 | 2 |  |  |  |  | 是 |
| 11 | 配电箱进线电缆 | YJV-0.6/1KV-5*25mm2 | m | 200 |  |  |  |  |  |
| 12 | 电缆 | YJV-0.6/1KV-5*16mm2 | m | 2160 |  |  |  |  |  |
| 13 | 电缆保护管 | 1、类型：PE63(SN8,厚壁不小于2.5mm)； 2、基础：360°细砂基础、保护盖板，做法见施工图； 3、含沟槽开挖及回填。 | m | 150 |  |  |  |  |  |
| 14 | 检查井 | 1、内空600*400*1000mm； 2、做法见施工图。 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | 接入现状路灯回路 | 含防水接线措施 | 处 | 2 |  |  |  |  |  |
| 合计：大写 （小写 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.（1）路灯的基础及接地已完成，不含在合同价中。（2）原设计图中电缆保护管、检查井、接线盒等已完成，不含在合同价中。设计变更中投光灯变更为接入现状路灯回路中，新增电缆保护管、检查井计入本合同价中。 2.采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行。 3.成交供应商提供的所有货物都必须为全新的原厂正品，不接受翻新产品，一经查实，取消成交资格，并列入采购人的采购黑名单，同时对成交供应商及负责人追究相关法律责任。 4.成交供应商提供的所有货物及包装、标签、标识都应符合国家相关规定要求，且须在采购人指定地点和规定时间内将货物运送至指定地点完成安装并调试至最佳使用状态，运输、装卸、堆放、安装货物时需考虑货物的结构、承重等，不得因装卸、堆放、安装不当等发生货物被压变形或损坏等情况的发生，如发生货物变形或损坏，由成交供应商提供免费换货并免费运送至指定地点完成安装、调试，必须确保路灯可以正常进行使用。 5.供应商须在报价表上明确所投产品的品牌及型号。 6.路灯灯柱（灯杆）为整体热浸锌后静电喷塑的金属灯柱，灯臂仰角10度，主杆厚度为4mm，灯臂厚度4mm，灯杆法兰盘厚度15mm，加劲肋厚度12mm，灯杆下半部分：4米高 180*180*4mm ，上半部分，6米 140*140*4mm ，出臂：1.5米，Φ60*4mm；投光灯灯柱（灯杆）为整体热浸锌后静电喷塑的金属灯柱，投光仰角不大于45度，主杆厚度为5mm，灯臂厚度4mm，灯杆法兰盘厚度15mm，加劲肋厚度12mm，灯杆为八边形杆，总高15米 ， 上口径：130mm，下口径：280mm，壁厚：5mm ，支架半圆形，60*40厚度4mm。 7.上述参数及其它要求不明确的详见施工图。 8.以上数量为暂定，实际安装数量以采购人的实际需求为准。按实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三条  质量、质保、售后服务要求：

1.质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，与成交后提供的灯具样品完全一致，达到国家或行业规定的标准。

2.质保要求：质保期二年，自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期。

3.售后服务要求：在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，乙方无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，乙方在接到甲方电话通知后，必须在4小时之内上门服务，并在8小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至甲方处。

质保期内如出现质量问题，且确定为非人为因素的，须对产品的各项质量问题进行免费维修，无法修复的，须无条件退货更换；免费保修期内如因甲方的人为原因造成损坏需更换零部件，只收取零部件的成本费。

第四条 供货周期及安装地点

1.供货与安装周期：接到采购单位通知后，供应商须在45个日历天内供货、安装完毕，如不能及时提供符合标准的灯具并且完成安装的，则按延期每天2000元进行扣款，所发生的所有损失由成交供货商承担。

2.交货、安装地点:成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，确保正常使用。

第五条 验收要求：乙方在货物进场时，可由甲方组织抽样送启东市市场监督管理局检验，如在抽检过程中乙方不能到场配合的，将视甲方为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认；甲方在所有货物中随机抽取样品后送检测机构进行检测，如检测不合格的，甲方有权要求无条件退、换货物，由此引起的所有损失均由乙方自行承担且全部履约保证金不予退还。通过破坏性验收的货物，如验收合格的，乙方同意无条件免费补足数量，如验收不合格的，甲方有权要求无条件退、换货物，由此引起的所有损失均由乙方自行承担且全部履约保证金不予退还。货物通过甲方验收合格的，则可进入安装施工环节；乙方完成安装后，由甲方组织验收小组进行最终验收并签发验收单。

第六条 样品

1.投标样品：为满足工期、质量要求，乙方须在成交结果公告公示期结束后三日内将样品送至甲方处，逾期未提供的视为放弃中标资格，并将记入不良信用记录。甲方将组织相关人员对乙方的样品按照询价文件要求进行外观、材质、通电运行等相关检验，只有样品符合询价文件的样品要求才能发放成交通知书。如样品不符合询价文件要求的或没在规定时间内递交样品的则取消其成交资格，并记入不良信用记录，甲方将组织重新招标。

2.样品要求：

①双臂路灯：光源功率200W（±5W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸564*284*78mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。

②双臂路灯：光源功率80W（±2W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸620*325*70mm（±5%），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。

③投光灯：光源功率150W（±5W），显色指数＞70，色温3000K（±100K），灯具尺寸342*348*66mm（±5mm），500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。

备注：

①样品上贴上标签，所有灯具样品的技术参数不低于招标文件中的要求，灯具样品的外观与样品图要求的外观一致，尺寸与招标文件要求相近，尺寸大小允许偏差在±5%以内（含±5%）。

②提供检测报告原件【检测报告的封面必须带有 CMA 及 CNAS 标志、有电子版报告的二维码、内页附有灯具照片、外形尺寸、相关技术参数满足样品要求】。

第七条 付款方式：合同签订后，货物运送到需方指定地点安装调试完成，并经需方组织验收通过合格后付至合同价款的80%，验收合格满一年且结算审计完成后付至审定价的90%,余款于验收合格之日算起满两年时提供使用单位出具的无质量问题证明后付清。

第八条 履约保证金

1.本项目履约保证金为项目成交价的10%（    元），乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

- 第九条 违约责任

- 1.因乙方原因延期的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚10000元。

2.乙方交付的货物时质量不符合规定的，应在甲方规定的时间内再次供货，逾期供货或再次提交的货物质量仍不符合规定的，甲方有权没收全部履约保证金，终止本合同，并要求乙方赔偿需方由此造成的损失。

第十条 其它约定事项

1.甲、乙双方如在本合同的履行过程中，对标的物的质量问题发生争议时，以质量技术监督部门或有权鉴定部门的质量鉴定结果为准，由此所产生的一切费用由乙方承担。

2.如乙方不履行本合同第三条所规定的保修或后续（售后）服务，则甲方有权另行聘请其他维修单位进行维修及后续服务，所支出的合理的维修和服务费用在乙方的履约保证金中扣付或甲方直接向乙方索取，如乙方的履约保证金不足以支付该维修及后续服务的费用，则甲方有权继续向乙方追偿。

3.除不可抗力的原因外，乙方超过合同规定的履行期限十日内仍不能交付本合同项目货物的，则视为不能交货，甲方有权选择决定是否继续履行本合同，如甲方决定终止本合同的履行，则乙方必须承担不能交货的违约责任，履约保证金不予退还，同时双方出具书面材料。

4.乙方对甲方提出货物或服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。

第十一条 解决合同争议的方式

本合同履行过程中如发生争议，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，则任何一方均可向  启东市  人民法院提起诉讼。

第十四条 本合同由甲、乙双方签订并加盖公章（同时双方应加盖骑缝章）后生效，合同一式柒份（供需双方各执三份，财政局备案一份）。

甲方（盖章）：                    乙需方（盖章）：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

联系电话：                        联系电话：

开户银行：                        开户银行：

银行账号：                        银行账号：

# 第四部分  响应文件格式

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），谈判代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.询价响应函（格式见附件5）；

6.质保承诺书（格式见附件6）；

6.本项目特定资格要求的证明材料；

7.商务部分正负偏离表；（格式见附件7）

技术部分正负偏离表；（格式见附件8）

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

8.询价报价表（格式见苏采云系统内电子投标(响应)文件中表式）；

9.分项报价明细表（格式见附件9）；

10.中小企业声明函（格式见附件10）；

11.残疾人福利性单位声明函（格式见附件11）；

12.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件12）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                 ，        现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源采购人主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

询价响应函

致：________      __（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）询价文件，正式授权下述______(被授权人姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本询价有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

质 保 承 诺 书

启东市交通事业发展中心：

（报价供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加通扬线通吕运河段航道整治工程--启东市S335大洋港桥路灯采购及安装项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1、我方承诺本项目所有货物提供二年质保期，自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期。

2、售后服务要求：在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，必须在4小时之内上门服务，并在8小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

质保期内如出现质量问题，且确定为非人为因素的，须对产品的各项质量问题进行免费维修，无法修复的，我方无条件退货更换；免费保修期内如因使用单位的人为原因造成损坏需更换零部件，我方只收取零部件的成本费。

3.在交货时我方将提供产品的合格证和产品说明书。

4.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　　职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位（加盖单位公章）：

年    月    日

附件7

商务部分正负偏离表

（由响应供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.如响应供应商提交的响应文件与采购文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求有偏离的，应逐条填列在偏离表中。未填写的内容视为完全响应本采购文件要求。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由询价小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件8

技术部分正负偏离表

（由响应供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.如响应供应商提交的响应文件与采购文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求有偏离的，应逐条填列在偏离表中。未填写的内容视为完全响应本采购文件要求。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由询价小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件9

分项报价明细表（货物类）

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 品牌/型号 | 生产厂家名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额小计 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.本项目一次性报价，响应供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、规格、工程量、单价、备注中的内容等，且本表各分项报价合计应当与询价报价表中的响应总报价相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

2. 供应商须详细备注主要标的信息。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 附件10

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.响应供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小微企业扶持政策。

- 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

附件12

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。