招　标　文　件

项目名称：南京中医药大学三重四极杆气质联用仪采购

项目编号：JSZC-320000-UTCC-G2025-0021/NZYZB2025-095

招标人：南京中医药大学

招标代理机构：中邮通建设咨询有限公司

2025年9月

- 总  目  录

总  目  录	2

第一章  招标公告	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求：	4

三、获取招标文件	6

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	6

五、公告期限	6

六、其他补充事宜	6

七、本次招标联系方式	7

第二章 投标人须知	8

一、总则	9

二、招标文件	12

三、投标文件的编制	13

四、投标文件的递交	16

五、开标与评标	17

六、定标	22

七、授予合同	25

第三章  合同文本	26

第四章  项目需求	40

第五章  评标方法与评标标准	49

第六章  投标文件格式	52

（注：投标人根据本章附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））一、资格性和符合性检查对照表	56

二、资格、资信证明文件要求	60

三、投标函	74

四、投标人资格声明	76

五、开标一览表	77

六、技术参数投标及偏离表	86

七、技术能力与招标文件投标程度	87

九、服务承诺	89

十、售后服务方案	91

十一、 培训方案	92

十二、业绩	93

十三、投标人认为需要提供的其他材料	94

第一章  招标公告

项目概况：南京中医药大学三重四极杆气质联用仪采购的潜在投标人应在南京市鼓楼区南祖师庵7号5楼503办公室获取招标文件，并于2025年10月20日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-UTCC-G2025-0021/NZYZB2025-095；

2.项目名称：南京中医药大学三重四极杆气质联用仪采购；

3.项目预算：人民币185万元；

4.最高限价(总价)：人民币185万元，超过最高限价的报价为无效报价；

5.项目需求：南京中医药大学拟采购三重四极杆气质联用仪采购1套。该设备能对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量，适用于药物成分的分析、药物代谢分析、食品安全检测、环境污染物分析等领域。具体要求详见第四章项目需求；

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 进口 产品 | 核心 产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重四极杆气质联用仪采购 | 无 | 台 | 1 | 详见技术参数 | 接受 | 是 |

6.本项目 不接受 联合体投标；

7.交货期限：投标人应在本合同签订生效后90个日历日内向招标人交付合同条款１中所列的全部货物（具体时间以甲方通知为准）。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，复印件加盖公章。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供参加本次政府招标活动上一年度的财务报表，或本次政府招标活动截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府招标专业担保机构出具的投标担保函）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效凭据复印件加盖公章，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件)。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写) 。

5、参加政府招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府招标政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》(格式见附件)；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)，《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》。

（三）本项目的特定资格要求：

1、本项目接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2、投标人如为代理商且所投产品为进口产品的，需提供生产者或其驻中国办事机构或生产者授权的中国境内最高级别代理机构针对本项目的专项授权书，并明确承担一切售前、售后责任。（须提供有效授权书盖章原件）

3、拒绝下述投标人参加本次招标活动（提供相关证明材料或承诺函）：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。

（2）凡为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动。

4、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府招标法》第二十二条规定条件的信用记录。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“邮e招电子招投标平台”（https://www.youezhao.cn/zyt/j_form）。

售价：500.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件接收截止时间、开标时间：2025年10月20日9:30（北京时间）

2、投标文件接收地点、开标地点：南京市鼓楼区南祖师庵7号华荣楼208开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京中医药大学招投标管理服务中心网址”“江苏省政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”发布的信息公告。

（二）本项目不需要提供样品。

（三）本项目不组织勘察现场。

七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名称：南京中医药大学

地址：南京市仙林大道138号

联系人：李老师

电话：025-85811908

2、采购代理机构信息

名称：中邮通建设咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区南祖师庵7号

联系人：王宇、田利平、皇甫东

电话：13270830727

3、项目联系方式

项目联系人：王宇

电话：13270830727

- 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人名称：南京中医药大学 地址：南京市仙林大道138号 联系人：李老师 电话：025-85811908 |
| 2 | 招标代理名称：中邮通建设咨询有限公司 地址：南京市鼓楼区南祖师庵7号 联系人：王宇 电话：13270830727 |
| 3 | 项目名称：南京中医药大学三重四极杆气质联用仪采购 项目编号：JSZC-320000-UTCC-G2025-0021/NZYZB2025-095 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 中标人数量：1家 |
| 6 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 7 | 投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金 |
| 8 | 投标文件份数：正本1份，副本4份。同时应提供电子版投标文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装、盖章扫描件）、随纸质文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。 法定代表/授权代表须持身份证原件与授权委托书参加开标会。 |
| 9 | 投标文件开始接收时间：2025年10月20日9：00（北京时间） 投标文件接收截止时间：2025年10月20日9：30（北京时间） 投标文件接收地点：南京市鼓楼区南祖师庵7号华荣楼208开标室 开标时间：2025年10月20日9：30（北京时间） 地点：南京市鼓楼区南祖师庵7号华荣楼208开标室 |
| 10 | 投标报价： （1）所有投标响应均以人民币报价。供应商的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为完成项目全流程的所有费用，包含但不限于相关税费，运输费，安装、调试、培训和第三方检测、保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。 （2）如投标产品为进口产品，投标相应报价必须报进口免税价，进口免税价格须包含在采购人指定地点交货的，除进口关税和进口增值税外的全部费用，并包含进口代理服务费、安装、调试、培训和检测等的全部费用。如该进口货物在国务院税委会公告的加征关税商品清单中，加征的关税应包含在投标总价中，即采购人在按照合同规定的付款方式和金额支付完货款后，不承担任何其他或后续费用。采购人有权核实报价及税则真实性，如发现不实，则视同投标人提供虚假材料谋取中标、成交。 |
| 11 | 现场勘查要求：本项目不组织。投标人可自行联系招标人。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔或其他要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 12 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价，超过规定的预算价的投标文件，按无效投标处理。 |
| 13 | 中标服务费：由中标人支付。招标代理服务费根据《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知（计价格[2002]1980号文）》、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号文）》和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格[2011]534号文》的规定下浮35%（即6.5折）计算，但不低干3000元。本项费用无需在投标报价表中单列。 |
| 14 | 履约保证金：投标人于本合同签订前向招标人交纳（合同价的5%）作为本合同的履约保证金。 |

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1本文件中采购代理机构为 中邮通建设咨询有限公司；采购人（亦称招标人）为南京中医药大学；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。                                                                                           3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,投标人应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.9未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府招标代理机构（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标招标代理机构收取平台服务费500元/份与中标服务费。

4.3中标服务费：由中标人支付。招标代理服务费根据《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知（计价格[2002]1980号文）》、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号文）》和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格[2011]534号文》的规定下浮35%（即6.5折）计算，但不低干3000元。本项费用无需在投标报价表中单列。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目招标活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.3 投标文件的商务部分：

商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。

（1）※投标函（投标申请及声明）；

（2）※法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件；

（3）※投标人资格条件证明文件；

（4）※开标一览表（格式见附件）

（5）※《商务条款偏离表》；

（6）分项报价表（格式见附件）；

（7）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10.4 投标文件的技术部分：

技术部分是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）货物、服务内容的详细说明；

（2）※《技术条款偏离表》；

（3）投标产品配置清单及技术说明；

（4）货物安装、验收标准、货物技术资料；

（5）售后服务方案及培训方案等；

（6）服务承诺；

（7）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.5 投标文件的价格部分：

（1）价格部分是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

10.6 投标文件的其他部分：

其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

10.7投标文件的份数：一正四副，电子投标文件一份（盖章扫描件）。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标文件的递交

在投标截止时间前递交投标文件，供应商应分别把正本和副本及电子版投标文件都用封套加以密封，并在封套上标明“正本”和“副本”“电子版”。

18、投标截止时间

18.1 投标人递交投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

如因投标人自身原因造成的投标文件递交不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其投标文件。

21.1.2 投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其投标文件进行修改。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照规定，参加开标活动和在规定的时间内对投标文件进行拆封。

21.2开标仪式由招标代理机构组织。对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件、开标结果确认等工作。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据规定提出，无异议，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府招标有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过电话联系向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在30分钟内提交“澄清响应函”。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府招标活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中招标人和招标代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过电话告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在规定的时间内未递交投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求递交投标文件的。

26.1.3 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了招标预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府招标严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府招标法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过电话要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响招标公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，招标任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府招标相关规定执行。

26.4参照江苏省财政厅发布《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）文件，其中要求强化政府采购异常低价审查，相关内容摘录如下：

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

①投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%;

②投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 招标代理机构将在“南京中医药大学招投标管理服务中心网（https://ztb.njucm.edu.cn/pub/home.jsf）”“江苏省政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

28.2投标人认为招标文件、招标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向招标代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

28.2.2对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一招标程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、招标人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对招标方式、项目需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。

招标代理机构及招标人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过现场方式提交质疑（招标人和招标代理机构不接受无快递运单号的快递）。联系地址：南京市鼓楼区南祖师庵7号，联系电话：13270830727。

招标人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府招标质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府招标法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据政府招标的有关规定，报请政府招标监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府招标合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的招标金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

南京中医药大学物资采购合同（国产设备）

甲方（需方）：南京中医药大学

法定代表人：

乙方（供方）：

法定代表人：

合同编号：

经招标（项目编号：               ），双方同意按照以下条款就             货物的买卖签订本合同：

1.甲方向乙方购买的货物清单和金额

| 序号 | 产品 名称 | 厂家 | 型号 | 规格或描述 | 质保期(自安装调试甲方最终验收合格日起) | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 简单描述， 详见附件货物技术要求及参数 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币：大写 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 本合同总价款是全部设备（含软件系统执行文件、软件产品及其配套的相关内容、资料和安装光盘等）、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税金（含增值税等）、包装费、运杂费（运抵甲方指点交货安装地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检测费、鉴定费和甲方最终验收合格之前乙方认为需要的其他费用及质保期内备品备件发生的所有含税费用。即除甲方应付合同款项外，甲方取得本合同项下全部货物无需再支付任何费用，所有设备安装实施完毕后就能正常使用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1乙方对其所提供货物应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务，且乙方所提供的货物必须符合招标文件要求，符合国家有关规定和行业通行标准并能够提供货物合格证书；乙方应保证货物中的软件产品或货物中所载有的软件系统具有计算机软件著作权登记证书，符合《中华人民共和国网络安全法》、《软件产品管理办法》等相关法律法规要求，且不会侵犯任何第三方权利，否则由此引起的所有责任由乙方单方承担，甲方不承担任何责任。除非事先另有说明，乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并保证货物在正常使用和保养条件下，符合其产品的质量保证要求。在使用过程中，甲方一旦发现乙方所提供的货物不是原装合格正品，并经查实后，乙方必须无条件接受退货，并按本合同约定价格将货款全额退还甲方，除此以外，甲方还保留按有关规定进一步索赔的权利。

1.2乙方应根据甲方的要求（包括招标文件和本合同约定的要求），严格按照经甲方认可的设计图纸、布局图或作法说明安装调试货物和配套装饰装修，并应在安装和配套装饰装修过程中严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定和乙方投标响应文件承诺的项目实施方案等。乙方在作业过程中出现的安全事故，由乙方承担全部责任。安装调试过程中，乙方应无条件负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，在不影响安装进度的前提下，无条件配合甲方关于安装时间等安排，在约定时间内文明规范施工，避免对施工区域内正常教学、工作、生活秩序等的不良影响，如因乙方安装、施工不规范或其他违反法律法规的行为造成甲方、甲方师生或其他方财产损失或人身伤害的，则由乙方承担全部损失赔偿责任及其他相关法律责任。安装调试结束后，乙方必须及时完成安装现场及周边环境的恢复清理，确保完工后安装现场及周边环境的整洁美观且无安全隐患，相关费用已包含在本合同总价款中，甲方不再额外支付费用。

1.3如因乙方运输、安装、后期维保或产品质量问题而发生事故造成甲方或第三方的人身伤害或财产损失，包括出现质量责任事故导致甲方被第三方索赔或遭受国家有关部门处罚情形的，凡经国家认可的技术监督部门或专业检测机构认定是乙方责任的，乙方均应承担全部赔偿责任，包括对甲方及第三方因此蒙受的所有直接或者间接的损失给予赔偿；同时，造成本合同项下及甲方物品损毁的，乙方负责恢复原样，如无法复原则按被损坏物品市场价格1倍向甲方进行赔偿，并向甲方支付合同价   %违约金。

1.4因产品质量问题、产品故障或可归责于乙方的其他原因给甲方的使用造成不便的，包括厂家不能及时进行维修或服务等方面存在欠缺等情形，则由乙方根据甲方的具体要求对相关产品进行免费维修或更换，甲方因此蒙受损失的，乙方还须做出相应赔偿，赔偿范围包括甲方的直接损失和间接损失。

1.5本合同货物及相关伴随/售后服务由乙方负责直接向甲方供应，乙方不得分包或转包给他人供应，如存在未经甲方同意的分包或转包行为，甲方有权单方面解除合同，并没收履约保证金，届时乙方还须向甲方支付本合同价款的   %的违约金。若乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须继续承担损失赔偿责任。

以上条款中乙方的责任承担期限不受甲方已收货且出具验收确认书的限制。

1.6乙方指定【           （电话：）】为项目经理，由其全面负责本合同履行过程中与甲方确认到货情况、安排货物安装调试、参与验收、售后服务等事宜，乙方对其项目经理在本合同履行过程中向甲方出具的任何签名文件或材料均予以认可。若乙方前述项目经理发生变化，应及时以书面方式通知甲方。

£若甲方需追加采购与本合同标的相同的货物的，在不改变本合同约定的其他条款前提下，可以与乙方协商签订书面补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同总金额的10%，且本合同和补充合同采购金额的合计总额不得超过本项目的采购预算。

2. 交货时间

乙方应在本合同签订生效后180个日历日内向甲方交付合同条款１中所列的全部货物。

£同时，乙方应于    年     月     日前完成合同条款1 中所列的全部货物的安装调试并可以达到本合同约定的验收要求。

- 交货地点

南京中医药大学仙林校区

4. 保证金（根据招标文件要求选用）

甲方指定的履约保证金汇款银行、帐号及户名如下：

账号为：4301010109001027264

开户行：工行汉中门支行

收款人：南京中医药大学

汇款必须从乙方的基本账户转出，在备注、用途或附加说明中写明是本项目的履约保证金。

£4.1乙方于本合同签订前向甲方交纳人民币    元（合同价的【 】%）作为本合同的履约保证金。

自甲方最终书面确认验收合格之日起算【12】个月后

，甲方确认无质量问题且乙方无违约情形后将履约保证金无息退还给乙方。乙方若有违约情形的或产品存在质量问题，甲方有权依据合同约定在履约保证金中先行扣除相应金额的违约金或质量赔偿金。履约保证金不足扣除的，乙方应在接到甲方通知后及时补足。

5.其它费用

5.1货物的运输、拆卸、安装过程中以及质保期内所有货物维修产生的全部费用均由乙方承担。

6.调试和验收

6.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术要求、本合同约定和国家有关质量标准进行现场清点、初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，予以签收，初步验收不合格的不予签收。货到甲方指定地点后，乙方须在5个工作日内配合甲方予以初步验收，乙方项目经理应参与初步验收。

6.2乙方交货前应对产品做出全面检查和对初步验收文件进行整理，提供与货物有关的清晰、正确、完整的技术资料，并列出清单，如：可运行的系统（安装光盘，如有）、产品合格证书、质量保证书、产品说明书、操作手册、维修指南及相应的检测合格证书等，作为甲方交货验收和使用的技术条件依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。乙方应确保所供货物及安装均能满足甲方和相关主管部门的验收合格要求，清点、核查的结果应随货物一并移交甲方。

6.3甲方人员在清点核查、初步验收时若发现货物有明显缺漏、损坏、包装破损、遗失等情形，甲方有权拒绝接收该批次货物，乙方应按照甲方的要求及时整改，免费更换直至符合招标文件及本合同约定要求，因此产生的相关费用全部由乙方自行承担。甲方人员在验收时发现货物无法正常使用或不符合招标文件及本合同约定要求的，应立即向乙方提出整改意见，乙方应及时整改，因此产生的相关费用全部由乙方自行承担；经乙方整改后货物仍不能正常使用或无法满足甲方招标文件及本合同约定要求的，甲方有权单方解除本合同并没收乙方的履约保证金，乙方必须无条件接受退货。

6.4设备到货后，乙方应派专业工程师前往甲方指定的安装地点负责设备的安装调试，且甲方在设备使用前进行调试时，乙方应免费培训甲方的使用操作人员，提供相关的技术咨询，并协助甲方一起调试，直到符合招标文件及本合同约定的技术要求并被甲方所能应用，甲方才做最终验收。乙方项目经理应参与最终验收。

6.5对于本合同约定的货物，乙方同意甲方有权单方聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，相关检测费用由甲方承担。对于国家有环保要求的货物，必须符合国家相关产品的环保要求标准。如货物质量检测、环保检测不合格或不符合招标文件、本合同约定要求时，乙方应无条件接受甲方的退货，造成甲方损失的，甲方有权向乙方索赔。

7.付款方式

7.1乙方将全部货物运到甲方指定的交货地点，并按照招标文件、本合同约定及甲方的要求安装调试结束，经甲方最终书面确认验收合格无误后，乙方向甲方提供合法有效的正规增值税发票，甲方在收到发票后15个工作日内向乙方付清应付款项。

7.2每次甲方付款前，乙方应向甲方提供符合甲方财务要求的正规合法有效，发票开具方与乙方相一致、且金额与应付款金额相一致的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。

如遇甲方高校寒暑假期等财务封帐特殊原因或不可抗拒事件等情形不受此时间限制，付款时间相应顺延。对此乙方表示：遇此情况下甲方可以推迟付款且不构成违约，且乙方不主张顺延期间的利息。

- 7.3乙方指定的收取本合同项下所有应收款项的账户如下：

- 开户名称：【     】

- 开户行： 【     】

- 银行账户：【     】

- 因乙方提供银行账户信息有误，或银行账户自身问题（包括但不限于被查封、冻结），导致甲方未能按照本合同约定付款的，所造成的法律后果由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

8.乙方的其他义务

8.1技术培训：乙方负责派专业技术人员到甲方免费进行设备使用集中培训，并提供相关培训资料，使甲方相关老师能熟练掌握设备的各项性能（包括硬件和软件），时间不少于一天，具体时间以甲方要求为准。在设备使用集中培训以后，若甲方仍有技术问题，乙方在任何时候，都应在24小时以内提供详细技术方案并予以解决。

8.2质保和售后服务：乙方保证按本合同约定以及投标响应文件的服务承诺履行质保和售后服务义务，其中免费质保期为【   】年，自甲方最终书面确认验收合格之日起算。免费质保期内，乙方应对货物出现的任何损坏、质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，免费为甲方提供维修维保服务，所需要的维修维保费用（包括零部件费用、维修费用、人工费用等）均由乙方承担（非乙方人为操作不当造成的损坏除外）。如货物中包含的系统软件发生改进，增加新功能以及适应新建议所做实质性修改的最新版本，乙方应向甲方提供免费升级，并对软件系统安全漏洞或bug负责终身免费解决。本合同项下所有采购货物超出免费质保期后，乙方须按甲方要求继续提供维修维保服务，维修时只收取部件成本费，人工费由乙方自行承担。

8.3售后服务响应时间：乙方应在国内有专门负责的维修工程师或技术支持工程师。质保期内，如在使用过程中发生问题等，则乙方在接到甲方提出的维修维保要求通知后，应于8小时电话响应，对甲方的服务要求提出解决方案，经确认如有需要，技术人员须在48小时内到达甲方现场，并于【  】日内完成维修维保工作；重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则乙方应赔偿甲方相应损失。如未能及时解决问题，则须向甲方支付【  】元违约金/次，甲方有权从履约保证金中直接扣除前述违约金，若履约保证金已退还乙方或不足扣除的，甲方有权要求乙方继续履行质保义务的同时向甲方支付前述违约金；若乙方在质保期内不能及时完成维修维保工作累计达【  】次，甲方有权扣除履约保证金作为违约金，若履约保证金不足扣除的或已退还乙方的，甲方有权要求乙方继续履行质保义务的同时向甲方支付本合同总价5%的违约金，且有权将乙方列入黑名单，取消其以后投标资格。

8.4乙方在维修维保过程中应确保按正确的检修规程进行专业操作，并承担全部安全责任。

8.5其他：乙方提供的质保服务应为原厂质保服务。

9.违约责任

9.1乙方因故需要延迟交货（包括迟延履行安装调试或培训义务）的，应提前向甲方说明缘由并征得甲方同意。若未事先说明且取得甲方书面同意的，每延迟一天，则应按照迟延交货部分合同金额的   %向甲方支付违约金，甲方有权从£履约保证金中R待付合同款项中直接扣除前述违约金，不足扣除的，乙方应继续向甲方支付。乙方迟延交货达   日的，甲方有权单方解除合同并追究乙方的违约责任，乙方须按未能交货部分合同金额或不合格货物对应合同金额的   %向甲方支付违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

9.2乙方必须遵守甲方有关管理制度和规定，在货物运输、安装调试、维修维保等过程中须服从甲方管理，禁止非乙方单位人员、车辆进出甲方，给甲方造成安全隐患，如因乙方违反此约定给甲方或第三人造成伤害或财产损失的，乙方承担全部赔偿责任。

9.3因不可抗力或国家法律、法规或其他相关文件规定造成合同不能履行的，双方互不追究违约责任。

9.4其他： 如乙方公司实际提供的产品无法满足招投标文件要求的，甲方有权要求乙方更换产品，若乙方更换3次仍未能达到招投标文件要求的，则甲方有权单方解除合同，并扣除乙方全部履约保证金，如给甲方造成损失的甲方有权继续追究乙方违约责任，因此导致的乙方任何经济损失，甲方不承担赔偿责任，也不给予任何经济补偿。

10.其他约定事项

保密条款：乙方应对履行本合同过程中知悉的甲方任何信息承担严格保密义务，不得以任何形式泄露、告知、交付或以任何其他方式转移或提供给任何第三人（法律法规要求披露的除外），也不得用于本合同目的以外的任何用途。乙方应对其工作人员进行保密教育，确保其工作人员在职期间和离职后均能履行保密义务。如因乙方保密措施不力或乙方工作人员过失或故意，造成甲方技术情报、资料泄密的，即视为乙方严重违约，则甲方有权单方解除合同并向有关国家行政部门举报或报案，乙方应承担甲方的经济损失和相关法律责任，同时乙方应按合同总金额的20%向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方继续承担损失赔偿责任。涉及人员范围：合同履行中所有乙方工作人员或乙方委派甲方的人员。保密期限：永久。本保密条款不受本合同期限的限制。

11.争议解决

本合同的订立、效力、解释、履行、争议的解决均适用中华人民共和国法律。本合同执行中引起的争议及未尽事宜，双方应本着友好合作的精神协商解决。如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.合同效力和其他

12.1本合同附件、相关的招投标资料/谈判纪要以及与本合同相关的其他文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力；若存在不一致之处或不明确之处，甲乙双方同意以最有利于甲方利益的文件或文意进行解释。

12.2本合同一式   份，自甲乙双方法定代表人或其授权代表签名并加盖单位印章（注：甲方加盖单位印章为甲方单位经济合同专用章）之日起生效，甲方持有    份，乙方持有   份，均具有同等法律效力。

附件：

£货物明细

- £货物技术参数

（以下无正文）

| 甲方(盖章)：南京中医药大学 | 乙方(盖章)： |
| --- | --- |
| 单位地址：南京仙林大学城仙林大道138号 | 单位地址： |
| 法定代表人（或授权代表） | 法定代表人（或授权代表） |
| （签名）： 年 月 日 | （签名）： 年 月 日 |
| 电话： | 电话： |
| 邮政编码：210000 | 邮政编码： |

- 南京中医药大学进口设备采购合同

甲方（需方）：南京中医药大学

法定代表人：

乙方（供方）：

法定代表人：

合同编号：

经招标（项目编号：          ），双方同意按照以下条款就        货物的买卖签订本合同：

1.甲方向乙方购买的货物清单和金额

| 序号 | 产品 名称 | 厂家 | 型号 | 规格或 描述 | 质保期(自安装调试甲方最终验收合格日起) | 数量 | 单位 | 单价 (人民币:元) | 总价 (人民币:元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 人民币：大写 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 本合同总价款是人民币全包价，为全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税金（含增值税等）、包装费、运杂费（运抵甲方指定交货地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检测费、鉴定费、外贸代理公司代理服务费及手续费、甲方最终验收合格之前乙方认为需要的其他费用及质保期内备品备件发生的所有含税费用。即除甲方应付合同款项外，甲方取得本合同项下全部货物无需再支付任何费用，所有设备安装实施完毕后就能正常使用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：外贸代理公司代理服务费及手续费由《委托代理进口合同》另行约定，乙方承诺已充分考虑相关情况，外贸代理公司代理服务费及手续费已包含在本合同总价款中，乙方不得以任何理由收取额外费用。

1.1乙方对其所提供货物应当拥有完整物权，货物中的软件产品或货物中所载有的软件系统具有计算机软件著作权登记证书，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务，且乙方所提供的货物必须符合招标文件要求，符合中国国家有关规定和行业通行标准并能够提供货物合格证书；除非事先另有说明，乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并保证货物在正常使用和保养条件下，符合其产品的质量保证要求。在使用过程中，甲方一旦发现乙方所提供的货物不是原装合格正品，并经查实后，乙方必须无条件接受退货，并按本合同约定价格将货款全额退还甲方，除此以外，甲方还保留按有关规定进一步索赔的权利。

1.2乙方应根据甲方的要求（包括招标文件和本合同约定要求），严格按照经甲方认可的设计图纸、布局图或作法说明安装调试货物和配套装饰装修，并应在安装和配套装饰装修过程中严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定和乙方投标响应文件承诺的项目实施方案等。乙方在作业过程中出现的安全事故，由乙方承担全部责任。安装调试过程中，乙方应无条件负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，在不影响安装进度的前提下，无条件配合甲方关于安装时间等安排，在约定时间内文明规范施工，避免对施工区域内正常教学、工作、生活秩序等的不良影响，如因乙方安装、施工不规范或其他违反法律法规的行为造成甲方、甲方师生或其他方财产损失或人身伤害的，则由乙方承担全部损失赔偿责任及其他相关法律责任。安装调试结束后，乙方必须及时完成安装现场及周边环境的恢复清理，确保完工后安装现场及周边环境的整洁美观且无安全隐患，相关费用已包含在本合同总价款中，甲方不再额外支付费用。

1.3如因乙方运输、安装、后期维保或产品质量问题而发生事故造成甲方或第三方的人身伤害或财产损失，包括质量责任事故导致甲方被第三方索赔或遭受国家有关部门处罚的，凡经国家认可的技术监督部门或专业检测机构认定是乙方责任的，乙方均应承担全部赔偿责任，包括对甲方及第三方因此蒙受的所有直接或者间接的损失给予赔偿；同时，造成本合同项下及甲方物品损毁的，乙方负责恢复原样，如无法复原则按被损坏物品市场价格1倍向甲方进行赔偿，并向甲方支付合同价   %的违约金。

1.4因产品质量问题、产品故障或可归责于乙方的其他原因给甲方的使用造成不便的，包括厂家不能及时进行维修或服务等方面存在欠缺等情形，则由乙方根据甲方的具体要求对相关产品进行免费维修或更换，甲方因此蒙受损失的，乙方还须做出相应赔偿，赔偿范围包括甲方的直接损失和间接损失。

1.5本合同货物及相关伴随/售后服务由乙方负责直接向甲方供应，乙方不得分包或转包给他人供应，如存在未经甲方同意的分包或转包行为，甲方有权单方面解除合同，并没收履约保证金，届时乙方还须向甲方支付本合同价款的   %的违约金。若乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须继续承担损失赔偿责任。

本合同约定条款中乙方的责任承担期限均不受甲方已收货且出具验收确认书的限制。

1.6乙方指定【        （电话：      ）】为项目经理，由其全面负责本合同履行过程中与甲方确认到货情况、安排货物安装调试、参与验收、售后服务等事宜，乙方对其项目经理在本合同履行过程中向甲方出具的任何签字文件或材料均予以认可。若乙方前述项目经理发生变化，应及时以书面方式通知甲方。

若本合同项下的进口设备按国家政策不能免税，则乙方应及时告知甲方并由£甲方£乙方承担     税费。

£若甲方需追加采购与本合同标的相同的货物的，在不改变本合同约定的其他条款前提下，可以与乙方协商签订书面补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同总金额的10%，且本合同和补充合同采购金额的合计总额不得超过本项目的采购预算。

2.交货时间

乙方应在本合同签订生效后【 】个工作日内向甲方交付本合同条款1中所列的全部货物。

£同时，乙方应于    年     月     日前完成合同条款1 中所列的全部货物的安装调试并可以达到本合同约定的验收要求。

3.交货地点

南京中医药大学仙林校区    楼    室 （甲方指定地点）

4.其它费用

4.1货物的运输、拆卸、安装过程中以及免费质保期内所有货物维修产生的全部费用均由乙方承担。

5.保证金（根据招标文件要求选用）

甲方指定的履约保证金汇款银行、帐号及户名如下：

账号为：4301010109001027264

开户行：工行汉中门支行

收款人：南京中医药大学

汇款必须从乙方的基本账户转出，在备注、用途或附加说明中写明是本项目的履约保证金。

£4.1乙方于本合同签订前向甲方交纳人民币    元（合同价的【 】%）作为本合同的履约保证金。

自甲方最终书面确认验收合格之日起算【12】个月后，甲方确认无质量问题且乙方无违约情形后将履约保证金一次性无息退还给乙方。乙方若有违约情形的或产品存在质量问题，甲方有权依据合同约定在履约保证金中先行扣除相应金额的违约金或质量赔偿金。履约保证金不足扣除的，乙方应在接到甲方通知后及时补足。

6.调试和验收

6.1甲乙双方均认可本合同项下的全部货物由乙方指定的外商直接向甲方及甲方指定的外贸代理机构提供，乙方指定的外商向甲方及甲方指定的外贸代理机构提供的货物视为本合同“乙方提交的货物”，乙方应当按照本合同的约定承担责任。

6.2甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术参数要求、本合同约定和国家有关质量标准进行现场清点、初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，予以签收，初步验收不合格的不予签收。货到后甲方指定地点，乙方须在5个工作日内配合甲方予以初步验收，乙方项目经理应参加初步验收。验收不合格的，乙方应当按照甲方要求限期提供符合约定的产品，由此给甲方造成迟延的，乙方应当按照每日验收不合格货物对应总价的【  】%支付迟延违约金；乙方针对同一批货物交付两次均验收不合格的，甲方有权针对该部分货物另行委托第三方购买，由此给甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。

6.3乙方交货前应对产品做出全面检查和对初步验收文件进行整理，提供与货物有关的清晰、正确、完整的技术资料，并列出清单，如：产品合格证书、质量保证书、产品说明书、操作手册、维修指南及相应的检测合格证书等，作为甲方交货验收和使用的技术条件依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。乙方应确保所供货物及安装均能满足甲方和相关主管部门的验收合格要求，清点、核查的结果应随货物一并移交甲方。

6.4甲方人员在清点核查、初步验收时若发现货物有明显缺漏、损坏、包装破损、遗失等情形，甲方有权拒绝接收该批次货物，乙方应按照甲方的要求及时整改，免费更换直至符合招标文件及本合同约定要求，因此产生的相关费用全部由乙方自行承担。甲方人员在验收时发现货物无法正常使用或不符合招标文件及本合同约定要求的，应立即向乙方提出整改意见，乙方应及时整改，因此产生的相关费用全部由乙方自行承担；经乙方整改后货物仍不能正常使用或无法满足甲方招标文件及本合同约定要求的，甲方有权单方解除本合同、没收乙方的履约保证金，并追究乙方不能履约的违约责任，届时乙方必须无条件接受退货。若乙方已从外贸代理公司收到与本合同履行相关的费用的，乙方还负有直接向甲方退还全部相关费用的义务。

6.5乙方在接到甲方通知的7个工作日内派人前往甲方指定地点，负责该货物的安装、调试和操作培训。甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责免费安装并免费培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合招标文件及本合同约定的技术要求并被甲方所能应用，甲方才做最终验收。乙方项目经理应参加最终验收。在安装、调试和验收过程中，如发现有漏件、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用已包含本合同总价款中，甲方不再另行付费，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

6.6对于本合同约定的货物，乙方同意由甲方有权单方聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，相关检测费用由甲方承担。对于国家有环保要求的货物，必须符合国家相关产品的环保要求标准。如货物质量检测、环保检测不合格或不符合招标文件、本合同约定要求时，乙方应无条件接受甲方的退货，造成甲方损失的，甲方有权向乙方索赔。

7.付款方式

- 7.1乙方委托甲方指定的外贸代理公司（即本合同项下货物的进口代理商）向甲方提供委托代理全额发票、外商发票复印件，在甲方收到上述完整资料并与乙方确认无误后，根据甲方与外贸代理公司签订的《委托代理进口合同》的约定，甲方向甲乙双方一致确认的外贸代理公司预先支付货物的人民币全款（即本合同条款1约定的本合同总价）。

- 乙方将货物送达甲方指定交货地点并经甲方初步确认无误、且外贸代理公司与甲方一致确认到货后，由外贸代理公司凭装运单据向乙方指定的外商支付90%的货款，待乙方将货物安装、调试完毕并经甲方验收合格后，由外贸代理公司凭甲方签署的正本验收合格报告向乙方指定的外商支付剩余10%的货款（乙方、乙方指定的外商与外贸代理公司之间的其他权利和义务，按其之间的合同约定执行）。

- 7.2乙方确认：乙方对甲方、乙方、乙方指定的外商及外贸代理公司之间的关系明确知晓，并自愿、自行与甲方指定的外贸代理公司建立合作关系和款项结付关系，以保证本合同项下甲方的权利得以全面实现。甲方依照甲方与外贸代理公司签订的《委托代理进口合同》所约定的人民币全包价（即本合同条款1约定的本合同总价），向外贸代理公司付清全部货款后，甲方在本合同项下的付款义务即告履行完毕，乙方不得再以任何理由要求甲方支付款项，乙方或乙方指定的外商与甲方指定的外贸代理公司之间的争议由乙方或乙方指定的外商自行主张，甲方可视情况提供必要协助。乙方签署本合同即视为确认和接受甲方所指定的外贸代理公司，确认外贸代理服务费率和结算方式，确认本合同项下的款项全部由乙方（及乙方指定的外商）与外贸代理公司结算、收付，确认甲方不负有直接向乙方付款的义务。乙方认可：由外贸代理公司向乙方指定的外商付款的亦视为向乙方付款。

- 7.3如遇甲方高校寒暑假期等财务封帐特殊原因或不可抗拒事件等情形不受此时间限制，付款时间相应顺延。对此乙方表示：遇此情况下甲方可以推迟付款且不构成违约，且乙方不主张顺延期间的利息。

- 7.4因本合同约定的货物为进口仪器设备，依我国相关法律规定可以减免税，同时为了甲方的交易安全，乙方同意并承诺如下：

- 甲方委托外贸代理公司与乙方指定的外商签订《外贸合同》。若乙方指定的外商在《外贸合同》执行中给甲方及甲方委托的外贸代理公司造成任何经济及名誉损失，均由乙方承担。乙方应无条件保证甲方资金不受损失。同时，乙方承诺乙方无条件按照本合同约定对乙方指定外商向甲方及甲方委托外贸代理公司提供的全部货物承担质量保证责任，若乙方指定外商提供的货物不符合本合同的约定，则乙方应按照本合同约定向甲方及甲方委托外卖代理公司承担全部责任。

8.乙方的其他义务

8.1技术培训：乙方负责派专业技术人员到甲方免费进行设备使用集中培训，并提供相关培训资料，使甲方相关老师能熟练掌握设备的各项性能（包括硬件和软件），时间不少于一天，具体时间以甲方要求为准。在设备使用集中培训以后，若甲方仍有技术问题，乙方在任何时候，都应在24小时以内提供详细技术方案并予以解决。

8.2质保和售后服务：乙方保证按本合同约定以及投标响应文件的服务承诺履行质保和售后服务义务，其中免费质保期为【   】年，自甲方最终书面确认验收合格之日起算。免费质保期内，乙方应对货物出现的任何损坏、质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，免费为甲方提供维修维保服务，所需要的维修维保费用（包括零部件费用、维修费用、人工费用等）均由乙方承担（非乙方人为操作不当造成的损坏除外）。如货物中包含的系统软件发生改进，增加新功能以及适应新建议所做实质性修改的最新版本，乙方应向甲方提供免费升级，并对软件系统安全漏洞或bug负责终身免费解决。本合同项下所有采购货物超出免费质保期后，乙方须按甲方要求继续提供维修维保服务，维修时只收取部件成本费，人工费由乙方自行承担。

8.3售后服务响应时间：乙方应在国内有专门负责的维修工程师或技术支持工程师。质保期内，如在使用过程中发生问题等，则乙方在接到甲方提出的维修维保要求通知后，应于8小时电话响应，对甲方的服务要求提出解决方案，经确认如有需要，技术人员须在48小时内到达甲方现场，并于【  】日内完成维修维保工作；重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则乙方应赔偿甲方相应损失。如未能及时解决问题，则须向甲方支付【  】元违约金/次，甲方有权从履约保证金中直接扣除前述违约金，若履约保证金已退还乙方或不足扣除的，甲方有权要求乙方继续履行质保义务的同时向甲方支付前述违约金；若乙方在质保期内不能及时完成维修维保工作累计达【  】次，甲方有权扣除履约保证金作为违约金，若履约保证金不足扣除的或已退还乙方的，甲方有权要求乙方继续履行质保义务的同时向甲方支付本合同总价5%的违约金，且有权将乙方列入黑名单，取消其以后投标资格。

8.4乙方在维修维保过程中应确保按正确的检修规程进行专业操作，并承担全部安全责任。

8.5其他：

9.违约责任

9.1乙方因故需要延迟交货（包括迟延履行安装调试或培训义务）的，应提前向甲方说明缘由并征得甲方同意。若未事先说明且取得甲方书面同意的，每延迟一天，则应按照迟延交货部分合同金额的   %向甲方支付违约金，甲方有权从£履约保证金中R待付合同款项中直接扣除前述违约金，不足扣除的，乙方应继续向甲方支付。乙方迟延交货达   日的，甲方有权单方解除合同并追究乙方的违约责任，乙方须按未能交货部分合同金额或不合格货物对应合同金额的   %向甲方支付违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

9.2乙方必须遵守甲方有关管理制度和规定，在货物运输、安装调试、维修维保等过程中须服从甲方管理，禁止非乙方单位人员、车辆进出甲方，给甲方造成安全隐患，如因乙方违反此约定给甲方或第三人造成伤害或财产损失的，乙方承担全部赔偿责任。

9.3因不可抗力或国家法律、法规或其他相关文件规定造成合同不能履行的，双方互不追究违约责任。

9.4其他：如乙方公司实际提供的产品无法满足招投标文件要求的，甲方有权要求乙方更换产品，若乙方更换3次仍未能达到招投标文件要求的，则甲方有权单方解除合同，并扣除乙方全部履约保证金，如给甲方造成损失的甲方有权继续追究乙方违约责任，因此导致的乙方任何经济损失，甲方不承担赔偿责任，也不给予任何经济补偿。

10.其他约定事项

。

11.争议解决

本合同的订立、效力、解释、履行、争议的解决均适用中华人民共和国法律。本合同执行中引起的争议及未尽事宜，双方应本着友好合作的精神协商解决。如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.合同生效和其他

12.1本合同附件、相关的招投标资料/谈判纪要以及与本合同相关的其他文件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力；若存在不一致之处或不明确之处，甲乙双方同意以最有利于甲方利益的文件或文意进行解释。

12.2本合同一式 伍 份，自甲乙双方法定代表人或其授权代表签名并加盖单位印章（注：甲方加盖单位印章为甲方单位经济合同专用章）之日起生效，甲方持有 肆 份，乙方持有壹 份，均具有同等法律效力。

- 附件：

- £货物配置表

- £货物技术参数

（以下无正文）

| 甲方(盖章)：南京中医药大学 | 乙方(盖章)： |
| --- | --- |
| 单位地址：南京仙林大学城仙林大道138号 | 单位地址： |
| 法定代表人（或授权代表） | 法定代表人（或授权代表） |
| （签名）： 年 月 日 | （签名）： 年 月 日 |
| 电话： | 电话： |
| 邮政编码：210000 | 邮政编码： |

第四章  项目需求

一、项目概况：

项目需求：南京中医药大学拟采购三重四极杆气质联用仪采购1套。该设备能对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量，适用于药物成分的分析、药物代谢分析、食品安全检测、环境污染物分析等领域。具体要求详见第四章项目需求；

项目服务区域：南京仙林大学城仙林大道138号；

交货期限：投标人应在本合同签订生效后90个日历日内向招标人交付合同条款１中所列的全部货物（具体时间以招标人通知为准）。

二、技术指标、参数（标准）

主要内容如下：

（包括但不限于：主要用途、技术方案（配置）、工艺要求、技术指标、技术规格以及相关图纸等。）

- 工作条件

1．电源：220 V，50 Hz

2．温度：室温操作环境20 ˚C-25 ˚C

3．相对湿度: 操作状态40％-70％

- 性能指标

（一）	气相色谱仪

1．柱温箱

1.1 工作温度范围：室温以上5 ˚C-450 ˚C

1.2 温度梯度：18阶/19平台以上程序升温

1.3 升温速率：120 ˚C/min，温度步长0.1 ˚C

1.4 降温速率：从450 ˚C降至50 ˚C ＜ 300秒

★1.5 控温准确性：0.01 ˚C

1.6 具有不小于7英寸的彩色触摸屏，可以触摸方式操控主机和方法开发

1.7 具有载气漏气检查功能，可于触摸屏或控制软件内显示检测结果

2．流路系统

2.1 压力范围：0-100 psi

2.2 压力设定精度：0.001 psi

2.3 配备全自动电子流量控制系统，全数字化设定压力、流量、分流比等参数

▲2.4分流比范围：不小于12000:1

2.5 进样口：安装至少2个全功能进样口，可支持分流/不分流进样，支持程序升温

2.6 进样口最高温度：不小于400 ˚C

2.7 具有隔垫吹扫功能，可设定流速或压力

3．自动进样系统

3.1 容量：不少于100位（2 mL进样瓶），可扩展

3.2 可实现液体、顶空、固相微萃取等多种进样方式

3.3 固相微萃取：6位以上孵化器，最高加热温度不小于200 ˚C

4．全二维功能模块

4.1 配置固态热调制器

▲4.2 调制范围：最小不高于C7，最大不低于C40

4.3 冷喷口温度：不高于-50 ˚C

4.4 热喷口温度：不低于300 ˚C

4.5 调制周期：不窄于2-30秒

4.6 具备处理二维气相色谱数据软件

5. FID检测器

5.1 温度范围：不低于400 ˚C

▲5.2检测下限：≤ 1.2 pg C/s

5.3 动态范围：不小于107

5.4 具备自动点火功能

（二）	三重四极杆质谱仪

★1. 质谱与气相色谱须相同品牌

2.质量数范围：10-1000以上

3.分辨率：0.4 amu以上

★4. 仪器检测限，氦气为载气使用30 m × 0.25 mm, 0.25 µm色谱柱，IDL（MRM）≤ 1.0 fg

▲5．最大扫描速度：不低于20000 u/sec

6．离子源具备双灯丝设计

7．配备EI离子源

8．最大离子化能量：≥200 eV

9．气质接口温度：独立控温，不低于350 ˚C

10. 质谱真空系统：二级真空系统，双级涡轮分子泵提供高真空，抽速不小 于360 L/S

11. 扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM），支持多种监测模式的同时扫描

（三）	数据库系统

1．数据处理软件可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析，集成数据库检索功能

2．支持自建库及谱库检索功能

3．配备最新标准NIST数据库及相应检索、处理、报告功能

- 基本配置要求

1．三重四级杆气相色谱质谱联用仪主机（包括EI离子源、分流/不分流进样口、程序升温进样口、涡轮分子泵） 1套

2．气相色谱1套

3．FID检测器1套

4．全二维气相调制解调器1套

5．全二维数据处理软件1套

6．多功能自动进样器1套（含液体、顶空、固相微萃取等进样方式）

7．系统操作软件和新版NIST谱库一套

8．色谱柱10根，规格为30 m×0.25 mm，0.25 µm填料。填料（指定型号或相当极性填料）类型数量如下：

| 序号 | 固定相 | 数量（根） |
| --- | --- | --- |
| 1 | HP-1 | 1 |
| 2 | HP-5 | 3 |
| 3 | DB-17 | 2 |
| 4 | HP-INNOWAX | 1 |
| 5 | DB-FFAP | 3 |

9．进样口玻璃衬管（含棉花），分流式20根，不分流式10根

10．离子源替换灯丝10个

11．进样口密封垫100个

12．色谱柱接头螺母20个及石墨垫圈50个

13．适用于自动进样器的进样瓶及用于顶空的进样瓶、瓶盖、封口器等

14．替换用进样针5根

15．氮气钢瓶及氦气钢瓶，配套减压阀适量（至少3个）

16．氢气发生器1套，空气发生器1套

17．不间断电源（续航不少于 1 小时）+隔离变压器1套

18．满足仪器运行使用的电脑工作站1套

19．真空泵油，除安装外需可供全换油 2次

注：以上标注“★”的为实质性条款，负偏离将导致其投标被否决；标注“▲”的为重要技术指标，其余为一般指标。提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页，产品说明书或第三方检测机构的检测报告等），未提供或不满足要求的视为负偏离。

三、服务承诺

（配套服务、增值服务、维保服务等）

(一)售后服务要求

1、无论是质量保证期内还是质量保证期外，投标人应承诺在设备发生故障时,应在接到报修电话8小时内，以线上方式了解故障情况、原因并指导仪器管理人员妥善处置；如故障未能解决，维修工程师应于48小时内至现场解决。在质量保证期内，免费维修更换有缺陷的设备或部件，质量保证期外，卖方继续提供维修服务及零部件更换。

2、质量保证期内及质量保证期外的服务收费标准：投标人应保证提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在（配套服务、增值服务、维保服务等）其使用寿命期内运转良好。投标人对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何设备缺陷和故障负责；投标人终身提供广泛优惠的技术支持及备件供应，质量保证期满后，只收取部件成本费，人工费由投标人自行承担。零备件、备品库，能终身提供广泛优惠的技术支持及配件供应。

3、在设备交付运行后，投标人如对系统软件改进，增加新功能以及适应新建议所做实质性修改的最新版本，应主动提示招标人并免费提供升级服务。

4、投标人应设有技术支持中心，提供专业的技术支持和维修服务，在所提供设备的寿命期内保证设备终身技术支持。

5、投标人应承诺，在质量保证期内根据招标人实际需要提供同一校区内免费设备移机服务1次。

6、技术培训:投标人负责派专业技术人员到招标人免费进行设备使用集中培训，并提供相关培训资料，使招标人相关老师能熟练掌握设备的各项性能（包括硬件和软件），时间不少于一天，具体时间以招标人要求为准。在设备使用集中培训以后，若招标人仍有技术问题，投标人在任何时候，都应在24小时以内提供详细技术方案并予以解决。

(二)质保期限

本次采购设备的质量保证期自设备完成验收后，招标人与投标人双方签字之日起计算，质量保证期至少为3年（36个月）。

四、验收标准

1、投标人交货前应对货物全面检查并对验收文件进行整理，列出清单提交招标人，检验的结果亦应随货物交招标人。

2、招标人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训招标人的使用操作人员，并协助招标人一起调试，直到符合技术要求。

3、在安装、调试和验收过程中，如发现有漏件、缺件，投标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在招标时的投标报价中，且并不因此而影响交付招标人使用的时间。

4、招标人对投标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。招标人需在30个工作日内完成初步验收。

5、设备、材料安装、调试结束，甲、乙双方派员共同验收，达到验收标准则由招标人最终验收合格。最终验收完毕后出具验收结果报告并经双方签字确认。

6、对技术复杂的货物，招标人可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，作为招标人判断投标人的货物能否通过验收的条件之一，相关检测费用由招标人承担。因投标人交付的货物不符合标准导致重复支出的验收费用，由投标人承担。

五、履约保证金

一、免费质保期

自项目验收合格之日起，不少于36个月。

二、履约保证金

乙方于本合同签订前向甲方交纳人民币　　　元（合同价的【5】%）作为本合同的履约保证金。

自甲方最终书面确认验收合格之日起算【12】个月后，甲方确认无质量问题且乙方无违约情形后将履约保证金无息退还给乙方。乙方若有违约情形的或产品存在质量问题，甲方有权依据合同约定在履约保证金中先行扣除相应金额的违约金或质量赔偿金。履约保证金不足扣除的，乙方应在接到甲方通知后及时补足。

六、付款方式

如中标产品为非进口设备，则付款方式为：合同签订后，中标人将全部货物运到招标人指定的交货地点，并按照招标文件、合同约定及招标人的要求安装调试结束，经招标人最终书面确认验收合格无误后，中标人向招标人提供合法有效的正规增值税发票，招标人在收到发票后向中标人付清应付款项。

如中标产品为进口设备，则付款方式为：合同签订后，中标供应商委托采购人指定的外贸代理公司（即本合同项下货物的进口代理商）向采购人提供委托代理全额发票、外商发票复印件，在采购人收到上述完整资料并与中标供应商确认无误后，根据采购人与外贸代理公司签订的《委托代理进口合同》的约定，采购人向甲乙双方一致确认的外贸代理公司预先支付货物的人民币全款（即本合同条款1约定的本合同总价）。

中标供应商将货物送达采购人指定交货地点并经采购人初步确认无误、且外贸代理公司与采购人一致确认到货后，由外贸代理公司凭装运单据向中标供应商指定的外商支付90%的货款，待中标供应商将货物安装、调试完毕并经采购人验收合格后，由外贸代理公司凭采购人签署的正本验收合格报告向中标供应商指定的外商支付剩余10%的货款（中标供应商、中标供应商指定的外商与外贸代理公司之间的其他权利和义务，按其之间的合同约定执行）。中标供应商确认：中标供应商对采购人、中标供应商、中标供应商指定的外商及外贸代理公司之间的关系明确知晓，并自愿、自行与采购人指定的外贸代理公司建立合作关系和款项结付关系，以保证本合同项下采购人的权利得以全面实现。采购人依照采购人与外贸代理公司签订的《委托代理进口合同》所约定的人民币全包价（即本合同条款1约定的本合同总价），向外贸代理公司付清全部货款后，采购人在本合同项下的付款义务即告履行完毕，中标供应商不得再以任何理由要求采购人支付款项，中标供应商或中标供应商指定的外商与采购人指定的外贸代理公司之间的争议由中标供应商或中标供应商指定的外商自行主张，采购人可视情况提供必要协助。中标供应商签署本合同即视为确认和接受采购人所指定的外贸代理公司，确认外贸代理服务费率和结算方式，确认本合同项下的款项全部由中标供应商（及中标供应商指定的外商）与外贸代理公司结算、收付，确认采购人不负有直接向中标供应商付款的义务。中标供应商认可：由外贸代理公司向中标供应商指定的外商付款的亦视为向中标供应商付款。

如遇采购人高校寒暑假期等财务封帐特殊原因或不可抗拒事件等情形不受此时间限制，付款时间相应顺延。对此中标供应商表示：遇此情况下采购人可以推迟付款且不构成违约，且中标供应商不主张顺延期间的利息。

因本合同约定的货物为进口仪器设备，依我国相关法律规定可以减免税，同时为了采购人的交易安全，中标供应商同意并承诺如下：

采购人委托外贸代理公司与中标供应商指定的外商签订《外贸合同》。若中标供应商指定的外商在《外贸合同》执行中给采购人及采购人委托的外贸代理公司造成任何经济及名誉损失，均由中标供应商承担。中标供应商应无条件保证采购人资金不受损失。同时，中标供应商承诺中标供应商无条件按照合同约定对中标供应商指定外商向采购人及采购人委托外贸代理公司提供的全部货物承担质量保证责任，若中标供应商指定外商提供的货物不符合本合同的约定，则中标供应商应按照本合同约定向采购人及采购人委托外卖代理公司承担全部责任。

投标人产品如为进口设备，在报价中，需考虑因中美贸易战或其他不可控因素导致的关税增加及其他风险费用，中标后，招标人将按照中标价格与中标人签订合同并支付合同款，合同执行期间，招标人不再另外支付任何费用。

第五章  评标方法与评标标准

一、政府采购政策执行办法：

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

二、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，小数点后保留两位，四舍五入。推荐排名前三的为中标候选人，排名第一的确定为中标人。得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列。评审后得分且投标报价相同的，按照技术能力与招标文件投标程度得分最高的投标人为中标候选人，如报价及技术能力与招标文件投标程度评分都相同则抽签决定。

评标方法与评标标准

| 序号 | 分值 | 评标项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 投标报价 | 投标最低报价为评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40。 |
| 2 | 45 | 技术能力与招标文件响应程度 | 投标人所投产品对招标文件具体需求的响应程度： 全部响应即满足招标文件技术指标、参数要求的得45分。标注“★”的为实质性条款，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的为重要技术指标，如有负偏离，每项扣6分；其余为一般指标，如有负偏离，每项扣3分，扣完为止。 注：所有对标注“★”“▲”技术内容的响应，投标人均应提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构的检测报告等），否则视为未实质性响应。因未在《技术条款偏离表》注明支撑资料具体位置（如页码或序号）导致评审不得分的，评审委员会概不负责。 |
| 3 | 2 | 服务承诺 | 服务承诺： 投标人承诺有专业技术人员进行售后服务，且应在接到报修电话8小时内，至现场提供技术支持并解决故障。如维修工程师安排困难，应以线上方式先行了解故障情况、原因并指导招标人仪器管理人员妥善处置；如故障未能解决，维修工程师须于48小时内至现场提供技术支持并解决。本项得2分。 |
| 4 | 3 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案中对售后服务体系、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质量保证期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况、备品备件的承诺情况进行评审。方案完整、合理可行、售后服务应答及处理及时的得3分；方案较完整、较合理可行、售后服务应答及处理较及时的得2分；方案不完整、不合理的得1分；没有的不得分。 |
| 5 | 3 | 培训方案 | 根据投标人提供的对招标人仪器操作人员、维护人员等的培训方案及计划进行评审。培训方案完整详细，计划合理的得3分；培训方案较完整，计划较合理的得2分；培训方案不完整，计划不合理的得1分；没有的不得分。 |
| 6 | 3 | 质保期 | 在满足采购文件中对质量保证期要求的基础上，增加1年加1分，增加2年加3分。本项最高得3分。 |
| 7 | 4 | 业绩 | 投标人提供2022年8月1日以来在国内的三重四极杆气质联用仪采购项目业绩合同，每提供一个得1分，最高得4分。 注:请提供有效的加盖公章的合同复印件。 |

第六章  投标文件格式

密封格式

□投标文件

□电子文档

项目编号：

项目名称：

投标人名称（公章）：

地址：

电话：

传真：

正本/副本

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

此表为表样，供应商需根据第三章“评分表”自行调整，行数可自行添加，但表式不变。本表由投标人填写，方便评委评标。

投标主要文件目录

（注：投标人根据本章附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

一、资格性和符合性检查对照表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：南京中医药大学三重四极杆气质联用仪采购

项目编号：JSZC-320000-UTCC-G2025-0021/NZYZB2025-095

| 序号 | 资格性和符合性 投标内容 | 是否投标 （填是或者否） | 投标人制作的投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、资格性审查 |  |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章。 |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供参加本次政府招标活动上一年度的财务报表，或本次政府招标活动截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府招标专业担保机构出具的投标担保函）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）。 |  |  |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效凭据复印件加盖公章，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件)。 |  |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写)。 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式自拟）。 |  |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |
| 7 | 投标人如为代理商且所投产品为进口产品的，需提供生产者或其驻中国办事机构或生产者授权的中国境内最高级别代理机构针对本项目的专项授权书，并明确承担一切售前、售后责任。（须提供有效授权书盖章原件） |  |  |
| 8 | 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 |  |  |
| 9 | 是否接受联合体参与投标：否 |  |  |
| 10 | 除招标方同意外，中标人不得将承揽的内容转包或分包给其他单位（须提供承诺书并加盖公章）。 |  |  |
| 11 | 拒绝下述投标人参加本次招标活动（提供相关证明材料或承诺函）： 1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。 2、凡为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动。 3、拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的招标活动。招标人或代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府招标网”网站（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人在招标公告发布之日前的信用记录并保存。负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府招标活动。 |  |  |
| 二、符合性检查 |  |  |  |
| 1 | 投标报价是固定唯一的 |  |  |
| 2 | 投标报价不超过招标预算（最高限价） |  |  |
| 3 | 投标有效期为自开标之日起90天内 |  |  |
| 4 | 投标文件内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章 |  |  |
| 5 | 法定代表人/负责人资格证明书或授权委托书，按对应格式文件签署、盖章，真实有效 |  |  |
| 6 | 投标文件实质性投标招标文件技术和商务条款要求 （提供相关证明材料或加盖投标人公章的书面承诺） |  |  |
| 7 | 符合法律、法规规定的其他实质性要求 |  |  |

## 二、资格、资信证明文件要求

1、具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供参加本次政府招标活动上一年度的财务报表，或本次政府招标活动截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府招标专业担保机构出具的投标担保函）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效凭据复印件加盖公章，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件)。

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项招标合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项招标合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（公章）：

日期：    年    月    日

5、参加政府招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府招标活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字或盖章：

日    期：       年    月    日

- 6、除招标方同意外，中标投标人不得将承揽的内容转包或分包给其他单位（须提供承诺书并加盖公章）。

7、信用中国查询截图

8、授权委托书

法定代表人（单位负责人）身份证明

单位名称：

地址：

姓名：           性别：          年龄：          职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。为参与          项目（项目编号：          ）的招标活动，签署上述项目的投标文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

身份证正面

身份证反面

投标人名称（公章）：

日    期：       年    月    日

注：投标人法定代表人（单位负责人）参加投标的，必须附法定代表人（单位负责人）身份证复印件并加盖单位公章，参加投标时法定代表人（单位负责人）将身份证原件带至投标现场备查。法定代表人（单位负责人）授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权      （单位名称）的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就          （项目名称、项目编号）         ，以我单位名义签署上述项目的投标文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时受托人将身份证原件带至投标现场备查。法定代表人（单位负责人）直接参加投标的，仅需填写“法定代表人（单位负责人）身份证明”。

9、不存在与参加本项目的其他投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺

致：南京中医药大学

我单位参加贵中心组织的         项目（项目编号：          ）政府招标活动，郑重承诺：在参加本次政府招标活动不存在与参加本项目的其他投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

不存在为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的关系。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：    年    月    日

10、非联合体投标承诺函

致：南京中医药大学

我单位参加贵中心组织的         项目（项目编号：          ）政府招标活动，郑重承诺：非联合体参与投标。

投标人名称（公章）：

日期：    年    月    日

- 11、进口产品（若是）

- 本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人如为代理商且所投产品为进口产品的，需提供生产者或其驻中国办事机构或生产者授权的中国境内最高级别代理机构针对本项目的专项授权书，并明确承担一切售前、售后责任。（须提供有效授权书盖章原件）

- 三、投标函

致：南京中医药大学

根据贵方         （项目名称、项目编号）招标文件，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表我方________（投标人名称），全权处理本次项目招标的有关事宜。

据此函，           签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定的各项要求，向招标人提供所需货物与服务。

2、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本次项目招标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

3、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期（九十天）期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在承诺的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7、与本次投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

电        话：

传        真：

邮        箱:

投标人开户行：

帐        户：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日        期：       年    月    日

## 四、投标人资格声明

- 投标人名称：

- 地   址：                          电    话：

- 成立和注册日期：

- 主管部门：

- 公司性质：

- 主要负责人：

- 职工人数：          (其中：技术人员       )

- 上一年度投标人的主要财务情况（到2024年12月31日止）

- 注册资金：________________________________

- 固定资产：________________________________

其中设备：________________________________

- 其他情况：____________________________________________

我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意如贵方要求出示进一步证明文件。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

## 五、开标一览表

项目名称：南京中医药大学三重四极杆气质联用仪采购

项目编号：

| 产品名称 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（含税） | 合计 | 小写： 元（人民币） 大写： 元（人民币） |  |
| 税率 | % |  |  |
| 质保期 | 年 |  |  |
| 货物中有无进口产品 | 有（ ）（填写货物名称）； 无（ ） |  |  |
| 投标人是否属于中小型企业 | （填写“是”或“否） |  |  |
| 投标人是否属于残疾人福利性单位 | （填写“是”或“否） |  |  |
| 投标人是否属于监狱企业 | （填写“是”或“否） |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注意：

1、投标总报价包括全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税金（含增值税等）、包装费、运杂费（运抵甲方指定交货地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检测费、鉴定费、外贸代理公司代理服务费及手续费、甲方最终验收合格之前乙方认为需要的其他费用及质保期内备品备件发生的所有含税费用；

2、开标一览表及附件是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用；

3、开标一览表必须加盖投标人公章，并经法定代表人或授权代表签字；

4、投标报价应与标书中分项报价中总价相一致，如有不一致内容按开标一览表内容为准；

5、未按规定填报表中内容的，将不予唱标。

6、“投标人是否属于中小型企业” “投标人是否属于残疾人福利性单位” “投标人是否属于监狱企业”栏内填写“是”或“否”，如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 含税总价 （元） | 税率 | 备注（如外购请注明产地、制造商） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

说明：

- 本表格中需列明所投分包“第四章 采购需求”技术要求中全部设备，所有的设备金额不得为零。表格内容投标人自行填写，合计总价与开标一览表金额一致。

- 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 供应商对以上数据的真实性负责。

- 采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

附件一：中小企业声明函（货物）

《政府采购促进中小企业发展管理办法》之《中小企业声明函》

（如适用）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.................

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

备注：在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交投标人的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

附件二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

附件三：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

附件四：

节能产品认证证书（如需）

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

附件五：

环境标志产品认证证书（如需）

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

附件六;

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（如需）

（对于允许进口产品参加的项目）

- 六、技术参数投标及偏离表

项目名称：南京中医药大学三重四极杆气质联用仪采购

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应情况 | 正、负偏离或无偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

日期：      年     月     日

注：

①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

③供应商必须仔细阅读本招标文件“第四章”中所有相关采购要求，并对所有技术要求偏离的条目列入上表。供应商必须根据所提供服务的实际情况如实填写，评审小组如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

- 七、技术能力与招标文件投标程度

投标人所投产品对招标文件具体需求的响应程度：

标注“★”的为实质性条款，负偏离将导致其投标被否决，标注“▲”的为重要技术指标，其余为一般指标。

注：招标文件技术指标均应提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页，产品说明书或第三方检测机构的检测报告等），未提供或不满足要求的视为负偏离。

八、商务条款响应及偏离表

项目名称：南京中医药大学三重四极杆气质联用仪采购

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应情况 | 正、负偏离或无偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

日期：      年     月     日

注：

1. 投标人须根据招标文件商务条款相关要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

4. 如投标人将此表空白，视为投标人无任何偏离。

- 九、服务承诺

我公司郑重承诺：有专业技术人员进行售后服务，且应在接到报修电话8小时内，至现场提供技术支持并解决故障。如维修工程师安排困难，应以线上方式先行了解故障情况、原因并指导招标人仪器管理人员妥善处置；如故障未能解决，维修工程师须于48小时内至现场提供技术支持并解决。另外我单位承诺在中标后3个月内提供本项目配套的服务人员、服务场地等必要服务条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。特此承诺！

投标人名称：           （公章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 在本项目的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ..... |  |
|  |  |  |  |  | ..... |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

- 十、售后服务方案

- 培训方案

- 十二、业绩

投标人提供2022年8月1日以来的类似项目业绩合同

注：请提供有效的加盖公章的合同复印件。

| 序号 | 合同/项目名称 | 合同签订时间 | 使用单位 | 货物（品牌、规格或型号或分项目） | 原产地和制造商名称 | 合同总金额 | 使用单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

- 十三、投标人认为需要提供的其他材料