鼓楼区汉北街水质净化站运维服务项目

单一来源采购文件

项目编号：JSGC24G6049

采购人：南京市鼓楼区水务局

采购代理机构：江苏国采工程咨询有限公司

2024年4月

目 录

第一章 单一来源采购邀请	1

第二章 供应商须知	5

第三章 采购项目的内容和相关技术要求等	13

第四章 合同主要条款及格式	18

第五章 附件	34

# 单一来源采购邀请

江苏国采工程咨询有限公司（采购代理机构）受南京市鼓楼区水务局（采购人）委托，就鼓楼区汉北街水质净化站运维服务项目（项目名称）进行单一来源采购，现邀请有关供应商参加，并对相关采购事宜进行协商。

鼓楼区汉北街水质净化站运维服务项目的潜在供应商应在江苏国采工程咨询有限公司合法获得采购项目的单一来源采购文件，并于2024年4月15日09:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSGC24G6049

1.2项目名称：鼓楼区汉北街水质净化站运维服务项目

1.3项目预算：人民币863万元/年

项目污水处理综合单价最高限价：2.36元/吨。

1.4采购需求：为充分发挥分散式净水站作用，保障稳定运行，现通过单一来源采购方式，向鼓楼区汉北街水质净化站原运维单位采购该净水站延续运维服务。

1.5合同履行期限：自合同签订之日起一年，合同一年一签。

1.6行业划分：本项目属于其他未列明行业。

1.7本项目是否属专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购：否。

1.8本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表，或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，并缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式见单一来源文件附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2本项目特定资格要求：无。

三、获取单一来源采购文件

3.1 时间：2024年4月2日17时至2024年4月10日17时。（北京时间，法定节假日除外）

3.2获取地点与方式：请携带营业执照复印件至南京市山西路8号金山大厦A座28层2810室现场获取；

3.3单一来源文件服务费：无。

四、提交响应文件开始时间、截止时间和地点

4.1时间：2024年4月15日09:00-09:30（北京时间）；

4.2地点：南京市山西路8号金山大厦A座28楼2809室。

五、开启

5.1时间：2024年4月15日09:30（北京时间）；

5.2地点：南京市山西路8号金山大厦A座28楼2812室 。

六、其他补充事宜

6.1勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的供应商可自行勘察。

6.2拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

6.3供应商诚信档案

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”（http://222.190.243.84:8280/hodeframe2018_cxda/index.action）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在提交投标文件截止日两天前办理。

供应商参加本次政府采购活动时，在招标文件发布之日起至递投标应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为投标文件的组成部分。

供应商参加本次政府采购活动时，在单一来源采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为投标文件的组成部分。

6.5 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目招标公告“二、供应商的资格要求 2.1条”和“六、其他补充事宜6.3（3）条”中涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以仅在响应文件中提供“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”（信用承诺书下载方式详见单一来源文件第一章6.4供应商诚信档案管理）。

供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求 2.1条”和“六、其他补充事宜6.3（3）条”中涉及的证明材料的，须在成交后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按采购文件要求胶装提交采购人或招标代理机构核验。经核验无误后，由采购人或招标代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取成交”的违法行为。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

7.1采购人信息

名 称：南京市鼓楼区水务局

地 址：南京市鼓楼区山西路84号

联系人：姚创宏

电话：18951899695

7.2采购代理机构信息

名  称：江苏国采工程咨询有限公司

地  址：南京市山西路8号金山大厦A座28层2810室

邮  箱：jsgczb@sina.com

联系人：张波  高捷

联系电话：025-83692278

7.3项目联系方式

联系人：张波  高捷

联系电话：025-83692278

# 第二章 供应商须知

一、总    则

1、适用法律

1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指南京市鼓楼区水务局。

2.2“供应商”是指参加单一来源，并符合单一来源采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指江苏国采工程咨询有限公司。

2.4“货物和服务”指本单一来源采购文件中所述产品及相关服务。

二、响应文件编制

3、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

3.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关单一来源的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

3.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。（如有）

3.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权协商代表签字。

3.5 响应文件应按照单一来源采购文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

3.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

4、响应文件的组成

4.1 供应商应当根据单一来源采购文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对单一来源采购文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

4.2 响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

4.3 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.4 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加单一来源协商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足单一来源采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料如提供不全或不满足单一来源采购文件的实质性要求，协商小组有权否决供应商的投标）：

（1）单一来源申请及声明（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（格式见附件）；

（3）供应商资格证明文件：

① 第一章单一来源采购邀请中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；（供应商可以在响应文件中一次性提交资格证明文件，也可以在响应文件中提供“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”）

② 第一章单一来源采购邀请中 2.2 本项目特定资格要求证明文件（如有）；

（4）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（5）报价表（格式见附件）；

（6）分项报价表（如有）；

（7）《商务条款偏离表》 ；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

4.5 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合单一来源采购文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与单一来源采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明，响应文件应按照采购文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件：

（1）技术方案，包括但不限于日常运维方案、设备大修方案与清单、移交方案等；

（2）服务承诺及供应商应为本项目提供的相应承诺；

（3）供应商拟投入本项目的人员情况一览表；

（4）《技术条款偏离表》；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

4.6 响应文件的价格部分

- （1）价格部分是对服务价格构成的说明。

（2）报价应包含与单一来源项目有关的所用费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）响应文件所报的投标价格不得超过单一来源文件规定的预算或最高限价，超过单一来源文件规定的响应文件，按无效投标处理。

（6）经协商后，如果成交价低于供应商在响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

4.7 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件组成。

5、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

三、响应文件的递交

6、响应文件的签署、密封和递交

6.1供应商应提供纸质版一式叁份（壹份正本、贰份副本）电子版响应文件（盖章版本）壹份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并密封提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

6.2 响应文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，在单一来源文件中注明须加盖公章、签字的地方加盖公章，并由供应商的法定代表人或委托代理人签字，如为委托代理人签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、单一来源协商小组认为需要时，供应商应提供原件供核对。

6.3 响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或委托代理人签字。

6.4 响应文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；响应文件装订提倡采用胶装的形式，密封递交。

6.5 供应商应当在单一来源采购文件要递交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

6.6 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按单一来源采购文件要求密封的；

（2）在单一来源采购文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。

7、诚实信用

7.1 供应商不得以向采购代理机构工作人员、协商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目单一来源公示发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

7.2 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

7.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

四、单一来源协商

8.1协商

采购代理机构将在单一来源采购邀请中规定的时间和地点组织协商小组与供应商协商采购标的价格、质量、服务等。供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，并且协商期间未经协商小组同意不得离开协商现场，如未经同意离开现场，视为放弃投标资格。

8.2协商小组

8.2.1协商小组由采购人、采购代理机构按照政府采购有关规定，组织具有相关经验的专业人员构成。

8.2.2协商小组应当按照客观、公正、审慎的原则与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目的质量。

8.3协商过程的保密与公正

8.3.1协商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对协商情况以及在协商过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

8.3.2在协商过程中，如果供应商试图向采购代理机构和参与协商的人员施加任何影响，都将会导致其响应文件被拒绝。

8.4协商过程的澄清

8.4.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，协商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

8.4.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

8.4.3响应文件报价出现前后不一致的，除单一来源采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

8.5对响应文件的评审

8.5.1在正式协商之前，协商小组将首先审查响应文件是否实质性响应了单一来源采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与单一来源采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与单一来源采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与单一来源采购文件不一致，而且限制了合同中甲乙双方的权利和义务。重大偏离的认定需经过协商小组三分二及以上成员的认定。

8.5.2响应文件属于下列情形之一的，按照无效投标处理：

（1） 未按照单一来源采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2） 供应商在报价时采用选择性报价；

（3） 供应商不具备单一来源采购文件中规定资格要求的；

（4） 投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（5） 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6） 不符合法律、法规和单一来源采购文件中规定的其他实质性要求的。

8.6协商原则

8.6.1 对于提交了实质性响应的响应文件的供应商，协商小组将与其就采购标的的价格服务等进行协商。

8.6.2参加协商的供应商应当以书面形式对协商中做出的承诺与澄清进行确认，并在协商小组规定的时间内完成书面二次报价。协商承诺及书面报价均须由法定代表人或其委托代理人签字确认。

8.6.3供应商最终总报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价。否则，协商小组有权拒绝该协商报价并不再给予报价补救机会。

8.7协商成交原则

8.7.1协商小组根据政府采购相关法律、规章的规定，在供应商的协商响应能保证采购项目质量且最终报价合理的基础上确定其为成交供应商。

8.7.2情形处理

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）至协商小组规定的协商截止时间，供应商报价超过采购预算或最高限价的；

（4）至协商小组规定的协商截止时间，供应商的最终报价、技术方案、服务承诺、商务条款等不能满足采购人或协商小组的要求；

（5）法律、法规、规章规定的其他应当终止的情形。

9、确定成交供应商

9.1协商小组根据协商情况编写协商情况记录，推荐成交候选人。

9.2 采购人根据协商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。

9.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1） 提供虚假材料谋取成交的；

（2） 与协商小组、采购人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3） 向协商小组、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4） 不满足本单一来源采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被协商小组发现的；

（5） 不符合法律、法规规定的其他情形。

成交供应商被取消成交资格后，代理机构有权重新组织采购。

9.4 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在原公告媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

9.5 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

9.6 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为单一来源所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

9.7 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

五、签订合同

10.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对单一来源采购文件和响应文件作实质性修改。

10.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

10.3 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

10.4 单一来源采购文件、成交供应商的响应文件及协商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

10.5 签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，合同约定需缴纳履约保证金的，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

六、质疑与投诉

11 、质疑

11.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

11.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

11.3供应商认为单一来源文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

11.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

11.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

11.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

12、投诉

12.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

12.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

12.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

12.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

七、单一来源费用

13.1 供应商应承担所有与准备和参加单一来源有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

13.2 本次采购，成交供应商须支付代理服务费和专家费，代理服务费以本项预算金额为计费基数，参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）招标收费基准费率的70%计算，成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构支付44334.50元。

代理服务费汇款信息：单位名称：江苏国采工程咨询有限公司

银行账户：3205 0159 5536 0000 1231

开户行：中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行

注：代理服务费汇款时需备注汇款单位名称、项目名称、项目编号。

# 第三章 采购项目的内容和相关技术要求等

- 一、项目概况

1、项目建设遵循标准

符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2、项目背景

为充分发挥分散式净水站作用，保障稳定运行，现通过单一来源采购方式，向鼓楼区汉北街水质净化站原运维单位采购该净水站延续运维服务。净水站运维应遵循标准：符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。运维服务期内，采购人委托南京鼓楼水务集团作为管理方，全程负责对供应商运维情况的监督与考核。

3、服务期限

本次服务自合同签订之日起为期一年，净水站运营期至2025年11月7日截止。合同期满后，采购人有权根据供应商的履约情况决定是否与成交供应商签订后续服务合同或另行采购，续签至净水站运营期结束为止。

- 二、服务要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、净水站运行与维护要求 （1）成交供应商应完善净水站设备运行维护所必需的管理制度、方案及图纸资料等，以保证净水站运行、维护工作有序进行。 （2）运行维护和值班人员须持证上岗，成交供应商严格执行相关的运行管理制度，保证净水站设备完好与正常使用以及站体内部和周围环境的整齐清洁。 （3）成交供应商设置专责人员定期对净水站设备进行巡视、检查、维护和记录，定期对净水站设备进行全面点检和清扫，发现异常情况应及时处理，做好记录并按有关要求进行汇报。 （4）成交供应商保证设备的正常运行及信息的完整性和正确性，发现故障或接到设备故障通知后，应立即进行处理并及时上报。成交供应商应详细记录故障现象、原因及处理过程，必要时应提交分析报告。 （5）根据行业主管部门、生态环境部门对水量、水质的要求，成交供应商及时调整相关运行参数。 2、水量、水质监测及污泥处置要求 （1）成交供应商做好净水站每日进水量、出水量统计。 （2）进、出水流量计及水质在线监测仪器应定期接受采购人或管理单位指定的法定计量机构校验，每年校验至少1次，供应商做好配合。 （3）成交供应商应服从排水设施统筹调度，根据调度动态调整处理水量。 （4）成交供应商应监测进、出水水质。水质监测指标至少包含 COD、氨氮、总磷。净水站出水水质必须达到合同约定指标。 （5）净水站需根据各级部门要求设置出水 COD、氨氮、总磷在线监测仪器，根据要求接入市、区智慧水务系统或生态环境水质数据采集等专门系统。 （6）成交供应商应加强进、出水水质连续监测工作，管理单位将委托有资质的第三方单位对水质自动监测设备进行比对、校准，确保仪 表读数准备，校准每年至少两次。当水质 监测设备读数波动较大时，可增加校准频次，成交供应商需做好配合工作。 （7）按相关作业环境管理规定及规范、标准，做好站区范围内的排水、排泥、异味、噪音等环境污染因素的管控，符合环境保护相关要求。 （8）成交供应商应将净水站水量、水质、污泥及其他运行数据均需填入净水站运行月报表，盖章后报送至采购人。 （9）成交供应商应根据各级生态环境部门要求，将各净水站以生态环境平台联网 或站点水质监测台账资料形式报送监测结 果，配合做好水质抽检等工作。 3、台账、安全生产、应急预案要求 （1）成交供应商应设置安全生产运行记录，净水站运行日报表、月报表，各类设 施维护、维修记录、污泥处置、危废处置 等台账。 （2）成交供应商保证各类台账须真实、准确、字迹清晰，加盖公章后存档。 （3）成交供应商应在净水站设置必要的安全管理设施、醒目的安全警示牌或标记，配备安全防护器具。（4）成交供应商应根据各净水站情况制定相应的安全生产、工艺水质异常等应急预案，制定应急预案包含以下内容：编制预案的目的、原则、编制依据和适用范围；根据净水站运行实际特点制定各种应急措施，包括内涝防汛、关键性生产设备紧急抢修、重大水质污染、严重超负荷运行、有毒有害气体泄漏、防火防爆、危险化学品泄露、防自然灾害、其他事故应急措施等；应根据相关应急预案做好充足的装备物资保障、技术保障、安全防护保障。 （5）成交供应商要加强培训、演练和考核，应急预案应动态补充、修改和完善，并定期进行应急预案演练。 4、其他要求 （1）成交供应商应审慎运行，保证净水站依法、依规、依合同正常运行，并积极 应对、主动解决相关不利舆情、投诉等。 （2）成交供应商应保持净水站建（构）筑物外观整洁、无明显破损或渗漏；站内道路完好通畅，绿化养护较好；污泥料仓及周边卫生良好，日产日清，不无故积压；各建筑物及办公室内物品摆放整齐，卫生整洁，操作人员着装整齐干净。 （3）对运行中的净水站做重大维修、改造时，应向市、区水务局报告方案，经技术论证后由净水站运营服务采购人批准方可实施。修改后的设备和软件需经过测试与试运行，由采购人或管理单位验收合格后方可投入运行，同时对相关技术人员重新进行培训。 净水站重大维修、改造后，更换的设备设施需经管理单位和审计单位共同确认，相关废旧设备、设施处置费用，根据审计结果折算成水价在污水处理费中扣减。 （4）净水站运维期限到期或提前终止后，净水站及所有设备的所有权归采购人，采购人对净水站及设备拥有处置权，如到期或提前终止不再延续运行，供应商在采购人要求的期限内退场或清场，同时归还场地。 （5）未尽事宜经叁方协商，服务期内相关方签订补充协议。 （6）成交供应商所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。 注：上述所有实质性要求，供应商在此处填写完全响应，无需提供其他证明材料。 |

- 三、实施要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 出水水质主要检测指标(★实质性要求) | 指标数值：（单位：mg/L，PH） 氨氮：≤1.5 mg/L；COD：≤40 mg/L；总磷：≤0.4 mg/L；pH值：6~9。 |
| 1.2 | 日常监管、考核要求(★实质性要求) | 1、为更好的对项目运行进行管理，成交供应商应开展水质自检工作；同时管理单位在净水站加装自动采样、留样器，并委托有资质的第三方检测机构定期对工艺水质、污泥进行检测，正常情况抽取瞬时样；数据异常时对留样器中异常水样进行监督检测，监督检测结果作为考核依据。因成交供应商原因，若当日出水指标不达标一次（含成交供应商自检和管理单位抽检），则扣除当日服务费。若一个月内出水指标累计不达标次数超过10次，双方合同自动解除，成交供应商必须在15日无条件退场，管理单位不支付成交供应商已发生费用。 2、成交供应商应做好设备养护、巡查、安全管理等工作，确保设施设备正常运行，并做好相应台账备查。管理单位组织相关行业专家或第三方考核机构对现场运维开展定期、不定期考核检查，成交供应商应配合检查。在考核检查中对发现的问题提出限期整改要求，成交供应商无正当理由拒不整改或拖延的，每延迟一天，扣减当天 50%污水处理运维费；情节严重的暂停拨付服务费直至整改完成。 3、成交供应商制定相应的安全生产、水环境异常等应急预案，定期进行预案演练，并根据实际情况对相关预案进行动态补充、修改和完善。制定应急预案包含以下内容：编制预案的目的、原则、编制依据和适用范围；根据净水站运行实际特点制定各种应急措施，包括内涝防汛、关键性生产设备紧急抢修、重大水质污染、严重超负荷运行、有毒有害气体泄漏、防火防爆、危险化学品泄露、防自然灾害、其他事故应急措施等；应根据相关应急预案做好充足的装备物资保障、技术保障、安全防护保障。由于供应商原因造成严重负面影响（被新闻媒体曝光、网络舆论热炒等）的， 一次扣除当月污水处理运维费5%。 4、准确掌握出水水量，应对出水流量仪进行定期校验，校验频率每年不少于一次，校验工作由采购人或管理单位指定的法定计量机构实施， 管理单位现场见证。校验完成后，在线运维 单位支付校验单位相关费用。流量仪的校验、维修和更换应由管理单位、供应商双方共同确认。流量仪必须双锁管理，管理单位、成交供应商双方各管一把锁。 5、成交供应商应服从市、区水务部门关于分散式净水站运行管理考核的相关要求。 6、其他考核管理未尽事宜，见合同条款。 |
| 1.3 | 报价要求与结算(★实质性要求) | 供应商按设计规模处理量测算，须按照附件-价格组成表格式进行报价。 价格构成表的吨水费用，将作为本项目费用结算的单价依据。 价格视为已包含了人员费用、办公费用、电费、油料与药剂费用、耗材费用、日常维修费用、履约期间应实施的大修及设备重置费用、污泥与危废处置费用等为确保净水站日常运行的费用，以及相应的管理费、利润与税金。不包含水质在线监测设施运维服务费及进出水流量计年度校验费用、因采购人、管理方加强监管产生的水质、污泥第三方检测等相关费用、以及采购人、管理方组织相关行业专家或第三方考核机构对现场运维开展定期、不定期考核检查产生的相关费用。 运维服务费结算时根据出水流量计统计的处理量，结合供应商所报单价按实结算，结算周期为按月结算，结算时扣除考核扣款以及其他需要扣除的款项。 具体要求详见附件-分散式净水站运维服务合同。 |

- 四 、付款条件

1、本合同项下资金结算公式为：本月度支付费用=污水处理运维费-考核扣款-其他扣款，由管理方按月度向供应商支付款项，供应商开具发票。

其中：

（1）污水处理运维费=污水处理运行费单价×本月度污水处理量；

（2）考核扣款=（90-考核得分）/100×污水处理运维费+市级考核扣款×2+其他考核扣款

考核得分=常规考核得分×70%+临时考核得分×30%；

（3）其他扣款=除市、区考核扣款之外的，合同约定其他扣除费用（如同一事项已在市级考核中扣款，不在其他考核中重复扣除）；

（4）根据供应商成交单价计算全年服务费总价，首月预付全年服务费总价的10%给供应商，根据当月及后续考核情况，将预付款从月度支付污水处理费中扣除，直至扣清后正常支付相关污水处理费。

其他详见附件分散式净水站运维服务合同。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人迟延支付合同款项的，除应当支付的合同款项外，还应当按照迟延支付合同款项每日利率万分之五支付逾期利息，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

# 第四章 合同主要条款及格式

分散式净水站运维服务合同

合同编号：

- 项目名称：鼓楼区汉北街水质净化站运维服务

采购单位（甲方）：

运维单位（乙方）：

管理单位（丙方）：

签订日期：

合同编号：

政府采购计划号：

甲方：南京市鼓楼区水务局

住所地：南京市鼓楼区山西路84号

乙方：

住所地：

丙方：南京鼓楼水务集团有限公司

住所地：南京市中山北路99号四楼、五楼

为充分发挥分散式净水站作用，保障稳定运行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙、丙三方根据政府采购结果签订本合同。经友好协商协议如下：

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供鼓楼区汉北街水质净化站运维服务，将片区内污水净化处理并达标排放，净水站出水水质达到地表V类水要求（监测的主要指标为氨氮、COD、总磷、PH值，BOD5不作硬性要求），其中氨氮需达到地表Ⅳ类水要求，基本指标需达到下表标准。

出水水质主要检测指标（单位：mg/L，PH）

| 指标 | 氨氮 | COD | 总磷 | pH值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | ≤1.5 | ≤40 | ≤0.4 | 6~9 |

- 合同价款  本合同项下污水处理运维费综合单价为              元/ m³ （大写    ）人民币。

污水处理运维费单价包含了人员费用、办公费用、电费、油料与药剂费用、耗材费用、日常维修费用、履约期间应实施的大修费用、污泥与危废处置费用等为确保净水站日常运行的费用，以及相应的前期咨询费、管理费、利润与税金等。不包含水质在线监测设施运维服务费及进出水流量计年度校验费用、因甲方、丙方加强监管产生的水质、污泥第三方检测等相关费用、以及甲方、丙方组织相关行业专家或第三方考核机构对现场运维开展定期、不定期考核检查产生的相关费用。

运维服务费结算时根据出水流量计统计的处理量，结合合同约定的中标单价按实结算，结算周期为按月结算，结算时扣除考核扣款（考核得分在90分以下的，丙方计算考核扣款金额；考核得分90分以上的，不免除其它考核扣款金额）。

本合同项下所有款项均以人民币支付。本合同执行期间合同单价不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于       号（采购计划号）标的采购、投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的投标文件和投标文件价格部分；

2、技术条款偏离表；

3、供货一览表；

4、交货一览表；

5、投标承诺/服务承诺；

6、中标通知书；

7、甲乙丙三方商定的其他文件等。

第四条 甲方责任

1、承担政府采购服务项目的甲方责任，委托丙方对乙方净水站运维运行状况和污水处理水质净化效能的日常监管及考核，负责向财政申请项目资金，并保证根据实际发生及时拨付到丙方账户；

2、法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

第五条 乙方责任

1、提供水质净化处理服务，并保证达到合同要求；

2、每月前五个工作日内，乙方应汇总上个月的报表上报甲方、丙方。报表内容包含但不仅限于以下数据：（1）上月流量仪起止读数；（2）每日出水量、月累计出水量；（3）每日水质检测数据。

3、配合在线运维单位做好在线水质、水量监测计量设备运维、校准等，接受丙方及第三方的监督、考核。

第六条 丙方责任

1、对乙方运行状况和水质净化效能进行日常监管及考核；

2、根据甲方资金到账情况，及时进行相关费用支付。

3、满足合同约定支付条件的，丙方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。丙方迟延支付合同款项的，除应当支付的合同款项外，还应当按照迟延支付合同款项每日利率万分之五支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

第七条 质量保证

1、乙方所提供的服务的技术规格应与采购或招标文件规定的服务内容与要求相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方提供的服务，应保证出水水质达到要求的标准。达不到该标准的，由甲、乙、丙方按本合同约定的方式处理。

第八条 运行管理要求

1、净水站运行与维护

（1）乙方应完善净水站设备运行维护所必需的管理制度，以保证净水站运行、维护工作有序进行。

（2）运行维护和值班人员须持证上岗，乙方严格执行相关的运行管理制度，保证净水站设备完好与正常使用以及站体内部和周围环境的整齐清洁。

（3）乙方设置专责人员定期对净水站设备进行巡视、检查、测试和记录，确保设备正常运行，定期对净水站设备进行全面点检和清扫，发现异常情况应及时处理，做好记录并按有关要求进行汇报。

（4）乙方保证设备的正常运行及信息的完整性和正确性，发现故障或接到设备故障通知后，应立即进行处理并及时上报。乙方应详细记录故障现象、原因及处理过程，必要时应提交分析报告。

（5）对运行中的净水站做重大维修、改造时，应向市、区水务局报告方案，经技术论证后由净水站运营服务采购方批准方可实施。修改后的设备和软件需经过测试与试运行，验收合格后方可投入运行，同时对相关技术人员重新进行培训。

（6）净水站重大维修、改造后，更换的设备设施需经丙方和审计单位共同确认，相关废旧设备、设施处置费用，根据审计结果在合同金额中进行适当增减。

（7）根据行业主管部门、生态环境部门对水量、水质的要求，乙方及时调整相关运行参数。

2、水量、水质监测及污泥处置

（1）乙方做好净水站每日进水量、出水量统计。

（2）进、出水流量计及水质在线监测仪器应定期校验，校验单位应是采购人或管理单位指定的法定计量机构，每年校验至少1次。

（3）乙方应服从排水设施统筹调度，根据调度动态调整处理水量。

（4）乙方应监测进、出水水质。水质监测指标至少包含COD、氨氮、总磷，净水站出水水质必须达到合同约定指标。

（5）净水站需根据各级部门要求设置出水COD、氨氮、总磷等在线监测仪器，根据要求接入市、区智慧水务系统或生态环境水质数据采集等专门系统。

（6）乙方应加强进、出水水质连续监测工作，丙方将委托有资质的第三方单位对水质自动监测设备进行比对、校准，乙方需做好配合工作，确保仪表读数准备，校准每年至少两次。当水质监测设备读数波动较大时，可增加校准频次。

（7）乙方必须做好净水站噪声、异味管控。采取必要措施如设置吸音棉等，减轻净水站设备对周边环境的噪声污染；规范储存、处置污泥，防止二次污染，污泥存储、处置场所配套设置除臭设施，防治臭气扰民；完善污泥处置记录，确保污泥转运车辆必须密闭运输，严防污泥和渗滤液冒装撒漏情况。

（8）乙方应将各净水站水量、水质、污泥及其他运行数据均需填入净水站运行月报表，盖章后报送至甲方、丙方。

（9）乙方应根据各级生态环境部门要求，将各净水站以生态环境平台联网或站点水质监测台账资料形式报送监测结果，配合做好水质抽检等工作。

3、台账、安全生产、应急预案

（1）乙方应设置安全生产运行记录，净水站运行日报表、月报表，各类设施维护、维修记录，污泥处置、危废处置等台账。

（2）乙方保证各类台账须真实、准确、字迹清晰，加盖公章后存档。

（3）乙方应在净水站设置必要的安全管理设施、醒目的安全警示牌或标记，配备安全防护器具。

（4）乙方应根据各净水站情况制定相应的安全生产、工艺水质异常等应急预案，制定应急预案包含以下内容：编制预案的目的、原则、编制依据和适用范围；根据净水站运行实际特点制定各种应急措施，包括内涝防汛、关键性生产设备紧急抢修、重大水质污染、严重超负荷运行、有毒有害气体泄漏、防火防爆、危险化学品泄露、防自然灾害、其他事故应急措施等；应根据相关应急预案做好充足的装备物资保障、技术保障、安全防护保障。

（5）乙方要加强培训、演练和考核，应急预案应动态补充、修改和完善，并定期进行应急预案演练。

4、其他要求

（1）乙方应审慎运行，保证净水站依法、依规、依合同正常运行，并积极应对、主动解决相关不利舆情、投诉等。

（2）乙方应保持净水站建（构）筑物外观整洁、无明显破损或渗漏；站内道路完好通畅，绿化养护较好；污泥料仓及周边卫生良好，日产日清，不无故积压；各建筑物及办公室内物品摆放整齐，卫生整洁，操作人员着装整齐干净。

（3）净水站运维期限到期或提前终止后，净水站及所有设备的所有权归采购人，采购人对净水站及设备拥有处置权，如到期或提前终止不再延续运行，供应商在采购人要求的期限内退场或清场同时归还场地。

（4）未尽事宜经双方协商，服务期内相关方签订补充协议。

第九条 履约考核

1、丙方及第三方对乙方运行状况和水质净化效能进行日常监管及考核。

2、合同期限内，乙方还需接受南京市水务局组织的季度专项考核，乙方需配合做好相关工作。

第十条 合同款支付

1、甲方负责向财政申请项目资金，并保证根据实际发生及时拨付到丙方账户；

2、乙方应服从排水设施统筹调度，根据调度动态调整处理水量；

3、本合同项下资金结算公式为：本月度支付费用=污水处理运维费-考核扣款-其他扣款，由丙方按月度向乙方支付款项，乙方开具发票。

其中：

（1）污水处理运维费=污水处理运行费单价×本月度污水处理量

（2）考核扣款=（90-考核得分）/100×污水处理运维费+市级考核扣款×2+其他考核扣款

考核得分=常规考核得分×70%+临时考核得分×30%

（3）其他扣款=除市、区考核扣款之外的，合同约定其他扣除费用（如同一事项已在市级考核中扣款，不在其他考核中重复扣除）

4、丙方支付给乙方的全年服务总费用不得超过该项目预算限额。

5、满足合同约定支付条件的，丙方通知乙方开具相应金额发票，丙方收到乙方发票后10个工作日内支付到合同约定的乙方账户。因财政资金未到位未能及时支付的，不视为丙方违约，但最长不得超过三个月。

注：考核内容包含：基础管理（20分）、运行管理（18分）、水质管理（15分）、设备管理（18分）、安全管理（17分）、环境卫生（10分）和舆情处置部门检查（2分）等7项内容，总分为100分，具体内容见附件《鼓楼区分散式净水站运维服务项目监管考核办法》。考核得分在90分以下的，丙方计算考核扣款金额；考核得分90分以上的，不免除其它考核扣款金额。

第十一条 违约责任

1、甲方、丙方由于自身原因，无正当理由未按合同规定的期限拨付并向乙方支付款项的，每逾期1天丙方向乙方偿付欠款总额万分之一的滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2、乙方无正当理由，违反本合同第六条、第八条与第九条等有关规定，未能达到规定服务目标及质量保证的，甲方与丙方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，乙方应向甲方支付合同总预算5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须另行足额赔偿。

3、乙方在承担上述条款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方与丙方解除合同的除外）。甲方与丙方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方与丙方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

4、因进水水质超出设计范围或非乙方原因导致出水水质超标的情况，乙方无需承担违约责任。

5、由于不可抗力原因合同各方无法履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决；

第十二条 合同的变更、终止和转让

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙丙三方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙丙三方不得放弃或拒绝履行合同。

3、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙、丙方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照要求履行合同，不向甲方与丙方进行贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式六份，合同各方各执二份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购单位）：           乙方（运维单位）：               丙方（管理单位）：

（盖章）                     （盖章）                        （盖章 ）

代表人：                     代表人：                        代表人：

电话                           电话：                          电话：

开户银行：                    开户银行：                       开户银行：

帐号：                         帐号：                          帐号：

合同附件：鼓楼区分散式净水站运维服务项目监管考核办法

附件1、项目考核办法

一、日常监管及考核

丙方对净水站运维开展月度监管及考核，考核方式和内容根据合同约定进行，主要包括：出水水质进行考核、在线仪表运行情况和数据记录考核、曝光、舆情考核（被新闻媒体曝光、网络舆论热炒等），以及考核中发现问题整改情况等。丙方可根据净水站运行情况以及南京市水务局要求，随时确定其他考核项。项目运维期考核采用常规考核和临时考核和其它考核等相结合的方式，并引用市水务局考核结果。由丙方管理过程中发现的问题或组织考核小组对项目进行考核，并根据考核结果下达整改通知书，乙方应根据整改通知书的要求进行整改工作，丙方将考核情况上报甲方，甲方按合同约定及考核结果拨付运维费。

1、常规考核

常规考核每月度进行一次。乙方应在每月度结束后五（5）日内向丙方提交月度运维管理情况报告，丙方在收到乙方提交的月度运维管理情况报告后随时对运维管理情况进行考核，并在考核结束后将考核结果以书面形式上报甲方及反馈给乙方，乙方应根据考核结果对运维缺陷进行整改。丙方根据考核指标评分，统计乙方当月考核得分，常规考核得分占比70%（如当月没有开展临时考核，本月常规考核得分占比为100%）。

2、临时考核

丙方可随时考核乙方的运维服务，如发现缺陷，则需在2个工作日内以书面形式通知乙方。乙方在接到丙方的书面通知后，应及时修复缺陷，丙方根据考核指标进行评分，并根据考核结果统计乙方运维考核得分。每月度期内的临时考核算术平均分占比30%。无论何种考核，乙方应在限定整改期内及时修复缺陷，否则丙方可自行组织修复，从乙方水运维费中扣除修复缺陷发生的相关费用。

3、其它考核

其它考核是净水站在运维过程中过程中，除常规考核和临时考核等月度定期考核外的一种考核方式。其中包括：

（1）为了更好地对项目运行实施监督，丙方随时可对出水水质进行抽检，每月不少于四次，抽检取瞬时样。运营服务期间，乙方必须确保设备稳定运行并稳定达标出水，若当日出水指标不达标一次（含乙方自检和丙方抽检），则扣除当日服务费。若一个月内出水指标累计不达标次数超过10次，双方合同自动解除，乙方必须在15日无条件退场，丙方不支付乙方已发生费用。

（2）发现乙方未建立常态化维护机制或发生故障未及时发现，扣除当月服务费1%；出水水质不达标且报表数据未正常记录的（设备维护、设备异常并及时报备，在线仪表维修、标样测定等合理情形除外），每次每项扣除当月服务费2%。

（3）由于净水站自身原因造成严重负面影响（被新闻媒体曝光、网络舆论热炒等）的，发生一次扣减当月服务费5%。

（4）考核中发现问题，拒不整改或整改不到位，扣除当月服务费10%。

（5）以上扣款内容其他未尽事项，见单一来源采购文件第四章。

（6）市水务局对净水站季度考核结果为不合格时，扣除当季度运维费5%（该费用在乙方次月污水处理运维费中扣除），责令整改。对考核中发现的问题拒不整改的，运行效果长期不佳的，通报批评。

（7）市水务局根据每季度净水站考核结果，会同市财政局办理相关季度付款手续。市、区财政按比例承担净水站服务政府采购费用的，在市、区财政拨付资金中按比例扣减、拨付资金，丙方按同金额扣除乙方相应的污水处理运维费。

4、考核内容

考核内容包含：基础管理（20分）、运行管理（16分）、水质管理（15分）、设备管理（20分）、安全管理（17分）、环境卫生（10分）和舆情处置部门检查（2分）等7项内容，总分为100分。（具体内容见附件2）

二、南京市水务局季度专项考核

市水务局牵头组织对净水站运维管理情况进行考核，考核方式为季度专项考核，可委托第三方机构承担具体考核事项，相关区、市水务设施管理中心、乙方配合做好相关工作。

考核坚持：责、权、利相统一，重合同、讲信用、守法合规等原则。考核实行百分制，主要考核内容包括：污水管理、水质管理、污泥管理、台账管理、水质检测、安全管理、站容站貌、舆情处置与部门检查，具体内容见《南京市分散式净水站运行管理考核表》。

考核方式为对净水站运行进行评分，评分主要采用查看现场、查阅资料、座谈汇报等方式进行。净水站当季度考核评分低于80分（不含）时结果为不合格。

- 三、月度考核及结果运用

1、日常监管及考核结果应用

考核结果应用于净水站的运维费支付，按月水处理量计算的当月污水处理运维费为基数，并根据其它考核扣款和考核得分计算扣减费用。对运维服务达到标准要求的，当月考核得分在90分以上为优秀，运维费全额支付；考核得分在90分以下的，丙方计算考核扣款金额；考核得分90分以上的，不免除其它考核扣款金额。

当考核得分低于60分时为不合格，甲方将暂停支付乙方当月运维费，下一月度考核乙方得分超过70分后，暂停支付月的运维费由甲方按70%与乙方计算结清。

附件2：

鼓楼区分散式净水站运维服务考核表

| 水量统计 |  |  | 电量统计： | 考核人： |  | 考核时间： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 项目内容 | 基本要求 |  | 标准 分值 | 评分方法 | 存在 问题 | 得分 情况 |
| 一、基础管理（20分） | 制度完善 | 建立完善工艺管理制度，制定严格的岗位责任制度（设施巡视制、设备保养制、交接班制、安全操作制等），编订工艺管理作业指导书。 |  | 4 | 缺一项扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  | 岗位要求 | （1）各岗位操作人员应经过专业培训，了解处理工艺，熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标；（2）熟练掌握本岗位工作技能，并按有关规定持证上岗；（3）遵守净水站的管理制度，严格执行操作规程；（4）发生异常时，能指出产生原因，并采取相对应措施，确保污水处理设施和设备正常运行。 |  | 2 | 随机进行考核，一人不达要求扣0.5 分，不执行管理制度、操作规程，每出现一次扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 人员配备 | 按要求配备行政管理人员、技术管理人员、运行操作工及维修人员，并按要求在岗。 |  | 3 | 操作人员年龄超60岁，人员配备不符合采购文件要求，每处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 运行台帐 | 台账内容包括运行月报及其他约定的记录台账： （1）各岗位认真做好运行记录和统计报表；主要包括：设施、设备及仪表等运行记录和台帐；主要工艺参数记录；巡检等记录；污泥产量、污泥外运记录；各种能耗如水、电、药剂等记录；记录、报表按时填写、准确无误、字迹清晰，并妥善保管。 |  | 4 | 台帐不及时填写，扣2分；报表有缺失，每发现一处扣0.5分；报表统计有误、不真实，每发现一处0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | （2）事故台账：污水处理量、污泥量及含水率、进出水水质、电耗、生产工艺有关的运行参数及相关情况，出现异常情况时，应记录时间、地点、原因分析及处理情况。 |  | 3 | 现场进行检查记录，无记录不得分，记录不清晰、不全每处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 人员培训 | 每月对污水处理站人员进行集中培训，提高现场管理和操作水平。 |  | 2 | 现场检查培训记录，无记录此项不得分。记录不完善，每处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 报表上报 | 按时限要求及时、准确、完整的向甲方上报各类报表、报告和资料。 |  | 2 | 上报不及时扣0.5分；数据不准确、漏报每一项扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
| 二、运行管理（16分） | 规程上墙 | 运行管理制度和操作规程执行到位、各岗位工作人员职责明确。运行管理制度、工艺操作规程、工艺参数和工艺调整等规范装订成册，岗位职责、操作规程等制度上墙。 |  | 2 | 现场进行检查，每缺一项扣0.5分，直至扣完为止；执行不到位，每发现一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 定期巡检 | 运行管理人员和操作人员应按规定定期巡检，检查设备、仪表的运行情况，池体和房屋等构筑物每天巡视一次，并做好记录，发现异常情况，应按照规定程序及时处理。 |  | 2 | 现场进行检查记录，无巡检记录不得分，记录不清晰每处扣0.5分，发生异常情况，未及时处理扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 运行要求 | 净水站各工艺段运转正常，维持在良好的运行状态 |  | 3 | 污水处理工艺段运转不正常，每发现一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 工艺要求 | （1）在生产运行中使净水站处理设施和设备经常处于良好运行状态，达标排放；（2）确保进场的源水100%经过处理，不得擅自减产、停产，不得对周边居民生活及环境造成严重影响。 |  | 2 | 对环境造成污染或产能达不到甲方要求水量，此项不得分；污水处理设施和设备完好率低于95%，每有一故障设备且不能投入运行的扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 水处理系统 | 净水站设施运行状态、负荷等符合设计要求。 |  | 1 | 根据设计对照检查，不符合要求，每项扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 污泥系统 | （1）污泥浓缩、污泥脱水等运行正常；（2）污泥由规范的处置单位进行安全处置，出泥运行记录和统计报表等台账，做到完整、规范；（3）查验污泥处置单位出具的有效证明材料，主要为污泥转运“五联单”及“生态环境局污泥备案资料”。 |  | 2 | 污泥未规范处置不得分；现场进行检查，不正常及台账资料不全，产生污泥未全部及时处置，未提前上报管理部门或没有合理解释的，每处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 药剂使用 | （1）药剂按规定比例配置使用；（2）药剂按相关规定存放。（3）杜绝浪费现象 |  | 2 | 现场进行检查，配置不合格、浪费每处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 事故上报 | 污水处理设施有下列情况之一者，必须上报甲方：（1）需暂停运转的；（2）需拆除或闲置的；（3）需更新改造的；（4）净水站处理设施运行不正常的。 |  | 2 | 未报丙方审查和批准，擅自停运、拆除、闲置处理设施，每发现一次扣0.5分，造成环境污染此项不得分；处理设施出现故障，未处理的不得分；处理不及时每次扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
| 三、水质管理（15分） | 出水水质 | （1）定期与不定期相结合开展水质检测；净水站出水水质达到地表V类水要求（监测的主要指标为氨氮、COD、总磷、PH值），氨氮需达到地表Ⅳ类水要求。 （2）在线仪表对出水水质进行每天不少于12次的每2小时定期监测；第三方每日不少于一次的取瞬时样或取自动采样器的超标留样监测。当出现抽检水质不达标现象时可依据丙方要求加密抽检。 （3）定期上报水质检测报告。 （4）因进水水质相较设计指标大幅变化而导致出水不达标，酌情扣分。 |  | 15 | 第三方全月任一日历日水质检验，任何一个或一个以上检测因子超标不得分；现场检查在线仪表数据、记录台账，经复测，确因出水水质超标的，发现超标一次（处）扣2分，扣完为止。 |  |  |
| 四、设备管理（20分） | 设备完好 | 设备整洁，基础稳固，结构完整无缺件、润滑良好、仪表灵敏可靠、安全防护装置齐全有效、无明显锈蚀、无脱漆、无油污等跑冒滴漏，设备效能稳定正常。 |  | 2 | 现场进行检查，每发现一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | （2）机械设备润滑良好，起动、运转、散热正常，无异响。 |  | 2 | 现场检查，出现运行故障的每处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | （3）电气设备完整，有设备完好率统计月表，且完好率达95℅ |  | 1 | 无统计表，或达不到要求不得分。 |  |  |
|  |  | （4）计量及检测设备灵敏可靠，并根据要求按期进行检定（标定），检定（标定）报告应存档。 |  | 2 | 现场检查标定报告，无此项不得分；不按期进行标定，每发现一次扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 设备检查 | （1）运行管理、操作和维护人员应按要求巡视检查电气设施、设备的运行状况并做好记录； (2)对站内各种管线、雨污水管网应定期进行检查和维护，并做好记录。 |  | 2 | 现场检查，无电气设备、管线、雨污水管网检查记录不得分；记录不规范每处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 设备保养 | （1）应配置专员负责设备的维护、保养、检查、维修、故障鉴定、更新等设备管理工作。每套设备宜指定专人进行维护管理。 |  | 2 | 现场进行检查，无专人负责设备保养此项不得分。 |  |  |
|  |  | （2）必须建立健全设备管理制度、岗位责任制及检查考核奖惩制度。 |  | 2 | 管理制度每缺一项扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | （3）必须建立完整的设备单机档案资料。设备单机档案应包括出厂资料，检定（标定）、运行、保养、维修、故障、更新和报废等记录。 |  | 2 | 无设备管理制度此项不得分；设备单机档案不齐全、不清晰每发现一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | （4）有确保正常运行的备品备件及建立设备备品备件管理制度。 |  | 2 | 无设备备件和未建立备品管理制度此项不得分，缺少一项，扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | （5）制定合理的设备月度和年度检修计划、更新改造计划 |  | 3 | 无检修计划此项不得分，检修不及时每发现一次扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
| 五、安全管理（17分） | 安全培训 | 1、有无培训计划；2、培训资料齐全（培训大纲、培训内容、学习记录）；3、岗位责任制学习；4、作业规程、操作规程学习记录。 |  | 2 | 现场进行检查，一项不符合要求扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 安全防护 | （1）操作现场应配备必备的安全保护措施和消防措施；（2）在进行高空、池面、水下和受限空间等危险作业时，应当填写作业票，有专人进行监护；（3）易发生事故处应设有警示牌，在构筑物的明显位置应配备防护救生设施及用品；（4）预备来水冲击、设备运行等各类应急预案；（5）定期环境消杀，做好人员记录和疫情防控。 |  | 2 | 未严格遵守安全操作规程，扣1分；在进行高空、池面、水下和受限空间等危险作业时，未采取有效保护措施，扣2分；从事危险作业无专人负责监护，扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  | 安全标识 | 必须设有明显的警示标志或采取有效隔离措施； |  | 2 | 安全标志或防护设施不齐全，不合理每处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 个人防护 | （1)岗位人员有必要的安全保护措施；(2)应定期检查和更换上述防护用品。 |  | 2 | 未定期检查和更换安全防护用品，扣1分；未配备急救物品，扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 资格证书 | 特种作业人员必须取得相应的资格证书，才能上岗作业。 |  | 1 | 检查资格证书，无证书不得分，每缺少一个扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 危险品 | 危险品及危废仓库、场地或专用储存室应按规范要求设置和存储，并有专人管理和管理台账。 |  | 2 | 危险品仓库建设不规范，存储不符合国家标准、无台账不得分，台账不清晰每处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 隐患防治 | 做好毒有害气体、触电、防机械损伤（压泥机等）、防火、防溺水（水池等）、防高空坠落等安全工作，制定各类应急预案及防汛专项应急预案，并制定演练计划、定期组织演练。 |  | 1 | 未制定预案、演练计划不得分；未按计划组织演练不得分；现场检查，是否存在安全隐患，每发现一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 急救物品 | 应配备必要的急救物品，保证及时救治受伤人员 |  | 1 | 现场检查，无急救物品不得分。 |  |  |
|  | 消防管理 | （1)办公、生产、电气设备、易燃易爆的场所，应按消防部门的有关规定设置消防器材；(2)构筑物的避雷、防爆、防泄漏装置的测试、维修及其周期应符合电业和消防等部门的规定； (3)在高温热源和容易产生火花的地方禁止堆放或使用可燃物品；（4）消防器材的设置应符合消防部门有关法规和标准的规定，并应按相关规定的要求定期检查、更新，保持完好有效。 |  | 4 | 现场进行检查，无消防器材此项不得分；消防器材、可燃物堆放和使用不合格，每发现一处扣0.5分；未按规定定期检查每处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
| 六、环境卫生（10分） | 室外 | （1）道路卫生清洁；（2）照明设施分布整齐完好；（3）给排水设施完好无损（如井盖、盖板、排水管网等）；（4）构筑物、建筑物护栏完好，无明显破损或渗漏；（5）配电柜、配电箱上锁关闭。 |  | 2 | 现场检查，卫生差每处扣0.5分；照明不齐全每处扣0.5分；排水设施不完好每处扣0.5分。护栏不完好，每处扣0.5分。配电柜、配电箱每发现一处未关闭扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 办公场所 | （1）净水站周边无垃圾堆放、无烟头、无痰迹、照明设施分布整齐、完好，站内道路完好通畅，绿化养护较好；（2）门、窗、玻璃明亮、无破损；（3）墙壁无乱涂画、整洁；（4）卫生设施，干净整洁，无破损；（5）操作工具，摆放整齐有序；（6）操作人员着装整齐统一，文明礼貌。 |  | 1 | 现场检查，每一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 构筑物 | 构筑物外观整洁、无破损、地面干净、池面干净无污物、池内无漂浮物，处理设施无泄漏现象。 |  | 2 | 现场检查，每一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 绿化保洁 | 净水站辖区范围通道及绿化带无杂物，绿植定期修剪、养护。 |  | 1 | 现场检查，每一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 废弃物处理 | 对生产过程中产生的废液、废渣以及有毒、有害物质进行适当地妥善的处置，生活垃圾及时清理。 |  | 2 | 检查现场处理情况，处理不及每处时扣0.5分，处理不妥善每处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 设备要求 | 设施、设备应保持清洁，及时处理跑、冒、滴、漏、堵等问题；污泥料仓及周边卫生良好，日产日清，不无故积压。 |  | 2 | 现场进行检查，设备不清洁每处扣0.5分，出现跑、冒、滴、漏、堵每处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
| 七、舆情处置 部门检查（2分） | 主动应对舆情 | 舆情处置部门检查 |  | 2 | 因净水站自身原因造成负面影响的；被市级及以上以上媒体曝光、有关部门收到举报，造成严重负面影响的；其他政府部门检查发现问题的，每发生一次扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
| 得分情况 |  |  |  | 100 | 实际得分 |  |  |

附件3：

鼓楼区     水质净化站20XX年×月运行汇总表

单位名称：

| 日期 | 处理水量（m³) | 进水水质 |  |  |  |  | 出水水质 |  |  |  |  | 污泥量（吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | NH3-N | TP | pH | COD | BOD5 | NH3-N | TP | pH |  |  |
|  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | / | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | / |  |  |
| 1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总处理水量(m3) |  |  |  | 动力电单耗(kW·h/m3) |  |  |  |  | 设备完好率(%) |  |  |  |  |
| 脱水污泥量(吨) |  |  |  | 污泥外运量(吨) |  |  |  |  | 污泥库存量(吨) |  |  |  |  |
| 污泥外运接收单位： |  |  |  |  |  |  |  |  | 污水处理费(元) |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人： |  |  |  | 审核人： |  |  | 编制人： |  |  | 日期： |  |  |  |

注：其它运维所需要的表格自拟。

# 第五章 附件

（项目名称）

响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

年 月 日

目录

注：供应商根据响应文件编制顺序制作目录（须生成页码）

## 附件一、单一来源申请及声明

单一来源申请及声明

致：南京市鼓楼区水务局

江苏国采工程咨询有限公司

根据贵方                （项目名称）         （项目编号）单一来源公告，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加单一来源协商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按采购要求，我们报价为       元/吨；

3、本项目交付时间为：满足单一来源采购文件要求。

4、我们已详细阅读全部单一来源文件及其有效补充文件，我们放弃对单一来源文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对单一来源文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据单一来源文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成相关服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和单一来源小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商委托代理人姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

## 附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南京市鼓楼区水务局

江苏国采工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于              （供应商住址）的      （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）单一来源，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字或签章生效，特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人签字或签章：

委托代理人签字或签章：

日     期：        年    月    日

法定代表人身份证的复印件:

委托代理人的身份证的复印件:

## 附件三、 资格证明文件

1.第一章 单一来源采购邀请中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件；

注：上述“1和2”供应商可以在响应文件中一次性提交资格证明材料，也可以在响应文件中提供“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”。

供应商仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在成交后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按采购文件要求胶装提交采购人或招标代理机构核验。经核验无误后，由采购人或招标代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取成交”的违法行为。

3.第一章 单一来源采购邀请中 2.2 本项目特定资格要求证明文件；（如有）

4. 供应商诚信档案管理《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；（网站在线打印，具体操作方式详见单一来源文件第一章6.4供应商诚信档案管理）

## 附件四、报价表

报  价  表

项目名称：                                        项目编号：

| 综合水费单价 | 合计 | 小写：人民币 元/吨 大写：人民币 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足单一来源文件要求 |  |  |

供应商（盖章）:

委托代理人（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

本项目不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响服务或产品整体功能。

## 附件五、分项报价表格式

分项报价表

| 概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年运行天数(天) | 365 |  | 日处理水量 (吨/日) |  |  | 1万 |  |
| 序号 | 费用 支出内容 | 报价 |  |  | 最终谈判 |  |  | 备注 |
|  |  | 年费用 (万元) | 吨水费用 (元) |  | 年费用 (万元) | 吨水费用 (元) |  |  |
| 1 | 电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 污泥运输及处置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 药剂费（含配药水费） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 人工成本总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水质自检测、 仪表检定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 日常检修 维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 沉降监测费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 运营保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 厂容厂貌维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 安全文明生产费1.35% |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 不可预见费（1%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 大修费用均摊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 管理费5% |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 利润8% |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 税费6% |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 年度费用 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 吨水费用 |  |  |  |  |  |  | 以元为单位的，取小数点后2位 |

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

## 附件六、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 单一来源文件要求的技术条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

## 附件七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 单一来源文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

## 附件八、技术说明与服务方案

技术方案，包括但不限于日常运维方案、设备大修方案与清单、移交方案等。

## 附件九、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：拟参与本项目服务人员一览表格式和内容自拟，上表可供参考，如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

## 附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：南京市鼓楼区水务局

江苏国采工程咨询有限公司

我单位    （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中    （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （公章）

日期：   年  月  日

- 附件十一、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

  - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

- 致：南京市鼓楼区水务局

- 江苏国采工程咨询有限公司

我单位       （供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：   。（材料附后）

主要专业技术能力有：     。（材料附后）

声明人（公章）：

日期：  年  月  日

## 附件十二、 其他