公开招标公告

项目概况

门急诊楼标识导视系统的深化设计和施工安装招标项目的潜在投标人应在苏采云系统通过网上报名获取招标文件，并于2025-9-1   13点30分（北京时间）前在系统中上传电子投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320583-SZWK-G2025-0324

项目名称：门急诊楼标识导视系统的深化设计和施工安装

采购方式：公开招标

预算金额：193.830000万元

最高限价（如有）：193.830000万元

采购需求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算 （万元） | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门急诊楼标识导视系统的深化设计和施工安装 | 1项 | 193.830000 | 193.830000 |  |

合同履行期限：

质保期：免费质保期（保修期）：自竣工验收合格之日起不低于2年免费保修，其中灯质保不低于五年

完工期限：合同签订后120天内完成设计、供货、安装、调试等工作并交付使用，具体以配合项目进度及采购单位要求为准

交货地点：根据采购人要求送达指定地点

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

三、获取采购文件

时间：

自公告上网之日至2025-8-14，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：苏采云

方式：苏采云

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-9-1 13:30（北京时间）

地点：苏采云

五、开启

时间：2025-9-1 13:30（北京时间）

地点：苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市前进西路1801号政务服务中心（西区）A1栋B2层）开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.申领CA证书
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

4.售价：无。

5.投标保证金：本项目不收取投标保证金，采购文件中的有关保证金的规定均不适用。

6.注意事项：

6.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于提交响应文件截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.2线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.3本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7.各投标人必须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》。

8.根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，本次采购的产品不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内强制或优先采购的产品。本次采购的产品不属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品。

9.信息发布媒体：该信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。

10.本项目支持政府采购合同信用融资。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购包1

名 称：昆山市妇幼保健院

地址：昆山市青阳中路5号

联系方式：0512-57027334

2.采购代理机构信息

名 称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地　址：苏州市干将西路1296号1幢17楼

联系方式：0512-65158848-8017/0512-69165617

传真：0512-65153553

3.项目联系方式

项目联系人：华 琤/左 鑫

电　话：0512-65158848-8017/0512-69165617

政府采购招标

文  件

采购编号：JSZC-320583-SZWK-G2025-0324号

采购项目：门急诊楼标识导视系统的深化设计和施工安装

采	购	人：昆山市妇幼保健院

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二五年八月

前 附 表

（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320583-SZWK-G2025-0324号 |
| 2 | 采购项目名称 | 门急诊楼标识导视系统的深化设计和施工安装 |
| 3 | 投标有效期 | 提交电子投标文件的截止之日起90天内（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金，采购文件中的有关保证金的规定均不适用 |
| 5 | 标书售价 | 无 |
| 6 | 网上获取 文件时间 | 自公告上网之日至2025-8-14，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外） |
| 7 | 电子投标文件制作要求 | 电子投标文件制作要求 （1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。 （2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。 （3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。 |
| 8 | 上传投标文件截止时间 | 2025-9-1 13:30 |
| 9 | 开标、评标时间、地点 | 开标时间：2025-9-1 13:30 开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 |

| 10 | 开标地点 | 苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市前进西路1801号政务服务中心（西区）A1栋B2层）开标室（投标人无需到场） |
| --- | --- | --- |
| 11 | 采购人 | 昆山市妇幼保健院 联系人：孙 琴 联系电话：0512-57027334 |
| 12 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地址：苏州市干将西路1296号1幢17楼 邮编：215005 联系人：华 琤/左 鑫 电话：0512-65158848转8017 传真：0512-65153553 |
| 11 | 中标服务费 | 由中标人支付，领取中标通知书时中标人按预算金额的如下比例支付，100万元以内1.5%、100～500万元1.1%，500～1000万元0.8%，差额定率累进法计算并支付中标服务费,最低不低于3000元。领取成交通知书时成交人向采购代理机构一次性付清。 服务费账号： 账户名称:苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 账号:1102020209000295112 开户机构:中国工商银行股份有限公司苏州道前支行 |
| 12 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 13 | 导致无效标 因 素 | 电子投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）电子投标文件未按采购文件要求签署、盖章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

目   录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  采购书

第五章  合同一般条款

第六章  合同特殊条款

第七章  评标方法、评分标准

第一章   招标邀请函

受昆山市妇幼保健院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的以下货物进行国内公开采购。欢迎符合要求的供应商前来参加投标。

1、采购编号：JSZC-320583-SZWK-G2025-0324号

2、采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算 （万元） | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门急诊楼标识导视系统的深化设计和施工安装 | 1批 | 193.830000 | 193.830000 |  |

3、采购需求：详见采购文件；

4、网上报名截止时间：自公告上网之日至2025-8-14，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）（北京时间）

5、网上投标电子文件递交截止时间：2025-9-1    13：30（北京时间）

6、开标时间：2025-9-1  13:30

公开评标时间：远程开标结束后即进行评标

7、开标地点：苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市前进西路1801号政务服务中心（西区）A1栋B2层）开标室。（网上不见面开标）

本项目为不见面开标项目，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

8、采购项目联系人及联系方式：

（1）采购人：昆山市妇幼保健院

地  址：昆山市青阳中路5号

联系人：孙 琴                     联系电话：0512-57027334

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地  址：苏州市干将西路1296号1幢17楼    邮政编码：215005

电  话：0512-65158848转8017，0512-65153553 （FAX）

联系人：华 琤/左 鑫

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

第二章   投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司及采购人。

2、词语释义

2.1 采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.2 投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.3 响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的采购文件，编制电子投标文件并按规定投标的行为。

2.4 合同：采供双方根据采购文件和中标的电子投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人） 。

2.6供应商（乙方）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7 货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。

2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10 天：日历日。

2.11 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.18 中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

二、投标人（供应商）

3、供应商资格要求：

3.1供应商应当具备下列一般条件：

3.1.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署电子投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

三、采购文件的说明

7、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在购买采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的电子投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或电子投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后按网上相关流程提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以更正公告的形式在网上发布公告。更正公告将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正电子投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以更正公告的形式在网上发布公告。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据财政部令第94号第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法获取采购文件后依法进行质疑。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料与质疑函一起递交。

10.3在采购活动中本身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

10.4接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.5联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.6收件人：祝女士

10.7联系电话：0512-69165625

10.8通讯地址：苏州市干将西路1296号1幢17楼

10.9供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

四、电子投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供电子投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2投标人应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、电子投标文件计量单位和使用文字

12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2电子投标文件应使用中文编制，电子投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的电子投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13、电子投标文件的组成

13.1封面

13.2开标一览表

13.3资格审查响应文件

（1）投标函、关于资格条件的声明函；

（2）投标人情况表；

（3）合格供应商的资格条件

3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）

3.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件）；

3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单））；

3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；

3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

13.4符合性审查响应文件

13.4.1投标分项报价表；

13.4.2商务条款偏离表；

13.4.3投标产品技术对照表；

13.5综合评审响应文件

13.5.1设备清单表；

13.5.2设备的安装、调试、验收方案；

13.5.3产品质量承诺；

13.5.4投标设备的使用说明书或彩页样本等能证明参数的材料（需能真实体现设备的技术指标及性能，电子投标文件中描述的产品技术参数如与说明书、彩页样本有矛盾之处，以说明书、彩页样本为准）；

13.5.5货物的技术服务、售后服务体系与维保方案；

13.5.6对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）；

13.5.7其他评分标准中要求的可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；

13.6企业报价折扣证明

投标人所投产品的厂家如全部属于小型或微型企业，提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（本项目为专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业），必须提供）

注：投标文件由13.1至13.6款规定的内容共同组成。

14、电子投标文件编制要求

14.1电子投标文件按上述13.1-13.6统一顺序、统一格式编写，必须为具有公章的扫描文件或具有电子签章的文件，并编制“投标文件目录”。

14.2电子投标文件制作

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml。

在提交响应文件截止时间之前对响应文件进行加密并上传，否则视为放弃参加该采购项目。

14.3在网上报名和系统操作过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

14.4电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

14.5其他注意事项

14.5.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于提交响应文件截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

14.5.2线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

14.6投标报价（编制）要求的说明

14.6.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》 中的全部货物和服务的报价应包括采购文件规定的所有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.6.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

14.6.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.6.4 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.6.5电子投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.6.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、电子投标文件的签署

15.1电子投标文件需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖公章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。

15.2全套电子投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由法定代表人或代理人签字证明 。

16、电子投标文件的有效期

16.1自提交电子投标文件的截止之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改电子投标文件。

五、电子投标文件的解密

17、投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。

六、开标和评标

18、开标

18.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

18.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19、投标文件的澄清

19.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

19.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

19.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20、对投标文件的初审

20.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

20.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，将以书面形式向评标委员会进行反馈。

在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

20.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

20.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

20.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.6评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

20.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

21、评标委员会

21.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；

21.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

21.3评标委员会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

21.3.1审查、评价电子投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

21.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；

21.3.3对电子投标文件进行比较和评价；

21.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购人委托从中确定中标人；

21.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

21.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

21.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

21.4.4参与评标报告的起草；

21.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

21.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

22、评标内容的保密

22.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

22.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

22.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

23、废标

23.1无效投标条款

23.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

23.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

23.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

23.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

23.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

23.1.6未通过符合性审查的。

23.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

23.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

23.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

23.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

23.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

23.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

23.2废标条款

23.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

23.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

23.2.3因重大变故，采购任务取消的。

23.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

22.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

23.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

23.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

24、电子投标文件的评价和比较

24.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。

24.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

24.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

25、中标人的确认

25.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对电子投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

25.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

25.3中标人数量： 1个。

26、合同授予标准

26.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

26.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

26.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。

27、中标通知书

27.1确定出中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

27.2中标通知书将成为合同的组成部分。

27.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

28、合同的签订

28.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

28.2签订合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。

八、其他事项

29、中标服务费

29.1中标人应按前附表的规定向采购代理机构交纳中标服务费。

29.2中标人如果未按规定缴纳中标服务费，保留诉讼的权利。

30、监督

30.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

31、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 电子投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

投标函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司                          号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括全部设备的一切费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按采购文件中的规定，本投标书的有效期限为提交电子投标文件的截止之日起90天内。

4、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权决定中标者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我方同意因运输或装卸或吊装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购人有权要求我方全额赔偿。

7、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

8、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行电子投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

9、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，采购人有权取消我方的中标资格，并同意采购人有权就我方违约而致对方损失的向我方要求经济赔偿。

11、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，可提出诉讼的权力；

12、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                       	联 系 人：

地    址：                       	邮政编码：

联系电话：                       	传    真：

开户银行：                       	银行账号：

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签名或签章）               年     月     日

格式2、开标一览表

开标一览表

（格式）

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：项目编号

分包号：分包号

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

格式3、投标分项报价表

投标分项报价表

（格式）

采购编号：

| 序号 | 名称 | 规格尺寸、材质、工艺说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

2、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单。

格式4、投标产品技术对照表

投标产品技术对照表

采购编号：

| 序号 | 产品名称、品牌、 规格型号 | 采购技术要求 | 投标产品技术指标 | 选择项（符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：各投标人可参照上述格式自制《投标设备技术对照表》投标

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式5、服务响应偏离表

- 服务响应偏离表

（格式）

采购编号：

| 序号 | 技术服务内容 | 采购要求 | 投标响应内容 | 正偏离、负偏离或符合 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人的响应文件（除技术服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，如付款方式、合同期限等应在此表中说明。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为响应单位对所投标技术服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（代理人）：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式7、售后服务承诺书

售后服务承诺书

采购编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 免费维修 |  |  |
| 3 | 服务响应 |  |  |
| 4 | 到达现场 |  |  |
| 5 | 解决问题 |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（代理人）：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式8、服务人员配置表

服务人员配置一览表

采购编号：

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 | 专业/资格 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（代理人）：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式9、类似项目一览表

类似项目一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 签订日期 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订合同的复印件并加盖投标人公章（原章），否则将不作为评标的依据。

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（代理人）：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式10、法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明： 我           （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为                        号公开采购的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签名或签章）

代理人：（签名或签章）

年    月    日

格式11、资格证明文件

（1）、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人（代理人）：（签名或签章）

日  期：          年      月     日

（2）、投标人情况表

投标人情况表

投标人：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（3）、开户银行资信证明

银行资信证明

鉴于                         （单位名称）将于      年      月      日参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为                            号的采购活动，本银行提供以下证明：

（单位名称）在本银行开设基本账户，开户许可证号码为                         ，账户号码为                            ，开设此账号的时间为           年      月    日，开具本证明日该账户的余额为                  元。

本银行对本证明的真实性承担责任。

银行名称（业务专用章）：

银行地址：

邮政编码：

联系电话：

年    月    日

注：可使用出具资信证明所在银行的固定格式

格式12、中小企业声明函

中小企业声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司            郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          参加                    的采购活动，本项目的主要采购标的由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （所投产品名称） ，属于工业；

制造商            （企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，

资产总额为       万元，属于                 （中型企业或小型企业或微型企业）；

- （所投产品名称），属于工业；

制造商            （企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，

资产总额为       万元，属于                 （中型企业或小型企业或微型企业）；

- （所投产品名称），属于工业；

制造商            （企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，

资产总额为       万元，属于                 （中型企业或小型企业或微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 行业划分标准依据工信部联企业〔2011〕300号文的规定填写。

格式13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式14、远程参与开标会议诚信承诺书

远程参与开标会议诚信承诺书

致: (采购人)

我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。

二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。

九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位(盖章):

法定代表人(签名):

代理人(签名):

日期：    年     月     日

第四章 招标书

受昆山市妇幼保健院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的以下设备进行国内公开采购。欢迎符合要求的供应商前来参加投标。

一、采购编号：JSZC-320583-SZWK-G2025-0324号

二、采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算 （万元） | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门急诊楼标识导视系统的深化设计和施工安装 | 1项 | 193.830000 | 193.830000 |  |

三、采购清单及技术参数：

（一）项目概况

为贯彻"以人为本"与"功能优先、经济实用、艺术融合"的设计理念，着力解决就诊者及访客在医院建筑内外的方位辨识难题，系统考量医疗机构的功能特性、空间动线特征及母婴群体使用需求，通过优化环境导视体系提升服务品质与人文关怀。项目涵盖发光字系统、户外导视标识、室内功能指引、地下车库导向标识设计深化、制作安装及基础预埋工程，旨在构建清晰、美观、符合妇幼专科特色的全场景导视系统，助力打造现代化友好型妇幼保健服务机构。

本次采购内容主要包括发光字、标识标牌、地下车库导视等功能的深化设计制作及安装。如雨棚发光字、医院总平图、人/车行引导标识、户外宣传栏、电梯索引、区域悬吊指示牌、通道分流指引牌、职能科室，卫生间图形标识、宣传栏、地下车库吊牌等。

（二）采购要求

1、整体方案要求

1.1根据医院实际使用功能的特色及文化内涵，结合建筑、周边环境的协调，科学完整的布点，做到设计内容规范、风格要与环境相协调并突出特色主题、特色文化，导视牌种类和功能要系统化。

1.2导视系统必须达到其完整的功能性，面貌完整、文字及图案内容清晰、直观；品质、韵味高尚，造型、风格适当，设计风格要突出文化性、艺术性、多样性和功能性；并应因类型不同，区分色彩的冷暖、强弱、软硬、轻重，区分形状的明快与恬静、华美与质朴，使之适合所在环境；导视牌材质、外观和风格要与环境协调一致，设计各种类导视牌时，要按照不同功能区分系统，并建立各系统之间的有机结合；制作材质采用耐腐蚀，褪色率低，环保节能的材料，同时要考虑牌面尺寸跟基础的承重比例。

1.3所有导视及其文字、图案、内容、颜色要根据医院环境背景的需要，并根据认知程度来选取较高反差的颜色搭配，以获得文字和图形的最佳视觉效果。

2、产品要求：

2.1产品安全

2.1.1标识牌所用的材料应有足够的强度，能承受一定程度的碰撞和冲击；

2.1.2户外产品的力学性能必需满足在12级大风（最大平均风速32.7-41.4米/秒）的情况下不发生变形、倾斜、坠落等现象，所用的材料应有足够的强度，能承受一定的碰撞和冲击，标识牌、吊挂件等外部不能有尖角、锋边、毛刺等，避免对路人及操作员的伤害。

2.1.3标识牌吊挂结构，标识牌与混凝土顶板、墙面、地面的连接固定，其承载力、拉力等要求应有足够的结构强度，并符合国家有关标准，承包商应对标识牌挂接方式、地面安装方式进行充分论证，须对整个项目的结构完整性和各构件的安全性负责。

2.2、电气安全

2.2.1导向标识系统各单体灯箱内部应设置独立的电气开关和漏电保护开关，每个单体灯箱内部设置单独的断路器，以便于后期运营维护，箱内灯具包括光源、连接端子、开关等采用成套设备或模块化产品。

2.2.2线缆质量要求：选用低烟、无卤的阻燃B类线缆，需满足GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》要求，燃烧性能应满足GB31247 B1级要求。

2.2.3标识牌应有良好的接地措施以保证外壳不带电。标识牌内部应走线合理，采用连接器连接。箱体中的导线应捆扎整齐，便于检修和维护。

2.2.4标识牌外接电源的接线长度须预留1.5米，加装金属管护套，该电源线从标识牌的预留孔穿出，孔边加胶塞等保护套，以防电源线被割破。

2.2.5标识灯箱的附件和配件喷以非硬化漆，以防止潮气进入，内部连接线采用有效措施进行固定，所有布线暗装于灯箱内部。

2.2.6所有内照式的标识灯箱，其电源线进线端子要有三个，要能接入不少于6平方毫米的导线。外接电源的接线长度须预留2米，该电源线从标识灯箱的预留孔穿出，孔边加胶塞等保护套，在需要时接线要装有插头，以便与外接电源连接。

2.3、环境适应性

2.3.1标识牌所使用的各种材料应能适应苏州的气候条件。

2.3.2标识牌所使用的各种材料应能适应尘土、高温、潮湿、震动、静电等恶劣环境。

2.3.3标识牌所使用的各种材料应满足防火、防潮、防酸碱和防水的要求。

2.3.4标识牌应满足每天工作12小时，每周七天连续工作的要求。

2.4可维修性

标识牌应进行可维修性设计，应做到降低维护保养需求、减少维修作业次数、减少维修时间、简化维修操作，减少零配件，减少出错可能性。具体满足下列要求：

2.4.1方便性：当维修人员维修某部件时无需拆除其他部件；在维修或更换某部件时无需拆换箱体；

2.4.2互换性：紧固件及标准件采用公制，相同功能的部件可以互换；

2.4.3可修复性：所有的机构组件都设计成可具修复性，所有的产品都可以在现场维修条件下进行维修。

2.4.4安装和拆卸：相同尺寸设备的安装用同一规格的紧固件，所有人群接触到的标识牌外壳不得有外露紧固件，易磨损的材料组件在现场拆换时间尽可能短。

2.4.5维修管理：供货商应协助买方制定设备维护计划和对备品备件进行管理。供货商应对所有零配件进行编号。

2.5维修设备和工具：供货商应提供专用维修设备和工具，以方便维修。

2.6环保性

供货商提供的所有设备材料均应符合国家环保标准。

3、对装配工艺要求

3.1保护：在安装过程中对所有完工后裸露可见的表面进行保护。

3.2冷成型弯曲通过冷成型工艺、冷弯成型机或冷卷曲来完成。

3.3转角：转角采用铸铝或注塑转角。

3.4孔洞：孔洞的开孔率按设计图纸及相关规范要求，各孔的中心距的偏差符合相关规定。

3.5活动部分：组装完成后，所有活动部分能自由移动没有阻碍。

3.6清洁：除去所有暴露的毛刺或锋边。

3.7粘贴：清洁金属表面的油污，用机械或化学方法进行表面处理以增加附着力，使用环保结构胶贴和粘合剂，在加压的情况下进行成型粘合。

3.8机械接合点：紧固情况下无可见的缝。

3.9各类导向标识牌各接口间材料的切割必须是平直无毛刺，所有横向纵向的接口必须齐平，无空隙或毛病。

3.10保证所有安装好的导向牌零件结构必须合格无损坏，安装后导向牌上所有活动零件应提供安装措施，避免维护时因松动而造成坍塌或发生意外。部分导向牌内部件设计为免维护的活动零件和结构，或者设计为不需拆卸标识个体即可直接维护活动零件和结构，应便于检查及维护工作。所有带光源的标识牌均可开启盖板以便内部维护及检查。确何人群（或非工作人员）不能轻易开启或者进入标识牌或者箱体的内部。

3.11对于吊挂式、侧挂式导向、落地式导向、均需要提供安装配件。

3.12抗震标准:标识结构必须足够稳固，能有效避免由于气流振动而引起噪声。

4、对表面涂层要求

4.1在金属板材进行喷涂前，工件表面要经过去油去污及化学处理，以产生铬化膜，增加涂层和金属表面结合力和防氧化能力，有利于延长漆膜的使用年限。

4.2底漆涂层：稳定金属表面层，加强面漆与金属表面的附着力，可以保证面漆涂层的颜色均匀性，漆层厚度一般为5-10微米。

4.3面漆涂层：为不受外界环境大气，酸雨，污染的侵蚀，防止紫外线穿透。大大增强抗老化能力，漆层厚度需达到23-30微米。

4.4罩光漆涂层：涂层厚度一般为5-10微米。

5、焊接要求：

5.1所有焊接工作必须符合电弧焊焊接工艺规程 GB/T 19867.1-2005。

5.2所有参加焊接的工作人员必须持有相关资格证书。

5.3除去焊接表面的锈迹、油脂、水雾和灰土。

5.4除去动力切割和手工磨光所造成的铁屑和渣滓。

5.5精确度符合施工时使用夹具的要求。

5.6在夹具不能使用的地方采用平接焊接方式作为临时附加装置。

6、安装要求

6.1吊挂式、侧挂式标识安装

6.1.1吊挂式、侧挂式标识需结合装修吊顶的结构来设计，并且能确定出在横向、纵向可调节的装置，以适应在天花吊顶吊挂安装时的位置限制，满足安装要求。

6.1.2特殊位置的安装，应根据实际具体情况，做出深化固定方法制作。

6.1.3吊挂标识安装所采用的角钢、螺栓、吊杆等连接件需做防锈防腐处理，吊挂接点牢固，安装横向保持水平，竖向保持垂直，水平无歪斜、扭曲现象。并与周边其他专业设备安装协调。

6.1.4户外标识制作和安装需满足抗12级台风要求。

6.2落地式导向标识安装

6.2.1落地式标识内部需采用方通焊接骨架，标识底座采用≥10mm厚钢板与方通满焊，并在连接处焊接加强筋，钢板底部钻孔预留安装条件。

6.2.2户外落地式标识制作时标识需考虑维护、检修的方便。安装前，需预制混凝土（等级为C30），预埋4根φ12钢筋，并配齐垫圈及螺母，安装时坑周围用灰砂夯实，标识安装后不晃动，不易被破坏和被盗。

6.2.3户外落地式导向标识制作和安装需满足抗12级台风要求。

6.3贴附式导向标识安装

6.3.1贴附式导向根据设计采用连接结构件或结构胶等将标识牌固定在墙面，柱面上。

6.3.2安装时应放水平线，确保标识牌水平度及垂直度控制在1%以内，结构结合面紧密结合，无翘边、翘角、无歪斜等现象。

6.3.3抗震标准：标识结构必须足够稳固，能有效避免气流振动而引起噪声。抗震标准必须符合国家相关标准。

（三）采购清单

| 序号 | 标识名称 | 尺寸（mm） | 工艺描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外标识 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吉祥物雕塑 | H4000 | 预先建模渲染，3D打印出样；（1:50） 主体骨架：不锈钢方管焊接骨架造型； 表面：玻璃钢翻模，表面专色氟碳烤漆半哑； 固定方式：混凝土浇筑基础； 光源：底部防水LED射灯； 地基尺寸：不小于W2000*L2000*H2000mm 预埋钢筋架：φ20的钢筋间距150mm；浇筑C30商品砼；（养护期不少于15天） 底板和锚栓：15mm钢板、M20锚栓，丝牙长度90mm，浇筑前缠绕膜保护。（配弹簧垫片和螺帽） 预留管线：金属穿线管预留，电源线不小于4平方，外露2米； | 1 | 套 |  |
| 2 | 雨棚发光字1 （门诊） | 整体尺寸：9500*1650 中文字高：1650 英文字高：670 | 中英文：1.5mm304不锈钢，激光切割围边焊接字形，内部整体刷白色防锈漆，外部专色氟碳烤漆；5mm灯白亚克力，表面贴专色透光膜； 光源：6500K防水LED模组；灯质保5年； 钢架：采用60*60*3热镀锌方管焊接钢架及斜撑，做防锈处理，钢架与幕墙颜色同色油漆处理； 固定：80*80*3mm热镀锌方管焊接永固支撑脚（焊接抗剪件）；装饰铝板开孔后复原；内穿的国标电缆线； 备注：预先1:1实景放样； | 1 | 套 |  |
| 3 | 雨棚发光字3 （急诊） | 整体尺寸：9500*1650 中文字高：1650 英文字高：670 | 中英文：1.5mm 304不锈钢，激光切割围边焊接字形，内部整体刷白色防锈漆，外部专色氟碳烤漆；5mm灯白亚克力，表面贴专色透光膜； 光源：6500K防水LED模组；灯质保5年； 钢架：采用60*60*3热镀锌方管焊接钢架及斜撑，做防锈处理，钢架与幕墙颜色同色油漆处理； 固定：80*80*3mm热镀锌方管焊接永固支撑脚（焊接抗剪件）；装饰铝板开孔后复原；内穿的国标电缆线； 备注：预先1:1实景放样； | 1 | 套 |  |
| 4 | 雨棚发光字3 （住院） | 整体尺寸：9500*1650 中文字高：1650 英文字高：670 | 中英文：1.5mm 304不锈钢，激光切割围边焊接字形，内部整体刷白色防锈漆，外部专色氟碳烤漆；5mm灯白亚克力，表面贴专色透光膜； 光源：6500K防水LED模组；灯质保5年； 钢架：采用60*60*3热镀锌方管焊接钢架及斜撑，做防锈处理，钢架与幕墙颜色同色油漆处理； 固定：80*80*3mm热镀锌方管焊接永固支撑脚（焊接抗剪件）；装饰铝板开孔后复原；内穿的国标电缆线； 备注：预先1:1实景放样； | 1 | 套 |  |
| 5 | 楼栋编号 | H1500 | 面板：1.5mm304不锈钢，激光切割围边焊接字形，外部专色氟碳烤漆； 幕墙固定：30*30*3mm热镀锌方管焊接挑脚支撑，底部采用10mm铁板+16mm化学螺栓（焊接抗剪件），固定于幕墙的横梁上；装饰面开孔后复原； | 3 | 套 |  |
| 6 | 院区总平面图 | H1670+H650 | 主体：1.5mm厚304不锈钢焊接球状造型，专色氟碳烤漆，内置钢架； 表面：10mm钢化磨砂玻璃，中间户外高清写真画面； 小球：1.5mm厚304不锈钢焊接球状造型，专色氟碳烤漆，内置钢架，LOGO丝网印刷； 预埋钢筋架：φ20的钢筋间距150mm；浇筑C30商品砼；（养护期不少于15天） 底板和锚栓：10mm钢板、M12锚栓，丝牙长度90mm，浇筑前缠绕膜保护。（配弹簧垫片和螺帽） | 2 | 块 |  |
| 7 | 人行指引标识 | 2425*545 双面内容 | 主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，专色氟碳烤漆，内置钢架； 面板：1.5mm厚304不锈钢激光切割镂空，内衬乳白亚克力，表面贴专色透光膜；LOGO：丝网印刷；（图标三维雕刻氧化） 光源：防水LED模组，色温4000K； 预埋钢筋架：φ20的钢筋间距150mm；浇筑C30商品砼；（养护期不少于15天） 底板和锚栓：10mm钢板、M12锚栓，丝牙长度90mm，浇筑前缠绕膜保护。（配弹簧垫片和螺帽） 预留管线：金属穿线管预留，电源线不小于2.5平方，外露1米； | 6 | 块 |  |
| 8 | 停车指引标识 | 635*2825 双面内容 | 主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，专色氟碳烤漆，内置钢架； 面板：1.5mm厚304不锈钢激光切割镂空，内衬乳白亚克力，表面贴专色透光膜；LOGO：丝网印刷； 立体字：1.5mm厚304不锈钢灯箱发光字，表面乳白亚克力，表面贴专色透光膜； 光源：防水LED模组，色温4000K； 预埋钢筋架：φ20的钢筋间距150mm；浇筑C30商品砼；（养护期不少于15天） 底板和锚栓：10mm钢板、M12锚栓，丝牙长度90mm，浇筑前缠绕膜保护。（配弹簧垫片和螺帽） 预留管线：金属穿线管预留，电源线不小于2.5平方，外露1米； | 2 | 块 |  |
| 9 | 非机动车停车标识 | 500*2220 双面内容 | 主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，专色氟碳烤漆，内置钢架； 面板：1.5mm厚304不锈钢激光切割镂空，内衬乳白亚克力，表面贴专色透光膜；LOGO：丝网印刷； 立体字：1.5mm厚304不锈钢灯箱发光字，表面乳白亚克力，表面贴专色透光膜； 光源：防水LED模组，色温4000K； 预埋钢筋架：φ20的钢筋间距150mm；浇筑C30商品砼；（养护期不少于15天） 底板和锚栓：10mm钢板、M12锚栓，丝牙长度90mm，浇筑前缠绕膜保护。（配弹簧垫片和螺帽） 预留管线：金属穿线管预留，电源线不小于2.5平方，外露1米； | 2 | 块 |  |
| 10 | 户外宣传栏 | 3425*2550 | 结构：主龙骨50*50*2热镀锌方管焊接内部骨架，底部400*300*5铁板，焊接加强筋，底部包角； 主体：1.5mm304#不锈钢折弯焊接造型，金属氟碳烤漆； 画面：10mm超白钢化玻璃面板下沉10mm，液压杆正开启；画面高精度内打光灯布，内置漫反射防水卷帘灯，正发光； 立体字：1.5mm厚304不锈钢激光切割围边焊接立体字，表面专色氟碳烤漆； 预埋钢筋架：φ20的钢筋间距150mm；浇筑C30商品砼；（养护期不少于15天） 底板和锚栓：10mm钢板、M12锚栓，丝牙长度90mm，浇筑前缠绕膜保护。（配弹簧垫片和螺帽） 预留管线：金属穿线管预留，电源线不小于2.5平方，外露1米； | 3 | 块 |  |
| 11 | 室外温馨提示 | 160*450 | 底板：1.5mm304#不锈钢焊接折弯造型，表面专色氟碳烤漆；内部骨架30*30热镀锌方管； 面板：1.5mm304#不锈钢焊接折弯造型，表面专色氟碳烤漆； 文字信息：丝网印刷； | 20 | 块 |  |
| 12 | 禁止吸烟标识 | 625*1250 | 主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，专色氟碳烤漆，内置钢架； 内容丝网印刷，贴墙安装 | 3 | 块 |  |
| 13 | 地库限高牌 | 6000*650 | 底板：1.5mm304#不锈钢焊接折弯造型，表面专色氟碳烤漆；内部骨架50*50热镀锌方管； 面板：1.5mm304#不锈钢焊接折弯造型，表面专色氟碳烤漆； 文字信息：工程级反光膜； 墙面固定：80*80*3mm热镀锌方管焊接挑脚支撑，底部采用10mm铁板+16mm化学螺栓（焊接抗剪件），固定于梁上；装饰铝板开孔后复原； | 2 | 块 |  |
| 室内标识 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大厅总索引 | 2400*1240 | 主体：1.5mm厚304不锈钢刨槽折弯焊接造型，表面专色氟碳烤漆； 面板：1.5mm厚304不锈钢分层焊接造型，整体专色氟碳烤漆； 图文及LOGO：丝网印刷； 显示屏：至少65寸交互式液晶触摸屏（含软件及地图设计）预先布置强弱电； 固定方式：水磨石地面预埋件； | 1 | 块 |  |
| 2 | 导医台标识 | 1050*190 | LOGO：1.5mm厚304不锈钢激光雕刻，焊接围边成型，专色氟碳烤漆，内容高清UV打印； 中英文：5mm厚304不锈钢激光雕刻，精工打磨，专色氟碳烤漆； 安装：KT板制模定位，贴墙安装 | 1 | 套 |  |
| 3 | 直梯索引（电梯厅内） | 1800*625 | 主体：1.5mm不锈钢焊接折弯造型，面板下凹5mm，表面专色氟碳烤漆，图标三维雕刻粘贴， 楼层信息：3M专用膜高清UV打印，当前楼层跳色处理； 图文内容：整体磨砂贴UV打印； 环境图形：丝网印刷周边环境图形； 固定：贴墙螺栓打孔，挂架安装； | 17 | 块 |  |
| 4 | 直梯停靠信息牌 | 1220*160 | 当前楼层：1.5mm304厚不锈钢焊接，中间下沉5mm，内容亚克力雕刻烤漆； 停靠信息：1.5mm304厚不锈钢折弯焊接箱体，专色烤漆，内容信息即时贴雕刻； | 31 | 套 |  |
| 5 | 轿厢内索引 | 1200*700*50 | 主体：1.5mm304厚不锈钢焊接，两侧圆弧造型，中间下沉10mm，专色烤漆，LOGO丝网印刷； 图文信息：3M专用膜高清UV打印； | 9 | 块 |  |
| 6 | 楼层索引（公区） | 3000*2000 | 整体造型底板：1.5mm厚304不锈钢焊接外框造型，表面专色氟碳烤漆, 楼层信息：3M磨砂贴UV打印； 楼层号及分区字母：1.5mm厚304不锈钢切割围边造型，专色氟碳烤漆； | 8 | 块 |  |
| 7 | 楼层平面图 | 2820*2600 | 整体造型底板：1.5mm厚304不锈钢激光切割，围边造型，氟碳烤漆； 面板：10mm亚克力雕刻造型，氟碳烤漆内容高清UV打印； 楼层信息：3M磨砂贴高清UV打印； | 8 | 套 |  |
| 8 | 扶梯索引 | 2270*600 | 主体：1.5mm不锈钢焊接折弯造型，面板下凹5mm，表面专色氟碳烤漆，图标三维雕刻粘贴，内夹10mm高清钢化玻璃，LOGO丝网印刷； 楼层信息：3M专用膜高清UV打印，当前楼层跳色处理； 固定方式：水磨石地面预埋件； | 8 | 块 |  |
| 9 | 分区定点标识 | 1700*1700 | 整体造型底板：1.5mm厚304不锈钢焊接外框造型，表面专色氟碳烤漆； 楼层号及分区字母：1.5mm厚304不锈钢切割围边造型，专色氟碳烤漆; 图文信息：3M磨砂贴高清UV打印； | 14 | 套 |  |
| 10 | 悬挂方向指引（大） | 4000*450 | 主体：1.5mm厚304不锈钢焊接外框造型，表面专色氟碳烤漆，内置LED光源； 面板：1.5mm厚304不锈钢激光切割镂空，内衬乳白亚克力，表面专色即时贴雕刻；（面板可更换拆卸） 楼层号：5mm亚克力激光雕刻，专色氟碳烤漆，内容高清UV打印 固定方式：顶部螺杆吊挂，配专色不锈钢套管； 预埋：强电及螺杆预埋，需自行配置； | 25 | 块 |  |
| 11 | 悬挂方向指引（小） | 3000*350 | 主体：1.5mm厚304不锈钢焊接外框造型，表面专色氟碳烤漆，内置LED光源； 面板：1.5mm厚304不锈钢激光切割镂空，内衬乳白亚克力，表面专色即时贴雕刻；（面板可更换拆卸） 楼层号：5mm亚克力激光雕刻，专色氟碳烤漆，内容高清UV打印 固定方式：顶部螺杆吊挂，配专色不锈钢套管； 预埋：强电及螺杆预埋，需自行配置； | 26 | 块 |  |
| 12 | 挂号收费等立体字 | 2100*275 | 主材：25mm厚直边正发光迷你字； | 3 | 套 |  |
| 13 | 贴墙方向指引 | 1290*1170 | 整体造型底板：1.5mm厚304不锈钢焊接外框造型，表面专色氟碳烤漆,数字：1.5mm不锈钢围边焊接立体字； 图文内容：磨砂贴高精度UV打印； | 30 | 套 |  |
| 14 | 卫生间定点图标 | 1500*1250 | 主体：8mm厚亚克力雕刻造型，背面专色氟碳烤漆； 图文内容：3M专用磨砂贴高清UV打印 | 12 | 套 |  |
| 15 | 诊室指引 | 1290*1170 | 整体造型底板：1.5mm厚304不锈钢焊接外框造型，表面专色氟碳烤漆,数字：1.5mm不锈钢围边焊接立体字； 图文内容：磨砂贴高精度UV打印； | 24 | 套 |  |
| 16 | 指引地贴（圆形） | 2000*2000 | 3M斜纹防滑膜，膜厚不低于56丝； | 50 | 平方 |  |
| 17 | 指引地贴（胶囊） | 1500*600 | 3M斜纹防滑膜，膜厚不低于56丝； | 40 | 平方 |  |
| 18 | 定点地贴 | H250 | 3M斜纹防滑膜，膜厚不低于56丝； | 10 | 平方 |  |
| 19 | 延长线地贴 | W100 | 3M斜纹防滑膜，膜厚不低于56丝； | 200 | 米 |  |
| 20 | 警示标示地贴 | W100 | 3M斜纹防滑膜，膜厚不低于56丝； | 200 | 米 |  |
| 21 | 贴墙区域名称标识（门头牌） | 1650*230 | 底板：1.5mm厚304不锈钢焊接外框造型，中间下沉10mm，表面专色氟碳烤漆; 面板：5mm亚克力，图文内容磨砂贴高精度UV打印； 环境图形：丝网印刷顶部环境图形； 固定：墙面预先制作预埋件； | 45 | 块 |  |
| 22 | 区域名称立体标（横版竖版均可） | 2200*675 | 主体：1.5mm厚304不锈钢焊接底部造型，表面专色氟碳烤漆； 面板：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，专色氟碳烤漆,内容高清UV打印 图文内容：磨砂贴高精度UV打印； | 28 | 套 |  |
| 23 | 分诊台悬挂吊牌 | 2400*300 | 主体：1.5mm厚304不锈钢焊接外框造型，表面专色氟碳烤漆，内置4500K LED光源，顶部向下洗光； 面板：10+10mm专色卡乐板，文字内容UV打印； 固定方式：顶部螺杆吊挂，配专色不锈钢套管； 预埋：强电及螺杆预埋，需自行配置； | 21 | 块 |  |
| 24 | 分诊台定点标识 | H220 | 图标：8mm亚克力雕刻立体字，专色氟碳烤漆； 中英文：专色即时贴雕刻 | 21 | 套 |  |
| 25 | 科室背景墙 | H400 | 主材：1.5mm厚不锈钢焊接立体字，字厚25mm； 图文：UV打印； 备件：雪弗板底板+镂空字稿 | 14 | 套 |  |
| 26 | 等候区定点标识 | 1455*300 | 图标+中英文：8mm亚克力雕刻立体字，专色氟碳烤漆； | 23 | 套 |  |
| 27 | 电梯间侧招 | 320*270 | 主体：1.5mm不锈钢焊接，表面专色氟碳烤漆，侧面开葫芦孔挂装； 面板：1.5mm不锈钢焊接，中间下沉5mm，图文5mm亚克力雕刻，表面专色氟碳烤漆； 中英文：高清UV打印 | 17 | 块 |  |
| 28 | 电梯间楼层号 | 300*355 （环境图形400mm以上） | 主材：1.5mm厚不锈钢围边焊接立体字，专色氟碳烤漆 环境图形：亚克力雕刻，磨砂贴UV打印； | 18 | 套 |  |
| 29 | 楼梯间侧招 | 320*270 | 主体：1.5mm不锈钢焊接，表面专色氟碳烤漆，侧面开葫芦孔挂装； 面板：1.5mm不锈钢焊接，中间下沉5mm，图文5mm亚克力雕刻，表面专色氟碳烤漆； 中英文：高清UV打印 | 28 | 块 |  |
| 30 | 楼梯间楼层号 | 300*355 （环境图形400mm以上） | 主材：1.5mm厚不锈钢围边焊接立体字，专色氟碳烤漆 环境图形：亚克力雕刻，磨砂贴UV打印； | 40 | 套 |  |
| 31 | 卫生间侧招/茶水间侧招 | 320*270 | 主体：1.5mm不锈钢焊接，表面专色氟碳烤漆，侧面开葫芦孔挂装； 面板：1.5mm不锈钢焊接，中间下沉5mm，图文5mm亚克力雕刻，表面专色氟碳烤漆； 中英文：高清UV打印 | 16 | 块 |  |
| 32 | 卫生间门牌 | 370*130 | 人物造型：10mm亚克力激光镂空切割，背面专色氟碳烤漆； 图文部分：专色即时贴雕刻 | 44 | 块 |  |
| 33 | 更衣室门牌 | 250*250 （底纹300*300） | 主体：8mm透明亚克力，背烤漆正UV； 底纹：3M专用磨砂贴高清UV打印； | 25 | 块 |  |
| 34 | 手术室编号标识 | 800*1800 | 主材：3M铸造级透明贴膜； 图文：高精度UV打印； | 18 | 平方 |  |
| 35 | 窗口编号标识 | 420*340 | 主体：8mm透明亚克力，背烤漆正UV； 底纹：3M专用磨砂贴高清UV打印； | 44 | 套 |  |
| 36 | 诊室侧招 | 320*270 | 主体：1.5mm不锈钢焊接，表面专色氟碳烤漆，侧面开葫芦孔挂装； 面板：1.5mm不锈钢焊接，中间下沉5mm，图文5mm亚克力雕刻，表面专色氟碳烤漆； 中英文：高清UV打印 | 192 | 块 |  |
| 37 | 诊室门牌 | 600*800 | 主体：15mm透明亚克力，背烤漆正UV； 底纹：3M专用磨砂贴高清UV打印； | 192 | 套 |  |
| 38 | 办公门牌 | 250*250 （底纹300*300） | 主体：8mm透明亚克力，背烤漆正UV； 底纹：3M专用磨砂贴高清UV打印； | 112 | 块 |  |
| 39 | 后勤门牌 | 280*100 | 主材：5mm磨砂亚克力激光雕刻，背面烤漆，正面高清UV打印 | 88 | 块 |  |
| 40 | 消火栓使用方法 | 400*533 | 主材：5mm亚克力激光雕刻，背面烤漆，正面高清UV打印 | 96 | 块 |  |
| 41 | 灭火器使用方法 | 400*300 | 主材：5mm亚克力激光雕刻，背面烤漆，正面高清UV打印 | 96 | 套 |  |
| 42 | 消防通道标识 | 150*1200 | 主材：3M铸造级透明贴膜； 图文：高精度UV打印； | 31 | 块 |  |
| 43 | 消防疏散图 | 300*200 | 主材：5mm磨砂亚克力激光雕刻，背面烤漆，正面高清UV打印 | 31 | 块 |  |
| 44 | 台牌 | 280*140 | 主体：1.5mm304不锈钢开槽折弯焊接造型，表面专色氟碳烤漆； 面板：5+5透明亚克力磁吸固定，铜版纸高清双面打印内页 | 20 | 块 |  |
| 45 | 温馨提示 | 200*200 | 主材：5mm亚克力激光雕刻，背面烤漆，正面高清UV打印 | 100 | 块 |  |
| 46 | 七步洗手法 | 350*250 | 主材：5mm亚克力激光雕刻，背面烤漆，正面高清UV打印 | 100 | 块 |  |
| 47 | 海报框 | 600*900 | 四周可开启磁吸式海报框，2mm透明亚克力面板，内置PVC写真画面； | 100 | 块 |  |
| 48 | 推拉牌 | 80*80 | 2mm透明亚克力激光雕刻，背UV 底纹：丝网印刷（底纹100*100） | 200 | 套 |  |
| 49 | 防撞腰线 | H120 | 主材：3M铸造级透明贴膜； 图文：高精度UV打印； | 200 | 米 |  |
| 50 | 专家介绍 | 1200*3000 | 底板：1.5mm厚不锈钢开槽折弯焊接背板，表面专色烤漆，上下晕光； 面板：8mm超白钢化玻璃，上下金属装饰件，图文超透贴UV打印；（文字内容可更换） 画面：2mm瓷白+2+2mm透明亚克力卡槽，内置铜版纸彩印画面；（内容可更换） 标题文字：1.5mm不锈钢围边焊接立体字； | 2 | 套 |  |
| 51 | 宣教类文化墙 | 1200*3000 | 底板：1.5mm厚不锈钢开槽折弯焊接背板，表面专色烤漆，上下晕光； 面板：8mm超白钢化玻璃，上下金属装饰件，图文超透贴UV打印；（文字内容可更换） 画面：上下金属卡件，5mm雪弗板覆户外写真哑膜，内容可抽拉更换； 标题文字：1.5mm不锈钢围边焊接立体字； | 12 | 套 |  |
| 52 | 临时广告牌 | / | KT板覆户外写真哑膜 | 300 | ㎡ |  |
| 53 | 党建风采展示 | 设计尺寸：2900*7000 | 含区域规划，造型设计，内容排版以及深化设计后的3D效果展示和发光效果模拟； 基础底板：整体轻钢龙骨，欧松板饰面，正红色喷涂；中部造型为内嵌大尺寸“五角星及延展墙”，四周藏晕光灯带； 外部标语：1.5mm不锈钢折弯焊接造型，压框20mm，内部镶嵌木纹饰面板；表面金属围边立体字，专色烤漆红色/黄色； 五角星墙内标语：标语为底侧发光的电镀金属立体字；中小标题：20mm直边背发光迷你发光字； 图文展示：左侧风采：12套密度板箱体主题内容，专色烤漆，图文UV；右侧历程：不锈钢焊接3条斜向分隔带，表面木纹饰面板；55寸液晶显示屏； 底部纹理：“五角星及延展墙”，内陷墙面铺设墙布，墙布需定制专属“党建风采”纹理画面； 外部灯光设备：顶部设置12盏筒灯，均匀分布于整面党建风采展示墙； （工艺供参考，最终以使用方需求为准） | 20 | ㎡ |  |
| 54 | 主题插画 | / | 超透贴UV打印 | 200 | ㎡ |  |
| 地库标识 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地库墙面标识 | H1400 | 防水防霉专色涂料滚涂； 图文：丝网印刷； | 20 | 平米 |  |
| 2 | 地库柱面分区标识 | H1400*4面 | 防水防霉专色涂料滚涂； 图文：丝网印刷； | 30 | 平米 |  |
| 3 | 地库悬挂方向指引 | 3000*350 | 主体：1.5mm厚304不锈钢焊接外框造型，表面专色氟碳烤漆，内置LED光源； 面板：3M灯布/亚克力，图文高精度UV打印； 固定方式：顶部螺杆吊挂，配专色不锈钢套管； 预埋：强电及螺杆预埋，需自行配置； | 10 | 块 |  |

（四）材料标准要求

1、标识牌物料技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铝料 | a. 铝料必须是适合做装饰、建筑设计工程性质的材料。表面饰面须平滑及无其它缺陷。 b. 铝板块性质达ASTMB2009 （ASTM B 209M ）同等标准；及达到设计所需的结构要求：表面强度及耐用性可达5005-1+15同等标准。 |
| 2 | 阳极氧化铝材料 | a.各外露面须为达到 SSA 46 或 AAMA61 同等标准的阳极氧化饰面。制造过程应用硫酸等经电镀或浸入无机颜料作表面处理 。 b.合金：各铝料应为铝业标准认证晶质要求以达到设计指定饰面。 |
| 3 | 亚克力原料 | a. 标识牌亚克力胶应采用透明合成树脂或同等加工。 b. 基本技术指标： 机械性质 i.抗张强度10,300 PSIii.拉伸模量600,000 PSIiii.抗张伸展率4.2% iv.挠曲强度183,000 PSI v.挠曲模量535,000 PSIvi.冲击试验〈带凹口）>0.20 vii.罗民硬度M-103 |
| 4 | 不锈钢料 | a. 不锈钢板应为永久性的固定。 b. 物料t不锈钢。 c. 饰面t单向拉丝。 d. 尺寸：根据图纸所示。 e. 锚固件和其他附件：提供所有合适种类和数目的锚固件和其他附件，以符合说明的性能要求。 f. 扣件、紧固件、锁定器等的螺栓、螺钉及螺帽；六角螺栓、螺钉及螺帽应符合GB/T 3098及GB/T18230的要求。 g. 固定螺栓 螺栓锚及固定螺栓应符合GB/T3098的要求。 基础螺栓及螺帽应符合GB/T3098的要求。 |
| 5 | 表面 | 表面准备工作：去除制作及模具留下的痕迹、刮痕等。 |
| 6 | 清洁保护工作 | a. 先使用干净水及肥皂彻底地清洗金属，再用干净水冲洗，最后抹干金属。 b. 在运送产品到施工地点前，使用可移除的临时保护层以保护外露的饰面层以避免损坏。 c. 使用由装饰金属制造商的书面建议的临时保护覆盖物，以保护装饰金属的饰面，避免在工程期间受到损坏。若有需要，提供厚垫保护。 |
| 7 | 制成品表面外观 | a. 相邻部分表面外观偏差低于确认样板的一半是可以接受。明显差别是会接受的。 b. 配件表面外观偏差如低于确认样板效果，并尽量整理配置来减低差异是可以接受。 |
| 8 | 表面物料 | a. 喷涂 此项包括喷涂铝型材。喷涂应用于各类室内外指示牌、标识牌等，提供优质表面。浸涂或垂直喷涂的基本工艺流程如下： a）清洁b）冲洗c）漫蚀d）冲洗e）剥黑膜（只用于碱性漫蚀〉f）冲洗g）酸处理h）冲洗i）去离子冲洗j）烘干 b. 油漆 1）中标人应严格按照厂家说明执行，面油与底油应参考品牌厂家技术参数。 2）油漆必须抗UV,10年使用期不褪色。 3）中标人须书面确认所有用油漆完全配合底油及达至耐用最佳效果。 4）金属牌所用丙烯酸聚氨酯漆应有加硬剂及抗UV的成分。 5）中标人须严格按照厂家说明附加需要的熔液、预加工处理、金属加工等。 c. 丝网印刷物料： 1）用制作丝网，影像鲜明充实，无松边流泪涂料饰面，图案可以分割。 2）用于丝网印刷的油墨不得和底面材料起化学反应，必须是防紫外线产品，并能抵御正常的维修及清洁工作之磨损。 d.贴膜 贴膜须采用色泽耐用程度达到3年以上质保的贴膜。表面有极好的稳定性和抗收缩性，抗紫外线；永久性丙烯酸背胶，有极佳的抗水性。不发光部分采用不透光系列。发光部分应采用透光系列。 |

2、主要材料要求

2.1不锈钢材料：符合 GB/T 3280-2015以下内容：

①塑性、延伸强度≥205Rpz/MPa；

②抗拉强度≥515Rm/MPa；

③断后伸长率≥40A/%

④硬度值：HBW≤201；HRB≤92；HV≤210

⑤中性盐雾试验：24H盐雾测试后样品表面未出现腐蚀现象，耐腐蚀等级

≥10级

2.2亚克力材料：符合 GB/T 7134-2008以下内容：

①拉伸强度：无色≥70Mpa；有色≥65Mpa；

②拉伸弹性模量：无色≥3000 Mpa；

③简支梁无缺口：无色≥17KJ/㎡；有色≥15KJ/㎡；

④维卡软化温度：无色≥100℃

2.3铝型材料：符合GB/T 5237.2-2017以下内容：

①中性盐雾试验：24H盐雾测试后样品表面未出现腐蚀现象，耐腐蚀等级≥9 级

2.4金属氟碳漆：符合GB 18582-2020以下内容：

①水性装饰板涂料VOC含量≤250g/L

2.5电缆线：符合GB/T 2951.1 1-2008以下内容：

绝缘厚度：平均≥0.7mm

（五）CAD图纸、建筑图纸、室内装饰图纸参考

各潜在投标人报名确认后进入百度网盘分享链接获取清单图纸，若清单下载有问题请及时联系代理公司，联系电话：0512-69165617，邮箱：1165966285@qq.com

链接：https://pan.baidu.com/s/1dObMe62GCeXamYpj_OPoOA?

提取码：6uqc

提取截止时间：与获取招标文件时间一致（自招标文件公告发布之日起5个工作日）

四、质保及售后服务要求：

1、售后服务要求

1.1免费质保期（保修期）：免费质保期（保修期）：自竣工验收合格之日起不低于2年免费保修，其中灯质保不低于五年。

1.2在规定的质量保证期内，投标人应对由于设计制作、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。质保期内免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整体货品并相应延长此保修期，否则，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供应商承担；质保期满后提供有偿服务，响应文件中提供质保期内和质保期满后的质保服务措施方案。质保期过后如采购人要求需提供上门维修服务，终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜；供货方应在响应文件中提供详细具体的售后服务保证条款及承诺。

1.3免费保修期内需提供7×24小时响应服务，确保2小时内响应，3小时内到达现场，24小时内提供解决方案。

2、其他要求

2.1投标人在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

2.2与本次采购项目有关的质量、安全问题均由投标人负责，相关的人员、财产责任风险均由投标人承担。

2.3中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其它单位更正，所发生的费用在合同款中扣除。

2.4中标产品的规格尺寸变化时。产生的相关费用，按照清单中的规格尺寸等比换算相应的金额。

五、质量、施工管理及验收要求

1、本项目的设计、实施和验收均按照设计方案、合同要求及现行国家和行业相关标准规范执行。投标人应严格按设计图纸和已确认的实施制作技术方案组织实施，并无条件地接受采购人对项目质量的监督和管理。如有现场变更事项，投标人提交书面申请及工作量清单，必须由采购人签字。投标人应对安装实施质量、安全全面负责，如投标人原因造成质量、安全事故，投标人承担一切经济法律责任。

2、如规范与设计图纸上的说明有矛盾和分歧或另有说明，实施单位须以两者中采购人确认的较优者为准进行实施。

3、货物到达采购人指定地点，经甲、乙方及有关部门共同验收合格后方能开封实施。

4、投标人在响应文件中的确定的项目负责人、项目班子主要成员及相应资质的专业技术、管理人员未经采购人书面同意，不作调换和撤离，完全按项目进度及时到位。采购人有权要求投标人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和项目质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员，直至采购人满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

5、必须保证项目负责人全程在项目现场。如果遇到特殊情况需要更换项目负责人，必须得到采购人同意。需在项目完工后派专业的售后维护人员对项目进行现场维护管理。

6、由于项目场地的特殊性，要求在开工前和实施期间做好安全文明标化管理，要求在响应文件中阐述相关实施方案和管理措施，并作出相应承诺，确保场内外道路清洁畅通，确保来往车辆、人员、设施安全。在项目实施过程中以及一切由于投标人实施的工作问题导致的安全责任均由投标人承担。

7、设备整体的安装调试验收需由采购方及其他有关部门共同组织验收；同时，成交方需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，质保期自出具验收合格报告之日起算。

六、验收要求及标准：

1、投标人应在投标文件中提供一份验收大纲，在采购人确认后作为采购人验收的依据；

2、投标产品由采购人及有关部门进行验收。

3、货物到达采购人指定地点，应提前通知采购人，由采购人会同专业人员根据有关清单进行验收。

4、中标人需提供质保书、保修证明等书面资料，项目整体按国家有关标准、规范要求进行验收，并需通过国家有关部门的验收，费用由中标人支付。

5、验收标准：按国家标准最新标准及行业规范进行验收。

七、其他说明：

1、本次公开招标不分标段，投标人须对全部内容进行报价。

2、本招标文件所招标的货物、产品、配件等全部标的，均应是全新、未使用过的，是完全符合相应质量标准的原装正品。无论招标文件是否列明，投标人所提供的货物、产品、配件均须符合国家产品质量、安全、卫生、环保、检疫检验、生产经营许可等现行法律法规的规定，且在投标时已具备，否则投标无效。

3、中标人应对产品安装质量、安全全面负责并配备设计、安装项目组人员。项目组成员中须配备项目经理、技术负责人、专业设计人员、安装施工人员等；项目经理、技术负责人主要负责日常与采购人现场沟通、对现场安装人员技术指导、现场监督。若中标人原因造成质量、安全事故、中标人承担一切经济法律责任，包含不限于实施过程中的高空作业，吊装，极端天气等均有中标人自行承担后果，投标文件中提供上述内容承诺书，否则投标无效。

4、中标人中标后，在安装期间，中标人应无条件的遵守施工现场的各项规章制度及项目所在地现行法律法规规定，无条件的接受采购人的质量监督。

5、中标人必须按照设计和技术标准进行安装调试，满足国家最新标准。中标后，中标人须无偿配合设计单位完成本项目深化设计，不得擅自修改设计，不得改变采购需求数量，不得偷工减料。

6、中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽产品（设备）安装时应在隐蔽前通知采购人检查验收；本着谁安装谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标人必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购人批准同意后组织实施。

7、中标人必须配置专业项目组人员定期参加现场会议，与采购人讨论关于设施的所有问题，在每次会议上，中标人应说明将来的工作计划、影响因素以及由于相邻的其他工作而使其工作延误的原因。

8、中标人须根据采购人的项目进度、实施方案的要求，随时提供技术人员实施安装、调试等工作，并提供相关调试工具和材料。

9、中标人应选派有资格的技术人员对采购人有关人员进行免费培训。培训内容为所投产品的基本原理、操作维修、保养等。

10、投标人所提供货物应包括但不限于上述采购需求中所列清单项，最终投标货物必须保证系统安全、可靠、平稳运行，如有功能遗漏应无条件完善。所产生费用采购人不再追加。

八、综合说明

1、投标人所投产品应能够至少达到招标技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格和外形（提供图片、图纸等）、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、所有报价的产品，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准产品按招标约定的技术要求和规范。所有报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求。

3、中标人承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。投标产品（设备）的技术参数响应、材质、资质等情况与采购文件的符合与否将直接影响投标人的评标得分和评标结果。

4、投标报价说明

4.1投标人应按采购文件规定充分了解项目地点位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、安装条件和措施及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解实地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

4.2投标总报价包括采购文件所确定的招标范围内的全部明示和隐含的内容（含预埋），以及为完成本次项目全部工作内容所必须的货物价款、附件、设计、制作、配件、楼宇字体固定用钢结构、电气接驳及修复、备品备件、仓储费、途中运输费、装卸费、安装调试费、结算审计费、安装措施费、技术指导费、维护费、技术资料费、保险费、售后服务费、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，本项目为交钥匙项目，包括但不限于上述内容，各投标人应充分考虑前述因素以及项目实施期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，慎重报价。投标人根据投标设计方案结合勘察现场情况等综合考虑后报价，如有投标方案中涉及但清单中未列及的内容，投标人也应按方案进行生产安装，价格包含在投标总价中。

4.3投标人应对采购文件中全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

5、知识产权：设计成果等项目相关成果知识产权归采购人所有。投标人应保证采购人免除且投标人承担由于采购人使用该项目或项目任何一部分时而引起第三方提出的侵犯知识产权、专利权、商标权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用，且如有上述纠纷，采购人有权取消其中标资格。

6、完工期限：合同签订后120天内完成设计、供货、安装、调试等工作并交付使用，具体以配合项目进度及采购单位要求为准。

7、交货地点：采购人指定地点；

8、付款方式：详见合同条款。

9、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网及政府采购指定媒体上发布的通知为准。

第五章 合同一般条款

一、合同文件

1. 合同文件适用法律

1.1适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2. 合同文件组成和解释顺序

2.1合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和采购文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3. 合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4.  完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.  质量保证

5.1  乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于_________年。

6.  包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7.  伴随服务

7.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1  标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8.  标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9.  检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。乙方应确保所供产品及安装均能满足相关主管部门的验收合格要求。

9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10.  对标的物提出异议的时间和办法

10.1甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11.  合同价款和支付

11.1本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1合格的销售发票；

11.2.2甲方签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12.  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.  甲方违约责任

13.1 在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14.  乙方违约责任

14.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

15.不可抗力

15.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16. 索赔

16.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

16.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

16.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

16.4  甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案。同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。

八、合同的解除和转让

17. 合同的解除

17.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

17.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

17.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

17.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

18. 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的生效

19. 合同的生效

本合同在双方签名盖章后即生效。

十、争议解决

20. 争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、附则

21. 合同份数。

本合同一式柒份，甲方执叁份，乙方执叁份，采购代理机构一份。

22. 未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其它有关政府采购的法律法规的规定执行。

第六章 合同特殊条款

根据昆山市政府采购采购编号JSZC-320583-SZWK-G2025-0324招标文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的                  事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                               ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

2.1采购文件；

2.2乙方中标的投标书；

2.3乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

2.4中标通知书。

二、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币         元，投标总价一次报定，包含全部明示和隐含的内容（含预埋），以及为完成本次项目全部工作内容所必须的货物价款、附件、设计、制作、配件、楼宇字体固定用钢结构、电气接驳及修复、备品备件、仓储费、途中运输费、装卸费、安装调试费、安装措施费、技术指导费、维护费、技术资料费、保险费、售后服务费、企业利润、税金、结算审计费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、付款方式：

（1）签订合同后，由甲方支付合同价款总额的30%为预付款；

（2）接甲方书面通知进场，由甲方支付合同价款总额的20%为进度款；

（3）货物全部到场安装经甲方进行安装调试，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，提供甲乙双方签章的《政府采购合同履行验收报告》后甲方支付至合同金额的90%；

（3）剩余10%尾款作为质保金，每年支付合同价款总额的5%，两年时间无息付清；

（4）每次付款前，乙方应提供符合甲方要求的有效正规发票。

4、付款方式：银行汇票或转账。

5、乙方账户信息

开户银行：

银行账号：

三、其他要求

货物样式以中标后甲方最终确认的深化设计方案为准。

设计成果等项目相关成果知识产权归甲方所有。

四、现场施工管理

- 乙方项目负责人       ，联系电话         ；作为项目合同签订后所有事务的对接人员，负责设计对接、协调相关工作。实施阶段安排施工现场负责人，对施工现场进行协调管理，编制相应现场施工组织设计方案报监理单位审批通过后按施工组织设计文件执行，并明确至少一名专职安全管理人员进行现场安全管理，并配合总包、监理、代建等相关检查及督促。

- 乙方应提前了解图纸是否满足相应要求并于总包单位进行书面确认相关要求报监理、代建单位备案，未书面交底事宜所有后果由乙方承担，增加施工费用及协调配合费由乙方承担。

- 乙方进场后应和总承包单位签订安全管理协议接受施工总承包方进行安全管理，并与监理单位签订现场安全管理实施细则，未按要求实施的自愿接受相应处罚及违约金扣除。

4、乙方的有关负责人必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

5、乙方施工现场负责人应按相关规定对施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。

6、乙方在实施期间必须严格执行和遵守国家相关安全生产、文明施工、消防等各项规定。

7、自行负责工程范围内的安全保卫及施工人员的人身安全工作，应为雇佣的施工人员购买人身安全保险等；

8、工程（包含所有分项工程）未交付甲方之前乙方应做好保护和防盗工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复；如因乙方保护不当造成已完成工程或相关财产损失的，乙方应承担赔偿责任，甲方有权直接从合同款中扣除此部分费用。

9、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同约定的要求，并做到工完、料净、场清。乙方应承担因自身原因违反上述环境卫生管理规定造成的损失和罚款。

10、 提供所有参与工程施工人员的由国家有关部门颁布的上岗证、技术等证件复印件，施工人员应随身携带上岗证书并接受甲方和监理人检查、随时抽查。

11、所有隐蔽工程自检验收、建设单位、代建单位、监理单位要求的特殊部位施工均需保留完成录像资料。

12、乙方无正当理由拒绝撤换主要管理人员（项目负责人、施工现场负责人、专职安全员）的违约责任：按项目人员未到场处理，1000元/天。

13、乙方主要施工管理人员（施工现场负责人、专职安全员）离开施工现场的批准要求：须书面向监理单位、代建单位、建设单位项目负责人请假。

14、本工程在整个施工期间应杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则甲方视为乙方违约，甲方有权解除本合同，乙方应赔偿甲方因此所受的一切损失；

15、在施工期间每发生一起重伤事故，乙方除了接受政府相关部门处罚外，还应向甲方支付专项违约金；

16、文明卫生：必须保护施工区域内外环境，施工人员穿着和行为要文明。要求所有进出施工工人穿统一工作服或马夹，统一安全帽，发现一次人未穿统一工作服或马甲或统一安全帽扣除违约金200元每人次。乙方应当加强对现场施工人员的管理，教育施工人员讲求职业道德，自觉遵守《市民安全文明守则》及《治安管理条例》，杜绝违法违纪，并不得有赤膊，穿短裤、打群架、随地大小便等不文明行为的发生。如由于施工现场文明卫生差招致投诉的，甲方有权向乙方收取违约金2000元/次。

| 序号 | 违规内容 | 罚款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员未能很好履行其职责，甲方要求撤换 | 5000元/人次 |  |
| 2 | 现场管理人员无故缺勤 | 500元/人次 |  |
| 3 | 施工前不对有关人员认真进行技术、安全交底 | 5000元 |  |
| 4 | 使用不合格的材料或构件、材料使用未经报验强行使用 | 2000元 |  |
| 5 | 对监理发出的整改通知单，无正当理由又不及时整改者 | 2000元 |  |
| 6 | 对监理发出的通知单，不及时回复的 | 500元/次 |  |
| 7 | 工序未经监理工程师批准且通知后不做整改而强行进行下道工序施工。 | 2000元/次 |  |
| 8 | 未经监理工程师认可强行隐蔽 | 2000元/次 |  |
| 9 | 发生工程质量事故 | 50000元/次 |  |
| 10 | 出现工程质量事故有意隐瞒不报者 | 10000元/次 |  |
| 11 | 发生质量问题未经设计单位和监理同意自行处理 | 5000元/次 |  |
| 12 | 工程质量保证资料有意作假 | 2000元/次 |  |
| 13 | 故意偷工减料 | 5000～10000元/次 |  |
| 14 | 进入施工现场未着统一工作服及马甲的 | 200元/人次 |  |
| 15 | 进入施工现场不戴安全帽，或未佩戴与企业标志相统一的安全帽，或未着统一工作服及马甲的 | 200元/人次 |  |
| 16 | 在非指定吸烟区吸烟或在施工工作面发现烟蒂 | 200元/人次 |  |
| 17 | 现场材料乱堆乱放 | 200元/次 |  |
| 18 | 对施工作业区内的“四口、五临边”未设防护栏，脚手架护栏、挡脚板防护不到位，架体内外未设平防护网等安全隐患 | 200元/次 |  |
| 19 | 严重施工质量缺陷 | 5000元/次 |  |
| 20 | 高空作业不系安全带 | 500元/次 |  |
| 21 | 施工现场、生活区（办公室、宿舍、厨房及厕所等）卫生差或私拉乱接电线 | 200元/次 |  |
| 22 | 高空抛物 | 1000元/次 |  |
| 23 | 未在规定时间内完成业主或监理口头或书面下达的指令 | 1000元/次 |  |
| 24 | 将不合格材料与未经认可的材料用于工程 | 2000元/次 |  |
| 25 | 对工地例会、工地专题会议、特别召开的会议未经请假批准迟到或未参加会议的 | 迟到100元/次，未参加500元/次 |  |
| 26 | 发生斗殴、侵害当地居民利益的事件二次及以上的 | 3000元/次 |  |
| 27 | 未履行成品保护义务，导致成品损坏的 | 500元/次并负责赔偿 |  |
| 28 | 发生一般安全事故 | 50000元/次 |  |
| 29 | 发生较大以上安全事故 | 500000元/次 |  |
| 30 | 对建设方或监理发出的指令不按期完成，造成节点进度延误的 | 2000元/天 |  |

五、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格产品；

2、质保期内产品质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、产品的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标；

4、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过；

5、乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方；

六、售后服务：

1、质保期为        年；

2、按照采购文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

七、交货和安装：

1、完工期限：合同签订后120天内完成设计、供货、安装、调试等工作并交付使用，具体以配合项目进度及采购单位要求为准；

2、交货地点：由供方负责办理运输将标的物送到甲方所在地。

八、违约责任：

按采购文件的规定执行。

九、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购代理机构备存。

3、乙方在合同签订前，已前往工地，查看图纸、熟悉现场，并确认工程结构及相关尺寸与所投标产品相匹配（招标文件所提供的相应参数仅供参考）。鉴于工地现场正按土建安装施工图紧张施工，乙方应随时关注现场施工进展，主动参加工地例会，对于正在施工或将要施工的结构，如需事先预留安装所需的管槽、孔洞等，或工程结构与本次采购产品安装预计可能产生矛盾时，须提前向甲方以书面形式提出，乙方根据工艺要求和工程进度进行预留预埋。否则，若因本次采购产品安装而造成工程结构调整的相关责任和费用由乙方负责。已经完成的结构实体重新开凿管槽、孔洞由乙方实施和承担费用。

- 安全施工与文明现场协议书

委托方：                                     （以下简称甲方）

受托方：                                     （以下简称乙方）

根据有关法律法规及省市有关文件精神，结合           的施工特点及本工程安全施工与文明现场的要求，双方签订本安全施工与文明现场协议。本协议作为甲乙双方承发包合同的附件。

一、工程概况：见甲乙双方承发包合同。

二、安全生产目标：安全生产无事故。

三、甲方职责：

1、甲方委托监理单位按国家有关规定检查、指导乙方的安全施工及文明现场管理工作。

2、协调各施工单位之间的交叉关系、施工场地布置等。

四、乙方职责：

1、工程项目经理为安全文明生产责任人，并建立安全文明生产管理小组。

2、结合本工程实际情况及相关规定，具体制定并在施工中认真执行安全文明生产条例及实施细则。内容须包括以下方面；

2.1施工现场安全防护工作要按有关规定落实到位；

2.2对职工进行安全文明教育；

2.3严格遵守安全生产纪律及各项规定；

2.4做好场容场貌工作包括工地围挡、道路场地、材料堆放、五牌一图等；

2.5保持工地卫生状况（职工宿舍、食堂、办公室、厕所、楼地面等）良好；

2.6做好爱民便民及其它工作；

2.7做好与相关部门及相关施工单位的协调与配合；

2.8有关法律、法规、文件要求的其它工作。

3、指定专人配合监理单位做好安全施工日志。

五、如乙方违反相关安全生产规范及本协议的规定进行违章作业，甲方将视该行为为乙方的部分违约。甲方有权要求乙方立即进行整改（必要时甲方有权要求乙方停工进行整改），同时要求乙方承担一定数额的违约金，具体条款及违约金额执合同相关条款

六、因本工程在具体实施过程中存在大量的协调和配合工作。为确保工程高效、顺利地进行，乙方承诺：

1、乙方及其下属人员在与其它部门、单位、个人或在乙方内部之间出现矛盾时，都必须采取友好协商的形式予以解决。

2、乙方确保在本工程范围内乙方的任何人员不以任何理由出现任何暴力行为。

3、如乙方有违反上述约定的行为，甲方将视该行为为乙方的部分违约。甲方有权要求乙方将当事人清退出施工现场，同时要求乙方承担每发生一次不少于3000元人民币（当事人10人以下）或5000元人民币（当事人10人以上）的违约金，该违约金将直接从工程进度款中扣除。

七、在乙方工程范围内出现任何安全事故均由乙方负责处理，同时本协议不免除乙方造成不良后果后所应承担的法律责任及其它责任。

八、本协议经签字盖章后生效。本协议一式 陆 份，甲方 肆 份、乙方 贰 份，各份均具备同等法律效力。

委托方                                     受托方

（签章）：                                （签章）：

法定代表人：                               法定代表人：

地址：                                     地址：

电话：                                     电话：

年  月  日                                 年  月  日

第七章 评标方法、评分标准

1、评标方法采用综合评分法。即在完全满足采购文件全部实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（保留小数点后2位）

2、综合评分的主要因素为：价格、产品技术、调试技术、财务状况、信誉、公司综合实力、业绩、服务、对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分。（保留小数点后2位）

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。电子投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人。根据采购人委托，评标委员会应确定第一中标候选人为中标人。

5、政策优惠

（1）针对小、微企业、监狱企业及残疾人企业的评审

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神。

本项目专门面向中小企业采购。在本次服务采购项目中，服务由中小微企业承接，提供服务的人员为中型或小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。投标人应如实、完整填报《中小企业声明函》，残疾人福利性单位填报《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。否则视为无效投标。

若投标供应商提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

投标人获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

投标人如属于监狱企业、残疾人企业的视同中小微企业。

（2）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于响应文件三中提交。

（3）若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

（一）价格（30分）

以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有）），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为30%）

（二）技术、方案及履约能力（70分）

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 价格评审 | （评标基准价／投标报价）×价格权值×100；（计算到小数点后二位）超预算的投标报价不进入评标程序。 |
| 投标人的设计方案比较（20分） | 优化设计比较（4分） | 投标人根据提供的概念设计方案进行优化设计，包括但不限于：项目概述、色彩搭配、文字图标、规划逻辑等，对设计方案的完整性、详细性、创新性、规范性进行打分： 上述内容叙述完整的，得4分，存在缺项或者不符合采购需求的，每项扣1分 |
|  | 设计深度比较（4分） | 投标人根据提供的概念设计方案进行优化比较：包含标牌设计品类齐全，标识信息排版切合项目实际，方案结合现场实景，产品建模渲染效果图展示： 要求设计风格统一、设计元素系统、排版美观整齐、与现场贴合度高；上述内容叙述完整的，得4分，存在缺项或者不符合采购需求的，每项扣1分 |
|  | 效果展示对比（4分） | 投标人根据提供的概念设计方案进行优化方案比较：要求产品层次分明、设计细节考究、设计形式美观大方、富有创意： 专家介绍墙渲染效果、医护一览渲染效果、宣教类文化墙渲染效果、党建风采渲染效果；上述内容叙述完整的，得4分，存在缺项或者不符合采购需求的，每项扣1分 |
|  | 布点动线比较（4分） | 投标人根据提供的概念设计方案，针对本采购项目，提供患者从：门诊入口-儿内诊区－检验科，就诊路线上的所有标识产品规划方案：要求规划逻辑清晰，标识功能性强，科学有效的将患者指引到目的地，标识信息排版切合项目实际： 提供途经动线所有重要标识类型方案及信息界面深化（包含：吊牌，楼层索引，平面图，方向指引，定点标识，地贴，侧招等）；上述内容叙述完整的，得4分，存在缺项或者不符合采购需求的扣4分。 |
|  | 安装规范及工艺比较（4分） | 投标人根据提供的概念设计方案，结合项目实际做出：立面安装位置示意，产品定位尺寸标注，结构更换方式，安装固定方式等工艺标注说明；要求定位精准规范，结构安全实用性高，扩展性强，更换便捷、经济。 上述内容叙述完整的，得4分，存在缺项或者不符合采购需求的，每项扣1分。 |
| 服务保证措施（16分） | 工期保证措施（4分） | 措施包括：供货安装计划、工期保证措施、项目人员配备、劳动力安排计划。 方案内容齐全且针对本项目得4分；方案内容漏项或非专门针对本项目每一项扣1分。未作说明的本项目不得分。 |
|  | 施工方案（4分） | 方案包括：生产加工方案、产品安装方案、安全文明施工方案、夜间施工方案。 方案内容齐全且针对本项目得4分；方案内容漏项或非专门针对本项目每一项扣1分。未作说明的本项目不得分。 |
|  | 质量保证措施（4分） | 措施包括：质量管理制度、质量管理人员配备、重点难点管理措施、验收质量标准。 方案内容齐全且针对本项目得4分；方案内容漏项或非专门针对本项目每一项扣1分。未作说明的本项目不得分。 |
|  | 应急方案（4分） | 方案包括：应急保障团队、应急措施、应急预案、培训方案。 方案内容齐全且针对本项目得4分；方案内容漏项或非专门针对本项目每一项扣1分。未作说明的本项目不得分。 |
| 售后服务 （2分） | 售后服务方案（2分） | 根据投标人针对本项目的售后服务方案进行评定，包括：售后服务承诺及维修响应时间、售后人员证书、售后网点、备品备件等售后服务方案。 方案内容齐全且针对本项目得2分；方案内容漏项或非专门针对本项目每一项扣0.5分。未作说明的本项目不得分。 |
| 履约能力比较（32分） | 材料检测报告（5分） | 提供2020年1月1日以来送检的具有第三方检测机构出具的原材料及配件检测报告，提供1.5mm不锈钢板、热镀锌方管、亚克力板、金属氟碳漆、电缆线的完整检验报告，每类材料有一份得1分，最高得5分。 注：检测报告具备国家认可cnas或cma标识，满足采购文件中的“主要材料要求”，否则不得分 |
|  | 投标人的视频展示（10分） | 演示顺序按系统显示先后顺序为准，可以提供PPT、PDF、MP4、3D等具体格式不限，但能体现整体效果即可。投标人需提供方案效果（因系统平台格式、存储限定，各投标人以系统允许的方式提供演示文。单个演示文件大小不超过 50M，最多支持上传 300M【若系统对文件大小或格式有新规定则按照系统新规定执行】），投标人应当保证文件读取正常，文件内容及载体均可作为履约验收的参考。评审过程中如遇无法正常播放或显示模糊，导致失分的由投标人自行承担。 投标人结合项目现场实际情况及采购需求（场景可勘查现场或自行模拟），提供标识配置深化设计后的3D效果展示和动态演示，要求身临其境、效果逼真。 其中方案立意明确，整体视觉丰满度高、定位准确、针对性明显、实用性与美观性结合度高的得10分；方案立意一般、整体视觉美观性一般、设计定位及针对性不突出、实用性与美观性结合一般的得7分；方案立意不明确、整体视觉美观性较差、设计定位及针对性较差、实用性与美观性结合不显著的得4分。未提供的不得分。 |
|  | 投标人类似业绩比较（5分） | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）已完成或正在履行的类似项目业绩，每提供1份得0.5分，本项满分5分，同一甲方的不累计加分； （提供完整合同扫描件、中标通知书、至少30%以上合同金额发票扫描件，中标/成交公告发布网址以及网页截图，否则不得分。分包业绩或联合体业绩不予认可） |
|  | 投标人生产能比较（5分） | 投标人具有自有标识生产设备：光纤激光切割机、激光雕刻机、数控折弯机、数控开槽机、数控剪板机、数控弯字机、UV平板打印机、焊接机器手、绷网机、晒版机；每提供一种设备得 0.5 分，最多得5分。 （提供自有生产设备的购买增值税发票扫描件，否则不得分） |
|  | 投标人设计团队能力比较（3分） | 拟派项目团队设计人员具有专业职称证书：高级广告艺术设计师、高级平面设计师、高级室内设计师证书，每一人具有一个专业的得1分，最高得3分； （提供证书复印件或扫描件和工业和信息化部教育与考试中心平台（www.miiteec.org.cn）查询结果的截图加盖投标人公章，否则不得分。 同时提供上述人员在投标人连续缴纳近三个月社保证明【公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明，公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明），否则不得分，一人持有多证，不重复计分】 |
|  | 投标人施工团队能力比较（4分） | 拟派项目施工团队人员具有安全员C证、高空作业证、焊接作业证、电工证等相关证件。每提供一类得1分，一人次最多只计算一类证件。本项最高得4分。 （提供证件复印件或扫描件加盖投标人公章，同时须提供上述人员在投标人连续缴纳近三个月社保证明【公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明；公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明】，否则不得分，一人持有多证，不重复计分） |

注：1、以上评分标准中的技术参数部分，各投标人均应提供相关的证明材料（含技术参数的彩页或厂方说明书等）并作出相应的对比（列表）供评委评判，否则可被视为不具备该项得分的条件。

2、技术部分得分低于技术部分总分75%为无效投标（响应）。

3、上传的电子投标文件中的内容需和采购文件相关指标及评分要点对应绑定，未绑定不得分。                                        （全文完）