招　标　文　件

项目名称：江苏省如东高级中学中天科创中心项目

项目编号：JSZC-320623-JSDZ-G2025-0055

（全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统）

江苏省如东高级中学

2025年4月

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	16

第四章  采购需求	20

第五章  评标方法与评标标准	140

第六章  投标文件格式	146

- 第一章  投标邀请

受江苏省如东高级中学的委托，大洲设计咨询集团有限公司就江苏省如东高级中学中天科创中心项目([JSZC-320623-JSDZ-G2025-0055])进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省如东高级中学中天科创中心项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年5月22日8点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320623-JSDZ-G2025-0055

2.项目名称：江苏省如东高级中学中天科创中心项目

3.采购方式：公开招标

4.项目类型：货物

5.所属行业：工业

6.预算金额：1000万元

最高限价（如有）：1000万元

7.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章

8.合同履行期限：合同签订生效后，60个日历天内完成货物的采购、安装、调试等通过验收并交付采购人使用。

9.本项目是否接受联合体投标：否

10.本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（按附件3格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料）；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“江苏政府采购网”

3.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年5月22日08点30分（北京时间）。逾时，系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.项目开标活动模式：不见面远程开标模式。

2.投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查部分、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

3.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

4.开标当天投标人应及时登录“苏采云”政府采购一体化平台，并在规定时间内自行实施远程解密。投标人解密时间限定为投标文件解密指令发出后30分钟（投标人应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标人因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，相应责任由投标人自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：江苏省如东高级中学

地 址：如东县城中街道庆丰路1号

联系人：     徐老师

联系方式：　13485177909

2.采购代理机构信息

名 称：大洲设计咨询集团有限公司

地　址：如东县掘港镇长江路399号

联系方式： 18806270807

3.项目联系方式

项目联系人：  徐老师

电    话：  13485177909

- 软件维护人员

联系方式：0519-86722801、0519-86722806

- 其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》（以下简称《操作指南》），《操作指南》链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注如东县公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

4.3根据财政部关于《政府采购代理机构管理暂行办法》的通知精神，本项目招标代理费由中标人支付，按照【《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）】收费标准×60%收取，请各投标人将此费用一并计入投标报价中。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

7.2采购人视情组织答疑会

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构及采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。投标人按“第六章  投标文件格式”要求编写投标文件。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求作出响应，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中，并说明偏离情况。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作指南》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作指南》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作指南》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作指南》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作指南》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作指南》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

24.4采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作指南》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效响应处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在“苏采云系统”规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人委托评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》（附件13）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收人及联系方式，见本招标文件第一章。

采购代理机构质疑受理部门及联系方式，见本招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人及采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。中标人应在中标结果公告之日起五个工作日内向采购代理机构提供三份纸质版投标文件（须与上传电子档内容一致），否则不予签订合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网-政采贷专栏。

33.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：江苏省如东高级中学中天科创中心项目

项目编号：

甲方：（买方）江苏省如东高级中学

乙方：（卖方）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

一、合同内容

1.1 标的名称：江苏省如东高级中学中天科创中心项目

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：江苏省如东高级中学

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：        元（       元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币         元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

6.2.4发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

6.2.4.1 签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

6.2.4.2 乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订并进场施工后，预付款支付比例：合同价的10%。

8.1.2 合同签订并进场施工后支付合同价的10%，60%的设备进场后付至合同价的40%，施工、安装、调试完毕且经验收合格后付至合同价的90%；余款验收合格质保期满且无质量问题后一次性付清。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的

全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更

换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为      年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现

的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成

本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等

要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装

政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后    小时内或货到甲方    小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值      的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日      向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期    个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件

规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交

货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可

延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续   天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不

成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

16.3 本合同正本一式    份，具有同等法律效力。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：    年    月    日

- 第四章 采购需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等,其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方法）、包装和运输、售后服务、保险等,其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。

一、其内容包含：

- （一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

完成江苏省如东高级中学中天科创中心项目，并通过验收。

- （二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

- 参考相关国家规定和标准执行。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及功能需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 科学探索中心 |  |  |  |
| 1 | 宇宙中的光谱 | 1.选择不同气体对应的按钮；观看该惰性气体的发光颜色； 2.参考尺寸：2.0*0.8*2.6m（可根据现场微调）； 3.展台：钣金喷塑+人造石； 4.氛围营造：高清写真+立体字； 5.互动按钮：1套； 6.控制系统：1套，配置不低于： 显示器：42寸*2/1920*1080； 主机：I5/4G/60G-SSD/HDMI*2； 软件：宇宙中的光谱； 能源需求：AC220V//50HZ/500W。 | 1 | 套 |
| 2 | 行星称重 | 展示内容：设备包含地台、触摸屏、挂墙式电视机组成，游客站立于地台上方的承重区域此时显示的是游客在地球上的重量，点击不同星球的按钮显示区域显示同一游客在不同星球上的重量 (水星0.38g、金星 0.904g、地球1g、火星0.38g、木星2.528g、土星1.065g、天王星0.886g和海王星1.14g) ； 互动方式： 1.观众站上平台，选择不同的星球； 2.观看多媒体视频介绍和当前的体重； 3.对比体重区别的原因； 布展要求： 1.≥1200mm×300mm×2200mm (长× 宽 ×高) ；AC220V/1Kw；地面承载≥4KN/m²；墙面 承载≥2KN/m²；环境灯光正常； 2.碳钢主体材质表面喷塑处理工艺 3.定制行星称重多媒体软件。 | 1 | 套 |
| 3 | 八大行星演示系统 | 太阳系“八大行星”即水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。主要是由展台、操作装置、机械联动装置、八大行星模型以及亚克力罩、多媒体互动组成；运用空气动力学原理，模拟太阳系“八大行星”在宇宙空间的真实运动，了解太阳系“八大行星"的运行轨迹和方向，培养探索自然的兴趣。展示原理：利用电机控制行星等比例围绕太阳公转，并能快速的演示各种天文现象。 1.产品参考尺寸：Φ2000*1600mm； 2.柜体：钣金喷漆，厚度≥1.5mm，尺寸2000*700mm； 3.亚克力罩，直径2000mm±50mm； 4.机械互动装置、多媒体互动软件； 5.旋转:八大行星绕太阳旋转； 6.供电要求：AC220V/50HZ/10A； 7.≥32寸落地式一体机（配置不低于I5/内存：4G/存储：120G）； 8.定制多媒体软件一套（含加密狗）。 | 1 | 套 |
| 4 | AI服务机器人 | 一、产品功能： 具有：专业服务知识、语音交互、触屏交互、迎宾接待、智能咨询、智能宣讲、导航指路、导览讲解、主动避障、自主充电等功能； 二、产品参数： 1.外形尺寸：高度不低于1200mm； 2.自由度：手臂前后摆动、脸部上下左右摆动动，脸部不低于2个自由度、手臂不低于2个自由度； 3.结构：ABS材质 主骨架采用钢、铝合金混合材质结构，外壳用ABS塑料；机器人壳体颜色支持定制； 4.运动方式：轮式差动驱动方式，驱动轮轴过底盘中心，可以原地回转，不需转弯半径； 5.语音识别：4麦阵列； 6.传感器：超声波及激光雷达传感器，超声波传感器1个，激光雷达传感器1个； 7.摄像头：具有人脸识别、拍照功能； 8.急停按键：急停按键，能在紧急情况下使用，即用即停； 9.激光雷达：25米的测量半径，测量距离可达到25米； 10.无线路由：无线路由器同时支持4G和WIFI ；配置支持802.11.b/g/n协议的无线网卡（无线双频2.4G/5G）； 11.续航能力：持续工作不少于8H，待机状态不少于20H； 12.显示屏：≥13.3英寸，1920*1080分辨率； 13.模块化设计：为方便维护，硬件须采用模块化设计，控制箱方便整体拆卸； 14.电池：锂电池15AH； 15.充电方式：自动充电 电量不足时可自动回充。也可支持手动充电； 16.操作系统：Android操作系统不低于7.1.2； 17.陀螺仪：不少于6轴陀螺仪； 18.开放接口：SDK开发接口；支持二次开发，开放SDK和API； ▲19.AI服务机器人具有符合GB 4943.1-2022标准的检测合格报告，检测内容包含安全防护、恒定力试验、跌落试验、功能接地端子标志，投标时需提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告。 | 1 | 套 |
| 5 | 天眼互动系统 | 展示内容：展项主要结合机电软互动游戏及模型展示的形式，向观众展示“中国天眼”的组成结构、工作原 理，科普中国天眼的重大意义、应用及中国在射电望远镜方面取得的骄人成绩，提升自豪感； 1.触摸选择“中国天眼”，观看多媒体，学习它的组成结构、工作原理、重大意义、应用等知识； 2.观察“中国天眼”模型，整体认知中国天眼，了解结构组成； 3.参考尺寸：Φ2000*1600mm； 4.碳钢主体材质表面喷塑处理工艺； 5.≥32寸落地式触摸一体机； 6.定制“中国天眼”模型。 | 1 | 套 |
| 6 | 定制投影灯 | 定制区域投影灯，不低于30W。 | 6 | 套 |
| 7 | 定制科教文化展示终端 | 1、屏幕尺寸≥32英寸，分辨率≥1920×1080，系统为Android，内存≥1G，存储≥8G。 2、产品满足emc电磁兼容测试，静电放电抗扰度试验应符合GBT17626.2-2018的要求, 浪涌（冲击）抗扰度试验应符合GBT17626.5-2019的要求；满足高低温工作试验、正弦振动试验和包装机械冲击试验； 3、支持通过C/S端、B/S端、手机、平板移动端、设备本地等多重管理； 4、产品支持功能：添加素材、修改素材、删除素材、审核素材、素材预览，下载素材素材模糊搜索，素材精确搜索，替換素材。 5、产品支持新建节目，修改节目（名称、分辨率、属性、描述口），删除节目，复制节目（复制节目模板和完全复制两种），节目预览，审核节日（通过、未通过），隐藏锁定窗口。 6、节目支持多个页面（至少支持32个组成，页面包括多个窗口至少支持16个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口（时钟的样式可选）、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图。 ▲7、制作终端的播放内容时，需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换秘钥，使用秘钥进行AES加密，对报文体进行全加密。（投标时需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告） 8、终端支持功能：定时开关机设置（支持按周、按日配置，每天至少可配置8组策略），时段音量设置，终端亮度设置，默认音量设置，开机logo设置，终端关联服务器，垫片日程开关、终端密码修改温度保护、时区设置、SADP开关；终端升级，终端播放，停止播放，査看终端日程，终端截屏，插播节目或素材，插播文字消息，停止插播，显示发布进度，隐藏发布进度，恢复默认参数、终端远程升级。 | 12 | 台 |
| 8 | 定制科教文化展示终端 | 1.屏幕尺寸≥43英寸，分辨率≥1920×1080，系统为Android，内存≥1G，存储≥8G。 2.支持通过C/S端、B/S端、手机、平板移动端、设备本地等多重管理。 3.产品支持功能：添加素材、修改素材、删除素材、审核素材、素材预览，下载素材素材模糊搜索，素材精确搜索，替換素材。 4.产品支持新建节目，修改节目（名称、分辨率、属性、描述口），删除节目，复制节目（复制节目模板和完全复制两种），节目预览，审核节日（通过、未通过），隐藏锁定窗口。 5.节目支持多个页面（至少支持32个组成，页面包括多个窗口至少支持16个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口（时钟的样式可选）、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图。 6.制作终端的播放内容时，需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换秘钥，使用秘钥进行AES加密，对报文体进行全加密。 7.终端支持功能：定时开关机设置（支持按周、按日配置，每天至少可配置8组策略），时段音量设置，终端亮度设置，默认音量设置，开机logo设置，终端关联服务器，垫片日程开关、终端密码修改温度保护、时区设置、SADP开关；终端升级，终端播放，停止播放，査看终端日程，终端截屏，插播节目或素材，插播文字消息，停止插播，显示发布进度，隐藏发布进度，恢复默认参数、终端远程升级。 | 1 | 台 |
| 9 | 定制科教文化展示终端 | 1.屏幕尺寸≥50英寸，分辨率≥3840×2160，系统为Android，内存≥2G，存储≥16G。 2.支持通过C/S端、B/S端、手机、平板移动端、设备本地等多重管理。 3.产品支持功能：添加素材、修改素材、删除素材、审核素材、素材预览，下载素材素材模糊搜索，素材精确搜索，替換素材。 4.产品支持新建节目，修改节目（名称、分辨率、属性、描述口），删除节目，复制节目（复制节目模板和完全复制两种），节目预览，审核节日（通过、未通过），隐藏锁定窗口。 5.节目支持多个页面（至少支持32个组成，页面包括多个窗口至少支持16个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口（时钟的样式可选）、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图。 6.制作终端的播放内容时，需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换秘钥，使用秘钥进行AES加密，对报文体进行全加密。 7.终端支持功能：定时开关机设置（支持按周、按日配置，每天至少可配置8组策略），时段音量设置，终端亮度设置，默认音量设置，开机logo设置，终端关联服务器，垫片日程开关、终端密码修改温度保护、时区设置、SADP开关；终端升级，终端播放，停止播放，査看终端日程，终端截屏，插播节目或素材，插播文字消息，停止插播，显示发布进度，隐藏发布进度，恢复默认参数、终端远程升级。 | 3 | 台 |
| 10 | 定制科教文化展示终端 | 1.屏幕尺寸≥75英寸，分辨率≥3840×2160，系统为Android，内存≥2G，存储≥16G。 2.支持通过C/S端、B/S端、手机、平板移动端、设备本地等多重管理。 3.产品支持功能：添加素材、修改素材、删除素材、审核素材、素材预览，下载素材素材模糊搜索，素材精确搜索，替換素材。 4.产品支持新建节目，修改节目（名称、分辨率、属性、描述口），删除节目，复制节目（复制节目模板和完全复制两种），节目预览，审核节日（通过、未通过），隐藏锁定窗口。 5.节目支持多个页面（至少支持32个组成，页面包括多个窗口至少支持16个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口（时钟的样式可选）、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图。 6.制作终端的播放内容时，需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换秘钥，使用秘钥进行AES加密，对报文体进行全加密。 7.终端支持功能：定时开关机设置（支持按周、按日配置，每天至少可配置8组策略），时段音量设置，终端亮度设置，默认音量设置，开机logo设置，终端关联服务器，垫片日程开关、终端密码修改温度保护、时区设置、SADP开关；终端升级，终端播放，停止播放，査看终端日程，终端截屏，插播节目或素材，插播文字消息，停止插播，显示发布进度，隐藏发布进度，恢复默认参数、终端远程升级。 | 1 | 台 |
| 11 | 定制科教文化展示终端 | 1.屏幕尺寸≥86英寸，分辨率≥3840×2160，系统为Android，内存≥2G，存储≥16G。 2.支持通过C/S端、B/S端、手机、平板移动端、设备本地等多重管理。 3.产品支持功能：添加素材、修改素材、删除素材、审核素材、素材预览，下载素材素材模糊搜索，素材精确搜索，替換素材。 4.产品支持新建节目，修改节目（名称、分辨率、属性、描述口），删除节目，复制节目（复制节目模板和完全复制两种），节目预览，审核节日（通过、未通过），隐藏锁定窗口。 5.节目支持多个页面（至少支持32个组成，页面包括多个窗口至少支持16个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口（时钟的样式可选）、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图。 6.制作终端的播放内容时，需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换秘钥，使用秘钥进行AES加密，对报文体进行全加密。 7.终端支持功能：定时开关机设置（支持按周、按日配置，每天至少可配置8组策略），时段音量设置，终端亮度设置，默认音量设置，开机logo设置，终端关联服务器，垫片日程开关、终端密码修改温度保护、时区设置、SADP开关；终端升级，终端播放，停止播放，査看终端日程，终端截屏，插播节目或素材，插播文字消息，停止插播，显示发布进度，隐藏发布进度，恢复默认参数、终端远程升级。 | 2 | 台 |
| 12 | 信息发布管理平台 | 1、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限。 2、素材、节目、节目模板、设备支持分组管理，各资源分组相互独立；支持发布静态/动态素材，静态素材包括：图片、音频、Word、Excel、PPT、PDF、视频、apk、自解压应用程序等；动态素材包括：网页、视频直播、数据源等。 3、信发节目支持创建文字、图片、视频、网页、按钮、文档、视频直播、应用程序、天气、时钟、倒计时等单一窗口及复合窗口，支持关联背景音乐。 4、终端巡检：支持对单个/批量终端显示画面进行回传显示；支持远程终端控制开机、关机、重启、播放、停止、插播素材/节目、取消插播、停止插播、定时开关生效/失效、定时音量开/关、隐藏/显示终端屏幕上的发布进度、同步播放开启/关闭、添加/取消文字消息等终端控制操作。 5、违规内容预检（中心端检测）：支持对用户上传到平台的素材进行违规内容检测，支持对素材进行AI机审，可检测素材中敏感文字、图片、视频等，一旦检测到敏感信息可标记为不通过 ▲6、传输安全策略：平台与设备通讯支持传输信息国密加密。（投标时需提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告） 7、设备状态统计数据查看： ①支持查看设备状态统计数据，包括：离线时长、离线次数；②统计截止至前一日24:00的设备离线数据；③支持查看指定设备离线详情，包括：离线开始时间和离线结束时间；④支持根据设备类型(安卓终端、windows、LED)、所属组织、创建时间的开始时间至结束时间筛选记录；⑤支持导出符合条件的设备状态详情统计数据。 8、查看素材播放统计数据：①支持查看素材播放统计数据，包括：播放次数、播放时间、展示终端个数；②支持根据素材类型、所属部门、创建时间的开始时间至结束时间筛选记录；③支持统计播放数据的素材类型为：图片、视频、word、ppt、excel、txt、pdf、静态网页、动态网页；④支持查看指定素材播放终端统计数据，包括：该素材播放的终端名称、在该终端播放的次数及时长；⑤支持导出符合筛选条件的素材播放统计数据。 | 1 | 套 |
| 13 | 中国未来空间站模型 | 1.参考尺寸：高1040mm（含底座），直径：1500mm。 2.材质：优质钢材和高分子合成材料组成，外形完全还原真实中国空间站(天宫空间站)。 | 1 | 套 |
| 14 | 嫦娥五号 | 1.参考尺寸：翼展开2640mm,产品底宽1780*高1760mm。 2.材质：优质钢材和高分子合成材料组成。 | 1 | 套 |
| 15 | 玉兔号 | 1.参考尺寸：1:1，玉兔号长1500mm，含太阳板宽3200mm，高1300mm。 2.材质：优质钢材和高分子合成材料组成。 | 1 | 套 |
| 16 | 天问一号 | 1. 由火星车、着陆器、中继卫星三部分组成的火星探测器： 火星车：尺寸：翼展开≥1550mm、总长度≥1270mm、高度≥800mm； 着陆器： ≥长 2050mm、 ≥宽 1290mm、 高度为 670mm； 中继卫星： ≥700mm×700mm、高度≥425mm、 毫米天线直径≥1500mm。 2.模型采用金属、ABS 板、亚克力板/馆及树脂等复合材质多工艺相结合制作工艺高仿真制作； 3.展示方式为静态展示。 | 1 | 套 |
| 17 | 祝融号火星车 | 翼展≥1000mm 材质：优质钢材和高分子合成材料组成 | 1 | 套 |
| 18 | 模拟火箭发射 | 1.主架：采用25*25国标型号主管；辅助15*15、30*30型号。 2.机身：1.0毫厚国标镀锌冷板，原子灰找平打磨处理。 3.喷涂：汽车防锈漆2遍—汽车底漆2遍—汽车2k面漆2遍，漆面厚度不低于0.5毫米，所有漆为环保漆，双组分水性丙烯酸漆。图案：Logo为喷漆绘制或贴纸所成。 4.特制：箭身部分零件用电脑编程3D打印技术或复合材质打造。 5.功能：可以控制火箭发射模拟升空效果。 6.参考尺寸：高2.8米，升空0.4米高,抱臂8个，6小2大，烟雾语音灯光全部带，具备速度控制功能，升空不能晃动，所有漆面为防腐漆面。主板自动控制,无需人工，可设置定时发射及次数，抱臂自动开合。 | 1 | 套 |
| 19 | 航天员训练转椅 | 1.整体构造：定制钢结构支架底座，材质：金属板材，槽钢、轻钢骨架，主体直径2400mm±100mm。定制造型金属圆环，经激光切割、拉弯、焊接组成。 2.动态装置：变频调速电机：380V/220V50Hz,预留电源不小于3KW；环境温度-10-30°，环境相对湿度不大于90%。 3.控制系统：智能控制系统：采用HMI控制系统，PLC智能编程，模数化插座，配备制动电阻，通过触摸屏进行控制，转速，时间，方向可实现精准数值设定。传动系统，一线品牌驱动器，定制电机及滚环之间连接的传动装置，定制连接件，保证信号及动作实时同步。 4.装饰造型：外观涂装，整体打磨、二级防锈油漆喷涂，补腻子细砂打磨基础处理，基础底漆，表面汽车漆。定制座椅，定制造型座椅，配备安全卡扣锁。 | 1 | 套 |
| 20 | 航天舱内服 | 1：1高仿真舱内航天服，仿真中国航天服装，头盔、服装、手套、靴子。 头盔主体ABS材质，亚克力面罩，仿电镀涂层。 服装主体聚酯纤维材质，多色拼合，定制刺绣图案，复合材质装饰配件。 复合材质仿真手套、靴子。内置金属支撑，底部金属底座，部分复合材质配件。 安装方式：落地安装。 静态展示 占地 0.6m*0.6m。 | 1 | 套 |
| 21 | 二十四节气走廊 | 将红外动作捕捉、摄像机动态识别技术和数码投影技术融为一体，使参观者能像真正进入二十四节气走廊一样。 参考投影尺寸：6m*2m。 硬件： 1.投影机 2套； 2.主机配置不低于：主流配置，G3260处理器,4G内存,120G固态硬盘 1台； 3.高保真音响系统 1套； 4.USB专用采集卡 1套； 5.600线高清摄像机（含支架、红外滤光片，2.8-12mm光学变焦镜头） 2套； 6.电源适配器 1台； 软件： 1.互动软件：2通道 1套； 2.非正常关机保护系统：1套； 应用技术： 1.红外高清夜视功能捕捉； 2.视频动态识别分析处理模块； 3.红外感应识别系统（即插即用，勉驱动安装）； 4.整机智能控制系统。 | 1 | 套 |
| 22 | 大气环流系统 | 机械互动展品，模拟大气的复杂运动。展品主要由两层球壳组成，内层固定，外层透明可以被观众转劢，中间的封闭空间装有粘稠癿液体。因为液体的半透明状态，可以观察其流动状态，模拟大气环流的现象。观众通过动手操作了解大气环流的复杂性。 1.参考尺寸：Φ1000*1200mm； 2.柜体：钣金喷塑； 3.液体容器：亚克力双层； 4.支撑：平面限位轴承； 5.旋转手柄：不锈钢管环； 6.填充液：配制有机流体。 | 1 | 套 |
| 23 | 龙卷风体验 | 1.原理：空气动力学； 2.形成龙卷风必须具备一定的温度与湿度等气象条件，并需要侧向气旋。 3.参考尺寸：Φ1000*2000mm； 4.主体结构：钣金喷塑＋亚克力蒙面； 5.侧向气柱：Φ60mm不锈钢喷塑； 6.侧向气流源：12V/1.5A扰流扇； 7.上升气流：140W静音轴流风机； 8.效果增强射灯: 35W卤素防水射灯； 9.单次循环时间：180秒； 10.输入电压：AC220V/50HZ。 | 1 | 套 |
| 24 | 百年气象变迁 | 通过电动滑轨的形式展示百年气象的变迁，设置有4-6个时间轴，当轨道屏移动到相应的时间点，播放相应的影视或图文 1.参考展示尺寸：6m*2.2m(根据现场定制) 2.材质：钣金喷塑框架、不锈钢滑轨（双轨） 3.驱动方式：变频可调速驱动，速度可调，加减速平稳、可靠 4.42寸高清触摸LED显示终端 1套 显示器 采用全新42寸高清显示屏；对比度3000:1；亮度500MD；分辨率1920*1080；无亮点暗点；触摸屏采用多点红外触控系统；具有防水.防尘.防刮特性；精确度高，透光率>98%；反应时间<5ms；分辨率 4096*4096；单点使用寿命>6000万次。 软件： 1.控制驱动软件一套； 2.定制不同时间点气象变迁视频。 | 1 | 套 |
| 25 | 水力发电设备 | 1.原理：水力发电；水力发电是一种无污染的绿色环保能源技术，发电原理比较简单，只要能够获得稳定的水落差资源，就能驱动水轮叶片旋转，进而带动发电机源源不断地向电网传输电能。 2.台面：抗倍特板。 3.柜体：整体钣金表面喷塑，板厚≥1.2mm。 4.柜体尺寸：760*550*720mm。 5.水槽：亚克力500*400*400mm*8mm。 6.水轮机：亚克力Φ100mm*50mm。 7.端轴承：Φ10mm内孔。 8.输入：AC220V/10A 三眼插头。 9.保护：防漏电保护开关。 | 1 | 套 |
| 26 | 风力发电设备 | 1.原理：风力发电；风力发电是一种无污染的绿色环保能源技术，发电原理比较简单，只要能够获得相对稳定的风力资源，就能驱动风机叶片旋转，进而带动发电机源源不断地向电网传输电能。 2.台面：抗倍特板。 3.柜体：整体钣金表面喷塑，板厚≥1.2mm。 4.柜体尺寸：760*550*720mm。 5.风机总成：Φ400mm-450*250mm。 6.模拟风：静音无叶风扇40W/60db。 7.输入：AC220V/10A 三眼插头。 8.保护：防漏电保护开关。 | 1 | 套 |
| 27 | 光伏发电设备 | 1.原理：太阳能发电 2.太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源，也是不产生环境污染的清洁能源，因此，太阳能电池的开发无疑已成为研究的焦点。本展品以卤素灯作为辅助光源，直观地展示太阳能电池板点亮LED灯的过程。 3.台面：抗倍特板 4.柜体：整体钣金表面喷塑，板厚≥1.2mm 5.柜体尺寸：760*550*720mm 6.防护：亚克力Φ300mm*3mm 7.辅助展示：风扇，蜂鸣器，LED等 8.输入：AC220V/10A 三眼插头 9.保护：防漏电保护开关 | 1 | 套 |
| 28 | 核能发电设备 | 1.地源热泵是陆地浅层能源通过输入少量的高品位能源（如电能）实现由低品位热能向高品位热能转移的装置。本展项使用模型对地源热泵的工作原理进行展示，让参观者更直观了解相关知识。 2.台面：抗倍特板。 3.柜体：整体钣金表面喷塑，板厚≥1.2mm。 4.柜体尺寸：760*550*720mm。 5.定制地源热泵沙盘模型。 6.定制微电脑控制系统。 | 1 | 套 |
| 29 | 脚踩发电比赛 | 1.本展品通过很强的互动性对发电机原理进行演示，发电机固定在自行车上，观众可以像骑自行车一样转动发电。 2.尺寸：1600*1200*1600mm。 3.结构：碳钢焊接＋基材＋饰面板。 4.车体：碳钢焊接喷塑＋发电单车。 5.氛围渲染：高清写真。 6.电路：不使用任何电源或电池。 7.显示：LED光源。 8.展台骨架：30矩管，3*3矩阵框架，1.5mm冷轧板围框，边角导圆，地台铺设防滑铝板，表面喷塑。 9.发电装置：脚踏健身车*2，传动发电机*2。 10.输出电压：0-100V1-100V可变输出端口，电机额定功率250W，输出电流20A。 11.展示装置：50mm点光源*10，2组，输入电压：DC24V,防水等级：IP66。 12.稳压控制电路：自主研发，PLC外壳，双层2mmPCB板，输入0-100V，输出：5`30V,逐步点亮电路。 | 1 | 套 |
| 30 | 裸眼VR一体机 | 硬件整体要求： 1.裸眼式3D显示单元、光学追踪定位单元、智慧控制单元及电脑单元采用一体式设计，显示尺寸：≥25英寸；亮度：≥300cd/m² @2D亮度（min.typ.)；≥250cd/m² @3D亮度（min.typ.)，对比度：≥1000:1；4K裸眼式3D显示技术，3D显示刷新率：60hz；2D显示分辨率：3840*2160，3D显示分辨率：1920*2160；2D可视角度：水平85°，垂直80°，3D观看视角：水平±20°；响应时间：14ms(GTG)；3D串扰度：≤2.5%； 2.可实现AR/VR交互操作； 3.支持左右格式、2D+Z格式的3D信号源； 4.支持2D/3D自动切换； 5.支持键鼠、光学追踪空间交互笔两种交互方式； 6.具有虚拟现实显示方式与普通2D显示方式，当打开3D内容软件，显示方式由普通2D显示屏方式自动切换成3D显示方式，眼球追踪摄像头追踪到主观看者眼球后无需任何辅助眼镜即可单人观看裸眼3D显示效果；当关闭3D内容软件后，显示方式自动切换至普通2D显示方式； 7.桌面全息交互一体机硬件参数要求：CPU：≥六核十二线程；主频≥2.5GHz；SSD(固态硬盘)：≥512GB；内存：≥16GB;显存：≥4GB；电脑端口: USB 3.0≥2个、USB 2.0≥4个 、MiniDP≥2； 8.支持以太网连接，支持802.11a/b/g/n/ac高速无线传输，支持蓝牙≥4.0。 9.裸眼式3D显示跟踪系统参数要求： 1）裸眼式3D显示跟踪系统内置机器视觉软件处理系统； 2）裸眼式3D显示追踪系统支持一键控制信号源切换。 ▲3）裸眼式3D显示跟踪系统包含：3组红外传感器，每组红外传感器都包含2个同步双目相机，单组红外传感器即可实现对目标物的实时跟踪；3组红外传感器协同工作，可提升对目标物追踪的覆盖范围及追踪系统的精度；（投标时需提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告）。 4)裸眼式3D显示跟踪系统的追踪系统可实时输出当前显示系统的姿态信息，并将当前显示系统的姿态信息映射到虚拟场景，获得最精准的3D显示图像； 5）裸眼式3D显示跟踪系统支持全屏3D，60Hz刷新率； 10.交互式操作笔光学追踪参数： ▲1）系统配备空间交互笔:支持6自由度坐标轴和空中姿态转动；追踪精度<1mm,角度精度<0.1度；空间交互笔与主机采用有线连接方式保证信号稳定；采用握笔式设计，空间交互笔内置振动器,可以通过震动方式来反馈用户操作；（投标时需提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告）。 2）设备具备单人眼球追踪功能； 3）系统支持配备高清摄像头； 11.为了确保后期的维护、升级以及软硬件的兼容性，所投产品要和教学软件为同一品牌； | 1 | 台 |
| 31 | 增强现实投屏套件 | 软件支持与VR互动一体机的配套使用，实现增强现实的功能，将虚拟内容与现实拍摄场景叠加融合显示。系统具备点对群展示的功能，能够实时将操作者的虚拟现实交互场景展示至大屏幕显示设备，配套外置摄像头，无需另加设备即可达到增强现实的效果。 | 1 | 套 |
| 32 | 人体功能系统软件 | 1.软件提供的课程内容要求包括人体内物质的运输、人体的呼吸、人体内废物的排出、人体的营养、人体的运动、人体生命活动的调节、人的生殖与发育不少于7个专题。呈现了人体各系统和器官之间的有序协作，鲜活的生命活动与复杂的代谢机理。 2.软件要求提供人体生理功能3D动画不少于10个，其中包括但不限于血液的流动、安全输血、出血与止血包扎、心脏工作、冠脉循环、心脏灌流、肺泡里的气体交换、组织里的气体交换、尿液的形成等，动画均可进行3D交互操作。 3.软件要求教学难点-尿液的形成3D动画提供多种教学交互，包括：动画的进度可以自由调整、动画的快慢可以通过控制面板选择倍率灵活调控；尿液形成过程中的相关化学物质提供了3D化学图例，可以自由打开与关闭，降低抽象生理过程的理解难度；尿液的形成过程中可以选择展示重要结构肾单位，隐藏次要结构，更好凸显教学重难点，提升课堂效率。 4.软件要求提供的课程内容涵盖人体生理与健康-模拟实践活动不少于5个：安全输血原则、出血与止血包扎、近视的成因以及矫正、远视的成因以及矫正、心脏灌流等，有助于引导学生形成健康的生活习惯，更好地开展项目式学习活动。 5.软件中要求提供基于教学重难点的可视化互动测评不少于5组，包括：心脏的结构、呼吸系统的结构、尿液的形成、消化系统。可视化互动测评要求给与测评结果的实时反馈，可以通过重置进行多次操作练习，课堂上可以“做中学”“学中练”，提升课堂能效。 | 1 | 套 |
| 33 | 高中理化生虚拟实验软件 | 1、 要求高中理化生VR实验数量不少于200个，内容贴合国家课程标准知识点。 2、 同时要求实验目录页要求提供具体实验简介和卡片式多实验展示两种模式，充分呈现课本中的演示实验与学生分组实验；要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作，实验模型高保真。支持用户从任意视角、任意距离观察实验台为学生直观的展示实验的反应现象或抽象化的实验原理，例如化学学科：化学实验、化学基本概念、重要的无机物、物质结构与性质、化学反应原理、有机化学基础、化学与技术、化学与生活等实验内容与实验场景；例如物理学科：力与物体平衡、动量、光学、热学、电磁学、直线运动、曲线运动、牛顿运动定律、功和机械能、机械振动机械波、原子物理等实验内容与实验场景；例如生物学科：分子与细胞、遗传与进化、稳态与调节、生物与环境、生物技术与工程等实验内容与实验场景。 | 1 | 套 |
| 34 | 脑电波火车 | 占地2200*950mm； 定制脑电波单轨道脑电驱动火车。 脑波设备+火车+轨道+记圈/复位控制器定制。 | 1 | 套 |
| 35 | 辉光球 | 原理：惰性气体辉光放电；玻璃球内充有某种单一气体或混合气体，球内电极接通高压电源后发生电离、碰撞，产生辉光。手指轻轻触摸玻璃球表面，人体即为另一电极，电弧就会在电极与手指间聚集，但电流很微弱，人并无触电感觉。 台面：抗倍特板。 柜体：整体钣金表面喷塑，板厚≥1.2mm。 柜体尺寸：760*550*720mm。 辉光球：两只8"、6"。 输入：AC220V/10A 三眼插头。 保护：防漏电保护开关。 | 1 | 套 |
| 36 | 磁阻尼 | 原理：涡流效应；本展品由三根尺寸相同的铝管和强磁铁构成，三个铝管分别为：完整铝管、侧面开蜂窝孔铝管、侧面开缝不闭合铝管。当强磁铁从铝管顶端开始作自由落体运动时，完整铝管中产生的涡流最强、阻力最大，蜂窝孔铝管阻力小，开缝铝管则没有阻力下落最快。 台面：抗倍特板。 柜体：整体钣金表面喷塑，板厚≥1.2mm。 柜体尺寸：760*550*720mm。 铝管尺寸：Φ50*500*5mm。 磁铁：Φ30*30mm，强磁体。 底座：亚克力筒粘合。 | 1 | 套 |
| 37 | 雅各布天梯 | 原理：空气中高压放电； 本展品的羊角形电极在近万伏高压下，电极最近处的空气首先被击穿，产生电弧放电。空气对流加上洛仑兹力的驱使，使电弧向上运动。随着电弧被拉长，电弧通过的电阻加大，维持空气电离所需的电压更高、能量更大时，电弧会自行熄灭。台面：抗倍特板。 柜体：整体钣金表面喷塑，板厚≥1.2mm。 柜体尺寸：760*550*720mm。 电极:Φ5304不锈钢。 电极绝缘端子：M12 瓷瓶绝缘子。 等势球：Φ40mm无缝不锈钢。 保护罩：Φ300*3*500mm亚克力。 高压电源：≥10KV/15mA。 输入：AC220V/10A 三眼插头。 保护：防漏电保护开关。 | 1 | 套 |
| 38 | 跳跃的铝环 | 原理：电磁感应； 本展品中下方的固定线圈通过交流电时，经软铁棒电磁耦合，会在铝环中产生感应电流，感应电流产生的磁场方向与固定线圈产生的磁场方向始终相反，在接触处因磁极相同产生斥力，铝环就升起来了。而中间有缺口的铝环因无法形成电流回路，所以不会上升。 台面：抗倍特板。 柜体：整体钣金表面喷塑，板厚≥1.2mm。 柜体尺寸：760*550*720mm。 防护罩：亚克力Φ100*500mm。 铁芯直径：32mm。 线圈尺寸：Φ60*80mm。 铝环尺寸：Φ42/Φ35/1mm。 输入：AC220V/10A 三眼插头。 保护：防漏电保护开关。 | 1 | 套 |
| 39 | 离心力与摩擦力 | 原理：离心力与摩擦力 按照牛顿力学原理：如果圆柱块的中心与旋转台的中心重合，则圆柱块整体不受离心力作用，可以跟着旋转台一起旋转，否则会受到离心力作用向旋转盘外侧运动，当然如果摩擦系数大（橡胶块），则摩擦力可以克服离心力作用而使圆柱块跟着旋转。 台面：抗倍特板。 柜体：整体钣金表面喷塑，板厚≥1.2mm。 柜体尺寸：760*550*720mm。 转盘：亚克力 Φ350mm*10mm。 转速：0-30RPM。 测试块尺寸：Φ50*20mm。 材质：金属、木材、橡胶。 输入：AC220V/10A 三眼插头。 保护：防漏电保护开关。 | 1 | 套 |
| 40 | 越吹越近 | 原理：空气动力学。 台面：抗倍特板。 柜体：整体钣金表面喷塑，板厚≥1.2mm。 柜体尺寸：760*550*720mm。 球：不锈钢空心Φ80mm。 固定架：碳钢喷塑300*400*50mm。 风机：60W。 喷嘴：鸭嘴形亚克力。 输入：AC220V/10A 三眼插头。 保护：防漏电保护开关。 | 1 | 套 |
| 41 | 往上滚 | 原理：重心变化； 本展品由双锥椎体、带坡度的锥形轨道以及展台组成，展示重力和重心的相关概念，让观众了解重力这一力学上重要的物理量。观众双手握住锥体两端，将锥体轻移到轨道底部，松开双手，锥体将会自动上滚。 台面：抗倍特板。 柜体：整体钣金表面喷塑，板厚≥1.2mm。 柜体尺寸：760*550*720mm 。 双椎体：尼龙加工。 | 1 | 套 |
| 42 | 机翼升力演示仪 | 原理：空气动力学； 机翼的截面类似一水平放置的上拱形水滴，当气流从前方向机翼运动时，上方的弧线长，空气流速快，空气稀薄，压力小，下方的弧线短，空气流速慢，空气稠密，压力大，上下产生压力差，将机翼向上托起。 台面：抗倍特板。 柜体：整体钣金表面喷塑，板厚≥1.2mm。 柜体尺寸：760*550*720mm。 机翼：90*220*50*5mm亚克力。 压力观察管：Φ32*320*2mm。 升降球：泡沫Φ25mm。 气泵：60W。 导气管：Φ40mm铁管喷塑。 输入：AC220V/10A 三眼插头。 保护：防漏电保护开关。 | 1 | 套 |
| 43 | 与机器人比腕力 | 原理：材料的弹性变形； 弹性变形是指物质在受到外力时发生变形而当外力移除时能够回复到原状态，我们熟悉的弹簧秤就是利用的这一原理。本展品通过体验者握住机器人的手臂，使观众体验与机器人比腕力的乐趣。 尺寸：1000*700*1300mm。 台面：抗倍特板 。 结构：不锈钢喷塑+手爪法兰盘。 控制台：工业微电脑控制系统。 语音：语音解说系统。 传感器：机器人腕力传感器。 输入：AC220V。 | 1 | 套 |
| 44 | 半导体制冷 | 半导体制冷器件的工作原理是基于帕尔帖原理，该效应是在1834年由J.A.C帕尔帖首先发现的，即利用当两种不同的导体A和B组成的电路且通有直流电时，在接头处除焦耳热以外还能释放出某种其它的热量，而另一个接头处则吸收热量，且帕尔帖效应所引起的这种现象是可逆的，改变电流方向时，放热和吸热的接头也随之改变，吸收和放出的热量与电流强度1[A]成正比，且与两种导体的性质及热端的温度有关，即：Qab=1πab前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板为钣金喷塑结构。 参考尺寸： 40*60cm。 | 1 | 套 |
| 45 | 空调原理 | 空调器通电后，制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器，带走制冷剂放出的热量，使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器，并在相应的低压下蒸发，吸取周围的热量，同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换，并将放热后变冷的空气送向室内，如此室内空气不断循环流动，达到降低温度的目的。前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板为钣金喷塑结构。 参考尺寸： 40*60cm。 | 1 | 套 |
| 46 | 书本悬浮球 | 电磁悬浮技术（electromagnetic levitation)简称EML技术，它的主要原理是利用高频电磁场在金属表面产生的涡流来实现对金属球的悬浮。 将一个金属样品放置在通有高频电流的线圈上时，高频电磁场会在金属材料表面产生一高频涡流，这一高频涡流在与外磁场相互作用，使金属样品受到一个洛伦兹力的作用。在合适的空间配制下，可使洛伦兹力的方向与重力方向相反，通过改变高频源的功率使电磁力与重力相等，即可实现电磁悬浮。一般通过线圈的交变电流频率为104-105HZ. 同时，金属上的涡流所产生的焦耳热可以使金属熔化，从而达到无容器熔炼金属的目的。目前，在空间材料的研究领域，EML技术在微重力、无容器环境下晶体生长、固化、成核及深过冷问题的研究中发挥了重要的作用。前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板为钣金喷塑结构。 参考尺寸： 40*60cm。 | 1 | 套 |
| 47 | 尖端放电 | 在强电场作用下，物体表面曲率大的地方（如尖锐、缩小物的顶端），等电位面密，电场强度剧增，致使它附近的空气被电离而产生气体放电的现象，故要观察尖端放电的现象，除了要有足够高的电压外，还必须有适当的形状配合，才容易做到。前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板为钣金喷塑结构。 参考尺寸： 40*60cm。 | 1 | 套 |
| 48 | 静电摆球 | 当两大球分别带上正、负电荷时，这种中间导体小球两边分别被感应出与邻近打球异号的电荷。小球上感应电荷又反过来使大球上电荷分布改变，从而使两大球间电场分布发生变化。小球与大球相距较近的这一侧空间场强较强，因而小球受力较大，而另一侧与大球距离铰远，空间场强较弱，受力较小，这样小球就摆向距小球近的大球，当小球与这一大球相接触时，小球带上与该大球同号的电荷，与该大球相互排斥，与另一大球相互吸引使小球又摆回来，持续加电，球就在两大球间往复摆动，并发出乒乓声。关闭电源后，则导体小球会因惯性，并且两大球已被充电，在一段时间仍然做微小摆动，直到电容器的电被中和到无法拉动小球后才停止在平衡位置。。前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板为钣金喷塑结构。 参考尺寸： 40*60cm。 | 1 | 套 |
| 49 | 收音机原因 | 收音机，由机械器件、电子器件、磁铁等构造而成，用电能将电液信号转换并能收听广播电台发射音频信号的一种机器，又名无线电、广播等。 从天线接收到的高频信号经检波（解调）还原成音频信号，送到耳机或喇叭变成音波。由于科技进步，天空中有了很多不同频率的无线电波。如果把这许多电波全都接收下来，音频信号就会像处于闹市之中一样，许多声音混杂在一起，结果什么也听不清了。为了设法选择所需要的节目，在接收天线后，有一个选择性电路，它的作用是把所需的信号（电台）挑选出来，并把不要的信号“滤掉”以免产生干扰，这就是我们收听广播时，所使用的“选台”按钮，选择性电路的输出是选出某个电台的高频调幅信号，利用它直接推动耳机（电声器）是不行的，还必须把它恢复成原来的音频信号，这种还原电路称为解调，把解调的音频信号送到耳机，就可以收到广播。前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板为钣金喷塑结构。 尺寸： 40*60cm | 1 | 套 |
| 50 | 墨子号卫星模型 | 总长1.9米（含太阳板） 高4.2米 主体架构由1.0mm蒙皮 3.0MM铝板，骨架支撑方管 | 1 | 套 |
| 51 | 趣味化学元素 | 实物元素周期表，是以化学元素周期表为基础，进行实物化精美展示的装置。整套化学元素周期表展柜包括展柜、各种元素样品、触控屏、显示器、主机、互动软件等，可以实现实物元素标本的展示、互动、显示、教学等功能。目前元素周期表展柜可以提供 81 种元素的各种样品，每个格子摆放对应的实物元素样品，涵盖各种宝石（与对应元素相关）、矿物晶体、单质、化合物、工业应用品、生活应用品等，贵金属、稀有金属、稀土金属、稀有气体全部齐全，种类丰富。 配套的触控系统和显示系统用于展示元素科普软件，该软件包含各种元素的科普介绍、基本知识、相关图片、相关实验等，画面生动，内容丰富，展示效果非常好。 产品详情： 1 、展品组成：展柜整体包括展柜及触控显示两大部分，展柜整体参考尺寸为 2400 * 2500 *400mm。 标本，展柜部分尺寸约为 2000*2000* 400mm，共包含 118 个元素内格，每个内格尺寸100*100*100mm，每个内格内接 LED 灯（气体元素内格不安装 led 灯），展柜部分整体安装大尺寸钢化玻璃一块，铆钉固定钢化玻璃。展柜部分还包括亚克力样品盒、元素样品底座及标签、气体元素高压电源、高压电源控制器等配件。 触控显示部分：触控系统和显示系统部分，由触控屏、显示器等硬件组成，分别位于展柜的右侧和顶部。触控屏用于展示元素科普软件，该软件包含各种元素的科普介绍、基本知识、相关图片、相关实验等，画面生动，内容丰富，展示效果非常好。显示器用于同屏展示触控屏上的内容。 2、元素样品：共提供≥81 种元素的实物样品（不含放射性元素的实物样品），与相应元素对应的样品放置在 100*100*100mm 的展格中。放射性元素不摆放实物样品，只摆放与对应元素相关的图片展品。标准款包括约 300 件实物标本，涵盖各种宝石（与对应元素相关）、矿物晶体、单质、化合物、工业应用品、生活应用品等，各种贵金属、稀有金属、稀土金属、稀有气体等全部齐全。氦氖氩氪氙这五种气体元素每种都会装配一件特制的气体放电管，通电后每种气体都会发出特征颜色的可见光。包含实物样品的元素有：氢、氦、锂、铍、硼、碳、氮、氧、氟、氖、钠、镁、铝、硅、磷、硫、氯、氩、钾、钙、钪、钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、镓、锗、砷、硒、溴、氪、铷、锶、钇、锆、铌、钼、钌、铑、钯、银、镉、铟、锡、锑、碲、碘、氙、铯、钡、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、铪、钽、钨、铼、锇、铱、铂、金、汞、铊、铅、铋。 3、电源要求：AC220V 50HZ；功率 2000W。 | 1 | 套 |
| 52 | 签名互动系统 | 展项主要由展台、多媒体触摸互动系统、拍照系统、定制签名留言软件组成，嘉宾可以在触摸显示屏上进行自由地书写，发表参观感言、提写宝贵意见、留下纪念。书写笔迹有毛笔和铅笔可选，还可以进行拍照将自己的实时照片集成到签名上，并能够进行即时性的签名打印，仅需几十秒就能将签名留言内容打印出来。系统自动保存游客或者嘉宾书写的内容，供馆方服务人员和其他游客查询、浏览。 1.参考尺寸：1.8*0.6*2.2m； 2.展台：钣金喷塑； 3.氛围营造：喷绘写真+立体字； 4.输入终端：32"触摸显示屏/1920*1080； 5.显示: 60"液晶/1920*1080/HDMI； 6.摄像头： 720P； 7.主机：I5/4GB/120G-SSD； 8.彩色相片打印机*1； 9.软件：签名留言拍照系统0V/1KW。 | 1 | 套 |
| 53 | 垃圾清理及保洁 | 现场垃圾清扫装袋； 建筑垃圾清运至垃圾场； 现场完工保洁费。 | 1 | 项 |
| 54 | 活动脚手架 | 高空作业及使用的铝合金移动式脚手架费用。 | 1 | 项 |
| 55 | 拆除隔墙 | 室内拆除隔墙。 | 1 | 项 |
| 56 | 零星拆除 | 局部零星拆除。 | 1 | 项 |
| 57 | 地面卷材 | 1.原有地平基层处理； 2.水泥自流平； 3.面层材料品种、规格、颜色：2mm静音地胶； 4.外观质量：无裂纹、分层、断裂，无折皱、气泡、漏印、缺膜、图案变形，无明显套印偏差、色差、污染等缺陷； 5.加热尺寸变化率：纵向≤0.40；横向≤0.40； ▲6.PVC地板隔声性能≥24dB；焊接强度≥240；PVC地板铅笔硬度≥3B；急性吸入毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性吸入LC50＞2000mg/ m³。依据毒性分级，产品属于低毒级；（投标时需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告）。 | 1 | 项 |
| 58 | 地面装饰 | 定制彩色地贴。 | 1 | 项 |
| 59 | 月球表面3D造景定制 | 定制仿真模型。 | 1 | 项 |
| 60 | 踢脚线 | 金属踢脚线宽度：5cm，含基层板。 | 1 | 项 |
| 61 | 顶面结构制作 | 1.类型：轻钢龙骨。 2.规格：50轻钢龙骨。 | 1 | 项 |
| 62 | 顶面局部阻燃板基层制作 | 1.类型：阻燃基层； 2.规格：9mm阻燃板造型。 | 1 | 项 |
| 63 | 顶面石膏板面层制作 | 1.类型：石膏板面层 。 2.规格：9.5mm石膏板+腻子和乳胶漆。 | 1 | 项 |
| 64 | 顶面格栅吊顶 | 成品定制铁艺格栅。 | 1 | 项 |
| 65 | 原始顶面做灰色 | 滚涂底漆一遍、面漆一遍 乳胶漆。 | 1 | 项 |
| 66 | 电路项目包括材料人工桥架 | 强电桥架配线、配管、人工及完成本项所需的全部工作内容及费用，电线中天，强电桥架。 | 1 | 项 |
| 67 | 网线 | 八芯超六类网线、线槽、穿线管。 | 1 | 项 |
| 68 | 开关插座 | 五孔墙面插座。 | 1 | 项 |
| 69 | 照明灯具 | 包含顶部所有照明设备+投射灯。 | 1 | 项 |
| 70 | 电缆线 | 展厅强电电力电缆及电线，国标4*35+1*16。 | 1 | 项 |
| 71 | 配电箱 | 定制配套电箱。 | 1 | 项 |
| 72 | 型材结构制作 | 1.类型：定制20*40钢架龙骨。 | 1 | 项 |
| 73 | 型材结构内部与墙体连接支撑架 | 1、类型：定制钢架配合部件及预埋板，膨胀螺丝。 | 1 | 项 |
| 74 | 阻燃基层制作+局部造型基础结构 | 1.类型：阻燃基层； 2.规格：12mm阻燃板+国标轻钢龙骨。 | 1 | 项 |
| 75 | 石膏板面层制作 | 1.类型：石膏板面层； 2.规格：9.5mm品牌石膏板。 | 1 | 项 |
| 76 | 阻燃板造型面层制作 | 1.类型：阻燃基层； 2.规格：9mm阻燃板； 3.木龙骨。 | 1 | 项 |
| 77 | 星空墙面定制 | 包含二次深化，定制成品安装。 | 1 | 项 |
| 78 | 墙面顶面灯带 | 内嵌20 *10 mm型材硅胶灯带,发白光，含十字转角器。 | 1 | 项 |
| 79 | 黑色乳胶漆 | 刮腻子一遍墙面打磨平整，面漆一遍，乳胶漆。 | 1 | 项 |
| 80 | 乳胶漆 | 刮腻子二遍墙面打磨平整，滚涂底漆一遍、面漆一遍 乳胶漆。 | 1 | 项 |
| 81 | 定制门 | 定制防火门。 | 1 | 项 |
| 82 | 造型门套 | 乳胶漆+发光灯带。 | 1 | 项 |
| 83 | 基层结构制作 | 1.类型：轻钢龙骨； 2.规格：75系列轻钢龙骨。 | 1 | 项 |
| 84 | 异形阻燃造型制作 | 1.类型：阻燃基层； 2.规格：9mm阻燃板。 | 1 | 项 |
| 85 | 异型圆柱灯箱基层制作 | 1、成品定制 | 1 | 项 |
| 86 | 月球表面3D造景金属围边 | 异型金属围边。 | 1 | 项 |
| 87 | 白色碳晶板 | 1、碳晶板饰面制作，密缝拼接。 | 1 | 项 |
| 88 | 弧面造型定制 | 1.类型：阻燃基层；规格：9mm阻燃板。 2.类型：石膏板面层；规格：9.5mm石膏板。 | 1 | 项 |
| 89 | 与自然相拥造型墙 | 含二次深化设计，经采购方确认后安装。宣绒布+艺术玻璃+灯带+金属包边。 | 1 | 项 |
| 90 | 寻电造型墙 | 含二次深化设计，经采购方确认后安装。宣绒布+艺术玻璃+灯带+金属包边。 | 1 | 项 |
| 91 | 逐光造型墙 | 含二次深化设计，经采购方确认后安装。宣绒布+艺术玻璃+灯带+金属包边。 | 1 | 项 |
| 92 | 乘风造型墙 | 含二次深化设计，经采购方确认后安装。宣绒布+艺术玻璃+灯带+金属包边。 | 1 | 项 |
| 93 | 寻电玻璃造型墙 | 定制绿色烤漆玻璃。 | 1 | 项 |
| 94 | 墙面灯带 | 内嵌20 *10 mm型材硅胶灯带,发白光。 | 1 | 项 |
| 95 | 碳路造型墙 | 含二次深化设计，经采购方确认后安装。宣绒布+艺术玻璃+灯带+金属包边。 | 1 | 项 |
| 96 | 观碳造型墙 | 含二次深化设计，经采购方确认后安装。宣绒布+艺术玻璃+灯带+金属包边。 | 1 | 项 |
| 97 | 向生命致敬造型墙 | 含二次深化设计，经采购方确认后安装。宣绒布+艺术玻璃+灯带+金属包边。 | 1 | 项 |
| 98 | 量子物理与量子信息造型墙面制作 | 1.类型：阻燃基层；规格：9mm阻燃板。 2.类型：石膏板面层；规格：9.5mm石膏板。 | 1 | 项 |
| 99 | 向真理寻知造型墙 | 含二次深化设计，经采购方确认后安装。宣绒布+艺术玻璃+灯带+金属包边。 | 1 | 项 |
| 100 | 地台 | 1.类型：阻燃基层； 2.规格：18mm阻燃板； 3.实木多层地板。 | 1 | 项 |
| 101 | 灯带+玻璃造型墙面 | 透明玻璃饰面+灯带。 | 1 | 项 |
| 102 | 装饰柜 | 黑色拉丝不锈钢+灯膜。 | 1 | 项 |
| 103 | 荣誉造型墙 | 玻璃+灯带+金属包边。 | 1 | 项 |
| 104 | 入梦来 | 含二次深化设计，经采购方确认后安装。美工画面，发光字，立体字，亚克力uv制作+安装。 | 1 | 项 |
| 105 | 与星河对话 | 含二次深化设计，经采购方确认后安装。美工画面，发光字，立体字，亚克力uv制作+安装。 | 1 | 项 |
| 106 | 与天地同频 | 含二次深化设计，经采购方确认后安装。美工画面，发光字，立体字，亚克力uv制作+安装。 | 1 | 项 |
| 107 | 与自然相拥 | 含二次深化设计，经采购方确认后安装。美工画面，发光字，立体字，亚克力uv制作+安装。 | 1 | 项 |
| 108 | 向生命致敬 | 含二次深化设计，经采购方确认后安装。美工画面，发光字，立体字，亚克力uv制作+安装。 | 1 | 项 |
| 109 | 向真理寻知 | 含二次深化设计，经采购方确认后安装。美工画面，发光字，立体字，亚克力uv制作+安装。 | 1 | 项 |
| 110 | 向微观探秘 | 含二次深化设计，经采购方确认后安装。美工画面，发光字，立体字，亚克力uv制作+安装。 | 1 | 项 |
| 111 | 入梦来 | 灯箱定制，含二次深化设计。 | 1 | 项 |
| 112 | 与星河对话 | 异型灯箱定制。 | 1 | 项 |
| 113 | 与星河对话 | 空间站地台定制，高度15cm。 | 1 | 项 |
| 114 | 与星河对话 | 宇航员底座定制。 | 1 | 项 |
| 115 | 与天地同频 | 灯箱定制，含二次深化设计。 | 1 | 项 |
| 116 | 与天地同频 | 发电百变装饰台。 | 3 | 项 |
| 117 | 与天地同频 | 地球切面3d模型。 | 1 | 项 |
| 118 | 与自然相拥 | 灯箱定制，含二次深化设计。 | 1 | 项 |
| 119 | 与自然相拥 | 定制长条展台 | 1 | 项 |
| 120 | 向生命致敬 | 灯箱定制，含二次深化设计。 | 1 | 项 |
| 121 | 向生命致敬 | 脑波轨道车展台。 | 1 | 项 |
| 122 | 向真理寻知 | 装饰台。 | 1 | 项 |
| 123 | 向微观探秘 | 灯箱定制，含二次深化设计。 | 1 | 项 |
| 二 | 科技长廊 |  |  |  |
| 1 | 垃圾清理及保洁费 | 现场垃圾清扫装袋； 建筑垃圾清运至垃圾场； 现场完工保洁费。 | 1 | 项 |
| 2 | 吊顶拆除 | 顶面拆除。 | 1 | 项 |
| 3 | 基层结构制作 | 1.类型：轻钢龙骨； 2.规格：75系列轻钢龙骨。 | 1 | 项 |
| 4 | 阻燃基层制作+局部造型结构 | 1.类型：阻燃基层。 2.规格：9mm阻燃板。 | 1 | 项 |
| 5 | 造型墙面定制 | 凹凸造型。 | 1 | 项 |
| 6 | 造型门套 | 乳胶漆+发光灯带。 | 1 | 项 |
| 7 | 墙面灯带 | 内嵌20 *10 mm型材硅胶灯带,发白光。 | 1 | 项 |
| 8 | 乳胶漆 | 刮腻子二遍墙面打磨平整，滚涂底漆一遍、面漆一遍 乳胶漆。 | 1 | 项 |
| 9 | 顶面结构制作 | 1.类型：轻钢龙骨。 2.规格：50轻钢龙骨。 | 1 | 项 |
| 10 | 顶面格栅吊顶 | 成品定制铁艺格栅。 | 1 | 项 |
| 11 | 原始顶面做灰色 | 滚涂底漆一遍、面漆一遍 乳胶漆。 | 1 | 项 |
| 12 | 电项目包括材料人工桥架 | 强电桥架配线、配管、人工及完成本项所需的全部工作内容及费用 电线远东 强电桥架。 | 1 | 项 |
| 13 | 开关插座 | 五孔墙面插座。 | 1 | 项 |
| 14 | 照明灯具 | 包含顶部所有照明设备。 | 1 | 项 |
| 15 | 电缆线 | 展厅强电电力电缆及电线，国标4*35+1*16。 | 1 | 项 |
| 16 | 配电箱 | 定制配套电箱。 | 1 | 项 |
| 17 | 展台设计制作 | 定制造型展台，许深化设计。 | 1 | 项 |
| 18 | 过道文化设计安装 | 含二次深化设计，经采购方确认后安装。美工画面，发光字，立体字，亚克力uv制作+安装。 | 1 | 项 |
| 三 | 创新创客中心 |  |  |  |
| 1 | 青少年三维设计软件单机版 | 一、青少年3D创新设计软件 1.支持导入2D图片建模、文字建模、自定义绘制图形建模等多种建模方式，支持*.jpg、*.png、*.gif、*.bmp等格式。支持通过照片、图片与文字一键生成3D透光浮雕建模技术，实现最新回转体曲面浮雕生成技术。 2.支持单张2D照片自动合成3D人像功能，合成时间少于120秒。支持交互式3D人像变形设计，支持五官、表情、年龄、配饰、角色、发型、肤色等多种交互式快速设计功能。 3.支持单体积木堆叠、连续堆叠、拉伸堆叠、编组和取消编组、素材模型缩放编辑、导入模型按数量进行积木化等功能。 4.支持实体建模方式，至少包含立方体、椎体、六面体、圆环形、直齿轮、冠齿轮、球体、圆柱体、椭球体、螺栓、螺母等二十种以上的基本实体，实现直接拖拽进行便捷快速实体设计，并满足通过参数设定进行精确设计，并满足通过参数设定进行精确设计，在不选择指定命令的情况下，直接用鼠标拖拽移动。 5.支持草图建模方式，通过工作平面上绘制草图设计三维模型，支持拉伸、旋转、扫略等草图建模，支持工作平面定义和还原、以及草图裁剪等功能。 6.支持3D数字雕刻建模，自由塑形，适用于设计3D艺术模型；实现雕刻功能：笔刷、膨胀、扭曲、平滑、抹平、夹捏、皱褶、拖拉以及涂绘等；内置球体、方块、圆柱、圆环等常用雕刻基础模型，也可从外部导入STL/OBJ模型作为雕刻基础模型；涂绘功能可以自由选择颜色。 7.支持SCRATCH、PYTHON两种编程交互方式的3D模型设计；SCRATCH编程建模支持2D图形（内置包含圆、椭圆、矩形、正多边形、2D函数等常用图形）、3D模型（内置包含球体、长方体、圆柱、圆台、圆锥、正棱柱、正棱台、正棱锥、圆环、圆管、齿轮、3D函数等常用模型）、2D/3D文字、2D/3D函数、布尔运算、凸壳处理、平移与缩放、镜像与旋转变换、2D图形的平直与扭曲等多种拉伸造型以及旋转造型、数学运算与函数、逻辑与循环控制、自定义变量和模块等参数化功能。8.面向小学低龄学生认知水平的启蒙三维设计模块，八款趣味主题式三维设计APP包括“百变陀螺”、“3D涂鸦”、“趣味ABC”、“指尖陀螺”、、“旋转世界”、与“快速建模”，有效支持体验课、研学课与入门课的开展。 9.支持“标尺”功能，实现类似实际生活中用实物尺进行测量的操作，利于设计精确尺寸模型。 10.实现多种视角导图：具有多种视角，可通过该功能改变任意视角，便于操作和掌握空间感。 11.支持STL编辑功能：针对STL实现编辑功能，并对STL与实体文件及其他STL文件进行布尔运算，生成全新模型文件；实现自动STL破面修补：导入STL时后台自动对破面进行修补，无需勾选。 12.支持软件平台内嵌模型资源库，包含八大主题模型资源，并依据人教版最新教材开发的学科模型资源，涵盖语文、数学、科学、美术、物理、化学、生物、等多个学科。 13.软件平台支持所有WINDOWS系统设备运行，包括电脑、一体机、电子白板、平板等，并可实现鼠标、触屏两种操作方式；可实现通过平台链接云端服务器，方便上传并保存设计作品文件、线上赛事活动参与、课程分享等活动；可实现“分享”功能，将数字模型文件分享到主流的媒体平台，如：微信、微博、QQ等。 二、3D打印创新教育课程资源 1.为了满足教学要求，方便老师授课、学生上课学习，须将完善课程体系直接嵌入软件平台，老师、学生只需要在软件平台界面选择相应课程即可开始上课。独立项目制课程系统涵盖美术、自然科学、数学、语文、物理、几何、管理学和人文等多个学科领域，学科知识体系与3D打印结合的创造力培养课件，能够全面覆盖小学或初中或高中、中职阶段。符合STEAM与创客教育的项目制教学课程，每节课程包含讲义、教案与教材、素材等全面材料，全套课程体系包含3D设计课程和3D编程设计课程。 2.高中阶段不少于36个项目制课程；3D编程课程不少于18个项目制课程。 三、3D打印创新教育教学管理平台 1.针对创新教育特点而专门开发的校园局域网内的教学管理平台，通过青少年3D设计软件平台直接进入，并能满足学校平时的教学需求，主要包含课程管理、作业管理、学校作品管理、班级管理、学校比赛活动等功能。老师既可以通过平台导入课程资源包，也可以发布自己原创的课程并进行综合管理。 2.老师和学生也可以通过平台进行交互，比如布置作业、修改作业、答疑解惑等；老师可通过平台创新学校班级和学生信息并进行管理操作；老师可通过平台发布校园比赛、活动等，并收集作品进行评比和优秀作品展示。 3.老师通过“评估管理”功能中的自由选择、添加评价标准组成综合能力评估体系，从能力培养的角度对学生的学习情况进行综合评估；也可用“STEAM评估”对学生的跨学科学习情况进行合理评估。学生可在学生端“个人中心”内查看作业详情，参考老师给的评价，认识自己的优劣势，适当调整学习方式；老师可借助班级的整体评估数据合理调整教学内容与模式，实现师生共同成长。 四、软件可生成STL标准格式文件，支持等所有品牌3D打印机，设计文件可与市场所有品牌3D打印机切片软件进行快速格式转换。 | 1 | 套 |
| 2 | 3D创新及竞赛套件 | 一、软件功能 1.3D设计模块：支持3D设计与搭建，实现无限创意；3D角色数量：4大类，≥60款数字角色模型；3D模块数量：≥650个数字化3D模块； 2.编程模块：支持图形化编程与卡片式编程； 3.课程资源：含4个主题PBL课程资源； 4.支持智能捕捉的3D搭建设计交互； 5.支持导入外部3D模型数据进行DIY设计，无限创意设计各种机器人结构造型； 6.支持与X-Maker等品牌 3D打印机实现免切片一键打印，实现从设计到打印的无缝衔接； 7.拓展连接孔尺寸标准可根据不同打印机一键适配，保证搭建连接的精度； 8.App支持PC、Android Pad和 iPad上安装使用； 9.以上所有软件功能、课程资源集成于同一平台，一次安装使用。 二、核心机体及拓展模块 11.高扩展性核心机体：含8个拓展电子模块接口、28个结构拓展连接孔、3个LED指示灯、2个马达、1个巡线传感器、2个RGB灯； 12.外置电子模块：含4个舵机模块、1个超声波传感器、2个蜂鸣器； 13.高配拓展连接件包：含超大包装圆柱球头栓、十字栓、长圆柱栓、十字圆柱栓、十字球头栓、圆柱栓、履带、轮胎、车轮等； 14.数据传输方式：USB、蓝牙； 15.遥控功能：支持蓝牙遥控功能； 三、含4个主题课程资源与拓展器材包，便于开展教学。 | 4 | 套 |
| 3 | 桌面式激光切割机 | 1、产品名称：桌面式激光切割机； 2、参考尺寸：长*宽*高（mm）850*614*308； 3、加工幅面：长*宽*高（mm）≥600*380；最大可加工高度不小于28mm； 电气参数： 4、运行速度及精度：不小于600mm/s；加工精度小于0.05mm； 5、运动系统及工作平台：基于嵌入式的高性能多轴运动控制系统； 6、激光类型与功率：40w二氧化碳激光管； 7、供电方式与功率：220V，50Hz~60Hz，平均功率为0.6kw； 功能参数 8、加工属性与能力：支持纸张、木材、塑料、皮革等多种耗材的雕刻与切割，支持金属打标，切割厚度不小于15mm（桐木板）； 9、摄像系统：内置高清广角摄像头，支持摄像头图像定位，摄像头图像定位精度小于2mm； 10、辅助系统：内置水冷系统，水温自动监控与报警；内置自动喷气系统；内置激光对焦系统，可自动升降对焦系统，能实现激光焦距自动校准； 11、抽屉式加工平台：安全可拆卸，内置安全状态门智能检测与智能锁功能。安全门敞开激光不工作；激光工作安全门自锁； 12、照明系统与状态灯：支持工作区全局照明，工作状态灯指示运行状态。 相关配套 13、安全配套：配备高温探测报警器、燃烧报警系统、水温安全控制系统； 14、配套软件：搭配轻量级激光软件，软件支持多系统平台；软件内包含布尔运算、形状偏移、阵列等便于设计的基础设计功能；支持激光刀具补偿；支持图片矢量化。 | 1 | 套 |
| 4 | 配套烟雾净化器 | 1. 配套智能烟雾净化系统：烟雾净化随加工控制，滤芯寿命预警。 | 1 | 套 |
| 5 | 烟雾净化器配套滤芯 | 1.6层滤网结构，进风与出风口外侧使用烤漆网固定，起到保护滤网作用； 2.3层初级滤芯采用20mm厚度高分子天井棉，能高效处理大分子气体；1层中效采用45mm折叠H10玻纤料，能有效阻挡中等大小分子气体；1层粉尘过滤层采用蜂窝状1050碘值柱状炭，能有效吸收大分子粉尘；1层高效采用H13玻纤料，能有效实现小分子气体的吸收； 3.滤芯外框棉采用白色纸框复合生产，在中间面层加固有一个布纹拉手，布纹拉手加固处理，拉手面印有滤芯取放的丝印结构图。 | 1 | 套 |
| 6 | 桌面式激光切割机工具包 | 电源线、USB线、航空接口线、精美护目镜、排烟管*2、金属卡箍*3、拐头扳手*4、螺丝刀、酒精棉棒、油瓶及滴管、无尘擦拭布*3、美纹纸胶带、毛刷、强磁铁*4、U盘、斜口钳、备用件。 | 1 | 套 |
| 7 | 激光切割机及课程资源 | 1.配套软件：搭配轻量级激光软件，软件支持多系统平台；软件内包含布尔运算、形状偏移、阵列等便于设计的基础设计功能；支持激光刀具补偿；支持图片矢量化； 2、配套课程与教学资源：网上教学资源库，视频教学课程，拥有海量教学资源。配备操作入门教学课程，初阶、中阶、高阶等教学课程，提供不少于30个案例的制作过程； 课程包括且不限于：认识激光、3D动物制作、动漫大集合、木纹眼镜的制作、笔筒的制作、手绘勋章的制作、木艺花盆的制作、激光定制画、激光名片的制作、大作品骰子的制作、激光书签的制作、激光剪纸画的制作、存钱罐的制作、牛顿摆的制作、木陀螺的制作、测距机器人的制作、日地月场景的制作、AJ鞋子的制作、大作品VR眼镜的制作、玉兔捣药的制作、磁悬浮笔芯的制作、国旗升的制作、光影小夜灯的制作、伸缩抓的制作、密码箱的制作、吸烟报警器的制作、手持风扇的制作、天空之城的制作、流浪地球加湿器的制作。 | 1 | 套 |
| 8 | 激光切割机基础耗材包 | 1.椴木板尺寸：3mm*210*300； 2.椴木板尺寸：5mm*210*300； 3.奥松板尺寸：3mm*210*300； 4.奥松板尺寸：5mm*210*300； 5.牛皮纸尺寸：0.5mm*210*297； 6.瓦楞纸尺寸：3mm*200*300； 7.瓦楞纸尺寸：6mm*200*300； 8.榉木板尺寸：3mm*100*200； 9.透明亚克力尺寸：3mm*200*275。 | 4 | 套 |
| 9 | 激光切割智能编程套包 | 1.项目内容包括2节机械结构主题应用课程、6节含编程的机械结构主题应用项目课程以及人工智能视觉项目课程；含8个完整的套包进行结构搭建和项目教学； 2.课程器材以项目课程分包，所有项目合计主控类电子模块不少于5块，合计传感器模块、运动模块、显示模块不少于12件，连接类排线不少于50组，五金螺丝不少于50套，可拼接椴木板独立塑封，不少于8套，满足全项目搭建。 3.配套全套教学内容，课程包包含有教学PPT、纸质版教学讲义书籍，配套组装视频课程、接线原理图以及课程源码、等辅助教学内容；课程内容包括有：密码锁课程 、V8发动机课程、感光灯课程、智能骰子课程、机器猫课程、循迹小车课程、滑动灯课程、噪音监测课程、图像技术课程；共计18课时，能满足学生一学年课程教学，符合教学项目内容及知识点。 4.所有开源电子模块上均采用ZH1.5端子，方便快速接插连线，均焊接有焊接螺柱，方便组装搭建；电子模块以优质自封袋独立包装，项目课程以精品环保纸盒独立包装。 5.所有项目课程图纸开源，并能结合激光切割机完成图纸二次制作。 ▲6.投标时需提供电子积木编程交互软件相关的计算机软件著作权证书。 | 2 | 套 |
| 10 | 桌面式数控雕刻一体机 | 1.基本功能：木质材料、塑料、软质金属、PCB板材的切割与雕刻加工；3D 浮雕加工；激光加工； 2.产品尺寸及重量：长*宽*高（mm）≤500*520*430；产品净重≤45kg； 3.加工幅面：长*宽*高（mm）≥250*210*50； 4.交互控制：2.8寸电阻触控液晶屏、旋钮开关； 5.整机框架：全封闭包裹隔音设计、四面透明窗设计、超大掀开门设计； 6.照明状态灯：主轴照明灯，在加工期间照射加工物体，方便观察及操作，状态灯颜色变化显示加工状态； 7.供电：220-240V（50-60Hz）8A； 8.功能参数：主轴：300W，12000转高速直流电机；激光：500mW； 9.加工功能：支持激光加工、主轴刀具混合加工功能； 10.加工精度：0.05mm-0.1mm； 11.支持文件格式：（*.tap）、（*.gcode）、（*.nc）、(*.cnc)等。 | 1 | 套 |
| 11 | 桌面式三维扫描仪 | 扫描方式：手持、桌面； 技术原理：双目红外结构光； 扫描对象：中等大小的物体； 单帧重复精度：0.05 mm； 单帧精度 ：0.1 mm； 最小点距：0.05 mm； 工作距离：150 - 400 mm； 单帧扫描范围（最近）：61 x 68 mm at 150 mm； 单帧扫描范围（最远）：244 x 180 mm at 400 mm； 视野角度, H x W：40 x 25°； 推荐最小扫描尺寸：20 x 20 x 20 mm； 扫描帧率：18 fps； 深度相机分辨率：100万像素； RGB相机分辨率：100万像素； 光源：一级红外光； 深度补光灯：有； RGB补光灯：有； 陀螺仪：9轴IMU陀螺仪； CPU：2核, 1.6 GHz； 内置芯片计算功能：进行深度数据计算； 按钮：3； 兼容系统：Windows 10/11（64位）, Android, iOS, macOS； 输出文件格式：STL、PLY、OBJ； 输出数据：兼容3D打印； 蓝牙4.1； 接口类型：USB Type-C； 电源：DC 5V, 1A； 特殊物体扫描：扫描透明、深/黑色、高反光物体时，请使用喷粉/显影剂。 | 1 | 套 |
| 12 | 教师用高速3D打印机 | 1、成型技术：熔融沉积成型 2、尺寸大小：外形尺寸≥511*527*529mm；打印尺寸≥280*280*270mm，全金属钢材框架，外壳为塑料和亚克力构成； 3、打印喷头：全金属热端，硬化钢挤出机齿轮，齿轮比9.5：1，镀铜喷嘴，喷嘴最高温度300 ℃，环形陶瓷加热，常温40s加热至220℃，配备42-48高温高速电机； 4、热床：铝基板热床，热床最高温度120℃；最高腔室温度：65℃独立腔室加热； 5、打印速度：250~600mm/s，加速度：20000mm/s²；流量：35mm³/s 6、支持耗材类型：PLA,ABS,ASA,PETG,TPU,PET-CF,PA12-CF,PC,UltraPA,Nylon等； 7、传感器：支持断料检测、自动调平、振动补偿； 8、电子设备：产品自带≥5.0英寸800*480 触摸屏；运动控制器:双核Cortex-M4；应用处理器:四核1.5GHz Cortex-A53;挤出机独立处理器:双核Cortex-MO+ | 1 | 套 |
| 13 | 学生用3D打印机 | 1、成型技术：熔融沉积成型； 2、尺寸大小：外形尺寸≥370× 362 × 397 mm³，打印尺寸（长×宽×高）≥175 × 180 × 170 mm³，全金属钢材框架，外壳为塑料和亚克力构成； 3、打印喷头：全金属热端，硬化钢挤出机齿轮，齿轮比9.5：1，镀铜喷嘴，喷嘴最高温度300 ℃，自带0.4 mm直径喷嘴，可扩展0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm直径喷嘴，线材直径为1.75mm； 4、热床：自带HF打印面板，可扩展PEI纹理打印面板。热床最高温度不低于 120℃ 5、速度：工具头最大移动速度不低于500 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20 m/s²，热端最大流速不低于30 mm³/s（PLA材料）；主要依靠XY轴震动补偿算法和压力提前流量控制算法，来实现高速打印功能； 6、支持耗材类型：PLA, PETG, TPU, ABS, ASA； 7、传感器：工具头配有电感接近开关，实现超精准测量。可实现热床自动调平等功能； 8、电子设备：产品自带≥4.3英寸 480 × 236 触摸屏，支持高速Wi-Fi。 9、支持触摸屏、手机端网页、电脑端应用三种操作界面，自主开发的配套切片软件。 | 8 | 套 |
| 14 | 3D打印耗材 | 1.75mm PLA耗材 1000g。 | 50 | 卷 |
| 15 | A类仿生多足机器人 | 一、主控参数 1.芯片类型：采用国产芯片作为设备的主控器芯片； 2.Flash：设备的Flash为4MB。保证设备满足多数应用场景的求； 3.SRAM：设备的SRAM为512kb。保证设备满足多数应用场景的求； 4.时钟频率：设备的时钟频率为240MHZ，使得设备在处理复杂任务时仍能保持高效的运行； 5.控制方式:设备支持蓝牙V4.2 BR/EDR 和蓝牙 LE 标准，使得设备可以与各种支持这些标准的设备进行无缝连接； 6.远程控制:支持远程控制模式，包含不限于：PS4或Xbox手柄远程控制(不可使用PS2的外接接收器)、局域网STA模式、互联网AP模式； 7.引脚数量:PH2.0接口12组,电机接口2组,舵机接口2组。支持UART通讯接口2组、支持I2C通讯接口2组； 8.下载接口:Type-C接口,自带CH340转串口芯片便于烧录； 9.编程方式:支持采用图形化、C语言代码编程两种方式进行编程学习； 10.总体尺寸:(长x宽x高)190*150*110mm； 11.主控板尺寸:56*76mm,含四个安装固定孔。 12.亚克力尺寸:56*76mm,正面亚克力沉孔处理,避免固定件的突出。背面亚克力内嵌螺母,方便连接使用。 二、结构件主体参数： 1、采用铝合金金属材料，喷砂处理，防止划手。 2、至少包含6种零件，适合进行基础搭建类课程。 3、采用螺丝紧固与连接，确保结构稳固。 4、可模拟多种动物运动步态。 5、纯金属搭建，增强结构稳固性和耐用性。 6、超声波传感器嵌入RGB灯，提供生动的“眼部”视觉效果。 三、课程内容： 1、融合数学、物理、工程、机械、电子、计算机、通信等多学科知识。通过构建、编程、操作机器人，激发孩子对科学的兴趣，形成系统的知识体系，培养发现问题、探索问题、解决问题的综合能力。 四、接口参数： 1、接口电压：5V。 2、接口连接方式：采用3/4 PIN 防反接PH2.0连接线连接。 | 2 | 套 |
| 16 | A类场地套装-高中 | 一、整体介绍 用于“领航杯”江苏省中小学生信息素养提升实践活动智能机器人——A 类：双足人形机器人 或多足仿生类机器人地图及相关道具，参赛选手可以在地图上完成赛事各项任务。 二、场地道具参数 1、亚克力圆片尺寸：直径约30mm，高度约2mm；材质：亚克力圆形薄片；重：5(±3)克；颜色：红、绿、蓝三种颜色； 2、圆柱尺寸：直径约30mm，高度约30mm；材质：EVA材质圆柱体；重：10(±3)克；颜色：红、绿、蓝三种颜色； 3、收纳装置尺寸：杯口直径约75mm，杯底直径约53mm，杯身高度约86mm；材质：一次性纸杯；摆放状态：杯口朝上，不固定在场地上；颜色：红、绿、蓝三种颜色； 4、长方体尺寸：长*宽*高约为100*30*10mm；材质：EVA材质；重：10(±5)克；颜色：红色；共计1个； 5、地图尺寸:约1200mm*2400mm；材质：广告喷绘布； 6、木板：约1200mm*1200mm木板一个；约1200mm*1450mm木板一个；材质：木制。 | 1 | 套 |
| 17 | B类轮式机器人 | 一、产品介绍 1、采用针对智能机器人B类轮式或履带式行走机器人所设计开发的智能机器人竞赛套装。支持学生采用图形化、C语言代码编程两种方式进行编程学习和功能开发。满足不同阶段的产品编程与实训学习；支持一键代码上传，操作简单。 2、搭载高精度的六自由度机械臂,可用于各类场景完成进阶的拓展功能。 二、特色功能 1、满足场景地图的巡线任务，能够处理完成直线循迹、左右偏移回正、左右转弯。 2、支持AI视觉功能的拓展,配合机器视觉模块,满足9种AI视觉任务,包括不限于颜色识别、深度学习、20类物体识别、色块检测、云端算法等。 3、移动底盘可在速度控制、灰度巡线控制、位置环控制三种模式之间进行切换。 4、机械臂支持安装AI视觉模块作为拓展,并可配合完成颜色识别抓取、标签识别抓取等多种复杂任务。 5、机器人可对一定尺寸和重量范围内的不同形状的目标物体进行识别、抓取、移动、搬运、码垛操作。 三、智能机器人竞赛套装主要部件 1、电子模块: stm32F407主控板1个、四路循迹模块巡线传感器4个、减速电机4个、稳压模块1个、K210视觉识别模块1个、pwm舵机6个、0.96寸OLED显示屏、2.4寸LCD屏幕。 2、结构套件: 工程车底盘+机械臂1套、电池1个、麦克纳姆轮4个。 3、辅助套件: 充电器1个、Tpye-C数据下载线1根、产品使用说明书1本。 四、 主要模块参数 1、芯片类型: stm32F407VET6作为设备的主控器芯片； 2、性能方面: 该芯片具有168MHz的主频，，具备浮点单元(FPU)和数字信号处理(DSP)功能，能够满足各种嵌入式应用的需求； 3、存储方面: 它集成了512KB的闪存和192KB的SRAM，支持多种存储扩展。 4、外设方面: 该芯片拥有丰富的外设资源，包括多达176个引脚，支持多种通信接口，如USB OTG、SPI、I2C、CAN等，以及多达12个的ADC和2个DAC，还有定时器、PWM控制器等，适用于多种应用场景。 5、功耗方面: 该芯片支持多种低功耗模式，能够实现快速唤醒、极低功耗和高效节能等功能。 6、安全方面: 该芯片还提供了多种保护机制，如EEPROM和CRC检验，提高了系统的可靠性和安全性。 7、下载接口: 支持st-link、j-link一键烧录，同时还可使用Type-C接口,自带CH340转串口芯片便于烧录； 8、编程方式: 支持采用图形化、C语言代码编程两种方式进行编程学习； 9、总体尺寸: (长x宽x高)280*280*260mm； 10、主控板尺寸: 55*85mm,含四个安装固定孔。 五、 四路循迹模块传感器: 1、供电电压: 5V 2、工作温度: 0°C~50°C 3、灵敏度调节: 微型电位器调节 4、探测距离: 5mm~15mm可调 5、通信方式: IIC通信，可使用4PIN连接线连接主控器 6、尺寸: 70mmx40mm 六、机械臂运动参数: 1、展开臂长: 345mm； 2、机械臂垂直范围: 0-135° 3、机械臂水平范围: 0- 270° 4、自由度: 6； 5、手爪抓取范围: 5~85mm； 6、可抓取重量: 200-500g 7、标准工作电压: 12V； 8、通讯: Uart/BT； 9、主体材质: 铝合金板； 七、PWM舵机参数 1、型号: S20F 180°、270° 2、堵转扭力: 20kg-cm(5V，23kg-cm(6.5V)； 3、空载转速: 0.18 sec/60°(5v), 0.16 sec/60°(6.5V)； 4、死区宽度: 4 u sec； 5、减速比: 268 : 1； 6、外观尺寸: 40*20*40mm； 7、产品重量: 62g； 8、舵机类型: 20kg数字舵机； 9、脉冲宽度范围: 500→2500μsec； 10、操作角度: 180°(在500→2500 usec)(舵机2~6)，270°(在500→2500 usec)(舵机1)； 11、电压: 5~6.5V； 12、齿轮材质: 金属齿； 13、控制协议: PWM。 八、视觉识别模块参数 1、采用64位RISC-V神经网络处理器开发设计,带有独立FPU的双核处理器，64位的CPU位宽，8M片内SRAM，400M可调标称频率，支持乘法、除法和平方根运算的双精度FPU集成多种离线视觉处理算法,满足基本的视觉处理求。 2、支持算法:颜色识别、色块识别、标签识别、线条检测、深度学习、卡片识别、人脸识别、20类物体分类、自定义算法。 | 2 | 套 |
| 18 | B类场地套装-高中 | 一．整体介绍 用于“领航杯”江苏省中小学生信息素养提升实践活动智能机器人——B 类：轮式或履带式行走机器人地图及相关道具，参赛选手可以在地图上完成赛事各项任务。 二.场地道具参数： 1.喷绘地图：尺寸225cm*180cm； 2.场地内包括起始区（300mm*300mm）、返回区（300mm*300mm）、放置区、码垛区（160mm*900mm）、障碍区、随即变换装置区、物品传输装置等多个区域。 3.任务物品分别为直径为4cm、高为4cm的6个圆柱体，棱长为 4cm 的 6 个立方体；下底直径为 4cm、上底直径为 2cm，高为 4cm 的 6 个圆台，颜色分别是红色（参考色值为C0M100Y100K0）2个、黄色（参考色值为C0M0Y100K0）2个、绿色（参考色值为C80M0Y100K0）2个，材质为松木，约40g； 4.随机变换装置：尺寸220mm*220mm*145mm,放置在随机变换区方框内，并在左侧设有用于触发的超声波传感器，材质:亚克力板； 5.障碍区A：尺寸约38cm*19cm,高1cm；数量1个，材质：木制； 6.障碍区B：尺寸约6cm*30cm,高1cm；数量3个，材质：木制； 7.物品传输装置：尺寸 347mm*108mm*82mm，传送带宽80mm、上表面距地面73mm，在地图上方，面对装置左侧设有用于触发的超声波传感器。 | 1 | 套 |
| 19 | 无人驾驶竞赛机器人中学组 | 1.无人车以图像识别为核心设计，围绕机械结构（上部快拆模组）、行驶状态、自动驾驶、路标识别、障碍物感知、道路检测等多项无人驾驶技术，让青少年通过赛事平台动手实践体验无人驾驶技术，感受最前沿的技术。 套装包括： （1）主控板：1个，支持人工智能相关算法（图像识别、语音识别等），主控板I/O脚位完全兼容ArduinoUNO，支持常见Arduino传感器，不须改写传感器库文件。主控板支持人工智能本地化运行，不依赖网络环境。 处理器：双核，主频≥1.2 GHz； 内存：≥ 512MB； 存储：≥ 8GB eMMC Flash Memory； 图形：≥ ARM Mali-400MP2 GPU； 音频：VIA VT1603立体声音频编解码器； 电源： 5V/1A DC-IN； 操作系统: Linux。 （2）无人车扩展板：1个，包含包含9个4pin接口，2个I2C接口，1个UART接口，4个电源输出接口（对应数字接口【D4、D5】，【D6、D7】, 【D8、D9】，【D10、D2】），兼容Arduino接口排针（数字接口、模拟接口、电源接口）。 （3）摄像头：1个，高清无畸变摄像头用于识别道路环境和交通标志。规格为720p30，FOV90°。 （4）TOF激光雷达：3个，其快速测距频率高达50 Hz，精确测距范围可达4 m。传感器集成了SPAD接收阵列、940nm不可见1类激光发射器、物理红外滤光片和光学器件，在各种环境照明条件（搭配各种盖片选项）下实现最佳的测距性能，可用于绝对距离测量，不受目标颜色和反射率影响。外壳集成了两个m4螺丝孔位，方便安装于各类物品的表面。 工作电压:3.3V/5V； 产品尺寸:34.6*16*16mm； 测距距离:40~4000mm； 测距精度:±5%； 测距时间(min):20ms(短距离模式)，33ms(中距离/长距离模式)； 测距角度:27°； 激光波长:940nm； 工作温度:-20 ~ 80°C。 （5）减速电机：4个，每个电机额定电压12V，减速比1:30，额定转速每分钟170rpm，额定电流0.19A，额定扭矩0.6kg·cm。 （6）其他配件：1个Micro 8G SD卡，1条USB数据线，1个电源适配器，1个IIC扩展板，1个12V 6A 锂电池组，1个说明书，1个合格证。 ▲2.无人驾驶竞赛机器人中学组装主控板部分具有符合GB4943.1-2011标准的检测合格报告，投标时需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，检测内容包含SELV 电路、设备的互联、机械强度。 | 2 | 套 |
| 20 | 无人驾驶竞赛 模拟训练地图 | 1.地图材质：高级油画布，避免反光； 2.地图尺寸：460cm*560cm； 3.交通标志路标：13个，路标材质3mmPVC，单个路标尺寸22cm*22cm，送路标支架。 4.无人驾驶赛事套装地图配套道具： 材质：黑色高密度棉，包含5组模块化路障单元，可自由组合于地图的指定区域（如车道线、停车位等），模拟真实道路障碍物与定位标识，为TOF雷达、视觉摄像头等传感器提供精准探测目标。 特点：地图方便携带，适用于赛前针对性模拟练习。 | 1 | 套 |
| 21 | 人工智能普及活动中级套装高中组 | 1.控制器：时钟频率240Mhz，4M flash，224K RAM，可存储30条以上程序；128*64LCD显示屏；4个按键；提供16路各类输入输出接口；两种工作模式，一种U盘下载模式，另一种在线运行模式；内置蓝牙、扬声器。 2.结构件（含传动件）：集成式底盘，方便快速组装成车体。组件数量不少于315个，组件种类不少于37种。 3.传动件：8种齿轮15个，包含：8直齿齿轮2个、16直齿齿轮2个、24直齿 齿轮2个，20齿半高锥齿轮2个、12半高锥齿2个，12锥直齿2个, 蜗杆1个、齿条2个。 4.传感器：地面灰度传感器（红灯版）5个；红外测障传感器1个。颜色传感器1个。 5.执行器：闭环电机3个。彩色RGB灯1个。 6.能源：7.4V 1500mAh专用锂电池。 7.软件：支持流程图编程、标准C语言编程、Python编程、Scrach编程、动作编辑器五种编程方式。 | 2 | 套 |
| 22 | 人工智能普及活动补充包 | 1.控制器：32位Cortex-M3处理器，时钟频率72MHz，512KBflash，64KRAM；3MB外部程序存储空间加1M外部文件存储空间，可存储50条以上程序。128*64LCD背光，支持中文、英文显示。4个按键，一个开机及运行程序合用键 ，一个返回键，两个左右选择键；提供20路各类输入输出接口，其中12路数字/模拟接口（AI、DO）；提供4路闭环电机控制接口，单路最大电流1.5A；4路485伺服电机串行接口，最大电流6A；USB口有两种工作模式，一种为U盘下载模式；另一种为在线调试模式，可采用断点调试方式，方便程序调试；可通过手机APP连接。可在文件界面选择不同的程序并运行 ；支持中文、英文；电池电压显示，声音播放；可测试单个电机及全部电机正反转 ，可反馈闭环速度值；可测试12路模拟端口传感器值，或控制12路数字端口状态；可设置EEPROM中的参数；并控制声音开关、背光的开关。系统工作电压6.5~10V。 2.结构件：集成式底盘，方便快速组装成车体。支持轮式、六足等运动方式。结构件设计比例基于标准的10毫米积木，拼插式搭建方式，无螺丝搭建设计。组件数量不少于310个，组件种类不少于39种。主要构件梁、销、轴类构件单点固定牢固，可承担扭转力矩大于1N.m。各种类型结构部件还以颜色区分 。 3.传动件：8种齿轮15个，包含：8直齿齿轮2个、16直齿齿轮2个、24直齿齿轮2个，20齿半高锥齿轮2个、12半高锥齿2个，12锥直齿2个,蜗杆1个、齿条2个。 4.传感器：新灰度传感器（工作电压5V，自发射调制光线，抗环境光干扰，巡蓝线）5个；红外测障传感器（工作电压5V，自发射调制光线，抗环境光干扰，可以检测从固体物体反射回来的红外光，检测前方障碍）1个。 5.执行器：闭环电机3套：工作电压6V-10V，空载转速420±10rpm，旋转扭矩0.05N*M，堵转扭矩0.25N*M。彩色LED（工作电压5V，通过修改RGB参数，可使得LED灯发出不同颜色的光）1个。 6.能源：专用锂电池：7.4V1500MAH，最大放电电流为6.5A，自带保护电路；适配器：8.4V1A，接在电源口上可以直接给控制器供电。 7.软件系统：AIModule软件，支持流程图编程、标准C语言编程、Python编程、Scrach编程、动作编辑器五种编程方式。 | 2 | 套 |
| 23 | 人工智能活动场地套装 | 1.包含2025年活动场地任务模型零件（不少于460个），可搭建8个任务模型：星植培育、星宠驯化、陨石成器、智取火种、陶器研制、新建家园、文字初现、文明开启。固定场地任务模型专用魔术贴。 2.包含2025年活动专用场地纸1张（尺寸2.16米*1.2米），单独包装。 3.包含任务模型贴图1套。 | 1 | 套 |
| 24 | 竞赛工具箱 | 竞赛设备改装配套使用工具。 | 2 | 套 |
| 25 | 工程模块化拼装套件 | （1）车辆结构搭建种类≥81种。 （2）电动卡丁车种类≥21种，人力车型种类≥60种。 （3）行驶速度：0-10km/h。 （4）电池1个（18V/8AH）；充电器1个（110-240V/50-60HZ自适应-2A）。 （5）动力：锂电池+无刷动力模块 x 1。 （6）无刷动力模块参数：高性能无刷电机，额定400W，最大功率800w，金属行星减速，多轴承定位，350R/min，18V，堵转，过流，欠压等多重保护。 （7）主结构材质：6061航空铝合金，表面氧化。 （8）链接件材料：BSF-PA66+30GF。 （9）小轮子参数：双轴承，轮毅PP轮胎PU，直径180mm。 （10）大轮子参数：直径320mm，充气轮胎，双轴承 （11）承载性能：根据不同结构，承载40-80KG。 （12）典型功能：可由孩子自己设计并组装1:1的真人模块化车。 | 1 | 套 |
| 26 | 智能编程控制套件 | 套件包含编程控制器、伺服电机、传感器、铝合金等多种零件。可用图形化模块进行编程，可实现初级自动驾驶、自动平衡等一系列功能。 硬件参数： （1）编程结构搭建种类≥8种。 （2）典型编程车型教学≥6种；趣味生活应用≥2种。 （3）行驶速度：0-5km/h。 （4）电池1个（18V/2AH）；充电器1个（110-240V/50-60HZ自适应-2A）。 （5）动力：2个S350伺服舵机。 （6）伺服舵机参数：电机模式及360°舵机模式，磁编码反馈，金属行星减速，多轴承定位，150W大功率，350KG/CM大扭矩，18V，堵转，过流，欠压等多重保护，5V/1A独立电源输出。 （7）主结构材质：6061航空铝合金，表面氧化。 （8）链接件材料：BSF-PA66+30GF。 （9）小轮子参数：双轴承，轮毅PP轮胎PU，直径180mm。 （10）承载性能：根据不同结构，承载30-50KG。 | 1 | 套 |
| 27 | 中心配套课程资源 | 提供课程对应教案、课件、视频资源等。 1、三维设计课程资源。 2、激光切割课程资源。 3、工程及智能编程课程资源。 4、人工智能及机器人课程资源。 | 1 | 项 |
| 28 | 多功能融合终端A | 一、整机设计： 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2.整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 3.嵌入式系统版本不低于Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 4.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 5.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 6.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB。 7.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 8.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。 9.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 10.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 11.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 12.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 13.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。 ▲14.长时间无人使用屏幕可自动息屏，有效保护屏幕寿命及节能，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时。（投标时需提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告） 15.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 16.支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。 17.整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 ▲18.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。（投标时需提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告） 19.整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 二、插拔式电脑模块： 1.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2.PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3.电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 | 2 | 台 |
| 29 | 多功能融合终端B | 一、整机设计： 1.整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 2.嵌入式系统版本不低于Android 14，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 3.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 4.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。 5.整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。 6.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 7.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 ▲8.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。（投标时需提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告） 9.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 10.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课。 11.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768。 ▲12.整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%；背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。（投标时需提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告） 13.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。 14.支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 15.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器；快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。 16.整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 17.整机设备自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 二、插拔式电脑模块： 1.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2.PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3.电脑模块CPU要求：不低于i5 10代处理器；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 三、配套移动支架*1。 | 1 | 台 |
| 30 | 智能系统控制柜 | 1.参考尺寸：525*200*650mm； 2.采用高强度镀锌钢板制作。 3.功能：采用物联网+现代生活模式。设置总漏电保护器1个、每分路一个漏电保护器、总控制器一个、开关电源若干个、紧急开关一个，启动开关一个。多种元器件组合成强大保护集成电路。保障220V电源具有漏电、短路、过载保护。低压输出驱动电压、学生电源交直流电压，具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。多功能集中控制系统能控制每个学生照明、电源升降、交直流电压及能锁定学生交直流电压。 ▲4.智能系统控制柜技术要求满足： （1）标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示电压表上。 （2）电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； （3）内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 投标时需提供满足以上技术要求第三方检测机构出具的检测报告佐证上述技术要求。 | 1 | 台 |
| 31 | 多功能集中控制系统 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）220V电源控制：控制学生AC220V电源； （3）低压控制：教室主控，分组控制。 | 1 | 个 |
| 32 | 顶部多模块电源供应装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口位置。 | 6 | 个 |
| 33 | 模块储藏装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 | 6 | 个 |
| 34 | 伸缩线束 | 含高低压供电线缆和网络线缆。 | 6 | 项 |
| 35 | 高压电源模块 | 采用220V，多功能安全插座。 | 24 | 个 |
| 36 | 智能升降系统 | 采用自动升降系统，自带保护功能。 ▲智能升降系统技术要求满足： （1）外观要求:各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺、飞边、快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤；部件的定位应可靠，不应有窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷。 （2）主体金属材料硬度，HV1：≥180HV1 （3）防护涂层的要求，um：涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落；任意五点的平均厚度应≥100um；经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹 （4）运行稳定性：经升降200次试验后，运行应无异常现象发生。 投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告佐证上述技术要求。 | 6 | 个 |
| 37 | 安装支架 | 1.环氧树脂喷涂金属吊杆。 | 1 | 间 |
| 38 | 安装辅件 | 国标五金件。 | 1 | 间 |
| 39 | 集成系统调试 | 1、升降功能、高低压电源系统调试。 | 1 | 项 |
| 40 | 讲台 | 1.台面： 参考尺寸：W700*D600*H25mm (±10mm) 材质：面板基材采用≥25mm厚E1级环保饰面中纤板，白色吸塑表面，四周圆角斜边处理。 2.桌架： 尺寸：立柱内管尺寸为φ70mm，立柱外管尺寸为φ77mm；桌脚尺寸为φ690mm 材质：桌架采用全新碳钢，表面经脱脂、磷化，白色静电喷塑，附着力强，不脱漆，涂层无漏喷。 功能：升降功能，采用线控气弹簧升降装置，使用轻便安全顺畅。 3.脚轮： 采用4个φ50PU刹车轮。 | 2 | 个 |
| 41 | 操作台 | 1.参考尺寸：2400*1200*750mm±10mm； 2.材质：实木多层板； 3.工艺：桌面厚度≥25mm、其余板材厚度≥18mm实木多层板面贴三聚氰胺纸，ABS直封边制作，安装采用五金螺丝、三合一连接件等； 4.颜色：可选。 | 6 | 张 |
| 42 | 操作椅 | 1.参考尺寸：430*425*550±10mm；座高440mm 2.材质：PP+钢管； 3.工艺：坐垫采用PP新料一体注塑成型，尺寸376*411*H135椅腿钢管尺寸：钢管直径22mm，壁厚1.8mm，满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；坐凳下配有防滑垫，便于悬挂于桌面；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。 | 48 | 张 |
| 43 | 双面移动工具栏 | 1.参考尺寸：960*610*1540mm±10mm； 2.材质：冷轧钢板； 3.工艺：立柱采用2.0厚优质矩形管制作，中间采用方孔挂板，挂板和挂钩配合使用，挂钩稳定的固定的固定在挂板上，脚安装四个万向轮，其中二个带刹车功能； 4.颜色：可选。 | 2 | 组 |
| 44 | 耗材柜 | 1.参考尺寸：6250*550*800/2800mm； 2.材质：整体采用厚度≥18mm实木多层板； 3.工艺：背板厚度≥18mm实木多层板采用灰色油漆喷涂，含灯槽定制LED背景灯。厚度≥1.2mm塑制封边条机械封边收边，安装采用五金螺丝、三合一连接件等； 4.颜色：可选。 | 1 | 组 |
| 45 | 荣誉展示柜 | 1.参考尺寸：2100*600*2800mm； 2.材质：整体采用厚度≥18mm实木多层板； 3.工艺：背板厚度≥18mm实木多层板采用灰色油漆喷涂，含灯槽定制LED背景灯。厚度≥1.2mm塑制封边条机械封边收边，安装采用五金螺丝、三合一连接件等； 4.颜色：可选。 | 1 | 组 |
| 46 | 荣誉展示柜 | 1.参考尺寸：3200*600*2800mm； 2.材质：整体采用厚度≥18mm实木多层板； 3.工艺：背板厚度≥18mm实木多层板采用灰色油漆喷涂，含灯槽定制LED背景灯。厚度≥1.2mm塑制封边条机械封边收边，安装采用五金螺丝、三合一连接件等； 4.颜色：可选。 | 1 | 组 |
| 47 | 作品展示柜 | 1、参考尺寸：3600*600*2800mm±10mm； 2、材质：整体采用厚度≥18mm实木多层板厚度≥1.2mm塑制封边条机械封边收边，安装采用五金螺丝、三合一连接件等； 3、工艺：采用烤漆工艺； | 2 | 组 |
| 48 | 阶梯 | 1.参考尺寸：15000mm*800mm*300mm±10mm； 2.材质：实木多层板＋钢架 3.工艺：采用E1级环保实木多层板，板材厚度18MM,厚度≥1.2mm塑制封边条机械封边收边，钢架采用1.2mm厚40*40mm方管焊接而成，安装采用五金螺丝、三合一连接件等； 4.颜色：可选。 | 1 | 组 |
| 49 | 木工桌柜组合 | 参考尺寸：2400*600*800mm±10mm； 1.组合方式：1张木工桌+3组桌下收纳柜+收纳盒； 2.材质：刨花板、多层板门板、钢管。 | 1 | 组 |
| 50 | 仪器柜 | 参考尺寸：2900*600*800mm±10mm； 1.组合方式：1张木工桌+3 2.材质：刨花板、多层板门板、钢管 | 1 | 组 |
| 51 | 工具墙 | 参考尺寸：5400*1200mm±10mm； 1.材质：木质洞洞板；工具墙部分为2700*1200mm，毛展板部分2700*1200mm | 1 | 组 |
| 52 | 文化布置 | 1.参考规格：亚克力3mm、5mm，PVC5mm、10mm，水晶底8mm。 2.材质：烤漆面板、彩色亚克力、PVC、UV、软木板、宣绒布等。 3.工艺：画面高清喷绘，主题文字彩色亚克力水晶雕刻，框架造型采用亚克力雕刻，PVC、木板雕刻等，立体感强烈。 4.内容由客户配合提供，施工方进行二次设计。 | 1 | 项 |
| 53 | 旧件拆除 | 1.拆除垃圾装袋清理归堆，含清运离场。 2.人工+机械费用。 | 1 | 项 |
| 54 | 墙体拆除 | 1.拆除垃圾装袋清理归堆，含清运离场 2.人工+机械费用 | 1 | 项 |
| 55 | 定制钢化门 | 12mm厚钢化玻璃，不锈钢收边，五金配件，含安装。 | 1 | 项 |
| 56 | 顶面喷黑色乳胶漆 | 1.顶面基层处理，达到施工要求； 2.乳胶漆品种：基层类型，一般抹灰面； 3.喷刷乳胶漆部位：天棚； 4.喷刷乳胶漆遍数：黑色乳胶漆1遍。 | 1 | 项 |
| 57 | 圆环造型吊顶 | 1.石膏板吊顶 2.吊顶形式：吊杆φ8吊筋 3.龙骨材料种类：中距φ50系列轻钢龙骨 4.面层材料品种：9mm厚石膏板 | 1 | 项 |
| 58 | 软膜 | 1.木工板+石膏板基层，乳胶漆收口 2.白色印刷图案，内含白色发光灯带 | 1 | 项 |
| 59 | 铝方通 | 1.龙骨材料：φ8全牙丝杆1050mm轻型中式龙骨。 2.面层材料：90mm×100mm×0.85。 | 1 | 项 |
| 60 | 石膏板造型顶面 | 1.石膏板吊顶； 2.吊顶形式：吊杆φ8吊筋； 3.龙骨材料种类：中距φ50系列轻钢龙骨； 4.面层材料品种：单层9mm厚石膏板。 | 1 | 项 |
| 61 | 窗帘盒 | 1.18mm木作基层，防火防腐处理； 2.9.5mm石膏板罩面安装。 | 1 | 项 |
| 62 | 墙面造型 | 1.骨架：木龙骨； 2.基层：15厚阻燃板，局部灯槽； 3.面层：9.5mm石膏板。 | 1 | 项 |
| 63 | 墙面柜 | 成品定制,暗藏灯带 | 1 | 项 |
| 64 | 隔断柜 | 定制隔断柜（局部千层镜+亚克力边框） | 1 | 项 |
| 65 | 免漆板矮柜 | 1.木工板基层； 2.面层：免漆板（18mm）E1级。 | 1 | 项 |
| 66 | 墙顶面乳胶漆 | 1.基层类型：一般抹灰面。 2.喷刷乳胶漆部位：墙面。 3.刮腻子要求：2遍。 4.乳胶漆品种，喷刷遍数：乳胶漆2遍。 | 1 | 项 |
| 67 | 墙面木饰面 | 木龙骨+木工板基层+成品木饰面。 | 1 | 项 |
| 68 | 蓝色窗套 | 1、木工板基层+成品定制窗套； 2、8厚钢化玻璃。 | 1 | 项 |
| 69 | 定制超薄灯箱 | 定制超薄灯箱。 | 1 | 项 |
| 70 | 风道改造 | 重做风口（镀锌铁皮）。 | 1 | 项 |
| 71 | 强弱电改造 | 根据现场实际情况进行腰线布置，墙面开槽粉平刷乳胶漆，照明，插座线路不低φ20mm，PVC护管，25m2电源线，空调线≥2.5平线材，六类网线，强弱分开走线。 | 1 | 项 |
| 72 | 开关插座面板 | 1.规格：五孔、开关、网络、插座； 2.安装方式：暗装； 3.满足功能需要。 | 1 | 项 |
| 73 | 六边型灯(实心) | 六边型灯(实心) | 1 | 项 |
| 74 | 六边型灯(空心) | 六边型灯(空心) | 1 | 项 |
| 75 | 线型灯 | 20mm宽 | 1 | 项 |
| 76 | 线型灯 | 30mm宽蓝色 | 1 | 项 |
| 77 | 线条灯 | 定制。 | 1 | 项 |
| 78 | PVC卷材 | 1.原有地平基层处理； 2.水泥自流平； 3.面层材料品种、规格、颜色：2mm静音地胶。 | 1 | 项 |
| 79 | 踢脚线 | 1.踢脚线高度：100×12mm； 2.木制成品踢脚线。 | 1 | 项 |
| 四 | 无人机设备中心 |  |  |  |
| 1 | 基础教学无人机 | 1.飞机尺寸≥31*31*6.5cm； 2.轴距≥220mm； 3.留空时间≥6分； 4.遥控器电池：3节5号电池； 5.安全飞行距离≥30米 6.电池：电芯数量1S，容量≥650mAh； 7.陀螺仪：6轴陀螺仪； 8.机身材质：ABS； 9.通道控制：2.4G； 10.功能：定高、一键起飞、一键降落、特技翻滚、原地旋转、机械臂。 | 13 | 套 |
| 2 | 基础无人机备用电池套件 | 1、3.7V 650mah锂聚合物电池2块。 2、 一拖四，USB接口，可同时为≥4块电池充电。 | 13 | 套 |
| 3 | 配套配件包 | 齿轮组≥4个，防护罩≥1套（每套4个），螺丝包≥2袋（桨叶1袋、机身1袋），螺旋桨≥1套（每套4个）。 | 13 | 套 |
| 4 | 基础无人机训练场地 | 竖直圆门（直径60cm）≥1个、竖直圆门（直径70cm） ≥4个、水平圆门（直径60cm）≥1个、水平圆门（直径70cm）≥1个、停机坪≥1个、伸缩竖杆≥12根、水平圆门粗竖杆≥1套、电子靶≥1套、电子靶杆≥1根、三脚架≥15个、物资箱≥1个、六角扳手≥1个。 | 1 | 套 |
| 5 | 基础教学无人机教学资源包 | 提供课程对应教案、课件、视频资源等。主要学习无人机的基本理论知识。此教材主要包括无人机的分类、无人机发展史、无人机的飞行原理、无人机构造原理、模拟器练习、航空气象知识、无人机赛事介绍等。 | 1 | 套 |
| 6 | 编程无人机 | 1.可编程飞控，开放网络控制协议； 2.支持遥控飞行； 3.支持编程飞行； 4.支持电脑和移动终端编程； 5.支持C语言编程、支持python编程、支持图形化编程； 6.支持光流定位、支持二维码定位、支持ToF定高； 7.可以实现AI功能：支持二维码识别、支持路标识别； 8.支持脑电操控、支持群控操控； 9.支持SD卡、支持外部扩展模块（红外打靶、机械臂、测距模块、LED灯）、支持FPV； 8.重量：≤110g（含电池）； 10.电机：空心杯； 11.WIFI频率：2.4GHZ； 12.接口：Micro USB充电接口； 13.电池：1S，容量≥1000mAh； 14.充电器：1充2； 15.尺寸：轴距≤150mm； 16.支持≥1080P实时拍摄； 17.支持360度旋转拍摄； 18.包含无人机一架，护翼≥6个，备用螺旋桨≥1套（4个），无人机电池≥1块，充电器≥1个，USB线≥1条，拆桨器≥1个。 ▲19.编程无人机具有青少年无人机技术等级考试器材功能符合性评估证书，投标时需提供相关证书。 | 13 | 套 |
| 7 | 编程无人机备用电池套件 | 1、3.7V，1070mah锂聚合物电池。 2、充电器可同时为2块电池充电。 | 26 | 套 |
| 8 | 编程无人机配件包 | 螺旋桨1套，护翼1套。 | 26 | 套 |
| 9 | 编程无人机教学资源包 | 提供课程对应教案、课件、视频资源等。主要学习当下流行的无人机编程语言。此课程主要包括无人机编程语言的种类、无人机编程语言的发展历程、无人机编程语言可实现功能、无人机编程语言案例精讲等。通过编程能力的不断提升使学生能够设计无人机的飞行动作，从而完成特定的任务。 | 1 | 套 |
| 10 | 无人机创客手柄 | 通道：基础4通道 通讯：蓝牙2.4GHZ 控制距离≥30米 控制功能：一键起飞、一键降落、前翻滚、后翻滚、左翻滚、右翻滚。 | 8 | 套 |
| 11 | 无人机群控 | 1.每个群控控制器，支持6个wifi直连飞机，每架飞机可以分别指令。可以实现多控制器级联，可以支持多级级联。 2.一次编程完成6架飞机飞行。 3.支持Mixly语言编程实现多机群控。 4.群控距离20米。 5.保证控制实时性，wifi需要点对点与无人机互联。 6.支持按钮命令控制群飞启动。 | 1 | 套 |
| 12 | 基础无人机比赛套装 | 赛道图（4.5*4.5m）1套，圆环≥2套（三脚架1个，支撑伸缩杆1根，圆环1个），电子靶≥2套（每套含三脚架1个，支撑杆1根，电子靶1套：电子靶1个、充电器1个、充电电池2块），物资箱≥2套，路标≥1套（三脚架1个，支撑杆1根，路标1个），二维码≥4个。 | 1 | 套 |
| 13 | 无人机拓展包 | 1.无人机红外发射模块：支持红外射击。 2.无人机可编程指示灯：支持七彩灯光编程，支持七种颜色的单色灯模式，支持七彩灯模式，支持呼吸灯效果。 3.无人机测距模块：支持前向测距，测距范围1.5米。 4.无人机机械臂：支持尺寸≤2CM以下的负载抓取，支持重量≤2g的负载抓取。 | 13 | 套 |
| 14 | 穿越练习机 | 1、基本参数满足：电机对角长度250mm左右，空机重量400g左右，起飞重量500g左右；M04无刷电机； 2.单次充电时间约30分钟左右，飞行时间不少于10分钟，产品电池要求1500MAH锂电池 ； 3.遥控距离:≥ 1000米； 4.整机支持diy； 5.玻璃纤维材质机身及保护罩，竞速飞行专用控制系统，安全可靠、机动灵活， 可扩展第一视角飞行。 6.配备产品线上平台网站学习视频及电子课件ppt，注册后使用。 | 5 | 套 |
| 15 | 无人机障碍赛道 | ∅60cm圆圈2只，∅70cm圆圈4只，杆17根（1.5米13个，1米4个），标志杆固定器（卡杆）2个，标志杆和圆圈固定器12个，可注水底座15只 | 1 | 套 |
| 16 | 培训及服务 | 1、设备使用培训基础无人机、编程无人机、代码无人机。 2、赛前培训及赛事优化策略指导。 3、教师队伍建设培训。 | 1 | 项 |
| 五 | 人工智能体验中心 |  |  |  |
| 1 | 智慧交通AI教育主题沙盘套装 | 智能AI复合机器人配套定制烤漆展示台。 一、AI机器人功能 1.支持利用视觉识别本地预设的≥60种图案，图案包含黑白图案，蓝底图案，彩色图案，图案形式可以为纸质打印，屏幕显示，亚克力印刷，木质印刷。 2.支持利用视觉识别用户绘制的符合一定规则的图案≥30种，且该图案参数与信息通过配套的移动端AI教育平台获取。 3.可以自主规划路径，利用图案定位信息对携带图案信息的物体或与图案信息相对位置确定的物体进行自动抓取或叠放。 4.支持利用视觉识别肤色，并进行手爪夹取操作，实现“握手”功能。 5.支持本地录入存储≥10张人脸数据，进行本地识别，录入人脸数据时支持录入姓名，卡通头像。 6.可以接受配套的移动端AI教育平台指令，根据图案信息，自动停靠在用户设置的位置。 7.支持识别预设的≥12种物体或物体状态，包含交通标志牌，车辆，红绿灯状态等。 ▲8.AI机器人部分具有符合GB4943.1-2011标准的检测合格报告，检测内容包含识别功能、AI功能、性能参数，投标时需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告。 二、硬件参数 1. 主控板 CPU：性能不低于四核ARM Cortex-A7，256KB L1 Cache,512KB L2 Cache； GPU：性能不低于Mali400MP2 2. 传感器与电机 直流电机≥3个、舵机≥3个、六轴陀螺仪传感器≥1个、红外传感器≥2个、高精度电机编码器≥2个、角度传感器≥4个。 3. 其他 机器人具备全彩IPS屏，≥2.0寸，≥320*240分辨率； 机器人具有多种生动的表情，与AI识别功能结合，显示出多种人性化表情； 最长运行时间：≥5h 三、结构参数 机器人有一个可移动的底盘、一个三自由度机械臂、一个双手指软体机械手和一个角度可调的摄像头。 手爪抓取重量：≥150g。 手爪抓取范围：≥45mm。 机器人速度最快≥0.5m/s。 机器人主体材质：ABS。 展开臂长：≥250mm。 大臂活动范围：≥170°。 小臂活动范围：≥200°。 头部活动范围：≥65°。 四、支持：移动端AI教育平台、PC端图形化编程、Python SDK等配套软件 智慧交通AI教育主题套件 一、电子模块 套件应包含≥3个电机、≥23组传感器、≥1个红绿LED显示装置，≥2个多功能显示终端、≥1个具备项目制教学评价和竞赛分数统计功能的智慧大脑等。 二、精密结构件 结构部分由环保基材地图和亚克力实景模块组成。 地图采用环保基材、模块化设计，亚克力实景模块使用不低于2.5mm厚度高强度环保材质。 三、主要组件的描述 1.模块化地图 采用环保基材，厚度≥15mm，密度≥0.55；地图总尺寸≥2360*1160*15mm；模块化设计，共分成大小相同的6块。 2.智慧大脑 （1）智慧大脑可以监测控制套件上传感器及电子模块信息；可给出任务文字和语音提示，可记录比赛用时，支持查看比赛得分和用时等明细。 （2）主板参数ARM Cortex-M系列内核，主频72MHZ、512kFLASH、64KSRAM。集成快速充电功能；有充电指示灯、满电指示灯、软件工作模式指示灯。 （3）4.3寸显示屏，uart串口通信；65K色；分辨率480*272像素；板载8MB flash字库图片存储空间，1BYTE用户EEPROM存储空间；512KB运行内存，1024BYTE串口缓存；16欧姆0.5W喇叭；最大支持32GB TF卡。 3.红绿灯模块 模拟真实红绿灯视觉信号，同时与智慧大脑和多传感器组合工作，具备闯红绿灯、停车压斑马线等违章自动判定功能，同时发声提醒，并且能够在发生违章后模拟闪光灯效果。 4.人行道模块 模拟人行道行人来往通过，用于配套的智能AI机器人完成礼让行人动作，该装置与多传感器组合工作，具备自动判定配套的智能AI机器人是否礼让行人以及撞倒行人等功能。 5.车站信息栏 需含≥4.3寸显示屏，模拟信息栏，显示候车站台，屏幕信息由0-9随机显示。 平板教学套装（含移动端AI教育平台） 1. AI功能 1.1 支持获取配套的AI智能机器人的视频流，并实时显示； 1.2 支持从配套的AI智能机器人的视频流中进行人脸识别，并可以将图像采集、人脸检测、人脸关键点、人脸转正等过程可视化的展现出来； 1.3 与配套的AI智能机器人配合使用，可实现人脸识别可视化，可从视频画面中找到人脸，生成模拟的虚假人脸框，截取人脸部分图片，识别出≥106个人脸关键点并在图中标记，利用关键点对人脸进行旋转，将旋转后的人脸图片发送至机器人； 1.4 支持利用配套的AI智能机器人的摄像头获取实时环境视频，并从视频中寻找符合规则的四边形，自动提取四边形中的图像并将其矫正为矩形，进行二值化处理； 1.5 支持用户对提取到的四边形内的图案进行命名和参数录入，录入成功后可以在编程中发送指令和图案信息供机器人识别和定位； 1.6 支持从配套的AI智能机器人的视频流中获取≥27张特定区域的图像数据，用户将其分为≥3类，在移动端进行分类器的训练； 1.7 支持用户利用练好的分类器对新的图像进行分类，可显示新的图像与3种已训练图像的置信度； 1.8 支持用户利用图形化编程模块，调用机器人的运动功能，情绪功能，检测图案，物体，人脸，以及定位与自动抓取的功能； 1.9 支持录入用户自定义的≥30个以上的图案和≥10个人脸。 1.10 支持用户离线生成二维码并保存图片； 1.11 支持用户调节≥6个颜色阈值，并实时显示机器人视频流画面的二值化结果。 1.12 支持用户调节≥6个颜色阈值，并将该颜色参数保存，在编程界面进行识别。 1.13 支持用户利用训练好的分类模型对新的图像进行离线分类，可实时显示新的图像与已训练图像的置信度，并可在编程界面调用； 1.7 支持Scratch编程，并可在编程界面设置机器人端的AI算法参数，获取机器人端的处理结果。 2. 其他功能 2.1.支持二维码生成功能，可自定义二维码内容及logo。 2.2.支持Scratch图形化编程，图形化编程包含运动、AI、事件、控制、传感、运算、变量、函数等模块，图形化编程结合机器人进行深度定制，可以使机器人完成丰富的功能。 2.3.支持操控模块，可实施对机器人进行操控，传输视频流，操作机器人灯光。 3.硬件参数 CPU：Arm架构，4核及以上 内存：3GB以上 通讯：支持WIFI、蓝牙 摄像头：含前置及后置摄像头 扬声器：内置扬声器 | 1 | 套 |
| 2 | 地震救援AI教育主题沙盘套装 | 智能AI复合机器人配套定制烤漆展示台 一、AI功能 1.支持利用视觉识别本地预设的≥60种图案，图案包含黑白图案，蓝底图案，彩色图案，图案形式可以为纸质打印，屏幕显示，亚克力印刷，木质印刷。 2.支持利用视觉识别用户绘制的符合一定规则的图案≥30种，且该图案参数与信息通过配套的移动端AI教育平台获取。 3.可以自主规划路径，利用图案定位信息对携带图案信息的物体或与图案信息相对位置确定的物体进行自动抓取或叠放。 4.支持利用视觉识别肤色，并进行手爪夹取操作，实现“握手”功能。 5.支持本地录入存储≥10张人脸数据，进行本地识别，录入人脸数据时支持录入姓名，卡通头像。 6.可以接受配套的移动端AI教育平台指令，根据图案信息，自动停靠在用户设置的位置。 7.支持识别预设的≥12种物体或物体状态，包含交通标志牌，车辆，红绿灯状态等。 二、硬件参数 1. 主控板 主板硬件基于STM32设计，ARMCortex-M3内核，主频72MHZ、512kFLASH、64KSRAM。集成快速充电功能:有充电指示灯、满电指示灯、软件工作模式指示灯。 2. 传感器与电机 直流电机≥3个、舵机≥3个、六轴陀螺仪传感器≥1个、红外传感器≥2个、高精度电机编码器≥2个、角度传感器≥4个。 3. 其他 4.3寸显示屏，uart串口通信:65K色:分辨率480*272像素板载8MBfash字库图片存储空间，IBYTE用户EEPROM存储空间:512KB运行内存，1024BYTE串口缓存:16欧姆0.5W 喇叭:最大支持32GBTF卡。 三、结构参数 机器人有一个可移动的底盘、一个三自由度机械臂、一个双手指软体机械手和一个角度可调的摄像头。 手爪抓取重量：≥150g。 手爪抓取范围：≥45mm。 机器人速度最快≥0.5m/s。 机器人主体材质：ABS。 展开臂长：≥250mm。 大臂活动范围：≥170°。 小臂活动范围：≥200°。 头部活动范围：≥65°。 四、支持：移动端AI教育平台、PC端图形化编程、Python SDK等配套软件 地震救援AI教育主题套件 一、电子模块 具有9组传感器，≥2个多功能显示终端、≥1个具备项目制教学评价和竞赛分数统计功能的智慧大脑等。 二、精密结构件 结构部分由环保基材地图和亚克力实景模块组成。 地图采用环保基材、模块化设计，亚克力实景模块使用不低于2.5mm厚度高强度环保材质，高精度激光加工，结构坚固，配合紧密。 三、主要组件的描述 1、模块化地图 采用环保基材，厚度≥15mm，密度≥0.55；地图总尺寸≥2360*1160*15mm；模块化设计，共分成大小相同的≥6块。 2.智慧大脑 （1）智慧大脑可以监测控制套件上传感器及电子模块信息；可给出任务文字和语音提示，可记录比赛用时，支持查看比赛得分和用时等明细。 （2）主板参数ARM Cortex-M系列内核，主频72MHZ、512kFLASH、64KSRAM。集成快速充电功能；有充电指示灯、满电指示灯、软件工作模式指示灯。 （3）4.3寸显示屏，uart串口通信；65K色；分辨率480*272像素；板载8MB flash字库图片存储空间，1BYTE用户EEPROM存储空间；512KB运行内存，1024BYTE串口缓存；16欧姆0.5W喇叭；最大支持32GB TF卡。 3、公告栏 （1）模拟地震管理中心信息栏，显示灾区救援信息； （2）电子部分包含≥4.3寸显示屏，uart串口通信；65K色；分辨率480*272像素；板载8MB flash字库图片存储空间，1BYTE用户EEPROM存储空间；512KB运行内存，1024BYTE串口缓存；最大支持≥32GB TF卡。 4、受灾民房 检测被困目标人员是否被移动，正确移动后自动判定得分。 5、电池&充电： （1）配套锂离子电池，12V2A适配器，移动充电盒。满电运行时间约≥4~5小时； （2）电池可在智慧大脑主板上充电，也可拆卸，利用移动充电盒脱机充电。充电时间约≥2小时。 平板教学套装高配版（含移动端AI教育平台） 1. AI功能 1.1 支持获取配套的AI智能机器人的视频流，并实时显示； 1.2 支持从配套的AI智能机器人的视频流中进行人脸识别，并可以将图像采集、人脸检测、人脸关键点、人脸转正等过程可视化的展现出来； 1.3 与配套的AI智能机器人配合使用，可实现人脸识别可视化，可从视频画面中找到人脸，生成模拟的虚假人脸框，截取人脸部分图片，识别出≥106个人脸关键点并在图中标记，利用关键点对人脸进行旋转，将旋转后的人脸图片发送至机器人； 1.4 支持利用配套的AI智能机器人的摄像头获取实时环境视频，并从视频中寻找符合规则的四边形，自动提取四边形中的图像并将其矫正为矩形，进行二值化处理； 1.5 支持用户对提取到的四边形内的图案进行命名和参数录入，录入成功后可以在编程中发送指令和图案信息供机器人识别和定位； 1.6 支持从配套的AI智能机器人的视频流中获取≥27张特定区域的图像数据，用户将其分为≥3类，在移动端进行分类器的训练； 1.7 支持用户利用练好的分类器对新的图像进行分类，可显示新的图像与3种已训练图像的置信度； 1.8 支持用户利用图形化编程模块，调用机器人的运动功能，情绪功能，检测图案，物体，人脸，以及定位与自动抓取的功能； 1.9 支持录入用户自定义的≥30个以上的图案和≥10个人脸。 1.10 支持用户离线生成二维码并保存图片； 1.11 支持用户调节≥6个颜色阈值，并实时显示机器人视频流画面的二值化结果。 1.12 支持用户调节≥6个颜色阈值，并将该颜色参数保存，在编程界面进行识别。 1.13 支持用户利用训练好的分类模型对新的图像进行离线分类，可实时显示新的图像与已训练图像的置信度，并可在编程界面调用； 1.7 支持Scratch编程，并可在编程界面设置机器人端的AI算法参数，获取机器人端的处理结果。 2. 其他功能 2.1.支持二维码生成功能，可自定义二维码内容及logo。 2.2.支持Scratch图形化编程，图形化编程包含运动、AI、事件、控制、传感、运算、变量、函数等模块，图形化编程结合机器人进行深度定制，可以使机器人完成丰富的功能。 2.3.支持操控模块，可实施对机器人进行操控，传输视频流，操作机器人灯光。 3.硬件参数 CPU：Arm架构，4核及以上 内存：3GB以上 通讯：支持WIFI、蓝牙 摄像头：含前置及后置摄像头 扬声器：内置扬声器 | 1 | 套 |
| 3 | 智慧医院AI教育主题沙盘套装 | 可拓展智能AI复合机器人进阶版配套定制烤漆展示台 一、AI功能 1.支持利用视觉识别不少于10个数字图案以及不少于26个字母图案，图案形式可以为纸质打印，屏幕显示，亚克力印刷，木质印刷。 2.支持利用视觉识别二维码图案，并进行二维码区域图像的提取及二维码内容的提取，二维码形式可以为纸质打印，屏幕显示，亚克力印刷，木质印刷。 3.支持任意颜色的色块识别，可以返回色块在画面中的位置，可自定义色块进行识别。 4.支持用户进行不少于3种类别，每类不少于9张样本的图片进行离线机器学习，并在2s内生成模型。 5.支持人脸识别，最多可识别不少于15个人脸 6.支持不同颜色的线段检测和自主巡线，用户可自主调节颜色范围 7.可以接受配套的软件系统指令，根据图案信息，自动停靠在用户设置的位置。 8.支持多个AI功能任意切换，同时运行。如视觉巡线、人脸识别、图像识别可以相互切换。 9.支持车体前进，后退，旋转，平移运动。 10.支持机械臂角度控制、车体运动距离控制。 11.支持利用Scratch，ArduinoIDE、Python对智能AI机器人进行编程。 12.所有AI功能均离线运行，视觉检测均采用单目方案。 13.支持舵机堵转保护功能。 二、硬件参数 1. 主控板 主板硬件基于STM32设计，ARMCortex-M3内核，主频72MHZ、512kFLASH、64KSRAM。集成快速充电功能:有充电指示灯、满电指示灯、软件工作模式指示灯。 2. 传感器与电机 直流电机≥4个、4线舵机≥2个、5线舵机≥1个、六轴陀螺仪传感器≥1个、RGB3色LED模块≥1个、高精度电机编码器≥4个、角度传感器≥3个。 3. 其他 4.3寸显示屏，uart串口通信:65K色:分辨率480*272像素板载8MBfash字库图片存储空间，IBYTE用户EEPROM存储空间:512KB运行内存，1024BYTE串口缓存:16欧姆0.5W 喇叭:最大支持32GBTF卡。 三、结构参数 1.机器人应包括一个移动机器人平台、一个三自由度机械臂、一个双手指软体机械手。 2.移动机器人平台: 车身需为铝合金材质； 需具有至少四个麦克纳姆轮； 需具有减震结构 3.三自由度机械臂 大臂活动范围：≥95° 小臂活动范围：≥110° 4.双手指软体机械手 手指为软体材料，硬度60，抓取时末端手指保持水平 手爪最大抓取尺寸为 ≥45mm 手爪最大抓取重量为≥400g 四、软件支持： 支持图形化编程、pythonSDK等配套软件。 智慧医院AI教育主题套件 一、电子模块 应用≥1个电机、≥1个舵机、≥9组传感器、≥1个多功能显示终端、≥1个具备项目制教学评价和竞赛分数统计功能的智慧大脑等。 二、精密结构件 结构部分由环保基材地图和亚克力实景模块组成。 地图采用环保基材、模块化设计，亚克力实景模块使用不低于≥2.5mm厚度高强度环保材质，高精度激光加工，结构坚固，配合紧密。 三、主要组件的描述 需具备模块化地图、智慧大脑、智能病床、药物传送带、医疗样本放置台等组件。 1.模块化地图 采用环保基材，厚度≥15mm，密度≥0.55；地图总尺寸≥2360*1160*15mm。 2.智慧大脑 （1）智慧大脑可以监测控制套件上传感器及电子模块信息；可给出任务文字和语音提示，可记录比赛用时，支持查看比赛得分和用时等明细。 （2）主板参数ARM Cortex-M系列内核，主频72MHZ、512kFLASH、64KSRAM。集成快速充电功能；有充电指示灯、满电指示灯、软件工作模式指示灯。 （3）4.3寸显示屏，uart串口通信；65K色；分辨率480*272像素；板载8MB flash字库图片存储空间，1BYTE用户EEPROM存储空间；512KB运行内存，1024BYTE串口缓存；16欧姆0.5W喇叭；最大支持32GB TF卡。 3.电池可支持满电运行>=2小时，可支持直接充电或在移动充电盒充电。 平板教学套装高配版（含移动端AI教育平台） 1. AI功能 1.1 支持获取配套的AI智能机器人的视频流，并实时显示； 1.2 支持从配套的AI智能机器人的视频流中进行人脸识别，并可以将图像采集、人脸检测、人脸关键点、人脸转正等过程可视化的展现出来； 1.3 与配套的AI智能机器人配合使用，可实现人脸识别可视化，可从视频画面中找到人脸，生成模拟的虚假人脸框，截取人脸部分图片，识别出≥106个人脸关键点并在图中标记，利用关键点对人脸进行旋转，将旋转后的人脸图片发送至机器人； 1.4 支持利用配套的AI智能机器人的摄像头获取实时环境视频，并从视频中寻找符合规则的四边形，自动提取四边形中的图像并将其矫正为矩形，进行二值化处理； 1.5 支持用户对提取到的四边形内的图案进行命名和参数录入，录入成功后可以在编程中发送指令和图案信息供机器人识别和定位； 1.6 支持从配套的AI智能机器人的视频流中获取≥27张特定区域的图像数据，用户将其分为≥3类，在移动端进行分类器的训练； 1.7 支持用户利用练好的分类器对新的图像进行分类，可显示新的图像与3种已训练图像的置信度； 1.8 支持用户利用图形化编程模块，调用机器人的运动功能，情绪功能，检测图案，物体，人脸，以及定位与自动抓取的功能； 1.9 支持录入用户自定义的≥30个以上的图案和≥10个人脸。 1.10 支持用户离线生成二维码并保存图片； 1.11 支持用户调节≥6个颜色阈值，并实时显示机器人视频流画面的二值化结果。 1.12 支持用户调节≥6个颜色阈值，并将该颜色参数保存，在编程界面进行识别。 1.13 支持用户利用训练好的分类模型对新的图像进行离线分类，可实时显示新的图像与已训练图像的置信度，并可在编程界面调用； 1.7 支持Scratch编程，并可在编程界面设置机器人端的AI算法参数，获取机器人端的处理结果。 2. 其他功能 2.1.支持二维码生成功能，可自定义二维码内容及logo。 2.2.支持Scratch图形化编程，图形化编程包含运动、AI、事件、控制、传感、运算、变量、函数等模块，图形化编程结合机器人进行深度定制，可以使机器人完成丰富的功能。 2.3.支持操控模块，可实施对机器人进行操控，传输视频流，操作机器人灯光。 3.硬件参数 CPU：Arm架构，4核及以上 内存：3GB以上 通讯：支持WIFI、蓝牙 摄像头：含前置及后置摄像头 扬声器：内置扬声器 | 1 | 套 |
| 4 | 智慧物流AI教育主题沙盘套装 | 可拓展智能AI复合机器人进阶版配套定制烤漆展示台 一、AI功能 1.支持利用视觉识别不少于10个数字图案以及不少于26个字母图案，图案形式可以为纸质打印，屏幕显示，亚克力印刷，木质印刷。 2.支持利用视觉识别二维码图案，并进行二维码区域图像的提取及二维码内容的提取，二维码形式可以为纸质打印，屏幕显示，亚克力印刷，木质印刷。 3.支持任意颜色的色块识别，可以返回色块在画面中的位置，可自定义色块进行识别。 4.支持用户进行不少于3种类别，每类不少于9张样本的图片进行离线机器学习，并在2s内生成模型。 5.支持人脸识别，最多可识别不少于15个人脸 6.支持不同颜色的线段检测和自主巡线，用户可自主调节颜色范围 7.可以接受配套的软件系统指令，根据图案信息，自动停靠在用户设置的位置。 8.支持多个AI功能任意切换，同时运行。如视觉巡线、人脸识别、图像识别可以相互切换。 9.支持车体前进，后退，旋转，平移运动。 10.支持机械臂角度控制、车体运动距离控制。 11.支持利用Scratch，ArduinoIDE、Python对智能AI机器人进行编程。 12.所有AI功能均离线运行，视觉检测均采用单目方案。 13.支持舵机堵转保护功能。 二、硬件参数 1. 主控板 主板硬件基于STM32设计，ARMCortex-M3内核，主频72MHZ、512kFLASH、64KSRAM。集成快速充电功能:有充电指示灯、满电指示灯、软件工作模式指示灯。 2. 运控板 运控板应基于Arduino 平台。学生可对接口编程，以扩展更多功能。 3. 传感器与电机 直流电机≥4个、4线舵机≥2个、5线舵机≥1个、六轴陀螺仪传感器≥1个、RGB3色LED模块≥1个、高精度电机编码器≥4个、角度传感器≥3个。 4. 其他 4.3寸显示屏，uart串口通信:65K色:分辨率480*272像素板载8MBfash字库图片存储空间，IBYTE用户EEPROM存储空间:512KB运行内存，1024BYTE串口缓存:16欧姆0.5W 喇叭:最大支持32GBTF卡。 三、结构参数 1.机器人应包括一个移动机器人平台、一个三自由度机械臂、一个双手指软体机械手。 2.移动机器人平台: 车身需为铝合金材质； 需具有至少四个麦克纳姆轮； 需具有减震结构 3.三自由度机械臂 大臂活动范围：≥95° 小臂活动范围：≥110° 4.双手指软体机械手 手指为软体材料，硬度60，抓取时末端手指保持水平 手爪最大抓取尺寸为 ≥45mm 手爪最大抓取重量为≥400g 四、软件支持： 支持图形化编程、pythonSDK等配套软件。 智慧物流AI教育主题套件 一、电子模块 具有物体检测传感器，多功能显示屏终端、≥1个具备项目制教学评价和竞赛分数统计功能的智慧大脑等。 二、精密结构件 结构部分由环保基材地图和亚克力实景模块组成。 地图采用环保基材、模块化设计，亚克力实景模块使用不低于2.5mm厚度高强度环保材质。 三、主要组件的描述 1、模块化地图 采用环保基材，厚度≥15mm，密度≥0.55；地图总尺寸≥2360*1160*15mm；模块化设计，共分成大小相同的6块。 2.智慧大脑（1）智慧大脑可以监测控制套件上传感器及电子模块信息；可给出任务文字和语音提示，可记录比赛用时，支持查看比赛得分和用时等明细。 （2）主板参数ARM Cortex-M系列内核，主频72MHZ、512kFLASH、64KSRAM。集成快速充电功能；有充电指示灯、满电指示灯、软件工作模式指示灯。 （3）4.3寸显示屏，uart串口通信；65K色；分辨率480*272像素；板载8MB flash字库图片存储空间，1BYTE用户EEPROM存储空间；512KB运行内存，1024BYTE串口缓存；16欧姆0.5W喇叭；最大支持32GB TF卡。 3、仓储公告栏 （1）模拟仓储信息栏，显示货物进出、库存、配送信息。 4、智能周转箱 模拟仓储周转箱，机器人需要将屏幕显示指定的货物放置到周转箱中。 5、智能货架 配有物体检测传感器，可检测货架上目标货物。 6、货物传输带 可对货物进行传输运送，实现货物在物流中心的转运。 平板教学套装高配版（含移动端AI教育平台） 1. AI功能 1.1 支持获取配套的AI智能机器人的视频流，并实时显示； 1.2 支持从配套的AI智能机器人的视频流中进行人脸识别，并可以将图像采集、人脸检测、人脸关键点、人脸转正等过程可视化的展现出来； 1.3 与配套的AI智能机器人配合使用，可实现人脸识别可视化，可从视频画面中找到人脸，生成模拟的虚假人脸框，截取人脸部分图片，识别出≥106个人脸关键点并在图中标记，利用关键点对人脸进行旋转，将旋转后的人脸图片发送至机器人； 1.4 支持利用配套的AI智能机器人的摄像头获取实时环境视频，并从视频中寻找符合规则的四边形，自动提取四边形中的图像并将其矫正为矩形，进行二值化处理； 1.5 支持用户对提取到的四边形内的图案进行命名和参数录入，录入成功后可以在编程中发送指令和图案信息供机器人识别和定位； 1.6 支持从配套的AI智能机器人的视频流中获取≥27张特定区域的图像数据，用户将其分为≥3类，在移动端进行分类器的训练； 1.7 支持用户利用练好的分类器对新的图像进行分类，可显示新的图像与3种已训练图像的置信度； 1.8 支持用户利用图形化编程模块，调用机器人的运动功能，情绪功能，检测图案，物体，人脸，以及定位与自动抓取的功能； 1.9 支持录入用户自定义的≥30个以上的图案和≥10个人脸。 1.10 支持用户离线生成二维码并保存图片； 1.11 支持用户调节≥6个颜色阈值，并实时显示机器人视频流画面的二值化结果。 1.12 支持用户调节≥6个颜色阈值，并将该颜色参数保存，在编程界面进行识别。 1.13 支持用户利用训练好的分类模型对新的图像进行离线分类，可实时显示新的图像与已训练图像的置信度，并可在编程界面调用； 1.7 支持Scratch编程，并可在编程界面设置机器人端的AI算法参数，获取机器人端的处理结果。 2. 其他功能 2.1.支持二维码生成功能，可自定义二维码内容及logo。 2.2.支持Scratch图形化编程，图形化编程包含运动、AI、事件、控制、传感、运算、变量、函数等模块，图形化编程结合机器人进行深度定制，可以使机器人完成丰富的功能。 2.3.支持操控模块，可实施对机器人进行操控，传输视频流，操作机器人灯光。 3.硬件参数 CPU：Arm架构，4核及以上； 内存：3GB以上； 通讯：支持WIFI、蓝牙； 摄像头：含前置及后置摄像头； 扬声器：内置扬声器。 | 1 | 套 |
| 5 | 智慧社区AI教育主题沙盘套装 | 可拓展智能AI复合机器人进阶版配套定制烤漆展示台 一、AI功能 1.支持利用视觉识别不少于10个数字图案以及不少于26个字母图案，图案形式可以为纸质打印，屏幕显示，亚克力印刷，木质印刷。 2.支持利用视觉识别二维码图案，并进行二维码区域图像的提取及二维码内容的提取，二维码形式可以为纸质打印，屏幕显示，亚克力印刷，木质印刷。 3.支持任意颜色的色块识别，可以返回色块在画面中的位置，可自定义色块进行识别。 4.支持用户进行不少于3种类别，每类不少于9张样本的图片进行离线机器学习，并在2s内生成模型。 5.支持人脸识别，最多可识别不少于15个人脸 6.支持不同颜色的线段检测和自主巡线，用户可自主调节颜色范围 7.可以接受配套的软件系统指令，根据图案信息，自动停靠在用户设置的位置。 8.支持多个AI功能任意切换，同时运行。如视觉巡线、人脸识别、图像识别可以相互切换。 9.支持车体前进，后退，旋转，平移运动。 10.支持机械臂角度控制、车体运动距离控制。 11.支持利用Scratch，ArduinoIDE、Python对智能AI机器人进行编程。 12.所有AI功能均离线运行，视觉检测均采用单目方案。 13.支持舵机堵转保护功能。 二、硬件参数 1. 主控板 主板硬件基于STM32设计，ARMCortex-M3内核，主频72MHZ、512kFLASH、64KSRAM。集成快速充电功能:有充电指示灯、满电指示灯、软件工作模式指示灯。 2. 运控板 运控板应基于Arduino 平台。学生可对接口编程，以扩展更多功能。 3. 传感器与电机 直流电机≥4个、4线舵机≥2个、5线舵机≥1个、六轴陀螺仪传感器≥1个、RGB3色LED模块≥1个、高精度电机编码器≥4个、角度传感器≥3个。 4. 其他 4.3寸显示屏，uart串口通信:65K色:分辨率480*272像素板载8MBfash字库图片存储空间，IBYTE用户EEPROM存储空间:512KB运行内存，1024BYTE串口缓存:16欧姆0.5W 喇叭:最大支持32GBTF卡。 三、结构参数 1.机器人应包括一个移动机器人平台、一个三自由度机械臂、一个双手指软体机械手。 2.移动机器人平台: 车身需为铝合金材质； 需具有至少四个麦克纳姆轮； 需具有减震结构 3.三自由度机械臂 大臂活动范围：≥95° 小臂活动范围：≥110° 4.双手指软体机械手 手指为软体材料，硬度60，抓取时末端手指保持水平 手爪最大抓取尺寸为 ≥45mm 手爪最大抓取重量为≥400g 四、软件支持： 支持图形化编程、pythonSDK等配套软件。 一、电子模块 套件需包含≥1个电机，≥16组传感器，≥2个多功能显示终端、≥1个具备项目制教学评价和竞赛分数统计功能的智慧大脑等。 二、精密结构件 结构部分由环保基材地图和亚克力实景模块组成。 地图采用环保基材、模块化设计，亚克力实景模块使用不低于2.5mm厚度高强度环保材质。 三、主要组件的描述 1.模块化地图 地图承载套件的各个组件模块及连接线路。采用环保基材，厚度≥15mm，密度≥0.55；地图总尺寸≥2360*1160*15mm；模块化设计，共分成大小相同的6块。 2.智慧大脑 （1）智慧大脑可以监测控制套件上传感器及电子模块信息；可给出任务文字和语音提示，可记录比赛用时，支持查看比赛得分和用时等明细。 （2）主板参数ARM Cortex-M系列内核，主频72MHZ、512kFLASH、64KSRAM。集成快速充电功能；有充电指示灯、满电指示灯、软件工作模式指示灯。 （3）4.3寸显示屏，uart串口通信；65K色；分辨率480*272像素；板载8MB flash字库图片存储空间，1BYTE用户EEPROM存储空间；512KB运行内存，1024BYTE串口缓存；16欧姆0.5W喇叭；最大支持32GB TF卡。 ▲（4）智慧大脑部分部分具有符合GB4943.1-2011标准的检测合格报告，检测内容包含主控功能、硬件参数，投标时需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告； 3.社区公告栏 需包含≥4.3寸显示屏，模拟社区信息公告栏，公示业主和机器人需要警惕的危险人员，车辆和车辆的车位信息，能够不断地切换显示。 4.智能垃圾桶 模拟可回收垃圾与不可回收垃圾的分拣，机器人需要将不同性质的垃圾放置在对应的垃圾桶中，该垃圾桶具备自动感应能力，能够判定垃圾放置是否正确。 5.车库入口道闸： 由三部分构成，入口感应区、入口道闸、出口感应区，AI机器人靠近车库入口时，道闸将会自动打开，AI机器人进入到车库内之后，道闸自动关闭。 | 1 | 套 |
| 6 | AI教育沙盘备件包 | 需包含AI教育沙盘中易丢失或易损的标识牌、电池、识别图案、红外传感等易丢失或易损物料。 | 2 | 套 |
| 7 | 文宣显示屏 | 1.屏幕尺寸≥43英寸，分辨率≥1920×1080，系统为Android，内存≥1G，存储≥8G。 2.支持通过C/S端、B/S端、手机、平板移动端、设备本地等多重管理。 3.产品支持功能：添加素材、修改素材、删除素材、审核素材、素材预览，下载素材素材模糊搜索，素材精确搜索，替換素材。 4.产品支持新建节目，修改节目（名称、分辨率、属性、描述口），删除节目，复制节目（复制节目模板和完全复制两种），节目预览，审核节日（通过、未通过），隐藏锁定窗口。 5.节目支持多个页面（至少支持32个组成，页面包括多个窗口至少支持16个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口（时钟的样式可选）、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图。 6.制作终端的播放内容时，需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换秘钥，使用秘钥进行AES加密，对报文体进行全加密。 7.终端支持功能：定时开关机设置（支持按周、按日配置，每天至少可配置8组策略），时段音量设置，终端亮度设置，默认音量设置，开机logo设置，终端关联服务器，垫片日程开关、终端密码修改温度保护、时区设置、SADP开关；终端升级，终端播放，停止播放，査看终端日程，终端截屏，插播节目或素材，插播文字消息，停止插播，显示发布进度，隐藏发布进度，恢复默认参数、终端远程升级。 | 4 | 台 |
| 8 | 机器人 | 一、感知交互模块 音频采集：多阵列麦克风，拾音宽广，音质清晰透亮。 交互显示：交互核心屏，支持个性化交互功能。 二、结构与运动性能 腰部设计：独立自由度，支持 320° 旋转，高灵活性；腰关节：-230°～90°。 腿部关节：单腿 6 自由度，配置为髋关节 3 + 膝关节 1 + 踝关节 2。 手臂关节：单臂 5 自由度，包含肩关节 2 + 大臂关节 1 + 肘关节 1 + 小臂关节 1。 走线设计：整机中空关节走线，轻量化且高耐久。 三、动力与续航 电池：大容量快拆电池，10000mAh 续航，支持极速换电。 运动模组：核心运动模组，关节最大扭矩 300N・m，峰值扭矩密度 203N・m/kg。 运动能力：行走速度 2m/s，支持自然类人步态行走。 四、算力与音频输出 算力架构：高算力双芯片架构。 音频输出：环绕式立体扬声器，模仿真人发声方向。 产品参考尺寸 ：1388(H)×490(W)×220(D) mm。 | 1 | 台 |
| 9 | 机器狗 | 站立尺寸：70cm x 43cm x 50cm。 重量（带电池）： 约 18kg。 运动速度：0~2.5m/s。 轮胎：7寸充气胎。 最大攀爬落差高度：约 70cm。 关节电机：16 个。 电池种类：长续航（15000mAh），续航时间2-4h。 具备100Tops算力的拓展坞（Orin NX），含AI算法及技术支持。 具备realsense D435i深度相机。 | 1 | 台 |
| 10 | 工作站 | MAX+395/8060S/2.5K 180hz 64G+1T。 | 1 | 台 |
| 11 | 人工智能互动展示套件—语音互动机械手案例框 | 1、主控板：至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙模块；并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2、配置离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度≤0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答，支持的语音指令不少于50条； 3、全金属铝合金机械手，阳极氧化，不变色不掉漆，张开尺寸≥80mm，抓取重量≥500g,具有过载保护功能，未使用塑胶或亚克力材质； 4、RJ11接口通信适配器模块，支持≥16mm孔位间距安装； 5、黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸≥340mm，厚度≤85mm，不少于5个过线孔； 6、黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸≥360mm，厚度≤42mm； 7、主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能； 8、电源转接板支持6-12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器； 9、配置≥12V电源03适配器，具有过载保护，外接≥220V标准电源； 10、配置高亮度LED03灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现灯光效果，灯珠不少于20个均匀分布，光均称无阴影； 11、配置不少于主控器1个，语音识别模块1个，8mm孔距滑轨梁若干，金属机械手1个，其它金属结构件若干，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套、安装底座1套、适配器1个，电源转接板1个； 12、一体式安装，现场无需再DIY组装，插上电源，固定螺钉即可使用； 13、平台支持中、英文编程及人工智能相关模块，不少于语音识别，手势识别，视频侦测，交通卡片识别，垃圾分类识别，机器学习，天气、人脸识别、TensorFlow、无人机、智慧家庭等人工智能功能模块； ▲14、投标时需提供含“图形化编程软件”和“基于Android移动端的机器人语音控制软件”字样的软件著作权证书。 | 1 | 套 |
| 12 | 人工智能互动展示套件—隔空超级钢琴 | 1.主控板：至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块；并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置不少于6个检测物体存在的传感器，感应距离设置为1-3cm。 3.配置音符跳动音乐模块，可以根据声强波动彩色显示跳动音乐条，实现钢琴互动效果。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 7.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 8.配置12V电源03适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 9.配置不少于主控器1个，检测物体存在的传感器7个，蜂鸣器1个，音符跳动音乐模块1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金 六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 10.一体式安装，现场无需再DIY组装，超级隔空钢琴应用了红外避障检测手的存在，从而触发蜂鸣器的发声。人手去触发不同的红外避障传感器，从而触发蜂鸣器发出do,re,mi,fa,so,la,xi的声调，模拟钢琴的弹奏效果。 | 1 | 套 |
| 13 | 人工智能互动展示套件—智能气象站案例框 | 1、主控板：至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙模块；并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2、配置离线版合成模块，支持中文、英文（包括数字、时间、数值、词语等）语音合成，模块自带MCU，可实现自动识别模块接入。 3、数码管模块，带MCU，可以显示数字； 4、温湿度传感器：可以同时测量温度和空气湿度。带兼容乐高的底座。工作电压：3-5.5V工作电流：最大2.5mA温度范围：0-50℃ 误差±2℃ 湿度范围：20-90%RH 误差±5%RH 响应时间: 1/e(63%) 6-30s测量分辨率：分别为 8bit（温度）、8bit（湿度）采样周期间隔：不得低于1秒钟通讯方式：单总线； 5、配置离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度≤0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答，支持的语音指令不少于50条； 6、PM2.5传感器，可探测颗粒：PM0.3、PM2.5、PM10，工作温度：-10度~50度，通讯方式：单总线； 7、黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸≥340mm，厚度≤85mm，不少于5个过线孔； 8、黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸≥360mm，厚度≤42mm； 9、主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛； 10、电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器； 11、配置≥12V电源03适配器，具有过载保护，外接≥220V标准电源； 12、配置高亮度LED03灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现灯光效果，灯珠不少于20个均匀分布，光均称无阴影； 13、配置不少于主控器1个，风速传感器1个，温湿度传感器1个，PM2.5空气质量传感器1个，光线传感器1个，紫外线传感1个，大气压传感器1个，语音识别模块1个，语音合成模块1个，声音传感器1个，显示器一个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 | 1 | 套 |
| 14 | 人工智能互动展示套件—红外测温仪案例框 | 1.主控板：至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块；并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置离线版合成模块，支持中文、英文（包括数字、时间、数值、词语等）语音合成。模块自带MCU，可实现自动识别模块接入。 3.红外测温传感器范围3~50度，无需接触，可实现快速检测人体温度。 4.RGB超声波模块内置不少于6个可编程控制的RGB灯，实现炫酷灯效，测量范围从4 cm 到500 cm。 5.数码管模块，带MCU，可以显示数字。 6.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 7.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 8.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 9.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 10.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 11.配置高亮度LED灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现灯光效果，灯珠不少于20个均匀分布，光均称无阴影。 12.配置不少于主控器1个，红外测温传感器1个，语音合成模块1个，RGB超声波1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，安装底座1套、适配器1个，电源转接板1个。 13一体式安装，现场无需再DIY组装，插上电源，固定螺钉即可使用。便于快速测定人体温度和语音播报功能。 | 1 | 套 |
| 15 | 人工智能互动展示套件—语音智能地图案例框 | 1.主控板：至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块；并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度小于0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答，支持的语音指令不少于50条： 3.配置不小于10寸的OLED彩屏，彩色显示智能地图相关功能。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 7.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 9.配置12V电源03适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 10.配置高亮度LED03灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现灯光效果，灯珠不少于20个均匀分布，光均称无阴影。 11.配置不少于主控器1个，10寸彩屏1个，语音识别模块1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金 六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 12.一体式安装，现场无需再DIY组装，通过语音识别技术，让彩屏显示中国地图和世界地图，语音播报对应的地理知识。激发学生对中国地理知识的认识和世界地理知识的认识。 ▲13.产品支持自动化控制系统，支持语音识别，投标时需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告。 | 1 | 套 |
| 16 | 人工智能互动展示套件—语音手势控制麦克纳姆轮 | 1.主控板：至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块；并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置不少于6英寸的OLED彩屏，彩色显示手势互动的数据界面功能。 3.手势识别传感器模块至少可以识别8种手势，且支持无网络条件下编程自定义功能，带有5个指示灯； 4.配置离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度小于0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答，支持的语音指令不少于50条： 5.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 6.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 7.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 8.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 9.配置12V电源03适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 10.配置不少于主控器1个，麦克纳姆轮一套4个，彩屏1个，语音识别模块1个，RGB环形灯板1个，16mm孔距折弯梁若干，8mm孔距滑轨梁若干，其它金属结构件若干，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金 六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 11.一体式安装，现场无需再DIY组装，能麦克纳姆轮是通过语音互动的方式，结合彩屏，将麦克纳姆轮运动合成展示出来，让学生了解和学习麦克纳姆轮的原理。 | 1 | 套 |
| 17 | 人工智能互动展示套件—AI互动机械手掌 | 1.AI主控板：采用瑞芯微 RK3588S 芯片作为主控芯片。RK3588S 是一款低功耗、高性能处理器，适用于 ARM 架构的 PC 和边缘计算设备、个人移动互联网设备和 8K 智能电视盒子等其他数字多媒体应用。CPU •八核 64 位大小核架构，4*Cortex-A76 + 4*Cortex-A55 GPU•ARM Mali-G610 MC4 图形处理器 •支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2，OpenCL 2.2，Vulkan 1.2 •内嵌高性能 2D 图像加速模块 NPU•高达 6TOPS 算力，支持 int4/int8/int16/FP16 混合运算 •支持 Caffe/TensorFlow/MXNet/PyTorch 架构模型的轻松转换显示 •支持 eDP/DP/ HDMI2.1/MIPI 多种显示接口 •支持多屏异显， 最高 8K60Hz 多媒体•支持 H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2 视频解码， 最高 8K60FPS该主板运行了一个Linux系统，加载了图像识别模块。 主控扩展板：板上带ATmega328P 8位微控制器；通过串口和主控板通讯；板载按键1个，复位开关1个；RJ11接口4个；电机接口8个，可接IO扩展模块，支持6-12V宽幅电压，支持USB供电及DC 5.5-2.1外接供电方式；最多可支持8个RJ11传感器或8个电机同时工作。 2.配置不小于5英寸的LED彩屏，彩色显示人手姿态。 3.USB摄像头采集图像，200W像素； 4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 7.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 8.配置12V电源03适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 9.配置不少于高级主控器1个，主控扩展板1个，机械手掌1个，彩屏1个，摄像头1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金 六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 11.一体式安装，现场无需再DIY组装，摄像头采集人手图像，实时显示线屏幕上，同时对应机械手掌跟随人手做出动作。 | 1 | 套 |
| 18 | 人工智能互动展示套件—人体姿势识别 | 1.AI主控板：采用瑞芯微 RK3588S 芯片作为主控芯片。RK3588S 是一款低功耗、高性能处理器，适用于 ARM 架构的 PC 和边缘计算设备、个人移动互联网设备和 8K 智能电视盒子等其他数字多媒体应用。CPU •八核 64 位大小核架构，4*Cortex-A76 + 4*Cortex-A55 GPU•ARM Mali-G610 MC4 图形处理器 •支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2，OpenCL 2.2，Vulkan 1.2 •内嵌高性能 2D 图像加速模块 NPU•高达 6TOPS 算力，支持 int4/int8/int16/FP16 混合运算 •支持 Caffe/TensorFlow/MXNet/PyTorch 架构模型的轻松转换显示 •支持 eDP/DP/ HDMI2.1/MIPI 多种显示接口 •支持多屏异显， 最高 8K60Hz 多媒体•支持 H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2 视频解码， 最高 8K60FPS该主板运行了一个Linux系统，加载了图像识别模块。 主控扩展板：板上带ATmega328P 8位微控制器；通过串口和主控板通讯；板载按键1个，复位开关1个；RJ11接口4个；电机接口8个，可接IO扩展模块，支持6-12V宽幅电压，支持USB供电及DC 5.5-2.1外接供电方式；最多可支持8个RJ11传感器或8个电机同时工作。 2.配置不小于6英寸的OLED彩屏，彩色显示人手姿态。 3.USB摄像头采集图像，200W像素； 4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 7.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 8.配置12V电源03适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 9.配置不少于高级主控器1个，主控扩展板1个，彩屏1个，摄像头1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金 六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 11.一体式安装，现场无需再DIY组装，摄像头采集人手图像，实时显示线屏幕上，同时对应机械手掌跟随人手做出动作。 | 1 | 套 |
| 19 | 人工智能互动展示套件—AI人眼互动 | 1.主控板：基于两款国产芯片设计的一款人工智能主控板。主频400MHz（可睿频到600MHz）, 离线人工智能性能卓越，可以进行机器视觉识别处理，听觉识别处理，内置FPU，KPU，APU，FFT，总算力高达1TOPS。ESP32主要负责提供蓝牙和WIFI部分的工作，也就是物联网部分的功能，可进行物联网教学。主板上集成了4路直流电机接口，1个按键。同时引出了20组IO排母接口+2组I2C排母接口和4个RJ11座接口，5V和3.3V电源切换，方便连接市面上的开源电子模块。主控上固定一个2.4寸彩屏，可以显示各种彩色图形，使用体验好，彩屏通过软排线和主控板相连。另外主控可以固定一个摄像头，也可以采用一个3D打印的可180°旋转的支架固定摄像头，实现需可转动摄像头场景的场合。彩屏和摄像头均采用FFC连接器连接，方便用户更换不同型号的设备。USB Type C接口，正反插接兼容，方便耐用，不易损坏。MEMS麦克风：1个，喇叭：1个。电源接口6-12V宽电压使用。人工智能主控板兼容Maixduino使用以及开源的电子模块，兼容市面常用的mixly图形化编程软件和Arduino编程软件，以及MaixPy IDE 编程。支持编程语言：C、C++、MicroPython、WeeeCode图形化编程等。 2.摄像头： OV2640 像素200W，可以安装到摄像头支架上，可以旋转，对于需要调整摄像头角度的场景非常方便。 3.六自由度机械人眼，由6个舵机控制机械眼的运动。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 7.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 8.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 9.配置不少于高级主控器1个，6自由度机械人眼1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金 六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 11.一体式安装，现场无需再DIY组装，摄像头采集人脸，实时显示在屏幕上，主控同时计算人脸位置，控制机械人眼跟随人脸进行互动。 | 1 | 套 |
| 20 | 人工智能互动展示套件—AI手势识别控制光 | 1.主控板：主控制板支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块；并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置MP3语音播报模块：工作电压：5V DC；板载喇叭：1个；板载TF卡槽：1个；播放指示灯：1个；micor USB：1个；外接喇叭接口：1个；开始按键：1个；通讯方式：单总线；模块尺寸不大于： 55 x 25 x 20 mm(长x宽x高)；可实现自动识别模块接入。 3.配置笑脸板模块：工作电压：5V DC；板载12个RGB灯，可以实现255x255x255颜色输出；通讯方式：单总线；可实现自动识别模块接入。 4.手势识别传感器模块至少可以识别8种的手势，且支持无网络条件下编程自定义功能，带有5个指示灯； 5.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 6.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 7.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 8.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 9.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 10.配置不少于主控器1个，金属复位按键1个，手势识别传感器1个，笑脸板1个，8mm孔距滑轨梁若干，其它金属结构件若干，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 11.一体式安装，现场无需再DIY组装。案例演示人工智能技术来通过手势识别实现对光照的控制。 | 1 | 套 |
| 21 | 人工智能互动展示套件—伯努利效应 | 1、主控板：主控制板支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙模块；并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2、配置≥7英寸的OLED串口触摸显示器，彩色显示汉诺塔交互界面； 3、黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于看到内部实现原理。六边形对边尺寸≥340mm，厚度≤85mm，不少于5个过线孔； 4、黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸≥360mm，厚度≤42mm； 5、主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛； 6、电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器； 7、配置≥12V电源适配器，具有过载保护，外接≥220V标准电源； 8、配置不少于主控器1个，≥7英寸串口触摸显示器1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个； | 1 | 套 |
| 22 | 人工智能互动展示套件—地月系统-月相仪 | 1.配置月相仪模型，可以旋转，从中间孔看到对应月相变化。 2.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 3.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 4.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 5.配置12V电源03适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 6.配置不少于月相仪1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 7.一体式安装，现场无需再DIY组装。案例为演示月相变化原理。 | 1 | 套 |
| 23 | 人工智能互动展示套件—超声波雷达 | 1.主控板：主控制板支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块；并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.RJ11接口通信适配器模块，支持16mm孔位间距安装。 3.配置7英寸的OLED串口彩屏，彩色显示超声波雷达侦测的数据。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 7.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 8.配置12V电源03适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 9.配置不少于主控器1个，舵机1个，7英寸触摸串口彩屏1个，超声波1个，高亮度LED03灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 10.一体式安装，现场无需再DIY组装。案例演示六日雷达基本原理和效果。 | 1 | 套 |
| 24 | 人工智能互动展示套件—血氧脉搏计 | 1.主控板：主控制板支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块；并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.血氧传感器，支持脉搏和血氧测量。 3.配置7英寸的LCD串口彩屏，彩色显示脉搏和血氧相关数据。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 7.电源转接板支持6—12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 8.配置12V电源03适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 9.配置不少于主控器1个，血氧传感器1个，7英寸触摸串口彩屏1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 10.一体式安装，现场无需再DIY组装。案例演示测量人体脉搏和血氧原理。 | 1 | 套 |
| 25 | AI对弈机器人象棋教育版 | 产品硬件： 1、可视化教学大屏（5寸）；自带IPS高清显示屏；分辨率不少于:1280x720； 2、毫米级精准操控机械臂；不少于3自由度；2个转动自由度 + 1个取子机构自由度； 3、人脸识别单台可识别不少于100张人脸； 4、象棋专业AI语音互动； 5、栈板台数不少于18台； 6、视觉定位：不小于 200万高清广角摄像头及平角摄像头。 | 1 | 套 |
| 26 | AI对弈机器人围棋教育版 | 1、5寸IPS高清显示屏，分辨率不低于：1280x720； 2、毫米级精准操控机械臂；不少于3自由度；2个转动自由度 + 1个取子机构自由度；末端工具：电磁铁转盘，可取不少于5个棋子； 3、人脸识别单台可识别不少于100张人脸； 4、围棋专业AI语音互动； 5、栈板台数不少于13台。 6、视觉定位：不小于 200万高清广角摄像头及平角摄像头； 7、声音输出：不小于 4Ω，3W高保真喇叭； 8、取子精度：≤1.5mm；机械臂安全性：支持碰撞检测；检测到会立即停止； 9、机械臂活动范围：不大于646mm*646mm； 10、机器人材质：铝合金+塑胶ABS；棋子材质：塑胶ABS+五金镀锌板+PC膜；棋子尺寸：不大于20mm*7mm；棋盘参数：材质ABS，尺寸不大于 512mm*408mm*17mm； ▲11、产品具有符GB4943.1-2011标准的检测合格报告，检测内容包含耐久性、棱缘和拐角、结构设计，投标时需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告。 | 1 | 套 |
| 27 | 围棋专用本地服务器 | 设备参数： 处理器:ARM； 内存:2个内存插槽，最高支持2GB； 存储:16GB； 网口:一个以太网接口； 电源:12V。 | 1 | 台 |
| 28 | AI围棋教学管理系统 | 平台具有登录教室、系统管理两大功能；为教师和学生提供一个便捷、高效的教学环境，帮助学生更好地学习和掌握围棋技巧。 系统管理：主要用作管理员用来创建和维护学校及老师账号，具有学校管理、设备管理、棋谱管理、服务更新等功能；可以实现对围棋机器人设备的批量添加、删除和模式切换等操作；老师可查看棋手之间的对局日期以及对手局数等。 登录教室：具有班级选择、棋盘显示数量调整、做题总览、挂盘讲解、一键空闲等功能。通过这些功能，教师可以实时监控每位学生设备的信息，并在课堂中向学生下发双人对弈、AI对弈、题目下发、签到及签离等指令。 | 1 | 套 |
| 29 | 智能书法机器人套件 | 一、主体参数： 1.轴数：4。 2.最大负载≥500 g。 3.工作范围≥320 mm。 4.重复定位精度≤0.2 mm。 5.通信接口：USB \ WiFi \ Bluetooth。 6.电源电压：100 -240 V, 50/60 Hz。 7.电源输入：12 V / 6.5A DC。 8.功率≤60W。 9.环境温度-10℃-60℃。 10.净重（桌面智能机器人与控制器）≤4 Kg。 11.材料：6061铝合金,ABS 工程塑料。 12.机器人安装：桌面。 13.支持ROS、Arduino、C、C++、C#、Python、java、LabVIEW、JS等二次开发，提供SDK开发工具包。 14.支持PLC、ARM等方式控制桌面智能机器人。 15.软件： Lab教育平台,提供Blockly（图形化编程）及相应的学习软件。 16.含配套展示台。 二、通过操作制图软件，学生可以通过软件完成毛笔字的制作，然后通过导轨完成春联的创作与学习，在整个学习过程中，主要培养学生以下方面能力： 1、常规制图软件的使用。 2、艺术与设计能力。 3、诗词创作，提高培养学生对传统文化的学习与了解。 三、轴运动参数： 1.轴1底座：工作范围+90°到 -90°，最大速度（250负载）≥320 °/s。 2.轴 2 大臂：工作范围0°到 +85°，最大速度（250负载）≥320 °/s。 3.轴 3 小臂：工作范围-10°到 +95°，最大速度（250负载）≥320 °/s。 4.轴 4 旋转：工作范围+90°到 -90°，最大速度（250负载）≥480 °/s。 四、扩展I/O接口： 1.I/O×10，可配置为模拟信号输入或PWM输出。 2.可控12V电源输出×4。 3.通信接口 通信（UART），复位，停止，12V，5V，以及2个I/O接口。 4.步进电机驱动接口×2。 五、滑轨参数： 1. 运行负载≥5kg。 2. 有效行程≥800mm。 3. 最大速度≥150mm/s。 4. 最大加速度≥150mm/s²。 5. 重复定位精度≤0.01mm。 6. 绝对定位精度≤0.25mm。 7. 重量≤4.7KG。 | 1 | 套 |
| 30 | 培训及服务 | 1、设备使用培训。 2、赛前培训及赛事优化策略指导。 3、教师队伍建设培训。 | 1 | 项 |
| 31 | 文化布置 | 1.参考规格：亚克力3mm、5mm，PVC5mm、10mm，水晶底8mm。 2.材质：烤漆面板、彩色亚克力、PVC、UV、软木板、宣绒布等。 3.工艺：画面高清喷绘，主题文字彩色亚克力水晶雕刻，框架造型采用亚克力雕刻，PVC、木板雕刻等，立体感强烈。 4.内容由客户配合提供，施工方进行二次设计。 | 1 | 项 |
| 32 | 旧件拆除 | 1.拆除垃圾装袋清理归堆，含清运离场； 2.人工+机械费用。 | 1 | 项 |
| 33 | 墙体拆除 | 1.拆除垃圾装袋清理归堆，含清运离场； 2.人工+机械费用。 | 1 | 项 |
| 34 | 顶喷黑乳胶漆 | 1.顶面基层处理，达到施工要求； 2.乳胶漆品种：基层类型，一般抹灰面； 3.喷刷乳胶漆部位：天棚； 4.喷刷乳胶漆遍数：黑色乳胶漆1遍。 | 1 | 项 |
| 35 | 石膏板造型顶面 | 1.石膏板吊顶； 2.吊顶形式：吊杆φ8吊筋； 3.龙骨材料种类：中距φ50系列轻钢龙骨； 4.面层材料品种：单层9mm厚石膏板。 | 1 | 项 |
| 36 | 窗帘盒 | 1.18mm木作基层，防火防腐处理； 2.9.5mm石膏板罩面安装。 | 1 | 项 |
| 37 | 墙面造型 | 1.基层：木龙骨。 2.基层：12MM厚阻燃板。 3.面层：9mm石膏板。 | 1 | 项 |
| 38 | 墙面铝塑板 | 1.基层：木龙骨。 2.木工板：18厚阻燃板。 3.面层：灰色铝塑板。 | 1 | 项 |
| 39 | 造型门套 | 1.骨架：木龙骨。 2.基层：18MM厚阻燃板。 3.面层：灰色铝塑板。 | 1 | 项 |
| 40 | 软膜 | 1.木工板+石膏板基层， 2.白色无印刷图案，内含白色发光灯带。 | 1 | 项 |
| 41 | 封窗 | 1.骨架：75系列轻钢主龙骨，50系列中距副龙骨； 2.基层：18厚阻燃板+灰色铝塑板。 | 1 | 项 |
| 42 | 轻质砖封门洞 | 轻质砖封门洞。 | 1 | 项 |
| 43 | 墙顶面乳胶漆 | 1.基层类型：一般抹灰面。 2.喷刷乳胶漆部位：墙面。 3.刮腻子要求：2遍。 4.乳胶漆品种，喷刷遍数：乳胶漆2遍。 | 1 | 项 |
| 44 | 铝合金踢脚线 | 1.基层清理，卡扣安装； 2.定制成品铝合金踢脚线施工； 3.踢脚线高度不低于50mm。 | 1 | 项 |
| 45 | 机器人轨道加固 | 50*50镀锌方管。 | 1 | 项 |
| 46 | 下棋机器人显示屏架 | 骨架：40*40*4镀锌方管。 基层：15厚阻燃板。 面层：成品白色混油木饰面。 | 1 | 项 |
| 47 | 风道改造 | 重做风口（镀锌铁皮制作）。 | 1 | 项 |
| 48 | 灯具：造型灯 | 定制直径1m圆灯。 | 1 | 项 |
| 49 | 筒灯 | 10cm筒灯，国标。 | 1 | 项 |
| 50 | 40mm宽线型灯 | 定制40mm宽蓝紫色线型灯。 | 1 | 项 |
| 51 | 20mm宽线型灯 | 定制20mm宽蓝紫色线型灯。 | 1 | 项 |
| 52 | 强弱电改造 | 根据现场实际情况进行腰线布置，墙面开槽粉平刷乳胶漆，照明，插座线路不低φ20mm，PVC护管，25m2电源线，空调线≥2.5平线材，六类网线，强弱分开走线。 | 1 | 项 |
| 53 | 开关插座面板 | 1.规格：五孔、开关、网络、插座； 2.安装方式：暗装； 3.满足功能需要。 | 1 | 项 |
| 54 | PVC卷材 | 1.原有地平基层处理； 2.水泥自流平； 3.面层材料品种、规格、颜色：2mm静音地胶。 | 1 | 项 |
| 六 | 航空航天体验中心 |  |  |  |
| 1 | VR返回舱 | 1.神舟号返回舱 主架：采用6*6国标型号主管；辅助4*4、3*3型号。机身：1.5毫厚国标镀锌冷板,原子灰找平打磨处理。喷涂：汽车防锈漆2遍—汽车底漆2遍—汽车2k面漆2遍，漆面厚度不低于5毫米，图案：Logo为喷漆绘制或贴纸所成。舱身部分零件用电脑编程3D打印技术或复合材质打造。功能：内部仿真还原设备可以通过VR进行性能模拟操控。尺寸1:1，高约2.5米，底部直径约2.2米, 2.电脑主机： 内存 ≥8GB DDR4 ，最大支持到64GB； 硬盘 ≥512G固态硬盘； 显卡 4G独显； 机箱 ≥15L机箱 内置音箱； 网卡 集成千兆网卡 内置蓝牙WIFI模块； 键鼠 USB抗菌防水键盘、鼠标； 扩展插槽 1 个全高 PCI 插槽；1 个 PCIe3 x1 插槽；1 个 PCIe3 x16 插槽；2 个 M.2 插槽；1 个 3 合 1 SD 卡读卡器槽位； 接口 USB 接口不低于8个（满足前置6个USB 3.2或以上）；VGA接口，HDMI接口； 电源 ≥350W 90%高能效电源； 网络同传 硬件版网络同传硬盘保护；支持加密传输； 操作系统 出厂预装正版windows 11操作系统； ▲3.产品连接件、螺丝配件、热固性粉末、角码具有中性盐雾连续喷雾≥400小时、符合GB/T 10125-2012 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》依据标准。投标时需提供第三方检测机构出具的盐雾检验报告。 4.VR动感座椅：模拟乘飞船遨游浩渺太空、返回地球的惊心动魄过程，营造了航天员第一视角登录月球的神奇体验，体验航天内容：《登陆月球》、《火箭发射》、《太空之旅》等。 5.VR资源：科普类资源：登月、星空、火星之旅、太阳系、登陆月球、火箭发射、星空之旅、遨游星空、火星之旅，其中登陆月球描述了月球的结构、月球上环形山的，月球上环形山、土壤、岩石的形成等。 | 1 | 套 |
| 2 | VR月球车驾驶 | 1.整体构造：定制钢结构支架底座，材质：金属板材，轻钢骨架，主体尺寸2200mm*1900mm*1900mm。定制造型仿真月球车外形，经激光切割、拉弯、焊接组成，上部双人仿真座椅，皮质软包坐垫，配套安全卡扣锁； 2.外表蒙皮：1.2-1.5-3厚金属板激光切割，氟碳底漆，面饰汽车漆，装饰板。部分复合材质装饰部件，LED装饰灯光； 3.电动平台曲柄结构有效负载不小于200KG，电机不小于1.5KW*3,220V,，CAN总线控制，俯仰位移±8°，速度10°/s,加速度30°/S²，横摇位移±7°，速度10°/s,加速度30°/S²，垂向位移±40mm，速度120mm/s,加速度30m/S²； 4.CAN有效支持分布式总线控制，实现高自动化、精确控制速度、位置、力矩等，CAN采用短帧结构，数据帧中的数据字段长度最多为8B，各控制节点通过总线仲裁获得总线控制权，拥有完善的错误处理机制，采用串联式伺服控制器和伺服电机，数量不低于4个，CAN网采用局域网控制方式，具体控制方式根据设备动态设定； 5.定制主机：处理器 I5及以上，内存≥8G 硬盘≥120G 显卡显存≥4G 电源不低于400W。VR眼镜，头戴式VR眼镜，4K FAST LCD屏幕，清晰视觉细节。110°超广角视场，沉浸感倍增，轻量化394g机身，工作环境温度40℃-0℃； 6.定制片源：模拟宇航员登月科普，了解学习相关航天知识。 | 1 | 套 |
| 3 | 北斗科普系统 | 1.航天文化全息展示系统的配套软件，在多媒体终端上运行，可以图文并茂的介绍航天精神、全球四大卫星导航系统和北斗应用，并播放对应的语音简介，可以控制裸眼全息屏幕播放相应的内容。 ▲2.投标时需提供北斗科普系统相关软件著作权证书。 | 1 | 套 |
| 4 | 航天文化全息展示系统 | 航天文化全息展示系统硬件部分包括：裸眼全息屏幕和多媒体互动终端。裸眼全息屏幕上展示航天精神、全球四大卫星导航系统和北斗应用科普动画，通过多媒体互动终端可以进行操作，并播放对应的语音简介。全息炫屏实现裸眼3D展示每一项内容，6叶片，单台分辨率 960*960。黑色金属落地底座，亚克力外罩，方便摆放。 裸眼全息界面上展示航天精神、全球四大卫星导航系统和北斗应用科普，通过互动台可以进行操作，并播放对应的语音简介。 全息设备实现裸眼3D展示， 单台分辨率960*960，设备直径78cm，6叶片， Android系统，内存8G，额定功率84W。 外罩加底座尺寸:长高厚95*172*31cm，黑色金属底座，亚克力外罩。 互动终端机，支持android操作系统，显示分辨率1920*1080，显示比例16：9。 | 1 | 套 |
| 5 | 全球卫星导航系统星座图软件 | 1.卫星科普互动展示系统的配套软件，用户可选择查看的卫星类型包括：中国北斗卫星导航系统、格洛纳斯卫星导航系统、 GPS 卫星导航系统、伽利略卫星导航系统的卫星运行轨迹和参数，并支持多视角切换等功能。 ▲2.投标时需提供全球卫星导航系统星座图软件相关软件著作权证书。 | 1 | 套 |
| 6 | 卫星科普互动展示系统 | 卫星科普互动展示系统硬件部分包括：卫星科普互动展示显示模块、卫星科普互动展示系统互动控制台。通过显示界面与输入设备完成互动，以3D视角查看不同卫星系统的星座分布和卫星运动轨迹，了解每颗卫星的详细信息，学习了解不同种类人造卫星的相关背景知识。 1、展现组成：卫星科普互动展示系统，由卫星科普互动展示显示模块、卫星科普互动展示系统互动控制台、全球卫星导航系统星座图软件组成。 ▲2、软件功能描述：投标时需提供下述软件功能截图。 （1）用户可选择查看的卫星类型包括：中国北斗卫星导航系统、格洛纳斯卫星导航系统、GPS卫星导航系统、伽利略卫星导航系统。选择卫星导航系统后，地球周围出现真实数据的卫星在地球周围随时间动态运转。同时在右侧显示该卫星导航系统的科普信息。（2）用户可以选择某一颗卫星，了解每一颗卫星的类型和相关信息（3）过程中还可以进行2D、哥伦布地图、3D视角切换，通过不同角度观看卫星的轨迹信息。 3、硬件参数： 处理器：10代i5或以上 内存：8G或以上 硬盘：256G或以上 操作系统：Windows 10或以上 显示：显示面积不小于55英寸，分辨率支持全高清1080P 互动控制台：高度适中，做工精良，包含高质量轨迹球鼠标。 | 1 | 套 |
| 7 | 北斗启航天地图全球定位系统 | 1.北斗卫星数据监测展示互动系统的配套软件，一台屏幕显示北斗卫星实时监测数据，另外一台屏幕显示可以互动的电子地图。利用工业级键盘和轨迹球进行输入操作，在电子地图上输入定位的经纬度后，电子地图快速定位缩放到特定地点，将放大卫星地图清晰展示。 ▲2.投标时需提供全球定位系统相关软件著作权证书。 | 1 | 套 |
| 8 | 北斗卫星数据监测展示互动系统 | 北斗卫星数据监测展示互动系统硬件部分包括：北斗卫星数据监测展示互动系统显示模块、北斗卫星数据监测展示互动系统互动控制台、专业北斗卫星接收机及卫星接收天线和线缆。可以实现航天领域的卫星监测和卫星应用互动体验。通过互动方式，将北斗卫星信号接收机收到的数据通过3D地图、表格、星座图等多种方式展现出来，让观众直观的感受北斗卫星数据。同时结合专业电子地图，进行卫星定位方面的地图互动。 系统运行后，两台显示设备分别显示不同的互动信息。一台显示北斗卫星实时监测数据，另外一台显示可以互动的电子地图。 通过专业的卫星接收设备，将卫星信号接入操作台中电脑，在显示北斗卫星数据的设备中，实时展示出3D地球和定位位置、卫星空中分布星座图、卫星信号载噪比柱状图、定位基本信息显示（经纬度、时间、海拔、日期）、卫星NMEA协议滚动文本。 在另外一块显示设备中，利用工业级键盘和轨迹球进行输入操作，在电子地图上输入定位的经纬度，电子地图快速定位缩放到特定地点。 北斗定位模块精度：空旷场地条件下10m，定位时间：≤35s，测速精度：0.2m/s，频段：L1：1575.42MHz、B1：1561.098MHz，通道数目：24，定位更新率：1Hz。 硬件参数： 1.处理器：≥ Intel8代i5（或 AMD R5）。 2.内存：≥8G。 3.硬盘：≥128G。 4.操作系统：Windows 10或以上。 5.显示：展示界面规格≥55英寸，分辨率支持全高清1080P。 6.互动控制台：高度适中，做工精良，包含高质量轨迹球鼠标。 7.显卡输出接口≥2。 | 1 | 套 |
| 9 | 航天舱外服 | 1：1高仿真舱外航天服，仿真中国航天服装，头盔、服装、手套、靴子。头盔主体ABS材质，亚克力面罩，仿电镀涂层。服装主体聚酯纤维材质，多色拼合，定制刺绣图案，复合材质装饰配件。复合材质仿真手套、靴子。内置金属支撑，底部金属底座，部分复合材质配件。安装方式：落地安装 静态展示 占地 0.6m*0.6m。 | 1 | 套 |
| 10 | VR航空航天学习系统 | 硬件： 计算平台 1)内存≥6GB，闪存≥128GB 2)支持：Miracast，支持无线串流Steam VR 显示 1)屏幕≥5.5英寸 2)分辨率≥3664✕1920，PPI≥773 3)刷新率≥72Hz 光学 1)视场角≥98°，菲涅尔镜片 2)护眼模式通过：TUV：低蓝光认证，一键开启防蓝光模式 4)兼容佩戴眼镜，瞳距调节默认位置：63.5mm，三档位物理调节 传感器 1)头盔：9轴传感器，实现头部精准：6DoF 2)头盔：P-Sensor：人脸佩戴感应，用于屏幕休眠控制 交互 1)头部空间定位全新自研 Inside-Out 房间级大空间追踪算法 2)手柄6DoF 体感手柄 ✕2 设计与人体工程 2)自适应松紧，软质侧绑 电源 1)电池容量≥5300mAh，连续使用时间 2.5～3 小时 软件 虚拟现实技术、三维全景、三维建模、仿真引擎等高科技技术的产品。 1.图标：软件中包含的15节课程均有与之相对应的15个简易小图标，分门别类。 2.纯净系统：体验全程为纯净版内容，无广告植入及弹窗，可根据类别进行内容筛选。 ▲3.软件内容：体验者可以使用该内容学习不少于【嫦娥六号登月体验】、【火箭发射】、【航空航天知识】、【太阳系的奥秘】、【了解空间站】、【组装空间站】、【空间站交会对接】等15节课程，投标时需提供每节课程不少于1张场景体验截图，并提供科普教育类相关的软件著作权证书。 6.AI数字人软件参数： 1.独立的虚幻场景，独特的虚拟人物形象。 2.具备手势识别功能，6DoF毫米级光场追踪技术。可通过双手进行交互触发，实现复合手势动作互动，同时也可通过手柄互动。 3.具备智能语音识别功能。可双向语音对话，无需手动输入文字。 4.融合生成式大模型，可实现联网实时对话，一对一回复。 7.软件体验中至少需包含月球、火箭、空间站、太空舱、飞机、星球、太空、太阳系、展厅、小行星等场景模型。 软件参数 1）【登陆月球】：科普中国载人登月工程规划及模拟月球登陆过程。 2）【火箭发射】：科普火箭相关知识点及模拟火箭发射过程。 3）【航空航天知识】：介绍中国航空航天的发展历程和计划。 4）【太阳系的奥秘】：介绍宇宙及八大行星相关知识点。 5）【了解空间站】：介绍空间站定义及相关知识点。 6）【组装空间站】：介绍空间站部件及对部件进行组装。 7）【空间站交会对接】：控制飞船完成空间站交会对接。 8）【太空行走】：空间站各个区域介绍及出仓体验。 9）【模拟飞行】：控制飞船模拟飞行。 10）【航天虚拟展厅】：展示航空航天相关的展品和知识。 11）【嫦娥六号登月体验】：在软件主界面，点击开始体验，选择体验选项（嫦娥六号介绍、嫦娥六号系统组成介绍、嫦娥六号飞行任务、嫦娥六号VR体验、航天知识小测验）。 12）【星球漫游】：控制飞船行驶并采集“物质1号”。 13）【穿越小行星】：控制飞船穿越密集的小行星带。 14）【星座认知】：绘制星座样子，了解星座文化知识。 15）【天文观测】：近距离观察学习天文知识。 | 1 | 套 |
| 11 | 静置模型 | 导弹模型、长征火箭静置墙面展示模型共20个。 | 1 | 套 |
| 12 | 模拟飞行工作台 | 参考尺寸：1000*600*750mm； 定制实木多层板+钢制烤漆桌身。 | 18 | 组 |
| 13 | 中单翼入门练习机 | 机身轻盈，动作敏捷，飞行动作优美，培养动手能力与操作，创新力。以固定翼飞机中单翼初级飞机为教学原型，以中单翼初级飞机的理论知识、飞机制作、飞行模拟、实际飞行等几个教学环节出发，给青少年营造身历其境的航空教学氛围，达到简单学航空模型的效果。采用的中单翼初级飞机，制作流程简易，飞机灵活性强，操控方式简易，适用于初学者室外室内等环境中训练。 技术参数： 1、翼展：850mm。 2、空机重量120g。 3、起飞重量250g。 4、M06无刷电机。 5、多碳杆加强。 6、飞行时间:约5-15分钟。 7、充电时间: 30分钟。 8、遥控距离: 1200米内。 9、产品电池:3S 600MAH 35C锂电池。 10、搭配教练控可实现教练带飞。 11、整机支持diy。 12、环保25倍pp发泡材质。 13、超大舵面和减速板。 14、机身机翼黄金比例。 15、采用低速阔叶桨。 16、课时≥48课时 课程简介： 1、中单翼入门练习机中单翼研究学概论空气动力学等理论知识。 2、中单翼入门练习机组装制作、调试、维修等实操。 3、中单翼入门练习机外场飞行指导。 4、中单翼入门练习机老师培训。 | 4 | 套 |
| 14 | 中单翼进阶练习机 | 1、翼展880mm。 2、空机重量120g。 3、起飞重量250g左右。 4、M06无刷电机。 5、多碳杆加强。 6、飞行时间:5-15分钟。 7、充电时间: 30分钟左右。 8、遥控距离: 1200米内。 9、产品电池：3S 600MAH 35C锂电池。 11、整机支持diy。 12、环保25倍pp发泡材质。 13、超大舵面和减速板。 14、机身机翼黄金比例。 15、采用低速阔叶桨，安全、节能。 16、搭配教练控可实现教练带飞。 | 4 | 套 |
| 15 | 遥控纸飞机竞赛模型 | 飞机翼展1000mm，腰推，副翼和升降混控，能够完成倒飞、筋斗等特技动作，机身板材2套，带备用舵机1套，备用螺旋桨2套，反复空中滑翔时间不小于25分钟；动力电池配备3S 11.1V1组持续放电倍率不小于25C；遥控器通道不少于6通道。 | 4 | 套 |
| 16 | 智能两栖遥控飞机 | 1.规格：翼展1220mm，机身长915mm。 2.飞行重量约1000克。 3.2.4G四通道遥控，配备D2830-1300KV无刷电机和30A无刷电子调速器，11.1V 1800mAh 25C锂电池； 4.具备水、陆起降能力。根据使用者的操作水平（初学、进阶、专业）可以选择三种不同的辅助飞行模式。 5.EPO机身防撞，具备油门锁定、一键救机等功能。 6.套材内包含起落架和浮筒，可以自由选择水、陆机模式。可控的油门、副翼、升降舵和方向舵使它能够做出横滚、筋斗、倒飞等特技动作。 | 2 | 套 |
| 17 | 文化布置 | 1.参考规格：亚克力3mm、5mm，PVC5mm、10mm，水晶底8mm。 2.材质：烤漆面板、彩色亚克力、PVC、UV、软木板、宣绒布等。 3.工艺：画面高清喷绘，主题文字彩色亚克力水晶雕刻，框架造型采用亚克力雕刻，PVC、木板雕刻等，立体感强烈。 4.内容由客户配合提供，施工方进行二次设计。 | 1 | 项 |
| 18 | 旧件拆除 | 1.拆除垃圾装袋清理归堆，含清运离场； 2.人工+机械费用。 | 1 | 项 |
| 19 | 墙体拆除 | 1.拆除垃圾装袋清理归堆，含清运离场； 2.人工+机械费用。 | 1 | 项 |
| 20 | 封墙和封门 | 1.骨架：75系列轻钢主龙骨，50系列中距副龙骨； 2.基层：18厚阻燃板+石膏板 | 1 | 项 |
| 21 | 轻质砖封门洞 | 轻质砖封门洞。 | 1 | 项 |
| 22 | 石膏板造型顶面 | 1.石膏板吊顶； 2.吊顶形式：吊杆φ8吊筋； 3.龙骨材料种类：中距φ50系列轻钢龙骨； 4.面层材料品种：单层9mm厚石膏板。 | 1 | 项 |
| 23 | 隔断造型 | 1.骨架：木龙骨。 2.基层：18厚阻燃板。 3.面层:铝塑板+亚克力层板。 | 1 | 项 |
| 24 | 墙面造型 | 1.骨架：木龙骨。 2.基层：15厚阻燃板，局部灯槽。 3.面层：9.5mm石膏板。 | 1 | 项 |
| 25 | 墙面灯膜灯箱 | 18mm阻燃板，软膜彩喷布，LED发光模块。 | 1 | 项 |
| 26 | 定制超薄灯箱 | 定制超薄灯箱。 | 1 | 项 |
| 27 | 定制储物柜 | 定制造型储物展示柜。 | 1 | 项 |
| 28 | 墙顶面白色无机涂料 | 1.基层类型：一般抹灰面。 2.喷刷乳胶漆部位：墙面。 3.刮腻子要求：2遍。 4.乳胶漆品种，喷刷遍数：乳胶漆2遍。 | 1 | 项 |
| 29 | 窗帘盒 | 1.18mm木作基层，防火防腐处理； 2.9.5mm石膏板罩面安装。 | 1 | 项 |
| 30 | 顶面铝方通 | 1.龙骨材料：φ8全牙丝杆1050mm轻型中式龙骨。 2.面层材料：90mm×100mm×0.85。 | 1 | 项 |
| 31 | 顶面软膜 | 轻钢龙骨，18mm阻燃板吊顶灯箱，软膜彩喷布，LED发光模块。 | 1 | 项 |
| 32 | 顶面喷黑色乳胶漆 | 1.顶面基层处理，达到施工要求； 2.乳胶漆品种：基层类型，一般抹灰面； 3.喷刷乳胶漆部位：天棚； 4.喷刷乳胶漆遍数：黑色乳胶漆1遍。 | 1 | 项 |
| 33 | 长条灯 | 1.规格：1000mm×70mm×100mm。 LED光源。 2.功率：20W、30W。 3.外框颜色：选样。 | 1 | 项 |
| 34 | 筒灯 | 1.型号：≥7W。 2.规格：直径100mm×100mm嵌入式。 | 1 | 项 |
| 35 | 线条灯 | 50MM宽蓝色线型灯。 | 1 | 项 |
| 36 | 线型灯 | 20MM宽蓝色。 | 1 | 项 |
| 37 | LED灯带 | 软灯条。 | 1 | 项 |
| 38 | 风道改造 | 重做风口（镀锌铁皮制作）。 | 1 | 项 |
| 39 | 强弱电改造 | 根据现场实际情况进行腰线布置，墙面开槽粉平刷乳胶漆，照明，插座线路不低φ20mm，PVC护管，25m2电源线，空调线≥2.5平线材，六类网线，强弱分开走线。 | 1 | 项 |
| 40 | 开关插座面板 | 1.规格：五孔、开关、网络、插座； 2.安装方式：暗装； 3.满足功能需要。 | 1 | 项 |
| 41 | PVC卷材 | 1.原有地平基层处理； 2.水泥自流平； 3.面层材料品种、规格、颜色：2mm静音地胶。 | 1 | 项 |
| 42 | 仿真月球地面 | PU仿真皮板。 | 1 | 项 |
| 43 | 不锈钢围边 | 定制40*60MM不锈钢围边。 | 1 | 项 |
| 44 | 踢脚线 | 1.踢脚线高度：100×12mm； 2.木制成品踢脚线。 | 1 | 项 |
| 七 | 通用技术中心 |  |  |  |
| 1 | 小型数控多功能机床 | 1.车钻铣一体式机床。 2.数控系统：6轴触摸屏。 3.3轴步进电机，手自一体，可在手动控制和数控中切换。 4.行程XYZ：140mm， 5.15导轨：导轨带安装槽，免打表。 6.丝杆双螺母可以消回差。手轮带刻度。 7.可调速电机。 8.铣床ER11无动力主轴。 | 1 | 套 |
| 2 | 小型钻铣两用机床 | 1.Y轴(台面移动距离):221mm,X轴(床鞍移动距离):100mm，Z轴(主轴移动距离):180mm。 2.功率:350W。 3.主轴转速:低速0-1100转/分,高速0-2500转/分。 4.钻孔容量: 13mm。 5.端面铣容量:13mm。 6.表面铣容量：30mm。 7.电源：AC 221V。配快速平口钳。 | 1 | 套 |
| 3 | 小型车床 | 1.紧急拍停开关、速度无级可调、四点式转动刀架、全套变速齿轮、高精确度。 2.主要用于各类切削加工。可以用来车外圆、端面、钻孔、镗孔及车削螺纹。可以用于精密密件的加工、样品的加工和模型的加工等。 3.主轴精度0.01mm,床身上最大旋转直径180mm,横向拖板上最大旋转直径110mm,两顶尖距离300mm,主轴通孔直径20mm,主轴内孔莫氏锥度MT#3,尾轴孔莫氏锥度MT#2,主轴转速范围0-2500转数/分。 4.输出功率400w。 5.螺纹加工范围公制：0.5-2.5mm（10种螺纹齿距）。 6.11件钢头车刀一套。 | 1 | 套 |
| 4 | 台钻 | 最大钻孔直径：20mm； 电机功率：750mm； 主轴行程：83mm； 转速级别：16； 主轴锥度：MT2； 主轴中心到立柱表面距离：180mm； 主轴中心到底座距离：1175mm； 旋径：360mm； 工作台尺寸≥285*285mm； 底座尺寸：455*270mm； 立柱尺寸：φ72mm。 | 1 | 套 |
| 5 | 小型多功能锯床 | 额定频率：50/60Hz； 额定功率：1100W； 带锯转速：0.8-2.4m米/秒； 切割范围：圆材110mm、角材105*105mm； 6档可调，0-45°斜切，通过底座角度调节螺丝可实现0-45°-90°旋转，配移动式滑轮底座，可实现锁定和LED照明功能。 | 1 | 套 |
| 6 | 小型木工机床 | 主电机电压：220V/50Hz； 额定功率：550W； 无极调速：三档可调； 最大加工长度：457mm； 最大加工直径：305mm； 花盘直径：75mm； 刀架长度：152mm； 含专用夹头；4寸阶梯卡盘，车刀8件。 | 1 | 套 |
| 7 | 小型砂轮机 | 砂轮外径125mm，厚度16mm；带透明防护罩。 | 1 | 套 |
| 8 | 木工砂带机 | 功率：550W； 砂带尺寸：915*100mm； 转速：2850rpm； 工作台尺寸：188*125mm； 砂盘尺寸：150mm； 底座尺寸：320*165mm； 工作台最大角度：0°-45°。 | 1 | 套 |
| 9 | 台式线锯机 | 功率：120W。 可调节转速：400-1600r/min。 电压：220v；全金属结构。 产品工作台可向左倾斜-15~45度。可以加这个倾斜范围内的角度。 产品带安全防护罩，在切割的时候可以有效地防止加工件的跳跃。 带LED工作照明灯，另带机器转速调节旋钮，切割速度可随意调节。 | 1 | 套 |
| 10 | 电热丝切割器 | 规格：≥500*375*115mm；加工台面采用耐腐蚀、耐高温的铝塑板制成， 组成部分：（1）、加工台；（2）、半圆形刻度盘 （铝合金材料制成，采用铝合金阳极氧化黑色表面处理工艺，激光标记刻度）；（3）一体弯梁式切割臂；（4）电热丝安装滑块（安装于切割臂上，铝合金材料制成，采用铝合金阳极氧化黑色表面处理工艺，一侧呈梯形斜面，斜面铣有槽口，便于电热丝固定。）；（5）、电热丝盘固定旋钮；（6）、电热丝；（7）、电热丝锁紧钮；（8）、全金属调压旋钮；（9）、电源指示灯；（10）、电热丝盘；（11）、电源插座；（12）、电源线。 1、加工台采用模具一体注塑成型，高密度ABS材质，； 2、加工台基于防水防电防跌落撞击等应用场景考虑，四脚网格纹脚垫支撑，防止震动和滑动； 3、加工台左右两侧各有宽100mm、内陷20mm凹槽，方便提手搬运； 4、前操作板采用60°倾角方便使用操作，内嵌429*75mm操作说明牌； 5、加工台后部三眼品字插座，配1.5米电源线； 6、加工台面丝网印刷有网格坐标图。 7、半圆形刻度盘：银色刻度，固定安装在加工台面左侧；可通过松紧刻度盘上手拧螺丝旋钮，前后移动切割臂，90°-0°-90°调节前后切割角度。 8、一体弯梁式切割臂：铝合金材料制成，采用铝合金阳极氧化表面处理工艺（黑色），一体弯梁式切割臂上方通过激光雕刻工艺刻有调节滑块调节刻度，便于调节滑块在使用过程中的角度定位。 9、调节滑块： 调节滑块可在一体弯梁式切割臂上滑动平移，最大调节范围245MM；通过左右移动实现电热丝切割角度的变化。 10、电热丝切割器调节控制旋钮采用铝合金材质，表面使用铝合金阳极氧化工艺处理； 11、休眠保护功能：在系统设置时间内人员无操作，设备自动停止电加热，进入休眠状态，直至侦测到有人员进行相关操作，设备被唤醒，电热丝将重新升温加热。 12、报警提示功能：电热丝切割器在带电加热工作状态下，如出现搬动、大幅震动等错误操作时， 设备可即时侦测到并报警提示。 13、额定电压：交流100-240v，50HZ；电热丝电流：2A。连续可调；电热丝规格：0.3mm镍烙丝； 14、可切割:泡沫、低密度海绵、珍珠棉、KT板、挤塑板等材料。 15、适用于：中小学劳技、综合实践、高中通用技术、创客教育、航空航海模型制作、各种校园文创。高职院校建筑设计、地理沙盘制作、艺术设计等 ； ▲16、投标时需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，技术参数第2、6、7、9、11、12项必须在出具的检测报告中体现。 | 1 | 套 |
| 11 | 塑料弯曲机 | 1、规格≥810*170*100mm，加热长度≥710mm； 2、材质：钣金材质； 3、结构 双层隔热板：下层黑色隔热板可分离式设计，上层蓝色隔热板麻面烤漆工艺。【为确保学生操作安全，不允许采用设备通电状态下的水冷方式散热】。 U形延长杆：材质为铝合金；采用铝合金阳极氧化表面处理工艺（黑色），可拓展折弯板材长度。 铝合金角度盘：采用铝合金阳极氧化表面处理工艺（黑色） 4、双层隔热板，下层黑色隔热板可分离式设计，加热宽度0mm--22mm可调。 5、无级变温调温控制； 6、加热管功率不低于600W； 7、电压：220V ； 8、分离式三插插头内嵌保险丝，安全稳定。 9、U形延长杆长度≥840mm，高度≥230mm， 10、U形延长杆两侧各有1块铝合金角度盘，可精准定位折弯角度。 11、每块铝合金角度盘均采用双面刻度设计（0-180°）；方便随时查看折弯角度，激光标记银色刻度 ▲12、投标时需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，技术参数第4、9、11项必须在出具的检测报告中体现。 | 1 | 套 |
| 12 | 铸铁平板 | 由优质铸铁或合金铸铁制成，表面无缺陷，内部无气孔或疏松，平面度为30微米。尺寸：400mm×500mm，配有铁质工作台，确保平板稳定、牢固使用安全。其它应符合有关标准的规定。 | 2 | 套 |
| 13 | 电工工具箱 | 箱体规格描述： 1、材质：ABS注塑成型：规格：480*385*205mm，壁厚3mm； 2、箱盖正面设有箱体内容说明卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种工具有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原和缓冲振动； 3、箱盖和箱体采用旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于多箱之间的携带和搬运。 3、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放； 4、箱盖夹层设计，内置锂电池；箱盖侧面预留有2个USB3.0接口母口和2个type-C接口母口，所以工具箱同时也是一套能源管理仓，可在不开箱情况下对电动工具充电。 5、箱体侧壁预留有铝合金滑槽，可以使用合金旋钮固定专用夹具，从而拓展工具外挂功能。 工具包括：数显万用表，1台；电工胶布，1卷，5mPVC电工胶布；电工螺丝刀；6*100mmPH2# 十字一字各一把；5*75mmPH1#，十字一字各一把；3*150mmPH0# 十字一字各一把；钢卷尺，1把；吸锡器，1把；剥线钳，1把；刷子，1把，软毛刷；焊锡丝，1卷；测电笔数字显示1支，；活动扳手8”1把；羊角锤，1把；钢丝钳，1把，7”；尖嘴钳，1把，6"；斜口钳，1把，7"；精密螺丝批，6把/套，PH00 PH0 -3.0 -2.0 -1.2；电烙铁，1把，220V50Hz60W；电工刀，1把，单发包胶；烙铁架，1付；内六角扳手，9件／套。剪刀1把。 | 4 | 箱 |
| 14 | 木工工具箱 | 箱体规格描述： 1、材质：ABS注塑成型：规格：480*385*205mm，壁厚3mm； 2、箱盖正面设有箱体内容说明卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种工具有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原和缓冲振动； 3、箱盖和箱体采用旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于多箱之间的携带和搬运。 4、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放； 5、箱盖夹层设计，内置锂电池；箱盖侧面预留有2个USB3.0接口母口和2个type-C接口母口，所以工具箱同时也是一套能源管理仓，可在不开箱情况下对电动工具充电。 6、箱体侧壁预留有铝合金滑槽，可以使用合金旋钮固定专用夹具，从而拓展工具外挂功能。 含18种必备常用工具。工具包括：木工凿子，3/4” ，1把；美工刀，包胶，1把；木工锉，8"半圆，1把；多用剪刀，1把；羊角锤，0.5KG木柄，1把；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺300mm，1把，；螺丝刀，6*125+-铬钒钢，芝麻柄，1把；老虎钳，8"黄黑双色柄，1把；卷尺，5m，1把；G形夹，2"，1把；有机玻璃钩刀，钩刀带两把刀片，1把；磨齿锯（锰钢三面齿），1把；木工铅笔，1支；小水平尺，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°，1把；墨斗，新型迷你墨斗，1个；磨刀石1块。 | 4 | 箱 |
| 15 | 金工工具箱 | 箱体规格描述： 1、材质：ABS注塑成型：规格：480*385*205mm，壁厚3mm； 2、箱盖正面设有箱体内容说明卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种工具有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原和缓冲振动； 3、箱盖和箱体采用旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于多箱之间的携带和搬运。 3、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放； 4、箱盖夹层设计，内置锂电池；箱盖侧面预留有2个USB3.0接口母口和2个type-C接口母口，所以工具箱同时也是一套能源管理仓，可在不开箱情况下对电动工具充电。 5、箱体侧壁预留有铝合金滑槽，可以使用合金旋钮固定专用夹具，从而拓展工具外挂功能。 工具包括：钢丝钳，7"，1把；尖嘴钳，6"，1把；钢直尺，300mm，1把；扁锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；半圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；三角锉，200mm黄黑塑料柄，1把；圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；划针，200mm，1把；划规，150mm，1把；样冲，1把；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，300g木柄，1把；圆头锤，0.45kg木柄圆头，1把；丝锤、扳牙扳手，12件/套；钢卷尺，5m，1把；两用扳手，4件/套；内六角扳手，1.5-10mm，6件/套；三叉扳手，1套；螺丝刀，6*100mm+-PH2，2把；螺丝刀，5*75mm+-PH1，2把；活动扳手，8，1把”；钢丝刷，6排木柄，1把；钢锯架，铁皮活动钢锯架，1把；铁皮剪，8”美式铁皮剪，1把；自行车钢丝扳手，1把；三角尺，20*40mm不锈钢，1把。 | 4 | 箱 |
| 16 | 台虎钳（桌面放置，不用移动） | 可旋转；钳口宽不小于100mm。 | 14 | 台 |
| 17 | 电刨 | 1、电压220v；2、频率:50Hz；3、功率：1000W。4、转速：13000r/min；5、最大刨削宽度：约90mm；6、最大刨削深度：约2mm。 | 1 | 台 |
| 18 | 手电锯 | 手提式，额定电压220v,额定频率50HZ，额定输入功率1400w,锯片直径φ185mm,转速4700r/min。 | 1 | 台 |
| 19 | 电动曲线锯 | 220V或低压充电、锯割能力：木材厚度不小于50mm。 | 1 | 台 |
| 20 | 角向磨光机 | 额定电压220V；额定频率50HZ；输入功率600W；空载转速13000r/min；磨光片直径100mm。 | 1 | 台 |
| 21 | 照度计 | 显示：3 1/2位液晶显示屏；显示最大读数：1999；量程：2000/20000/50000lux；超量程显示：最高位显示“1”；准确度：±4%rdg±0.5%f.s；电源：单个6F 22 9V电池；取样率：2.0次/秒；电池寿命：连续使用约200小时；重复测试：优于±2%； | 1 | 套 |
| 22 | 示波器 | 双综，每通道带宽25MHz；衰减有50V档位以便于大信号观察，垂直自动跟踪，扫描自动跟踪，全自动跟踪 高清晰彩色液晶显示，屏幕时钟显示，数字直读被测波形参数，可捕捉、锁住并存储波形。 | 1 | 套 |
| 23 | 电工拓展工具套装 | 集成电路起拔器*7把：更换集成电路工具。 静电手环*7副：满足某些元件焊接时的防静电要求。 通针*7盒：每盒8种规格，有手柄，不锈钢空芯针，不沾锡，用于焊接拆卸电子元器件脚。 夹持器*7台：材质：铸铁、镜片；镜片直径：62mm；杆子长度：260mm；由一个放大镜、双机械臂、紧定钳、烙铁架构成。这三个部分均可任意旋转方向，用于微电子领域，是一款用途广泛的精密维修工具。用于细小物件的观察、维修，线路板的焊接等场合。 | 1 | 套 |
| 24 | 木工拓展工具套装 | 木工凿子*7套：优质穿心木工凿。材质：铬钒合金钢，6件/套，刀口宽度分别为6mm、8mm、10mm、12mm、16mm、20mm，刃口镜面抛光处理，手柄采用实木加工，表面光滑，合金箍圈设计。握柄流线设计，握感舒适。 手摇钻*7把：1/4英寸，可夹持0-6.5mm，全钢型，手柄一体精密铸造，双齿轮驱动驱动，带钥匙精密三爪钻夹头，手柄ABS材质，柄盖可以旋下，内装3、4、5mm木工专用三尖钻头各1支 木工锯*7把：双刃手锯，全长310mm；刃长15mm，一面细齿，一面密齿，三面磨刃，SK5钢材质，拉丝工艺，刃口淬火。 | 1 | 套 |
| 25 | 金工拓展工具套装 | 铆钉枪*7把：双把拉铆枪，￠2.4mm￠3.2mm； 双手用钢角尺*7把： 1、外形尺寸：300mm平面型直角尺。 2、直角尺测量面上不应有影响使用性能的锈蚀、碰伤、崩刃等缺陷。 3、直角尺应选择碳素工具钢、不锈钢或其他类似性能的材料制造。 4、其它应符合有关标准的规定。 切割垫板*7副： 规格：A3，450*30mm；材质：PVC；垫板雾面处理，不反光；表面印刷多功能标尺网格线；具有防割自愈合功能； 5、棘轮扳手*1；快速扳手*1；扭力扳手*1；电动扳手*1。 6、卧式千斤顶*4 。 | 1 | 套 |
| 26 | 热熔胶枪 | 220V，60W；PTC热敏原件，外壳采用高压ABS材质；内置保险丝、枪嘴材质：铝合金；适用11-11.5mm热熔胶棒；预热时间：1-2分钟，规格尺寸：128*110mm；电线长度：≥90mm。 | 14 | 把 |
| 27 | 塑料焊枪 | 规格尺寸：275*150*60mm；电压：220V；功率：≥550W；制热温度：50℃-500℃；0.6镍烙丝发热芯；B500K电位器控温；一体式焊接风枪管；可调温；三线插头。 | 7 | 把 |
| 28 | 交流手电钻 | 电压：220V 50Hz；功率：300W；转速：0-2800r/min；三爪钻夹头，钻夹尺寸：1-10mm；铜质机芯；二级减震；锁定按钮：具备自锁功能；正反转向，无极调速。 | 2 | 台 |
| 29 | 直流手电钻 | 电压：12V以上；最大扭矩：23Nm；空载转速（r/min）：1400rpm；最大螺钉直径：6mm；在木材中最大钻孔直径：23mm；在钢材中最大钻孔直径：10mm；扭矩设置：18+1；夹头直径：0.8-10mm。 | 7 | 台 |
| 30 | 量具专用工具箱 | 箱体规格描述： 1、材质：ABS注塑成型：规格：480*385*205mm，壁厚3mm； 2、箱盖正面设有箱体内容说明卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种工具有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原和缓冲振动； 3、箱盖和箱体采用旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于多箱之间的携带和搬运。 3、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放； 4、箱盖夹层设计，内置锂电池；箱盖侧面预留有2个USB3.0接口母口和2个type-C接口母口，所以工具箱同时也是一套能源管理仓，可在不开箱情况下对电动工具充电。 5、箱体侧壁预留有铝合金滑槽，可以使用合金旋钮固定专用夹具，从而拓展工具外挂功能。 必备套装工具 1、游标卡尺*1把：0.02mm，0～150mm； 2、外径千分尺*1把：0～25mm； 3、宽座直角尺*1把：250mm； 4、钢制三角尺*1把：150mm； 5、钢制塞尺*1套：100mm*14片； 6、钢制角度尺*1把：0-180度；150mm 7、万能角度尺：*1把： 用碳素工具钢制成，划线尖端采用高速钢材料，表面应平整不能有黑斑、裂纹、锈迹、毛刺等缺陷，0-320°，精度2°（在连接点以外测量）。 8、高度游标卡尺：*1把。 9、含双面胶一卷、胶带2卷、胶水1瓶、标签纸1袋、回形针1盒、镊子2个、扎绳1件等多种辅助工具和材料。 | 1 | 套 |
| 31 | 电子天平 | 1、最大称重10000g，分度值0.1g。 2、具有去皮,自较,记忆,计数,故障显示等功能，背光液晶显示。 3、电源为交、直流两用。 4、称盘选用不锈钢材料，直径≥130mm，外形尺寸≥200mm×240mm×140mm。 5、电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底、起层、起泡、斑痕或擦伤、划痕等缺陷。 6、键钮定位准确，活动自如，指示标记清晰。 7、读数显示器亮度均匀，数字显示完整清晰。 | 2 | 套 |
| 32 | 金属钩码 | 1、质量及数量：50g*10； 2、表面应有防锈镀层，镀层应色泽均匀，不应有露底、起层、起泡、斑痕或擦伤、划痕等缺陷。 3、标称质量值，应标于钩码上表面。 | 1 | 套 |
| 33 | 便携式绘图台（绘图板） | 1、绘图台规格≥500*375*110mm±2mm； 2、基于防水防电防跌落撞击等应用场景考虑，绘图台采用模具一体注塑成型，高密度ABS塑料材质，四脚网格纹脚垫支撑，防止震动和滑动； 3、绘图台塑料件耐老化性（氙灯100h）：灰色样卡4级同等及以上；塑料件弯曲强度（MPa）:56.0同等及以上； 4、台面四边平整，无凸起，便于绘图尺等工具使用。 5、绘图台两侧各有宽100mm±2mm、内陷20mm±2mm凹槽，方便提手搬运； 6、前操作板采用60°倾角方便使用操作。 7、内嵌430*75mm±2mm操作说明牌；说明牌内容包含设计项目名称、绘图台对应桌号、描图、描校、底图字号等信息资料，资料内容可更换。 8、台面自粘标尺，可进行各种绘图测量。 9、台面预留A3、A4绘图纸固定孔位。 ▲10、投标时需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，技术参数第3、8、9项必须在出具的检测报告中体现。 | 7 | 套 |
| 34 | 绘图工具包 | 绘图工具包，配15种常用绘图工具，工具包含擦图片；三角板（250mm）；圆规（长150mm，能用铅芯）；分规（长150mm，）；绘图模板、曲线板、椭圆模板、画圆模板；橡皮擦；砂皮纸；美工刀；绘图铅笔（3支）；笔芯；透明胶带；有机玻璃直尺（200mm），三角板（250mm）。 | 7 | 套 |
| 35 | 丁字尺 | 有机材质，600mm；尺头长：245mm、尺头厚度：3mm；尺身宽度：50mm、厚度：3.6mm；双刻度线。 | 7 | 把 |
| 36 | 电子焊接练习套件（一级） | 一、套件配备以下7项实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现。 二、单个实验视频需包含实验目的、器材准备、实验步骤、注意事项、总结思考5个段落，时长不少于3分钟；全部视频总长不少于30分钟。 三、具体套件配备目录： 1、指纹锁电子控制系统：彩色印刷电路板100*70*1.6mm，1个STC89C52RC，1块LCD1602屏幕，1个继电器，1个11.059晶振，1个1117稳压器，1个10K电位器，1个8550三极管，2个30pf电容，2个0.1uf电容，1个10uf电解电容，1个100Ω电阻，2个1K电阻，1个4.7K电阻，2个10K电阻，4个微动开关，1个适配器端子，1个2p连接器，1个蜂鸣器，1个指纹采集器，1把电子锁；教学点：电子控制选修一第一章第二节任务二；知识点：通过指纹锁，学习电子控制系统的组成和工作过程，了解输入、控制、输出三部分； 2、自动控制路灯：彩色印刷电路板100*70*1.6mm，1个9014三极管，1个10K电阻，1个100欧姆电阻，1个光敏电阻，1个发光二极管，1个2p连接器，1个自锁开关；教学点：电子控制选修一第一章第三节任务一；知识点：学习电子控制系统，了解开环电子控制系统的工作模式； 3、光控路灯：彩色印刷电路板100*70*1.6mm，1个8050三极管，1个10K电阻，1个100欧姆电阻，1个光敏电阻，1个发光二极管，1个2p连接器；教学点：家用技术选修六第二章第一节任务一；知识点：学习光敏电阻所组成的传感器，了解光敏电阻的特性； 4、自动干手电路：彩色印刷电路板100*70*1.6mm，1个LM393,1个NE555，1个10K电位器，1个红外对射管，1个9014三极管，1个47kΩ电阻，1个470Ω电阻，3个1K电阻，1个10K电阻，1个100K电阻，1个100pf电容，1个1nf电容，2个0.1uf电容，1个100uf电解电容，1个10uf电解电容，3个发光二极管，1个2P连接器；教学点：电子控制选修一第二章第二节任务二；知识点：学习传感器的应用方式，了解传感器的使用和控制方式； 5、土壤湿度测试器：彩色印刷电路板100*70*1.6mm，1个9014三极管，1个47K电位器，3个100Ω电阻，一个100uf电解电容，一个自锁开关，一个2P连接器；教学点：电子控制选修一第二章第二节任务三；知识点：学习什么是传感器，并了解传感器是如何应用的； 6、二极管单向导电：彩色印刷电路板100*70*1.6mm，1个10K电阻，1个1N4148二极管，1个2p连接器；教学点：电子控制选修一第三章第二节任务一；知识点：学习并了解二极管的导向导电性； 7、简易密码锁：彩色印刷电路板100*70*1.6mm，1个CD4017，1个22μF电解电容器、1个2CP6二极管、1个47μF电解电容、2个9013三极管、1个1kΩ电阻器、10个按键、1个10kΩ电阻器、2个1MΩ电阻器、1个LED红色发光二极管、2个2P连接器；知识点：拓展电路实验。 | 14 | 套 |
| 37 | 电子焊接练习套件（二级） | 一、套件配备以下8项实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现。 二、单个实验视频需包含实验目的、器材准备、实验步骤、注意事项、总结思考5个段落，时长不少于3分钟；全部视频总长不少于30分钟。 三、具体套件配备目录： 1、声音音量指示器：彩色印刷电路板100*70*1.6mm，2个9014三极管，1个300欧姆电阻，1个4.7K电阻，1个1M电阻,2个11K电阻，2个0.1uf电容，1个发光二极管，1个麦克风，1个自锁开关，1个2P连接器；教学点：电子控制选修一第三章第二节任务三；知识点：学习三极管的三种工作状态，了解三极管对模拟型号的放大特性； 2、基本门电路：彩色印刷电路板100*70*1.6mm，1个9014三极管,1个9012三极管,2个100Ω电阻，2个4.7K电阻，5个1K电阻，3个1N4148二极管，5个发光二极管，1个10P排针，1个2P连接器；教学点：电子控制选修一第三章第三节任务一；知识点：学习逻辑门的真假状态，了解逻辑门的真值表； 3、三人表决器：彩色印刷电路板100*70*1.6mm，1个74LS08，1个74LS11，1个510Ω电阻，1个发光二极管，3个微动按键；教学点：电子控制选修一第三章第三节任务一；知识点：学习逻辑门的信号控制，了解逻辑门之间的逻辑关系； 4、简易水质探测仪：彩色印刷电路板100*70*1.6mm， 1个CD4069，1个240K电阻，1个150K电阻，2个发光二极管，2个2p连接器；教学点：电子控制选修一第三章第三节任务三；知识点：学习数字集成电路的原理，通过非门的模数转换来了解数字集成电路的应用组成； 5、简易光控延迟灯：彩色印刷电路板100*70*1.6mm，1个CD4011，1个50K电位器，1个光敏电阻，1个8050三极管，1个100uf电解电容，1个330Ω电阻，1个10K电阻，一个510K电阻，1个发光二极管，1个1N4007二极管，1个2P连接器；教学点：电子控制选修一第四章第一节任务二；知识点：学习执行部件的作用，通过三极管的开关特性来了解电子控制系统的工作过程； 6、控制水塔自动上水：彩色印刷电路板100*70*1.6mm，1个CD4001，1个继电器，1个8050三极管，1个10K电阻，2个100K电阻，1个1N4148，1个2P连接器；教学点：电子控制选修一第四章第三节任务二；知识点：学习继电器的工作原理，了解并利用直流继电器的开关特性和逻辑门组成自动控制电路； 7、双电机控制板：彩色印刷电路板73*42*1.6mm；2个电机接口，4个微动按键，1个DC电源口，1个10P 排针，1个5V电池盒；教学点：机器人设计与制作选修二第二章第二节任务三；知识点：通过控制器，学习控制器如何控制电机的前后旋转，了解从控制到电机传动的过程 8、空气湿度：彩色印刷电路板100*70*1.6mm，1个LM393.1个继电器，1个10K电位器，1个8050三极管，2个1K电阻，3个10K电阻，1个2K电阻，1个2.2K电阻.1个510Ω电阻，3个发光二极管，1个1N4007二极管，1个0.1uf电容，1个2P连接器；知识点：拓展电路实验。 | 14 | 套 |
| 38 | 电子焊接练习套件（三级） | 一、套件配备以下8项实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现。 二、单个实验视频需包含实验目的、器材准备、实验步骤、注意事项、总结思考5个段落，时长不少于3分钟；全部视频总长不少于30分钟。 三、具体套件配备目录： 1、NE555多谐震荡电路：彩色印刷电路板100*70*1.6mm，1个NE555,1个200K电位器，2个200Ω电阻，1个2K电阻，1个0.01uf电容，一个4.7uf电容，1个10uf电解电容，2个发光二极管，1个微动按键，2个2p连接器；教学点：电子控制选修一第五章第一节任务二；知识点：学习如何使用多谐振荡器来控制二极管亮度和音调的变化； 2、JN6201集成电路：彩色印刷电路板100*70*1.6mm，1个JN6201，1个240K电阻， 1个9014三极管，1个自锁开关，4个微动开关，2个2P连接器；教学点：电子控制选修一第五章第一节任务三；知识点：学习JN6201如何通过内部多个多谐振荡电路通过微处理器控制，从而产生不同的音乐； 3、NE555集成电路电子门铃：彩色印刷电路板100*70*1.6mm，1个NE555，4个47K电阻，2个0.01uf电容，1个10uf电解电容，1个100uf电解电容，2个1N4148二极管，1个微动开关，2个2p连接器；教学点：电子控制选修一第五章第二节任务一；知识点：学习如何通过改变多谐振荡器的频率来实现双音电子门铃； 4、温度控制电路：彩色印刷电路板100*70*1.6mm， 1个LM393，1个继电器，1个热敏电阻，2个10K电位器，1个1K电阻，1个0.1uf电容，1个发光二极管，3个1N4148，1个2P连接器；教学点：电子控制选修一第五章第三节任务一；知识点：学习闭环控制电路，了解闭环控制电路如何通过消除偏差规定值来实现自动控制； 5、三位数字密码锁：彩色印刷电路板100*70*1.6mm，1个继电器，7个8050三极管，3个220uf电解电容，1个1N4007二极管，1个1M电阻，1个100Ω电阻，1个发光二极管，10个微动按键，1个2P连接器；教学点：电子控制技术实验与练习手册综合练习卷五；知识点：学习触发器在控制系统中的使用，了解触发器的运作过程； 6、RS触发器与触摸开关：彩色印刷电路板100*70*1.6mm，4个9014三极管，2个1.2K电阻，1个1K电阻，1个11K电阻，1个18K电阻，1个发光二极管，1个2P连接器；教学点：电子控制技术实验与练习手册实验五；知识点：学习触发器在电子控制系统中的作用，了解基本触发器的结构特征； 7、闪光灯：彩色印刷电路板100*70*1.6mm，1个NE555，1个100K电位器，2个200Ω电阻，1个4.7K电阻，1个0.01uf电容，1个4.7uf电容，2个发光二极管，1个2P连接器；教学点：电子控制技术实验与练习手册实验七任务四；知识点：学习555时基电路内部结构和原理。了解并利用555集成块的简单应用电路； 8、声控延迟灯：彩色印刷电路板100*70*1.6mm，1个麦克风，2个9014三极管，1个200Ω电阻，1个4.7K电阻， 1个10K电阻，一个1M电阻，一个1uf电容，一个100uf电解电容，1个发光二极管，1个2P连接器；教学点：电子控制技术实验与练习手册实验十二任务二；知识点：学习MIC在电子控制电路的应用，了解电子控制电路种实现延时的方法。 | 14 | 套 |
| 39 | 电子高级教学实验箱 | 箱体外观尺寸（mm）：420×300×100。箱体颜色：黑色。箱体材料：铝合金。 本实验箱可以完成电路识别、电路设计、电路试验、拓展。提供的设备具有操作简单、插接方便、检查电路故障一目了，并为学生提供了自主创新的平台等特征。用连线即可实验。 实验箱内共有43块电子模块，每块都有磁吸式针脚，可吸附在随箱的白板上搭建各种电路实验；也可在教室黑板上吸附，进行教学和考核演示。 二极管模块，尺寸：72*24mm；2块 发光二极管模块，尺寸：72*24mm；2块 可调电阻模块，尺寸：72*24mm；1块 开关模块，尺寸：72*24mm；1块 光敏电阻模块，尺寸：72*24mm；1块 普通电阻模块，尺寸：72*24mm；3块 电阻模块，尺寸：72*24mm；4块 自锁开关模块，尺寸：72*24mm；2块 点动开关模块，尺寸：72*24mm；2块 电容模块，尺寸：60*24mm；4块 三极管模块PNP，尺寸：54*54mm三角形；3块 三极管模块NPN，尺寸：54*54mm三角形；3块 拨动开关模块，尺寸：54*54mm三角形；1块 直线滑杆电位器模块，尺寸：72*36mm；1块 74LSOON模块，尺寸：72*36mm；2块 74LSOON模块，尺寸：72*90mm；1块 74LS02N模块，尺寸：72*90mm；1块 芯片座模块，尺寸：72*90mm；1块 电磁继电器模块，尺寸：72*60mm；1块 UA741模块，尺寸：72*60mm；1块 NE555模块，尺寸：72*60mm；1块 蜂鸣器模块，尺寸：45*45mm；1块 9V叠层电磁模块，尺寸：45*83mm；1块 4节5号电池模块，尺寸：80*100mm；1块 电源扩展板，尺寸：20*200mm；1块 面包板拓展模块，尺寸：72*60mm；2块 附件：数字万用表*1；指针外用表*1；100mm香蕉导线*24根；200mm香蕉导线*8根；元器件盒（含器件）*1；芯片起拔器*1；400*300mm白板*1。 | 7 | 套 |
| 40 | 桥梁结构模型 | 外形参考尺寸：最大尺寸不小于400mm×110mm×300mm ，可组装拆卸。 材质：ABS塑料。 结构：全尺寸模型。 种类： 悬梁桥（悬梁、桥墩、桥板）。 斜拉桥（桥墩、桥板、钢索、塔架）。 梁架桥（梁架、桥板、桥墩）。 拱架桥（岸墩、桥板、拱架、立柱）。 弓形拱桥（拱架、桥板、岸墩、吊缆）。 悬索桥（桥板吊缆、塔架、悬索）。 | 1 | 套 |
| 41 | 10种木工连接方式模型 | 10种连接方式：螺栓连接、螺钉连接、胶带连接、胶连接、绳系连接、合页连接、插接、榫接、燕尾榫、指接榫； 主要材质：塑料 具体参数描述： ① 螺栓连接：尺寸80*50*10mm，黑白色两块板用三颗M5不锈钢平头螺栓连接，黑白两块板均浮雕“螺栓连接”品名，便于辨识学习。 ② 螺钉连接：尺寸110*50*17mm，黑白两块板用三颗M5不锈钢平头螺钉连接，黑白两块板均浮雕“螺钉连接”品名，便于辨识学习。 ③ 胶带连接：尺寸80*60*50mm，黑白两块板用强力专用胶带连接，黑白两块板均浮雕“胶带连接”品名，便于辨识学习。 ④ 胶连接：尺寸110*50*17mm，黑白两块板用强力胶粘接，黑白两块板均浮雕“胶连接”品名，便于辨识学习。 ⑤ 绳系连接：黑白2根长方体通过棉绳捆系成“X”形，单条尺寸175*70*7mm，黑白两根长方体均浮雕“绳系连接”品名，便于辨识学习。 ⑥ 合页连接：尺寸110*50*17mm，黑白两块板用金属合页连接，黑白两块板均浮雕“合页连接”品名，便于辨识学习。 ⑦ 插接：黑白两块板通过插接成“X”形，单板尺寸80*50*10mm，黑白两块板均浮雕“插接”品名，便于辨识学习。 ⑧ 榫接：黑色方块36*28*38mm；白色板尺寸80*50*10mm，通过榫接方式相互连接，黑色方块和白色板均浮雕“榫接”品名，便于辨识学习。 ⑨ 燕尾榫：尺寸80*50*5mm，黑色板榫头做成梯台形与白色板榫接成90°直角，黑白两块板均浮雕“燕尾榫”品名，便于辨识学习。 ⑩ 指接榫：尺寸145*50*10mm，黑色板和白色板做成凸榫和凹榫，再将它们互相插入，形成紧密连接，黑白两块板均浮雕“指接榫”品名，便于辨识学习。 | 1 | 套 |
| 42 | 金工连接方式模型1-螺丝连接模型 | 螺丝类型：采用透明有机玻璃板作底板，设有外六角螺栓，内六角螺栓，沉头螺栓，圆头螺栓，（螺纹规格：M8×30 M10×40 M16×60，螺纹形式：三角螺纹）螺纹连接类型：采用亚克力材料底板，透明有机玻璃作被连接件，可清晰认识螺栓连接，双头螺栓连接，螺钉连接，紧固螺钉连接等连接方式。 | 1 | 套 |
| 43 | 金工连接方式模型2-铆、黏、焊接模型 | 演示常用连接方法，依据连接件不同的使用场合实现连接。由铆接模型、黏接模型、焊接模型组成，连接处清晰可察，便于理解固定连接和半固定连接的方法，理解连接方式的多种多样。 材质：有机玻璃和金属，配合教材使用，辅助教学。 铆接模型：3件/套；有色透明有机玻璃材质；搭铆、单搭板铆接、双搭板铆接三种类型。 焊接模型：3件/套；金属材质；坡口型式、搭焊、对焊、角焊。 粘接模型：3件/套；有色透明有机玻璃材质，搭粘、角粘、单搭板对粘 | 1 | 套 |
| 44 | 防护器材套装 | 1、防护眼镜 2、防尘口罩：专用口罩,一次性。 3、工作服：蓝色卡其布，长衫，袖口可扣紧。 4、工作帽：蓝色卡其布，松紧式，有帽檐。 5、套袖：蓝色卡其布。 6、防滑手套：采用优质棉花制成，无污染，无异味，无漂染，岁肌肤无刺激。 | 48 | 套 |
| 45 | 配套集尘器 | 电机类型：220V/50HZ； 额定功率：1200W； 风量：150立方米/小时； 风扇直径：100MM； 集尘桶容积：50升； 集尘袋规格：0.5微米； 吸尘管直径：100mm； 吸尘管长度：2000mm； 集尘口：组合式内径35/40/45/70mm。 | 1 | 套 |
| 46 | 手持吸尘器 | 锂电版，续航时间：40分钟，功率：120W；集尘仓：0.5L；噪音≤70Db。 | 4 | 台 |
| 47 | 双层操作台 | 规格：2400*1200*780mm 1、钢木结构 2、面板：25mm欧松板 3、柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4、钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、铰链：优质大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6、拉手：采用C形拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 6 | 张 |
| 48 | 实验凳 | 尺寸：300*425Hmm； 1.凳面：凳面为20MM橡胶木实木，双面新枫木色三聚氰胺浸饰纸贴面。侧边木蜡油处理。 2.钢架：脚管为25*1.5mm圆管及脚踏圈为16*1.5mm圆管焊接而成。 | 48 | 张 |
| 49 | 加工边台 | 参考尺寸：3900*900*800mm； 1、台面：25mm欧松板； 2、柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 4 | 组 |
| 50 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2、220V交流输出为五孔插座。 | 8 | 个 |
| 51 | 作品展示架 | 1.参考尺寸：3900*400*3600mm±10mm； 2.材质：实木多层板+优质钢架； 3.工艺：凳面采用 E1级≥25mm 厚实木多层板；凳架采用优质钢架，横梁：25*25*1.2mm 方管；侧边脚架：25*25*1.2mm方扁管，结构满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，不含有害物质。 | 2 | 组 |
| 52 | 作品展示台及壁挂展示架 | 1.参考尺寸：4600*1400*600 ；4600*1200*600. 2.材质：实木多层板 3.工艺：凳面采用 E1级≥25mm 厚实木多层板， | 1 | 组 |
| 53 | 移动工具墙 | 1.参考尺寸：1260mm*410mm*1500mm±10mm； 2、材质：铁艺工艺焊接而成，立柱厚度1.5mm,挂板厚度1.2，下方有四个万向轮方便移动，配有盒子，挂钩等。 | 7 | 组 |
| 54 | 手套架 | 1.尺寸：1200*H2400mm±10mm； 2、材质：铁艺工艺焊接而成。 | 2 | 组 |
| 55 | 挂衣架 | 1、参考尺寸：2400mm*370mm±10mm； 2、材质：25*10扁管折弯而成。 | 2 | 组 |
| 56 | 智能系统控制柜 | 规格：525*200*650mm； 外形设计思路利用学生常用书籍的理念设计，让设备更好融入学生的学习氛围中，。采用优质高强度镀锌钢板制作，设计具有现代线条感，时尚大方。 功能：采用物联网+现代生活模式。设置总漏电保护器1个、每分路一个漏电保护器、总控制器一个、开关电源若干个、紧急开关一个，启动开关一个。多种元器件组合成强大保护集成电路。保障220V电源具有漏电、短路、过载保护。低压输出驱动电压、学生电源交直流电压，具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。多功能集中控制系统能控制每个学生照明、电源升降、交直流电压及能锁定学生交直流电压。 | 1 | 台 |
| 57 | 多功能集中控制系统 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）220V电源控制：控制学生AC220V电源； （3）低压控制：教室主控，分组控制。 | 1 | 个 |
| 58 | 顶部多模块电源供应装置 | 1、采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口位置。 2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足： （1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上； （2）、电压调节范围:AC\DC:0～24V； （3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 6 | 个 |
| 59 | 模块储藏装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 | 6 | 个 |
| 60 | 低压电源模块 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于41*20mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A。 5、低压电源模块技术要求满足： （1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上。 （2）、电压调节范围：AC/DC:0～24V。 （3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）、电压指示精度，V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 12 | 个 |
| 61 | 伸缩线束 | 含高低压供电线缆和网络线缆。 | 6 | 项 |
| 62 | 高压电源模块 | 采用220V，多功能安全插座。 | 12 | 个 |
| 63 | 智能升降系统 | 采用自动升降系统，自带保护功能。 | 6 | 个 |
| 64 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆。 | 1 | 间 |
| 65 | 安装辅件 | 国标五金件。 | 1 | 间 |
| 66 | 集成系统调试 | 1、升降功能、高低压电源系统调试。 | 1 | 项 |
| 67 | 玻璃幕墙 | 1、85型铝型材，壁厚不低于1.4mm； 2、5+12A+5钢化玻璃；每跨留推拉窗； 3、含两套玻璃门，门洞2400*1500mm；配套五金件。 | 193 | 平方米 |
| 68 | 顶部封窗 | 规格：镀锌方管40×80，壁厚：2.5mm； 玻璃：钢化玻璃10mm | 33.5 | 平方米 |
| 69 | 定制卷帘 | 1.遮光 ； 2.材质：混纺。 | 1 | 项 |
| 70 | 空气交换系统 | 3匹变频吸顶机，冷热可调。 | 7 | 台 |
| 71 | 空调配套辅材 | 1、空调配套管线； 2、空调外机地台； 3、空调外机冲孔板围挡。 | 7 | 套 |
| 72 | 定制LED长条灯 | 1.光源：LED光源； 2.外框：铁艺喷漆磨砂； 3.灯罩：PMMA高透光； 4.规格1500*200mm。 | 1 | 项 |
| 73 | 定制轨道灯 | 颜色：白光； 功率：20W 30W； 定制。 | 1 | 项 |
| 74 | 门厅部景 | 展示区布景，包括鹅卵石、绿植等。 | 1 | 项 |
| 75 | 门厅作品展示墙 | 1、40*40*4镀锌方管+阻燃板+不锈钢烤漆框架； 2、40*40*4镀锌方管+阻燃板+不锈钢烤漆UV造型展墙； 2、300*3000超白长虹玻璃（钢化）； 3、定制铁艺展架。 | 1 | 项 |
| 76 | 强电改造 | 室内强电改造，包含： 1、楼层配电引电至该功能室； 2、功能室配电箱新建，满足室内使用； 3、工作台、操作台配电新建； 4、灯光线路布置； 5、房间开关面板。 6、室内强电桥架及接楼层配电桥架。 7、其余配套辅材配件等。 | 1 | 项 |
| 77 | 文化布置 | 1、参考规格：亚克力3mm、5mm，PVC5mm、10mm，水晶底8mm。 2、材质：金属雕刻字。 3、内容由客户配合提供，施工方进行二次设计。 | 1 | 项 |
| 八 | 拔尖人才培养中心 |  |  |  |
| 1 | 实验误差 | 密度测量实验盒内含：不锈钢长方体、铜套、铜圆柱体、钢细丝、铜圆球、木质正方体、铝正方体；游标卡尺：0-150mm；螺旋测微器：0-25mm。 | 1 | 套 |
| 2 | 在气轨上研究瞬时速度 | 1、用极限法测定瞬时速度； 2、深入了解平均速度和瞬时速度 的关系； 用作图法(外推)和最小二成法处理数据。 气垫导轨；气垫导轨专用滑块； 配静音气源； 数字计时器：MUJ-IIIA； 同时配有专用光电门及测试支架； 挡光片：10mm、30mm、50mm、100mm。 | 1 | 套 |
| 3 | 测定金属的杨氏模量（用金属丝的伸长测定弹性模量） | 带激光器瞄准的测量望远镜，放大倍数:30倍；物镜有效孔径：42mm；视场角：1°26′标尺到光杠杆的最小距离：0.65m。 LED光源标尺照明 大口径光杠杆，直径：ф60mm，带重锤平衡装置；反射镜片采用光学玻璃，无相差真空镀膜。 测量架高度：1.8米，测量支杆采用低惯性不锈钢； 测量砝码：1kg/只，共7只； 钢丝夹具采用有加力装置的向心锁紧结构； 附件：水平仪；待测钢丝；卷尺:2m；平板钢尺：300mm； 螺旋测微器：0-25mm。 | 1 | 套 |
| 4 | 研究单摆的运动特性 | 主要技术参数： 1、采用铝型材料，黑色喷砂，抛光锻面氧化工艺；三角铸铁调整底座（含水准仪）；不锈钢支撑杆Φ16mm；测量有效长度1.2m； 2、弯尺30°大摆动； 3、摆球:不锈钢材质，直径20mm、25mm； 4、光电门及支架一副； 5、带卡口米尺、游标卡尺0-150mm，格值0.02mm； 6、电脑数字毫秒计：四位半数字显示。①、显示方式：LED、0.5″×5；②、计时范围：0.01ms—99.999；③、计数范围：0—99999；④、测速范围：0.01cm/s—9999.9cm/s；⑤、光电输入：双路、4门；⑥、额定功耗：5W。 | 1 | 套 |
| 5 | 利用气轨研究碰撞过程中动量和能量变化 | 气垫导轨；配静音气源； 数字计时器：MUJ-IIIA，同时配有专用光电门及测试支架。 卡尺、 游标卡尺：0-150mm； 挡光片：10mm、30mm、50mm、100mm； 气垫导轨专用滑块； 电子天平：量程1100g，读数精度0.01g。 | 1 | 套 |
| 6 | 测量空气中的声速 | 1、测量范围:0-350mm ； 2、数显容栅尺读数分辨率：0.01mm（无螺距差）； 两个换能器之间的距离可以通过摇动手轮而改变，改变的量可以通过数显容栅尺读出。 3、精密丝杆传动范围：0-350mm 精致水槽； 4、声速测定相对误差：2.5%； 5、配双踪示波器20兆； 6、低频信号源： ①、频率范围：正弦波：20Hz-100KHz，精度：0.001Hz，编码开关微调。方波：20Hz-1000Hz，精度：0.001Hz，编码开关微调；②、功率输出：≥5W；③、幅度：Vp-p：20V，编码开关微调；④、信号放大器：0-55倍，编码开关微调，显示：六位数码管显示。 | 1 | 套 |
| 7 | 弦线上的驻波实验 | 频率范围:20-1000Hz；最小分辨率：0.1Hz； 信号发生器频率稳定性：0.05Hz； 实验平台采用优质铝材； 先进砂黑氧化表面处理工艺； 平台长度：850mm； 附件包含：弦线：5根； 电子天平：量程1100g，读数精度0.01g；螺旋测微器；水准器；砝码；双踪示波器。 | 1 | 套 |
| 8 | 测定冰的熔化热 | 1、电子天平：量程1100g，读数精度0.01g； 2、数字温度传感器：测温范围为-25～125℃，允差为+0.5℃（0～100℃范围内）； 3、量热器； 4、制冷装置一套。 | 1 | 套 |
| 9 | 测定固体的线膨胀系数 | 电热法测量：误差＜±3% 输入： AC 220V 功率≤80W； 测试样品：铜、铁； 微距测试工具：千分表； 同时配有千分表专用固定器； 数字温度计测量范围： 0-100℃精度：0.1℃。 | 1 | 套 |
| 10 | 测定液体的比热容 | 1、电子天平：量程1100g， 2、读数精度0.01g； 2、数字温度传感器： 测温范围为-25～125℃， 允差为+0.5℃（0～100℃范围内）； 3、秒表：五位计时秒表， 4、带开始和复位功能， 5、最小分辨率0.01s， 6、满量程99999s，自动量程转换。 | 1 | 套 |
| 11 | 学习使用数字万用电表 | 1、了解数字万用表的特点和基本性能指标； 2、学习使用数字万用表测量直流电压、直流电流和电阻以及检查电路故障； 3、学习使用电学仪器—电阻箱、定值电阻、直流电源等； 4、学习连接电路，掌握电学实验操作规程。 四位半数字万用表，数量：2套/台直流稳压电源：0-15V； 干电池：1.5V（配电池盒）电 阻：100Ω2W，51Ω2W。 电阻箱：0-99999.9Ω变阻器:1000Ω 0.5A。 | 1 | 套 |
| 12 | 力电光综合实验仪 | 一、实验内容： 1、等效物像法测量凸透镜焦距实验； 2、透镜曲率和折射率测量实验； 3、激光波长测量实验； 4、双棱镜楔角测量； 5、自组望远测距系统测定顶棚到光轴距离； 6、光栅常数的测定； 7、衍射法测定细钢丝的线径； 8、自组四端接入双臂电桥测定细+钢丝低电阻和电导率； 9、自组测量系统测定细钢丝的杨氏模量。 二、详细技术参数： 1、方型精密光学导轨（长1.5米）1根，采用精密加工工艺，平稳性好，稳定性强，长期使用不易扭曲变形；配有多维可调滑座5个，滑座采用碰珠式装置；另配可精密调节位置测量的调节小平台1个（量程 -16cm～+16cm ）； 2、半导体激光器2台：功率＞2mW，发散角＜1.5mrad； 3、凸透镜(ø40mm，f=133mm)1个； 4、测微目镜1支（量程8mm,倍率＞10，精度0.001mm），用于可自组测距系统（测距误差＜0.5%，倍率＞15，测距范围1.5米～6米 ）； 5、机械可调狭缝：缝宽:0-3mm,缝高:10mm，4铬13不锈钢缝片； 6、菲涅尔双棱镜：外型尺寸5×30×20mm，精度：37′±1′； 7、细钢丝夹具各1个；8、配有二维可调光学支架； 9、二维透射光栅（每毫米50条）1个； 10、倾角可调位移刻度双面反射镜组（材质：航空轻质铝、外型尺寸：87×70mm、有效孔径：φ57mm、刻度旋转范围：0-360°、 调整精度：3°、位移精度：0.1mm）；孔屏1个； 11、主机采用铝制砂黑框架材质，尺寸：为了便于实验的整体性，以及每个仪器的独立性和相互通用性，避免分体组合式空间占用面积较大，连线混乱，故本仪器采用主机一体组合式，节省实验空间，操作方便。 12、桥臂电阻四个：R1 、R2、R3和R4，阻值可分别取100Ω、1000Ω、10000Ω； 13、可变标准电阻RS有Ｃ1、Ｃ2、Ｐ1、Ｐ2四个引出端，由10×0.01Ω＋10×0.001Ω组成。其中10×0.001Ω是一个100分度的划线盘； 14、电源：1.5V输出，电流随负载阻抗的变化而不同，最大电流1.5A；指针式2A电流表指示输出电流大小； 15、电流换向开关，具有正向接通、反向接通、断路三档功能； 16、多量程检流计：非线性、±30μV、±100μV、±300μV、±1mV、±3mV、±10mV 17、指零检流计用于指示电桥是否平衡，灵敏度可调； 量程倍率M 有效量程（Ω） 测量精度（﹪） 100 1～11 0.2 10 0.1～1.1 0.2 1 0.01～0.11 0.5 0.1 0.001～0.011 1 0.01 0.0001～0.0011 5 18、面板上配有用于测量标准长度5cm ～ 50cm可调的标准细钢丝1个； 19、可连续调节加减拉力大小的数字式杨氏模量测量系统1个，采用数字显示连续加力模式，拉力最小分辨＜5g，量程0～10Kg； 20、该部分装置需固定在光导轨一端，测量方式为垂直向上，高度60cm～90cm可调 ，测量误差＜1% ； 21、该仪器均采用六角镀金接线柱。 22、实验配置：①、力学测量装置 ②、电学测量装置 ③、光学测量装置 ④、旋转加力装置。 | 1 | 套 |
| 13 | 制流和分压电路 | 直流稳压电源：0-30V。 滑线变阻器：0-100Ω，最大电流：1.5A； 0-1000Ω，最大电流：0.5A。 多圈电位器：0-1000Ω。 三位半数字万用表（有200μA量程） 数量：2套/台。 | 1 | 套 |
| 14 | 测定直流电源的参数并研究其输出特性 | 干电池：1.5V（配电池盒）。 三位半数字万用表（有200μA量程）数量：2套/台。 电阻箱：0-99999.9Ω定值电阻：10Ω双刀双掷开关。 | 1 | 套 |
| 15 | 磁电式直流电表的改装 | 指针式待改装表头。 电压源：0-2V,0-10V,二档量程，电压连续可调。 标准电压表：量程0-20V数字式电压表，精度0.1%。 标准电流表：带有量程功能，分为两个量程：2mA,20mA。 电阻箱：0-99999.9Ω。 | 1 | 套 |
| 16 | 用量程为200mV的直流数字电压表组装多量程的直流电压表和直流电流表 | 三位半数字万用电表四位半数字万用电表 直流稳压电源：0-15V电阻器： 0-99999.9Ω 多圈电位器：0-1000Ω变阻器： 0-1000Ω 最大电流0.5A 待改装的数字电压表：200mV | 1 | 套 |
| 17 | 测量非线性元件的伏安特性 | 直流稳压电源：0-15V； 0-300Ω，最大电流0.8A； 变阻器：0-100Ω，最大电流1.5A； 电阻箱：0-99999.9Ω； 非线性元件盒：含二级管、稳压管、白炽灯泡； 三位半数字万用表（有200μA量程）数量：2套/台。 | 1 | 套 |
| 18 | 直流平衡电桥 | 电阻箱0-99999.9Ω 数量：3套/台； 待测电阻：20Ω,200Ω,2000Ω； 四位半数字万用表；直流稳压电源：0-15V； 指针式微安表；滑线变阻器：0-1000Ω,最大电流0.5A； 干电池：1.5V（配电池盒）。 | 1 | 套 |
| 19 | 学习使用示波器 | 20MHz通用型双踪示波器； 信号发生器；整流波形仪； 直流稳压电源：0-30V；实验连接线。 | 1 | 套 |
| 20 | 观测电容特性 | 电 容：10μF/35V、0.047μF 63V； 电阻箱：0-99999.9Ω；直流稳压电源：0-30V； 信号发生器；双踪示波器；三位半数字万用表。 | 1 | 套 |
| 21 | 黑盒子 | 信号发生器；双踪示波器； 四位半数字万用表；电阻箱：0-99999.9Ω； 密封元件盒子（黑盒子）内含:电池、电容、10µF； 电阻：100Ω。 | 1 | 套 |
| 22 | 测量温度传感器的温度特性 | Pt100铂电阻温度传感器 ； Pn-1 Pn结温度传感器； 数字温度计：-30℃～120.0℃，0.1℃； 四位半数字万用表；恒流源：0-1000mA； 电阻箱：0-99999.9Ω；恒温系统：恒温水浴锅。 | 1 | 套 |
| 23 | 测量热敏电阻的温度特性 | NTC型热敏电阻；PTC型热敏电阻； 数字温度计：-30℃～120.0℃，0.1℃； 四位半数字万用表；恒流源：0-1000mA； 恒温系统：室温-100.0℃；电阻箱：0-99999.9Ω； 冰水混合物保温瓶；开关及实验连接线。 | 1 | 套 |
| 24 | 用霍尔效应测量磁场 | 直流恒流电源及数字式电流表。 IH量程0-199.9mA，分度值0.1mA； IM量程0-1.999 A，分度值 1 mA； VH量程0-199.9mV，分度值0.1mV； 三位半数字电压表量程0-2V.分度值1mV； 电磁铁间隙6mm。 | 1 | 套 |
| 25 | 测量光敏电阻的光电特性 | 暗箱（主机）内含：CdS-1光敏电阻（接收器），光源 。 WYT电源：0-30V，6V。 三位半数字万用表：数量：2套/台。 电阻箱、可调电位器：0-1000ΩDM-V电压表DM-A电流表。 实验连接线、电源线。 | 1 | 套 |
| 26 | 研究光伏探测器的光电特性 | 实验暗箱内含：待测用光伏探测器、数字功率计，白光电源。 0-5v可调直流电源电阻箱：0-99999.9Ω。 三位半数字万用表：数量2套（用于伏特计、电流计）。 | 1 | 套 |
| 27 | 发光二级管的光电特性 | 红、绿、蓝发光二级管； DM-200µA数字电流表； DM-19.99V数字电压表； 三位半数字万用表；电阻箱0-99999.9Ω； 直流电源0-15V；电源开关； | 1 | 套 |
| 28 | 研究亥姆霍兹线圈轴线磁场分布 | 恒流源提供0～1.000A的励磁电流输出。 测单一线圈磁场时可最大输出励磁电流1A。 测双线圈磁场时可最大输出励磁电流1A。 励磁电流输出数值由三位半数字表显示。 励磁电流大小由励磁电流IM调节电位器调节。 可测量线圈轴向磁场。 线圈磁场强度数值由三位半数字表显示，单位mT。 | 1 | 套 |
| 29 | 测定玻璃的折射率 | 测量范围:0-50mm。 测微读数鼓格值：0.01mm。 测量精度：≤0.015mm 。 放大倍数：30×。 光学系统调整采用斜齿啮合。 观察方式45°目镜筒可360°旋转。 附45°反射镜1套。 带有专用固定器的半导体激光器。 玻璃砖、钢板尺30CM。 | 1 | 套 |
| 30 | 测量薄透镜的焦距 | 光学导轨：导轨长：1200mm，采用精密加工工艺，平稳性好，稳定性强，长期使用不易扭曲变形； 滑座采用碰珠式装置；固定移动滑座、可调移动滑座； 凸透镜：Ф40mm F：120mm； 凹透镜：Ф40mm F：-100mm； 像屏 平面反射镜及俯仰调节架白炽灯源； 1字物屏（含毛玻璃）单顶针、双顶针双杆透镜夹三孔屏弹簧片夹。 | 1 | 套 |
| 31 | 望远镜和显微镜 | 光学导轨：导轨长：1500mm，采用精密加工工艺，平稳性好，稳定性强，长期使用不易扭曲变形； 滑座采用碰珠式装置；固定移动滑座、可调移动滑座； 凸透镜：Ф30-40mm(F：50mm、100mm、270mm)； 可调平面反射镜含三维调节架； 可变口径双杆透镜夹Ф30-80mm1字物屏（含毛玻璃）； 小弹簧片夹、带刻度网格屏 弯头组； 白炽灯源5米卷尺钢板尺60CM、立式读数显微镜。 | 1 | 套 |
| 32 | 光的干涉现象 | 光学导轨：导轨长：1200mm，采用精密加工工艺，平稳性好，稳定性强，长期使用不易扭曲变形； 滑座采用碰珠式装置；固定移动滑座、可调移动滑座； 菲涅尔双棱镜及转盘； 可调机械狭缝机械狭缝转盘； 凸透镜Ф40mm F：150mm毛玻璃屏； 测微目镜支架立式测微读数显微镜； 白炽灯源扩束镜透镜夹Gp20Na钠光灯源； HJ-1型氦氖激光器及支架。 | 1 | 套 |
| 33 | 研究光的夫琅禾费衍射现象 | 光学导轨：导轨长：1200mm，采用精密加工工艺，平稳性好，稳定性强，长期使用不易扭曲变形； 滑座采用碰珠式装置；固定移动滑座、可调移动滑座； GP20Na钠光灯源； HJ-1氦氖激光器及支架凸透镜Ф40mm（F:150mmF:50mm）； 小孔光阑可调机械狭缝及狭缝转盘； 擦图片、光栅板毛玻璃屏； 立式测微读数显微镜白炽灯源透镜夹； 二维调节架卡尺0-150mm。 | 1 | 套 |
| 34 | 调节分光计并用掠入射法测定折射率 | JJY-1′分光计： 1、仪器测角精度1′； 2、光学参数：平行光管、望远镜系统物镜：焦距168mm 、通光口径φ22mm、试场3°22′、望远镜系统目镜焦距24.3mm； 3、平行光管、望远镜物镜间的最大距离：120mm； 4、狭缝宽度调节范围：0-2mm； 5、目镜视度调节范围：≥±5屈光度； 6、载物台：直径φ70mm、旋转角度360°、升降范围20mm； 7、刻度盘规格：范围0-360°、格值0.5°、游标读数示值1′； 8、照明采用长寿命高亮度绿色发光二级管； 9、特点：平行光管两侧分别装有固定可调支架，防止镜管折坏； 10、等边三棱镜：外型尺寸40×40×30mm，精度：60°±1′，两面抛光； 11、变压器电源3V； 12、手持放大镜：有效面积ø50mm，放大倍率10倍； 13、光栅300L/mm ，尺寸：60×42×1.5mm； 14、稳定性光栅座ø52*42*10*12mm防止光栅片破损； 15、平行平板Ф30mm，半反半透，带座； 16、外形尺寸：518*251*250mm。 二、GP20Na钠光灯源： 1、安全磁灯头座防破碎，升降式调节架，方形灯罩除上下升降外还可以90度翻转照明，3视挂式毛玻璃窗口可拆卸； 2、额定电压220V，工作电压15V，含钠光灯管1只； 3、电感式，安全性能好。机箱壳双侧45°排比散热孔距ø3*15*18，表面砂黑工艺无噪音，稳定性好； 4、无需保险丝，自带短路保护装置。 | 1 | 套 |
| 35 | 观测氢原子光谱 | 一、JJY-1′分光计： 1、仪器测角精度1′； 2、光学参数：平行光管、望远镜系统物镜：焦距168mm 、通光口径φ22mm、试场3°22′、望远镜系统目镜焦距24.3mm； 3、平行光管、望远镜物镜间的最大距离：120mm； 4、狭缝宽度调节范围：0-2mm； 5、目镜视度调节范围：≥±5屈光度； 6、载物台：直径φ70mm、旋转角度360°、升降范围20mm； 7、刻度盘规格：范围0-360°、格值0.5°、游标读数示值1′； 8、照明采用长寿命高亮度绿色发光二级管； 9、特点：平行光管两侧分别装有固定可调支架，防止镜管折坏； 10、等边三棱镜：外型尺寸40×40×30mm，精度：60°±1′，两面抛光； 11、变压器电源3V； 12、手持放大镜：有效面积ø50mm，放大倍率10倍； 13、光栅300L/mm ，尺寸：60×42×1.5mm； 14、稳定性光栅座ø52*42*10*12mm防止光栅片破损； 15、平行平板Ф30mm，半反半透，带座； 16、外形尺寸：518*251*250mm。 二、GP-2氢灯源： 1、输入电压：AC220V±10% 2、输出电压：2000V±5% 3、电流输出：4mA—8mA 4、 氢：紫色，辐射稳定的氢光谱（波长431.4nm、486.1nm和656.3nm）。 5、电流表显示0-10mA，微电流调节装置。 6、微调升降调节装置，圆铸铁底座，黑色有机玻璃壳体，尺寸为；240*110*60mm。 三、GP20Hg低压汞灯源： 1、安全磁灯头座防破碎，升降式调节架，方形灯罩除上下升降外还可以90度翻转照明，3视挂式毛玻璃窗口可拆卸； 2、额定电压220V, 工作电压15V，含汞光灯管1只； 3、电感式，安全性能好。机箱壳双侧45°排比散热孔距ø3*15*18，表面砂黑工艺无噪音，稳定性好； 4、无需保险丝，自带短路保护装置。 四、1200L/mm全息光栅 | 1 | 套 |
| 36 | 液体表面张力系数测量实验仪 | 一、实验内容： 1.用砝码对硅压阻力敏传感器进行定标 , 计算该传感器的灵敏度 , 学习传感器的定标方法； 2.观察拉脱法测液体表面张力的物理过程和物理现象 , 并用物理学基本概念和定律进行分析和研究； 3.测量纯水和其它液体的表面张力系数； 二、技术参数： 1.硅压力传感器量程：0-0.098N灵敏度：约3.00V/N(用砝码质量作单位定标）非线性误差≤0.2% 供电电压DC6V 2.力敏传感器固定支架、升降台（带水平泡）底板及水平调节装置； 3.吊环：外径ф3.5cm、内径ф3.2cm、高0.8cm的铝合金吊环； 4.直径ф12.00cm玻璃器皿两只； 5.砝码盘及砝码7只。 | 1 | 套 |
| 37 | 简谐振动与弹簧劲度系数实验仪 | 实验项目： 1.验证胡克定律，测量弹簧劲度系数。 2.研究弹簧振子作简谐振动的特性，测量简谐振动的周期，用理论公式计算弹簧劲度系数，对两种方法的测量结果进行比较。 3.用新型焦利秤测量微小拉力及本地区的重力加速度。 技术参数： 1.焦利秤标尺：量程0～600mm，精度0.02mm； 2.计数计时仪：读数精度1ms，周期有存储和查阅功能； 3.霍耳传感器：使用临界距离9mm； 4.小磁钢：直径为10mm，厚度为2mm； 5.砝码组：1g砝码10片，20g左右砝码1个，50g左右砝码1个。 | 1 | 套 |
| 38 | 落球法液体粘滞系数实验仪 （激光光电门计时） | 一、实验内容： 测量常温下液体的粘滞系数。 二、主要技术特点： 1.采用激光光电门计时，测量时间更准确，克服手工计时的误差； 2.单片机自动检测光电门状态，校准方便； 三、主要技术参数： 1.激光光电门移动量程：＞40cm； 2.计时器计时范围：0～99.999s,0～9.9999s范围内，分辨率0.1ms；10～99.999s范围内，分辨率1ms； 3.量筒规格：容积1000ml,内径φ65mm,高度大于40cm； 4.钢球直径：φ3mm。 5.结构全部采用铝合金框架，精致组成。 6.激光器采用横向水平控制装置，操作时准确方便。 | 1 | 套 |
| 39 | 霍尔效应、磁阻效应实验仪 | 一、整体要求： 要求仪器把磁阻元件与霍尔元件组合在一起，用霍尔效应测定电磁铁气隙中的磁场分布，测定磁化曲线；通过磁阻效应，了解磁场强度变化对磁阻变化具有线性和非线性两种阶段性的函数关系，通过实验可以确立一次和二次函数方程。通过示波器观察了解磁组元件的倍频效应。可同时掌握二种重要磁敏元件的实验应用。 二、主要技术参数要求： 1.电磁铁铁芯截面：32*16mm，气隙宽度：3mm。 2.电磁铁气隙中心位置磁感应强度当 IM=0~1000mA 时，中心最大磁感应强度达到：Bmax≈500mT。 3.霍尔元件：GaAs，转换系数：177mV（mA·T）。 4.磁阻元件：InSb，具有线性和非线性完全不同的二种函数关系。 5.励磁电流：恒流源：IM=0～1000mA 连续可调。 6.恒流源：Is=0～5mA，连续可调。 7.电磁铁气隙中心的磁场可大于 500mT。 8.霍尔元件、磁阻元件的工作状态用继电器切换。 | 1 | 套 |
| 40 | 偏振光实验仪 | 一、实验内容： 1、光的偏振现象、起偏和检偏； 2、折射光的偏振； 3、验证马吕斯定律； 4、反射光的偏振； 5、旋光现象； 6、布儒斯特角； 7、椭圆偏振光； 8、圆偏振光。 9、观察不同宽度单缝的夫琅禾费衍射图样，计算缝宽。 10、观察不同宽度多缝的夫琅禾费衍射图样； 11、观察一维光栅的夫琅禾费衍射图样，并测定光栅常数d； 二、主要技术参数： 1.主体基座，直径：280mm，材质，精密铸铁，通过水准器调节底角手轮使整机水平。工作台360度轴式转动，可通过调节手钉调节水平，工作台可升降，升降范围0~15毫米，镀盘及游标盘的相对转动，通过游标及镀盘做标记左右测量，读数精度为1′，两移动臂展开1100mm，任一臂固定，另一臂可转340度，左右测量； 2.光学导轨采用轴式定位，双臂相对旋转，単臂分别长：500mm，600mm，光强数值测量精度准确，且接收位置可任意选择，方便灵活研究任意角度的光强与偏振光关系； 3.光学中心高度：导臂面以上130mm，基面：300mm；激光雕刻精密转盘直径180mm，精度1‘.有效的把偏振光实验和分光计实验结合为一体； 4.半导体激光器:波长650nm,功率约5mw； 5.偏振器：尺寸Ф25mm，通光口径Ф22(转盘刻度360°格值3°，精度：3°三维调节支架)，偏振器座部分表面砂黑处理； 6.波片：1/2波片、1/4波片(转盘刻度360°格值3°，三维调节支架)，波片座部分表面进口砂黑处理； 7.光电接收单元； 8.仪器尺寸：1100×280×310mm。 9.检流计。 10. 电源部分工作电压：交流220V 50Hz。 ▲11.光学导轨采用轴式定位，双臂相对旋转，単臂分别长：500mm，600mm，激光雕刻精密转盘直径180mm，投标时需提供与招标参数相符合未经处理过的实物图片，并附仪器主体设计图纸1一2张。 | 1 | 套 |

- （四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

1、实施时间：合同签订生效后，60个日历天内完成货物的采购、安装、调试等通过验收并交付采购人使用。

2、实施地点：江苏省如东高级中学。

3、投标人可自行到现场进行实地勘察，了解项目详细概况，成交供应商进场后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求，勘察费用自理。如未到现场勘察，责任自负。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1、中标供应商负责运输、搬运、免费安装调试。

2、本采购项目免费质保期一年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

3、在免费质保期内，中标供应商必须对本项目所涉及产品质量原因造成的任何损伤和损坏进行免费修理或更换，费用由中标单位负责。

4、中标供应商应严格按照规范及采购文件等相关要求组织供货，须文明供货；垃圾必须清理离场，做到地面等均无污染。

- （六）采购标的的验收标准、方法、时间；

1、产品质量及项目施工的验收依据国家或行业相关规定及标准及招标文件要求。中标供应商最终提供的产品应与招标文件要求相一致，如因产品质量问题发生争议时，采购人将请质量技术监督部门给予鉴定。货物鉴定费用由中标供应商承担，同时按合同违约处理。

2、项目验收由采购人对数量、现场安装质量、情况等进行验收。采购人组织现场验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3、验收方法：中标供应商交货安装完成后，向采购人提交验收申请和各项验收资料，由采购人组织验收。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求（增加商品包装、快递包装的相关要求）；

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》 (财办库〔2020〕123号)文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3.绿色数据中心

4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

7.采购的货物或者服务属信创产品目录内容内的，须遵照信创产品要求提供货物或服务。

- （八）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品；

- 趣味化学元素

- （九） 付款方式：合同签订并进场施工后支付合同价的10%，60%的设备进场后付至合同价的40%，施工、安装、调试完毕且经验收合格后付至合同价的90%；余款验收合格质保期满且无质量问题后一次性付清。

- （十）履约保证金：

- 本项目中标后的履约保证金为项目中标价的5%，中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

- （十一）演示要求

- 上传视频演示

- 1、投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作指南》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过25分钟。演示视频未提供或无法打开的本项不得分。

- 2、演示内容如下：

一、提供所投裸眼VR一体机配合人体功能系统软件、高中理化生虚拟实验软件演示视频，完成下列演示步骤，每完成1条，且符合要求的得相应分数，未提供演示内容或演示不符合要求的不得分，此项共2分：

1、高中生物：完成制作真核细胞的三维结构模型实验案例；（直观看到植物细胞和动物细胞，依次取出细胞中的细胞器，对细胞器进行分类，实验可以多角度的观察细胞及细胞器，且进行结构的判断。）满足得0.5分，缺项漏项不得分。

2、高中化学：完成铝热反应实验案例；（在点亮镁条那刻镁条燃烧发出耀眼的白光，融入到反应液体中四处飞溅，最后产生一个红色的金属。）满足得0.5分，缺项漏项不得分。

3、高中物理：完成验证环形电流的磁场方向实验案例；（实验可将电流、磁场抽象的内容展现出来，通过虚拟的电源的闭合可以改变小磁针N极和S极方向发生变化，通过右手螺旋定则可以验证电流和N极方向。且可呈现立体的磁场示意图，可将抽象的磁场内容直观的展示出来。）满足得0.5分，缺项漏项不得分。

4、人体功能系统软件提供的课程内容要求包括人体内物质的运输、人体的呼吸、人体内废物的排出、人体的营养、人体的运动、人体生命活动的调节、人的生殖与发育不少于7个专题，逐一展示，满足得0.5分，缺项漏项不得分。

二、提供所投人工智能互动展示套件—智能气象站案例框产品演示视频完成下列演示步骤，每完成1条，且符合要求的得相应分数，未提供演示内容或演示不符合要求的不得分，此项共2分：

1、套件无需联网可实现语音识别并快速语音播报气象信息，可读取温度、湿度、气压、光线强度、风力强度等气象数据，上述数据可在OLED屏上进行显示出来。满足得2分，缺项漏项不得分。

三、提供所投桌面式数控雕刻一体机产品演示视频，完成下列演示步骤，每完成1条，且符合要求的得相应分数，未提供演示内容或演示不符合要求的不得分，此项共2分：

1、主轴刀具及激光混合加工功能：

设备可实现对同一文件进行激光混合主轴刀具的同时加工。激光可进行线条雕刻及填充雕刻且功率可调搭配主轴刀具进行对耗材切割以得到作品。以加工奥松板直尺为例进行演示。满足得1分，缺项漏项不得分。

2、设备舱盖智能安全功能：

设备开机后，安全门功能默认开启，设备复位或移动过程中，打开舱盖设备即停止当前动作，且机头指示灯亮红灯以警示。满足得1分，缺项漏项不得分。

四、提供所投编程无人机产品演示视频，完成下列演示步骤，每完成1条，且符合要求的得相应分数，未提供演示内容或演示不符合要求的不得分，此项共2分：

1、拍照和语音控制功能。使用软件控制同一架无人机，用语音控制无人机起飞，然后手动操控完成前方和下方物体拍摄，最终降落。满足得2分，缺项漏项不得分。

五、提供所投智慧医院AI教育主题沙盘套装产品演示视频，完成下列演示步骤，每完成1条，且符合要求的得相应分数，未提供演示内容或演示不符合要求的不得分，此项共2分：

1、病人导诊：垃圾清理后机器人完成把候诊区的患者送至对应的应诊室实现患者就诊；满足得0.5分，缺项漏项不得分。

2、检测送样：机器人获取样本后，完成所取样品正确投放到检验室的对应颜色区域；满足得0.5分，缺项漏项不得分。

3、取药：机器人在取药后，完成自动巡线至病房放置到对应的位置；满足得0.5分，缺项漏项不得分。

4、病房协助：当接到病人寻求帮助时，机器人识别信号后，完成帮病人抬高病床；所有功能需要在同一张地图由同一机器人来完成，所有任务完成后机器人自动返回原点待命。满足得0.5分，缺项漏项不得分。

- （十二）本项目不接受进口产品参与

- （十三）安全责任

中标人在本项目施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。中标人要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由中标人负责，采购人不承担任何责任。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评审方法：

采用综合评分法，由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,按照技术指标优劣顺序推荐。

| 分包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法。评委会将按下列评审因素与评审标准进行评分，总分值为100分。

（一）投标价格分：40分。

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（二）商务技术分：60分

投标人提供的相关证明材料须在有效期内，均应为原件扫描件且清晰可见，否则，投标人自行承担因扫描件模糊等问题导致评委无法辨识的一切后果。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | 15 | 根据《技术要求响应及偏离表》及佐证材料进行评审，响应产品技术参数和配置完全满足或优于采购文件要求的，得15分。带“▲”项每有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。 |
| 2 | 功能演示 | 10 | 说明：所投产品根据以下内容要实现的功能要求制作视频，评标委员会将根据提供的展示内容、功能效果进行评审。根据招标参数要求进行逐条录制视频，每个供应商视频时间不得超过25分钟，评委根据供应商的演示情况进行打分。 一、提供所投裸眼VR一体机配合人体功能系统软件、高中理化生虚拟实验软件演示视频，完成下列演示步骤，每完成1条，且符合要求的得相应分数，未提供演示内容或演示不符合要求的不得分，此项共2分： 1、高中生物：完成制作真核细胞的三维结构模型实验案例；（直观看到植物细胞和动物细胞，依次取出细胞中的细胞器，对细胞器进行分类，实验可以多角度的观察细胞及细胞器，且进行结构的判断。）满足得0.5分，缺项漏项不得分。 2、高中化学：完成铝热反应实验案例；（在点亮镁条那刻镁条燃烧发出耀眼的白光，融入到反应液体中四处飞溅，最后产生一个红色的金属。）满足得0.5分，缺项漏项不得分。 3、高中物理：完成验证环形电流的磁场方向实验案例；（实验可将电流、磁场抽象的内容展现出来，通过虚拟的电源的闭合可以改变小磁针N极和S极方向发生变化，通过右手螺旋定则可以验证电流和N极方向。且可呈现立体的磁场示意图，可将抽象的磁场内容直观的展示出来。）满足得0.5分，缺项漏项不得分。 4、人体功能系统软件提供的课程内容要求包括人体内物质的运输、人体的呼吸、人体内废物的排出、人体的营养、人体的运动、人体生命活动的调节、人的生殖与发育不少于7个专题，逐一展示，满足得0.5分，缺项漏项不得分。 二、提供所投人工智能互动展示套件—智能气象站案例框产品演示视频完成下列演示步骤，每完成1条，且符合要求的得相应分数，未提供演示内容或演示不符合要求的不得分，此项共2分： 1、套件无需联网可实现语音识别并快速语音播报气象信息，可读取温度、湿度、气压、光线强度、风力强度等气象数据，上述数据可在OLED屏上进行显示出来。满足得2分，缺项漏项不得分。 三、提供所投桌面式数控雕刻一体机产品演示视频，完成下列演示步骤，每完成1条，且符合要求的得相应分数，未提供演示内容或演示不符合要求的不得分，此项共2分： 1、主轴刀具及激光混合加工功能： 设备可实现对同一文件进行激光混合主轴刀具的同时加工。激光可进行线条雕刻及填充雕刻且功率可调搭配主轴刀具进行对耗材切割以得到作品。以加工奥松板直尺为例进行演示。满足得1分，缺项漏项不得分。 2、设备舱盖智能安全功能： 设备开机后，安全门功能默认开启，设备复位或移动过程中，打开舱盖设备即停止当前动作，且机头指示灯亮红灯以警示。满足得1分，缺项漏项不得分。 四、提供所投编程无人机产品演示视频，完成下列演示步骤，每完成1条，且符合要求的得相应分数，未提供演示内容或演示不符合要求的不得分，此项共2分： 1、拍照和语音控制功能。使用软件控制同一架无人机，用语音控制无人机起飞，然后手动操控完成前方和下方物体拍摄，最终降落。满足得2分，缺项漏项不得分。 五、提供所投智慧医院AI教育主题沙盘套装产品演示视频，完成下列演示步骤，每完成1条，且符合要求的得相应分数，未提供演示内容或演示不符合要求的不得分，此项共2分： 1、病人导诊：垃圾清理后机器人完成把候诊区的患者送至对应的应诊室实现患者就诊；满足得0.5分，缺项漏项不得分。 2、检测送样：机器人获取样本后，完成所取样品正确投放到检验室的对应颜色区域；满足得0.5分，缺项漏项不得分。 3、取药：机器人在取药后，完成自动巡线至病房放置到对应的位置；满足得0.5分，缺项漏项不得分。 4、病房协助：当接到病人寻求帮助时，机器人识别信号后，完成帮病人抬高病床；所有功能需要在同一张地图由同一机器人来完成，所有任务完成后机器人自动返回原点待命。满足得0.5分，缺项漏项不得分。 |
| 3 | 实施方案 深化设计 | 25 | 投标供应商根据现场实际，结合项目需求清单，提供科学探索中心、科技长廊、创新创客中心、人工智能体验中心、航空航天体验中心、通用技术中心共六个区域的深化设计方案。 1、平面设计方案（3分）： 提供平面设计方案图纸，平面图上将采购需求设施设备具体体现、并在效果图对应位置体现。满足上述要求且符合下列条件的，得相应得分： ①平面设计方案的原创性和特色性，方案设计中空间布局构思新颖，流线清晰，各展区之间的衔接有序；展示重点突出，地域特点明显（3分）。 ②平面设计方案构思新颖，重点难点突出，分析全面、准确，处理措施恰当（1分）； ③平面设计方案构思新颖，重点难点突出，分析基本合理、准确，处理措施尚可（0.5分）； ④无平面规划方案则不得分。 2、效果图（14分）： 提供6个功能区效果图与项目需求和实际相符，且具有相应展馆对应设计元素，效果图像素高，每个功能区域效果图视角≥5张（其中科学探索中心需≥20张，包含各区域视角）；满足上述要求且符合下列条件的，得相应得分： ①符合招标要求，富有创造力，造型新颖，图案肌理、材质、色调和谐统一（14分）； ②符合招标要求，具有一定的创造力，造型较好，图案肌理、材质、色调统一（8分）； ③与招标要求有差距，创造力一般，造型一般，图案肌理、材质及色调较差（4分）； ④无效果图，效果图模糊、像素低，使用参考图、意向图的不得分。 3、施工图（4分）： 提供6个功能区施工图纸与项目需求和实际相符，施工图纸需包含①平面布置图、②地面材质图、③天花布置图、④天花造型定位图、⑤强弱电点位图、⑥立面图、⑦节点大样图。满足上述要求且符合下列条件的，得相应得分： ①提供的施工图纸与提供的效果图完全吻合一致，施工图方案完整且符合规范要求（4分） ②提供的施工图纸与提供的效果图吻合一致，施工图方案完整且基本符合规范要求（2分） ③提供的施工图纸与提供的效果图基本一致，施工图方案完整但缺乏规范要求（1分） ④提供的施工图纸与提供的效果图完全不一致或施工图不符合规范要求或不提供图纸的的不得分。 4、文化布展设计大纲（4分）： 结合项目需求，提供各功能区文化设计大纲，符合各功能区域主题，并融入效果图体现；满足上述要求且符合下列条件的，得相应得分： ①根据内容框架，深化内容准确、细致，且完全符合展示要求（4分）； ②根据内容框架，深化内容比较能符合要求（2分）； ③根据内容框架，有深化内容但一般（1分）； ④根据内容框架，深化内容缺失或深化内容较差得或不提供的不得分。 |
| 4 | 业绩 | 3 | 2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标供应商具有类似科创项目产品业绩的，每提供一个有效业绩得1分，本项最高得3分。需提供相应业绩的中标通知书及合同，不提供不得分。 |
| 5 | 施工组织方案 | 3 | 投标供应商根据对本项目需求的理解，编制项目实施方案，内容包括①人员配备、②实施进度过程、③质量保证、④安全保证等，根据提供的实施方案合理性、成熟性等进行综合评判得分。 1.实施方案内容齐全且有完整、人员配备齐全、质量安全保障措施得当、交货期优于本项目安排，措施完整并优于本项目需求得3分； 2.实施方案内容齐全但实施流程不够详细、人员配备较齐全、质量安全保障措施较得当、交货期、运输包装方案刚好和招标要求一致，有措施但不够完整，完全满足本项目需求得2分； 3.实施方案内容齐全但安全质量保障有瑕疵或人员设置不清晰或交货期与项目要求有差距，措施不全面但基本满足本项目需求得1分； 4.实施方案内容不齐全或未提供不得分。 |
| 6 | 售后方案措施 | 4 | 1.投标人针对本项目提供的售后服务方案，内容包括：①售后服务人员组成、②服务流程、③备品备件、④应急响应措施等，根据提供的售后服务内容及安排是否完整可行，是否完善进行得分。 具有完善可行的服务保障措施、数量充足的人员配置、内容完善的服务流程、应急响应时间把控及时、备品备件配置完善等得2分。 具有较完善可行的服务保障措施、数量较充足的人员配置、内容较完善的服务流程、应急响应时间把控较及时、备品备件配置较完善等得1分。 具有较为可行的服务保障措施、基本满足项目需求的人员配置、内容基本充实的服务流程、备品备件配置较为全面等得0.5分。 实施方案内容不齐全或未提供不得分。 2.供应商承诺在本项目免费质保期（一年）的基础上，每增加一年免费质保得1分，本项最高得2分。(提供承诺函，格式自拟,否则不得分) |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件3）

2.法定代表人身份证明（格式见附件4）、法定代表人的身份证扫描件

3.法人授权书（格式见附件5）、被授权人身份证扫描件

4.投标函（格式见附件6）

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

三、符合性审查内容

1.技术要求响应及偏离表（格式见附件10）

2.商务要求响应及偏离表（格式见附件11）

四、商务技术内容

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

五、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件7）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）

3.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件9）

附件1

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

大写： 小写： （人民币：元）

附件2

投标分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及功能需求 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.根据财政部关于《政府采购代理机构管理暂行办法》的通知精神，本项目招标代理费由中标人支付，按照【《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）】收费标准×60%收取，请各投标人将此费用一并计入投标报价中。

附件3

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________（项目名称），_________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年    月    日

附件4

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件5

法人授权书

本授权书声明：               （投标人名称）授权                （被授权人的姓名）为我方就JSZC-320623-JSDZ-G2025-0055号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：提供被授权人身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件6                             投标函

致：江苏省如东高级中学

根据贵方的JSZC-320623-JSDZ-G2025-0055号招标文件，正式授权下述被授权人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，被授权人_____(姓名)兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：_____年____月____日

附件7

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

5、中标人的《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件8

残疾人福利性单位声明函（货物）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为              的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。

2、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

3、非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件9

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

备注：

1、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此证明材料，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此证明材料，价格将不做相应扣除。

2、中标人为监狱和戒毒企业的，此证明材料将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件10

技术要求响应及偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

附件10-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

- 1. 投标人提交的投标文件中与招标文件第四章“采购需求”中的技术要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本招标文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应招标文件，由评委会认定。

附件11

商务要求响应及偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求的商务要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

附件11-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1. 投标人提交的投标文件中与招标文件第四章“采购需求”中的商务要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本招标文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应招标文件，由评委会认定。

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件13

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。