招 标 文 件

项目编号：JSZC-320581-HXGW-G2025-0077

项目名称：2026年古里镇雨污水管网养护及零星维修项目

项目属性：服务类项目

标的所属行业：其他未列明行业

涵熙（苏州）工程顾问有限公司

2025年12月16日

目录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	4

一、总则	4

二、招标文件	4

三、投标文件的编制	5

四、投标文件的递交	6

五、开标与评审	7

六、定标	11

七、授予合同	12

第三章 合同文本	14

第四章 采购需求	25

第五章 评审方法与评审标准	35

第六章 投标文件格式	40

附件1 开标一览表	42

附件2 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	43

附件3 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	44

附件4 法人授权书	45

附件5 投标函	46

附件6 中小企业声明函	47

附件7 残疾人福利性单位声明函	48

附件8 实质性要求响应及偏离表	49

附件9 服务要求响应及偏离表	50

附件10 项目实施方案	51

附件11 项目组人员一览表	52

附件12 车辆设备配备一览表	53

附件13 业绩一览表	54

附件14 商务条件响应及偏离表	55

附件15供应商与其他单位存在直接控股、管理关系情况表	56

第一章 投标邀请

受常熟市古里镇人民政府的委托，涵熙（苏州）工程顾问有限公司就2026年古里镇雨污水管网养护及零星维修项目（JSZC-320581-HXGW-G2025-0077）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况： 2026年古里镇雨污水管网养护及零星维修项目的潜在供应商应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2026年1月7日9点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320581-HXGW-G2025-0077

项目名称：2026年古里镇雨污水管网养护及零星维修项目

采购方式：公开招标

预算金额：¥1800000.00元（人民币壹佰捌拾万元整）

采购需求：本项目采购内容为常熟市古里镇人民政府所需的2026年古里镇雨污水管网养护及零星维修项目。

合同履行期限：自合同签订之日起一年。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标时须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2026年1月7日9点00分（北京时间）

本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

开标地点：苏采云系统网上开标大厅

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、供应商在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：13914088964、18261002950，0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“苏州市政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

6、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

单位名称：常熟市古里镇人民政府

单位地址：常熟市古里镇

联系人：倪彪

联系方式：0512-52300307

2、采购代理机构信息

单位名称：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

单位地址：常熟市山茶花路10号

联系人：杜毓蓉、王蔼玲

联系方式：0512-52952666

3、项目联系方式

项目联系人：杜毓蓉、王蔼玲

电话：0512-52952666

第二章 投标人须知

### 一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次政府采购活动采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1“采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为涵熙（苏州）工程顾问有限公司。

2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3本项目采购代理服务费由中标人支付，在代理机构发成交通知书时由中标人向采购代理机构支付中标服务费¥14980.00元（人民币壹万肆仟玖佰捌拾元整），一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7、招标文件的澄清、修改

7.1出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各投标人应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、开标一览表、报价明细表、投标函、技术（或商务）要求响应及偏离表、详细配置表、项目实施方案、其他证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

12、报价明细表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、服务、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料。（如有）

14、项目实施方案、项目组人员一览表、车辆设备配备一览表、业绩情况

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关项目实施方案项目组人员一览表、车辆设备配备一览表。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

15、投标有效期

15.1投标有效期为代理机构规定的提交投标文件截止之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《苏采云系统投标人操作手册》规定，在提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2如投标人投报多个分包的，应分别制作所投每个分包的投标文件，再根据此文档分别制作所投每个分包的电子投标文件。按规定将所投每个分包的的电子投标文件分别上传到对应分包页面中。如未上传的视同为未参加本项目对应分包的投标。

18、提交投标文件截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标文件截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的作无效响应处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在提交投标文件截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统投标人操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

投标人可在提交投标文件截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统投标人操作手册》。

20.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

### 五、开标与评审

21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统投标人操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统投标人操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由五人或以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评审过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的审查

25.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国 （ https://www.creditchina.gov.cn/ ） 对投标人的诚信记录进行查询，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，评委会将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价价格，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6使用综合评分法的采购项目，评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中标“★”的相关要求为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）等网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.2.6投标文件接受截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.2.7如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

投标人对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

28.2 投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，其中质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达（当场送达或邮寄方式）的质疑。

代理机构质疑接收部门为：涵熙（苏州）工程顾问有限公司，联系地址：常熟市山茶花路10号。

质疑接收人及联系方式见招标文件“第一章 投标邀请”。

28.5 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

（5）如投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

28.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29、中标通知书

29.1中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、标的物的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

第三章 合同文本

合同编号：

政府采购合同

第一部分 合同书

项目名称：2026年古里镇雨污水管网养护及零星维修项目

项目编号：JSZC-320581-HXGW-G2025-0077

甲方（采  购  人）：

乙方（中  标  人）：

信用融资回款账户：

开户银行：

签 订 地：            常熟市

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以 公开招标 对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经评标委员会评定，   （中标人名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经常熟市古里镇人民政府(以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议。

1.1.2 中标通知书。

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）。

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）。

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：2026年古里镇雨污水管网养护及零星维修项目。

1.2.2 标的数量：1项。

1.2.3 标的内容：          。

1.3 价款

中标优惠率      %。

1.4 付款方式、开票方式

1.4.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

1.4.2 结算方式：本项目以单价合同方式结算。

①管道疏通费：该部分内容竣工验收合格后工程量以现场签证为准，竣工结算审核时，若招标文件中有提供预算单价的则按照预算单价*（1-中标优惠率）结算单价，若无预算单价的则按照相关定额计取，若未有定额的则对其综合单价进行合理性分析（依据市场价、询价结果等多方面因素）并经甲方确认。按上述方式计算出的金额*（1-中标优惠率）将作为该部分最终结算价。

1、雨污水管网疏通预算单价按下表

| 项目名称 | 作业描述 | 预算单价 |
| --- | --- | --- |
| 雨水管D≤200mm | 1、安放安全设施 2、管道疏通 3、污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 5.00元/m |
| 雨水管（200＜D≤315mm） | 1、安放安全设施 2、管道疏通 3、污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 7.00元/m |
| 雨水管（315＜D≤400mm） | 1、安放安全设施 2、管道疏通 3、污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 12.00元/m |
| 雨水管（400＜D≤600mm） | 1、安放安全设施 2、管道疏通 3、污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 16.00元/m |
| 雨水管（600＜D≤800mm） | 1、安放安全设施 2、管道疏通 3、污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 20.00元/m |
| 雨水管（800mm＜D） | 1、安放安全设施 2、管道疏通 3、污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 25.00元/m |
| 污水管D315mm及以下 | 1、安放安全设施 2、管道疏通 3、污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 7.00元/m |
| 污水管D400mm及以上 | 1、安放安全设施 2、管道疏通 3、污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 12.00元/m |
| 雨水口清疏 | 1、安放安全设施 2、掏挖污泥 3、污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 15.00元/座 |
| 雨、污水检查井（井深度2.0m以内） | 1、安放安全设施 2、清理污泥 3、污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 60.00元/座 |
| 雨、污水检查井（井深度2.0m-3.0m以内） | 1、安放安全设施 2、清理污泥 3、污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 75.00元/座 |
| 雨、污水检查井（井深度3.0m以上） | 1、安放安全设施 2、清理污泥 3、污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 100元/座 |
| 专业潜水员下井作业 | 因现场需要，由专业潜水员下井排摸、打捞作业。 | 3000.00元/座 |
| 专业潜水员下井作业 | 管道封堵及拆除（600mm管及以下） | 5500元/个 |
| 验收环节 | - 1、检查井两侧管道封堵（不含潜水员下井封堵）、井下抽水、机器人下井拍照，出具检查验收报告 。 - 2、本费用是指点位验收直至达到合格标准所产生的所有费用。 3、如验收不合格（一个或多个点位验收不通过），由乙方负责整改并承担验收环节中产生的所有点位验收费用；整改完成后由甲方重新组织验收，一次性全部验收合格，甲方支付验收费用。 | 3600.00元/点位 |
| CCTV管道检测 |  | 30元/米 |
| QV管道检测 |  | 20元/米 |

2、其他零星维修（应急及投诉处理）

| 项目名称 | 作业描述 | 预算单价 |
| --- | --- | --- |
| 更换雨水边井钢钎维盖515*300内 | 安放安全设施、拆除、安装井盖、清理场地 | 150元/块 |
| 更换雨水边井钢钎维盖、座515*300内 | 安放安全设施、拆除、安装井框、盖、清理场地 | 280元/套 |
| 更换雨水边井钢钎维盖500*500内 | 安放安全设施、拆除、安装盖、清理场地 | 268元/块 |
| 更换雨水边井钢钎维盖座500*500内 | 安放安全设施、拆除、安装井框、盖、清理场地 | 480元/套 |
| 更换D700钢钎维盖（C250级） | 安放安全设施、拆除、安装井盖、清理场地 | 310元/块 |
| 更换D700钢钎维盖座（C250级） | 安放安全设施、拆除、安装井框、盖、清理场地 | 600元/套 |
| 更换D700钢钎维盖（D400级） | 安放安全设施、拆除、安装井盖、清理场地 | 360元/块 |
| 更换D700钢钎维盖座（D400级） | 安放安全设施、拆除、安装井框、盖、清理场地 | 680元/套 |
| 更换D800钢钎维盖（C250级） | 安放安全设施、拆除、安装井盖、清理场地 | 334元/块 |
| 更换D800钢钎维盖座（C250级） | 安放安全设施、拆除、安装井框、盖、清理场地 | 700元/套 |
| 更换D800钢钎维盖（D400级） | 安放安全设施、拆除、安装井盖、清理场地 | 392元/块 |
| 更换D800钢钎维盖座（D400级） | 安放安全设施、拆除、安装井框、盖、清理场地 | 780元/套 |
| 疏通车 | 含机械进出场、驾驶员 | 2200元/台班 |
| 吸污车5t | 含机械进出场、驾驶员，污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 680元/台班 |
| 吸污车10t | 含机械进出场、驾驶员，污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 1500元/台班 |
| 人工 |  | 250元/工日 |
| 农用车 | 5t | 600元/台班 |
| 自卸汽车 | 6-8t | 800元/台班 |
| 大挖机 | 1.0m³ | 2200元/台班 |
| 小挖机 | 0.6m³ | 1200元/台班 |
| 挖机拖车费 | 挖机单次≥1台班不计拖车费 | 500元/次 |
| 发电机组 | 10千瓦 | 450元/台班 |
| 发电机组 | 30千瓦 | 650元/台班 |

- 3、防汛配合

| 项目名称 | 作业描述 | 预算单价 |
| --- | --- | --- |
| 疏通车 | 接到通知后24小时待命并配合工作（8小时/台班） | 3000元/台班 |
| 工程车 | 接到通知后24小时待命并配合工作（8小时/台班） | 600元/台班 |
| 防汛人工 | 接到通知后24小时待命并配合工作（8小时/工日） | 320元/工日 |

②零星维修：主要负责9套污水独立设施零星维修、超50元的维修零配件，该部分内容竣工验收合格后工程量以现场签证为准，竣工结算审核时，若有定额的则按照相关定额计价，若未有定额的则对其综合单价进行合理性分析（依据市场价、询价结果等多方面因素）并经甲方确认。按上述方式计算出的造价*（1-中标优惠率）作为该部分最终结算价。

③管道检测：该部分内容竣工验收合格后工程量以现场签证为准，竣工结算审核时，若招标文件中有提供预算单价的则按照预算单价*（1-中标优惠率）结算单价，若无预算单价的则按照相关定额计取，若未有定额的则对其综合单价进行合理性分析（依据市场价、询价结果等多方面因素）并经甲方确认。其中管径600mm以下的管道检测成像的预算单价为30元/m（需提供影像资料）。

1.4.3 付款方式：

①合同签订后一个月内，甲方向乙方支付合同款项的30%作为预付款。

②项目竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同款项的10%。

③第二年甲方向乙方付至审计价的60%。

④第三年甲方向乙方付至审计价的80%

⑤第四年甲方向乙方支付合同剩余款项。

注：  （1）项目的竣工结算由甲方委托有资质的中介机构审核，并以出具的结算审核结论作为最终结算的依据。

（2）签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述付款方式①规定。

（3）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（4）本项目支付方式支持数字人民币方式。

1.4.4 发票开具方式：增值税专用发票或增值税普通发票 。

1.5 服务期限和地点

1.5.1 服务期限：自合同签订之日起一年。

1.5.2 服务地点：常熟市古里镇。

1.6 验收办法

1.6.1甲方依法组织履约验收工作。

1.6.2甲方按照确定的验收方案（包括履约验收的时间、方式、程序等内容），服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

1.6.3如有实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

1.6.4如有必要，甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

1.6.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

1.6.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

1.7 双方权利义务

1.7.1甲方权利义务

1.7.1.1甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

1.7.1.2甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

1.7.2乙方权利义务

1.7.2.1乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。

1.7.2.2除其他有关条款的约定外，乙方义务还包括：

①乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少或资质下降人数超过     的，视为乙方丧失提供服务的能力。

②乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。

③乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。

④乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方应在    小时内派员到场。

⑤定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。

⑥乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。

⑦乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

⑧法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

1.8 违约责任

1.8.1有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额 5 %的违约金：

1.8.2乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（5个工作日内）恢复的；

1.8.3乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到20%的；

1.8.4乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到二人次的；

1.8.5乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

1.8.6因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到一次的；

1.8.7乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

1.8.8根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价 5 ％的违约金。

1.8.9乙方在承担上述“1”项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

1.9合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

1.9.1乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到 30%的；

1.9.2乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到 3 人次的；

1.9.3乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

1.9.4因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到 2 次的；

1.9.5乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的;

1.9.6因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

1.9.7乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到3次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

1.10合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1.9.1种方式解决：

1.10.1向（项目所在地、合同履行地、标的物所在地等）人民法院起诉。

1.11 合同生效及其他

1.11.1合同应在甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。

1.11.2本合同一式五份，以简体中文书写，甲方两份、乙方两份、涵熙（苏州）工程顾问有限公司一份。

1.11.3本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3“服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人。

2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

2.2.1服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合。

2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 技术资料和保密义务

2.5.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合。

2.5.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等。

2.5.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6 质量保证

2.6.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查。

2.6.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.6.3其他各项服务承诺指标及所采取的措施符合“投标文件”要求及投标响应承诺。

2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.8 合同变更

2.8.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%。

2.8.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，甲方有权变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9 合同转让和分包

2.9.1本项目不得以任何形式进行转包及分包。

2.10 不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.10.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

2.10.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在7个工作日内以书面形式变更合同。

2.10.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在7个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.12 乙方破产及合同中止、终止

2.12.1如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.12.2双方当事人不得擅自中止或者终止合同。

2.12.3合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，甲方有权中止或者终止、解除合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.13 通知和送达

2.13.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的内容发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于5个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.13.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.14合同使用的文字和适用的法律

2.14.1合同使用汉语书就、变更和解释。

2.14.2合同适用中华人民共和国法律。

2.15 履约保证金

无

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（签名）：                   法定代表人（签名）：

或委托代理人（签名）：                 或委托代理人（签名）：

联系人：                               联系人：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

银行账号：                             银行账号：

社会统一信用代码:                       社会统一信用代码：

第四章 采购需求

项目名称：2026年古里镇雨污水管网养护及零星维修项目

项目编号：JSZC-320581-HXGW-G2025-0077

采购人：常熟市古里镇人民政府

一、项目说明：

1、项目概况：包括但不限于雨污水管道巡视、检测、维护等。发包范围：包括但不限于古里镇古里、白茆、淼泉集镇区内小区、村庄、机关企事业单位、公建建筑、商业体、农贸市场等。

2、投标人应对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3、服务地点：常熟市古里镇。

4、服务期限：自合同签订之日起一年。

5、规范要求：参照《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6－2009）和《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68—2016）等相关规定。

★6、付款方式：

①合同签订后一个月内，采购人向中标人支付合同款项的30%作为预付款。

②项目竣工验收合格后，采购人向中标人支付合同款项的10%。

③第二年采购人向中标人付至审计价的60%。

④第三年采购人向中标人付至审计价的80%

⑤第四年采购人向中标人支付合同剩余款项。

注：（1）项目的竣工结算由采购人委托有资质的中介机构审核，并以出具的结算审核结论作为最终结算的依据。

（2）签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述付款方式①规定。

（3）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（4）本项目支付方式支持数字人民币方式。

不满足上述付款要求的将作无效投标处理。

- 7、结算方式：本项目以单价合同方式结算。

①管道疏通费：该部分内容竣工验收合格后工程量以现场签证为准，竣工结算审核时，若招标文件中有提供预算单价的则按照预算单价*（1-中标优惠率）计结算单价，若无预算单价的则按照相关定额计取，若未有定额的则对其综合单价进行合理性分析（依据市场价、询价结果等多方面因素）并经采购人确认。按上述方式计算出的金额*（1-中标优惠率）将作为该部分最终结算价。

1、雨污水管网疏通预算单价按下表

| 项目名称 | 作业描述 | 预算单价 |
| --- | --- | --- |
| 雨水管D≤200mm | 1、安放安全设施 2、管道疏通 3、污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 5.00元/m |
| 雨水管（200＜D≤315mm） | 1、安放安全设施 2、管道疏通 3、污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 7.00元/m |
| 雨水管（315＜D≤400mm） | 1、安放安全设施 2、管道疏通 3、污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 12.00元/m |
| 雨水管（400＜D≤600mm） | 1、安放安全设施 2、管道疏通 3、污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 16.00元/m |
| 雨水管（600＜D≤800mm） | 1、安放安全设施 2、管道疏通 3、污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 20.00元/m |
| 雨水管（800mm＜D） | 1、安放安全设施 2、管道疏通 3、污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 25.00元/m |
| 污水管D315mm及以下 | 1、安放安全设施 2、管道疏通 3、污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 7.00元/m |
| 污水管D400mm及以上 | 1、安放安全设施 2、管道疏通 3、污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 12.00元/m |
| 雨水口清疏 | 1、安放安全设施 2、掏挖污泥 3、污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 15.00元/座 |
| 雨、污水检查井（井深度2.0m以内） | 1、安放安全设施 2、清理污泥 3、污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 60.00元/座 |
| 雨、污水检查井（井深度2.0m-3.0m以内） | 1、安放安全设施 2、清理污泥 3、污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 75.00元/座 |
| 雨、污水检查井（井深度3.0m以上） | 1、安放安全设施 2、清理污泥 3、污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 100元/座 |
| 专业潜水员下井作业 | 因现场需要，由专业潜水员下井排摸、打捞作业。 | 3000.00元/座 |
| 专业潜水员下井作业 | 管道封堵及拆除（600mm管及以下） | 5500元/个 |
| 验收环节 | - 1、检查井两侧管道封堵（不含潜水员下井封堵）、井下抽水、机器人下井拍照，出具检查验收报告 。 - 2、本费用是指点位验收直至达到合格标准所产生的所有费用。 - 3、如验收不合格（一个或多个点位验收不通过），由中标人负责整改并承担验收环节中产生的所有点位验收费用；整改完成后由采购人重新组织验收，一次性全部验收合格，采购人支付验收费用。 | 3600.00元/点位 |
| CCTV管道检测 |  | 30元/米 |
| QV管道检测 |  | 20元/米 |

2、其他零星维修（应急及投诉处理）

| 项目名称 | 作业描述 | 预算单价 |
| --- | --- | --- |
| 更换雨水边井钢钎维盖515*300内 | 安放安全设施、拆除、安装井盖、清理场地 | 150元/块 |
| 更换雨水边井钢钎维盖、座515*300内 | 安放安全设施、拆除、安装井框、盖、清理场地 | 280元/套 |
| 更换雨水边井钢钎维盖500*500内 | 安放安全设施、拆除、安装盖、清理场地 | 268元/块 |
| 更换雨水边井钢钎维盖座500*500内 | 安放安全设施、拆除、安装井框、盖、清理场地 | 480元/套 |
| 更换D700钢钎维盖（C250级） | 安放安全设施、拆除、安装井盖、清理场地 | 310元/块 |
| 更换D700钢钎维盖座（C250级） | 安放安全设施、拆除、安装井框、盖、清理场地 | 600元/套 |
| 更换D700钢钎维盖（D400级） | 安放安全设施、拆除、安装井盖、清理场地 | 360元/块 |
| 更换D700钢钎维盖座（D400级） | 安放安全设施、拆除、安装井框、盖、清理场地 | 680元/套 |
| 更换D800钢钎维盖（C250级） | 安放安全设施、拆除、安装井盖、清理场地 | 334元/块 |
| 更换D800钢钎维盖座（C250级） | 安放安全设施、拆除、安装井框、盖、清理场地 | 700元/套 |
| 更换D800钢钎维盖（D400级） | 安放安全设施、拆除、安装井盖、清理场地 | 392元/块 |
| 更换D800钢钎维盖座（D400级） | 安放安全设施、拆除、安装井框、盖、清理场地 | 780元/套 |
| 疏通车 | 含机械进出场、驾驶员 | 2200元/台班 |
| 吸污车5t | 含机械进出场、驾驶员，污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 680元/台班 |
| 吸污车10t | 含机械进出场、驾驶员，污泥运输并按规范处置，运距自行考虑 | 1500元/台班 |
| 人工 |  | 250元/工日 |
| 农用车 | 5t | 600元/台班 |
| 自卸汽车 | 6-8t | 800元/台班 |
| 大挖机 | 1.0m³ | 2200元/台班 |
| 小挖机 | 0.6m³ | 1200元/台班 |
| 挖机拖车费 | 挖机单次≥1台班不计拖车费 | 500元/次 |
| 发电机组 | 10千瓦 | 450元/台班 |
| 发电机组 | 30千瓦 | 650元/台班 |

- 3、防汛配合

| 项目名称 | 作业描述 | 预算单价 |
| --- | --- | --- |
| 疏通车 | 接到通知后24小时待命并配合工作（8小时/台班） | 3000元/台班 |
| 工程车 | 接到通知后24小时待命并配合工作（8小时/台班） | 600元/台班 |
| 防汛人工 | 接到通知后24小时待命并配合工作（8小时/工日） | 320元/工日 |

②零星维修：主要负责9套污水独立设施零星维修、超50元的维修零配件，该部分内容竣工验收合格后工程量以现场签证为准，竣工结算审核时，若有定额的则按照相关定额计价，若未有定额的则对其综合单价进行合理性分析（依据市场价、询价结果等多方面因素）并经采购人确认。按上述方式计算出的造价*（1-中标优惠率）作为该部分最终结算价。

③管道检测：该部分内容竣工验收合格后工程量以现场签证为准，竣工结算审核时，若招标文件中有提供预算单价的则按照预算单价*（1-中标优惠率）计结算单价，若无预算单价的则按照相关定额计取，若未有定额的则对其综合单价进行合理性分析（依据市场价、询价结果等多方面因素）并经采购人确认。其中管径600mm以下的管道检测成像的预算单价为30元/m（需提供影像资料）。

- 8、本项目不得以任何形式进行转包及分包。

二、服务内容：

1、完成采购人布置的任务，如遇雨季、台风天巡查，12345投诉工单现场排查核实等，在排查发现问题后上报采购人，在接到采购人通知后对管网管道及窨井进行疏通，疏通产生的积泥清理并处置。

2、零星维修

2.1、范围包括但不限于：管道开挖铺设、新建检查井、更换井盖、改造排管等。

三、项目服务要求：

1、工作目标

雨污水管道通畅、杜绝污水外溢、检查井、雨水口无淤积物，各种井盖无缺失、无破损、无轧响。

2、工作要求

投标人必须落实养护各个环节，做好管道的养护、保养和运行管理工作，保证各管道性能良好、运行正常、稳定，技术资料、原始记录齐全。具体要求如下：

2.1、巡视检查

2.1.1、按采购人要求进行巡视检查，巡视内容应包括污水冒溢、晴天雨水口积水、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违规排放、私自接管、雨污混接错接以及影响管道排水的工程施工等情况。

2.1.2、必须固定不少于1人的巡查队伍，恶劣天气、特殊情况、重点路段或根据采购人要求应及时增加巡查频率，确保管网设施正常运行和安全。

2.1.3、检查井日常巡视检查的内容应符合表2的规定。

表2    检查井巡视检查内容

| 部位 检查内容 | 外部巡视 | 内部检查 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 井盖埋没 | 链条、锁具或安全网兜 |
|  | 井盖丢失 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 |
|  | 井盖破损 | 井壁泥垢 |
|  | 井框破损 | 井壁裂缝 |
|  | 盖、框间隙 | 井壁渗漏 |
|  | 盖、框高差 | 抹面脱落 |
|  | 盖框突出或凹陷 | 管口孔洞 |
| 2 | 外部巡视 | 内部检查 |
|  | 跳动和声响 | 流槽破损 |
|  | 周边路面破损 | 井底积泥 |
|  | 井盖标识错误 | 水流不畅 |
|  | 其它 | 浮渣 |

2.1.4、雨水口巡视检查的内容应符合下列表3的规定

表3    雨水口巡视检查的内容

| 部位 检查内容 | 外部检查 | 内部检查 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 雨水箅丢失 | 铰或链条损坏 |
|  | 雨水箅破损 | 裂缝或渗漏 |
|  | 雨水口框破损 | 抹面剥落 |
|  | 盖、框间隙 | 积泥或杂物 |
|  | 盖、框高差 | 水流受阻 |
|  | 孔眼堵塞 | 私接连管 |
|  | 雨水口框突出 | 井体倾斜 |
|  | 异臭 | 连管异常 |
|  | 其它 | 蚊蝇 |

2.1.5、投诉及举报情况：如发生投诉及举报情况，在得到采购人指示或通知后，应在2小时内赶到投诉现场进行处理；

2.2、疏通要求：

2.2.1、管网和窨井疏通服务响应要求：

（1）投标人在巡视中发现问题，先上报给采购人，在得到采购人指示或通知后，应在半小时内赶到故障现场进行疏通服务，轻微情节的修理应立即排除；一般情节的故障修理须2小时内排除；重大情节的故障修理须12小时内排除；特殊情节须全力配合。

| 序号 | 故障情况 | 响应时间 | 到场时间 | 解决问题时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻微情节 | 10分钟 | 30分钟 | 立即排除 |
| 2 | 一般情节 | 10分钟 | 30分钟 | 2小时 |
| 3 | 重大情节 | 10分钟 | 30分钟 | 12小时 |

注：轻微情节：正确的操作可预防发生故障。

一般情节：管网通水不畅。

重大情节：管网堵塞不能正常工作。

特殊情节：管网损坏等突发事件。

2.2.2、区域内管网设施的疏通以及清淤工作，应确保排水畅通。

2.2.3、污泥运输与处置

（1）通沟污泥必须采用污泥运输车运输。

（2）污泥处置须合法合规，不得污染或影响环境。

（3）污泥运输车辆应加盖，并应定期清洗保持整洁。

（4）在送处置场前，污泥应进行脱水处理。

（5）污泥盛器和车辆在街道上停放时，应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。

（6）外运距离投标人自行考虑。

2.2.4、清理要求

作业过程中做好围挡以及安全交通标识牌，现场作业完毕后，中标人负责及时清理垃圾，保证现场清洁、不影响环境。

2.3、零星维修要求

2.3.1、中标人必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，一切事故由中标人负全责；

2.3.2、维修人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；

2.3.3、无论维修期间过程中，中标人负责及时清理垃圾。

2.3.4、服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由中标人负责恢复或赔偿。

2.3.5、中标人须为维修人员配备印有中标人名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。

2.3.6、维修工作实施过程中，中标人不得将施工材料/设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。

注：如遇突发事件，须有配套维修工程机具设备及必要工作人员在60分钟内到场应急处理，并服从采购人现场指挥。

2.4、井盖要求

2.4.1、在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间的允许误差应符合表5的规定。

表5     井盖与井框间的允许误差(mm)

| 设施种类 | 盖框间隙 | 井盖与井框高差 | 井框与路面高差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | ＜8 | ＋5，－10 | ＋15，－15 |
| 雨水口 | ＜8 | 0，－10 | －15 |

2.4.2、井盖的标识必须与管道的属性一致。雨水、污水管道的井盖上应分别标注“雨水”、“污水”等标识。投标人发现与管道的属性不一致应认真核对后上报采购人，确认后予以调换。

2.4.3、当发现井盖缺失或损坏后，必须及时安放护栏和警示标志，并及时予以恢复。

2.4.4、雨水箅更换后的过水断面不得小于原设计标准。

2.5、资料要求

2.5.1、妥善保管各种图纸、说明书和有关资料，集中存放，由专人定期整理。设备调拨时有关资料应随机转移，不得扣留或抽取插页。

2.5.2、每次作业均需留档，包括作业时间、地点、签证工程量、现场照片等。

2.5.3、建立企业作业日志，妥善保存启用、停用、大修、故障及重要测试数据。

2.5.4、各种记录在当月工作完成后要及时整理。作业计划、报表和记录要装订成册，标识明确。

2.5.5、各种养护报表、值班记录，要妥善保存。投标人提供服务项目组组成人员名单、常规服务、服务档案、服务建议等；

2.5.6、作业人员应相对固定，认真填写作业日志，并做到作业人员在故障突发时随叫随到。

2.5.7、施工结束后出具项目区域内管网状况报告，应包括但不限于统计辖区内管网的管径、管长、流向、材质、井框和井盖类型尺寸及所在位置、检查井位置、污水排口位置等数据，整理归档（书面以及电子档）交于采购人。

3、作业大纲要求（包括但不限于）

3.1、巡视检查方案

3.2、管网、窨井疏通作业方案

3.3、资料要求：施工前后现场情况资料的整理存档及台帐资料

3.4、安全文明与现场交通等组织协调措施

3.5、针对本项目服务质量保证措施方案

3.6、各类灾害性天气等应急服务方案

4、其他要求

4.1、因中标人管理不善，造成服务范围内的设施、设备损坏，造成重大损失的由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购人有权要求中标人按实际损失金额赔偿。

4.2、投标文件中明确的项目组人员、设备与进场作业人员、设备应一致，中标人不得随意更换，如发现未经采购人许可随意更换主要技术人员及设备，按中标人违约处理。

4.3、中标人人员进场，需持有身份证，资质证书复印件，经与投标文件核对无误，方能上岗工作，人员变动，需法定代表人签字或盖章，阐明变动原因，并需经采购人同意。

4.4、采购人对中标人人员每月不定期检查，如发现撤离到其他工地作业时，按中标人违约处理。

4.5、中标人应根据采购人的要求，以及施工规范、规程等进行施工。

4.6、中标人应按期向采购人提供符合质量要求的文件资料。

4.7、中标人自行承担施工期限内人员的全部作业安全责任，并负责仪器设备车辆的使用正常以及其他项目正常实施的一切必要因素。

4.8、中标人应遵守规范要求，文明施工；

4.9、作业人员对车辆设备、管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用。

4.10、作业过程中做好围挡以及安全交通标识牌，中标人负责及时清理垃圾，保证场地清洁不影响市民出行。

四、人员及设备要求（包括但不限于）：

投标人应根据本项目数量配置相应的施工队伍及设施设备，最低具体如下：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员配备 |  |  |
| 1 | 项目负责人（现场管理人员） | 1人 |  |
| 2 | 项目组作业人员 | 5人 | 包括巡视人员、水质分析员、下井作业人员、零星维修等满足项目服务要求 |
| 二 | 车辆设备：根据本项目服务要求，投标人需配备相应车辆（含驾驶员） |  |  |

五、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中要求的所有服务进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则作无效投标处理。

2、本项目采购预算为¥1800000.00元（人民币壹佰捌拾万元整）。本项目以优惠率报价，各投标人的投标优惠率均不得低于0%，否则将作无效投标处理。

3、投标应以人民币报价，投标总价包括：劳务、运输、管理、安装、养护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、投标人在报价时应充分考虑各种风险因素，包括但不限于遇重大活动、检查、突发情况、省市有关项目政策调整、最低工资调整、物价调整、税费调整等。相关风险因素费用全部包含在报价中，采购人不再为本项目支付其他任何费用。

5、中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

六、验收要求：

1、采购人依法组织履约验收工作。

2、采购人按照确定的验收方案（包括履约验收的时间、方式、程序等内容），服务效果进行验收。中标人应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3、如有实际使用人和采购人分离的项目，采购人邀请实际使用人参与验收。

4、如有必要，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5、采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时,采购人按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6、验收合格的项目,采购人根据采购合同的约定及时向中标人支付合同款项、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。

七、其他说明：

1、本项目“采购需求”中标“★”的相关要求，为本招标文件实质性要求，必须满足，否则将作无效投标处理。

第五章 评审方法与评审标准

一、评标方法

评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评审因素、权值及评分标准

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、报价得分25分

满足招标文件要求且投标报价优惠率最高的价格为评标基准价，其他投标人的价格分按下列公式计算:(1-评标基准优惠率)/(1-投标优惠率)×25分。

注：（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

2、服务质量保证45分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应情况 | 12分 | 投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求（共48条）的得基本分12分；有负偏离条款的，每条扣0.25分。 |
| 2 | 管网疏通方案 | 3分 | 根据投标人提供的管网疏通方案进行综合评定：方案科学合理、切实可行、全面完善的得3分；方案笼统但基本可行的得1.5分；未提供或者严重缺失的得0分。 |
| 3 | 管网养护方案 | 3分 | 根据投标人提供的管网养护方案进行综合评定：方案科学合理、切实可行、全面完善的得3分；方案笼统但基本可行的得1.5分；未提供或者严重缺失的得0分。 |
| 4 | 雨污分流改造方案 | 3分 | 根据投标人提供的雨污分流改造方案进行综合评定：方案科学合理、切实可行、全面完善的得3分；方案笼统但基本可行的得1.5分；未提供或者严重缺失的得0分。 |
| 5 | 管网养护修复施工方案 | 3分 | 根据投标人提供的管网养护修复施工方案进行综合评定：方案科学合理、切实可行、全面完善的得3分；方案笼统但基本可行的得1.5分；未提供或者严重缺失的得0分。 |
| 6 | 管道检测方案 | 3分 | 根据投标人提供的管道检测方案进行综合评定：方案科学合理、切实可行、全面完善的得3分；方案笼统但基本可行的得1.5分；未提供或者严重缺失的得0分。 |
| 7 | 安全文明与现场交通组织协调措施方案 | 3分 | 根据投标人提供的安全文明与现场交通组织协调措施方案进行综合评定：方案科学合理、切实可行、全面完善的得3分；方案笼统但基本可行的得1.5分；未提供或者严重缺失的得0分。 |
| 8 | 技术问题、重难点分析及应对措施方案 | 12分 | 根据投标人提供的技术问题、重难点分析及应对措施方案（涉及评审要点（共4项）①管网疏通及养护、②雨污分流改造、③管网养护修复施工、④管网检测）进行综合评定，本项最高得12分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；不合理或者严重缺失的得0分。 |
| 9 | 服务响应承诺 | 3分 | 根据投标人接到采购人服务通知后的服务响应承诺进行评定。承诺项目中标后，在接到采购人书面或口头通知工作指令后能在1小时（含）响应的，得3分；能在2小时内响应的，得1分。注：投标文件中须提供承诺书（格式自拟），未提供的或超过2小时响应的不得分。 |

3、人员及设备投入情况16分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 4分 | - 1、拟投入项目负责人具有建设工程专业中级及以上工程师职称的得2分；初级职称的不得分。本小项最高得2分。 - 2、项目负责人具有市政公用工程一级注册建造师资质及相应的安全生产B类证书的得2分；具有市政公用工程二级注册建造师资质及相应的安全生产B类证书的得1分，否则不得分。 注：投标文件提供人员相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件，未提供的不得分。 |
| 2 | 项目组作业人员 | 8分 | - 1、拟投入项目组作业人员(不含项目负责人)数量满足招标要求（5人）的基础上，每增加1人加1分，最多加3分。 - 注：作业人员数量不满足招标要求的本项不得分，投标文件中需提供投标人为其缴纳的最近三个月中任意一个月的社保证明材料，否则不得分。 - 2、拟投入项目组作业人员(不含项目负责人)具有建设工程专业中级及以上工程师职称的得2分；初级职称的不得分。本小项最高得2分。 - 注：投标文件提供人员相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件，未提供的不得分。 - 3、投标人为拟投入本项目的项目组作业人员(不含项目负责人）投保(或承诺投保)意外伤害险≥50万元的得3分；意外伤害险≥30万元的得1.5分。 - 注：投标文件中需提供保单扫描件或承诺函（格式自拟），未提供的本项不得分。 |
| 3 | 车辆设备配备情况 | 4分 | 根据投标人的车辆设备配备情况进行评定：下水道疏通清洗车、吸污车、吸污净化车、巡视车；以上车辆设备每自有或租赁一类的得1分，最高得4分。 注：（1）自有车辆相关材料扫描件包括带有车牌号码的照片、车辆行驶证、车辆购置发票，三者须一一对应，缺一不可；自有设备相关材料包括设备照片、设备购置发票。 （2）租赁车辆相关材料扫描件包括带有车牌号码的照片或图片、车辆行驶证、车辆购置发票、租赁合同（租期需满足本项目服务期限要求），缺一不可；租赁设备相关材料包括设备照片、设备购置发票及租赁合同。 （3）投标专业作业机械及设备名称可与上述名称不完全一致，但功能须一致或完全覆盖，不完全一致的需提供说明及必要证明材料。 |

4、综合实力14分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 6分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得6分（共25条）；有负偏离条款，每项扣0.24分。（付款方式必须完全响应，否则将作无效投标处理） |
| 2 | 业绩情况 | 8分 | 根据投标人自2023年1月1日至今（以合同签订日期为准）完成的雨污水管网养护业绩情况进行评定，有一个得2分，最高得8分。没有的不得分。 注：投标文件中须提供项目合同的证明材料，内容至少包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页等，未提供的不得分。 |

注：（1）上述投标文件中提供的相关证明材料需为清晰完整的彩色扫描件（照片），如存在扫描件（照片）无效、不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，相关评审风险由投标人自行承担。

（2）投标人在制作投标文件时请按投标文件规定的顺序编制，要求简洁、明了，并添加投标文件目录、页码、书签，便于评标委员会评审查阅。

（3）对应第五章评分中服务响应/商务条件响应性说明：负偏离【以（一）****(每条)1.1****(每项)】。

三、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、中标人享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、信用信息查询

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33 号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50 号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询截止时点：投标文件递交截止时间。

2、查询渠道：信用中国 （ https://www.creditchina.gov.cn/ ）查询相关主体信用记录，并采取必要方式做好信用信息报告等查询记录留存，信用信息报告等查询记录应当与其他招标文件一并保存。

3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的投标人，评标委员会应填写《苏州市级政府采购投标人失信信息确认函》，由失信投标人确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、信用记录使用规则：

评标委员会在对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。

# 第六章 投标文件格式

封面：

投标文件

项目名称：2026年古里镇雨污水管网养护及零星维修项目

项目编号：JSZC-320581-HXGW-G2025-0077

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：   年   月    日

目录

一、基本目录

*1、开标一览表（格式见附件）

二、资格审查内容

*1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2 提供最近一期经会计事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明）

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）

1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）

*2、中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

注：其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标文件无效且不允许在投标文件开启时间后补正。

三、符合性审查内容

1、法人授权书（格式见附件）（如法定代表人签署投标文件的，法人授权书无需提供）

2、投标函（格式见附件）

3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件）

4、服务要求响应及偏离表（格式见附件）

5、商务要求响应及偏离表（格式见附件）

6、供应商与其他单位存在直接控股、管理关系情况表（格式见附件）

四、综合评审文件

1、项目实施方案（格式见附件）

2、项目组人员一览表（格式见附件）

3、车辆设备配备一览表（格式见附件）

4、业绩一览表（格式见附件）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：2026年古里镇雨污水管网养护及零星维修项目

项目编号：JSZC-320581-HXGW-G2025-0077

| 项目名称 | 投标优惠率 |
| --- | --- |
| 2026年古里镇雨污水管网养护及零星维修项目 | 小写： |

注：1、“投标优惠率”请保留小数点后两位。

2、投标报价优惠率均不得低于0%，否则将作无效投标处理。

附件2 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件3 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件4 法人授权书

涵熙（苏州）工程顾问有限公司：

本授权委托书声明：注册于     （投标人地址）     的      （投标人全称）         的  （法定代表人姓名）  ，代表本公司（工厂）授权   （授权代表姓名）   为本公司（工厂）的合法代理人，就贵方组织的2026年古里镇雨污水管网养护及零星维修项目 （项目编号：JSZC-320581-HXGW-G2025-0077）的采购活动，以本公司（工厂）名义处理一切与之有关的事务。，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日生效，被授权人无转委权。

特此声明。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

地      址：

法定代表人姓名：

公民身份号码：

职      务：

授权代表姓名：

公民身份号码：

职      务：

注：如法定代表人签署投标文件的，“法人授权书”可不提供，但需提供法人代表人身份证正反面及营业执照扫描件。

附件5 投标函

致：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

根据贵方的2026年古里镇雨污水管网养护及零星维修项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-HXGW-G2025-0077），正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

## 附件6 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市古里镇人民政府的2026年古里镇雨污水管网养护及零星维修项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、2026年古里镇雨污水管网养护及零星维修项目，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业为：其他未列明行业。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

（4）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

## 附件7 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：

日   期：

请投标人认真阅读如下内容：

注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件8 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

备注：1.投标人必须对技术要求和商务要求中的不可实质性变动要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

附件9 服务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件服务要求 | 招标文件提供服务承诺 | 有无偏离 | 有偏离 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正 | 负 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据“第四章 采购需求”中的“三、项目服务要求”，对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无偏离”；若有偏离在“有偏离”栏中填写“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离内容”栏中作出说明。

3、表格不够可另接。

附件10 项目实施方案

根据“第五章  评审方法与评审标准”提供相关说明及证明材料

附件11 项目组人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 专业 | 学历 | 典型业务 与技术专长 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标文件中须根据“第五章  评审方法与评审标准”提供相关说明及证明材料

附件12 车辆设备配备一览表

| 序号 | 车辆设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |

注：投标文件中须根据“第四章 采购需求”、“第五章  评审方法与评审标准”提供相关说明及证明材料

附件13 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 主要服务内容 | 合同/协议金额 | 实施时间 | 甲方联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人根据“第五章  评审方法与评审标准”提供相关说明及证明材料（如果有的话）。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

3、我方在此声明，我方所提供的以上资料均真实和准确；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

附件14 商务条件响应及偏离表

| 合同条款号 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 合同组成部分 |  |  |
| 1.2 标的 |  |  |
| 1.4 付款方式、开票方式 |  |  |
| 1.5 服务期限和地点 |  |  |
| 1.6 验收办法 |  |  |
| 1.7 双方权利义务 |  |  |
| 1.8 违约责任 |  |  |
| 1.9 合同的解除 |  |  |
| 1.10 合同争议的解决 |  |  |
| 1.11 合同生效及其他 |  |  |
| 2.1 定义 |  |  |
| 2.2 技术规范 |  |  |
| 2.3 知识产权 |  |  |
| 2.4 履约检查和问题反馈 |  |  |
| 2.5 技术资料和保密义务 |  |  |
| 2.6 质量保证 |  |  |
| 2.7 延迟履行 |  |  |
| 2.8 合同变更 |  |  |
| 2.9 合同转让和分包 |  |  |
| 2.10 不可抗力 |  |  |
| 2.11 税费 |  |  |
| 2.12 乙方破产及合同中止、终止 |  |  |
| 2.13 通知和送达 |  |  |
| 2.14 合同使用的文字和适用的法律 |  |  |
| 2.15 履约保证金 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、投标人如不能满足本项目的付款方式，将作无效投标处理。

附件15供应商与其他单位存在直接控股、管理关系情况表

单位名称：

| 与供应商存在直接股权关系 |  |  |  | 与供应商存在直接管理关系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 是否直接控股 （填写“是”或 “否”） | 直接控股关系情况说明（持股比例等） | 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 直接管理关系情况说明 |

注：1、本表仅须填写与投标人存在直接股权、管理关系的企业情况。投标人应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为投标人声明不存在有关情形。

2、其中“直接控股”是指投标人与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：