政 府 采 购

文  件

采购编号：JSZC-320509-SZSY-G2024-0010号

采购项目：横扇卫生院及区域性养老中心工程污水处理设备

采购单位：苏州市吴江区人民政府横扇街道办事处

苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司

二〇二四年四月

前 附 表

（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320509-SZSY-G2024-0010号 |
| 2 | 采购货物名称 | 横扇卫生院及区域性养老中心工程污水处理设备 |
| 3 | 采购人 | 苏州市吴江区人民政府横扇街道办事处 地址：苏州市吴江区横扇街道北举路228号 |
| 4 | 代建单位 | 苏州市吴江项目建设管理有限公司 联系人：干娟娟 电话： 0512-60900678 |
| 5 | 采购代理机构 | 苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市吴江区仲英大道1010号西门三楼 邮 编：215200 电 话：0512-63087666 联系人：林燕芳、李宁 |
| 6 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 7 | 投标保证金 | 无 |
| 8 | 网上报名截止时 间 | 2024年04月9日17：00 |
| 9 | 电子投标文件制作要求 | 电子投标文件制作要求 （1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。 （2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。 （3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。 |
| 10 | 投标人网上开标大厅签到时间 | 2024年04月23日9:00~9:30 |
| 11 | 开标时间、地点 | 时间：2024年04月23日9:30 地点：苏采云系统网上开标大厅 |
| 12 | 中标服务费 | 按苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，领取中标通知时中标人向采购代理机构一次性付清。中标服务费的收取按差额定率累进法计算。 收费标准：预算金额的100万（含）以下部分费率为1.5%； 预算金额的100万以上－500万（含）部分费率为1.1%； 预算金额的500万以上－1000万（含）部分费率为0.8%； 本项目中标服务费（人民币）：贰万贰仟叁佰肆拾元整 （￥22340.00元）。 服务费交纳账户：苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司 账号：1102220309000052023 开户银行：工行吴江嘉鸿广场支行 |
| 13 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 14 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

目   录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  采购书

第五章  合同主要条款

第六章  评标方法、评分标准

第一章   投标邀请函

项目概况：

横扇卫生院及区域性养老中心工程污水处理设备招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台” 中参与项目获取招标文件，并于2024年4月23日9点30分前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320509-SZSY-G2024-0010

2、项目名称：横扇卫生院及区域性养老中心工程污水处理设备

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币壹佰陆拾陆万柒仟贰佰玖拾捌元整（￥1667298.00）

5、最高限价：人民币壹佰伍拾捌万叁仟玖佰叁拾叁元壹角（￥1583933.10）

6、采购需求概况：

横扇卫生院及区域性养老中心项目。位于江苏省苏州市吴江区横扇街道大桥路东侧。本项目为卫生院70m³/d、养老中心100m³/d污水处理项目。配置自动化污水处理设备及在线监测系统。

7、合同履行期限：3个月内完成，具体服务时间以采购人通知为准。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业，投标时须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

- 本项目的特定资格要求：无

- 4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。2024年04月9日17：00截止。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》的日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

3、售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2024年04月23日9：30

2、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

五、公告媒体和期限

公告媒体：苏州市政府采购网。

公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注吴江区公共资源交易中心在“苏州市政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、本次招标不收取投标保证金。

七、本次招标联系事项

1、采购人信息

名称：苏州市吴江区人民政府横扇街道办事处

地址：苏州市吴江区横扇街道北举路228号

2、代建单位：苏州市吴江项目建设管理有限公司

联系人：干娟娟      电话： 0512-60900678

3、采购代理机构信息

名称：苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市吴江区仲英大道1010号西门三楼

项目联系人：林燕芳、李宁

电      话：0512-63087666

苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司

2024年4月1日

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司及采购人。

2、词语释义

2.1采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.2采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7 货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.8 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其他义务。

2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10 天：日历日。

2.11 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、价款、质保期或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.18中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

# 二、投标人（供应商）

3、供应商资格要求：

3.1供应商应当具备下列一般条件：

# 3.1.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

# 3.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

# 3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件；

3.2供应商应当具备的特殊条件

无

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

# 5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

# 6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

# 三、采购文件的说明

# 7、采购文件

# 采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

# 8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上报名确认单与质疑函一起递交。

10.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.6联系单位：苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司

10.7收件人：李宁（前台）

10.8联系电话：0512-63087666

# 10.9通讯地址：苏州市吴江区仲英大道1010号西门三楼

# 四、电子投标文件说明

# 11、提示与要求

# 11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

# 11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

# 12、电子投标文件计量单位和使用文字

# 12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

# 12.2电子投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

# 13、电子投标文件的组成

13.1封面

13.2开标一览表

13.3投标报价分析表

13.4资格审查响应文件

（1）投标函、关于资格条件的声明函（格式见第三章）；

（2）投标单位情况表（格式见第三章）；

（3）法定代表人身份证复印件；

（4）法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

（5）投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

（6）合格供应商的资格条件

6.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（ 投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）

6.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件）；

6.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单））；

6.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；

6.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章；

13.5符合性审查响应文件

13.5.1投标产品技术对照表（格式见第三章）；

13.5.2政府采购强制节能产品认证证书复印件；

13.5.3商务条款偏离表（格式见第三章）；

13.6综合评审响应文件

13.6.1投标产品清单表；

13.6.2投标产品技术对照表；

13.6.3施工组织计划等；

13.6.4设备的安装、调试、验收方案；

13.6.5产品质量承诺；

13.6.6货物的技术服务、售后服务体系与维保方案；

13.6.7对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）；

13.6.8评分标准要求的证明材料。

13.6.9对本次招标有关的其他材料。

13.7投标人如属于小型或微型企业，提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.8投标文件由13.1至13.7款规定的内容共同组成。

14、电子投标文件编制要求

14.1电子投标文件按上述13.1-13.7统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“投标文件目录”。

14.2电子投标文件制作

（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

14.4电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

14.5未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

14.7投标报价（编制）要求的说明

14.7.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.7.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。

14.7.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.7.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.7.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.7.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、电子投标文件的签署

15.1投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。

15.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。

16、投标保证金

无。

17、电子投标文件的有效期

17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、电子投标文件的解密

18、投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。

至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。

六、开标和评标

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。

20、电子投标文件的修改和撤回、撤销

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、投标文件的澄清

22.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23、对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24、评标委员会

24.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

24.3评标委员会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价电子投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

24.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对电子投标文件进行比较和评价；

24.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；

24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.4评标委员会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、废标

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、电子投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，并确定中标人。

28.2采购代理机构在苏采云系统中向参与评审的未中标供应商发放《未中标通知书》。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

28.3经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

29、合同授予标准

29.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。

30、中标通知书

30.1确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。

31.2签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由不得放弃中标。

32、履约保证金

无

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33.2服务费交纳账户：苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司

账号：1102220309000052023

开户银行：工行吴江嘉鸿广场支行

33.3缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2采购代理机构的开标、评标过程将通过公证机关进行公证。

35、未尽事宜

按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

投标函

苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司：

我方收到贵公司                          号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的全部货物及配套服务的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。完成合同所规定的全部内容。

3、我方同意采购文件及更正文件中的规定。本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

4、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守采购公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权保留诉讼的权利；

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

银行账号：

开户银行名称：

投标人：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）           年     月     日

格式2、法人授权委托书

# 法人授权委托书

本授权委托书声明：  我  X  X  X （姓名）系     X   X   X      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托X  X  X （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   X   X   X   号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

年    月    日

格式3、开标一览表

# 开标一览表

采购编号：                                        单位：元

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横扇卫生院及区域性养老中心工程污水处理设备 |  |  |
| 投标总报价： | （小写）： （大写）： |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：以上各栏应逐栏如实填写，不得无故缺填并与投标文件其他部分一致。若有矛盾之处以此表为准，否则视为无效投标。

格式4、投标分项报价表（报价分析）

# 投标分项报价表

（格式）

采购编号：                                                         单位：元

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： | 大写： 元 |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日  期：       年     月     日

注：1、本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

2、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单。

格式5、投标产品技术对照表

投标产品（设备、材料）技术对照表

采购编号：

| 序号 | 采购文件技术条款描述 | 投标文件响应条款描述 | 响应情况（响应或不响应） | 对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《投标产品（设备、材料）技术对照表》投标。

2、投标人须对照采购技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标设备技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄采购文件要求或只写“完全响应”等字样的技术参数部分不得分。

格式6、投标设备、材料清单表

设备、材料清单表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备、材料清单表》投标。

2、各投标人必须附详细配置清单。

格式7、备品备件、易损件一览表

备品备件、易损件一览表

招标编号：

| 设备（配件）名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式8、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式9、售后服务承诺书

售后服务承诺书

采购编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其他售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

# 格式10、投入本项目人员配置表

投入本项目的人员配置表

采购编号：           号

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 从业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或盖章）

日期：      年     月     日

格式11、类似项目一览表

类似项目一览表

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订合同的复印件并加盖投标人公章（公章），否则将不作为评标的依据。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

# 格式12、资格证明文件

# （1）关于资格文件的声明函

# 关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式13、中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司 ：

本公司                   郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          参加                    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- ……        设备  ，属于  工业  ；制造商              （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于                 （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

- ……         设备  ，属于  工业  ；制造商              （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于                 （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

# 注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业[2011]300号文的规定填写。

格式14、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 第四章  招标书

受苏州市吴江区人民政府横扇街道办事处之委托，苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的横扇卫生院及区域性养老中心工程污水处理设备进行国内公开招标采购。欢迎符合采购公告资格要求的供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：JSZC-320509-SZSY-G2024-0010号

二、项目名称：横扇卫生院及区域性养老中心工程污水处理设备

三、项目预算：人民币壹佰陆拾陆万柒仟贰佰玖拾捌元整（￥1667298.00）

最高限价：人民币壹佰伍拾捌万叁仟玖佰叁拾叁元壹角（￥1583933.10）

四、采购技术要求：

（一）工程概况：

1.1工程概述

横扇卫生院及区域性养老中心项目。位于江苏省苏州市吴江区横扇街道大桥路东侧。本项目为卫生院70m³/d、养老中心100m³/d污水处理项目。配置自动化污水处理设备及在线监测系统。

1.2设计处理能力

据院方提供环评资料及床位数，设计处理能力：卫生院70m³/d、养老中心100m³/d。

系统均采用“格栅+调节池+缺氧+接触氧化+沉淀+消毒”处理工艺。

1.3设计进水水质

根据类似医院进水水质如下：

| 指标 | CODcr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | NH3-N (mg/L) | SS (mg/L) | PH (无量纲) | 粪大肠杆菌 (MPN/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 300 | 150 | 50 | 120 | 6～9 | 1.31×108 |

1.4设计出水水质

污水处理后水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准：

| 指标 | COD （mg/L） | BOD5 (mg/L) | NH3-N (mg/L) | SS （mg/L） | 粪大肠菌群数 （MPN/L） | PH | 消毒池出口 总余氯 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | ≤250 | ≤100 | ≤45 | ≤60 | ≤5000 | 6～9 | 2-8 |

1.5法规、标准及设计依据

《中华人民共和国环境保护法》及其它相关的法律、法规和章程

《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号

《中华人民共和国水污染防治法》

《污水综合排放标准》GB8978-1996

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

《医院污水处理设计规范》（CECS07：88）

《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）

《医院污水处理技术指南》环发[2003]197号

《消毒剂原料清单及禁限用物质》GB38850-2020

《城市区域环境噪声标准》GB3096-1993 dB（A）

《室外排水设计规范》GB50013-2006

《建筑给排水设计规范》GB50015-2010

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

《给水排水工程结构设计规范》（GB50069-2002）

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

《水污染源在线监测系统按照技术规范》（HJ/T353-2007）

（二）污水处理

2.1工艺流程框图

2.2工艺流程说明

1)医疗污水收集后经过初沉池，进入格栅，设格栅一套，拦截污水中大颗粒固体物和漂浮物，保证后续处理装置稳定运行。

2)医疗污水自流进入调节池，污水在调节池收集储存，减少污水特征上的波动，调节水质和水量，为后续的水处理系统提供一个稳定和优化的操作条件。当污水暂时停止排放污水时，仍能对处理系统继续输入污水，保证系统的正常运行。内设空气搅拌装置，使沉淀物能被污水泵排走，避免调节池堵塞。

3)出水由泵提升到缺氧池，将污水中大分子难分解的有机物质变为小分子易降解的物质，不溶性物质分解为可溶性物质，长链状物质变为短链状或断链，B/C比上升，提高了污水的可生化性。

4)接着污水自流进入接触氧化池，通过控制各阶段曝气量使池内保持一定的溶解氧和优良的生物菌群与有机污染物接触反应环境，为有机污染物的降除，创造了最适应环境，废水中的有机污染物质被活性污泥中的各类生物菌群氧化分解为二氧化碳和水，得到去除。

5)采用沉淀池澄清接触氧化池出水中含有的脱落生物菌群和其他一些不溶性物质。沉淀池污泥部分回流至水解池，剩余污泥院方定期委外处理。

6)调节池、缺氧池、接触氧化池、和污泥池产生的臭气，经收集后，采用光催化+活性炭吸附装置处理后排放。本工程尾气设备主要由紫外线照射氧化模块、旋风脉冲内风道系统、尾气调湿收集排放风机模块和电气自控系统组成的成套自动化系统。

（三）其他污染物处理

3.1废气处理

系统运行当中会产生生化废气，根据《医院污水处理技术指南》环发[2003]197号中6.2.1要求：为防止病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒的二次传播污染，将水处理池盖板密闭，预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来。进入管道定向流动到能阻截、过滤吸附、辐照或杀死病毒、细菌的设备中，经过有效处理后再排入大气。经处理后需保证污水处理站周边空气中污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3要求：

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨（mg/m3） | 1.0 |
| 2 | 硫化氢（mg/m3） | 0.03 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 |
| 4 | 氯气（mg/m3） | 0.1 |
| 5 | 甲烷（指处理站内最高体积百分数 %） | 1% |

医院废气控制工艺比较

| 序号 | 技术方法 | 应用 | 费用 | 优点 | 缺点 | 去除率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填料式湿法吸收塔 | 中至重度污染； 中至大型设备 | 中等投资和高运行成本 | 有效可靠、使用年限长 | 须处理排放废水，药剂消耗、填料定期更换产生医废等 | 99% |
| 2 | 活性炭吸附器 | 低至中度污染；小至大型设施 | 低投资，运行成本取决于活性炭填料更换次数 | 占地面积小，方法、结构简易 | 只适用于低浓度臭气，难以确定活性炭使用寿命，产生医疗废物 | 99% |
| 3 | 生物滤池 | 低至重度污染；大型设施 | 中等投资和运行成本 | 简易；运行维护较少 | 难以确立设计标准；不适合高浓度臭气，填料定期更换产生医废等 | ＞95% |
| 4 | UV光催化氧化 | 低至中度污染；小至大型设施 | 低投资和低运行成本 | 占地面积小，能耗低，工艺成熟 | 不适合高浓度臭气，灯管需定期维护 | ＞90% |

本项目采用活性炭吸附+UV光催化氧化处理工艺，满足废气处理要求。

3.2污泥处理

废水处理系统中的“生化”和“沉淀”当中会产生一定量的污泥。定期进行污泥处理。

根据类似医院污泥量估算，本项目污泥由院方定期委托有资质的第三方处理，按医疗废物处置。

3.3噪音处理

参照GB3096-1993《城市区域环境噪声标准》dB（A）

环境噪音限值            单位：dB(A)

| 声环境功能区类别 | 时段 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 0类 | 50 | 40 |
| 1类 | 55 | 45 |
| 2类 | 60 | 50 |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | 70 | 60 |

本项目为2类，对污水处理设备中的水泵、回转鼓风机、废气风机噪音采取减噪措施：

水泵出口安装法兰软接，底座安装橡胶垫减小自振；

（四）供电配电

4.1技术要求

4.1.1所采用的材料、设备等均符合图纸要求及国家质量标准的合格产品。按图纸相关说明及电气国家标准进行施工。

4.1.2涉及进出本工程的孔洞由本工程施工单位在施工的同时进行相应密封性施工，保证电气施工后原有孔洞不进蛇鼠等小动物，并符合防火要求。

4.1.3每台电机均提供过热载、过压保护。

4.2设计依据、标准、施工规范

4.2.1国家有关电气设计规程、规范和标准，具体内容如下：

——供电系统设计规范，GB50052；

——低压配电设计规范，GB50054；

——通用用电设备配电设计规范，GB50055；

——建筑防雷设计规范，GB50057；

——电力装置的电气测量仪表装置设计规范，GB50063；

——电力装置的过电压保护设计规范，GB50064；

——电力装置的接地设计规范，GB50065；

——电力工程电缆设计规范，GB50217；

——钢制电缆桥架工程设计规范  CECS31－91

——建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)

——低压电器施工及验收规范  GB 50254—96

——1kV及以下配线工程施工及验收规范  GB 50258—96

4.2.2工艺、土建提供的用电资料。

4.3电气设备技术性能说明

我方提供全套满足本废水处理站电气系统运行和检修要求的电气设备，包括控制系统1套。业主提供至废水处理站设备间进线柜之间的电缆；总电源由业主提供。

主要电气产品选择范围：

万能断路器、空气开关（塑壳开关）、接触器、热继电器采用知名品牌，其它附件选用优质产品。

（五）主要处理设备量清单

| 横扇卫生院70m³/d污水处理设备清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| 一 | 调节池 |  |  |  |  |
| 1 | 液位控制 | 探头：静压式，量程0-6m，输出0~20mA | 个 | 1 | 调节池 |
| 2 | 提升泵 | 额定流量：7m³/h 扬程：8m 功率：0.75kw 电压：380V 口径：DN50 切割泵 （法兰接口） | 台 | 2 |  |
| 3 | 智能流量计 | DN50；分体式 | 台 | 1 |  |
| 4 | 手动格栅 | 细格栅：W500mm，格栅间隙10mm； | 套 | 1 |  |
| 5 | 预曝气装置 | 配套 | 式 | 1 |  |
| 二 | 应急池 |  |  |  |  |
| 1 | 提升泵 | 额定流量：7m³/h 扬程：8m 功率：0.75kw 电压：380V 口径：DN50 切割泵 （法兰接口） | 台 | 1 | 应急池 |
| 2 | 液位控制 | 探头：静压式，量程0-6m，输出0~20mA | 套 | 1 |  |
| 三 | 污泥池 |  |  |  |  |
| 1 | 液位控制 | 探头：静压式，量程0-6m，输出0~20mA | 套 | 1 | 污泥池 |
| 2 | 污泥泵 | 额定流量：7m³/h 扬程：8m 功率：0.75kw 电压：380V 口径：DN50 切割泵 （法兰接口） | 台 | 1 |  |
| 四 | 水解酸化池 |  |  |  |  |
| 1 | 曝气系统 | 配套 | 套 | 1 | 水解酸化池 |
| 2 | 组合填料 | Φ150mm | 套 | 1 |  |
| 3 | 填料支架 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 五 | 接触氧化池 |  |  |  |  |
| 1 | 组合填料 | Φ150mm | 套 | 1 | 接触氧化池 |
| 2 | 填料支架 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 3 | 曝气系统 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 4 | 内回流泵 | 流量：9m³/h 扬程：6m 功率：0.4kw 电压：380V 口径：DN50 | 台 | 1 |  |
| 六 | 沉淀池 |  |  |  |  |
| 1 | 导流筒 | 高度2.2m（上口直径0.25m，下口直径0.3m，含反射板） UPVC | 套 | 1 | 沉淀池 |
| 2 | 支架 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 3 | 污泥回流泵 | 流量：9m³/h 扬程：6m 功率：0.4kw 电压：380V 口径：DN50 | 台 | 1 |  |
| 七 | 消毒池 |  |  |  |  |
| 1 | 采样泵 | 流量：9m³/h 扬程：6m 功率：0.4kw 电压：380V 口径：DN50 | 台 | 1 | 消毒池 |
| 八 | 排放池 |  |  |  |  |
| 1 | 排放泵 | 流量：9m³/h 扬程：6m 功率：0.4kw 电压：380V 口径：DN50 | 台 | 2 | 排放池 |
| 2 | 排放流量计 | DN65，分体式 带上传环保功能 | 台 | 1 |  |
| 3 | 液位控制 | 探头：静压式，量程0-6m，输出0~20mA | 套 | 1 |  |
| 4 | 循环泵 | 流量：9m³/h 扬程：6m 功率：0.4kw 电压：380V 口径：DN50 | 台 | 1 |  |
| 九 | 管道沟 |  |  |  |  |
| 1 | 提升泵 | 额定流量：7m³/h 扬程：8m 功率：0.75kw 电压：380V 口径：DN50 切割泵 （法兰接口） | 台 | 2 | 管道沟 |
| 2 | 液位控制 | 浮球液位 | 套 | 2 |  |
| 十 | 设备间 |  |  |  |  |
| 1 | 回转式鼓风机 | 1.5KW 风量：1.02m³/min | 台 | 2 | 设备间 |
| 十一 | 加药间 |  |  |  |  |
| 1 | 加药系统 | 加药桶：1000L，材质PE；1个； 加药泵：DMS-200，2台； 杆式液位：2个 | 式 | 1 | 加药间 |
| 十二 | 电控间 |  |  |  |  |
| 1 | 电控系统 | 触摸屏、通讯模块及其他电器元件 含监控、在线监测盒、4G网络天线 | 套 | 1 | 电控间 |
| 2 | 现场配电电缆线 |  | 式 | 1 |  |
| 3 | 总余氯检测仪 | 测量方法：分光光度法测量方式 测量范围：0~5mg/L | 套 | 1 |  |
| 4 | PH计 | PC-1000 | 套 | 1 |  |
| 5 | 提篮过滤器 | Φ280*500mm， SUS304；DN25；法兰 | 台 | 1 |  |
| 十三 | 废气处理设备（不含设备地基） |  |  |  |  |
| 1 | 光催化+活性炭吸附一体机（含风机） | 风量：3000m³/h 光催化+活性炭吸附一体机（含风机） 设备内部隔音； 设备功率：3.5KW 低空排放，排放高度5m； 含管道风阀、软接头； | 套 | 1 | 设备房屋顶 |
| 十四 | 管材管件辅材部分 |  |  |  |  |
| 1 | 管阀件、线材、辅材 | 管阀件、线材 | 式 | 1 |  |
| 十五 | 其他部分 |  |  |  |  |
| 1 | 水质检测费 | 按环保及卫监要求项目 中标单位在项目施工完成后需出具第三方检测报告，以当地生态环境局及卫监所要求检测项目为准 | 式 | 1 |  |
| 2 | 废气检测费 | 按环保及卫监要求项目 中标单位在项目施工完成后需出具第三方检测报告，以当地生态环境局及卫监所要求检测项目为准 | 式 | 1 |  |
| 3 | 设备安装调试 |  | 式 | 1 |  |
| 4 | 设备材料运输 |  | 式 | 1 |  |
| 5 | 吊装费 |  | 式 | 1 |  |
| 6 | 场地改造 | 孔洞等 | 式 | 1 |  |
| 横扇护理院100m³/d污水处理设备清单 |
| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| 一 | 调节池 |  |  |  |  |
| 1 | 液位控制 | 探头：静压式，量程0-6m，输出0~20mA | 个 | 1 | 调节池 |
| 2 | 提升泵 | 额定流量：7m³/h 扬程：8m 功率：0.75kw 电压：380V 口径：DN50 切割泵 （法兰接口） | 台 | 2 |  |
| 3 | 智能流量计 | DN50；分体式 | 台 | 1 |  |
| 4 | 手动格栅 | 细格栅：W500mm，格栅间隙10mm； | 套 | 1 |  |
| 5 | 预曝气装置 | 配套 | 式 | 1 |  |
| 二 | 应急池 |  |  |  |  |
| 1 | 提升泵 | 额定流量：7m³/h 扬程：8m 功率：0.75kw 电压：380V 口径：DN50 切割泵 （法兰接口） | 台 | 1 | 应急池 |
| 2 | 液位控制 | 探头：静压式，量程0-6m，输出0~20mA | 套 | 1 |  |
| 三 | 污泥池 |  |  |  |  |
| 1 | 液位控制 | 探头：静压式，量程0-6m，输出0~20mA，不锈钢材质 分体式表头：DC24V，带立式柱显 | 套 | 1 | 污泥池 |
| 2 | 污泥泵 | 型号：WQ7-8-0.75QG 额定流量：7m³/h 扬程：8m 功率：0.75kw 电压：380V 口径：DN50 切割泵 （法兰接口） | 台 | 1 |  |
| 四 | 水解酸化池 |  |  |  |  |
| 1 | 曝气系统 | 配套 | 套 | 1 | 水解酸化池 |
| 2 | 组合填料 | Φ150mm | 套 | 1 |  |
| 3 | 填料支架 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 五 | 接触氧化池 |  |  |  |  |
| 1 | 组合填料 | Φ150mm | 套 | 1 | 接触氧化池 |
| 2 | 填料支架 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 3 | 曝气系统 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 4 | 内回流泵 | 流量：9m³/h 扬程：6m 功率：0.4kw 电压：380V 口径：DN50 | 台 | 1 |  |
| 六 | 沉淀池 |  |  |  |  |
| 1 | 导流筒 | 高度2.2m（上口直径0.25m，下口直径0.3m，含反射板） UPVC | 套 | 1 | 沉淀池 |
| 2 | 支架 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 3 | 污泥回流泵 | 流量：9m³/h 扬程：6m 功率：0.4kw 电压：380V 口径：DN50 | 台 | 1 |  |
| 七 | 消毒池 |  |  |  |  |
| 1 | 采样泵 | 流量：9m³/h 扬程：6m 功率：0.4kw 电压：380V 口径：DN50 | 台 | 1 | 消毒池 |
| 八 | 排放池 |  |  |  |  |
| 1 | 排放泵 | 流量：9m³/h 扬程：6m 功率：0.4kw 电压：380V 口径：DN50 | 台 | 2 | 排放池 |
| 2 | 排放流量计 | DN65，分体式 带上传环保功能 | 台 | 1 |  |
| 3 | 液位控制 | 探头：静压式，量程0-6m，输出0~20mA | 套 | 1 |  |
| 4 | 循环泵 | 流量：9m³/h 扬程：6m 功率：0.4kw 电压：380V 口径：DN50 | 台 | 1 |  |
| 九 | 管道沟 |  |  |  |  |
| 1 | 提升泵 | 额定流量：7m³/h 扬程：8m 功率：0.75kw 电压：380V 口径：DN50 切割泵 （法兰接口） | 台 | 2 | 管道沟 |
| 2 | 液位控制 | 浮球液位 | 套 | 2 |  |
| 十 | 设备间 |  |  |  |  |
| 1 | 回转式鼓风机 | 1.5KW 风量：1.02m³/min | 台 | 2 | 设备间 |
| 十一 | 加药间 |  |  |  |  |
| 1 | 加药系统 | 加药桶：1000L，材质PE；1个； 加药泵：DMS-200，2台； 杆式液位：2个 | 式 | 1 | 加药间 |
| 十二 | 电控间 |  |  |  |  |
| 1 | 电控系统 | 触摸屏、通讯模块及其他电器元件 含监控、在线监测盒、4G网络天线 | 套 | 1 | 电控间 |
| 2 | 现场配电电缆线 |  | 式 | 1 |  |
| 3 | 总余氯检测仪 | 测量方法：分光光度法测量方式 测量范围：0~5mg/L | 套 | 1 |  |
| 4 | PH计 | PC-1000 | 套 | 1 |  |
| 5 | 提篮过滤器 | Φ280*500mm， SUS304；DN25；法兰 | 台 | 1 |  |
| 十三 | 废气处理设备（不含设备地基） |  |  |  |  |
| 1 | 光催化+活性炭吸附一体机（含风机） | 风量：3000m³/h 光催化+活性炭吸附一体机（含风机） 设备内部隔音； 设备功率：3KW 低空排放； 含管道风阀、软接头； | 套 | 1 | 设备房屋顶 |
| 十四 | 管材管件辅材部分 |  |  |  |  |
| 1 | 管阀件、线材、辅材 | 管阀件、线材 | 式 | 1 |  |
| 十五 | 其他部分 |  |  |  |  |
| 1 | 水质检测费 | 按环保及卫监要求项目 中标单位在项目施工完成后需出具第三方检测报告，以当地生态环境局及卫监所要求检测项目为准 | 式 | 1 |  |
| 2 | 废气检测费 | 按环保及卫监要求项目 中标单位在项目施工完成后需出具第三方检测报告，以当地生态环境局及卫监所要求检测项目为准 | 式 | 1 |  |
| 3 | 安装调试 |  | 式 | 1 |  |
| 4 | 设备材料运输 |  | 式 | 1 |  |
| 5 | 吊装费 |  | 式 | 1 |  |
| 6 | 场地改造 | 孔洞等 | 式 | 1 |  |

- 图纸

五、其他要求：

（一）产品质量要求

1、产品质量符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定的技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。

2、国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。

3、所有设备在到达现场时须经采购单位技术人员记录验收，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5、缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

6、如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

（二）验收要求及标准

1、投标单位应在投标文件中提供一份验收大纲，在采购方确认后作为采购方验收的依据；

2、投标设备由采购方及有关部门进行验收；

3、设备到达采购方指定地点，应提前通知采购方，由采购方会同专业人员根据有关清单进行验收；

4、中标方需提供质保书、保修证明等书面资料，项目整体按国家相关部门标准、规范的最新要求进行验收；

5、验收标准：设备到达后，需方按国家标准及厂方标准进行质量验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供货方承担，只有在设备完全正常运转和买方确认后，本项目工作才能认为已全部完成。

六、售后服务要求

1、售后服务

（1）中标单位（或所投产品品牌制造商）须具有专业的售后服务机构对设备进行安装调试培训及维护保养；

（2）对所投所有产品免费质保≥2年，质保期内中标单位须及时给使用单位免费提供该设备的检查及维修服务（更换耗材除外）；时间验收通过之日并正式投入使用时算起。

（3）投标人须提供质保期后的五年内（每年）维保（全包）收费标准。提供详细的费用明细。

（4）质保期内产品免费安装调试，免费维修，任何异常故障和损坏（人为损坏和不可  抗力因素除外）引起的费用应由中标单位负责，所有的上门服务产生的费用均不再收取。超出质保期后，仍需提供维护服务，只能收取成本费；

（5）质保期内提供免费维修、保养、非人为原因损坏更换服务，乙方在接到甲方报障通知后，以优良的服务态度，2小时以内响应，4小时以内到达现场，24小时内解决问题；在免费维修期内，产品经维修后仍无法正常使用的必须更换全新产品。

2、培训要求

（1）对采购方的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训应教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。

（2）在系统完工测试之前为采购方技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和紧急情况处置方法。在培训工作开始前向采购方提供所有中文培训资料，包括中文操作、 维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

（3）培训课程，培训课程包括理论课/实践课，主要内容包括：系统的基本工作原理、系统的设备安装情况、系统的操作和管理、系统的维修和保养、设备实物、系统图纸的查阅、系统的故障诊断等。

七、综合说明及其他要求：

1、图纸：图纸附件已添加至招标文件，若投标单位无法正常打开请联系代理获取。

2、投标人应保证采购人免除且中标人承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用。

3、验收：

（1）投标设备由采购方及有关部门进行验收；

（2）设备到达采购方指定地点，应提前通知采购方，由采购方会同专业人员根据有关清单进行验收；

（3）设备安装调试完成后，中标方需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，质保期自检测合格之日起算。

4、投标人须提供主要设备材料的技术资料（如测试报告、彩页等）。

5、本项目中如有涉及推荐品牌的仅供参考，投标人可以选择其他品牌产品进行投标。

6、项目建设周期：进场时间以甲方书面开工令为准，合同计划工期3个月，如因投标人的问题影响项目整体建设进程，将由投标人承担一切责任。

7、报价要求：投标总报价一次报定，总报价包括污水系统设备、随机备品备件、易损件（包括保障  设备正常运行三年所需的备品备件、易损件）、降噪、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地 点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服 务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、与一期衔接配合费、总包配合费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）。对于设计未完善之处的完善及深化，若现场实际安装过程中，招标人、监理单位、政府相关部门等发现有与现行规范有出入或不详之处，中标人在征得招标人和建筑设计单位同意后应无条件更改到位，由此产生的费用包含在投标总价内。

投标报价还应考虑的费用：

（1）与本项目相关各承包商间的协调、配合、通信关系，由投标人自行解决，招标人不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。投标人必须相互做好成品保护工作，费用含在投标报价中。

（2）本项目所用的材料/货物（除甲供外）均由投标人负责采购，由投标人和材料/货物供应商签订供货合同，并承担全部责任。材料/货物按相关规定送到招标人认可的质检部门送检，合格后方可使用。检验或试验合格的，检验或试验费用由招标人承担，检验或试验不合格的，检验或试验费用由中标人承担。

（3）因安装场地狭小而发生的一切费用由投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，结算时一律不作调整。

（4）本项目为交钥匙项目，中标后须按采购人要求进行安装，因设计变更等可能的变化而引起的设备安装数量变化，以实际安装数量进行结算，变化部分的单价按中标价执行，增加部分不超过合同价10%，且不超过概算金额，超出按概算结算。

此外需特别说明，在原设计方案未作变更的前提下，《标的物清单》中的设备数量按实际使用量结算，但超过《标的物清单》数量的部分，超过费用在总价的3%以内的由中标单位自行承担。

8、如本项目标的物涉及商品包装及快递包装的情况，则乙方需要按照以下法规通知标准执行政府采购商品包装和快递包装要求。详见：关于《财政部办公厅 生态环境部办公厅 国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》的通知（苏财办购〔2020〕8号）。

9、付款方式：详见合同条款。

10、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布的通知为准。

# 第五章  合同主要条款

甲方：

乙方：

根据苏州市政府采购编号JSZC-320509-SZSY-G2024-0010采购文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的                  事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方采购的工作。

2、合同价及明细见下表：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同金额：（大写）人民币 （￥ 元） |

3、下列文件为本合同不可分割部分：

①采购文件；

②乙方成交的响应文件；

③乙方在公开采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④成交通知书。

二、价格与支付：

1、合同金额（含税价）为人民币。

2、本项目为固定单价合同，报价中包括

根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、付款步骤：

合同签订后甲方支付合同价款的30%的货款，（同时乙方提供合同价款30%的银行保函）；全部货物到达现场，验收合格后甲方付至合同价款的50%（同时退还30%的银行保函）；安装完毕且验收合格后付至合同价款的60%；调试完毕验收合格后，乙方提供相关单据，经审计后付至结算审定价的80%，余下20%留作保修金，待质保期满“质保期年限-1”年后付至结算审定价的90%，余款待质保期满后付清。

每次付款前，乙方需提供有效增值税发票以及下款所列的甲方要求的付款凭证资料等，发票需符合税务部门及公司的要求，否则甲方有权延缓支付。所有款项在甲方确认后进行支付。

乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的销售发票。

（2）随标的物附带的所有有关资料（如质量保证书等）。

（3）由甲乙双方及采购代理机构签章的《采购合同履行验收报告》。

4、履约担保

本合同是否需要提供履约担保：☑是□否

履约担保的金额为中标金额的10%，形式为银行履约保函或保证金（无息）或履约保证保险凭证或融资担保公司提供的担保保函。乙方需在合同签订前向甲方提供履约担保，如逾期提供履约担保的，逾期每天支付合同金额的万分之0.5的违约金，甲方有权从未付款中直接扣除，最高不超过20万元，甲方保留取消其中标资格的权利。如因甲方原因造成的逾期，不予支付违约金。提供履约保函、履约保证保险凭证或融资担保公司提供的担保保函的，应提供满足以甲方为受益人或被保险人或担保权人，不可撤销的，凭甲方通知无条件赔付为条件，保函或保证保险凭证正本由甲方保存。

履约担保返还：竣工验收合格并经甲方确认后无息返还。

三、标的物交付：

1、3个月内交货安装调试完毕，具体开工时间以甲方通知时间为准。

2、地址：

3、项目从竣（完）工验收合格后免费质保期为2年。

4、工程逾期完工每天按中标金额的万分之一进行罚款。履约期脱幅超过10%则双倍处罚。如因甲方原因造成拖延不进行处罚，甲方要求推迟的也除外。

5、标的物的所有权及风险自标的物交付时转移。

6、包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。运输费已包含在本合同金额中。

四、技术规范

所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

五、质量与验收：

1、乙方应按照采购文件的有关规定提供优质产品及材料，所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收，乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准；

2、产品质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、产品质量要求：

（1）所有设备在到达安装现场时须经采购单位代表验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明。

（2）所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；

（3）缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，乙方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、中标方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

（4）如果是超出乙方的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由乙方进行修理，其额外费用由双方协商承担。

（5）所有设备、材料均须使用成熟产品，除数量增加外，不得增加任何费用。

（6）质量要求：合格，试运行一个月后要求能保证验收通过。

5、验收：

（1）乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。

（2）根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

（3）在交货时必须原包装现场拆封验收，由第三方专业人士对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方外观验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

（4）甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，必要时可委托第三方验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为验收结果，并作为最终付款所需文件的组成部分。

（5）验收期限在安装调试结束后7个工作日内进行。甲方逾期未验收的，乙方应书面告知甲方在合理的期限内进行验收。验收不合格的，不受验收期限约束。

（6）验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

（7）验收前乙方单位须向采购单位提供整套设备质保书、保修证明、调试说明书，验收合格后乙方应提供相关技术培训。

6、施工要求：

（1）乙方应遵守现场的一切规章制度，文明施工；

（2）乙方负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试后交付甲方；

（3）乙方负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损；

（4）无论调试期间或保修过程中，乙方负责及时清理垃圾。

（5）所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、公开招标采购文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行；

（6）乙方应对安装施工质量、安全全面负责，如中标人原因造成质量、安全事故、中标人承担一切经济法律责任；

（7）施工期间，乙方应无条件的接受采购单位的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知甲方检查验收，合格后书面报送甲方备案。

（8）乙方必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料；

（9）乙方必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购单位检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，乙方必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购单位批准同意后组织实施。

（10）乙方所有临时设施不需要再使用时，如采购单位要求拆除，乙方应立即无条件拆除。

（11）竣工验收一次性不合格的，在结算中扣除工程结算造价的0.6%，竣工验收二次不合格的，扣除金额翻倍，以此类推。施工过程中出现质量事故的，按照规定返工（或返修）后，由相关部门评定损失金额，在结算中予以扣除。

六、售后服务：

1、质保期内提供免费维修、保养、非人为原因损坏更换服务，乙方在接到甲方报障通知后，以优良的服务态度，2小时以内响应，4小时以内到达现场，24小时内解决问题；在免费维修期内，产品经维修后仍无法正常使用的必须更换全新产品。

2、质保期内，若现场无法维修或产品经维修后仍无法正常使用的必须更换全新产品。

3、其他服务内容按照公开招标采购文件和乙方在投标响应书中承诺的服务执行。

七、违约责任：

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

（1）在货物送达甲方后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，货物退还乙方。

（2）货物验收合格后，甲方拒绝接收乙方交付的合格标的物，应向乙方赔付合同总价款的5%作为违约金，货物退还乙方。

3、乙方违约责任

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或不能按时通过验收从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足，损失包括但不限于另行采购带来的招标费用、差价，工程停工损失等。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

4、不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

5、知识产权：

乙方应保证采购单位免除且中标方承担由于采购单位在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

八、索赔

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、诉讼费、鉴定费、律师费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

（2）根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

4、甲方提出索赔的书面材料应报采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报采购管理部门审核。

九、合同生效及其它：

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同专用章）后即生效；

2、须将生效后的合同送吴江区政府采购监管处进行网上备案。

3、合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，任何一方均可向吴江区人民法院提起诉讼。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方应在不违背本合同和需方采购目的的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，并提交采购代理机构一份备存，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

十、附则

1、合同份数：本合同一式九份，甲方执陆份，乙方执两份，招标代理机构执一份，具备同等法律效力。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、乙方的响应文件和本项目公开招标采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

5. 本合同与至主管部门备案的合同内容应该一致，乙方不得修改合同，如有不一致的情况，以本合同及招标文件为准。并对承包人的不诚信行为做出处罚（考核扣分），视情况严重性确定是否上报至建设主管部门。

6.本合同执行的罚款和违约金的金额单次以合同总价的5%为限，累计为10%为限，统一在结算审计中扣除，同时视情况抄报建设主管部门。

7.甲方要求入项目管理软件管理的项目，乙方须满足项目管理软件使用要求，并根据项目实际情况制作电子签章，每个电子签字费用300元/年，每个电子印章费用400元/年，费用由乙方自行承担并支付。

甲    方：                                 乙    方：

授权委托人：	                           授权代表：

签约日期：    年  月  日	               签约日期：   年  月  日

开 户 行：					               开 户 行：

账    号：							       账    号：

账户名称：                                 账户名称：

第六章 评标方法、评分标准

# 一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其他占70%（权重）。（取小数点后二位）

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人顺序。

4、采购人已书面授权评标委员会直接确定中标供应商。

二、政府采购政策执行办法：

1、本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

2、针对小微型企业的评审加分：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审优惠。

投标人提供小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的货物，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。

在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。

投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。

残疾人企业和监狱企业视同小微企业，享受价格评审优惠政策。

残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策。

投标人在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

三、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。响应单位为小型或微型企业、残疾人企业或监狱企业的，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）本项目专门面向中小企业采购，采购标的所属行业为工业。

（3）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）

（4）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）本项目专门面向中小企业采购应符合下列情形：供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。如既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的则不予认定。

（6）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（7）中标、成交供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、针对节能产品和环境标志产品的评审：

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品实施政府优先采购或强制采购，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

（2）投标人在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书电子扫描件。若属于政府强制采购产品范围但相关认证证书电子件未提供或提供不全的，将视为未实质性响应采购要求。

四、评分标准：

（一）投标报价30分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30分。

（二）技术与质量及其他（50分）

1、施工组织方案比较（7分）

方案完整、全面，责任清晰，措施有效扎实、专业性强、操作性强、与用户需求贴合度 高的得7分；方案较完整、较全面、专业性较强、操作性较强、与用户需求贴合度较高的得4分；方案不完整、不全面、专业性一般、操作性一般、与用户需求贴合度一般的得1分；未提供相应内容不得分。

- 现场设备安装的规范化方案及措施（7分）

- 措施完整全面、可行性较高的7分；措施完整较合理的，可行性一般的4分；措施简单的，可行性较差的1；未提供相应内容不得分。

- 突发事故应急预案与处理能力比较（7分）

- 制定的措施科学合理，解决机制简单有效，操作性强，对预期发生的突发事件解决考虑周全得7分；措施较为合理，操作性较强，对预期发生的突发事件解决考虑较周全得4分；措施单一，对预期发生的突发事件解决考虑简单得1分；未提供相应内容不得分。

- 培训方案内容及服务培训措施（7分）

- 培训方案完善且有针对性，能满足招标文件的要求。方案考虑全面、完善、操作性强得7分；方案考虑比较全面、详细，操作性较强得4分；方案有缺失、基本满足项目需求得1分；未提供相应内容不得分。

5、各工艺段及系统运行信息化联调联动调试方案（7分）

方案考虑全面、完善、操作性强得7分；方案考虑较全面、详细，操作性较强得4分；方案有缺失、基本满足项目需求得1分；未提供相应内容不得分。

6、工期进度安排及供货、运输、安装、验收方案的比较（7分）

综合评定优秀，工期进度安排及供货、运输、安装方案最完整、验收方案最科学的得7分，综合评定良好，工期进度安排及供货、运输、安装方案较为完整、验收方案可行、能满足项目实施需要的得5分，综合评定一般，方案简单，基本能满足项目实施需要的得3分；综合评定较差，只提供了少部分方案内容且方案可行性低得1分。

7、投标产品技术参数符合性比较（8分）

根据投标人技术参数响应情况评分，技术指标出现一个负偏离扣1分；各投标人应明确所投产品的品牌型号，并提供相关的证明材料（彩页或提供投标人加盖公章的技术参数表）并作出相应的对比（列表）供评委评判，否则评委可视为负偏离处理；最高8分。

（三）投标单位综合实力比较 （20分）

1、投标单位管理体系资质证书比较（6分）

投标单位具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理认证证书，每提供一份得2分，最高6分。（注：投标文件中提供证书原件扫描件并加盖投标单位公章，证书须在认证期有效期内，提供网络可查询路径及截图，未提供查询路径及截图不可查询的则对应项目不得分。）

2、项目负责人比较（4分）

项目负责人具备机电工程二级注册建造师或环境类相关专业中级职称证书的得2分；具有机电工程一级注册建造师或环境类相关专业中级以上职称证书的得4分，最高为4分。（注：投标文件中提供有效证书原件扫描件。）

3、其他投入人员比较（4分）

项目投入人员具有安全员证书的得1分、具有注册安全工程师证书的得2分；具有污水处理工证书的得2分；最高为4分（注：投标文件中提供有效期内的证书原件扫描件并加盖投标单位公章，未提供不得分。每张证书限评1人）。

4、类似业绩比较（6分）

投标单位自2021年3月至今（以合同签订时间为准）完成的类似污水处理项目，每个得2分，最高6分。投标文件中提供合同、验收单及70%以上金额发票，否则不得分。（注：投标文件中提供合同原件扫描件并加盖投标单位公章）

（全文完）