招　标　文　件

项目名称：南京审计大学沁园11-15栋部分学生宿舍家具采购及安装项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0187

江苏省政府采购中心

2025年6月9日

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………3

- 投标人须知………………………………6

- 合同文本…………………………………16

- 采购需求…………………………………32

- 评标方法与评标标准……………………55

- 投标文件格式……………………………59

- 第一章  投标邀请

受南京审计大学的委托，江苏省政府采购中心就南京审计大学沁园11-15栋部分学生宿舍家具采购及安装(JSZC-320000-SCZX-G2025-0187)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南京审计大学沁园11-15栋部分学生宿舍家具采购及安装招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年7月2日    9点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0187

2.项目名称：南京审计大学沁园11-15栋部分学生宿舍家具采购及安装

3.预算金额

| 采购 包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 300 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 300 |

5.采购需求(简介)：南京审计大学沁园11-15栋部分学生宿舍家具采购及安装项目包括上下床396组、衣柜198组、书桌396张、椅子853张、公寓组合床61组等，由中标供应商负责供货、安装直至验收合格，交付使用。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后30个日历天内完成（含生产、供货、安装调试时间），最迟交付时间为2025年8月20日。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年7月2日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南京审计大学

地 址：南京市浦口区雨山西路86号

联系人：徐老师  王老师

联系方式：025-58318724

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务服务中心二期3楼南区

联系人：郑荔

联系方式：025-83668535

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

- 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南京审计大学沁园11-15栋部分学生宿舍家具采购及安装项目 | 工业 |

（一）采购清单汇总

| 序号 | 产品名称 | 产品数量 | 单位 | 规格(mm，允许上下浮动不超过5mm) | 是否核心产品 | 对应中小企业划分标准所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二人位上下床（挂梯） | 396 | 组 | W2000mm*D900mm*H2100/2800mm | 是 | 工业 | 沁园11-15栋南侧房间 |
| 2 | 衣柜 | 198 | 组 | W2180mm*D550mm*H2400mm | 否 | 工业 | 沁园11-15栋南侧房间 |
| 3 | 书桌一 | 198 | 张 | W1150mm*D550mm*H2050mm | 否 | 工业 | 沁园11-15栋南侧房间 |
| 4 | 书桌二 | 198 | 张 | W1200mm*D550mm*H2050mm | 否 | 工业 | 沁园11-15栋南侧房间 |
| 5 | 写字椅 | 853 | 张 | W445mm*D485mm*H820mm | 否 | 工业 | 沁园11-15栋南侧房间 |
| 6 | 单人位公寓组合床（外挂梯） | 36 | 组 | W2000mm*D900mm*H2160/2760mm | 否 | 工业 | 沁园12栋北侧房间 |
| 7 | 单人位公寓组合床（床头挂梯） | 25 | 组 | W2300mm*D900mm*H2160/2760mm | 否 | 工业 | 沁园12栋北侧房间 |

备注：

1.中标供应商需自行勘测现场，如文字描述与现场不符时以现场为准。

勘察现场联系人：姚老师（025-58318693）；

勘察现场地点：南京市浦口校区雨山西路86号；

2.供应商中标后在制作和安装前必须逐一勘测，以保证每一栋不同宿舍内的家具得以正确的安装，能够达到合格验收要求。

3.本项目招标文件提供的家具效果图颜色、款式只供参考；最终家具颜色、款式需校方确认后实施采购。

4.供应商根据具体的技术参数来核算价格以及制作样品。

（二）各楼栋分布清单：

| 沁园11栋 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品数量 | 单位 | 规格(mm，允许上下浮动不超过5mm) | 备注 |
| 1 | 二人位上下床（挂梯） | 144 | 组 | W2000mm*D900mm*H2100/2800mm | 南侧房间，层高2830mm |
| 2 | 衣柜 | 72 | 组 | W2180mm*D550mm*H2400mm |  |
| 3 | 书桌一 | 72 | 张 | W1150mm*D550mm*H2050mm |  |
| 4 | 书桌二 | 72 | 张 | W1200mm*D550mm*H2050mm |  |
| 5 | 写字椅 | 288 | 张 | W445mm*D485mm*H820mm |  |
| 沁园12栋 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品数量 | 单位 | 规格 | 备注 |
| 1 | 二人位上下床（挂梯） | 120 | 组 | W2000mm*D900mm*H2100/2800mm | 南侧房间，层高2830mm |
| 2 | 衣柜 | 60 | 组 | W2180mm*D550mm*H2400mm |  |
| 3 | 书桌一 | 60 | 张 | W1150mm*D550mm*H2050mm |  |
| 4 | 书桌二 | 60 | 张 | W1200mm*D550mm*H2050mm |  |
| 5 | 写字椅 | 301 | 张 | W445mm*D485mm*H820mm |  |
| 6 | 单人位公寓组合床（外挂梯） | 36 | 组 | W2000mm*D900mm*H2160/2760mm | 北侧房间，层高2770mm |
| 7 | 单人位公寓组合床（床头挂梯） | 25 | 组 | W2300mm*D900mm*H2160/2760mm | 北侧房间，层高2770mm |
| 沁园15栋 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品数量 | 单位 | 规格 | 备注 |
| 1 | 二人位上下床（挂梯） | 132 | 组 | W2000mm*D900mm*H2100/2800mm | 南侧房间，层高2830mm |
| 2 | 衣柜 | 66 | 组 | W2180mm*D550mm*H2400mm |  |
| 3 | 书桌一 | 66 | 张 | W1150mm*D550mm*H2050mm |  |
| 4 | 书桌二 | 66 | 张 | W1200mm*D550mm*H2050mm |  |
| 5 | 写字椅 | 264 | 张 | W445mm*D485mm*H820mm |  |

二、技术要求

（一）产品规格及视图（图纸仅供参考，图纸与技术参数不一致之处，以技术参数要求为准）

1、二人位上下床（挂梯）

三视图（W2000mm*D900mm*H2100mm，蚊帐杆高度2800mm，±5mm）

2、衣柜

三视图（W2180mm*D550mm*H2400mm，±5mm）

3、书桌一

三视图（W1150mm*D550mm*H2050mm，±5mm）

4、书桌二

三视图（W1200mm*D550mm*H2050mm，±5mm）

5、写字椅

三视图（W445mm*D485mm*H820mm，±5mm）

6、单人位公寓组合床（外挂梯）

（1）单人位公寓组合床（外挂梯）三视图（W2000mm*D900mm*H2160mm，蚊帐杆高度2760mm，±5mm）

（2）单人位公寓组合床（外挂梯）-高架床三视图（W2000mm*D900mm*H2160mm，蚊帐杆高度2760mm，±5mm）

（3）单人位公寓组合床（外挂梯）-床下组合柜三视图（W1920mm*D810mm*H1650mm，±5mm）

7、单人位公寓组合床（床头挂梯）

（1）单人位公寓组合床（床头挂梯）三视图（W2300mm*D900mm*H2160mm，蚊帐杆高度2760mm，±5mm）

（2）单人位公寓组合床（床头挂梯）-高架床三视图（W2300mm*D900mm*H2160mm，蚊帐杆高度2760mm，±5mm）

（3）单人位公寓组合床（床头挂梯）-床下组合柜三视图（W1920mm*D810mm*H1650mm，±5mm）

（二）效果图

1、沁园11、12、15栋南侧房间室内布局及效果图：

2、沁园12栋北侧房间室内布局及效果图：

（三）技术参数要求：

| 序号 | 名称 | 规格（mm） | 材质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二人位上下床（挂梯） | 2000*900*2100（蚊帐杆高2800） | 规格：2000*900*2100（蚊帐杆高2800） 1、钢架部分： ▲（1）材质要求：高架床框架采用隐藏锲入式卡扣连接，所有钢材均采用国家标准钢，各钢件经除锈、除油、防锈等工序处理,外层采用聚脂环氧粉末喷塑,焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，无脱焊、虚焊及焊穿等现象。 ▲（2）立柱：尺寸不低于70*70mm，厚度不低于1.3mm，高频焊接封口型材管，采用封闭式型材使立柱抗扭矩性增强，立柱内侧采用内直角设计，可以使木家具牢牢卡在立柱之间，结构更加稳固；外侧圆弧设计，安全美观；公寓床隐藏式卡扣件与立柱齐平整体美观。 ▲（3）前横梁:尺寸不低于100*40mm，厚度不低于1.3mm，高频焊接封口型材管，横梁下部为圆弧设计安全美观，防止碰伤。 （4）后横梁：尺寸不低于40*80mm，厚度不低于1.3mm矩形高频焊管制作。 ▲（5）前护栏：护栏框架采用不小于25*25*1.5mm方形高频焊管，护栏下方镶嵌ENF级不小于18mm实木多层板，护栏与横梁焊接连接点不少于4处，护栏与床立柱连接点不少于1处。立柱护栏高度不小于350mm。护栏板内部增加永久性“床褥最大厚度安全警示线”，显示床褥上表面的最大高度，符合国标要求。 （6）内护栏：采用不小于25*25*1.0mm矩形高频焊管制作，内嵌不小于18mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板。 （7）床头护栏：尺寸（755±5mm*350±5mm），采用不小于25*25*1.5mm矩形高频焊管制作，内嵌不小于18mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板。护栏高度不小于350mm。两边各设置不少于两个预埋螺帽，用于与床立柱固定。 ▲（8）床尾护栏：采用不小于25*25*1.0mm方形高频焊管制作，内嵌不小于18mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板。 （9）床支撑：采用不少于6根20*30*1.0mm方形高频焊管制作。床撑卡槽采用一次冲压成型U型卡槽。 （10）脚垫：立柱脚垫采用全新PP塑料，耐寒、耐热、耐磨、耐水、耐晒不变形，韧性强，弯曲性强。 ▲（11）床板：床板采用松木或者杉木制作，板厚15-20mm，板条宽度为60mm-100mm，板条的间距小于10mm。床板横衬为4根30*40mm杂木方撑，所有板料均须四面刨光，且干燥，无豁边现象。 （12）蚊帐杆：采用不小于φ19*1.0mm圆管制作。 ▲（13）外挂梯：采用外挂梯式样，由30*50椭圆钢管和20*20方管焊接而成方管链接踏板，爬梯脚踏板采用一级HDPE高密度聚乙烯新料制作，每块板面设置防滑条纹及不少于3个荧光发光点，有效提高学生上下床的安全性，脚踏板宽度不小于120mm,长度不小于380mm，踏步纵向支撑均与床立柱牢固焊接，每块脚踏板底部加钢管横支撑，以保证爬梯的牢固度。 （14）床站片上下拉梁：尺寸不低于30*60mm，厚度不低于1.2mm矩形高频焊管制作。 2、木质部分： （1）护栏内嵌侧板采用不小于18mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，环保等级ENF级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条选用与板材同色封边条。 |  |
| 2 | 衣柜 | 衣柜：2180*550*2400储物盒：800*80*350 | ▲1、材质说明：柜体侧板及层板、中站板、顶底板及背板采用不小于18mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，环保等级ENF级。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条选用与板材同色封边条，采用无醛封边胶封边，粘贴性牢固，无脱落。柜内配有固定层板。 ▲2、衣柜门板： 门板采用不小于18mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，环保等级ENF级，均采用PP（聚丙烯）注塑封边一次成型工艺（不可采用PVC封边），拉手采用铝合金暗扣拉手，拉手涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。配置挂锁金属锁片锁扣，防止刮伤，衣柜内配有不锈钢挂衣杆，每扇门板后配一个钢制储物盒。 ▲3、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，安装牢固无松动，抽拉方便无异响，垂直静载荷、水平静载荷符合要求；耐久性不小于12万次无缺陷，下沉量≤1.8mm。配有抽屉锁具，优质三合一连接件。 4、产品结构：每扇门内含四块固定层板，一根挂衣杆，一个钢制储物盒。 |  |
| 3 | 书桌一 | 1150*550*2050 | ▲1、材质说明：桌面采用不低于25mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，其他采用不小于18mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，环保等级ENF级。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条选用与板材同色封边条，桌面前口全部防火板鸭嘴边，其余PVC封边，粘贴性牢固，无脱落；桌面后口加高度不小于60mm档条，桌面下配置物隔板，采用不小于18mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，环保等级ENF级。桌面外口倒圆角，安全美观，桌脚底部靠墙处切L型踢脚线缺口。 ▲2、书桌侧板及背板：书桌侧板及背板采用不小于18mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条采用PVC同色封边，边缘光滑平整，结合部联合牢固，表面平整无变形，手刺及棱角。 ▲3、五金配件：采用优质阻尼导轨、缓冲铰链，优质三合一连接件。 4、书桌底座：配有防水、防滑、防噪音的PP软塑胶脚套。 |  |
| 4 | 书桌二 | 1200*550*2050 | ▲1、材质说明：桌面采用不小于25mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，其他采用不小于18mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，环保等级ENF级。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条选用与板材同色封边条，桌面前口全部防火板鸭嘴边，其余PVC封边，粘贴性牢固，无脱落；桌面后口加高度不小于60mm档条，桌面下配置物隔板，采用不小于18mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，环保等级ENF级。桌面外口倒圆角，安全美观，桌脚底部靠墙处切L型踢脚线缺口。 ▲2、书桌侧板及背板：书桌侧板及背板采用不小于18mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条采用PVC同色封边，边缘光滑平整，结合部联合牢固，表面平整无变形，手刺及棱角。 ▲3、五金配件：采用优质阻尼导轨、缓冲铰链，优质三合一连接件。 4、书桌底座：配有防水、防滑、防噪音的PP软塑胶脚套。 |  |
| 5 | 写字椅 | 445*485*820 | （1）采用优质pp塑料材质，分体学生椅，椅座和椅背拆装，靠背与椅架螺丝连接处配有螺丝遮挡装饰件。 （2）坐板与架子螺丝连接，结实耐用。椅腿底脚加有防滑垫，具有静音效果。 |  |
| 6 | 单人位公寓组合床（外挂梯） | 2000*900*2160/2760 | 规格：2000*900*2160mm，蚊帐杆高度2760mm（宿舍层高2770mm）。 1、钢架部分： ▲（1）材质要求：高架床框架采用公寓床隐藏式卡扣件连接，所有钢材均采用国家标准钢，各钢件经除油、防锈等工序处理,外层采用聚脂环氧粉末喷塑,焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，无脱焊、虚焊及焊穿等现象。 ▲（2）边立柱：尺寸不低于70*70mm，厚度不低于1.3mm，高频焊接封口型材管，公寓床隐藏式卡扣件与立柱齐平整体美观。 （3）前横梁:尺寸不低于100*40mm，厚度不低于1.3mm，高频焊接封口型材管，横梁下部为圆弧设计安全美观，防止碰伤。 （4）后横梁：尺寸不低于40*80mm，厚度不低于1.3mm矩形高频焊管制作。 （5）床站片上下拉梁：尺寸不低于40*60mm，厚度不低于1.3mm矩形高频焊管制作。 （6）前护栏：护栏框架采用不小于25*25*1.5mm方形高频焊管和不小于φ32*1.2圆管整体焊接制作，护栏与横梁焊接连接点不少于4处，护栏与床立柱连接点不少于1处。立柱护栏高度不小于350mm，长度1320±10mm。护栏顶部采用圆管折弯向下延伸与床体横梁牢固焊接，形成广度弧形辅助握手，学生上下床抓握方便，保障学生上下床铺使用安全。护栏下部左右两侧镶嵌HDPE高密度聚乙烯中空吹塑成型护栏板。护栏板内部安装注塑一次成型储物盒，储物盒设计可放置学生随身小物品。护栏中间镶嵌HDPE高密度聚乙烯中空吹塑成型护栏板，护栏板内部增加永久性“床褥最大厚度安全警示线”，显示床褥上表面的最大高度，符合国标要求。 （7）内护栏采用不小于25*25*1.5mm矩形高频焊管制作，内嵌不小于18mm厚E0级浸渍胶膜纸饰面实木多层板；床头护栏采用不小于25*25*1.5mm矩形高频焊管制作，内嵌不小于18mm厚E0级浸渍胶膜纸饰面实木多层板；床尾护栏采用不小于25*25*1.5mm方形高频焊管制作，内嵌不小于18mm厚E0级浸渍胶膜纸饰面实木多层板；床支撑采用不少于5根不小于20*30*1.0mm方形高频焊管制作。床撑卡槽采用一次冲压成型U型卡槽；蚊帐杆采用不小于φ19*1.0mm圆管制作，支撑稳固，使用便捷。 ▲（8）床板：采用整条杉木制作，板间缝隙≤10mm，整条单板厚度≥16mm，板条宽度为60mm-100mm，床板横衬为4根不小于30*40mm杂木方撑，所有板料均须四面刨光，且干燥，无豁边现象。 ▲（9）外挂梯：采用外挂梯式样，竖管采用不小于30*50*1.2mm平椭圆管，爬梯脚踏板采用一级HDPE高密度聚乙烯新料制作，每块板面设置防滑条纹及不少于3个的发光点，有效提高学生上下床的安全性，脚踏板宽度不小于120mm,长度不小于380mm，每块脚踏板底部加钢管横支撑，以保证爬梯的牢固度。 2、木质部分： ▲（1）柜体板、书架侧板、层板及背板：柜体板、书架侧板、层板及背板采用不小于18mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，桌下柜层板采用不小于25mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，环保等级E0级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条选用与板材同色封边条。五金配件：采用优质品牌阻尼导轨、缓冲铰链，配有抽屉锁具。优质三合一连接件，柜内配置不锈钢挂衣杆。 ▲（2）桌面板：采用不小于25mm厚实木多层板基材，环保等级E0级，外贴防火板，外口鸭嘴边设计。 ▲（3）衣柜门板：采用不小于18mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，衣柜门板尺寸为（1600*400mm±5mm），环保等级E0级，采用PP（聚丙烯）注塑封边一次成型工艺（不可采用PVC封边）。配备铝合金暗扣拉手，衣柜大门板配有内嵌式铝合金锁盒，旋钮式挂锁设计，表面喷涂处理，挂锁不外露，挂锁可单独配置，确保使用时的安全性。 （4）衣柜底座、书桌底座：底部采用不小于25*50*1.0mm高频焊管焊接成框，用螺丝与柜体紧密连接。配有防水、防滑、防噪音的PP软塑胶脚套。 |  |
| 7 | 单人位公寓组合床（床头挂梯 | 2300*900*2160/2760 | 公寓组合床（床头挂梯）规格：2300*900*2160mm、2400*900*2160，蚊帐杆高度2760mm（宿舍层高2770mm）。 1、钢架部分： ▲（1）材质要求：高架床框架采用公寓床隐藏式卡扣件连接，所有钢材均采用国家标准钢，各钢件经除油、防锈等工序处理,外层采用聚脂环氧粉末喷塑,焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，无脱焊、虚焊及焊穿等现象。 ▲（2）边立柱：尺寸不低于70*70mm，厚度不低于1.3mm，高频焊接封口型材管，公寓床隐藏式卡扣件与立柱齐平整体美观。 （3）前横梁:尺寸不低于100*40mm，厚度不低于1.3mm，高频焊接封口型材管，横梁下部为圆弧设计安全美观，防止碰伤。 （4）后横梁：尺寸不低于40*80mm，厚度不低于1.3mm矩形高频焊管制作。 （5）床站片上下拉梁：尺寸不低于40*60mm，厚度不低于1.3mm矩形高频焊管制作。 （6）前护栏：护栏框架采用不小于25*25*1.5mm方形高频焊管和不小于φ32*1.2圆管整体焊接制作，护栏与横梁焊接连接点不少于4处，护栏与床立柱连接点不少于1处。立柱护栏高度不小于350mm，长度1320±10mm。护栏顶部采用圆管折弯向下延伸与床体横梁牢固焊接，形成广度弧形辅助握手，学生上下床抓握方便，保障学生上下床铺使用安全。护栏下部左右两侧护栏镂空处镶嵌18mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板；护栏下部中间两侧镶嵌HDPE高密度聚乙烯中空吹塑成型护栏板，护栏板内部安装注塑一次成型储物盒，储物盒设计可放置学生随身小物品，护栏板内部增加永久性“床褥最大厚度安全警示线”，显示床褥上表面的最大高度，符合国标要求。 （7）内护栏采用不小于25*25*1.5mm矩形高频焊管制作，内嵌不小于18mm厚E0级浸渍胶膜纸饰面实木多层板；床头护栏采用不小于25*25*1.5mm矩形高频焊管制作，内嵌不小于18mm厚E0级浸渍胶膜纸饰面实木多层板；床尾护栏：采用不小于φ16*1.2mm圆管制作，保证护栏缺口长度500~600mm之间；床支撑采用不少于5根20*30*1.0mm方形高频焊管制作。床撑卡槽采用一次冲压成型U型卡槽；蚊帐杆采用不小于φ19*1.0mm圆管制作，支撑稳固，使用便捷。 ▲（8）床板：采用整条杉木制作，板间缝隙≤10mm，整条单板厚度≥16mm，板条宽度为60mm-100mm，床板横衬为4根不小于30*40mm杂木方撑，所有板料均须四面刨光，且干燥，无豁边现象。 ▲（9）外挂梯：采用外挂梯式样，竖管采用不小于30*50*1.2mm平椭圆管，爬梯脚踏板采用一级HDPE高密度聚乙烯新料制作，每块板面设置防滑条纹及不少于3个的发光点，有效提高学生上下床的安全性，脚踏板宽度不小于120mm,长度不小于380mm，每块脚踏板底部加钢管横支撑，以保证爬梯的牢固度。 2、木质部分： ▲（1）柜体板、书架侧板、层板及背板：柜体板、书架侧板、层板及背板采用不小于18mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，桌下柜层板采用不小于25mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，桌腿侧板采用不小于25mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，环保等级E0级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条选用与板材同色封边条。五金配件：采用优质品牌阻尼导轨、缓冲铰链，配有抽屉锁具。优质三合一连接件，柜内配置不锈钢挂衣杆。 ▲（2）桌面板：采用不小于25mm厚实木多层板基材，环保等级E0级，外贴防火板，外口鸭嘴边设计。 ▲（3）衣柜门板：采用不小于18mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，衣柜门板尺寸为（1600*400mm±5mm），环保等级E0级，采用PP（聚丙烯）注塑封边一次成型工艺（不可采用PVC封边）。配备铝合金暗扣拉手，衣柜大门板配有内嵌式铝合金锁盒，旋钮式挂锁设计，表面喷涂处理，挂锁不外露，挂锁可单独配置，确保使用时的安全性。 （4）衣柜底座、书桌底座：底部采用不小于25*50*1.0mm高频焊管焊接成框，用螺丝与柜体紧密连接。配有防水、防滑、防噪音的PP软塑胶脚套。 |  |

备注：1、考虑到部分房间尺寸可能与标准房间略有出入，请供应商中标后在制作和安装前逐一房间现场测量。所有需要优化设计的项目方案须经甲方确认后实施。招标文件中若涉及家具图片的只作为参考，投标人应在投标文件中注明投标家具中使用的主要原材料品牌、家具尺寸。

2、技术参数响应及偏离表投标人必须填写。

（四）本项目执行的标准应符合但不限于以下标准，如遇国家更新标准，则按新标准执行：

抽样检验报告家具用原材料及成品检测依据如下，如遇国家更新检测标准，则按新检测标准执行（如有费用增加包含在报价中，低于检测标准的检测报告视为无效）

1．实木多层板检测依据为GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

2.杉木或者松木检测依据为GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》

3.钢管检测依据为GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》

4.型材检测依据为GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》

5.拉手检测依据为GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》

6.铰链检测依据为QB/T 2189-2013 《家具五金杯状暗铰链》，GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》或GB/T 6461-2002 《金属基体上金属和其他 无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》

7.导轨检测依据为QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》

8.公寓组合床检测依据为GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》

9.高架床检测依据为GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》

10.公寓椅检测依据为GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》

检测内容要求：

1.投标人需提供2022年1月1日以来法定检测机构（具有CMA认证的检验机构）出具的家具用一般原材料实木多层板、杉木或松木、钢管、拉手、铰链、导轨、PP（聚丙烯）等制品检验报告。（涉及实木多层板的，在提交检测报告中应包含甲醛释放量（1m3气候箱法）ENF≤0.025mg/m³,总挥发性有机化合物（TVOC）未超过国家强制要求的标准、抗细菌率、防霉等级、胶合强度等内容）。

2.投标人需提供2022年1月1日以来法定检测机构（具有CMA认证的检验机构）出具的家具成品（组合床、自修桌、衣柜、床板、公寓椅或同等功能的产品）检验报告。（在提交检测报告中应包含有害物质限量检测等内容）。

三、商务要求

（一）供应商要求

1.服务承诺书从工期保证措施（工期每延误1天罚款5000元）、质量保证措施（提供主材的规格、型号和品牌，质保期不少于5年）、安全文明保证措施（施工人员指定工作服、施工区域围护等）、有针对性的专项方案。

2.供应商需承诺其承担的项目在合同期内全部验收合格。

3.供应商需承诺不得将成交项目转包及其它违规行为，一经发现立即取消供应商资格，并按相关法律法规上报处理。

4.供应商应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。供应商未到服务现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.提供本项目详细学生宿舍家具采购及安装项目供货方案，学生宿舍家具采购及安装项目采购清单报价表。

（二）项目实施要求

1.投标人根据对招标文件的理解，提供系统整体技术方案。技术方案从选用设备设施的先进性、成熟性、稳定可靠性、广泛使用性，以及整体方案的科学性、合理性和优越性等方面进行描述。在整个方案中能够结合采购人现有情况做针对性的深化设计。投标人应根据招标文件要求，提供项目实施方案，实施方案须详细描述项目实施的项目成员、进度计划、项目管理（包含产品质量与安全生产控制方案、包装运输方案、现场安装与管理方案、家具使用与保养培训方案等）、质量保证、风险控制和验收方案等内容，完整体现对招标需求的技术和实施理解。

2.该项目为交钥匙工程，项目内容包括及不限于以下内容：家具方案深化设计、生产、运输、安装、后期质保维护等。

3.本项目的设计方案在保证实用性或安全性的前提下，有明显增加使用效益或人性化的设计和创新，需要综合考虑家具的颜色搭配等方面的要求，营造温馨自然的居住环境，有利于学生的心理健康发展。

4.投标单位需要在投标文件中提供所投产品详细参数和相关要求的检测证明材料（产品资料及彩页说明等）。在产品运送到指定地点后，需提供相关产品的检测报告文档，采购人有权随机抽取个别货物送省级检测单位进行破拆检测，并出具相应的检测报告，检测费用及补货费用由中标供应商承担。

（三）售后服务要求

需要提交售后服务细则及质保期满后的服务承诺。售后服务方案内容包括详细切实可行的人员安排、响应标准、故障解决方案等。货物免费质保期不低于5年，自采购人验收合格之日起计算。售后服务期间，一旦收到采购人的报修电话，中标人应在3小时内派遣有经验的维修工赴现场提供维修服务。维修工赴现场后应及时对损坏部进行检修，对于一般故障应在48小时内修复；对于重大损坏应在与采购人协商时间内修复。免费质保期内，中标人免收采购人所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。若在免费质保期内，中标人拒绝维修或迟延维修的，采购人有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有费用由中标人承担。

（四）项目质量控制及交付要求

1．中标供应商须在中标后的15天内，按照采购人的要求，于南京审计大学浦口校区宿舍楼栋的空置房间内建设样板间，所有费用由中标商承担。

2.交货、交付期限：合同签订后自接到采购人开工通知之日起30天完成交货、安装并保证项目交付买方验收通过。

自接到采购人开工通知之日起30日历天内竣工并通过验收（考虑到暑期放假、修缮改造施工进度，中标单位须无条件满足发包人提出的暂停施工、二次进场等要求，中标人中标后须提前进场测量、深化图纸、安排生产。具体进场安装时间以甲方通知为准。供应商可自行承诺更短的工期，最终按承诺工期执行）。工厂生产完成截止时间7月30日，安装完成截止时间8月20日。

3.供应商负责将货物运到采购人指定地点安装到指定位置，提供施工安装计划表（用户现场条件原因导致不能按时安装除外），由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

4．送货商品和送样样品的一致性比较、与项目需求的各类技术规格比较，如有不符，由供货人整改或换货，造成的损失由供货人承担。尤其是总挥发性有机化合物（TVOC）等有害物质的监测超过国家强制要求的标准、甲醛释放量（1m3气候箱法）未达到ENF≤0.025mg/m3标准的（采购人在中标人完成安装后，有权随机抽检不少于30间），必须整改或换货。（1）主要尺寸及其偏差：桌、衣柜、床、扶梯均满足技术要求的标准，单项评价合格；尺寸偏差：产品明示尺寸与实测值允差为±5mm，单项评价合格。（2）外观要求：①金属件外观要求：管材、焊接件、喷涂层、电镀层均未见缺陷；②木制件外观要求：封边处理，倒棱、崩茬、表面装饰层均未见缺陷；③其他外观要求均未见缺陷。

5．中标供应商在最终验收合格之后，向采购人提供装箱清单、测试报告、产品合格证、使用说明书、保养、维护所必须的资料。供货商无条件配合甲方聘请的监理单位、审计单位参与进行的验收工作。

（五）付款方式

合同签订前，中标人须向采购人缴纳中标价的10%作为履约保证金，以支票、汇票、本票、汇款或银行保函等非现金形式提交，验收合格后十个工作日内甲方无息返还。

合同签订、安装结束，经采购人验收合格，支付到按实结算合同价的90%；正常使用12个月后，支付按实结算合同价的7%（无息）；合同质保期结束且双方无争议后支付按实结算合同价的3%（无息）。

四、其他要求

1. 项目属性:货物类项目。

2．核心产品

| 采购 包号 | 核心产品 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二人位上下床（挂梯） | W2000mm*D900mm*H2100/2800mm |

3.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

4.投标人履约能力及其他要求

4.1投标人具有完成本项目所需的生产设备，如电子开料锯、自动封边机、数控排钻、中央吸尘器、木材烘干机、光纤激光切割机、数控转塔冲床、数控折弯机、数控剪板机、喷粉设备等具有相同或类似功能的设备。

4.2投标人具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内的“质量管理体系认证证书”、“环境管理体系认证证书”、“职业健康管理体系认证证书”。

4.3投标人提供有效期内的低VOCS家具产品认证证书，证书须满足 以下要求： ①认证单元：金属家具（认证产品类别：钢木床）；②认证单元：木家具（认证产品类别：实木柜类或人造板柜类或木制柜类）

4.4投标人提供有效期内的家具产品环保卫士认证证书，证书须满足以下要求：①认证单元：金属家具（认证产品类别：钢木床）；②认证单元：木家具（认证产品类别：实木柜类或人造板柜类或木制柜类）。

4.5投标人提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）销售、供货及安装与本项目类似的成功案例。

5.投标样品提供：

5.1项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

5.2投标供应商递交以下样品：

5.2.1材料样品一套：请供应商按照采购文件要求提供响应产品的样品若干，包括：

（1）前护栏（二人位上下床）：护栏框架采用不小于25*25*1.5mm方形高频焊管，护栏下方镶嵌不小于18mm实木多层板，护栏高度不小于350mm。

（2）前护栏（单人位公寓组合床）：护栏框架采用不小于25*25*1.5mm方形高频焊管和不小于φ32*1.2圆管整体焊接制作，立柱护栏高度不小于350mm。

（3）注塑封边一次成型门板一块（1600mm*400mm，±5mm），厚度不小于18mm，配备铝合金暗扣拉手。

（4）桌面板：浸渍胶膜纸饰面实木多层板不小于300*300*25mm一块（前口鸭嘴边造型，外贴防火板）。

（5）床板：松木或者杉木床板一块，板厚15-20mm，板条宽度为60mm-100mm，板条间距小于10mm。

（6）床立柱：不低于70*70*1.3mm，长度不小于300mm两根，一根喷塑处理，一根不喷塑处理。

（7）中空吹塑一次成型爬梯踏步板（外挂梯踏步板）一块（380*120）±5mm。

（8）浸渍胶膜纸饰面实木多层板不小于300*300*18mm一块。

（9）钢管，不小于30*50*1.2mm平椭圆管，长度不小于300mm。

（10）铝合金长条拉手、铰链、导轨各一份。

（11）公寓椅一张。

5.2.2样品要求：

（1）前护栏（二人位上下床）：

外观造型要求整体安全美观，安全警示线清晰。

工艺及细节要求结构稳固，功能齐全，漆面平整，端口无毛刺。

（2）前护栏（单人位公寓组合床）：

外观造型要求整体安全美观，安全警示线清晰。

工艺及细节要求结构稳固，功能齐全，漆面平整，端口无毛刺。

（3）注塑封边一次成型门板：

外观造型要求整体美观，色彩搭配合理。

工艺及细节要求结构稳定，注塑封边表面无裂纹、脱胶或鼓泡现象。

（4）桌面板：

外观造型要求整体美观，结构稳定，色彩搭配合理。

工艺及细节要求注塑封边表面无裂纹、脱胶，边角圆润。

（5）床板：

外观造型要求平整光滑、无异味，无开裂现象。

工艺及细节要求所有板料均须四面刨光，且干燥，无豁边现象。

（6）床立柱：

外观造型要求圆弧设计、安全美观，金属部分表面喷塑涂层厚薄光滑均匀、色泽一致。

工艺及细节要求立柱内侧采用内直角设计，涂层无流挂、无褶皱。

（7）中空吹塑一次成型爬梯踏步板：

外观造型要求整体美观，色彩搭配合理，防滑纹理清晰。

工艺及细节要求结构稳定，功能齐全，板面设置防滑条纹。

（8）浸渍胶膜纸饰面实木多层板：

外观造型要求表面纹路清晰美观，平整无色差、无异味。

工艺及细节要求贴面封边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象。

（9）钢管：

外观造型要求整体安全美观，漆面平整，规格尺寸厚度达标。

工艺及细节要求结构稳定，表面光泽无毛刺。

（10）铝合金长条拉手、铰链、导轨各一份：

外观造型要求整体安全美观，规格达标。

工艺及细节要求品质优良、开合回弹顺畅，安全稳定，经久耐用。

（11）公寓椅：

外观造型要求整体安全美观，边口圆润光滑无毛刺，平整牢固。

工艺及细节要求喷塑涂层厚薄均匀、无流挂、无褶皱，结构稳定，符合人体工程学，耐磨耐用。

5.2.3样品递交时间及相关注意事项：

（1）样品递交时间：2025年7月1日下午14:00起至16:00止，在此期间样品由投标人自行保管。采购人及采购中心不接收在样品递交截止时间后递交的样品。

（2）样品递交地点：南京市汉中门大街145号江苏省政务大楼（二期）四楼4601（从西五门C厅电梯上四楼）。联系人：江苏省南京市南京公证处 朱老师  电话：18851755656  18851755658

（3）投标人递交样品时应服从现场工作人员要求，按要求递交样品并签到，不得翻看他人样品及进行拍照，投标人如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。各供应商应同时提交加盖投标人公章的纸张密封在小信封中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示投标人名称及其他明显能识别投标人的标识，未按要求提交小信封、样品显示投标人名称及有其他明显能识别投标人的标识的，一律视为未提交样品。各供应商应同时准备相应大小的塑料布等对自身递交的样品进行遮盖。

（4）样品的退还。评审结束后所有样品统一由供应商运送到采购人指定地点并封存，采购人应做好全工程的监督工作并确保样品存放安全，各投标人应在接到退还通知后，5个小时内将样品搬离现场，超过时间未搬离的，收取保管费用，超过2天未搬离的，由采购人处置。质疑期结束后，未中标样品由采购人通知退还。

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后1位。 | 30分 |
| 2 | 技术指标响应情况 | 2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件第四章“二、技术参数要求”的得20分。带▲项的技术参数要求出现负偏离每项扣0.5分；其他技术参数要求出现负偏离每项扣0.2分。 （投标人需在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及相关承诺，并按采购文件要求提供证明材料并在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理）。 | 20分 |
| 3 | 项目生产实施、售后服务方案、设计方案等 | 3.1投标人响应招标文件项目实施要求，并针对本次项目提供投标人响应原材料采购方案、生产实施方案、进度计划、质量保证、现场安装方案、安全文明施工措施等服务内容提供项目施工方案。项目实施方案优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 | 17分 |
|  |  | 3.2投标人响应招标文件售后服务要求，并针对本次项目提供投标人响应标准、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障等服务内容提供售后服务方案，优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或未提供不得分。 |  |
|  |  | 3.3投标人响应招标文件质量控制及交付要求，并针对本次项目制定科学可行的全过程质量控制方案、提供详细项目交付方案，方案优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |  |
|  |  | 3.4质保承诺：满足招标文件5年免费质保期要求不得分，在此基础上每增加免费质保期限1年得1分（不足一年的，不加分），最高得3分。 |  |
| 4 | 投标人履约能力 | 4.1生产设备：投标人提供满足标的物生产需求的主要机械设备清单（包括：电子开料锯、自动封边机、数控排钻、中央吸尘器、木材烘干机、光纤激光切割机、数控转塔冲床、数控折弯机、数控剪板机、喷粉设备等具有相同或类似功能的设备）。每有一类得0.2分，满分2分。 （需提供生产设备照片及购买发票） | 15分 |
|  |  | 4.2投标人具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内的“质量管理体系认证证书”、“环境管理体系认证证书”、“职业健康管理体系认证证书”的，每有一类得1分，满分3分。 （提供有效证书复印件及全国认证信息公告服务平台的截图并加盖公章） |  |
|  |  | 4.3投标人提供有效期内的低VOCS家具产品认证证书，证书须满足 以下要求： ①认证单元：金属家具（认证产品类别：钢木床）；②认证单元：木家具（认证产品类别：实木柜类或人造板柜类或木制柜类） 证书每满足上述一项要求的得1分，本项满分2分。 （需提供有效证书复印件并加盖公章） |  |
|  |  | 4.4投标人提供有效期内的家具产品环保卫士认证证书，证书须满足以下要求：①认证单元：金属家具（认证产品类别：钢木床）；②认证单元：木家具（认证产品类别：实木柜类或人造板柜类或木制柜类） 证书每满足上述一项要求的得1分，本项满分2分。 （需提供有效证书复印件并加盖公章） |  |
|  |  | 4.5提供投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）销售、供货及安装与本项目类似的成功案例，每提供1份得1.5分，满分6分。 （需提供有效合同复印件及有用户单位盖章的验收合格报告） |  |
| 5 | 检测报告（评分标准中所述认的检测报告名称的产品名称以实现本次采购功能为准，不以个别文字差异否定提供的检测报告，具体由评标委员会现场统一认定。 | 5.1投标人具有2022年1月1日以来法定检测机构（具有CMA认证的检验机构）出具的家具用一般原材料实木多层板、杉木或松木、钢管、拉手、铰链、导轨、PP（聚丙烯）等制品检验报告。每有1项得0.5分，满分3.5分。 （需提供检测报告复印件，检测报告上必须有二维码或者电话查询真伪，否则不得分，中标后原件备查)，（涉及实木多层板的，在提交检测报告中应包含甲醛释放量（1m3气候箱法）Enf≤0.025mg/m³,总挥发性有机化合物（TVOC）未超过国家强制要求的标准、抗细菌率、防霉等级、胶合强度等内容）。 | 6分 |
|  |  | 5.2投标人具有2022年1月1日以来法定检测机构（具有CMA认证的检验机构）出具的家具成品（组合床、自修桌、衣柜、床板、公寓椅或同等功能的产品）检验报告。每有1项得0.5分，满分2.5分。 （需提供检测报告复印件，检测报告上必须有二维码或者电话查询真伪，否则不得分，中标后原件备查)，（在提交检测报告中应包含有害物质限量检测等内容）。 |  |
| 6 | 样品评审 | 6.1 小样样品外观、造型：优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不项目需求或样品递交不全或未按照招标文件要求递交样品的，不得分。 | 10分 |
|  |  | 6.2 样品的工艺和细节处理：优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不项目需求或样品递交不全或未按照招标文件要求递交样品的，不得分。 |  |
| 7 | 节能环保 | 7.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 7.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2分 |
| 共计 |  |  | 100分 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2023或2024年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前

一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件

中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                            投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。