招　标　文　件

项目名称：连云港市第一人民医院检验LIS系统升级项目

项目编号：JSZC-320700-HCCG-G2025-0043

（本招标文件技术参数、评分标准等经采购人同意，根据相应文件制作，符合采购人要求，同意按此文件发布信息）

采   购   人：连云港市第一人民医院

采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

2025年4月

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	18

第四章 采购需求	24

第五章  评标方法与评标标准	49

第六章  投标文件格式	53

- 第一章  投标邀请

受[连云港市第一人民医院]的委托，江苏鸿成工程项目管理有限公司就[连云港市第一人民医院检验LIS系统升级项目](JSZC-320700-HCCG-G2025-0043)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

(连云港市第一人民医院检验LIS系统升级项目)招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年6月25日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320700-HCCG-G2025-0043

2.项目名称：连云港市第一人民医院检验LIS系统升级项目

3.预算金额：85万元

4.本项目 设定 （设定/不设定）最高限价，最高限价为 85 万元，投标人所报的投标报价超过最高限价的投标无效。

5.采购需求(简介)：

我院LIS系统上线时间为2013年11月，使用年限已经超过10年。近年来检验业务量增长显著，分布在3个院区，科室精细化管理要求不断提高，检验全过程质量安全管控、微生物无纸化等重要功能模块缺失，同时为满足智慧医院电子病历七级建设及响应上级部门要求，拟升级检验LIS系统。本项目建设范围包括检验科、输血科、中心实验室、精准医学实验室、皮肤科实验室、急诊医学实验室、临床药学实验室等检验模块升级。具体详见招标文件第四章。

对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

6.交货期：合同签订后90天内完成系统部署、安装调试、培训。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，不再要求投标人提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，具体格式详见招标文件第六章投标文件格式。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目 不接受  联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）本项目的其他资格要求：

1.本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.本项目中标后不允许分包或转包。

4.法律、法规规定的其他条件。

- 三、获取招标文件

1.时间：2025年6月3日至2025年6月10日23:59:00止（北京时间）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载招标文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

③潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取:投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

⑤招标文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

⑦请潜在投标人提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注:如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年6月25日09点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

2.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：连云港市第一人民医院

地 址：连云港市海州区振华东路6号

联系人：魏老师

联系方式：0518-85767868

2.采购代理机构信息

名  称：江苏鸿成工程项目管理有限公司

地　址：连云港市海州区郁州北路9号瀛洲大厦209室

联系人：李工

联系方式：0518-81061799

3.项目联系方式

项目联系人：江老师

- 电      话：18961320932

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏鸿成工程项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、采购人式

1.1 本次招标采取公开采购人式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏鸿成工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理服务费及其他：

（1）按照国家计委计价格[2002]1980号文标准的60%计取；

（2）涉及本采购项目的其他费用，按相关规定执行。

以上费用最终由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构或采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需根据招标文件第四章 采购需求的要求提供相关证明材料。

13.3 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的售后服务方式、售后服务响应的时间、售后服务的内容等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供实施方案、质保承诺等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人、采购代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对投标人资格条件、评标方法和评标标准的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，投标人可以通过现场递交或邮寄方式提交质疑。

采购代理机构质疑接收部门为江苏鸿成工程项目管理有限公司招标代理部，联系地址：连云港市海州区郁州北路9号瀛洲大厦2楼209室，联系电话：0518-81061799

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标人确定后，中标结果由采购代理机构在江苏政府采购网公告，中标公告期限为1个工作日，同时由采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标人在领取中标通知书时，需提供五份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件，须封面、骑缝加盖公章。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 八、政策功能

- 34、落实的政府采购政策

34.1价格给予扣除标准：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的货物全部由小型、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受该扶持政策）：

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

34.2对于小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

34.3 参加政府采购活动的投标人享受价格评审优惠的应当提供的材料：

34.3.1 投标人提供的货物全部由小微企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

34.3.2 投标人为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）。

34.3.3 投标人为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

34.3.4 投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 35、支持绿色发展

35.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

35.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

35.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

- 36、政府采购需求标准

- 36.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《工作站政府采购需求标准（2023年版）》《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

甲方：连云港市第一人民医院

乙方：

- 甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规的规定，并遵循平等互利、自愿、公平和诚信的原则，结合本项目具体情况和特点，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商一致，订立本合同。

- 合同内容

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | （大写）： 人民币 （小写：¥） |  |  |  |  |  |  |

注：合同价款已包含但不限于系统研发生产、安装调试、运输、保险、检测检验、管理费、产品保护、技术服务、税金、利润、不可预见及其它相关所有费用，直至交付甲方使用。

二、交货时间、地点

交货时间：合同签订后      天内交货并完成安装调试。合同签署后，乙方将根据双方确定的合同内容进行系统开发和部署，并根据双方约定和计划完成项目实施并交甲方验收。

交货地点：连云港市第一人民医院指定院区

三、项目验收

自乙方软件安装、调试结束、功能满足合同条款要求且满负荷连续正常试运行168小时后，由乙方书面提出项目验收申请，甲乙双方共同验收。验收合格后，甲方向乙方提供签字确认及盖公章的终验报告《项目验收报告》。如果甲方对系统有任何异议，应在乙方提出项目终验申请之日起7日内以书面形式提出，否则视作默认接受该软件并验收通过。乙方应提交所提供产品实施、使用和维护涉及的全部技术文件，包括但不限于实施文档、操作手册、维护手册等。

四、项目移交、更新及技术培训、巡检

1、甲乙双方书面确认验收合格后10个工作日内进行项目移交。

2、现场技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师对甲方工程师和系统使用人员进行免费现场操作培训，解答甲方人员提出的问题。

3、软件更新升级：乙方升级服务采取远程与现场相结合的方式，如远程无法完成升级服务或无法保障升级服务质量，乙方将提供现场升级服务。

乙方在升级服务前应当先行通知甲方并提醒甲方进行必要的数据和系统配置参数备份，甲方确认备份完成后，乙方才开始升级；升级过程中，甲方将进行系统功能与性能测试,如升级后造成系统故障，乙方负责将系统恢复至升级前系统正常状态；升级成功后乙方将向甲方提供相应的技术文档。乙方协助甲方拟定日常维护方案、系统备份方案、系统恢复方案。

4、设备巡检。乙方提供每季度一次的定期现场检查及巡检报告。若发现技术隐患，乙方须提供解决方案并明确解决期限。

五、付款方式及期限

1、合同签订一个月内，乙方提供相应金额的发票，甲方支付30%首付款；项目验收合格一个月内，凭双方共同签字盖章的验收报告，甲方在收到乙方开具的相应金额发票后支付70%尾款。

2、甲方的付款方式：转账☑  支票□  现金□ （请打√）

3、本合同的所有价格应当包括相关税款和双方各自的成本和费用。

六、质保期及售后服务

1、乙方提供免费质量保证期为     年。起算时间：自项目终验合格之日起算。

2、在质保期内，因乙方所供系统、设备、材料制造或安装质量问题出现故障时，乙方在接甲方通知后，30分钟内响应、提供在线支持，2小时内解决，若不能及时解决的，24小时内提出解决方案，直至故障排除完全恢复正常服务为止。否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

3、出保后维保事宜由甲乙双方另行协商。在保修期满后,乙方仍将尽最大商业努力在合理的时间内对发生故障的设备或物件进行修理或更换。维修及更换配件费用由双方另行协商确认。

七、软件功能清单：详见附件。

八、甲乙双方责任

1、甲方负责向乙方提供安装工作环境。

2、甲方应按期向乙方支付相应项目款。

3、乙方在安装、调试、验收过程中，甲方应积极配合。

4、乙方应按照合同工期完成项目安装，确保按期交付运行。

5、乙方接受甲方现场监督。

6、乙方在甲方现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通等一切费用，由乙方负责。

7、本合同所涉及的设备、材料的安装、调试、验收等，都必须由乙方完成。

8、项目的验收必须完全满足甲方医院多院区项目一体化建设集成规范,满足医院信息系统互联互通标准化成熟度标准、高等级电子病历系统功能应用评价标准、科室质量安全数据采集与上报、CA电子签名等，必要时需要满足智慧服务评估、智慧管理评估标准，永久免费开放满足医院临床数据中心建设及临床业务需求所需的数据。

9、服务期限内，如乙方对本合同约定软件进行任何修正、优化或升级的，则乙方应向甲方提供最新版本。

九、甲乙双方的违约责任

1、乙方未按合同规定的质量、数量要求交付，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方赔偿，并按合同总价的百分之十赔偿违约金。

2、乙方逾期交付（包括整修、返工、补交或由甲方提出更改、乙方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向甲方偿付违约金，每逾期一天，按合同价格的万分之五偿付违约金。

3、质保期内乙方接到甲方的故障报修电话，未在30分钟内响应或提供在线支持服务；或虽然响应或提供在线支持服务但2小时内无法排除故障的，导致系统瘫痪，瘫痪每24小时，乙方应支付甲方违约金5000元每次，累加计算。

4、由于系统漏洞造成的损失由乙方全权负责。

- 双方应严格按照法律规定及协议约定履行义务，当事人一方不履行合作协议义务或者履行义务不符合约定的，履约一方有权要求违约方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

十、合同终止

- 出现下列情况之一的，合同将终止：

1、合同履行完毕、权利义务关系消灭的；

2、如工期逾期超30日，甲方有权解除合同，合同自通知到达乙方时解除。乙方应退还甲方已经支付的款项及利息，承担本合同违约责任并赔偿给甲方造成的全部损失。

3、系统漏洞造成损失金额超过5000元，乙方需赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方因此支付的律师费、诉讼费、交通费等一切费用。甲方有权终止合同，同时保留进一步追究乙方行政、法律责任的权利。

4、国家法律、法规、条例进行调整，禁止本合同延续的；或合同一方被国家执法机关处罚、查封关闭的；

5、一方严重违约（如乙方逾期供货、质量低下导致甲方使用中存在安全风险、以及可能会造成甲方其他严重后果）的；

6、发生严重纠纷、事故，影响医疗秩序的或存在严重纠纷、医疗事故隐患的，以及其他严重影响医院声誉情况的；

7、其他国家法律、法规规定的或经双方共同认可的其他可终止合同情况。

十一、软件知识产权及专利权：

1、本合同中所销售软件的所有著作权或其他知识产权应归乙方所有。

2、在任何情况下，甲方不得自行或授权任何第三方，采用反向工程、反汇编、反编译、反向转换或其他手段，对系统进行解码或类似行为。

3、如果甲方违反本条约定、或以其他任何方式侵犯乙方知识产权、或有其他违反本合同的行为，乙方有权立即解除本合同，并要求甲方赔偿所有因此造成的直接损失和损害。

4、乙方应保证甲方在使用该平台时不受第三方提出侵犯专利权、知识产权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，包括但不限于甲方因此支付的律师费、诉讼费、交通费等一切费用。

十二、保密和双方承诺：

1、甲方承诺，其有充分资格、行为能力及权限签订本合同，并将按照本协议履行义务；乙方承诺拥有出售的系统的所有权、知识产权及提供本合同项下相关服务的权利。

2、甲方同意就系统、以及甲方在本合同项下获得的所有乙方技术和业务信息，均保持秘密并确保其雇员对其保持秘密。甲方同意采取一切适当措施以防止对系统的窃取、非授权使用、复制或者再生产。本条约定的保密等相关义务应当在本合同的期间内及终止后一直有效。

3、乙方承诺做好甲方数据保密工作，不得将甲方的医疗信息、患者信息、药品信息等数据泄漏，如发现泄漏但未造成损失的，甲方有权向乙方要求赔偿违约金2万元每次，累加计算；如乙方泄漏且造成损害后果的，所有责任均由乙方自行承担，包括但不限于甲方因此支付的律师费、诉讼费、交通费等一切费用。如触犯法律的，则负相应法律责任。

4、本条约定的保密等相关义务应当在本合同的期间内及终止后一直有效。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、转包或分包

1、本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让第三方供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方书面同意的分包行为，甲方有权单方终止合同并不承担任何违约责任。

十五、争议解决

因履行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，甲乙任何一方可依法向甲方所在地人民法院起诉。

十六、合同的生效

1、双方均不得向对方或对方经办人、工作人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，否则构成重大违约。如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在本合同中明示，否则亦为重大违约。

2、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字盖章后生效。

3、合同组成

下列文件为本合同不可分割部分：

① 合同书；

② 商谈文件要求及其附件；

③ 乙方递交的商谈文件；

④ 乙方在商谈过程中所作的承诺、声明、书面澄清等；

⑤ 合同附件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，具有同等法律效力，属于同一类内容的文件，如存在歧义或相互冲突的条款，应以最新签署的为准。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份。

合同签署地：连云港市海州区

甲方：连云港市第一人民医院         乙方：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

签约日期：    年     月    日       签约日期：      年    月    日

附件：系统软件功能清单

- 第四章 采购需求

一、项目属性:货物类项目。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物采购清单

1、本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

2、说明：根据政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）第31条规定：投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、项目背景及必要性

1、项目背景

我院LIS系统上线时间为2013年11月，使用年限已经超过10年。近年来检验业务量增长显著，分布在3个院区，科室精细化管理要求不断提高，检验全过程质量安全管控、微生物无纸化等重要功能模块缺失，同时为满足智慧医院电子病历七级建设及响应上级部门信创替代要求，拟升级检验LIS系统。本项目建设范围包括检验科、输血科、中心实验室、精准医学实验室、皮肤科实验室、急诊医学实验室、临床药学实验室等检验模块升级。

- 货物清单及需要满足的技术要求

（一）招标采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIS系统 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |

（二）LIS系统（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 模块名称 | 功能名称 | 指标和性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  |  |  |
| 1 | 系统设计及架构 | ★标准符合性 | - 1.满足 ISO15189 实验室认证要求 2.满足三级医院评审相关要求 3.满足电子病历分级评价4~7级要求 4.满足《全民健康信息互联互通标准化成熟度测评方案》五级水平 5.满足《临床实验室质量指标WS/T496-2017》 6.满足《临床实验室定量检验结果的自动审核WST-616-2018》 7.满足临床和实验标准协会（CLSI）AUTO10 临床检验项目结果自动验证 - 8.满足《全国医院信息化建设标准与规范》 注：上述1-8项（投标人需提供承诺函并加盖投标人公章） |
| 2 |  | ★延续性要求 | 1.此次LIS系统升级需包含原LIS系统功能，升级过程中必须确保系统现有功能正常运行和数据完整性，不得因升级导致现有功能缺失或原有数据丢失。（投标人需提供承诺函并加盖投标人公章） |
| 2 |  | 信创支持 | 1.全面支持国产化，满足医疗信创需求，系统整体可以部署在国产CPU服务器、国产操作系统、国产化数据库 |
| 3 |  | 数据库支持 | 1.同一版本信息系统支持主流数据库SQL Server、Oracle等数据库部署，同时应至少支持一种国产数据库 |
| 4 |  | 数据库管理 | 1.系统采用高可用方案，多数据库分割方案主数据库、日志库、图像库、第三方调阅分析多个库各自存储和使用，保证日常检验科操作的高性能 |
| 5 |  | 系统架构 | 1.系统采用全B/S架构，满足跨平台、云部署，模块设计，方便流程再造；参数化设计，方便个性化设置的需求。减轻维护与升级的成本和工作量，方便后期系统维护。 |
| 6 |  | 系统安全性 | 1.系统设计从架构安全，网络安全，数据安全，传输安全，存储安全等几个角度进行了精细化设计，完全符合三级等保要求。 2.用户安全保障：全程记录登录、使用日志记录；密码复杂度校验。 3.▲产品通过了第三方源代码审计安全测评（投标人需提供源代码审计测评报告） |
| 7 |  | 场景化交互体验 | 1.角色场景：按照角色进行模块和场景划分，不同角色登录后针对不同角色定制不同的首页。 2.首页场景化交互：针对不同用户角色聚合常用的数据信息和功能操作，通过数据激发动力和首页快捷工作台高效执行，以此来实现业务管理目标的高效达成，包括门诊采样、标本接收、检验工作站、微生物、质控管理、报告中心、耗材管理、设备管理、文档管理、人员管理、考试培训等角色场景和首页，首页上任何数据聚合指标鼠标点击即可进入相关处理画面。 |
| 8 |  | 权限管理 | 1.自定义权限：每个操作从功能、时间、空间设置不同权限；权限可以分组分角色进行管理； 2.系统授权：按照用户到角色，角色权限可以细化到菜单，按钮，对具体功能授权又可以细化到具体的业务组甚至到最终的每台仪器上。 3.仪器相关操作权限可以通过培训、考试、上岗联动授予，并存在有效期。 4.系统选项：按照全局选项，工作组选项，报告单元选项，仪器选项和本地选项联合使用，使得一套产品在不同的医院，检验组，仪器，电脑上产生不同显示效果，控制不同的工作习惯，适应不同的工作流程等。 |
| 9 |  | 系统综合描述 | 1.检验全流程：构建先进的信息平台整体架构设计，信息平台整体根据检验流程进行搭建，涉及检验分析前、中、后各环节，及各机构间的信息互联互通、实时交换，并进行信息跟踪和全流程质量监控。 2.检验全模块：根据全面质量管理理论5M1E“人、机、料、法、环、样、测”等七大元素通过人员管理、标本管理、人员管理、设备管理、物资管理、文档管理、过程管理实现了实验室测量系统的精细化管理，涵盖检验全过程管理、通过移动终端应用、互联网应用等先进技术构建新一代检验信息系统。 3.检验集团化：支持“院区-检验科室-实验室-分组-仪器-分析单元”层级管理，在业务上满足区域化医疗、集团化、多院区、多检验科室布局管理等要求。根据医学检验服务流程监管和体系标准化，建立医学检验服务业务流程的监管和体系标准化，从而形成规范、标准的数据存储和表示标准，为实现监管、质量管理、检验的一体化提供基础。同时也可以有效地推进医疗信息的标准机制和标准化体系研究，促进医疗信息的共享。 |
| 11 | 应急方案 | ★数据移植 | 1.专有数据移植功能模块，可以通过配置实现原有LIS数据对照、数据整理、数据转换、数据移植，包括但不限于患者检验记录、历史报告、质控数据等，需确保迁移数据的完整性、准确性和符合性（投标人需提供承诺函并加盖投标人公章） |
| 12 |  | 单机版应急 | 1.支持在服务器或网络故障能及时切换到单机操作，在故障恢复后能将单机版数据自动上传到网络版LIS系统。 |
| 13 |  | 系统升级 | 1.应用服务支持一键热升级，任意客户端上传升级，应用服务器自动部署升级，不需要停机或者暂停系统，实现热升级和无缝升级。 每次升级过程中，均自动生成上一版本系统的备份压缩包，升级版本出现问题可以随时一键回滚前一版本，也支持回退到其他版本 |
| 14 |  | 分布式备份 | 1.支持分布式备份（在数据库遭遇极端情况如勒索病毒，硬盘损坏、火灾导致数据库以及传统的备份文件全部损坏，依然可以在两小时内快速恢复工作）形成本地备份、异地备份、分布式备份三级保护体系 |
| 15 |  | ▲断网重连 | 1.支持系统断网自动重连，某些客户（或部分区域）存在网络不稳定（如：频繁断网）的情况下，断网后软件自动提醒、网络恢复后无须重启软件确保工作延续不中断（投标人需提供软件功能截图） |
| 主体业务-功能 |  |  |  |
| 1 | 申请、门诊采样系统 | 智慧采血管理 | 第三方融合和集成： 1.门诊采集支持与HIS系统嵌入式集成，接收HIS检验申请信息、病人信息及费用信息等； 2.支持与自动化采血流水线的集成 3.根据医院需要集成第三方采血排队叫号系统 |
|  |  |  | 首页面板： 1.具备门诊采样岗位首页面板显示功能，可以显示我的采集数、总采集数、送出数、退回标本，曲线行驶展现工作强度趋势对比图，本月退回原因统计图表展示 |
|  |  |  | 条码管理： 1.支持打印条码与预置条码两种模式； 2.支持条码重打 3.支持门诊取消采样 |
|  |  |  | 智能回执单管理： 1.取报告时间根据采集时间精确计算； 2.可设置节假日，取报告时间自动过滤节假日顺延； 3.回单可打印一维码、二维码。 |
|  |  |  | 门诊标本流转： 1.门诊采样确认 2.门诊标本送出 |
|  |  |  | 智能合并、拆分： 1.自动按照标本类型、采集要求、检验项目等条件合并 2.自动按照拆分规则进行条码拆分，例如：糖耐量等 |
|  |  |  | 门诊体液自助留样 1.通过门诊体液标本自助留样平台（含智能设备）可以实现病人体液标本视频操作提醒、自助扫码留样、记录准确地采集和交接时间，形成完整的TAT记录，并避免标本遗漏。 |
|  |  |  | 门诊采血知识库： 1.自动显示提醒采血管颜色、采血量 2.对标本类型错误、性别错误等实时报警提示； 3.具备检验知识库浏览功能，可在线查看项目的知识库内容 |
|  |  |  | 1.标本跟踪查询：支持标本全流程查询，可查看标本绑定，签收，入库，发布报告、撤销、拒绝等信息； 2.补充项目录入：如用药情况等，备注情况可下载至常规，微生物等系统，支持特殊项目录入填报信息功能，如内生肌酐清除率试验； 3.特殊患者提醒：精神病、传染病等特殊患者标记功能，提醒采集护士注意防护； 4.支持采样时拍照； 5.信息加密：支持特殊病人信息加密 6.采血自动编号 7.项目互斥设置 8.非当天时间段采集提醒 9.儿科等特殊病人支持手工合管 10.支持体检病人批量打印采血条码 |
| 2 |  | 标本流转 | 1.标本分拣机集成 2.包条码接收 3.单个条码接收 4.护工签名 5.标签重打 6.外送标本送出 7.单步接收 8.不合格标本管理 9.签收直接上机 |
| 3 | 检验工作站 | 智能标本编号 | 自动编号规则设置 1.申请项目设置自动编号分组 2.设置自动编号开始样本号、结束样本号 3.设置周几检验 4.设置样本号格式 5.设置规则适用病人类型 6.设置规则适用急诊类型 7.设置规则适用标本类型 自动编号使用场景 1.采血打印完成后根据预设规则自动分配实验室样本号 2.标本签收后根据预设规则自动分配实验室样本号 3.标本上机后根据预设规则自动分配实验室样本号 4.完成检测后根据预设规则自动分配实验室样本号 |
| 4 |  | 常规检验管理 | 首页面板： 1.具备检验工作站岗位首页面板显示功能，可以显示未上机、超时、待审、召回报告数，图表显示危急值和质控情况 |
|  |  |  | 个性化设置 1.界面显示字体大小自定义 2.患者信息顺序调整自定义 3.结果框显示列调整自定义 4.结果状态颜色自定义 5.可以根据报告单元自定义调整 6.自定义右键功能 7.报告结果界面快捷键自定义 |
|  |  |  | 信息录入&编号 1.单个扫描条码核收 2.批量扫描条码核收 3.自动获取采血自动编号样本信息 4.核收按照自动编号规则编号 |
|  |  |  | 数据处理功能 1.所有操作都有日志记录 2.支持对报告的项目数据进行批量校正，可对指定项目，通过普通公式或特殊公式来校正数据结果； 3.方便的数据增加、删除、修改操作； 4.支持单个项目增加 5.支持批输入项目模板 6.支持条码重打 7.多种形式的结果自动合并功能； 8.自动复查标本处理功能，能记录多次复查结果 9.手工复查标记，输入复查结果 10.手工费用补给 11.支持手工镜检功能； 12.支持单个、批量报告打印 13.支持单个、批量标本审核 14.支持报告解除审核 15.支持标本合并 16.支持标本审核、报告审核以及结果审核； 17.支持填写报告备注 18.支持填写实验室意见 19.支持报告 TAT 超时报警； 20.支持急诊、危急值结果自动报警； 21.能进行不同日期的检验结果处理； 22.支持电子签名系统对接 23.报告导入 24.特殊病人提醒 25.超时报告 26.关联项目结果查看 27.结果界面直观显示最近5次检验结果 28.支持自动生成检验意见、检验备注 |
|  |  |  | 数据展现 1.支持数字结果、字符结果、图片图形结果、描述性结果 2.支持原始结果、检验定量结果、检验定性结果、报告结果 3.支持图形数据接收、存储和展现 4.支持仪器报警信息接收、存储和展现； |
|  |  |  | 标本分段检验管理 1.针对需多日、多仪器分段完成的检验样本，提供一套完整的闭环管理方案，形成登记入库、分段检验、检验完成、样本出库（遗弃）的闭环流程管理。 2.支持按项目分类分配不同库位号； 3.支持按检测仪器、检查项目组合一键选取样本，可按照入库时间、库位号、预出报告时间等顺序智能分配样本号，并打印上机清单； 4.支持样本检测状态实时监控查询，及时了解样本完成情况； |
|  |  |  | 特殊功能 1.支持查看电子病历 2.支持病人信息加密 3.支持样本图像窗口悬浮 4.支持结果图像窗口悬浮 5.支持快捷按钮操作窗口悬浮 6.集成检验知识库内容 |
| 5 |  | 仪器数据联机 | 仪器联机方式 1.支持 RS232通讯 2.支持TCP/IP 通讯； 3.支持读取仪器软件数据库 4.支持读取仪器软件文件 5.可以实现单向、双向通讯，可以实现仪器条形码自动识别； 6.可以实现酶标仪器双向控制，全自动采血系统联机，贴标机联机，前处理设备的联机，流水线的联机； 仪器联机内容 1.支持仪器传输结果解析 2.支持仪器传输图形解析 3.支持仪器结果报警信息解析 4.支持仪器质控结果解析 |
| 6 |  | 图文报告 | 图像采集 1.显微镜图像采集：通过集成显微镜摄像头直接进行图像采集，形成图文报告 2.自动读取第三方图片：通过接口自动读取第三方系统的图片，形成图文报告 3.手工导入：可以手工选择已经形成的图片，导入到LIS系统中形成图文报告 4.图片种类至少包括：骨髓图像、脱离细胞图像、染色体图像、精子运动图像、尿粪沉渣镜检图像、蛋白电泳曲线图、蛋白电泳条带图、血细胞直方图、血细胞散点图、流式细胞散点图、基因图谱、标本照片等。 |
|  |  |  | 报告格式 1.报告设计功能极其强大、方便、实用，普通用户均可设计出漂亮、强悍、专业的报告单。 2.提供院标添加功能，添加院标很简单即可实现。 3.可以和电子签名系统对接 4.提供报告单上所有项目的自定义功能：病人信息、图片框数量等。 报告所有项目的位置、大小、数量、颜色、字体均可自由调整 |
| 7 |  | 骨髓报告 | 图像采集 1.显微镜图像采集：通过集成显微镜摄像头直接进行图像采集，形成图文报告 2.自动读取第三方图片：通过接口自动读取第三方系统的图片，形成图文报告 3.手工导入：可以手工选择已经形成的图片，导入到LIS系统中形成图文报告 图像查看、处理 1.可随时放大、缩小查看采集后的图片 2.可对图像进行删除、排序 诊断模板 1.设有骨髓片、血片特征描述 2.特征、结论可以编辑模板 3.报告界面可进行模板选择和编辑 报告格式 1.报告设计功能极其强大、方便、实用，普通用户均可设计出漂亮、强悍、专业的报告单。 2.提供院标添加功能，添加院标很简单即可实现。 3.可以和电子签名系统对接 4.提供报告单上所有项目的自定义功能：病人信息、图片框数量等。 5.报告所有项目的位置、大小、数量、颜色、字体均可自由调整 |
| 8 |  | 委托第三方报告 | 1.对外送标本进行登记管理。 2.接口对接上传外送标本信息到第三方实验室系统。 3.接口对接自动获取外送标本的返回报告以及检验结果。 4.接口对接委托第三方检验 PDF报告对接导入。 5.支持委托第三方检验PDF 报告预览和打印 |
| 9 |  | 流水线联机 | 支持的流水线内容 1.支持通过中间体软件实现对流水线、前处理集成； 2.支持直接对流水线、前处理各个模块通讯并作集成； 3.支持流水线、前处理全过程通讯（上机、离心、拔盖、分样、上线、下线、归档）； 4.支持流水线、前处理报警信息采集； 5.支持流水线、前处理技术审核信息采集； 6.采集检验数据的分析单元和检验完成时间； 7.支持流水线、前处理对检验标本自动核收； 8.支持流水线、前处理线上线下标本分配管理； 9.支持流水线、前处理标本自动编号； 10.实现对流水线、前处理的异常监控； |
|  |  |  | 支持的生化、免疫前处理流水线厂家： 1.罗氏流水线 2.日立生化免疫流水线 3.贝光曼生化免疫流水线 4.西门子生化免疫流水线 5.雅培生化免疫流水线 6.迈瑞生化免疫流水线 7.安图生化免疫流水线 8.迪瑞生化免疫流水线 9.新产业生化免疫流水线 10.科华生化免疫流水线 |
|  |  |  | 支持的全自动血球流水线包括： 1.SYSMEX血球流水线 2.贝光曼血球流水线 3.西门子血球流水线 4.迈瑞血球流水线 5.ABX流水线 6.迪瑞血细胞流水线 |
|  |  |  | 支持的全自动尿液流水线包括： 1.爱威尿液流水线 2.迈瑞尿液分析流水线 3.Sysmex尿液流水线 4.贝克曼尿液流水线 5.西门子尿液流水线 6.优利特尿液流水线 7.迪瑞尿液流水线 |
|  |  |  | 支持的全自动化微生物实验室包括： 1.梅里埃 MyLa 微生物全自动流水线 2.WASPLAB（大黄蜂）微生物流水线 |
| 10 |  | 检验报告管理 | 1.报告格式调整 2.报告格式调整统一管理 3.报告设计功能极其强大、方便、实用，普通用户均可设计出漂亮、强悍、专业的报告单。 4.提供报告单上所有项目的自定义功能：病人信息、图片框数量等。 5.报告所有项目的位置、大小、数量、颜色、字体均可自由调整 报告单格式 6.报告单支持打印院标 7.可以和电子签名对接，支持打印电子签名 8.报告单支持打印二维码 9.报告单支持二维码验证真伪 |
| 11 |  | ▲标本流转路径规划管理 | 1.对标本全流程引入路径规划管理，对标本流整个闭环路径全程监控支持标本流路径中任意参与者，直观查看本流程节点中，待流入样本和待流出样本的路径和预计时间； 2.支持通过标本路径中任意节点发生的时间和地点，对后续任意节点的时间和地点设置流向计划； 3.支持按不同的维度，包括病人类型、执行科室、申请项目以及动作发生的时间点（可按周几、工作日、节假日等区分）、发生的地点等创建不同的计划方案支持按照计划的预计执行时间，对标本流中超时标本进行精准提醒 上述1-3（投标人需提供软件功能截图并加盖投标人公章） |
| 12 |  | 实验室监控管理 | 大屏监控管理 1.通过大屏幕监控或工作站消息窗口方式对检验全过程中的异常情况进行报警和警示，提醒检验人员对异常情况加以关注，大屏能够获取LIS及HIS数据， 能够计算、显示的实验室相关指标须满足卫健委临检中心检验全过程质量指标相关要素，以及实验室要求展示的要素。包括但不限于：报警和警示的内容包括但不局限于：标本送检超时、 急诊标本、常规报告TAT超时、急诊报告TAT超时、仪器报警信息、质控失控信息、危急值预警信息、危急值感知超时、危急值报告超时、危急值回馈超时、实验室环境报警信息等。 显示方式包括但不限于：列表、柱状图、堆叠柱状图、饼图、面积图、折线图等。 消息提醒弹窗 2.包括危急值、危急值超时、标本超时、设备维护、接口消息等可以自定义小时间隔、提前提醒时间、消息提醒文字、是否声音提醒 |
| 13 |  | 不合格标本管理 | 不合格标本字典管理 1.不合格标本类型标准化，包括：标本容器错误、标本类型错误、标本采集量不合格、标本容器损坏、标本丢失、标签损坏、血脂、溶血、抗凝标本凝集、微生物标本污染、采集时机不准确、运转时间不当、运转温度不当、信息错误、信息不完整、其他等； 2.支持用户自定义不合格类型并与标准作对照； 2.1不合格标本检验科管理 2.1不合格标本退回 2.3部分不合格标本登记备注信息 2.4不合格标本拍照 2.5不合格标本临床管理 2.6不合格标本临床提醒 2.7不合格标本临床确认 2.8不合格标本临床作废 2.9不合格标本临床重打 2.10不合格标本临床处理完成检验科确认 2.11同步接收 |
| 14 |  | 危急值闭环 | 危急值设置 1.支持按照性别设置危急值 2.支持按照年龄设置危急值 3.支持按照标本类型设置危急值 4.支持按照诊断设置危急值 5.支持按照生理周期设置危急值 6.支持按照科室设置危急值 7.支持相邻两次结果差异大时进行危急值设置 8.危急值上报方式 9.支持危急值短信上报 10.支持网络上报 11.支持通过接口上报到HIS 12.临床危急值提醒 13支持临床右下角弹窗 14.支持临床全屏弹窗 15.支持锁屏弹窗 16.支持危急值语音提醒 17.危急值记录 18.检验危急值报警时间 19.检验危急值复核完成时间 20.检验危急值上报时间 21.临床危急值阅读时间 22.危急值上报超时时间 23.危急值确认超时时间 |
| 15 |  | 复查标本管理 | 1.能够根据预先设定的审核规则对复查标本进行自动筛选； 2.能够准确、完整记录每次复查情况和结果记录； 3.手工项目能够标记复查，输入复查结果； 4.能够对复查率进行统计和分析。 5.支持自动稀释复检、自动双工发送仪器 |
| 16 |  | 临床预警消息平台 | 临床统一的消息预警提醒平台 1.对于不合格标本、危急值可以自定义设置提醒客户端类型（护士站、医生站、门诊、护工） 2.对于不合格标本、危急值可以自定义设置提醒方式（全屏锁屏、全屏窗口、右下角弹窗） 3.对于不合格标本、危急值可以自定义设置语音提示方式（音响、蜂鸣） |
| 17 |  | 自动审核管理 | 1.标准：AUTO10-A、《临床实验室定量检验结果的自动审核》、ISO15189 2.规则：不低于百余家三甲医院、70项生化、30项免疫及部分临检血液 3.过程：基于本院历史大数据统计，定时更新，持续改进 4.成果：缩短实验室报告TAT、降低人工审核差错率、提高报告质量 自动审核启用 1.支持按照项目启用 2.支持按照报告单元启用 3.支持按照仪器启用 4.支持按照病人类型启用 5.支持按照标本区间启用 6.自动审核规则分析 7.自动审核范围分析 8.危急值范围分析 9.项目质控分析 10.仪器报警信息分析 11.项目差值分析 12.项目逻辑分析 13.项目关联性分析 14.项目未收费分析 15.项目是否漏做分析 16.参与自动审核的数据项支持 17.样本结果信息 18.样本信息 19.历史检验结果信息 20.仪器报警信息 21.流水线中间件信息 22.危急值信息 23.费用信息 24.样本状态信息 25.结果修改信息 |
| 18 |  | 检验专业质量指标管理 | 1.满足国家卫健委颁布的临床检验专业质量指标管理。通过LIS主体业务管理中的不合格标本登记、标本流转TAT管理、检验报告管理、危急值管理、无纸化微生物等实验室辅助管理模块的优化和深度应用，实现对检验前、中、后质量的全面管理。并运用强大的智慧数据分析工具设计相应的分析实例实现对标本可接受性指标、标本检验前周转TAT指标、检验标本实验室内周转时间TAT指标、检验报告指标、危急值指标、血培养污染物、微生物标本污染实现临床检验专业质量指标一键统计。 |
| 19 |  | 质控管理系统 | 1.具备质控岗位首页面板显示功能，可以显示质控数、失控数、待处理数、仪器数、项目数，图表形式显示逐月失控率曲线，失控待处理明细 基础数据维护 1.支持质控仪器化管理， 支持按照仪器，流水线模块设置质控品、质控品内容包括仪器、质控品名称、批号、水平启用日期、有效期等 2.支持按照质控项目设置试剂供应商、试剂批号、方法学、校准品批号等 3.靶值支持启用时间设置、支持更换靶值后按照启用时间画图 4.支持按照仪器、项目设置质控规则 质控种类 1.一般定量项目质控； 2.定性---半定量质控； 3.细菌质控； 4.常用质控图形 5.WestGard质控图 6.Youden质控图 7.Westgard-Sigma西格玛质控规则分析方法 8.支持按照仪器、批号画质控图 9.同一个仪器、同一批号、同一天多个质控点可以在同一个质控图画图展示 10.支持同一批号画质控图可以按照所有点、最后点、最好点画图 11.支持不分批号画图 12.支持多选批号画图 13.可以自定义质控数据是否画图、累计 14.支持质控图鼠标放质控点可以显示批号、靶值、测定值、日期 失控支持填写失控原因、失控处理、处理结果、修正结果、临床影响、预防措施 丰富的质控方法 常用质控规则包括： 1.自定义质控组合 2.支持按照仪器或者项目选择质控规则 【失控处理填写】 1.失控原因填写 2.失控处理填写 3.处理结果填写 4.临床影响填写 5.预防措施填写 6.填写内容可以形成模板，自由选择模板 失控报告归档 1.【常用质控报表】 2.质控月汇总表 3.质控品项目统计 4.质控CV统计 5.质控月统计表 6.质控月度统计 7.【质控比对报表】 8.室间质评登记 9.仪器质控数据比对 10.【质控平行方案】 11.平行实验设置 12.平行实验执行 13.平行实验结果分析 |
| 20 |  | ▲PBRTQC | - 基于患者样本的实时质量控制（Patient-based Real-time Quality Control, PBRTQC）系统是一种基于统计学以及数学模型的质量控制方法，是根据患者样本检测结果，利用统计学模型建立的一套以实时监测实验室检测质量的模型或者规则，可以弥补室内质控不能实时监控分析以及部分没有质控品项目的实时质量监测，是医学检验实验室提高质量控制体系的重要发展方向。 2.可以按照仪器、项目创建课题，为课题设置不同的筛选条件、算法、控制等，多个课题之间可以相互比较。提供课题验证功能，验证通过后可转化为固定规则。 3.可视化数据提取与计算、支持自动和手工操作。 4.多维度数据清洗，支持按照患者类别、性别、年龄、标本类型、科室、病区、诊断等指标进行数据筛选清洗。 5.多算法支持，支持MA、MM、WMA、EWMA、MovSO、AON等多种算法。 6.支持多种报警规则。 7.可汇总显示多种数据指标，包括均值、SD、CV、偏高数、偏低数、最大值、最小值、多种分位数等。 8.支持质控图显示。 - 上述1-8项（投标人需提供软件功能截图并加盖投标人公章） |
| 21 |  | 日常统计 | 1.统计报表支持所有的统计因子支持用户根据需要，自由选择按其中一个或多个因子进行统计，即可得到自己所需的统计结果，这种可以派生出无数种统计报表 2.所有统计结果支持打印和导出Excel等 3.支持统计打印格式调整 4.常见统计结果支持双击可以直接查看对应的统计结果明细数据 |
| 22 |  | TAT统计 | 1.用于 TAT 全过程时间节点：申请时间－采样时间－归集时间－送出时间－送达时间－接收时间－上机时间－分析完成时间－报告时间－阅读时间； 2.标本全局：申请－报告、采集－报告 3.采集及时性：申请－采集 4.送检及时性：采集－接收 5.采集－送出、归集－送出、归集－送达 6.检验及时性：接收－报告 7.接收－上机、上机－结果完成、结果完成－报告 8.应用及时性：报告－报告应用 9.总体指标包括：总标本数、有效标本数、最长时间、最短时间、平均时间、合格标本数、不合格标本数； 10.TAT 时间指标包括：平均 TAT 时间、MAX、MIN、P2.5、P25、P50、P75、P97.5； 11.分析条件包括：申请项目单元、分析项目单元、分析单元、送检部门单元、医疗机构单元、标本类型单元、患者类型单元； 12.汇总表栏目包括：分析单元、送检部门单元、医疗机构单元、标本类型单元、患者类型单元、时间单元（时间段、日、周、月、年）； 13.汇总表项目包括：申请项目、报告项目 |
| 23 | weblis系统 | 临床报告管理 | 1.采用浏览器查看可以集成到医院第三方系统中 2.列表字段的宽度，显示隐藏，显示顺序都可以自由调整，并且以电脑为单位记忆（不会影响其他电脑） 3.提供专业地对检验报告、数据进行浏览、阅读、打印、分析的工具； 4.涵盖所有种类的检验报告，包括：常规检验报告、微生物检验报告、图像检验报告； 5.提供报告单每张打印功能； 6.提供报告单合并打印功能； 7.提供历史检验结果比较 8.提供检验结果的分析功能； 9.提供检验结果一键复制 10.提供检验项目直接链接到相关知识库功能。 |
| 24 | 微生物全流程无纸化系统 | 微生物全过程管理 | 微生物无纸化总体要求 1.实现微生物检验从标本接收登记、标本处理、涂片镜检、仪器培养、菌落观察、鉴定药敏、报告处理、菌种保存、危急值处理、环境卫生学监测等的全过程管理。 2.实现微生物名称、药敏名称等数据标准化。 3.实现微生物检验全程条码化管理（标本条形码、培养皿条形码、玻片条形码、工作单条形码、条形码上机） 4.实现真正微生物三级报告，及时为临床提供有价值的信息，辅助临床更好地服务患者。一级报告涂片或染色结果发布报告，临床医师弹窗提醒可直接查看报告，不能打印。二级报告阳性菌初步药敏结果发布，临床医师弹窗提醒可直接查看报告，不能打印。三级报告：细菌鉴定及药敏试验的最后报告，为正式报告，临床可查看打印。 5.微生物耐药机制：提供多重耐药机制按照规则维护，耐药机制自动识别，符合规则自动弹窗提醒，上报后临床自动弹窗提醒，及时为临床反馈重要信息。 6.自动标记血培养污染。 7.支持微生物检验分步计费 8.具有丰富的微生物报告单样式 9.微生物检验数据直接导入Whonet： 10.支持微生物智能专家规则：通过对病人信息、样本信息、菌落信息、药敏结果信息、其他检验结果信息，进行智能分析后，自动生成专家评语、生成耐药机制、增减抗生素、标记危急值、标记传染、标记危害等。 11.具备多途径结果回顾。 12.所有标本：该病人所有标本的微生物检验结果。 13.同类标本：该病人同类标本（比如呼吸道等）的微生物检验结果。 14.相同标本：该病人相同标本的微生物检验结果。 15.同一标本：该病人同一份标本的微生物检验结果。 16.感染指标：该病人所有其他专业组检验小项结果（例如：白细胞、降钙素原等）。 17相关检验：该病人同一标本其他专业组检验结果（例如脑脊液培养可以回顾其脑脊液生化的结果）。 |
|  |  |  | 标本接收与接种 1.标本接收时根据标本种类和送检目的按照预设规则进行自动编号 2.标本接收时根据标本种类和送检目的按照预设规则分配默认培养基方案 3.可以进行备选培养基方案选择 4.标本退回，对已接收的标本做退回处理，记录退回原因 5.接收的标本按照培养基方案打印培养基标签 6.标本标签重新打印 7.培养基标签重新打印 8.细菌流程单打印 9.血培养接收自动称重，自动计算血培养瓶中血量，对于血量不足或者血量超标可以自动提醒，形成血培养采集量统计、分析报告 |
|  |  |  | 涂片镜检 1.图像采集：从指定设备采集镜下图像，或第三方系统中读取镜下图像。 2.选择模板进行结果发布 |
|  |  |  | 仪器培养 1.虚拟图形化：通过与培养仪联机能监测到当前全部在箱标本位置及当前结果。 2.位置查询：能查询到指定标本在箱位置及当前结果。 3.异常标本监测：能监测仪器内异常标本情况。 4.匿名瓶监测：能监测到仪器内匿名瓶情况。 5.血培养上机时间记录 6.血培养培养时间记录 7.血培养阴性按照预定义规则自动发布 8.血培养阴性批量发布 9.阳性自动打印下一步标签/工作单：仪器报阳后，下一步（转种标签、工作单、阳性登记标签），自动记录报阳时间。 10.阴性批量报告：对已下机（未下机）阴性批量默认及报告功能。 |
|  |  |  | 菌落观察 1.菌落观察结果记录功能：对菌落形态、计数、初步鉴定记录功能 菌落计数填写 2.下一步记录功能：例如下一步（涂片、转种、分纯、药敏）操作的记录功能。 3.续报功能：对已选标本进行续报，复制其前一天结果。 4.续培功能：对已选标本进行续培，自动延长其培养时间。 5.转种标签功能：打印转种标签（包含菌株信息等）。 6.鉴定药敏标签功能：打印鉴定药敏标签（包含鉴定药敏流水号等）。 7.菌株编号功能：对分离菌株进行编号功能。 8.重复上机提醒功能：对同一个病人同一部位的菌株多次上机的给予提醒。 |
|  |  |  | 鉴定药敏 1.鉴定药敏清单：显示当日鉴定药敏工作清单。 2.虚拟鉴定药敏架子功能：虚拟鉴定药敏架子，可在架子上排序或调整。 3.仪器双向通讯功能：本模块上机的标本，自动将其病人信息、菌株信息推送给鉴定药敏仪器（或中间体软件）。 4.上机药敏登记单：打印或预览每日上机登记药敏登记单功能。 5.手工药敏方案：对手工药敏生成其药敏方案，并支持清单打印或预览。 6.手工药敏结果录入：可手工录入药敏结果。 7.支持第三方手工药敏接口：支持第三方系统/仪器读取手工药敏结果。 8.自动补药敏费功能：根据病人及菌株信息，上机前自动补收其药敏费用。 |
|  |  |  | 结果报告 1.标本快速筛选功能：对标本按编号、检验时间等规则进行标本筛选功能，规则可以自定义。 2.标本标记功能：对标本按状态进行颜色标记功能，规则可以自定义。 3.阴性默认功能：对标本读取其阴性默认结果功能。 4.批量处理功能：批量打印、阴性默认、审核等。 5.专家规则功能：根据预设规则，自动提示专家规则，规则可以自定义。 6.审核规则功能：根据预设规则，审核时自动判断，对于不符合审核规则的要给予自动提醒（例如耐万古的金葡），规则可以自定义。 7.传染病规则：自动标记传染病，方便后期统计或临床报卡，规则可以自定义。 8.生物危害规则：自动标记为生物危害，也可在大屏上提醒，规则可以自定义。 9.耐药类型自动判断：系统自动判断耐药类型。 10.抗生素补充建议：可以人工查询针对当前菌株的CLSI药敏试验补充建议。 11.天然耐药：自动标记或接收结果时自动剔除天然耐药。 12.生化反应：自动提取并解析仪器中的生化反应结果。 13.过程记录浏览：查询指定标本接收、涂片、血培养、菌落观察、鉴定药敏、报告等所有过程记录信息。 14.电子病历：支持浏览该病人电子病历信息。 15.结果回顾：对该病人所有、同类、同天、感染指标、相关检验等结果进行回顾。 16.折点判断：利用最新WHONET折点规则对仪器结果重新判断。对特殊折点（例如肺炎链球菌-青霉素 脑膜炎/非脑膜炎）智能筛选其折点。 17.人工补费功能：对未收药敏费用的标本，进行人工补费的功能。 初报告功能：可选择部分结果初报给临床。 18.药敏结果屏蔽功能：可选择部分药敏结果不报告临床，但可用于统计。 19.仪器结果接收：自动提取鉴定药敏仪上传输的结果。 20.药敏组合：可选择药敏组合来批量选择药敏。 |
|  |  |  | 细菌初步报告 1.细菌培养中间阴性每日自动上报 2.细菌培养达到时间自动生成阴性报告 3.自动报阳 4.自动阴性初报功能：根据箱内血培养情况，每日自动给予临床阴性初步报告。 5.药敏初步报告自动发布 6.细菌三级报告 7.血培养阳性涂片报告 8.质谱仪检测结果或者初检报告 9.阳性报告人工审核最终报告 |
|  |  |  | ▲菌种保存 1.保存方案：根据预设规则自动分配菌种保存方案。 2.虚拟菌种保存盒：虚拟菌种保存盒，可以查询冰箱内留存菌种信息。 3.菌种使用记录。 4.菌种销毁记录。 注：上述1-4项（投标人需提供软件功能截图并加盖投标人公章） |
|  |  |  | ▲质控管理 1.手工药敏质控：录入结果后自动绘制质控图、质控打印等。 2.MIC质控：录入结果后自动绘制质控图、质控打印等。 3.手工生化反应质控：触媒氧化酶等结果记录。 4.仪器生化反应质控：解析仪器生化反应结果。 注：上述1-4项（投标人需提供软件功能截图并加盖投标人公章） |
|  |  |  | 统计与分析 1.工作量统计。 2.细菌阳性率统计， 3.细菌分布统计， 4.细菌抗生素敏感度统计， 5.常见10种细菌耐药统计， 6.细菌抗生素耐药统计， 7.细菌抗生素耐药图表， 8.常见菌属分布趋势图， 9.常见菌属构成图， 10.细菌科室分布统计， 11.细菌标本分布统计 12.支持导入WHONET 13支持通过接口上传中间件直接上报国家耐药监测网 |
| 25 |  | 院感、环境监测管理 | 1.院感申请项目维护 2.申请项目名称、标本类型维护 3.申请项目采样时间、采样方法维护 4.院感申请模板维护 5.选择项目位置维护模板 6.支持计划周期维护 7.院感申请、条码打印 8.支持模板申请 9.支持按照模板维护计划周期自动生成申请 10.支持临时申请 11.支持条码打印 12.院感报告打印 13.支持院感结果查看 14.支持院感报告打印 |
| 26 | 耗材管理系统 | 耗材管理 | 1.具有耗材管理岗位首页，包括待审核采购申请数量，采购单数量，领用申请数量，退回采购申请数量，退回采购单数量，退回领用申请数量、商品近效期/已过期数量，低于常备库存/低于最小库存数量，本组本周/本人今天的出入库情况，近12个月采购入库趋势，采购商品未到货提醒等。 2.支持耗材条码全流程管理 3.支持试剂耗材多级库存管理 4.支持从采购申请、采购申请审批、采购单、采购单审批、采购入库、移库、领用申请、领用出库、试剂开瓶全过程管理 5.支持无人值守出入库管理，支持人脸识别开门和人脸识别出库、移库，减轻库管的压力，提升工作效率 6.支持多种入库方式，外部单号录入，采购单号录入，Excel导入，手工录入，组套录入，扫描二维码录入等，对入库商品支持客户评价自定义功能，比如包装是否完整，是否具备商品标识，商品合格证是否合格等 7.支持证书管理，包括耗材试剂证书和供应商证书，支持上传证书 支持供应商评价功能，从服务、质量、口碑等维度对供应商进行评价 8.支持采购入库发票登记管理，准确而及时地将发票入账，不仅能确保财务数据的准确性，还能避免潜在的法律和财务风险 支持试剂更换批号时，性能验证功能，对试剂在一台或多台仪器上的测试性能进行验证，确保检验服务的质量和准确性。 9.支持理论消耗与实际消耗对比，收入和试剂成本占比，仪器试剂耗占比查询，可以有效评估当前成本与效益，为合理控制和降低成本费用提供依据。 10.支持智能请购功能，可自动根据常备库存和最低库存或时间内的平均出库量计算需采购量。 11.支持智能库存管理，实时提供智能在库物品的数量超出上限、低于下限的预警，以及过效期，近效期的预警功能，方便实时了解库存物品的状况，并为购置计划提供决策依据。 12.支持多种统计方式，包括按库存流水的统计，按期间出入库的统计，环比统计，同比统计等，统计后的报表支持导出。 13.支持库存盘点，可以确保耗材的现存数量，并纠正账物不一致的现象。 14.支持集采试剂任务量登记，集采试剂任务量完成情况查询。 15.支持异常库存查询，可以帮助发现一些不正常的出库商品，及时对这些商品进行出库，防止商品过期。 16.领用申请支持按模板设置领用申请单，领用申请模板可根据用户角色进行授权，用户选择模板后填写申请数量即可。 17.系统内支持所有物品库存的实时查询，可通过物品名字或关键字筛选查询，并导出查询结果。 18.支持借用物品管理和物品归还管理，有效解决突发事件、以及合理的库存综合利用。 19.支持物品报损管理，填写报损原因，报损方式，可以随时查询报损物品的处置情况。 |
| 27 | 人员考试管理系统 | 人员权限、考试管理 | 1.具有培训考试岗位首页，首页可以显示待考试数、待阅卷数、待评估数、我的考试数、通过数，可以分类显示题库总数，待阅卷列表、待评估列表 人员档案、权限管理 1.电子人员档案：员工信息、健康档案、工作经历、评估记录、上岗资格证书、学习经历、对应角色、角色授予记录、专业轮转、班次申报、年假休假安排、学术课题、成果、著作、论文、专利、专业培训、继续教育、考核记录、奖惩差错记录等等； 2.移动手机端支持：支持手机端查看并修正个人信息，支持上传包括上岗资格证、课题、论文、培训记录等相关文件 3.权限与获取：员工的所有权限必须来源于培训与考核，系统应能够与考试系统进行联动，对于过期或者需要获取的权限可以直接申请考试，考试系统形成试卷，员工可进行电脑电子化考试，员工考试合格自动获得相关权限 人员权限、考试 1.题库：有题库功能，可添加试题至题库，并对试题进行难易程度、亚专业、题型等划分。 2.试卷生成：可人工选题生成，也可选择相关维度随机在题库抽取题目生成。 3.试卷发布：多种发布形式。可根据需要由管理员批量发布至员工，或在员工岗位变更时自动发送至员工，也可由员工主动申请。 4.权限：考试和角色权限关联，考试合格自动授予相应的角色权限 5.记录：所有考核自动记录至人员档案。 |
| 28 | 标本库管理系统 | 标本库管理 | - 用户可以自定义样本库类型包括可研样本库、检验样本库等 2.支持常规检验样本库管理，支持按仪器、日期批量入库，支持库位一览展示、支持入库、出库、遗弃全流程管理。 3.支持菌种保存样本库管理，支持设置菌种保存方案，根据方案智能分配库位，支持打印库位（位置）条码，支持菌种转种、借出、归还、销毁全流程管理。 - 4.支持多信息、多维度库位查询，支持一览展示库位详细信息。 5.支持科研样本库，录入基本信息、附加信息，支持与检验工作系统联动对科研病人进行留样提醒，支持样本借出、归还全流程管理，支持标本量管理。 6.用户自定义存储架行、列、位置 7.用户自定义样本库层级和架子类型，可以按照定义层级形成图形显示 8.支持多种图表及报表查询统计功能，包括出库记录、入库记录、库位号、冻库或冰箱存储状态等； 9.支持标本追溯功能,对标本的走向进行追溯，可完整追溯样本生命周期； 10.与LIS互通，标本入库时可直接获取病人信息与标本信息，无需手工录入标本相关信息； 11.支持过期标本预警功能； 12.支持标本销毁管理，包括单个与批量标本销毁、销毁标本查询等； |
| 29 | 专家知识库系统 | 知识库管理 | 1.结构化：提供结构化检验知识库，可以自由定义对于性别，诊断，标本类型、药品、体征等元素对于检验项目的影响和标准； 2.标准化：<全国临床检验操作规程>最新版中关于检验项目的临床意义，样本采集要求；《诊断学（第8版）》中关于项目和疾病适应症的描述 3.全流程：护士打印条码、医生查看报告、检验科报告审核中可以随时查看检验项目知识库的内容 4.灵活性：可自定义诊断、用药和检验项目之间的规则同时可以维护规则自动触发事件 5.开放性：检验知识库可以采用标准的接口提供第三方调用 6.检验知识库涵盖针对检验人员、采血护士、临床医生等相关的检验知识，包括检验申请、标本采集、标本接收、报告审核、查看报告等各种相应的知识。 |
| 30 | 文档管理系统 | 文档管理 | 1.具有文档管理岗位首页，首页可以显示待办事项包括待审核数、待审批数、待发布数、待阅读数，修订待审核数、修订待审批数、作废待审核数、作废待审批数、文档总数 2.文档不安装客户端，支持直接在线编辑 3.支持文件目录操作，根据用户权限新增、删除、修改文件等，支持文档阅读、修改、审核与发布等，可查看操作变更记录，包括操作人、操作时间等； 4.支持文件修订管理：提交修订申请、审核修订申请、提交修订文件、审核修订文件、审批发布文件、文件作废与归档。 5.支持的文件格式：文件格式涵盖了所有doc，docx，xls，xlsx，jpg，jpeg，png，gif，bmp，pdf，ppt，pptx。 所有文件可以自定义电子审批流程，实现在线办公，具备待办事项提醒功能。 |
| 31 | 设备管理系统 | 设备管理 | 1.具有设备管理岗位首页，首页可以显示待办事项包括我的设备、待执行计划数、校准数、不良事件/维修数、待审核数，可以采用日历方式展现每日的执行计划 2.按照ISO15189体系要求，对实验室人机料法环样测等管理活动中所产生的档案实现了集中统一管理，并能够按照管理主体和分类进行档案查询、浏览和打印。 3.设备维护保养可以设定计划，到时自动触发（如：每天某个时点，每周，每月等），可设定每个计划的执行步骤（如：日保养包括5个登记步骤和内容等），可设定每个步骤的录入方式（如：打钩，常用填写文字列表选择，直接填写内容等形式），可定义每个计划的责任人，填写的内容最终可以汇总成统一报告。 4.支持电子设备档案，包括但不限于购买日期、厂家、校准周期、校准记录、维修保养记录等实验室和ISO15189认可要求的内容。 支持权限控制，分配设备的使用权限 5.从验收启用、培训上岗、定标校准、日常维护保养、不良事件登记、维修到报废全生命周期管理，记录相关操作信息，确保设备可溯源。 6.支持设备启用/报废的流程管理，记录相关操作信息。 7.支持设备维修管理，记录相关操作信息。 8.支持设备调度管理，记录相关操作信息。 9.支持设备不良事件管理，记录相关操作信息。 10.支持设备与考试培训系统联动，针对设备组织相应的培训与考试，实现设备从培训到授权的全流程管理。 11.支持LIS仪器的快捷导入 12.支持设备信息总览，卡片化呈现设备信息，包括但不限于维护保养执行情况，维修次数，校准事件等。 13.自动生成SOP文档 |
| 32 | 主任办公系统 | 排班管理 | 1.依据ISO15189 5.1.7实验室管理层应授权专人从事特定工作，按照检验人员所属检验组进行岗位对应，班次维护及人员排班。 2.班次维护可以根据员工所属院区、检验组划分班次，排班班次提供颜色、记号、简称等多种展示方式。 3.支持设置班次类型(早班、午班、晚班、大夜班等)，工时等，支持假期维护(年假、补休、调休)。 4.支持批量智能排班、排班复制的功能，对于班次一致的人员可以进行快速排班，支持区间排班，选择多个人员、日期进行排班。 5.支持月排班和周排班方式两种模式。 6.支持当日员工排班备注并标记，辅助记录员工排班工作中出现的特殊情况。 7.支持月度排班评价,记录当前检验组当月排班及休假情况。 8.支持排班操作全程日志记录。 |
| 33 |  | BI移动端 | 1.通过手机BI可以展示检验科各方面数据统计分析，详细展示科室业务情况包括检验科室工作量、科室收费、科室危急值、科室质控、科室不合格标本等 2.支持饼状图、折线图、柱状图、面积图、仪表盘、漏斗图、表格等将数据以清晰的结构和布局的方式呈现出来，以便用户进行数据分析和决策制定 |
| 34 |  | ▲人员360考核与评估系统 | 1.传统的检验考核方式采用粗放的行政化管理无法有效实现效率提高和质量，通过信息化实现人员360考核与评估引导医院检验科在发展方式上由规模扩张型转向质量效益型； 2.人员360考核与评估通过医、教、研、绩效考核围绕医疗考核、科研考核、教学考核多个方面灵活配置考核元素； 3.针对不同的考核元素拆解细分绩效任务，设定考核分值； 4.对于考核元素进行提交和审核，自动计算分数，进行考核评价，多维度绩效比对； 注：上述1-4项（投标人需提供软件功能截图并加盖投标人公章） |
| 35 | 血库管理模块 | 升级要求 | ★1.血库管理模块需要与LIS系统实现无缝对接，投标人需承担相关接口费用（投标人需提供承诺函并加盖投标人公章） ★2.血库管理模块需要负责输血科仪器联机、数据传输、报告审核、条码管理、报告打印、质控管理（投标人需提供承诺函并加盖投标人公章） |
|  |  | 输血科工作站 | 1.血袋入库 2.支持血液手工入库 3.支持血站文件导入 4.支持手工快速入库 5.支持和血站软件对接，通过接口入库 6.支持血液取消入库 7.入库血液血型复核 8.血液调拨出库、院内血液调入 9.库存血液信息修改 10.血液加工管理 11.库存血液管理 12.库存血液效期报警 13.自定义库存血液是否开放申请、输血申请是否需要输血科审核、申请提示文字 14.支持临床医生申请时可以查看和提醒库存情况。 15.血袋报废管理申请、审批管理 16.配发血管理 以申请单为主线进行配血管理，配血时可以查看输血前评估、申请单、检验信息、输血史、妊娠史、输血不良反应史、药物过敏史等等信息。 ▲17.输血科工作站首页可以自动显示输血闭环过程中的各种实时数据包括待审核、不良反应待处置、待接收、待发血、待回收、待销毁各状态数据，智能统计和实时显示用血治疗控制指标要求的统计数据，可以汇总多日内用血申请量、多日内收费金额采用曲线显示（投标人需提供软件功能截图并加盖投标人公章） ▲18.交叉配血界面左侧显示输血申请单的列表、支持未完成、待审核、待接收、待配血、待发血、已发血、待评价、待处理等多种状态过滤申请单，各种状态申请单不同颜色以及状态文字显示（投标人需提供软件功能截图并加盖投标人公章） 19.相容性试验:支持备血标本的血型复核、不规则抗体筛查等检验，并支持历史血型结果的核对、相关检验历史结果的浏览等 20.智能库血:支持通过患者 ABO、Rh(D)、Rh 分型等结果智能匹配接近有效期血液优先提示配血 21.交叉配血:支持交叉配血合格后，打印包含患者和血液信息的条形码标签，便于临床进行电子核对:支持交叉配血不相合等特殊配血的特殊审核功能:支持仪器自动化配血功能 22.取血通知：配血审核完成自动发送取血通知 23.病历集成:配血时能调阅患者电子病历。 24.特殊患者管理:对疑难配血患者信息进行标记，后续特殊患者配血时进行异常提示。 25.配血单据、发血单据打印 26.血液暂存管理 27.审批管理 28.大剂量用血申请审核管理 29.输血不良反应意见填写 30.支持对临床的用血疗效评价信息进行意见填写 消息提醒 1.输血科消息提醒自定义是否启用，提示语言内容，提示消息包括： 1.1输血申请待审核 1.2大量用血待审核 1.3输血申请待接收提醒 1.4输血待评价提醒 1.5输血不良反应提醒 1.6用血通知提醒 1.7血液待报废审核 2.费用管理 2.1支持根据血液成分、血型、规格、配血方法、费用归类等设置不同的计价规则。 2.2当配血审核时自动计价配血费、血型检验费等，发血时自动计血费。 2.3费用计价前支持弹框显示费用明细信息，支持人工修改费用数量。 |
|  |  | 大屏管理 | 1.大屏可以显示紧急用血申请、已采集未送达标本、送检超时标、血制品送出未确认、超时未输注完成的血液、超时血袋未回收、不良反应反馈等信息的实时监控及提醒 大屏支持多种图形方式显示 |
|  |  | 血库统计 | 1.血液库存统计 2.血液综合统计 3.期间出入库统计 4.血液回收处置查询 5.血制品回收统计 6.费用查询统计 7.患者血型分布 8.在途血液监控 9.临床用血计划 10.用血TAT统计 11.临床用血申请趋势 12.输血科收费趋势 13.科室专业类别用血量排名 14.血制品成分用血量分布 15.临床科室申请发血分布条状图 16.库存血液血型分布 |
|  |  | ▲库位管理 | 1.血袋、血袋小辫、患者血样库位管理 2.可以自定义所属冰箱、行、列方式形成库位架子 3.血袋入库时，自动分配血袋库位号 4.交叉配血界面可以显示血袋、血袋小辫、患者血样库位方便取血 注：上述1-4项（投标人需提供软件功能截图并加盖投标人公章） |
|  |  | 输血单病种管理 | 1.完整的输血单病种管理知识库 2.内科（肝病、血液病，遗传疾病） 3.外科（各脏器手术，骨科、肿瘤、烧伤） 4.妇产科（产后出血、妊娠合并、妇科肿瘤） 5.移植（肝、肾、造血干细胞） 6.知识库内科、外科、妇产科、组织与器官移植中所有的40多大类单病种输血前评估、推荐输血量、血液保护措施、输血注意事项、输血适应症评估规则，输血量评估规则 7.输血单病种支持和医院诊断对照 8.输血申请如果符合单病种自动展现单病种内容，申请医生可以查看输血前评估可以根据患者诊断自动调用单病种知识库中的适应症评估 |
|  |  | 输血科不良反应管理 | 1.支持反应类型登记 2.支持处理意见登记 |
| 36 | 系统集成 |  | 1.系统架构多院区管理。支持连云港市第一人民医院通灌、高新、开发区院区数据统一管理。 2.第三方接口对接 2.1支持与院内 HIS/EMR 集成对接，与医院HIS/EMR系统对接 2.2支持与院内体检系统对接 3.★支持与省检验互认平台对接，实现数据上传；对医院开放系统数据及表结构，支持与医院数据中心对接，实现医院与市全民健康信息平台的数据上传、满足三级医院评审标准、三级公立医院绩效考核数据要求（投标人需提供承诺函并加盖投标人公章） 4.集成平台接口：能够基于医院信息平台实现数据整合交互，支持医院报告中心、单点登录集成规范要求。 5.CA接口：系统满足基于电子证书身份认证的安全保障机制。 包括CA登录、报告签名，签名验证、CA签名调用开关控制功能。 |
| 37 | 电子病历5级评审要求 | 标本处理 | 1、标本字典、标本采集记录等数据在医疗机构集成管理，并统一显示； 2、标本采集过程有对标本类型、患者身份、采集要求等的确认机制， 防止标本差错； 3.对接收到的不合格标本有记录； 4.即时检验（POCT）实现系统接入。 |
|  |  | 检验结果记录 | 1.检验结果数据全院统一集成管理，并统一显示； 2.检验结果可按项目进行结构化数据记录； 3.系统中有实验室内质控记录； |
|  |  | 报告生成 | 1.检验报告纳入全院集成的数据管理体系，并统一显示； 2.报告审核时能自动显示患者同项目的历史检验结果作为参考； 3.报告审核时，可同直接查阅患者本机构和区域内外部医疗机构的主要医疗记录(包 括：住院病案首页、门急诊病历、诊断证明书、住院医嘱、门诊处方、检验结果、检查报告：外部医疗机构记录实现不少3类 )。 |
| 38 | 电子病历6级评审要求 | 标本处理 | 1.可获得标本采集、传送及交接状态，并供实验室、临床科室共享 2.支持与患者用药、生理周期、检验项目等相关联的自动核对，并进行提前预警，避免获得不恰当的标本； 3.对于上机后的不合格标本能够通过系统反馈至临床科室，并形成闭环； 4.能够根据检验项目的要求自动提示采集者在采集过程中的注意事项； 5.能对检验标本质量进行管理分析，通过统计分析从标本采集到接收的时间记录，进行质量管理； 6.委托外部医疗机构的检验报告，可纳入医疗机构检查、检验系统统一管理，并有明显颜色或符号标记。 |
|  |  | 检验结果记录 | 1.支持检验过程闭环管理，可实时监控检验处理过程，包括：标本接收、分析、报告、审核、发送等，根据闭环节点监控标本流转时间，可 对不合格检验结果进行质量分析； 2.能够结合临床诊断、药物使用等对检验结果数据进行核对，并可实 时给出提示。 |
|  |  | 报告生成 | 1.检验审核、结果状态能够与临床共享； 2.报告审核时可自动显示患者历史检验结果和其他相关结果供分析； 3.报告审核时，检验结果与饮食、用药等相关项目，可实时提示饮食、 用药等信息； 4.能够根据检验结果、历史检验情况自动判断报告是否需要人工审核， 可根据性别、年龄、诊断、历史检验结果等自动给出检验结果性质的判 断； 5.检验报告结果可自动进行国际单位换算； 6.检验报告可提供给外部医疗机构引用； |
| 39 | 电子病历7级评审要求 | 标本处理 | 1.可接收外部医疗机构的检验申请及标本，并将外部机构申请的检验结果 通过系统传输回申请者 |
|  |  | 检验结果记录 | 1.可查询院外的检验结果，院外数据有明显颜色标记 |
|  |  | 报告生成 | - 支持将委外检验的结构化报告通过系统传输回申请者，并能结构化存储作为医疗机构检验系统的内容 - 能对检验危急值从发送到处理过程进行记录并进行质量管理分析与控制 - 能对审核后的错误检验报告进行质量管理分析与控制，并闭环管理 |

四、供货要求

★1.交货期：合同签订后90天（日历天）内完成系统部署、安装调试、培训。

2.交货方式：现场交货。

3.交货地点：采购人指定的地点。

五、安装调试要求

1. 采购人本地化系统需求和系统问题的修改，并及时合并到公共版本。

2. 功能开发前需向采购人提供工作量评估单，明确预计完成时间。

3.科学合理的进度管理，确保系统如期上线。功能上线前，需向采购人提供测试报告，经采购人确认后方可上线。

4.安装调试完成后，应提供咨询与全面技术支持，及时提供功能操作方法、日常问题处置方法、系统故障排除方法等，并负责软件系统的新版本功能升级服务，确保采购人及时获知并应用。

六、进度计划要求

1.在合同签订后15日内搭建软件基础服务器环境，技术人员进场；

2.在合同签订后30日内完成项目需求沟通、安装调试前期准备工作；

3.在合同签订后90日内完成程序测试，达到试运行条件，进行科室培训；

4.试运行30日后，系统运行稳定，达到预期效果，使用科室无新增需求和无未解决系统问题，采购人组织项目验收。

注：在试运行期间，如果系统某些功能、性能、指标等达不到要求，供应商应尽快完善。

★七、人员配备要求

为严格按照国家软件工程规范及相关规定保质保量完成项目，项目团队人员不少于3人，其中项目经理1人，技术人员2人。

1.项目经理:需具备至少3年医院信息化项目管理经验，熟悉LIS系统实施；技术人员需具备相关软件开发或系统集成经验，持相关行业证书者优先。

2.技术人员:主要负责系统安装调试、系统集成、培训、测试、试运行等工作。

（投标人需提供承诺函并加盖投标人公章）

八、履约验收要求

采购人对投标人提供的产品在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合本项目所采购货物技术参数要求，采购人才做最终验收。验收时采购方、中标人等项目相关方都必须在现场。

项目试运行30日后，采购人将组织相关行业专家进行项目验收。按照国家或行业相关标准，对招标文件、投标文件、采购合同中的系统功能、性能、指标的履约情况进行验收确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

九、培训要求

提供详细技术资料对采购人相关人员进行操作、系统培训，确保使用人员熟练掌握各种软件的使用方法、操作要领以及小故障排除办法。培训的内容及方案应由双方协商制定，培训的相关费用均包含在投标报价中。

中标人需向采购人提供院内现有科室入科培训，针对后续升级改造功能需提供最新功能操作手册，必要时提供操作视频。

- 售后服务要求

★1.质保期：壹年。

2.质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

3.质保期内，提供最基本（每季度1次）定期巡查维护服务，定期维护服务内容包括：检查系统软件、后台服务、数据库运行状况等。

4. 质保期内，应向采购人提供每周7×24小时售后技术支持服务，开通热线电话接受采购人的电话技术咨询，解答用户在系统使用、维护过程中遇到的问题，30分钟内进行技术响应。由于投标人产品服务造成系统瘫痪或反应速度超过系统设计的指标等通过远程方式无法排除的故障，投标人及时派遣工程师到达现场处理，恢复系统正常运行。对应用软件运行中出现的其他问题进行远程或现场的支持维护。系统BUG应立即响应，一周内修改测试完毕。

- 5. 质保期内，如遇软件产品升级、改版，负责提供更新、升级服务。

十一、投标报价要求

投标报价应包含完成供货所涉及到的一切相关费用，包含但不限于货物及货物的运输、安装调试、培训及售后服务、税金等费用以及采购文件规定的其他费用。除合同价款外，采购人不支付其他任何费用。

十二、付款方式与履约保证金

★1、付款方式

合同签订一个月内，中标人提供相应金额的发票，采购人支付30%首付款；项目验收合格一个月内，凭双方共同签字盖章的验收报告，采购人在收到中标人开具的相应金额发票后支付70%尾款。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十三、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

四、评标标准

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+商务技术分。

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（指投标综合单价）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.技术分（50分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数要求 （20分） | 技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：详细填写“技术规格偏离表”，要求提供相关证明材料的投标人未提供或提供与要求不符的视为负偏离。 |
| 整体设计方案 （10分） | - （1）项目整体理解：（包含项目建设背景、项目建设原则、项目建设目标等内容） 建设内容表述清晰，合理可行，得5分； 建设内容表述比较清晰，比较合理可行，得3分； 建设内容表述一般，不够全面合理，得1分； 未提供不得分。 （2）架构设计方案：（包含系统架构关键技术和系统安全设计方案）。 整体架构设计方案表述清晰，方案合理可行，得5分； 整体架构设计方案表述比较清晰，方案比较合理可行，得3分； 整体架构设计方案表述一般，方案不够全面合理，得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 技术方案 （5分） | 检验信息系统技术方案：（包含检验信息系统全流程管理、系统功能模块详细描述、质控管理、统计分析、微生物全流程管理、标本库管理、检验知识库管理、耗材管理、设备管理、人员管理、文档管理、血库管理模块等）等内容； 整体技术方案内容表述清晰，合理可行，得5分； 整体技术方案内容表述比较清晰，比较合理可行，得3分； 整体技术方案表述一般，不够全面合理，得1分； - 该项未见阐述不得分。 |
| 历史数据迁移方案 （5分） | - 历史数据迁移方案：（包含数据对照、数据整理、数据转换等内容） 整体迁移方案内容表述清晰，合理可行，得5分； 整体迁移方案内容表述比较清晰，比较合理可行，得3分； 整体迁移方案表述一般，不够全面合理，得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 实施方案 （5分） | - 实施方案：（包含：项目建设周期、项目建设管理、项目实施计划进度安排及项目测试等）设计； 实施方案全面合理，具有良好的进度安排，质量保障措施，得5分； 实施方案比较全面合理，具有较好的进度安排，质量保障措施，得3分； 实施方案不够全面合理，进度计划安排不够合理，质量保障措施不全，得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案 （5分） | 售后服务：（包含应急方案、售后服务内容、售后服务体系等内容）； 有完善的售后服务体系、售后服务内容、应急解决方案，得5分； 售后服务方案基本合理，描述一般，存在可操作性，得3分； 售后服务方案具有明显不合理项，描述欠缺，存在实施难度，得1分； 该项未见阐述不得分。 |

（3）商务分（20分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 类似业绩 （5分） | - (1)投标人能提供信创国产化用户实际案例的得1分，满分1分； - (2)投标人实施过云部署项目案例的得1分，满分1分； - (3)投标人每提供一家同类软件实施部署业绩的得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分； |
| 技术团队专业能力 （5分） | 投标人为本项目配备的项目组成员，具有人力和社会资源保障部门颁发的中级及以上系统分析师、系统架构设计师、网络工程师、数据库系统工程师、系统集成项目管理工程师，每提供一个证书得1分，满分5分。 （提供人员证书原件及社保部门出具的投标供应商为其缴纳近六个月内，任意一个月的社保证明材料原件扫描上传） |
| 专业技术能力 （10分） | 投标人提供检验类信息化产品软件著作中包含“无纸化微生物”、“温控管理”、“决策云管理”、“第三方系统接口平台”、“仪器质控管理”、“耐药网数据上传”、“培训管理”、“科室数据展示”、“分布式备份”、“单病种质量监测”等关键字的软件著作权证书，每提供1个证书得1分，最高得10分。 注：投标文件中提供软件著作权证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。名称或功能相近的，由评委会统一认定。 |

注：

五、中标标准：

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表及证明文件

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

十六、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（投标人名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：   。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

致：

本人           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改               项目（分包号：               ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：          年         月           日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：

兹证明，

姓名：         性别：        年龄：         职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：       年       月       日

- 八、投标函

致：连云港市第一人民医院

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加采购人组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（项目编号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：请投标人如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误或未提供此声明函，将不享受扶持政策。

备注3：中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、请投标人如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误或未提供此声明函，将不享受扶持政策。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总包方式，“投标总报价”应涵盖采购人在招标文件中所要求的所有工作内容。包含了所提供的全部货物、材料、包装物、运杂费（运抵现场）、卸货费、运输保险费、检测费、技术服务费、政策性规定的各项费用以及投标人确认为需要发生的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的费用）。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十二、技术要求响应及偏离表

按所响应产品的实际技术参数，逐条对应招标文件“项目需求”中要求的技术规范填写该表，该表不能作为所投标产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十三、商务要求响应及偏离表

请逐条对应招标文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |
| 交货期 |  |

日期：      年   月   日

- 十五、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：

我方 投标人名称 参加                 （项目编号：           ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号）、《关于做好2023年度政府采购领域优化营商环境有关工作的通知》（连财购〔2023〕9号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十六、其他材料

（请按招标文件要求提供的企业实力、技术指标、产品性能、实施方案、培训方案、售后服务方案及其他要求编制，格式自定）

- 注：

1、本项目的资格评审及评标相关的证明文件均需提供原件扫描件上传至电子投标文件中，扫描件需齐全并能清晰辨认且在有效期内，提供的与评分相关的证明材料必须能清晰的表明需要明示的内容，否则由此引起后果自行承担。

2、若标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标采购文件为准。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。