## 汇总清单
2025年无锡市市管城市隧道（立交）群供配电预防性试验报价清单汇总表
序号 | 项目名称 | 小计(元) | 备注
1 | 蠡湖隧道北变电所10KV-2*800KVA高压预防性试验报价清单
2 | 蠡湖隧道南变电所10KV-2*400KVA高压预防性试验报价清单
3 | 青祁隧道南变电所10KV-2*400KVA高压预防性试验报价清单
4 | 青祁隧道北变电所10KV-2*315KVA高压预防性试验报价清单
5 | 惠山隧道南变电所10KV-2*630KVA高压预防性试验报价清单
6 | 惠山隧道北变电所10KV-2*800KVA高压预防性试验报价清单
7 | 金城隧道变电所10KV-2*800KVA高压预防性试验报价清单
8 | 隧道控制中心变电所10KV-500KVA高压预防性试验报价清单
9 | 太湖大道隧道1#主变电所10KV-2*1000KVA高压预防性试验报价清单
10 | 太湖大道隧道1#分变电所10KV-2*400KVA高压预防性试验报价清单
11 | 太湖大道隧道2#主变电所10KV-2*400KVA高压预防性试验报价清单
12 | 太湖大道隧道3#分变电所高压预防性试验报价清单
13 | 周新立交变电所10KV-500KVA高压预防性试验报价清单
14 | 雪浪立交变电所10KV-315KVA高压预防性试验报价清单
15 | 南泉立交变电所10KV-400KVA高压预防性试验报价清单
16 | 学府立交变电所10KV-2*1250KVA高压预防性试验报价清单
17 | 高浪路隧道1#主变电所20KV-2*1600KVA高压预防性试验报价清单
18 | 高浪路隧道2#分变电所20KV-2*1600KVA高压预防性试验报价清单
19 | 高浪路隧道3#分变电所20KV-2*1000KVA高压预防性试验报价清单
20 | 高浪路隧道4#主变电所20KV-2*1600KVA高压预防性试验报价清单
21 | 高浪路隧道西变电所10KV-2*1000KVA高压预防性试验报价清单
22 | 界泾隧道变电所10KV-2*500KVA高压预防性试验报价清单
23 | 桃花山隧道变电所10KV-315KVA高压预防性试验报价清单
24 | 三年合计 |  | 全费用价格（包含相关措施、税金等一切费用），每三年实施一次

## 蠡湖北变
蠡湖隧道北变电所（10KV-2*800KVA）高压预防性试验报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试 | 接地电阻测试 | 系统 | 6
2 | 电力变压器 | 800KVA，绝缘电阻、直流电阻、耐压测试 | 台 | 2
3 | 真空断路器 | 10KV，绝缘电阻、回路电阻、耐压测试 | 台 | 7
4 | 电压互感器 | 10KV，升压变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 8
5 | 电流互感器 | 10KV，升流变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 25
6 | 避雷器 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 组 | 4
7 | 母线系统 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 系统 | 2
8 | 母线系统 | 0.4KV，绝缘电阻、通电测试 | 系统 | 2
9 | 电容器 | 0.4KV，绝缘电阻、电流测试 | 只 | 10
10 | 电缆 | 10KV，绝缘电阻测试 | 条 | 4
11 | 隔离手车 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 5
12 | 套管 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 33
13 | 瓷瓶 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 36
14 | 继电保护调试 | 线路保护，继电保护测试 | 台 | 5
15 | 继电保护调试 | 配变保护，继电保护测试 | 台 | 2
16 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 回 | 33
17 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 回 | 13
18 | 二次回路测绝缘电阻 | 二次回路测绝缘电阻 | 回 | 13
19 | 配电第一种工作票（开票、持票） |  | 次 | 2
20 | 小计 |  | 元

## 蠡湖南变
蠡湖隧道南变电所（10KV-2*400KVA）高压预防性试验报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试 | 接地电阻测试 | 点 | 6
2 | 电力变压器 | 400KVA，绝缘电阻、直流电阻、耐压测试 | 台 | 2
3 | 真空断路器 | 10KV，绝缘电阻、回路电阻、耐压测试 | 台 | 2
4 | 电压互感器 | 10KV，升压变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 4
5 | 电流互感器 | 10KV，升流变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 6
6 | 避雷器 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 组 | 4
7 | 母线系统 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 系统 | 2
8 | 母线系统 | 0.4KV，绝缘电阻、通电测试 | 系统 | 2
9 | 电容器 | 0.4KV，绝缘电阻、通电测试 | 只 | 8
10 | 电缆 | 10KV，绝缘电阻测试 | 条 | 4
11 | 隔离手车 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 2
12 | 套管 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 6
13 | 瓷瓶 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 12
14 | 继电保护调试 | 配变保护，继电保护测试 | 台 | 2
15 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 回 | 10
16 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 回 | 4
17 | 二次回路测绝缘电阻 | 二次回路测绝缘电阻 | 回 | 4
18 | 配电第一种工作票（开票、持票） |  | 次 | 2
19 | 小计 |  | 元

## 青祁南变
青祁隧道南变电所（10KV-2*400KVA）高压预防性试验报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试 | 接地电阻测试 | 系统 | 6
2 | 电力变压器 | 400KVA，绝缘电阻、直流电阻、耐压测试 | 台 | 2
3 | 真空断路器 | 10KV，绝缘电阻、回路电阻、耐压测试 | 台 | 7
4 | 电压互感器 | 10KV，升压变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 8
5 | 电流互感器 | 10KV，升流变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 26
6 | 避雷器 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 组 | 6
7 | 母线系统 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 系统 | 2
8 | 母线系统 | 0.4KV，绝缘电阻、通电测试 | 系统 | 2
9 | 电容器 | 0.4KV，绝缘电阻、电流测试 | 只 | 8
10 | 电缆 | 10KV，绝缘电阻测试 | 条 | 4
11 | 隔离手车 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 5
12 | 套管 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 33
13 | 瓷瓶 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 36
14 | 继电保护调试 | 线路保护，继电保护测试 | 台 | 5
15 | 继电保护调试 | 配变保护，继电保护测试 | 台 | 2
16 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 回 | 34
17 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 回 | 13
18 | 二次回路测绝缘电阻 | 二次回路测绝缘电阻 | 回 | 13
19 | 配电第一种工作票（开票、持票） |  | 次 | 2
20 | 小计 |  | 元

## 青祁北变
青祁隧道北变电所（10KV-2*315KVA）高压预防性试验报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试 | 接地电阻测试 | 点 | 6
2 | 电力变压器 | 315KVA，绝缘电阻、直流电阻、耐压测试 | 台 | 2
3 | 真空断路器 | 10KV，绝缘电阻、回路电阻、耐压测试 | 台 | 2
4 | 电压互感器 | 10KV，升压变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 4
5 | 电流互感器 | 10KV，升流变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 6
6 | 避雷器 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 组 | 4
7 | 母线系统 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 系统 | 2
8 | 母线系统 | 0.4KV，绝缘电阻、通电测试 | 系统 | 2
9 | 电容器 | 0.4KV，绝缘电阻、电流测试 | 只 | 6
10 | 电缆 | 10KV，绝缘电阻测试 | 条 | 4
11 | 隔离手车 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 2
12 | 套管 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 6
13 | 瓷瓶 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 12
14 | 继电保护调试 | 配变保护，继电保护测试 | 台 | 2
15 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 回 | 10
16 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 回 | 4
17 | 二次回路测绝缘电阻 | 二次回路测绝缘电阻 | 回 | 4
18 | 配电第一种工作票（开票、持票） |  | 次 | 2
19 | 小计 |  | 元

## 惠山南变
惠山隧道南变电所（10KV-2*630KVA）高压预防性试验报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试 | 接地电阻测试 | 系统 | 6
2 | 电力变压器 | 630KVA，绝缘电阻、直流电阻、耐压测试 | 台 | 2
3 | 真空断路器 | 10KV，绝缘电阻、回路电阻、耐压测试 | 台 | 5
4 | 电压互感器 | 10KV，升压变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 8
5 | 电流互感器 | 10KV，升流变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 19
6 | 避雷器 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 组 | 4
7 | 母线系统 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 系统 | 2
8 | 母线系统 | 0.4KV，绝缘电阻、通电测试 | 系统 | 2
9 | 电容器 | 0.4KV，绝缘电阻、电流测试 | 只 | 10
10 | 电缆 | 10KV，绝缘电阻测试 | 条 | 4
11 | 隔离手车 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 5
12 | 套管 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 27
13 | 瓷瓶 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 30
14 | 继电保护调试 | 线路保护，继电保护测试 | 台 | 3
15 | 继电保护调试 | 配变保护，继电保护测试 | 台 | 2
16 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 回 | 17
17 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 回 | 11
18 | 二次回路测绝缘电阻 | 二次回路测绝缘电阻 | 回 | 11
19 | 配电第一种工作票（开票、持票） |  | 次 | 2
20 | 小计 |  | 元

## 惠山北变
惠山隧道北变电所（10KV-2*800KVA）高压预防性试验报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试 | 接地电阻测试 | 系统 | 6
2 | 电力变压器 | 800KVA，绝缘电阻、直流电阻、耐压测试 | 台 | 2
3 | 真空断路器 | 10KV，绝缘电阻、回路电阻、耐压测试 | 台 | 5
4 | 电压互感器 | 10KV，升压变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 8
5 | 电流互感器 | 10KV，升流变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 19
6 | 避雷器 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 组 | 4
7 | 母线系统 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 系统 | 2
8 | 母线系统 | 0.4KV，绝缘电阻、通电测试 | 系统 | 2
9 | 电容器 | 0.4KV，绝缘电阻、电流测试 | 只 | 10
10 | 电缆 | 10KV，绝缘电阻测试 | 条 | 4
11 | 隔离手车 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 5
12 | 套管 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 27
13 | 瓷瓶 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 30
14 | 继电保护调试 | 线路保护，继电保护测试 | 台 | 3
15 | 继电保护调试 | 配变保护，继电保护测试 | 台 | 2
16 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 回 | 17
17 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 回 | 11
18 | 二次回路测绝缘电阻 | 二次回路测绝缘电阻 | 回 | 11
19 | 配电第一种工作票（开票、持票） |  | 次 | 2
20 | 小计 |  | 元

## 金城变
金城隧道变电所（10KV-2*800KVA）高压预防性试验报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试 | 接地电阻测试 | 系统 | 6
2 | 电力变压器 | 800KVA，绝缘电阻、直流电阻、耐压测试 | 台 | 2
3 | 真空断路器 | 10KV，绝缘电阻、回路电阻、耐压测试 | 台 | 5
4 | 电压互感器 | 10KV，升压变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 8
5 | 电流互感器 | 10KV，升流变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 19
6 | 避雷器 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 组 | 4
7 | 母线系统 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 系统 | 2
8 | 母线系统 | 0.4KV，绝缘电阻、通电测试 | 系统 | 2
9 | 电容器 | 0.4KV，绝缘电阻、电流测试 | 只 | 10
10 | 电缆 | 10KV，绝缘电阻测试 | 条 | 4
11 | 隔离手车 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 5
12 | 套管 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 27
13 | 瓷瓶 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 30
14 | 继电保护调试 | 线路保护，继电保护测试 | 台 | 2
15 | 继电保护调试 | 配变保护，继电保护测试 | 台 | 3
16 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 回 | 27
17 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 回 | 11
18 | 二次回路测绝缘电阻 | 二次回路测绝缘电阻 | 回 | 11
19 | 配电第一种工作票（开票、持票） |  | 次 | 2
20 | 小计 |  | 元

## 控制中心变
隧道控制中心变电所（10KV-500KVA）高压预防性试验报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试 | 接地电阻测试 | 系统 | 5
2 | 电力变压器 | 500KVA，绝缘电阻、直流电阻、耐压测试 | 台 | 1
3 | 真空断路器 | 10KV，绝缘电阻、回路电阻、耐压测试 | 台 | 3
4 | 电压互感器 | 10KV，升压变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 8
5 | 电流互感器 | 10KV，升流变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 13
6 | 避雷器 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 组 | 4
7 | 母线系统 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 系统 | 2
8 | 母线系统 | 0.4KV，绝缘电阻、通电测试 | 系统 | 1
9 | 电容器 | 0.4KV，绝缘电阻、电流测试 | 只 | 5
10 | 电缆 | 10KV，绝缘电阻测试 | 条 | 3
11 | 隔离手车 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 4
12 | 套管 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 18
13 | 瓷瓶 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 21
14 | 继电保护调试 | 线路保护，继电保护测试 | 台 | 2
15 | 继电保护调试 | 配变保护，继电保护测试 | 台 | 1
16 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 回 | 21
17 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 回 | 9
18 | 二次回路测绝缘电阻 | 二次回路测绝缘电阻 | 回 | 9
19 | 配电第一种工作票（开票、持票） |  | 次 | 2
20 | 小计 |  | 元

## 太湖1#主变
太湖大道隧道1#主变电所（10KV-2*1000KVA）高压预防性试验报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试 | 接地电阻测试 | 系统 | 6
2 | 电力变压器 | 1000KVA，绝缘电阻、直流电阻、耐压测试 | 台 | 2
3 | 真空断路器 | 10KV，绝缘电阻、回路电阻、耐压测试 | 台 | 7
4 | 电压互感器 | 10KV，升压变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 8
5 | 电流互感器 | 10KV，升流变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 25
6 | 避雷器 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 组 | 6
7 | 母线系统 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 系统 | 2
8 | 母线系统 | 0.4KV，绝缘电阻、通电测试 | 系统 | 2
9 | 电容器 | 0.4KV，绝缘电阻、电流测试 | 只 | 12
10 | 电缆 | 10KV，绝缘电阻测试 | 条 | 4
11 | 隔离手车 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 5
12 | 套管 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 33
13 | 瓷瓶 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 36
14 | 继电保护调试 | 线路保护，继电保护测试 | 台 | 5
15 | 继电保护调试 | 配变保护，继电保护测试 | 台 | 2
16 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 回 | 33
17 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 回 | 13
18 | 二次回路测绝缘电阻 | 二次回路测绝缘电阻 | 回 | 13
19 | 配电第一种工作票（开票、持票） |  | 次 | 2
20 | 小计 |  | 元

## 太湖1#分变
太湖大道隧道1#分变电所（10KV-2*400KVA）高压预防性试验报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试 | 接地电阻测试 | 点 | 6
2 | 电力变压器 | 400KVA，绝缘电阻、直流电阻、耐压测试 | 台 | 2
3 | 真空断路器 | 10KV，绝缘电阻、回路电阻、耐压测试 | 台 | 2
4 | 电压互感器 | 10KV，升压变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 4
5 | 电流互感器 | 10KV，升流变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 6
6 | 避雷器 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 组 | 4
7 | 母线系统 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 系统 | 2
8 | 母线系统 | 0.4KV，绝缘电阻、通电测试 | 系统 | 2
9 | 电容器 | 0.4KV，绝缘电阻、电流测试 | 只 | 8
10 | 电缆 | 10KV，绝缘电阻测试 | 条 | 4
11 | 隔离手车 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 2
12 | 套管 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 6
13 | 瓷瓶 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 12
14 | 继电保护调试 | 配变保护，继电保护测试 | 台 | 2
15 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 回 | 10
16 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 回 | 4
17 | 二次回路测绝缘电阻 | 二次回路测绝缘电阻 | 回 | 4
18 | 配电第一种工作票（开票、持票） |  | 次 | 2
19 | 小计 |  | 元

## 太湖2#主变
太湖大道隧道2#主变电所（10KV-2*400KVA）高压预防性试验报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试 | 接地电阻测试 | 系统 | 6
2 | 电力变压器 | 400KVA，绝缘电阻、直流电阻、耐压测试 | 台 | 2
3 | 真空断路器 | 10KV，绝缘电阻、回路电阻、耐压测试 | 台 | 7
4 | 电压互感器 | 10KV，升压变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 8
5 | 电流互感器 | 10KV，升流变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 25
6 | 避雷器 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 组 | 6
7 | 母线系统 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 系统 | 2
8 | 母线系统 | 0.4KV，绝缘电阻、通电测试 | 系统 | 2
9 | 电容器 | 0.4KV，绝缘电阻、电流测试 | 只 | 8
10 | 电缆 | 10KV，绝缘电阻测试 | 条 | 4
11 | 隔离手车 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 5
12 | 套管 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 33
13 | 瓷瓶 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 36
14 | 继电保护调试 | 线路保护，继电保护测试 | 台 | 5
15 | 继电保护调试 | 配变保护，继电保护测试 | 台 | 2
16 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 回 | 33
17 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 回 | 13
18 | 二次回路测绝缘电阻 | 二次回路测绝缘电阻 | 回 | 13
19 | 配电第一种工作票（开票、持票） |  | 次 | 2
20 | 小计 |  | 元

## 太湖2#分变
太湖大道隧道2#分变电所（10KV-2*400KVA）高压预防性试验报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试 | 接地电阻测试 | 点 | 6
2 | 电力变压器 | 400KVA，绝缘电阻、直流电阻、耐压测试 | 台 | 2
3 | 真空断路器 | 10KV，绝缘电阻、回路电阻、耐压测试 | 台 | 2
4 | 电压互感器 | 10KV，升压变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 4
5 | 电流互感器 | 10KV，升流变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 6
6 | 避雷器 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 组 | 4
7 | 母线系统 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 系统 | 2
8 | 母线系统 | 0.4KV，绝缘电阻、通电测试 | 系统 | 2
9 | 电容器 | 0.4KV，绝缘电阻、电流测试 | 只 | 8
10 | 电缆 | 10KV，绝缘电阻测试 | 条 | 4
11 | 隔离手车 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 2
12 | 套管 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 6
13 | 瓷瓶 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 12
14 | 继电保护调试 | 配变保护，继电保护测试 | 台 | 2
15 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 回 | 10
16 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 回 | 4
17 | 二次回路测绝缘电阻 | 二次回路测绝缘电阻 | 回 | 4
18 | 配电第一种工作票（开票、持票） |  | 次 | 2
19 | 小计 |  | 元

## 周新变
周新立交变电所（10KV-500KVA）高压预防性试验报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试 | 接地电阻测试 | 点 | 4
2 | 电力变压器 | 500KVA，绝缘电阻、直流电阻、耐压测试 | 台 | 1
3 | 真空断路器 | 10KV，绝缘电阻、回路电阻、耐压测试 | 台 | 1
4 | 电压互感器 | 10KV，绝缘电阻、回路电阻、耐压测试 | 台 | 4
5 | 电流互感器 | 10KV，升流变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 5
6 | 避雷器 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 组 | 2
7 | 母线系统 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 系统 | 1
8 | 母线系统 | 0.4KV，绝缘电阻、通电测试 | 系统 | 2
9 | 电容器 | 0.4KV，绝缘电阻、电流测试 | 只 | 8
10 | 电缆 | 10KV，绝缘电阻测试 | 条 | 2
11 | 隔离手车 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 2
12 | 套管 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 6
13 | 瓷瓶 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 12
14 | 继电保护调试 | 配变保护，继电保护测试 | 台 | 1
15 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 回 | 10
16 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 回 | 3
17 | 二次回路测绝缘电阻 | 二次回路测绝缘电阻 | 回 | 3
18 | 配电第一种工作票（开票、持票） |  | 次 | 1
19 | 小计 |  | 元

## 雪浪变
雪浪立交变电所（10KV-400KVA）高压预防性试验报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试 | 接地电阻测试 | 点 | 4
2 | 电力变压器 | 315KVA，绝缘电阻、直流电阻、耐压测试 | 台 | 1
3 | 真空断路器 | 10KV，绝缘电阻、回路电阻、耐压测试 | 台 | 1
4 | 电压互感器 | 10KV，升压变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 4
5 | 电流互感器 | 10KV，升流变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 5
6 | 避雷器 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 组 | 2
7 | 母线系统 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 系统 | 1
8 | 母线系统 | 0.4KV，绝缘电阻、通电测试 | 系统 | 2
9 | 电容器 | 0.4KV，绝缘电阻、电流测试 | 只 | 8
10 | 电缆 | 10KV，绝缘电阻测试 | 条 | 2
11 | 隔离手车 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 2
12 | 套管 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 6
13 | 瓷瓶 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 12
14 | 继电保护调试 | 配变保护，继电保护测试 | 台 | 1
15 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 回 | 10
16 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 回 | 3
17 | 二次回路测绝缘电阻 | 二次回路测绝缘电阻 | 回 | 3
18 | 配电第一种工作票（开票、持票） |  | 次 | 1
19 | 小计 |  | 元

## 南泉变
南泉立交变电所（10KV-315KVA）高压预防性试验报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试 | 接地电阻测试 | 点 | 4
2 | 电力变压器 | 400KVA，绝缘电阻、直流电阻、耐压测试 | 台 | 1
3 | 真空断路器 | 10KV，绝缘电阻、回路电阻、耐压测试 | 台 | 1
4 | 电压互感器 | 10KV，升压变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 4
5 | 电流互感器 | 10KV，升流变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 5
6 | 避雷器 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 组 | 2
7 | 母线系统 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 系统 | 1
8 | 母线系统 | 0.4KV，绝缘电阻、通电测试 | 系统 | 2
9 | 电容器 | 0.4KV，绝缘电阻、电流测试 | 只 | 8
10 | 电缆 | 10KV，绝缘电阻测试 | 条 | 2
11 | 隔离手车 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 2
12 | 套管 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 6
13 | 瓷瓶 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 12
14 | 继电保护调试 | 配变保护，继电保护测试 | 台 | 1
15 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 回 | 10
16 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 回 | 3
17 | 二次回路测绝缘电阻 | 二次回路测绝缘电阻 | 回 | 3
18 | 配电第一种工作票（开票、持票） |  | 次 | 1
19 | 小计 |  | 元

## 学府变
学府立交变电所（10KV-2*1250KVA）高压预防性试验报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试 | 接地电阻测试 | 系统 | 6
2 | 电力变压器 | 1250KVA，绝缘电阻、直流电阻、耐压测试 | 台 | 2
3 | 真空断路器 | 10KV，绝缘电阻、回路电阻、耐压测试 | 台 | 5
4 | 电压互感器 | 10KV，升压变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 6
5 | 电流互感器 | 10KV，升流变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 21
6 | 避雷器 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 组 | 4
7 | 母线系统 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 系统 | 2
8 | 母线系统 | 0.4KV，绝缘电阻、通电测试 | 系统 | 2
9 | 电容器 | 0.4KV，绝缘电阻、电流测试 | 只 | 10
10 | 电缆 | 10KV，绝缘电阻测试 | 条 | 4
11 | 隔离手车 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 5
12 | 套管 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 27
13 | 瓷瓶 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 30
14 | 继电保护调试 | 线路保护，继电保护测试 | 台 | 3
15 | 继电保护调试 | 配变保护，继电保护测试 | 台 | 2
16 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 回 | 27
17 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 回 | 10
18 | 二次回路测绝缘电阻 | 二次回路测绝缘电阻 | 回 | 10
19 | 配电第一种工作票（开票、持票） |  | 次 | 2
20 | 小计 |  | 元

## 高浪1#主变
高浪路隧道1#主变电所（20KV-2*1600KVA）高压预防性试验报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试 | 接地电阻测试 | 系统 | 6
2 | 电力变压器 | 1600KVA，绝缘电阻、直流电阻、耐压测试 | 台 | 2
3 | 真空断路器 | 20KV，绝缘电阻、回路电阻、耐压测试 | 台 | 6
4 | 电压互感器 | 20KV，升压变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 12
5 | 电流互感器 | 20KV，升流变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 8
6 | 避雷器 | 20KV，绝缘电阻、耐压测试 | 组 | 4
7 | 母线系统 | 20KV，绝缘电阻、耐压测试 | 系统 | 2
8 | 母线系统 | 0.4KV，绝缘电阻、通电测试 | 系统 | 2
9 | 电容器 | 0.4KV，绝缘电阻、电流测试 | 只 | 24
10 | 电缆 | 20KV，绝缘电阻测试 | 条 | 4
11 | 隔离手车 | 20KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 6
12 | 套管 | 20KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 20
13 | 瓷瓶 | 20KV，绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 23
14 | 继电保护调试 | 线路保护，继电保护测试 | 台 | 4
15 | 继电保护调试 | 配变保护，继电保护测试 | 台 | 2
16 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 回 | 20
17 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 回 | 14
18 | 二次回路测绝缘电阻 | 二次回路测绝缘电阻 | 回 | 14
19 | 配电第一种工作票（开票、持票） |  | 次 | 2
20 | 小计 |  | 元

## 高浪2#分变
高浪路隧道2#分变电所（20KV-2*1000KVA）高压预防性试验报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试 | 接地电阻测试 | 系统 | 6
2 | 电力变压器 | 1000KVA，绝缘电阻、直流电阻、耐压测试 | 台 | 2
3 | 真空断路器 | 20KV，绝缘电阻、回路电阻、耐压测试 | 台 | 6
4 | 电压互感器 | 20KV，升压变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 6
5 | 电流互感器 | 20KV，升流变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 6
6 | 避雷器 | 20KV，绝缘电阻、耐压测试 | 组 | 2
7 | 母线系统 | 20KV，绝缘电阻、耐压测试 | 系统 | 2
8 | 母线系统 | 0.4KV，绝缘电阻、通电测试 | 系统 | 2
9 | 电容器 | 0.4KV，绝缘电阻、电流测试 | 只 | 44
10 | 电缆 | 20KV，绝缘电阻测试 | 条 | 4
11 | 隔离手车 | 20KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 2
12 | 套管 | 20KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 6
13 | 瓷瓶 | 20KV，绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 12
14 | 继电保护调试 | 配变保护，继电保护测试 | 台 | 2
15 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 回 | 9
16 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 回 | 4
17 | 二次回路测绝缘电阻 | 二次回路测绝缘电阻 | 回 | 4
18 | 配电第一种工作票（开票、持票） |  | 次 | 2
19 | 小计 |  | 元

## 高浪3#分变
高浪路隧道3#分变电所（20KV-2*1000KVA）高压预防性试验报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试 | 接地电阻测试 | 系统 | 6
2 | 电力变压器 | 1000KVA，绝缘电阻、直流电阻、耐压测试 | 台 | 2
3 | 真空断路器 | 20KV，绝缘电阻、回路电阻、耐压测试 | 台 | 6
4 | 电压互感器 | 20KV，升压变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 6
5 | 电流互感器 | 20KV，升流变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 6
6 | 避雷器 | 20KV，绝缘电阻、耐压测试 | 组 | 2
7 | 母线系统 | 20KV，绝缘电阻、耐压测试 | 系统 | 2
8 | 母线系统 | 0.4KV，绝缘电阻、通电测试 | 系统 | 2
9 | 电容器 | 0.4KV，绝缘电阻、电流测试 | 只 | 44
10 | 电缆 | 20KV，绝缘电阻测试 | 条 | 4
11 | 隔离手车 | 20KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 2
12 | 套管 | 20KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 6
13 | 瓷瓶 | 20KV，绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 12
14 | 继电保护调试 | 配变保护，继电保护测试 | 台 | 2
15 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 回 | 9
16 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 回 | 4
17 | 二次回路测绝缘电阻 | 二次回路测绝缘电阻 | 回 | 4
18 | 配电第一种工作票（开票、持票） |  | 次 | 2
19 | 小计 |  | 元

## 高浪4#主变
高浪路隧道4#主变电所（20KV-2*1600KVA）高压预防性试验报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试 | 接地电阻测试 | 系统 | 6
2 | 电力变压器 | 1600KVA，绝缘电阻、直流电阻、耐压测试 | 台 | 2
3 | 真空断路器 | 20KV，绝缘电阻、回路电阻、耐压测试 | 台 | 6
4 | 电压互感器 | 20KV，升压变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 12
5 | 电流互感器 | 20KV，升流变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 8
6 | 避雷器 | 20KV，绝缘电阻、耐压测试 | 组 | 4
7 | 母线系统 | 20KV，绝缘电阻、耐压测试 | 系统 | 2
8 | 母线系统 | 0.4KV，绝缘电阻、通电测试 | 系统 | 2
9 | 电容器 | 0.4KV，绝缘电阻、电流测试 | 只 | 24
10 | 电缆 | 20KV，绝缘电阻测试 | 条 | 4
11 | 隔离手车 | 20KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 6
12 | 套管 | 20KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 20
13 | 瓷瓶 | 20KV，绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 23
14 | 继电保护调试 | 线路保护，继电保护测试 | 台 | 4
15 | 继电保护调试 | 配变保护，继电保护测试 | 台 | 2
16 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 回 | 20
17 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 回 | 14
18 | 二次回路测绝缘电阻 | 二次回路测绝缘电阻 | 回 | 14
19 | 配电第一种工作票（开票、持票） |  | 次 | 2
20 | 小计 |  | 元

## 高浪西变
高浪路隧道西变电所（20KV-2*1000KVA）高压预防性试验报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试 | 接地电阻测试 | 系统 | 6
2 | 电力变压器 | 1000KVA，绝缘电阻、直流电阻、耐压测试 | 台 | 2
3 | 真空断路器 | 10KV，绝缘电阻、回路电阻、耐压测试 | 台 | 2
4 | 电压互感器 | 10KV，升压变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 12
5 | 电流互感器 | 10KV，升流变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 12
6 | 避雷器 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 组 | 4
7 | 母线系统 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 系统 | 2
8 | 母线系统 | 0.4KV，绝缘电阻、通电测试 | 系统 | 2
9 | 电容器 | 0.4KV，绝缘电阻、电流测试 | 只 | 36
10 | 电缆 | 10KV，绝缘电阻测试 | 条 | 4
11 | 隔离手车 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 6
12 | 套管 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 24
13 | 瓷瓶 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 27
14 | 继电保护调试 | 配变保护，继电保护测试 | 台 | 2
15 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 回 | 24
16 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 回 | 8
17 | 二次回路测绝缘电阻 | 二次回路测绝缘电阻 | 回 | 8
18 | 配电第一种工作票（开票、持票） |  | 次 | 2
19 | 小计 |  | 元

## 界泾变
界泾隧道变电所（10KV-2*500KVA）高压预防性试验报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试 | 接地电阻测试 | 系统 | 6
2 | 电力变压器 | 500KVA，绝缘电阻、直流电阻、耐压测试 | 台 | 2
3 | 真空断路器 | 10KV，绝缘电阻、回路电阻、耐压测试 | 台 | 2
4 | 电压互感器 | 10KV，升压变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 12
5 | 电流互感器 | 10KV，升流变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 12
6 | 避雷器 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 组 | 4
7 | 母线系统 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 系统 | 2
8 | 母线系统 | 0.4KV，绝缘电阻、通电测试 | 系统 | 2
9 | 电容器 | 0.4KV，绝缘电阻、电流测试 | 只 | 12
10 | 电缆 | 10KV，绝缘电阻测试 | 条 | 4
11 | 隔离手车 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 4
12 | 套管 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 24
13 | 瓷瓶 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 27
14 | 继电保护调试 | 配变保护，继电保护测试 | 台 | 2
15 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 回 | 24
16 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 回 | 6
17 | 二次回路测绝缘电阻 | 二次回路测绝缘电阻 | 回 | 6
18 | 配电第一种工作票（开票、持票） |  | 次 | 2
19 | 小计 |  | 元

## 桃花山变
桃花山隧道变电所（10KV-315KVA）高压预防性试验报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） | 备注
1 | 接地电阻测试 | 接地电阻测试 | 点 | 4
2 | 电力变压器 | 315KVA，绝缘电阻、直流电阻、耐压测试 | 台 | 1
3 | 真空断路器 | 10KV，绝缘电阻、回路电阻、耐压测试 | 台 | 1
4 | 电压互感器 | 10KV，升压变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 4
5 | 电流互感器 | 10KV，升流变比、绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 5
6 | 避雷器 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 组 | 2
7 | 母线系统 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 系统 | 1
8 | 母线系统 | 0.4KV，绝缘电阻、通电测试 | 系统 | 2
9 | 电容器 | 0.4KV，绝缘电阻、电流测试 | 只 | 8
10 | 电缆 | 10KV，绝缘电阻测试 | 条 | 2
11 | 隔离手车 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 2
12 | 套管 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 个 | 6
13 | 瓷瓶 | 10KV，绝缘电阻、耐压测试 | 台 | 12
14 | 继电保护调试 | 配变保护，继电保护测试 | 台 | 1
15 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 | 回 | 10
16 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 | 回 | 3
17 | 二次回路测绝缘电阻 | 二次回路测绝缘电阻 | 回 | 3
18 | 配电第一种工作票（开票、持票） |  | 次 | 1
19 | 小计 |  | 元