招 标 文 件

项目名称：盐城市公安局大数据支队视频监控安全共享平台

建设项目

项目编号：JSZC-320900-YCZH-G2025-0002

盐城市公安局

盐城市智禾项目管理有限公司

2025年11月

总  目  录

招标公告……………………………………3

投标人须知…………………………………6

合同条款……………………………………20

采购需求……………………………………28

评标方法与评标标准………………………36

投标文件格式………………………………40

第一章 招标公告

项目概况

盐城市公安局大数据支队视频监控安全共享平台建设项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年12月18日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-YCZH-G2025-0002

2.项目名称：盐城市公安局大数据支队视频监控安全共享平台建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：219万元

5.最高限价：219万元

6.采购需求（简介）：详见附件本招标文件

7.合同履行期限：合同签订后60日历天完成项目建设；维保期自验收通过之日起3年。

8.本项目（是/否）接受联合体参与招标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年12月18日15点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市公安局

地 址：盐城市平安路9号（邮编224000）

联系人：江警官

联系方式：0515-83220095

2.采购代理机构信息

名 称：盐城市智禾项目管理有限公司

地 址：盐城市盐都区宏都路华邦国际西厦603室

联系人：王女士

联系方式：18151392913

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

电　　 话：18151392913

第二章  投标人须知

- 总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人和采购代理机构不收取标书工本费。

4.3本项目代理服务费由项目中标单位支付，在领取中标通知书时支付。

代理服务费收费标准：为方便计算，代理服务费参照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协【2024】20号）收费标准的 43.5 %计取（说明：如低于3000元的，按3000元计取）。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
  29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金（合同金额的5%），采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：盐城市公安局大数据支队视频监控安全共享平台

建设项目

甲    方：盐城市公安局

乙    方：

签订时间：

合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：盐城市公安局大数据支队视频监控安全共享平台建设项目

项目编号：

甲方：（买方）盐城市公安局

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据盐城市公安局大数据支队视频监控安全共享平台建设项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：盐城市公安局大数据支队视频监控安全共享平台建设项目

1.2 标的质量：详见采购需求

1.3 标的数量（规模）：详见采购需求

1.4 履行时间（期限）：项目建设60日历天；维保期 3 年。

1.5 履行地点：盐城市盐南高新区数梦小镇数鹰大楼。

1.6 履行方式：按甲方指定方式。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：_______________________（_______元）人民币。

2.2本合同价是指乙方为完成采购文件、项目需求中确定的所有内容。乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的全部服务所需的所有费用，即包括全部技术服务、利润、风险费、不可预见费、各类风险和政策性调整等风险及其他一切相关费用和税金。招标文件中另有规定的除外。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。本项目所有数据资产为甲方所有。

六、售后服务

6.1乙方须指派专业人员驻场提供现场服务，未经甲方同意不得随意更换人员。一旦接到甲方的电话通知，乙方必须保证在2小时内解决问题。若累计出现三次重大问题，甲方有权向乙方索取赔偿，若出现重大安全事故并造成实际影响的甲方有权终止合同，剩余的合同款项将不予支付。

七、履约保证金

7.1乙方交纳人民币           元作为本合同的履约保证金。

备注：履约保证金金额为合同金额的5%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。）

7.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

7.2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

7.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

7.3项目验收合格后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

7.4履约保证金的退还：

7.4.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

7.4.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

7.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的合法有效发票。

7.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

7.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

九、合同款项支付

9.1合同款项的支付方式及进度安排

9.1.1 预付款支付时间：合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内支付合同总价30%的预付款；

9.1.2尾款支付时间：项目完成、发票齐全、试运行三个月后组织验收合格后支付至合同价的70%；审计结束后付至审定价的90%；尾款于项目验收合格满3年后一次性付清（无息）。

注：以上付款均无息，结算时，乙方需提供合法有效的税务发票。

十、项目验收

10.1试运行满三个月且无任何质量问题后，甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、安全要求

11.1保密安全要求

乙方在信息化建设过程中，应配合甲方，落实如下安全保密要求。

（1）明确合作事项的安全保密责任人；

（2）对参与人员提出与合作事项有关的安全保密要求；

（3）及时清除离职、离岗或者不再参与公安信息化建设的员工持有的甲方文档资料、数据等内容；

（4）对本单位参与公安信息化建设安全保密责任落实情况进行年度评估，并向甲方提交评估报告；

（5）在得知提供的产品、服务存在安全漏洞或者危害信息系统安全的潜在风险时，须第一时间报告甲方，并及时启动应急预案，提出解决方案；

（6）乙方及其工作人员严禁未经批准翻阅、复印、拍摄甲方内部文件，或者将甲方内部文件带离指定办公场所或者区域；

（7）其他应当遵守的安全保密要求。

11.2数据安全要求

乙方及其工作人员在信息化建设过程中不得从事下列危害甲方数据安全的行为。

（1）违规下载、留存、使用公安内部数据；

（2）算改、毁损、泄露、出售公安内部数据；

（3）向境外机构和人员提供公安重要数据；

（4）在互联网上存储、处理、传输公安内部数据和应用系统源代码；

（5）使用未经过脱敏的公安敏感数据在互联网上进行开发；

（6）将公安数据用于商业用途；

（7）其他危害数据安全的行为。

11.3网络应用安全要求

乙方及其工作人员不得从事下列危害甲方网络和应用安全的行为。

（1）违规将公安网络与任何外部网络连接；

（2）擅自扫描、探测、入侵公安网络及应用系统；

（3）设置应用系统后门、木马、病毒等恶意程序；

（4）擅自将参与单位及参与人员的终端、移动存储介质、无线设备等与公安网络连接；

（5）擅自建立跨网、跨域数据传输或者运维通道；

（6）拆除、破坏公安监管设施或者卸载监管程序；

（7）擅自对公安应用源文件、应用源代码进行反编译、加密、解密；

（8）擅自公开与合作事项相关的技术实现方法或者业务模型等重要信息；

（9）其他危害公安网络和应用安全的行为。

十二、违约责任

12.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 5% 的违约金。

12.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 万分之三 每日向乙方支付违约金。

12.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额20% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

12.5乙方违反本合同“安全要求”相关内容的，情节轻微或者尚未造成严重后果的，由其采取补救措施或支付违约金；造成严重后果或者拒不整改、整改后仍不符合安全管理要求的，甲方有权提前解除合同；违反法律法规的，依法追究乙方法律责任，甲方可提请将乙方及工作人员列入政府采购严重违法失信行为记录名单、市场监督管理严重失信名单；构成犯罪的，依法追究乙方刑事责任。

12.6乙方工作人员违反本合同“安全要求”相关内容的，由甲乙双方给予批评教育、责令整改；情节较重的，由乙方更换人员，并对其作出处理；违反法律法规的，依法追究其法律责任；构成犯罪的，依法追究其刑事责任；鉴于部分违约行为造成的后果较长时间才能显现，或者损失数额难以一次性确认的，甲方可保留进一步追偿的权利。

十三、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

15.3本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：                                乙方：

地址：                                地址：

法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：

联系电话：                            联系电话：

签订日期：    年    月   日

合同附件：

项目建设供应商承诺函

1、在项目实施过程中要严格按照合同履行，不随意变更建设内容，所有的变更必须经市公安局书面审批完成后方可实施，否则变更部分不予结算，给市公安局造成损失的，按规定承担违约责任，并承诺三年内不得参与市公安局项目建设。

2、市公安局采购办将在合同约定的履约期限结束的5个工作日内组织项目验收，供应商应当及时做好验收的准备工作，验收的每次结果将存档，如未能验收通过将根据未通过的原因按照合同约定追究违约责任。

对未列出的其他事项，严格按照法律法规等具体规定执行。

现承诺，我单位在履行    （ 项目名称  ）         的项目建设中，将严格按照提示函的内容和要求执行，如若违反愿意承担相应的责任。

项目负责人（签字）：        联系方式：

（供应商单位公章）

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目概述

1.项目名称：盐城市公安局大数据支队视频监控安全共享平台建设项目

2.预算金额（最高限价）：219万

3.采购需求：盐城市公安局大数据支队视频监控安全共享平台建设项目，在本地搭建一套视频监控安全共享系统，需保证实现安全视频前端和普通视频前端的接入、应用，并配合招标人完成公安部检测中心测评工作。【投标时需提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章】

4.履行时间：合同签订后60日历天完成项目建设；质保期自验收通过之日起 3 年。

5.履行地点：盐城市盐南高新区数梦小镇数鹰大楼。

6.合同款项支付：合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内支付合同总价30%的预付款；项目完成、发票齐全、试运行三个月后组织验收合格后支付至合同价的70%；审计结束后付至审定价的90%；尾款于项目验收合格满3年后一次性付清（无息）。

二、招标清单

| 序号 | 模块 | 分项 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、商用密码基础设施 |  |  |  |  |
| 1 | 商用密码基础设施 | 对称密钥管理服务 | 项 | 1 |
| 2 |  | 证书查询和验证服务 | 项 | 1 |
| 二、安全视频监控管理模块 |  |  |  |  |
| 3 | 视频调阅服务 | 安全视频平台 | 套 | 1 |
| 4 | 视频安全服务 | 设备认证服务 | 项 | 1 |
| 5 |  | 客户端认证服务 | 项 | 1 |
| 6 |  | 视频鉴定服务 | 项 | 1 |
| 7 |  | 视频加解密服务 | 项 | 1 |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 | 商用密码模块 | 智能密码钥匙 | 个 | 50 |
| 10 | 视频接入安全隔离系统 | 视频接入隔离系统 | 套 | 1 |
| 三、安全视频监控管理模块 |  |  |  |  |
| 11 | 安全前端认证模块 | 前端设备安全服务软件 | 套 | 1 |
| 四、安全测评服务 |  |  |  |  |
| 12 | 等保测评 |  | 项 | 1 |
| 13 | 密码测评 |  | 项 | 1 |

三、技术参数指标

| 序号 | 模块 | 分项 | 详细清单 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、商用密码基础设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 商用密码基础设施 | 对称密钥管理服务 | 1.支持SM1，SM2，SM3，SM4等算法； | 项 | 1 |
| 2 |  |  | 2.支持以随机密钥生成、成分合成密钥、数字信封导入方式生成视频平台主密钥； |  |  |
| 3 |  |  | 3.支持符合GB 35114的VKEK密钥的生成、分发、存储、查询功能； |  |  |
| 4 |  |  | 4.支持对VPMK、VEMK的管理； |  |  |
| 5 |  |  | 5.支持生成设备密钥，并导出设备公钥； |  |  |
| 6 |  |  | 6.支持对服务版本、序列号、MAC地址的查询； |  |  |
| 7 |  |  | 7.支持导出、清除错误日志、业务日志信息； |  |  |
| 8 |  |  | 8.支持设置和查看日期与时间，配置NTP服务器校时； |  |  |
| 9 |  |  | 9.支持设备自检、PING测试； |  |  |
| 10 |  |  | 10.支持双机热备，实现密钥同步； |  |  |
| 11 |  |  | 11.VKEK密钥生产与分发速度≥1000TPS； |  |  |
| 12 |  |  | 12.支持国产化CPU、国产化操作系统； |  |  |
| 13 |  |  | ▲13.投标时提供承诺函（承诺函格式自拟，承诺内容为中标后按要求提供具有CMA认证标志的第三检测机构出具的检验报告，检测报告检测结果满足该项技术参数要求，且送检费用由中标人承担。）； |  |  |
| 14 |  |  | ▲14.提供商用密码产品认证证书扫描件并加盖投标人公章证明。 |  |  |
| 15 |  | 证书查询和验证服务 | 1.支持设备证书、用户证书、平台证书发布； | 项 | 1 |
| 16 |  |  | 2.支持发布CA 注销列表／证书撤销列表 (CRL/ARL) 的功能； |  |  |
| 17 |  |  | 3.支持目录同步，支持证书数据文件导入导出； |  |  |
| 18 |  |  | 4.支持证书更新发布，包括更新用户证书、更新设备证书和更新平台证书，发布的更新内容包括证书状态、证书对应的用户/设备/平台信息和更新后的公钥证书功能； |  |  |
| 19 |  |  | 5.提供证书查询服务（包括用户证书、设备证书和平台证书）和黑名单查询服务的功能； |  |  |
| 20 |  |  | 6.支持系统配置安全连接，开启/关闭安全通道（SSL/TLS连接）； |  |  |
| 21 |  |  | 7.支持目录数据同步更新的功能； |  |  |
| 22 |  |  | 8.支持系统以 LDIF 文件格式导入和导出证书数据文件的功能； |  |  |
| 23 |  |  | 9.支持精确查询（10万条目），单线程响应速度不高于10ms； |  |  |
| 24 |  |  | 10.支持模糊查询（10万条目），单线程响应速度不高于10ms； |  |  |
| 25 |  |  | 11.10万条目吞吐量不低于150次/秒（50线程模糊查询）； |  |  |
| 26 |  |  | 12.至少支持20000条目录； |  |  |
| 27 |  |  | 13.支持国产化CPU、国产化操作系统； |  |  |
| 28 |  |  | 14.具备《计算机软件著作权登记证书》，提供证书扫描件并加盖投标人公章证明； |  |  |
| 29 |  |  | ▲15.投标时提供承诺函（承诺函格式自拟，承诺内容为中标后按要求提供具有CMA认证标志的第三检测机构出具的检验报告，检测报告检测结果满足该项技术参数要求，且送检费用由中标人承担。） |  |  |
| 二、安全视频监控管理模块 |  |  |  |  |  |
| 30 | 视频调阅服务 | 安全视频平台 | ▲1.支持对GB 35114安全前端和普通视频前端的接入使用；（提供平台接入安全前端与普通视频前端的配置界面截图，并加盖投标人公章） |  |  |
| 31 |  |  | 2.支持授权图像实时点播。经授权的用户能够按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放和抓拍，支持多用户对同一图像资源的同时点播； | 套 | 1 |
| 32 |  |  | 3.支持历史图像的录制、检索和回放。经授权的用户能够选择指定设备、指定通道进行实时图像的录制，形成历史图像。经授权的用户能够按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索联网设备历史图像资料并回放和下载，回放支持正常播放、快速播放、慢速播放、画面暂停、图像抓拍、缩放显示等； |  |  |
| 33 |  |  | 4.支持加密视频实时点播。经授权的用户能够按照指定设备、指定通道对安全前端设备图像实时点播，支持点播图像的显示、缩放和抓拍； |  |  |
| 34 |  |  | 5.支持加密历史图像的录制、检索和回放。经授权的用户能够选择指定安全设备、指定通道进行实时图像的安全录制，形成加密历史图像。经授权的用户能够按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索联网安全设备加密历史图像资料并回放和下载等； |  |  |
| 35 |  |  | 6.支持设备管理。对本级平台联网设备进行资源管理，展现安全前端设备在线/离线状态； |  |  |
| 36 |  |  | 7.支持用户管理。具备用户注册、身份认证、权限管理、访问控制等功能。 |  |  |
| 37 | 视频安全服务 | 设备认证服务 | 1.支持SM2，SM3，SM4算法； | 项 | 1 |
| 38 |  |  | 2.数字证书格式符合GB 35114的规定； |  |  |
| 39 |  |  | 3.支持前端设备认证和信令认证路由； |  |  |
| 40 |  |  | 4.支持向视频监控管理平台进行注册； |  |  |
| 41 |  |  | 5.支持网关间级联，级联认证的认证过程符合GB 35114的规定； |  |  |
| 42 |  |  | 6.级联时，支持视频监控管理平台实时播放下级网关接入的安全前端设备视频流； |  |  |
| 43 |  |  | 7.级联时，支持视频监控管理平台远程遥控下级网关接入的安全前端设备； |  |  |
| 44 |  |  | 8.支持对C/S客户端采用基于SIP协议的双向身份认证模式进行用户身份认证； |  |  |
| 45 |  |  | 9.支持设备自检； |  |  |
| 46 |  |  | 10.支持用户管理功能，本机证书管理功能； |  |  |
| 47 |  |  | 11.支持管理员三权分立安全管理模式； |  |  |
| 48 |  |  | 12.支持导入安全前端设备证书，并绑定发布到视频目录系统中； |  |  |
| 49 |  |  | 13.支持在安全前端设备注册时，更新视频密钥加密密钥VKEK； |  |  |
| 50 |  |  | 14.支持双机热备； |  |  |
| 51 |  |  | 15.实时点播过程中，安全前端设备码流的密钥版本改变后，实时点播不中断； |  |  |
| 52 |  |  | 16.设备身份双向认证时间延迟不超过400ms； |  |  |
| 53 |  |  | 17.支持证书及黑名单信息自动下载功能； |  |  |
| 54 |  |  | 18.支持国产化CPU、国产化操作系统； |  |  |
| 55 |  |  | ★19.投标时提供承诺函（承诺函格式自拟，承诺内容为中标后按要求提供具有CMA认证标志的第三检测机构出具的，满足GB35114-2017公共安全视频监控联网信息安全技术要求的C级检验检测报告，检测报告检测结果满足该项技术参数要求，且送检费用由中标人承担。）； |  |  |
| 56 |  |  | ▲20.提供商用密码产品认证证书扫描件并加盖投标人公章证明。 |  |  |
| 57 |  | 客户端认证服务 | 1.符合国家密码局颁布的SM2、SM3、SM4国产密码算法； | 项 | 1 |
| 58 |  |  | 2.支持同时配置RSA和SM2的站点证书，访问时能够自动识别并选择； |  |  |
| 59 |  |  | 3.支持管理和配置多条RSA和SM2的证书链； |  |  |
| 60 |  |  | 4.支持通过校验用户证书中的名称、组织机构等信息，控制访问应用系统的用户是否允许/拒绝进行用户认证； |  |  |
| 61 |  |  | 5.数字证书格式应符合GB 35114的规定； |  |  |
| 62 |  |  | 6.支持C/S模式单点登录和B/S模式单点登录的用户认证； |  |  |
| 63 |  |  | 7.支持SSO协议单点登录的用户认证； |  |  |
| 64 |  |  | 8.支持基于数字证书的用户身份认证； |  |  |
| 65 |  |  | 9.支持视频监控管理平台的用户认证； |  |  |
| 66 |  |  | 10.支持对系统配置进行备份和恢复； |  |  |
| 67 |  |  | 11.支持三权分立安全管理模式； |  |  |
| 68 |  |  | 12.支持日志管理功能； |  |  |
| 69 |  |  | 13.支持双机热备； |  |  |
| 70 |  |  | 14.视频用户身份认证大于450次/秒； |  |  |
| 71 |  |  | 15.支持添加和管理多个应用系统，应用系统可分组管理； |  |  |
| 72 |  |  | 16.支持对用户信息和用户所属角色进行管理； |  |  |
| 73 |  |  | 17.支持可信CA证书管理功能； |  |  |
| 74 |  |  | 18.支持通过IE、Chrome、Firefox等浏览器访问WEB管理界面； |  |  |
| 75 |  |  | 19.支持国产化CPU、国产化操作系统； |  |  |
| 76 |  |  | ▲20.投标时提供承诺函（承诺函格式自拟，承诺内容为中标后按要求提供具有CMA认证标志的第三检测机构出具的检验报告，检测报告检测结果满足该项技术参数要求，且送检费用由中标人承担。）； |  |  |
| 77 |  |  | ▲21.提供商用密码产品认证证书扫描件并加盖投标人公章证明。 |  |  |
| 78 |  | 视频鉴定服务 | 1. 支持管理员通过SM2证书、口令登录； | 项 | 1 |
| 79 |  |  | 2.支持视频离线签名验证并生成验证报告； |  |  |
| 80 |  |  | 3.支持生成离线视频签名验证报告，并对验证报告进行签名； |  |  |
| 81 |  |  | 4.支持对运行日志和操作日志进行日志审计； |  |  |
| 82 |  |  | 5.支持通过浏览器对视频可信鉴定服务器进行证书管理； |  |  |
| 83 |  |  | 6.支持通过管理界面上传升级包的方式进行升级； |  |  |
| 84 |  |  | 7.支持对视频离线签名验证报告进行验证； |  |  |
| 85 |  |  | 8.支持通过视频目录系统自动下载黑名单信息； |  |  |
| 86 |  |  | 9.支持对系统配置进行备份和恢复； |  |  |
| 87 |  |  | 10. 支持三权分立安全管理模式； |  |  |
| 88 |  |  | 11.SM2签名速度应不小于6000次/秒；SM2验签速度应不小于3000次/秒； |  |  |
| 89 |  |  | 12.支持国产化CPU、国产化操作系统； |  |  |
| 90 |  |  | ▲13.投标时提供承诺函（承诺函格式自拟，承诺内容为中标后按要求提供具有CMA认证标志的第三检测机构出具的检验报告，检测报告检测结果满足该项技术参数要求，且送检费用由中标人承担。）； |  |  |
| 91 |  |  | ▲14.提供商用密码产品认证证书扫描件并加盖投标人公章证明。 |  |  |
| 92 |  | 视频加解密服务 | 1.支持SM1、SM2、SM3、SM4等算法； | 项 | 1 |
| 93 |  |  | 2.支持管理员通过SM2证书、口令登录； |  |  |
| 94 |  |  | 3.数字证书格式应符合GB 35114的规定； |  |  |
| 95 |  |  | 4.支持SM1 OFB和SM4 OFB国密算法，依据GB 35114—2017的视频解密规则对输入的加密视频流进行解密输出； |  |  |
| 96 |  |  | 5.支持与视频监控安全管理平台的对接，对实时、历史加密视频流进行解密； |  |  |
| 97 |  |  | 6.支持对前端采集视频的解密； |  |  |
| 98 |  |  | 7.支持多通道视频解密； |  |  |
| 99 |  |  | 8.支持对前端设备采集的实时加密视频流进行解密； |  |  |
| 100 |  |  | 9.支持对运行日志和操作日志进行日志审计； |  |  |
| 101 |  |  | 10.支持设备自身数字证书的管理； |  |  |
| 102 |  |  | 11.支持三权分立功能，支持安全管理员、安全操作员和安全审计员三类管理员角色登录系统； |  |  |
| 103 |  |  | 12.支持双机热备； |  |  |
| 104 |  |  | 13.可以同时支持128路4Mbps码流解密； |  |  |
| 105 |  |  | 14.视频解密回传增加的延时不超过400ms； |  |  |
| 106 |  |  | 15.支持国产化CPU、国产化操作系统； |  |  |
| 107 |  |  | ▲16.投标时提供承诺函（承诺函格式自拟，承诺内容为中标后按要求提供具有CMA认证标志的第三检测机构出具的检验报告，检测报告检测结果满足该项技术参数要求，且送检费用由中标人承担。）； |  |  |
| 108 |  |  | ▲17.提供商用密码产品认证证书扫描件并加盖投标人公章证明。 |  |  |
| 109 | 商用密码模块 | 智能密码钥匙 | 1.支持国密SM1、SM2、SM3、SM4等密码算法； | 个 | 50 |
| 110 |  |  | 2.支持证书写入，用户身份认证； |  |  |
| 111 |  |  | 3.支持USB3.0标准协议接口； |  |  |
| 112 |  |  | - 4.SM2签名≥600次/秒,验签≥500次/秒,生成密钥对≥2次/秒;SM1加解密≥190Mbps；SM4加解密≥180Mbps；SM3≥运算250Mbps； |  |  |
| 113 |  |  | 5.最高支持8路4Mbps码流加解密。 |  |  |
| 114 | 视频接入安全隔离系统 | 视频接入隔离系统 | 1.划分独立的上联、下联模块，上、下联网络接口间保持逻辑隔离。上联模块通过 GB 35114 标准向安全视频平台进行设备身份认证注册。前端设备视频流经下联模块接入处理后，通过上联模块转码、签名和加密后转发至安全视频平台；前端设备图像数据经下联模块接入处理后，通过上联模块按 GA/T 1400.4标准协议进行转发； | 套 | 1 |
| 115 |  |  | 2.支持 802.1x EAP-TLS 证书认证协议； |  |  |
| 116 |  |  | 3.支持同时使用2套证书，其中至少1 套国密证书。每套证书应包含签名和加密证书，分别用于处理签名、加密等功能； |  |  |
| 117 |  |  | 4.视频资源接入：下联模块支持从下联域接入前端设备，接入协议支持GB/T 28181、onvif等； |  |  |
| 118 |  |  | ▲5.上联模块具有基于数字证书的双向身份认证功能，支持配置安全视频平台的IP地址、平台ID等信息，从上联域到安全视频平台的认证流程应符合GB 35114—2017中附录C.2的规定； |  |  |
| 119 |  |  | ▲6.视频流从下联域向安全视频平台转发符合GB 35114—2017 C级相关要求，对视频流进行签名和加密；支持通过管理页面切换通道的加密等级； |  |  |
| 120 |  |  | 7.图像数据从下联域向安全视频平台转发应符合GA/T 1400.4的相关规定，对图像数据进行签名和加密； |  |  |
| 121 |  |  | 8.下联模块支持网络访问控制，包括： |  |  |
| 122 |  |  | （1）支持基于 IP 地址的访问控制，只允许指定 IP 地址的访问； |  |  |
| 123 |  |  | （2）支持基于端口的访问控制，只允许指定端口的访问； |  |  |
| 124 |  |  | （3）能够识别并控制应用协议，只允许接收GA/T 1400 等标准协议； |  |  |
| 125 |  |  | 9.上联模块能够识别并控制应用协议，只允许通过GB 35114、GA/T 1400等进标准协议； |  |  |
| 126 |  |  | 10.支持对系统启停、配置、密码密钥操作等进行日志记录，并实现运行操作日志上报；对上联、下联模块的转发、阻断等访问控制行为进行日志记录，并实现访问控制日志上报； |  |  |
| 127 |  |  | 11.支持通过前端设备安全服务软件向安全固件管理服务上报固件版本信息，并支持从安全固件管理服务获取安全固件的镜像数据，完成设备安全固件更新； |  |  |
| 128 |  |  | 12.支持向前端设备安全服务软件发送原厂证书及证书请求文件，前端设备安全服务软件对接证书注册服务，提交证书注册请求和原厂证书，并支持离线方式完成工作证书申请及发放； |  |  |
| 129 |  |  | 13.支持上联域和下联域进行串联或并联部署； |  |  |
| 130 |  |  | ▲14.支持与GB35114 视频秘钥/平台安全部件的无缝对接，密钥接口符合《公安视频监控前端设备GB35114密码接口规范》的要求； |  |  |
| 131 |  |  | ▲15.支持识别业界主流厂商视频信令与控制协议，支持信令控制双向传输，视频流单向传输，阻断视频专网未授权共享的视频流的非法输出； |  |  |
| 132 |  |  | 16.支持防火墙、入侵防御、抗DDoS、准入控制等通用安全功能的灵活扩展部署； |  |  |
| 133 |  |  | ★17.可提供500路(1080P)非安全H.264/265视频前端的集中接入、隔离及安全转发，支持并行不少于128路1080P高清视频GB 35114 C级SVAC编码签名、加密上传。 |  |  |
| 三、安全视频监控管理模块 |  |  |  |  |  |
| 134 | 安全前端认证模块 | 前端设备安全服务软件 | 1.支持与证书注册服务和安全固件管理服务对接； | 套 | 1 |
| 135 |  |  | 2.提供证书申请、发放的安全转发； |  |  |
| 136 |  |  | 3.支持安全前端设备与安全固件管理系统之间协议转发功能； |  |  |
| 137 |  |  | 4.支持接收安全前端设备证书请求信息功能； |  |  |
| 138 |  |  | 5.支持将证书请求信息转发到注册系统功能； |  |  |
| 139 |  |  | 6.支持将工作证书转发给安全前端设备功能； |  |  |
| 140 |  |  | 7.支持日志管理功能； |  |  |
| 141 |  |  | 8.支持用户管理功能； |  |  |
| 142 |  |  | 9.支持国产化CPU和国产化操作系统。 |  |  |

#### 注：本项目招标文件中标注★为实质性要求，不允许负偏离，否则为无效投标。▲项为核心参数。

#### 三、投标人投标时应提供以下方案

#### 投标人应根据采购需求和本项目实际要求，制订相应的服务方案至少包含以下内容：

①投标人根据本项目总体要求，提供科学合理的项目实施方案，进行详细阐述。至少包含以下内容：

#### 1.需求分析

（1）清晰阐述项目要达成的具体成果，需基于调研与分析，确保项目目标合理且具有现实可行性。

（2）梳理当前存在的问题、痛点以及对未来发展的潜在制约因素，为后续方案提供基础。全面分析现有平台在安全性、覆盖面、功能性、实用性、适配性等方面存在的问题。此外，需识别出技术架构、应用推广等方面可能对项目未来发展产生制约的因素，为方案设计提供针对性依据。

（3）规划符合平台规模与安全要求的数据存储架构，明确存储方式、扩容机制等。此外，需设计完善的安全防护机制，涵盖数据加密、访问控制、安全监测、应急响应等方面，保障数据安全与系统稳定运行。

#### 2.组织架构及实施步骤

（1）组建包括项目经理、技术开发团队在内的项目小组，清晰界定各成员职责范围与协作方式，保障沟通顺畅高效；

（2）开展多轮测试，包括功能测试验证各项业务能否正常运作、性能测试考察系统响应速度与承载能力、安全测试防范潜在漏洞风险，及时记录并整改发现的问题；

（3）试用阶段，收集用户真实反馈意见，针对性优化完善后全面推广，同步做好技术支持与应急处理准备。

3.项目实施计划及时间进度安排

（1）将项目分解为需求调研、设计开发、测试优化、试点运行、正式上线等阶段任务，明确各阶段主要工作内容、交付成果及责任人。

（2）制定详细的甘特图，标注每个任务的起止时间、关键节点里程碑，合理分配资源确保按时推进。

（3）确立以功能完整性、用户满意度为主要维度的验收标准，组织多方参与验收工作，先进行内部预验收自查整改，再申请开展正式验收评审。

②投标人应根据本项目要求及特点，制定相应的培训方案，至少包含以下内容：

#### 1.培训目的

明确目标导向：清晰阐述通过培训期望达成的具体成果，如使用户熟练掌握系统操作、管理人员高效进行系统运维管理等，且目标应紧密围绕项目整体功能实现与就业创业服务价值发挥。

#### 2.培训服务原则

系统性规划：构建层次分明、循序渐进的培训体系，保障知识体系的连贯性与完整性。

#### 3.培训内容

平台功能实操：详细演示平台各项核心功能的操作流程，让用户亲手实践直至熟练运用。

常见问题答疑库建设：整理汇总过往培训及试用过程中出现的高频问题，形成详细的答疑手册并实时更新，供用户随时查阅参考，快速解决遇到的问题。

③投标人应根据本项目服务要求，制定售后服务要求方案，至少包含以下内容：

#### 1.服务目标

高效响应保障：确保用户反馈的问题能在最短时间内得到响应，设定明确的响应时间标准，最大限度减少对业务工作的影响。

#### 2.服务内容

技术支持全面覆盖：提供7×24小时在线技术咨询渠道，及时解答关于平台操作使用、故障排查等方面的疑问；针对复杂技术难题，安排工程师远程协助或上门解决。

系统维护定期巡检：制定详细的系统巡检计划，定期检查服务器运行状态、数据备份完整性、网络稳定性等关键指标，提前发现并处理潜在风险，保障系统安全稳定运行。

#### 3.售后服务承诺和保证

#### 针对可能出现的重大故障、安全事故等情况，制定完善的应急处置预案，明确应急响应流程、责任分工及恢复措施，定期组织演练，确保在突发状况下能迅速恢复服务。

#### 4.售后服务队伍

专业团队组建：打造一支由资深技术专家、就业行业顾问及客服专员组成的多元化售后服务团队，成员具备丰富的项目实施经验与专业知识背景，能够精准定位并解决问题。

## 四、团队能力

为保证项目顺利高质量实施，投标人投入本项项目团队成员人数不少于3人，其中含项目负责人1名、项目团队成员不少于2名：

（1）项目负责人具有以下证书的优先：信息系统项目管理师证书、高级工程师证书。

（2）项目团队成员（除项目负责人外）具有以下证书的优先：每有1人具有系统集成项目管理工程师证书或系统架构设计师证书。

## 五、综合实力

（1）为了择优选择中标单位，体现企业实力，投标人具备有效的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务体系认证证书的优先，有效的是指开标当日有效的证书。

（2）为保证视频系统稳定可靠，所投的安全视频平台厂商需具有视频监控系统相关的软件著作权的优先。

## 六、业绩

为了确保项目的顺利实施，投标人需具有类似项目的相关承接经验，投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目（类似项目是指视频监控系统建设、部署或开发类项目）提供相关案例合同的优先。

七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市公安局大数据支队视频监控安全共享平台建设项目 | 软件和信息技术服务业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

| 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 (40分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40 （四舍五入后保留小数点后两位） |
| 技术指标 （40分） | 根据各投标人所投产品对“项目需求”技术参数要求的响应情况进行评分（除实质性要求外），加▲项为核心参数（共15项），不足（负偏离）一项扣1分；其他为一般参数（共125项），不足（负偏离）一项扣0.2分。全部满足得满分40分。 说明:（1）“项目需求”技术参数要求中明确要求提供证明材料的以证明材料加盖投标人公章为准，未作要求的以投标人提供的《技术要求响应情况表》为准。 （2）对通过提供虚假材料谋取中标的，货到验收技术参数与投标文件不符时，采购方可以拒收货、拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。 |
| 服务方案 （8分） | 1、投标人根据本项目第四章采购需求中“项目实施方案要求”，提供科学合理的项目实施方案，方案至少包含：①需求分析、②组织架构及实施步骤、③项目实施计划及时间进度安排方案等内容。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 2、投标人根据本项目第四章采购需求中“培训方案要求”，提供科学合理的培训服务方案，方案至少包含：①培训目的、②培训服务原则、③培训质量保障、④培训时间计划、⑤培训内容方案等内容。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 3、投标人根据本项目第四章采购需求中“售后服务要求”，提供科学合理的售后服务方案，方案至少包含：①售后服务目标和内容、②售后服务承诺和保证、③售后服务队伍方案等内容。方案优于要求的得2分，符合要求得1分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 综合实力 （5分） | 投标人具有质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每有一个得1分，最高得3分，未提供不得分；注：投标时提供上述证书的彩色扫描件，同时须提供上述证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）查询页面完整截图，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。以上材料均须加盖投标人公章，否则不予认可，不提供不得分。 |
|  | 为保证视频系统稳定可靠，所投的安全视频平台厂商需具有视频监控系统相关的软件著作权，提供一个得1分，最高得2分。其他或未提供的不得分。投标时须提供相关证书扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 业绩 （3分） | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目（类似项目是指视频监控系统建设、部署或开发类项目）提供相关案例合同，每提供1个得1分，最高得3分。 注：投标时需提供服务合同原件彩色扫描件，且合同中需体现甲乙双方名称、项目名称、服务内容、主要标的物、合同签订时间、甲乙双方章印齐全，否则不予认可。未提供或经评审不合格的均不得分。 |
| 项目组团队 （4分） | 为保证项目顺利高质量实施，投标人投入本项项目团队成员人数不少于3人，其中含项目负责人1名、项目团队成员不少于2名： 1、项目负责人具有信息系统项目管理师证书、高级工程师证书，每满足一项的1分，本项最高得2分。 2、项目团队成员（除项目负责人外）每有1人具有系统集成项目管理工程师证书或系统架构设计师证书的，得1分，本项最高得2分（一人多证的不重复计分。即:只得1分） 注：①所有相关证书均需在有效期内，并提供原件扫描件并加盖投标人公章；②上述人员需同时提供开标前3个月内任意1个月的本单位社保证明材料原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分，未按要求提供或提供不全的不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：采购人

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（采购单位）组织的采购编号为      ，    的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

### 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市公安局大数据支队视频监控安全共享平台建设项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：（电子签章）

日期： 年 月 日

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

项目建设供应商承诺函

1、在项目实施过程中要严格按照合同履行，不随意变更建设内容，所有的变更必须经市公安局书面审批完成后方可实施，否则变更部分不予结算，给市公安局造成损失的，按规定承担违约责任，并承诺三年内不得参与市公安局项目建设。

2、市公安局采购办将在合同约定的履约期限结束的5个工作日内组织项目验收，供应商应当及时做好验收的准备工作，验收的每次结果将存档，如未能验收通过将根据未通过的原因按照合同约定追究违约责任。

对未列出的其他事项，严格按照法律法规等具体规定执行。

现承诺，我单位在履行    （ 项目名称  ）         的项目建设中，将严格按照提示函的内容和要求执行，如若违反愿意承担相应的责任。

供应商项目负责人（签字）：            联系方式：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。