小米山市集(D33广场疏导点项目)                  工程量清单控制价编制说明

小米山市集(D33广场疏导点项目)

工程量清单控制价编制说明

一、工程概况：
本工程为小米山市集(D33广场疏导点项目)，分为土建和安装工程，土建工程主要包含地面工程、门架工程、集装箱制作安装工程等分部分项内容；安装工程主要包含室外排水工程、室外给水工程、商户供电工程等分部分项内容。
二、工程招标范围:
所有工程量清单、设计施工图的内容，详见招标文件。
三、工程量清单编制依据：
1、镇江市规划设计研究院设计的施工图纸、相关图集及设计院问题回复。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《2014年江苏省安装工程计价定额》、《2014年江苏省市政工程计价定额》、《2014年江苏省建设工程费用定额》（含营改增后调整内容）及截止2025年8月底前镇江市相关工程造价计价文件。

3、人工费按苏建函价【2025】66号文执行。

4、工程不可竞争费费率如下表（%）：

	工程
项目
	社会保障率(%)
	公积金
费率(%)
	增值税  费率(%)
	现场安全文明施工措施费率(%)

	
	
	
	
	基本费率
	增加费
	扬尘污染防治增加费

	土建工程
	3.2
	0.53
	9
	3.1
	/
	0.31

	安装工程
	2.4
	0.42
	9
	1.5
	/
	0.21


安全文明施工措施费（基本费、标化增加费）按2014年费用定额（含营改增后调整内容）标准执行。除现场安全文明施工措施费、各项规费、综合税金按规定费率计取外，其余由各投标单位自主报价。

四、材料价格取定：
本工程材料价格执行2025年第7期《镇江工程造价信息》中的材料信息指导价并结合市场价进入。

土建工程相关说明：
工程类别及取费标准：土建三类。
大型机械进退场费：投标人根据现场情况自行考虑，竣工结算时不做调整。
所有砂浆按预拌砂浆计算，混凝土按商品混凝土计算，所用钢材应保证材料质量，推荐品牌如沙钢、永钢、马钢等。
余方弃置：运距由投标人自报，包干使用，结算时不调整；综合单价包含挖、装、运、卸等全部费用，含运输路线范围内的道路保洁、施工便道、指定弃土位置的平整费，弃土场由投标单位自行解决，弃土场管理需符合安全文明施工相关要求。

集装箱具体搭设方式见图纸要求，按个数报价，包含制作、运输、安装费用，结算时不予调整。
构筑物的地基应采取切实可靠的固定措施，确保安全，此项费用需含在相应报价中。
未尽事宜详见清单描述。

8、暂估价设备、材料：无
9、专业工程暂估价：场地监控（由专业厂家深化设计）30000元。
10、预留金：拆除洗车机及场地标识等费用20000元。   

 安装工程相关说明：
1、商铺供电部分：
未包含主供电接入，从主供电箱-XL-21（不含此电箱造价）起算；
室外明装电箱，安装高度暂按1.5m；
因电气系统图中，未明确电缆配管规格，YJV-5*6暂按镀锌钢管SC25，YJV-4*35+1*16暂按镀锌钢管SC50，YJV-4*185+1*95暂按镀锌钢管SC100编制；
商铺室内电气按施工图进标；
2、给水干管按设计图示计算工程量，未包含主供水接入，商户给水计算至水平干管阀门处（含阀门），支管按商户二次装修时实施考虑，未进标。

3、排水主干管按设计图纸计算，商户内支管部分按二次装修时实施考虑，未进标；隔油池按钢筋混凝土GY-1进标进标。

4、所有管道配件（含避让其他系统所需的爬弯）综合考虑计入相应管道安装综合单价内，结算时不再调整以上管道配件的含量和单价。

5、各系统阀门的公称压力按设计要求。各类设备吊装费用应计入相应清单报价中，结算时不再增加设备吊装费。

6、考虑到室外土方开挖，所有土方工程量结算时按现场实际发生的工程量进行调整。
7、塑料排水管按：“公元”、“联塑”、“中财”品牌考虑；PSP钢塑复合管给水管按“友发”、“新兴”、“华歧”品牌考虑。

8、电线、电缆按：“镇江菊花”、“远东”、“宝胜”品牌考虑。

9、配电箱电器元器件按：“正泰”、“德力西”、“上海人民电器”品牌考虑。

10、灯具、开关、插座按：“TCL”、“三雄极光”、“雷士”品牌考虑。

11、商铺排油烟净化一体机因未明确具体数量及位置，后期由有需要的商户自行考虑安装。

12、未尽事宜详见清单描述。
13、暂估价设备、材料：无。

14、专业工程暂估价：200KW电能补偿柜15000元。

15、预留金：商铺供电工程预留金10000元。          

 2 / 3

