昆 山 市 政 府 采 购

竞 争 性 谈 判 文 件

| 项目编号： | JSZC-320583-KSRS-T2025-0015 |
| --- | --- |
| 采 购 人： | 昆山市张浦镇人民政府 |
| 项目名称： | 张浦镇动迁小区高层建筑的部分地下半地下、架空层的电动自行车停充场所消防提升项目 |

昆山瑞申工程项目管理有限公司

2025年09月

选择瑞申   让您放心

目  录

第一章竞争性谈判邀请函	3

第二章采购需求	6

第三章响应须知	13

第四章合同主要内容	23

第五章响应文件格式	27

- 第一章 竞争性谈判邀请函

昆山瑞申工程项目管理有限公司受昆山市张浦镇人民政府的委托，为其拟采购的张浦镇动迁小区高层建筑的部分地下半地下、架空层的电动自行车停充场所消防提升项目组织竞争性谈判，欢迎具备资格条件的供应商前来参加投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-KSRS-T2025-0015号

2.项目名称：张浦镇动迁小区高层建筑的部分地下半地下、架空层的电动自行车停充场所消防提升项目

3.主要采购内容：张浦镇动迁小区高层建筑的部分地下半地下、架空层的电动自行车停充场所消防提升。

4.工期：合同签订后3个月内完工。

5.采购方式：竞争性谈判；

6.预算金额：人民币贰佰肆拾柒万柒仟柒佰壹拾捌元柒角柒分（¥2477718.77元）；

7.本项目不接受联合体响应。

二、申请人资格要求：

1.一般条件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；

3.特殊条件：无；

4.其他条件

根据《中华人民共和国政府采购法》、相关法律法规以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标代理机构将对谈判响应单位进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的谈判响应单位，拒绝其参与政府采购活动；

三、获取谈判文件

1.获取时间：自招标公告发布之日起三个工作日；

2.获取地点：登录“苏采云”系统自行下载本项目招标文件。

3. 谈判文件售价：0元。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化采购模式，供应商须线上提交响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。

1.提交响应文件截止时间：2025年09月28日14:30（北京时间）；

2.远程开标时间：2025年09月28日14:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

五、公告信息

1.公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定；

2.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

3.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

5.注意事项：

5.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于提交响应文件截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.2线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

5.3本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

七、联系事项

1、采购人：昆山市张浦镇人民政府

联系人：郁晨                联系电话：0512-57441802

2、招标代理机构：昆山瑞申工程项目管理有限公司

地址：昆山开发区富尔路26号601室

联系人：包静芳         联系电话：0512-50163010

3、昆山市政府采购管理部门监督电话：0512-57310854

- 第二章 采购需求

本章（包括需求清单内）打★项为本项目实质性响应项，供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效响应。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320583-KSRS-T2025-0015号

2、项目名称：张浦镇动迁小区高层建筑的部分地下半地下、架空层的电动自行车停充场所消防提升项目

二、招标清单

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自动喷水灭火系统 |  |  |  |
| 1 | 水喷淋钢管 | 1、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN150 2、连接形式：沟槽式连接 3、压力试验及冲洗设计要求：管网压力试验及管道冲洗 | m | 115.5 |
| 2 | 水喷淋钢管 | 1、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN125 2、连接形式：沟槽式连接 3、压力试验及冲洗设计要求：管网压力试验及管道冲洗 | m | 57.75 |
| 3 | 水喷淋钢管 | 1、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN100 2、连接形式：沟槽式连接 3、压力试验及冲洗设计要求：管网压力试验及管道冲洗 | m | 518.98 |
| 4 | 水喷淋钢管 | 1、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN80 2、连接形式：沟槽式连接 3、压力试验及冲洗设计要求：管网压力试验及管道冲洗 | m | 269.89 |
| 5 | 水喷淋钢管 | 1、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN65 2、连接形式：沟槽式连接 3、压力试验及冲洗设计要求：管网压力试验及管道冲洗 | m | 49.67 |
| 6 | 水喷淋钢管 | 1、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN50 2、连接形式：螺纹连接 3、压力试验及冲洗设计要求：管网压力试验及管道冲洗 | m | 43.89 |
| 7 | 水喷淋钢管 | 1、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN40 2、连接形式：螺纹连接 3、压力试验及冲洗设计要求：管网压力试验及管道冲洗 | m | 166.52 |
| 8 | 水喷淋钢管 | 1、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN32 2、连接形式：螺纹连接 3、压力试验及冲洗设计要求：管网压力试验及管道冲洗 | m | 646.09 |
| 9 | 水喷淋钢管 | 1、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN25 2、连接形式：螺纹连接 3、压力试验及冲洗设计要求：管网压力试验及管道冲洗 | m | 3284.05 |
| 10 | 水喷淋（雾）喷头 | 1、材质、型号、规格：直立型快速响应喷头 K=80-68°C 玻璃球喷头 2、连接形式：螺纹连接 | 个 | 867 |
| 11 | 信号蝶阀 | 1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 1.6MPa 3、连接形式：沟槽连接 | 个 | 25 |
| 12 | 明杆闸阀 | 1、类型：明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN65 1.6MPa 3、连接形式：沟槽连接 | 个 | 25 |
| 13 | 螺纹阀门 | 1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 25 |
| 14 | 截止阀 | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 25 |
| 15 | 金属波纹管 | 1、类型：金属波纹管 2、材质：不锈钢材质 3、规格、压力等级：DN150 1.6MPa 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 25 |
| 16 | 金属波纹管 | 1、类型：金属波纹管 2、材质：不锈钢材质 3、规格、压力等级：DN100 1.6MPa 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 25 |
| 17 | 湿式报警阀 | 1、名称：湿式报警阀 2、型号、规格：DN150 3、其他：含配套的报警阀、水力警铃、压力开关、信号阀等配套的阀门组件 | 组 | 25 |
| 18 | 水流指示器 | 1、规格、型号：水流指示器 DN150 | 个 | 25 |
| 19 | 减压孔板 | 1、材质、规格：不锈钢减压孔板 DN150 2、连接形式：法兰连接 | 个 | 25 |
| 20 | 减压孔板 | 1、材质、规格：不锈钢减压孔板 DN100 2、连接形式：法兰连接 | 个 | 25 |
| 21 | 末端试水装置 | 1、规格：末端试水装置 DN25 2、组装形式：含压力表、试水阀及试水接头等组件 | 组 | 25 |
| 22 | 管道支架 | 1、材质：管道支架制作安装 | Kg | 2640.32 |
| 23 | 管道支架 | 1、材质：消防管道抗震支架，热镀锌型钢材质 2、管架形式：单管侧向支撑（T） DN150 | 套 | 20 |
| 24 | 管道支架 | 1、材质：消防管道抗震支架，热镀锌型钢材质 2、管架形式：单管侧向支撑（T） DN100 | 套 | 20 |
| 25 | 管道支架 | 1、材质：消防管道抗震支架，热镀锌型钢材质 2、管架形式：单管侧向支撑（T） DN80 | 套 | 20 |
| 26 | 管道支架 | 1、材质：消防管道抗震支架，热镀锌型钢材质 2、管架形式：单管侧向支撑（T） DN65 | 套 | 20 |
| 27 | 管道支架 | 1、材质：消防管道抗震支架，热镀锌型钢材质 2、管架形式：单管双向支撑（T+L） DN150 | 套 | 20 |
| 28 | 管道支架 | 1、材质：消防管道抗震支架，热镀锌型钢材质 2、管架形式：单管双向支撑（T+L） DN100 | 套 | 20 |
| 29 | 管道支架 | 1、材质：消防管道抗震支架，热镀锌型钢材质 2、管架形式：单管双向支撑（T+L） DN80 | 套 | 20 |
| 30 | 管道支架 | 1、材质：消防管道抗震支架，热镀锌型钢材质 2、管架形式：单管双向支撑（T+L） DN65 | 套 | 20 |
| 31 | 套管 | 1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：消防管道规格 DN150 3、填料材质：含柔性防火堵料缝隙封堵 | 个 | 20 |
| 32 | 套管 | 1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：消防管道规格 DN100 3、填料材质：含柔性防火堵料缝隙封堵 | 个 | 35 |
| 33 | 打洞（孔） | 1、名称：混凝土墙、楼板打孔 2、规格：孔径250mm以内 | 个 | 18 |
| 34 | 打洞（孔） | 1、名称：混凝土墙、楼板打孔 2、规格：孔径150mm以内 | 个 | 35 |
| 35 | 管道刷油 | 1、油漆品种：管道刷油 2、涂刷遍数、漆膜厚度：红色调和漆2道 | m2 | 868.2 |
| 36 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：手工除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆2道，灰色调和漆2道 | kg | 2640.32 |
| 37 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：(B1级耐火时限)橡塑发泡保温管 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：133mm以下 | m3 | 100.89 |
| 38 | 防潮层、保护层 | 1、材料：铝皮保护层 2、厚度：0.6mm | m2 | 2017.8 |
| 39 | 水灭火控制装置调试 | 1、系统形式：水灭火系统控制装置调试50点以下 | 点 | 25 |
| 41 | 新旧管连接 | 1、材质及规格：内外壁热镀锌钢管接驳 2、规格：DN150 3、带（不带）介质连接：喷淋水 | 处 | 25 |
| 42 | 报警联动一体机 | 1、规格、线制：火灾自动报警控制器 2、控制回路：1回路 3、安装方式：壁挂式安装 | 台 | 4 |
| 43 | 感烟探测器 | 1、名称：感烟探测器安装 | 个 | 525 |
| 44 | 手动报警按钮 | 1、名称：手动报警按钮 | 个 | 53 |
| 45 | 声光报警器 | 1、名称：火灾声光报警器安装 | 个 | 53 |
| 46 | 短路隔离模块 | 1、名称：短路隔离模块安装 | 个 | 53 |
| 47 | 输入输出模块 | 1、名称：输入输出模块安装 | 个 | 53 |
| 48 | 输入模块 | 1、名称：输入模块安装 | 个 | 53 |
| 49 | 火灾显示盘 | 1、总线制：火灾显示盘安装 | 台 | 10 |
| 50 | 接线箱 | 1、名称：消防接线箱 | 个 | 18 |
| 51 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 | m | 3937.5 |
| 52 | 配线 | 1、名称：报警信号总线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-RVS-2*1.5 | m | 3150 |
| 53 | 配线 | 1、名称：DC24V电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-BYJ-2.5 | m | 2625 |
| 54 | 控制电缆 | 1、名称：报警信号干线 2、型号：ZBN-KYJV-2*1.5 | m | 1750 |
| 55 | 电力电缆 | 1、名称：DC24V电源干线 2、型号：ZBN-YJV-2*4 | m | 1750 |
| 56 | 控制电缆头 | 1、名称：控制电缆终端头制安 2、规格：6芯以下 | 个 | 30 |
| 57 | 接线盒 | 1、名称：金属接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：明装 | 个 | 805 |
| 58 | 防火涂料 | 1、涂刷（喷）品种：明装电线管刷防火涂料 | m2 | 247.28 |
| 59 | 打洞（孔） | 1、名称：混凝土墙、楼板打孔孔径50mm以内 | 个 | 35 |
| 60 | 自动报警系统调试 | 1、点数：自动报警系统装置调试64点以下 | 系统 | 1 |
| 61 | 自动报警系统调试 | 1、点数：自动报警系统装置调试128点以下 | 系统 | 4 |
| 62 | 自动报警系统调试 | 1、点数：自动报警系统装置调试256点以下 | 系统 | 20 |
| 63 | 消防长钩 | 1、名称：消防长钩 2、规格：2.2米/绝缘绝热 | 套 | 90 |
| 64 | 灭火器 | 1、形式：锂电池专用灭火器 2、规格、型号：手持式/6L | 具 | 80 |
| 65 | 灭火器箱 | 1、形式：碳钢材质、防锈高光漆/680*430*210mm | 组 | 40 |

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AI监控系统 |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 1、名称：可视化红外火焰探测器 2、规格：HF-FVR302-P | 台 | 40 |
| 2 | SD卡 | 1、名称：SD卡 2、规格：128GB TF（MicroSD）内存卡U3 V30 A2 4K 读170MB/s | 张 | 40 |
| 3 | 摄像机电源 | 1、名称：摄像机电源 2、规格：XED-3013S-3C（DC12V3A） | 台(套) | 40 |
| 4 | 设备支架 | 1、材质：摄像机支架 | 套 | 40 |
| 5 | 室外摄像机立杆 | 1、名称：室外摄像机立杆3.5米 2、规格：立杆为变径杆，1米以下为直缝钢管φ150*5.5，1米以上φ100*4.5直缝钢管，横支臂与立杆端头连接采用法兰盘连接，并焊接厚度为10mm的钢板加强板保护 3、材质：金属材料（监控立杆整体热镀锌） 4、其他：含基础、预埋件、除锈刷漆及防雷接地等 5、基础：基础底座及地锚采用混凝土加钢筋笼浇筑，立杆与基础采用法兰盘加预埋螺栓连接，焊接厚度为10mm的钢板加强板保护 | 根 | 15 |
| 6 | 室外安防箱 | 1、名称：室外安防箱 2、规格：600x800x250mm 3、材质：不锈钢材质 4、其他：含基础及防雷接地 | 台 | 15 |
| 7 | 室外型摄像机信号线缆 | 1、名称：室外型摄像机信号线缆 2、规格：CAT5E 3、敷设方式：管/暗槽内敷设 | m | 2400 |
| 8 | 配线 | 1、名称：室外型摄像机电源线缆 2、型号：RVV2*1.0 3、敷设方式：管内穿线 | m | 2400 |
| 9 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PVC管DN25（轻型） 3、敷设方式：明配 | m | 1200 |
| 10 | 配管 | 1、名称：PE管 2、规格：PE32 3、敷设方式：埋地 | m | 800 |
| 11 | 8口工业级交换机 | 1、名称：8口工业级交换机 2、规格：工业级，8口,10/100M | 台 | 10 |
| 12 | 浪涌保护器 | 1、名称：浪涌保护器 2、规格：NXU-ⅡG-40kA/275V-2P | 个 | 10 |
| 13 | 电源插排 | 1、名称：电源插排 2、规格：GN-314W（三位五孔插线排） | 个 | 10 |
| 14 | 漏电保护开关 | 1、名称：漏电保护开关 2、规格：LBE3-63E/32A-2P | 个 | 10 |
| 15 | 本地化部署及对接 | 1、名称：视频系统、预警信息互联互通，一体化平台预留工单派发模块，短信告警提示 | 项 | 1 |
| 16 | 室外道路恢复 | 1、土壤类别：道路切缝、修复、绿化移植视现场环境，已综合考虑在道路恢复 | m | 700 |
| 17 | 传输链路 | 1、名称：传输链路VPN链路（2年费用） | 条 | 10 |
| 18 | 联动及集成服务器 | 1、名称：安装调试服务内容包括管路敷设、管内穿线、设备安装、设备调试、平台接入等内容 | 系统 | 1 |

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防火门维修 |  |  |  |
| 1 | 防火门维修 | 1、名称：规格综合，所涉及门扇维修、门框加固、五金配件维修、密封条维修、防火涂料等，按照洞口尺寸 | 扇 | 60 |
| 2 | 木质防火门更换 | 1、名称：更换（拆除原安装，新增） 2、规格：规格综合，按照洞口尺寸1500*2100，含闭门器、五金等全部内容 | m2 | 30 |
| 3 | 铁质防火门更换 | 1、名称：更换（拆除原安装，新增） 2、规格：规格综合，按照洞口尺寸1500*2100，含闭门器、五金等全部内容 | m2 | 30 |
| 4 | 钢塑防火门更换 | 1、名称：更换（拆除原安装，新增） 2、规格：规格综合，按照洞口尺寸1500*2100，含闭门器、五金等全部内容 | m2 | 30 |
| 5 | 摇杆式排烟窗更换 | 1、名称：更换（拆除原安装，新增） 2、规格：规格综合，按照洞口尺寸500*800，含控制器器、五金等全部内容 | m2 | 60 |
| 6 | 防火门闭门器更换 | 1、名称：防火闭门器更换 2、规格：规格综合 | 樘 | 30 |
| 7 | 防火门闭门器维修 | 1、名称：防火闭门器维修 2、规格：规格综合 | 樘 | 20 |
|  | 零星维修以及车挡 |  |  |  |
| 8 | 防火堵洞（隔板）、孔洞封堵 | 1、名称：管道井封堵、防火门、风机房处防火泥以及防火板 2、材质：位置、规格、做法综合考虑 | 处 | 60 |
| 9 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室外电动车车挡 2、材质、规格：镀锌钢管DN100，高度600mm，宽度600mm 3、连接形式：焊接 4、管道标识设计要求：管道表面除锈、刷油、黑黄警示色环 | 个 | 140 |

注：上述清单内的数量为暂估量，甲方（或监理）对乙方提出的完成数量进行复查并签字确认，最终以甲方（或监理）确认的数量为准。

★三、商务要求

1、付款方式：进度款按完成投资额的60%支付，余款于项目完成（结算评审）满一年后每年支付10%，结算金额=实际工程量*中标综合单价。

2、质保期：本项目免费质保期自最终验收合格之日起计算，免费质保期为叁年。

- 工期：合同签订后3个月内完工；

- 售后服务响应时间：在质保期内如出现质量问题，乙方安排专人，1小时内响应，6小时内到达现场，24小时内解决问题。如遇紧急情况，乙方需在2小时内到达现场并解决问题。

四、其他要求

★1、投标单位具有自2022年至今的类似项目业绩，提供合同及部分发票扫描件，否则作无效标处理。

★2、拟投入的项目组成员中至少配备2名注册消防工程师、 4名具有中级消防员证书或消防设施操作员或建(构)筑物消防员四级的操作人员，提供人员证书及近期公司为其缴纳的社保证明扫描件，否则作无效标处理。

★3、投标单位需在昆山具有办公场所，以做到及时响应。昆山地区的投标单位提供办公场所的相关证明材料；非昆山地区的投标单位承诺中标后在昆山设立办公场所，提供承诺函，否则作无效标处理。

3、成交供应商必须服从现场管理，对工序和材料及时报验，原材料及配件必须符合国家标准，经复试合格后方可使用。

4、施工过程中产生的垃圾及时清运，费用由成交人承担；施工不能影响其他设施、设备的使用及功能，不能影响采购人正常工作开展。

5、施工过程中，供应商需采取措施保护现场及周边相关财务、物品、设施等，因供应商的不规范操作、误操作等原因造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由供应商承担，由供应商原样修复并自行承担相关费用。

6、施工过程中，施工现场、周边及外部矛盾由承包人自行解决，发包人负责协助，不得以施工现场、周边及外部矛盾作为工期不能完成的理由。

- 第三章 响应须知

## 一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性谈判(以下简称谈判)方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足谈判公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.谈判费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，昆山瑞申工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.谈判文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

## 二、谈判文件

1.谈判文件构成

1.1谈判文件由以下部分组成：

（1）竞争性谈判邀请函

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）采购合同文本

（5）响应文件格式

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.谈判文件的澄清

2.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在谈判截止期5日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

3.谈判文件的澄清和修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对谈判文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“苏州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商, 更正公告内容将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

3.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开谈判前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

## 三、响应文件的编制

（一）响应文件的语言及度量衡单位

1.供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2.除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

（二）投标报价

1.投标应以总价报价。除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的整个投标项目的报价应包含完成本项工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、专业统一服装、胸卡、一通讯器材、办公设备、巡检器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.供应商应按《谈判响应报价表》中的谈判项目计算单价和总价。《谈判响应报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

3.供应商应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则投标为无效标。但如果谈判文件要求分标段投标的，则供应商可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个或全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

4.一项谈判内容只允许一个报价，采购代理人不接受任何有选择性的谈判报价。

5.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的主要条款另有规定。

6.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

7.竞争性谈判采取二次报价的方式，即提交响应文件中的报价为首次报价，谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

8.竞争性谈判采取最低评标价法，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

（三）响应文件构成

1.封面

2.目录

3.开标一览表（格式见第五章）；

4.资格审查文件（供应商必须提交4.1-4.3款规定的资料，否则将视为未实质性响应谈判文件要求或资格审查不合格，作无效标处理）

4.1供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

4.4.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

4.4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

4.4.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

4.4.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

4.4.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

4.2特殊条件：无；

4.3供应商符合相关扶持政策的证明材料（必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格）

4.3.1中小企业声明函（格式见第五章）；

4.3.2残疾人福利性单位声明函（格式见第五章）；

4.3.3监狱企业证明文件；

5符合性审查文件

5.1.供应商情况表（格式见第五章）（实质性响应条款，必须提供）；

5.2.响应承诺函（格式见第五章）（实质性响应条款，必须提供）；

5.3.报价分析表（格式见第五章）（实质性响应条款，必须提供）；

5.4.技术、商务偏离表（格式见第五章）（实质性响应条款，必须提供）；

5.5.技术方案（格式自拟，须包含施工方案、维修方案、维保方案、应急预案等）（实质性响应条款，必须提供）；

5.6.项目组成员一览表（格式见第五章）（实质性响应条款，必须提供）；

5.7.类似业绩证明材料（格式见第五章）（实质性响应条款，必须提供）；

5.8.法定代表人授权委托书、双方身份证（如有授权，必须提供，格式见第五章）（实质性响应条款，必须提供）；

5.9.项目相关的符合性证明的文件（谈判文件中如有实质性响应项要求提供材料的，则必须提供相应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）；

（四）绿色采购

若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

（五）注意事项

1.资格审查文件中要求必须提供的材料，供应商必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。

2.符合性审查文件要求必须提供的材料，供应商必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

3.制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

4.开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

5.供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

6.谈判有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后90天。谈判有效期比规定短的将被视为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

## 四、响应文件的递交

1.电子谈判响应文件的递交

1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.提交响应文件截止时间

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本谈判文件第三章第5.3条规定做无效响应处理。

2.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

3.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

4.响应文件的撤回和修改

4.1响应文件的撤回

4.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

4.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

4.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

4.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4 在提交响应文件截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

## 五、响应文件的解密与评审

1.响应文件解密

1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。

2.谈判小组

2.1采购代理机构将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交人。

3.评审过程的保密与公正

3.1谈判小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.4采购代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程中的的澄清

4.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的审查

5.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3未实质性响应谈判文件的情形

5.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

5.3.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

5.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

5.3.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

5.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

5.3.6未按谈判文件要求提供相关证明材料的。

5.3.7不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的。

5.3.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

5.3.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.3.10本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

5.3.11响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

5.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

5.5如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

5.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及谈判小组联系。

6.谈判程序

6.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

6.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。提交最后报价的规定时间为十五分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的规定时间为十五分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

6.4异常低价响应审查：

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

6.4.1响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

6.4.2响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

6.4.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

6.5启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6.6谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

7.采购政策

7.1中小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如供应商认定为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

7.2残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

7.3监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

7.4若投标人提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

8.采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

8.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

8.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

8.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

8.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

9.成交供应商被取消成交资格情形

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

9.1提供虚假材料谋取成交的。

9.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

9.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

9.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

9.5不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

9.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同的。

9.7将政府采购合同转包的。

10.质疑处理

10.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。

10.2质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

10.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

10.2.2质疑项目名称、编号；

10.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

10.2.4具体的事实依据及相关证据材料；

10.2.5必要的法律依据；

10.2.6提出质疑的日期；

10.2.7投标供应商确认函（苏采云系统）；

10.2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已报名的证明材料等。

10.2.9供应商可以委托代理人进行质疑，其授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

10.3供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

11.成交通知书

11.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

11.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 六、授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3. 中标服务费

中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在中标公示结束后三天内付清。以差额累计法收费（按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；服务费不足3000元的按3000元收取。）；

- 第四章合同主要内容

甲方：

地址：

乙方：

地址：

本项目采用公开招标方式，依据中标结果，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确采购人（甲方）和中标人（乙方）采购过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定及本项目招标文件、乙方的投标文件等相关资料，经甲乙双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条 合同标的

1.项目名称：张浦镇动迁小区高层建筑的部分地下半地下、架空层的电动自行车停充场所消防提升项目；

2.项目编号：；

3.履约地点：昆山市张浦镇；

4.中标清单：

第二条 合同总价款

合同总价款：                元整，小写￥               。

合同总价应包括全部所需劳务、管理、材料、制作、安装、调试、维护、垃圾清扫和搬运、成品保护、运至最终目的地的运输、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

第三条 付款方式

付款方式：进度款按完成投资额的60%支付，余款于项目完成（结算评审）满一年后每年支付10%，结算金额=实际工程量*中标综合单价。

注：采购预算清单内的工程量为暂估量，甲方（或监理）对乙方提出的完成工程量进行复查并签字确认，最终以甲方（或监理）确认的工程量为准；

第四条 合同履行要求

1.合同履行期限：合同签订后3个月内完工；

2.售后服务：按照中标文件承诺的售后服务执行；

3.质保期：本项目免费质保期自最终验收合格之日起计算，免费质保期为叁年。

4.颜色与式样、储放和保护：

4.1颜色以甲方提供或确定的色样为准。

4.2货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。

5.技术条款：乙方所供货物须符合招标文件设计图纸和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

6.质量保证：货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

7.货物检测（如有涉及）：

7.1甲方有权委托第三方有资质的检测机构对中标人的生产过程及原材、工艺进行检查检测，检测内容为标书中技术参数要求，包括物品的质地、环保等性能是否达标，对于不按国家有关质量要求、采购人提出的技术及生产工艺要求以及乙方承诺进行生产的，有权提出整改、返工等要求，乙方必须整改到位不得以任何理由拒绝。

7.2产品到达现场后的质量抽查。对于乙方提供的货物，甲方有权要求第三方有资质的检测机构从中随机抽取进行全项检测（抽查几率不大于到货数量的3%），乙方不得指定不得拒绝，检测合格方可交付使用方使用。

7.3对于以上的随机检测费用由乙方承担。

8.本合同应为完整货物及功能的提供：对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。

第五条 甲乙双方责任

（一）甲方责任

为项目实施提供必要的场地和便利帮助，按时验收，按时支付合同款项等。

（二）乙方责任

按招标文件及中标文件要求完成本项目内容。

第六条 违约责任及索赔

1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2.如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同提供服务，甲方可以加收违约损失赔偿。

3.乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应继续履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

5.甲方不能及时按合同付款，则应当付款逾期第5日起，每日按合同总价款的万分之四向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠60日后，乙方有权终止其在本合同中承担的任务及责任。

6.乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成合同约定的内容，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。

7.如果甲方提出索赔通知后15日内或甲方允许的更长时间内乙方未能予以答复，该索赔应视为已经被乙方接受。甲方将从未付款项中扣除索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

8.延期交货时间超过10天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

9.乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

10.乙方应在合同约定时间前货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之五的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

第七条 不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第八条 争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由甲方所在地人民法院管辖。

3.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

第九条 违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

第十条 合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、更正公告、乙方中标的投标文件、中标通知书、乙方在招标过程中的澄清和承诺以及甲乙双方商定的其他文件等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同壹式肆份，甲乙双方、采购代理机构、备案机构各执壹份，各份具有同等法律效力。

4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

5.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方：

法定代表人（授权代表）：

签订日期：

乙方：

法定代表人（授权代表）：

签订日期：

- 第五章 响应文件格式

一、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

：

本授权委托书声明：我 （姓名）系（谈判响应单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名、身份证号码）为我公司被授权人，以本公司的名义参加昆山瑞申工程项目管理有限公司组织实施的编号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与此有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

谈判响应单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

二、响应承诺函

响应承诺函

致：昆山市张浦镇人民政府、昆山瑞申工程项目管理有限公司：

经仔细阅读和研究，我方同意采购文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号）的采购活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与响应有关的一切数据或资料，并保证所提供的响应文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

6.我方同意按采购人确定的评审办法，由评标专家进行评审；

7.我方同意按采购文件中的规定，响应文件的有效期限为开标后三个月；

8.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

9.除不可抗力外，我方如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

（1）在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标；

（2）中标后不依法与采购人签订合同；

（3）在投标文件中提供虚假材料；

（4）恶意串通；

（5）其他违法违规情形。

10.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

谈判响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

三、开标一览表

开标一览表（总报价）

响应人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 响应总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：（元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期： 年 月 日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

四、报价分析表

（项目名称）报价分析表

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水喷淋钢管 | 1、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN150 2、连接形式：沟槽式连接 3、压力试验及冲洗设计要求：管网压力试验及管道冲洗 | m | 115.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水喷淋钢管 | 1、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN125 2、连接形式：沟槽式连接 3、压力试验及冲洗设计要求：管网压力试验及管道冲洗 | m | 57.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水喷淋钢管 | 1、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN100 2、连接形式：沟槽式连接 3、压力试验及冲洗设计要求：管网压力试验及管道冲洗 | m | 518.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 水喷淋钢管 | 1、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN80 2、连接形式：沟槽式连接 3、压力试验及冲洗设计要求：管网压力试验及管道冲洗 | m | 269.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水喷淋钢管 | 1、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN65 2、连接形式：沟槽式连接 3、压力试验及冲洗设计要求：管网压力试验及管道冲洗 | m | 49.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水喷淋钢管 | 1、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN50 2、连接形式：螺纹连接 3、压力试验及冲洗设计要求：管网压力试验及管道冲洗 | m | 43.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 水喷淋钢管 | 1、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN40 2、连接形式：螺纹连接 3、压力试验及冲洗设计要求：管网压力试验及管道冲洗 | m | 166.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 水喷淋钢管 | 1、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN32 2、连接形式：螺纹连接 3、压力试验及冲洗设计要求：管网压力试验及管道冲洗 | m | 646.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 水喷淋钢管 | 1、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN25 2、连接形式：螺纹连接 3、压力试验及冲洗设计要求：管网压力试验及管道冲洗 | m | 3284.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 水喷淋（雾）喷头 | 1、材质、型号、规格：直立型快速响应喷头 K=80-68°C 玻璃球喷头 2、连接形式：螺纹连接 | 个 | 867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 信号蝶阀 | 1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 1.6MPa 3、连接形式：沟槽连接 | 个 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 明杆闸阀 | 1、类型：明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN65 1.6MPa 3、连接形式：沟槽连接 | 个 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 螺纹阀门 | 1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 截止阀 | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 金属波纹管 | 1、类型：金属波纹管 2、材质：不锈钢材质 3、规格、压力等级：DN150 1.6MPa 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 金属波纹管 | 1、类型：金属波纹管 2、材质：不锈钢材质 3、规格、压力等级：DN100 1.6MPa 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 湿式报警阀 | 1、名称：湿式报警阀 2、型号、规格：DN150 3、其他：含配套的报警阀、水力警铃、压力开关、信号阀等配套的阀门组件 | 组 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 水流指示器 | 1、规格、型号：水流指示器 DN150 | 个 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 减压孔板 | 1、材质、规格：不锈钢减压孔板 DN150 2、连接形式：法兰连接 | 个 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 减压孔板 | 1、材质、规格：不锈钢减压孔板 DN100 2、连接形式：法兰连接 | 个 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 末端试水装置 | 1、规格：末端试水装置 DN25 2、组装形式：含压力表、试水阀及试水接头等组件 | 组 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 管道支架 | 1、材质：管道支架制作安装 | Kg | 2640.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 管道支架 | 1、材质：消防管道抗震支架，热镀锌型钢材质 2、管架形式：单管侧向支撑（T） DN150 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 管道支架 | 1、材质：消防管道抗震支架，热镀锌型钢材质 2、管架形式：单管侧向支撑（T） DN100 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 管道支架 | 1、材质：消防管道抗震支架，热镀锌型钢材质 2、管架形式：单管侧向支撑（T） DN80 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 管道支架 | 1、材质：消防管道抗震支架，热镀锌型钢材质 2、管架形式：单管侧向支撑（T） DN65 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 管道支架 | 1、材质：消防管道抗震支架，热镀锌型钢材质 2、管架形式：单管双向支撑（T+L） DN150 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 管道支架 | 1、材质：消防管道抗震支架，热镀锌型钢材质 2、管架形式：单管双向支撑（T+L） DN100 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 管道支架 | 1、材质：消防管道抗震支架，热镀锌型钢材质 2、管架形式：单管双向支撑（T+L） DN80 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 管道支架 | 1、材质：消防管道抗震支架，热镀锌型钢材质 2、管架形式：单管双向支撑（T+L） DN65 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 套管 | 1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：消防管道规格 DN150 3、填料材质：含柔性防火堵料缝隙封堵 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 套管 | 1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：消防管道规格 DN100 3、填料材质：含柔性防火堵料缝隙封堵 | 个 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 打洞（孔） | 1、名称：混凝土墙、楼板打孔 2、规格：孔径250mm以内 | 个 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 打洞（孔） | 1、名称：混凝土墙、楼板打孔 2、规格：孔径150mm以内 | 个 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 管道刷油 | 1、油漆品种：管道刷油 2、涂刷遍数、漆膜厚度：红色调和漆2道 | m2 | 868.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：手工除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆2道，灰色调和漆2道 | kg | 2640.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：(B1级耐火时限)橡塑发泡保温管 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：133mm以下 | m3 | 100.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 防潮层、保护层 | 1、材料：铝皮保护层 2、厚度：0.6mm | m2 | 2017.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 水灭火控制装置调试 | 1、系统形式：水灭火系统控制装置调试50点以下 | 点 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 新旧管连接 | 1、材质及规格：内外壁热镀锌钢管接驳 2、规格：DN150 3、带（不带）介质连接：喷淋水 | 处 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 报警联动一体机 | 1、规格、线制：火灾自动报警控制器 2、控制回路：1回路 3、安装方式：壁挂式安装 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 感烟探测器 | 1、名称：感烟探测器安装 | 个 | 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 手动报警按钮 | 1、名称：手动报警按钮 | 个 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 声光报警器 | 1、名称：火灾声光报警器安装 | 个 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 短路隔离模块 | 1、名称：短路隔离模块安装 | 个 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 输入输出模块 | 1、名称：输入输出模块安装 | 个 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 输入模块 | 1、名称：输入模块安装 | 个 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 火灾显示盘 | 1、总线制：火灾显示盘安装 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 接线箱 | 1、名称：消防接线箱 | 个 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 | m | 3937.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 配线 | 1、名称：报警信号总线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-RVS-2*1.5 | m | 3150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 配线 | 1、名称：DC24V电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-BYJ-2.5 | m | 2625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 控制电缆 | 1、名称：报警信号干线 2、型号：ZBN-KYJV-2*1.5 | m | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 电力电缆 | 1、名称：DC24V电源干线 2、型号：ZBN-YJV-2*4 | m | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 控制电缆头 | - 名称：控制电缆终端头制安 2、规格：6芯以下 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 接线盒 | 1、名称：金属接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：明装 | 个 | 805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 防火涂料 | 1、涂刷（喷）品种：明装电线管刷防火涂料 | m2 | 247.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 打洞（孔） | 1、名称：混凝土墙、楼板打孔孔径50mm以内 | 个 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 自动报警系统调试 | 1、点数：自动报警系统装置调试64点以下 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 自动报警系统调试 | 1、点数：自动报警系统装置调试128点以下 | 系统 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 自动报警系统调试 | 1、点数：自动报警系统装置调试256点以下 | 系统 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 消防长钩 | 1、名称：消防长钩 2、规格：2.2米/绝缘绝热 | 套 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 灭火器 | 1、形式：锂电池专用灭火器 2、规格、型号：手持式/6L | 具 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 灭火器箱 | 1、形式：碳钢材质、防锈高光漆/680*430*210mm | 组 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 摄像机 | 1、名称：可视化红外火焰探测器 2、规格：HF-FVR302-P | 台 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | SD卡 | 1、名称：SD卡 2、规格：128GB TF（MicroSD）内存卡U3 V30 A2 4K 读170MB/s | 张 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 摄像机电源 | 1、名称：摄像机电源 2、规格：XED-3013S-3C（DC12V3A） | 台(套) | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 设备支架 | 1、材质：摄像机支架 | 套 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 室外摄像机立杆 | - 名称：室外摄像机立杆3.5米 2、规格：立杆为变径杆，1米以下为直缝钢管φ150*5.5，1米以上φ100*4.5直缝钢管，横支臂与立杆端头连接采用法兰盘连接，并焊接厚度为10mm的钢板加强板保护 3、材质：金属材料（监控立杆整体热镀锌） 4、其他：含基础、预埋件、除锈刷漆及防雷接地等 5、基础：基础底座及地锚采用混凝土加钢筋笼浇筑，立杆与基础采用法兰盘加预埋螺栓连接，焊接厚度为10mm的钢板加强板保护 | 根 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 室外安防箱 | 1、名称：室外安防箱 2、规格：600x800x250mm 3、材质：不锈钢材质 4、其他：含基础及防雷接地 | 台 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 室外型摄像机信号线缆 | 1、名称：室外型摄像机信号线缆 2、规格：CAT5E 3、敷设方式：管/暗槽内敷设 | m | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 配线 | 1、名称：室外型摄像机电源线缆 2、型号：RVV2*1.0 3、敷设方式：管内穿线 | m | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PVC管DN25（轻型） 3、敷设方式：明配 | m | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 配管 | 1、名称：PE管 2、规格：PE32 3、敷设方式：埋地 | m | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 8口工业级交换机 | 1、名称：8口工业级交换机 2、规格：工业级，8口,10/100M | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 浪涌保护器 | 1、名称：浪涌保护器 2、规格：NXU-ⅡG-40kA/275V-2P | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 电源插排 | 1、名称：电源插排 2、规格：GN-314W（三位五孔插线排） | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 漏电保护开关 | 1、名称：漏电保护开关 2、规格：LBE3-63E/32A-2P | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 本地化部署及对接 | 1、名称：视频系统、预警信息互联互通，一体化平台预留工单派发模块，短信告警提示 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 室外道路恢复 | 1、土壤类别：道路切缝、修复、绿化移植视现场环境，已综合考虑在道路恢复 | m | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 传输链路 | 1、名称：传输链路VPN链路（2年费用） | 条 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 联动及集成服务器 | 1、名称：安装调试服务内容包括管路敷设、管内穿线、设备安装、设备调试、平台接入等内容 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 防火门维修 | - 名称：规格综合，所涉及门扇维修、门框加固、五金配件维修、密封条维修、防火涂料等，按照洞口尺寸 | 扇 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 木质防火门更换 | 1、名称：更换（拆除原安装，新增） 2、规格：规格综合，按照洞口尺寸1500*2100，含闭门器、五金等全部内容 | m2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 铁质防火门更换 | 1、名称：更换（拆除原安装，新增） 2、规格：规格综合，按照洞口尺寸1500*2100，含闭门器、五金等全部内容 | m2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 钢塑防火门更换 | 1、名称：更换（拆除原安装，新增） 2、规格：规格综合，按照洞口尺寸1500*2100，含闭门器、五金等全部内容 | m2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 摇杆式排烟窗更换 | 1、名称：更换（拆除原安装，新增） 2、规格：规格综合，按照洞口尺寸500*800，含控制器器、五金等全部内容 | m2 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 防火门闭门器更换 | 1、名称：防火闭门器更换 2、规格：规格综合 | 樘 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 防火门闭门器维修 | 1、名称：防火闭门器维修 2、规格：规格综合 | 樘 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 防火堵洞（隔板）、孔洞封堵 | 1、名称：管道井封堵、防火门、风机房处防火泥以及防火板 2、材质：位置、规格、做法综合考虑 | 处 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室外电动车车挡 2、材质、规格：镀锌钢管DN100，高度600mm，宽度600mm 3、连接形式：焊接 4、管道标识设计要求：管道表面除锈、刷油、黑黄警示色环 | 个 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

谈判响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

五、项目组成员一览表

项目组成员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 学历 | 年龄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可根据招标内容自行调整，人员社保缴纳证明扫描件附在此表后。

谈判响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

- 类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同内容 | 签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

谈判响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

七、技术、商务偏离表

商务偏离表

| 项目 | 谈判要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 响应时间 |  |  |  |

谈判响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

技术偏离表

| 项目 | 谈判要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标的物 |  |  |  |
| 人员 |  |  |  |
| 业绩 |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………（根据采购内容自行列明） |  |  |  |

谈判响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

八、谈判响应单位情况表

谈判响应单位情况表

单位名称（盖章）

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 主营范围 1._____________________________________ 2. ____________________________________ 3.____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.本次采购项目所属行业为建筑业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。谈判响应单位提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

企业名称（盖章）：

日 期：

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

谈判响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

十一、远程参与开标会议诚信承诺书

远程参与开标会议诚信承诺书

致:(采购人)

我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。

二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。

九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位(盖章):

法定代表人(签名):

授权委托人(签名):

日期：    年月日