招  标  文  件

项目编号：JSZC-320581-SZGZ-G2025-0154

项目名称：常熟经开区化工园区专职消防队应急救援器材装备采购

项目属性：货物类项目

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司

2025年11月

目   录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

一、总则	5

二、招标文件的说明	5

三、投标文件的编制	6

四、投标文件的提交	7

五、开标与评标	8

六、定标	12

七、授予合同	13

第三章  合同文本	15

第四章  采购需求	23

第五章  评标方法与评标标准	65

第六章  投标文件格式	69

附件1 开标一览表	71

附件2 报价明细表	72

附件3 技术参数响应及偏离表	73

附件4 商务条件响应及偏离表	74

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	75

附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	75

附件7 法定代表人授权书	76

附件8 投标函	77

附件9 中小企业声明函	78

附件10 残疾人福利性单位声明函	86

附件11 实质性要求响应及偏离表	87

附件12 详细配置一览表	92

附件13 项目实施方案	93

附件14 业绩一览表	94

附件15 其他	95

第一章  投标邀请

受常熟经济技术开发区管理委员会的委托，苏州公正建设咨询房地产评估有限公司就常熟经开区化工园区专职消防队应急救援器材装备采购（JSZC-320581-SZGZ-G2025-0154）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况： 常熟经开区化工园区专职消防队应急救援器材装备采购招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2026年01月06日13点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320581-SZGZ-G2025-0154

2、项目名称：常熟经开区化工园区专职消防队应急救援器材装备采购

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币2280830.00元。

5、采购需求：常熟经济技术开发区管理委员会所需的常熟经开区化工园区专职消防队应急救援器材装备采购，包括供货、运输装卸、安装调试、技术培训及售后服务。

6、合同履行期限：合同签订后的1个月内完成（全部供货安装调试完毕）。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业，投标文件中须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

3、本项目的特定资格要求：/。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（法定节假日除外）。

2、地点：“苏采云政府采购一体化平台”。

3、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

4、售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、投标截止时间、开标时间：2026年01月06日13点00分（北京时间）

2、开标地点：苏采云政府采购一体化平台。

3、本项目采用电子化采购形式，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、参与采购活动方式：投标人进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》投标人应予打印保留。

3、电子投标准备：投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：常熟经济技术开发区管理委员会

地 址：常熟市通港路88号

联系方式：0512-51917119（倪噔峰）

2、采购代理机构信息

名 称：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司

地 址：常熟国际装饰城B幢26楼

联系方式：0512-52890356（陈语涵、蒋小燕）

3、项目联系方式

项目联系人：倪噔峰（采购人）、陈语涵、蒋小燕（代理机构）

电 话：0512-51917119、0512-52890356

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购代理机构”系指组织本次招标的苏州公正建设咨询房地产评估有限公司（以下简称“代理机构”）。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

2.3 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、合格投标人的条件

3.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中申请人的资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 中标服务费：本项目中标服务费为人民币伍仟捌佰壹拾捌元整，在发中标通知书时由中标人向采购代理机构支付，一次性付清。

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司指定账户：

账 户 名：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司常熟分公司

开户银行：常熟农村商业银行兴隆支行

帐    号：101220001018399085

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件、规定和约束。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

（1）第一章  投标邀请

（2）第二章  投标人须知

（3）第三章  合同文本

（4）第四章  采购需求

（5）第五章  评标方法与评标标准

（6）第六章  投标文件格式

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

1.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.4 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1 代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注发布媒体上发布的更正（补充）公告，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.3 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件收受人均具有约束力。

三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。原版为外文的证书类文件、外国人签字、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必要时代理机构可以要求投标人提供翻译文件。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、投标函、开标一览表、报价明细表、技术参数响应及偏离表、商务条件响应及偏离表、详细配置一览表、项目实施方案、业绩一览表、其他证明文件等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、投标函、开标一览表

4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

4.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的合计总价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

5、报价明细表

5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

5.2 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

6、技术参数响应及偏离表、商务条件响应及偏离表

6.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

7、详细配置一览表、项目实施方案

7.1 投标人需根据招标文件要求对拟提供货物的详细配置情况进行说明。

7.2 投标人需根据招标文件要求对相关的项目实施方案情况进行说明。

8、业绩情况

8.1 投标人需根据招标文件要求提供实施的消防器材项目业绩。

9、其他

9.1 投标人需根据招标文件要求提供其他材料。

10、投标有效期

10.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

11、投标有效期的延长

11.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的提交

1、投标文件的提交

1.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络宽带等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章中“五、开标与评标”第6.1.2条规定做无效投标处理。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4、投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

4.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

1.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由五人或以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

2.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

3、评标过程的保密与公正

3.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

5、对投标文件的初审

5.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标总报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

6、无效投标条款和废标条款

6.1 无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标总报价的。

6.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

6.1.5 投标人的报价超过了预算金额（采购预算）或最高限价的。

6.1.6 未通过符合性审查的。

6.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

6.1.8 投标人在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息的。

（1）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交投标文件日未满三年的。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其通过苏采云系统在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

6.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件）

6.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

6.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2 废标条款

6.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

6.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1、确定中标单位

1.1 中标候选人的选取原则见招标文件第五章规定。

1.2 评委会根据排列情况将推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

1.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.4 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述2.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4 供应商对采购方式、招标文件中采购需求、申请人的资格要求、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系”下有关联系方式。

2.5 以下情形的质疑不予受理：

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3、中标通知书

3.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1、签订合同

1.l 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，或法律规定被取消中标资格的，采购人可按照评委会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织采购。

1.4 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2、货物（包含与货物相关的服务）的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3、政府采购信用融资政策

3.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

4、合同公示

4.1 采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第三章  合同文本

编号：

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照苏州公正建设咨询房地产评估有限公司 常熟经开区化工园区专职消防队应急救援器材装备采购（项目编号：JSZC-320581-SZGZ-G2025-0154） 项目公开招标结果签订本合同。

第一条  定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲方、乙方签署的与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他文件和政府采购过程中的全部文件。

2、甲方：购买本合同项下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

4、货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

5、服务：根据合同规定乙方承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

6、合同总价：根据合同规定乙方在正确、及时、全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用。包括但不限于货物本身的价值金额、乙方的利润、增值税及其他乙方应缴的税金、安装费、调试费、人工费、技术支持与培训费、运输装卸费、保险费等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付任何额外的费用。

第二条  组成本合同的文件

1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条  合同货物

乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称及规格：

货物数量：

第四条  合同总价

合同总价按此次采购结果执行，总金额为人民币            元（大写             ）。本合同为固定总价合同。

第五条  付款方式

（1）、合同签订后，预付款：自合同签订后的30日内，采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款。

（2）、所有货物按期运至甲方指定地点，安装调试完毕并经甲方验收合格后的一个月内，甲方向乙方支付合同总价的20%。

（3）、验收合格之日起一周年后，甲方向乙方支付合同总价的20%。

（4）、验收合格之日起二周年后，甲方向乙方支付合同总价的20%。

（5）、验收合格之日起三周年后，甲方向乙方支付合同总价的10%。

注：①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述（1）条预付款。②以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。③本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。④不满足上述付款方式的作无效投标处理。

第六条  权利保证

1、乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

2、乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权解除本合同并追究乙方的法律责任。

第七条  质量保证

1、乙方保证货物完全符合国家相关法律法规和质量标准的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私的物品。

2、本合同项下货物的提供，应为完整产品及功能的提供。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求；对于合同未有规定，应当符合通常的同类货物质量标准的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、乙方所提供货物的质量技术规格应与采购文件规定及投标文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4、货物经甲方验收后，乙方仍应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

5、乙方应按照标书的有关规定提供合格产品。

第八条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

2、乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。

第九条  交货

1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物。

2、交货时间：合同签订后的1个月内完成（全部供货安装调试完毕）。

3、本项目交货方式为现场交货。交付地点为：甲方指定地点。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第十条  到货验收

1、货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱进行外观验收，如乙方不能按甲方通知按时到达现场又未告知正当理由的，甲方有权单方开箱检验，相应检验结果对乙方有效。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所约定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同、招标文件及投标文件约定及甲方要求的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

4、开箱验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。

5、甲方有关货物外观、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第十一条  伴随服务

1、乙方应提供下列伴随服务：

（1）货物的现场安装、施工、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

第十二条  最终验收

1、货物安装调试结束后，乙方应及时通知甲方对项目进行验收。经甲方组织相关人员验收合格后，由甲方签署验收单。

2、货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与投标文件的符合度；检验（检测）报告齐全性；抽样送检报告；成品检测等以及乙方承诺、甲方要求的其它指标。

3、甲方有权抽样送交第三方进行检测，若样品检测不合格或达不到招标文件实质性要求或达不到投标文件承诺的，此部分费用由乙方承担；若样品检测合格且达到招标文件实质性要求及投标文件承诺的，则此部分费用由甲方承担。

4、如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由乙方承担。如果进行调换或采取其他甲方同意的补救措施后，相关货物仍然不合格的，采购人有权扣除所有履约保证金并终止项目合同。

5、验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方承诺、甲方要求等。

6、甲方有权要求乙方提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实乙方供货来源的真实性。

第十三条  售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及采购文件规定、投标文件承诺的内容提供售后服务。具体为：

（1）从乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试。

（2）货物的免费质量保证期为：                    ，自用户签署终验收报告之日起计算。

（3）售后服务响应时间：免费质量保证期内，如货物发生故障，乙方接到报修后，在   小时内响应，    小时内解决甲方提出的维修要求；若在    小时未能解决，则必须更换同品牌、规格产品或优于中标时品牌、规格的产品，保证甲方的正常使用。乙方拒绝维修或迟延维修超过承诺时间的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方造成的损失，甲方自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担。

报修电话：                      ；联系人：                      。

（4）免费质量保证期内，乙方免收甲方所有质保及售后服务费用（甲方人为因素导致的损坏除外），包括但不限于零部件费、人工费、交通费、住宿费等。

第十四条  违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物价款5%的违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日，乙方有权要求甲方按照逾期付款金额的0.5%向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的5%。

2、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，甲方有权要求乙方向甲方支付逾期交付货物价款0.5%的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物价款的5%；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物价款的5%，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失或损害。

3、若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过15日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方解除合同之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起10日内向甲方支付本合同价款总额的5%，作为违约金。

4、出现下列情形之一，甲方有权要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措；乙方未按要求改正的，或前述措施无法弥补甲方损失或损害的，甲方有权扣除所有履约保证金，并有权要求乙方按合同总价的10%向甲方支付违约金，同时甲方有权单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的10日之内立即退还已收取的合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

（1）乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

（2）交付的货物因交付或验收以前的原因而产生毁损／灭失／数量或重量短缺／质量不良／不安全等物质上的缺陷；

（3）交付的货物存在为他人设定担保／交易限制／权属争议／不符合法律的强制性规定等法律上的缺陷；

（4）交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给消费者／使用者／其他第三人造成生命／身体／财产等方面的损害或者被国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被政府部门等进行查处或者制裁；

（5）交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权／商标权／专有技术／互联网络域名权／商业秘密等知识产权以及其他权利；

（6）乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

（7）出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

5、乙方出现下列情形之一的，视为乙方出现了丧失履行本合同的能力，甲方有权单方解除合同并由乙方赔偿甲方由此产生的全部损失：

（1）乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；

（2）乙方出现转包情形的；

（3）乙方不能履行合同义务的其他情况。

第十五条  不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十六条  合同的补充

1、在本合同履行中，甲方需要追加与本合同相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。

2、补充合同须采用书面形式，并报监管部门备案，为本合同不可分割的一部分。

第十七条  合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十八条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更或中止的。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十九条  合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第二十条  履约保证金

1、签订本合同时，乙方应当向甲方提交履约保证金，履约保证金为中标金额的10%，形式为：电子履约保函（保险）或银行保函。

2、合同履行中乙方因违约等因素需向甲方支付违约金、赔偿金等的，甲方有权在履行保证金中扣除，如合同尚未终止，乙方应当补足履约保证金。

3、合同履行结束后，甲方应结算各方应承担的责任，及时退还剩余的履约保证金。

3.1履约保证金退还方式：原路退回。

3.2履约保证金退还时间：项目完成并经甲方验收合格后的5个工作日内。

3.3履约保证金退还条件：合同履行完成或因合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益而终止合同。

第二十一条  争议解决方式

1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则上述争端均由甲方所在地人民法院管辖。

2、如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第二十二条  通知与送达

1、甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

2、双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

3、任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第二十三条  合同生效及其他

1、合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效。

2、本合同一式三份，以简体中文书写，甲方、乙方、苏州公正建设咨询房地产评估有限公司各执一份，具有同等法律效力。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：                         乙方（单位盖章）：

法定代表人或授权代表签字：                 法定代表人或授权代表签字：

日期：                                     日期：

第四章  采购需求

项目名称：常熟经开区化工园区专职消防队应急救援器材装备采购

项目编号：JSZC-320581-SZGZ-G2025-0154

采 购 人：常熟经济技术开发区管理委员会

一、项目说明：

1、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”）。

2、投标人负责所有货物的供货、运输装卸、安装调试、技术培训及售后服务。

3、投标人应对项目现场进行踏勘，但相关费用须自理。现场踏勘联系人：倪噔峰，联系电话：0512-51917119。投标人在投标报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

4、交货时间：合同签订后的1个月内完成（全部供货安装调试完毕）。

5、交货地点：采购人指定地点（常熟经开区）。

6、付款方式：

（1）、合同签订后，预付款：自合同签订后的30日内，采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款。

（2）、所有货物按期运至甲方指定地点，安装调试完毕并经甲方验收合格后的一个月内，甲方向乙方支付合同总价的20%。

（3）、验收合格之日起一周年后，甲方向乙方支付合同总价的20%。

（4）、验收合格之日起二周年后，甲方向乙方支付合同总价的20%。

（5）、验收合格之日起三周年后，甲方向乙方支付合同总价的10%。

注：①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述（1）条预付款。②以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。③本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。④不满足上述付款方式的作无效投标处理。

（本项付款方式作为实质性要求，在附件11实质性要求响应及偏离表中，投标人只需响应合同文本中“第五条  付款方式”（两者一致）即可）

7、本项目采购预算为￥2280830.00元（人民币贰佰贰拾捌万零捌佰叁拾元整）。投标总报价不得超过采购预算价，否则其投标将作无效投标处理。

8、本项目不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。

- 项目配置清单（货物清单）及技术性能参数要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术性能参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本防护装备 |  |  |  |
| 1 | 特级防化服 | 6 | 套 | - 完全符合GB 24539—2021《防护服装 化学防护服》标准内的所有强制性要求。 - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 组成：重型防化服为连体设计，全身防化，由带大视窗的连体头罩、化学防护服、正压式消防空气呼吸器背囊、化学防护靴及化学防护手套组成。由高品质阻燃布双面涂覆改性复合PVC制作（内含丁基胶），表面平整，具有阻燃防静电性能。连体式结构，面镜由特殊PVC透明材料制成，特别适合酸碱、有机化学物质的防护；颜色为橘红色。与正压式消防空气呼吸器、冷却装备、消防员呼救器及通讯器材配套使用，符合行业标准要求。 - 技术参数： 1）布料厚度：≥0.65mm ▲2）防护服的面料阻燃性能：有焰燃烧时间≤8S，无焰燃烧时间0S，损毁长度≤5cm；拉伸强度纵向≥50KN/m、横向≥25KN/m，撕裂强力纵向≥140N，横向≥90N），耐热老化经125℃×24h后不粘不脆，耐磨损，耐屈挠、抗刺穿性强。 ▲3）防化服为双门襟设计、前门襟带反光标志，手套和靴子采用环组件设计课随时更换。面屏为三层结构，外层面屏耐多种化学品可更换内层面屏防刮。 4）耐寒性能：在-25℃气温环境中5min无裂纹。 5）耐老化性能：经125℃恒温24h后,不粘、不脆裂。 6）防护服的气密性：当充气至940Pa后5min内压力下降值≤300Pa。超压排气阀气密性≥15s；超压排气阀在流量为30L/min时，通气阻力为（78～118）Pa。 7）整套防化服重量：≤8kg。 8）防化服缝接部位的接缝强力＞500N。 9）防化服上贴条的粘附强度≥1KN/m。 10）防化靴材质特殊PVC，内里加衬，舒适性好，具有防酸、碱化学品渗透、耐油、防砸、防穿刺、抗冲撞绝缘层的特性，完全能和防化服配套使用。靴底耐刺穿性能：≥1700N；。 ▲11）配套防化手套及防化靴可快速更换。 12）重型防化服为正压式，由高品质阻燃布双面涂覆改性复合PVC制作，表面平整，没有破洞、脱层、气泡、表面露布、死褶等现象，防护服外贴条齐全，没有部件欠缺；能与正压式消防空气呼吸器、冷却装备等设备配合使用。 |
| 2 | 应急逃生自救安全绳 | 30 | 套 | - 符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准内与安全绳有关的所有强制性要求。 - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 单套安全绳结构组成：安全绳1根、多功能阻燃绳包1个、轻型安全钩2个、轻型下降器1个、连接扁带1根等。绳包应能合理放置安全钩、下降器，能携带于安全腰带上。 - 主要规格：直径（绳索）：≥8.0mm，长度≥16m，破断强度≥20kN。在 600℃±5℃、≥1.33 kN 负荷环境下的承载 45 s，在 400℃±5℃、1.33 kN 负荷环境下承载 300s，不出现断裂现象。 - 耐高温性能：经204℃士5℃的耐高温性能试验后,安全绳不应出现熔融、焦化现象； - 下降器：下降器，具有“离手制停”和“防慌乱”功能，可空中悬停。下降器面板可开合设计，可迅速调整和撤换绳索，节约宝贵的逃生时间。并拥有面板双重安全保护开关；工作负荷≥10kN，≥极限负荷24kN。主体框架应采用航空铝合金制造，适用8-9.5mm绳索，下降器外部标注穿绳方向、操作说明和安全提醒。 - 安全钩：铝合金材质，采用二段自动锁，长轴最大破断强度≥32kN，长轴开门破断强度≥10kN，短轴破断强度≥10kN。 - 绳包：主体材料为与灭火防护服相同的芳纶材质，耐磨、耐高温，便于携带。耐 260℃高温没有明显变化。绳包内置有排绳板防止安全绳缠绕、垂降墙角保护等功能，有泄水功能，能合理放置安全钩、下降器，方便携带。 - 扁带：采用高强度芳纶纤维编制，超强耐磨，阻燃耐高温。工作负荷：≥12kN，极限负荷：≥35kN；长度1米；重量：≤70g； 10.应急逃生自救安全绳(套装) 整体重量：≤1600g。 |
| 3 | 安全钩 | 100 | 个 | - 符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准内与安全钩有关的所有强制性要求。 - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - D型自锁安全钩，主要用于承重、装备连接，多用于高空作业、户外活动、消防救援、工业领域及海上作业、风电设备维护等特殊环境作业。 3.1锁门形式：自锁； 3.2材质：7075铝合金； 3.3开口距离：≥20mm； 3.4破断强度： ①安全钩长轴方向破断强度：≥31kN； ②短轴方向破断强度：≥12kN； ③开口状态时长轴方向破断强度：≥9kN； 3.5.尺寸：≤115*70*19mm； 3.6.重量：≤95g； |
| 4 | 降温背心 （带冰袋） | 30 | 套 | - 符合XF 1265-2015《蓄冷型消防员降温背心》标准内的强制要求； - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 货物号型规格：根据用户实际需求号型供货。 - 外层面料损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，且不应有熔融、滴落现象； - 舒适层经阻燃性能试验后不应有熔融、滴落现象；隔冷层经180℃±5℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤5%。蓄冷剂相变热≥200kj/kg。降温背心贴体温度≥5℃； - 总质量≤2 kg； - 降温模块材质为PE镀铝。蓄冷剂无毒、无害，对皮肤无刺激； |
| 5 | 防化靴 | 40 | 双 | - 符合XF 770-2008《消防员化学防护服装》标准内的强制要求； - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 货物号型规格：根据用户实际需求号型供货 - 耐热老化性能：不粘、不脆 - 渗透时间≥60min - 靴底抗刺穿性能：≥900Ｎ - 电绝缘性能：击穿电压不应小于5000V,且泄漏电流应小于3mA，左≥0.1未击穿 右≥0.1未击穿。 - 防滑性能：始滑角不得小于15°。 - 防砸性能：靴头分别经10.78kN静压力试验和冲击锤质量为23kg、落下高度为300mm的冲击试验后,其间隙高度均不应小于15mm。 |
| 6 | 电绝缘装具 | 3 | 套 | - 技术参数满足DL/T 1125-2009《10Kv 带电作业用绝缘服装》的标准要求。 - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 3、阻燃性能：续燃时间≤1s，损毁长度≤42mm 4、耐压性能：无闪络、击穿及发热现象； 5、泄露电流：≤0.58mA 6、耐寒性能：-25℃×5min折叠180°试验后无裂纹 7、耐汽油性能：120号汽油30s试验后无裂纹、不发粘 8、重量：≤4kg 9、耐热老化性能：120℃×24h试验后不粘、不脆 10、拉伸强度：纵向≥2620N、横向≥1920N 11、表面抗刺穿力：≥50N 12、电气性能：交流电压以1000V/s的速度上升至20kV，保持1min后，试样无闪络、击穿、发热现象。 13、电阻性能：≤15Ω 14、电绝缘手套：泄漏电流≤6mA；拉伸强度≥20MPa；扯断伸长率≥690%；拉伸永久变形≤7% 15、电绝缘靴：泄漏电流≤1.7mA；外地耐折性能切口增长≤1.6mm；电阻性能≤500Ω |
| 7 | 防化手套 | 30 | 双 | - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 化学防护性能：30%氢氧化钠、乙腈、甲醇等耐压穿透性＞35kPa；96%硫酸，30%氢氧化钠等化学品渗透时间＞480min。 3、耐热老化性能：经过 125℃预处理 24h 后，表面不粘、不脆、不龟裂。 4、耐寒性能：经过-25℃预处理 5min，折叠 180°后，无表面破坏性裂痕。 5、手套抗刺穿力≥45N。 6、灵巧性能：能够随着指关节的弯曲而灵活地弯曲，能够抓握住直径为 5mm 的钢棒，级数达到 5级。 |
| 8 | 6.8L备用气瓶 | 10 | 个 | - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 碳纤维全缠绕式铝制内胆气瓶。气瓶水容积为6.8升，工作压力30MPa.水压试验压力≥50MPa，气密性试验压力≥30MPa。 - 瓶阀体配内置式双面显示压力表，可在任何时候显示气瓶内部压力，无需打开瓶阀就可观察瓶内压力。 |
| 9 | 强制送风呼吸器 | 4 | 套 | - 采用正压式密合型全面罩，完全符合 GB30864-2014《呼吸防护 动力送风过滤式呼吸器》标准内所有强制性要求。 - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 使用P100 级防颗粒物过滤元件和综合防护过滤元件，相关过滤元件过滤效率不应低于99.97%。 - 气流:≥95L/min - 电池：机体内部，不可拆卸 - 工作时间：≥4h充电装置：12v,1A - 充电时间:12h 红灯（充电），绿灯（充满） - 声级：＜72dB - 工作温度：-10℃ ～ +50℃ - 配备面罩：全面罩 - 呼吸阻力：关机状态下 PAPR 的峰值吸气阻力不应超过1100 Pa；开机状态下 PAPR 的峰值呼气阻力不应超过 700 Pa。 - 佩带方式：腰间固定带 |
| 10 | 正压式消防氧气呼吸器 | 4 | 具 | - 完全符合XF632-2006《正压式消防氧气呼吸器》标准内所有强制性要求。 - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。（证明材料） - 额定防护时间:≥240min。 - 材料要求:阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，续燃时间为≤5s. - 佩戴质量:≤14.8kg。 - 气密性:高压系统气密性要求:>30min不漏气;低压系统气密性在1min内压力下降值:≤30Pa. - 额定防护时间内防护性能要求:吸气中氧气浓度≥21%，吸气中二氧化碳浓度≤2.0%，吸气温度≤38℃，呼气阻力≤600Pa，吸气阻力≤500Pa。 - 供氧性能: 定量供氧量≥1.4L/min,自动补给供氧量≥80L/min,手动补给供氧量＞80Lmin，自动补给阀开启压力50-250，排气阀开启压力≤700Pa。 - 耐温性能测试下（重型劳动强度下的防护性能）:吸气中氧气浓度>21%，吸气中二氧化碳浓度≤1%，吸气温度≤42℃，呼气阻力≤700Pa，吸气阻力≤600Pa； - ▲电子压力表:漏气量≤6.0L/min； - 面罩性能:总视野≥83%，双目视野≥71%，下方视野>35° - 气囊有效容积:≥5L。 - 呼吸软管:伸长率≥20%。 - 压力报警:声级强度≥70(dB(A)),声响时间60s,最大漏气量5L/min。电子报警装置其防爆性能应符合GB3836.1-2000和GB3836.4-2000的规定。 - 呼气阀、吸气阀:逆向漏气量<0.09L/min，通气阻力≤30Pa。 - 减压器安全阀:安全阀的开启压力与全排气压力应在减压器最大输出压力值的(120~200)%范围内,关闭压力不应小于减压器最大输出压力值。 - 结构组成：背带及外壳、呼吸软管及排水阀、高压氧气瓶、减压装置、CO2 清净罐、冷却器、呼吸气囊、智能电子压力表及报警器、大视野面罩。 |
|  | 灭火器材 |  |  |  |
| 11 | 水力自摆炮 | 3 | 门 | - 符合GB 19156-2019《消防炮》的标准； - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 防腐铝合金材质硬质阳极氧化处理和表面喷塑防护处理，具有良好防腐和耐磨性能； - 3.1阻尼定位手把：可提便于搬运、可定位喷射角度；3.2以消防压力水源作为自摆动力，安全可靠，适用于各类大中型火场的远程灭火；其显著特点在于仅需消防压力水源即可达到大范围自摆灭火的效果，可在无人看管情况正常工作； - 3.3当炮头处于喷雾状态时，可有效稀释火场的有毒有害气体，并对消防员提供水幕隔热保护； - 3.4开关：配置不锈钢拉手的开关球阀，可缓慢开启或关闭阀门，避免操作过快，导致冲击力过大，引起水锤现象； - 3.5支腿：四个支腿可折叠带有锁紧定位机构，水炮前端带不锈钢安全绳扣环，更加安全可靠。支腿安装高强度耐磨地钉，经久耐用。 - 3.6水平自摆角度：0°~40°范围内无级可调，手动/自摆模式可手动切换； - ▲额定流量：30~40L/S 流量可调; - 额定工作压力：0.8-1.0MPa; - ▲射程：≥60m; - 零部件性能：具有自动放余水功能的消防炮,在喷射后,应能在3 min 内排尽炮身内余水。消防炮应在炮进口主流道的适当位置设置压力表,压力表精度不低于 2.5 级。 - 进口尺寸：80mm内扣或卡式, 或其他各类接口；可无限旋转, 避免水带扭结,引起水炮侧移; - 重量：≤16公斤； - 安全带2根，单根长度≥10m；使用水炮时可起到固定作用。 - 操作性能：移动式消防炮在整个水平回转角范围内作最小仰角喷射时应稳定可靠,不应有滑移或倾翻现象。 |
| 12 | 泡沫管枪 | 10 | 支 | - 符合 GB25202-2010《泡沫枪》的标准； - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 工作压力：0.8MPa； - 混合液体流量：16L/s； - 射程：≥28m； - 混合比：6-7%； - 发泡倍数（20℃）：≥5 |
| 13 | 水带卷盘 | 5 | 个 | - 移动式消防水带卷盘机是专用于消防救火水带盘卷之用。设置结构紧凑、小巧玲珑、手动操作无需电源限制，操作安 全简便，使用场所更广范。可以折叠，折叠后体积减小，方便运输和储藏。 - 1、总质量：≤50kg， 2、可卷水带：20m/盘（80 水带） |
| 14 | 穿刺水枪 | 2 | 支 | - 符合GB 8181-2005《消防水枪》、GB 25202-2010《泡沫枪》的标准； - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 硬质穿刺头(穿刺头能刺入2mm以下钢板)进水口公称口径：≥DN65、工作压力（Mpa)：≥0.8Mpa、流量：≥500L/Min、长度：≥1.6米、重量：≤3.6Kg |
| 15 | 测压枪 | 2 | 把 | - 接口：DN65。 - 压力表量程:0~1.6Mpa。 - 射程≥28m。 - 带铜阀门。 |
| 16 | 转角水枪 | 2 | 支 | - 由铝合金和不锈钢制成，阳极氧化抛光处理，适用于房顶、吊灯、烟囱、油烟道、阴沟、船舱及大型车辆等其它死角发生暗火的火灾的扑救和喷射喷洒，日本式快速接口。特点： - 不锈钢枪管能在360度内旋转扑救喷射，满足死角暗火喷射要求。 - 可多种喷射状态，改变枪管弯头上端枪头外套旋转方向就能喷射直流、开花、喷雾水流。 - 额定压力5公斤，适用工作范围3～7公斤，额定流量,2.5L/S，充直水柱长度≥20米，枪长度为1米，日式快速接口，重量≤3kg。 - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 |
| 17 | 泡沫钩管 | 2 | 支 | - 符合GB 20031-2024《泡沫灭火设备》的标准； - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 移动泡沫灭火装置，用以产生和喷射空气泡沫，扑救没有固定泡沫灭火装置地下、半地下和小型油罐的油类和汽油火灾。 - 3.1产品主要材质：不锈钢； - 3.2管牙接扣：65mm ； - 3.3工作压力：0.5-0.8MPa； - 3.4混合液流量：≥16L/s； - 3.5长度：4-5m |
| 18 | 80口径水带高压水带 | 20 | 盘 | - 符合GB 6246-2011《消防水带》的标准； - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 外层材质采用高强度涤纶长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠。 - 水带两头均配有80口径的快速接口。带口缠绕铁丝为3道，水带和接口捆绑处有水带护皮。每盘长度 20m±0.2。 - 单位长度质量≤600g/m。 - 工作压力（含连接设备）为2.5MPa时，爆破压力≥7.5MPa。延伸率和膨胀率≤8%。 - 附着强度，水带织物层与衬里之间的附着强度≥20N/25mm。 - 扯断伸长率≥280%，扯断强度≥12MPa。热空气老化试验中附着强度比率≥75%，爆破压力比率≥75%。 - 水带一端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期。 |
| 19 | 80口径水带中压水带 | 20 | 盘 | - 符合GB 6246-2011《消防水带》的标准； - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 外层材质采用高强度涤纶长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠。 - 水带两头均配有80口径的快速接口。带口缠绕铁丝为3道，水带和接口捆绑处有水带护皮。每盘长度 20m±0.2 。 - 单位长度质量≤600g/m。 - 工作压力（含连接设备）为2.0MPa时，爆破压力≥6.0MPa。延伸率≤8%，膨胀率≤8%。 - 附着强度，水带织物层与衬里之间的附着强度≥20N/25mm。 - 扯断伸长率≥280%，扯断强度≥12MPa。热空气老化试验中附着强度比率≥75%，爆破压力比率≥75%。 - 水带一端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期。 |
| 20 | 80口径水带低压水带 | 40 | 盘 | - 符合GB 6246-2011《消防水带》的标准； - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 外层材质采用高强度涤纶长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠。 - 水带两头均配有80口径的快速接口。带口缠绕铁丝为3道，水带和接口捆绑处有水带护皮。每盘长度 20m±0.2。 - 单位长度质量≤600g/m。 - 工作压力（含连接设备）为2.0MPa时，爆破压力≥6.0MPa。延伸率≤8%，膨胀率≤8%。 - 附着强度，水带织物层与衬里之间的附着强度≥20N/25mm。 - 扯断伸长率≥280%，扯断强度≥12MPa。热空气老化试验中附着强度比率≥75%，爆破压力比率≥75%。 - 水带一端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期。 |
| 21 | 65口径水带 | 100 | 盘 | - 符合GB 6246-2011《消防水带》的标准； - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 外层材质采用高强度涤纶长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠。 - 水带两头均配有65口径的快速接口。带口缠绕铁丝为3道，水带和接口捆绑处有水带护皮。每盘长度 20m±0.2。 - 单位长度质量≤480g/m - 工作压力（含连接设备）为2.0MPa时，爆破压力≥6.0MPa。延伸率≤5%，膨胀率≤5% - 附着强度，水带织物层与衬里之间的附着强度≥20N/25mm - 扯断伸长率≥280%，扯断强度≥12MPa。热空气老化试验中附着强度比率≥75%，爆破压力比率≥75%。 - 水带一端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期。 |
| 22 | 40口径水枪 | 10 | 把 | - 符合GB 8181-2005《消防水枪》的标准； - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 进口外螺纹：M39x2 - 额定喷射压力/MPa：2.0 - 额定直流流量/(L/s)：3 - 流量允差：士8% - 直流射程/m:>17m |
| 23 | 40口径三分水器 | 3 | 个 | - 符合 XF868-2010《分水器和集水器》的标准； - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 与中压消防车供水配套使用。 - 接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理； - 阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理。 - 手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。 - 球体：选用铝合金材质，表面黑色阳极氧化防腐处理。 - 把手：蓝色T型浸塑把手。 - 技术参数：公称压力≥2.5MPa，强度压力≥3.75MPa，阀门通孔直径≥55mm，产品重量≤8kg |
| 24 | 40口径水带 | 40 | 盘 | - 符合GB 6246-2011《消防水带》的标准； - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 水带口径为40mm，外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。内衬材质采用优质聚氨酯（耐寒耐高温），厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长。 - 水带两头均配有40口径的快速接口。带口缠绕铁丝为3道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。每盘长度 20m±0.2。 - 单位长度质量 ≤280g/m。 - 标准工作压力2.0MPa时，爆破压力≥7.8MPa，延伸率≤8%，膨胀率为≤8%， - 附着强度，水带织物层与衬里之间的附着强度≥20N/25MM。 - 扯断伸长率 ≥280%，扯断强度≥12MPa。热空气老化试验中附着强度比率≥75%，爆破压力比率≥75%。 - 水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期。 |
| 25 | 高倍数泡沫发生器 | 1 | 支 | - 符合GB 20031-2024《泡沫灭火设备》的标准； - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 流量不小于8L/s，水轮驱动、叶轮防爆，叶片不少于 6 个； - 混合比:6-7% - 枪体材质不低于不锈钢 - 额定压力≤0.8mpa - 发泡倍数≥80 - 射程≥18m |
| 26 | 屏障水枪 | 8 | 把 | - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 用于形成水幕为保护层，能产生180度扁形水幕阻止火势蔓延，阻断热辐射，保护消防人员及设备的安全，进水口65mm快速接口。 - 枪体T5铝合金结构，坚固且重量轻。 - 表面阳极氧化层可以防止化学腐蚀和机械破坏。 - 屏障板表面设有导流槽，使水幕分布更均匀。 - 销轴和螺钉均为不锈钢材质。 - 流量 10L/s~20L/s； - 工作压力0.8MPa时，流量≥1600升/分钟，水幕宽幅≥25米，高度≥8m。 |
| 27 | 多功能消防水枪 | 10 | 把 | - 符合GB 8181-2005《消防水枪》的标准； - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 具有开启和关闭功能的直流喷雾水枪，既能喷射充实水流，又能喷射雾状水流并具有冲洗功能，可将流道中小杂物或小石子直接排出； - 材质；枪体铝合金 6061-T5 表面硬质氧化，握把、球阀开关拉把材质为铝合金耐高温不变 形抗老化；人体工程学设计握把，手握感好，枪头防撞开花直流外套为阻燃橡胶材料，抗撞 击、抗日晒、抗老化； - 最大流量位置和直流位置设有明显凸出部分，可清楚辨别，便于在视线不好的环境使用 - 枪体：防腐铝合金材质硬质阳极氧化处理，具有良好防腐和耐磨性能； 枪头防撞套：采用阻燃橡胶材料，抗撞击、抗日晒、抗老化； - 额定工作压力：0.6 MPa； - 流量2.5-5-8-10 L/S可调节； - 射程：10L/S @0.6 MPa、射程≥34m； - 开花喷雾角度：0°~ 120°可调 - 重量≤3.1kg |
| 28 | 直流水枪 | 10 | 把 | - 符合GB 8181-2005《消防水枪》的标准； - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 采用高强度铝合金锻造成型，材料经高温热处理使材质性能达到最优，表面经过氧化处理，外观更加美观且耐腐蚀，枪柄把手为尼龙材质，本体为直线握把直流水枪，L型操作杆可轻松操控出水开或关闭。 - 进水口65mm快速接口，流量为7.5L/s,射程≥28m |
| 29 | 消防水带带压堵漏装置 | 2 | 套 | - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 适用水带规格：65、80； - 堵漏压力：≥1.6MPa； - 适用泄漏口：孔状泄漏口≤∮15mm。 |
| 30 | 无后坐力水枪 | 10 | 把 | - 符合GB 8181-2005《消防水枪》的标准；CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备 消防给水设备产品》标准要求。 - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 2、组成结构： 2.1、枪体铝合金 6061-T5 表面硬质氧化，握把、球阀开关拉把材质为铝合金耐高温不变形抗老化；人体工程学设计握把，手握感好，枪头防撞开花直流外套为阻燃橡胶材料，抗撞击、抗日晒、抗老化；导流片：采用316不锈钢、强度高、能保证在喷射时更稳定； 2.2、具有开启和关闭功能的直流喷雾水枪，既能喷射充实水流，又能喷射雾状水流并具有冲洗功能，可将流道中小杂物或小石子直接排出，直流/开花/喷雾/冲洗功能快速转换； 2.3、枪头配置旋转切割齿, 在喷雾时可使水滴雾化效果更好； 2.4、铝合金拉手耐高温不变形抗老化。 3、技术参数： 3.1、额定工作压力：≥0.6 MPa； 3.2、流量：5-6.5-8-10-13L/S，冲洗（PLUSH)； 3.3、射程：≥37 m ； 3.4、喷雾角度：0°~120°； 3.5、入口尺寸：65mm； 3.6、重量：≤3.1kg。 |
| 31 | 截流器 | 12 | 个 | - 接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理； - 阀体：采用压铸工艺，选用A380材质，表面红色喷塑防腐处理。 - 球体：选用铝合金材质，表面黑色阳极氧化防腐处理。 4、公称压力≥2.5MPa，强度压力≥3.75MPa，阀门通孔直径≥55mm； 5、重量≤2kg |
|  | 侦检器材 |  |  |  |
| 32 | VOC挥发性有机气体探测仪 | 1 | 套 | - 应满足(GB12358-2006)《作业场所环境气体检测仪报警仪》标准; - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 用于检测化学品作业场所VOC含量并超限报警。 3.量程要求：PID（0-1000ppm）,报警误差≤0.1%FS（异丁烯），响应时间≤15s（异丁烯）。 4.仪器应具备泵吸式检测方式，应可显示实时曲线图或柱状图；并应显示开机后测试浓度的最大值、最小值、平均值。 5.仪器具备声光、震动报警和维护提示报警功能，并可通过软件设置报警功能开或关；可对报警恢复方式进行选择：自动复位或手动复位。 6.仪器应具备人员跌倒报警功能，用户可选开启或关闭，灵敏度可选高/低。 7.单组电池连续工作时间≥15小时。 8.仪器正常开机时间应不大于1 分钟。 9.工作温度：-20℃～60℃。 |
| 33 | 漏电探测仪 | 3 | 个 | - 用于探测电源泄露并确认泄露电源的具体位置，具备自动探测电气强弱功能，通过感应器获取广角度交流场信号并由程序自动区分高灵敏度信号和低灵敏度信号，并具备对感应信号强弱进行自适应处理的能力。 - 探测电压：120V/60Hz或220V/50Hz；7.2Kv/50Hz或15kV/50Hz ； - 灵敏度：3种（外部开关选择） 高、低、定位 ； - 信号指示：声、光（频率增加或减小）； - 测试频率：20～100Hz ； - 自检：3s ； - 电源：4节5号碱性电池 ； - 持续使用时间：300h ； - 电池报警：内显低压报警 ； - 工作温度：-30°C～50°C ； - 尺寸：￠45mm，长度521mm ； - 重量≤0.57kg。 - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 |
| 34 | 手持式红外热成像仪 | 1 | 台 | - 用于火灾现场黑暗、浓烟环境中的搜救。 - 符合XF/T635-2023《消防用红外热像仪标准》 标准要求 - 提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告复印件加盖公章，且报告应完整有效。 - 采样帧速率≥25帧/秒。 - 探测器像素：≥160*120。 - 工作波段8μm—14μm。 - 一般工作温度：-10℃~+50℃。 - 特定工作温度50℃—260℃。 - 工作环境湿度≤85%（40℃）。 - 存贮环境温度-33℃~+60℃。 - ▲显示功能：具有白热、黑热、搜救、热扫描、可见光、标准模式、火场、冷驱扫描等，≥8种。具有温度测量值、电池耗量、温度标尺,超温、拍照或摄像状态显示功能低电量报警功能：应具有声或光报警或低电量提示功能，图像降噪功能，拍照或摄像及存储功能，照片或录像的回放功能，单点或多点温度显示功能。 - 操作提示功能：具备中文的操作菜单或提示功能。 - 质量≤2kg（包括电池） - 空间分辨力：≤3.5mrad - 噪声等效温差（NETD）：当环境温度在23℃士5℃,焦距50mm,F数为1时,NETD宜不大于0.1K - 测温范围：-20℃～1000℃。 - 测温精度：在100℃以内(包含100℃)应控制在±2℃以内(包含±2 ℃),在 100℃以上应控制在测量值(℃)的±2%以内(包含±2%)。 - 温度漂移：在不同环境温度工作时对黑体温度测量值的漂移量≤2 ℃(黑体设定温度不大于100℃时)或黑体设定温度的2%(黑体设定温度大于100℃时)。 - 连续稳定工作时间：≥2h。 - 特定环境温度持续工作时间：80℃时≥30min，120℃时≥10min，260℃时≥5min。 - 抗跌落性能：以三个方向（X、Y、Z）从1米高度自由跌落到混凝土地面一次后可正常工作（外壳配件可更换）。 - 外壳防护等级：≥IP67 - 存储功能：支持在本机实时查看拍摄保存的图片和视频。 - 具有工作指示灯功能、激光指示功能。 - 具备最高温、最低温和中心点测温功能；具备冷热点追踪功能，全屏最高温及最低温自动指针搜寻功能，可同时显示最高及最低温度。 - 供电方式：锂电池供电，主机具备电量显示功能，为保证续航，配备2块电池，单块电池工作时间：≥5h。 - 配有加速度传感器，待机状态下，轻触机身可快速复位。 - 视场角：水平方向≥ 60° - 可存储2000张图片和10小时视频 - 自动待机功能：内置“加速度传感器”，待机状态下，轻触机身可快速复位 |
| 35 | 探路棒 | 2 | 根 | - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - ▲外壳采用PC材质与TPE硅胶绝缘材质一体注塑成型； - ▲配备OLED彩屏，可实时显示当前工作模式、开机画面、人员信息、照明模式、低/中/高档探测模式、电池图标、漏电图标； - 采用5000mAh容量锂电池供电，支持Type-C/5V反复充电； - ▲具有蓝牙APP功能，APP端可以显示设备工作状态、剩余使用时间、当前操作模式及各类图标/符号； - 前端设有LED照明功能，照明模块可辅助昏暗环境下操作； - 可实时对高低压交流电进行探测，报警探测距离0m-8m以上，可探知160m以外的传统非屏蔽高压输电线 - 电压频率范围20-100Hz； - 可探测不少于120V、220V、380V、7.2kV、46kV； - 防护等级IP65； - 尺寸：≤直径38mm×长度505mm; |
| 36 | 新能源直流电漏电检测仪 | 2 | 根 | - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 探测仪可用于探测电源泄露并确认泄露电源的具体位置。 - 探测仪具备自动探测电气强弱功能，探测仪应能通过感应器获取广角度交流场信号并由程序自动区分高灵敏度信号和低灵敏度信号，并具备对感应信号强弱进行自适应处理的能力。可探测交流电50Hz/60Hz泄露，并依据强弱不同给予提示。 - 探测仪具备声光报警功能，根据检测到的电气强度不同，发出不同强度的声音和光度指示加以区别，电气强度越强，报警声音越大，发光指示灯强度越高，发光闪烁频次越高，并在LCD显示器上有报警状态提示。报警声强度≥90dB（1m处）。 - 探测仪配备LCD液晶显示屏，屏幕亮度可根据光线强度自动调整。应能显示电量，报警状态，信号强度，经纬度信息等。 - ▲探测仪具备GPS、北斗多模定位，可实时记录危险区域的经纬度定位信息。同时具备陀螺姿态定位功能，可实时检测设备的姿态，如果出现大的角度变化，及时发出报警提示，便于后场掌握操作员的姿态。 - 探测仪具备一键紧急呼叫求救功能，可通过仪器正面的紧急呼叫请求控键实现紧急呼叫。 - 探测仪具备应急照明功能，可通过仪器正面的开启/停止按键实现照明灯的开启或关闭。 - 探测仪内置可充电电池，并可实时显示电量情况，在电量低于30%的额定电压下，给出欠压报警提示。 - 探测仪的正负电极与外壳绝缘电阻在正常状态下不低于50MΏ。 - 探测仪的防护等级应符合GB/T 4208-2017外壳防护等级中IP67的相关技术要求。 |
| 37 | 测温仪 | 3 | 个 | - 非接触测量物体温度，寻找隐藏火源。 1.形状枪型；非接触式；带镭射指标测量；℃/℉切换功能； 2.距离目标比: 50:1；自动关机；带背光； 3.温度范围：-50℃～1100℃； 4.分辨率：0.1℃. 0.1′F； 5.准确度：±2%±2℃； 6.响应时间和响应值长：500ms & (8-14)um； 7.重量≤210g。 - 8..提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 |
| - 备注：侦察检测类器材装备应具备处置危化品灾害的防爆、防水功能。 |  |  |  |  |
|  | 堵漏器材 |  |  |  |
| 38 | 外封式堵漏袋 | 1 | 套 | - 适用于封堵罐状类点状、线状类泄漏。其具有耐化学腐蚀、耐油性好，耐热性能稳定、抗老化等显著特点。是消防抢险救援必备堵漏工具。 - 技术参数：适用于在地形复杂的狭窄空间内密封直径在5至48厘米的管道及圆形容器的裂缝。2种规格（旋转扣型，重量≤25kg，带子导向扣型，重量≤16.9kg），密封面积50×30cm²，软橡胶材质，配有快速充泄气切换接口，1个带安全压力表的脚踏高压气泵。 - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 |
| 39 | 下水道阻流袋 | 2 | 个 | - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 用于阻止有害液体流入城市排水系统，具有良好的耐酸碱性、耐热性和密封性，工作压力不小于0.15MPa - 由聚乙烯薄膜制成，厚0.5毫米，耐矿物油，化学物质。内填充水或沙，也可用作蓄液容器。 |
| 40 | 组合式模块化柔性中高压堵漏工具组 | 1 | 套 | - 用于小型罐体堵漏，工作压力不小于2.5MPa，具有较强的耐高低温和耐腐蚀性能 - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 快速封堵装备1套 双动力配置，满足不同工况的各类封堵要求。 1、液压索具拉紧设备: 具备拉紧索具带、封堵多种泄漏孔洞的能力； 1）采用液压为动力，压力等级符合GB/T 17906-2021标准要求。 2）手动高压油泵压力等级：≥700bar。 3）索具拉紧器承载能力：≥13T。 - 带压密封注胶设备: 应具备大于介质泄漏压力，采用液压为动力，能加装国标GB/T 26556-2011中规定的注胶尺寸。可通过注射导管注入密封材料。 3、柔性防爆索具带: 采用高分子复合材料隔离金属，在可燃气体及液体暴露的工况下具有防爆耐腐蚀性能；防爆性符合GB/T 10686-2013标准Ⅱ类B级要求。 - 索具带抗拉载荷应≥28kN。 - 封堵模块箱：内设不少于5个封堵模块，应包括但不限于直管、弯头、法兰、根部、阀门、罐体等部位的封堵模块，适用于错口法兰、异形法兰、罐体、法兰根部、螺纹、变径等泄漏部位。（需提供泄漏部位封堵照片）。 - 密封材料：具有注入型、片型和缠绕型三种形态。适用于危险化学品三类以下介质。 ①需满足热失重率：不大于25%（500摄氏度条件下），符合GB/T 26556-2011标准。 - ②密封材料需满足耐40%硫酸实验：溶胀度范围在-0.15～-0.09之间、溶重度范围在-0.05～0之间；耐20%氢氧化钠实验：溶胀度范围在0～1.1之间，溶重度范围在0～0.9之间，符合国标。 - 整机封堵性能应满足：（1）可封堵设备直径：φ8mm-φ2000mm；（2）适用介质温度：≤580℃；（3）适用介质压力：≤20MPa；（4）封堵时间：≤10min。 - 可封堵泄漏口径：孔洞直径＜φ200mm，裂纹长度＜300mm。 - 专用工具箱:材质为全新改良工程ABS，无严重塑味；防水等级：IP67，抗压等级：IK08。 - 提供满足封堵常见泄漏部位堵漏易损耗材，包括但不限于不少于20KG的密封材料、不少于70m的索具带、索具块及其他配件，满足日常训练及抢险需要。 ▲二、便携式危险化学品泄漏处置模拟装置1套 轻便型泄漏模拟仿真实训装置主要以卧罐结构为主，占地面积约为4㎡，包含管道腐蚀孔洞、砂眼；法兰垫片；罐体本身裂纹、孔洞；罐体根部；人孔法兰；罐体端面；罐体与人孔连接处相贯线七个泄漏部位，单点单控，也可多点同时操作。 1、占地面积：约4㎡（占地面积小，携带方便，可装车运输）； 2、电路配置：单相：220V±10%交流电；三相：380V±10% 50Hz/60Hz交流电； 3、水路配置：自来水管道及排水管道； 4、蒸汽作为动力源，不仅能提供高温、高压的接近真实情况的仿真实训环境，而且能有效地模拟封堵各种管道、法兰、异形法兰和罐体等特殊位置的泄漏，具有结构简单，使用方便，可靠性好的特点。 5、七种典型泄漏类型： 管道腐蚀孔洞、砂眼；法兰垫片；罐体本身裂纹、孔洞；罐体根部；人孔法兰；罐体端面；罐体与人口连接处相贯线等不同类型，难度递增的泄漏部位。 6、单点单控、可多点同时操作，互不干扰。 7、管路材质不锈钢； 8、介质：水、蒸汽； 9、工作电压：单相220V±10% ；三相380V±10% 50Hz/60Hz； 10、交流电额定功率：18kW ； 11、介质温度：0～170℃（蒸汽）； 12、介质压力： 0～0.7MPa（蒸汽）；0～1.6MPa（外接水）； |
|  | 洗消器材 |  |  |  |
| 41 | 强酸、碱清洗剂 | 20 | KG | - 用途：可满足手部、面颊等小面积皮肤化学品（酸、碱、氧化剂、还原剂、螯合剂、 溶剂等 ）喷溅事故的应急需求。 1.符合国家部队标准GJB 8557-2016 。 2.通过实效性检测的“强酸碱洗消剂”，可直接用于应急清洗皮肤表面因受强酸、碱以及氧化剂、还原剂等有害化学品腐蚀导致的伤害。 3、无菌溶液，密封包装。 4、采用雾状喷射，冲洗温和无压迫感。 5、规格:100ml/瓶。≥4瓶 6、保质期不低于两年。 |
| 42 | 消毒粉 | 20 | KG | - 用途：用于皮肤、服装、装备的局部消毒。可吸附各种液态化学品。 1.产品特点：具有疏水亲油的特性；能在有机溶剂中有良好的分散性、加溶性、乳化性和吸附性。从而反应出本产品自身的胶化率和黏度。 2.包装：500g/袋，有效期：3年。 |
|  | 通讯器材 |  |  |  |
| 43 | 无线车载台 | 7 | 台 | - 1、符合GA/T 1255-2016《警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法》的标准 - 2、提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 3、产品屏幕尺寸≥1.8英寸，不小于6行的文字界面显示。 4、▲产品支持内置单北斗定位模块。 5、产品不少于四种工作模式，具有数字常规、模拟常规、模拟集群、PDT数字集群，手动切换模式时，切换过程中无需重启对讲机。 6、产品高级信令不少于四种，包含2音、5音、DTMF、MDC等信令，实现不同呼叫模式。 7、产品支持点火感应，通过车辆引擎点火状态，控制车载台的开启和关闭。 8、支持双声码如：AMBE++和NVOC，本机切换声码器过程中无需重启或升级对讲机。 - 9、产品支持发射中断功能，使用发射中断后，高级别对讲机具有更高的管理权限。 10、产品支持数字常规模式下的同频中转(单频中转)功能，可以解决对讲机局部封闭区域信号不好的问题。 11、技术参数： 工作频率：350-400MHz； 信道容量: ≥1024； 区域：≥248； 工作模式：常规（模拟、数字）、集群：（MPT1327、PDT）； 重量：≤1.46kg； 尺寸：≤183mm×176mm×59mm ； 工作电压：13.6V±15%； 频率稳定度：≤±0.5ppm； 灵敏度：模拟：≤0.22μV(典型值)(12dB SINAD)，数字：≤0.2μV/BER5%； 功率：≤25W。 |
| 44 | 无线车载台天线 | 7 | 根 | - 优质产品，能与现有产品配套使用 |
| 45 | 防爆电台备用电池 | 40 | 块 | - 额定容量不低于2600mAh、标称电压不低于7V。 - 防爆等级不低：Ex ib IIB T4 Gb/Ex ib IIIC T130°C Db - ▲符合国家强制性产品认证CCC,提供电池CCC检测证书及报告 |
| 46 | 电台快速充电箱 | 2 | 个 | - 具备智能监控进行电压、电流、温度等信息智能监控。 - 具备快速充电能力，可同时对8台对讲机或8块电池进行快速充电，充电能力应≥20台次。 - 具备直流充电、USB输出、外接太阳能充电口、AC220V输出接口。 - 具备LCD显示模块，可实时显示电池电量、充电时间、充电容量、电量百分比等信息。 - 内置电池容量≥780Wh，具备充电时间保护、短路保护、电池异常保护 - 充电箱具有抗冲击、耐高温≥50℃、耐低温≤0℃、缓冲减震等能力 - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 |
| 47 | 骨传导耳机 | 45 | 台 | - 不低于Ex ib IlC T4 Gb、Ex ib IIC T130℃ Db防爆等级要求，提供国家级检测机构出具的防爆合格证。 - 不低于IP68防水防尘等级的防护要求 - 不低于90dB的噪声抑制功能，至少保证在90dB环境下可辨别通话 - 对讲机连接线应具备放拉拽设计，保证连接弹性。 - 信噪比不低于50dB，频率响应度至少满足100-10000Hz - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 |
| 48 | PDT手持台 | 45 | 部 | - 符合GA/T 1255-2016 《警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法》的标准； - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 具备良好的防水防尘能力，防尘防水等级≥IP68 - 支持不少于四种工作模式，包括数字常规、模拟常规、模拟集群、PDT数字集群，支持手动切换模式，切换过程中无需重启对讲机。 - 支持双声码器：AMBE++和NVOC，本机切换声码器过程中无需重新写频。 - 屏幕尺寸不小于1.8英寸彩色显示屏和全数字键盘 - 支持内置单北斗定位模块。 - 支持单频中继功能。 - 支持中文短信收发功能，短信息文本内容最多支持500个汉字，具备短消息单发、群发功能。 - 支持降噪功能，噪声抑制能力≥30dB，三级可调 - 工作频段满足350-400MHz，电池容量≥2600mAh。 |
| 49 | 语音自组网中继 | 1 | 套 | - 1、提供国家无线电委员会出具的无线电发射设备型号核准证。 2、级联要求：级联4跳之后延时≤0.5s。 3、操作便捷、支持一键式开机、随地架设、预设频率。 4、兼容性：支持标准PDT对讲机接入。 5、频率范围：350-400MHz。 6、组网要求：支持有线、无线联网以及有、无线混合组网。 7、具备有PTT按键、麦克、喇叭、爆闪灯；为方便部署，基站须有声音提示及信号强度显示；为方便回收，可远程控制声光提示；内置公网4G/5G模块。 8、发射功率：10W/25W/45W功率可调 9、工作时间，发射占空比15%条件下，节点设备工作时间应不小于20小时 10、设备重量≤4.5kg（含主机、电池） 11、防护等级：具备电口、光口、供电等相关接口，采用航空头接口，整机防水防尘等级不低于IP67。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告） 12、内置公网4G/5G模块，在有公网信号覆盖的区域内，即可实现通过公网链路与其他基站联网通讯，形成链路热备。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告） 13、内置北斗单模定位模块，基站屏幕可实时显示当前基站位置信息。 14、具备设备工作状态上报能力，设备运行状态、预警信息以及故障报告可通过自组网传输链路或4G传输链路上报至后方管理平台；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告） 15、具备邻近基站位置信息显示功能，能够实时显示临近自组网基站相对于自身的方向以及估算距离；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。 |
| - 备注：通讯类器材装备应备应具备处置危化品灾害的防爆、防水功能，并且能连入消防通讯指挥系统具有语音录音和中转功能。 |  |  |  |  |
|  | 救生器材 |  |  |  |
| 50 | 滚钩 | 1 | 个 | 1.用于搜寻打捞落水失踪者， 特别是在一些透明度不十分好的水域，原先只能依赖专业潜水员下潜搜寻落水失踪者。 2.该救生滚钩由三角拉杆，不锈钢锁链，三爪锚钩，搭扣连接器，不小于10m双层尼龙编织绳组成。 3.可以拖拽于橡皮艇和冲锋舟尾部使用 4.提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 |
| 51 | 滑轮 | 2 | 根 | - 符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 高效率大尺寸单滑轮，适合极高拖曳效率，坚固耐用的轻量化大型滑轮。 特点： 3.1适用于工业环境或者提拉系统。 3.2可配合静力绳或动力绳使用 3.3使用全封闭滚珠轴承配合大型滚轮，效率≥94%。 3.4可配合抓结或止坠器制作救援提拉系统 3.5顶部大型连接孔可容纳3把锁扣。 3.6冲压成型的侧板能保护绳索不与周围接触。 3.7锻造滚轮配合滚珠轴承的防尘盖设计让滑轮拥有更长的工作寿命。 3.8侧板上的开孔设计能对滚珠轴承的周围进行清洁。 3.9带有独立产品编码。 3.10颜色：橙色，黑色 4、重量:≤ 300 g 5、材质: 滚轮与侧板 - 铝合金, 轴承 - 钢, 轮轴 - 不锈钢 6、强度: ≥32 kN(2*16kN） 7、最大使用绳径:≥ 13 毫米 8、轴承类型: 封闭滚珠轴承 9、工作负荷:≥ 2 x 3 kN |
| 52 | 水域救援伸缩杆 | 1 | 根 | - 杆体采用玻璃纤维，使用保护镀层封装，从而保护其部件。 2、涉水杆底座采用防滑垫，可在水中提供出色的牵引力。此款救援杆可漂浮在水面上。 3、顶端把手采用模块化设计； 4、杆体采用黄色玻璃纤维； 5、深度标记（1500mm）； 6、长：≥1.5米； 7、重量：≤1kg； 8、杆底部具有防滑橡胶套，杆身有测量刻度线，杆身具有反光和夜光效果 ，采用T型把手。 - 9、提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。‌ |
| 53 | 伸缩梯 | 2 | 把 | - 展开长度≥5m - 加厚铝合金钢管 - 底部脚套有防滑措施 - 收缩后尺寸≤120cm |
| 54 | 多功能铁锹 | 3 | 把 | 1、防卫：放于车上贴身防卫 2、铲：轮胎深陷时铲土 3、开山斧：披荆斩棘、驱蛇兽、砍柴 4、锄：挖帐篷排水沟、野菜、陷阱猎兽 5、锤：捶打帐篷钉、营地桩 6、锯：锯木 7、刀：野炊切菜、切肉、砍骨 8、火：生火取暖、做饭 9、户外小刀：剥兽皮、刮鱼鳞、割绳索 10、开瓶器：开啤酒 11、剪：剪铁丝 12、弓：猎兽、猎禽、猎鱼 13、钓：钓鱼 14、止血带：止血、弓弦 15、钢丝猎套：猎野兽 16、螺丝刀：一字十字螺丝刀 17、救生哨：哨声求救 18、加力杆：拆卸轮胎时加力 19、量尺：量数据 20、手电工作灯：警示、自卫、逃生等 |
| 55 | 防水手持对讲机 | 3 | 部 | - 符合GA/T 1255-2016 《警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法》的标准； - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 符合防尘防水等级≥IP68，需提供权威机构出具的检验报告，检测机构应为国家级检测机构。 - 采用金属铝合金边框，屏幕尺寸不小于1.8英寸彩色显示屏和全数字键盘。 - 支持数字常规、模拟常规、模拟集群、数字集群，手动切换模式时，切换过程中无需重启对讲机，需提供第三方检测机构出具的检测报告 - 支持多制式功能，终端自带DMR、PDT、DMR和PDT三种制式，无需升级软件，需提供第三方检测机构出具的检测报告或证明材料。 支持公安部硬件加密、数字语音加密（256位）等多重加密机制。 - 支持双声码器选择如：AMBE++和NVOC，同时支持在菜单中切换声码器，无需重启对讲机，无需升级，需提供第三方检测机构出具的检测报告。 - 支持倒放触发告警功能，倾斜角度大于该值时报警，支持10-60°（步进5°之间选择角度），需提供第三方检测机构出具的检测报告。 - 支持PTT强插功能，支持终端或调度台打断当前通话，获取讲话权限，需提供第三方检测机构出具的检测报告。 - 支持降噪功能，噪声抑制能力≥30dB。 需提供第三方检测机构出具的检测报告或证明材料。 |
| 56 | 势能吸收器 | 4 | 条 | - 配合用于移动止坠器，可双人救援使用，配有撕裂式扁带，装于拉链式包内，可视化管理，便于安全检查，遇冲坠时势能吸收器通过织带撕裂吸收对使用者的冲击力。两端配有织带保护器，用于将连接器固定到位并保护织带免受磨损。长度≥40cm，重量≤205g，最大负荷≥250kg； |
| 57 | 登山包 | 2 | 个 | - 用于存放个人装备65L； - 材质：聚氯⼄烯(pvc)夹⽹布、织物 - 尺⼨：38×26×69cm - 重量：1860±100g - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 |
| 58 | 高空救援全身安全带 | 2 | 套 | - 符合XF494-2023《消防用防坠落装备》的标准 - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 挂点全可调安全带，配有宽大的腰带，肩带可完全拆除，将安全带转换为坐式安全带。 - 腰带上的反光条和肩带上的反光带能增加在黑暗条件下工作的识别，独特的模块化设计出厂自带半永久胸式上升器.腹部钢制挂点≥24KN，SPEED卡扣强度18KN. 肩带和腿环能独立调节。 - 个人体工程学装备挂环能分别挂载15kg的工具，更重的工具可以连接腰带的织带上，能挂载高达35kg的重物；腰带和腿环上额外的环（腰部8个腿部4个）可以挂载更多的设备，每个环能挂载5kg的重物；左肩带的弹性带能挂载设备（如手台） |
| 59 | 高空救援头盔 | 2 | 顶 | - 用于高空作业的超舒适、轻量化头盔。全新优化设计，众多特点，使头盔更贴合头部，全天无感佩戴体验. 内层采用运动头盔常用的舒适EPS轻量化结构，即使长时间佩戴也能倍感舒适。优化的深盔体保证了在头部的稳定性。可以通过可调节高度的前额头带调整内部的深浅，这样头盔就不会向后倾斜或遮挡眼睛。 - 头盔配有≥16个透气孔，并且通过钢网覆盖。 - 耳朵下方的侧部卡扣可调整定位，保证了耳朵和下颚的织带完美固定。 - 新设计的下颚带卡扣非常小巧，并且能流畅开合。 - 头围53-61cm±2cm - 为了方便运输和储存，头围的后部结构和调节轮可以收进壳内。 - 内部衬垫可以拆除和清洗。 - 头灯的卡扣采用内凹设计，不会在穿衣或作业时发生钩挂。 - 头盔在-10至+50℃的使用温度下依然能安全使用。 独立的产品编码能轻松进行周期检测跟踪。 - 重量：420g |
| 60 | 无柄上升器 | 4 | 个 | - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 小型，多用途抓绳（上升）器容易抓握,可用于上升或建立提拉系统;宽大的下方孔可同时连接挽索和脚踏环锁扣;带自清洗槽的齿形凸轮在任何情况下(冰冻或泥泞的绳索)都能优化性能;不锈钢凸轮具有较好的耐腐蚀性;材料:铝合金、不锈钢、尼龙；重量:≤85g；绳索兼容:8-11mm； |
| 61 | 下降器 | 2 | 个 | - 符合XF494-2023《消防用防坠落装备》的标准 - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 高空作业紧凑型下降器，用于绳索和救援。 - 在绳索轻微受力或不受力的情况下，通过按下凸轮可进行绳索微距调整。 - 最大下降重量 ≥200 kg - 绳经：9.3 - 12 mm 的各种绳索直径 - 颜色：金色，黑色 - 重量：≤410 g - 材料不锈钢， 轻合金， 硬化塑料 - 强度≥15 KN |
| 62 | 脚踏带 | 4 | 条 | - 采用6mm辅绳制造的可调节脚踏圈 - 轻合金XP卡扣能在受力时进行调节；卡扣上的扁带方便了长度调节；卡扣上的大孔可以连接各种锁扣（此款不带锁扣）；加强的踩踏带配有弹性织带能让脚踏圈保持在脚上 - 颜色：黑-红 - 重量：≤105g - 材质：PAD,轻合金 - 长度：30-170cm - 最大承载: ≥150kg |
| 63 | 短扁带 | 2 | 条 | - 材料 聚酰胺纤维 - 强度 ≥22千牛 - 宽度 16/25毫米 - 长度 ≥12厘米 |
| 64 | 游动式止坠器 | 2 | 个 | - 游动止坠，具有内置锁定功能，无需辅助操作即可在绳索上下自由移动，发生坠落时可以立即锁止 ASAP LOCK； - 重量≤425克，工作负荷≥100kg。 - 材料：铝，不锈钢和尼龙。 - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 |
| 65 | 自动主锁 | 6 | 个 | - 热锻轻合金椭圆形登山扣，特别设计用于滑轮，上升器和下降器。 - 双动锁 2.1锁定套筒上有粗糙的凹槽，易于操作 2.2倾斜的锁鼻，可平稳夹住和松开 2.3热锻工字梁结构使登山扣极为坚固，坚固和轻便 2.4几乎呈椭圆形的形状，使登山扣易于在连接处调转（锚点或扁带） 2.5由于椭圆形，连接滑轮时力对称分布 2.6较大的绳索承重区域，可更好地滑动绳索并减少登山扣的磨损 - 强度≥10 kN - 纵向拉力：≥26 kN/横向拉力：≥8 kN/开口拉力：≥7 kN/开口大小：≥21 mm - 重量：≤90 g - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 |
| 66 | 牛尾绳 | 4 | 根 | - 用于挽索。绳径10.5mm或11mm，符合EN354标准，成型牛尾长度约0.8米-1米,必须能和12项的梅陇锁连接； - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 |
| 67 | 万向滑轮 | 10 | 个 | - 材质：铝合⾦、不锈钢 2. 尺⼨：135×63×31mm（允差为±1mm） 3. 滑轮中心直径：（38±1）mm 4. 极限负荷：≥36kN 5. 工作负荷：≥22kN 6. 滑轮效率：≥95% 7. 适⽤绳径：4~13mm 8. 重量：≤（270±5）g 绳索救援系统⽤⾼效单滑轮. 单⾯开活动侧板，具有侧板防误开设计，滑轮顶端⾃带万向结吊环，可随⼒的⽅向变化⾃⾏调整滑轮受⼒⻆度，吊环可入3把主锁，有内置吊环防脱销，平底可辅助使⽤普鲁式抓结 - 9.提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 |
| 68 | 扁带 | 50 | 根 | - 用于制作锚点 长度0.8米2条，1.2米2条，1.5米2条； - 强度：≥22kN - 宽度：≥16mm - 材质：聚酯纤维 |
| 69 | 手套 | 3 | 双 | - 防滑，耐磨； - 轻量化手套，优异的抓握感，灵活度和保护。 - 虎口额外加强了耐磨性 - 手背采用了耐磨透气的尼龙材料 - 手腕采用橡胶材料，配有一个加强的连接孔 |
| 70 | 潜水装备 | 2 | 套 | - 呼吸器减压器：采用活塞式一级头，适用于高氧，最高含氧量为 40%；一级头中压使用范围135-145 PSI(9.5-10.2Bar)；工作流量≥2200L/min；重量＜700 克。 2.顺流式二级调节器，主体材质为聚碳酸酯（POLYCARBONATE）、ABS 塑钢，工作流量≥600L/min 3.干式潜水衣：材质不低于 5MM 高密度压缩 CR 氯丁橡胶 4.压铅带：材质不低于 5CM 宽度高强度织带 5.压铅：环保包塑，便于运输和使用存放。内为纯铅料，外包 PVC，耐海水腐蚀。规格分为 2KG/块，每套配置 5 块。 6.浮力背心：水中最大可承重≥230KG。 7.呼吸管：全干式呼吸管，长度 450mm 8.面镜：上下视野最大拓展到 100°的范围 9.三联表：总重量≤500 克 10.手套：采用超强弹力材料，3MM 三层复合氯丁橡胶材质 11.气瓶：潜水专用气瓶，含带防爆安全阀瓶头阀;瓶体材料：6061 铝制气瓶，抛光拉丝瓶身；重量≤15KG，工作压力≥20MPA ，水压测试压力≥30MPA ，气密性试验压力≥20MPA，爆破压力≥超过50MPA - 12.提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 |
| 71 | 激流救生衣 | 10 | 套 | - 1.腰部两侧设计≥2组梯型扣，尼龙织带调整松紧≥2公分，底部尼龙带≥4公分加固。 2.面料采用1680D材质的尼龙面料。 3.采用背心式设计，胸襟采用塑钢开口拉链，后领口增加手提式松紧提拉带设计，方便于携带。 4.环绕胸部设置一条多功能腰带，前胸是设置PFD自救装置，后背部设有牵引绳连接拉环。 5.活饵快卸系统：环绕胸部腰带一条，宽5cm的尼龙织带，使用一组不锈钢日型环及塑钢固定，拉环上配置一根快速牵引绳，可以固定于肩部，不影响救援动作。 6.正面配置2个大容量排水网布构成的置物袋（可拆卸式设计），肩部配置一个对讲机口袋（可拆卸式设计）。后背同时也增加一个大容量置物袋（可拆卸式设计）。 7.多个前置挂点的设计方便使用者在使用和固定刀、口哨时都方便快捷。 8.前后面缝制≥10条反光条，下摆部带有连接点，用于连接腿带固定带，以防水流水浪将救生衣冲脱。 9.浮力:145N-155N 10.浮力损失:救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失应≤0.7% 11.强度: 11.1救生衣衣身应能承受3250N的作用力30min而不损坏 11.2救生衣肩部应能承受1200N的作用力30min而不损坏 11.3裆带与救生衣衣体之间应能承受1200N的作用力30min而不发 生脱离或损坏 12.水中姿态:人员穿着救生衣应以任意方式 下水后，在自由漂浮状态下，5s 内能使人体处于直立状态，人嘴 能高出水面120mm以上 13.快脱带:人员穿着救生衣应以任意方式 下水，能在10s内解开快脱带， 且快脱带的开启力不大于98N, 快脱带在扣件闭合状态下能承 受不大于2500N的拉力，且扣 件未出现开启或损坏现象。 14.安全钩破断强度:≥26KN 15.破断强度(救生 衣胸前织带):≥10N 16.破断强度(救生 衣裆带):≥5KN 17.耐磨性能:在9kPa的压力下≥8000次，不应被磨穿 18.断裂强力:径向≥3000N纬向≥2500N 19.撕破强力：径向≥750N纬向≥890N - 20.提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 |
| 72 | 消防坐式半身安全吊带 | 20 | 套 | - 一、设计、外观和结构要求 1.安全带应能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴。 2.安全带的织带边缘应通过热封或其他措施来防止织线 松脱。 3.安全带上的缝线应与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝 合接口及缝合末端回缝不应少于 13 mm；线路、针迹应 顺直、整齐， 无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 4.安全带的拉环不应使用焊接件。 5.安全带的带扣应使安全带长度调节方便、佩戴快速且无 松脱、滑落现象。 6.安全带带扣的边角半径应不小于 6 mm。 7.带扣与拉环应无棱角、毛刺， 不应有裂纹、明显压痕和 划伤等缺陷，其边缘应呈弧形。 8.安全带的零部件安装应端正，整带应平直、整洁，不应有污损等缺陷。 9.安全带带有缓冲器、速差自控器附件时，缓冲器、速差 自控器应符合GB/T 24538、GB 24544 的要求。 10.半身型安全吊带，设计负荷为 1.33 kN，固定于腰部、 大腿或臀部以下部位。 11.半身型安全吊带的腰部前方和后方部位应各设有一个承载连接部件。 12.安全吊带的承重织带宽度不应小于40 mm且不应大70 mm。 二、正立方向静 负荷性能：半身型安全吊带上所有承载连接部件应进行正立方向 静拉力试验。试验后安全吊带不应从人体模型上松脱， 安全吊带的织带在带扣和调节装置内的滑移距离应不超过 25 mm，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 三、抗冲击性能：安全带上所有承载连接部件应进行冲击试验。试验时， 安全带不应从人体模型上松脱，而且安全带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 四、耐高温性能：经 204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全带的织带和缝线不应出现熔融、焦化现象。 五、金属零件的 耐腐蚀性能：试样中的金属零件经 GB/T 10125 规定的 48h 中性盐雾 试验后，外观应符合 GB/T 6461 外观等级评定轻微级 的要求。 六、标志：在消防用防坠落装备的明显部位上应设置永久性标志， 且至少应包括下列内容： a) 生产者和/或生产企业名称，采用五种方式之一表示，包括中文全称、英文或拼音全称、中文简称、 英文或拼音简称、注册商标图案； b) 产品名称及型号； c) 生产日期或批号（前六位为生产年、月）； d) 产品执行标准的代号； e) 法律法规要求标注的其他内容。 七、提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 |
| 73 | 消防通用安全绳 | 20 | 条 | - 符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准内的要求。 - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳芯材料和绳皮材料均为高强涤纶长丝。 - 直径：16±0.5mm，长度≥50米。 - 破断强度：≥49KN。 - 延伸率：当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤2%。 - 在绳尾处采用透明套管热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、制造商名称、生产日期或批号等。 |
| 74 | 消防专用救生衣 | 30 | 套 | - 1.适合消防部队抗洪抢险和处置水域事故时使用。采用固体浮力材料与充气浮力相结合的方式提供浮力，能在水中灵活运动 - 2.救生衣的颜色为国际认可的救援橙色。救生衣的系固采用扣件或拉链式。救生衣的属具及配件没有尖角、毛刺等导致穿着者和被救者受伤的缺陷。救生衣适用的胸围不小于70mm且不大于1350mm。 - 3.浮力： - 3.1救生衣浮力：≥86N； - 3.2安全气囊浮力：≥163N； - 3.3气胀救生圈浮力：≥185N； - 浮力损失： - 4.1救生衣固有浮力材料提供的浮力在淡水中浸24h,其浮力损失≤2% - 4.2救生衣安全气囊在淡水中浸24h,其浮力损失≤2%； - 4.3气胀式救生圈在淡水中浸24h,其浮力损失≤2%； - 强度： - 5.1救生衣衣身应能承受3200N的作用力≥30min而不损坏； - 5.2救生衣衣肩部应能承受900N的作用力≥30min而不损坏； - 5.3安全气囊与救生衣体之间应能承受900N的作用力≥30min而不发生脱离或损坏； - 5.4裆带与救生衣体之间应能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏； - 6.断裂强力:径向：≥2200N 纬向：≥2100N。 - 7.水中姿态：在救生气囊未充气情况下，穿着 人员穿着救生衣以任意方式下水，救生衣能使人体处于直立姿态，且人嘴高出水面120mm以上。 - 在救生气囊充气情况下，救生衣应能在3秒内使人体处于后仰姿态，且人体躯干与铅垂线的角度不小于30°,人嘴高出水面120mm以上。 - 8.提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件 |
| 75 | 消防防坠落辅助部件 | 13 | 套 | - 一、10.5mm反光静力绳50米1根 1.绳皮由44股组成，特耐磨绳皮，自带反光标识，便于夜间使用。 2.四色可选 3.质量合格独立编号 4.具体参数：绳索类型：承受拉力≥33kN，当承重达到最小破断强度的10%时延伸率≤8.2%，绳皮滑动率：0%/极限冲坠次数＞15/首次冲击力≤5.6kN/缩水率≤1.1%/绳皮占比≤36%/打结系数≤0.8 5.每米重量≤72 g 二、动力牛尾2条 1.动力绳11mm挽索，配有缝合终端。 2.强度≥22 kN 3.材料: 尼龙 PVC 4.重量≤130g 三、梅隆锁2个 1.直径：8mm 2.材质：镀锌钢 3.实测纵向拉力≥46kN/横向拉力≥17kN 4.开口大小：≥11 mm 5.重量≤80g 四、铝锁6个 1.双动锁 2.倾斜的防钩挂锁鼻 3.热锻工字梁结构 4.唯一生产编号 5.实测纵向拉力≥27kN横向拉力≥11kN/开口拉力≥7kN/开口大小≥21mm 6.重量≤82g 五、防慌乱下降器1个 1.高空紧凑型下降器，用于绳索和救援。 2.在绳索轻微受力或不受力的情况下，通过按下凸轮可进行绳索微距调整。 3.最大下降重量≥200kg 4.绳经：9.5- 12 mm 的各种绳索直径 5.颜色：金色， 黑色 6.重量≤410g 7.材料不锈钢， 轻合金， 硬化塑料 8.强度≥15 KN 六、止坠器1个 1.质量合格独立编号 2.安全工作负荷≥100kg 3.适用绳索直径≤11 mm 4.重量≤190g 七、扁带1个 1.用于连接安全带与止坠器的扁带 2.强度≥22kN 3.宽度≥20mm 4.长度≥20cm 5.颜色：黑色 八、单滑轮1个 1.效率≥94% 2.顶部大型连接孔可容纳3把锁扣 3.独立产品编码 4.重量:≤260g 5.材质: 铝合金，钢,不锈钢 6.实测强度:≥38kN 7.尺寸：≥115*85*258mm 8.最大使用绳径：7-13mm 9.轴承类型: 全封闭滚珠轴承 10.工作负荷: ≥6KN 九、成型扁带80cm2个 1.强度≥22kN 2.宽度≤16mm 3.材质：聚酯纤维或更好的材质 4.长度≥80cm 5.重量≤65g 十、成型扁带120cm2个 1.强度≥22kN 2.宽度≤16mm 3.材质：聚酯纤维或更好的材质 4.长度≥120cm 5.重量≤100g 十一、装备包1个 1.重量≤1700 2.容量：≥45L 3.材质：聚氯⼄烯(pvc)夹⽹布、织物 4.尺寸≥34×24×67cm 5.背负顶上直向提手≥1个，侧面横向提手≥1个 6.袋内设有1个拉链⼩件附袋，挂点5个 7.内置名牌卡收纳仓，拉链开合设计，具有防水效果 十二、绳索救援手套1副 1.轻量化手套。 2.耐用的双层人造革，手掌采用A级牛皮制造。 3.虎口额外加强了耐磨性 4.手背采用了耐磨透气的尼龙材料 5.手腕采用橡胶材料，配有一个加强的连接孔 十三、手式上升器1个 1.独立编码 2.重量≤190g 3.断裂强度≥12KN 4.材质：合金，不锈钢，尼龙 5.绳径：8-13mm 6.工作负荷≥140kg 十四、脚踏带1条 1.轻合金XP卡扣能在受力时进行调节 2.加强的踩踏带配有弹性织带能让脚踏圈保持在脚上 3.重量≤105g 4.材质：PAD,轻合金 5.长度：30-170cm 6.最大承载:≥180kg 十五、8挂点安全带1个 挂点≥8个，全可调带衬垫全身安全带 1.肩带可完全拆除，将安全带转换为坐式安全带； 2.腰带和肩带有反光条； 3.SPEED卡扣强度≥18kN，腹部钢制挂点≥24KN，胸式上升器可自由安装； 4.4个承重15kg的装备环；额外的环承重5kg，腰部8个腿部4个 5.肩部的简单连接点用于受限空间救援 6.配有识别标签； 7.适用身高：150-205 cm； 8.重量≤2500g； 十六、绳索头盔1顶 1.轻量化头盔,内层采用舒适EPS轻量化结构，即使长时间佩戴也能倍感舒适。 2.头盔配有≥16个透气孔，并且通过钢网覆盖. 3.头围 53-61cm 4.内部衬垫可以拆除和清洗，在-10至+50℃的使用温度下依然能安全使用。 5.有6个以上的颜色可选。 6.重量≤420g 十七、护目镜1个 1.用于头盔的眼罩，可保护用户免受适用于工业作业和建筑工地的快速移动颗粒的侵害。 2.坚固的屏蔽体，厚度为2.25毫米，高度为100毫米，可提高对快速飞散颗粒的抵抗力 3.透明镜片表面采用了防刮擦膜，能保证优异的光学效果 4.有两个稳定的固定位置，六角螺丝能轻松拆卸 5.重量≤100g 6.材料：聚碳酸酯 十八、护绳套2个 1.材质：聚氯⼄烯(pvc)夹⽹布、涤纶、钢 2.⻓度≥95cm 3.重量:≤135g 4.颜⾊：⿊、⻩ 十九、绳索保护垫1个 1.材质：100%棉 2.尺⼨≥143×83cm 3.重量≤1200g 4.颜⾊：⻩色 ⿊色 |
| 76 | 消防员水域救援干式救援服 | 10 | 套 | - 1、防水、透气且牢固，适用于恶劣的救援环境。 2、采用320D防水透气TriTon面料制作，结实耐用。撕破强力：经向≥100N，纬向≥85N；断裂强力：经向≥25N，纬向≥25N；耐静水压性能≥20kPa；质量≤2.5kg； 3、臀部、肘部、膝盖易磨损部位，高强度Cordura面料补强。接缝少，轻便灵活，适于高体能救援行动。 肘部和膝部带有氯丁橡胶护垫，救援环境中防护全面。 乳胶袜与干式服一体式，防水且保暖。腕部和脚踝处设有3M Scotchlite反光环带，热合焊接，提高昏暗和有雾环境可见性，恶劣环境中不变形、不勾丝。 4、内置辅助吊裤带，水域救援工作完成，可将干式服自上脱卷至腰间，提高舒适度。 5、腿部快干式口袋和臂部防水口袋，用于存放必备物品，易于取用。穿衣入口和男士小便口，采用高强度YKK防水拉链，如厕时不需脱下干式服。 6、接缝处采用强力液态胶密封，阻止水渗入。颈部、手腕和脚踝处外侧，设有氯丁橡胶护层，可调节魔术贴闭合，保护乳胶密封件。 7、织物腰带，舒适可调。 8、提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 |
| 77 | 救生照明线 | 2 | 盘 | 1、符合GB 26783-2011《消防救生照明线》的标准 2、100米 - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 外观 - 外观：照明线线体表面应光滑无划痕,绝缘层完好。绕线转盘应转动灵活、无卡阻现象,表面无明显制造缺陷或机械划伤。照明线电源配电箱操作开关应灵活可靠,面板操作指示清晰,接插件接触良好,无松动。 - 发光亮度:在连续工作时间内,照明线的发光亮度应不小于10 cd/m2 - 闪烁频率：闪烁型照明线闪烁频率应为1 Hz~2 Hz。 - 质量：照明线线体质量应不大于 13 kg。 - 绝缘电阻：照明线线体表层与导线间的绝缘电阻应不小于 50 MΩ。 - 抗拉性能：照明线线体应能承受不小于 300N的拉力。按试验后,线体及发光源应无损坏,照明线应能正常工作。 - 抗压性能：照明线按规定进行抗压试验后,线体及发光源应无损坏,照明线应能正常工作。 - 最高表面温度：在连续工作时间内,照明线线体表面温度应不大于 60 ℃。 - 耐气候环境适应性：照明线线体按规定的耐气候环境进行试验,试验后照明线线体应无粘连、脆化现象,照明线应能正常工作。 - 连续工作时间：直流电源供电的常亮型照明线,连续工作时间应不小于8h:直流电源供电的闪烁型照明线,连续工作时间应不小于 16 h。 |
| 78 | 折叠担架 | 3 | 把 | - 框架采用优质铝合金材料制成，担架面PVC涂层牛津布； - 配有4个脚轮，其中2个万向轮，2个定向轮； - 便于携带和储存，使用灵活，安全可靠； - 易清洗消毒； - 承重≥160kg。 - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 |
| 79 | 气动起重气垫 | 1 | 套 | - 1、适用于交通事故、建筑倒塌等现场救援；主要由起重气垫和辅助部件及快速固定垫组成。 2、起重气垫不少于2个： ▲2.1小型起重气垫，不少于2个；尤其适用于狭小空间救援，单个气垫的最大起重能力≥25吨；最大直径≤520 毫米，最大顶升行程≥240毫米，最大顶升高度≥270毫米；边缘厚度≤10毫米，中心厚度仅≤34毫米；重量≤6.5公斤。 ▲2.2符合《救援起重气垫试验大纲》标准。提供国家级或国家认可第三方检测机构出示的检验报告。 2.3可将二个气垫固定连接使用。 2.4气垫的工作气压≥10Pa，安全系数≥4:1，气垫最大可承受≥48Pa气压。 2.5每个气垫的上下两面，均固定内置有金属材质的平面板（金属材质、圆形），放大接触面积，且便于直接顶升尖锐物体。平面板中心特别设有螺孔，通过多层螺纹牢固锁定金属联接器，确保两个或三个气垫固定联接成为一个整体，杜绝意外脱离，并增加顶升高度。 3、气垫的控制配件包括：双气垫控制器不少于1个，可同时操作不少于2个气垫。调压阀不少于1个；输气管不少于2根；截流管不少于2根；气垫联接器不少于1个；多功能板1块；多功能板联接器不少于1个；连接工具不少于1个；配件便携箱不少于1个。 |
| 80 | 背负式灭火装置 | 2 | 套 | - 专门针对新能源汽车扑救用； - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 总体要求：背负式泡沫灭火装置由空气呼吸器气瓶、面罩、减压装置、泡沫混合液桶、泡沫发生装置、泡沫枪等部件组成，具备灭火、洗消、呼吸防护功能； 4、装置为以气瓶储存的压缩空气为动力的泡沫灭火系统（CAFS），具备正压式空气呼吸防护功能； 5、装置的原液桶工作时无压力，无需泄压即可实现灭火液快速充装，气瓶需瓶阀向下装配于装置侧面，方便背负后打开和关闭； 6、装置能够实现背负和地面拖动两种快速移动方式； 7、灭火等级：A类：4A，B类：144B； 8、泡沫喷射距离：≥10米，喷射工作压力：≥0.8Mpa； 9、气瓶标准：6.8L、30MPa；空气呼吸器气瓶、减压装置、面罩、压力表及报警装置应符合GA124-2013《正压式空气呼吸器》相关要求，并取得3C认证的空气呼吸器部件； 10、原液桶灭火液填充容积：≥18L；泡沫液预混非压力式，可直接反复充装，喷射剩余率≤2%； 11、连续喷射时间：≥90秒； 12、整机重量：≤35Kg（灭火液充满原液桶，气瓶充满）； 13、欠压报警：装置具备欠压报警功能； 14、外型尺寸：＜425*245*650mm（长*宽*高）； 15、泡沫液抽吸方式：隔膜气泵，连续工作时间≥2h； 16、喷射枪、管路、料桶等满足防跌落、可靠性等要求，料桶满载时1m高度跌落无损坏； |
| 81 | 围堰 | 1 | 套 | - 扑救新能源汽车专用围堰； - 面料：玻璃纤维加涂层阻燃布，拉链：内侧阻燃开口拉链，外侧TPU哑光防水开口拉链，魔术贴：天下一钩阻燃魔术贴，织带：美国纹加密加厚织带，缝纫机线：阻燃缝纫机线。 - 铁架子尺寸：高度≥85cm，底部宽度≥75cm，展开面料长度≥1米。 - 整套数量≥24个 |
| 82 | 警戒桶 | 50 | 个 | - 尺寸≤80*100cm； 2、重量≤5kg 3、耐撞耐压、强烈反光； 4、可注水‌ |
| 83 | 移车器 | 1 | 套 | - 1.小范围内手动移动车辆，只接触轮胎不接触汽车的车身、轮毂或底盘；配有万向脚轮可使汽车任意方向移动；仅需十几秒内即可移走汽车； 2.工作方式：棘爪驱动，脚踏举升，单个净重≤18.9公斤，支起车轮离地间隙≥35毫米，展开滚筒间距68cm，合起滚筒间距29cm。每套数量：4个， 单个承重≥680公斤/个（四个最大承重≤2720公斤）； 3.适用车型：通用于中大型轿车、中型越野车以下车型。 |
| 84 | 转换接口 | 50 | 个 | - 1、接口公称通径：65雌转80雌接口，适用介质：水、水和泡沫混合液。表面经阳极氧化处理，具有强度高、耐腐蚀的性能优点。接口表面无结疤、裂痕、砂眼，加工表面无伤痕。接口与水带连接部锐角经倒圆角处理，接口与接口连接时更顺畅。橡胶密封圈采用耐油橡胶，保护圈：采用高性能防紫外线抗老化硅胶，颜色采用鲜亮红色或鲜亮蓝色。无气泡、杂质、裂口和凹凸不平等缺陷。 2、密封性能：在0.3Mpa和1.6Mpa水压下均不发生渗漏现象。 3、水压性能：接口在2.4Mpa水压下，不出现可见裂缝或断裂现象，试验后能够正常操作使用。 4、跌落性能：接口从1.5米高处自由落下5次，均无损坏并能正常操作使用。 5、技术参数： 工作压力(MPa)：2.5； 测试压力(MPa)：4.0 6、外观要求： （1）接口无外观缺陷与不良。 （2）表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。 |
| 85 | 指环切割器 | 3 | 把 | - 用于切割戒指、护指、板指等禁锢手指的环状物体的专业电动工具，可切断金、铂金、银、铜、铝、热处理钢、石材、玻璃等各种不同硬度的材料。 2、设备由主机、防切割装置、专用电池匣、专用锯片、专用螺丝刀等部件组成； 3、指环切断器的微小锯片由专门的金刚石材料制成，工具在切割过程中仅产生少量热量，可以有效保护伤者。 4、整机由4节碱性干电池提供动力，整机重量≤2公斤，电压：1.5V； 5、锯片：金刚石和砂轮锯片各一套。 6、提供国家级或国家认可第三方检测机构出示的检验报告 |
| 86 | 电动叉车 | 1 | 台 | - 电池类型：锂电池 - 电压≥24V， - 货叉长度≥1100mm，外宽≤600mm； - 载重≥2000kg |
| 87 | 箱灯 | 2 | 台 | - 防爆产品，可在1、2区易燃易爆气体环境中安全使用； 2、升降高度高、照明范围广：升降高度不低于2.2m，满足中等范围照明效果，同时避免低高度灯具在使用时直射人员导致炫目，同时可实现单面照明或者三面照明，满足多角度大范围照明需求； 3、黄色及疏导警示灯，警示效果明显：明显黄色警示灯，处理事故时提醒来往车辆前方事故，请慢行，警示效果明显保证事故处理人员和来往车辆的安全，并能起到疏导车流及行人作用； 4、方便携带：重量不超过9Kg，收起高度不高于1m，携带舒适； 5、可在城市道路及高速路斜坡使用：灯具支撑腿或升降杆可进行调节，满足在非水平面正常使用需求（参考公路及道路建设规范坡度小于10°），具有两种配置，分别为消防及普通版； 6、多种控制方式：具备手动、APP多种控制方式。 7、额定电压≧DC22.2V 8、额定容量≧3*5Ah 9、光源功率≧100W 10、连续放电时间≧4h（强光）、8h（中光）、12h（工作光） 11、充电时间≦6h 12、防护等级≦IP66 - 13、提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 |
|  | 破拆器材 |  |  |  |
| 88 | 手动破拆工具 | 1 | 套 | - 符合GB 32459-2015《消防应急救援装备 手动破拆工具通用技术条件》的标准； - 伸缩冲击撬杆：调整长度，与其它构件组合，作为杠杆手柄、冲击拷打之用 ，伸缩长度600-860cm ，冲击行程260mm ； - 撬锁拔钉器：撬掉挂锁，拔起钢钉等用，长度300mm ； - 金属切割器：撕开铁皮（汽车、飞机）等用，长度300mm ； - 平 凿：冲击凿开坚硬物体等用，长度460mm ； - 尖 凿：冲凿混凝土及砖石墙体等用，长度380mm - 鹰 嘴 撬：撬开门窗，撬掉； - 阔 斧：砍开木门； - V 型 凿： 冲击切割防盗门、飞机、车体等； |
| 89 | 机动链锯 | 2 | 台 | - 符合 GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》的标准 - 发动机功率≥2.2KW。导板长度≥30厘米。链条时速≥23m/s。 3、提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 |
| 90 | 绝缘剪 | 3 | 把 | - 刀头优质碳钢锻压，整体热处理，刃口高频感应淬火，刀片的刃口剪切硬度≤HRC53； 2.螺栓、压板、中心轴剪切硬度≤HRC33—40； - 能剪6-8mm口径圆钢 - 提供产品说明书。 |
| 91 | 锯片 | 10 | 片 | 1、能与现有产品配套使用 2、350mm砂轮片 |
|  | 其他器材 |  |  |  |
| 92 | 移动式排烟机 | 1 | 台 | - 符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》的标准； - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 整机结构紧凑、设计轻巧、方便抬举、便于存放,五档位快速角度调整器,操作便捷； - 叶轮直径≥35cm，粉末涂层钢架，刀面高聚合物风机叶片，提高正压通风性能； - 风量≥6000m³/h； - 本田发动机 ≥4.6HP(3.4KW)； - 重量≤35 kg； - 额定转速≥3600r/min - 噪声≤100dB（A） |
| 93 | 大型水力排烟机 | 1 | 台 | - 符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》的标准； - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 工作压力范围:0.5-1.2MPa - 排风量:≥15000m3/h - 额定工作压力≥1.2MPa - 连接方式:KDKA65 - 重量≤30kg - 配有脚轮、可方便移动；拉起扶手后、可自动调节排烟机的倾斜度以达到最理想角度。 - 配有压力表、可实时监测水压情况。 |
| 94 | 防爆输转泵 | 1 | 台 | - 电机功率: ≧ 4 kw - 电压：380 V - 流量：≧4～18 m³/h - 自吸能力：2～5m - 压力：≤2 bar - 最大吸入颗粒：12 mm - 持续工作时间：≤8 h - 重量：≤150kg |
| 95 | 泡沫桶推车 | 2 | 个 | 1、车架高度≤150cm； 2、宽度≤50cm 3、车轴宽度≤70cm 4、载重≥100kg 5、自重≤10kg |
| 96 | 气密性隔热服 | 2 | 套 | - 提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告。 - 货物号型规格：根据用户实际需求号型供货。 - 消防员防火防化服装是气密、重型化学防护服装，应用于处理气态液态、固态、气溶胶、颗粒物、病毒、病菌等有毒有害化学品事故接触危险化学品、毒剂； 主体面料为双层，表层为芳纶镀铝材质，内层采用阻燃、防化橡胶材质，配备一体化大视窗双层面屏，一体化橡胶防化手套，一体化防化橡胶靴，空气呼吸器背囊、排气阀、分配阀、配重腰带。 保质期:十年 尺码:L(身高170-180厘米，胸围135厘米)XL(身高180-195cm.胸围135cm) 技术叁数： 5、布料厚度：0.65mm ▲6、防护服的面料阻燃性能：有焰燃烧时间≤8S，无焰燃烧时间0S，损毁长度≤5cm；拉伸强度纵向≥50KN/m、横向≥25KN/m，撕裂强力纵向≥140N，横向≥90N），耐热老化经125℃×24h后不粘不脆，耐磨损，耐屈挠、抗刺穿性强。 ▲7、防化服为双门襟设计、前门襟带反光标志，手套和靴子采用环组件设计课随时更换。面屏为三层结构，外层面屏耐多种化学品可更换内层面屏防刮。 8、耐寒性能：在-25℃气温环境中5min无裂纹。 9、耐老化性能：经125℃恒温24h后,不粘、不脆裂。 10、防护服的气密性：当充气至940Pa后5min内压力下降值≤300Pa。超压排气阀气密性≥15s；超压排气阀在流量为30L/min时，通气阻力为（78～118）Pa。 11、整套防化服重量：≤8kg。 ▲12、防化服缝接部位的接缝强力＞600N。 13、防化服上贴条的粘附强度≥1KN/m。 14、面料外层阻燃性能：续燃时间≤2S，损毁长度≤100MM，不应有熔融、滴落现象 15、面料外层断裂强力干态断裂强力≥650N 16、火焰和辐射热防护性能(整体性能)隔热服火焰和辐射热防护能力的TPP值不应小于28.0cal/cm² 17、隔热头罩耐高温性能经180℃±6℃干燥箱试验5min后，隔热头套不应有炭化、熔融和滴落现象，视窗不应有明显变形或损坏的现象。 |
|  | 器材配件 |  |  |  |
| 97 | 抢险救援头盔卡子 | 50 | 个 | 能与现有产品配套使用‌ |
| 98 | 闪光警戒指示灯 | 20 | 个 | - 1、灾害事故现场警戒警示。 2、频闪型，光束为红蓝光交替，光线暗时自动闪亮。 3、长度≥40cm |
| 99 | 灭火救援头盔面屏 | 60 | 块 | - 能与现有产品配套使用 |

注：“项目配置清单（货物清单）及技术性能参数要求”中的序号40“组合式模块化柔性中高压堵漏工具组”为本项目核心产品。

三、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有货物进行投报，不得漏报，否则作无效投标处理。

2、投标人应以人民币报价，投标总报价包括：货物费（含附件、辅材、专用工具）、包装费、运输装卸费、安装调试费、验收检测费、质量保证费、售后服务费、保险费、技术培训费、人工费、合同范围内的风险和责任、货物本身已支付或将支付的各种税费、其他交付使用前及免费质量保证期内所产生的所有费用。

3、请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

4、本招标文件中，如有涉及品牌或相关规格型号仅供参考，并无限制性，投标人在投标报价时可以选用替代品牌型号，但这些替代要实质上相当于或优于相应技术要求。

四、质量保证和售后服务要求：

1、免费质量保证期要求：所有投标货物的免费质量保证期不少于3年，自用户签署终验收报告之日起计算。

备注：投标货物的免费质量保证期低于本项目招标要求的或未对所有投标货物的免费质量保证期作出说明的，将按无效投标处理。

2、免费质量保证期内，货物因设计、制造不良而发生故障（人为因素导致的损坏除外），中标人应负责对货物进行无偿维修和零件更换。免费质量保证期内，中标人对所有货物进行定期巡检服务，及时发现货物的损坏或功能异常，并对所有货物进行必要的定期保养服务。

- 3、售后服务响应时间：免费质量保证期内，如货物发生故障，中标人接到报修后，在1小时内响应，6小时内解决采购人提出的维修要求；若在6小时未能解决，则必须更换同品牌、规格产品或优于中标时品牌、规格的产品，保证采购人的正常使用。

4、投标人需在投标文件中对售后服务方案进行详细阐述（①售后计划和流程；②日常巡检保养；③常见故障的排除及紧急情况的处理；④备品、配件供应保障措施），确保提供完善的售后服务保障。

5、投标人需在投标文件中对免费质量保证期满后维保范围及收费进行详细阐述（①维保范围及内容；②维保收费标准），以供采购人参考和选择。

6、投标人需在投标文件中对培训服务方案进行详细阐述[①培训内容；②培训计划（含人员及课程）]，以便使用方人员能熟练使用和操作相关器材。

五、项目实施要求：

- 1、所有投标产品均需符合国家最新标准及行业要求，“项目配置清单（货物清单）及技术性能参数要求”的技术参数中涉及到的标准如有最新或替换，则以最新或替换标准为准。

- 2、投标人需在投标文件中明确所投产品的品牌、型号、规格（外形、尺寸、重量等）等一些必须说明的技术参数，以及主要使用材料，同时明确生产厂家等情况，并提供详细的技术参数及性能说明书。

- 3、投标人按照招标文件提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

- 4、投标人需制定项目的具体实施方案，包括但不限于：项目组织实施方案、供货进度计划安排、供货保障措施、应急保障措施，确保项目能够按时稳步完成。

- 5、投标人需制定详细的配合措施，包括但不限于：配合采购人进行供货及安装调试、配合采购人测试及验收。明确与采购人的协作配合措施，确保项目实施过程顺畅。项目实施过程中，中标人应在接到采购人通知后1小时内响应，12小时内配合安装、调试或者验收等。

- 6、交货时，如中标人承诺响应的技术参数与实际产品不符，则取消其中标资格，并追究其违约责任。

六、交货、验收：

1、投标人应严格执行绿色采购需求标准，需求标准包括：国家出台的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》等。投标人应严格按照包装环保要求，根据投标货物实际情况进行绿色包装。

2、验收检测要求：

2.1所有货物运至采购人指定地点后，采购人有权随机抽取样品（将随机抽取不超过50种货物）送至第三方产品质量检验机构进行检测，检测依据：招标文件实质性要求及投标文件承诺。上述相关检测所需费用由采购人先行支付。若样品检测不合格或达不到招标文件实质性要求或达不到投标文件承诺的，此部分费用由中标人承担；若样品检测合格且达到招标文件实质性要求及投标文件承诺的，则此部分费用由采购人承担。

2.2如果上述随机抽取的样品检测不合格或达不到招标文件实质性要求或达不到投标文件承诺的，采购人将视为所有货物验收不合格而退回所有货物，扣除所有履约保证金，并上报行政监督部门按相关规定处理，中标人须承担由此造成的相关损失及违约责任。同时采购人有权终止本项目合同。

2.3若样品检测合格且达到招标文件实质性要求及投标文件承诺的情况下，由于货物随机抽检所导致的不足部分由采购人负责补足；反之，则由中标人负责补足。

2.4所有器材装备应通过甲方专业的验收，如不能满足验收需求，乙方应按照甲方验收要求进行调整更换。

2.5器材装备验收合格后乙方应提供相应的使用、维护保养的培训服务。

3、知识产权要求：中标人应能保证所提供货物、服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

七、其他：

1、本项目招标文件中，斜体且有下划线部分为本项目实质性要求。“采购需求”“二、项目配置清单（货物清单）及技术性能参数要求”的“技术性能参数要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，斜体且有下划线部分之外的技术性能参数为常规参数。

1.1斜体且有下划线部分：必须满足，任何一项未满足的，将按无效投标处理。如招标文件标注“证明材料”的，还需按招标文件要求提供证明材料，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，也将按无效投标处理。

注：①投标人应确保投标文件中提供的相关证明材料清晰可见，以便于评委评判，如提供的证明材料模糊不清无法辨识的，相关评审风险由投标人自行承担。

②如投标人获得中标，在中标公告发出后5个工作日内须提供实质性要求内的消防产品认证证书原件（如有）（或彩色复印件加盖制造商公章）送于采购人核实，予以核对参数的真实性；如中标人不能提供的，视为虚假响应，采购人有权取消其中标资格，并上报监管部门，相关风险及责任由中标人自行承担。

2、本项目采购需求中的技术参数或功能要求并非是详尽无遗的，无论是否提及，投标人均应提供所有采购文件没有要求但投标人认为完成本项目必须的附件或服务，并应在报价明细表中一一列明。投标文件中响应的技术参数（功能）指标必须确保真实。

3、采购人一但查出参加本次政府采购活动前3年内，供应商有项目存在验收不通过，被取消合同或者与采购人发生纠纷、争议、诉讼情形的，将取消其中标资格。

第五章  评标方法与评标标准

一、评审方法：

1、本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标总报价由低到高顺序排列。得分且投标总报价相同的，则由评标委员会组织抽签确定。

2、评委会根据排列情况将推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

二、评审因素、权值及评分标准：

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、投标报价40分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标总报价为评标基准价，其价格分为40分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标总报价）×40分。

投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其通过苏采云系统在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

2、技术部分44分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能参数响应性 | 32分 | 投标货物的技术性能参数全部符合招标要求的得32分；存在重要参数（共30条）负偏离的，每有1条扣0.8分；存在常规参数负偏离的，每有1条扣0.01分。 注：①“采购需求”“二、项目配置清单（货物清单）及技术性能参数要求”的“技术性能参数要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，标“▲”项为重要参数，斜体且有下划线部分及标“▲”项之外的技术性能参数为常规参数。 ②斜体且有下划线部分，必须满足，任何一项未满足的，将按无效投标处理。 ③标“▲”的重要参数，需按招标文件要求提供证明材料，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关技术性能参数视为负偏离。 |
| 2 | 具体实施方案 | 2分 | 根据投标人提供的具体实施方案（涉及评审要点（共4项）：①项目组织实施方案；②供货进度计划安排；③供货保障措施；④应急保障措施）进行评定，每有1项得0.5分，最高得2分。 |
| 3 | 配合措施 | 2分 | 根据投标人提供的与采购人配合措施（涉及评审要点（共2项）：①配合采购人进行供货及安装调试；②配合采购人测试及验收）进行评定，每有1项得1分，最高得2分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 2分 | 根据投标人提供的售后服务方案（涉及评审要点（共4项）：①售后计划和流程；②日常巡检保养；③常见故障的排除及紧急情况的处理；④备品、配件供应保障措施）进行评定，每有1项得0.5分，最高得2分。 |
| 5 | 售后服务响应时间承诺 | 2分 | 根据投标人提供的售后服务响应时间承诺情况进行评定。投标人承诺的售后服务响应时间完全符合招标要求的得基本分1分，不满足招标要求的，本项不得分；在符合招标要求的基础上，售后服务响应时间同时满足0.5小时内响应，3小时内解决采购人提出的维修要求的加1分。未提供承诺的不得分。 |
| 6 | 免费质量保证期满后维保范围及收费 | 2分 | 根据投标人提供的免费质量保证期满后维保范围及收费（涉及评审要点（共2项）：①维保范围及内容；②维保收费标准）情况进行评定，每有1项得1分，最高得2分。 |
| 7 | 培训服务方案 | 2分 | 根据投标人提供的培训服务方案[涉及评审要点（共2项）：①培训内容；②培训计划（含人员及课程）]进行评定，每有1项得1分，最高得2分。 |

3、商务部分16分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩情况 | 8分 | 根据投标人2021年1月1日（以合同/协议签订时间为准）与专业消防救援机构签订的消防器材项目业绩情况进行评定，每有1个项目得2分，最高得8分。 注：投标文件中需提供相关业绩合同/协议证明材料、验收单（有加盖业主方公章）（合同或协议须至少包括首页、签字盖章页，验收单必须有业主方公章），未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，该业绩不计入本项评分。 |
| 2 | 商务条件响应性 | 8分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得8分；存在负偏离条款的，每有1条扣0.5分（不包括合同条款内的实质性要求，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。）。 |

三、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）本项目专门面向中小企业采购应符合下列情形：投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。如投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的将作无效投标处理；对投标人的企业类型不作要求。

（5）中标人为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，监管部门将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、节能产品和环境标志产品：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：

依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人需在投标文件中提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询截止时点：提交投标文件截止时间。

（2）查询渠道：统一在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的投标人，评标委员会应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：在对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。

第六章  投标文件格式

封面：

投  标  文  件

项目名称：常熟经开区化工园区专职消防队应急救援器材装备采购

项目编号：JSZC-320581-SZGZ-G2025-0154

投 标 人：（加盖CA电子公章）

日    期：   年  月   日

投标文件目录

一、基本目录

1、开标一览表（格式见附件1）

2、报价明细表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照证明文件。

1.2  2023年至今任意一期的财务状况报告，或者银行出具的资信证明。

1.3依法缴纳税收的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据等。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供相关证明材料。）。

1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单等。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料。）。

1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）。

1.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）。

2、中小企业声明函（格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、符合性审查内容

1、法定代表人授权书（格式见附件7）（法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明）

2、投标函（格式见附件8）

3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件11）

四、综合评审文件

1、技术参数响应及偏离表（格式见附件3）

2、商务条件响应及偏离表（格式见附件4）

3、详细配置一览表（格式见附件12）

4、项目实施方案（格式见附件13）

5、业绩一览表（格式见附件14）

6、其他（格式见附件15）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：常熟经开区化工园区专职消防队应急救援器材装备采购

项目编号：JSZC-320581-SZGZ-G2025-0154

投标总报价

小写： （大写人民币： 元）

注：“投标总报价”请保留小数点后两位。

附件2 报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 分项价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目货物的分项价格情况，据实填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示。合计总价请保留小数点后两位。

3、表中“合计总价”应与“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件3 技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标货物技术性能 参数要求 | 投标货物技术性能 参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目“采购需求”“二、项目配置清单（货物清单）及技术性能参数要求”中的“技术性能参数要求”对照所投报货物的技术性能参数进行逐项评议，并据实填写上述表格。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、“采购需求”“二、项目配置清单（货物清单）及技术性能参数要求”的“技术性能参数要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，标“▲”项为重要参数，斜体且有下划线部分及标“▲”项之外的技术性能参数为常规参数。标“▲”的重要参数，需按招标文件要求提供证明材料，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关技术性能参数视为负偏离。

4、“采购需求”“二、项目配置清单（货物清单）及技术性能参数要求”的“技术性能参数要求”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件11 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。

5、表格不够可另接。

## 附件4 商务条件响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第六条 权利保证 |  |  |
| 第七条 质量保证 |  |  |
| 第八条 包装要求 |  |  |
| 第九条 交货 |  |  |
| 第十条 到货验收 |  |  |
| 第十一条 伴随服务 |  |  |
| 第十三条 售后服务 |  |  |
| 第十四条 违约责任 |  |  |
| 第十五条 不可抗力 |  |  |
| 第十六条 合同的补充 |  |  |
| 第十七条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十八条 合同的终止 |  |  |
| 第二十一条 争议解决方式 |  |  |
| 第二十二条 通知与送达 |  |  |
| 第二十三条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、“合同文本”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件11 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。

## 附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

企业名称：

日  期：

## 附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称：

日  期：

附件7 法定代表人授权书

本授权书声明：       （投标人全称）       授权   （被授权人的姓名）   为本公司就常熟经开区化工园区专职消防队应急救援器材装备采购项目（项目编号：JSZC-320581-SZGZ-G2025-0154）采购活动的合法代理人，以本公司名义处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于     年    月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注：法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明。

附件8 投标函

致：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司

根据贵方的常熟经开区化工园区专职消防队应急救援器材装备采购项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-SZGZ-G2025-0154），正式授权下述人员 （姓名） 代表我方 （投标人全称） ，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函， （姓名） 代表兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、我方同意投标有效期为开标之日后六十（60）天。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

8、与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：     年   月   日

附件9 中小企业声明函

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟经济技术开发区管理委员会的常熟经开区化工园区专职消防队应急救援器材装备采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 特级防化服，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 应急逃生自救安全绳，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 安全钩，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 降温背心（带冰袋），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 防化靴，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电绝缘装具，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 防化手套，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 6.8L备用气瓶，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 强制送风呼吸器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 正压式消防氧气呼吸器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 水力自摆炮 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 泡沫管枪，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 水带卷盘，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 穿刺水枪 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 测压枪 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 转角水枪 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 泡沫钩管 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 80口径水带高压水带 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 80口径水带中压水带 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 80口径水带低压水带 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 65口径水带 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 40口径水枪 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 40口径三分水器 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 40口径水带 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高倍数泡沫发生器 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 屏障水枪 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 多功能消防水枪 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 直流水枪 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 消防水带带压堵漏装置 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 无后坐力水枪 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 截流器 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- VOC挥发性有机气体探测仪 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 漏电探测仪 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 手持式红外热成像仪 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 探路棒 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 新能源直流电漏电检测仪 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 测温仪 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 外封式堵漏袋 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 下水道阻流袋 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 组合式模块化柔性中高压堵漏工具组 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 强酸、碱清洗剂 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 消毒粉 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 无线车载台 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 无线车载台天线 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 防爆电台备用电池 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电台快速充电箱 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 骨传导耳机  ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- PDT手持台 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 语音自组网中继 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 滚钩 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 滑轮 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 水域救援伸缩杆 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 伸缩梯 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 多功能铁锹 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 防水手持对讲机 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 势能吸收器  ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 登山包 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高空救援全身安全带  ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 高空救援头盔 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 无柄上升器  ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 下降器 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 脚踏带 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 短扁带 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 游动式止坠器 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 自动主锁 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 牛尾绳 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 万向滑轮 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 扁带 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 手套 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 潜水装备 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 激流救生衣 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 消防坐式半身安全吊带 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 消防通用安全绳 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 消防专用救生衣 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 消防防坠落辅助部件 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 消防员水域救援干式救援服  ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 救生照明线 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 折叠担架 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 气动起重气垫 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 背负式灭火装置 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 围堰 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 警戒桶  ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 移车器  ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 转换接口 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 指环切割器 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 电动叉车 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 箱灯，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 手动破拆工具 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 机动链锯  ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 绝缘剪 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 锯片 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 移动式排烟机  ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 大型水力排烟机  ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 防爆输转泵   ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 泡沫桶推车 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 气密性隔热服 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 抢险救援头盔卡子 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 闪光警戒指示灯 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 灭火救援头盔面屏  ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

备注：

1、中小企业的认定：

1.1投标人应在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，其投标将作无效投标处理。

1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。如投标人提供其它中小微企业制造的货物，不需要相关制造商另外提供声明函。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目所属行业为：工业。

附件10 残疾人福利性单位声明函

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

请投标人认真阅读如下内容：

注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特级防化服 - 完全符合GB 24539—2021《防护服装 化学防护服》标准内的所有强制性要求。 |  |  |
| 2 | 应急逃生自救安全绳 - 符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准内与安全绳有关的所有强制性要求。 |  |  |
| 3 | 安全钩 - 符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准内与安全钩有关的所有强制性要求。 |  |  |
| 4 | 降温背心（带冰袋） - 符合XF 1265-2015《蓄冷型消防员降温背心》标准内的强制要求； |  |  |
| 5 | 防化靴 - 符合XF 770-2008《消防员化学防护服装》标准内的强制要求； |  |  |
| 6 | - 电绝缘装具 - 1、技术参数满足DL/T 1125-2009《10Kv 带电作业用绝缘服装》的标准要求。 |  |  |
| 7 | 强制送风呼吸器 - 采用正压式密合型全面罩，完全符合GB30864-2014《时吸防护 动力送风过滤式呼吸器》标准内所有强制性要求。 - 3、使用P100 级防颗粒物过滤元件和综合防护过滤元件，相关过滤元件过滤效率不应低于99.97%。 |  |  |
| 8 | 正压式消防氧气呼吸器 - 1、完全符合XF632-2006《正压式消防氧气呼吸器》标准内所有强制性要求。 |  |  |
| 9 | 水力自摆炮 - 1、符合GB 19156-2019《消防炮》的标准 |  |  |
| 10 | 泡沫管枪 - 符合 GB25202-2010《泡沫枪》的标准； |  |  |
| 11 | 穿刺水枪 - 符合GB 8181-2005《消防水枪》、GB 25202-2010《泡沫枪》的标准 |  |  |
| 12 | 泡沫钩管 - 符合GB 20031-2024《泡沫灭火设备》的标准 |  |  |
| 13 | 80口径水带高压水带 - 符合GB 6246-2011《消防水带》的标准 |  |  |
| 14 | 80口径水带中压水带 - 符合GB 6246-2011《消防水带》的标准 |  |  |
| 15 | 80口径水带低压水带 - 符合GB 6246-2011《消防水带》的标准 |  |  |
| 16 | 65口径水带 - 符合GB 6246-2011《消防水带》的标准 |  |  |
| 17 | 40口径水枪 - 符合GB 8181-2005《消防水枪》的标准 |  |  |
| 18 | 40口径三分水器 - 1、符合XF 868-2010《分水器和集水器》的标准 |  |  |
| 19 | 40口径水带 - 符合GB 6246-2011《消防水带》的标准 |  |  |
| 20 | - 高倍数泡沫发生器 - 符合GB 20031-2024《泡沫灭火设备》的标准； |  |  |
| 21 | 多功能消防水枪 - 符合GB 8181-2005《消防水枪》的标准 |  |  |
| 22 | 直流水枪 - 符合GB 8181-2005《消防水枪》的标准 |  |  |
| 23 | 无后坐力水枪 - 1、符合GB 8181-2005《消防水枪》的标准；CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备 消防给水设备产品》标准要求。 |  |  |
| 24 | VOC挥发性有机气体探测仪 - 符合(GB12358-2006)《作业场所环境气体检测仪报警仪》标准内的要求； |  |  |
| 25 | 手持式红外热成像仪 - 符合XF/T635-2023《消防用红外热像仪标准》的标准 |  |  |
| 26 | 组合式模块化柔性中高压堵漏工具组 - 用于小型罐体堵漏，工作压力不小于2.5MPa，具有较强的耐高低温和耐腐蚀性能 |  |  |
| 27 | 无线车载台 - 1、符合GA/T 1255-2016 《警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法》的标准 |  |  |
| 28 | PDT手持台 - 1、符合GA/T 1255-2016 《警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法》的标准 |  |  |
| 29 | 滑轮 - 1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准内与安全钩有关的所有强制性要求。 |  |  |
| 30 | 防水手持对讲机 - 1、符合GA/T 1255-2016 《警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法》的标准 |  |  |
| 31 | - 高空救援全身安全带 - 1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准内。 |  |  |
| 32 | - 下降器 - 1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》的标准 |  |  |
| 33 | - 消防通用安全绳 - 1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准内的要求。 |  |  |
| 34 | 救生照明线 - 1、符合GB 26783-2011《消防救生照明线》的标准 |  |  |
| 35 | 手动破拆工具 - 1、符合GB 32459-2015《消防应急救援装备 手动破拆工具通用技术条件》的标准 |  |  |
| 36 | 机动链锯 - 符合GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》的标准 |  |  |
| 37 | 移动式排烟机 - 1、符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》的标准 |  |  |
| 38 | 大型水力排烟机 - 1、符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》的标准 |  |  |
| 39 | - 1、免费质量保证期要求：所有投标货物的免费质量保证期不少于3年，自用户签署终验收报告之日起计算。 |  |  |
| 40 | 第二条 组成本合同的文件 1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分： ①中标通知书； ②招标文件（以下统称“采购文件”）； ③乙方的投标文件； ④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。 2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。 - 3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。 |  |  |
| 41 | 第五条 付款方式 - （1）、合同签订后，预付款：自合同签订后的30日内，采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款。 - （2）、所有货物按期运至甲方指定地点，安装调试完毕并经甲方验收合格后的一个月内，甲方向乙方支付合同总价的20%。 - （3）、验收合格之日起一周年后，甲方向乙方支付合同总价的20%。 - （4）、验收合格之日起二周年后，甲方向乙方支付合同总价的20%。 - （5）、验收合格之日起三周年后，甲方向乙方支付合同总价的10%。 - 注：①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述（1）条预付款。②以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。③本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。④不满足上述付款方式的作无效投标处理。 |  |  |
| 42 | 第十二条 最终验收 1、货物安装调试结束后，乙方应及时通知甲方对项目进行验收。经甲方组织相关人员验收合格后，由甲方签署验收单。 2、货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与投标文件的符合度；检验（检测）报告齐全性；抽样送检报告；成品检测等以及乙方承诺、甲方要求的其它指标。 3、甲方有权抽样送交第三方进行检测，若样品检测不合格或达不到招标文件实质性要求或达不到投标文件承诺的，此部分费用由乙方承担；若样品检测合格且达到招标文件实质性要求及投标文件承诺的，则此部分费用由甲方承担。 4、如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由乙方承担。如果进行调换或采取其他甲方同意的补救措施后，相关货物仍然不合格的，采购人有权扣除所有履约保证金并终止项目合同。 5、验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方承诺、甲方要求等。 - 6、甲方有权要求乙方提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实乙方供货来源的真实性。 |  |  |
| 43 | 第十九条 合同的转让 - 乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。 |  |  |
| 44 | 第二十条 履约保证金 1、签订本合同时，乙方应当向甲方提交履约保证金，履约保证金为中标金额的10%，形式为：电子履约保函（保险）或银行保函。 2、合同履行中乙方因违约等因素需向甲方支付违约金、赔偿金等的，甲方有权在履行保证金中扣除，如合同尚未终止，乙方应当补足履约保证金。 3、合同履行结束后，甲方应结算各方应承担的责任，及时退还剩余的履约保证金。 3.1履约保证金退还方式：原路退回。 3.2履约保证金退还时间：项目完成并经甲方验收合格后的5个工作日内。 3.3履约保证金退还条件：合同履行完成或因合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益而终止合同。 |  |  |
| 45 | - 其他 第3点 - 参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有项目存在验收不通过，被取消合同或者与采购人发生纠纷、争议、诉讼情形的发生。 |  |  |

注：1、投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该项目作无效投标处理。

3、针对“免费质量保证期要求”，投标人在响应的同时，应明确各货物免费质量保证期的具体时间。

## 附件12 详细配置一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 产地/生产厂家 | 规格（尺寸、重量、外形） | 主要使用材料 | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人可根据各投标货物的品牌、型号、规格（尺寸、重量、外形等）、主要使用材料、生产厂家等情况据实、详细填写上述表格。同时可提供对应货物的技术参数及性能说明书。

2、因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、表格不够可另接。

## 附件13 项目实施方案

主要内容应包括但不限于以下方面：

（一）项目实施方案说明

- 1、具体实施方案（涉及评审要点：①项目组织实施方案；②供货进度计划安排；③供货保障措施；④应急保障措施）说明。

- 2、配合措施（涉及评审要点：①配合采购人进行供货及安装调试；②配合采购人测试及验收）说明。

（二）质量保证和售后服务承诺

- 1、投标货物免费质保内容说明。

- 备注：投标货物的免费质量保证期请在“附件11 实质性要求响应及偏离表”中明确，无需在此说明免费质量保证期具体时间。

- 2、售后服务方案（涉及评审要点：①售后计划和流程；②日常巡检保养；③常见故障的排除及紧急情况的处理；④备品、配件供应保障措施）说明。

- 3、售后服务响应时间承诺（请根据招标要求及自身情况，提供相关承诺）。

4、免费质量保证期满后维保范围及收费（涉及评审要点：①维保范围及内容；②维保收费标准）情况说明。

5、其他售后服务内容说明

5.1售后服务机构情况说明（包括地点、联系方式等）。

5.2专业维修人员配备情况说明（格式自定）。

5.3其他售后承诺。

（三）培训服务方案说明

- 1、培训服务方案[涉及评审要点：①培训内容；②培训计划（含人员及课程）]说明。

## 附件14 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同/协议金额 | 实施时间 | 甲方联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人2021年1月1日（以合同/协议签订时间为准）至今实施的与专业消防救援机构签订的消防器材项目业绩。

2、投标人应提供上述业绩一览表中业绩合同/协议证明材料（须至少包括首页、签字盖章页）。

- 3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件15 其他

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标货物彩色样本、样图等图片资料（如果有的话）。

2、投标人可根据“第五章 评标方法与评标标准”提供相关其他证明材料（如果有的话）。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。