无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320200-ZQHJ-G2025-0018

采购项目名称：物联网应用技术产教融合实训基地采购项目

采购人：江苏省无锡技师学院

采购代理机构：中企华建友工程管理有限公司

二〇二五年五月

目    录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同条款及格式

第五部分    附件（投标文件格式）

- 第一部分．投标邀请函

中企华建友工程管理有限公司受江苏省无锡技师学院的委托，对其物联网应用技术产教融合实训基地采购项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：物联网应用技术产教融合实训基地采购项目 政府采购编号：JSZC-320200-ZQHJ-G2025-0018 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：江苏省无锡技师学院 联系地址：江苏省无锡市惠山区钱藕路6号 采购代理机构：中企华建友工程管理有限公司 采购机构地址：无锡市惠山大道88号明都大厦9号楼19楼1908室 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1.项目概况：产教融合实训基地项目，是集教学、实训及就业为一体的综合性实训基地。其中实训教室位于新校区教学楼二楼，面积为320平方，在原有的教室基础上，改造成为可容纳24名学生的实训教室。移动模拟营业厅位于老校区，计划建设面积为109平方。主要建设内容包括：基础环境建设、智能化设备设施购置、工作场景建设等内容，包括供货、运输、装卸、安装、调试、技术资料的提供、人员培训以及质量保修期内的维护保养、售后服务等内容。具体要求详见“采购需求”。 2.招标范围：清单范围内的含运货到发包人指定地点，所产生的所有内容，包括供货、运输、装卸、安装、调试、技术资料的提供、人员培训、安装时的配套服务以及质量保修期内的维护保养、售后服务等； 3.供货期：30个日历天（包括完成设备安装、调试及试运行）； 4.误期违约金：每延误一日，应按签约合同价的万分之五的标准向发包人支付违约金。 5.质量标准：符合国家验收标准，一次性验收通过100%合格； 质量违约金：由于承包人原因一次性验收未达到100%合格，承包人须支付合同价款的5%至采购人作为质量违约金。 质量保修期：软件 3 年，硬件5年。（质量保修期：自本项目验收合格之日起开始起算（包括软硬件等全部内容））； 6.本项目是否专门面向中小微企业：否； 本项目标的所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 本项目采购预算金额：100.00万元。 本项目面向中小企业预留的采购份额如下：不低于中标金额的40.00%； 本项目投标最高限价（人民币）：100.00万元。超过最高限价的按无效投标文件处理。 |
| 4 | （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1.投标供应商应为中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格； 2.[拟派项目负责人和授权委托人]提供[与本企业签订的劳动合同和本企业为其缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）社保机构出具的社会保险的证明（法人除外）]（如供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外)； 3.具有投资参股关系的关联供应商，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人或单位负责人为同一个人的两个及两个以上供应商，不得同时参加本项目的投标，否则其投标均作为无效报价处理。 4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；供应商若为大型企业，须将不低于投标报价金额的40.00%份额分包给一家或者多家中小企业。提供供应商与分包单位签订的分包意向协议，并明确分包比例及金额。 注：接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 5.本项目的特定资格要求： 投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （二）本项目 不接受 联合体参与投标。 注： 1.采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。 2.按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 3.重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 5 | 获取招标文件的方式、地点： 1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 4.招标文件获取时间：本项目采购公告发布之日起五个工作日内(法定假日休息)，每天00:00-12:00，12:00-23：59时。 |
| 6 | 投标供应商要求澄清招标文件的截止时间：2025年6月11日11：00时前，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。（采购代理机构电子邮箱296492564@qq.com） 采购人对招标文件澄清、修改的时间：投标截止时间15日前，以书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商并发布更正公告。 现场踏勘：各供应商可自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 投标保证金：响应苏财购〔2020〕52号文要求，本项目不要求递交投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件接收信息： 网上报价截止时间：2025年6月27日13：30（报价截止时间后的投标文件恕不接受） 网上解密时间：2025年6月27日13：30 本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情” 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权委托人须在接到在线询标函后30分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权委托人未在规定时间内按上述要求做出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 评审时间：2025年6月27日 评审地点：苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login） |
| 11 | 确定中标单位时间：2025年6月27日 |
| 12 | 投标文件制作要求： 1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 13 | 本项目监督管理部门：无锡市财政局 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：江苏省无锡技师学院 统一社会信用代码：12320200466284463L 联系人：陈老师、孙老师 联系电话：0510-83275053 联系地址：江苏省无锡市惠山区钱藕路6号 采购代理机构：中企华建友工程管理有限公司 代理机构统一社会信用代码：913208917505004933 联系人：黄秀秀、梁莉洁 联系电话： 0510-83128275，13585075219 联系地址：无锡市惠山大道88号明都大厦9号楼19楼1908室 邮箱：296492564@qq.com |
| 15 | 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 |

- 第二部分. 供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4.采购文件仅作为本次采购招标使用。

（三）采购文件的解释：

1.供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”规定的时间将书面及电子邮件（两种形式均须发送）至中企华建友工程管理有限公司，联系方式详见投标邀请。

2.采购人、中企华建友工程管理有限公司将按“投标邀请”规定的时间对供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）采购文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布更正公告，并用书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.投标供应商应于投标截止之日前以书面回函中企华建友工程管理有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

- （五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1. 资格、资信证明文件（相关证明材料扫描后上传）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照原件扫描件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件,供应商如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及招标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）（法定代表人亲自到场投标的除外，格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面原件扫描件）；

（5）[拟派项目负责人和授权委托人]提供[与本企业签订的劳动合同和本企业为其缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）社保机构出具的社会保险的证明（法人除外）](提供劳动合同原件扫描件和本企业为其缴纳的含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的社保证明扫描件；如供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外；)；

（6）投标供应商提供[近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）]或[由会计师事务所出具的(2023年度）的审计报告]（提供原件扫描件）；

（7）投标供应商提供近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件）；

（8）投标供应商提供近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件）；

（9）承诺书（格式见附件）

*注：上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

2.补充证明文件：

- 投标供应商简介和经营情况说明；

- 项目管理机构配备情况表（格式见附件）；

- 拟派项目负责人简历表（格式见附件）；

- 拟投入的主要机械设备表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）；

- 供应商类似业绩一览表（格式见附件）；

- 中小企业声明函；（投标供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）

- 残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

- 其他投标供应商认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）。

3.投标函部分：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

4.报价文件（格式见附件）

（1）报价明细表；（格式见附件）

（1）属于小、微型企业产品细目报价表；（格式见附件）

5.技术文件 ：

（1）针对本项目提供的供货服务方案；

（2）应急处理方案、售后处理程序以及重难点分析、响应及处理时间；

（3）质量保证措施、人员培训方案和专业技术人员保障措施；

（4）服务方式 （上门或送修） ；

（5）免费质保期后服务承诺方案等；

（6）其他增值服务；

（六）报价要求：

1.本项目为固定单价合同。

2.投标供应商应在投标文件中的投标报价表上标明本合同拟提供货物或服务的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种规格货物只允许有一个报价。

3.投标报价表上的价格应按格式要求填写。

4.货物的总价：包括送货、安装、调试、培训、使用、售后服务的费用及货物本身相关的全部费用；

5.技术规格中特别要求的备件价格；

6.技术规格要求的安装、校准、调试和培训的费用应包括在投标报价中。

7.投标报价应以人民币为货币单位。

8.本项目采用营改增后一般计税方法。

9.投标供应商应综合考虑，本次项目不接受任何有选择的报价，投标单价包含服务期费用和招标代理相关费用。

10.投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（七）投标文件的编制要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2．投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5．投标文件应按“投标文件的组成”的顺序制作。

6．投标费用自理。

7.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并在投标截止时间之前上传投标文件。

8．投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

9．投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

10．投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

11．投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

12．投标供应商进行网上报价请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）首页入口进行供应商注册的；

- 电子投标文件未按规定期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按采购文件要求签章的；

- 投标供应商未按采购文件要求解密投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 投标供应商为分支机构，无委托投标授权书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 商务标和技术方案，未分别制作的；其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 未按要求提供技术文件的；

- 投标文件商务标开标一览表中的投标报价与系统报价确认环节的投标报价不一致的；

- 超过招标文件规定的最高限价的；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标,其投标无效；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 商务标和技术方案，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

（九） 开标、评标：

1．代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

2.开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

3.投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。

4.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

5．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

6．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

7．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

(2)电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

(3)投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

8．评标程序

8.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。

8.2投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明文件等进行审查；投标截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8.3评标委员会组长负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

8.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

8.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

8.3.3对投标文件进行比较和评价；

8.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

8.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

8.4评委会成员应当履行下列义务：

8.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

8.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

8.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

8.4.4参与评标报告的起草；

8.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

8.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

9．评标标准：

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

本项目核心产品为智能机器人★，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

9.1评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价                                 30分

（2）投标供应商评价                           19分

（3）技术标                                   51分

9.2各项目评分标准

（1）投标报价（30分）

1）本项目采购人设最高限价，高于最高限价的按无效报价处理。

2）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30

备注：a.对小型和微型企业价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。（按属于小、微型投标供应商产品报价明细表认真填写，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）

b.监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的监狱和戒毒企业，应当按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。（按属于监狱和戒毒企业产品细目报价表认真填写，未按要求提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）

c.残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的残疾人福利性单位，应当按照财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（按属于残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效声明函的，不得享受价格扣除。）

注：同一供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）投标供应商评价（19分）

1）投标供应商具有有效的信息安全管理体系认证证书，得0.5分。（投标时需提供[认证证书和“全国认证认可信息公共服务平台”http://cx.cnca.cn 查询截图的]原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中；未按要求提供的不得分。）

2）投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书的，得0.5分。（投标时需提供[认证证书和“全国认证认可信息公共服务平台”http://cx.cnca.cn 查询截图的]原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中；未按要求提供的不得分。）

3）投标供应商具有有效的‌ITSS（信息技术服务标准）（运行维护）证书的，得0.5分。（投标时需提供认证证书原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中；未按要求提供的不得分。）

4）人员配备（5.5分）

4.1项目负责人（1.5分）：

持有有效的系统集成项目管理工程师证书的，得0.5分；

持有有效的信息安全管理（高级）证书的，得1分；信息安全管理（中级）证书的，得0.5分；

本项最高得1.5分。

4.2技术负责人（1.5分）：

持有有效的ITSS IT服务工程师证书的，得0.5分；

持有有效的智能化系统工程师(高级)证书的，得1分；智能化系统工程师（中级）证书的，得0.5分；

本项最高得1.5分。

4.3安全负责人（2.5分）：

持有有效的信息系统项目管理师（高级）证书的，得0.5分；

持有有效的中级工程师职称资格（通信专业）的，得0.5分；持有有效的高级及以上工程师职称资格（通信专业）的，得1分；

持有有效的注册信息安全管理人员（CISP）证书的，得0.5分；

持有有效的信息安全保障人员认证（CISAW）证书的，得0.5分；

本项最高得2.5分。

注：以上所有人员同一人员多岗位不重复计分，以得分较高者计。投标文件须提供上述人员有效的[相关证书原件、与本企业签订的劳动合同原件、（由社保收缴部门出具的本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的带有社保部门红章或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的原件（如投标供应商新成立确实无法提供的，须提供与本企业签订的劳动合同原件））]扫描件并加盖单位电子签章放入补充证明文件中，不提供不得分。

5）产品性能（8分）

5.1智慧黑板：屏体表面采用不低于3.2mm厚度玻璃的，得1分；屏体表面采用低于3.2mm厚度玻璃的，得0.5分；本项最高得1分（提供相关权威检测机构出具的检测报告原件扫描件加盖单位电子签章放入补充证明文件中，不提供不得分）

5.2升降学习操作终端：升降器面板具备：上升、暂停、下降、多媒体会议终端开关接口；升降器支持手动仰角≥30度可调，自动仰角≥15度，保证显示器最佳观看视角与触控角度，得2分；

升降器支持手动仰角≥20度可调，自动仰角≥10度，保证显示器最佳观看视角与触控角度，得1分；其余不得分。本项最高得2分（提供相关权威检测机构出具的检测报告原件扫描件加盖单位电子签章放入补充证明文件中，不提供不得分）

5.3智能触控一体机：通过前置物理按键实现全通道屏幕录制功能，可在当前显示的任意通道下录制当前显示内容，如切换至其他显示通道，则可录制切换后的显示内容，无缝衔接。可设置录制的声音来源，包括媒体声音或麦克风声音，可设置录制时的分辨率以及保存的路径，得1分；（提供相关权威检测机构出具的检测报告原件扫描件加盖单位电子签章放入补充证明文件中，不提供不得分）

5.4接入交换机：所投产品端口的线-接地端子浪涌抗扰度≥10KV，线-线浪涌抗扰度≥0.5KV，（即具备共模10KV，差模0.5KV的防雷能力），得2分；

端口的线-接地端子浪涌抗扰度≥5KV，线-线浪涌抗扰度≥0.2KV，（即具备共模5KV，差模0.2KV的防雷能力），得1分；其余不得分。本项最高得2分（提供相关权威检测机构出具的检测报告原件扫描件加盖单位电子签章放入补充证明文件中，不提供不得分）

5.5核心交换机：支持专门基础网络保护机制，支持限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，得1分；（提供相关权威检测机构出具的检测报告原件扫描件加盖单位电子签章放入补充证明文件中，不提供不得分）

5.6无线AP（放装）：为保障移动终端的网络性能，所投AP可使用额外的一个射频进行环境扫描，并将信息上传AC，由AC引导终端漫游到附近信号更好的 AP，减少网络中的粘性终端以及避免终端主动漫游产生的丢包，得1分；（提供相关权威检测机构出具的检测报告原件扫描件加盖单位电子签章放入补充证明文件中，不提供不得分）

6）提供《服务响应及处理时间承诺书》，格式自拟（2分）。内容须包括（但不限于）以下内容：

A.投标供应商接到业主报修通知不多于2小时内做出明确响应和安排，并在2小时内给出故障诊断报告；1小时以内的，得1分；1～2小时，得0.5分；超出2小时的，得0分；

B.如需现场服务的，具有解决故障能力的专业人员应在不多于2小时内到达现场；1小时以内的，得1分；1～2小时，得0.5分；超出2小时的，得0分；

（a.须附能够体现响应时间的证明材料；b.投标供应商在无锡有固定的服务售后人员，提供相关售后人员一年中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴纳证明材料；以上a和b均须满足；提供《服务响应及处理时间承诺书》原件扫描件并加盖单位电子签章放入补充证明文件中，不提供不得分。）

7）投标供应商承诺拟派工程师进行驻场服务，并参与授课，提供承诺书，格式自拟（2分）。

承诺拟派2名高级工程师1学年现场教学，得2分；

承诺拟派1名高级工程师1学年现场教学，得1分；

承诺拟派1名中级工程师1学年现场教学，得0.5分；

注：投标文件须提供上述人员有效的[相关证书原件、与本企业签订的劳动合同原件、（由社保收缴部门出具的本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的带有社保部门红章或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的原件（如投标供应商新成立确实无法提供的，须提供与本企业签订的劳动合同原件））]扫描件并加盖单位电子签章放入补充证明文件中，不提供不得分。

技术部分：

- （1）技术标（51分）

1）（20分）针对本项目提供的供货服务方案：

①（5分）现状理解、需求分析、建设目标、系统平台设计以及供货服务体系

对本项目现状理解、需求分析、建设目标、系统平台设计以及供货服务体系内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得5分；

对本项目现状理解、需求分析、建设目标、系统平台设计以及供货服务体系内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得3分；

对本项目现状理解、需求分析、建设目标、系统平台设计以及供货服务体系简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目现状理解、需求分析、建设目标、系统平台设计以及供货服务体系或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

②（4分）安装调试方案

对本项目安装调试方案内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得4分；

对本项目安装调试方案内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

对本项目安装调试方案简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目安装调试方案或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

③（4分）出现质量问题时解决的措施及效率

对本项目出现质量问题时解决的措施及效率内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得4分；

对本项目出现质量问题时解决的措施及效率内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

对本项目出现质量问题时解决的措施及效率简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目出现质量问题时解决的措施及效率或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

④（4分）维护措施方案

对本项目维护措施方案内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得4分；

对本项目维护措施方案内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

对本项目维护措施方案简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目维护措施方案或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

⑤（3分）项目验收方案

验收方案详细完整、可实施的验收方案及计划等方面合理的（3分）；

验收方案较完整、可实施的验收方案及计划等方面较合理的（2分）；

验收方案简单、可实施的验收方案及计划等方面合理性不高的（1分）；

无项目验收方案得0分。

2）（10分）应急处理方案、售后处理程序以及重难点分析：

①（5分）应急处理方案

对本项目应急处理方案内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得5分；

对本项目应急处理方案内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得3分；

对本项目应急处理方案简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目应急处理方案或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

②（5分）售后处理程序以及重难点分析：须体现处理程序详细流程，包括安装、调试、验收实施方案以及重难点分析；

对本项目售后处理程序以及重难点分析内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得5分；

对本项目售后处理程序以及重难点分析内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得3分；

对本项目售后处理程序以及重难点分析简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目售后处理程序以及重难点分析或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

3）（10分）质量保证措施、人员培训方案和专业技术人员保障措施。

①（5分）质量保证措施

对本项目质量保证措施内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得5分；

对本项目质量保证措施内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得3分；

对本项目质量保证措施简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目质量保证措施或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

②（5分）人员培训方案和专业技术人员保障措施

对本项目人员培训方案和专业技术人员保障措施内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得5分；

对本项目人员培训方案和专业技术人员保障措施内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得3分；

对本项目人员培训方案和专业技术人员保障措施简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目人员培训方案和专业技术人员保障措施或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

4）服务方式 （上门或送修）： 须提供《服务方式承诺书》，格式自拟。（2分）

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；

内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1分；

内容粗略、无针对性、基本满足本项目需求的该条得0.5分，

不提供不得分。

5）免费质保期后服务承诺方案：包括定期巡检、设备维护、系统升级、数据备份与恢复等。（3分）

对本项目免费质保期后服务承诺方案内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得3分；

对本项目免费质保期后服务承诺方案内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

对本项目免费质保期后服务承诺方案简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目免费质保期后服务承诺方案或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

6）其他增值服务：包括但不限于师资、就业等等。（6分）

内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得6分；

内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得4分；

内容粗略、无针对性该条得2分；

无内容的不得分。

评标委员会为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为报价单位的得分，各分项得分合计即为报价单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。报价单位如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委独立评分。所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（十） 确定中标供应商：

1、评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，最终得分最高者将推荐为中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。中企华建友工程管理有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网上）发布公告中标、成交结果公告。

2、如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

3、投标、开标及定标的整个过程均接受政府采购监管部门的监督。

4、在发布中标公告的同时，中企华建友工程管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

（十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1、符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为；

3、供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3、与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

4、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1、采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经中企华建友工程管理有限公司见证后生效。

2、本项目无需履约保证金。

3、中企华建友工程管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）代理服务费：

本次招标代理费由中标供应商支付，服务费的收费标准为招标代理服务费按计价格〔2002〕1980号文的70%计取；编标费以招标控制价为计算基数，按苏价服〔2004〕483号文的70%计取。

（十五）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

（十六）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》（锡财购〔2024〕15 号）文件内容，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，进一步全面推广政府采购电子履约保函，具体流程中标供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具 体 地址 为 ：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

（十七）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附件1                      政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（招标人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供质监部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附件2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化

系统查询联系。

- 第三部分. 采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、项目建设概况

产教融合实训基地项目，是集教学、实训及就业为一体的综合性实训基地。其中实训教室位于新校区教学楼二楼，面积为320平方，在原有的教室基础上，改造成为可容纳24名学生的实训教室。移动模拟营业厅位于老校区，计划建设面积为109平方。主要建设内容包括：基础环境建设、智能化设备设施购置、工作场景建设等内容，包括供货、运输、装卸、安装、调试、技术资料的提供、人员培训以及质量保修期内的维护保养、售后服务等内容。

招标范围：清单范围内的含运货到发包人指定地点，所产生的所有内容，包括供货、运输、装卸、安装、调试、技术资料的提供、人员培训、安装时的配套服务以及质量保修期内的维护保养、售后服务等；

3、为落实政府采购政策需满足的要求：

1）对小型和微型企业、监狱企业、残疾人单位报价给予10%的扣除，用扣除后的价格进行评审。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件，中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示）。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2）按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。

3）按照财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。

注：如为同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

- 供应商若为大型企业，供应商须承诺项目预算总额的 40.00%以上专门面向中小企业采购，相关承诺须提供承诺书（格式详见附件），否则投标无效。若中标后没有达到招标文件规定要求，采购人有权终止合同，一切损失由中标单位负责。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

相关法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行，合同作业期间如有新规范、新标准、新细则按最新要求实施。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.质量标准：符合国家验收标准，一次性验收通过100%合格；

质量违约金：由于承包人原因一次性验收未达到100%合格，承包人须支付合同价款的5%至采购人作为质量违约金。

质量保修期：软件 3 年，硬件5年。（质量保修期：自本项目验收合格之日起开始起算（包括软硬件等全部内容））；

2.安全要求：遵守政府有关安全法律法规，有相应的安全保障措施，并对其现场的人员、设备的安全负责；

3．技术要求：投标供应商应满足招标文件中采购技术要求。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1．采购标的数量：1个；

2．实施地点：采购人指定地点。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

供货期：30个日历天（包括完成设备安装、调试及试运行）；

误期违约金：每延误一日，应按签约合同价的万分之五的标准向发包人支付违约金。

采购预算金额：100.00万元

最高限价：100.00万元，超过最高限价的按无效投标文件处理。

（六）采购标的的验收标准：

按国家规范严格执行,采购人根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求：

1.资金来源：财政性资金；

2.付款方式：项目签订合同后，中标单位交付合同价的5%作为履约保证金，项目验收合格且结算审计后，付至审定价的100%，履约保证金在签订合同后满2年无质量问题无息返还。

3.投标供应商的投标报价的总额应是包括送货、安装、调试、培训、使用、售后服务的费用及货物本身相关的全部费用。

4.中标供应商应指定项目负责人与采购人保持联系，及时充分协调项目实施阶段各项工作。

5.中标供应商应重视安全生产，要按规定采取安全措施，确保施工安全。施工中发生事故由中标供应商负责。

6.中标供应商应文明施工，注意保护好环境，严格按照道路、交通、城管等相关规定要求施工。

7.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。

- （八）总体要求

- （1）建设目标

1.1 打造实战环境。

实训基地的建设目标是给同学们打造一个模拟实际工作场景的学习环境，让同学们有身临其境的感觉。确保同学们毕业后，到了工作岗位上可以直接参与具体工作。

1.2 提升专业技能。

让每个专业的同学都能在实训基地里提升自己的专业技能。既学到了理论知识，也培养了实际工作经验，同时还能加强团队合作意识。

1.3 对接企业需求。

实训基地的人才培养依托于企业的实际需求。以企业的用工标准来进行人才培养，确保专业即技术对口。

- （2）建设原则

2.1 实用性:实训室的设计应充分考虑专业教学需求，确保设备设施与实际工作环境接轨。

2.2 先进性:采用先进的实训设备和技术，确保学生掌握最新的职业技能。

2.3 安全性:保证学生在实训过程中的安全，配备必要的安全设施和应急预案。

2.4 灵活性:设计应具有一定的灵活性，能够根据未来专业和教学需求的变化而调整。

- （3）方案特色

3.1 实训室集教育培训、资料查询、小组讨论、实际操作、成果展示等五个功能为一体，通过增强互动性与参与感，促进职业技能和综合素质的提升，有效提升学习体验和教学效果；

3.2 科技引领：

5G技术应用+物联网（IoT），满足新时代5G技术应用；

智能制造+数字化管理，体现新质生产力：

AI算法与应用+AI与大数据，人工智能的新体验；

国产化技术+信息安全+信创生态建设，培养新时代的复合型人才！

3.3 双师培训模式

企业提供全套课件，并参与授课，提供实战教学和演练指导；

促进行业与学校有效对接，增强学校教学能力，提高学生职业能力和竞争力；

3.4 实训即就业

促进学生职业技能培养，明确学生职业方向，降低就业成本和风险。

- 投标供应商所投货物技术参数应达到技术参数要求，不得有负偏离。若有关设备和材料涉及品牌或品牌导向的，仅作参考，投标供应商在投标时可选用替代品牌型号产品，并在《明细报价表》中列明所投品牌。但替代品须实质上相当于或优于招标技术性能参数要求（如有偏离，投标供应商应在投标文件的有关表格中做出详细说明，因表述含糊导致的评标风险将由投标供应商自行承担）。

- 汇总表

| 一、基础环境建设 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 |
| 1 | 成果展示墙 | 详见技术参数1.1 | 15.6 m2 |
| 2 | 基地建设历程墙 | 详见技术参数1.1 | 27 m2 |
| 3 | 定制实训操作台 | 详见技术参数1.1 | 4组 |
| 4 | 墙面造型灯箱 | 详见技术参数1.1 | 1项 |
| 5 | 定制柜体 | 详见技术参数1.1 | 1组 |
| 6 | 家庭网定制柜体 | 详见技术参数1.1 | 1组 |
| 7 | 定制书架 | 详见技术参数1.1 | 1个 |
| 8 | 异形电脑桌 | 详见技术参数1.1 | 6张 |
| 9 | 长条桌 | 详见技术参数1.1 | 7张 |
| 10 | 讲桌 | 详见技术参数1.1 | 1张 |
| 11 | 会议桌 | 详见技术参数1.1 | 1张 |
| 12 | 椅子 | 详见技术参数1.1 | 45张 |
| 13 | 工具推车 | 详见技术参数1.1 | 4个 |
| 14 | 企业网广告画布1 | 详见技术参数1.1 | 1项 |
| 15 | 企业网广告画布2 | 详见技术参数1.1 | 1项 |
| 16 | 金属画框 | 详见技术参数1.1 | 12项 |
| 17 | 配套形象提升 | 详见技术参数1.1 | 1项 |
| 二、智能设备设施 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 |
| 1 | 智慧黑板 | 详见技术参数2.1 | 1套 |
| 2 | 升降学习操作终端 | 详见技术参数2.2 | 6套 |
| 3 | 智慧屏 | 详见技术参数2.3 | 1套 |
| 4 | 智能机器人 | 详见技术参数2.4 | 1套 |
| 三、实验室设备 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 |
| 1 | 路由器 | 详见技术参数3.1 | 7台 |
| 2 | 上网行为管理 | 详见技术参数3.2 | 7台 |
| 3 | 核心交换机 | 详见技术参数3.3 | 7台 |
| 4 | 二层接入交换机 | 详见技术参数3.4 | 7台 |
| 5 | 无线控制器 | 详见技术参数3.5 | 7台 |
| 6 | 无线AP（放装） | 详见技术参数3.6 | 7台 |
| 7 | 无线AP（面板） | 详见技术参数3.7 | 7台 |
| 8 | 云服务器 | 详见技术参数3.8 | 1套 |
| 9 | 文件/域控管理 | 详见技术参数3.9 | 2套 |
| 10 | 家用路由器 | 详见技术参数3.10 | 4套 |
| 11 | 家用AC+AP | 详见技术参数3.11 | 4套 |
| 12 | 云工作站 | 详见技术参数3.12 | 4套 |
| 13 | 物联网门锁 | 详见技术参数3.13 | 4套 |
| 14 | 摄像头 | 详见技术参数3.14 | 4套 |
| 15 | 机柜 | 详见技术参数3.15 | 6套 |

技术参数

- 1、基础环境配套建设

| - 序号 | - 名称 | - 项目特征 | - 单位 | - 数量 | - 尺寸/mm | - 效果图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 成果展示墙 | - 1、12mm厚阻燃板基层，木龙骨基础架 2、面覆9.5mm纸面石膏板， 3、自粘玻璃纤维嵌缝带，板面钉眼封点防锈漆 4、定制画框 5、定制广告字体 | - m2 | - 15.60 | - 5200*3000 |  |
| - 2 | - 基地建设历程展示墙 | - 1、12mm厚阻燃板基层，木龙骨基础架 2、面覆9.5mm纸面石膏板， 3、自粘玻璃纤维嵌缝带，板面钉眼封点防锈漆 4、定制广告字体 | - m2 | - 27.00 | - 9000*3000 |  |
| - 3 | - 定制实训操作台 | - 1、方管基础， 2、颗粒板三聚氰胺面层 | - 组 | - 4.00 | - 3200*1600*450*4 |  |
| - 4 | - 墙面造型灯箱 | - 型 材 规 格 高配版室内室外通用灯箱6CM/8CM 型材框颜色/银色 B级阻燃膜 防水LED恒流一体灯 led恒流一体灯 | - 项 | - 1.00 | - 1600*450*6 |  |
| - 5 | - 家庭网定制柜体 | - 12mm实木多层木饰面定制柜体 | - 组 | - 1.00 | - 9200*450*3000 |  |
| - 6 | - 定制柜体 | - 12mm实木多层木饰面定制柜体 | - 组 | - 1.00 | - 600*600*3000 |  |
| - 7 | - 定制书架 | - 12mm实木多层木饰面定制柜体 | - 个 | - 1.00 | - 450*1400*350 |  |
| - 8 | - 异形电脑桌 | - 定制木质白色12mm颗粒板电脑桌 | - 张 | - 6.00 | - 600*1000*750 |  |
| - 9 | - 长条桌 | - 定制木质白色12mm颗粒板电脑桌 | - 张 | - 7.00 | - 600*1200*750 |  |
| - 10 | - 讲桌 | - 定制木质白色12mm颗粒板讲桌 | - 张 | - 1.00 | - 700*1600*750 |  |
| - 11 | - 会议桌 | - 定制木质白色12mm颗粒板会议桌，钢制脚 | - 张 | - 1.00 | - 3000*1100*750 |  |
| - 12 | - 椅子 | - 成品固定扶手，黑色网布椅子30mm厚坐垫填充阻燃海绵，钢制脚 | - 张 | - 45.00 | - 850*750*450 |  |
| - 13 | - 工具推车 | - 成品冷轧钢工具推车，橡胶耐磨车轮 | - 个 | - 4.00 | - 350*600*750 |  |
| - 14 | - 企业网广告画布1 | - 定制宣绒布卷材UV画面背景 | - 项 | - 1.00 | - 3000*1000 |  |
| - 15 | - 企业网广告画布2 | - 定制宣绒布卷材UV画面背景 | - 项 | - 1.00 | - 3000*1000 |  |
| 16 | 金属画框 | A3金色铝合金画框，厚度2.4cm | 项 | 12.00 | 完善尺寸 |  |
| - 17 | - 配套形象提升 | - 浅灰色地面地胶：1、地面2.5mm厚地胶铺设，1.0厚黑色哑光不锈钢压条； 顶面、墙面乳胶漆：1、乳胶漆一遍底漆两遍面漆；2、满刮专用腻子找平三遍 40mm高哑光不锈钢踢脚线：不锈钢踢脚线H=40mm，不锈钢折边 以及其他内容 | - 项 | - 1 | - 根据现场实际情况 |  |

- 2、智能设备设施

- 2.1 智慧黑板

| 分项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 智慧黑板 | 1、整体外观尺寸：长4000±40mm，高1200±40mm，厚度92±4mm。中间区域采用不低于86英寸液晶触控屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。主屏下方具有粉笔槽，可用于放置触摸笔、粉笔等教学用品。 2、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 3、主屏支持普通粉笔直接书写，两侧副板采用专用书写玻璃，整个黑板正面均可采用普通粉笔、水笔、水溶性粉笔书写。 4、电容触控技术，屏体表面采用玻璃，全贴合技术工艺。 5、智慧黑板模组采用导热性能佳的铝合金材料，热扩散系数≥55mm²/S，并具有防盐雾腐蚀性能。 6、为方便老师操作，整机需具有8个前置实体按键实现高频教学应用，包括但不仅限于电源开关、进入主页、屏幕锁定、屏幕录制、触摸锁定、音量+-、设置等，均具有清晰简体中文标识，有效避免教学误操作，为简化操作，以上功能均一键直达，非多个按键组合。开关电源按键支持开机、关机、熄屏、重启多合一功能。 7、前置非转接接口：USB3.0≥3个，TYPEC≥1个，USB接口均支持Windows和安卓双系统下识别，无需区分。 8、支持前置按键实现锁屏功能，锁屏后可通过密码或U盘进行解锁。 9、任意通道下，支持五指熄屏，并同时关闭触摸，避免误触，此功能可开启或关闭，也可使用前置按键息屏。 10、智慧黑板触控玻璃具有玻璃防飞溅性能检验和抗磨性能检验。 11、支持护眼模式开启和运动补偿效果开启，改善画面效果，支持声音设置，可设置标准、会议室、教室等多种模式，并支持自定义声音模式，包括高低音的独立调节。 12、智慧黑板具有物理防蓝光功能，视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）＜0.3，依据GB/T 20145-2006国家标准，无蓝光危害。 13、智慧黑板通过至少IPX4级别防水测试，以确保擦拭时不会因水迹伤害智慧黑板内电子元器件。 14、智慧黑板触控玻璃和触控膜均符合环保要求，有害物含量符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》或欧盟指令2011/65/EU(ROHS)及其修订指令（EU）2015/863相关检测标准。 15、整机内置安卓嵌入式系统，采用不低于八核CPU，安卓系统版本不低于12.0，内存不低于2G，存储不低于32G。 16、支持前置物理按键实现全通道屏幕录制，可在当前显示的任意通道下录制当前显示内容，如切换至其他显示通道，则可录制切换后的显示内容，无缝衔接。可设置录制的声音来源，包括媒体声音或麦克风声音，可设置录制时的分辨率以及保存的路径。 17、支持信号源接入跳转功能，整机处于开机使用状态并接入信号源时，可设置自动跳转或者弹窗提示，当设置为弹窗提示时，需手动确认是否跳转。支持当前信号源通道无信号时自动跳转至主页，该功能可自主选择关闭或开启。 18、任意通道下，具备罗盘小工具功能，可快速实现返回、进入主页、批注、进入白板、进入设置、进入OPS、打开文件管理器、多任务等功能。支持三指长按跟随功能，即在屏幕任意位置三指长按，罗盘可直接变换至该位置，为避免误触，三指长按跟随功能可自主选择关闭或开启。 19、支持全通道批注功能，可在任意通道下实现批注功能，支持白色、黄色、红色、绿色、黑色等不少于10种颜色的画笔书写，并可设置笔迹的粗细。支持批注时实现屏幕下移功能。 20、支持文件快传功能，手机等移动设备无需安装任何软件APP，扫描整机二维码即可将移动设备上的图片、文档等直接发送至整机。 21、支持欢迎墙功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持不少于14种模板，可对欢迎文字的字体、大小，颜色进行编辑。 22、支持投票功能，支持高级和快速投票两种方式，可自定义主题或选项个数，学生使用手机等移动设备扫描二维码进行投票，可自动生成投票结果，投票结果可以柱状图或饼状图展示，支持将投票结果导入至白板中。 23、内置虚拟摄像机软件应用，可接入教室网络摄像机，便于通过钉钉会议、腾讯会议或其他网课系统进行线上网课教学。 24、安卓系统下具有云盘网盘功能，支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开，对接Windows教学白板的云端课件，云端课件既可以在Windows下使用又可以在安卓系统下使用。 25、具备信号源通道预览窗口，可显示OPS、HDMI、TYPEC等对应信号源当前实时画面,点击相应信号源画面即可进入全屏显示。支持隐藏通道预览窗口。 |
| 内置工作站 | 1、采用标准80针OPS-C模块化工作站方案，非企业自定义接口。向下抽拉式设计，方便维护。 2、不低于Intel Core I5 CPU，内存不低于8GB DDR4，固态硬盘不低于256GB SSD。具有不少于5个独立非外扩展的电脑USB接口。 3、支持有线连接，支持无线连接，支持双频WIFI。 4、具有视频输出接口：至少1路HDMI接口。 |
| 教学和管控软件 | 一、教学白板功能 1、具备Windows教学白板软件，将老师常用的功能模块汇聚于同一界面，方便老师在各功能模块之间的切换和使用，包括备课、授课、投屏、录屏、网盘、视频展台、国家云平台、意见反馈等，意见反馈可以是文字描述或者上传故障图片。支持精简模式和标准模式切换。 2、支持手机号码注册，无需做任何任务注册即可获取不低于50G个人云空间。支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录、U盘登录。支持离线使用部分模块功能。 3、无需额外安装其他软件即可在白板软件首页一键打开录屏功能，支持选择和切换全屏录制，区域录制、应用窗口录制方式。支持选择使用录制倒计时功能，可随意设置录制时间。 4、支持备课功能，对在线资源进行搜索，预览，打开操作；课件打开后可直接编辑，并可以直接上传保存在老师个人课件中；或者一键进入授课模式，直接进行教学 5、支持插入数学几何图形，可以对图形样式、颜色填充、边框、阴影、倒影、透明度等进行设计，根据需要可以对图形进行任意推动进行拉伸或压缩；图形排版，设置层级、旋转和对齐；文本动画，提供出现、动作和消失等动画模式，并可对动画开始的时间、顺序进行设计。 6、支持插入 MP4/AVI/WMV 等格式，在同一个页面中可以同时实现多个视频的插入，在插入视频后，能对视频播放的画面进行手势放大、缩小等操作。 7、PPT导入及插入：PPT导入可保留原文档中的音频、视频、图片、文字及动画，并可根据需要编辑、修改,最终生成白板格式的课件；支持以原生态的形式插入一个或多个PPT文档，并可在白板软件当中直接打开。 8、提供图表、函数、思维导图等功能。 9、支持教师资源分享、支持从备课资源中获取已有资源；支持用户从本地上传资源至云端，教师个人资源云盘存储，同时支持教师将分享的资源、备课资源中的资源收藏至教师个人资源夹中。 10、分享者可将课件、视频、文档等各类云资源精准推送至指定人员，可设定分享提取码，提取码可随机生成也可自定义；为确保时效性，分享资源可设定有效期。 11、支持云资源的上传、下载，分享，删除，还原，文件重命名，移动，排序，列表显示或缩略图显示。 12、每个账号下的云课件，可以通过列表方式直观呈现，可下载，分享，删除，还原，重命名。 13、支持幕布，放大镜，聚光灯、时钟、日历等基础工具。 14、具有多种书写笔，笔的大小、颜色、图案都可以自行选择；具有任意、区域、对象、清屏、手势等多种擦除方式。 15、授课模式下，支持插入3D图形，可选择正方体、圆柱体、圆锥体、三棱柱等图形。 16、授课模式下，支持元素周期表功能，能插入整张元素周期表，也可以选择单个或多个元素插入，插入的元素可以显示标准态、原子质量、电子构型、熔点、沸点、发现年份等信息。 17、授课模式下，支持物理线图功能，可以从元件库中选择对应元件，提供不少于13种元件样式，可以从模块库中选择对应电路图模板，提供不少于5种电路图模板。 18、授课模式下，支持插入地球，可以缩放查看。 19、授课模式下，支持插入中国历史年表，年表记述了中国历史从原始社会到中华人民共和国成立前的部落或朝代的变迁，支持左右滑动，按时间顺序排列，可以选择对应的部落或朝代进行查看。 20、授课模式下，支持插入人体、细胞、神经元等模型。 21、授课模式下，支持体育插件，可以直接播放广播体操视频。 22、授课模式下，支持书法功能，使用时背景为毛笔专用背景，画笔变为毛笔。 23、支持在软件内直接进入国家智慧教育公共服务平台，非通过跳转网页浏览器形式。 二、云盘功能 1、安卓系统下具有白板教学和云盘功能。 2、白板书写提供画笔、钢笔、马克笔等多种书写笔，支持修改笔迹粗细度，粗细度区间为：1-10，支持多种笔颜色，可添加自定义颜色。 3、支持点擦、圈擦、清屏、手势擦除等多种擦除方式。 4、支持插入图形、表格、思维导图、图片、视频等。 5、云盘支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录，不小于 50G 的个人云空间。 6、可以查看个人的资源列表，新建文件夹，上传文件，删除，下载，移动，复制，预览、重新命名，分享，搜索文件等操作，支持以链接方式分享，用户可直接点击链接提取资源。支持设置无提取码、系统随机生成提取码、自定义提取码；有效期可选：30天、15天、7天、1天等。 7、云资源下载到本地的资源数据，在老师账号退出的时候可自动清除，以保证数据权限化管理，随账号变化自动清除之前数据及节省本地存储空间。8、支持查看教学白板软件中上传的课件，支持按照文件名搜索，支持按照修改时间、文件类型、文件大小等类型排序。支持对课件分享、删除或授课选择。 9、支持查看回收站内容，可查看文件删除时间、有效时间、清空回收站。 10、支持在云课件模块中打开对应课件，支持老师实时授课，具有白板、投图、计时、计分牌、聚光灯等，授课功能支持白板功能：选择笔、线宽、橡皮、清屏、图像、撤销、恢复、保存、更多；投图功能：支持多张图片同时显示、支持拖拽，旋转操作。已投的图片自动缓存到云盘中，避免系统异常导致图片丢失，同时方便老师当天内反复调用查看，不受硬件显示设备限制。 11、在云课件授课模式下支持手势交互，可通过手势滑动快速回到云课件主界面。 12、云课件在授课模式下，可支持通过按键索引，上下页翻页；不需关闭当前课件，可通过软件一键切换选择到其他云课件。 三、投屏教学功能 1、支持多类型设备连接：支持IOS、MAC镜像投屏、安卓移动端（Android6.0及以上）与黑板互投、Windows客户端与黑板端互投。 2、支持多种方式连接：同一局域网内支持扫码连接和智能搜索设备名称连接。 3、支持对移动端设备接入锁定功能，防止其他设备中途接入，影响老师使用。 4、支持密码管理，首次连接需要输入密码，获得连接权限。 5、支持鼠标双击、单击功能；支持键盘功能，可远程编辑文字；支持画笔功能可批注内容；支持手势放大缩小画面。 6、支持课件演示功能：移动端设备可自动识别到智慧黑板端打开的PPT课件，支持缩略图放映功能，可翻页、批注和擦除。也可上传移动端的PPT文件至服务端播放，移动端可控制播放和批注，方便老师操控。 7.具备实物展台功能：可将手机摄像头画面和麦克风声音直播至PC服务端，或将学生作业、试卷、课本等资料拍照上传至智慧黑板端。 8、支持一键录屏功能，可直接打开录屏软件，录 Windows 桌面。支持一键打开白板功能，关联自有软件，操作方便快捷。 10、支持手机内音视频文件直接播放，无需等待上传，方便快捷分享音视频，大文件分享更加快捷（传输文件大小≥2GB）。 四、集中管控功能 1、平台采用B/S架构设计，可在Windows、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆控制智慧黑板。 2、支持两种管理员账号，包括学校管理员账号和老师管理员账号，老师管理员账号由学校管理员创建，并支持设置老师管理员的权限，包括可管理的设备列表权限和可管理的功能菜单权限。 3、可远程监控黑板运行状态数据，包括开关机状态、系统运行时间、开机时间、最大不关机时间、集控软件版本、集控软件时间、异常断电情况等。 4、可远程监控黑板的设备参数，包括操作系统版本、CPU、内存大小及内存使用率、硬盘大小及剩余空间大小、显卡型号、网卡型号等。 5、支持远程指令控制，支持单台设备控制或多台设备批量控制，包括：开关机、重启、屏幕锁（支持自定义解锁密码）、打铃、启用/禁用U盘、通道切换、图像模式切换等。 6、具有屏幕锁功能，可对智慧黑板实时锁屏和解锁屏幕，也可按照周一至周日实行定时锁屏和解锁。支持平台自定义解锁密码。 7该按钮可立即锁屏，可通过输入密码和扫描二维码解锁。 8、支持开机锁屏模式设置，智慧黑板端每次开机或重启后，将直接进入锁屏状态，可通过输入密码和扫描二维码解锁。 9、支持远程打铃，具有清脆、柔和、标准三种铃声类型，支持铃声试听，可选择打铃时长，包括10s，20s和30s等，最长可选择2min。也支持按照周一至周日实行定时打铃。 10、支持日志查看，可按照指令类型筛选查看操作日志，包括关机、信息文件推送、巡课、启用/禁用U盘、解锁/锁屏等。可按照时间筛选，按照周、月，或自定义时间。 11、支持对智慧黑板进行文字信息推送，包括滚动和静止形式，可设置文字字体、大小、粗细、颜色，播放时间、播放速度。 12、可推送视频、图片、ppt、word等文件到指定智慧黑板,支持单个文件上传和批量上传，支持依据文件的重要性进行状态设定，可设置是否下载后自动打开。 13、支持图文公告推送，支持富文本，可嵌入文字、图片等富文本材料，支持设定公告开始和结束时间。 14、具有图片展播功能，可向智慧黑板发送不低于10张图片，设备端将进行轮播展示，平台可设定轮播时长和速度。 15、提供远程巡课功能，可以图片形式巡课，也可以实时动态查看智慧黑板使用界面，并支持远程操作智慧黑板。 16、智慧黑板客户端输入所在学校管理员的账号密码进行注册绑定，支持自定义智慧黑板名称，方便管理员对应管理。 17、智慧黑板客户端可查看任务列表，包括关机、锁屏、打铃、倒计日等任务；可查看平台已经发布的公告，未到公告结束时间前均可再次查看。 |
| 售后保障 | 三年原厂质保 |

- 2.2 升降学习操作终端

| 分项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 升降学习操作终端 | 1.触控超薄高清显示屏外壳铝合金材料，表面处理为喷砂阳极氧化，超薄液晶屏设计。 2.采用≥21.5寸多点电容触控高清液晶屏，分辨率不低于1920×1080dpi，屏幕视角为IPS全视角液晶屏，显示效果清晰亮丽。 3.升降器面板航空铝材材质，阳极氧化拉丝工艺，采用超薄设计，面板宽度≤65mm。 4.触控超薄高清显示屏与超薄圆轴式升降器无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝，保证升降显示触控屏整体美观大方。 5.升降器支持232、485控制、软件控制、手动控制，控制软件支持PC机安装，兼容常用操作系统，可统一控制也可以任意分组控制升降器上升、暂停、下降等运动状态。 6.升降器面板具备：上升、暂停、下降、多媒体会议终端开关接口 7.具有电源保护功能，升降器桌面面板预设USB信息接口，支持文档资料导入导出。 技术参数 1.显示比例：16：9 2.物理分辨率：不低于1920×1080 3.显示屏视角：IPS全视角 4.触摸屏类型：电容屏，≥10点触控 5.接口：≥1×HDMI、≥1×VGA、≥2×USB2.0 6.工作环境：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≧75% |
| 售后保障 | 三年原厂质保 |

- 2.3 智慧屏

| 分项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 智能触控一体机 | 1、屏幕显示尺寸≥75英寸，红外触控技术，图像分辨率≥3840*2160，显示比例16:9。显示屏幕采用全贴合技术。 2、采用极窄边框设计，显示屏四周黑边区域均不大于9mm，左右两侧以及上方边框均不大于20mm，造型美观。 3、通过前置物理按键实现全通道屏幕录制功能，可在当前显示的任意通道下录制当前显示内容。 4、前置非转接接口：USB3.0≥3个，TYPEC≥1个，USB接口均支持在安卓和Windows双系统下识别，无需区分。 5、为方便老师操作及避免误操作，整机需具有8个前置实体按键实现高频教学应用，包括但不仅限于电源开关、进入主页、屏幕锁定、屏幕录制、触摸锁定、音量+-、设置等，均具有清晰简体中文标识，有效避免教学误操作，为简化操作，以上功能均一键直达，不接受自定义按键功能。前置多合一电源开关按键，可实现整机开机、关机、熄屏和重启等多重功能。 6、整机内置安卓嵌入式系统，采用不低于八核CPU，系统版本不低于安卓12.0，内存不低于2G RAM，存储不低于32G ROM。 7、支持全通道批注功能，可在任意通道下实现批注功能，支持白色、黄色、红色、绿色、黑色等不少于10种颜色的画笔书写，并可设置笔迹的粗细。支持批注时实现屏幕下移功能。 8、支持通道唤醒功能，支持网络唤醒、HDMI唤醒等多种唤醒方式，当整机处于待机状态时，可通过有线网络或接入HDMI实现自动唤醒整机，以上多种唤醒方式可自动选择关闭或开启，并支持自由组合。 9、任意通道下，具备罗盘小工具功能，可快速实现返回、进入主页、批注、进入白板、进入设置、进入OPS、打开文件管理器、多任务等功能。罗盘小工具支持三指长按跟随功能，即在屏幕任意位置三指长按，罗盘可直接变换至该位置，为避免误触，三指长按跟随功能可自主选择关闭或开启。 10、支持左右两侧快捷键实现秒表、倒计时、录屏、相机、计算器、冻屏、聚光灯、截屏、锁屏、日历、投票器、幕布、屏幕下移、电源等功能。 11、支持护眼模式开启和运动补偿效果开启，改善画面效果，支持声音设置，可设置标准、会议室、教室等多种模式，并可自定义声音模式，包括高低音的独立调节。 12、安卓系统主界面具备信号源通道预览窗口，显示对应信号源当前实时画面,包括OPS、HDMI等通道，点击显示窗口，信号窗口全屏显示。预览窗口可隐藏，隐藏时显示为时间显示画面。 13、支持左右两侧快捷键实现信号源快速切换至安卓、HDMI、OPS、等，也可手势上滑实现信号源快速切换。支持信号源通道的名称自定义设置，可自定义各信号源名称，满足不同场景的使用需求。 14、安卓系统下具有云盘网盘功能，支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开，直接对接Windows教学白板的云端课件，云端课件既可以在Windows下使用又可以在安卓系统下使用。 15、安卓底层自带集控软件，可实现无 ops 电脑情况下，实现对一体机的集中管控，远程控制操作。 16、支持文件快传功能，手机等移动设备无需安装任何软件APP，扫描整机二维码即可将移动设备上的图片、文档等直接发送至整机。 17、支持欢迎墙功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持不少于14种模板，可对欢迎文字的字体、大小，颜色进行编辑。 18、支持投票功能，支持高级和快速投票两种方式，可自定义主题或选项个数，学生使用手机等移动设备扫描二维码进行投票，可自动生成投票结果，投票结果可以柱状图或饼状图展示，支持将投票结果导入至白板中。 19、内置虚拟摄像机软件应用，可接入教室网络摄像机，便于通过钉钉会议、腾讯会议或其他网课系统进行线上网课教学。 20、支持自定义开机通道，包括安卓、OPS、HDMI、记忆通道等，为方便教学使用，可根据需要修改及记忆通道名称，支持自动识别及切换到新接入的通道显示，断开连接后即可返回之前通道。 |
| 内置工作站 | 1、采用标准80针OPS-C模块化工作站方案，非企业自定义接口。向下抽拉式设计，方便维护。 2、不低于Intel Core I5 CPU，内存不低于8GB DDR4，固态硬盘不低于256GB SSD。具有不少于5个独立非外扩展的电脑USB接口。 3、具有视频输出接口：至少1路HDMI接口。 |
| 教学和管控软件 | 一、教学白板功能 1、软件应用模块的入口均在统一界面上，可整合互动应用软件，集中管理，方便老师在各软件之间的切换和使用，包括备课、授课、录屏、云课件、投屏、网盘、国家云平台、意见反馈等。支持精简显示模式和标准显示模式切换。 2、支持手机号码注册，无需做任何任务注册即可获取不低于50G个人云空间。支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录、U盘登录。支持离线使用部分功能模块。 3、录屏功能： 1）无需额外安装其他软件即可在白板软件首页一键打开录屏功能。 2）支持选择和切换全屏录制，区域录制、应用窗口录制方式 ① 全屏录制∶可对整个桌面进行一键录制; ② 区域录制∶可使用矩形拉取方式选择任意一部分桌面内容进行录制; ③应用窗口录制∶可选择桌面上任意一个应用程序进行界面录制，录制的画面只显示该应用界面区域∶ 3）支持选择使用录制倒计时功能，可随意设置录制时间。 4）支持查看录制视频的文件名，时间，文件大小。 5）录制的视频自动生成视频到表，并可在列表内点击播放，查看文件位置。以及删除操作。 4、支持备课功能，对在线资源进行搜索，预览，打开操作；课件打开后可直接编辑，并可以直接上传保存在老师个人课件中；或者一键进入授课模式，直接进行教学。 5、支持教师资源分享、支持从备课资源中获取已有资源；支持用户从本地上传资源至云端，教师个人资源云盘存储，同时支持教师将分享的资源、备课资源中的资源收藏至教师个人资源夹中。 6、分享者可将课件、视频、文档等各类云资源精准推送至指定人员，可设定分享提取码，提取码可随机生成也可自定义；为确保时效性，分享资源可设定有效期。 7、支持插入数学几何图形，可以对图形样式、颜色填充、边框、阴影、倒影、透明度等进行设计，根据需要可以对图形进行任意推动进行拉伸或压缩；图形排版，设置层级、旋转和对齐；文本动画，提供出现、动作和消失等动画模式，并可对动画开始的时间、顺序进行设计。 8、支持云资源的上传、下载，分享，删除，还原，文件重命名，移动，排序，列表显示或缩略图显示。 9、每个账号下的云课件，可以通过列表方式直观呈现，可下载，分享，删除，还原，重命名。 10、支持插入 MP4/AVI/WMV 等格式，在同一个页面中可以同时实现多个视频的插入，在插入视频后，能对视频播放的画面进行手势放大、缩小等操作。 11、PPT导入及插入：PPT导入可保留原文档中的音频、视频、图片、文字及动画，并可根据需要编辑、修改,最终生成白板格式的课件；支持以原生态的形式插入一个或多个PPT文档，并可在白板软件当中直接打开。 12、具备最小化悬浮菜单，并保留悬浮功能栏，支持批注、擦除、截图返回白板软件等。 13、支持页面预览，并且可以选择预览模式进行对比讲解，支持二分屏、四分屏对比等。 14、支持幕布，放大镜，聚光灯、时钟、日历等基础工具。 15、具有多种书写笔，笔的大小、颜色、图案都可以自行选择；具有任意、区域、对象、清屏、手势等多种擦除方式。 16、授课模式下，支持插入3D图形，可选择正方体、圆柱体、圆锥体、三棱柱等图形。 17、授课模式下，支持元素周期表功能，能插入整张元素周期表，也可以选择单个或多个元素插入，插入的元素可以显示标准态、原子质量、电子构型、熔点、沸点、发现年份等信息。 18、授课模式下，支持物理线图功能，可以从元件库中选择对应元件，提供不少于13种元件样式，可以从模块库中选择对应电路图模板，提供不少于5种电路图模板。 19、授课模式下，支持插入地球，可以缩放查看。 20、授课模式下，支持插入中国历史年表，年表记述了中国历史从原始社会到中华人民共和国成立前的部落或朝代的变迁，支持左右滑动，按时间顺序排列，可以选择对应的部落或朝代进行查看。 21、授课模式下，支持插入人体、细胞、神经元等模型。 22、授课模式下，支持体育插件，可以直接播放广播体操视频。 23、授课模式下，支持书法功能，使用时背景为毛笔专用背景，画笔变为毛笔。 24、支持在软件内直接进入国家智慧教育公共服务平台，非通过跳转网页浏览器形式。 二、云盘功能 1、安卓系统下具有白板教学和云盘功能。 2、白板书写提供画笔、钢笔、马克笔等多种书写笔，支持修改笔迹粗细度，粗细度区间为：1-10，支持多种笔颜色，可添加自定义颜色。 3、支持点擦、圈擦、清屏、手势擦除等多种擦除方式。 4、支持插入图形、表格、思维导图、图片、视频等。 5、云盘支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录，不小于 50G 的个人云空间。 6、可以查看个人的资源列表，新建文件夹，上传文件，删除，下载，移动，复制，预览、重新命名，分享，搜索文件等操作，支持以链接方式分享，用户可直接点击链接提取资源。支持设置无提取码、系统随机生成提取码、自定义提取码；有效期可选：30天、15天、7天、1天等。 7、云资源下载到本地的资源数据，在老师账号退出的时候可自动清除，以保证数据权限化管理，随账号变化自动清除之前数据及节省本地存储空间。 8、支持查看教学白板软件中上传的课件，支持按照文件名搜索，支持按照修改时间、文件类型、文件大小等类型排序。支持对课件分享、删除或授课选择。 9、支持查看回收站内容，可查看文件删除时间、有效时间、清空回收站。 10、支持在云课件模块中打开对应课件，支持老师实时授课，具有白板、投图、计时、计分牌、聚光灯等，授课功能支持白板功能：选择笔、线宽、橡皮、清屏、图像、撤销、恢复、保存、更多；投图功能：支持多张图片同时显示、支持拖拽，旋转操作。已投的图片自动缓存到云盘中，避免系统异常导致图片丢失，同时方便老师当天内反复调用查看，不受硬件显示设备限制。 11、在云课件授课模式下支持手势交互，可通过手势滑动快速回到云课件主界面。 12、云课件在授课模式下，可支持通过按键索引，上下页翻页；不需关闭当前课件，可通过软件一键切换选择到其他云课件。 三、投屏互动教学功能 1、支持多类型设备连接：支持IOS、MAC镜像投屏、安卓移动端（Android6.0及以上）与一体机互投、Windows客户端与一体机端互投。 2、支持多种方式连接：同一局域网内支持扫码连接和智能搜索设备名称连接。 3、支持对移动端设备接入锁定功能，防止其他设备中途接入，影响老师使用。 4、支持密码管理，首次连接需要输入密码，获得连接权限。 5、支持鼠标双击、单击功能；支持键盘功能，可远程编辑文字；支持画笔功能可批注内容；支持手势放大缩小画面。 6、支持课件演示功能：移动端设备可自动识别到一体机端打开的PPT课件，支持缩略图放映功能，可翻页、批注和擦除。也可上传移动端的PPT文件至服务端播放，移动端可控制播放和批注，方便老师操控。 7、具备实物展台功能：可将手机摄像头画面和麦克风声音直播至PC服务端，或将学生作业、试卷、课本等资料拍照上传至一体机端。 8、支持一键录屏功能，可直接打开录屏软件，录 Windows 桌面。支持一键打开白板功能，关联自有软件，操作方便快捷。 9、支持手机内音视频文件直接播放，无需等待上传，方便快捷分享音视频，大文件分享更加快捷（传输文件大小≥2GB）。 四、集中管控功能 1、平台采用B/S和C/S混合架构设计，可在Windows、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆控制一体机。 2、支持两种管理员账号，包括学校管理员账号和老师管理员账号，老师管理员账号由学校管理员创建，并支持设置老师管理员的权限，包括可管理的设备列表权限和可管理的功能菜单权限。 3、可远程监控一体机运行状态数据，包括开关机状态、系统运行时间、开机时间、最大不关机时间、集控软件版本、集控软件时间、异常断电情况等。 4、可远程监控一体机的设备参数，包括操作系统版本、CPU、内存大小及内存使用率、硬盘大小及剩余空间大小、显卡型号、网卡型号等。 5、支持远程指令控制，支持单台设备控制或多台设备批量控制，包括：开关机、重启、屏幕锁（支持自定义解锁密码）、打铃、启用/禁用U盘、通道切换、图像模式切换等。 6、支持对一体机进行远程关机，可强制关机，也可提示关机便于老师及时保存教学数据。也可按照周一至周日实行定时开关机。 7、支持屏幕锁功能，可对一体机实时锁屏和解锁屏幕，也可按照周一至周日实行定时锁屏和解锁。支持自定义解锁密码。 8、支持下课锁屏模式设置，设置该模式后，一体机端将生成“下课锁屏”按钮，点击该按钮可立即锁屏，可通过输入密码和扫描二维码解锁。 9、支持开机锁屏模式设置，设置该模式后，一体机端每次开机或重启后，将直接进入锁屏状态，可通过输入密码和扫描二维码解锁。 10、支持远程打铃，具有清脆、柔和、标准三种铃声类型，支持铃声试听，可选择打铃时长，包括10s，20s和30s等，最长可选择2min。也支持按照周一至周日实行定时打铃。 11、支持日志查看，可按照指令类型筛选查看操作日志，包括关机、信息文件推送、巡课、启用/禁用U盘、解锁/锁屏等。可按照时间筛选，按照周、月，或自定义时间。 12、支持对一体机进行文字信息推送，包括滚动和静止形式，可设置文字字体、大小、粗细、颜色，播放时间、播放速度。 13、支持推送视频、图片、ppt、word等文件到指定一体机,支持单个文件上传和批量上传，支持依据文件的重要性进行状态设定，可设置是否下载后自动打开。 14、支持开启和关闭倒计日，可设定倒计日期和事项。开启倒计日功能时，一体机系统桌面显示倒计日卡片，倒计日结束后，卡片自动关闭。 15、支持图文公告推送，支持富文本，可嵌入文字、图片等富文本材料，支持设定公告开始和结束时间。 16、支持图片展播功能，可向一体机发送不低于10张图片，设备端将进行轮播展示，可设定轮播时长和速度。 17、支持远程巡课功能，可以图片形式巡课，也可以实时动态查看一体机使用界面，并支持远程操作一体机。 19、一体机客户端输入所在学校管理员的账号密码进行注册绑定，支持自定义一体机名称，方便管理员对应管理。 20、一体机客户端可查看任务列表，包括关机、锁屏、打铃、倒计日等任务；可查看平台已经发布的公告，未到公告结束时间前均可再次查看。 |
| 售后保障 | 三年原厂质保 |

- 2.4 智能机器人

| 分项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| - 操作系统 | - 安卓操作系统为开发平台。 |
| - 外观设计 | - 外观精美，线条流畅，做工精致，整体具有鲜明的科技感。 |
|  | - 科幻外表，壳体光泽度好，特色的面部结构。 |
|  | - 机器人无尖锐的金属部件裸露，机身外壳和可操作部分无锋利边角。 |
|  | - 脸部：≥10.1寸液晶显示屏，屏幕内嵌在壳体。 |
|  | - 高度在120cm,体重30kg。 |
| - 上位机主芯片 | - 高性能处理器: 不低于核心数量八核，4 个 A73 主频2.0GHz + 4 个 A53 主频1.8GHz， GPU：Adreno 610高性能GPU，主频高达2.0GHz，操作系统:安卓( Android 10)。 |
| - 上位机存储器 | - ≥运行内存(RAM)容量:4 GB LP- DDR3，内部存储(RoM)容量:64GB。 |
| - 下位机主控板 | - 采用STM32处理器，自带7路超声测距接口，1路MP3模块接口，2路碰撞模块接口， 无线遥控接口，PCIE接口，以太网接口，3路红外接收接口，4路触碰红外避障接口，2路两相里程计接口，2路电机驱动接口，2路直线电机控制接口，3路门锁控制接口，4路防跌落接口。可以通过定制修改后支持485、TTL、232通讯，标准版只支持USB通信，自带电量检测功能，4路DCDC稳压电源，过流保护功能，自动回充功能，自带语音阵列转发功能。 |
| - 上身关节主控板 | - 1.舵机电源和控制板电源分开，独立供电 - 2.控制通道：同时控制20路。（舵机速度可调） - 3.通讯输入：USB或者串口（TTL） - 4.信号输出：PWM（精度0.5us）。 - 6.波特率范围：9600 19200 38400 57600 115200 128000。 - 7. PCB尺寸:63mm×46mm。 - 8. 支持MP3模块播放功能。 - 9.安装孔间距：55.5*38.5mm。 - 10.使用torobot编程软件控制； - 11.支持PS2遥控功能。 - 12.每路舵机均配置电流过载舵机保护。 |
| - 上身手臂舵机运动性能 | - 头部1个自由度(舵机)，胳膊2个自由度（舵机），上身共三个自由度。 |
|  | - 头部舵机参数：运行温度-20℃ ～60℃，运行电压7.4V，空载速度0.19sec/60°,空载电流180MA，堵车扭力35.5KG.CM,堵车电流3.9A，静态电流6MA，额定负责11.8KG.cm，额定电流1200MA。 |
|  | - 手臂舵机参数：4.8~6.5V，堵转电流2A，控制精度3USEC,力矩15KG。 |
|  | - 舵机控制方式：串口指令/上位机，脉冲范围：500-2500 usec,波特率：115200。 |
|  | - 舵机运行温度：-15°-70°。材质：塑胶 + 铝合金。 |
| - 上身关节运动性能 | - 仿人头部左右转动角度180度。 |
|  | - 胳膊前后转动角度180度。 |
|  | - 上身3个关节，全身5个自由度。 |
| - 下身运动性能 | - 可以行走，转圈，可以急停。 |
|  | - 可以自动充电，也可以手动充电。 |
|  | - 配套防滑橡胶轮，不打滑。 |
|  | - 可以自主导航行走，自主规划路线，自动生成平面地图。 |
|  | - 可以设置虚拟路线，固定路线行走。 |
|  | - 激光雷达导航，激光探测距离25m,精度2cm，防阳光干扰，可以自主规划路线也可以建立虚拟路线，在避障前提下可以绕开障碍物。 |
|  | - 正常运动速度在0.3~0.9m/s可以手动调节。 |
| - 建导航地图 | - 用PC端页面建图。 |
|  | - 用手机APP端建图（因为手机厂家型号太多，部分手机型号系统不一定兼容，但支持android9.0以下，小米，华为部分手机）。 |
|  | - 用机器人中控平板建图。 |
| - 避障 | - 超声波避障，有3~7个超声波（看结构而定），超声波有效距离0.5~1m. |
|  | - 激光避障，并且可以绕开障碍物。 |
|  | - 超声和激光完全融合一体，避障反应速度灵敏，可在0.1S有触发信号。 |
|  | - 深度摄像头避障（非标配，是选配） |
| - 电梯控制器（非标配，需要额外收费） | - 可检测电梯开关门 ，最大支持60层电梯 。 |
|  | - 支持9-36V宽电压输入。 |
|  | - ARM处理器 ，本地无线通信，可穿墙，最远距离1KM 。 |
| - 语音对话 | - 可以语音对话互动，业务咨询，业务讲解。 |
|  | - 在中文对话的模式下，无需切换任何模式，可以直接进行英文对话。中英文可以自由对话，不受模式限制。 |
|  | - 四麦阵列，语音唤醒，声源定位，抗干扰性强。 |
|  | - 可以自定义对话，可以批量导入自定义内容。 |
|  | - 有中文云端对话数据库+英文云端对话数据库。 |
|  | - 有语意理解、语音分析，多轮对话功能。 |
| - 讲解动作 | - 机器人在带领客人和行走讲解的时候可以选择手臂动作同步。 |
| - 扫描付款 | - 机器人可以二维码接收客人微信付款，最终款到企业账户（企业要提供收款二维码）。 |
| - 收款讲解 | - 机器人用二维码收到客人付款后，可以开启讲解模式，带着客人一个一个项目进行讲解。 |
| - 切换发音 | - 可以在系统切换机器人的对话发音类型（比如：男声、女声、童声）。 |
| - 切换系统语言 | - 可以手动切换系统界面语言，中英文互相切换。 |
| - 系统后台管理 | - 可以编辑的自定义对话数量：云端后台3000条，本地自定义3000条。 |
|  | - 可以查看人脸识别记录。 |
|  | - 可以存放业务图片和视频。 |
|  | - 每台机器人配置一个账号密码pc端登入后台管理系统。 |
|  | - 可以多台机器人同步管理和编辑。 |
|  | - 可以导出机器人记录。 |
|  | - 可以在后台定制特殊行业语音库（定制收费服务） |
|  | - 厂家可以远程推送升级系统。 |
| - 语音指令唤醒 | - 通过呼唤唤醒词将机器人唤醒激活，即可进行对话交流，也可以语音将对话模式退出。 |
| - 人脸唤醒对话 | - 可以选择唤醒摄像头的休眠时间10S、20S、30S、60S、120S。 |
| - 对话显示框 | - 可以选择对话框自动关闭时间5S、10S、15S、30S、60S。 |
| - 主动迎宾地点 | - 在导航地图里面标记。 |
| - 自定义编辑 | - 自定义语音对话内容，可以手动编辑也可以批量导入。 |
|  | - 自定义推广图片、视频。 |
|  | - 自定义人脸识别会员。 |
|  | - 自定义导航行走路线。 |
|  | - 自定义带领路线。 |
|  | - 自定义回充位置。 |
|  | - 自定义讲解内容。 |
|  | - 自定义讲解动作。 |
|  | - 自定义对话动作。 |
|  | - 自定义身体动作。 |
| - 语音对话关联推广内容 | - 可以自定义图片、视频内容与语音对话指令相关联，说出指令后即可在屏幕跳出需要推广的图片或者视频。 |
|  | - 可以自定义网站页面与语音对话指令相关联，说出指令后即可在屏幕跳出需要推广的网站页面。 |
|  | - 可以自定义APP与语音对话指令相关联，说出指令后即可在屏幕打开需要推广的APP。 |
| - 添加APP功能 | - 可以在机器人界面添加APP，并且打开使用。 |
| - 人脸识别 | - 具有人脸识别功能。 |
|  | - 摄像头分辨率1080P,识别距离8~10米。 |
|  | - 摄像头安装在头部，约90度角度。 |
|  | - 可以批量导入人脸图库。 |
|  | - 人脸识别看到会员后可以与会员握手。 |
| - 中控无线交互 | - 433频段lora，通讯距离1000米。 |
| - 中控门铃主板 | - 无线中控门铃版主板是aobo53.0，5v2a的usb供电，3w喇叭。（可以二次开发控制展厅各种中控设施） |
| - 远程启动通讯方式 | - 互联网通讯模块。（非标配，是定制版） |
| - 打电话电话模块 | - 4G模块，LTE无线通信。 |
|  | - 电源：5~40V供电，工作温度：-30℃~70℃串口， TTL电平，UIS8910芯片平台。 |
|  | - 插手机卡，Cat.1全网通，支持三大运营商。 |
| - 触摸互动 | - 一个触摸模块，分布在头部左右两侧。 |
|  | - 电容式点动型触摸、电压：3V。 |
|  | - 控制接口：共3个引脚（GND、VCC、SIG），GND为地，VCC为供电电源，SIG为数字信号输出脚； |
| - 二次开发资料 | - 提供底盘主板的调用协议（适用于二次开发中上位机控制器： Windows、安卓） |
|  | - 提供安卓环境下的导航SDK+demo+说明文档。 |
|  | - 提供安卓APP的对接控制协议。 - 包含： - 1、语音协议：语音打断、语音唤醒、语音识别、语音合成、语音播报、声源定位、回音消除。 - 自主讲解模块接口。 - 带领模块接口。 - 后台设置接口。 - 详细说明文档。 |
|  | - 开放目的地讲解点的tcp协议，可以和中控（智能家居）交互。 |
|  | - 提供语音阵列模块的开发sdk。 |
| - 麦克风主板 | - 有6麦语音阵列，有降噪、回音消除、声源定位、打断、唤醒功能。 |
| - 显示器 | - ≥10.1寸十点触摸全角屏幕，亮度大于250cd/m2,屏幕比例16:9。分辨率：1280*800 FULLHD。 |
|  | - 显示尺寸：22x14 cm。 |
| - 电脑配置 | - 标配：≥4G运行内存，64G储存内存 |
|  | - 独立USB口，独立网口，独立音频口，独立麦克风口。 |
|  | - 可以连wifi，可以接4G模块（额外定制收费），有蓝牙。 |
|  | - 两路串口通讯。 |
| - 充电器 | - 输入：交流220v，输出：直流29.4v。 |
| - 续航能力 | - 15AH聚合物锂电池，续航6小时。 |
|  | - 带电量显示模块。 |
|  | - 导航模式下电量低时候可以自己回去充电。 |
| - 防跌落 | - 可以接4路防跌落模块。（属于选配，并非此标准版） |
| - 配件 | - 一个手动充电器、一个回充底座、一套螺丝刀套件、两个检修后盖钥匙。 |
| - 材料 | - 塑料+亚克力+玻璃纤维+金属铁板共同组合。 |
| - 表面工艺 | - 喷漆。 |
| 售后保障 | 三年原厂质保 |

- 3、实验室设备

- 3.1 路由器

| 分项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| - 路由器 | - 1、1U尺寸，单电源，并发带机数500-800台，出口带宽2Gbps； 2、28个GE口，其中4GE WAN口（2电+2光电复用）、24GE LAN口； 3、支持L3路由国际标准协议：RIPv1/RIPv2，OSPFv2/v3，BGP/4+，IPv4,IPv6；支持PIM、IGMPv3、DHCP等协议； 4、支持路由表容量5W，NAT会话数40万； 5、支持国家保密局商密算法SM2/SM3/SM4。 |
| 售后保障 | 三年原厂质保 |

- 3.2 上网行为管理

| 分项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| - 上网行为管理 | - 1、千兆电口≥8个，千兆光口≥2个； 2、带1个硬盘插槽，硬盘容量≥1T，硬盘支持可插拔更换； 3、内存≥2GB； 4、支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议； 5、承载均衡：支持多链路负载均衡； 6、正向DNS代理：要求所品支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理； 7、应用路由：支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择； 8、支持网络资源加速，可对指定网络资源提供热点资源本地化服务； 9、支持多线路捆绑技术，避免跨运营商的数据访问，实现丢包恢复，报文压缩，增加带宽容量； 10、支持基于应用优化、TCP优化、数据压缩、消除冗余数据的双边加速技术； 11、支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥3500种； 12、支持SSL VPN，并实配200个SSL VPN接入授权，支持IPSec VPN，并实配200路Ipsec VPN接入授权。 |
| 售后保障 | 三年原厂质保 |

- 3.3 核心交换机

| 分项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| - 核心交换机 | - 1、交换容量≥672Gbps， 转发性能≥171Mpps； 2、10/100/1000M以太网端口≥24个，10G/1G SFP+光接口≥4个； 3、支持并实配可拔插双模块化电源，单电源功率≥70W，实现1+1冗余； 4、产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力； 5、支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 6、支持限制用户向网络中发送数据包的速率； 7、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 8、为保证IPv6的可部署性和应用性，交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书复印件。 |
| 售后保障 | 三年原厂质保 |

- 3.4 接入交换机

| 分项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| - 接入交换机 | - 1、交换容量≥672Gbps， 包转发率≥171Mpps； 2、10/100/1000M以太网端口≥24，1G/10G SFP+接口≥4个； 3、要求所投产品具备静音设计，设备的噪音最大声压级≤35dB，提供第三方权威机构检验报告关键页证明； 4、要求所投产品端口的线-接地端子浪涌； 5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 6、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 7、支持专门针对CPU保护机制功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%左右，保障CPU安全； 8、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 |
| 售后保障 | 三年原厂质保 |

- 3.5 无线控制器

| 分项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| - 无线控制器 | - 1、千兆电口数≥10，千兆光口数≥2个，万兆光口数≥2个； 2、802.11转发性能≥10G 3、配置32个无线AP管理授权； 4、最大可支持管理512个AP； 5、支持本地认证功能，无需通过外置Portal服务器和Radius服务器认证。 |
| 售后保障 | 三年原厂质保 |

- 3.6 无线AP（放装）

| 分项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| - 无线AP（放装） | - 1、支持802.11ax标准，采用硬件独立的四射频设计，整机支持8条空间流，整机最大无线速率≥6Gbps； 2、1个10/100/1000Base-T以太网接口支持对外供电，可扩展物联网模块，支持5G以太网接口≥1个， 支持5G光口≥1个； 3、整机最大终端接入数≥1552个； 4、支持802.3bt/at/af供电和本地DC电源供电； 5、由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点至少达到防护等级IK09。 |
| 售后保障 | 三年原厂质保 |

- 3.7 无线AP（面板）

| 分项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| - 无线AP | - Wifi6单端口以太网供电适配器（千兆端口、支持802.3at协议标准供电） |
| 售后保障 | 三年原厂质保 |

- 3.8 云服务器

| 分项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| - 云服务器 | - 配置CPU不低于4核，内存不低于8G，硬盘不低于200G - 虚拟机支持主流操作系统，包括Windows server 2016、UOS、麒麟。 - 通过内置应用中心，提供一键装机能力，支持批量安装必备应用。 - 软件客户端支持双屏屏幕扩展显示需求，满足复杂应用场景办公需求。 - 支持用户自定义重定向需要使用的本地磁盘。 - 提供单独的PAD端 - 支持企业管理员对国产化云工作站进行操作管理，包括开机、关机等 |
| 售后保障 | 三年原厂质保 |

- 3.9 文件/域控管理

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 1、外形：1U机架式服务器，含安装导轨； 2、处理器：≥1颗国产C86架构CPU，每颗CPU核心数8核，每颗CPU主频2.8GHz，支持超线程； 3、内存：32GB DDR4 3200MHz内存，提供32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量，支持ECC； 4、硬盘：配置2块1T硬盘； 5、硬盘扩展：最少支持4个硬盘槽位 6、PCIE扩展：最少支持3个PCIE 7、网络：配置1块双端口千兆电口网卡； 8、电源：配置2个冗余电源 9、故障诊断：支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障； 13、安全：支持开箱报警，提高远程监管能力，支持TPCM模块； 10、数据恢复：为保证数据安全，本项目硬盘提供的数据恢复服务 |
| 售后保障 | 三年原厂质保 |

- 3.10 家用路由器

| 分项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| - 硬件平台规格 | - 1、主控CPU 处理器：不低于MT7981B ARM Cotext-A53 双核CPU，1.3GHZ 主频 - 2、WIFI 芯片：不低于MT7976CN 802.11AX 协议无线速率3000M - 3、内存：≥512MB 高速DDR - 4、闪存：≥128MB SPI NAND FLSAH |
| - 接口 | - 1、DC 供电接口：标准DC5.5*2.1MM 接口（电压：9-54V） - 2、端子供电接口：2pin 3.81 接口（电压：9-54V） - 3、网口：≥1 CONSOLE 口1 WAN 口8 LAN 口 - 4、SIM 卡：≥2 个标准SIM 卡插拔式卡槽（默认一个SIM） - 5、USB 接口：≥1 个USB 接口 - 6、按键：1 个复位按键 - 7、内置M2 和MINIPCIE 接口（可接入4G5G 模块） |
| - WIFI 无线规格 | - 1、2.4G - 兼容IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax ；支持20MHz, 40MHz,调制方式1024-QAM / OFDMA, - 采用2T2R MU-MIMO 天线技术，最高连接速率高达574Mbps。 - 2、5.8G - 兼容IEEE 802.11 a/ac/ax，持20MHz, 40MHz, 80MHz,160MHz 调制方式1024-QAM - / OFDMA,采用2T3R MU-MIMO 天线技术，最高连接速率高达2400Mbps |
| - 软件 | - 采用开放系统，支持二次开发(供应商提供源代码承诺函) |
| 售后保障 | 三年原厂质保 |

- 3.11 家用AC+AP

| 分项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| - 家用AC+AP | - 8口AC和交换一体机，同时支持30W供电 - wifi6路由器千兆双频3000M 企业级无线AP面板 |
| 售后保障 | 三年原厂质保 |

- 3.12 云工作站

| 分项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| - 云工作站 | - 配置CPU不低于4核，内存不低于8G，硬盘不低于200G - 虚拟机支持主流操作系统，包括Win10、UOS、麒麟。 - 通过内置应用中心，提供一键装机能力，支持批量安装必备应用。 - 软件客户端支持双屏屏幕扩展显示需求，满足复杂应用场景办公需求。 - 支持用户自定义重定向需要使用的本地磁盘。 - 提供单独的PAD端 - 支持企业管理员对国产化云工作站进行操作管理，包括开机、关机等 |
| 售后保障 | 三年原厂质保 |

- 3.13 物联网门锁

| 分项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| - 物联网门锁 | - 支持刷卡密码指纹，支持wifi，支持远程管理，提供统一APP管理（包含物联网门锁和摄像头） |
| 售后保障 | 三年原厂质保 |

- 3.14 摄像头

| 分项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| - 摄像头 | - 200万像素，支持wifi，支持远程管理，提供统一APP管理（包含物联网门锁和摄像头） |
| 售后保障 | 三年原厂质保 |

- 3.15 机柜

| 分项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| - 机柜 | - 尺寸:600*800*1833MM - 颜色:白色 - 配置:风扇组件2套重型脚轮4只/支脚4只内六扳手1只/固定板3块螺丝40套/8位10A PDU 1根 |
| 售后保障 | 三年原厂质保 |

- 第四部分. 合同书（格式文本）

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：                                  （大写）；

（小写）

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或供货期：

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标价、评审过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式六份，供需双方各执二份，中企华建友工程管理有限公司二份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经中企华建友工程管理有限公司见证后生效。

需方（采购人）：（盖章）                      供方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                          法定（授权）代表人：

地址：                                        地址：

年 月 日                                  年 月 日

见证方：中企华建友工程管理有限公司（盖章）

年 月 日

★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

- 合同协议书

需方（采购人）：

供方（中标方）：

合同订立时间：      年       月      日

合同订立地点：

发包人因承担                      的建设需要，现向承包人采购设备及相关附件。为明确各方职责、义务和权利，确保工程质量，高效顺利进行，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目材料供应及现场施工等事项协商一致，订立本合同。

- 一、 项目概况

项目名称：

项目地点：

资金来源：财政性资金

- 二、承包范围及工程质量标准

产教融合实训基地项目，是集教学、实训及就业为一体的综合性实训基地。其中实训教室位于新校区教学楼二楼，面积为320平方，在原有的教室基础上，改造成为可容纳24名学生的实训教室。移动模拟营业厅位于老校区，计划建设面积为109平方。主要建设内容包括：基础环境建设、智能化设备设施购置、工作场景建设等内容，包括供货、运输、装卸、安装、调试、技术资料的提供、人员培训以及质量保修期内的维护保养、售后服务等内容。

承包范围：清单范围内的含运货到发包人指定地点，所产生的所有内容，包括供货、运输、装卸、安装、调试、技术资料的提供、人员培训、安装时的配套服务以及质量保修期内的维护保养、售后服务等；

质量标准：符合国家验收标准，一次性验收通过100%合格；

质量违约金：由于承包人原因一次性验收未达到100%合格，承包人须支付合同价款的5%至采购人作为质量违约金。

质量保修期：软件 3 年，硬件5年。（质量保修期：自本项目验收合格之日起开始起算（包括软硬件等全部内容））

三、合同工期：

供货期： 合同生效后    个日历天内(包括完成设备安装、调试及试运行）；

误期违约责任：每延误一日，应按签约合同价的万分之五的标准向发包人支付违约金。不设上限。

交货地点：需方指定位置；

- 四、合同价款与付款方式

- 1、本项目合同总价款：￥                 元；

- （大写）：人民币 ：                     （人民币）；

2、本合同价款采用  固定单价合同  方式确定。

3、采用固定单价合同，报价详见投标报价清单，含运货到发包人指定地点所产生的一切所有配合安装、供货、运输、装卸、调试、检验、人员培训以及质量期内的维护保养、售后服务等直至交付发包人使用所产生的一切费用。

4、知识产权：供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

5、设备供货及现场安装过程中，须列入合同总价的相关费用包括但不限于下列内容：

5.1需投标供应商承担的成品保护费用：需承包人承担成品保护的部分，相关费用由投标供应商综合考虑，计入投标总价中，结算时不作调整。

5.2仓储费：因现场不满足安装要求等情况导致的延期交货所产生的仓储保管费由承包人综合考虑，已列入合同总价中，结算时，合同总价不作调整。

5.3检测费：设备在交付发包人使用之前必须按国家标准及招标文件规定的技术规范进行质量检测，检测所需的试验、检测费用已列入合同总价中，结算时合同总价不作调整。

5.4承包人在供货前已至工地现场踏勘，已充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、运输方案等情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不被批准。

6、付款方法：

- 项目签订合同后，中标单位交付合同价的5%作为履约保证金，项目验收合格且结算审计后，付至审定价的100%，履约保证金在签订合同后满2年无质量问题无息返还。

- 五、交货要求

1、交货日期（或供货期）：

交货地点：工地现场发包人指定位置。

2、供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3、货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4、货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。

5、运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

六、安装调试及售后服务

1、供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、采购文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2、供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按采购文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3、质保期后的货物维护由双方协商再定。

4、需方如要求供方提供采购文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

七、验收、质量保修期及售后服务

1、质量保修期：软件   年,硬件   年。(质量保修期:自本项目验收合格之日起开始起算(包括软硬件等全部内容)) ，

质量保修期是指产品本身的质量保证，属于免费服务期，该期限内的所有售后服务产生的一切费用均由中标人承担。 质量保修期以后维护所发生的费用由甲、乙双方另行协定。 中标人在质量保修期满后应向采购方提供同质量保修期内一致的售后服务。

2、总体要求

（1）设备交付

1）中标方应在合同生效后     个日历天内(包括完成设备安装、调试及试运行）。

2）如果由于采购方的原因而导致交付不能按时进行，将由采购方按延误时间顺延交付。

3）如果由于中标方的原因造成实施进度延误的， 由中标方承担相应的延误责任。

（2）售后服务要求

1）所有的售后维护，自本项目验收合格采购方签发验收报告之日起开始计算，投标供应商应提供            年的质量保修期。

2）质量保修期是指产品本身的质量保证。质量保修期以后维护所发生的费用由甲、乙双方另行协定。 中标人在质量保修期满后应向采购方提供同质量保修期内一致的售后服务。

3）响应时间：投标供应商在投标书中必须明确承诺售后服务响应时间，中标人接到业主报修通知     小时内做出明确响应和安排，    小时内做出故障诊断报告。如需现场服务的，具有解决故障能力的专业人员应在    小时内到达现场。

（3）质量与检验：

1）供方应严格按照采购文件有关规定和供方投标文件提供合格货物及服务。

2）如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。对达不到货物需求参数所产生的各种费用，由中标供应商自行承担；本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3）货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4）货物和平台调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5）货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6）需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向中企华建友工程管理有限公司反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7）需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

8）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，负责提供终身技术支持和维护服务，包括产品到货后的安装和验收、保修期内免费更换备件和上门服务。如果在维修时间内遇到使用需求，投标单位须提供备机以确保采购方的正常使用。

- 9）主要设备常年备有配件、能24小时内能处理、替换损坏的配件。如果在维修时间内遇到使用需求，投标单位须提供备机以确保采购方的正常使用。

（4）培训要求

投标供应商必须向采购方提供免费培训，培训方式应包括理论培训和现场培训。投标供应商派出的培训教员应具备丰富的相同课程教学经验，所有的培训教员必须中文授课， 投标供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

（5）配套资料要求中标人必须提供完整的安装、操作、使用、测试、控制和维护手册等。

- 八、分包或转包

在未经发包人允许的情况下，严禁承包人进行分包或转包，如发现，发包人有权单方提前解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。

- 九、违约责任:

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

- 供方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

8.如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

- 十、争议

1.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会申请仲裁或向发包人所在地人民法院提出诉讼，仲裁或诉讼期间，除仲裁委员会或人民法院要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

3.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

- 十一、合同的解除和变更

1.合同生效后，除不可抗力外，不得解除。

2.非因法定合同解除原因变更或解除合同，所造成的损失由责任方负责。

- 十二、合同生效及其他

1.合同经双方代表签字并加盖单位公章后，即行生效。

2.合同生效后，双方都应严格履行合同，如出现问题应按照《中华人民共和国民法典》等有关规定办理。

- 十三、双方约定合同份数：

- 合同一式六份，供需双方各执二份，中企华建友工程管理有限公司二份。

- 十四、下列文件均为合同不可分割部分及合同解释顺序

- 双方有关该采购项目的洽商、变更等书面协议或文件；

- 合同条款；

- 招标文件及其附件；

- 中标通知书；

- 投标文件及其附件；

- 履约保函（如有）

发包人：                  (公章)         承包人：                   (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                           组织机构代码：             

地  址：                                   地  址：

邮政编码：                              邮政编码：      

法定代表人：                          法定代表人：      

委托代理人：                          委托代理人：

电  话：                  电  话：

传  真：                  传  真：                    

电子信箱：                                电子信箱：

开户银行：                         开户银行：

账  号：                               账  号：

见证单位：中企华建友工程管理有限公司（盖章）

地址：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9号楼19楼

- 第五部分. 附件（投标文件格式）

项目公开招标

投标文件

政府采购编号：

采购项目名称：

供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（一）投标函（格式）

投标函

致中企华建友工程管理有限公司：

我们收到你们编号                            招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次物联网应用技术产教融合实训基地采购项目   的投标。

我们愿意提供在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

1. 资格、资信证明文件（相关证明材料扫描后上传）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照原件扫描件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件,供应商如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及招标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）（法定代表人亲自到场投标的除外，格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面原件扫描件）；

（5）[拟派项目负责人和授权委托人]提供[与本企业签订的劳动合同和本企业为其缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）社保机构出具的社会保险的证明（法人除外）](提供劳动合同原件扫描件和本企业为其缴纳的含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的社保证明扫描件；如供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外；)；

（6）投标供应商提供[近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）]或[由会计师事务所出具的(2023年度）的审计报告]（提供原件扫描件）；

（7）投标供应商提供近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件）；

（8）投标供应商提供近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件）；

（9）承诺书（格式见附件）

*注：上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

2.补充证明文件：

- 投标供应商简介和经营情况说明；

- 项目管理机构配备情况表（格式见附件）；

- 拟派项目负责人简历表（格式见附件）；

- 拟投入的主要机械设备表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）；

- 供应商类似业绩一览表（格式见附件）；

- 中小企业声明函；（投标供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）

- 残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

- 其他投标供应商认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）。

3.投标函部分：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

4.报价文件（格式见附件）

（1）报价明细表；（格式见附件）

（1）属于小、微型企业产品细目报价表；（格式见附件）

5.技术文件 ：

（1）针对本项目提供的供货服务方案；

（2）应急处理方案、售后处理程序以及重难点分析、响应及处理时间；

（3）质量保证措施、人员培训方案和专业技术人员保障措施；

（4）服务方式 （上门或送修） ；

（5）免费质保期后服务承诺方案等；

（6）其他增值服务；

5．我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天；

6.如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行服务；

7.我们认为你们有权决定成交者；

8．我方愿意遵守相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，友好协商解决；

9．我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利；

投标供应商（盖章）：

法定代表人或被授权代表

（签字或盖章）：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号

（二）开标一览表（格式）

开标一览表

供应商名称（盖章）                       政府采购编号：

| 项目名称 | 物联网应用技术产教融合实训基地采购项目 |
| --- | --- |
| 总报价 单位：元 | 大写： 小写： |
| 供货期 | 个日历天(包括完成设备安装、调试及试运行） |
| 误期违约 | 每延误一日，应按签约合同价的万分之五的标准向发包人支付违约金。 |
| 质量标准 | 符合国家验收标准，一次性验收通过100%合格； |
| 质量违约金 | 由于承包人原因一次性验收未达到100%合格，承包人须支付合同价款的5%至采购人作为质量违约金。 |
| 质量保修期 | 软件 年,硬件 年。(质量保修期:自本项目验收合格之日起开始起算(包括软硬件等全部内容)) |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

注：开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（三）明细报价表（格式）：

明细报价表（格式）

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 选定品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：投标供应商根据采购需求内容自行添加明细，并进行报价。如有漏项，作无效投标处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

属于小、微型企业产品细目报价表

供应商名称（单位盖章）                      政府采购编号：

| 序号 | 名称 |  |  |  | 品牌型号 | 数量 | 产地 | 是否属于小、微型企业产品 | 监狱和戒毒企业产品 | 残疾人福利性单位产品 | 免费 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 属于小、微型企业报价产品的价格合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 属于监狱和戒毒企业产品合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 属于残疾人福利性单位产品合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供供应商参考，供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

（1）在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地“栏内加填小、微型企业的完整名称，投标供应商《中小企业声明函》和投标供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对投标供应商为中型或小、微型企业的认定证明复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责；

（2）在“是否属于监狱和戒毒企业产品”栏内填写“是”或“否”。监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。（按属于监狱和戒毒企业产品细目报价表认真填写，未按要求提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）

- （3）在“是否属于残疾人福利性单位产品”栏内填写“是”或“否”。残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（按属于残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效声明函的，不得享受价格扣除。）

- 同一供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

- （4）投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （5）表格不够可自行延长。

附：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名的丿采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业） 行业;制造商为（企业名称）,从业人员 	人，营业收 入为—万元，资产总额为 	万元1,属于（中型企业、小 型企业、微型企业）,

- （标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业丿 行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入 为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）,

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 监狱、戒毒企业证明文件：

- 附：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日　　期：

- （四）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

中企华建友工程管理有限公司：

我公司(单位)愿针对此次                 （项目名称）进行响应。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

注：条款（五）中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行））。

投标供应商（单位盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

注：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（五）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

中企华建友工程管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（编号        ）的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：

身份证件号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证扫描件

（反面）

投标供应商法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人亲自参与投标须提供）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年              月                日

经营期限：

姓    名：         性别：      年龄：       职务：

系                   的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：（盖章）

日  期：    年   月     日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

（六）承诺书（格式）：

承诺书一

（采购人名称）      ：

1．本公司（单位）对（采购项目名称）   项目（采购编号：         ）所提供的数据均以事实为依据统计填报，均能提供确实的书面资料以备核查。如若中标，将在服务有效期内严格按照相关法规和招标文件规定提供优质服务。

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

年    月    日

- 承诺书二   不拖欠农民工工资承诺书(格式)

致：   （采购人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标承建                       工程，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第一条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标工程投标资格的处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视中标人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

年    月    日

- 承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

年    月    日

- 承诺书四

分包中小微企业承诺书（非中小微型企业填写，格式）

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位         （项目名称）      的招标，为贯彻落实进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知，同意将本项目        （项目名称）    中合同金额的   40.00%（份额比例）  分包给           （中小微单位名称）进行承包。

- 特此承诺！

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

年    月    日

（七）投标供应商情况表（格式）：

投标供应商情况表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2023年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2023年12月股东权益 | 万元 | 2023年业务收入 |  | 万元 |
| 2023年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

（八）拟派项目负责人简历表（格式）：

（8-1）项目管理机构人员配备表

投标供应商名称（单位盖章）                      政府采购编号：

| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持证证书名称 、证号 | 从事技术 领域年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

注：1、上表可自行延长。

2、请附人员相关证明材料复印件。

（8-2）拟派项目负责人简历

投标供应商名称（单位盖章）                政府采购编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近3年内负责的相关项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

- 拟投入作业设备配备表（格式）：

拟投入作业设备配备表（格式）

投标供应商名称（单位盖章）

| 序 号 | 机械设备 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定 功率 kw | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

- 投标偏离表（格式）：

投标偏离表（格式）

投标供应商名称（单位盖章）　　　　　　采购编号：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件 要求内容 | 投标文件 内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十一）类似业绩一览表（格式）：

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 （人民币） | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标供应商（单位盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日 期 ：  年  月  日

（十二）其他（对应评分标准所需的其他证明材料或投标供应商认为有必要提供的声明和文件）

- 技术标部分格式

目录

1）针对本项目提供的供货服务方案：

2）应急处理方案、售后处理程序以及重难点分析：

3）质量保证措施、人员培训方案和专业技术人员保障措施。

4）服务方式 （上门或送修）：

5）免费质保期后服务承诺方案；

6）其他增值服务；