苏州市吴江区政府采购

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320509-CJZB-G2025-0235号

项目名称：吴江城市生活垃圾卫生填埋场运营服务外包项目

采购单位：苏州市吴江区城市管理局

采购类别：服务类

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

二○二五年十一月

前附表

尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320509-CJZB-G2025-0235 |
| 2 | 项目名称 | 吴江城市生活垃圾卫生填埋场运营服务外包项目（具体范围及要求详见招标文件第四章） |
| 3 | 投标有效期 | 六十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | þ不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。 投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。 |
| 5 | 招标代理机构 | 苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 地址：苏州市干将西路399号银海大厦303室 邮编：215002 电话/传真：0512-68669209/65238892 联系人：朱晓芹 卢君悦 潘莉莉 路丽丽 庄天扬 |
| 6 | 采购单位 | 苏州市吴江区城市管理局 地址：江苏省苏州市吴江区松陵街道体育路789号 联系人：陈寅寅 联系电话：0512-63968693 |
| 7 | 投标文件组成 | 详见招标文件第二章 |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年12月16日13：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年12月16日13：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年12月16日13：30（北京时间） 苏州市公共资源交易中心吴江分中心（吴江区松陵镇开平路998号3楼） |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 按合同要求。按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》和相关法律法规规定，采购单位如向中标（成交）供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 中标服务费 | 由中标单位在领取中标通知书时按如下计算方式计算后付清： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以预算金额为基数依据，参照以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则按人民币3000元整计收。本项目代理服务费为人民币捌万元整；供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。 |
| 17 | 评分标准 | 按招标文件。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 19 | 相关账号 | 中标服务费交纳账号： 账户名：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 开户行：江苏银行苏州金阊支行 账 号：30100188000004892 |
| 20 | 导致无效 投标因素 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： 1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 2.不具备招标文件中规定的资格要求的； 3.报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的； 4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的； 6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 21 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或者最高限价的，采购单位不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同文本

第六章  评标办法及评分标准

第一章投标邀请函

项目概况

吴江城市生活垃圾卫生填埋场运营服务外包项目招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2025年12月16日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

招标编号：JSZC-320509-CJZB-G2025-0235号

项目名称：吴江城市生活垃圾卫生填埋场运营服务外包项目

预算金额：人民币壹仟万元整（小写：10000000.00元）

最高限价：人民币壹仟万元整（小写：10000000.00元），具体详见采购文件要求。

采购需求：服务内容包括填埋场日常运营、场区维护、渗滤液处理、环境监测等。具体详见招标要求。

合同履约期限（服务期限）：一年，具体按照合同约定起止时间。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）本项目不接受联合体投标。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（5）其他特定资格要求：无。

三、招标文件的获取

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：（2025年12月1日之前）苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。（2025年12月1日起）苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年12月16日13：30（北京时间）；

2.开标时间：2025年12月16日13：30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.勘察现场：投标单位根据项目情况及自身投标需要，对有关现场和周围环境自行进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为由而向采购单位提出任何索赔或加价的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复。勘察现场费用自理责任自负。

2.本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网上发布，敬请留意！

3.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名称：苏州市吴江区城市管理局

地址：江苏省苏州市吴江区松陵街道体育路789号

联系人：陈寅寅

联系电话：0512-63968693

2.代理机构联系方式

名称：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

联系人：朱晓芹  潘莉莉  路丽丽  庄天扬

电话：0512-68669209

3.项目联系方式

项目联系人：朱晓芹

电　　  话：0512-68669209

第二章投标人须知

一、说明和释义

1.1本招标文件仅适用于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司。

1.4 词语释义

1.4.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

1.4.2投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

1.4.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

1.4.5甲方（采购单位）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

1.4.6乙方（中标单位）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。（本项目不涉及）

1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的吴江城市生活垃圾卫生填埋场运营服务外包项目。

1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

1.4.10天：日历日。

1.4.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点（本项目不涉及）。

1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

1.4.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。（本项目不涉及）

1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

2. 合格投标人的条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.7合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函；

3. 投标人代表：指全权代表投标单位参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标单位代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.联合投标及分包转包：本项目不接受联合投标，不接受整体转包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

三、 招标文件的说明

6. 招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.2 招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7. 招标文件的澄清

招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

8. 招标文件的修改

8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 投标答疑

9.1投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问，可与代理机构或采购单位联系。

9.2勘察现场：

9.2.1本项目因运行环境和安装设备的要求，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.2.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

四、投标文件说明

10． 提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成

12.1封面

12.2开标一览表

12.3投标报价分析表

12.4资格审查文件

12.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期（2023年度或2024年度）财务审计报告或最近一期（2025年6月以来任意一个月）财务报表（资产负债表、利润表），或投标截止前六个月内银行金融机构出具的资信证明；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供税务登记证（如有）和最近期（2025年6月以来任意一个月）的依法缴纳税收的凭据，最近期（2025年6月以来任意一个月）的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

6）法律、行政法规规定的其他条件。承诺符合。

12.4.2其它有关资格证明文件（包括但不限于招标公告中其他特定资格要求的证明文件，如有要求须提供）；

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函；

12.5.2技术及服务偏离表；

12.5.3商务条款偏离表；

12.5.4关于资格文件的声明函；

12.5.5投标单位情况表；

12.5.6法定代表人身份证复印件；委托代理人身份证复印件、法人授权委托书（如有授权）；

12.5.7投标（响应）保证承诺书；

12.5.8承诺书；（见投标文件格式附件9）

12.5.9其他有关符合性证明的文件（如有）；

12.6综合评审文件（具体模块以系统生成为准）

12.6.1项目服务方案；（具体根据评分标准相关内容自行拟定）

12.6.2针对本项目的人员配置表；

12.6.3类似业绩一览表；

12.6.4评分标准中要求的其他相关资料以及投标单位认为需要提供的其他相关资料；

12.7价格折扣文件格式

12.7.1《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（不属于上述企业类型的单位应根据单位实际类型提供声明函）。

注：

（1）以上12.4.1-12.4.2为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5.1-12.5.9为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）12.1、12.4-12.7中不得出现投标报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

14.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

15. 投标保证金（本项目无需缴纳）

15.1 投标人应向招标代理机构提交前附表中规定的投标保证金。

15.2投标保证金退款方式：

15.2.1未中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后，当场退还银行本票或汇票。

15.2.2预中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后解存投标保证金专户，并在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标（成交）供应商（中标或中标单位在办理退还保证金事宜时需向招标代理机构提供签订备案生效的合同、原始收据和账户信息方可办理退还事宜，因供应商自身原因耽搁退付，造成退付时间超过5个工作日的，采购代理机构不承担延后退付责任。）。

15.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

15.3.1在投标有效期内，投标单位撤回其投标文件的；

15.3.2 中标单位无正当理由不按本须知相关条款规定与采购单位签订合同的；

15.3.3 中标单位不按本须知相关条款规定缴付中标服务费的；

15.3.4 投标单位在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

16. 投标文件的有效期

16.1自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知第15条规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

17. 投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交（上传）

18. 投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

19. 投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购单位和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购单位和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购单位、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、 开标和评标

21. 开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购单位或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22. 评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

22.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

22.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24. 对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7投标人的报价超采购预算或经评标小组评定为无效报价；根据《苏财购〔2025〕62号》文，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

A、评审过程中出现下列情形之一的【采购预算与最高限价一致的按照序号（1）】，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

B、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在苏采云系统内规定的合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

24.1.8其他被评委会认定无效的情况。

24.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

24.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

24.2.3查询证据留存方式：采购单位、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

24.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25. 投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26．无效投标的具体情形有：

26.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目无需缴纳）；

26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.4报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的；

26.5投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

26.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.废标的具体情形有：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或最高限价，采购单位不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素：

28.2.1针对本项目的服务方案；

28.2.2针对本项目的人员投入；

28.2.3投标单位的质量、服务措施；

28.2.4投标单位提供的其他优惠条件；

28.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

28.2.6 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

28.3评标原则及方法

28.3.1公正、公平、公开、科学、择优。

28.3.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

28.3.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含类似项目业绩，人员技术能力，实施本项目的综合履约能力等方面）。

28.3.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

28.3.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，工作人员进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标代理机构的委托向招标代理机构推荐中标单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

29.3政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.质疑处理

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

采购代理机构：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

质疑联系人：朱晓芹  潘莉莉  路丽丽  庄天扬

邮编：215000        联系电话：0512-68669209

现场递交地址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

邮寄收取地址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

31. 合同授予标准

31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

32. 中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购单位和中标人具有同等法律效力。

32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.4中标通知书发出后，采购单位不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33. 合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

八、其他事项

34. 中标服务费

34.1中标单位须按前附表规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

34.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

35. 监督

35.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

36. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标单位）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人的姓名）为我方授权代表（即代理人），参加苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为（采购编号）的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码： 。

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

备注：供应商如有授权委托，必须提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及代理人身份证复印件，否则投标无效；

供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证复印件，否则投标无效。

附件2、投标函

投标函

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵公司【】号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本次招标所需服务，投标报价包括完成本项工作所需所有费用。我单位自行承担项目实施过程中的各项风险、安全责任。明细见《投标报价分析表》。

2.如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后 60天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.我们愿意按招标文件的规定交纳     /     元的投标保证金；

8.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付中标服务费；

9.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件（中标后提供纸质投标文件），并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

10.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

11.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

12.投标单位账户信息：

若为一般账户，则提供投标单位开户银行名称、地址和账号为：

户名：【                                  】；

开户银行：【                                  】；

地 址：【                                  】；

账 号：【                                  】；

若为数字人民币账户，则提供投标单位钱包ID和钱包名称为：

钱包ID：【                                  】；

钱包名称：【                                  】；

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：     地址：     邮政编码：

联系人：联系电话：传真：邮箱地址：

投标单位：（签章）

日期：      年   月   日

附件3、开标一览表

开标一览表（具体按照“苏采云”系统格式填报投标总报价并签章）

附件4、投标报价分析表

投标报价分析表

招标编号：项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 报价工作量 | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 日常运营服务费用 |  |  |  |  |
| （1） | 日常填埋作业 | 1年 |  |  |  |
| （2） | 设施设备运行维护 | 1年 |  |  |  |
| （3） | 场区运行维护 | 1年 |  |  |  |
| （4） | 运营服务人员及运营耗材 | 1年 |  |  |  |
| （5） | 环境监测 | 1年 |  |  |  |
| （6） | 在线仪运维 | 1年 |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 序号一合计 |  | / | / |  | 序号一合计金额不得超过人民币4284000.00元 |
| 二 | 渗滤液处理费用 | 50000立方米 |  |  | 综合单价不得超过人民币110元/立方米 |
| 三 | 3号库顶膜更换费用 | 18000平方米 |  |  | 综合单价不得超过人民币12元/平方米 |
| 四 | 投标总报价（一）+（二）+（三） | / | / |  | 不得超过采购总价最高限价 |

投标单位：（签章）

日期：      年   月   日

注：“投标报价分析表”投标总报价应当与“开标一览表”投标总报价一致。投标单位可针对本项目实际情况自行调整报价分析表格式，但应至少包括上述内容。

附件5、技术及服务偏离表

技术及服务偏离表

招标编号：项目名称：

| 序号 | 采购技术及服务要求 | 投标响应（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：1.投标人应对照招标文件技术及服务要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术及服务要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术及服务要求等详细描述和说明的替代。

投标单位：（签章）

日期：      年   月   日

附件6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号：项目名称：

| 序号 | 采购要求 | 投标响应（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履约期限（服务期限）、服务地点 |  |  |
| 2 | 付款步骤及付款方式 |  |  |
| 3 | 考核及验收要求 |  |  |
| 4 | 其他商务要求 |  |  |
| 5 | ...... |  |  |

注：投标人的投标文件（除技术及服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标单位：（签章）

日期：      年   月   日

附件7、针对本项目的人员配置表

（1）针对本项目的人员配置表

招标编号：项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 技术职称 | 资格证书 |  | 类似项目工作经验年限 | 本项目中拟担任的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 类别 | 编号 |  |  |  |

注：1.“项目组人员”指投标单位针对该项目的所配备的主要专业技术人员。人员一经确认，未经采购单位同意，不能更换。人员的能力不能满足任务的要求的，采购单位有权要求更换，中标单位必须及时更换。

2.附主要专业人员简历及相关证明材料复印件，如主要人员姓名及履历简介（包括学历、职称、曾担任职务、现任职务、专业、从业年限、完成类似项目实例、人员资质证书等。

3.投标单位可参照上述格式自行设计表格投标。

投标单位：（签章）

日期：      年   月   日

（2）拟投入本项目的主要人员简历表

招标编号：项目名称：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 专业 |  |  | 从事本专业时间 |  |  |  |  |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  | 该项目中任职 |  |

注：需随此表附上主要人员（包括但不限于项目负责人/项目技术负责人等）的相关证书等资料的复印件加盖公章，具体根据评分标准要求。

投标单位：（签章）

日期：      年   月   日

（3）（项目负责人）授权/聘用书

本授权/聘用书声明：如果我方中标/成交，则在本授权书上签字的（投标单位名称）的（法定代表人姓名、职务）代表本单位（任命/聘用）在本授权/聘用书上签字的（项目负责人姓名）为本项目合法的（项目负责人），就吴江城市生活垃圾卫生填埋场运营服务外包项目履行（项目负责人）职责，处理与本项目有关的对应事务工作。特签字如下，以资证明。

投标单位：（签章）

日 期：    年    月     日

附件8、投标单位类似业绩一览表

投标单位类似业绩一览表

招标编号：项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 项目内容 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按招标文件要求附相关证明材料。

投标单位：（签章）

日期：      年   月   日

附件9、承诺书

承诺书

苏州市吴江区城市管理局：

我方承诺：如我方在项目中（招标编号：）中标，我方保证：

（内容根据招标要求自拟，包括但不限于）

1、对项目服务过程中可能产生的废气、废水、废渣、噪音、恶臭等污染物进行妥善有效的处理，处理过程中实施切实可行环境保护措施，同时在实施期间一切的环境问题均有我方负责处置；

2、满足招标文件采购需求中加★内容的全部技术要求（如有）；

3、我单位自行承担项目实施过程中的各项风险、安全责任，并保证项目整体安全。

4、我单位承诺：中标公示后采购单位规定进场日期前确保服务人员设备全部进场，开展服务交接工作。

5、……

如未能按照上述保证执行，我方同意：

1、贵方有权单方面终止合同。

2、贵方有权从合同未付款中扣除损失费用。

3、贵方有权保留对我方追索赔偿的权利。

4、我方愿接受政府采购法及相关法律法规规定的处罚。

特此承诺。

投标单位：（签章）

日期：      年   月   日

附件10、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

【招标代理机构名称】：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为【】号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（签章）

日期：      年   月   日

附件11、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件12、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和招标编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

日期：

附件13、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定（仅供参看，具体按照国家相关最新标准规定）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件14、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件15、开票信息

开票信息

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

注：

1、投标单位中标后应依照采购文件的规定缴纳采购代理服务费，代理机构依法开具相应发票。

- 如投标单位为增值税一般纳税人的，须按上表要求提供开票信息，并制作在响应文件中。中标后，代理机构将按所提供的开票信息就代理服务费开具增值税专用发票，否则，将直接开具增值税普通发票。

- 采购代理机构仅对开票信息内容填写完整的中标供应商开具增值税专用发票。投标单位须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由投标单位自行承担。

- 中标供应商凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取中标通知书、合同。

附件16、政府采购合同信用融资政策告知函（仅为通知内容，不需要做进投标文件组成）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第四章招标书

受苏州市吴江区城市管理局的委托，苏州市创杰招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，就其委托的吴江城市生活垃圾卫生填埋场运营服务外包项目的政府采购进行国内公开招标。

一、招标编号：JSZC-320509-CJZB-G2025-0235

- 项目名称：吴江城市生活垃圾卫生填埋场运营服务外包项目

★三、采购预算：人民币壹仟万元整（小写：10000000.00元）

## 最高限价：项目总价最高限价为人民币壹仟万元整（小写：10000000.00元），其中：日常运营服务费用总价最高限价为人民币肆佰贰拾捌万肆仟元整（小写：4284000.00元）；渗滤液处理费用总价最高限价为人民币伍佰伍拾万元整（小写：5500000.00元），综合单价最高限价人民币110元/立方米；3号库顶膜更换费用总价最高限价为人民币贰拾壹万陆仟元整（小写：216000.00元），综合单价最高限价人民币12元/平方米。

## ★四、采购需求：（本文件中★标示内容为实质性要求）

（一）项目概述：

吴江区生活垃圾卫生填埋场位于八坼街道双联村，于2013年被住建部评为Ｉ级填埋场，填埋场占地466.41亩，设计总有效库容293万立方米，其中生活垃圾填埋库容232.42万立方米，现已完成填埋并实施了阶段性封场，飞灰填埋库容60.58万立方米，正在使用中。目前填埋场只负责飞灰、炉渣筛上物日常填埋及应急情况下生活垃圾填埋作业。另外场区配置有一座6万立方米渗滤液调节池，一套沼气收集焚烧火炬系统。

填埋场平面图

（二）本次采购的一年运营服务工作内容主要包括（下表仅供参考，具体包括但不限于下表内容）：

| 序号 | 项目 |  | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常运营服务 |  |  |
| 1.1 | 日常填埋 作业 | 填埋作业 | （1）飞灰和炉渣筛上物填埋作业，每日膜覆盖。 （2）进场飞灰、炉渣筛上物计量检查。 |
|  |  | 机械设备 租赁管理 | （1）平板车租赁使用，用于钢板路基箱转运等。 （2）挖机租赁使用，用于填埋库区平整工作。 （3）其他填埋作业需要零星设备租赁使用。 备注：采购单位现场具备吊车一辆，可以用于填埋作业。 |
| 1.2 | 设施设备 运行维护 | 运行维护 | （1）沼气火炬、供电照明、雨污分流等系统的运营维护，满足正常使用功能。 （2）填埋场内设备、车辆、地磅、管线等日常维修、保养和设备大修，满足正常使用功能。 |
|  |  | 设备年检 | 场内吊车、扫地车以及地磅的年检 |
| 1.3 | 场区运行维护 | 日常管理 | （1）办公区、库区日常管理、维护及保洁服务。 （2）场区严格实行封闭式管理，符合填埋场运行管理规定。 （3）场内危废按规范处置。 |
|  |  | 绿化养护 | 场内约1.3万平方米绿化区域日常绿化养护作业。 |
|  |  | 覆膜维护 | 各库区中期覆膜日常修复及更换，保持膜面雨污分流良好。 |
| 1.4 | 人员及耗材 | 运营服务人员 | 场区管理人员及填埋作业、雨水抽排、场区零星用工等辅助劳务人员配备，主要包括： （1）管理人员不少于6人（项目负责人、技术负责人、安全负责人、水处理负责人、现场作业管理人员等） （2）其他作业人员不少于15人（填埋作业、渗滤液处理、雨水抽排、场区零星用工及现场安保、保洁等） |
|  |  | 运营耗材器具 | 飞灰及炉渣库区覆盖用HDPE膜、膜面压载用品、药剂等耗材的购置、贮存、使用管理。 （1）HDPE膜，其中各库区中期覆膜修复修补使用1.0mm 双光面HDPE膜；飞灰和炉渣筛上物填埋日覆盖使用0.5mm 双光面HDPE膜。 （2）水处理耗材及药剂；填埋作业所需吊带、挂钩、安全扣等零星耗材；雨雪冰冻台风等恶劣天气防范应对物资。 |
| 1.5 | 环境监测 |  | 对填埋场地下水、渗滤液（进水及出水）、飞灰（浸出液及二噁英）、大气（有组织及无组织）、填埋气、噪声、地表水、土壤、堆体沉降定期开展监测。 上述监测项目参照并符合垃圾填埋场污染控制最新标准、排污许可证及生态环境部门等相关要求，具体以最新标准为准。 |
| 1.6 | 在线仪运维 |  | 场内水质在线监测分析仪租赁、运营、维护。 |
| 2 | 渗滤液处理服务 |  | 完成5万立方米渗滤液处理，工艺要求为“预处理+DTRO（碟管式反渗透）+浓水回灌”。为保障处理效果，本项目要求渗滤液处理产水率不低于70%。采购单位提供渗滤液处理实施场地，中标单位负责处理设备的安装调试运行。（考虑到渗滤液实际产生处理量无法精确估算，渗滤液处理按实结算，如果产水率未能达到70%的，则按照实际产水量/70%核算工作量） |
| 3 | 3号库顶膜整体更换服务 |  | 约1.8万平方米。具体根据采购单位实际需求开展。 |

（三）服务要求：

1、填埋场的运营必须达到相关国家标准。吴江区生活垃圾卫生填埋场处理运营包含飞灰、炉渣筛上物填埋处理作业、沼气收集和处理、每日膜覆盖工作、日常除臭灭蝇、进场垃圾及飞灰、炉渣筛上物检查记录、渗滤液处理系统运营管理等内容。运营期间按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）、《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T18772-2017）等卫生填埋相关标准执行，渗滤液处理系统执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表3要求，如有最新标准按照最新标准执行。中标单位需要对填埋场地下水、渗滤液（进水及出水）、飞灰（浸出液及二噁英）、大气（有组织及无组织）、填埋气、噪声、地表水、土壤、堆体沉降等进行定期自检和委托具有CMA认证资格的合法第三方检测机构进行检测，并符合国家相关规定要求。

2、吴江区生活垃圾卫生填埋场只能接收采购单位规定的生活垃圾、飞灰和炉渣筛上物等，其他一律不得进入库区填埋。

3、运营服务期内，中标单位应负责监控好填埋场区内渗滤液余量（包括库区和调节池内），及时向采购单位汇报。

4、填埋场运营服务合同期满前一月内中标单位负责本底监测一次，本底监测范围为：对填埋场地下水、大气（有组织及无组织）、填埋气、噪声、地表水、土壤、堆体沉降等进行检测，如存在问题中标单位需负责整改到合格，最终由双方同意的具有CMA认证资格的合法第三方检测机构出具合格检测报告作为合同期满时移交的依据。

5、进场移交前采购单位提交设备移交清单，双方在物资设备及原材料清单上共同签字确认。

6、随着国家对环保要求的提高，须及时按照国家最新环保要求执行，涉及设备改造及其他费用含在投标报价内，由中标单位负责。

7、本项目水电费由采购单位承担。本项目场内现有6600升柴油移交给本项目中标单位用于场内作业机械设备加油，10.25吨除臭剂移交给本项目中标单位用于场内填埋作业除臭，此项柴油费用与除臭剂费用不含在采购预算内，为采购单位提供，投标单位不需要报价。上述柴油、除臭剂如在服务期内用完，后续直至服务期满的柴油、除臭剂均由投标单位自行承担，如在服务期满尚未用完的则剩余柴油、除臭剂仍然归采购单位所有。

（四）主要技术要求：

一）填埋场日常维护服务要求

1、环境安全巡查及记录：周边危险源排查、各个设施设备运行情况、场地路面情况环境安全巡查及记录。

2、场地维护包括坝、道路、表面排水沟及综合整治绿化、景观、渗滤液提升泵、填埋气体导排装置、渗滤液导排等填埋场基础设施的维护。

3、飞灰、炉渣筛上物填埋处理作业：

3.1我国在《国家危险废物名录》中明确规定：生活垃圾焚烧飞灰属于危险废物，必须经过一定的处理各项指标满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）、《生活垃圾焚烧稳定化飞灰填埋处置技术标准》（DB32/T 4076-2021）要求后才能进入填埋场分区规范填埋，按国家规范要求把好入场关。

3.2主要要求：

（1）飞灰吊装式填埋作业流程包括入场检测、危险废弃物转移申报及审批、飞灰运输、入场称重计量、吊装入库、堆体整平及修坡、日覆盖或中间覆盖、渗滤液收集及处理。

（2）在降水时不宜进行飞灰填埋作业。

（3）填埋作业过程中应及时对填埋堆体边坡和顶平面进行整形和修整。

（4）每次填埋作业结束后，应对作业面、临时道路和吊装卸料平台进行覆盖。日覆盖宜采用HDPE土工膜。每一单元完成阶段性堆高作业后，暂不继续向上填埋时，应进行中间覆盖。中间覆盖宜采用HDPE土工膜，膜厚度不宜小于1.0mm。

（5）填埋运行期内，应控制填埋堆体的坡度，确保堆体稳定。填埋堆体库区边坡坡度宜为1：3；最终堆体顶平面坡度不宜小于2%。单层堆体高度宜为5米。

（6）处置单位应建立运行台账记录制度，如实记载有关运行管理情况，主要包括：稳定化飞灰检测、进场调度、入场量、填埋作业运行记录、日（中间）覆盖记录、渗滤液收集处理记录、环境监测记录、飞灰产生及运输单位信息备案记录等。

（7）处置单位应建立飞灰填埋库区相关档案，包括运行管理、监测以及应急处置等过程所形成的文件资料，应按国家档案管理等法律法规进行整理与归档。

3.3炉渣筛上物填埋处理作业参照飞灰相关的规范执行。

4、日常进场垃圾及飞灰、炉渣筛上物检查记录

4.1场内各工种作业人员需认真学习垃圾处理的相关知识，提高专业知识及技能；

4.2检验人员应认真鉴别垃圾成分，严禁危废、建筑垃圾、一般工业固废等其他垃圾进场，并认真做好台账记录，一旦发现要及时制止，同时上报主管部门；

4.3检验作业人员要做好自身防护措施；

4.4作业人员每年需进行安全生产培训，加强责任心，提高安全责任意识。

5、填埋沼气收集与处理

中标单位依规范做好沼气的收集和处理工作。

6、日常除臭灭蝇

生活垃圾填埋场运行期内做好除异味（臭气等）工作，综合考虑场地和气象情况随时进行防蚊蝇、灭鼠和除异味工作。

7、环保、安全等

7.1废气：火炬燃烧产生的废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求；

7.2废水：排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表3现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值的要求标准；

7.3噪声：厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准；

7.4固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

7.5安全措施要求：动火、登高、有限空间等特殊作业按相关操作规程开展；现场用电执行《用电安全导则》《GB/T 13869-2017》；环境污染预防执行《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令 第34号)。

二）垃圾渗滤液处理

1、本项目垃圾渗滤液要求采用“预处理+DTRO（碟管式反渗透）+浓水回灌”，产水率要求不低于70%。

2、出水水质须达到《生活垃圾卫生填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表3现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值的要求（如国家出台最新渗滤液处理标准等不可抗力因素影响，则按照最新标准等进行规范处理）。

3、中标单位应根据现场场地条件，以及项目垃圾渗滤液的特性，选择技术工艺可靠及经济合理的可移动一体化设备，处理过程中不能产生二次污染。

4、中标单位应充分考虑渗滤液的腐蚀性，应采用高防腐性能的设备及管道材料。

5、中标单位需按照相关规范对每日的渗滤液进水和出水进行自查。每月不定期进行抽取水样检测一次，所抽取的水样由双方共同认可的具有相关资质的水质检测机构进行检测，检测不达标中标单位应立即停工整改，且检测不达标当月处理费采购单位不予结算，该项检测费由中标单位承担。因中标单位出水水质问题导致的检测次数增加或中标单位自身增加检测的相关费用由中标单位自行承担。

6、中标单位渗滤液处理过程中不得产生次生环境污染（药剂储存、使用等均须符合项目所在地相关规定），不得损坏填埋处理场已有的设备和设施，处理现场必须整洁美观有序。

三）3号库区覆盖HDPE土工膜技术要求：

1、HDPE膜性能指标应符合《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》(CJ/T 234-2006)、《土工合成材料 聚乙烯土工膜》(GB/T 17643-2025)等相关标准。

2、覆膜作业根据《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93-2011）、《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB/T 50869-2013）等相关标准规范开展。

3、所有规范、标准，以最新版本为准，项目实施过程中的环保及安全责任一律由中标单位自行承担。

（五）项目作业人员及设备要求：

1、本项目服务人员不得低于21人，其中管理人员不少于6人（项目负责人、技术负责人、安全负责人、水处理负责人、现场作业管理人员等），其他作业人员（填埋作业、渗滤液处理、雨水抽排及场区零星用工及现场安保、现场保洁等）不少于15人。作业人员要求：性别不限，退休年龄以内人员，配置的人员必须为专职人员，具有一定的填埋场工作经验，工作时间不低于每周7天*8小时，如需加班的，中标单位需按国家相关规定支付加班费等。本项目人员配置不得低于招标要求人数，投标单位必须按照《中华人民共和国劳动法》（简称劳动法）及苏州市的有关规定，为项目组人员支付工资及各项费用，依法规范用工，遇法律法规规定最低工资调整或其他费用调整，其中人工费用相应浮动，由中标单位自行承担。

2、必须为全部人员办理人身意外伤害保险（保额不低于150万元/人/年）。

3、中标单位自行承担服务期间所有车辆和人员安全责任、用人责任和经济赔偿及法律责任。中标单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标单位负责处理并承担，采购单位不承担任何责任。

4、中标单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由中标单位负责调解与处理，采购单位不承担责任。

5、因中标单位管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，由中标单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

6、作业车辆符合法律法规要求，一切事故所产生费用及事故责任均由中标单位承担。

7、根据实际情况移交现场设备，中标单位须在上一轮外包服务到期日办理设备移交手续。

8、中标单位须在中标公示后采购单位规定进场日期前确保服务人员设备全部进场，开展服务交接工作。

（六）考核办法：由采购单位制定考核标准（详见合同章节附件一），严格实施。

（七）其他说明：

1、服务综合要求：

(1)中标单位遵守服务规范要求，文明提供运营服务及相关施工；

(2)中标单位人员对设备等造成损坏，应由中标单位负责修复及承担一切费用；

(3)服务期间做好安全、交通等标识牌，中标单位负责及时清理垃圾，保证场地清洁；

(4)中标单位承担服务期间设备和人员的安全责任；

(5)中标单位应与采购单位配合，做好本项目所有相关服务工作。

（八）若中标的投标单位在项目服务期间，违反下列规定将被扣除履约保证金或解除相关综合服务合同。

1、未经采购单位许可，将承包的服务整体转包他人；

2、严重违反采购单位关于本项目的有关规定；

3、出现重大事故或问题。

★六、主要商务条款：

- 报价说明：投标总报价包括完成本项目一年运营服务所需的各项服务管理内容、材料、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、机械、仓储、管理、维护、保险、监测、检测、验收、人工费（含工资、社保、意外保险、高温费、加班费、福利等）、劳保、利润、税金、技术支持及培训、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标单位自行承担项目实施过程中的各项风险、安全责任。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报综合单价价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。请投标单位充分踏勘现场，了解存在的各种困难和风险，合理报价（各投标单位请自行前往勘察现场，提前了解现场情况，中标后不得以不了解情况为由，提高价格或降低服务质量，否则取消中标资格。投标报价包括了完成本次招标范围内的全部服务所需费用，投标单位参与投标即视为对本项目现场所存在的可能影响项目目标实现的各种因素均已有充分的了解，所有的现场存在的可能影响项目目标实现的风险因素均视为已包含在投标单位所报价格范围内）。具体投标报价根据招标文件第三章附件格式4《投标报价分析表》的内容报综合单价和投标总报价，其中渗滤液处理服务和3号库顶膜更换服务按照实际工作量和招标文件规定的结算方法，按实结算费用。

2、项目结算及付款：按合同条款约定。

3、服务期限：一年，具体按照合同约定起止时间。

项目地点：吴江区八坼街道双联村，具体按采购单位指定地点。

4、考核与验收：按照招标文件合同条款。

五、综合说明及其他要求：

1、投标单位应对招标文件提出的全部服务要求进行响应投标，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、招标文件的组成，包括本文件及招标代理机构发出的所有书面补充通知，本招标文件涉及资料的知识产权属于采购单位及招标代理机构；投标期间及实施期间的有关文档资料，由采购单位保存和使用，其知识产权属于采购单位所有；双方均不得透露给第三方。投标单位应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请及时向招标代理机构索取，否则责任自负。

3、投标单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

4、中标单位须按照本招标文件的要求对该招标项目进行服务工作。如遇服务范围内有大的调整或迁移等重大情况，采购单位将提前告知乙方，合同内容经双方协商调整。

5、综合服务履行期间，因中标单位管理不善，造成项目服务范围内的设施、设备损坏，造成重大损失的由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购单位有权要求中标单位按实际损失金额赔偿。

6、中标单位应根据采购单位的服务要求，以及服务规范、规程等进行服务。中标单位应按期向采购单位提供符合质量要求的文件资料。

7、中标单位自行承担合同实施期间其人员的人身安全、仪器设备的使用正常及其一切可能产生的后果。

8、投标人提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

9、中标单位对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用在未付款中扣除。如遇服务范围内有大的调整等重大情况，采购单位将提前告知中标单位，合同内容经双方协商调整。

10、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。

六、政策执行（如涉及）

1、本次招标不接受进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2、中小微企业：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策，小型企业、微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

3、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

5、绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

第五章合同文本

服务项目合同书

合同编号：

采购单位：（以下简称甲方）

中标单位：（以下简称乙方）

根据苏州市创杰招投标咨询服务有限公司招标编号JSZC-320509-CJZB-G2025-0235号招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲方（采购单位）乙方（服务方）双方就此次中标的吴江城市生活垃圾卫生填埋场运营服务外包项目的事宜，签订本合同书。

- 合同内容：

1、合同服务内容及范围：吴江区生活垃圾卫生填埋场位于八坼街道双联村，于2013年被住建部评为Ｉ级填埋场，填埋场占地466.41亩，设计总有效库容293万立方米，其中生活垃圾填埋库容232.42万立方米，现已完成填埋并实施了阶段性封场，飞灰填埋库容60.58万立方米，正在使用中。目前填埋场只负责飞灰、炉渣筛上物日常填埋及应急情况下生活垃圾填埋作业。另外场区配置有一座6万立方米渗滤液调节池，一套沼气收集焚烧火炬系统。本次采购的一年运营服务工作内容主要包括（下表仅供参考，具体包括但不限于下表内容）：

| 序号 | 项目 |  | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常运营服务 |  |  |
| 1.1 | 日常填埋 作业 | 填埋作业 | （1）飞灰和炉渣筛上物填埋作业，每日膜覆盖。 （2）进场飞灰、炉渣筛上物计量检查。 |
|  |  | 机械设备 租赁管理 | （1）平板车租赁使用，用于钢板路基箱转运等。 （2）挖机租赁使用，用于填埋库区平整工作。 （3）其他填埋作业需要零星设备租赁使用。 备注：采购单位现场具备吊车一辆，可以用于填埋作业。 |
| 1.2 | 设施设备 运行维护 | 运行维护 | （1）沼气火炬、供电照明、雨污分流等系统的运营维护，满足正常使用功能。 （2）填埋场内设备、车辆、地磅、管线等日常维修、保养和设备大修，满足正常使用功能。 |
|  |  | 设备年检 | 场内吊车、扫地车以及地磅的年检 |
| 1.3 | 场区运行维护 | 日常管理 | （1）办公区、库区日常管理、维护及保洁服务。 （2）场区严格实行封闭式管理，符合填埋场运行管理规定。 （3）场内危废按规范处置。 |
|  |  | 绿化养护 | 场内约1.3万平方米绿化区域日常绿化养护作业。 |
|  |  | 覆膜维护 | 各库区中期覆膜日常修复及更换，保持膜面雨污分流良好。 |
| 1.4 | 人员及耗材 | 运营服务人员 | 场区管理人员及填埋作业、雨水抽排、场区零星用工等辅助劳务人员配备，主要包括： （1）管理人员不少于6人（项目负责人、技术负责人、安全负责人、水处理负责人、现场作业管理人员等），乙方承诺配置【】人； （2）其他作业人员不少于15人（填埋作业、渗滤液处理、雨水抽排、场区零星用工及现场安保、保洁等），乙方承诺配置【】人； |
|  |  | 运营耗材器具 | 飞灰及炉渣库区覆盖用HDPE膜、膜面压载用品、药剂等耗材的购置、贮存、使用管理。 （1）HDPE膜，其中各库区中期覆膜修复修补使用1.0mm 双光面HDPE膜；飞灰和炉渣筛上物填埋日覆盖使用0.5mm 双光面HDPE膜。 （2）水处理耗材及药剂；填埋作业所需吊带、挂钩、安全扣等零星耗材；雨雪冰冻台风等恶劣天气防范应对物资。 |
| 1.5 | 环境监测 |  | 对填埋场地下水、渗滤液（进水及出水）、飞灰（浸出液及二噁英）、大气（有组织及无组织）、填埋气、噪声、地表水、土壤、堆体沉降定期开展监测。 上述监测项目参照并符合垃圾填埋场污染控制最新标准、排污许可证及生态环境部门等相关要求，具体以最新标准为准。 |
| 1.6 | 在线仪运维 |  | 场内水质在线监测分析仪租赁、运营、维护。 |
| 2 | 渗滤液处理服务 |  | 完成5万立方米渗滤液处理，工艺要求为“预处理+DTRO（碟管式反渗透）+浓水回灌”。为保障处理效果，本项目要求渗滤液处理产水率不低于70%。采购单位提供渗滤液处理实施场地，中标单位负责处理设备的安装调试运行。（考虑到渗滤液实际产生处理量无法精确估算，渗滤液处理按实结算，如果产水率未能达到70%的，则按照实际产水量/70%核算工作量） |
| 3 | 3号库顶膜整体更换服务 |  | 约1.8万平方米。具体根据甲方实际需求开展。 |

其他详细要求按招标文件第四章采购需求。

2、合同履约期限：1年，2026年1月1日至2026年12月31日。

3、服务地点：吴江区八坼街道双联村，具体按采购单位指定地点。

4、验收标准：招标文件、投标文件、最终的合同及考核标准均作为验收依据。

5、下列文件为本合同不可分割部分：

- 中标通知书；

- 投标文件；

- 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

- 招标文件及其附件；

- 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

二、乙方工作职责：

1、乙方负责：按招标文件第二章节规定。

2、其它（如有）：按照乙方投标承诺，或按照甲乙双方约定的其他服务内容。

三、甲、乙双方的责任

（一）甲方责任：

1、乙方指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方因工作需要，遇重大活动和仪式需乙方外加服务人员提供保障服务的，乙方须全力配合。

（二）乙方责任：

1、乙方在从事管理工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生劳动、生产安全、社会治安、防火等责任事故，由乙方自行承担责任，与甲方无关。

2、乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

3、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

4、确因甲方工作需要，乙方应无条件配合甲方完成一些突击工作。如：安排服务人员（内部）临时加班等。

5、乙方在运营期间，必须严格按垃圾填埋场设备操作规程、安全操作规程进行操作，建立完善安全生产制度和意外事故的应急机制，乙方应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大事故，乙方应及时通报甲方，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间，乙方应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响，所造成的损失由乙方承担。

四、费用及结算：

1、合同金额为：人民币万元整，其中包括日常运营服务费用合同金额为人民币【】万元整，渗滤液处理费用合同暂定金额为人民币【】万元整，膜更换费用合同暂定金额为人民币【】万元整。合同价款包括完成本项目一年运营服务所需的各项服务管理内容、材料、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、机械、仓储、管理、维护、保险、监测、检测、验收、人工费（含工资、社保、意外保险、高温费、加班费、福利等）、劳保、利润、税金、技术支持及培训、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。乙方自行承担项目实施过程中的各项风险、安全责任。

2、付款步骤：

日常运营服务费用支付步骤：合同签订生效，乙方提供合格的服务后，甲方按月支付款项。每月支付的合同价款=日常运营服务费用合同金额*0.95/服务期限（按12个月）-考核扣款，按上述公式计算的合同价款由甲方在次月20日前向乙方支付，日常运营服务费用合同的余款（如有扣款的根据扣款后实际金额）在项目整体服务期满整体验收合格后支付。

渗滤液处理费用支付步骤：合同签订生效，甲方在每个服务季度期满后的次月，按照实际处理的进水量和中标综合单价按实结算上一季度的渗滤液处理费用，最后一个季度结束后，甲方根据实际最终结算水量支付渗滤液处理费用尾款。

膜更换费用支付步骤：合同签订生效，乙方完成膜更换服务全部内容并经甲方验收合格后的30日内甲方支付膜更换实际结算费用的90%，剩余10%款项作为质保金，项目验收合格之日起一年后付清。

3、甲方每次付款时，乙方需提供付款金额等额的合格的发票、甲方签字的考核单（如涉及考核的）等凭证。

4、如乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同金额中扣除。

5、甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用（包括个人），服务人员的薪金（含国家或地方政府政策性调整基础工资、社保）、福利、保险、休假日补贴等所有工资福利待遇由乙方付给，与甲方无关。

6、确因甲方工作需要，乙方应无条件配合甲方完成一些突击工作。如：安排服务人员（内部）临时加班。

7、付款方式：银行转账或甲乙双方约定得其他合法形式。

账户信息（要求必须为乙方系统中提交的接收甲方合同款的准确信息，乙方如有数字人民币账户的，则优先提供数字人民币账户信息）

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

数字钱包ID：

8、履约保证金：

8.1□不要求提交履约保证金。

8.2☑要求提交履约保证金：乙方交纳合同总金额的【5】%，即人民币【】元，作为本合同的履约保证金。中标公示之日起30日内，乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

8.3本项目服务期满经甲方验收设施设备现状（如有），确认无质量问题后一个月内无息退还保证金。甲方逾期退还的，应当根据实际逾期期限向乙方支付逾期利息。

8.4履约保证金退还条件：保证金（无息）在服务期满且项目服务缺陷更正完毕经甲方确认合格，并配合甲方和新中标单位办理移交手续后由履约保证金在一个月内收取部门退还（无息）。

8.5履约保证金退还时间：见上述序号8.4约定。

8.6履约保证金退还方式：见上述序号8.4约定。

8.7履约保证金不予退还的情形：乙方不履行合同或根据考核乙方有违反相关扣除全额履约保证金的行为的，履约保证金不予退还；给甲方造成的损失的，甲方有权从履约保证金中扣除相应费用或赔偿；给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。但因不可抗力不能履行合同的，不适应用此款规定。其他根据招标文件相关约定。

8.8其他：乙方无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与甲方签订合同。

8.9根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

五、项目验收方案

1、履约验收标准：采购合同中相关服务内容的完成质量，验收组意见为“合格”的视为通过验收。

2、履约验收主体：由甲方组织验收。

3、履约验收方式：项目完成后一次性整体验收以及服务期间考核验收相结合。

4、验收程序：

4.1乙方按照政府采购合同的约定完成工作后，向甲方提交书面总结报告和相关佐证资料，详细说明工作完成情况；

4.2 甲方成立验收组；

4.3 验收组召开项目验收会，乙方对服务情况进行现场汇报，验收组对乙方服务内容进行验收评价，并填写《政府采购履约验收书》。

5、项目履约验收合格的，甲方根据政府采购合同约定及时向乙方支付款项。经甲方验收，乙方服务内容不合格的，将按规定扣除相应合同金额的10%。

6、其他验收要求按照江苏省财政厅《关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）规定执行。

六、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、乙方有下列情形之一，甲方可以无条件解除合同，因此给甲方造成损失的，甲方可要求乙方承担赔偿责任：

（1）运营期间未达合同附件约定标准，经甲方警告后仍未整改达标的；

（2）未按国家最新环保要求执行，经甲方警告后仍未整改达标的；

（3）合同期内连续两个月或出现三次作业质量考核得分低于85分的，或单次考核得分80分以下的，或重大活动期间因工作不到位造成重大影响的；

（4）乙方所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述与真实情况不符的。

3、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

3.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

3.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.3对乙方在合同期内连续两个月或出现三次作业质量考核得分低于85分的，或单次考核得分80分以下的，或重大活动期间因工作不到位造成重大影响的，作违约处理，甲方有权解除合同。

4、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

5、合同的部分和全部都不得转让。

七、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、其它

1、乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

2、本合同未尽之处双方协商解决，并签订补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。如协商不成，双方同意可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及其它

1、合同经招标代理机构加盖合同鉴证章，甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效，生效合同需在签订之日起2个工作日内上传系统备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十、附则

1、合同份数：本合同一式陆份，甲乙双方各执两份，招标代理机构执两份。

2、适用法律：本合同应按照中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法的法律进行解释。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： | 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： |
| 签订日期： | 签订日期： |

合同附件一：考核标准

吴江城市生活垃圾卫生填埋场运营监督管理考核办法（修订版）

吴江区生活垃圾卫生填埋场（以下简称“本项目”）采用服务外包方式委托日常运营管理，为加强对本项目的日常监管，有效控制污染物排放，保障公众利益，避免造成超标排放和安全事故，根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）、《生活垃圾卫生填埋场运行监管标准》（CJJ/T 213-2016）及相关法律、法规，特制定本办法，监管考核由吴江区城市管理局实施。

一、基本原则

（一）依法依规、科学运行

根据国家现行有关法律、法规和标准开展运营监管工作，提高运营水平，避免造成超标排放和安全事故。

（二）公平、公开、公正

公开监管考核要求、考核内容、评价标准、评分办法等，以填埋场设施运营情况为主要依据，对运营质量和安全生产等予以考核，及时公开考核结果。

（三）生产和安全并重

确保设施运营正常、安全、达标，防止运营操作不规范，运行数据不真实、不达标，及时解决、纠正运营过程中出现的问题。

（四）共同参与、尽职履责

管理部门、运营方、第三方根据各自职责，分工协作、共同参与，维护运营监管工作顺利实施，确保设施的正常运行和安全操作。

二、监管依据（如有最新标准的按照最新标准执行）

（一）政策法规及规范性文件

（1）《国务院批转住房城乡建设部等部门关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》（国发〔2011〕9号）

（2）《城市生活垃圾管理办法》（中华人民共和国建设部令第157号）

（3）《中华人民共和国环境保护法》

（二）行业标准

（1）《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T 18772-2008）

（2）《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ 93-2011）

（3）《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ 17-2004）

（4）《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）

（5）《生活垃圾卫生填埋场运行监管标准》（CJJT/213-2016）

（6）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）

（7）《生活垃圾填埋场无害化评价标准》（CJJ/T 107-2019）

（8）《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ 112-2007）

（9）《生活垃圾卫生填埋场防渗系统》（CJJ 113-2007）

（10）《生活垃圾填埋场稳定化场地利用技术要求》（GB/T 25179-2010）

（11）《生活垃圾填埋场降解治理的监测与检测》（GB/T 23857-2009）

（12）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）

（13）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

（14）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）

（15）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

（16）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）

（17）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）

（18）《危险废物鉴别标准》（GB 5085.7-2007）

三、组织实施

吴江区城市管理局委托吴江区市容环境管理中心负责建立并完善考核体系，制定相关管理制度，实施监管考核，主要以职能部门月度专业检查（监督性检查）、第三方检查（飞检）、社会监督、企业自查等日常管理内容组成。

四、考核方法

（一）考核内容

包括：填埋场规范作业监管、污染监控监管、安全生产监督监管、基础要求监管等运营环节的各项运营监管指标进行综合考核。详见附件《填埋场运营监管考核评分细则》。

（二）考核周期

运营监管考核计分周期为1个自然月。

（三）考核扣分及扣款

考核综合得分高于95分（含95分），全额支付服务费；低于95分的，每低1分扣除该月服务费2000元。由吴江区市容环境管理中心对考核结果进行综合评分并下发考核结果。

扣费方式采取由吴江区市容环境管理中心根据每月汇总考核得分结果，直接在费用结算时扣除。

运营方对监管结果有异议的，可向吴江区城市管理局提出，由吴江区城市管理局协调处理。

五、本办法由苏州市吴江区城市管理局负责解释。

# 附件：填埋场运营监管考核评分细则

| 序号 | 项目名称 | 分项目 | 监管指标 | 评分标准和扣罚办法 | 考核说明 | 分项 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产运营监管（40分） | 垃圾 接纳 | 1.入场运输车辆监管； 2.入场炉渣筛上物监管； 3.入场飞灰监管； 4.入场台账记录监管。 | 1.若发现运营方让未经授权允许的运输车辆进入场区的，每车次扣5分； 2.若发现擅自接收非许可物料（发现危废进入的移交环保部门查处）的情况，每次扣2-5分； 3.发现非许可物料入场未及时向主管部门进行汇报的，每次扣1分； 4.若发现处置的飞灰检测报告不合格或无检测报告、无联单的，每车次扣3分； 5.物料入场台账资料缺失或统计报送有误的，每少一项扣0.5分。 | 现场检查 查看监控 查看台账 |  |  |
|  |  | 称重 计量 | 1.计量器具校准、维护； 2.计量台账齐全、准确。 | 1.未定期委托有资质的第三方机构对称重计量系统进行校验并提供合格报告的，每次扣3分； 2.未做好计量器具维护工作的，出现现场计量数据缺失或有误，且未能及时修复的，每次扣0.5-2分； 3.若发现计量台账资料缺失或数据有误的，每项扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 填埋 作业 | 1.按计划填埋作业实施情况监管； 2.库底和边坡防渗系统填埋保护措施监管； 3.填埋作业情况监管； 4.填埋作业台账记录监管。 | 1.若无年度、季度、月度填埋作业计划的，或未按填埋作业计划进行填埋作业的，每项扣1分； 2.未执行分区、分单元填埋作业的，扣1分； 3.若未对库底和边坡防渗系统按规范采取相应保护措施的，扣1-2分； 4.运行期内需控制填埋堆体的坡度，填埋堆体库区边坡坡度宜为1:3，最终堆体顶平面坡度不宜小于2%，发现堆体存在明显危险性的扣2分/次； 5.飞灰填埋作业全过程控制扬尘，不得出现抛洒现象，除堆体整平、边坡整形需要外，不得随意破袋，未达标的每次扣1-2分； 6.填埋飞灰应经稳定化处理，粒径≤5mm颗粒少于5%（表观应无明显粉粒），入场时集装袋必须完整，不得敞口及破损，发现不符合要求时应及时处置，未执行的每次扣1分； 7.发现雨、雪、冰雹、台风等天气时进行飞灰填埋时，每次扣1分； 8.填埋作业台账资料缺失的，每少一项扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 堆体 覆盖 | 1.填埋作业期间，堆体覆盖监管； 2.日覆盖监管； 3.中期覆盖监管； 4.覆膜作业台账记录监管。 | 1.每次填埋作业结束后，对作业面进行日覆盖，每一单元完成阶段性堆高作业后暂不继续向上填埋时，进行中间覆盖，并采用HDPE土工膜，厚度≥1.0mm，未执行到位的每次扣1分； 2.发现覆盖膜上没有压顶物或压顶物过少，每次扣1分； 3.膜搭接过窄，导致影响覆盖效果的，每次扣1分； 4.中期覆盖若发现有裸露面或膜未焊接的，每次扣1-3分； 5.发现覆盖膜表面被刺穿、破损，每处扣0.5分；未及时修复，导致雨水进入堆体的，每处扣1-6分； 6.发现人员在覆盖膜上行走，经警告无改善，每次扣1分； 7.覆膜作业台账资料缺失的，每少一项扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 雨污 分流 | 1.填埋区雨污分流监管； 2.未填埋区雨污分流监管； 3.雨水管网设施及雨水外排情况监管。 | 1.若未采取雨污分流措施或发现渗滤液调节池顶膜表面、填埋库区和垃圾堆体表面存在明显积水的，每次扣1-3分； 2.若发现已填埋区域和未填埋区域未进行清污分开的，每次扣1-3分； 3.若发现雨水管网设施有破损的，每处扣1分； 4.若发现雨水不能及时有效进行外排的，每次扣1-3分； 5.若发现雨水管网内有渗滤液或其他污水混入的，每次扣6分。 |  |  |  |
|  |  | 填埋气体处理及臭味控制 | 1.填埋气体导排设施监管； 2.场区除臭消杀情况监管。 | 1.未按规范要求进行气体导排设施设置的，每处扣0.5分； 2.未采取相应除臭消杀措施的，每次扣0.5分； 3.未按要求的除臭消杀频次时间进行作业的，每次扣0.5分； 4.未对填埋作业区域进行全覆盖除臭消杀的，每次扣0.5分； 5.除臭消杀效果不明显的，每次扣0.5分； 6.场区除臭消杀台账资料缺失的，每少一项扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 渗滤液收集 | 渗滤液规范收集监管 | 1.若发现渗漏情况，但未及时采取补救措施的，每次扣3分； 2.未定期对渗滤液导排设施进行检测维护的，每次扣1分； 3.渗滤液导排管道发生渗滤液泄漏、堵塞的，每次扣1—3分； 4.未按规范对库区渗滤液进行导排，出现渗滤液囤积的，扣1-3分。 |  |  |  |
|  |  | 地下水监测与导排 | 1.地下水监测设施设置监管； 2.地下水水位监管。 | 1.填埋库区地下水监测设施的设置满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》要求，不达标的扣2分； 2.填埋库区设地下水导排系统，并确保运行和后期维护管理期内地下水最高水位维持在距离填埋库区基础层底部1m以下，未执行定期导排时每次扣1分。 | 现场检查 查看台账 |  |  |
|  |  | 渗滤液处理 | 1.设备设施运行监管； 2.环境卫生控制监管。 | 1.合理控制调节池、浓缩液池等液位（存量），设置高低水位报警（存量）警戒限。水处理设备设施运行记录填写完整、真实有效，主设备启停需报备监管方，未执行到位的每次扣1分； 2.渗滤液处理设施运行不正常，未及时处理的，每次扣1-3分； 3.保障各类计量仪器的准确度，流量计、液位计、温度传感器、报警仪等实时监测设备运行正常，数据传输准确、有效。如发现未定期校验及数据异常的，每次扣1分； 4.运行期间采取有效的异味控制措施，如发现除臭装置运行不正常，造成有明显异味的，每次扣2分； 5.运行过程需加强运营管理、做好设备定期巡回检查，并加强设备维修保养与检查并如实记录，发现跑冒滴漏现象未及时处理、设备维修保养与检查执行不到位、记录不规范等每次扣1-3分。 6.渗滤液处理相关药剂、危化品储存或使用不规范的，每次扣2分。 | 现场检查 查看台账 |  |  |
| 2 | 污染监控监管（20分） | 环境及污染物日常监测 | 环境及污染物日常自测监管。 | 1.未按规范定期对地表水、各阶段渗滤液、地下水监测井水质、填埋气体等污染物的各项指标开展自测并做好台账记录的，每缺少1项扣1分； 2.若发现检测数据异常，但未及时报告并完成整改的，每次扣5-11分。 | 现场检查 查看监控 查看台账 |  |  |
|  |  | 环境及污染物在线监测 | 1.在线监控仪表设备的维护管理监管； 2.渗滤液出水在线排放指标监管。 | 1.因未能做好设备的维护管理，出现在线监测数据缺失或有误，且未能及时修复的，每次扣0.5分； 2.渗滤液经处理后各项出水排放指标需达到GB（16889-2024）表3标准，若发现出水水质有不达标排放的，每次扣6分； 3.若发现有数据异常，但未及时报告并完成整改的，每次扣3-6分； 4.在线监控仪表设备的维护管理记录台账资料缺失的，每少一项扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 环境及污染物委托监测 | 环境及污染物委托监测监管。 | 1.制定年度监测计划，并严格执行。所有监测项目采样前，应事前通知监管方，未事先通知的每次扣 1分； 2.未委托有资质的检测机构进行检测并出具监测报告的，每次扣3分； 3.未按要求频次及时进行监测的，每次扣3分； 4.未按规范要求，监测内容（包括渗滤液进出水水质、填埋气体、地下水、地表水、大气、土壤等）缺项的，每缺一项扣1分； 5.发现有检测项目指标超过相关规范标准并且是由于运营方管理不当或没有积极主动地运营管理造成的，每项扣6分； 6.若发现有数据异常，但未及时报告并完成整改的，每次扣6分。 |  |  |  |
|  |  | 污染物去向 | 污染物排放监管 | 1.污染物排放行为符合经营协议或环境影响报告书、环保验收报告、排污许可证等规定要求，排放行为不符的每次扣 6分。 | 现场检查 查看台账 |  |  |
| 3 | 安全生产监督监管（20分） | 安全 监管 | 1.安全生产管理制度、安 全标识、记录台账监管； 2.劳动保护用品、特种设备作业人员资质、安全设施监管； 3.安全生产技术措施、安 全生产事故调查报告、应 急管理监管； 4.卫生防疫、职业病预防措施落实监管； 5.化学品安全管理、堆体稳定性监管； | 1.安全管理制度缺失扣1-2分； 2.安全管理制度未落实的，发现一次扣1-2分； 3.相关记录台账记录不完整或未按要求提交的扣1分； 4.安全标识缺失或不规范的，每发现一次，扣0.5分； 5.安全生产检查、安全教育培训制度执行不到位，发现一次扣1-2分； 6.无应急预案的，每次扣1分，不完善的扣0.5分每次。 7.值班制度未落实或值班人员不在岗的，每次扣0.5-1分； 8.未举行演习的，于当年12月扣1分/项； 9.未执行工作票制度，发现一次扣1分，发现人员未持证上岗的，扣1分/人/次； 10.若因运营方的原因发生事故的一次扣1-5分，情节严重的该大项不得分； 11.发现人员安全防护措施不规范，每次扣0.5-1分； 12.事故发生后迟报、瞒报、漏报，每次扣2-5分； 13.安全设施未做维护检查工作的，扣2分，未在规定时间内维护检查的，扣1分； 14.卫生防疫、职业病预防措施落实不到位的，每次扣1分； 15.场内特种设备与其它机械设备使用和管理不规范的，扣1分； 16.化学品管理不符合规范要求的，每发现一次扣1分； 17.若发现堆体不稳定或者影响作业管理的，每次扣1-2分； 18.未及时委托有资质第三方进行堆体沉降、位移等稳定性监测的每次扣2分。 | 现场检查 查看监控 查看台账 |  |  |
| 4 | 基础要求监管（20分） | 台账 资料 | 各类台账报送监管。 | 1.各类台账分类清晰、记录完整、装订规范、保管得当，按照规定向监管方及时报送日报、周报、月报、年报、年度计划、环保检测计划、运行检修计划等资料，报送不及时或未报的扣2分/次，缺项漏项0.5分/次，内容错误0.5分/次，错误未在规定期限修正报表内容扣0.5分/次； | 现场检查 查看监控 查看台账 |  |  |
|  |  | 场容 场貌 | 1.落实门禁管制监管； 2.场容场貌监管； 3.场外进场道路环境卫生监管。 | 1.场区应有管制措施，非相关工作人员，若未经许可禁止进场，发现未经许可人员入场，一次扣1-2分，重复发生扣2-3分； 2.工作人员入场前应进行入场安全、逃生避难、事故处置程序及作业环境风险等培训，如发现未执行扣1-3分； 3.建筑物外观整洁、无明显的破损、渗漏、污染；场内道路完好、通畅、无破损；场内标识齐全、完整；所有车辆在固定场所停放有序；场内照明、监控设施完好；场内绿化、景观良好，且绿地植被无死亡缺损现象；办公室及车间内物品摆放整齐，卫生整洁，无杂物随意堆放，操作人员着装整齐；生产作业区严禁明火和吸烟，若未达保洁要求的，每处扣0.5分； 4.临近进场专用道路及周边环境整洁、无垃圾乱堆放现象，若发现有环境卫生问题的，每处扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 应急 处置 | 生活垃圾应急处置监管 | 1.运营方需建立生活垃圾应急处置方案，方案应详实、具有可操作性，并针对库区实际填埋情况与年度填埋计划及时进行修订更新，未建立的每次扣3分； 2.应急处置生活垃圾期间的填埋作业规范性执行《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》等标准，未达标的每项扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 接受 监督 | 各级各类监督监管。 | 1.因运营方责任原因出现投诉问题，经查问题属实的，每出现一次扣3分； 2.因运营方责任原因出现曝光问题的，每出现一次扣3-6分； 3.在各级检查过程中受到通报批评的，每出现一次扣6分。 |  |  |  |
|  |  |  | 配合检查监管。 | 1.如出现运营方工作人员阻碍监管方的正常工作，拒不接受检查的，每出现一次扣3-6分（此项目分值不设上限，发现一次扣一次）； 2.如出现监管方所要求提送材料遭运营方拒绝的或提供虚假材料的，每次扣1-3分（此项目分值不设上限，发现一次扣一次）； 3.告知单未及时签字或拒签的，每次扣3分；未在规定期限内反馈情况，每次扣3分；未按要求落实整改措施，每次扣3-6分。 |  |  |  |

备注：整体考核以《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）、《生活垃圾卫生填埋场运行监管标准》（CJJ/T 213-2016）和《生活垃圾焚烧稳定化飞灰填埋处置技术标准》（DB32/T 4076-2021）等规范为依据，如有发现本考核细则中未涉及，但确实违反相关法律、法规、标准及有关规定的行为，也将予以扣分，具体扣分标准由考核组集体讨论商定。

合同附件二：安全生产、文明生产协议书

甲方：

乙方：

为明确甲乙双方的权利和义务，保障项目实施及相关作业人员的安全，依据《建筑工程安全生产管理条例》，国家、江苏省、苏州市和吴江当地相关法律法规的规定，结合项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

一、甲方的权利和义务

1、甲方有权对乙方进行安全生产教育。

2、甲方有权随时进行监督、检查，并有权责令乙方清除不安全隐患的权利。

3、甲方有权统一管理乙方驻地建设，并要求乙方维护好现场环境。

4、甲方有对乙方在生产过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策、法规，违反甲方安全管理规章，不服从甲方管理等行为进行处罚直至单方解除合同的权利。

5、甲方安全责任人员应检查乙方自带或外租机械设备、小型电动工具、临时用电设施以及个人防护用品(如安全帽、安全带)等，并进行验收。

二、乙方的权利和义务

1、在乙方生产过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；乙方明知甲方人员违章指挥而不制止并造成损失，乙方承担责任。

2、因甲方过错，造成乙方人员或财产的损害，乙方有权向甲方提出索赔。乙方负责人必须履行对其招收的全体务工人员进行入场前的安全生产教育的义务。

3、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。

4、在生产过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守安全管理规章制度、措施、规定（包括甲方制定的相关规定）。严格遵守安全操作规程。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。
    5、在为甲方工作期间，乙方自带或外租的设备、设施，必须符合规范要求，经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。

6、乙方特殊工种作业人员必须依法持证上岗。

7、乙方在生产期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

8、生产作业区管理要求：生产现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，生产垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在生产现场以外堆放材料。乙方人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗。土方、泥浆等外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。

9、生活区管理要求：生产现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入下水；不得破坏树木、绿地；乙方的生活区要符合文明的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生，工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒。严禁在宿舍内私拉电线；严禁在宿舍内使用电炉子等电器设备。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。禁止非用人单位人员在填埋场留宿，生产现场禁止聚众打牌赌博、饮酒闹事、传阅淫秽物品。

10、用电及消防：生产现场临时用电必须符合《生产现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志。

11、夜间生产服从政府职能统一管理，或按照规定办理好相关手续，做到不扰民。

12、在生产过程中，发现文物古迹时，要立即保护现场，并及时报告。严禁破坏、私自收藏、倒卖或隐瞒不报。

13、在生产过程中，发生交通、施工、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合甲方处理事故。同时现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位提出的其他有关安全、文明生产等方面问题必须积极配合，认真履行。

14、生产前，承包方应依据吴江市《危险性较大工程安全专项施工方案编制、专家论证审查与备案办法（试行）》（吴建施[2005]12号）文要求，编制有关专项安全方案，做好方案报审、专家审查和政府备案工作。

15、乙方要服从现场总体管理单位的现场管理。

16、严格遵守国家法律法规的要求。

三、因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负赔偿责任。

四、本协议为主合同的从合同，随主合同生效而生效，主合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。

采购单位（甲方）：（盖章）              服务单位（乙方）：（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

或其授权的代理人：                      或其授权的代理人：

年月日                                  年月日

第六章评标办法及评分标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

3、如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

4、根据《苏财购〔2025〕62号》文，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

A、评审过程中出现下列情形之一的【采购预算与最高限价一致的按照序号（1）】，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

B、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在苏采云系统内规定的合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

二、评分标准：

（一）价格分（最高为10分）

第一步：投标总报价低于或等于采购预算（及最高限价）且各项报价均符合招标规定的，为有效投标报价。报价超过采购预算或最高限价或不符合招标文件相关规定的将不进入综合评审程序，也不得中标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价【如投标人为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，则用扣除后的价格参与评审（投入项目的服务人员如涉及使用退休人员的，将不享受价格扣除优惠政策），如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。】，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100（计算结果四舍五入保留两位小数）。

（二）项目服务方案（最高为69分）

2.1对本项目服务内容重难点分析以及服务总体模式及运作设计方案（10分）

根据投标单位对本项目的调查理解，对现状及问题分析，以及对本项目重点难点的分析程度及解决方案，服务总体模式清晰，配套措施周全，运作设计合理性等情况进行评审：对项目现状问题调查了解及重难点分析透彻、重点难点解决方案详实具体合理、服务总体模式清晰，配套措施周全，运作设计合理的得10分；对项目现状问题调查了解及重难点分析以及重点难点解决方案合理性、服务总体模式及配套措施较好、运作设计较为合理的得8分；对项目现状问题调查了解及重难点分析不透彻，生搬硬套或没有重点难点解决方案、服务总体模式及配套措施较差、运作设计较差的得6分；未做说明的不得分。

2.2渗滤液处理运营服务具体实施工作方案（12分）

根据针对本项目的渗滤液处理运营服务具体实施工作方案以及渗滤液处理应急处置（包括渗滤液处理量急剧增加以及设备故障等特殊情况）预案进行评审：上述内容贴合项目实际需求，内容详实具体、科学性、合理性强，可实施性好的为12分；上述内容基本贴合项目需求，内容较为详细，科学性合理性以及可实施性较好为9分；上述内容基本贴合项目需求但内容不够具体，科学性合理性以及可实施性较差为6分；未提供相关说明不得分。

2.3飞灰、炉渣筛上物填埋处理作业服务方案（8分）

根据针对本项目的飞灰、炉渣筛上物填埋处理作业、进场飞灰、炉渣筛上物计量检查服务具体实施工作方案进行评审：上述内容贴合项目实际需求，内容详实具体、科学性、合理性强，可实施性好的为8分；上述内容基本贴合项目需求，内容较为详细，科学性合理性以及可实施性较好为6分；上述内容基本贴合项目需求但内容不够具体，科学性合理性以及可实施性较差为4分；未提供相关说明不得分。

2.4库区覆膜及顶膜更换具体实施工作方案（7分）

根据针对本项目的库区覆膜及顶膜更换的具体实施工作方案进行评审：上述内容贴合项目实际需求，内容详实具体、科学性、合理性强，可实施性好的为7分；上述内容基本贴合项目需求，内容较为详细，科学性合理性以及可实施性较好为5分；上述内容基本贴合项目需求但内容不够具体，科学性合理性以及可实施性较差为3分；未提供相关说明不得分。

2.5运营维护期监测及检测具体实施工作方案（7分）

根据针对本项目的运营维护期监测及检测（包括填埋场地下水、渗滤液（进水及出水）、飞灰（浸出液及二噁英）、大气（有组织及无组织）、填埋气、噪声、地表水、土壤、堆体沉降等）具体实施工作方案进行评审：上述内容贴合项目实际需求，内容详实具体、科学性、合理性强，可实施性好的为7分；上述内容基本贴合项目需求，内容较为详细，科学性合理性以及可实施性较好为5分；上述内容基本贴合项目需求但内容不够具体，科学性合理性以及可实施性较差为3分；未提供相关说明不得分。

2.6针对本项目其他服务的工作方案（6分）

根据针对本项目其他服务（机械设备租赁、沼气火炬、供电照明、雨污分流等系统的运营维护，填埋场内设备、车辆、地磅、管线等日常维修保养和设备大修，设备年检，在线仪运维，库区除臭雾墙及风炮的运营管理，填埋场范围内绿化日常养护作业，办公区、库区日常管理、维护及保洁服务，填埋场设备及车辆（含原地磅）日常维修、保养和设备大修等服务）的具体工作实施方案评审：上述内容贴合项目实际需求，内容详实具体、科学性、合理性强，可实施性好的为6分；上述内容基本贴合项目需求，内容较为详细，科学性合理性以及可实施性较好为4分；上述内容基本贴合项目需求但内容不够具体，科学性合理性以及可实施性较差为2分；未提供相关说明不得分。

2.7针对台风、暴雨等天气影响等特殊情况制定应急处置方案（6分）

根据针对台风、暴雨等天气影响等特殊情况制定应急处置方案进行评审：包括防溢出措施、传达机制、防疫情况处理、人员和设备调配、责任分工等，由评委根据方案的详细、科学性、合理性评定：上述内容贴合项目实际需求，内容详实具体、科学性、合理性强，可实施性好的为6分；上述内容基本贴合项目需求，内容较为详细，科学性合理性以及可实施性较好为4分；上述内容基本贴合项目需求但内容不够具体，科学性合理性以及可实施性较差为2分；未提供相关说明不得分。

2.8针对本项目的各项管理制度及质量保证措施（6分）

根据针对本项目的各项管理制度及质量保证措施进行评审：各项管理规章制度（包括但不限于档案管理制度、考核管理制度等）严格、全面，能满足项目需求的得6分；管理规章制度（包括但不限于档案管理制度、考核管理制度等）较好为4分；各项规章管理制度（包括但不限于档案管理制度、考核管理制度等）不全或较差的得2分；未提供管理制度的不得分。

2.9项目服务响应时间保障、安全保障、环保保障措施及承诺（7分）

根据项目服务响应时间保障、安全保障、环保保障措施及承诺进行评审：项目服务中的服务响应时间保障、相关安全保障、环保保障（包括但不限于项目实施中的控制扬尘等环境保护措施以及项目季节性施工措施）实施方案、承诺及措施说明详实具体、可实施性好的得7分；项目服务中的服务响应时间保障、相关安全保障、环保保障实施方案、承诺及措施可实施性较好的得5分；项目服务中的服务响应时间保障、相关安全保障、环保保障实施方案、承诺及措施说明可实施性较差的得3分；未提供上述内容的不得分。

（三）针对本项目的技术力量配置及服务等（最高为10分）

3.1针对本项目的项目负责人（1人）配置（2分）

项目负责人（与项目技术负责人、安全负责人非同一人）：具有环保工程专业中级职称的得1分，具有环保工程专业高级或以上职称的得2分，最高为2分；提供对应人员相关证书及投标单位为其缴纳的最近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，提供复印件加盖投标单位签章，上述资料未提供或所提供资料无法证明对应评分内容的对应项不得分。

3.2针对本项目的项目技术负责人（1人）配置（2分）

项目技术负责人（与项目负责人、安全负责人非同一人）：具有环保工程专业中级职称的得1分，具有环保工程专业高级或以上职称或者具有注册环保工程师证书的得2分，最高为2分。提供对应人员相关证书及投标单位为其缴纳的最近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，提供复印件加盖投标单位签章，上述资料未提供或所提供资料无法证明对应评分内容的对应项不得分。

3.3针对本项目的项目安全负责人（1人）配置（2分）

项目安全负责人（与项目负责人、技术负责人非同一人）：具有注册安全工程师证书的得2分，最高为2分。提供对应人员相关证书及投标单位为其缴纳的最近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，提供复印件加盖投标单位签章，上述资料未提供或所提供资料无法证明对应评分内容的对应项不得分。

3.4针对本项目的项目组其他成员配置（4分）

项目组其他成员(除项目负责人及技术负责人、安全负责人)具有与本项目服务相关专业的中级或以上职称的，每具备一人得1分，最高得4分，提供对应人员职称证书及投标单位为其缴纳的最近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，提供复印件加盖投标单位签章，上述资料未提供或所提供资料无法证明对应评分内容的对应项不得分。

（四）投标单位履约能力（最高为11分）

4.1投标单位管理体系（3分）

投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每具备一项得1分，最高为3分。上述认证证书须在中国国家认证认可监督管理委员会官网可查并在投标文件中提供查询页面完整清晰的截图和认证证书复印件加盖签章，上述资料未提供或所提供资料无法证明对应评分内容的对应项不得分。

4.2类似项目业绩（8分）

投标单位自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一项得2分，最高为8分。投标文件中须提供合同复印件、项目实施服务往来任意一期发票复印件加盖签章，上述资料未提供或所提供资料无法证明对应评分内容的对应项不得分。

三、评分标准其他说明：

1、报价超过采购预算或最高限价或不符合招标文件相关规定的将不进入综合评审程序，也不得中标。付款步骤、服务期限如有负偏离的不得中标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件。

3、要求加盖公章的，电子投标文件中可用电子签章；要求提供复印件的，也可提供扫描件。

4、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购单位有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）