竞争性磋商文件

项目名称：江苏省特检院张家港分院物业管理服务

项目编号：JSZC-320000-SCZX-C2025-0088

江苏省政府采购中心

2025年4月

- 总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 3

- 供应商须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………17

- 采购需求……………………………………23

- 评审方法与评审标准………………………39

- 响应文件格式………………………………41

- 第一章  磋商邀请

受江苏省特种设备安全监督检验研究院的委托，江苏省政府采购中心就江苏省特检院张家港分院物业管理服务(JSZC-320000-SCZX-C2025-0088)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

江苏省特检院张家港分院杨舍镇国泰北路10号办公楼（以下简称新楼）、江苏省特检院张家港分院杨舍镇长安北路258号办公楼（以下简称老楼）物业管理服务竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年5月13日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-C2025-0088

2.项目名称：江苏省特检院张家港分院物业管理服务

3.预算金额：人民币102.3万元

4.采购需求（简介）：

| 项目名称 | 简要服务要求 | 项目预算金额 （万元/人民币） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏省特检院张家港分院物业管理服务 | 包括基本服务、房屋维护服务、保洁服务、保安服务、客服服务、工程服务、绿化服务等。（详细内容见本磋商文件第四章） | 102.3 | 自合同签订之日起至2026年12月31日。 | 张家港市杨舍镇（国泰北路10号和长安北路258号） |

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（响应文件中无需提供证明材料）

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体参与磋商

- 本项目的特定资格要求：

无

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

四、提交响应文件截止时间、开启时间及地点

1.2025年5月13日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

磋商公告期限为自本公告发布之日起3个工作日，磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省特种设备安全监督检验研究院

地 址：南京市鼓楼区草场门大街107号

联系人： 李风华

联系方式：025-89621099

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：张倩、许滢

联系方式：025-83668527

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。供应商也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清和修改

7.1 在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 10、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、分项报价表

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 15、磋商有效期

15.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 16、磋商有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 17、电子磋商响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 18、提交响应文件截止时间

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第25.3.2条规定做无效响应处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、响应文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

20.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 21、响应文件解密

21.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 22、磋商小组

22.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 23、评审过程的保密与公正

23.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

23.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 24、评审过程中的的澄清

24.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 25、对响应文件的审查

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

25.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）。

25.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

25.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

25.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

- 26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1磋商程序

26.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

26.2 评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

26.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 27、确定成交单位

27.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.3.1提供虚假材料谋取成交的。

27.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

27.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.3.7将政府采购合同转包的。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

28.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、成交通知书

29.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30. 签订合同

30.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、标的物的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（合同编号）

- （适用于服务类项目）

项目名称：江苏省特种设备安全监督检验研究院张家港分院物业服务

项目编号：

采购包号：

甲方:江苏省特种设备安全监督检验研究院

乙方:

甲、乙双方根据     年    月    日江苏省政府采购中心         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、采购标的

1、产品/服务内容：详见招标文件的具体要求。

2、服务期限：本次招标有效期约 19.5个月，自合同签订之日起至2026年12月31日。如果甲方认为乙方在本物业管理中未能履行服务承诺和合同规定的义务，管理质量低劣，经甲方两次以上投诉仍不改正，则甲方有权根据《江苏省物业管理条例》和相关的法律法规，在委托期内决定本项目所委托的服务公司的取舍。

3、项目地址：张家港市杨舍镇国泰北路10号和张家港市杨舍镇长安北路258号。

二、合同金额

1、本合同金额为（大写）:壹佰零贰万叁仟元整。

2、本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬，包括上述全部所列物业服务项目所需的耗材、物资装备配备、设施设备养护维修、服装、通讯、地毯清洗、外墙玻璃清洗、绿化养护、管理费、各种税金、人工、保险、公积金、劳保等一切费用。报价时已充分考虑服务期内的市场因素和成本变化状况的风险，除非国家政策性调整，不得以其它任何理由要求变更合同价。

3、分季度付款，每季度最后两周内，由甲方相关管理部门组织人员对室内外保洁、安保、设备设施维护、绿化养护等工作内容进行考核，结合当季其它月份考核结果确定综合考核得分。考核结束后10个工作日内根据综合考核结果付款（履约保证金除外）。

三、物业管理履约保证金

1、甲乙双方签订合同后，甲方将向乙方收取一定数额的履约保证金。

2、履约保证金的计提。履约保证金的计提额不超过年度合同标的金额的10%。

3、履约保证金的退还。第四季度考核合格后，采购人将收取的履约保证金无息退还。

四、服务内容

1、保洁

（1）负责张家港分院新楼（1号、2号、3号楼）、老楼环境卫生，保持环境优美，干净整洁。甲方物业服务范围内部包括新楼指定区域（含管道井、弱电井、新风机房、   客货梯等）和老楼部分区域的卫生。

（2）甲方新楼物业服务范围内卫生间、洗手间卫生纸、洗手液不能出现断档，保洁服务相关耗材须为正规品牌产品，除垢剂须为碱性材料。保洁人员定时巡查，保持责任区干净整洁，发现问题及时处置。整个卫生状况必须达到四星级酒店管理要求。（保洁标准等具体要求详见招标文件）

2、安保

负责甲方物业服务范围内的安全，维护良好的工作秩序。

（1）实行封闭式管理和24小时治安保卫制度，开展大楼内环境、设备设施等安全监控，做好监视监控值班记录。（详见招标文件）。

（2）对大楼各楼层、关键部位定时巡查，白天上下午各巡查1次，夜间巡查1次，发现问题及时处置和报告，并做好巡查记录；

（3）对外来人员、物资出入实施严格的登记验证制度，有严格的交接班查验制度和交接班记录；

（4）负责管辖区域内发生的治安警、火警及争吵斗殴等突发事件果断处理，及时报警和报告处置，并配合相关部门处理突发事件，必要时要及时与办公室联系、沟通、协调；

（5）定期检查安全出口、疏散通道畅通情况，应急照明是否完好正常，发现问题及时处置和报告；

（6）完成其他临时性任务。

3、客服

（1）负责会议室部分会务准备工作；

（2）负责收发室邮件、报刊收发、档案管理及勤杂事项等工作。

4、工程

（1）负责张家港分院新楼、老楼部分设施的日常操作、管理与维护，承担零修及其他临时性任务。负责甲方物业管理范围内部分设施、设备（包含但不限于：建筑设施、强电井、人防设施、消防、门禁、监控、供电、照明、供水、排水及水泵、阀门等）的使用与管理、巡查与值守，发现问题及时采取相关处置措施，并做好台帐记录；

（2）负责甲方物业管理范围内设施、设备日常维护保养工作的具体实施（包括加油、测试、疏通、清洗、更换易耗件等）；

（3）负责职工食堂水、电设施的正常维修，对食堂专业设备维修过程中涉及到水、电的环节负责现场协调和处理；

（4）协助甲方做好节电、节水、节能等工作。

五、考核

1、物业管理服务团队必须接受江苏省特检院张家港分院办公室的工作进行管理、监督和考核。

2、日常工作中发生重、特大安全责任事故（由中标人过错或处置不及时，不妥当引起的火情事故、跑水事故、断电事故、伤亡事故等），除赔偿损失外，视情扣除当季服务费的10%-20%或解除物业管理合同的处罚。

3、甲方委托乙方的项目管理工作受到省、市各级相关部门的通报批评，或在国家法定部门（卫生、安全等）专项检查或年检中，因乙方原因每有一次不合格，甲方有权从当季物业服务费中扣除3000元。

六、服务管理目标

1、工程零修、急修及时率98%以上；零修工程合格率98%以上；

2、各类设施、设备完好、整洁、无污损，完好率、合格率均达到98%以上；垃圾日产日清，清运及时率100%；

3、有效投诉办结率99%以上；

4、无乱停乱放各种车辆现象；

5、服务及时、到位，以人为本，凸显人性化服务，服务满意率达90%以上；

6、安全保障稳妥、及时、有力，无重大事故。

七、甲乙双方的权利与义务

1、甲方权利、义务

（1）甲方有权对乙方的工作实施检查和管理，每个季度至少进行一次考核评定，并经常与乙方商量，解决有关问题。如乙方派出的管理、服务人员工作表现不好，甲方可通知乙方对其考核或更换人员。如因乙方不能按约定完成管理服务目标或管理不善造成  甲方重大经济损失，甲方有权终止协议。

（2）协助乙方制定《物业管理制度》。委托乙方对违反物业管理法规和《物业管理制度》的责任人和责任单位进行处理，包括对违章者进行批评教育。如责任者属甲方管理范围，甲方根据乙方考核通知，负责对违规部门或个人进行教育、扣款等处理。对第三方可责令停工、责令赔偿经济损失等。

（3）负责免费向乙方提供物业管理工作所必需的资料、水电。

（4）甲方酌情根据乙方需求提供房间用于办公、人员休息和工具及耗材的存放。

（5）协助乙方做好有关项目管理的宣传教育，协调乙方与地方行政管理部门的关系。

（6）根据考核情况按时支付季度款。如果连续两次考核不达标，甲方有权单方面提出终止合同，并且不承担违约责任。

（7）审议乙方服务项目的年度计划、工作安排。

（8）法律、法规规定由甲方承担的其他责任。

2、乙方权利、义务

（1）乙方根据甲方的委托，对项目实施综合管理，确保实现管理目标，并承担相应责任，接受甲方检查、管理。及时与甲方沟通，接受甲方的合理化建议。

（2）根据有关法律、法规，结合甲方的需求以及实际情况，负责制订汇编《物业管理制度》，制定乙方工作岗位的工作规范和考核办法。根据甲方的委托和《物业管理制度》对违反物业管理规章制度的责任人和责任单位进行处理。制定的各项规章制度和工作规范送甲方备案，并向甲方提供依据工作规程制定的考核标准。

（3）负责编制管理项目的年度工作计划，经甲方批准后，由乙方组织实施。

（4）未经过甲方同意，乙方对所管理的甲方公用设施不得擅自占用和改变其使用功能。

（5）乙方须按招标书要求设置项目管理机构和人员，员工在岗率100%，法定节假日值班人数新楼不得少于3人，老楼不得少于1人。服务过程中应统一着装、挂牌服务、文明操作，爱护公共财产，如有损坏照价赔偿。

（6）乙方负责对物业管理人员进行岗前培训和经常性的职业道德、业务技能培训教育，尤其要加强安全、保密教育，严格遵守甲方有关规章制度。

（7）乙方应执行国家有关规定依法用工，负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷的处理，甲方不承担任何相关责任。

（8）乙方作息时间随甲方作息时间相应调整，并保证应提前准备的各项保障工作的质量效应和下班后的保洁效应。

（9）法定假日，每天必须安排值班人员保障常规的保洁、安保要求，水、电、气等设施设备若有紧急抢修需求的，也必须第一时间安排人员进行抢修保障。

（10）提供符合招标书要求的耗材和保洁用具，确保供应并厉行节约。

（11）建立物业服务档案并负责及时记载有关变更情况，在管理期满时，应移交物业管理权，撤出本物业，协助甲方做好物业服务的交接和善后工作，移交或配合甲方移交管理用房和物业服务的全部档案资料（包括甲方提供的资料）及帐目。

八、违约责任

1、乙方的责任

（1）乙方未按合同规定的质量要求提供服务，甲方有权终止合同，由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不予补偿，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，可从余款、履约保证金中直接扣除，不足部分向乙方追索。

（2）乙方应执行国家有关规定，负责乙方员工的生产、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

（3）由于乙方管理不善或重大失误，造成甲方或第三方财产损失或人身伤害的，乙方应承担一切责任（为此所需的保险由乙方自行承担）。

（4）所有违约金从履约保证金中扣除，如累计扣款超过履约保证金的总额，乙方应在10个工作日内补足。

（5）乙方在响应性文件中推荐的保洁员领班及承诺的相关专业技术人员，未经甲方同意不得在成交后调换，否则甲方有权扣除乙方全部的履约保证金，解除合同并追诉由此给甲方带来的各项损失。

（6）合同关系终止，根据甲方要求，乙方应在一周内办理物业管理项目移交手续，自行撤走所属人员并做好设备设施所有档案、资料交接工作。逾期不交接，每逾期一天扣除当季物业服务费的千分之五，如造成甲方损失超出当季物业服务费的部分由乙方继续承担赔偿责任。

（7）合同履行过程中，乙方不得将合同权利义务全部或者部分转让给第三方。否则，乙方应向甲方支付合同总价款50%的违约金，给甲方造成损失的，乙方还应当承担赔偿责任。。

（8）乙方在履行本合同期间，其物业服务人员给甲方人员或第三人造成损害，以及物业服务人员遭受第三方损害的，由乙方妥善处理，因此产生的损失由乙方承担。

2、甲方的责任

乙方按合同履约，甲方按期付款，若甲方逾期违约应向乙方支付违约金，每逾期一天，按合同价格的万分之二支付违约金。

九、违约终止合同

在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知：

1、乙方未能按合同在规定的期限内提供服务；

2、乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失;

3、乙方未能履行合同规定的相关义务。

十、破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

十一、如合同签订后，甲方无理由单方面拒绝合同，否则乙方有权向甲方追索由此给乙方造成的一切损失。

十二、若由于甲方的原因致使合同签订后乙方不能按时进场，则乙方有权向甲方追索由此造成的损失。

十三、补充约定

服务范围主要为安全秩序维护、车辆管理、保洁服务、水电综合维修、绿化维护、窗帘清洗服务、值班室2套床品换洗服务，垃圾处理费、污水池清理费等项目内物业管理服务。

十四、争议解决方式

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向仲裁委会员依其仲裁规则申请仲裁，因仲裁产生的仲裁费用、律师费、保全费、差旅费等合理费用由违约方承担。

十五、其它

1、本合同自甲、乙双方有权签字人签字并盖单位章之日生效。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具备同等法律效力。

2、本合同未尽事宜经双方协商达成协议后作为本合同的补充，具备同等法律效力。

3、除非双方签署书面修改协议，本合同的条款不得有任何变化或修改。

4、本合同载明的双方地址适用于合同履行及其后可能的诉讼程序，寄送至该地址的书面通知、函件及法律文书等，受送达方必须签收，并在签收后3天内将回执寄送给送达方。如受送达方未签收，则留置之日或者邮件退回之日即为送达之日。联系地址变更的，应当书面通知对方，并由对方出具收到该书面通知的回执，变更自回执载明的收到之日起生效，否则变更无效。本合同未载明通讯地址的，以住所地为联系地址。

5、合同签订前、履行期间及履行完毕后，乙方及其工作人员应当遵守廉洁原则，不得向甲方工作人员行贿、变相行贿，不得以任何理由向甲方工作人员及第三方赠送礼品 、礼金、各种有价证券及其他支付凭证，不以任何理由为甲方工作人员报销应由个人支付的费用。一旦发生上述事由，甲方有权无条件解除本合同。

6、双方应当对合同的内容、因履行合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容（简称“保密资料”）保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向合同以外的任何第三方披露。双方均不得将合同中的内容及在合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

| 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 联系方式： 签订日期： 年 月 日 | 乙方： 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 税号： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第四章 采购需求

采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 张家港分院杨舍镇国泰北路10号（新楼）物业服务 | 物业管理服务 |
| 2 | 张家港分院杨舍镇长安北路258号（老楼）物业服务 | 物业管理服务 |

项目属性:服务类项目

本项目不接受进口产品参与磋商

1.项目基本情况

### 1.1物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 江苏省特检院张家港分院杨舍镇国泰北路10号（新楼）物业管理服务 | 张家港市杨舍镇国泰北路10号 |
| 江苏省特检院张家港分院杨舍镇长安北路258号（老楼）物业管理服务 | 张家港市杨舍镇长安北路258号 |

## 1.2采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

（1）可提供物业办公室及库房一间，约30平米，配备2套普通办公桌椅；

（2）可提供的客耗品，如：瓷杯、纸杯、茶叶、咖啡、水笔、笔筒、饮水机、水壶、消毒柜等（消耗后补充）；

（3）保洁用品：擦手纸、空气清新剂、洗手液、洗涤剂等（消耗后补充）；

供应商应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

## 2.物业服务范围

### 【物业名称1】张家港分院杨舍镇国泰北路10号（新楼）物业管理服务

### （1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 1号、2号、3号楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 20841.34 | 见“3.3保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 13000 | 见“3.2保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 830个共约5000㎡ | 见“3.2保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 大理石面积500㎡，瓷砖面积16000㎡，木地板300㎡，环氧树脂200㎡，橡胶150㎡，塑胶60㎡，水泥地1500㎡ | 见“3.2保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 软包（合成革）：160㎡，木饰面：50㎡，隔音板：250㎡ | 见“3.2保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌160个 | 见“3.2保洁服务”“3.4客服服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室15个共1550㎡ | 见“3.2保洁服务”“3.4客服服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间28个共480㎡ |  |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 各卫生间门口，60㎡，15个 |  |
| 车位数 | 地下车位数 | 59个 | 见“3.3保安服务” |
|  | 地面车位数 | 32个 | 见“3.3保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 1个 | 见“3.3保安服务” |
|  | 人行口 | 1个 | 见“3.3保安服务” |
|  | 给排水系统 | 潜水泵、集水井等构成9个，11.8KW | 见“3.3保安服务”“3.5工程服务” |
|  | 安防系统 | 电子监控80个 | 见“3.3保安服务”“3.2保洁服务” |
|  | 照明系统 | 各类灯1800个 | 见“3.3保安服务”“3.5工程服务” |
|  | 供配电系统 | 高压柜2个，额定容量630KVA | 见“3.5工程服务” |

### （2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 13712㎡ | 见“3.2保洁服务”“3.3保安服务” |
| 绿化 | 4000㎡ | 见“3.2保洁服务”“3.6绿化服务” |
| 路灯 | 39个 | 见“3.2保洁服务”“3.5工程服务” |
| 消防栓 | 10个 | 见“3.2保洁服务”“3.5工程服务” |
| 垃圾箱 | 1个 | 见“3.2保洁服务” |
| 监控 | 18个 | 见“3.2保洁服务”“3.5工程服务” |

### 【物业名称2】张家港分院杨舍镇长安北路258号（老楼）物业管理服务

### （1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 办公楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 4141.38 | 见“3.7老楼物业服务内容和标准” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 100 | 见“3.7老楼物业服务内容和标准” |

注：此表格详细列出了不同建筑物的物业管理指标项及其明细。若存在“建筑2”，则相应增加内容，以此类推。

以上内容体现需要供应商进行物业管理的物业的情况、边界、范围。指标的设置要充分考虑可能影响供应商报价和项目实施风险的因素。

### （2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 500㎡ | 见“3.7老楼物业服务内容和标准” |
| 绿化 | 150㎡ | 见“3.7老楼物业服务内容和标准” |

## 3.新楼物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务、保洁服务、保安服务、客服服务、工程服务、绿化服务等。

### 3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）配合采购人各类重大活动现场保洁、秩序维护、会务保障等。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的30%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。③保安服务：巡查记录、突发事件演习与处置记录等。④保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑤其他：客户信息、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
| 9 | 信报服务 | （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | （2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 10 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

### 3.2保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
|  |  | （5）须保持采购人物业服务区域内环境优美，卫生整洁；保持室内外各公共包干区清洁卫生、环境宜人；重点部位须专人负责，始终保持清洁状态。 |
|  |  | （6）负责采购人物业服务指定区域内的定时保洁及不定时巡查保洁工作；负责卫生突发事件的处理；负责卫生消杀工作。 |
|  |  | （7）电梯厅、电梯轿厢、卫生间、开水间的服务和保洁； |
|  |  | （9）各楼层办公和实（试）验区域地面、楼梯、公共过道、安全楼道、扶手、楼顶、窗台及所有楼层的3m以下内玻璃的服务和保洁； |
|  |  | （10）党员活动室、职工活动室、职工阅览室、洗衣房、值班室、淋浴房及所有会议室的保洁，会议室日常桌面、地面、墙面整洁，茶具干净无水渍茶渍，摆放整齐； |
|  |  | （11）电器（空调、饮水机、开水炉）、灯具及开关、电源盒、消防器材、公告栏、指示版、房间门牌、地垫、洗手池、纸盒、镜面、台面、水池、尿斗、厕位、垃圾桶（篓）的保洁； |
|  |  | （12）一次性保洁用品摆放到位，及时更换； |
|  |  | （13）所有设备机房的地面、墙面的服务和保洁； |
|  |  | （14）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。外墙玻璃干净明亮，每年至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （15）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （16）楼梯及楼梯间、开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （17）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （18）卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展2次清洁作业，使用频率高的卫生间，每日至少开展4次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | （19）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （20）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （21）石材地面、内墙做好养护工作，每半年开展1次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见3.2.1） |
|  |  | （22）地毯脚垫干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次吸尘或清洗作业。 |
|  |  | （23）档案室、库房、2号楼实（试）验室根据使用频次，每周至少开展1次地面的清洁作业，作业时需有采购方工作人员在场。 |
|  |  | （24）值班室及空置的办公室，每周至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （25）人员走动较多较集中的区域，如1号楼底楼大厅、报检服务大厅、各楼层走廊等的保洁服务应在采购方工作日早上上班（8点）之前完成，其余区域的保洁服务可根据轻重缓急，由保洁人员自行安排完成。 |
|  |  | （26）布艺窗帘，在服务期内应至少清洗1次。 |
| 3 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （4）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （5）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （6）做好与环卫部门的对接工作，包括每天垃圾处理清运和定期化粪池清掏的对接工作。 |
| 4 | 卫生消毒消杀 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒消杀，应采用低毒、环保的药物，消毒消杀后用品用具及时回收，区域及时通风，至少开展1次作业。 |
|  |  | （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生。配合有关部门进行有害生物的预防和控制，投放药物应预先告知，投药位置有明显标识。 |
|  |  | （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |

### 3.2.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 瓷砖地面 | 日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
| 2 | 石材地面 | 启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
| 3 | 地胶板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每季度对地胶板地面进行打蜡处理。 |
| 4 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布、长柄刷等擦拭。 |
| 5 | 软包 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 6 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 7 | 隔音板 | 有污渍时用半干布擦拭。 |

注：根据物业用材情况选择清洁要求

### 3.3保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | （3）保安人员工作时间必须着统一制服，按规定佩带保安标志。制服应干净整洁，不准披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿、歪戴帽子、穿拖鞋或赤足。 |
|  |  | （4）配备保安服务必要的器材。 |
| 2 | 出入管理 | （1）设置岗位，对外来人员验证管理。对外来人员及其携带大件物品进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。对可疑物品进行查验，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | （2）休息日、节假日等非工作时间出入人员均需记录、登记。 |
|  |  | （3）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时向采购方办公室报告，酌情进行报警处理。严禁拾荒、小摊贩、推销等无关人员进入。 |
|  |  | （4）引导车辆定点有序规范停放，发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；引导非机动车定点有序规范停放，严禁在单位大门口、办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放或充电。在采购方单位内部发生车辆事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
| 3 | 值班巡查 | （1）建立24小时值班巡查制度，并报采购人相关人员确认。 |
|  |  | （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | （3）对大楼各楼层、关键部位定时巡查，白天上下午各巡查1次，夜间巡查1次，发现问题及时处置和报告，并做好巡查记录。 |
|  |  | （4）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | （5）在采购方无人办公时段应关闭所有楼层的照明灯、门、窗、卫生间排风扇等，应对消防控制室进行巡查，做好巡查记录。 |
| 4 | 监控值守 | （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查，确保系统功能正常。 |
|  |  | （2）监控设备24小时正常运行。监控发现火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时向采购方办公室报告，并酌情报警，积极配合现场处理。 |
|  |  | （3）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | （4）无关人员进入监控室或查阅监控记录，应报经采购方授权人批准并做好相关记录。 |
| 5 | 突发事件处理 | （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | （4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
|  |  | （8）对管辖区域内发生的治安警、火警及争吵斗殴等突发事件果断处理，及时报警和报告，并配合相关部门处理突发事件，必要时要及时与采购人联系、沟通、协调。 |
| 6 | 大型活动秩序 | （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

### 3.4客服服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）配合会议室会务保障。 |
|  |  | （2）负责收发室邮件、报刊收发、档案管理及勤杂事项等工作。 |
|  |  | （3）服务员按采购方要求严格遵守相关保密规定。 |
| 2 | 会前准备 | （1）按要求布置会议室，摆放好用品用具。根据人数和要求摆放桌椅，将多余的桌椅撤去。 |
|  |  | （2）搞好会场内外的清洁卫生。 |
|  |  | （3）调节好室内空气、温度、照明等。 |
| 3 | 会后整理 | （1）检查会场有无遗留文件、物品及室内用品有无短缺和损坏，及时补齐用品，损坏及时报修。 |
|  |  | （2）清扫会议室卫生，必要时进行消毒。 |
|  |  | （3）进行安全检查，关闭所有电器、电源、门窗。 |

### 3.5工程服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）负责采购方部分设施的日常操作、管理与维护，协调维保工作，承担零修及其他临时性任务。 |
|  |  | （2）制定工程服务的工作制度、管理规定及服务流程，并按照执行。 |
|  |  | （3）负责部分设施、设备（包含但不限于：建筑设施、强电井、人防设施、消防、门禁、监控、供电、照明、供水、排水及水泵、阀门等）的使用与管理。 |
|  |  | （4）加强巡查与值守，发现问题及时采取相关处置措施。 |
|  |  | （5）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | （6）做好台帐记录。 |
|  |  | （7）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
|  |  | （8）制定工程服务的工作制度、管理规定及服务流程，并按照执行。 |
| 2 | 具体内容 | （1）负责部分设施、设备（包含但不限于：建筑设施、强电井、人防设施、消防、门禁、监控、供电、照明、供水、排水及水泵、阀门等)的使用与管理、巡查与值守，发现问题及时采取相关处置措施，并做好台帐记录。 |
|  |  | （2）负责部分设施、设备日常维护保养工作的具体实施(包括加油、测试、疏通、清洗、更换易耗件等)。 |
|  |  | （3）负责对监控、安保、配电、门禁等系统相关设备进行保养与维护、检测检修等工作。 |
|  |  | （4）负责水电设施设备（包括消防控制室）的日常巡查，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测，做好记录。 重大节假日及恶劣天气前后，组织水电设施设备系统巡检。 |
|  |  | （5）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （6）每月至少巡查1次水泵房、水箱间，每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | （7）每半年至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
|  |  | （8）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。确保照明系统外观整洁，无缺损、无松落。 |
|  |  | （9）无人办公时段应关闭所有楼层的照明灯、门、窗、卫生间排风扇等。检查各区域消防控制点，如有警报器无故报警应及时消除。 |
|  |  | （10）负责跳电、停电等情况下的应急操作，快速恢复或启用应急电源，保证大楼供电系统正常运行。 |
|  |  | （11）保证监控系统、门禁系统运行正常，发现故障及时向采购方报告，并协助故障排除。 |
|  |  | （12）负责职工食堂水、电设施的正常维修，对食堂专业设备维修过程中涉及到水、电的环节负责现场协调和处理。 |
|  |  | （13）以上维护服务过程中，如有需要更换配件维修的事项，应及时向采购方报告，列出品名、型号、数量等明细，必要时应按采购方要求出具维修方案，待采购方同意并完成采买后立即进行维修，并做好维修记录。 |
|  |  | （14）负责检查人防工程结构及其附属设施完好。地面定期清洁，并进行巡查，保持干净，无积水、无异味、无杂物，2m以下的管道、消防用品柜等定期进行擦拭。 |
|  |  | （15）人防工程内部整洁、无渗漏，出入口畅通，孔口防护设备完好。 |
|  |  | （16）人防工程专用设备设施工作正常，消防、防汛设备设施安全可靠，如发现不符合要求的地方立即向采购方报告。 |
|  |  | （17）检查人防工程标识标注完整、清晰，内部有无易燃易爆、剧毒、放射性和腐蚀性物品，有无堆放杂物，影响设施设备使用，有无私自改造或私拉乱接现象，如有立即向采购方报告。 |
|  |  | （18）加强巡查，及时制止影响安全使用的行为。 |

### 3.6绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
|  |  | （2）根据生长环境、植物特性进行除草（每年至少开展4次）、灌溉、施肥、整形修剪（每年至少开展4次）、防治病虫害等。 |
|  |  | （3）根据生长情况修剪草坪，草坪内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。 |
|  |  | （4）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。 |
|  |  | （5）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株。据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。 |
|  |  | （6）及时清理围墙爬藤。 |
|  |  | （7）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |

3.7老楼物业服务内容及标准

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，必要时及时向老楼相关部门报告。 |
|  |  | （2）办公楼（区）主出入口实行 24小时值班制。在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与老楼相关部门取得联系，同意后方可进入。对可疑物品进行查验，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | （3）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时向老楼相关部门报告，酌情进行报警处理。严禁拾荒、小摊贩、推销等无关人员进入。 |
|  |  | （4）有大件物品搬出，应与老楼相关部门取得联系，同意后方可放行。 |
|  |  | （5）收取报刊、信件和办公类快递包裹等，保管得当，无丢失、遗漏等情况发生。 |
|  |  | （6）引导车辆定点有序规范停放，发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；引导非机动车定点有序规范停放，严禁在单位大门口、办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放或充电。在单位内部发生车辆事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
|  |  | （7）无人办公时段应关闭所有楼层的照明灯、门、窗、卫生间排风扇等。 |
|  |  | （8）做好大门口及内部场地（院子）、绿化区域、一楼大厅的清扫。 |

## 4.供应商履行合同所需的设备

根据项目实际需求，需要供应商提供作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务的，见下表：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁服务 | 大理石打蜡抛光机 | 1 | 台 |
| 2 | 保洁服务 | 环氧地坪清洗机 | 1 | 台 |
| 3 | 保洁服务 | 吸尘器 | 1 | 台 |
| 4 | 保安服务 | 对讲机 | 2 | 套 |
| 5 | 绿化服务 | 绿篱机 | 1 | 台 |
| 6 | 绿化服务 | 剪草机 | 1 | 台 |

注：采购人已无偿提供的作业设备，不在此重复要求。

## 5.物业管理服务人员需求

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁服务 | 保洁员领班 | 1 | 1 | 8小时制，形象较好，身体健康，遵纪守法，无前科劣迹，60周岁（含）以下。负责制定保洁工作计划，合理分配任务，确保责任明确；监督保洁团队的工作，记录工作情况，检查工作质量，确保团队任务完成的及时性、规范性和安全性；对新员工进行培训，确保其掌握保洁流程、工作要求和安全规范；负责保洁物资的采购申请和分发，确保物资质量和数量充足；与采购方和物业公司保持有效沟通，确保工作顺利进行；定期检查工作环境，消除安全隐患；处理保洁相关的意见反馈和投诉，及时改进。保洁领班应具有丰富的保洁工作经验，熟悉保洁要求、流程和设备使用，责任心强，细致耐心，有一定的管理能力、应急处理能力和良好的沟通能力，安全意识强，熟悉安全操作规程。早晚在采购方工作时间基础上，提前1小时上下班，特殊情况应听从采购方安排。 |
| 保洁服务 | 保洁员 | 5 | 5 | 8小时制，形象较好，年龄在60周岁（含）以下，身体健康，遵纪守法，无前科劣迹，有保洁服务相关工作经验，熟悉保洁流程和设备使用，责任心强，细致耐心。早晚在采购方工作时间基础上，提前1小时上下班，特殊情况应听从采购方安排。 ## 需具有1年及以上非住宅类物业保洁工作经历，签订合同前需提供相关证明材料。 |
| 安保服务 | 门岗 | 2 | 4 | 24小时值班（12小时制），新楼年龄55周岁（含）以下的男性，老楼年龄63周岁以下的男性，身体健康，遵纪守法，无前科劣迹，持保安员证，其中新楼2人还需持有消防设施操作员证，有较为丰富的相关工作经验。 |
| 公用设施设备维护服务 | 水电工 | 1 | 1 | 8小时制，年龄在58周岁以下的男性，要求高中及以上文化程度，身体健康，遵纪守法，无前科劣迹，持低压电工证等相关执业资格证，熟悉水电维修流程和要求，有机关事业单位相关工作经历优先。 |

注：供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

5.1为本项目服务的团队人数不得少于采购人需求核定的11人配备，否则按无效投标文件处理。（提供承诺函并加盖供应商公章）

5.2为本项目服务的团队人员须符合招标文件上对该岗位的配置要求，并经采购人同意后，方可上岗。采购人认为需要更换的人员，供应商应在采购人规定的时间内，进行更换符合文件和采购人要求的人员。（需提供书面承诺书并加盖供应商公章）。

5.3 供应商按劳动法规定规范用工，与劳动者签订劳动合同，按规定时间、标准支付工资和缴纳社会保障金。如发现未按招标文件、投标文件的相关内容足额支付工资及缴纳社会保障金，相关费用从履约保证金中扣除。

5.4服务人员应符合本工作的身体健康状况，无重大疾病或传染病，精神饱满，统一服装，规范整齐，具备较高的道德品质、较强的责任心、良好的服务意识。

5.5 供应商应对服务人员购置相关保险，因意外造成的伤害由供应商负责。

5.6 所有保安秩序维护护卫人员上岗前必须提供由当地派出所出具无犯罪记录证明供采购人备案。

5.7 成交供应商保证按投标文件所列人员全部上岗，有专门的培训部门和制度，有新进员工上岗前培训计划及针对本项目成交后员工培训计划，本项目员工上岗培训率应达到100％。

5.8 成交供应所必须保证项目负责人及主管人员的稳定，不得中途（合同期内）调整上述人员离开采购人责任区域。如成交供应所擅自调整，则视为违反合同，采购单位有权解除合同，且不承担任何法律责任和经济责任。

5.9合同签订后，3日内主要管理人员到岗，7日内其他工作人员到岗。

## 6.商务要求

## 6.1实施期限

本项目服务期为约19.5个月。

## 6.2付款方式

（1）分季度付款，每季度最后两周内，由相关管理部门组织人员对室内外保洁、安保、会议室管理、设备设施维护等工作内容进行考核结合当季其它月份考核结果确定综合考核得分。考核结束后10个工作日内根据综合考核结果付款(履约保证金除外)。

（2）供应商须接受本项目履行合同管理评价。

（3）本项目所有款项均以人民币支付。

（4）采购人在收到供应商开具相应的增值税发票后按约定支付物业服务费；供应商未提供发票的，采购人有权迟延支付款项且不承担违约责任，供应商仍应继续履行本项目全部义务。

6.3验收标准与要求

（1）供应商必须严格执行张家港市政府用工工资标准的有关规定，并承担其员工的劳动报酬、福利待遇，按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动用工规定所产生的法律责任，按时足额发放员工工资，维护和保障员工的合法权益。

6.4履约保证金

（1）采购人与供应商签订合同后，采购人将向供应商收取一定数额的履约保证金。

（2）履约保证金的计提。履约保证金的计提额不超过年度合同标的金额的 10%。

（3）履约保证金的退还。第四季度考核合格后，采购人将收取的履约保证金退还。

6.5报价要求

（1）投标应以人民币报价。以报实价为准，报价时应考虑所有可能影响到报价的价格因素（除政策性费用调整外），一旦投标最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。

（2）供应商应与投入本项目的所有服务人员依法建立劳动关系，并签订劳动合同。人员工资应符合张家港市现行法规要求，不低于张家港市最低工资标准。供应商应依法为本项目所有员工缴纳规定的各项社会保险及公积金（五险一金）并不低于张家港市最低缴费标准。聘用原缴纳农保以及下岗再就业的员工后，要求签订劳动合同并按规定在本企业缴纳五险一金，并在《投标报价明细表》中详细列明。

（3）投标报价是根据招标文件所确定的管理服务范围内的全部工作人员和内容的价格体现，是为完成招标文件规定的服务管理工作所涉及的一切费用，包括但不仅限于以下内容：

（4）人员费用（12个月工资、员工“五险一金”社会保障费用、全年福利、培训、体检、高温费、服装费、住宿费、通讯费、劳保防护、法定节假日加班费、年终奖金、利润、税金及其他费用等）。

（5）法定节假日加班费。法定节假日在岗人数不少于投入总人数的35%，计算公式为：人员月工资÷21.75天×3倍×在岗人数×11天，供应商报价中的法定节假日人员加班费不得低于上述要求。

## 7.需要说明的其他事项

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：

（1）3个化粪池清理费和1个垃圾桶清运费（不含厨余垃圾）；

（2）在保洁、保安、绿化服务中需要的工具类、药剂类低值易耗品；

（3）需补种或更换的单次≤100元的草皮、苗木费用。

## 8.采购项目需落实的政府采购政策

采购人应当落实政府采购政策，包括但不限于促进中小企业发展、促进残疾人就业、政府绿色采购政策等。

第五章  评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品/本项目对小型和微型企业提供的服务 给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业采购包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 项目 | 评标细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 (10分) | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：（四舍五入，保留小数点后两位）。 报价得分=（评标基准价／最后报价）×10。 |
| 2 | 综合实力(17分) | 2.1业绩（9分） 供应商每提供一个自2021年1月1日以来管理的类似非住宅类物业服务项目案例得1.5分，本项最高得9分。（提供合同复印件加盖公章，成交后原件备查。提供的合同须能反映出相关数据和内容，否则一律视为未提供，不得分。提供的合同复印件须涵括合同首页、合同金额页、合同签字盖章页等关键页。同一业主单位合同只计取一次，不累计得分。) |
|  |  | 2.2履约评价（5分） 供应商提供的上述评分项的业绩中获得业主好评（优秀、满意或相当于类似评价），提供业主单位出具履约好评的评价材料（须由业主单位盖章证明材料）每提供一个好评业绩得1分，最高5分。（同一业主单位履约好评只计取一次，不累计得分。） |
|  |  | 2.3体系认证（3分） 供应商具有ISO9001系列质量管理体系认证证书得1.5分，具有ISO45001系列职业健康安全管理体系认证证书得1.5分，最高得3分。（提供有效期内的认证证书复印件加盖单位公章） |
| 3 | 人员组织架构 (28分) | 3.1保洁员（6分) 供应商拟派驻本项目的保洁员领班具有本科及以上文凭的，得1分;年龄55周岁以下的得1分；具有3年及以上非住宅类物业保洁负责人任职经历并且提供其担任保洁负责人的案例合同，得4分。本项满分6分。(提供证书复印件、身份证复印件、业主单位出具的工作经验证明材料复印件及供应商为其缴纳近半年任一月社保证明材料)。 |
|  |  | 3.2保安（6分） 供应商拟派驻本项目的保安持有退役军人证的，有1张得1分，最高得2分；具有3年及以上类似非住宅类物业项目保安工作经验的，有1人得1分，最高得2分；具有机关事业单位消防设施操作工作经验的，有1人得1分，最高得2分。本项满分6分。（提供证书复印件、业主单位出具的工作经验证明材料复印件、供应商为其缴纳近半年任一月社保证明材料） |
|  |  | 3.3水电维修工(6分) 供应商拟派驻本项目的水电维修工具有大专及以上文凭的，得1分；持有低压电工证的得2分；持有高压电工证的，得1分；具有非住宅类物业水电设施设备管理及维修相关工作经历的，得2分。本项满分6分。(提供证书复印件、业主单位出具的工作经验证明材料复印件及供应商为其缴纳近半年任一月社保证明材料)。 |
|  |  | 3.4人员配备方案(5分) 供应商根据招标需求核定的人数，科学设置管理架构和服务岗位，合理配备人员，方案科学合理、人岗适配、运转良好。完全满足且优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或不提供不得分。 |
|  |  | 3.5员工培训计划(5分) 供应商针对本项目特点，制定各类人员、各环节员工培训计划。完全满足且优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或不提供不得分。 |
| 4 | 技术服务方案 (45分) | 4.1项目总体实施方案（5分） 供应商对本项目服务场所等公共区域管理特点，有针对性地提出物业管理服务定位、管理理念、服务目标等。优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或不提供不得分。 |
|  |  | 4.2管理模式、运作流程（5分) 供应商针对本项目特点提出管理模式、运作流程、项目保障等方案。优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或不提供不得分。 |
|  |  | 4.3保洁服务方案（5分） 供应商针对本项目特点，制定卫生保洁服务方案、消杀服务方案。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或不提供不得分。 |
|  |  | 4.4安保服务方案(5分) 供应商针对本项目特点制定人员出入管理、巡查服务等方案。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或不提供不得分。 |
|  |  | 4.5工程服务方案(5分) 供应商针对本项目特点，制定工程服务方案。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或不提供不得分。 |
|  |  | 4.6绿化服务方案(5分) 供应商针对本项目特点，制定绿化服务方案。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或不提供不得分。 |
|  |  | 4.7档案资料管理方案（5分） 供应商制定物业档案资料管理服务方案。优于项目需求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目需求或不提供不得分。 |
|  |  | 4.8交接过渡方案（5分） 供应商制定针对本项目特点，制定项目交接时间进度安排、具体交接的内容、交接难点分析及解决方案。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或不提供不得分。 |
|  |  | 4.9突发事件应急处理预案(5分) 供应商根据本项目的实际情况，梳理可能出现的各类突发事件，建立突发事件应急处理预案。优于项目需求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目需求或不提供不得分。 |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件的组成

一、基本目录

1.分项报价表（格式见附件1）

2.技术要求响应及偏离表（格式见附件2）

3.商务要求响应及偏离表（格式见附件3）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2023或2024年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前

一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件4）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式见附件5）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对供应商做出特定资格要求的，必须提供）

7. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件6）

9.响应函（格式见附件7）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条供应商必须在响应文件

中提供相关材料，否则作无效响应处理；6条如磋商文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效响应处理。

三、符合性审查内容

供应商必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照磋商文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1 分项报价表（服务类项目）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  | 合同签 订后 日 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

2.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件2 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件2-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性内容）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件3 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性内容）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件6   法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7   磋商响应函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日   期：

附件11实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应，否则做无效响应处理。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料的，该采购包作无效响应处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。