招　标　文　件

项目名称：塘桥中心小学操场塑胶跑道更换项目

标书编号：JSZC-320582-RFZB-G2025-0014

项目属性：货物类

苏州日丰招投标代理有限公司

2025年05月15日

目录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	8

第三章 合同条款及格式	22

第四章 项目需求	27

第五章 评标方法与评标标准	36

第六章 投标文件格式	40

第一章 投标邀请

塘桥中心小学操场塑胶跑道更换招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2025年06月4日13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-RFZB-G2025-0014

项目名称：塘桥中心小学操场塑胶跑道更换项目

预算金额:250万元

最高限价:250万元

采购需求：本次招标的标的是塘桥中心小学操场塑胶跑道更换项目，具体要求见招标文件第四章项目需求。

合同履行期限：合同生效后40天内完成供货及安装并经采购单位验收合格。

注：1.本项目不接受联合体投标。

2.本项目不允许进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小企业采购

注：1.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.2、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

3.供应商应当具备的特定资格条件：无。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

4.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

4.3法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

4.4根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2025年04月22日至2025年04月27日

地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950。

4.售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.递交投标文件截止时间：2025年06月4日13点30分（北京时间）；

2.开标时间：2025年06月4日13点30分（北京时间）

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。投标文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

4.现场地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座8楼、9楼开标室)

5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面投标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息在以下网站上发布： 江苏政府采购网、苏州市政府采购网；

2.有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.本次招标不收取投标保证金。

5.项目联系人：刘秀萍、金娟、殷涛霞

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：张家港市塘桥镇人民政府

地址：张家港市塘桥镇

联系人：黄晓新

联系电话：0512-58922852

2.采购代理机构信息

名 称：苏州日丰招投标代理有限公司

地址：苏州姑苏区平泷路251号城市生活广场A座1610室

邮编：215000

联系人：刘秀萍、金娟、殷涛霞

联系电话：0512-68136997

3.项目联系方式

项目联系人：刘秀萍、金娟、殷涛霞

电　话：0512-68136997/18662614146

第二章 投标人须知

一、总则

- 1、招标方式

- 1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

- 2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

- 2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

- 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

- 4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州日丰招投标代理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

- 4.2.1 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付；

- 4.2.2 代理费用收取方式：转账；

- 4.2.3代理费用收取标准：按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元内0.9%、100～500万元内0.66%，差额定率累进法计算并支付服务费，也即18900.00元。该费用由中标供应商在签订合同前向采购代理机构一次性付清。

- 中标服务费收款账号：

- 账户名：苏州日丰招投标代理有限公司

- 账号：32201988636051560473

- 开户行：建设银行苏州高新技术产业开发区支行

- 缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

- 5、招标文件的约束力

- 5.1 投标人一旦在苏彩云系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

- 6、招标文件构成

- 6.1 招标文件有以下部分组成：

- （1）投标邀请

- （2）投标人须知

- （3）合同条款及格式

- （4）项目需求

- （5）评标方法与评标标准

- （6）投标文件格式

- 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州日丰招投标代理有限公司联系解决。

- 6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清或修改

- 7.1在投标截止时间前，苏州日丰招投标代理有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

- 7.2苏州日丰招投标代理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

- 7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

- 8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与苏州日丰招投标代理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

- 8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

电子投标文件的组成（相关文件格式参见第六章）

9.1 封面

9.2 开标一览表（按系统中的统一格式）

9.3 资格部分

9.3.1合格供应商的基本条件

9.3.1.1具有独立承担民事责任的能力证明【投标单位营业执照副本复印件，投标单位法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标单位代理人身份证复印件（如有授权）】；

9.3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明【提供上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）】；

9.3.1.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明函【提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明函】；

9.3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料】；

9.3.1.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

9.3.1.6落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小企业采购

9.3.2其它有关资格证明的文件；

9.4投标函；

9.5符合性审查投标文件

9.5.1响应第四章项目需求中实质性要求（即斜体且有下划线部分）响应对照；

9.5.2其他有关符合性证明的文件；

9.6综合评审投标文件

9.6.1技术服务方案

9.6.2商务部分

注：（1）以上提供的资料，投标单位必须提供并加盖投标单位的电子签章或公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（2）投标单位所提交的资料的完整与否，将直接影响投标单位的评分。

（3）制作电子投标文件时将相关资料上传至相应模块。

（4）本项目不接受联合体投标。

9.6 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 投标配置与分项报价表

- 12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供设备及主要部件的品牌、型号规格、产地、数量等。每项货物和服务等只允许有一个报价 (如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

- 12.2 标的物

- 12.2.1采购人需求的货物、供应、安装，调试及有关技术服务等。

- 12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

- 12.3投标货币

- 投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 12.4 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

- 12.4.1 项目总价应包括但不限于产品以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用。

- 12.4.2 项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

- 12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

- 13.1 对招标文件中的技术参数与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 14、技术方案及实施方案

- 14.1投标文件中应体现技术方案、服务承诺、培训承诺和优惠承诺及各项计划。

- 投标人情况介绍

- 15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 16、投标保证金

- 16.1本次招标不收取投标保证金。

- 投标有效期

- 17.1 投标有效期为苏州日丰招投标代理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

- 17.2 在特殊情况下，苏州日丰招投标代理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州日丰招投标代理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 18、投标文件的签署

- 18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

- 四、投标文件的递交

- 19、投标文件的递交

- 19.1 本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

- 19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

- 19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 19.4投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

- 投标截止日期

- 20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

- 20.2苏州日丰招投标代理有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务均应以延长后新的截止日期为准。

- 迟交的投标文件

- 21.1苏州日丰招投标代理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 22、投标文件的修改和撤回

- 22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

- 22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- 22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

- 22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

- 五、开标与评标

- 23、开标

- 23.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏彩云供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间（30分钟）内对投标文件进行解密。

- 23.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

- 23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏彩云供应商操作手册》规定执行。

- 23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《苏彩云供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 24、评标委员会

- 24.1 开标后，苏州日丰招投标代理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

- 24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

- 24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

- 24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 25．评标过程的保密与公正

- 25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

- 25.2在评标过程中，如果投标人试图向苏州日丰招投标代理有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

- 26．投标的澄清

- 26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

- 26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

- 26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 27、对投标文件的初审

- 27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

- 27.1.1资格性审查

- 采购人依法对投标人的资格进行审查。采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

- 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

- 27.1.1.1关于信用查询：

- 27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

- 27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

- 27.1.2 符合性审查：

- 依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

- 所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

- 27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

- 27.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 28、无效投标条款和废标条款

- 28.1 无效投标条款

- 28.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

- 28.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

- 28.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

- 28.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

- 28.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

- 28.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 28.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 28.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 28.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 28.1.10 不同投标人的电子投标文件由同一台电脑制作的；

- 28.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

- 28.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

- 28.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

- 28.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 28.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 28.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

- 28.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 28.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 28.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 28.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 28.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的；

- 28.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

- 28.2 废标条款：

- (1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- (3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- (4)因重大变故，采购任务取消的。

- 28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

- 28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

- 29、确定中标单位

- 29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件规定。

- 29.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

- 29.3 中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

- 29.4自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

- 29.5若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

- （1）提供虚假材料谋取中标的；

- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- （3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- （4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- （5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- （6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

- 30、质疑

- 30.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

- 30.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及《供应商参加投标确认函》与质疑函一起递交。

- 30.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

- 30.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 30.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式，采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

- 30.6联系单位：苏州日丰招投标代理有限公司

- 30.7收件人：刘秀萍、金娟

- 30.8联系电话：0512-68136997

- 30.9通讯地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场A座1610室

- 30.10邮政编码：215000

- 30.11特别提示

- 30.11.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 30.11.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 30.11.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或苏州日丰招投标代理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

- 30.12其他

- 30.12.1采购人或苏州日丰招投标代理有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 31、中标通知书

- 31.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

- 31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

- 32、签订合同

- 32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且原则上不得迟于中标通知书发出之日起十五日，否则给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

- 32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

- 32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 33、履约保证金：合同签订前，中标单位向采购单位交付合同总价款2％的履约保证金。

- 34、货物和服务的追加、减少和添购。

- 34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 35、监督和公证

- 35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州日丰招投标代理有限公司              项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 投标货物名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：                     元（            元）。

总价包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用。

三、技术资料

3.1乙方应按甲方规定的时间提供使用货物有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 乙方如有转包和分包行为，甲方有权给予解除合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1本合同需经审计后最终结算。

9.2结付程序：                                          。

9.3结付期限：                                          。

9.4乙方收款账户：

9.5甲方合同款支付方式：                     （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2乙方须按塑胶铺设的要求进行铺设，确保项目保质保量完成。

11.3各个点位的塑胶铺设，须经甲方确认后方可实施。若因乙方未经确认提前铺设造成问题的，由乙方承担一切损失。

11.4乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.5响应时间：             。

11.6 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费质保期为：            。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在     个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 采购物品到达现场后，甲方进行验收，甲方如果指定相关部门对供货产品按不超过项目总金额3%的比例进行破坏性检测，供货产品进行破坏性检测后乙方必须无偿补全该产品，同时检测费用由乙方承担，一并包含在合同总价内，甲方不再另行支付。

12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达，甲方接收后视为完成交付。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方逾期支付货款的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

18.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、苏州日丰招投标代理有限公司各执一份。

第四章 项目需求

一、货物清单

| 序号 | 名称 | 规格\特征 | 计量单位 | 数量 | 参考图片 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原塑胶面层拆除 | 原环形跑道、两半圆区、跳远区、器械区等老旧破损塑胶面层全部拆除、清理外运并无害化处理。 | m2 | 8340.34 | 现场自行勘察 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |
| 2 | 基础沉降修复 | 内环排水沟附近基础沉降处砌割拆除基层100mm厚、基底平整夯实、重新浇筑100mm厚C25水泥混凝土基础，与周边基础齐平 | m2 | 100.00 | 现场自行勘察 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |
| 3 | 基础封底处理 | 原场地等塑胶拆除处基础清理、冲洗，局部打磨，再批刮一层专用底涂封底胶料，封底并加固原有基础 | m2 | 8340.34 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |
| 4 | 13mm厚TPV塑胶面层 | 跑道等区域铺设13mm厚TPV纯环保型塑胶面层（无硫净味材料），按规范测量画跑道标志线 | m2 | 7019.54 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |
| 5 | 20mm厚TPV塑胶面层 | 跳远区、跳高区及器械区等区域铺设20mm厚TPV纯环保型塑胶面层（无硫净味材料），按规范测量画跑道标志线 | m2 | 1320.80 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |

注：①根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。本项目所属行业：工业。

- 核心产品清单:

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 13mm厚TPV塑胶面层 |

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：无

环境标志产品政府采购品目清单:无

- 样品清单：无

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目需求 | 塘桥中心小学操场塑胶跑道更换项目：①原老旧破损塑胶面层全部拆除清理；②基础局部沉降修复；③原基础专用胶料封底处理；④跑道等区域铺设13mm厚TPV纯环保型塑胶面层（无硫净味材料）；⑤跳远区、跳高区及器械区等区域铺设20mm厚TPV纯环保型塑胶面层（无硫净味材料）；⑥要求材料健康、环保、安全、耐用，且保证使用8年以上； |
| 2 | 基本要求 | - 1.为保证学校师生体育运动健康安全，根据GB36246-2018、GB/T43564-2023及其他相关要求，中小学体育运动场应选用环保净味、无毒无害、适宜中小学建设所用材料，必须杜绝有毒有害建材进校园。 - 2.本项目塑胶跑道更换主要材料选用要求为：采用13mm厚（部分加厚区20mm）TPV纯环保塑胶面层（无硫净味材料），所用弹性胶粒均为TPV纯环保材料，不含任可硫化物，高聚物总量≥20%。 - 3.本项目塑胶材料不选用EPDM颗粒，也严禁采用EPDM、TPR、TPE、EVA等等其他杂质颗粒替代本项目采购招标要求的。 4.中标单位在施工时需严格按招标要求和相关规范选用上述纯环保型材料，所有塑胶材料的性能必须符合或高于《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018及《合成材料面层运动场地》GB/T43564-2023全项指标要求，且铺设成品的无机填料含量≤65%、二硫化碳释放量符合国家标准或未检出；进场前提供拟用的产品合格证及塑胶材料的急性经皮毒试验、皮肤致敏试验的试验报告。 |
| 3 | 技术要求 | 1.原塑胶面层拆除： 原环形跑道、两半圆区、跳远区、器械区等老旧破损塑胶面层全部拆除、清理外运并无害化处理。 |
|  |  | 2.基础沉降修复： 内环排水沟附近基础沉降处砌割拆除基层100mm厚、基底平整夯实、重新浇筑100mm厚C25水泥混凝土基础，与周边基础齐平。原场地等塑胶拆除处基础清理、冲洗，局部打磨，再批刮一层专用底涂封底胶料，封底并加固原有基础。 |
|  |  | 3.基础封底处理： 原场地等塑胶拆除处基础清理、冲洗，局部打磨，再批刮一层专用底涂封底胶料，封底并加固原有基础。 |
|  |  | - 4.13mm厚TPV塑胶面层：跑道等区域铺设13mm厚TPV纯环保型塑胶面层（无硫净味材料），按规范测量画跑道标志线。 |
|  |  | - 5.20mm厚TPV塑胶面层：跳远区、跳高区及器械区等区域铺设20mm厚TPV纯环保型塑胶面层（无硫净味材料），按规范测量画跑道标志线。 |
| 4 | 工艺参数 | 1.产品结构：双层复合结构，即聚氨酯环保胶料拌合TPV环保弹性颗粒现场铺设渗水弹性基层（控制基层厚度10-11mm厚，加厚区16-17mm）；再用环保胶料混合色浆后拌合面层TPV纯环保防滑颗粒分三道喷涂防滑使用面层，控制厚度3-4mm；要求上下双层均采用TPV材料，环保净味、无毒无害。 |
|  |  | 2.厚度：总厚度≥13mm（加厚区20mm）铺设成品现场验收方法参考执行国标《体育场地使用要求及检验方法第6部分：田径场地》GB/T22517.6-2020 |
|  |  | 3.平整度：2m直尺下不应有>3 mm的间隙，铺设成品现场验收参考执行国标《体育场地使用要求及检验方法第6部分：田径场地》GB/T22517.6-2020。 |
|  |  | 4.坡度：0.4%左右；铺设成品现场验收参考执行国标《体育场地使用要求及检验方法第6部分：田径场地》GB/T22517.6-2020。 |
|  |  | 5.物理性能：铺设成品须符合国标GB36246-2018，其指标详见其他部分。 |
|  |  | 6.化学性能： 铺设成品符合或优于国标GB36246-2018，其指标详见其他部分。 |
| 5 | 原材料选用要求 | 1.采用TPV塑胶材料，环保净味、无毒无害、无皮肤致敏、无皮肤刺激性，且达使用寿命期后可全部回收，减少对环境污染破坏；其相关指标须同时符合且优于国标GB36246-2018、GB/T43564-2023、GB/T21606-2022、GB/T21604-2022，主要指标如下： ①塑胶胶料化学性能（非固体原料有害物质限量符合或优于GB36246-2018） 检验项目; 指标要求. 有害物质含量; 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 /（g/kg）; 符合国家标准. 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 /（g/kg）; 符合国家标准. 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）; 符合国家标准. 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）; 符合国家标准. 挥发性有机化合物/（g/L）; 符合国家标准. 游离甲醛/（g/kg）; 符合国家标准. 苯/（g/kg）; 符合国家标准. 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg）; 符合国家标准. 可溶性铅/（mg/kg）; 符合国家标准. 可溶性镉/（mg/kg）; 符合国家标准. 可溶性铬/（mg/kg）; 符合国家标准. |
|  |  | ②TPV颗粒性能(固体有害物质限量技术指标（执行或优于GB/T43564-2023） 项 目; 要求. 有害物质含量; 邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 /（g/kg）; ≤1.0. 邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 /（g/kg; ≤1.0. 有害物质释放量; 总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m2•h））; ≤5.0. 甲醛/（mg/（m2•h））; ≤0.4. 苯/（mg/（m2•h））; ≤0.1. 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m2•h））; ≤1.0. 二硫化碳/（mg/（m2•h））; ≤4.0. 气味b; 气味强度/级; ≤3. 高聚物含量/%; ≥20. 耐人工气候加速老化（1500h）; 应不发黏,不板结,不丧失弹性,粉化为0级,灰卡等级≥2级. |
|  |  | ③塑胶胶料无毒性 执行GB/T21606-2022，急性经皮毒性试验，实验动物急性经皮毒性LD50≥2000mg/kg（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的相应检测报告)。 |
|  |  | ④塑胶胶料无皮肤刺激性 执行GB/T21604-2022，经皮肤刺激性试验，对皮肤无刺激性（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的相应检测报告)。 |
|  |  | ⑤TPV颗粒无毒性 执行GB/T21606-2022，急性经皮毒性试验，实验动物急性经皮毒性LD50≥2000mg/kg（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的相应检测报告)。 |
|  |  | ⑥TPV颗粒无皮肤刺激性 执行GB/T21604-2022，经皮肤刺激性试验，对皮肤无刺激性（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的相应检测报告)。 |
|  |  | ⑦TPV 颗粒环保性能可回收 TPV颗粒为橡胶与塑料的热塑性弹性合金体材料，保证材料可回收 性；且TPV 颗粒不含任何硫化物（提供具有检测资质的第三方检测机 构出具的相应检测报告)。 |
| 6 | 安装要求 | 1、所有材料进场时，在安装之前中标人应提供主要材料与厂家签订的供应合同或协议，安装过程时应提供进场材料的进货单（注明所供材料种类、型号及数量）、产品质量合格证，所有材料一次性进场，集中堆放，统一管控，实行“准进不准出”的管理。采购方、供货方现场验收，在签收清单上签字。 |
|  |  | 2、安装现场核心产品需现场抽样，送具有国家检测认证的单位按照《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018标准检测，合格后方可竣工交付。如发现现场安装材料偷梁换柱、以次充好，应立即无条件停工并按要求重新施工。如中标人拒不整改，采购方可暂停合同款支付，并有权更换中标人并追究其责任。 |
|  |  | 3、如验收不合格或在质量保证期内发现本项目所需材料是不合格的，包括材料有明显的或潜在的缺陷、使用不符合采购文件规定要求的材料等，采购人有权提出书面异议，采购人向中标人提出书面异议后，中标人应在采购人书面异议中限定的时间内根据采购要求进行调换或采取其他采购人同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸/搬运/运输/保管费用及责任等均由中标人承担。 |
|  |  | 4、跑道塑胶面层更换完成后须符合《中小学合成材料面层运动场地》（GB32646-2018）、《体育场地使用要求及检验方法第6部分：田径场地》（GB/T22517.6-2020）等国家标准，并通过出厂检验、到场实验、抽样封存、送检等方式确保各项指标符合工程管理规范要求。如有更新国家标准，按最新国家标准执行。 |
| 7 | 其他要求 | - 中标单位应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品，保证所投产品科学先进、稳定安全，产品成熟。 - 2、投标供应商中标后提供货物均为按国家标准生产的合格正规产品、符合设计规范要求。 - 3、采购物品到达现场后，采购人进行验收，采购单位如果指定相关部门对供货产品按不超过项目总金额3%的比例进行破坏性检测，供货产品进行破坏性检测后中标单位必须无偿补全该产品，同时检测费用由中标单位承担，报价时应充分考虑该费用，采购单位不再另行支付。 - 4、产品设备必须通过质量技术监督部门的检定。 - 5、项目团队配置 （1）为保障本项目顺利铺设，中标人应完善工作组织机构，需成立一个项目部，拟派项目技术负责人具备中级工程师及以上职称，协调项目的开展，解决工作中有关重大问题。 6、确保按要求完成项目，供应商在实施方案中须提供：项目总体概述、主要施工方案、技术措施及质量保证措施、项目进度计划及进度保证措施、施工资源配置计划、安全文明施工及环境保护措施、应急救援预案、售后服务保障等。 |

三、商务条款

1、质保期

质保期5年，使用年限至少确保8年，在质保期内，乙方提供免费维修服务，保修期结束后提供有偿终身维修服务。

2、售后技术服务要求

（1）供应商应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准提供未经使用的全新产品。

（2）供应商提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，或对达不到技术要求者，供应商应负责免费更换。

（3）在使用过程中发生问题，供应商在接到采购单位维修函电后，必须在2小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，24小时内到达现场并维修完毕，若48小时内无法修复故障由中标单位免费提供相应备件材料确保场地正常使用。

（4）在免费质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）自物品验收合格（以双方在验收告报签订日期为准），质保期5年，使用年限至少确保8年，在保修期内，乙方提供免费维修服务，保修期结束后提供有偿终身维修服务。免费质保期内，供应商对场地进行免费质保。

3、交货期、交货方式及交货地点

（1）交货期：在合同生效后40日内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。

（2）交货方式：原厂包装免费送至采购方指定地点，并铺装或安装服务完成后验收交付。

（3）交货地点：采购方指定地点。

4、货款支付

（1）结付程序：供方按本合同内容合格地履行义务后，凭验收报告、专用发票到采购单位办理合同款结算手续。

4.2、结付期限

合同签订后，采购方预付合同总价的30%至中标方（在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定），项目验收合格并交付采购方后付至合同总价的70%，结算审计完成后当年内付至结算价的90%；余款在验收合格交付后满两年即全部付清。

5.1、投标货币

人民币

6 备品备件及耗材等要求

6.1、备品备件及耗材等要求

无

- 其他部分

- 物理性能：铺设成品须符合国标GB36246-2018，其指标如下：

| 检验项目 |  |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲击吸收/（%） |  | 0±2℃ | 符合国家标准 |
|  |  | 23±2℃ | 符合国家标准 |
|  |  | 50±2℃ | 符合国家标准 |
| 垂直变形/（mm） |  |  | 符合国家标准 |
| 拉伸强度/（MPa） |  |  | 符合国家标准 |
| 拉断伸长率/（%） |  |  | 符合国家标准 |
| 抗滑值（20 ℃）/BPN |  |  | 符合国家标准 |
| 阻燃性能/（级） |  |  | 符合国家标准 |
| 人工气候加速老化性能 | 拉伸强度/（MPa） |  | 符合国家标准 |
|  | 拉断伸长率/（%） |  | 符合国家标准 |

- 2.化学性能：铺设成品符合且优于国标GB36246-2018，其指标如下：

| 检验项目 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 /（g/kg） | 符合或优于国家标准 |
|  | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 /（g/kg） | 符合或优于国家标准 |
|  | 18 种多环芳烃总和/（mg/kg） | 符合或优于国家标准 |
|  | 苯并[a]芘/（mg/kg） | 符合或优于国家标准 |
|  | 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg） | 符合或优于国家标准 |
|  | 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg） | 符合或优于国家标准 |
|  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg） | 符合或优于国家标准 |
|  | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg） | 符合或优于国家标准 |
|  | 可溶性铅/（mg/kg） | 符合或优于国家标准 |
|  | 可溶性镉/（mg/kg） | 符合或优于国家标准 |
|  | 可溶性铬/（mg/kg） | 符合或优于国家标准 |
|  | 可溶性汞/（mg/kg） | 符合或优于国家标准 |
| 无机填料量/% |  | 符合或优于国家标准 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m2•h）） | 符合或优于国家标准 |
|  | 甲醛/（mg/（m2•h）） | 符合或优于国家标准 |
|  | 苯/（mg/（m2•h）） | 符合或优于国家标准 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m2•h）） | 符合或优于国家标准 |
|  | 二硫化碳/（mg/（m2•h）） | 符合或优于国家标准 |
| 气味 | 气味等级/级 | 符合或优于国家标准 |

第五章 评标方法与评标标准

- 一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评标标准

1、价格分40 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分40.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 40.0% * 100（保留二位小数）；

2.技术方案分36分

2.1.项目总体概述4分

根据投标人针对本项目提供的项目总体概述方案（方案内容内容包括但不限于项目总体概述、总体安排及实施部署等方面）进行综合评审，方案完全包含上述内容且完全满足项目需求的得4分，方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得2分，方案内容简略且基本无实质性意义的得1分,未提供方案说明的不得分。

2.2.主要施工方案、技术措施及质量保证措施5分

根据投标人针对本项目提供的主要施工方案、技术措施及质量保证措施（方案内容包括但不限于主要施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、质量保证措施等方面）进行综合评审，方案完全包含上述内容且完全满足项目需求的得5分，方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得3分，方案内容简略且基本无实质性意义的得1分,未提供方案说明的不得分。

2.3.项目进度计划及进度保证措施5分

根据投标人针对本项目提供的项目进度计划及进度保证措施（方案内容包括但不限于项目进度计划以及为完成该计划所制定的进度保证措施等方面）进行综合评审，方案完全包含上述内容且完全满足项目需求的得5分，方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得3分，方案内容简略且基本无实质性意义的得1分,未提供方案说明的不得分。

2.4.施工资源配置计划5分

根据投标人针对本项目提供的施工资源配置计划（方案内容包括但不限于资源、劳动力、主要材料、机械及各种设备的投入等方面）进行综合评审，方案完全包含上述内容且完全满足项目需求的得5分，方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得3分，方案内容简略且基本无实质性意义的得1分,未提供方案说明的不得分。

2.5.安全文明施工及环境保护措施5分

根据投标人针对本项目提供的安全文明施工及环境保护措（方案内容包括但不限于安全文明施工方案以及施工现场扬尘、噪声污染防治措施及其他环境保护措施等方面）进行综合评审，方案完全包含上述内容且完全满足项目需求的得5分，方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得3分，方案内容简略且基本无实质性意义的得1分,未提供方案说明的不得分。

2.6.应急预案5分

根据投标人针对本项目提供的应急预案（方案内容包括但不限于人员及物资保障、施工区域内可能存在的危险提出的应急响应预案等方面）进行综合评审，方案完全包含上述内容且完全满足项目需求的得5分，方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得3分，方案内容简略且基本无实质性意义的得1分,未提供方案说明的不得分。

2.7.售后服务方案5分

根据投标人提供的售后服务方案（方案内容包括但不限于售后服务响应时间、货物配置、售后保障等方面）进行综合评审。方案完全包含上述内容且完全满足项目需求的得5分，方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得3分，方案内容简略且基本无实质性意义的得1分,未提供方案说明的不得分。

2.8.项目团队配置2分

投标人拟派项目技术负责人具备高级工程师及以上职称的得2分，具有中级工程师职称的得1分，本项最高2分（请在投标文件中提供证书扫描件，未提供不得分）。

3、主要材料检测报告18分

3.1.跑道TPV塑胶面层成品有害物质限量及无机填料量 5分

投标单位选用的跑道塑胶面层成品按GB36246-2018标准检测测试，有害物质限量及无机填料量指标全部符合国家标准的得2分，每有一项检测指标结论为未检出的加0.5分，本项最高5分（投标文件中提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告，未提供的不得分）。

3.2.TPV颗粒性能检测5分

投标单位选用的TPV颗粒性能按GB/T43564-2023标准检测测试，全部满足国家标准的得2分，每有一项检测指标优于国家标准的加0.5分，本项最高5分（投标文件中提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告，未提供的不得分）。

3.3.TPV颗粒无毒性能 2分

投标单位选用的TPV颗粒材料按GB/T21606-2022，急性经皮毒性试验，实验动物急性经皮毒性LD50≥2000mg/kg的完全符合得2分；以上指标内容检测结果不符合或未提供检测报告的不得分，本项最高2分（投标文件中提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）。

3.4.TPV颗粒无皮肤刺激性 2分

投标单位选用的TPV颗粒材料按GB/T21604-2022，经皮肤刺激性试验，对皮肤无刺激性的完全符合得2分；以上指标内容检测结果不符合或未提供检测报告的不得分，本项最高2分（投标文件中提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）。

3.5.塑胶胶料无毒性2分

投标单位选用的塑胶胶料（或称胶水）按GB/T21606-2022，急性经皮毒性试验，实验动物急性经皮毒性LD50≥2000mg/kg完全符合得2分；以上指标内容检测结果不符合或未提供检测报告的不得分，本项最高2分（投标文件中提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）。

3.6.塑胶胶料无皮肤刺激性的2分

投标单位选用的塑胶胶料（或称胶水）按GB/T21604-2022，经皮肤刺激性试验，对皮肤无刺激性的完全符合得2分；以上指标内容检测结果不符合或未提供检测报告的不得分，本项最高2分（投标文件中提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）。

4.履约能力分6分

4.1类似业绩6分

2022年1月1日以来投标单位承担过类似业绩，有一项得2分，最高得6分（提供类似业绩合同及验收证明材料扫描件，以验收日期为准，不提供或缺少不得分）。

第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

关于资格证明文件的书面承诺

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明、授权委托书（若有）及被授权人身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、符合性条款响应及偏离表

六、投标配置及分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、技术方案、服务方案

九、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业的证明文件

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 二、投标函格式

﻿

投标函格式

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

邮箱：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

﻿

开标一览表

投标单位全称（加盖公章）：

| 投标货物名称 | 技术要求 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 详见第四章项目需求 |  |  |
| 投标总报价（大写） |  |  |  |

注：

1、总价为综合报价，包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用，对报价构成及相关内容需作说明的可另附页。

2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

- 四、资格证明文件

- 关于资格证明文件的书面承诺

﻿

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明、授权委托书（若有）及被授权人身份证明

﻿

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

- 授权委托书

﻿

授权委托书

本授权书声明：   （投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

- 五、符合性条款响应及偏离表

﻿

符合性条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 六、投标配置及分项报价表

﻿

投标配置及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 元(大写： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3、若无品牌，可填“自制”。

- 七、技术参数响应及偏离表

﻿

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标货物的技术性能 | 参与投标的货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报货物的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

- 八、技术方案、服务方案

技术方案、服务方案

（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人按招标文件需求自定，若有检测报告等证明材料请按需提供）

- 九、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加                （采购单位名称）单位的               （采购编号及项目名称）项目采购活动：

A、提供本企业制造的货物，由本企业承担施工、提供服务；

B、提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（请在上述A、B项中进行选择打勾）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的制造商所属企业类型。

2、依据《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的相关规定，在货物采购项目中，对投标（响应）供应商的企业类型不作要求；投标人应如实、完整填报《中小企业声明函》，应当对制造商进行声明。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函

﻿

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担施工/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。