《上级考核细则》一：

| 溧阳市农村河道（圩堤）长效管护考核评分表 （通用部分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位： |  | 考核日期： |  |  |  |  |
| 序号 | 考核 内容 | 管理考核标准 | 标准分 | 检查评分原则 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 组织领导 (2分) | 成立农村水利工程长效管护领导小组，组织网络健全、分工明确、责任落实。 | 2 | 组织网络不健全扣1分、有组织网络分工不明确扣0.5分、有组织网络分工明确责任不落实扣0.5分。 |  |  |
| 2 | 宣传教育规章制度 (3分) | 利用各种媒体、宣传栏、宣传牌等形式，进行宣传农村水利工程长效管护的意义，增强公民爱护农村水利工程的意识。 | 1 | 每季利用媒体等形式宣传满1期不扣分。 |  |  |
|  |  | 出台农村水利工程长效管护办法和考核办法，具有创新管理理念。 | 2 | 长效管理办法未经镇（街道）颁发的扣2分 |  |  |
| 3 | 队伍建设 (4分) | 管护队伍稳定，有常年管护合同。 | 2 | 没有签订合同、合同不全或不连续，扣2分。 |  |  |
|  |  | 配备巡查人员,正常开展巡查工作。 | 2 | 无巡查人员扣2分，不能正常开展巡查扣1分。 |  |  |
| 4 | 经费落实 (18分) | 落实河道管护经费渠道专款专用 | 1 | 未专款专用扣1分 |  |  |
|  |  | 镇级配套经费落实 | 17 | 乡镇级按上级文件要求比例配套到位，每少10%扣1.5分，扣完为止，未经乡镇单独帐户管理的扣2分。 |  |  |
| 5 | 台帐资料 (8分) | 对有关农村水利工程管护工作的组织领导、宣传教育、规章制度、队伍建设、经费安排等资料齐全，各种台帐分类管理。 | 2 | 各项台帐资料分类保存，分类不清扣1分，每缺一项扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 对检查考核等动态的活动建立台帐且资料齐全、记录全面详尽。 | 4 | 每缺一项未按考核办法进行考核的扣1分，资料不全、记录不详扣1-4分。 |  |  |
|  |  | 日常巡查记录及时，台帐无不记、伪造，专人保管，考核办法具体、明确，奖罚措施得力，并及时兑现。 | 2 | 资料不全、记录不详，未落实奖惩兑现的扣1-2分。 |  |  |
| 6 | 检查考核 (3分) | 镇级每月检查考核1次。 | 3 | 每月有详尽记录，并与奖惩挂钩，每少一次扣1分。 |  |  |
| 7 | 社会反响 （2分） | 无群众举报、媒体曝光、上级通报等。 | 2 | 群众举报、新闻媒体曝光、上级通报等，经查实一次扣1分。 |  |  |
| 合计 |  |  | 40 |  |  |  |

《上级考核细则》二：

| 溧阳市农村河道长效管护考核评分表 （专用部分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位： |  | 河道名称： 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 考核 内容 | 管理考核标准 | 标准分 | 检查评分原则 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 河面环境 （29分） | 河面干净，无有害水生植物、无漂浮物。 | 24 | 每发现一处扣2分（大于五平米有害水生植物扣4分），其余情况根据河道的整体覆盖面积，按照25%、50%、75%、100%比例进行扣分。 |  |  |
|  |  | 无沉船和废弃船只等障碍物。 | 5 | 每发现一处扣1分。 |  |  |
| 2 | 水质排放（4分） | 河水干净，无黑臭。 | 2 | 河水有异味扣1分，有明显不正常颜色扣1分；黑臭扣2分。 |  |  |
|  |  | 无工业污水、有毒有害物质、禽畜粪便直排入河。 | 2 | 每发现一处扣0.5分。 |  |  |
| 3 | 河坡情况 （12分） | 河坡整洁，无生活生产垃圾、建筑垃圾及其他杂物堆放。 | 6 | 每发现一处扣1分，大面积垃圾杂物等扣5分。 |  |  |
|  |  | 无乱挖、乱种、乱垦。 | 6 | 每发现一处扣1分。 |  |  |
| 4 | 河道行水 （8分） | 行水通畅，无阻水高秆植物、鱼簖等障碍物。 | 4 | 每发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 无乱占河面、河岸，乱挖、乱填。 | 4 | 每发现一处扣1分。 |  |  |
| 5 | 岸坡绿化 （5分） | 河坡景观效果好，有植树绿化、植被护坡。 | 5 | 无绿化或植被护坡，发现一处扣1分。 |  |  |
| 6 | 管护公示牌 （2分） | 有完好管护公示牌，接受群众监督 | 2 | 无管护公示牌或起不到公示作用扣2分，老化严重或损坏扣1分。 |  |  |
| 合计 |  |  | 60 |  |  |  |

《上级考核细则》三：

| 溧阳市圩堤长效管护考核评分表 （专用部分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位： |  | 圩堤名称： 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 考核 内容 | 管理考核标准 | 标准分 | 检查评分原则 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 堤岸情况 （20分） | 堤顶路面应保持干净、平整、畅通。 | 5 | 堤顶路面应保持干净、平整、畅通，发现路面有堆放物、杂物阻塞交通有一处扣2分，发现路面有裂缝沉降等情况不及时报告扣2分。 |  |  |
|  |  | 堤岸整洁，无生活生产垃圾、建筑垃圾及其他杂物堆放。 | 5 | 每发现一处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 无乱挖、乱种、乱垦。 | 5 | 每发现一处扣1分，扣完为止（已进行执法程序除外）。 |  |  |
|  |  | 无违法占用圩堤。 | 5 | 每发现一处扣1分，扣完为止（已进行执法程序除外）。 |  |  |
| 3 | 运行维护 （10分） | 圩堤及穿堤涵闸运行正常，无危害工程安全的结构性损坏。 | 5 | 每发现一处扣2分。 |  |  |
|  |  | 穿堤建筑物周围无侧渗、圩堤无管涌。 | 5 | 每发现一处扣1分。 |  |  |
| 4 | 岸坡绿化 （28分） | 圩堤景观效果好，无高杆、杂树、杂草丛生。 | 28 | 整体视觉效果较差，无绿化或植被护坡，发现一处扣2分。高杆、杂树、杂草丛生情况根据圩堤的整体覆盖面积，按照25%、50%、75%、100%比例进行扣分。 |  |  |
| 5 | 管护公示牌 （2分） | 有完好管护公示牌，接受群众监督 | 2 | 无管护公示牌或起不到公示作用扣2分，老化严重或损坏扣1分。 |  |  |
| 合计 |  |  | 60 |  |  |  |

《上级考核细则》四：

| 溧阳市小型水利工程长效管护考核评分表 （通用部分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位： 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核 内容 | 管理考核标准 | 标准分 | 检查评分原则 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 组织领导 (2分） | 成立农村水利工程长效管护领导小组，组织网络健全、分工明确、责任落实。 | 2 | 组织网络不健全扣1分、有组织网络分工不明确扣0.5分、有组织网络分工明确责任不落实扣0.5分。 |  |  |
| 2 | 宣传教育规章制度 (4分） | 利用各种媒体、宣传栏、宣传牌等形式，进行宣传农村水利工程长效管护的意义，增强公民爱护农村水利工程的意识。 | 2 | 每季度利用媒体等形式宣传满1期不扣分。 |  |  |
|  |  | 出台农村水利工程长效管护办法和考核办法，具有创新管理理念。 | 2 | 长效管理办法未经镇（街道）颁发的扣2分 |  |  |
| 3 | 队伍建设 (4分） | 管护队伍稳定，有常年管护合同。 | 2 | 没有签订合同、合同不全或不连续，扣2分。 |  |  |
|  |  | 配备巡查人员，正常开展巡查工作。 | 2 | 无巡查人员扣2分，不能正常开展巡查扣1分。 |  |  |
| 4 | 经费落实 （18分） | 落实管护经费渠道专款专用 | 1 | 未专款专用扣1分 |  |  |
|  |  | 镇级配套经费落实 | 17 | 乡镇级按上级文件要求1:1配套到位，每少10％扣1.5分，扣完为止，未经乡镇单独帐户管理的扣2分。 |  |  |
| 5 | 台帐资料 (9分） | 对有关农村水利工程管护工作的组织领导、宣传教育、规章制度、队伍建设、经费安排等资料齐全，各种台帐分类管理。 | 3 | 各项台帐资料分类保存，分类不清扣1分，每缺一项扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 对检查考核等动态的活动建立台帐且资料齐全、记录全面详尽。 | 3 | 每缺一项未按考核办法进行考核的扣1分，资料不全、记录不详扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 日常巡查记录及时，台帐无不记、伪造，专人保管，考核办法具体、明确，奖罚措施得力，并及时兑现。 | 3 | 资料不全、记录不详，未落实奖惩兑现的扣1-3分。 |  |  |
| 6 | 检查考核 (3分） | 镇级每月检查考核1次。 | 3 | 每月有详尽记录，并与奖惩挂钩，每少一次扣1分。 |  |  |
| 合计 |  |  | 40 |  |  |  |

《上级考核细则》五：

| 溧阳市灌溉泵站长效管护考核评分表 （专用部分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位： 泵站名称： 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核 内容 | 管理考核标准 | 标准分 | 检查评分原则 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 制度管理 (5分） | 各项运行管理制度齐全上墙。 | 3 | 无运行管理制度扣3分；运行管理制度不全或未上墙扣1分。 |  |  |
|  |  | 运行维护台账准确、详实。 | 2 | 未提供台账资料扣2分：台账资料记录不全面、不及时、不准确扣1分。 |  |  |
| 2 | 安全管理 （10分） | 安全制度上墙、责任人明确。 | 4 | 无安全管理制度扣4分；安全管理制度未上墙扣2分；安全责任人不明确扣1分、无联系方式扣1分。 |  |  |
|  |  | 安全措施到位。 | 6 | 站房存在明显安全隐患扣2分；发生设备偷盗扣2分；用电线路裸露、混乱扣1-2分；室内无安全防护措施扣1分。 |  |  |
| 3 | 站容站貌 （25分） | 站房外观干净，门窗齐全。 | 5 | 外观不干净，或有喷涂、藤类植物等其他影响视觉感观扣1-2分；站房门窗齐全，发现1处损坏扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 站房周边环境卫生整洁。 | 5 | 院内（有围墙）有杂物、绿化未养护扣1分；围墙有破损扣1分；有绿化条件未种植绿化扣1分；周边（无围墙）4米范围内堆放杂物扣1分、有杂草扣1分，绿化未养护扣1分。 |  |  |
|  |  | 室内环境整洁。 | 5 | 室内存在漏水、墙体渗水现象扣1分；环境凌乱、不整洁扣1分；有无关物品堆放扣1分、堆放严重扣2分。 |  |  |
|  |  | 工程管理范围上下游渠系内环境整洁、 美观 | 5 | 沟渠表面能保持基本整洁得满分，发现杂草丛生或垃圾一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 确保沟渠硬质衬砌完好，无坍塌，破损处及时维修，渠道完好畅通，无淤积现象 | 5 | 沟渠硬质衬砌完好，有坍塌、破损、淤积等，发现1处扣1分。 |  |  |
| 4 | 运行维护 (15分） | 配电设施完好，运行正常，柜内线路整齐、无蛛网、无尘土。 | 5 | 无法正常运行扣2分；明显锈蚀、线路不整齐，扣1分；有尘土、蛛网，扣1分。 |  |  |
|  |  | 机泵、电动机运行正常，管路无破损、无明显锈蚀。 | 5 | 无法正常运行扣2分；管路破损、有明显锈蚀扣1分；油漆脱落、尘土多扣1分。 |  |  |
|  |  | 计量设施齐全 | 2 | 无计量设施扣2分；锈蚀或破损，扣1分。 |  |  |
|  |  | 进、出水口干净 | 3 | 进、出水口不干净、有异物扣1-2分。 |  |  |
| 5 | 日常管理 （5分） | 有完好管护公示牌，接受群众监督。 | 2 | 无管护公示牌扣2分；公示信息不全、老化破损扣1分。 |  |  |
|  |  | 站房不得用于随意租赁或用作其他用途。 | 3 | 随意租赁或用作其他用途扣3分。 |  |  |
| 合计 |  |  | 60 |  |  |  |

《上级考核细则》六：

| 溧阳市田间工程长效管护考核评分表 （沟渠专用部分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位： 泵站名称： 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核 内容 | 管理考核标准 | 标准分 | 检查评分原则 | 扣分 | 扣分 原因 |
| 1 | 制度管理 (16分） | 各项运行管理制度齐全。 | 4 | 无运行管理制度扣3分；运行管理制度不全或未公示牌，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 运行维护台账准确、详实。 | 12 | 按规定进行检查并记录规范的得满分，检查内容不全或不规范的每发现一处扣2分，每季巡查次数不少于3次，少一次扣2分。 |  |  |
| 2 | 沟渠管理 （24分） | 无高杆植被、杂物，无淤积 | 12 | 渠内高杆植被、杂物，发现一处扣1分；大于1m2点位淤积，发现1处，扣1分；渠顶无高杆植被，影响通行扣1分；不能通行扣2分 |  |  |
|  |  | 沟渠工况良好，两侧无种植 | 12 | 硬质衬砌完好，无坍塌、破损，发现1处扣1分；沟渠两侧1米内无种植，发现1处扣1分。 |  |  |
| 3 | 设施运行 （18分） | 配套齐全、无缺损 | 6 | 发现一处缺损扣1分 |  |  |
|  |  | 闸门启闭设施正常运行 | 6 | 发现一处不能启闭扣1分 |  |  |
|  |  | 渠道涵洞畅通 | 6 | 发现一处堵塞扣1分 |  |  |
| 4 | 日常管理 （2分） | 有完好管护公示牌，接受群众监督 | 2 | 无管护公示牌扣2分；公示信息不全、老化破损扣1分；发生群众投诉纠纷扣1分 |  |  |
| 合计 |  |  | 60 |  |  |  |