扬州市妇女儿童医院

招 标 文 件

项目编号：JSZC-321000-JITC-G2025-0315

项目名称：扬州市妇幼保健院无菌物品架等医用不锈钢																					制品采购项目

采 购 人：扬州市妇女儿童医院

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

二O二五年十月

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	20

第四章 项目需求	25

第五章 评标方法及评标标准	32

第六章 投标文件格式	35

第一章 招标公告

项目概况

扬州市妇幼保健院无菌物品架等医用不锈钢制品采购项目（JSZC-321000-JITC-G2025-0315）招标项目的潜在投标人可在 “扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2025年11月07日下午14时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JITC-G2025-0315

2.项目名称：扬州市妇幼保健院无菌物品架等医用不锈钢制品采购项目

3.预算金额：160.000000万元

4.最高限价（如有）：150.000000万元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 最高限价 （万元） | 是否接受进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌物品架 | 1批 | 125 | 120 | 不接受 | / |
| 2 | 无菌物品架 | 1批 | 35 | 30 | 不接受 | / |

6.合同履行期限：采购人订货通知发出后， 30 日历天内将货物送至采购人指定地点，验收合格并交付采购人使用，免费质保期 5 年。

7.本项目(是/否)接受联合体投标:否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近六个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（即2025年4月-2025年9月期间)，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料

3.投标人近六个月内任意一个月依法纳税的缴款凭证(即2025年4月-2025年9月期间)，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（上一年度(2024年)的财务报告情况，成立不满一年不需提供）

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目为非专门面向中小企业项目。

2.本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，小型、微型企业在评标时享受扶持政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式））

3.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.特定资格条件：

（1）本项目不接受进口产品参与投标（注：指产品而非构成产品的零部件或者原材料，本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；

2.供应商存在下列情形的不得参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

（3）通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录。（查询时间为响应截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间）

3.投标人信用承诺函（注：采购人、采购代理机构、投标人实际控制人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的采购活动。采购代理机构及其分支机构不得在所代理的招标项目中投标或代理投标。）

三、获取采购文件

1.时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点:“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式:“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载

4.售价:0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年11月07日下午14时30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及采购文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

1.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

2.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

3.“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

4.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

5.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

6.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

7.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：扬州市妇幼保健院

地址：扬州市广陵区京杭北路50号

联系人：高老师

联系方式：0514-87364712

2.采购代理机构信息

地址：扬州市邗江区文昌西路456号（华城科技广场）2幢703室

联系人：王芳、池昊

联系方式：025-83200601、15862877288、17605281226

八、为提升政府采购投标人的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各投标人如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

九、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4.本次招标不收取投标保证金。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。

6.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

7.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交投标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

8.投标人对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。·

9.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本采购文件仅适用于此项目。

2、投标人

2.1 本采购文件中“投标人”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中投标人的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费：领取中标通知书前，以中标金额为计算依据，中标人按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》(苏招协【2022】002号)收费指导价标准的60%一次性支付给招标代理机构。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

户名：江苏省招标中心有限公司

开户银行：中信银行江苏路支行

银行账号：7321810182600023404

4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、采购文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 采购文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对采购文件进行修改。

8.2代理机构在采购文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3采购文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据采购文件要求编制投标文件，投标文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合采购文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物和服务都符合招标文件要求的文件应该是鉴定书、样本、说明书、图样和资料，并须提供：

① 货物的主要技术数据和性能的详细描述，服务的履约能力、功能需求实现等应以正式印刷的样本、使用手册、说明书、检测报告、或网上公开发布的数据来证实。

② 根据招标文件的技术需求逐条说明货物或服务对技术需求的适合性，如有不符之处，应说明其差别之所在；

③ 对上述②条的说明，请投标人注意：

招标文件的技术要求中所提出工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人可以在投标文件中提出不同的标准、品牌或型号以替代，但应使评标委员会相信这些替代实质上满足或超过招标文件的要求，并且使采购代理机构和采购人满意。采购代理机构和采购人保留拒绝这种替代的权利。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照采购文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本采购文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照采购文件规定的方式确定，采购文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据采购文件规定的方式确定，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目核心产品为： 包一核心产品为抢救车；包二核心产品为晨晚间护理车 。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备采购文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

26.1.12 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对采购文件做出实质性响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本采购文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在投标人应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.8.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.10代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 采购文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

31.3投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

33、其他
    33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，采购人与中标人应按此签订采购合同。中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：扬州市妇幼保健院XXX项目

编号：

甲方（采购人/买方）：扬州市妇幼保健院

乙方（投标人/卖方）：

见证方：江苏省招标中心有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏省招标中心有限公司关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：XXX。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：元人民币（¥元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装费、验收费、维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

2.3 在采购文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；（2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；（4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；（6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；（8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

- 6、履约保证金

乙方于合同签订后3个工作日内向甲方缴纳履约保证金，金额为合同金额的10%。如乙方不能完成合同约定的目标，或因乙方原因提前解约，则履约保证金不予退还；如乙方完成合同约定的目标，甲方在合同期满后20天内全额退还履约保证金（不计利息），若甲方逾期退还履约保证金，则按逾期天数向乙方支付银行同期存款利息。

履约保证金的有效期至合同履约期满。

7、转包或分包

7.1本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期

8.1质保期：自验收合格之日起计算五年免费质保期。

9、交货期、交货方式及交货地点

9.1交货期：采购人订货通知发出后，30日历天内将货物送至采购人指定地点，验收合格并交付采购人使用。

9.2交货方式：甲方指定方式。

9.3交货地点：甲方指定地点。

10、货款支付

10.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3付款方式：合同签订，甲方收到货物及发票后支付合同总额的30%，验收合格半年内甲方支付合同总额的60%，验收合格正常运行一年后付清剩余10%。乙方须提供合法有效的增值税专用发票或普通发票，发票内容须与合同约定的货物名称、规格、数量、金额完全一致，且符合国家税务管理规定。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

12.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物免费保修期为5年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2货到甲方后，甲乙双方须在工作日内初次验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5甲乙双方关于调试和验收的其他约定。

14、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价20%赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

甲方：扬州市妇幼保健院        乙方：

地址：																								地址：

法定代表人或授权代表：								法定代表人或授权代表：

联系电话：																				联系电话：

日期：年月日                 	日期：年月日

第四章 项目需求

一、招标项目名称

（一）项目名称：扬州市妇幼保健院无菌物品架等医用不锈钢制品采购项目

（二）项目编号：

二、招标项目说明

（一）投标报价超过最高限价按无效投标处理。

（二）交货期或交付使用期：采购人订货通知发出后， 30 日历天内将货物送至采购人指定地点，验收合格并交付采购人使用。

（三）付款方式：详见第三章。

（四）免费质保期：五年（自验收合格之日起计算）。

（五）采购包1无菌物品架：核心23项制品

采购包2无菌物品架：非核心20项制品

三、采购清单及要求：

- 包1：无菌物品架（核心23项制品）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 技术参数 | 单价(万元) | 总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调节存放架 | 1200×500×2000 | 2套 | 1.主体结构：拼装式（可在场地L型/U型任意组装，非固定焊接式工艺）、四块开孔层板（为确保物品透气性），十一层间距可调、每层间距≥158mm；管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ▲2.主材材质：国标S30408不锈钢板材:符合 GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目，①、碳C，%，技术要求：≤0.07；②、铬Cr，%，技术要求：17.50~19.50;③、Ni镍，%，技术要求：8.00~10.5，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质） 3.主材厚度：板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm。 |  |  |
| 2 | 可调节存放架 | 1500×500×2000 | 1套 | 1.主体结构：可在场地L型/U型任意组装，非固定焊接式工艺、四块开孔层板（为确保物品透气性），十一层间距可调、每层间距≥158mm；附调节脚4只；层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点，承重≥150kg；管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ▲2.主材材质：国标S30408不锈钢板材:符合 GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目，①、碳C，%，技术要求：≤0.07；②、铬Cr，%，技术要求：17.50~19.50;③、Ni镍，%，技术要求：8.00~10.5，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质） 3.主材厚度：板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm。 |  |  |
| 3 | 可调节存放架 | 1200×500×2000 | 8套 | 1.主体结构：拼装式（可在场地L型/U型任意组装，非固定焊接式工艺）、四块开孔层板（为确保物品透气性），十一层间距可调、每层间距≥158mm；附调节脚4只；层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点，承重≥150kg；管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ▲2.主材材质：国标S30408不锈钢板材:符合 GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目，①、碳C，%，技术要求：≤0.07；②、铬Cr，%，技术要求：17.50~19.50;③、Ni镍，%，技术要求：8.00~10.5，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质） 3.主材厚度：板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm。 |  |  |
| 4 | 可调节存放架 | 1500×500×2000 | 7套 | 1.主体结构：拼装式（可在场地L型/U型任意组装，非固定焊接式工艺）、四块开孔层板（为确保物品透气性），十一层间距可调、每层间距≥158mm；附调节脚4只；层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点，承重≥150kg；管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ▲2.主材材质：国标S30408不锈钢板材:符合 GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目，①、碳C，%，技术要求：≤0.07；②、铬Cr，%，技术要求：17.50~19.50;③、Ni镍，%，技术要求：8.00~10.5，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质） 3.主材厚度：板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm。 |  |  |
| 5 | 可调节存放架 | 1000×500×2000 | 4套 | 1.主体结构：拼装式（可在场地L型/U型任意组装，非固定焊接式工艺）、四块开孔层板（为确保物品透气性），十一层间距可调、每层间距≥158mm；附调节脚4只；层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点，承重≥150kg；管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ▲2.主材材质：国标S30408不锈钢板材:符合 GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目，①、碳C，%，技术要求：≤0.07；②、铬Cr，%，技术要求：17.50~19.50;③、Ni镍，%，技术要求：8.00~10.5，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质） 3.主材厚度：板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm。 |  |  |
| 6 | 可调节存放架 | 1500×500×2000 | 6套 | 1.主体结构：拼装式（可在场地L型/U型任意组装，非固定焊接式工艺）、四块开孔层板（为确保物品透气性），十一层间距可调、每层间距≥158mm；附调节脚4只；层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点，承重≥150kg；管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ▲2.主材材质：国标S30408不锈钢板材:符合 GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目，①、碳C，%，技术要求：≤0.07；②、铬Cr，%，技术要求：17.50~19.50;③、Ni镍，%，技术要求：8.00~10.5，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质） 3.主材厚度：板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm。 |  |  |
| 7 | 可调节存放架 | 1500×500×2000 | 3套 | 1.主体结构：拼装式（可在场地L型/U型任意组装，非固定焊接式工艺）、四块开孔层板（为确保物品透气性），十一层间距可调、每层间距≥158mm；附调节脚4只；层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点，承重≥150kg；管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ▲2.主材材质：国标S30408不锈钢板材:符合 GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目，①、碳C，%，技术要求：≤0.07；②、铬Cr，%，技术要求：17.50~19.50;③、Ni镍，%，技术要求：8.00~10.5，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质） 3.主材厚度：板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm。 |  |  |
| 8 | 可调节存放架 | 1200×500×2000 | 3套 | 1.主体结构：拼装式（可在场地L型/U型任意组装，非固定焊接式工艺）、四块开孔层板（为确保物品透气性），十一层间距可调、每层间距≥158mm；附调节脚4只；层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点，承重≥150kg；管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ▲2.主材材质：国标S30408不锈钢板材:符合 GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目，①、碳C，%，技术要求：≤0.07；②、铬Cr，%，技术要求：17.50~19.50;③、Ni镍，%，技术要求：8.00~10.5，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质） 3.主材厚度：板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm。 |  |  |
| 9 | 可调节存放架 | 1000×500×2000 | 1套 | 1.主体结构：拼装式（可在场地L型/U型任意组装，非固定焊接式工艺）、四块开孔层板（为确保物品透气性），十一层间距可调、每层间距≥158mm；附调节脚4只；层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点，承重≥150kg；管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ▲2.主材材质：国标S30408不锈钢板材:符合 GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目，①、碳C，%，技术要求：≤0.07；②、铬Cr，%，技术要求：17.50~19.50;③、Ni镍，%，技术要求：8.00~10.5，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质） 3.主材厚度：板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm。 |  |  |
| 10 | 物品存放架--单列篮筐式 | 473×627×2000 | 1套 | 1.主体结构：拼装式（非固定焊接式工艺），单列，顶部二层导轨倾斜式安装，二十六层间距可调、每层间距64mm； ▲2.产品组成：透明物品管理篮筐：≥400×600×200mm×3只、≥400×600×100mm×4只（每只≥400×600×200mm透明物品管理篮筐内标配：长隔片×1、标牌卡×2；每只400×600×100mm透明物品管理篮筐内标配：长隔片×1、短隔片×1、标牌卡×4，标牌卡需有≥三种不同尺寸、≥三种不同颜色可选），材质为防摔承重、防折优质塑材（投标人或投标品牌制造商提供彩页或图文证明文件，要求内容能体现满足上述参数要求。）；附调节脚4只；拆卸可调式导轨（一体成型、有二种锁定限位功能），材质为防摔承重、防折优质塑材； ▲6.提供塑料篮筐：通过≥134℃，压力201.7kPa~229.3kPa、时间为4分钟的测试，测试结果：颜色无变化、形状无变化、无开裂变化（投标人或投标品牌制造商提供图文证明文件及测试报告，要求内容能体现满足上述参数要求。）； ▲7.提供塑料篮筐分隔片:通过≥134℃，压力201.7kPa~229.3kPa、时间为4分钟的测试，测试结果：颜色无变化、形状无变化、无开裂变化（投标人或投标品牌制造商提供图文证明文件及测试报告，要求内容能体现满足上述参数要求。）； ▲8.主材材质：国标S30408不锈钢板材:符合 GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目，①、碳C，%，技术要求：≤0.07；②、铬Cr，%，技术要求：17.50~19.50;③、Ni镍，%，技术要求：8.00~10.5，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质） 9.主材厚度：管材厚度≥2.0mm； ▲10.表面处理：医用家具用金属喷塑件符合 GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件标准规定中 的检验检测项目：(1)硬度，检测要求：铅笔硬度 H，应无塑性变形和/或内聚破坏 ;(2)冲击强度，检测要求：冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹 ;提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质） |  |  |
| 11 | 可调节存放架 | 1500×500×2000 | 2套 | 1.主体结构：拼装式（可在场地L型/U型任意组装，非固定焊接式工艺）、四块开孔层板（为确保物品透气性），十一层间距可调、每层间距≥158mm；附调节脚4只；层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点，承重≥150kg；管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ▲2.主材材质：国标S30408不锈钢板材:符合 GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目，①、碳C，%，技术要求：≤0.07；②、铬Cr，%，技术要求：17.50~19.50;③、Ni镍，%，技术要求：8.00~10.5，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质） 3.主材厚度：板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm。 |  |  |
| 12 | 可调节存放架 | 1000×627×2000 | 4套 | 1.主体结构：拼装式（可在场地L型/U型任意组装，非固定焊接式工艺）、五块开孔层板（为确保物品透气性），十一层间距可调、每层间距≥158mm；附调节脚4只；层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点，承重≥150kg；管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ▲2.主材材质：国标S30408不锈钢板材:符合 GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目，①、碳C，%，技术要求：≤0.07；②、铬Cr，%，技术要求：17.50~19.50;③、Ni镍，%，技术要求：8.00~10.5，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质） 3.主材厚度：板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm。 |  |  |
| 13 | 可调节存放架 | 900×627×2000 | 1套 | 1.主体结构：拼装式（可在场地L型/U型任意组装，非固定焊接式工艺）、五块开孔层板（为确保物品透气性），十一层间距可调、每层间距≥158mm；附调节脚4只；层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点，承重≥150kg；管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ▲2.主材材质：国标S30408不锈钢板材:符合 GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目，①、碳C，%，技术要求：≤0.07；②、铬Cr，%，技术要求：17.50~19.50;③、Ni镍，%，技术要求：8.00~10.5，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质） 3.主材厚度：板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm。 |  |  |
| 14 | 可调节存放架 | 1000×627×2000 | 1套 | 1.主体结构：可移动式、五块开孔层板（为确保物品透气性），十一层间距可调、每层间距≥158mm；附调节脚4只；层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点，承重≥150kg；管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ▲2.主材材质：国标S30408不锈钢板材:符合 GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目，①、碳C，%，技术要求：≤0.07；②、铬Cr，%，技术要求：17.50~19.50;③、Ni镍，%，技术要求：8.00~10.5，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质） 3.主材厚度：板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm。 |  |  |
| 15 | 物品存放架--单列篮筐式 | 473×627×2000 | 4套 | 1.主体结构：拼装式（非固定焊接式工艺），单列，顶部二层导轨倾斜式安装，二十六层间距可调、每层间距64mm； ▲2.产品组成：透明物品管理篮筐：≥400×600×200mm×3只、≥400×600×100mm×4只（每只≥400×600×200mm透明物品管理篮筐内标配：长隔片×1、标牌卡×2；每只400×600×100mm透明物品管理篮筐内标配：长隔片×1、短隔片×1、标牌卡×4，标牌卡需有≥三种不同尺寸、≥三种不同颜色可选），材质为防摔承重、防折优质塑材（投标人或投标品牌制造商提供彩页或图文证明文件，要求内容能体现满足上述参数要求。）；附调节脚4只；拆卸可调式导轨（一体成型、有二种锁定限位功能），材质为防摔承重、防折优质塑材； ▲6.提供塑料篮筐：通过≥134℃，压力201.7kPa~229.3kPa、时间为4分钟的测试，测试结果：颜色无变化、形状无变化、无开裂变化（投标人或投标品牌制造商提供图文证明文件及测试报告，要求内容能体现满足上述参数要求。）； ▲7.提供塑料篮筐分隔片:通过≥134℃，压力201.7kPa~229.3kPa、时间为4分钟的测试，测试结果：颜色无变化、形状无变化、无开裂变化（投标人或投标品牌制造商提供图文证明文件及测试报告，要求内容能体现满足上述参数要求。）； ▲8.主材材质：国标S30408不锈钢板材:符合 GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目，①、碳C，%，技术要求：≤0.07；②、铬Cr，%，技术要求：17.50~19.50;③、Ni镍，%，技术要求：8.00~10.5，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质） 9.主材厚度：管材厚度≥2.0mm； ▲10.表面处理：医用家具用金属喷塑件符合 GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件标准规定中 的检验检测项目：(1)硬度，检测要求：铅笔硬度 H，应无塑性变形和/或内聚破坏 ;(2)冲击强度，检测要求：冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹 ;提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质） |  |  |
| 16 | 物品存放架--平板式 | 430×370×2000 | 1套 | 1.主体结构：拼装式，顶层倾斜式层板+四层平板式层板、二十四层间距可调、每层间距64mm；上四层层板配置积木式物品分类装置；附调节脚4只；安装不锈钢承重定位螺栓（不可有任何焊接点），螺栓长度≥15mm；管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件；层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点； ▲2.主材材质：国标S30408不锈钢板材:符合 GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目，①、碳C，%，技术要求：≤0.07；②、铬Cr，%，技术要求：17.50~19.50;③、Ni镍，%，技术要求：8.00~10.5，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质） 3.主材厚度：板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm； 4.表面处理：立柱、层板表面喷塑处理，金属喷塑符合GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件标准规定中的检验检测项目。 |  |  |
| 17 | 物品存放柜--双列双门式 | 905×680×2000 | 1套 | 1.主体结构：不锈钢制作、柜体侧板双层复合式，无框工艺，顶部二层导轨倾斜式安装，二十二层间距可调、每层间距64mm；附件：柜门铰链1副、不锈钢把手2只、透明物品管理篮筐：400×600×200×6只、400×600×100×6只（每只400×600×200透明物品管理篮筐内标配：长隔片×1、标牌卡×2；每只400×600×100透明物品管理篮筐内标配：长隔片×1、短隔片×1、标牌卡×4） ▲2.门板四角为模块安装连接（非焊接拼装式），内部把手安装螺丝无外露，柜门配置静音垫，柜门外部配物品标牌卡（标牌卡主体上加上透明盖板既不影响标示又有效防尘，无卫生死角符合感控要求，拿下透明盖板可更换标示卡片，标牌主体通过膨胀螺丝固定在抽屉面或柜体上结构牢固不会脱落）（投标人或投标品牌制造商提供彩页或图文证明文件，要求内容能体现满足上述参数要求。）； 3.柜体侧板、门板：双层复合工艺设计（投标人或投标品牌制造商提供彩页或图文证明文件，要求内容能体现满足上述参数要求。）; ▲4.配安全锁具，具备可调式留钥匙功能（开锁状态钥匙不可拔出），提高贵重物品的安全管理意识，配有多种不同管理模式的钥匙，不需要任何其他工具，可更换锁芯（投标人或投标品牌制造商提供彩页或图文证明文件，要求内容能体现满足上述参数要求。） 5.主材材质：国标S30408不锈钢板材:符合 GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目，①、碳C，%，技术要求：≤0.07；②、铬Cr，%，技术要求：17.50~19.50;③、Ni镍，%，技术要求：8.00~10.5，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； 6.表面处理：柜门表面喷塑处理，金属喷塑符合GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件标准规定中的检验检测项目 ▲7.铰链：符合QB/T 2189-2013(2017)家具五金的检测标准；检测项目：1、过载要求（垂直静载荷、水平静载荷），2、功能试验（关闭力N、打开力N，下沉量mm，垂直静载荷，水平静载荷，耐久性）3、耐腐蚀要求；提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）。 ▲8.不锈钢把手：符合GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准规定中的检验检测项目：1、Ni8.00~11.00%；；提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质，检测报告需有检测样品照片）。 9.主材厚度：板材厚度≥1.0mm。 |  |  |
| 18 | 物品存放架--平板式 | 820×627×2000 | 1套 | 1.主体结构：拼装式，顶层倾斜式层板+四层平板式层板、二十四层间距可调、每层间距64mm；上四层层板配置积木式物品分类装置：①材质为“铝合金”，避免老化、断裂，保证长期使用强度② “积木式”物品分类装置的所有隔条上下均无齿口/ 切口，为模压一次成形，符合卫生学及清洁方便③所有隔条在抽屉中可任意前后移动、调节成不同大小的空间及横向/竖向任意分隔，方便分隔放置大小不同的物品④ “积木式”物品分类装置的所有隔条的正面/两侧面均可任意放置标牌卡，标牌卡需有≥三种不同尺寸、≥三种不同颜色可选，方便标识管理物品⑤尺寸高度≥三种）；附调节脚4只；安装不锈钢承重定位螺栓（不可有任何焊接点），螺栓长度≥15mm；管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件；层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点； ▲2.主材材质：国标S30408不锈钢板材:符合 GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目，①、碳C，%，技术要求：≤0.07；②、铬Cr，%，技术要求：17.50~19.50;③、Ni镍，%，技术要求：8.00~10.5，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； 3.主材厚度：板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm； 4.表面处理：立柱、层板表面喷塑处理，金属喷塑符合GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件标准规定中的检验检测项目。 |  |  |
| 19 | 物品存放架--平板式 | 1000×627×2000 | 1套 | 1.主体结构：拼装式（可在场地L型/U型任意组装，非固定焊接式工艺），顶层倾斜式层板+四层平板式层板、二十四层间距可调、每层间距64mm；上四层层板配置积木式物品分类装置（每层纵向6格）：①材质为“铝合金”，避免老化、断裂，保证长期使用强度② “积木式”物品分类装置的所有隔条上下均无齿口/ 切口，为模压一次成形，符合卫生学及清洁方便③所有隔条可任意前后移动、调节成不同大小的空间及横向/竖向任意分隔，方便分隔放置大小不同的物品④ “积木式”物品分类装置的所有隔条的正面/两侧面均可任意放置标牌卡，标牌卡需有≥三种不同尺寸、≥三种不同颜色可选，方便标识管理物品⑤尺寸高度≥三种）；附调节脚4只；安装不锈钢承重定位螺栓（不可有任何焊接点），螺栓长度≥15mm；管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件；层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点； ▲2.主材材质：国标S30408不锈钢板材:符合 GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目，①、碳C，%，技术要求：≤0.07；②、铬Cr，%，技术要求：17.50~19.50;③、Ni镍，%，技术要求：8.00~10.5，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； 3.主材厚度：板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm； 4.表面处理：立柱、层板表面喷塑处理，金属喷塑符合GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件标准规定中的检验检测项目 |  |  |
| 20 | 物品存放架--单列篮筐式（请提供样品） | 473×627×2000 | 7套 | 1.主体结构：拼装式（非固定焊接式工艺），单列，顶部二层导轨倾斜式安装，二十六层间距可调、每层间距64mm； ▲2.产品组成：透明物品管理篮筐：≥400×600×200mm×3只、≥400×600×100mm×4只（每只≥400×600×200mm透明物品管理篮筐内标配：长隔片×1、标牌卡×2；每只400×600×100mm透明物品管理篮筐内标配：长隔片×1、短隔片×1、标牌卡×4，标牌卡需有≥三种不同尺寸、≥三种不同颜色可选），材质为防摔承重、防折优质塑材（投标人或投标品牌制造商提供彩页或图文证明文件，要求内容能体现满足上述参数要求。）；附调节脚4只；拆卸可调式导轨（一体成型、有二种锁定限位功能），材质为防摔承重、防折优质塑材； ▲6.提供塑料篮筐：通过≥134℃，压力201.7kPa~229.3kPa、时间为4分钟的测试，测试结果：颜色无变化、形状无变化、无开裂变化（投标人或投标品牌制造商提供图文证明文件及测试报告，要求内容能体现满足上述参数要求。）； ▲7.提供塑料篮筐分隔片:通过≥134℃，压力201.7kPa~229.3kPa、时间为4分钟的测试，测试结果：颜色无变化、形状无变化、无开裂变化（投标人或投标品牌制造商提供图文证明文件及测试报告，要求内容能体现满足上述参数要求。）； ▲8.主材材质：国标S30408不锈钢板材:符合 GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目，①、碳C，%，技术要求：≤0.07；②、铬Cr，%，技术要求：17.50~19.50;③、Ni镍，%，技术要求：8.00~10.5，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质） 9.主材厚度：管材厚度≥2.0mm； ▲10.表面处理：医用家具用金属喷塑件符合 GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件标准规定中 的检验检测项目：(1)硬度，检测要求：铅笔硬度 H，应无塑性变形和/或内聚破坏 ;(2)冲击强度，检测要求：冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹 ;提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质） |  |  |
| 21 | 可调节存放架 （请提供样品） | 1200×500×2000 | 1套 | ▲1.主体结构：拼装式（可在场地L型/U型任意组装，非固定焊接式工艺）、四块开孔层板（为确保物品透气性），十一层间距可调、每层间距≥158mm（投标人或投标品牌制造商提供彩页或图文证明文件，要求内容能体现满足上述参数要求。）；附调节脚4只（自适应调平底角，根据地面平整度自动调平） ▲2.层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点，承重≥150kg（投标人或投标品牌制造商提供彩页或图文证明文件，要求内容能体现满足上述参数要求。）； 3.管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ▲4.主体材质：国标S30408不锈钢板材:符合 GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目，①、碳C，%，技术要求：≤0.07；②、铬Cr，%，技术要求：17.50~19.50;③、Ni镍，%，技术要求：8.00~10.5，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质） 5.主材厚度：板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm。 |  |  |
| 22 | 物品存放架--平板式 （请提供样品） | 1500×627×2000 | 1套 | 1.主体结构：拼装式（可在场地L型/U型任意组装，非固定焊接式工艺），顶层倾斜式层板+四层平板式层板、二十四层间距可调、每层间距64mm； ▲2.上四层层板配置积木式物品分类装置（每层纵向6格）：①材质为“铝合金”，避免老化、断裂，保证长期使用强度② “积木式”物品分类装置的所有隔条上下均无齿口/ 切口，为模压一次成形，符合卫生学及清洁方便③所有隔条可任意前后移动、调节成不同大小的空间及横向/竖向任意分隔，方便分隔放置大小不同的物品④ “积木式”物品分类装置的所有隔条的正面/两侧面均可任意放置标牌卡，标牌卡需有≥三种不同尺寸、≥三种不同颜色可选，方便标识管理物品⑤尺寸高度≥三种）；（投标人或投标品牌制造商提供彩页或图文证明文件，要求内容能体现满足上述参数要求。）； ▲3.铝制分隔片：符合 GB/T 3190-2020《变形铝及铝合金化学成分》标准规定中的检验检测项目：（1）Si：0.20～0.6%；（2）Fe≤0.35%；（3）Cu≤0.10%；（4）Mn≤0.10%；（5）Mg0.45～0.9%；（6）Cr≤0.10%；（7）Zn≤0.10%（8）Ti≤0.10% 。提供投标人或投标品牌制造商作为委托人的第三方检验检测机构出具的具有CMA标识的检验（检测）报告扫描件。 4.附件：调节脚4只； 5.安装不锈钢承重定位螺栓（不可有任何焊接点），螺栓长度≥15mm； 6.管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； 7.层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点； 8.主体材质：国标S30408不锈钢符合 GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准； 9.主材厚度：板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm； 10.表面处理：立柱、层板表面喷塑处理，金属喷塑符合GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件标准规定中的检验检测项目。 |  |  |
| 23 | 抢救车 （请提供样品） | 645×500×950/1030 | 10套 | 1.主体结构：正面抽屉×4，附件：左侧：合金铝喷涂储物盒×1、手动机构+桶盖×1，优质塑料污物桶×1；右侧：不锈钢储物篮×1、优质塑料污物桶×1；背部：CPR抢救板×1；抽屉内部：积木式任意分隔装置×4；内藏式一次性锁具×1 ▲2.主体材质：不锈钢+轻型合金，国标S30408不锈钢板材:符合 GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目，①、碳C，%，技术要求：≤0.07；②、铬Cr，%，技术要求：17.50~19.50;③、Ni镍，%，技术要求：8.00~10.5，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； ▲3.立柱为铝型材：铝型材符合GB/T3190-2020《变形铝及铝合金化学成分》标准规定中的检验检测项目：①Si,%技术要求0.20～0.6; ②Fe,%技术要求≤0.35; ③Cu,%技术要求≤0.10; ④Mn,%技术要求≤0.10; ⑤Mg,%技术要求0.45～0.9;⑥Cr,%技术要求≤0.10; ⑦Zn,%技术要求≤0.10; ⑧Ti,%技术要求≤0.10。提供投标人或所投产品制造商送检的具备CMA标志的检测报告；提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）。 4.防尘装饰圈：主管及三面圆管采用交叉式设计，每处交叉点配置ABS防尘装饰圈，无任何毛刺焊点外露，符合感控要求； 5.台面操作软垫、抽屉垫：符合GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》的八种可迁移元素最大限量要求标准规定中的检验检测项目：（1）Sb≤60mg/kg；（2）As≤25mg/kg；（3）Ba≤1000mg/kg；（4）Cd≤75mg/kg；（5）Cr≤60mg/kg；（6）Pb≤90mg/kg；（7）Hg≤60mg/kg；（8）Se≤500mg/kg。提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）。 ▲6.不锈钢储物篮由不锈钢棒制成，不锈钢棒电抛光处理，表面质感更佳，耐磨性及耐腐蚀性更强：符合 GB/T 20016-2005 标准规定中的检验检测项目：耐湿热实验 24 小时（38℃ ,100%RH），无明显锈蚀现象；中性盐雾（NSS）实验24小时，无明显锈蚀现象；硫酸铜实验，无铜色沉积或铜色斑点； 水浸泡试验（8个循环），无明显锈蚀现象。提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）。 7.抽屉：配有自动落锁装置，避免锁定状态下抽屉未及时闭合；制作上采用双层复合、符合卫生学工艺设计，抽屉内无安装导轨螺丝及安装拉手螺丝； 8.导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准； ▲9.脚轮：符合 QB/T4765-2014《家具用脚轮》标准规定中的检验检测项目：（1）滚动阻力：水平牵引力 F5≤15%F4；（2）旋转阻力：水平牵引力 F7≤20%F6；（3）静载荷性能：脚轮的轮径变形量≤3%，且脚轮的零部件不出现 分离和松动， 脚轮的滚动，旋转和制动等功能不受到损伤。提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）。 ▲10..防撞角：符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T 1043.1-2008《塑料简支梁冲击性能的测定第1部分：非仪器化冲击实验》标准规定中的检验检测项目：ABS 材质冲击强度≥10J/㎡，TPE 材质冲击强度≥10J/㎡；提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质，检测报告需有检测样品照片）。 ▲11.通过噪声检测，检测限量值符合GB3096-2008《声环境质量标准》0类标准；提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）。 ▲12.CPR 抢救板：尺寸≥600×400×18mm，满足身宽体胖的患者。为防止抢救板在推拉车体时产生噪声或掉落，摆放方式为插入式，插入式 底座为模具化一体成型并有限位功能。为满足抢救板强度、韧性，在使用时不会损坏，需模具化一体成型，四周无毛刺无尖角。（投标人或投标品牌制造商提供彩页或图文证明文件，要求内容能体现满足上述参数要求。） 表面处理：表面喷塑处理，金属喷塑符合GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件标准规定中的检验检测项目。 ▲13.内藏式一次性锁具：ABS模具化一体成型；锁具开关应通过疲劳测试：测试后开关无破损，且保持正常功能；内锁装置无破损，且保持正常功能：在开关处，施加一个适当的力，旋转开关。当开关到止动位置时，不得继续施力。打开和关闭整个过程为一个循环，重复循环>100000次(频率6次/分钟)（（投标人或投标品牌制造商提供彩页、图文证明文件及测试报告，要求内容能体现满足上述参数要求。） 14.抽屉面装配物品标牌卡：标牌卡主体上加上透明盖板，拿下透明盖板可更换标示卡片，标牌主体通过膨胀螺丝固定在抽屉面或柜体上。 |  |  |

- 包2：无菌物品架（非核心20项制品）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 技术参数 | 单价(万元) | 总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术椅 | Φ340*（500 ~650） | 15套 | 1.主体结构：主体不锈钢底座，橡胶面，带四孔； ▲2.主材材质：国标SUS304不锈钢制作，管材表面自动化拉丝处理工艺。不锈钢板材管材：符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：1、C≤0.08%；2、Cr18.00~20.00%;3、Ni8.00~11.00%。提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； 3.主材厚度：主管材厚度≥1.2mm，主板材厚度≥1.0mm； 4.凳面耐久性性试验20万次合格； |  |  |
| 2 | 接产车 | 700×450×950/1020 | 3套 | 1.主体结构：主体不锈钢喷塑+铝型材结构，正面八抽，抽内配铝合金药隔栅，左侧一手消篓和一利器盒，右侧翻盖垃圾桶和一不锈钢把手，配四只医用万向脚轮，前两只带刹车，车体四周安装强力塑胶防撞角； ▲2.主体材质：国标SUS304不锈钢喷涂制作，主管材厚度≥1.2mm，主板材厚度≥1.0mm，管材表面自动化拉丝处理工艺。不锈钢板材管材：符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：1、C≤0.08%；2、Cr18.00~20.00%;3、Ni8.00~11.00%；板材抗拉强度Rm（MPa)≥700，规定塑性延伸强度Rp0.2(MPa）≥205，断后伸长率A(%)Lo=50mm≥45；耐湿热：温度：70℃,湿度：50%RH,时间：500h。试验后无裂缝，开裂，起皱，鼓泡现象；铜加速乙酸盐雾(245h) 试验后无气泡产生，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，保护等级达到10级,提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； ▲3.喷塑：采用双层处理工艺，底层采用自动喷砂线喷砂处理，表层采用塑粉静电喷涂处理，符合GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件标准规定中的检验检测项目：(1)硬度要求：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；(2)冲击强度要求：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；(3)耐盐浴要求：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；(4)附着力要求：2级或优于2级。并通过GB/T 21866-2008抗菌涂料抗菌性能测定方法和抗菌效果的检测，抗菌等级达到I级(抗细菌性能≥99%，抗细菌耐久性能≥95%)，21种喷塑颜色可选，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； ▲4.导轨：优质静音伸缩自吸导轨，符合QB/T 2454-2013《金属五金 抽屉导轨》标准规定，垂直向下静载荷≥300N，无缺陷，耐久性试验8万次，无缺陷，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； ▲5.脚轮：防卷发，超静音，超顺滑脚轮，双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质，符合QB/T4765-2014家具用脚轮标准；，①滚动阻力:水平牵引力F5不应超过15%F4;②旋转阻力:水平牵引力F7不应超过 20%F6;③静载荷性能:脚轮的轮径变形量≤3%，脚轮不应破损，零部件不应出现松动，所有有的功能不应受到损伤;④抗冲击性能:脚轮不应破损，零部件不应出现松动，所有的功能不应受到损伤。 符合QB/T 2280-2016力学性能检测标准；脚轮往复磨损10万次①测试后使用功能应无损坏和丧失:②测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮应不会脱落出来； 符合GB 28481-2012有害物质限量要求；提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； 6.噪音：整车通过环境噪音检测，符合GB 3096-2008《声环境质量标准》 0类要求，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； 7.抽屉：抽屉双层复合卫生学工艺设计，抽屉内无轨道螺丝及拉手螺丝，不易藏污纳垢，抽屉内放置静音防滑垫，通过有害元素检测，锑、砷、钡、镉、铅、汞、铬、硒等元素无超标的检测，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； 8.台面防滑操作软:符合GB 6675.4-2014标准规定中的检验检测项目（锑≤60、砷≤25、钡≤1000、镉≤75、铬≤60、铅≤90、汞≤60、硒≤500），提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）。 9.医疗专用超大抗菌分级吸能防撞角：四脚安装防撞塑角，撞到墙面时有泄力功能，保护医护人员在推动车辆时身体不受伤害，并有效保护医院墙面及门套。 10.防尘装饰圈：主管及三面圆管采用交叉式设计，每处交叉点配置ABS防尘装饰圈，无任何任何毛刺焊点外露，更加符合感控要求。 |  |  |
| 3 | 脚凳 | 460*300*150 | 15套 | 1.主体结构：主体不锈钢结构，模具冲压面，可以叠装； ▲2.主材材质：国标SUS304不锈钢制作，管材表面自动化拉丝处理工艺。不锈钢板材管材：符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：1、C≤0.08%；2、Cr18.00~20.00%;3、Ni8.00~11.00%；板材抗拉强度Rm（MPa)≥700，规定塑性延伸强度Rp0.2(MPa）≥205，断后伸长率A(%)Lo=50mm≥45；耐湿热：温度：70℃,湿度：50%RH,时间：500h。试验后无裂缝，开裂，起皱，鼓泡现象；铜加速乙酸盐雾(245h) 试验后无气泡产生，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，保护等级达到10级,提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； 3.主材厚度：主管材厚度≥1.2mm，主板材厚度≥1.0mm； |  |  |
| 4 | 移动垃圾车 | 940×420×900 | 14套 | 1.主体结构：主体304不锈钢结构，方型，两只防雨布袋（分蓝色、绿色），配四只医用万向脚轮，前两只带刹车； ▲2.主材材质：国标SUS304不锈钢制作，管材表面自动化拉丝处理工艺。不锈钢板材管材：符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：1、C≤0.08%；2、Cr18.00~20.00%;3、Ni8.00~11.00%；板材抗拉强度Rm（MPa)≥700，规定塑性延伸强度Rp0.2(MPa）≥205，断后伸长率A(%)Lo=50mm≥45；耐湿热：温度：70℃,湿度：50%RH,时间：500h。试验后无裂缝，开裂，起皱，鼓泡现象；铜加速乙酸盐雾(245h) 试验后无气泡产生，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，保护等级达到10级,提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； 3.主材厚度：主管材厚度≥1.2mm； ▲4.脚轮：防卷发，超静音，超顺滑脚轮，双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质，符合QB/T4765-2014家具用脚轮标准；，①滚动阻力:水平牵引力F5不应超过15%F4;②旋转阻力:水平牵引力F7不应超过 20%F6;③静载荷性能:脚轮的轮径变形量≤3%，脚轮不应破损，零部件不应出现松动，所有有的功能不应受到损伤;④抗冲击性能:脚轮不应破损，零部件不应出现松动，所有的功能不应受到损伤。 符合QB/T 2280-2016力学性能检测标准；脚轮往复磨损10万次①测试后使用功能应无损坏和丧失:②测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮应不会脱落出来； 符合GB 28481-2012有害物质限量要求；提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； |  |  |
| 5 | 手术套车（大、中、小） | 1100×600×850；900×550×800；700×450×750 | 6套 | 1.主体结构：主体304不锈钢结构，大、中号，单层台面，小号两层单台面，大号三面带护栏，配四只医用万向脚轮，前两只带刹车； ▲2.材质：国标SUS304不锈钢制作，管材表面自动化拉丝处理工艺。不锈钢板材管材：符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：1、C≤0.08%；2、Cr18.00~20.00%;3、Ni8.00~11.00%；板材抗拉强度Rm（MPa)≥700，规定塑性延伸强度Rp0.2(MPa）≥205，断后伸长率A(%)Lo=50mm≥45；耐湿热：温度：70℃,湿度：50%RH,时间：500h。试验后无裂缝，开裂，起皱，鼓泡现象；铜加速乙酸盐雾(245h) 试验后无气泡产生，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，保护等级达到10级,提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； 3.主材厚度：主管材厚度≥1.2mm，主板材厚度≥1.0mm； ▲4.脚轮：防卷发，超静音，超顺滑脚轮，双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质，符合QB/T4765-2014家具用脚轮标准；，①滚动阻力:水平牵引力F5不应超过15%F4;②旋转阻力:水平牵引力F7不应超过 20%F6;③静载荷性能:脚轮的轮径变形量≤3%，脚轮不应破损，零部件不应出现松动，所有有的功能不应受到损伤;④抗冲击性能:脚轮不应破损，零部件不应出现松动，所有的功能不应受到损伤。 符合QB/T 2280-2016力学性能检测标准；脚轮往复磨损10万次①测试后使用功能应无损坏和丧失:②测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮应不会脱落出来； 符合GB 28481-2012有害物质限量要求；提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； |  |  |
| 6 | 污染辅料车 | 560×560×850 | 8套 | 1.主体结构：主体304不锈钢结构，方形，配单只防雨布袋，配四只医用万向脚轮，前两只带刹车； ▲2.主材材质：国标SUS304不锈钢制作，管材表面自动化拉丝处理工艺。不锈钢板材管材：符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：1、C≤0.08%；2、Cr18.00~20.00%;3、Ni8.00~11.00%；板材抗拉强度Rm（MPa)≥700，规定塑性延伸强度Rp0.2(MPa）≥205，断后伸长率A(%)Lo=50mm≥45；耐湿热：温度：70℃,湿度：50%RH,时间：500h。试验后无裂缝，开裂，起皱，鼓泡现象；铜加速乙酸盐雾(245h) 试验后无气泡产生，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，保护等级达到10级,提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； 4.主材厚度：主管材厚度≥1.2mm； ▲5.脚轮：防卷发，超静音，超顺滑脚轮，双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质，符合QB/T4765-2014家具用脚轮标准；，①滚动阻力:水平牵引力F5不应超过15%F4;②旋转阻力:水平牵引力F7不应超过 20%F6;③静载荷性能:脚轮的轮径变形量≤3%，脚轮不应破损，零部件不应出现松动，所有有的功能不应受到损伤;④抗冲击性能:脚轮不应破损，零部件不应出现松动，所有的功能不应受到损伤。 符合QB/T 2280-2016力学性能检测标准；脚轮往复磨损10万次①测试后使用功能应无损坏和丧失:②测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮应不会脱落出来； 符合GB 28481-2012有害物质限量要求；提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； |  |  |
| 7 | 带扶手体重秤 | / | 2套 | 主要参数： 1.型号:XK3190-A12+(E)称重电子称 2.准确度:3 级,n=3000 3.采样速度10 次/秒: 4.传感器灵敏度范围:1.5~3mV/V 5.分度值:100/50可选 6.显示:6位LCD/LED，6个状态指示 7.精度:100g 8.最大称重:300kg 9.尺寸:1*1米(里面空间80cm)特殊要求可定制 10.特色/适用范围:可上轮椅称重、适用于医院血液透析室 11.使用电源:免维护铅酸蓄电池DC6V/4AH 12.使用温度:0~40℃ 13.储运温度:-25~55℃ 14.湿度:<85%RH 仪表特色：: 1.高精度 AD转换，可读性达1/30000; 2.调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差; 3.特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力; 4.数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置; 5.称重计数功能(单件重量有断电保护); 6. 多种背光模式可选: 7.选配 RS232通讯口，波特率可选，通讯方式可选: 8.选配20mA电流环大屏幕通讯口: 9.可定制非标改制型品种(可根据客户需求定制) (1)带kg/lb转换功能的改制型: (2)畜牧秤专用改制型; (3)带2个定值输出(TTL)功能的改制型; (4)带峰值保持的改制型。 |  |  |
| 8 | 治疗车静音轮 | / | 20套 | ▲脚轮：防卷发，超静音，超顺滑脚轮，双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质，符合QB/T4765-2014家具用脚轮标准；，①滚动阻力:水平牵引力F5不应超过15%F4;②旋转阻力:水平牵引力F7不应超过 20%F6;③静载荷性能:脚轮的轮径变形量≤3%，脚轮不应破损，零部件不应出现松动，所有有的功能不应受到损伤;④抗冲击性能:脚轮不应破损，零部件不应出现松动，所有的功能不应受到损伤。 符合QB/T 2280-2016力学性能检测标准；脚轮往复磨损10万次①测试后使用功能应无损坏和丧失:②测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮应不会脱落出来； 符合GB 28481-2012有害物质限量要求；提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； |  |  |
| 9 | 灭菌器装载架 | / | 4套 | 技术参数要求： 灭菌器装卸载附件数量：1套 1.1 功能：能与现有灭菌设备无缝对接，配套对复用器械装载后灭菌 2.灭菌层架要求： 2.1 灭菌层架装载重量≥200KG。 2.2 每个层架底部带有8个不锈钢滚轮，滚轮可拆卸；车轮采用优质塑料平面轴承操作时平稳方便。 2.3 层架层板可拆卸，可根据物品的不同进行高度调整。 2.4 灭菌层架材质为316不锈钢。 |  |  |
| 10 | 焊网框+硅胶垫 | 350×150×50 | 3套 | 1.主材材质: 国标SUS304不锈钢制作，管材表面自动化拉丝处理工艺。不锈钢板材管材：符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：1、C≤0.08%；2、Cr18.00~20.00%;3、Ni8.00~11.00%。提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； 2.工艺及表面处理: 采用电解抛光工艺处理，提高耐磨性及耐腐蚀性，符合GB/T20016-2005检测标准; |  |  |
| 11 | 焊网框+硅胶垫 | 550×150×60 | 5套 |  |  |  |
| 12 | 焊网框+硅胶垫 | 550×250×50 | 7套 |  |  |  |
| 13 | 焊网框+硅胶条 | 550×100×25 | 2套 |  |  |  |
| 14 | 晨晚间护理车 （请提供样品） | 1000×500×970 | 20套 | 1.主体结构：主体不锈钢喷塑结构，左侧三层台面，一抽屉，右侧一防雨布袋，配四只医用万向脚轮，前两只带刹车，车体四周安装强力塑胶防撞角； ▲2.主材材质：国标SUS304不锈钢喷涂制作，主管材厚度≥1.2mm，主板材厚度≥1.0mm，管材表面自动化拉丝处理工艺。不锈钢板材管材：符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：1、C≤0.08%；2、Cr18.00~20.00%;3、Ni8.00~11.00%；板材抗拉强度Rm（MPa)≥700，规定塑性延伸强度Rp0.2(MPa）≥205，断后伸长率A(%)Lo=50mm≥45；耐湿热：温度：70℃,湿度：50%RH,时间：500h。试验后无裂缝，开裂，起皱，鼓泡现象；铜加速乙酸盐雾(245h) 试验后无气泡产生，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，保护等级达到10级,提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； ▲3.喷塑：采用双层处理工艺，底层采用自动喷砂线喷砂处理，表层采用塑粉静电喷涂处理，符合GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件标准规定中的检验检测项目：(1)硬度要求：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；(2)冲击强度要求：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；(3)耐盐浴要求：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；(4)附着力要求：2级或优于2级。并通过GB/T 21866-2008抗菌涂料抗菌性能测定方法和抗菌效果的检测，抗菌等级达到I级(抗细菌性能≥99%，抗细菌耐久性能≥95%)，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； ▲4.导轨：优质静音伸缩自吸导轨，符合QB/T 2454-2013《金属五金 抽屉导轨》标准规定，垂直向下静载荷≥300N，无缺陷，耐久性试验8万次，无缺陷，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； ▲5.脚轮：防卷发，超静音，超顺滑脚轮，双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质，符合QB/T4765-2014家具用脚轮标准；，①滚动阻力:水平牵引力F5不应超过15%F4;②旋转阻力:水平牵引力F7不应超过 20%F6;③静载荷性能:脚轮的轮径变形量≤3%，脚轮不应破损，零部件不应出现松动，所有有的功能不应受到损伤;④抗冲击性能:脚轮不应破损，零部件不应出现松动，所有的功能不应受到损伤。 符合QB/T 2280-2016力学性能检测标准；脚轮往复磨损10万次①测试后使用功能应无损坏和丧失:②测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮应不会脱落出来； 符合GB 28481-2012有害物质限量要求；提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； 6.噪音：整车通过环境噪音检测，符合GB 3096-2008《声环境质量标准》 0类要求，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； 7.把手：整体模具成型，符合人体工学流线型无死角抗菌把手； 8.抽屉：抽屉双层复合卫生学工艺设计，抽屉内无轨道螺丝及拉手螺丝，不易藏污纳垢，抽屉内放置静音防滑垫，通过有害元素检测，锑、砷、钡、镉、铅、汞、铬、硒等元素无超标的检测，提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； 9.台面防滑操作软:提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）。所提供的检测报告需包含符合GB 6675.4-2014标准规定中的检验检测项目（锑≤60、砷≤25、钡≤1000、镉≤75、铬≤60、铅≤90、汞≤60、硒≤500）。 10.医疗专用超大抗菌分级吸能防撞角：四脚安装防撞塑角，撞到墙面时有泄力功能，保护医护人员在推动车辆时身体不受伤害，并有效保护医院墙面及门套。 11.防尘装饰圈：主管及三面圆管采用交叉式设计，每处交叉点配置ABS防尘装饰圈，无任何任何毛刺焊点外露，更加符合感控要求。 |  |  |
| 15 | 器械柜 | 1000×600×2000 | 3套 | 1.主体结构：主体304不锈钢结构，玻璃对开门，内有四层不锈钢可调隔板； ▲2.主材材质：国标SUS304不锈钢制作，管材表面自动化拉丝处理工艺。不锈钢板材管材：符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目：1、C≤0.08%；2、Cr18.00~20.00%;3、Ni8.00~11.00%。提供投标人或投标品牌制造商送检的第三方机构出具的检测报告（检测机构须具备CMA认证资质）； 3.主材厚度：主管材厚度≥1.2mm，主板材厚度≥1.0mm； |  |  |
| 16 | 器械柜 | 1200×600×2000 | 1套 |  |  |  |
| 17 | 器械柜 | 1100×600×2000 | 1套 |  |  |  |
| 18 | 器械柜 | 1000×600×2000 | 1套 |  |  |  |
| 19 | 器械柜 | 1000×600×2000 | 2套 |  |  |  |
| 20 | 器械柜 | 1000×500×2000 | 1套 |  |  |  |

- 四、投标报价

1、投标报价应包括项目实施过程中所有费用，包含但不限于：拟提供货物材料、制作、包装、运输、分批多次运输、成品保护、装卸（同时自行考虑现场装卸措施）、清点、堆放、验收前保管、改造、安装、调试、检验、检测、验收合格、保险、垃圾清运、操作培训、水电使用及之前所有含税费用，投标报价还包含投标人应当提供的伴随服务，售后服务、质保期间内维修费等一切费用。投标人不得再向采购人收取任何费用。

2、投标报价方式：本项目采用固定单价报价。投标人报价时应充分考虑材料、劳务、相应的保险、赔偿及所需的全部费用的市场风险系数及天气变化，采取的临时措施的费用，并计入总价，今后不做调整。

3、投标人必须按照招标文件要求对所有货物的各个参数指标作出实质性应答，任何偏差都必须列入偏离表中。中标后，投标人在合同谈判中提出的任何偏差都不得超过此偏差表中已被采购人确认的条款。

- 五、质量要求

1、应保证货物为全新、未使用的符合国家质量标准的合格品。

2、货物技术要求：所有货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

- 六、交货及验收要求

1、中标人应严格按照招标文件的有关规定提供合格货物，保证货物为全新、未使用的原装正品；除有特殊要求的外，其余均为标准配置；货物上均有合格证；

2、货物验收地点即为到货地点。验收时，供需双方派员一起当场开箱验货，如发现货物短缺、质次、损坏和规格不符等问题，应做详细记录，由中标人立即无条件为采购人调换或补齐，同时由中标人承担因此而产生的一切后果；

3、交货期限：合同生效后由采购人指定的时间内货物交项目现场。如不能如期供货，采购人有权终止合同，中标人须承担由此对采购人造成的损失；

4、交货地点：采购人指定地点；

5、货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和中标人承诺的其他指标；

6、验收标准：中标人提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标文件中所列全部规格、技术条件及功能要求等和中标人承诺的其他指标；

7、中标人交付验收时应书面、电传等方式通告采购人。

- 七、售后服务要求

1、投标人应以优惠价格提供在货物验收合格后的零配件供应；

2、投标人必须明确作出服务承诺，详细阐述服务方式和范围；

3、中标人应保证采购人免除且中标人承担由于采购人在其本国使用该产品时而引起第三方提出的侵犯其专利权、商标权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用；

4、中标人免费对采购人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训，并且提供免费的技术咨询服务；

5、出现故障或者需要维修时，中标人在接到通知后2小时内到达现场，24小时内处理完毕；

6、投标人需承诺招标文件中提出的全部技术要求；如果其中某些条款不响应，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应；

7、质保期内，由于质量问题造成的产品损坏，中标人应免费维修或更换。对于其他原因造成的损坏，中标人有义务对损坏的硬件有偿更换。产品质保期内，确属产品质量问题，经维修人员修理后仍达不到质量要求的产品应包退包换。中标人的承诺高于此要求的，按中标人的承诺执行；

8、在保修期结束前，由中标人、采购人对所供货物进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理，修复后中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等情况书面汇报给采购人。

- 八、其他

1、中标人与采购人签订供货合同，服务期内根据采购人需求按中标单价供货，如中标人无法按采购人要求供货的，则取消中标资格（采购人变更采购要求的除外），并承担由此产生的一切责任和经济损失。

2、货物由中标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。货物材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

3、中标人必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，注意安全；供货期间，必须服从采购人管理，货物进场须采购人验货；中标人在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论供货期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。

4、采购人有权对中标人进行现场考察。

- 九、样品要求

【样品品种：包一为《采购清单及要求》的序号20物品存放架--单列篮筐式、序号21可调节存放架、序号22物品存放架--平板式、序号23抢救车，共4样。包二为《采购清单及要求》的序号14晨晚间护理车，共1样。要求见技术参数】

1、送样时间：样品必须在投标截止时间前递交至扬州市邗江区文昌西路456号（华城科技广场）2幢703室（须安装完毕），并至开标室做好样品送达登记工作，逾期将不予接收。（联系人：池昊，电话：15862877288）

2、样品标识：样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记、品牌、商标等标识，否则投标无效。各单位的样品由采购人及监督人员统一编号登记，评委以编号为单位进行独立评定。未提供样品的不得分。

3、样品递交及退还必须出具投标人的授权委托书及身份证原件。

4、样品费用：样品的制作、运输、安装、退场等费用均由供应商承担。

5、样品退场：采购活动结束后，未中标人的样品，由供应商及时取回；中标人的样品，应按采购人要求送至指定位置，由采购人进行封存保管，并作为履约验收的参考。若供应商未及时取回，代理机构不负有保管责任。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

二、评标标准

本项目采用综合评分法，总分为100分，按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；价格分也相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；分值均相同的，则由评标委员会决定排列顺序。由评标委员会推荐3名成交候选人。具体评审办法如下：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 业绩 （5分） | 投标人或所投核心产品制造商自2022年1月1日以来，具有类似供货业绩，提供合同复印件。时间以合同签订时间为准。经评标委员会认定有效的每份得1分，最多得5分。 |
| 综合能力 （3分） | 投标人或所投核心产品制造商提供有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个有效的证书得1分，满分3分。 注：采购人或采购代理机构将通过“国家认证认可监督管理委员会”网站(www.cnca.gov.cn)查询认证结果,本次查询记录打印的网页版将留存在评标报告中。查询时间：投标截止时间以后、评标阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 |
| 总体实施方案 （10分） | 投标人应提供本项目总体实施方案。根据投标人提供的项目实施方案内容（至少包括产品供货、安装调试、验收标准等内容）进行综合打分。 项目实施方案标准规范、人员配备及职责分工明确、质量管理体系完善、具有实际操作性，保障措施严谨，得10分；项目实施方案符合规范、人员配备及职责分工较明确、质量管理体系较完善、较有操作性，保障措施较合理，得7分；项目实施方案基本规范、人员配备及职责分工较模糊、质量管理体系和保障措施较有瑕疵、实际操作性有所欠缺，得4分；项目实施方案不规范、人员配备及职责分工模糊、质量管理体系和保障措施有瑕疵、实际操作性欠缺，得1分。未提供方案的不得分。 |
| 质量及保证措施 （8分） | 投标人应结合本项目需求和特点提供质量保证措施说明。措施完整、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的得8分；措施基本完整、较为科学合理，有一定针对性及可行性，基本满足采购人实际需求的得5分；措施完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距得3分；措施完整性、合理性、针对性、可行性较差，与采购人实际需求存在较大差距得1分。未提供方案的不得分。 |
| 售后及服务方案 （5分） | 投标人应提供售后服务方案，包含但不限于响应时间，巡检方案、易发问题、解决措施、技术人员保障等。方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的得5分；方案基本完整、较为科学合理，有一定针对性及可行性，基本满足采购人实际需求的得3分；方案完整性、合理性、针对性、可行性较差，与采购人实际需求存在较大差距得1分。未提供方案的不得分。 |
| 样品 （15分） | 需要投标人提交的样品，包一：序号20物品存放架--单列篮筐式、序号21可调节存放架、序号22物品存放架--平板式、序号23抢救车。（考虑医院库房大小问题，可调节存放架，物品存放架--单列篮筐式，物品存放架--平板式三项产品现场需连体L形状拼装、共用立柱。）；包二：序号14晨晚间护理车。 评标委员会根据样品的制造工艺、材质、外观设计等方面进行评审： 样品完全符合或优于招标文件要求、整体制造工艺优良没有瑕疵、所用材质优质耐用坚韧、外观设计兼具美观度及实用性，配置配件齐全，综合评价优的得15分； 样品基本符合招标文件要求，整体制造工艺良好、所用材质较耐用、外观设计美观度及实用性尚可，综合评价良好的得12分； 样品基本符合招标文件要求，整体制造工艺良中等、所用材质中等、外观设计美观度及实用性中等，综合评价一般的得9分； 样品部分符合招标文件要求，整体制造工艺一般、材质耐用一般、外观设计美观度及实用性一般，综合评价差的得6分； 未提供或严重不符合招标要求不得分。 |
| 技术指标响应（24分） | 投标设备技术参数全部符合招标文件技术需求的得基础分24分；标注“▲”的重要参数每负偏离一条扣3分，扣完为止。未标注“▲”的一般参数每负偏离一条扣1分，扣完为止。 |

说明：

1、促进中小企业发展政策

①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(提供中小企业声明函，格式《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写，联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。

- 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：

- 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

- 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。

④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为节能产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

3、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为环境标志产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

- 4、计算得分四舍五入，精确到小数点后两位。

- 5、若招标文件要求投标人提供证明材料为扫描件或复印件的，无论投标人提供扫描件或复印件均可。

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否并填写材料所在页码） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近六个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（即2025年4月-2025年9月期间)，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料 |  |
| 3 | 投标人近六个月内任意一个月依法纳税的缴款凭证(即2025年4月-2025年9月期间)，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料 |  |
| 4 | 有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（上一年度(2024年)的财务报告情况，成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 7 | 本项目为非专门面向中小微企业项目。本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受价格扣除优惠政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式）） |  |
| 8 | 中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见附件）。本项目采购标的对应的行业主要为工业 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 9 | （1）本项目不接受进口产品参与投标（注：指产品而非构成产品的零部件或者原材料，本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）； |  |
| 10 | 供应商存在下列情形的不得参加本次采购活动： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。 （3）通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录。（查询时间为响应截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间） |  |
| 11 | 投标人信用承诺函（注：采购人、采购代理机构、投标人实际控制人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的采购活动。采购代理机构及其分支机构不得在所代理的招标项目中投标或代理投标。） |  |
| 其他资格条件 |  |  |

1、营业执照副本、经营许可证副本（复印件）

2、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近六个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（即2025年4月-2025年9月期间)，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料

3、投标人近六个月内任意一个月依法纳税的缴款凭证(即2025年4月-2025年9月期间)，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（上一年度(2024年)的财务报告情况，成立不满一年不需提供）

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

6、参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

投标人信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：（江苏省招标中心有限公司）

根据贵方的（）号采购文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_________________

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非选择性报价 |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明或授权委托书 |  |  |
| 3 | 投标文件签署、盖章齐全完整 |  |  |
| 4 | 投标有效期 |  |  |
| 5 | 项目需求中的实质性要求 |  |  |
| 6 | 其他实质性要求 |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业（工业）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业（工业）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。

6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（盖章）：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标货物及服务名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元） |

日期：       年   月   日

注：1、供应商在报价时应充分考虑不确定性因素所引起的费用。

五、投标产品配置及分项报价表

- 包1：无菌物品架（核心23项制品）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 投标产品技术参数 （按项目需求要求填报） | 单价(万元) | 总价(万元) | 所投产品图片（投标人自行提供，样品不允许提供图片） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调节存放架 | 1200×500×2000 | 2套 |  |  |  |  |
| 2 | 可调节存放架 | 1500×500×2000 | 1套 |  |  |  |  |
| 3 | 可调节存放架 | 1200×500×2000 | 8套 |  |  |  |  |
| 4 | 可调节存放架 | 1500×500×2000 | 7套 |  |  |  |  |
| 5 | 可调节存放架 | 1000×500×2000 | 4套 |  |  |  |  |
| 6 | 可调节存放架 | 1500×500×2000 | 6套 |  |  |  |  |
| 7 | 可调节存放架 | 1500×500×2000 | 3套 |  |  |  |  |
| 8 | 可调节存放架 | 1200×500×2000 | 3套 |  |  |  |  |
| 9 | 可调节存放架 | 1000×500×2000 | 1套 |  |  |  |  |
| 10 | 物品存放架--单列篮筐式 | 473×627×2000 | 1套 |  |  |  |  |
| 11 | 可调节存放架 | 1500×500×2000 | 2套 |  |  |  |  |
| 12 | 可调节存放架 | 1000×627×2000 | 4套 |  |  |  |  |
| 13 | 可调节存放架 | 900×627×2000 | 1套 |  |  |  |  |
| 14 | 可调节存放架 | 1000×627×2000 | 1套 |  |  |  |  |
| 15 | 物品存放架--单列篮筐式 | 473×627×2000 | 4套 |  |  |  |  |
| 16 | 物品存放架--平板式 | 430×370×2000 | 1套 |  |  |  |  |
| 17 | 物品存放柜--双列双门式 | 905×680×2000 | 1套 |  |  |  |  |
| 18 | 物品存放架--平板式 | 820×627×2000 | 1套 |  |  |  |  |
| 19 | 物品存放架--平板式 | 1000×627×2000 | 1套 |  |  |  |  |
| 20 | 物品存放架--单列篮筐式（请提供样品） | 473×627×2000 | 7套 |  |  |  | 样品不允许提供图片 |
| 21 | 可调节存放架 （请提供样品） | 1200×500×2000 | 1套 |  |  |  | 样品不允许提供图片 |
| 22 | 物品存放架--平板式 （请提供样品） | 1500×627×2000 | 1套 |  |  |  | 样品不允许提供图片 |
| 23 | 抢救车 （请提供样品） | 645×500×950/1030 | 10套 |  |  |  | 样品不允许提供图片 |

- 包2：无菌物品架（非核心20项制品）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 投标产品技术参数 （按项目需求要求填报） | 单价(万元) | 总价(万元) | 所投产品图片（投标人自行提供，样品不允许提供图片） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术椅 | Φ340*（500 ~650） | 15套 |  |  |  |  |
| 2 | 接产车 | 700×450×950/1020 | 3套 |  |  |  |  |
| 3 | 脚凳 | 460*300*150 | 15套 |  |  |  |  |
| 4 | 移动垃圾车 | 940×420×900 | 14套 |  |  |  |  |
| 5 | 手术套车（大、中、小） | 1100×600×850；900×550×800；700×450×750 | 6套 |  |  |  |  |
| 6 | 污染辅料车 | 560×560×850 | 8套 |  |  |  |  |
| 7 | 带扶手体重秤 | / | 2套 |  |  |  |  |
| 8 | 治疗车静音轮 | / | 20套 |  |  |  |  |
| 9 | 灭菌器装载架 | / | 4套 |  |  |  |  |
| 10 | 焊网框+硅胶垫 | 350×150×50 | 3套 |  |  |  |  |
| 11 | 焊网框+硅胶垫 | 550×150×60 | 5套 |  |  |  |  |
| 12 | 焊网框+硅胶垫 | 550×250×50 | 7套 |  |  |  |  |
| 13 | 焊网框+硅胶条 | 550×100×25 | 2套 |  |  |  |  |
| 14 | 晨晚间护理车 （请提供样品） | 1000×500×970 | 20套 |  |  |  | 样品不允许提供图片 |
| 15 | 器械柜 | 1000×600×2000 | 3套 |  |  |  |  |
| 16 | 器械柜 | 1200×600×2000 | 1套 |  |  |  |  |
| 17 | 器械柜 | 1100×600×2000 | 1套 |  |  |  |  |
| 18 | 器械柜 | 1000×600×2000 | 1套 |  |  |  |  |
| 19 | 器械柜 | 1000×600×2000 | 2套 |  |  |  |  |
| 20 | 器械柜 | 1000×500×2000 | 1套 |  |  |  |  |

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 供应商须根据第四章《项目需求》要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

4. 如供应商将此表空白，视为供应商无任何偏离。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 投标人的承诺或说明 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1. 供应商须根据招标文件第一章、第二章、第三章、第四章要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

4. 如供应商将此表空白，视为供应商无任何偏离。

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（投标人单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（投标人单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各投标人都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有投标人全称：

法定代表人：

日期：