连云港市政府采购

招标文件

标段名称：江苏省中医院连云港医院医用气体运维服务

标段编号：JSZC-320700-JSWD-G2025-0174

采   购   人：连云港市中医院

采购代理机构：江苏万达工程造价事务所有限公司

2025 年 9月

目录

第一部分  投标邀请	- 2 -

第二部分  投标人须知	- 6 -

第三部分  评标办法	- 17 -

第四部分  项目需求	- 21 -

第五部分  合同	- 27 -

第六部分  投标文件格式	- 34 -

- 第一部分  投标邀请

项目概况 江苏省中医院连云港医院医用气体运维服务 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于 2025 年 9 月 23 日上午9 点 00 分 00 秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

标段名称：江苏省中医院连云港医院医用气体运维服务

标段编号：JSZC-320700-JSWD-G2025-0174

预算金额：人民币60 万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：根据液氧站的管理规定，需要 24 小时有人值守。现需招具有运维能力的公司，为新院区配备具有压力容器作业证（R1证）运维人员。确保机器安全运行以及对全员设备带等维护工作。具体详见项目需求。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限（服务时间）：3 年。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件， 自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（按连财购【2023】4 号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，格式详见采购文件）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购【2023】4 号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，格式详见采购文件）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：具有行政主管部门颁发的医用中心供氧系统医疗器械注册证。

4.本项目的其他资格要求：

（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包或转包。

5.法律法规规定的其他条件。

- 三、获取招标文件

1.时间：2025 年 9 月2 日至 2025 年 9 月 9 日 0:00-12:00，12:00-23:59（北京时间）

2.方式：在“江苏政府采购网 ”自行免费下载招标文件。

潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云 ”系统用户注册-获取“CA 数字证书 ”-CA 绑定与登录-网上报名-下载招标文件(后缀名为“.kedt ”)-将后缀名为“.kedt ”的招标文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为 zip)--通过“苏采云 ”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

③ 潜 在 供 应 商 访 问 “ 苏 采 云 ” 系 统 的 网 络 地 址 和 方 法 ： “ 苏 采 云 ” 系 统 的 网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA 数字证书 ”的获取：供应商需办理 CA 锁，“苏采云 ”系统目前仅支持政务 CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云 ”平台的政务 CA、方正签章全省通用。“CA 数字证书 ”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA 及电子签章办理指南》。

⑤招标文件(后缀名为“.kedt ”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云 ”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云 ”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

⑦请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云 ”系统参与不见面开评标。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件接收（上传）截止时间：2025 年 9 月 23 日上午 9:00:00（北京时间）

地点：“苏采云 ”政府采购交易系统网上开标大厅

- 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注连云港市政府采购交易平台网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市中医院

联系方式：18061391099

2.采购代理机构信息

名    称：江苏万达工程造价事务所有限公司

地    址：连云港市海州区朝阳东路凤凰国际大厦 19 层

联系方式：刘工 15061306882

3.项目联系方式

项目联系人：刘工

电    话：15061306882

- 八、电子招投标说明

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统 CA 数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101 号），“苏采云 ”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的 CA 数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心 CA 和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换 CA 数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见                          链                          接                            ： http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网 ”发布的更正公告。

江苏万达工程造价事务所有限公司

- 2025 年 9 月 2 日

- 第二部分  投标人须知

- 一、总则

- 1 、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2 、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3 、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4 、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏万达工程造价事务所有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目招标代理费按国家计委计价格[2002]1980 文规定的标准计取，全部费用由中标人在领取中标通知书时支付；需考虑在投标报价中。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6 、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7 、招标文件的澄清

- 7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理公司。

- 8 、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理公司可以对招标文件进行修改。

8.2 代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9 、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10 、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网 ”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网 ”发布的招标文件为准。

- 11 、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12 、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13 、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14 、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15 、投标有效期

15.1 投标有效期为代理公司规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16 、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 17 、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 18 、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第 26.1.2 条 规定做无效投标处理。

18.2 代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 19 、投标文件的拒收

19.1 代理公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20 、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- 20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 21 、开标

21.1 代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2 开标仪式由代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后 5 分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22 、评标委员会

22.1 开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 23、评标过程的保密与公正

23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24 、投标文件的澄清

24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函 ”，接到“澄清要求函 ”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函 ”并加盖 CA 电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25 、对投标文件的初审

25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理公司将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

- 25.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评标委员会联系。

- 26 、无效投标条款和废标条款

26.1 无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6 未通过符合性审查的。

26.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加★部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国 ”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）规定：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将通过苏采云系统要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖 CA 电子公章的。

26.1.12 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2 废标条款

26.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 27、确定中标单位

27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理公司将在“江苏政府采购网 ”发布中标公告，公告期限为 1 个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2 向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述 28.4 条款的规定向代理公司或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3 质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理公司提出，由代理公司负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

代理公司及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理公司不接受未填写快递运单的快件）。代理机构质疑接收联系地址：连云港市海州区朝阳东路凤凰国际大厦 19 层 1919 室，联系电话： 15061306882。采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起 30 日内,使用CA 数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限， 自中标结果公告届满之日起 30 日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30. 签订合同

30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

- 31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额 10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷 ”专栏。

- 33、政策功能

33.1、对于小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为成交价和合同签约价。成交价和合同签约价仍以其最后磋商报价为准。

33.2、价格给予扣除标准：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的服务全部由小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位承接的最后磋商报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝磋商供应商的最后磋商报价-小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的最后磋商报价×10%。

33.3、参加政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

33.3.1 供应商为小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章“竞争性磋商响应文件格式”）。

33.3.2 供应商为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章“竞争性磋商响应文件格式”）。

33.3.3 供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参与政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

33.4本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

33.5为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

33.6 坚持绿色发展：

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

33.7 政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）> 的通知》（财库〔2023〕7 号）相关要求。

- 第三部分  评标办法

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

三、评标标准：

1、评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2、本项目评分总分为 100 分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分 = 价格分 + 商务技术分

4、中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分：30 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X30分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.技术分（30 分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 维保技术方案（5 分） | 响应文件提供技术方案，包括但不限于对项目需求的理解程度、总体思路、工作内容及技术路线等内容。 技术方案内容完整，对项目需求了解透彻、总体思路清晰、工作内容切合实际、技术路线科学合理得5分； 技术方案内容比较完整，对项目需求比较了解、总体思路比较清晰、工作内容能切合实际、技术路线比较合理得3分； 技术方案内容简单，对项目需求了解一般、总体思路基本清晰、工作内容基本满足招标需求、技术路线简单得 1 分； 未见阐述不得分。 |
| 维保项目整体管理（5分） | 响应文件提供项目管理方案，包括但不限于组织机构、人员配置、管理制度体系、进度计划及人员稳定措施等内容。 项目管理内容详尽完善，组织机构科学完善、人员配置合理、管理制度体系健全、进度计划优于招标需求、人员稳定措施可操作性强的得5分；项目管理内容比较详尽，组织机构比较完善、人员配置比较合理、管理制度体系比较健全、进度计划满足招标需求、人员稳定措施可操作性较强的得3分； 项目管理内容简单粗糙，组织机构简单、人员配置合理性一般、管理制度体系健全度一般、进度计划基本满足招标需求，人员稳定措施可操作性一般的得1 分； 未见阐述不得分。 |
| 质量管理（5分） | 响应文件提供质量管理方案，包括但不限于质量要求、质量管理体系及质量保证措施。 质量管理内容科学完整，质量要求清晰明确、质量管理体系科学合理、质量保证措施可行性强的得5分； 质量管理内容比较完整，质量要求较明确、质量管理体系比较合理、质量保证措施可行性较强的得3分； 质量管理内容有缺项，质量要求基本明确、质量管理体系合理性一般、质量保证措施基本可行性的得1 分； 未见阐述不得分。 |
| 安全保密措施（5 分） | 响应文件提供安全保密措施，包括但不限于安全责任制度、保证措施、应急响应方案及数据保密制度等内容。 措施包含上述内容，安全责任制度明确、保证措施及应急响应方案合理得当、数据保密制度充分的得 5分； 措施包含上述内容，安全责任制度较明确、保证措施及应急响应方案较合理得当、数据保密制度较充分的得3分； 措施内容不完整，安全责任制度、保证措施及应急响应方案、数据保密制度一般得 1 分； 未见阐述不得分。 |
| 培训方案（5分） | 根据投标人提供的培训方案进行评分，方案包括但不限于培训计划、培训课程、授课人员、培训对象、培训地点、培训时间等内容： 方案内容详细、科学合理、可实施性强的得5分； 方案内容较详细、较科学合理、可实施性较强的得3分； 方案阐述不全面、不完整、可实施性一般的得 1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 重难点分析和合理化建议（5 分） | 响应文件提供针对本项目的重点、难点、合理化建议和技术支持。对本项目重难点分析全面明确、建议合理、技术支持措施可行性强的得 5 分； 对本项目重难点分析较明确，建议较合理、技术支持措施可行性较强的得 3 分； 对本项目重难点分析一般，建议合理性一般、技术支持措施可行性一般的得 1 分； 未见阐述不得分。 |

3.商务分（40 分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 单位业绩（12 分） | 2022 年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准）承担过类似医用气体维保项目的，每有一个项目得 3 分，本项最多得 12 分。 注：提供项目合同原件扫描件，未提供不得分。 |
| 综合实力（10分) | 1、提供有效期内的 ISO14001 环境管理体系证书得 2 分； 2、提供有效期内的GB/T45001职业健康安全管理体系认证证书得 2 分； 3、提供有效期内的 ISO9001质量管理体系认证证书得 2 分； 4、提供有效期内 GB/T27922-2011 售后服务 5 星级认证证书得 4分；4 星级认证得 3 分；3 星级认证得 2 分。3 星级以下不得分。本项最高得 4 分。 注：提供官网公示截图、证书扫描件，缺一项不得分。 |
| 驻场运维团队 （10 分） | 投标人服务团队在基本要求的基础上（3人 ，其中 1 名为技术负责人 ，2 名为值班人员），每增加一名具有压力容器作业证（R1证）的技术人员得 5 分，最高得 10 分，未提供不得分。 注：提供技术人员证书及投标人近 3 个月内任意一月为其缴纳社保证明材料，缺一项不得分。 |
| 服务保障（8 分） | 投标人需提供详细的备件解决方案。备件齐全且承诺可在问题发生 24 小时内提供备件到用户方的得8 分； 不提供承诺书不得分。 |

- 第四部分  项目需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为     其他未列明行业       。

一、项目名称：江苏省中医院连云港医院医用气体运维服务

二、项目预算：60 万元

三、服务时间：3 年

四、服务技术要求及其他：

（一）维护保养内容及要求

1.驻场运维团队≥3人 ，其中 1 名为技术负责人 ，2 名为值班人员；

★1.1.技术负责人须同时具有压力容器作业证（R1证），压力容器管理（A 证）；

★1.2 .值班人员须具有压力容器作业证（R1证）；

★1.3.低压电工操作证,焊接与热切割操作证，运维团队至少持—证；

1.4.提供人员资质原件或盖章扫描件，所有人员经过甲方考核合格后方能能上岗；

★2.常规故障响应时间≤20 分钟，重大故障响应时间≤24小时；

3.配备专业维修工具（如防爆工具）；

4.根据设备巡视要求按时按频对设备进行巡视，并做好巡视记录。

5.巡视过程发现隐患立即汇报甲方 ，由甲方确认后决定处理方案；值班人员执行甲方给出的处理方案，并在故障处理完毕后加强故障点的巡视，确保隐患得到处理。

6.协助、监督设备厂家对设备进行按期维护保养工作，并在每次工作结束后做好记录并向甲方汇报。

7.协助甲方做好液氧、氧气瓶用量、各设备用电量、用水量的统计抄表工作，并保证数据的真实性 。

8.对设备操作说明中要求的定期清扫、排水 、排污等要按要求执行 ，并做好记录。

9.严格按医院要求做好消防安全工作，定期进行消防演练，有记录。

10.负责医用气体系统中所有压力表、安全阀的定期检验工作，包括拆装、送检、取回，检测费用  由甲方承担，凭发票向甲方报销，检验完成后将相应证书交与甲方保存。

11.值班、运行保障等 24小时服务工作；供氧、吸引设备、压缩空气设备等的巡查、检修等 24小时服务；手术室气体汇流排（氮气 、二氧化碳、笑气）巡查、运行保障等 24小时服务（包括更换气瓶）；二氧化碳、氧气 、氮气等气体气瓶运送配送 24小时服务；纯水设备巡查 24小时服务（包括加盐）。包括以上各个机房内及机房到病房的管路、阀门 、控制、监测装置、终端的检修以及卫生环境清洁。

12.投标人应当以自己的设备、技术，独力完成工作,不得将其接受的工作交由第三方完成。

(二)运维值班人员日常工作内容

1、医用气体系统 24 小时值班、运行保障服务工作；

2、医用气体系统巡查、检修等 24 小时服务。

2.1 每日工作内容:①每 4 小时左右巡查液氧储罐运行状态检查，包含记录液氧余量、储罐压力等运行参数；②检查各压力容器主体、阀门及安全附件；③检查设备连接的管路、法兰、阀门的状态；④检查并记录各汇流排运行状态；⑤检查并记录各种瓶装医用气体的暂存数量及状态；⑥各机组的运行状况；⑦统计各机组每日运行时长、液氧每日用量；⑧巡查中央水机组运行情况并加盐。

2.2 每周工作内容：①各压力容器和机组的本体及外观检查、阀门和法兰检漏、震动及异响的检查处置；②氧气工具及防护用品的清洁去脂；③检查对比各测量仪表数值，出现偏差及时处置；④分析本周医用气体各系统运行记录，各环节运行参数有无异常。

2.3 每月工作内容：①压力容器月度检查、各法兰及阀门检漏紧固；②站房内主管路、法兰及阀门检漏紧固；③各汇流排系统管路检漏及切换测试；④各机组清洁保养，空压机组过滤器、散热器吹扫；⑤医气监测平台报警功能测试、各气体浓度报警器测试、空气储罐自动排污测试等。

2.4 每季度工作内容：①医气管井及内部设备检查；②病房设备带运行状况检查；③院内裸露在外的医气主管网巡查。

3、二氧化碳、氧气、氮气等瓶装气体收、发及紧急情况下的配送服务；

4、中央供水设备巡查服务（包括加盐）；

5、服务范围内各压力容器的压力表、安全阀拆、送、检服务（检测费用甲方负责）；

6、《特种设备使用管理规则》《固定式压力容器安全技术监察规程》、《医院医用气体系统运行管理（卫生行业标准）》等法律法规要求的压力容器和作业人员及医用气体系统维保人员相关职责；

7、服务内容跟随国家法规、政策、院内制度的修订进行调整。

五、考核

甲方每季度对乙方管理服务进行考核评价，对服务质量进行评价打分，考核表详见附件。根据评价得分将考核扣款从管理服务费用中扣除，具体标准为评价得分 90 分（含）以上，全额支付乙方运行维护费用;85 分（含）至 90 分,扣除乙方该季度运行维护费用的 5%；80（含）分至 85 分扣除乙方该季度运行维护费用的 10%，70（含）分至 80 分扣除乙方该季度运行维护费用的20%； 60（含）分至 70 分扣除乙方该季度运行维护费用的40%；低于 60 分的甲方扣除乙方该季度运行维护费用的 80% ，并有权解除合同。具体结算方法如下：

实际付款=合同应付款—季度考核扣款

甲方除支付合同项下费用外，不再承担其它任何费用（包括个人）。

考核细则：

| 考核类别 | 考核项目 | 合同细则 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一票否决 | 运行保障 | 保障医用气体不间断供应，因值班人员玩忽职守或故障处理不及时，发生医用气体供应中断等重大安全生产事故及无证上岗。 | 一票否决 |  |
| 业务能力 | 基础能力 | 乙方落实操作员的“三级 ”安全教育和特种作业人员的培训工作，保证特种人员持证上岗率达到 100%；未进行培训或证件超期未及时复训，一次扣10 分 | 30 |  |
|  | 安全操作 | 遵从医用气体站安全操作规范、医院规章制度。违反一次扣 2 分； |  |  |
|  | 安全能力提升 | 接受医院安全生产教育、培训和应急演练，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，具备事故预防和应急处理能力。提问考核不合格一人次扣 5 分； |  |  |
|  | 故障维修 | 维修及时并记录，故障响应时间≤20 分钟，一次维修不及时、故障不处理：站房设备设施扣 5 分，病区终端扣 1 分； |  |  |
|  | 定期校验 | 压力容器的月度检查、年度检查和定期检验及安全附件定期校验，不得超过检测校验时效。若超期未检，一台次扣 5 分。（检测校验费用由甲方承担） |  |  |
|  | 维护保养 | 做好日常巡查和维护保养、按时如实记录巡查保养结果，并按照各机组保养周期对机组进行保养，保养前提前一周向院方报备，保养结束后记录保养情况。巡查及保养未按时落实或如实记录的，一次扣5 分； |  |  |
| 液氧站 | 值班 | 医用气体站 24 小时在岗在位，值班期间及接班前12 小时不得饮酒，严禁与值班无关的人员、物品等进入液氧站区域。违反值班纪律一次扣 5 分； | 30 |  |
|  |  | 需保证值班电话不间断畅通，若通讯设备发生故障，应第一时间向甲方报备。病区投诉并查实一次3 扣分； |  |  |
|  |  | 值班期间应保证液氧站、机房干净整洁，严禁堆放易燃物、可燃物。不整洁一次扣 2 分，出现堆放可燃物一次扣5 分； |  |  |
|  | 液氧运行检查 | 每日记录液氧储槽压力与液氧余量，能够及时通知甲方补装液氧。充装期间按规范监督充装行为；记录不完整、不真实一次扣 2 分；未及时通知或充装时行为不规范的，一次扣 5 分； |  |  |
|  | 设备巡查 | 气体设备定时巡查，巡查记录真实、完整。记录不完整、不真实一条次 2 分； |  |  |
|  | 安全隐患排查 | 每日需对液氧站进行安全隐患排查，发现隐患及时处理并记录，不能处理的及时报告。未重视安全隐患一例扣 10 分。 |  |  |
| 空压机房&负压机房 | 机组巡查 | 气体设备定时巡查，巡查记录真实、完整，发现记录不完整、不真实的一条扣 2 分； | 15 |  |
|  |  | 巡查时发现机组故障时，能解决的立即解决，不能解决的及时报修并及时向甲方汇报，一次处理不及时扣 3 分； |  |  |
| 纯水机房 | 设备巡查 | 纯水设备定时巡查，巡查记录真实、完整，发现记录不完整、不真实的一条扣 2 分； |  |  |
|  | 再生剂管理 | 按时按量添加再生剂，如实记录，余量不足立即向甲方汇报；不按时添加或未及时如实记录一次扣2分； |  |  |
| 临床特殊用气 | 瓶装气保障 | 及时提醒库房提前采购医用气体，配合库房做好暂存气瓶质量验收，保障临床瓶装气体供应，未及时提醒库房一次扣 5 分，暂存气瓶存在缺陷的扣2分； | 25 |  |
|  | 汇流排巡查 | 汇流排每日巡查，及时通知甲方供应瓶装气，巡查记录真实、完整，发现记录不完整、不真实一次扣2 分； |  |  |
| 其他 | 消防安全 | 按照医院要求，做好消防安全工作，定期进行消防演练。消防相关提问考核不合格的一人次扣 3 分； |  |  |
|  |  | 规范用电，不得私拉电线、不得使用违规电器。上级单位检查发现一次扣 10 分，医院各级部门检查发现一次扣5 分。 |  |  |
|  | 积极配合 | 服从医院紧急情况，优先安排、调配工作人员，积极甲方其他工作。推诿拒绝的一次扣 5 分。 |  |  |
|  |  |  | 总分： |  |

六、投标报价要求

投标报价包含与本项目有关的所有费用，包括维修费、税费、人工费、零配件费、交通费、维保费等与本合同标的相关的所有费用，除本合同另有约定外采购人无需再向中标人支付任何其他费用。

七、付款方式与履约保证金

★1、付款方式：按年付款。凭正式发票及甲方相关部门的考核验收签单为准，考核扣款从中相应扣除。最后一次付款时，合同内保养任务完成，设备设施完好，无遗留故障。

2、履约保证金:本项目不收取履约保证金。

八、其他要求

本项目涉及商品包装和快递包装的，中标人提供产品及相关快递服务的要满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的相关要求。

- 第五部分  合同

- 连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

目  录

1、  合同书

2、  中标通知书

3、  履约保证金缴纳证明

4、  项目更改及补充文件

5、  投标报价表

6、  中标单位澄清函

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

采购人（甲方） :                          (以下简称甲方)

中标方（乙方） :                        (  以下简称乙方)

甲、乙双方本着互利共赢、协商—致,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,结合项目实际订立本合同:

一 、承揽原则

1、本协议本着遵循公平和诚实信用原则,以承揽工作的形式确定甲、乙两方的权、责、利的关系。

2、乙方向甲方派驻具体工作人员。乙方负责与其建立劳动关系，并履行相应的权利义务，包括但不限于人员的薪资发放、社保缴纳、岗前培训、考核拿证等—切符合、适应甲方工作需求的用人项目 。

二 、承揽服务的期限和范围

1、本协议的承揽维保时间期限为三年。

2、承揽的主要项目 ：气体系统管理服务：值班、运行保障等 24小时服务工作；供氧、吸引设备、压缩空气设备等的巡查、检修等 24小时服务；手术室气体汇流排（氮气 、二氧化碳、笑气）巡查、运行保障等 24小时服务（包括更换气瓶）；二氧化碳、氧气 、氮气等气体气瓶运送配送 24小时服务；纯水设备巡查 24小时服务（包括加盐）。包括以上各个机房内及机房到病房的管路、阀门、控制、监测装置、终端的检修以及卫生环境清洁。

3、乙方应当以自己的设备、技术，独力完成本次合同内的工作,不得将其接受的工作交由第三方完成。

三、服务人员工作内容

1、值班人员负责上述服务范围内设备的运行保障、故障处理与维修，需掌握设备的操作、维护管理 、维修（维修前需征得甲方及乙方管理人员的同意）及应急处理。

2、根据设备巡视要求按时按频对设备进行巡视，并做好巡视记录。

3、巡视过程发现隐患立即汇报甲方 ，由甲方确认后决定处理方案；值班人员执行甲方给出的处理方案，并在故障处理完毕后加强故障点的巡视，确保隐患得到处理。

4、值班过程遇有故障发生应首先停用故障设备并立即启用备用设备，并立即向甲方汇报，做好现场 情况记录。在得到甲方和乙方管理人员授权后方可对故障设备进行维修处理，若甲方或乙方管理人员没有授权不得擅自对故障设备进行处理。

5、根据设备使用情况和设备操作说明要求为甲方提供设备到期保养维修建议。

6、协助、监督设备厂家对设备进行按期维护保养工作，并在每次工作结束后做好记录并向甲方汇报。

7、协助甲方做好液氧、氧气瓶用量、各设备用电量、用水量的统计抄表工作，并保证数据的真实性 。

8、对设备操作说明中要求的定期清扫、排水 、排污等要按要求执行 ，并做好记录。

9、严格按医院要求做好消防安全工作，定期进行消防演练。

10、负责医用气体系统中所有压力表、安全阀的定期检验工作，包括拆装、送检、取回，检测费用由甲方承担，凭发票向甲方报销，检验完成后将相应证书交与甲方保存。

11、严格遵守医院的各项管理规定，不得违反。若有违反轻则处罚，重则开除并追究相关连带责任。

四、服务费用及付款方式

l、运维服务费人民币：          万元；

2、付款方式：凭正式发票及甲方相关部门的考核验收签单为准,按服务费的年度金额结算，考核扣款从中相应扣除。

3、付款时间：按年付款。

4、其他:服务期间需更换的设备及材料,由乙方根据需要提出,经甲方有关部门认可签单后，甲方负责购买，若甲方委托乙方购买，费用由甲方支付。

5、乙方需向甲方报备人员基本信息，执行合同期间如更换人员必须通知甲方。值班人员必须具备相应的压力容器操作证书，合同期内，如因甲方需要增加岗位人数，甲方以正式书面通 知乙方执行，涉及的相关费按合同结算。

五、甲乙双方权利与义务

(—)甲方权利与义务:

1、指定专人负责对维保服务工作进行指导和协调甲方内部的相关工作。

2、负责服务现场的水电畅通和相关协调工作。

3、负责服务质量、进度的检查、监督工作,按月进行月度考核。

4、为乙方服务人员提供工作和生活便利。

5、双方都应遵守国家法律、法规,严格按廉政自律的要求办事,杜绝—切不正当行为。

6、及时完成考核,除因乙方原因外,应当按时结算每年服务费用并支付。

7、甲方提供必要的工作场所及设施。

(二)乙方权利与义务:

1、乙方应确保现场值班人员符合下列要求：

1.1.值班人员上岗前要经过培训，确保能对设备进行正确的开关，停止操作,明确应急情况处理方式。1.2.值班人员需考取相应的压力容器操作证书。

1.3.值班人员要学习医院相关的管理规章制度，机房相关安全管理规定，各个设备操作管理规定后方可独立承担值班任务

1.4.值班人员值班期间应穿工作服。

1.5.值班人员要熟练掌握设备操作说明书的内容，明确设备常见故障处理方式及各种报警所表示的意义。

2、乙方值班人员要严格遵守甲方有关的规章制度，在工作范围内服从甲方安排的任何合理安排，并接受甲方的监督检查。

3、对设备运行过程中发现的隐患及故障乙方值班人员要如实及时上报，不得缓报瞒报。

4、乙方值班人员负责值班范围内设备的故障及事故的应急处理。

5、乙方接到甲方设备故障通知后应在 15 分钟内到达机房现场进行查看处理，向甲方汇报情况并在甲方许可下作应急处理，若是用气用水终端故障可适当延长到达时间。

6、乙方接到甲方通知，未按时限要求及时到达现场，每有—次及时按医院出具的罚款通知书缴纳罚款 200 元。对设备进行维修应在得到甲方和乙方管理人员授权后方可进行。

7、维护、抢修工作需要更换配件及使用设备材料时，如实填写维修记录，维修结束向甲方报备。

8、乙方按照设备操作要求需要停机进行预防性检查及清扫工作，应提前通知甲方 ，甲方同意后方可实施。

9、实施值班巡检时，因乙方操作错误等原因造成甲方设备、物品等发生损坏时，—切损失均由乙方负责赔偿。且甲方依约对乙方进行追责，并记录至本月考核。具体赔偿金额以甲方实际发生的损失为计算标准。有后续遗留问题的，相关责任仍由乙方承担。

10、劳动保护

10.1．乙方应按照国家法律法规与劳动者签订劳动合同，并保证劳动者应该享有的工资、劳动保护、各项保险待遇，按照发放工资和劳动保护用品，为劳动者购买保险，依法履行用工单位的其他义务。

10.2．乙方应采取各种措施对劳动者进行培训、教育，避免发生工伤事故。发生工伤事故的，应及时向甲方和政府有关机关报告，依法履行义务并做好善后事宜。

10.3．乙方因劳动用工发生的经济、法律纠纷，由乙方自行承担。

11、乙方值班员工要做好节水、节电等节能管理。检查和处理跑、冒、滴，避免人为浪费现象。

12、乙方工作人员必须严格执行值班安排，不得擅自调岗、离岗。乙方每月须提前将排班情况报设备处备案。保证甲方现场 24小时有乙方人员值班。

13、乙方值班人员有权拒绝履行甲方人员安排的非值班范围内的其他工作，但应竭尽所能协助甲方。

14、建立节假日 、夜间值班规章制度及值班人员职责。

15、在服务过程中如与用户发生任何矛盾,在确保人身及设备安全条件下将服从用户的要求,杜绝发生现场冲突。服务人员应遵守甲方的院规院纪,若有违反,按甲方规定处理。

16、服务工作实行各专业每日服务巡查制度,服务人员保持在岗在位,确保服务电话畅通,接到服务电话应及时赶赴现场处理。

17、建立节假日 、夜间值班规章制度及值班人员职责。服务人员作息时间与医院作息时间相同,节假日及夜间安排人员值班。

18、在服务期间,乙方应服从医院紧急情况,优先安排、调配工作人员。

19、乙方自备各种专业维修工具;工作期间乙方应爱护甲方的工作场所、设备并服从甲方安排;如有人为损坏,由乙方负责维修费用或按原价赔偿。

20、乙方在本合同履行期,必须具有专业技师负责整个工程联络、执行工作。

21、凡是合同期内的设备,如因服务质量未能通过定期检测(年检)的,发生的复检费用由乙方负责。

六、考核

甲方每季度对乙方管理服务进行考核评价，对服务质量进行评价打分，考核表详见附件。根据评价得分将考核扣款从管理服务费用中扣除，具体标准为评价得分 90 分（含）以上，全额支付乙方运行维护费用;85 分（含）至90 分,扣除乙方本季度运行维护费用的 5%；80（含）分至85 分扣除乙方本季度运行维护费用的 10%，70（含）分至80 分扣除乙方本季度运行维护费用的 20%；60（含）分至70 分扣除乙方本季度运行维护费用的 40%；低于 60 分的甲方扣除乙方本季度运行维护费用的80%，并有权解除合同 。具体结算方法如下：实际付款=合同应付款—季度考核扣款

甲方除支付合同项下费用外，不再承担其它任何费用 （包括个人）用 。

七、安全管理要求

乙方违反《中华人民共和国安全生产法》、《特种设备安全监察条例》以及公司安全生产相关操作规程导致的安全事故, 由乙方全部承担损害赔偿责任。乙方负责教育值班人员遵守甲方的院规院纪,若有违反,按甲方规定办理。乙方在为甲方提供服务时,应为其职工提供安全防护措施,由乙方缴纳工伤保险,加强安全教育,确保其职工的生命安全,乙方为此承担全部法律责任。

八 、协议的变更、解除或终止

1 、乙方因管理不善或决策失误,给甲方造成损失的（如：供气中断、报警及报修未及时处理等）,甲方有权解除合同,要求乙方按照甲方实际损失进行赔偿，并不承担任何违约责任。

2、 国家法律、法规、条例进行调整，禁止本合同延续的；或被国家执法机关查封关闭的；

3、 因乙方管理服务不达标发生严重纠纷、事故，影响医疗秩序的，以及其他严重影响医院声誉情况的，乙方按照甲方实际损失进行赔偿后，甲方有权单方解除协议，并不承担任何违约责任；

4、乙方管理服务考核得分低于 80 分，且不能按照甲方要求按期整改到位的，甲方有权随时终止合同。

5、本合同规定的承包期满, 甲、乙双方的权利、义务履行完毕后,本合同自行终止。

九、违约责任

1、甲方违反协议规定的,应承担违约责任,给乙方造成经济损失的,除赔偿损失外,另支付违约金,为合同总额的 10%;乙方违反协议规定的,除承担赔偿甲方损失外,应承担违约责任,违约金为总合同额的10%。

2、合同期满,乙方交还甲方提供的设备等财产,不得缺少并正常运行 ，如有缺少或损坏，乙方应赔偿甲方相应损失。

十、附则

1.关于本合同或执行本合同发生的争议,由双方协商友好解决。协商不成向甲方所在地人民法院提 起诉讼。

2. 本合同自签字盖章之日起生效。

3. 未尽事宜由双方协商解决。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

地址：                                  地址：

法人或授权代表：                        法人或授权代表：

日期：   年  月  日                       日期：   年     月   日

- 第六部分  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称 ：

项 目 编 号 ：

投标人名称 ：（加盖 CA 电子公章）

日       期 ：

格式 1 、响应函

响 应 函

致：【采购单位】

根据贵方      标段（标段编号：      ）采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经研究上述采购文件的须知、合同条款、项目需求及其他条款后，正式授权      全权代表      参加贵方组织的采购活动，并按照采购文件要求提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的投标文件递交截止之日起 60 天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在投标文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额 5‰以上 10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行

政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人签字（或盖章）：

供应商公章：

- 日期：

格式 2 、开标一览表

开标一览表

标段编号：

标段名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 服务时间 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

- 日期：    年     月     日

格式 3 、详细报价书

- 详细报价书

根据招标文件报价要求报价，格式自定

格式 4 、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）  行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或填写有误，将不享受扶持政策。

- 3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

格式 5 、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或填写有误，将不享受扶持政策。

- 2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

格式 6 、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

- 注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

格式 7 、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式 8 、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

【采购单位】：

本授权书声明：注册于 （委托单位全称）  的法定代表人          代表本公司授权		（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【标段名称】项目（标段编号：	【标段编号】）的招标采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年     月     日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年     月     日

附法定代表人与委托代理人身份证明正反面电子件。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购单位作为合同附件。

格式 9 、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求 ”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明 ”填写“正偏离 ”“负偏离 ”或“无偏离 ”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

- 日期：    年     月     日

格式 10 、售后服务承诺书

- 售后服务承诺书

（供应商按“项目需求 ”等内容要求自行填写，格式自定)

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式 11 、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

| 姓 名 | 本项目拟任职务 | 技术职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式 12 、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式 13 、项目需求响应

项目需求响应

（供应商按“项目需求 ”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式 14 、其他材料

其它材料

（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式 15 、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

- 致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4 号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：