招　标　文　件

项目名称：全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0364

江苏省政府采购中心

2025年9月5日

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………3

- 投标人须知………………………………7

- 合同文本…………………………………16

- 采购需求…………………………………19

- 评标方法与评标标准……………………42

- 投标文件格式……………………………47

第一章  投标邀请

受江苏省江都水利工程管理处的委托，江苏省政府采购中心就全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析(JSZC-320000-SCZX-G2025-0364)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年9月29日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0364

2.项目名称：全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 169 |

4.最高限价

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 169 |

5.采购需求（简介）：基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统的基础上开展省属水闸泵站工程运行管理数据汇聚、数据治理、数据预警分析、功能模块升级。统一按照国家和省水利工程运行管理方面要求和规范，补充完善八大管理处工程基础数据、监测数据、地理空间数据，并开展数据清洗转换、数据整编计算以及数据采集监控服务等治理工作，实现工程运行统计、效益统计、水量计算、工作票数据分析、值班数据分析、危险源数据分析、项目管理数据分析等运行和管理数据的预警分析功能，为工程风险预控提供支撑。此外，优化升级现有厅属管理处管理信息系统功能模块，使系统应用范围拓展至全省处属水利工程和市县级水利工程，适用于省厅层级、管理处/所层级、市县层级等不同层级用户的不同需求，包括拓展GIS一张图的行政区划图层、河湖图层、重要调水线路图层、重要调水线路专题功能，新增流量及水量数据计算、运行驾驶舱、工程概况展示、工程效益统计、工程监测数据分析展示、工作票数据分析、值班数据分析、危险源数据分析、项目管理数据分析等功能，升级运行驾驶舱、建筑物/设备评级信息、定期/专项检查、工程观测、项目管理、危险源管理功能，升级移动App的运行监视、设备设施、调度指令、值班排班功能。江苏省水利厅目前使用物理专线连接下属三个管理处下属水利工程，建立管理所到江苏省水利厅的5G无线专网，保障管理所顺畅、安全的访问江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统，配置 5G边缘网关（基础版）、5G汇聚网关、5G DNN、30G月流量包、5G切片专线100M、5G专网管理平台服务等。

（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起12个月。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年9月29日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省江都水利工程管理处

地址：江苏省扬州市江都区龙城路133号

联系人：袁志波

联系方式：0514-80802130

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务服务中心二期3楼南区

联系人：郑荔

联系方式：025-83668535

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：***

6.2.2履约保证金退还时间：***

6.2.3履约保证金退还条件：***

6.2.4履约保证金不予退还的情形：***

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：签订合同，甲方向乙方预付合同总价的30%。

8.1.2 尾款支付时间：货到现场且完成安装支付至合同总价的60%；完成软件部署、验收合格后，经审计甲方向乙方支付剩余款项。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章  采购需求

- 一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据汇聚治理 | 软件和信息技术服务 |
| 2 | 数据预警分析 | 软件和信息技术服务 |
| 3 | 功能模块升级 | 软件和信息技术服务 |
| 4 | 系统集成与服务资源迁移 | 软件和信息技术服务 |

备注：以上采购标的清单不包含硬件，硬件部分详见2.4.7项目工作量清单。

- 二、技术要求

2.1项目概况

江苏省省属水利工程共计140座，其中含水闸工程111座、泵站25座、其他工程4座。泵站总装机容量达21.55MW，涵闸总设计过闸流量达7.75万m3/s。江苏省水利厅下辖9个水利工程管理处，分别是省骆运水利工程管理处、省淮沭新河管理处（省通榆河蔷薇河送清水工程管理处）、省灌溉总渠管理处（省淮河入海水道工程管理处）、省洪泽湖水利工程管理处、省江都水利工程管理处、省秦淮河水利工程管理处、省太湖地区水利工程管理处、省泰州引江河管理处（省灌溉动力管理一处）和省防汛抗旱抢险中心，下辖76个基层管理站所，共有在职职工约2600余人，负责省属重点水利工程日常运行管理、控制运用、检查观测、养护维修等工作。各管理处分布在宿迁、淮安、江都、南京、苏州、泰州，所管工程分布淮河和长江流域，涉及淮河的沂沭泗水系、淮河水系、太湖水系和秦淮河水系。

图 2.1 省属水利工程分布图

前期已建设有江苏省防汛抗旱预警调度智慧决策系统、江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统。

江苏省防汛抗旱预警调度智慧决策系统总体采用BS的体系架构，实现“四台三库”（数据库、知识库、模型库、数据平台、知识平台、模型平台和应用平台的）的支撑体系。前端页面采用Vue框架，基于总集统一的UI风格规范开发；地图类功能页面基于统一的二三维GIS框架进行开发，相关空间数据服务基于水利一张图进行访问和发布管理。后端采用SpringCloud、Nacos微服务框架实现微服务的注册配置管理。总体上通过统一门户，包括用户认证和菜单权限管理进行集成，遵循持续交付管理相关规范实现应用自动化部署构建。系统围绕防汛抗旱 “四预”（预报、预警、预演、预案）能力提升及水旱灾害精准防控重点工作，建设了数据平台、模型平台、知识平台、应用平台、数据库、模型库、知识库，各个部分相互配合实现整个系统的运行管理。最终实现了防汛抗旱 “四预” 能力显著提升、水旱灾害调度科学精准、全域汛情 “一图统览”，满足了省、市、县各级防汛部门及公众对水旱灾害防御、应急处置以及汛情查询的需求。

江苏省厅属管理处管理信息系统总体上采用BS架构体系，基于容器化微服务的方式进行应用功能的开发，遵循“一体化管控”的架构体系实现了面向管理处水利工程的统一管理。总体框架自上而下分为四层架构模式，依次为业务应用层，应用支撑平台层、数据资源层、采集传输层，同时实施网络安全体系及运行维护保障体系建设。网络架构分为三横三纵，纵向分为省厅层、管理处层、管理站所层。横向分为控区、水利专网区、物联网区。前端以HTML5标准为基础，结合Vue前端框架，面向网页、移动实现全终端展示。后台采用主流的SpringCloud+Nacos微服务框架实现微服务的注册配置管理。系统围绕七大管理处100余座相关水利工程的运行管理重点工作，开发了工程信息、运行管理、设备设施、检查监测、项目管理、安全管理、保护管理、事项管理、统计分析、数据看板、数据质控、移动APP等功能应用，实现了水利工程业务管理“一网统管”、工程管理运行数据“一库统存”、工程运行维护状况“一图展示”，满足了省水利厅、管理处、基层管理所三级用户对工程的日常运行管理以及移动办公需求。

2.2建设内容

本项目建设主要包括数据汇聚治理、数据预警分析、功能模块升级、5G无线专网建设等工作，通过本项目的建设可全面实现省属水利工程的高效运行、精准管控和可靠运维和信息服务。

数据汇聚治理要求补充完善八大管理处工程基础数据、监测数据、地理空间数据，并开展数据清洗转换、数据整编计算以及数据采集监控服务等治理工作，实现工程运行和管理数据的预警分析功能，为工程风险预控提供支撑。

数据预警分析要求实现对八大管理处各类业务数据资源按照工程数据、水闸运行数据、泵站运行数据、监测数据以及管理数据进行专题划分，并实现对于各专题数据统计分析和预测预警，为工程风险预控提供支撑。包括工程运行统计、工程效益统计、过闸流量及水量统计、机组流量及水量统计、工作票数据分析、值班数据分析、危险源数据分析、项目管理数据分析、统计数据GIS展示等内容。

功能模块升级要求在现有江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统的架构和技术路线基础上升级，投标人应遵循现有江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统架构，相关接口由买方负责协调提供。具体升级内容包括拓展GIS一张图的行政区划图层、河湖图层、重要调水线路图层、重要调水线路专题功能，新增流量及水量数据计算、运行驾驶舱、工程概况展示、工程效益统计、工程监测数据分析展示、工作票数据分析、值班数据分析、危险源数据分析、项目管理数据分析等功能，升级运行驾驶舱、建筑物/设备评级信息、定期/专项检查、工程观测、项目管理、危险源管理功能，升级移动App的运行监视、设备设施、调度指令、值班排班功能，使系统应用范围拓展至全省处属水利工程和市县级水利工程。

5G无线专网建设要求建立下属三个管理处的管理所到江苏省水利厅的5G无线专网，保障管理所顺畅、安全的访问江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统。

2.3建设目标

为进一步强化全省水利工程建设与安全运行管理，扎实推进全省水利工程标准化、规范化、精细化管理，有效发挥全省水利工程功能，本项目围绕“全面感知、数字孪生、智慧模拟、精细决策”的江苏智慧水利建设目标，遵循“统筹集约、先进实用、安全可靠、迭代升级”的原则，对标水利部标准化、江苏水利精细化、安全生产标准化等相关政策文件，统筹存量资源和增量需求，充分整合利用现有信息化基础设施、数据资源和应用系统，融合云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术，优化升级现有厅属管理处管理信息系统，使系统应用范围涵盖全省处属水利工程和市县级水利工程，包括泵站、水闸等多类型水利工程。从而全面实现省属水利工程的高效运行、精准管控、可靠运维和信息服务，为江苏水利现代化走在全国前列提供支撑。

2.4技术要求

2.4.1 总体技术要求

本项目建设的系统应基于现有江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统的架构、技术路线、功能的基础上进行迭代升级，并与江苏省防汛抗旱预警调度智慧决策系统进行集成，实现2个系统的统一门户、统一用户、统一权限、统一数据库。

2.4.2 数据汇聚治理

2.4.2.1数据汇聚

统一按照国家和省水利工程运行管理方面要求和规范，应对八大管理处工程基础数据、监测数据、地理空间数据进行补充完善，以满足管理处单位对于业务管理数据汇聚需求，为后续数据预警分析业务提供数据支撑保障。

（1）基础数据：应完善汇聚八大管理处管辖工程的上下游、左右岸设备设施概况、河道淤积、河道侵占等基础信息，实现全面精准掌握工程管理区域全要素信息。

（2）监测数据：应完善汇聚省洪泽湖水利工程管理处管辖工程的监测类数据，及其他管理处管辖工程的监测类数据，实现具备全覆盖、多维度、动态化立体监测网络的构建与完善。

（3）地理空间数据：应完善汇聚八大管理处管辖工程的卫星影像、数字线划图DLG等符合时效性要求的地理信息数据以及区域外关联数据，为各项业务应用提供数据支撑。

（4）业务管理数据：应完善汇聚工程概况、工程基础信息、调度管理、工作票管理等业务数据，为各管理处工程运行管理情况的全方位掌握及预警分析业务提供数据支撑。各项业务功能运行管理数据汇聚内容和要求如下：

1）工程概况展示：应实现对全省各类水利工程数量统计（泵站、水闸等）、各工程等级的工程的数量、工程任务等信息的统计展示。

2）工程/建筑物基础信息：应对工程/建筑物基础信息数据进行拓展，工程整体情况以及单座工程信息应包括基本信息、指标特性、管理单位、图纸信息等内容，水工建筑物应包括护坡、消力池、引河、护坦、引墙、工作桥、交通桥等信息，应支持信息的维护与批量导入，支持用户可根据省厅层级、管理处层级、管理站/所层级、市县层级等不同层级需求查看工程/建筑物相关信息。

3）建筑物/设备评级信息：应支持建筑物/设备评级历史信息导入，针对同一次评级相关结果自动汇总形成建筑物/设备等级汇总情况表、评级汇总表，实现建筑物/设备等级和评级信息的汇聚和流程化审批，支持用户根据省厅层级、管理处层级、管理站/所层级、市县层级等不同层级需求查看建筑物/设备评级相关信息。

4）调度管理信息：应拓展工程调度执行情况以及执行效果的详细信息，包括调令内容、执行时间、受令人、执行状态以及调令执行前后工程水位、流量变化情况等，支持管理处层级根据调度指令进行任务下发和执行完成后操作信息审核确认；支持管理站/所层级用户根据管理处下发的任务，执行相关操作；支持省厅层级用户查看相关调度过程信息。

5）工作票管理信息：应实现线下工作票业务数据的汇聚，支持管理处层级、管理站/所层级用户线上一键导入线下完成的工作票文件，实现在工作票管理界面进行工作票审批、查询用户本人相关工作票的信息。

6）值班排班信息：应拓展全省纳入平台管理的水利工程近期的值班情况，包括值班时段、值班班组、值班人员等业务数据，支持对非系统用户人员的排班信息的维护与导入，支持移动端App查看排班信息，满足省厅层级用户进行多维度查询检索。

7）定期检查信息：应拓展机器人检查，泵站水导轴承间隙、水工建筑物裂缝等人工检查的业务数据，汇聚历史检查数据，实现管理处层级、管理站/所层级用户对历史检查数据的导入，检查汇总表的自动生成与流程审批。

8）专项检查：应汇聚历史检查业务数据，实现管理处层级、管理站/所层级用户对历史检查数据的导入，检查汇总表的自动生成与流程审批。

9）工程观测信息：应拓展扬压力、侧向绕渗观测两个类型的业务数据，对每次观测基础参数进行维护与管理，实现每次观测成果的专业化展示，包括垂直位移量变化统计表、垂直位移量分布图、测压管水位过程线、裂缝宽度变化统计表、河道断面比较图等，满足管理站/所层级用户需求。省厅层级用户应能查看全省纳入平台管理的工程人工观测数据展示。

10）项目管理信息：应按照最新省属水利工程项目管理卡要求，完善维修、防汛、养护项目中的业务数据，在业务审批环节，满足管理站/所层级用户需求。

11）危险源管理信息：应按水利部安全管理六项机制要求，实现危险源业务数据拓展，内容包含"一源一案"重大危险源档案信息，实时跟踪的危险源动态管控数据，自动汇总形成的安全日报、月报中的业务数据。管理站/所层级用户应对各类危险源管控措施的落实情况进行统一管理，省厅层级用户应能查看纳入平台管理的各省属水利工程危险源管控措施信息。

2.4.2.2数据治理

按照国家和省水利工程方面要求与规范，应开发数据治理功能，对八大管理处汇集完成的各类数据进行数据治理。具体建设内容应包含数据清洗转换、数据整编计算以及数据采集监控服务。

（1）数据清洗转换：应实现对数据值缺失、数据值不匹配、数据重复、数据不合理等情况进行识别与处理。要求在整合多源数据时，在满足数据字段格式进行统一的前提下，实现原始数据的转换与清洗。

（2）数据整编计算：应实现基于不同时间粒度对采集数据进行整编存储，并记录其特征值。实现通过自定义公式对源数据进行整编计算处理，要求包含孔流量、泵站流量、水量、耗电量、操作次数等数据指标的计算服务。

（3）数据采集监控：应实现以图表的形式展示不同时段的采集详情。支持通过拓扑图、柱状图、列表等多种监控形式把控数据采集与到站状态。实现统计任意时间段内不同时间尺度的数据采集异常信息并进行直观展示。

2.4.3 数据预警分析

应实现对八大管理处各类业务数据资源按照工程数据、水闸运行数据、泵站运行数据、监测数据以及管理数据进行专题划分，并实现对于各专题数据统计分析和预警，为工程风险预控提供支撑。

2.4.3.1工程运行统计

应按照全省、厅属各单位、各市县维度，统计泵站、水闸等工程运行情况，关键调水线路的运行情况，重要河流的水文情况等内容，通过驾驶舱进行展示，对异常数据进行告警提醒。

2.4.3.2工程效益统计

应实现对江水北调（南水北调）抽水总量、江水东引总水量、引江济太引水总量、秦淮河引江调水总水量、泄洪通道水量以及8大管理处调水量、排涝量、引水量、泄洪量、发电量及安全运行天数的统计与展示。

2.4.3.3过闸流量及水量统计

应根据闸门上下游水位以及闸门开度等实时监控数据，实时计算当前过闸流量以及整个水闸工程总过闸水量数据。

2.4.3.4机组流量及水量统计

应根据泵站上下游水位以及机组运行实时监控数据，实时计算当前机组流量以及整个泵站工程总水量数据。

2.4.3.5工作票数据分析

应实现工作票数据的多维度统计分析，分析各项工作的执行频次以及平均处理时长，通过动态图表直观呈现分析结果，助力管理层实时掌握运营状态并制定策略。

2.4.3.6值班数据分析

应实现值班数据的多维度分析，统计每位用户累计值班时长、值班频次以及交接班准点率，通过动态图表直观呈现分析结果，为绩效考评等业务提供数据支撑。

2.4.3.7危险源数据分析

应实现各类危险源数据的多维度统计，分析各管理处各类危险源管控与备案进度，通过动态图表直观呈现分析结果，为管理人员提供参考。

2.4.3.8项目管理数据分析

应实现各类项目管理数据的多维度统计，分析各管理处项目执行进度、各类项目经费总体投入排序情况，通过动态图表直观呈现分析结果，为管理人员项目规划提供参考。

2.4.3.9统计数据GIS展示

应实现对江水北调（南水北调）、江水东引、引江济太、秦淮河引江等在内的全省重点引调水及泄洪线路，以及包含淮河入江水道、三河闸、新沭河、新沂河等行洪线路在内的工程运行状态、总水量、流量信息的统计。并在GIS一张图新增行政区划、河湖分布、重要调水线路图层以及调水线路专题数据展示。

2.4.4 功能模块升级

2.4.4.1省厅层级

2.4.4.1.1GIS一张图

（1）基础功能

1）行政区划图层

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，开发行政区划图层展示功能模块，按照厅属各单位及各市县维度，展示行政区划列表（市、县），在地图中展示行政区划图层的空间分布。

2）河湖图层

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，开发河湖图层展示功能模块，按照厅属各单位及各市县维度，展示河流及湖泊列表，在地图中展示河流GIS图层的空间分布，包括江苏省一级河流、二级河流、三级河流、湖泊等基础信息，包括河流长度、流域面积、起止点、流经区域等信息。

3）重要调水线路图层

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，开发重要调水线路图层展示功能模块，展示重要调水线路列表，在地图中展示重要调水线路（江水北调、江水东引、引江济太、秦淮河引江、泄洪通道）GIS图层的空间分布。展示调水线路的概况，包括工程简介、发挥的作用等信息。

（2）业务功能

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，开发调水线路专题展示功能模块，展示全省重点引调水及泄洪线路信息，包括江水北调（南水北调）、江水东引、引江济太、秦淮河引江、泄洪通道等线路，按线路统计工程运行状态、总水量、流量等信息。

2.4.4.1.2运行驾驶舱

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，开发运行驾驶舱功能模块，按照全省、厅属各单位、各市县维度，展示泵站、水闸等工程运行情况，关键调水线路的运行情况，重要河流的水文情况等内容。

2.4.4.1.3工程概况展示

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，开发工程概况展示功能模块，对全省各类水利工程数量统计（泵站、水闸等）、各工程等级的工程的数量、工程任务等信息进行统计展示。

2.4.4.1.4工程效益统计

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，开发工程效益统计功能模块，对江水北调（南水北调）抽水总量、江水东引总水量、引江济太引水总量、秦淮河引江调水总水量、泄洪通道水量以及8大管理处调水量、排涝量、引水量、泄洪量、发电量及安全运行天数进行统计与展示。

2.4.4.1.5工程/建筑物管理

应基于厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，开发工程/建筑物管理功能模块，按照全省、厅属各单位、各市县维度查看工程整体情况以及单座工程信息，包括基本信息、指标特性、管理单位等内容，同时支持查看与工程/建筑物相关的工程评级、维养项目信息。

2.4.4.1.6运行管理

（1）调度操作

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，升级调度操作功能模块，实现查看全省纳入平台管理的省属水利工程调度执行情况以及执行效果。支持省厅层级用户查看相关调度过程信息。

（2）值班排班

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，开发值班排班功能模块，实现查看全省纳入平台管理的水利工程近期的值班情况，包括值班时段、值班班组、值班人员等。

2.4.4.1.7工程监测

（1）监测数据展示

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，开发监测数据展示功能模块，实现查看全省纳入平台管理的工程人工观测数据展示，包括垂直位移、水平位移、扬压力、伸缩缝、裂缝、河道断面、侧向绕渗等。

（2）分析成果展示

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，开发监测成果展示功能模块，实现查看全省纳入平台管理的工程监测数据展示，包括精密监测数据分析结果、水工建筑物工程观测总结分析结果，对于异常的分析结果应重点展示。

2.4.4.1.8移动App

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，升级移动App功能模块，整合系统数据，对运行监视、设备设施、调度指令、值班排班、安全管理等功能进行适配web系统的修改。

2.4.4.2管理处/所层级

2.4.4.2.1GIS一张图

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建GIS一张图功能模块，复用省厅层级GIS一张图升级后的功能，针对各管理处的不同业务专题需求，开发满足各管理处用户管理权限的GIS一张图应用。

2.4.4.2.2统计分析

（1）流量及水量数据计算

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，新增流量及水量数据计算功能，包括过闸流量及水量计算、机组流量及水量计算。

1）过闸流量及水量计算

应根据闸门上下游水位以及闸门开度等实时监控数据，实时计算当前过闸流量。并根据过闸流量计算结果计算整个水闸工程总过闸水量数据。

2）机组流量及水量计算

应根据泵站上下游水位以及机组运行实时监控数据，实时计算当前机组流量。并根据机组流量计算结果计算整个泵站工程总水量数据。

（2）管理数据分析

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，新增管理数据分析功能，主要包括工作票数据分析、值班数据分析、设备评级数据分析、危险源数据分析及项目管理数据分析。

1）工作票数据分析

应针对人员、单位、执行工作票数量以及工作票类别进行统计分析，得出各项工作的执行频次以及平均处理时长，为管理人员提供参考。

2）值班数据分析

应针对各账户的值班次数、值班时长进行分析，统计每位用户累计值班时长、值班频次以及交接班准点率，为绩效考评等业务提供数据支撑。

3）设备评级数据分析

应统计分析各管理处下属设备评级进度，包括各工程设备总数、一类数量、二类数量、三类数量、未评级数量，为管理人员提供参考。

4）危险源数据分析

应统计分析管理处下工程重大危险源、一般危险源数量以及不同管控状态（已管控、未管控、已备案）的数量，筛选各管理处各类危险源管控与备案进度，为管理人员提供参考。

5）项目管理数据分析

应统计分析管理处批复总经费额度、项目个数、项目进度的同步环比数据，筛选各管理处项目执行进度、各类项目经费总体投入排序情况，为管理人员项目规划提供参考。

2.4.4.2.3工程基础信息

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建工程基础信息功能模块，对水工建筑物按照护坡、消力池、引河、护坦、引墙、工作桥、交通桥等进行细化，增加信息的维护与批量导入功能。

2.4.4.2.4建筑物/设备评级信息

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建建筑物/设备评级信息功能模块，实现对建筑物/设备评级历史信息的导入，针对同一次评级相关结果自动汇总形成建筑物/设备等级汇总情况表、评级汇总表，实现建筑物/设备等级和评级信息的汇聚和流程化审批。

2.4.4.2.5运行管理

（1）调度管理

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建调度管理功能模块，优化调度指令审批功能，支持调度指令管理界面查询本人相关调令的信息，同时支持管理界面直接进行调度的审批。

（2）工作票管理

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建工作票管理功能模块，优化工作票审批功能，支持工作票管理界面查询本人相关工作票的信息，同时支持管理界面直接进行工作票的审批。

2.4.4.2.6定期检查

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建定期检查功能模块，拓展泵站水导轴承间隙、水工建筑物裂缝等人工检查的业务数据，增加对历史检查数据导入、检查汇总表的自动生成与流程审批。

2.4.4.2.7专项检查

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建专项检查功能模块，增加对历史检查数据导入、检查汇总表的自动生成与流程审批。

2.4.4.2.8工程观测

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建工程观测功能模块，在原有水平位移、垂直位移、河床断面、伸缩缝、测压管观测类型的基础上增加扬压力、侧向绕渗观测两个类型；在各观测类型下增加每次观测外部环境、人工观测基础参数的维护与管理；对每次观测成果进行专业化展示，包括垂直位移量变化统计表、垂直位移量变化过程线、垂直位移量分布图、水平位移统计表、水平位移量变化过程线、水平位移量分布图、测压管水位过程线、裂缝宽度变化统计表、裂缝宽度变化过程线、河道断面比较图等。

2.4.4.2.9试验检测

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建试验检测功能模块，实现对设备历史数据的多维度比对分析与报告自动生成功能。并对原模板编辑中繁琐的数据对比配置工作进行优化，支持模板的复制、编排，简化配置流程。

2.4.4.2.10项目管理

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建项目管理功能模块，按照最新省属水利工程项目管理卡要求，针对维修/防汛项目增加采购计划、招标公告、开工报告、质量验收、竣工管理等功能项；在养护项目中增加年度计划、季度计划、工程养护情况、年度总结等功能项；增加对自有资金零星项目的管理，支持相关审批事项的办理、审批；在业务审批环节中增加项目基本信息模板的自动导入，支持一键导出项目管理卡文档。

2.4.4.2.11危险源管理

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建危险源管理功能模块，按照水利部《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》文件要求，增加危险源"一源一案"重大危险源专项档案重大危险源专项档案。对于同一类别的重大风险危险源，可以综合考虑管理主体或管控措施的具体情况分类制定相应的现场处置方案或专项应急预案，以附件形式上传至系统进行管理。针对管理处/所两级系统统计重大危险源报表，增加危险源动态管控数据（包括针对危险源的日常巡查、隐患排查、监测告警与处理等信息）的实时跟踪功能，自动汇总形成安全日报、月报，推送安全提醒消息至安全负责人。

2.4.4.3市县层级

2.4.4.3.1GIS一张图

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建GIS一张图功能模块，复用省厅层级GIS一张图升级后的功能，开发满足各市县层级用户管理权限的GIS一张图应用。

2.4.4.3.2运行驾驶舱

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，开发地级市工程运行驾驶舱模板，模板内容可展示市县工程水文数据、设备运行参数、工程结构安全监测数据、年度水量、运行天数、告警数据统计等内容。

2.4.4.3.3移动App

应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建移动App功能模块，基于web端功能进行适配性开发。

2.4.5 系统集成与服务资源迁移

（1）系统集成

本次建设的江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统应与江苏省防汛抗旱预警调度智慧决策系统进行集成，使用统一数据库，及门户、权限、消息等统一服务，系统部署于水利厅云平台。

（2）系统数据库适配与数据迁移

本次建设的江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统应与江苏省防汛抗旱预警调度智慧决策系统集成，使用统一数据库，应进行系统与数据库的兼容适配和数据迁移工作。数据迁移应包括人员数据、组织机构、视图、用户组数据更新，其中的人员、组织结构全部更新为江苏省防汛抗旱预警调度智慧决策系统中的数据；应实现档案、资料等文档以及附件的迁移。

（3）系统服务迁移

本次建设的江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统的数据、软件服务、图元画面、表单资源应迁移至省水文局云平台，其中水文数据、GIS地图以及短信服务的接入应根据本次网络系统建设情况进行重新接入。后期将根据省大数据中心的部署安排，需要再次迁移至大数据中心。

2.4.6 网络系统建设

江苏省水利厅目前使用物理专线连接下属三个管理处下属水利工程，由于专线承载业务过多，导致各管理所访问江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统时网络卡顿，影响工作。应建立管理所到江苏省水利厅的5G无线专网，保障管理所顺畅、安全的访问江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统。根据当前现网结构，在管理所部署5G边缘网关连接管理所专用设备；省厅机房侧安装5G汇聚网关连接核心交换机，省厅侧和管理所侧构建点对多点的无线链路，建立安全、大带宽的5G无线专网，满足日常系统访问、文档图片视频等资料传输需求。

2.4.7项目工作量清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据汇聚治理 |  |  |  |  |
| 1.1 | 数据汇聚 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，对八大管理处工程基础数据、监测数据、地理空间数据、业务管理数据进行补充完善，以满足管理处单位对于业务管理数据汇聚需求，为后续数据预警分析业务提供数据支撑保障。 | 项 | 1 |  |
| 1.2 | 数据治理 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，开发数据治理功能，对八大管理处汇集完成的各类数据进行数据治理。具体建设内容应包含数据清洗转换、数据整编计算以及数据采集监控服务。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 数据预警分析 |  |  |  |  |
| 2.1 | 工程运行统计 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，按照全省、厅属各单位、各市县维度，统计泵站、水闸等工程运行情况，关键调水线路的运行情况，重要河流的水文情况等内容，通过驾驶舱进行展示，对异常数据进行告警提醒。 | 项 | 1 |  |
| 2.2 | 工程效益统计 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，对江水北调(南水北调)抽水总量、江水东引总水量、引江济太引水总量、秦淮河引江调水总水量、泄洪通道水量以及8大管理处调水量、排涝量、引水量、泄洪量、发电量及安全运行天数的统计与展示。 | 项 | 1 |  |
| 2.3 | 过闸流量及水量统计 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，根据闸门上下游水位以及闸门开度等实时监控数据，实时计算当前过闸流量以及整个水闸工程总过闸水量数据。 | 项 | 1 |  |
| 2.4 | 机组流量及水量统计 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，根据泵站上下游水位以及机组运行实时监控数据，实时计算当前机组流量以及整个泵站工程总水量数据。 | 项 | 1 |  |
| 2.5 | 工作票数据分析 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，实现工作票数据的多维度统计分析，分析各项工作的执行频次以及平均处理时长，通过动态图表直观呈现分析结果，助力管理层实时掌握运营状态并制定策略。 | 项 | 1 |  |
| 2.6 | 值班数据分析 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，实现值班数据的多维度分析，统计每位用户累计值班时长、值班频次以及交接班准点率，通过动态图表直观呈现分析结果，为绩效考评等业务提供数据支撑。 | 项 | 1 |  |
| 2.7 | 危险源数据分析 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，实现各类危险源数据的多维度统计，分析各管理处各类危险源管控与备案进度，通过动态图表直观呈现分析结果，为管理人员提供参考。 | 项 | 1 |  |
| 2.8 | 项目管理数据分析 | 应基于原有江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，实现各类项目管理数据的多维度统计，分析各管理单位项目执行进度、各类项目经费总体投入排序情况，通过动态图表直观呈现分析结果，为管理人员项目规划提供参考。 | 项 | 1 |  |
| 2.9 | 统计数据GIS展示 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，实现对江水北调(南水北调)、江水东引、引江济太、秦淮河引江等在内的全省重点引调水及泄洪线路，以及包含淮河入江水道、三河闸、新沭河、新沂河等行洪线路在内的工程运行状态、总水量、流量信息的统计。并在GIS一张图新增行政区划、河湖分布、重要调水线路图层以及调水线路专题数据展示。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 省厅层级功能模块升级 |  |  |  |  |
| 3.1 | GIS一张图 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 基础功能 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，开发基础功能模块，主要包括行政区划图层、河湖图层、重要调水线路图层等。 | 项 | 1 |  |
| 3.1.2 | 业务功能 |  | 项 | 1 |  |
| 3.2 | 运行驾驶舱 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，开发运行驾驶舱功能模块，按照全省、厅属各单位、各市县维度，展示泵站、水闸等工程运行情况，关键调水线路的运行情况，重要河流的水文情况等内容。 | 项 | 1 |  |
| 3.3 | 工程概况展示 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，开发工程概况展示功能模块，对全省各类水利工程数量统计（泵站、水闸等）、各工程等级的工程的数量、工程任务等信息进行统计展示。 | 项 | 1 |  |
| 3.4 | 工程效益统计 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，开发工程效益统计功能模块，对江水北调(南水北调)抽水总量、江水东引总水量、引江济太引水总量、秦淮河引江调水总水量、泄洪通道水量以及8大管理处调水量、排涝量、引水量、泄洪量、发电量及安全运行天数进行统计与展示。 | 项 | 1 |  |
| 3.5 | 工程/建筑物管理 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，开发工程/建筑物管理功能模块，按照全省、厅属各单位、各市县维度查看工程整体情况以及单座工程信息，包括基本信息、指标特性、管理单位等内容，同时支持查看与工程建筑物相关的工程评级、维养项目信息。 | 项 | 1 |  |
| 3.6 | 运行管理 |  |  |  |  |
| 3.6.1 | 调度操作 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，升级调度操作功能模块，实现查看全省纳入平台管理的省属水利工程调度执行情况以及执行效果，包括调令内容、执行时间、受令人、执行状态以及调令执行前后工程水位、流量变化情况等。支持省厅层级用户查看相关调度过程信息。 | 项 | 1 |  |
| 3.6.2 | 值班排班 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，开发值班排班功能模块，实现查看全省纳入平台管理的水利工程近期的值班情况，包括值班时段、值班班组、值班人员等。 | 项 | 1 |  |
| 3.7 | 工程监测 |  |  |  |  |
| 3.7.1 | 监测数据展示 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，开发监测数据展示功能模块，实现查看全省纳入平台管理的工程人工观测数据展示，包括垂直位移、水平位移、扬压力、伸缩缝、裂缝、河道断面、侧向绕渗等。 | 项 | 1 |  |
| 3.7.2 | 分析成果展示 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，开发监测成果展示功能模块，实现查看全省纳入平台管理的工程监测数据展示，包括精密监测数据分析结果、水工建筑物工程观测总结分析结果，对于异常的分析结果应重点展示。 | 项 | 1 |  |
| 3.8 | 移动App | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建移动App功能，整合系统数据，对运行监视、设备设施、调度指令、值班排班、安全管理等功能进行适配性修改。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 管理处/所层级功能模块升级 |  |  |  |  |
| 4.1 | GIS一张图 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建GIS一张图功能模块，复用省厅层级GIS一张图升级后的功能，针对各管理处的不同业务专题需求，开发满足各管理处用户管理权限的GIS一张图应用。 | 项 | 1 |  |
| 4.2 | 统计分析 |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 流量及水量数据计算 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，新增流量及水量数据计算功能，包括过闸流量及水量计算、机组流量及水量计算。 | 项 | 1 |  |
| 4.2.2 | 管理数据分析 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，新增管理数据分析功能，主要包括工作票数据分析、值班数据分析、设备评级数据分析、危险源数据分析及项目管理数据分析。 | 项 | 1 |  |
| 4.3 | 工程基础信息 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建工程基础信息功能模块进行升级，对水工建筑物按照护坡、消力池、引河、护坦、引墙、工作桥、交通桥等建筑物信息细化，增加信息的维护与批量导入功能。 | 项 | 1 |  |
| 4.4 | 建筑物/设备评级信息 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建建筑物/设备评级信息功能模块进行升级，实现对建筑物/设备评级历史信息的导入，针对同一次评级相关结果自动汇总形成建筑物/设备等级汇总情况表、评级汇总表，实现建筑物/设备等级和评级信息的汇聚和流程化审批。 | 项 | 1 |  |
| 4.5 | 运行管理 |  |  |  |  |
| 4.5.1 | 调度管理 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建调度管理功能模块进行升级，优化调度指令审批功能，支持调度指令管理界面查询本人相关调令的信息，同时支持管理界面直接进行调度的审批。 | 项 | 1 |  |
| 4.5.2 | 工作票管理 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建工作票管理功能模块进行升级，优化工作票审批功能，支持工作票管理界面查询本人相关工作票的信息，同时支持管理界面直接进行工作票的审批。 | 项 | 1 |  |
| 4.6 | 定期检查 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建定期检查功能模块进行升级，拓展泵站水导轴承间隙、水工建筑物裂缝等人工检查的业务数据，增加对历史检查数据导入、检查汇总表的自动生成与流程审批。 | 项 | 1 |  |
| 4.7 | 专项检查 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建专项检查功能模块进行升级，增加对历史检查数据导入、检查汇总表的自动生成与流程审批。 | 项 | 1 |  |
| 4.8 | 工程观测 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建工程观测功能模块进行升级，在原有水平位移、垂直位移、河床断面、伸缩缝、测压管观测类型的基础上增加扬压力、侧向绕渗观测两个类型；在各观测类型下增加每次观测外部环境、人工观测基础参数的维护与管理；对每次观测成果进行专业化展示，包括垂直位移量变化统计表、垂直位移量变化过程线、垂直位移量分布图、水平位移统计表、水平位移量变化过程线、水平位移量分布图、测压管水位过程线、裂缝宽度变化统计表、裂缝宽度变化过程线、河道断面比较图等。 | 项 | 1 |  |
| 4.9 | 试验检测 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建试验检测功能模块进行升级，实现对设备历史数据的多维度比对分析与报告自动生成功能。并对原模板编辑中繁琐的数据对比配置工作进行优化，支持模板的复制、编排，简化配置流程。 | 项 | 1 |  |
| 4.10 | 项目管理 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建项目管理功能模块进行升级，按照最新省属水利工程项目管理卡要求，针对维修/防汛项目增加采购计划、招标公告、开工报告、质量验收、竣工管理等功能项；在养护项目中增加年度计划、季度计划、工程养护情况、年度总结等功能项；增加对自有资金零星项目的管理，支持相关审批事项的办理、审批；在业务审批环节中增加项目基本信息模板的自动导入，支持一键导出项目管理卡文档。 | 项 | 1 |  |
| 4.11 | 危险源管理 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建危险源管理功能模块进行升级，按照水利部《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）》文件要求，增加危险源"一源一案"重大危险源专项档案重大危险源专项档案。对于同一类别的重大风险危险源，可以综合考虑管理主体或管控措施的具体情况分类制定相应的现场处置方案或专项应急预案，以附件形式上传至系统进行管理。针对管理处/所两级系统统计重大危险源报表，增加危险源动态管控数据（包括针对危险源的日常巡查、隐患排查、监测告警与处理等信息）的实时跟踪功能，自动汇总形成安全日报、月报，推送安全提醒消息至安全负责人。 | 项 | 1 |  |
| 5 | 市县层级功能模块升级 |  |  |  |  |
| 5.1 | GIS一张图 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建GIS一张图功能模块进行升级，复用省厅层级GIS一张图升级后的功能，开发满足各市县层级用户管理权限的GIS一张图应用。 | 项 | 1 |  |
| 5.2 | 运行驾驶舱 | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统平台架构及技术路线，开发地级市工程运行驾驶舱模板，模板内容可展示市县工程水文数据、设备运行参数、工程结构安全监测数据、年度水量、运行天数、告警数据统计等内容。 | 项 | 1 |  |
| 5.3 | 移动App | 应基于江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建移动App功能模块，基于web端功能进行适配性开发。 | 项 | 1 |  |
| 6 | 系统集成与服务资源迁移 |  |  |  |  |
| 6.1 | 系统集成 | 本次建设的江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统应与江苏省防汛抗旱预警调度智慧决策系统进行集成，使用统一数据库，及门户、权限、消息等统一服务，系统部署于水利厅云平台。 | 项 | 1 |  |
| 6.2 | 系统数据库适配与数据迁移 | 本次建设的江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统应与江苏省防汛抗旱预警调度智慧决策系统集成，使用统一数据库，应进行系统与数据库的兼容适配和数据迁移工作。数据迁移应包括人员数据、组织机构、视图、用户组数据更新，其中的人员、组织结构全部更新为江苏省防汛抗旱预警调度智慧决策系统中的数据；应实现档案、资料等文档以及附件的迁移。 | 项 | 1 |  |
| 6.3 | 系统服务迁移 | 本次建设的江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统的数据、软件服务、图元画面、表单资源应迁移至省水文局云平台，其中水文数据、GIS地图以及短信服务的接入应根据本次网络系统建设情况进行重新接入。后期将根据省大数据中心的部署安排，需要再次迁移至大数据。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 网络系统建设 |  |  |  |  |
| 7.1 | 5G边缘网关（基础版） | 网络运营商定制 | 台 | 40 |  |
| 7.2 | 5G汇聚网关 | 网络运营商定制 | 台 | 1 |  |
| 7.3 | 5G DNN | 定制DNN | 条 | 1 | 2年 |
| 7.4 | 30G月流量包 | 30G月流量包 | 条 | 40 | 2年 |
| 7.5 | 5G切片专线100M | 两年使用费 | 条 | 1 |  |
| 7.6 | 5G专网管理平台服务 | 管理平台 | 端 | 41 | 2年 |
| 7.7 | 组装调试费 | 交付调试 | 天 | 3 |  |

- 三、商务要求

1、为了项目后续能够保质保量、在线平滑迁移和时效性，要求针对此次项目在签订合同前均需要提供服务承诺函原件并加盖公章，如无法提供的，采购人可拒绝签订合同并根据国家相应的法律法规进行处置。

2、为了保障整个项目中所有软硬件服务的合规性和未来的运维服务的及时性，要求中标方在投标文件中承诺：“此次投标的所有软硬件服务的注册用户，须在所有软硬件服务定购前由中标人以书面形式与采购人确认，以采购人最终书面回复为准确定注册用户。最终出具加盖服务提供厂商公章的注册用户证明文件。”

3、本系统中软硬件技术支持需要投标人在项目验收合格后免费技术支持3年，中标方有足够的人员来保证技术支持和售后服务，中标方须提供7*24小时的技术支持和免费的上门维护升级服务。

4、培训要求：项目实施结束后，在接到采购人培训指令时，应在采购人规定的时间到达培训地点，对采购人相关管理人员进行免费现场培训,提供不少于12人/天的培训，采购人经过培训后，应能熟练掌握系统使用的方法，独立完成日常的维护工作，掌握系统运行情况并能及时排除大部分的日常故障。

5、投标人需要提供详细的培训计划以及方案，包括：（1）培训人员数量，培训次数，培训课程内容。（2）培训组织的资质、实力，培训教员的素质，培训计划安排的情况。培训课程内容包括所投产品相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等。通过培训确保采购人的管理人员能够了解系统的安装及配置，掌握各种软硬件安装调试及使用、常见故障的解决办法、系统的简易性恢复等技能。

6、售后服务实施响应：投标人需要提供售后服务方案、运维及售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，运维期内外的后续技术支持和维护能力情况等。

7、在质保期内，出现故障时，供应商在接采购人通知后，立即响应，并在12小时内赶到采购人现场，免费予以排除故障。

- 四、其他要求

- 1.项目属性:服务类项目。

- 2.相关要求

- 2.1商务部分

- 2.1.1业绩要求

2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人具有与本项目类似的开发业绩（其中至少含数据汇聚、运管分析、GIS一张图、运行驾驶舱）。

- 2.1.2企业实力

投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书。

投标人具有有效的CCRC信息安全服务资质认证的信息系统安全集成服务资质证书、信息系统安全运维服务资质证书。

- 2.1.3软件开发能力

投标人具有与本项目需求相关的设备状态综合监视类软件著作权证书。

投标人具有与本项目需求相关的机组状态监测类软件著作权证书。

投标人具有与本项目需求相关的水利工程（水闸或泵站）智能调度类软件著作权证书。

- 2.1.4项目实施团队能力

项目经理具有电力（电气）类或自动化类专业正高级工程师职称证书及信息系统项目管理师证书；

项目技术负责人具有电力（电气）类或自动化类专业正高级工程师职称证书及软件性能测试高级工程师证书；

项目团队成员要求6人及以上，其中项目经理1人，技术负责人1人，需具有系统架构师、计算机软件程序员（高级）、注册信息安全专业人员（CISP）、水利水电工程一级建造师证书。

- 2.2技术部分

- 2.2.1项目建设内容及目标

- 投标人需要提供建设内容及目标方案，要包括项目系统现状、建设需求分析、建设目标等方面，应达到内容完整、合理可行的要求。

- 2.2.2项目重难点分析

投标人需要提供项目重难点分析方案，要包括项目重难点任务分析与应对策略等方面，应达到分析准确、合理可行的要求。

- 2.2.3技术方案

- 总体设计方案：投标人需要提供总体设计方案，要包括总体架构设计，数据汇聚治理、数据预警分析、不同层级用户功能模块升级等功能模块的规划设计，应达到设计合理，部署便利的要求。

- 数据汇聚治理方案：投标人需要提供数据汇聚治理方案，要包括梳理基础数据、监测数据、地理空间数据及业务管理数据，及数据清洗转换、数据整编计算及数据采集监控服务等功能设计，并附功能设计截图，应达到内容完整、详实、图文直观的要求。

- 数据预警分析方案：投标人需要提供数据预警分析方案，要包括工程运行统计、工程效益统计、过闸流量及水量统计、机组流量及水量统计、工作票数据分析、值班数据分析、危险源数据分析、项目管理数据分析、统计数据GIS展示等功能设计，并附功能设计截图，应达到内容完整、详实、图文直观的要求。

- 省厅层级功能模块升级方案：投标人需要提供省厅层级功能模块升级方案，要包括GIS一张图、运行驾驶舱、工程概况展示、工程效益统计、工程/建筑物管理、运行管理、工程监测、移动App等功能设计，并附功能设计截图，应达到内容完整、详实、图文直观的要求。

- 管理处/所层级功能模块升级方案：投标人需要提供管理处/所层级功能模块升级方案，要包括GIS一张图、运行驾驶舱、统计分析、工程基础信息、建筑物/设备评级信息、运行管理、定期检查、专项检查、工程观测、试验检测、项目管理、危险源管理等功能设计，及画面自定义、业务工作流程自定义、技术表单自定义等组件功能设计，并附功能设计截图，应达到内容完整、详实、图文直观的要求。

- 市县层级功能模块升级方案：投标人需要提供市县层级功能模块升级方案，要包括GIS一张图、运行驾驶舱、移动App等功能设计内容，并附功能设计截图，应达到内容完整、详实、图文直观的要求。

- 2.2.4项目集成方案

- 投标人需要提供与已建“江苏省防汛抗旱预警调度智慧决策系统”的集成方案，要包括技术路线、集成方式、具体内容、实现效果等方面，应达到技术可行、内容完备、具有较好的扩展性和兼容性的要求。

- 投标人需要提供江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统迁移至水文局云平台的方案，要包括具体内容、实现效果等方面，应达到内容完备、合理实用的要求。

- 2.2.5项目服务方案

投标人需要提供项目服务方案，要包括项目团队组成与职责分工、具体服务内容等方面，应达到内容完整、切实可行的要求。

- 2.2.6售后服务方案

投标人需要提供项目售后服务方案，要包括售后服务流程、售后服务内容、响应时间、服务保障措施等方面，应达到内容完整、切实可行的要求。

- 3.演示要求

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

（2）演示内容如下：

1）提供数据治理功能演示，要求提供数据缺失值处理‌、数据重复处理‌、数据不合理处理‌、数据格式统一等治理规则的展示，提供包含闸孔流量、泵站流量、水量、耗电量、操作次数等数据指标的可视化计算配置交互界面，提供拓扑图、柱状图、列表等多种监控形式的且贴合实际业务需求的数据采集异常信息直观展示。

2）提供数据预警分析功能演示，要求演示工作票数据分析、值班数据分析、危险源数据分析、项目管理数据分析。

3）提供省厅层级功能模块演示，要求演示省厅层级GIS一张图、运行驾驶舱、工程效益统计功能。

4）提供管理处/所层级功能模块演示，要求演示管理处/所层级设备评级、工程观测、试验检测、项目管理、危险源管理功能。

5）提供市县层级功能模块演示，要求演示市县层级移动App运行监视、工程信息、设备设施功能。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 项目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 一、价格部分（10分） |  |
| 报价 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10。 |
| 二、商务部分（28分） |  |
| 2.1业绩（8分） | 2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人具有与本项目类似的开发业绩（其中至少含数据汇聚、运管分析、GIS一张图、运行驾驶舱），有一个得2分，满分8分。 （须提供合同关键页复印件或扫描件并加盖投标人公章，应体现项目相关信息） |
| 2.2企业实力（5分） | 2.2.1投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的，每提供1项得1分，满分3分。 2.2.2投标人具有有效的CCRC信息安全服务资质认证的信息系统安全集成服务资质证书、信息系统安全运维服务资质证书，每提供1项得1分，最多得2分。 （须提供证书复印件或扫描件并加盖投标人公章） |
| 2.3软件开发能力（3分） | 2.3.1投标人具有与本项目需求相关的设备状态综合监视类软件著作权证书得1分，本项最高得1分。 2.3.2投标人具有与本项目需求相关的机组状态监测类著作权证书得1分，本项最高得1分。 2.3.2投标人具有与本项目需求相关的水利工程（水闸或泵站）智能调度类软件著作权证书得1分，本项最高得1分。 投标人需提供软件著作权证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。 |
| 2.4 项目实施团队能力（12分） | 2.4.1 项目经理具有电力（电气）类或自动化类专业正高级工程师职称证书得2分，具有信息系统项目管理师证书得2分，本项最高得4分。（专业认定以职称证为准） 2.4.2 项目技术负责人具有电力（电气）类或自动化类专业高级工程师职称证书得2分，具有软件性能测试高级工程师证书得2分，本项最高得4分。（专业认定以职称证为准） 2.4.3 项目团队成员(不含项目经理和技术负责人)要求4人及以上，具有系统架构师、计算机软件程序员（高级）、注册信息安全专业人员（CISP）、水利水电工程一级建造师证书，每类证书得1分，最高得4分。（一人同时具有多证不兼得） 注：1.应提供人员相关证书复印件或扫描件；2.以上相关人员须提供社保机构出具的近3个月以来任意一个月投标人为其缴纳的社会保险缴费证明材料。 |
| 三、技术部分（52分） |  |
| 3.1 项目建设内容及目标（5分） | 投标人需要提供建设内容及目标方案，内容完整、合理可行。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |
| 3.2 项目重难点分析（5分） | 投标人需要提供项目重难点分析方案，项目重难点分析准确。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |
| 3.3 技术方案（26分） | 3.3.1 总体设计方案：投标人结合数据汇聚治理、数据预警分析、不同层级用户功能模块升级等功能模块进行规划设计，总体架构合理，部署便利。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 3.3.2 数据汇聚治理方案：投标人需要提供数据汇聚治理方案，附功能设计截图，内容完整、详实、图文直观。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 3.3.3 数据预警分析方案：投标人需要提供数据预警分析方案，附功能设计截图，内容完整、详实、图文直观。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 3.3.4省厅层级功能模块升级方案：投标人需要提供省厅层级功能模块升级方案，附功能设计截图，内容完整、详实、图文直观。优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供不得分。 3.3.5管理处/所层级功能模块升级方案：投标人需要提供管理处/所层级功能模块升级方案，应满足画面自定义、业务工作流程自定义、技术表单自定义要求，附功能设计截图，内容完整、详实、图文直观。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 3.3.6市县层级功能模块升级方案：投标人需要提供市县层级功能模块升级方案，附功能设计截图，内容完整、详实、图文直观。优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供不得分。 |
| 3.4 项目集成方案（10分） | 3.4.1投标人需要提供与已建“江苏省防汛抗旱预警调度智慧决策系统”的集成方案，技术可行、内容完备、具有较好的扩展性和兼容性。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 3.4.2投标人需要提供江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统迁移至水文局云平台的方案，内容完备、合理实用。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |
| 3.5 项目服务方案（3分） | 投标人需要提供项目服务方案，内容完整、切实可行。优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供不得分。 |
| 3.6 售后服务方案（3分） | 投标人需要提供售后服务方案，内容完整、切实可行。优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供不得分。 |
| 四、系统演示（10分） | 投标人提交以泵站或水闸工程为模拟对象的系统演示材料，每个得分点采用原型系统视频录屏方式进行演示，得满分。采用PPT方式进行演示，得分点满分*0.5，演示要求详见第四章四、其他要求3.演示要求，系统演示要点如下（最高10分）： 全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析 4.1提供数据缺失值处理‌、数据重复处理‌、数据不合理处理‌、数据格式统一等治理规则的展示，提供包含闸孔流量、泵站流量、水量、耗电量、操作次数等数据指标的可视化计算配置交互界面，提供拓扑图、柱状图、列表等多种监控形式的且贴合实际业务需求的数据采集异常信息直观展示。完整演示得2分；未演示或不完整演示不得分； 4.2提供数据预警分析相关工作票数据分析、值班数据分析、危险源数据分析、项目管理数据分析功能演示。完整演示得2分；未演示或不完整演示不得分； 4.3提供省厅层级的GIS一张图、运行驾驶舱、工程效益统计功能展示。完整演示得2分；未演示或不完整演示不得分。 4.4提供管理处/所层级的设备评级、工程观测、试验检测、项目管理、危险源管理功能展示。完整演示得2分；未演示或不完整演示不得分。 4.5提供市县层级的移动App运行监视、工程信息、设备设施功能演示。完整演示得2分；未演示或不完整演示不得分； 系统演示时长不超过15分钟。 |
| 合计 | 总分100分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

7.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。