竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320192-UTCC-C2025-0017

项目名称：南京江北新区城市生命线建设工程城市内涝场景智慧监测系统项目

采购人：南京江北新区城市数字治理中心

采购代理机构：中邮通建设咨询有限公司

二〇二五年八月

目录

第一章 磋商邀请	3

第二章 竞争性磋商须知	7

一、总则	7

二、响应性文件的编制	12

三、响应文件签署与提交	14

四、响应文件的解密与评审	14

第三章 磋商项目需求	22

一、项目名称	22

二、 项目概况	22

三、采购内容	23

3.1 产品清单	23

3.2 功能、性能、配置要求	24

3.3点位清单	26

四、商务要求	33

4.1实施要求	33

4.2交付时间/服务周期	35

★4.3质保期	35

★4.4售后服务要求	35

4.5培训要求	35

★4.6保密要求	35

★4.7服务保障和自罚承诺	35

★4.8报价说明	36

★4.9付款条件	36

第四章 评分标准	38

第五章 合同格式	41

第六章 响应文件格式	45

一、磋商申请及声明	47

二、法定代表人授权委托书	48

三、磋商报价汇总表	49

四、磋商分项报价表	50

五、资格证明	51

六、商务条款响应表	52

八、技术规格偏离表	54

九、质量保证及服务承诺	55

十、评分标准要求提供的相关证明材料等	56

注：各供应商根据企业自身实际情况以及对本项目的理解，并结合磋商文件第四章评分标准中各评审因素提供相关证明文件，格式自拟。	56

附件一：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	57

附件二：无重大违法记录声明格式	58

附件三：中小企业声明函格式、残疾人福利性单位声明函（如有）	59

附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（需在线打印，直接填写无效）	60

附件五、磋商供应商认为需提供的其他资料	61

- 磋商邀请

竞争性磋商公告

项目概况

南京江北新区城市生命线建设工程城市内涝场景智慧监测系统项目采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”获取采购文件，并于2025年9月4日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320192-UTCC-C2025-0017

项目名称：南京江北新区城市生命线建设工程城市内涝场景智慧监测系统项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：78.87万元

最高限价：78.87万元

采购需求：本项目为南京江北新区城市生命线建设工程城市内涝场景智慧监测系统项目，通过对江北新区泵站、隧道、易涝易淹点三个场景视频设备进行更新建设和重点监控，实时监测积水深度、水位变化等情况，提高防涝工作的科学性和准确性，以起到及时预警和预防城市内涝灾害的效果,采购内容包括视频监控系统、视频监控工程施工、配套监控传输网络建设等，具体详见竞争性磋商文件。

质保期：不低于3年。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证明，复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表，成立不满一年不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明，复印件加盖公章）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明的原件）

（6）法律法规规定的其他条件。（提供承诺书）

注：依据南京市财政局”关于在政府采购中推行信用承诺制的通知“，政府采购供应商只需在资格审查环节针对以上6项提供满足相应条件的书面承诺书（南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料在7个工作日内（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条）提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书；

第一、确定排序后核查资质审查资料工作由代理机构负责完成，审核结果如实报备至采购人。

第二、如排序第一名提供的文件存在问题，将按市财政局文件的处罚标准执行。

第三、如第一名存在问题不能与采购人订立合同则由采购人或代理机构按照排序确定第二名为中标候选人或者由采购人重新组织招标。

2.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

无。

- 2.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动。采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录并保存，如投标人组成联合体且联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.4供应商诚信档案注册登记（南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在提交投标文件截止日两天前办理。

供应商参加本次政府采购活动时，在招标文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为投标文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。

2.5.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（） 种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

三、获取采购文件

时间：2025年9月2日至2025年9月8日，每天上午09:00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台新用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年9月15日9点30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2025年9月15日9点30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京江北新区城市数字治理中心

2.采购代理机构信息

名    称：中邮通建设咨询有限公司

地　　址：南京市鼓楼区南祖师庵7号

3.项目联系方式

项目联系人：李明乐、皇甫东

电话：18260028779

- 第二章 竞争性磋商须知

中邮通建设咨询有限公司受南京江北新区城市数字治理中心（采购人）委托，对其南京江北新区城市生命线建设工程城市内涝场景智慧监测系统项目（项目名称）进行竞争性磋商采购，兹邀请符合条件的供应商参与磋商，相关信息如下：

| 序号 | 项 目 |  |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  |  | JSZC-320192-UTCC-C2025-0017 |  |
| 2 | 项目名称 |  |  | 南京江北新区城市生命线建设工程城市内涝场景智慧监测系统项目 |  |
| 3 | 采购代理机构 |  |  | 中邮通建设咨询有限公司 |  |
| 4 | 代理机构地址 |  |  | 南京市鼓楼区南祖师庵7号 |  |
| 5 | 磋商文件获取方法 |  |  | 详见竞争性磋商公告 |  |
| 6 | 项目限价 |  |  | 人民币大写：78.87万元，超过最高限价作废标处理。 |  |
| 7 | 质保期 |  |  | 不低于3年 |  |
| 8 | 磋商有效期 |  |  | 磋商之日起90天 |  |
| 9 | 磋商 报名 | 时间 |  | 2025年9月2日至2025年9月8日为止，每天9：00-11：30，14：00-17：00（北京时间，下同，节假日除外） |  |
|  |  | 要求 |  | 详见竞争性磋商文件获取方法 |  |
| 10 | 响应性文件递交信息 | 截止时间 |  | 2025年9月15日9：30 |  |
|  |  | 地点 |  | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |  |
|  |  | 采购代理机构 |  | 联系人 | 李明乐 |
|  |  |  |  | 联系电话 | 18260028779 |
| 11 | 现场踏勘 |  |  | 采购人不组织集中考察或答疑，供应商如果对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人 |  |
| 12 | 磋商信息 |  | 时间 | 2025年9月15日9点30分 |  |
|  |  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标 |  |

- 一、总则

1.适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2．定义

2.1 “供应商”是指参加竞争性磋商，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本磋商文件中所述产品及相关服务。本次采购不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.3 “采购人或使用单位”是指使用货物和服务的单位。

3．政策功能

3.1（1）中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文的相关规定认定。

（2）根据财库（2020）46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予扣除，以扣除后的价格作为评审价格。

（3）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

（4）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。

参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知[财库（2020）46号]” 和《财库〔2017〕141号》规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

3.2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

3.3提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.4 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.5 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.6 采购文件中的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。

4.参与竞争性磋商供应商资格条件

详见第一章 磋商邀请

供应商参加本次政府采购活动时，在招标文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为投标文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。

（1）供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

①登录“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”链接图标，或直接输入访问地址（http://222.190.243.84:8280/hodeframe2018_cxda ），在用户登录界面点击“新用户注册”；

②在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

③系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

- 注册成功后，供应商每次参加政府采购活动投标（响应）截至日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加政府采购活动的必备材料。

5.信用承诺内容

指供应商作出自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定，包括：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

6.信用承诺形式

政府采购供应商应当以书面形式向政府采购监管部门、采购人或政府采购代理机构作出信用承诺

7.信用承诺应用

（一）在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

8.不适用信用承诺的情形

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

9.违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

10.磋商供应商的义务及注意事项

10.1集中勘查现场及答疑会:采购人将组织所有已获取采购文件的供应商统一进行现场踏勘并现场答疑。供应商应按采购文件第二章竞争性磋商须知前附表中提供的采购人（或代理机构）联系方式、踏勘时间及相关要求，主动联系采购人（或代理机构）进行现场踏勘及提疑。如供应商主动放弃现场踏勘造成响应不准确、报价不合理的，后果自行承担。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任。请各潜在投标供应商务必对采购文件进行仔细认真阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标供应商负责。

10.2 义务

10.2.1磋商供应商应当认真阅读本磋商文件，完全明了本项目之名称、用途、数量、质量和交付时间，完全明了应具备的资格条件。

10.2.2磋商供应商应当按照磋商文件的要求编制响应性文件。响应性文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

10.2.3磋商供应商应在磋商截止时间前，将密封的响应性文件送达磋商地点。

10.2.4磋商供应商不得相互串通报价，不得排挤其他磋商供应商的公平竞争，损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益。磋商供应商不得与采购人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

10.2.5磋商供应商在磋商截止时间前，对所递交的响应性文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容为响应性文件的组成部分。

10.3 注意事项

10.3.1本项目采购方式是竞争性磋商，整个项目是一个整体、不可分割。供应商在参加磋商前可以向采购人了解实地情况及在江宁区范围内相关工程需求，以确保制定出合理的投标方案，否则由此引起的误投风险及相应的损失自行承担。本项目由采购人自行组织或委托第三方验收。供应商报价超过采购预算的按无效投标处理。

10.3.2验收标准

10.3.2.1磋商文件中明确的标准和技术要求，未明确部分按照国家最新的相关标准；

10.3.2.2供应商随响应性文件提供的货物制造国制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购单位确认后，将作为对货物的验收依据之一；

10.3.2.3供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经采购单位确认后，将作为对货物和服务的验收依据之一；

10.3.2.4项目完毕后，由采购单位组织按国家相关标准进行验收。

10.3.3供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件都作出实质性响应，相应风险应由供应商自行承担，包括作无效投标处理。

10.3.4任何供应商成交，须保证所供货物和服务能通过当地有关职能部门验收，否则采购单位有权拒绝支付合同款项。

10.3.5供应商应保证采购人在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，投标人应承担全部责任。

10.3.6本次项目不接受联合体投标。

11.磋商文件的澄清、修改

11.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商文件规定的响应性文件提交截止日期五天前按磋商文件中的联系方式以书面形式（如传真等）通知采购代理机构，采购代理机构将及时予以答复；在磋商文件公布期间，采购代理机构可主动对磋商文件进行澄清，磋商文件实质性变动的除外。

11.2磋商文件公布期间如有实质性变动的，采购代理机构将在原磋商采购信息发布媒体上发布变更公告，并自变更之日起公布期限顺延，相关供应商应请及时关注。如果潜在供应商因自身的原因未能及时获取相应信息，供应商将承担被拒绝参加磋商或被视为非实质性响应磋商文件的风险。

12.磋商有效期

12.1磋商有效期为磋商文件规定的磋商之日后90天。

12.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求。供应商可以拒绝采购人的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应性文件。

13．磋商费用

13.1磋商供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

13.2招标代理费：本次招标代理服务费按“《国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知》计价格[2002]1980 号”收费基础上下浮50%计取，评标专家费按实际支付，招标代理服务费及评标专家费均由采购人支付。

- 二、响应性文件的编制

14.响应性文件的语言、计量单位、货币和编制

14.1磋商供应商提交的响应性文件、技术文件和资料，以及磋商供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应性文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2磋商供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

14.3磋商供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。

14.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

14.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

14.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

15.响应性文件的组成

15.1供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，磋商响应文件应对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

15.2磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

16. 响应性文件的商务部分: 商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★第二章4.1《中华人民共和国政府采购法》规定的条件提供信用承诺书；

（2）★第二章4.2采购人根据采购项目的特殊要求提出的特定条件证明文件（复印件）并加盖公章；

（3）★磋商申请及声明

（4）★法定代表人授权书原件、法定代表人和授权代表身份证复印件；

（5）★《磋商报价汇总表》；

（6）★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（7）响应供应商认为需要提供的其他证明文件和商务资料。

响应货物如果属于节能产品和环境标志产品，应在响应文件中予以明确标注，并提供相应证书的复印件。否则，磋商评审时不予认可。

17.报价部分

17.1价格部分是本工程价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项工程仅接受一个价格。

17.2报价为全包交费用报价。投标报价应是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。投标报价应包含但不限于完成文件所确定的工作内容的全部费用，及其相应税费、政策性文件规定及实施过程中所有风险、责任等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。响应供应商应根据上述因素自行考虑磋商报价。

17.3磋商供应商应在《磋商报价汇总表》、《投标分项报价》等中标明拟提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。

17.4供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价不变。如果有漏项，视同让利。

17.5本次磋商将采用二轮报价的形式，磋商申请单位需委派授权代表准时参加报价，否则视为放弃报价。经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。以供应商的最后报价作为价格评分依据。

17.6报价表必须由供应商法人代表或委托授权人签字、或加盖单位公章。如有优惠条款，请单独列明，但不得影响报价，影响货物或服务整体功能。

17.7 政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

17.8 投标人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，投标人应结合市场情况，根据企业自身实际合理确定、自主报价，风险由投标人全部承担。同时投标人的投标报价应包括本招标文件关于合同专用条款中明示的风险、责任和义务。

- 三、响应文件签署与提交

18、响应文件签署

18.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并签章。

18.2 供应商应当按照《操作手册》规定，按照磋商公告规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.3 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第17.3条规定做无效响应处理。

18.4 有下列情形之一的响应文件将拒收：

代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

19、响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 四、响应文件的解密与评审

20、响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21. 评审

21.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22、评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23、评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24、联合体（本项目不适用）

25、响应文件的审查

25.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

25.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

25.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

25.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

25.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求（包括未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）。

25.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

25.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，且包括改变清单设备配置、清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等）。

25.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。需要提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

25.3.10报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

25.3.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

25.3.12 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章或签字的。

25.3.13 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

25.3.14 所有未按磋商文件规定签署、盖章的.

25.3.15 施工组织设计(施工方案)未按采购文件要求编制、或者存在明显技术方案错误、或者明显不符合技术规范、技术标准的要求的。

25.3.16 投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

25.3.17 不同供应商的磋商响应文件出现了不应当雷同的情况的。

25.3.18 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

25.3.19 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

25.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1 磋商程序

26.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

26.1.2采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

26.2 评审方法和评审标准

26.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

26.2.2 评审标准

见本磋商文件第三章。

26.3出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）所有供应商的最终报价超过采购预算的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

五、成交

27、确定成交单位

27.1在综合比较与评价后按照得分从高到低的顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，由评委现场抽签决定。磋商小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据评审办法直接确定成交供应商或推荐出成交候选供应商。

27.3 代理机构将在原采购公告发布媒体上发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取成交。

27.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。

27.4.3 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

27.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

27.4.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

27.4.6 将合同标的转包。

28、成交通知书

28.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

28.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

29、签订合同

29.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

29.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

29.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

29.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人、采购代理机构视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人、采购代理机构的采购活动。

29.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

29.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、询问、质疑、投诉和诚实信用

30、询问

30.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

31、质疑

31.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达江苏中润工程建设咨询有限公司。

31.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

31.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

32、投诉

32.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

33、诚实信用

33.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

33.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

33.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

33.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

33.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章 磋商项目需求

- 一、项目名称

南京江北新区城市生命线建设工程城市内涝场景智慧监测系统项目

- 项目概况

2.1 项目背景

随着全球气候变化加剧与城市化进程的快速推进，城市内涝问题已成为威胁公共安全与可持续发展的重大挑战。近年来，极端天气事件频发，传统排水系统难以应对高强度降雨，导致多地频繁出现道路积水、交通瘫痪、基础设施损毁等问题，甚至引发人员伤亡和财产损失。城市内涝视频监控系统的建设已成为破解内涝治理难题的关键举措。

江北新区直管区（以下简称“江北新区”）位于南京市长江以北，地处长江下游，跨滁河、长江两大水系。区内地貌特征多样，中部地势较高，南、北部地势低平。每年长江洪水期与本地短历时强降雨叠加，受地理位置、降水特点和地形特征的共同影响，易发生城市内涝灾害。为了应对气候变化所形成的短历时、高强度的暴雨特点，有效提升区域防洪防涝应急处理能力，在江北新区现有防汛体系的基础上，结合江北新区城市内涝安全风险评估的结果，对泵站、隧道以及易淹易涝点等新增监测点，对相关监测设施进行扩容升级，进一步提升视频监测系统。

2.2 项目建设遵循标准

2.2.1政策依据

（1）《关于印发江苏省城镇燃气管道、供水管道、城市内涝、城市桥梁4个安全风险评估指南（试行）的通知》（苏生命线办发〔2023〕14号）

（2）《关于印发南京市城市生命线安全工程2024年度重点任务清单和月度分解表的通知》（宁生命线发〔2024〕1号）

（3）南京市水务局《关于加快推进城市生命线安全工程相关工作的函》

（4）《关于印发<南京市城市生命线安全工程市、区一体化建设指导方案>的通知》（宁建燃字〔2024〕205号）

（5）《加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案（2015-2020年）》

（6）《国家发展改革委办公厅中央综治办综治秘书室公安部办公厅关于印发加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案（2015-2020年）的通知》（发改办高技〔2015〕2056号）

（7）《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）

（8）《关于加强社会治安防控体系建设的意见》（中办发〔2015〕69号）

2.2.2技术依据

（1）《城市监控报警联网系统通用技术要求》

（2）《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181）

（3）《城市监控报警联网系统系列标准》（GA/T669-2008）

（4）《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

（5）《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022）

（6）《全国公安机关加快社会治安防控体系建设行动计划》（公通字〔2019〕14号）

（7）《全国公安机关社会治安防控体系建设指南》

（8）《南京市公共安全视频监控系统建设规范》

（9）《水利水电工程接地设计规范》（SL587-2012）

2.3.建设目标

本项目通过对江北新区泵站、隧道、易涝易淹点三个场景视频设备进行更新建设和重点监控，实时监测积水深度、水位变化等情况，提高防涝工作的科学性和准确性，以起到及时预警和预防城市内涝灾害的效果。

- 三、采购内容

- 3.1 产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 采购标的所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 | 1 | 套 | 工业 | 货物（成品硬件） |
| 2 | 视频监控工程施工 | 1 | 套 | 工业 | 货物（成品硬件） |
| 3 | 配套监控传输网络建设 | 1 | 套 | 信息传输业 | 服务 |
| 4 | 电费 | 1 | 套 | 信息传输业 | 服务 |

- 3.2 功能、性能、配置要求

本条款有带星号（“★”）的内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效报价。

| 产品1：视频监控系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 | ★实质性要求 | - 1、建设要求： （1）对在新区范围内 17 座重点泵站、10 座下穿隧道及 27 处易涝易淹点部署视频监控设备。其中新建设备有：60台6寸400万红外星光球机、5台400万星光红外定焦半球网络摄像机；利旧15台球机、8个半球；NVR利旧更换2个4路、1个8路、1个16路，具体详见4.3《点位清单》。本次项目新采购设备资产归采购人所有。 - （2）本次项目新建的前端监控在线率为100%，图像画面清晰，抓拍正常。 - 2、摄像机参数（以下参数均为最低要求）： - 2.1 400万星光红外定焦半球网络摄像机参数： - （1）分辨率及帧率：2688*1520 - （2）传感器类型：1/3英寸CMOS - （3）最低照度：0.005Lux@（F1.2，AGCON），黑白：0LuxwithIR - （4）变焦能力：镜头焦距：2.8mm - （5）最大补光距离：30m（红外） - 2.2 6寸红外星光球机参数要求： - （1）分辨率及帧率：2560*1440 - （2）传感器类型：1/2.8英寸CMOS - （3）最低照度：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启） - （4）变焦能力：4.8mm~110mm，20倍光学变倍 - （5）最大补光距离：150m（红外） - 3、建议品牌选用：海康、大华、宇视。 - 以上实质性要求，供应商须提供承诺函并加盖公章。 |

2

非实质性条款

无

| 产品2：视频监控工程施工 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 | ★实质性要求 | 1、施工要求： （1）视频监控工程施工需包含球机、支架、电源、安防箱、杆件、防雷器等设备的采购安装调试，以及点位基础建设（电源线敷设、PE管敷设、绿化开挖恢复、立杆基础浇筑、挑臂安装、箱体安装等基础建设）； （2）支架、电源、防雷器65个；安防箱60个； （3）监控立杆不少于3套，高度不低于6m，具体详见4.3《点位清单》。 2、监控立杆标准： （1）6m监控立杆设计标准:监控杆为圆锥钢杆，立高不低于6m，监控杆件不少于 3套，臂长根据现场点位现状确定。6米监控杆上口直径114mm,下口直径165mm,立杆壁厚为≥4mm，监控立杆的支臂直径60mm，壁厚4mm，底法兰厚度14mm。整体采用热镀锌后喷塑处理。 （2）监控立杆钢材材质满足国标标准，立杆表面热镀锌后用专用设备对其表面进行抛光处理，采用活碳酸漆,再静电喷塑对其表面处理。镀锌层厚度≥85um，塑层厚度≥85um,抗风能力≥45m/s,摄像机立杆质保不低于项目质保，紧固件螺钉及螺母为不锈钢。 （3）摄像机立杆基础底座灌浇水泥尺寸≥1.0m*1.0m*1.2m，没有特殊情况所有监控立杆预埋件混凝土为C25砼,所配钢筋符合国标及受风要求。其中水泥为425号普通硅酸盐水泥。混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204—83的规定。预埋件尺寸≥0.6m*0.6m*1.0m。基础钢板上钢筋配镀锌螺丝,平光垫圈和弹簧垫圈。材料要求：杆件基础结构件钢板不小于3.5mm、钢筋不小于20mm、混凝土标号C25、PVVC弯管不小于2英寸；加装接地体。 （4）摄像机立杆颜色与现场环境保持一致。 （5）杆旁、控制箱旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过50米时或两端电缆管不在同一平面相距100 mm以上时,必须设置手孔井。手孔井的内围尺寸要求≥300（长)×300（宽）×400（深）mm，手孔井四壁必须抹水泥沙浆。 （6）立杆防雷接地要求：立杆、箱体整体防雷接地电阻小于4Ω。接地模块布置依据地形进行设计。立杆的基础由钢筋网加混凝土构成，首先用四根Ф50毫米的钢管或50×50×5mm的角钢作为接地极，同时用16平方黄绿双色线把四根接地极连接形成接地网的一部分，接地网与前端汇集机箱内接地铜牌有效连接，钢管或角钢需经过热镀锌工艺处理，以增加抗腐性能和提高其导电性能。 3、室外监控设备箱： 设备箱内部安装架的设计充分考虑设备的安装位置，同时具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。不便于在立杆上部安装设备箱的，在地面设置设备机柜，其设计按照相关的规范标准执行，同时应具有防尘、防雨、防破坏等功能。每个监控设备箱内都配备一个防雷器，监控箱尺寸400mm*500mm*200mm，箱体采用1.2mm厚Q235工程级冷轧碳钢板，箱体配有导轨、空开等。 4、监控借杆： 对新建或出新道路时，公共安全监控基础杆件应与路灯杆进行并杆。公共安全视频监控杆件与路灯并杆安装时，采用抱箍连接方式在路灯杆件上，加装长度为1米、1.5米、2米、2.5米、3米、4米等（根据现场实际环境确定横臂支架长度）的横臂支架，连接应牢固可靠。并杆横臂支架的安装高度：横臂支架、前端设备及其连接件颜色应尽量与灯杆统一。横臂支架尽量做到与路灯杆样式一致，风格统一，横臂支架数量应不超过2个，每个横臂支架上安装的前端设备数量一般应不超过3个。 以上实质性要求，供应商须提供承诺函并加盖公章。 |
| 2 | 非实质性条款 | 无 |

| 产品3：配套监控传输网络建设 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 | ★实质性要求 | （1）本项目新建前端每个摄像机网络传输速率不低于20M VPN，部分泵站采用双网卡NVR汇聚的，网络传输速率不低于千兆链路，在运营商汇聚机房复用已有万兆交换机进行汇聚，汇聚机房到政务云机房汇聚链路原则上可以复用三大运营商已有的万兆裸光纤，传输速率不低于1G VPN。具体详见4.3《点位清单》。 （2）摄像机接入、汇聚所用到的网络交换设备，由供应商自己提供，同时网络交换设备应安装整齐、固定牢靠，便于维护和管理；高端设备的信息模块和相关部件应正确安装，空余槽位应安装空板；设备上的标签应标明设备的名称和网络地址；跳线连接应稳固，走向清楚明确，线缆上应正确标签。 （3）服务期三年（自终验合格之日起开始计算）。 以上实质性要求，供应商须提供承诺函并加盖公章。 |
| 2 | 非实质性条款 | 无 |

| 产品4：电费 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 | ★实质性要求 | 在服务期（自终验合格之日起）内的电费，中标单位通过供电单位账单找采购人结算，原则上一年结算一次。 以上实质性要求，供应商须提供承诺函并加盖公章。 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

- 3.3点位清单

- 3.3.1泵站前端视频监控建设清单

| 泵站点位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 所在街道 | 新建 |  |  | 改造 | 立杆情况 |
|  |  |  | 前池球机/台 （400万六寸球机） | 涵洞排水口球机/台（400万六寸球机） | 闸机操作台半球/台（400万定焦半球） | 更换NVR/处 | 6m立杆 |
| 1 | 石佛农场泵站 | 顶山街道 | 利旧 | 利旧 | 利旧 | 4路双网卡 | / |
| 2 | 西庄泵站 | 顶山街道 | 利旧 | 利旧 | 利旧 | / | / |
| 3 | 铁路西 | 泰山街道 | 1 | 1 | 1 | / | / |
| 4 | 东门泵站 | 泰山街道 | 利旧 | 利旧 | 利旧 | / | / |
| 5 | 五里泵站 | 研创园 | 利旧 | 1 | 利旧 | 4路双网卡 | / |
| 6 | 南农泵站 | 研创园 | 利旧 | 利旧 | 利旧 | / | / |
| 7 | 官塘河闸站 | 葛塘街道 | 利旧 | 利旧 | 利旧 | / | / |
| 8 | 葛塘泵站 | 葛塘街道 | 1 | 1 | 1 | / | / |
| 9 | 大史泵站 | 葛塘街道 | 1 | 1 | 1 | / | 1 |
| 10 | 东方天河泵站 | 盘城街道 | 利旧 | 利旧 | 利旧 | / | / |
| 11 | 新民泵站 | 盘城街道 | 1 | 1 | 1 | / | / |
| 12 | 1#沟泵站 | 大厂街道 | 1 | 1 | 1 | / | / |
| 13 | 和平一级汛站 | 大厂街道 | 利旧 | 利旧 | 利旧 | 8路双网卡 | / |
| 14 | 赵桥河西雨水泵站 | 新材料科技园 | / | / | / | 16路双网卡 | / |
| 15 | 长丰河雨水泵站 | 新材料科技园 | / | / | / |  | / |
| 16 | 中心河雨水泵站 | 新材料科技园 | / | / | / |  | / |
| 17 | 通江集雨水泵站 | 新材料科技园 | / | / | / |  | / |
| 合计数量 |  |  | 5 | 6 | 5 | 2个4路 1个8路 1个16路 | 1 |

- 3.3.2下穿隧道前端视频监控建设清单

| 下穿隧道点位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 所属街道 | 所在道路 | 新建球机/台 （400万六寸球机） |
| 1 | 林庄涵洞 | 泰山街道 | 花旗村 | 1 |
| 2 | 唐巷涵洞 | 泰山街道 | 花旗村 | 1 |
| 3 | 团结路隧道 | 顶山街道 | 横江大道下穿团结路 | 2 |
| 4 | 营盘山隧道 | 顶山街道 | 沿山大道下穿营盘山路 | 4 |
| 5 | 学府路下穿通道 | 盘城街道 | 学府路与龙泰路交叉口附近 | 1 |
| 6 | 健民路地下通道 | 大厂街道/葛塘街道 | 健民路与江北大道交界处 | 2 |
| 7 | 园西路（宁启铁路）下穿 | 葛塘街道 | 园西路宁启铁路交界处 | 2 |
| 8 | 园西路（宁淮高速）下穿 | 葛塘街道 | 园西路宁淮高速交界处 | 2 |
| 9 | 松杨路（宁启铁路）下穿 | 葛塘街道 | 葛关路浦淮路交界处 | 1 |
| 10 | 中山樊李线宁启铁路下穿 | 葛塘街道 | 中山社区樊李线下穿宁启铁路 | 1 |
| 合计数量 |  |  |  | 17 |

- 3.3.3易涝易淹点前端视频监控建设清单

| 易涝易淹点 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 所属街道 | 所在道路 | 视频监控数量 （400万六寸球机） | 6m立杆 |
| 1 | 七里河大街与江北大道交叉口 | 顶山街道 | 七里河大街与江北大道交叉口 | 1 | / |
| 2 | 康环路与广西埂大街交叉口积淹点 | 顶山街道 | 广西埂大街 | 1 | / |
| 3 | 珍珠南路-浦光路 | 顶山街道 | 珍珠南路 | 1 | / |
| 4 | 七里桥北路积淹点 | 顶山街道 | 七里桥北路 | 2 | / |
| 5 | 弘泰路积淹点 | 泰山街道 | 弘泰路 | 1 | / |
| 6 | 盘城后街 | 盘城街道 | 盘城后街 | 1 | / |
| 7 | 江北大道（南信大段） | 盘城街道 | 江北大道 | 2 | / |
| 8 | 中国石化加油站(江北万通站) | 盘城街道 | 龙福路 | 1 | / |
| 9 | 南京南钢宾馆对面（桃湖排口） | 大厂街道 | 凤滨路 | 1 | / |
| 10 | 地铁11号线在建城南河站、江淼路站 | 顶山街道 | 浦滨路 | 2 | / |
| 11 | 柳新路与火炬南路路口积淹点 | 泰山街道 | 柳新路 | 1 | / |
| 12 | 朱家山河点将台路 | 泰山街道 | 浦环西路 | 1 | / |
| 13 | 吉庆路积淹点（两个点位） | 顶山街道 | 吉庆路 | 2 | / |
| 14 | 润浦路-南京市琅琊路小学分校天润城小学(北校区) | 沿江街道 | 润浦路 | 1 | / |
| 15 | 学府路靠江北大道 | 沿江街道 | 学府路 | 1 | / |
| 16 | 盘龙山庄东40米（桃湖出水口） | 大厂街道 | 新华西路 | 1 | 1 |
| 17 | 江北新区盘新路（南京南汽宾馆西北55米，群英河闸门） | 盘城街道 | 盘新路 | 1 | / |
| 18 | 杨新转盘 | 大厂街道 | 新华西路 | 1 | / |
| 19 | 永锦路气象谷工地周边 | 盘城街道 | 永锦路 | 1 | / |
| 20 | 工业大学南门 | 顶山街道 | 江北大道快速路辅路 | 1 | / |
| 21 | 松杨路棠樾花园 | 葛塘街道 | 松杨路 | 1 | / |
| 22 | 象贤路-虎桥路交叉口 | 研创园 | 象贤路 | 1 | / |
| 23 | 江北大道辅路上浦仪公路匝道口 | 沿江街道 | 江北大道 | 1 | / |
| 24 | 江北大道雍庄枢纽人非 | 葛塘街道 | 江北大道 | 1 | 1 |
| 25 | 浦珠北路铁路道口 | 泰山街道 | 浦珠北路 | 2 | / |
| 26 | 柳州南路浦园北路到华美路路段 | 泰山街道 | 柳州南路 | 1 | / |
| 27 | 江北新区北城路赵营西196米 | 盘城街道 | 北城路赵营西196米 | 1 | / |
| 合计数量 |  |  |  | 32 | 2 |

- 3.3.4网络建设清单

- 3.3.4.1泵站：新铺设20M VPN 15条，千兆链路9条。建设点位如下：

| 泵站链路 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 所在街道 | 链路明细 |  |
|  |  |  | VPN 20M | 千兆数据专线 |
| 1 | 石佛农场泵站 | 顶山街道 | / | 1 |
| 2 | 西庄泵站 | 顶山街道 | / | 1 |
| 3 | 铁路西 | 泰山街道 | 3 | / |
| 4 | 东门泵站 | 泰山街道 | / | 1 |
| 5 | 五里泵站 | 研创园 | / | 1 |
| 6 | 南农泵站 | 研创园 | / | 1 |
| 7 | 官塘河闸站 | 葛塘街道 | / | 1 |
| 8 | 葛塘泵站 | 葛塘街道 | 3 | / |
| 9 | 大史泵站 | 葛塘街道 | 3 | / |
| 10 | 东方天河泵站 | 盘城街道 | / | 1 |
| 11 | 新民泵站 | 盘城街道 | 3 | / |
| 12 | 1#沟泵站 | 大厂街道 | 3 | / |
| 13 | 和平一级汛站 | 大厂街道 | / | 1 |
| 14 | 赵桥河西雨水泵站 | 新材料科技园 | / | 1 |
| 15 | 长丰河雨水泵站 | 新材料科技园 |  |  |
| 16 | 中心河雨水泵站 | 新材料科技园 |  |  |
| 17 | 通江集雨水泵站 | 新材料科技园 |  |  |
| 合计数量 |  |  | 15 | 9 |

- 3.3.4.2下穿隧道：新铺设20M VPN 17条。建设点位如下：

| 下穿隧道点位链路 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 所属街道 | 所在道路 | 新建链路明细 |
| 1 | 林庄涵洞 | 泰山街道 | 花旗村 | 1 |
| 2 | 唐巷涵洞 | 泰山街道 | 花旗村 | 1 |
| 3 | 团结路隧道 | 顶山街道 | 横江大道下穿团结路 | 2 |
| 4 | 营盘山隧道 | 顶山街道 | 沿山大道下穿营盘山路 | 4 |
| 5 | 学府路下穿通道 | 盘城街道 | 学府路与龙泰路交叉口附近 | 1 |
| 6 | 健民路地下通道 | 大厂街道/葛塘街道 | 健民路与江北大道交界处 | 2 |
| 7 | 园西路（宁启铁路）下穿 | 葛塘街道 | 园西路宁启铁路交界处 | 2 |
| 8 | 园西路（宁淮高速）下穿 | 葛塘街道 | 园西路宁淮高速交界处 | 2 |
| 9 | 松杨路（宁启铁路）下穿 | 葛塘街道 | 葛关路浦淮路交界处 | 1 |
| 10 | 中山樊李线宁启铁路下穿 | 葛塘街道 | 中山社区樊李线下穿宁启铁路 | 1 |
| 合计数量 |  |  |  | 17 |

- 3.3.4.3易涝易淹点：新铺设20M VPN 32条。建设点位如下：

| 易涝易淹点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 所属街道 | 所在道路 | VPN 20M |
| 1 | 七里河大街与江北大道交叉口 | 顶山街道 | 七里河大街与江北大道交叉口 | 1 |
| 2 | 康环路与广西埂大街交叉口积淹点 | 顶山街道 | 广西埂大街 | 1 |
| 3 | 珍珠南路-浦光路 | 顶山街道 | 珍珠南路 | 1 |
| 4 | 七里桥北路积淹点 | 顶山街道 | 七里桥北路 | 2 |
| 5 | 弘泰路积淹点 | 泰山街道 | 弘泰路 | 1 |
| 6 | 盘城后街 | 盘城街道 | 盘城后街 | 1 |
| 7 | 江北大道（南信大段） | 盘城街道 | 江北大道 | 2 |
| 8 | 中国石化加油站(江北万通站) | 盘城街道 | 龙福路 | 1 |
| 9 | 南京南钢宾馆对面（桃湖排口） | 大厂街道 | 凤滨路 | 1 |
| 10 | 地铁11号线在建城南河站、江淼路站 | 顶山街道 | 浦滨路 | 2 |
| 11 | 柳新路与火炬南路路口积淹点 | 泰山街道 | 柳新路 | 1 |
| 12 | 朱家山河点将台路 | 泰山街道 | 浦环西路 | 1 |
| 13 | 吉庆路积淹点（两个点位） | 顶山街道 | 吉庆路 | 2 |
| 14 | 润浦路-南京市琅琊路小学分校天润城小学(北校区) | 沿江街道 | 润浦路 | 1 |
| 15 | 学府路靠江北大道 | 沿江街道 | 学府路 | 1 |
| 16 | 盘龙山庄东40米（桃湖出水口） | 大厂街道 | 新华西路 | 1 |
| 17 | 江北新区盘新路（南京南汽宾馆西北55米，群英河闸门） | 盘城街道 | 盘新路 | 1 |
| 18 | 杨新转盘 | 大厂街道 | 新华西路 | 1 |
| 19 | 永锦路气象谷工地周边 | 盘城街道 | 永锦路 | 1 |
| 20 | 工业大学南门 | 顶山街道 | 江北大道快速路辅路 | 1 |
| 21 | 松杨路棠樾花园 | 葛塘街道 | 松杨路 | 1 |
| 22 | 象贤路-虎桥路交叉口 | 研创园 | 象贤路 | 1 |
| 23 | 江北大道辅路上浦仪公路匝道口 | 沿江街道 | 江北大道 | 1 |
| 24 | 江北大道雍庄枢纽人非 | 葛塘街道 | 江北大道 | 1 |
| 25 | 浦珠北路铁路道口 | 泰山街道 | 浦珠北路 | 2 |
| 26 | 柳州南路浦园北路到华美路路段 | 泰山街道 | 柳州南路 | 1 |
| 27 | 江北新区北城路赵营西196米 | 盘城街道 | 北城路赵营西196米 | 1 |
| 合计数量 |  |  |  | 32 |

- 3.3.4.4汇聚总链路：新铺设1G VPN 1条。建设点位如下：

| 汇聚总链路 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 1G VPN |
| 1 | 运营商汇聚机房到政务云机房 | 1 | 1 |
| 合计数量 |  | 1 | 1 |

- 四、商务要求

- 4.1实施要求

本章有带星号（“★”）的内容需要完全响应，否则作为无效响应处理。

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★货物要求 | 1.投标人所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则以国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。 2.投标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。投标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。 3.货物包装要求：除采购文件另有规定外，投标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。 4.投标人应按照国家有关法律法规规章和货物“三包”规定以及招标文件要求提供货物伴随/售后服务。 |
| 2 | ★质量保证 | 投标人须承诺本项目质保期为3年（自验收合格之日起）（格式自拟，质保承诺函加盖公章）。 |
| 3 | ★服务考核要求 | 考核机制方案（100分） 1.网络稳定（20分） 在日常维护期间，发生网络故障，48小时内未恢复及整改，每一路扣1分，扣完为止。 2.图像运维考核方面（80分） 前端摄像机完好（20分） （1） 前端摄像机完好率=（摄像机完好总数÷摄像机建设入网总数）×100%（保留到小数点后两位），当完好率为100%的，维保工作达标；完好率<100%的，维保工作不达标。 （2）考核点位在线率（20分） 定期考核前端在线情况，前端在线率要求为100%，出现掉线情况，施工单位应当及时整改，未在48小时内整改及恢复的，每一点位扣1分，扣完为止。 备注：道路施工、周围拆迁等不可抗力因素导致的不纳入考核（前提必须报备）。 （3）图像画面（20分） 摄像机图像显示应保证画面清晰，摄像头至视频管理系统的网络丢包率＜5%，若不满足要求，应在48小时内恢复及整改，未响应及整改的，每一路扣1分，扣完为止。 （4）前端信息采集（20分） 前端监控设备命名规则满足：南京江北新区城市数字治理中心前端视频监控监控命名规范，即：“一机一档”信息采集规范。发现杆件及摄像机信息采集未标注或标注错误、不规范的，48小时内未整改，每一路扣1分，扣完为止。 |
| 3 | ★对接服务 | 投标人承诺在项目建设周期内完成与南京江北新区视频监控联网平台的对接融合，产生的任何费用由投标人承担（承诺函加盖投标人公章） |
| 4 | ★视频开放共享要求 | 本项目建设的视频监控资源服务采用符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181）标准，以便后续向政府其他部门的监控平台开放共享。 |
| 5 | ★关于分包转包要求 | 中标供应商不得对本项目进行分包或转包。 |
| 6 | ★关于宣传的规范要求 | 中标供应商在项目建设和维护期内，应当配合采购人做好宣传工作，宣传途径包括但不限于江北新区官方微博、微信、自媒体、省市主流纸媒等，宣传内容包括但不限于新闻稿、会议及展会演示、宣传片等。 |
| 7 | ★关于知识产权的规范要求 | 1、中标供应商应保证所提供的软件为正版产品，涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由成交投标人承担，与采购人不涉，如由此给采购人造成损失的，投标人应承担赔偿责任。 2、中标供应商依据本采购文件向采购人交付的服务和成果（包含委托开发相关的代码编写标准及源程序代码）的全部知识产权属于采购人，供应商应当协助采购人做好软件著作权等申报工作。中标供应商对采购人提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。 |
| 8 | ★关于项目验收的规范要求 | 供应商根据实施进度及时提供相关文档，文档应有严格的版本控制，最终交付的文档必须是最新的，文档需提供纸质、光盘文件，并按要求完成“南京江北新区信息化项目监管系统”的录入工作。验收流程按照《江北新区政府投资信息化项目验收管理办法》的规定执行，所提供的文档需包含但不限于以下文档： 1、准备阶段：《项目实施计划》； 2、设计阶段：《XX监控点位深化设计方案》； 5、上线阶段：《设备维护方案》、《监控点位及IP地址》、《前端速率测速证明》、《监控画面截图》； 6、过程文档：《培训计划》、《培训记录》、《例会记录》； 7、交付使用：《设备维护方案》； 8、项目初验：供应商按照合同约定完成项目部署对接后，经项目需求单位和江北新区城市数字治理中心同意，组织初验； 9、项目终验：项目初验合格后，供应商合同约定完成试运行，项目需求单位确认系统功能符合合同约定及业务需求，组织最终验收。 所有的技术文件须用中文书写。项目交付应在合同规定时间内，将采购范围内所界定的工作完成，并协助采购人制定相应管理规范，在双方认可并通过验收后，交付给采购人，其中包括：符合项目目标和相应的技术要求、业务需求，并能保持稳定、运行良好的系统，足以确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的配套技术文件。 |

- 4.2交付时间/服务周期

要求本项目自合同正式签署生效起8个月内完成项目建设，并达到验收标准。

- ★4.3质保期

供应商应确保本次采购所有项目的安全稳定运行，并承诺提供不低于3年质保服务（自终验报告签字确认日起，开始进入质保期）。

- ★4.4售后服务要求

（1）质保期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为2小时，小型故障恢复时间为4个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效地提供解决方案。

（2）质保期内，对采购人提出的合理服务要求，中标供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，并在2小时内到场服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由中标供应商负责。

（3）中标供应商需提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供免费升级服务。

（4）所有的服务方式均为供应商上门保修，即由中标供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。

- 4.5培训要求

中标供应商须提供操作培训方案，方案内容包括但不限于培训方式、培训课时及培训目标成果等内容。

- ★4.6保密要求

中标供应商对采购人提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。

- ★4.7服务保障和自罚承诺

（1）中标供应商应对照磋商文件要求，书面说明已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

（2）如果发生因中标供应商安全措施不力造成的事故责任，其他工作失误，由此所产生的一切责任由中标供应商承担。

（3）如因中标供应商投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由中标供应商承担。

- ★4.8报价说明

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及中标供应商认为需要的其他费用等。

（2）中标供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）中标供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

- ★4.9付款条件

（1）履约保证金：（若有必须填写，若不涉及写“不涉及”）

不涉及

（2）付款方式

根据《关于印发《南京江北新区政府投资信息化项目与资金管理办法》的通知》(宁新区管发〔2023〕18 号)、《南京江北新区政府投资信息化项目及资金管理办法实施细则（试行）（宁新区管创发〔2024〕7号）》、《南京江北新区政府投资信息化项目验收管理办法（试行）》、《关于进一步规范政府投资视频建设类项目合同支付的通知》（宁新区数治发【2024】12号），合同约定付款比例原则上按以下规定执行：

1.合同签订后，数治中心向承建单位支付合同总金额的40%作为项目首付款，以确保项目顺利启动，本次项目所采购设备资产归数治中心所有。

2.项目通过初步验收后，支付合同总金额（或结算审定额）的10%。

3.自项目终验合格之日起，承建单位提供为期三年的运维服务，运维期费用占合同总金额（或结算审定额）的50%。数治中心根据年度运维服务考核结果逐年支付运维费用。具体支付比例及考核系数如下：

第一年末支付的运维费用为（合同总金额（或结算审定额）的10%）*系数；第二年末支付金额为（合同总金额（或结算审定额）的20%）*系数；第三年末支付金额为（合同总金额（或结算审定额）的20%）*系数。

依据“视频建设类项目运维服务考核要求”开展考核工作，确定考核分数和系数，考核得分与系数的对应关系为：

考核得分在90分至100分之间，结果为优秀，系数为1；考核得分在80分至89分之间，结果为良好，系数为0.95；考核得分在60分至79分之间，结果为合格，系数为0.9；考核得分低于60分，结果为不合格，不支付该年度运维费用，并依法追究承建单位责任。

4.视频建设类项目运维考核服务包含：网络稳定、图像运维考核等方面，共100分。

（1）网络稳定（20分）

在日常维护期间，发生网络故障，48小时内未恢复及整改，每一路扣1分，扣完为止。

（2）图像运维考核方面（80分）

a)前端摄像机完好（20分）

前端摄像机完好率=（摄像机完好总数÷摄像机建设入网总数）×100%（保留到小数点后两位），当完好率≥100%的，维保工作达标；完好率<100%的，维保工作不达标。

b)考核点位在线率（20分）

定期考核前端在线情况，前端在线率要求≥100%，出现掉线情况，应当及时整改，未在48小时内整改及恢复的，每一路扣1分，扣完为止。备注：道路施工、周围拆迁、停电等不可抗力因素导致的不纳入考核（必须提前报备）。

c)图像画面（20分）

摄像机图像显示应保证画面清晰、不卡顿，视频信号至视频联网平台的网络丢包率＜5%，若不满足要求，应在48小时内恢复及整改，未响应及整改的，每一路扣1分，扣完为止。

d)前端信息采集（20分）

前端监控设备命名规则满足：数治中心前端视频监控监控命名规范，即：“一机一档”信息采集规范。发现杆件及摄像机信息采集未标注或标注错误、不规范的，48小时内未整改，每一路扣1分，扣完为止。

- 第四章 评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20 | 20 | 自动计算 |
| 2、技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 7 | 客观分 |
| 2.1 | 总体建设方案 | 评委根据投标人提供的总体建设方案（包括不限于背景调研、需求分析、建设原则、资源建设等）进行综合评分： （1）方案全面，科学合理、可行性强的，得7分； （2）方案较为全面，较科学合理、较可行的，得4分； （3）方案基本全面，具备一定合理性和可行性的，得2分； （4）方案不全面、不合理、不具备可行性或未提供的，不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.2 | 现场勘测方案 | 评委根据投标人提供的现场勘测方案（包括前端监控点位摄像机类型选择及安装方式、监控杆件式样、前端信号线缆走向和汇聚点、前端供电线缆走向和接入方式、前端机箱式样及安装位置等要素）综合评分： （1）有现场勘查照片且各要素勘查详尽、描述清晰的，得7分； （2）有现场勘查照片且各要素勘查比较详尽、描述比较清晰的，得4分； （3）有现场勘查照片且各要素勘查基本具备、描述基本清晰的，得1分； （4）未提供现场勘查照片、各要素勘查不具备、描述不清晰或未提供的不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.3 | 施工组织方案 | 评委根据投标人提供的施工组织方案（包括施工组织总体设想、方案针对性及施工任务划分，施工现场平面布置和临时设施，施工进度计划及保证措施，施工过程各阶段质量安全的保证措施，劳动力、机械设备和材料投入计划等）综合评分： （1）方案科学合理、组织有序，能高效推进项目实施的，得7分； （2）方案较科学合理、组织较有序，能较好推进项目实施的，得4分； （3）方案基本科学合理、组织基本有序，基本能推进项目实施的，得1分； （4）方案不科学合理、组织无序，不能推进项目实施或未提供的不得分 | 7 | 主观分 |
| 3、服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 应急处置方案 | 评委根据投标人对应急处置方案（包括不限于应急服务目的、应急措施原则、应急组织结构、应急处置等）进行综合评分： （1）方案全面、科学合理、可行性强的，得7分； （2）方案较全面、较科学合理、较可行的，得4分； （3）方案基本全面，具备一定合理性和可行性的，得2分； （4）方案不全面、不合理、不具备可行性或未提供的，不得分。 | 7 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案（包括服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障等）进行综合评分： （1）方案全面、科学合理、可行性强的，得7分； （2）方案较全面、较科学合理、较可行的，得4分； （3）方案基本全面，具备一定合理性和可行性的，得2分； （4）方案不全面、不合理、不具备可行性或未提供的，不得分。 | 7 | 主观分 |
| 3.3 | 项目团队 人员 | 1.供应商拟投入本项目的项目经理同时具备建造师一级（通信与广电工程）、注册信息安全专业人员（CISP）、建筑施工企业安全员B证、网络工程师证书、CISAW信息安全保障人员认证证书（安全运维（专业级）OM/PL）的得3分，有缺失不得分。 2.供应商拟投入本项目的技术负责人同时具有建造师一级（通信与广电工程）、建筑施工企业安全员B证、电子信息工程师（高级）、CISAW信息安全保障人员认证证书（安全软件（专业级）SS/PL）的得3分，有缺失不得分。 3.供应商拟投入本项目的安全负责人同时具有建造师一级（机电工程）、建筑施工企业安全员B证、IT服务项目经理（ITSS）、注册信息安全专业人员（CISP）的得3分，有缺失不得分。 4.供应商拟投入本项目团队成员具有注册信息安全专业人员（CISP）的，每提供一名得1分，最多得2分 (项目负责人与组员的证书不重复计分，项目团队成员一人持多证不重复计分)。 （提供证书复印件加盖公章和投标人为上述人员缴纳的近三个月社保证明复印件，上传系统，未提供的不得分） | 11 | 客观分 |
| 4、业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 评委根据供应商提供2022年7月1日以来类似项目业绩评分，每提供一个业绩得2分，最高得6分。 （提供合同复印件加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见，上传系统，未提供的不得分） | 6 | 客观分 |
| 5、履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力 | 1、供应商具有CCRC信息安全服务资质认证证书-信息安全应急处理一级得3分，其他不得分。 2、供应商具有CCRC信息安全服务资质认证证书-信息安全风险评估一级得3分，其他不得分。 3、供应商具有(CCIA)信息系统业务安全服务资质一级证书得3分，二级得2分。三级得1分。 4、供应商具有服务质量评价体系认证证书（5A级）得3分，其他不得分。 5、供应商具有TL9000电讯业质量管理体系证书得3分，其他不得分。 6、供应商具有电子通信广电行业（有线通信、无线通信）专业乙级以上证书得3分，丙级得2分。其他不得分。 7、供应商具有工程设计建筑装饰工程专项乙级及以上证书得3分，丙级得2分。其他不得分。 （提供上述证书复印件加盖公章上传系统，未提供的不得分） | 21 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

说明:

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审(特别说明:节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网“等官方网站”节能、环保产品查询系统“，且以提供的证书复印件为准)。

2、对小微企业生产的产品给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小企业(含小型、微型企业)应当同时符合以下条件：

3.1.供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

3.2.提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物.如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3.3.说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章二、申请人的资格要求落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1.本项目对监狱和戒毒企业(简称监狱企业)，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件.

4.3.监狱企业标准请参照“关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知”(财库[2014]68号)。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

5.1.本项目对残疾人福利性单位，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2.残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供“残疾人福利性单位声明函”。

5.3.残疾人福利单位标准请参照“关于促进残疾人就业政府采购政策的通知”(财库(2017)141号)。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、所有认证、证明和业绩均以有效的复印件加盖公章，评标结果保留两位小数。

8、根据南京政府采购供应商诚信管理要求，供应商所提供的所有资料、数据必须如实提供，相关数据、参数严禁弄虚作假，一经发现直接取消应标资格，同时列入诚信管理档案

9、评审小组不保证有效报价最低的供应商中标。

- 第五章 合同格式

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按磋商文件及响应文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按磋商文件及响应文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按磋商文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同签订后，数治中心向承建单位支付合同总金额的40%作为项目首付款，以确保项目顺利启动，本次项目所采购设备资产归数治中心所有。

8.2项目通过初步验收后，支付合同总金额（或结算审定额）的10%。

8.3自项目终验合格之日起，承建单位提供为期三年的运维服务，运维期费用占合同总金额（或结算审定额）的50%。数治中心根据年度运维服务考核结果逐年支付运维费用。具体支付比例及考核系数如下：

第一年末支付的运维费用为（合同总金额（或结算审定额）的10%）*系数；第二年末支付金额为（合同总金额（或结算审定额）的20%）*系数；第三年末支付金额为（合同总金额（或结算审定额）的20%）*系数。

依据“视频建设类项目运维服务考核要求”开展考核工作，确定考核分数和系数，考核得分与系数的对应关系为：

考核得分在90分至100分之间，结果为优秀，系数为1；考核得分在80分至89分之间，结果为良好，系数为0.95；考核得分在60分至79分之间，结果为合格，系数为0.9；考核得分低于60分，结果为不合格，不支付该年度运维费用，并依法追究承建单位责任。

8.4视频建设类项目运维考核服务包含：网络稳定、图像运维考核等方面，共100分。

（1）网络稳定（20分）

在日常维护期间，发生网络故障，48小时内未恢复及整改，每一路扣1分，扣完为止。

（2）图像运维考核方面（80分）

a)前端摄像机完好（20分）

前端摄像机完好率=（摄像机完好总数÷摄像机建设入网总数）×100%（保留到小数点后两位），当完好率≥100%的，维保工作达标；完好率<100%的，维保工作不达标。

b)考核点位在线率（20分）

定期考核前端在线情况，前端在线率要求≥100%，出现掉线情况，应当及时整改，未在48小时内整改及恢复的，每一路扣1分，扣完为止。备注：道路施工、周围拆迁、停电等不可抗力因素导致的不纳入考核（必须提前报备）。

c)图像画面（20分）

摄像机图像显示应保证画面清晰、不卡顿，视频信号至视频联网平台的网络丢包率＜5%，若不满足要求，应在48小时内恢复及整改，未响应及整改的，每一路扣1分，扣完为止。

d)前端信息采集（20分）

前端监控设备命名规则满足：数治中心前端视频监控监控命名规范，即：“一机一档”信息采集规范。发现杆件及摄像机信息采集未标注或标注错误、不规范的，48小时内未整改，每一路扣1分，扣完为止。

8.5 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 响应文件格式

响应文件

项 目 编号：

项 目 名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 行数不够，自行添加 |  |

注：建议投标供应商为《投标书》制作详细目录，并将该《评分索引表》放在投标书目录之前。

- 一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京江北新区城市数字治理中心

根据贵方的采购文件，正式授权下述签字人         (姓名和职务)代表     （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.根据已收到的磋商文件，遵照规定，我单位经现场考察和认真研究上述磋商文件后，愿以（大写）                 元人民币（￥         元）作为磋商报价。

2.我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

8.与本磋商有关的正式通讯地址为：

供应商名称（盖章）：

地   址：

联系电话：

传   真：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

日    期：     年  月  日

- 二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

南京江北新区城市数字治理中心

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

供应商名称：（盖章）

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日期：  年  月  日

附：法定代表人和授权委托人身份证

- 三、磋商报价汇总表

磋商报价汇总表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品、服务名称 | 分项单位 | 数量 | 含税单价 | 税率 | 合计含税报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 视频监控工程施工 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 配套监控传输网络建设 | 套 | 1 |  |  |  |
| 含税总报价 |  |  | 人民币（大写）： ￥： |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |  |
| 备注（如有） |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

说明：

- 采购人对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

- “投标人是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

- 四、磋商分项报价表

磋商分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项 | 子项 | 具体内容 | 数量 | 单位 | 含税单价/元 | 税率 | 合计含税报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 | 摄像机 | 6寸400万红外星光球机 | 60 | 台 |  |  |  |
| 2 |  |  | 400万星光红外定焦半球网络摄像机 | 5 | 个 |  |  |  |
| 3 | 视频监控工程施工 | 配件 | 支架、电源 | 65 | 个 |  |  |  |
| 4 |  |  | 监控安防箱 | 60 | 个 |  |  |  |
| 5 |  |  | 监控杆件（立柱6米） | 3 | 根 |  |  |  |
| 6 |  |  | 防雷器 | 65 | 套 |  |  |  |
| 7 |  | 立杆基础建设 | 包含电源线敷设、PE管敷设、绿化开挖恢复、立杆基础浇筑、挑臂、箱体安装等基础建设 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 |  | 借杆基础建设 | 包含电源线敷设、PE管敷设、绿化开挖恢复、挑臂、箱体安装等基础建设 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 监控传输网络建设 | 前端每个摄像头 | VPN组网传输速率不低于20M VPN | 64 | 项/3年 |  |  |  |
| 10 |  | 部分泵站 | NVR千兆链路 | 9 | 项/3年 |  |  |  |
| 11 |  | 运营商汇聚机房到政务云机房 | 1G VPN | 1 | 项/3年 |  |  |  |
| 12 | 含税总报价 |  |  | 人民币（大写）： ￥： |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

注：1、采购人对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

- 五、资格证明

资格证明

（格式由供应商自定，据实提交，含第二章4.1《中华人民共和国政府采购法》规定的条件证明文件、4.2采购人根据采购项目的特殊要求提出的特定条件证明文件、4.4南京市政府采购供应商信用记录表以及供应商认为需要提供的其他资格证明文件等）

- 六、商务条款响应表

商务条款响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| … | … | … | … |
|  | （行数不够，自行添加） |  |  |

供应商（盖章）

授权代表（签字）

日期：年月日

七、项目组成人员一览表

项目组成人员一览表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书 | 类别 | 证书号 | 技术职称 | 备 注 （本项目担任职务） |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：    年    月   日

- 八、技术规格偏离表

技术规格偏离表

（由投标人据实提交）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标要求参数 | 投标实际参数 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）

授权代表（签字）

日期：年月日

注：1.按照项目需求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入南京市政府采购活动。

4.请供应商根据磋商实际情况填写，如果磋商实际响应与供应商提供的证明资料有实质性偏离的，将作无效磋商处理。

- 九、质量保证及服务承诺

质量保证及服务承诺

我公司就项目编号为“  ”的“  ”采购项目质量保证及服务承诺如下：

（供应商自拟）

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日        期：    年    月   日

- 十、评分标准要求提供的相关证明材料等

- 注：各供应商根据企业自身实际情况以及对本项目的理解，并结合磋商文件第四章评分标准中各评审因素提供相关证明文件，格式自拟。

- 附件一：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：             。

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日         期：    年    月   日

- 附件二：无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京江北新区城市数字治理中心

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日      期：    年    月   日

- 附件三：中小企业声明函格式、残疾人福利性单位声明函（如有）

中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加             （单位名称）采购编号为            项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为        （符合/不符合）   条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日          期：

- 附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（需在线打印，直接填写无效）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

二〇	年	月	日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： |  |  |

- 附件五、磋商供应商认为需提供的其他资料