
镇江市索普初级中学报告厅改造工程
工程量清单及控制价编制说明（建安）
一、概算编制范围：
1、现有镇江市索普初级中学报告厅（原体育馆）改造项目，建筑面积823平方米。工作内容：土建工程；消防栓安装；给、排水管及卫生器具安装；保护接地安装；电气照明及应急照明安装；送、排风安装。
2、音视频及舞台设备、移动家具不在本次范围内。
二、概算编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其计算规范、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》、2009《江苏修缮建筑定额》、2009《江苏抗震加固定额》、2014年《江苏省建设工程费用定额》（营改增）、以及镇江市截止2024年6月10日前相关计价规定。
2、委托方提供的设计施工图纸

3、委托方提供的相关文件、品牌要求、编标要求。
三、工程类别及取费标准： 

1、本工程按照土建工程三类、安装工程三类
2、规费、税金等按镇江市规定费率计算：

	工程名称
	安全文明施工措施费
	社会保障费率
	公积金费率
	增值税一般计税

	
	基本费率
	增加费
	扬尘污染防制费
	
	
	

	土建工程
	3.1
	0.7
	0.31
	3.2
	0.53
	9

	安装工程
	1.5
	0.3
	0.21
	2.4
	0.42
	9


4、人工费按苏建函价【2024】83号文执行。

5、材料价格取定：
1）本工程材料价格参考镇江市2024年第5期《工程造价信息》并结合市场行情等因素综合考虑。
2）清单特征描述中材料设备有品牌、型号要求的按品牌、型号报价。

四、措施项目费：

根据2014年《江苏省建设工程费用定额》（营改增）。

其他有关编标说明

    （一）安装部分
1、配电柜电源按图纸设计预埋进户保护管及电缆，引配电房按50m计算。

2、给水管道计算至水表井处；排水管计算至室外1.5m处。
3、空调暂按清单描述计算。
（二）土建部分
1、内墙：铲除原涂料层。

2、天棚：铲除原涂料层。
3、楼面：拆除原楼面面层。
4、地面：拆除原做品地面。

（三）其他部分
1、活动家具未在本次编制范围之内。

2、其他未尽事宜详见清单特征描述， 清单特征描述与图纸有矛盾的地方，暂按清单特征描述为准。
3、资金来源为市财政统筹。
品牌（三个品牌或者同档次及其以上品牌）
	序号
	材料名称
	规格、型号等
	品牌1
	品牌2
	品牌3

	1
	墙、地砖
	见图纸要求
	冠军
	诺贝尔
	金欧雅

	2
	细木工板、饰面板
	δ18mm、12mm

等级：E0级
	莫干山
	兔宝宝
	维德

	3
	PVC地板
	δ=2
	LG 
	阿姆斯壮 
	洁福 

	4
	地板
	见图纸要求
	永吉
	安信
	久盛

	5
	纸面石膏板
	9.5mm厚
	龙牌
	杰科
	阿姆斯壮

	6
	吊顶轻钢龙骨
	60系列
	龙牌
	可耐福
	阿姆斯壮

	7
	隔墙轻钢龙骨
	100系列
	龙牌
	可耐福
	阿姆斯壮

	8
	吊顶铝合金龙骨
	
	龙牌
	可耐福
	阿姆斯壮

	9
	内墙乳胶漆（无机涂料
	
	多乐士
	立邦美得丽
	三棵树

	10
	成品实木复合免漆门及门套（含五金件）
	
	美心
	圣达
	中南

	11
	灯具
	
	雷士
	三雄极光
	TCL

	12
	卫生洁具
	
	箭牌
	惠达
	航标

	13
	线管
	
	公元
	联塑
	飞亚

	14
	给排水管
	
	公元
	联塑
	飞亚


注：其他未知的品牌的按国产优质品牌考虑
PAGE  

