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前 附 表
	序号
	名    称
	内               容

	1
	项目编号
	JSZC-320591-SHYS-G2025-0006

	2
	项目名称
	胜浦街道动迁社区楼道智能监控

	3
	投标保证金
	本项目不需提交投标保证金，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。

	4
	投标有效期
	投标有效期自投标截止日起九十天（日历日）

	5
	质疑
	报名成功的供应商在下载招标文件后，对招标文件有疑问的，
质疑：可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
质疑递交地址：苏州市相城区聚茂路185号活力大厦B座502；电话：0512-67210880；联系人：徐晓逸/胡欢/吴雯瑜）。

	6
	现场踏勘
	本项目不组织统一勘察

	7
	投标文件网上
提交截止时间
	2025年4月1日14点00分（北京时间）
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	8
	开标时间
开标地点
	2025年4月1日14点00分（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	9
	评标时间
评标地点
	2025年4月1日14点00分（北京时间）
苏州工业园区苏州大道东136号星塘大厦3楼

	10
	投标文件份数
	本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。

	11
	中标通知书
	确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。
请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

	12
	代理服务费
	代理服务费收费标准：
预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；
预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；
预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；
预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；
说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。
汇款银行资料：
收款人名称：苏州合亿盛工程咨询有限公司
开户行名称：中国农业银行股份有限公司苏州元和支行
银行账号：10541101040028625

	13
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金（招标文件中有关履约保证金的规定均不适用）
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[bookmark: _Toc30526]第一章  投标邀请函



苏州合亿盛工程咨询有限公司受苏州工业园区胜浦街道办事处的委托，就胜浦街道动迁社区楼道智能监控项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
一、项目基本情况：
1、项目编号：JSZC-320591-SHYS-G2025-0006
2、项目名称：胜浦街道动迁社区楼道智能监控
3、本项目采购预算金额：
人民币（大写）：陆佰叁拾万元整
人民币（小写）：6300000.00元
4、最高限价：
人民币（大写）：肆佰捌拾陆万元整
人民币（小写）：4860000.00元
5、采购需求：详见招标文件第四章。
6、服务期限：自合同签订之日起三年（具体时间以采购方通知为准）。
7、本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Hlk14291646]（一）时间：自招标公告发布之日起至2025年3月18日。
（二）地点：“苏采云”系统下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
（三）方式：
1、CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
2、参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3、电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4、售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、提交投标文件截止时间：2025年4月1日14点00分（北京时间）； 
2、开标时间：2025年4月1日14点00分（北京时间）；
3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、其他补充事宜：
1、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：无。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、苏州工业园区财政审计局监督电话：0512-66681110。
4、投标保证金：本项目无需提交投标保证金。项目不收投标（响应）保证金的，投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（格式见招标文件第三章）。
5、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
6、如不同投标文件制作机器码一致，则投标无效。
7、本采购信息公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。
8、本项目支持政府采购合同信用融资。
六、对本次采购活动提出询问，请按以下方式联系：
1、采购人信息
名    称：苏州工业园区胜浦街道办事处
地    址：苏州工业园区胜浦街道中胜路8号
联系方式：13706210261（朱钰明）
2、采购代理机构信息
名    称：苏州合亿盛工程咨询有限公司
地    址：苏州市相城区聚茂路185号活力大厦B座502
联系方式：0512-67210880
3、项目联系方式
项目联系人：徐晓逸/胡欢/吴雯瑜
电      话：0512-67210880
[bookmark: _Toc23966]



















[bookmark: _Toc3401]第二章  投标人须知
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1．说明
1.1本招标文件仅适用于苏州合亿盛工程咨询有限公司组织的采购活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州合亿盛工程咨询有限公司。
2．词语释义
2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购代理业务的社会中介机构。
2.3投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织或分支机构。
2.8货物：系指乙方按招标招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.9服务：系指本次招标招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.11天：日历日。
2.12时间：除特别说明，均指北京时间。
2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
2.20核心产品：根据本项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。
3．合格投标人的一般条件
3.1具有独立承担民事责任的能力；
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.6法律、行政法规规定的其他条件。
4. 合格投标人的特殊条件：无。
[bookmark: _Toc35525655]5.投标人代表
[bookmark: _Toc35525656]5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。
[bookmark: _Toc35525657]6.投标费用
[bookmark: _Toc35525658]6.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
7．联合体投标
7.1本项目不接收联合体投标。
8．招标文件
8.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
9．招标文件的澄清和修改
9.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
9.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
9.3为使投标人有和修改足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。
9.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。
10.勘察现场（采购人不组织统一踏勘现场）
10.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
10.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
10.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
10.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
11.投标答疑
11.1投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问（包括询问和质疑），应当以招标文件规定的方式和时间向采购人及采购代理机构提出，采购人及采购代理机构将按招标文件规定的方式予以解答，但不说明来源。
11.2质疑：可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
11.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
11.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
11.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
质疑递交联系人、联系电话及地址详见采购公告。
11.6投标人未按规定方式和时间提交的疑问（包括询问和质疑），采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。
11.7投标答疑包括采购人或采购代理机构认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复，答疑的副本将提供给所有获得招标文件的投标人。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的修改，由采购人或采购代理机构按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。
11.8投标人在获得招标文件后，若有问题需要询问或质疑，应按相关规定提出。针对同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出。
12.提示与要求
12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
13.投标文件计量单位和使用文字
13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人或采购代理机构概不负责。
14．投标文件的组成
14.1报价部分（格式见第三章）：
14.1.1开标一览表（统一格式，用于唱标）；
14.1.2报价明细表；
14.2资格审查文件：
合格供应商的基本条件、特定条件所需提供的相应证明材料，具体包括：
14.2.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
14.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告或银行出具的资信证明；
14.2.3履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。包括履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明等材料；
14.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供对应证明材料；
14.2.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
14.2.6按照相关法律法规参与本项目所必须取得国家有关主管部门的行政许可证明资料复印件（如有须提供）；
14.2.7特殊资格条件的证明材料：无；
14.3符合性审查文件（部分格式见第三章）：
14.3.1关于资格文件的声明函；
14.3.2投标函；
14.3.3投标单位情况表；
14.3.4投标人法定代表人身份证复印件；
14.3.5授权委托书、投标人代理人身份证复印件（如有授权）；
14.3.6《服务要求偏离表》、《商务条款偏离表》；
14.3.7《实施方案》；
14.3.8《拟投入本项目人员配备一览表》（提供符合采购要求的对应人员证书复印件）；
14.3.9《投标（响应）保证承诺书》《投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表》；
14.3.10招标文件中要求必须提供的其他相关证明材料；
14.3.11其他有关符合性证明的文件。
14.4评标办法中要求提供的证明文件及其他材料（部分格式见第三章）：
14.4.1服务能力、履约能力等；
14.4.2《类似业绩一览表》；
14.4.3其他可以证明投标单位资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；
14.4.4《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：《残疾人福利性单位申明函》或监狱企业证明文件的供应商视同为小型、微型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位申明函》或监狱企业证明文件为虚假声明则视同提供虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
注：（1）以上14.2为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上14.3为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“14.2、14.3、14.4”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
15．投标文件编制要求
15.1投标文件按统一格式、顺序编写。
15.2投标人必须按所投标段（若划分）分别单独制作投标文件。
15.3投标文件须分别编写目录及页码。
15.4投标文件封面须写明采购编号、投标人名称、标段号（若有）等内容。
16．投标报价（编制）要求的说明
16.1除非合同中另有规定，投标人在《开标一览表》中的全部报价应包括全部标的物及其备品备件、辅助材料、安装、调试、维护、人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
16.2投标人应按《开标一览表》中的全部货物和服务计算报价，并由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。
16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
16.4一项投标内容只允许一个报价，采购人、采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
16.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
17．投标文件的有效期
17.1自投标截止日起90天，投标书应保持有效。有效期短于规定期限的投标文件将被拒绝。
17.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。
18．电子投标文件的制作、签署、上传
18.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
18.2制作电子投标文件时，由投标人法定代表人或授权代理人在招标文件要求处，亲自签署或盖章，并加盖电子公章。
18.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
19．投标文件的递交及投标截止时间
19.1投标文件的递交
19.1.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.1.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
19.2投标截止时间
19.2.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。
19.2.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
19.2.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
20.投标文件的补充、修改和撤回
20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21.开标
21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
21.3资格审查
21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
21.3.2据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：
（1）查询时间：投标文件递交截止时间。
（2）查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
（3）查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
（4）经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。
22.评标委员会或评标小组
22.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建。
22.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
22.2.3对投标文件进行比较和评价；
22.2.4推荐中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
22.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.3评标委员会成员应当履行下列义务：
22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
22.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
22.3.4参与评审报告的起草；
22.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
22.3.6配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。
23.评标内容的保密
23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
23.3在评标期间，采购人或采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
24.对投标文件初审
24.1开标后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标文件：
24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；
24.1.2与招标文件有重大偏离；
24.1.3投标人拒绝修正错误；
24.1.4投标人的报价是选择性的；
24.1.5投标人的报价只投了部分内容；
24.1.6投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
24.1.7不同投标人的投标文件机器码一致；
24.1.8其他被评标委员会认定无效的情况。
24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
24.3评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
24.4评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
24.5评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（5）投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。
24.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
24.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
24.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
25.投标的澄清
25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
25.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质内容。
26．废标
26.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
26.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；
26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
26.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
26.1.4因重大变故，采购任务取消的；
26.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。
27．投标文件的评价和比较
27.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
27.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
28.中标单位的确认
28.1由采购人授权评审委员会（含评标委员会、竞争性谈判小组、磋商小组等，下同）在候选供应商名单中直接确定中标（成交）供应商。
28.2经评标委员会评审并确定中标单位后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。各投标人如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应由投标人法定代表人或参加投标的代理人签署。采购代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标人未在中标公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
29．合同授予标准
29.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
30．中标通知书
30.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
30.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
30.4采购人或采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。
31．合同的签订
31.1中标人应按中标通知书中的规定，由法定代表人或代理人与采购方代表签订合同。
31.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。
32．履约保证金
32.1本项目无需提交履约保证金。
33.代理服务费
33.1中标单位须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。
33.2中标单位如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。
33.3缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。[注：仅对开票信息内容填写完整的供应商开具增值税专用发票。发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。]
开票信息
	报名人名称
	

	地址
	

	电话
	

	税号
	

	开户行
	

	银行账号
	


33.4中标单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取中标通知书、合同。
34.监督和公证
34.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
34.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。
35.未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。
[bookmark: _Toc6045]













[bookmark: _Toc32435]第三章  投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（投标人）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加苏州合亿盛工程咨询有限公司组织实施的编号为JSZC-320591-SHYS-G2025-0006号的招标活动。委托代理人在投标报名、制作投标文件、开标、评标、合同签署等招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之日起至合同履行完毕止均有效。
委托代理人无转委托权。特此委托。


投标人：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
日期：       年    月     日



2、投标函
投标函
                              ：
我们收到贵公司JSZC-320591-SHYS-G2025-0006号的招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。
1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，包括全部标的物及其备品备件、辅助材料、安装、调试、维护、人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。
2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件（更正公告）(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止日起90天。
5、我们愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。
6、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
9、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意投标人须知中关于不予退还投标保证金的规定。
10、如果我们中标，我们愿意按招标文件规定支付代理服务费；
11、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
12、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求甲方提供的配合；
（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：									联系人：
地址：									邮政编码：
联系电话：							传真：
企业电子邮箱地址：


投标人：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日


3、开标一览表
开标一览表

项目编号：
分包号：
	序号
	项目名称
	投标总价（元）
	服务期限
	备注

	1
	胜浦街道动迁社区楼道智能监控
	人民币（大写）：
人民币（小写）：
	
	



注：投标报价包括全部标的物及其备品备件、辅助材料、安装、调试、维护、人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。



投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：     年    月    日





4、报价明细表
报价明细表
采购编号：                                                      价格单位：元
	序号
	项目名称
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：本表合计金额应与《开标一览表》的响应总报价一致，否则以《开标一览表》为准。



投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：     年    月    日


5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

致：苏州合亿盛工程咨询有限公司

我单位参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。


投标人：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日


6、拟投入本项目人员配备一览表

拟投入本项目人员配备一览表

	序号
	项目组所任职务
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	项目经历或主要工作业绩

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	




投标人：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日



7、服务要求偏离表

服务要求偏离表

	序号
	招标文件条目
	招标要求
	投标要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、投标人应对照招标文件服务要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。
2、未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。


投标人：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日



8、商务条款偏离表

商务条款偏离表

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。


投标人：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日



9、实施方案
实施方案
	提示：
投标人应根据本次招标项目要求，对所投服务进行详细的说明与描述。

	








投标人：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日
10、类似业绩一览表
类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目时间
	合同金额
（人民币元）
	业主单位及联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：具体需提供内容详见第六章评分标准。


投标人：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年    月    日


11、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函


关于资格文件的声明函

                       ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320591-SHYS-G2025-0006号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


投标人：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日

（2）投标人情况表

投标人情况表

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	2024年    万元
	净资产
	2024年     万元

	股东权益
	2024年    万元
	销售收入
	2023年     万元

	实现利润
	2024年    万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	



投标人：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日

（3）投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

	与投标人存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：投标人须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

投标人：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日

12、中小企业声明函

中小企业声明函
本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号）的规定，本公司(联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下
1.（标的名称） ，属于          ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；注：（企业类型选填一项）
2.（标的名称） ，属于         ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；注：（企业类型选填一项）
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：


注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


（5）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日期：

（6）投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；
4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（盖公章）：                              
地址：                                                                
电话：                                         传真：                      
电子邮件：                                     邮编：                      
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：                                 
日期：














[bookmark: _Toc14281][bookmark: _Toc37331742][bookmark: _Toc85207113]第四章  招标书

招标书
苏州合亿盛工程咨询有限公司受苏州工业园区胜浦街道办事处的委托，就胜浦街道动迁社区楼道智能监控项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
一、招标编号：JSZC-320591-SHYS-G2025-0006
二、项目名称：胜浦街道动迁社区楼道智能监控
三、项目概况：
动迁小区(多层)智能监控设施租赁采购项目，主要针对胜浦街道辖区内动迁小区(多层)一楼车库违规住人、电瓶车违规停放、杂物乱推、煤气罐进楼道、火情等情况，通过AI算法的技术生成告警信息并产生工单，管理员接到工单去现场处理并回单，形成事件闭环。 对存在的安全隐患做到预判，有效加强小区安全防范、应急联动，提高全体业主安全、和谐的生活环境
本次胜浦街道共涉及1349个单元，安装楼道监控摄像头2698个，其中，新盛花园社区涉及276个单元；园东社区涉及273个单元；吴淞社区涉及286个单元；金苑社区涉及142个单元；闻涛苑社区涉及117个单元；浪花苑社区涉及255个单元。服务商提供项目所需的设备和软件投入（包含摄像机安装调试、平台功能、4种AI算法能力、云存功能、传输链路搭建等），服务期限：3年。
四、设备功能服务内容要求及参数
1、功能服务内容要求：
	序号
	名称
	功能要求描述
	数量

	1
	前端视频服务
	视频采集（设备安装）、日常维护
	2698套

	2
	视频平台服务
	视频接入，实时、云回看、ai告警查询、支持PC端、手机端APP等
	

	3
	AI算法（电瓶车检测）
	基于深度学习与图像识别等技术，检测画面中的电动车（摩托车），并标注出来
	

	4
	AI算法（煤气罐检测）
	对监控区域内，检测到的煤气罐和类似于煤气罐的桶状物，产生告警信息
	

	5
	AI算法（垃圾检测）
	对路面是否有散落垃圾进行监测，依托图像处理、算法聚焦、硬件设计及嵌入式软件领域的技术积累实现对路面垃圾情况的检测
	

	6
	AI算法（火焰检测）
	对监控区域内，检测到火焰以及浓度较高的黑色/白色烟雾，产生告警信息，主要包括火焰、烟雾两种目标检测
	

	7
	监测违规住人
	实时监测车库违规住人
	

	8
	30天云存储
	30天云存储，提供云端存储与回看服务
	

	9
	数据传输
	宽带
	


5、 技术参数
（一）服务支撑设施设备要求
	序号
	采购内容名称
	技术要求

	1
	POE半球摄像机
	200万网络摄像机
传感器类型：不小于1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：≤0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

	2
	POE电源模块
	配备RJ45网口,可为POE受电设备提供供电和数据通讯

	3
	空开
	国标

	4
	拖线板
	3位5孔，10A

	5
	管线、辅材
	网线、电源线、PVC管

	6
	设备箱
	300*200*160


（1）POE半球摄像机
200万网络摄像机
传感器类型：不小于1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：≤0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态：数字宽动态
补光灯类型：红外灯/白光灯
补光距离：白光最远可达20 m，红外光最远可达30 m
防补光过曝：支持
红外波长范围：850 nm
最大图像尺寸：1920 × 1080
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频：1个内置麦克风
电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W
PoE：IEEE802.3af ，CLASS 3，最大功耗：6.5 W
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE802.3af，CLASS 3
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
防护：IP66
（2）POE电源模块
配备RJ45网口,可为POE受电设备提供供电和数据通讯
输入:AC100-240V
输出:DC48V 500MA
（二）平台基础功能
实时视频：监控平台可以单独显示一路视频，同时还可以对多路视频进行分屏显示，方便客户进行多路同时查看。
录像管理：支持前端录像查询和回看功能；支持以通道维度在中心节点进行录像并将生成的.mp4文件保存至云盘或指定硬盘，包含开通/关闭录像、查询/回看/拖放/下载录像等功能。
历史视频：支持按照指定设备、通道、时间等要素检索前端录像文件以及录像回放和下载功能；支持历史视频点播本地缓存，视频点播关闭后自动清理；支持回放中抓图、录屏、全屏播放、音量调节等。
远程集中管理：视频监控管理平台将实现摄像头的远程集中管理，包括摄像头的状态监控、配置调整、录像回放等功能。
多协议接入：平台支持多种监控摄像头协议，确保能够接入各种品牌和型号的摄像头。
用户管理：平台对用户数据进行统一登记与修改，用户数据采用统一数据库管理，供若干子业务调用，实现用户信息同步获取与更新。支持设备分组和多级管理关系设置，分组可分配给对应子账号，使子账号获取查看对应分组视频的权限。
（1）一级帐号：拥有平台管理最高权限，可查看本项目所有设备的实时视频及历史视频，通过电子地图查看设备分布；支持分配AI设备、开通云存、管理设备信息；支持查看告警信息，可设置工单规则，将告警信息转化为工单；支持开通移动侦测、视图库等功能；支持对设备进行分组，授权客户子账号设备权限。
（2）二级帐号：可查看部分设备（由主账号授权）的实时视频及历史视频；支持查看告警信息；支持查看该部分设备的信息。
（3）三级帐号：可查看部分设备（由主账号授权）的实时视频及历史视频；支持查看告警信息；支持查看该部分设备的信息。
日志管理：后台自动创建并记录重要的系统操作日志，如管理员日志、客户日志以及设备日志等，并可提供多种方式查询、浏览和导出日志信息。
工单闭环：由主账号创建工单规则，可按单个设备单路告警分配到相关负责人，可开通短信通知。产生AI告警后，告警信息自动转化为工单，相关责任人收到工单短信，可线下核实告警情况，线上处理工单并记录处理结果，处理完成后工单自动存档形成历史记录，可供监管账号查询查看。
	序号
	采购内容名称
	技术要求

	1
	智慧监控平台能力要求
	1)支持不同协议标准的数据级联推送给上级平台；支持查看网关支持的协议标准，包括协议简称、协议编号、协议类型、发布日期和实施日期等；支持设置协议标准推送的机制参数，包括支持静态数据断线重连全量推送，动态数据推送的方式、频率、重推次数等；

	
	
	2)支持推送的数据包括采集系统数据、采集信息和动态业务数据，分类静态数据和动态数据两种类型；业务数据网关根据下级域的配置接收下级平台的注册连接，连接建立后接收数据推送，并将数据按数据类型入库存储管理，数据对象与作为下级向上级推送的数据对象对齐；

	
	
	3)支持1400视图库协议推送和接收的数据对象包括采集设备-设备对象、采集设备-设备状态对象、采集系统对象、图像对象、人脸对象、机动车对象、注册对象、保活对象、注销对象，其中设备子类包括人像抓拍相机、停车场出入口抓拍相机；作为下级1400级联时，支持图片级联推送给上级，支持按上级订阅方式进行推送人像和车辆抓拍设备；

	
	
	4)支持业务数据网关作为下级往上级推送数据的失败记录查看，包括推送数据对象、数据标志码、推送时间、推送结果等；失败的日志记录支持查看推送的详细内容和手动重推操作；失败的日志记录支持按关键字查询检索及导出

	
	
	5)支持业务数据网关作为上级接收下级推送数据的失败记录查看，包括接收时间、级联域名称、数据对象、数据标志码、失败错误码、失败原因等；失败的日志记录支持按关键字查询检索及导出；成功级联日志开关打开后，支持数据推送成功日志记录存储及查询展示；支持数据接收成功日志记录存储及查询展示

	
	
	1)支持主流品牌的监控摄像头、NVR(网络视频录像机)、自建监控视频平台进行接入整合，实现统一管理，统一调度，平台融合

	
	
	2)★支持网页端、CS客户端、APP端三种方式平台管理方式（提供登录界面截图）；

	
	
	WEB端：

	
	
	3)★支持数据总览展示、显示系统当前设备总数、设备在线数据、设备离线数据、存储设备数据、AI设备数据、运维设备数据；（提供页面截图并加盖公章）

	
	
	4)★支持一周系统趋势分析，包括设备在线趋势、运维巡检趋势、AI告警趋势；（提供页面截图并加盖公章）

	
	
	5)★支持展示存储类型，包括系统存储的类型以及相应数量；（提供页面截图并加盖公章）

	
	
	6)★支持电子地图标点，精确定位平台所有设备具体的地图对应位置、展示区域内设备数量（提供页面截图并加盖公章）；支持点击视频定位图标实现实时视频播放、可自定义播放倍速、声音控制、全屏播放；

	
	
	7)★电子地图支持区域内设备信息快速查询、显示设备平台编号、设备名称、设备详细地址；（提供页面截图并加盖公章）

	
	
	8)支持系统运维巡检日报，播报平台巡检数据；

	
	
	9)★支持系统实时告警数据展示，包括告警时间、告警截图、告警设备位置名称，支持快捷跳转告警中心查看告警列表；（提供页面截图并加盖公章）

	
	
	10)支持1/4/6/8/12/16多分屏画面显示;

	
	
	11)支持设备树展示设备通道数量及设备详细信息；

	
	
	12)支持设备经纬度设置；

	
	
	13)支持自定义分组，支持新建分组、单独关联设备、批量移动关联设备；

	
	
	14)★支持分权分域账号管理，支持创建下级子账号，可定义子账号账户名、所属人姓名、所属人手机号、授权子账号可监管分组；（提供页面截图并加盖公章）

	
	
	15)支持实时视频列表排序，包括按照设备离线/在线排列、时间升序/降序排列、设备名称搜索；

	
	
	16)支持多用户对同一图像资源的同时点播；

	
	
	17)支持实时视频列表按照自然分组、子级账号分组、自定义分组三种方式进行展示；

	
	
	18)支持历史视频列表排序，包括按照设备离线/在线排列、时间升序/降序排列、设备名称搜索；

	
	
	19)支持历史视频列表按照自然分组、子级账号分组、自定义分组三种方式进行展示；

	
	
	20)历史视频支持本地存储、云存储两种查询方式，历史视频播放支持页面截图以及全屏播放；

	
	
	21)支持云存储管理，支持1/3/7/15/30/60/90天云存类型，支持每类云存储的配额总数、未分配配额数、订购日期以及到期日期；

	
	
	22)支持云存储自定义分配；

	
	
	23)支持云存储列表按照设备名称、接入号名称进行筛选；

	
	
	24)支持接入AI相机，接收并展示AI相机上报的区域入侵、电动车报警、煤气罐告警、持刀持械告警、打架斗殴告警、并支持报警联动上墙、抓图、报警输出；

	
	
	25)支持平台AI任务管理，包括AI任务列表、AI任务新增分配、AI任务管理，支持AI任务设备触发时间间隔；

	
	
	26)支持告警中心集中展示AI智能识别告警、视频画面诊断告警、AI相机终端告警三种告警方式；

	
	
	27)AI智能识别告警包括持刀持械、打架斗殴、燃气罐识别、电动车识别、车辆(含非机动)违停、区域入侵、翻墙检测、未穿厨师服、手提物品、垃圾检测、人员聚集、人员徘徊；（提供页面截图并加盖公章）

	
	
	28)★视频画面诊断告警包括黑屏、条纹、偏亮、偏暗、抖动、遮挡、模糊、卡顿、雪花、色偏，短信推送巡检结果；（提供短信推送截图）；

	
	
	29)支持国标T1400协议设备上报的结构化数据；

	
	
	30)支持人脸识别，支持国标设备通过T1400协议上报人脸结构化数据，采集人脸数据，进行告警消息查询，实现人脸布控高效管理。

	
	
	31)支持车辆识别，支持国标设备通过T1400协议上报车辆结构化数据，包含车辆颜色、车牌识别等，并进行告警消息查询，实现车辆布控高效管理

	
	
	32)平台支持设备自动运维巡检，展示巡检记录；

	
	
	33)平台支持与维保平台做数据打通，自动派单并展示运维派单记录；

	
	
	34)支持导出自动运维巡检明细表以及汇总表；

	
	
	CS客户端:

	
	
	35)支持客户端实时视频播放支持单分屏、4分屏、6分屏、8分屏、9分屏等分屏方式;

	
	
	36)支持播放控制：支持视频播放、拍照、录屏、声音控制、全屏等功能；

	
	
	37)支持多用户对同一图像资源的同时点播；

	
	
	38)★支持云台控制，控制云台转速调节；（提供页面截图并加盖公章）

	
	
	39)支持镜头控制，支持镜头的焦距控制，焦距的放大、缩小；

	
	
	40)支持截图/录像：支持截图保存，支持按照用户的开始录制、停止录制指令进行控制的录像。

	
	
	41)支持云端录像/本地录像的检索、回放、下载；

	
	
	42)支持重启设备；

	
	
	43)支持终端告警信息展示；

	
	
	44)支持用户信息的配置，支持存储路径的修改、分屏设置、分屏自动扩展、版本更新；

	
	
	APP端:APP端支持苹果客户端以及安卓客户端两种方式

	
	
	45)支持视频资源检索；

	
	
	46)支持设备状态诊断，支持按照设备在线/离线进行排序；

	
	
	47)具有实时视频，实时视频截图、录像下载功能；

	
	
	48)具有按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持多用户对同一图像资源的同时点播。

	
	
	49)支持视频播放截图，截图统一管理；

	
	
	50)支持历史视频回看，历史视频支持云存储视频以及本地历史视频，支持历史视频下载；

	
	
	51）★平台满足信息系统安全等级保护（三级）及以上要求。（提供证书复印件）


（三）算法能力
（1）电瓶车检测：基于深度学习与图像识别等技术，检测画面中的电动车（摩托车），并标注出来
（2）煤气罐检测：对监控区域内，检测到的煤气罐和类似于煤气罐的桶状物，产生告警信息
（3）垃圾检测：对路面是否有散落垃圾进行监测，依托图像处理、算法聚焦、硬件设计及嵌入式软件领域的技术积累实现对路面垃圾情况的检测
（4）火焰检测：对监控区域内，检测到火焰以及浓度较高的黑色/白色烟雾，产生告警信息，主要包括火焰、烟雾两种目标检测
（四）日常巡检服务内容
	序号
	维护事项
	内容
	标准
	巡查
周期

	1
	感知设备清洁
	使用干净的棉布对摄像机护罩镜头去除污迹或尘灰，检查摄像机的牢固情况，如摄像机镜头出现异物要一并清洁。
	清洁明亮、安装牢固，没有遮挡物。
	每季度一次

	2
	设备箱设备清洁
	用毛扫轻轻的对设备箱及箱内设备进行清洁，对光纤头的清洁必须使用专用的清洁带。设备箱后控封堵是否完好，箱内是否有渗水痕迹，箱体外观清理、补漆、补字。风扇和风网清洁。
	设备箱整洁。
	每季度一次

	3
	异物遮挡
	巡查发现有异物遮挡感知设备，立即进行处理
	画面无遮挡
	每季度一次

	4
	支架检查
	架体、螺栓、扣件及基础等完好性
	画面稳定不晃动
	每季度一次

	5
	巡检记录表
	在IDF箱内的巡检记录表要求按时、准确填写完毕
	填写维护内容及时间。
	

	6
	巡查传输路由
	发现在路由上其他单位需要改造、扩建等情况时，及时汇报甲方，并与相关单位协调迁改等事宜。
	
	

	7
	电源检测
	POE供电设备检查，指示灯是否正常，线路接口是否正常，电压是否稳定
	设备运行正常
	

	8
	视频质量
	检查网络质量、图像调度质量。
	图像有无卡顿，是否流畅。对所有图像进行浏览，保证所有图像正常。
	


中标单位对服务范围内所有设备进行定期巡检服务，及时发现设备的损坏或系统的功能异常。
中标单位对服务范围内所有设备进行必要的定期保养服务。
中标单位负责监控平台软件的功能维护及软件版本升级。
中标单位对采购单位的重大事件和重大活动进行技术支持和现场保障服务。（如一年一度的“两会 ”保障、会议或群体性活动保障等需要配合主办方和公安部门做好相关工作，如保障活动现场监控点的正常运行、故障修复、调取录像等，保障活动的顺利进行）。具体要求如下：
（1）保障任务所涉及到监控点位的前端及中心端须根据规模分别安排一定数量的专业工程技术人员进行保障。同时配备技术人员在甲方或组委会指定地点进行 24 小时值班，随时响应。
（2）所有技术人员须做到实时响应、随时排除故障，并配合甲方或组委会完成交办的其他紧急任务。同时必须保障所涉点位视频监控图像 100%的完好率，并做好增加临时点位、点位移位、摄像机角度调整等 工作的施工准备。
（3）所有的保障任务涉及的费用包含在本次报价中。
维修时限要求
当设备及其承载的系统发生故障，中标单位需 2 小时内响应（即在接到采购单位的维修要求后，做出具体的维修安排），同时需满足下列要求：
1、故障导致监控平台不能正常运行中标方应在4 小时内恢复系统；
2、外场设备故障中标方应在 8 小时内恢复；
3、故障不影响平台系统运行则中标方应在 24 小时内恢复系统；
4、特殊原因导致的故障，如停电原因、道路施工、点位迁移、不可抗力（含极端天气）等因素向派 出所报备的，则对中标方响应时间从特殊原因解除后开始计算；
5、中标方应承担因操作失误而造成故障扩大、数据损坏、误操作等的赔偿和安全责任；
六、综合说明：
1、磋商供应商需在响应文件中明确服务内容和服务方案。
2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、磋商供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其响应文件将被拒绝。
4、其他要求：
4.1供应商在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由供应商自行承担。如遇突发情况，供应商需协助采购人完成需要配合的服务。
4.2供应商需严格按采购文件中规定的时间完成项目全部工作内容，如在实施的过程中出现错误、误差的，供应商需及时更正至采购人确认并经主管部门验收合格。
4.3本项目不允许转包、分包，发现查实者一律取消合同。
4.4供应商应对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对所有项目安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，采购人不承担任何责任；如需采购人配合的工作，供应商需及时通知采购方。
5、本项目报价包括全部标的物及其备品备件、辅助材料、安装、调试、维护、人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。
6、知识产权：成交单位须保障采购人在使用该服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交单位须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购人因此而遭致损失的，成交单位应赔偿该损失（包括但不限于由此产生的索赔、损失、损害、支出、律师费、调查费等一切费用）。
7、服务期限：自合同签订之日起三年，具体时间以采购单位通知为准。
8、服务地点：采购人指定地点。
9、验收：
（1）验收时间：2025年7月1日前完成40%项目进度，11月完工并完成验收工作。（2）验收标准：根据采购文件、成交单位的响应文件、双方签订的合同文件及其附件的规定和现行法律、规范及规定。
10、售后服务：服务期内提供免费质保期；自验收合格之日起，开始进入质保期，一旦响应产品发生质量问题，中标单位应以优良的服务态度2小时内响应，8小时内到达现场，24小时内解决采购方提出的问题。如供应商在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间内一切质量问题造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。
[bookmark: _GoBack]10、付款方式：按季度付款。合同生效后90天内支付第一笔季度款，季度付款金额=合同总金额/12。
注：上述付款方式可在甲乙双方签订合同时根据《苏财购[2020]42号》文件相关内容进行调整。
付款前，乙方需先向甲方提供：
（1）合格的发票。
（2）由甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。
11、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以最后在苏州市政府采购网发布的内容。
七、政府采购政策
（1）根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，采购人拟采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的，应当通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询、了解国家确定的认证机构和获证产品相关情况，根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，依据认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，并按照节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的最新规定执行。
拟采购产品属于政府采购节能产品品目清单（强制采购）范围内的，投标人须按照上述要求并依据国家相关标准的最新版本在其响应文件中提供对应认证证书复印件，否则视为未实质性响应采购文件要求。
拟采购产品属于政府采购节能产品（优先采购）、环境标志产品品目清单范围内的，投标人可按照上述要求并依据国家相关标准的最新版本在其响应文件中提供对应认证证书复印件。在报价相同的前提下，属于政府采购节能产品（优先采购）、环境标志产品品目清单范围内的响应产品最多的优先成交。
（2）政府采购促进残疾人就业和支持监狱企业发展政策 
符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件，对属于监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。投标认为残疾人企业和监狱企业的，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。若最后成交，成交价格则以实际投标报价为准。残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策，以折扣最优的为准。一个项目中包含多项货物采购的，按其中可以认定为小微企业生产产品的价格或价值部分给予价格折扣。
监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在磋商响应文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。
如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。
（3）小微企业的价格分评审：
①根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知要求执行。
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》 订立劳动合同的从业人员。
明确本项目相关内容：
中小企业参加政府采购活动，应当在投标文件中出具本办法规定的《中小企业声明函》。
依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； 
采购人认为具备相关条件的，对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面按合同内容执行；
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”。
法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。
②价格分的折扣：
依据（江苏省财政厅文件：苏财购〔2020〕19号）新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知，对于小型企业和微型企业产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。    
（4）凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网、江苏政府采购网上公示的补充通知为准。
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合同主要条款
依据甲方委托苏州合亿盛工程咨询有限公司进行本项目政府采购（采购编号：JSZC-320591-SHYS-G2025-0006）的采购结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。
一、合同标的物和合同价格组成
1.1采购的服务内容概述；
1.2服务具体范围，详见第四章；
1.3服务期限，详见第四章；
1.4合同价款的组成：合同价款包含甲方应付乙方的全部款项，详见第四章。
二、下列文件为本合同不可分割部分
2.1成交通知书；
2.2乙方成交的响应文件；
2.3采购文件；
2.4乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
三、合同价格支付
3.1支付步骤和比例，详见第四章。
3.2根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
3.3乙方要求付款应提供以下资料：
（1）合格的发票。
（2）由甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。
3.4支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。
四、服务工作管理
详见第四章
五、不可抗力
5.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
5.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
六、合同的解除和转让
6.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
6.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
6.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
6.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
6.2.3因乙方在履行合同过程中造成社会不良影响的，甲方有权解除合同。
6.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
6.4合同的部分和全部都不得转让。
七、违约责任
7.1合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。
7.2甲方违约责任。甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当承担逾期付款违约责任。
7.3乙方违约责任。
7.3.1甲方有权按照规定对乙方进行考核，并按照考核办法的规定要求乙方承担相应责任。
7.3.2乙方承担的违约金不足以赔偿甲方实际损失的，甲方有权要求乙方继续赔偿。
7.3.3乙方履行合同不符合合同要求的，甲方有权责令乙方立即改正，乙方拒不改正或已经造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担责任。
八、争议解决办法
因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。
九、合同生效
本合同在双方签字盖章后生效。
十、其他
乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。
十一、附则
11.1本合同一式四份，甲方、乙方各执一份，政府采购监督管理部门备案一份，采购代理机构一份。
11.2本合同文件使用中文书写、解释和说明。
11.3本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。
11.4未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。


甲方：                                 乙方：                     

法定代表人（授权代表）：               法定代表人（授权代表）：   
 
签约日期：                             签约日期：


















附件1：
政府采购合同信用融资政策告知函
各政府采购供应商:
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动!
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购[2021]82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
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一、评标办法
1、本次采购评审采用为综合评分法，即在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应标段的中标候选人。
2、评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分（计算结果均四舍五入保留两位小数），对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接计算平均值；技术分和价格分相加为投标人的总得分。 
3、如出现评审总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为成交候选人，如果响应报价也相同的，则采购单位以抽签方式确定成交候选人。
4、针对中小型企业的评审加分：
根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定，对属于小型、微型企业的投标人给予评审加分：
中小微企业在投标文件中，可以企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或签署《中小企业声明函》附带最新一期的企业纳税证明、社保缴纳证明，证实企业的规模类型。未在投标文件中提供中小微企业认定书或《中小企业声明函》及附件资料的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。
根据“中小微企业认定书”或“中小企业声明函”及提供的认定证明中所确定的企业性质，如投标人属于小型企业，且提供自有服务的，对其报价给予20%的扣除；如投标人属于微型企业，且提供自有服务的，对其报价给予20%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。
小微企业提供中型企业制造或使用中型企业注册商标的货物的，视同为中型企业。小微企业提供大型企业制造或使用大型企业注册商标的货物的，视同为大型企业。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若投标人提供的 “中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
5、针对残疾人福利性单位的价格评审：
符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，如投标人属于残疾人福利性单位的对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审；如中标，《残疾人福利性单位声明函》将与中标公告同时公布，接收社会监督。
6、针对监狱企业的价格评审：
符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。如投标人属于监狱企业的对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审；
上述优惠政策不重复享受。
二、评分标准
（一）价格得分：20 分
1、投标报价不超过采购预算价格的，为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效 投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
2、在所有有效投标报价中选择报价最低的确定为基准报价。
3、价格分计算在满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格 分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小
数）：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100 （本次招标价格权值为
20%）
（二）技术部分（80 分）
1、技术参数、性能等符合性比较（10分）
投标人必须根据技术规格书中要求的参数逐条响应，并在技术偏离表中给予说明，评委参照产品技术参数指标对各投标人所提供的产品性能、产品质量等情况进行打分。
全部满足的得10分。清单中打★号的技术参数要求，投标人需提供技术偏离表的盖章件，每负偏离一项扣2分；但技术参数的偏离不得改变该产品的性能和使用，否则视为非实质性响应招标文件要求。打★号技术参数要求未按规定提供相关证明材料的视为负偏离。
其他技术指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。
注：提供产品功能截图，截图需清晰可辨认，否则不予得分。
2、项目需求分析（2分）
根据投标人提供的项目需求分析（应包含项目背景，现状分析，项目目标，预期成效等），对项目需求分析内容完整详细、逻辑清晰、架构合理性、实用性强，得2分；方案内容较为完整详细、逻辑较清晰、架构合理性、实用性较强，得1分；未提供方案的不得分。
3、巡检方案：（4分）
包括但不限于定期巡检服务内容、巡检频次、巡检维护台账、巡检专用工具和专用车辆、依托于数字运维系统等相关内容。方案内容完整详细、针对性适用性较强的得4分；方案内容较完整、针对性适用性一般的得2分；方案内容基本完整、针对性适用性较差的得1分；未提供的不得分。
4、应急事件处理方案(4分)
应急事件处理方案内容描述详细全面、切合实际、可操作性强的得4分；内容描述较详细、符合实际、可操作性较强的得2分；内容描述简略、可操作性差的得1分；内容明显与本项目内容无关或基本不具备可行性不得分。
5、售后服务框架：（5分）
投标人提供为保障本项目顺利实施的售后服务框架流程图，包括但不限于运维服务中的用户方、设备厂商、售后服务方的闭环故障处理服务流程，用户的报修流程、事故分析、故障确认、一般事故、较大事故与重大事故的处理流程、事故处理后的归档、用户建议售后服务动态调整等的描述和说明。方案内容完整详细、针对性适用性较强的得5分；方案内容较完整、针对性适用性一般的得3分；方案内容基本完整、针对性适用性较差的得1分；未提供的不得分。
6、针对本项目提出的管理制度：（5分）
包括但不限于针对本项目的管理规范、业务管理制度、安全和文明服务措施、保密管理制度等内容。方案内容完整详细、针对性适用性较强的得5分；方案内容较完整、针对性适用性一般的得3分；方案内容基本完整、针对性适用性较差的得1分；未提供的不得分。
7、投标人技术保障评价（35 分）
(1) 项目经理（12 分）
项目经理具有信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书、信息系统业务安全服务工程师（高级）、CISAW信息安全保障人员（应急服务）、通信专业技术人员职业水平证书（终端与业务专业）和IT服务项目经理，每提供一个证书的得2分，最高得12分。
(2) 项目技术负责人（12 分）
具有信息系统项目管理师、ITSS信息技术应用创新服务工程师、ITSS-IT服务工程师、系统集成项目管理工程师（高级）、CISP（注册信息安全专业人员）和PMP高级项目经理，每提供一个证书的得2分，最高得12分。（项目技术负责人与项目经理、现场负责人不为同一人）
(3) 现场负责人（8 分）
具有网络工程师、系统分析师、系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师，每提供一个证书的得2分，最高得8分。（现场负责人与项目经理、项目技术负责人不为同一人）
（4）项目团队人员（3 分）
 (除项目经理、项目技术负责人、现场负责人外)具有系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师证书，每提供一个证书的得1.5分，本项最高得3分（同一人员提供一个证书，不重复得分）。
注：投标文件中须提供1-4项相关人员证书复印件及投标单位为其缴纳的最近一期社保证明复印件（相关社保部门盖章），未按要求提供或未提供不得分。
9、投标人综合实力评价（8 分）
（1）投标人具有CCRC信息安全服务资质认证证书(信息系统安全运维)二级及以上得2分，二级以下得1分；
（2）投标人具有信息技术服务标准（ITSS）证书一级的得2分，一级以下得1分；
（3）投标人具有信息系统建设和服务能力证书 CS4级及以上的得2分，CS4级以下得1分；
（4）投标人具有信息化工程与技术服务能力评价证书 CN-IETS 一级得2分，一级以下得1分；
（投标文件中提供相应证书扫描件，不提供不得分）
10、履约能力（7分）
（1）投标人自2022年1 月1 日（以签订之日为准）至今承担的类似项目业绩案例，每提供一份得2分，最高得4分（投标文件中需提供相关合同复印件，未按要求提供或未提供不得分）。
（2）投标人具备平台客户端软件著作权得3分（提供著作权证明文件）。


注：针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中均应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。


（全文完）
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