编号：JSZC-320000-NJJD-G2025-0021

江苏省扬州环境监测中心理化分析仪器监测设备采购项目

公开招标文件

采购人：江苏省扬州环境监测中心

采购代理机构：南京金鼎工程造价评估有限责任公司扬州分公司

发放时间：2025年8月22日

目 录

第一章 招标公告 2

第二章 投标人须知 6

第三章 合同条款及格式 17

第四章 项目需求 21

第五章 评标方法及评标标准 26

第六章 投标文件格式 29

第一章 招标公告

项目概况 江苏省扬州环境监测中心理化分析仪器监测设备采购项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏省政府采购网”获取采购信息并自行免费下载招标文件，并于2025年9月11日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-NJJD-G2025-0021

项目名称：江苏省扬州环境监测中心理化分析仪器监测设备采购项目

预算金额：人民币139万元

最高限价（如有）：人民币139万元，超过最高限价的报价为无效报价。

采购方式：公开招标

采购需求：本项目拟采购便携式水环境DNA过滤仪1台、全自动总磷总氮分析仪1台、连续流动分析仪1台、定量浓缩仪（氮吹浓缩仪）1台、定量浓缩仪（真空平行浓缩仪）1台。具体详见招标文件第四章项目需求。

合同履行期限：合同签订后自接到采购人通知时起30日历天内完成交付、调试等并投入使用，并完成全部验收、文档整理工作。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.投标函（原件）

2.资格声明（原件）

3.若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供复印件加盖投标人公章）

5.依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（提供复印件加盖投标人公章）(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明，投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

6.投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（提供复印件加盖投标人公章，投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

7.2024年度的财务报告情况（提供复印件加盖投标人公章，成立不满一年不需提供）

8.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

9.供应商信用承诺函（原件）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：/

（三）本项目的特定资格要求：/

三、招标文件获取信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件自行免费下载，供应商如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》，填写打印后加盖公章，拍照或扫描发送至邮箱（电子邮箱：634564604@qq.com，邮件标题备注企业全称+项目简称，联系电话：18762317185）。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息或更正公告。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件接收截止及开标时间：2025年9月11日15点00分（北京时间）

地点：扬州市国展路29号（星耀天地商务中心）2幢9层903室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标文件制作份数要求

纸质版一式伍份(壹份正本、肆份副本)、电子版壹份(一般应为U盘或光盘形式)。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。所有投标文件均须密封递交（含纸质版及电子版）。

七、其他补充事宜

1.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

2.供应商须未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.本项目招标不收取投标保证金；本项目不收取履约保证金。

4.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653；

5.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行；

6.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏；

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏省扬州环境监测中心

地址：扬州市国泰大厦1号楼15楼

联系方式：马主任 （0514）80988047

2.采购代理机构信息

名称：南京金鼎工程造价评估有限责任公司扬州分公司

地址：扬州市国展路29号（星耀天地商务中心）2幢9层903室

联系方式：王石磊 18762317185

3.项目联系方式

联系方式：王石磊 18762317185

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-320000-NJJD-G2025-0021号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构。招标代理服务费按照国家计委印发的计价格[2002]1980号文、发改价格[2011]534号文件规定货物类标准75%计算。

4.3专家评审费按照（扬财购〔2020〕40号）文《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：资信证明文件、开标一览表等部分；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页，并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、分项报价表

详见投标文件格式

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

详见投标文件格式

14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。开标一览表应装订在投标文件内，无需单独密封，开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

16、投标保证金

无

17、投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本、所有副本和电子版（U盘或光盘形式）密封递交，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2注明投标项目名称、标书编号。

19.2.3投标文件未按要求密封和加写标记，代理机构对其误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝接收，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构，否则，代理机构将拒绝。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织，采购人代表、监委、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记薄上作纪录无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标纪录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25、评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

25.4 代理机构和评委会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构进行查询，逾期将不予受理。

26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

27.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。以确定供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

28、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

28.1无效投标条款

28.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

28.1.5未通过符合性检查的；

28.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

28.1.7 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

28.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.9 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

28.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

28.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改正后依法重新招标；

28.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

29、确定中标投标人

29.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3代理机构将在“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的；

29.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

29.4.7不符合法律、法规的规定的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

30、质疑处理

30.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

30.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

30.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

30.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

30.8 以下情形的质疑不予受理

30.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.11 诚实信用

30.11.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.11.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

30.11.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.11.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

30.11.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，代理机构将向中标投标人发出中标通知书。

31.2 中标投标人收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标投标人已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

32、 签订合同

32.l中标投标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则视为放弃，由此给采购人造成损失的，中标投标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标投标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标投标人不得将服务进行转包。未经采购人同意，中标投标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标投标人应承担赔偿责任。

32.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

33、履约保证金

本项目无履约保证金

34、其他

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（货物)（合同编号）

项目名称：江苏省扬州环境监测中心理化分析仪器监测设备采购项目

项目编号：

甲方：（买方）江苏省扬州环境监测中心

乙方：（卖方）_________

见证方：南京金鼎工程造价评估有限责任公司扬州分公司

甲、乙双方根据南京金鼎工程造价评估有限责任公司扬州分公司         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物及伴随服务

1.1 货物及服务名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币     （¥   ）。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期    年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：合同签订后自接到采购人通知时起30日历天内完成交付、调试等并投入使用，并完成全部验收、文档整理工作。

9.2 交付方式：

9.3 交付地点：甲方指定地点

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

合同签订后，乙方向甲方出具发票，甲方自收到发票之日起15日内支付合同总价30%的预付款；所有产品供货、安装、调试完成并经甲方验收合格，乙方向甲方出具发票，甲方自收到发票之日起15日内支付剩余款项。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经南京金鼎工程造价评估有限责任公司扬州分公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，见证方及财政监管部门各执壹份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 见证方： |  |
| 项目经办人： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

第四章 项目需求

一、项目概况

1.项目编号：JSZC-320000-NJJD-G2025-0021

2.项目名称：江苏省扬州环境监测中心理化分析仪器监测设备采购项目

3.预算金额（最高限价）：人民币139万元，投标报价超过最高限价的作无效投标处理。

4.合同履行期限：合同签订后自接到采购人通知时起30日历天内完成交付、调试等并投入使用，并完成全部验收、文档整理工作。

二、设备清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 是否为本项目核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式水环境DNA过滤仪 | 1 | 套 | 是 |
| 2 | 全自动总磷总氮分析仪 | 1 | 套 | 是 |
| 3 | 连续流动分析仪 | 1 | 套 | 是 |
| 4 | 定量浓缩仪（氮吹浓缩仪） | 1 | 套 | 是 |
| 5 | 定量浓缩仪（真空平行浓缩仪） | 1 | 套 | 是 |

三、产品参数

（一）便携式水环境DNA过滤仪

1、工作性能

用于环境DNA快速原位富集，适配一体化eDNA富集器，可实时上传采样信息。

2、设备参数

2.1 三通道过滤，支持单通道过滤高负压，负压可达-0.098MPa

2.2 过滤速度可达1L/min自带20000mAh锂电池

2.3 野外连续工作可达6h尺寸小巧，质量轻便，便于携带

2.4 用于环境DNA快速原位富集，适配一体化eDNA富集器，可实时上传采样信息。

（二）全自动总磷总氮分析仪

1、技术参数要求

- 仪器为全自动，由圆形高压锅、样品盘、内置的光度检测模块和主机一体化集成。

- 提篮式样品盘，支持整盘转移样品管。

- 仪器支持自动开盖、关盖、加水、排水，有智能机械臂，全自动加入化学试剂。

- 圆形高压锅可同时消解的样品数量≥42个。

- 高压蒸汽消解样品，高压锅需进行整体密封。

- 高压锅中样品消解管采用非固定式设计，并带有刻度。

- 消解系统最高工作温度不低于120℃，最高工作压力不低于1.1kg/cm²，消解时间需达到30min。

- 总磷、总氮样品需可以同批次消解、检测。

- 试剂并行注入，不同试剂有独立的管路、泵、阀。

- 试剂注入采用不同的柱塞泵和蠕动泵，柱塞泵数量≥6个。

- 需具有碱性过硫酸钾、盐酸、过硫酸钾、抗坏血酸、钼酸盐、色度浊度补偿液的试剂余量实时监控功能。

- 含有浊度或色度的总磷水样，可进行浊度色度补偿，扣除干扰。

- 具有样品自动稀释功能。

- 仪器需可以保留完整的原始数据记录。

- 电脑联机操控，可自由编辑序列和样品类型。

- 测定范围：TP：（0~1.2）mg/L（不稀释，取样量25 mL时）；TN：（0~7.0）mg/L（不稀释，取样量10 mL时）。

- 精密度：RSD <3.0%（TP：0.6 mg/L；TN：3.5 mg/L）。

- 检出限：TP：≤0.01 mg/L；TN：≤0.05 mg/L。

- 线性系数：R>0.999，自动配标。

2、仪器配置

- 全自动总磷总氮分析仪1台

- 可移动样品盘1套

- 样品管1套

- 安装调试用检测试剂包1套

- 纯水与废液桶1套

- 电源线与通讯线1套

- 国产台式电脑1台

- 控制软件1套

3、质保及备件供应

产品为全新原厂设备、有合格证、中文操作手册；仪器验收合格后提供至少一年保修；保修期内，所有服务及配件全部免费；保修期外，以合理价格及时提供相关配件。

4、技术服务

提供操作培训服务，内容包括仪器的基本原理、操作和日常维护课程。安装现场对2名以上使用人员进行操作培训直至掌握为止。仪器出现故障时，厂家专业维修人员24小时内响应，48小时内到现场维修。设备软件免费升级。为后续智慧化实验室改造无条件开放端口并提供技术支撑。

（三）连续流动分析仪

1、技术参数要求：

- 仪器需采用连续流动分析方法，通道≥2，泵管位≥24位，配置有阴离子表面活性剂和硫化物模块且全部放置在同一个主机内，可分析地表水、地下水、生活污水、工业废水中阴离子表面活性剂和硫化物。

- 配备自动进样器，进样位数≥100位，具有≥4通道清洗泵及动态清洗池；可同时进行两种不同基质样品的分析；可根据需求调整为单针模式。

- 主机需带有空气注入阀，管位数≥4位；蠕动泵转动速度可由计算机软件控制，无极变速，蠕动泵精度≤0.5%。

- 在线蒸馏器，在线消解器，在线透析，在线萃取，在线恒温等样品前处理装置需全部装载在化学分析模块上。

- 自动稀释器，可以自动针对超标样品稀释从新分析，可自动预稀释曲线、样品。

- 需具有高精度32位数字式检测器，基线调节和灵敏度由软件自动控制，有稳定信号和样品背景校正功能；波长范围：340-880nm；分辨率<0.0003AU，检测范围可达6.5AU。

- 阴离子表面活性剂分析方法为亚甲蓝分光光度法；测量范围：0-2mg/L；检出限≤0.02mg/L；r≥0.9990 ；每小时基线漂移≤1.5%；具有低温恒温萃取功能，带有滤光片及5cm不脱泡比色池。

- 硫化物分析方法为亚甲蓝分光光度法；测量范围：0-2mg/L(以S计)；检出限≤0.006mg/L；r≥0.9990；采用氮气吹扫蒸馏；带有滤光片及5cm脱泡比色池。

- 提供中文版操作软件，分析结果可输出到LIMS 、转化为Excel格式，可自定义生成报告格式。

- 自动存储校准曲线需可重复调用，可自动计算最低检出限；可记录设备累计运行时间，便于随时掌握需要更换泵管的时间。

- 每个项目的分析速度均可达到20个样品/小时以上。

- 主机内置大容量高精度（精度≤0.5%）蠕动泵及电子气泡注射器，试剂泵位≥21位, 独立电子气泡注射器≥10通道，所有试剂管路全部安放在主机蠕动泵上，泵速可调。

- 配备长效卤钨灯或LED光源，控制器软件需能控制每个检测器灯源，可进行任意光源开/关操作。

- 需能够自动采集各部件相关信息及数据并和软件进行通讯。可实时显示各模块设定温度、实时温度、实时泵速、蠕动泵管使用寿命、实际使用时间、光源使用寿命、实际使用时间、发生故障时能显示报错代码，漏液检测等信息。

- 需配置国产品牌电脑：硬盘500G，高效能处理器，8G内存，23寸液晶显示屏。

- 需配置打印机，打印幅面A4；打印速度＞18页/分钟；内存≥2MB。

2、仪器配置

- 双针自动进样器100位 1台

- 高精度蠕动泵1台

- 空气注入阀1组

- 硫化物分析模块1套

- 阴离子分析模块1套

- 高精度检测器2台

- 系统操控软件1套

- 随机备品备件1套

- 国产电脑1台

- 打印机1台

- 冷却水循环装置1套

3、质保及备件供应

产品为全新原厂设备、有合格证、中文操作手册；仪器验收合格后提供至少一年保修；保修期内，所有服务及配件全部免费；保修期外，以合理价格及时提供相关配件。

4、技术服务

提供免费操作培训，内容包括仪器的基本原理、操作和日常维护课程。安装现场对2名以上使用人员进行操作培训直至掌握为止。仪器出现故障时，厂家专业维修人员24小时内响应，48小时内到现场维修。设备软件免费升级。为后续智慧化实验室改造无条件开放端口并提供技术支撑。

（四）定量浓缩仪（氮吹浓缩仪）

1、技术参数要求

- 电子气流控制，仪器软件可设置流量最大3.0L/min，精确到0.1L/min。

- 气流由比例调节阀进行自动分配，气流大小不受开启通道数的影响，同时可安装不同间距氮吹针适配不同样品体积。

- 浓缩管体积：10mL～100mL。

- 氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离≥160mm。

- 具备直观的下降高度提醒功能。

- 不少于80位20mL样品同时进行浓缩。

- 氮吹针可手动整排快速拔除拆卸。

- 浓缩腔体自动密封：开始浓缩后氮吹模块自动下降密封水浴模组；浓缩结束后，氮吹模块自动上升与水浴模组自动分离。

- 水浴槽集成高低液位传感器和自动给排水功能。

- 具有实体按键精确控制氮吹针移动，精确到0.1mm，浓缩过程可实时显示和调节氮吹针的当前高度。

- 具有单独的氮吹至近干模块。

- 具有低遮挡样品架：样品架长边正面结构的遮挡≤15%，短边左右侧面结构的遮挡≤50%。

- 具有水位超限报警，压力超限报警，自动切断气流等功能。

- 具用高性能复合型常温低压中空纤维膜分离技术。

- 氮气流量≥100L/min。

- 具有水浴双层玻璃设计。

- 具备感应防夹手功能。

- 具备整体密封和自动排风管道功能。

2、仪器配置

- 全自动氮吹浓缩仪主机1台

- 水浴双层加热模组1套

- 6位氮吹模组8套

- 48位20mL试管架1套

- 20mL试管100个/包 1包

- 48位80mL试管架 1套

- 80mL试管100个/包 1包

- 50mL试管（带0.5mL 1mL刻度尾管）48个

- 近干模组1套

- 控制软件1套

- 氮气发生器1套

3、质保及备件供应

产品为全新原厂设备、有合格证、中文操作手册；仪器验收合格后提供至少一年保修；保修期内，所有服务及配件全部免费；保修期外，以合理价格及时提供相关配件。

- 技术服务

提供免费操作培训，内容包括仪器的基本原理、操作和日常维护课程。安装现场对2名以上使用人员进行操作培训直至掌握为止。仪器出现故障时，厂家专业维修人员24小时内响应，48小时内到现场维修。设备软件免费升级。为后续智慧化实验室改造无条件开放端口并提供技术支撑。

（五）定量浓缩仪（真空平行浓缩仪）

1、技术参数要求

- 直接使用100mL鸡心瓶浓缩，最大处理16位。

- 浓缩腔体为三面透明。

- 加热模块为水浴加热，温度可设定（室温~80℃）。

- 同时处理16个250mL带定容尾管/16个300mL圆底试管进行浓缩，并可在浓缩尾管内直接定容。

- 具备自动给排水功能和高低液位传感器。

- 水平振荡转速范围：0-300 rpm。

- 程序阶梯式浓缩，最大可设置8级以上，方法运行过程中自动进行真空度变换，时间可随意设置。

- 样品架上加装冷凝回流模块。

- 水平振荡偏心率可调范围：0～5mm。

- 每个样品管含有独立的真空管路。

- 盖板可加热，盖板与水浴可设置不同温度，温控范围：室温~70℃。

- 盖板与浓缩杯接触材质：耐腐蚀PFA涂层。

- 盖板助力机构：助力行程≥100mm，可在垂直方向进行助力上下移动。

- 真空泵速：20~30L/min, 极限真空度≤8 mbar。

- 真空度控制精度：1-10 mbar，真空度设置精度1 mbar。

- 真空泵膜片为聚四氟乙烯隔膜，气体管道材料：PEEK，PTFE，玻璃。

- 终点控制可设定，定时和尾管隔热保护。

- 具备冷凝回收功能，对蒸发过程产生的有机蒸汽在蛇形冷凝管进行冷凝后由收集瓶进行回收。

- 废液收集瓶体积：3L。

- 主机集成七寸LED大屏幕进行参数显示及仪器控制，主屏幕可按设定进行温度、震荡、真空度，真空度下降梯度实时调节。

- 低液位自动报警功能，提示灯红色醒目提醒液位不足报警。

- 主面板内置浓缩数据库，≥35种溶剂的挥发设定程序。

- 智能浓缩数据库查询，数据库自动给出对应的真空和温度建议。

- 安全模块：内置放气阀和压力传感器，断电时可以自动放气，防止系统过压。

2、仪器配置

- 真空平行浓缩仪主机，观察水浴模块，加热模块，震荡模块、集成控制系统1台

- 蛇形冷凝回收管 1套

- 真空泵 1套

- 冷却循环系统 1套

- 16位250mL样品架 1套

- 16位加热真空带助力盖板1件

- 250mL玻璃试管 60支

- 盖板助力设备：垂直升降助力行程≥100mm 1套

- 样品管搁置架2套

3、质保及备件供应

产品为全新原厂设备、有合格证、中文操作手册；仪器验收合格后提供至少一年保修；保修期内，所有服务及配件全部免费；保修期外，以合理价格及时提供相关配件。

4、技术服务

提供免费操作培训，内容包括仪器的基本原理、操作和日常维护课程。安装现场对2名以上使用人员进行操作培训直至掌握为止。仪器出现故障时，厂家专业维修人员24小时内响应，48小时内到现场维修。设备软件免费升级。为后续智慧化实验室改造无条件开放端口并提供技术支撑。

四、其他要求

1、本项目所有产品质保期至少1年，投标人接到采购人质保服务通知起应在24小时内响应，并在48小时内派技术人员到达现场并完成质保服务。

2、所投产品要符合国家质量检测标准。服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。

3、中标供应商应在合同履行期限内完成供货及调试、验收工作，并承诺向采购人提供仪器培训及相关配套售后服务，以确保仪器正常运行。

4、应能保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。供应商提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国家通用标准。

5、投标报价应包括产品费、包装费、运输费、保管费、安装费、税金等涉及到的一切相关费用。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分30分。其他报价得分=（基准价/其他投标报价）×30，保留两位小数。 注：评标委员会认为供应商的报价明显过低，有可能影响履约的，且供应商不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的或提供相关证明资料的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 |  |
| 技术响应（35分） | 投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第四章项目需求得35分；“每有一项负偏离减1分，以投标人提供的《技术参数响应及偏离表》的响应偏离情况为准，本项满分35分。 |  |
| 业绩 （10分） | 2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），投标人完成过类似项目业绩的，每有1个得2分，最多得10分。（复印件加盖投标人公章） |  |
| 项目实施方案 （20分） | 供货及安装方案 （8分） | 根据供应商对本项目的供货及安装方案进行打分： 方案科学合理、可操作性强、完全响应需求的得8分； 方案较科学合理、可操作性较强，基本响应需求的得6分； 方案可操作性一般，操作存在一定难度的得4分； 方案操作性较差，存在少量欠缺项的得2分 方案操作性较差得1分，未提供不得分。 |
|  | 培训方案（6分） | 根据供应商对本项目提供的培训计划方案进行打分： 方案科学合理、可操作性强、完全响应需求的得6分； 方案较科学合理、可操作性较强，基本响应需求的得5分； 方案可操作性一般，操作存在一定难度的得4分； 方案操作性较差，存在少量欠缺项的得2分； 方案操作性较差得1分，未提供不得分 |
|  | 售后服务方案及保障措施 （6分） | 根据供应商对本项目的售后服务方案及保障措施进行打分： 方案措施科学合理、可操作性强、完全响应需求的得6分； 方案措施较科学合理、可操作性较强，基本响应需求的得5分； 方案措施可操作性一般，操作存在一定难度的得4分； 方案措施操作性较差，存在少量欠缺项的得2分； 方案操作性较差得1分，未提供不得分 |
| 质保服务 （5分） | 1、投标人承诺在提供免费质保期1年的基础上每延长1年加1.5分，满分3分。（提供承诺函加盖投标人公章，承诺函格式自拟） 2、投标人承诺接到采购人质保服务通知起24小时内响应，24小时内（含）派技术人员到达现场并完成质保服务的得2分，36小时内（含）派技术人员到达现场并完成质保服务的的得1分，48小时内（含）派技术人员到达现场并完成质保服务的的得0.5分。满分2分。（提供承诺函加盖投标人公章，承诺函格式自拟） |  |

注：

1、评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

2、若发现有提供虚假的证明材料，视为无效投标，并追究相关责任。

3、评审委员会启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求，包括：

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算 50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算*50%；

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价*45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

第六章 投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：江苏省扬州环境监测中心理化分析仪器监测设备采购项目

编号：JSZC-320000-NJJD-G2025-0021

投标人名称 ：

日期 ：

说明：

对本章所有的投标文件格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、开标一览表

四、分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、项目实施方案

八、主要标的信息

……

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

（二）资信证明文件要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.投标函（原件）

2.资格声明（原件）

3.若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供复印件加盖投标人公章）

5.依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（提供复印件加盖投标人公章）(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明，投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

6.投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（提供复印件加盖投标人公章，投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

7.2024年度的财务报告情况（提供复印件加盖投标人公章，成立不满一年不需提供）

8.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

9.供应商信用承诺函（原件）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：/

（三）本项目的特定资格要求：/

1、投标函

致：江苏省扬州环境监测中心

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字） ：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

2、资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                                 邮编：

电话：                                  传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出政府采购市场。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

3、法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（）号江苏省扬州环境监测中心理化分析仪器监测设备采购项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人（签字）：

联系电话（手机）：

单位名称：

授权单位（公章）：

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

4、参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

5、供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

投标人名称（公章）：    法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

6、企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。

6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

三、开标一览表

投标人名称（公章）：

项目名称：

项目编号：

| 服务项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元） |

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

四、分项报价表

投标人名称（公章）：

项目编号：

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

（五）技术参数响应及偏离表

投标人名称（公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

（六）商务条款响应及偏离表

投标人名称（公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

七、项目实施方案（投标人根据评分细则自行编制）

八、主要标的信息（中标后将公示）

投标人名称（公章）：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

### 招标公告及招标文件要求提供的其他资料...

供应商参加投标确认函

江苏省扬州环境监测中心：

本单位将参加贵单位于   年  月   日开标的        项目，已在相关网站获取本项目招标文件，特发函确认。

（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投项目名称 |  |  |  |

备注：1、请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至指定邮箱（634564604@qq.com，固定电话：18762317185）。

2、因供应商填写有误，造成以上信息资料的不实将由供应商自行承担责任。