竞争性磋商文件

项目名称：泰州市第四人民医院一体化体检系统

项目编号：JSZC-321202-JZCG-C2025-0006

泰州市海陵区政务服务中心

2025 年 5 月 16 日

- 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………

- 供应商须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评审方法与评审标准………………………

- 响应文件格式………………………………

- 第一章  磋商邀请

受[泰州市第四人民医院]的委托，泰州市海陵区政务服务中心就[泰州市第四人民医院一体化体检系统]([JSZC-321202-JZCG-C2025-0006])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

(泰州市第四人民医院一体化体检系统)竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年5月30日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321202-JZCG-C2025-0006

2.项目名称：泰州市第四人民医院一体化体检系统

3.预算金额：60万元。

4.采购需求（简介）：本项目是针对泰州市第四人民医院一体化体检信息系统升级的服务采购。（详细内容见本磋商文件第四章）

5.合同履行期限：自项目合同签订之日起不少于一年服务期限，具体时长以供应商响应承诺为准。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.本项目不接受联合体参与磋商

（二）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

- 四、提交响应文件截止时间

2025 年 5 月 30 日 9 点 00 分（北京时间）。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512

客服QQ：709339244、1195486789

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：　　　泰州市第四人民医院

地址：　　　　泰州市鼓楼北路99号

联系人：  蔡女士

联系方式：　　0523-80185097

2.泰州市海陵区政务服务中心信息

地　址：　　泰州市海陵区沈毅中学（海陵区政务服务中心临时办事点）

联系人：   阚女士

联系方式：　　0523-86242503

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展服务中心W3馆西南角）公共资源服务中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注泰州市海陵区政务服务中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，泰州市海陵区政务服务中心（以下简称服务中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商服务中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与服务中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知服务中心。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，服务中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，服务中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，服务中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2服务中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与服务中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为服务中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，服务中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝服务中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2服务中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1服务中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1服务中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和服务中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，服务中心将设专门人员与供应商联系。

24.4服务中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和服务中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与服务中心及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，服务中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者服务中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或服务中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向服务中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　  　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　  　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，服务中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向服务中心提出，由服务中心负责答复。

采购人及服务中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和服务中心不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，服务中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，服务中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33.2本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。

34、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

35、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称： ****

项目编号：***

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据泰州市海陵区政务服务中心         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1履约保证金为合同总价款的10%，在合同项下所有义务履行完毕且乙方无违约情形存在时，凭乙方提供的有效票据30个工作日内原路返还。

6.2如甲方无正当理由逾期退还约保证金，每逾期一天甲方向乙方偿付欠款总额的千分之五(滞纳金)。

6.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6.4履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后，凭乙方提供的有效票据30个工作日内原路返还。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1.合同签订生效后，甲方在收到发票后10个工作日内向乙方支付合同总额的10%；

8.2.软件交付正常使用后支付成交总金额的20%;

8.3.项目阶段性验收合格后，甲方在收到发票后10个工作日内向乙方支付合同总额的60%；

8.4.项目合同期满后，甲方在收到发票后10个工作日内向乙方支付剩余款项

对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                             乙方：

地址：                             地址：

法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：

联系电话：                         联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

#### 产品参数

##### 1.1体检微信端系统软件

| 系统 | 模块 | 参数简述 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 移动端架构 | 支持以微信小程序或公众号H5形式提供体检服务。 |
|  | 机构简介 | 1、支持介绍体检机构特色健康管理服务。 2、支持唤起手机导航系统指引体检机构地址。 3、支持展示体检机构环境、专科介绍、服务电话等信息。 |
| 个人中心 | 体检人管理 | 1、支持维护本人身份信息，包括本人证件号码、婚姻状况，联系电话等，并凭短信验证码绑定手机号码。 2、支持体检人管理功能，增加体检人员，例如亲属、亲友，并维护体检人信息，并凭短信验证码绑定手机号码。 |
|  | 我的订单 | 1、支持查看本人订单信息。 2、支持查看本人或管理体检人的体检进度。 |
|  | 我的报告 | 1、支持查看本人或管理体检人的体检报告数据。 2、支持查看本人或管理体检人的历次体检报告重点检项变化趋势。 |
| 体检预约 | 预约日管理 | 1、支持维护体检机构营业日期，以周或者月为基础设定开放体检日，机构工作人员可根据实际工作日、法定节假日等情况控制体检营业日期。 2、支持维护机构可预约体检的时间段、日体检量限额信息，控制客户在线预约时可预约的操作范围。 |
|  | 体检套餐管理 | 1、支持维护体检套餐，套餐可细分设定可预约日和预约人数限额。 2、支持在线展示可预约体检套餐信息，介绍套餐的简介、特色、检项项目介绍、体检注意事项等。 |
|  | 个人在线预约 | 1、支持个人选定套餐后，选择预约日期，进行在线体检预约。 2、支持选择体检人，为体检人确认订单信息，预约体检日期。 3、预约订单完成后可生成预约码凭预约码到现场登记体检，支持分享预约码给微信好友。 4、支持在线取消未支付或者未体检的预约订单 5、支持修改未体检订单的预约体检日期。 6、支持在套餐基础上增加体检检项或升级体检检项功能，体检费用自动计算。 |
| 体检问卷 | 检前健康问卷 | 1、支持维护健康问卷，根据套餐不同可维护不同问卷题目，题目内容满足国家现行标准及体检机构个性化要求。 2、支持体检人确认预约订单信息后进入健康问卷界面，指引体检人完成检前健康问卷。 3、体检过程中，支持医生查看体检人的健康问卷内容，综合分析体检人的健康情况。 4、支持体检报告出具时展示体检人的健康问卷内容。 |
|  | 检前1+X问卷 | 1、支持1+X智能推荐检项功能，支持个人在线预约时可通过健康问卷调查内容智能分析体检人的健康风险，提示推荐检查项目。 2、支持个人结合实际情况，选择加项内容，系统依据基础套餐检查内容，合并生成1+X体检套餐完成在线预约。 |
|  | 检中问卷 | 1、支持维护检中问卷，可维护多套检中问卷绑定套餐。问卷题目内容满足国家现行标准及体检机构个性化要求。 2、支持现场登记后，体检人在线进行问卷填写。 3、体检过程中，支持医生查看体检人的健康问卷内容，综合分析体检人的健康情况。 4、支持体检报告出具时展示体检人的健康问卷内容。 |
| 体检收费 | 体检在线 费用支付 | 1、支持结合机构体检费用结算的流程，开启或关闭体检在线支付体检费用的功能。 2、支持在线订单在确认订单后唤起微信支付进行体检费用支付。 3、支持现场登记的体检，体检人查询到本人的体检记录并进行在线支付。 4、支持付款失败的订单继续支付，支持线上付款成功且没有体检登记的预约订单退款。 5、支持团检套餐中个人加项的项目，区分由个人承担个人加项的费用。 6、支持检查过程中增加的个人收费项目，查询到本人的体检增项费用并进行在线支付。 |
| 检中服务 | 电子导检单 | 1、支持现场确认登记后，提供电子导检单，展示本次体检指引信息，提醒体检人科室地点、科室检查提醒、科室检查状态等。 |
|  | 满意度评价 | 1、支持体检人在移动端上对体检满意度进行评价。 2、支持体检机构管理人员汇总分析满意度评价情况。 |
|  | 消息提醒 | 1、支持订单预约消息、费用结算消息、导检提醒消息、报告领取消息，通过公众号发送消息给体检人。 |
| 体检报告 | 体检报告查看 | 1、支持查询本人和体检人的体检报告完成进度。 2、支持查询体检报告详情，展示本次体检的异常结果汇总、健康建议，加项项目的健康指标导读，科室检项详情及科室检查影像信息。 3、支持下载电子报告PDF。 |
|  | 历次结果对比 | 1、支持设定历次体检对比分析的的检查科室及项目。 2、体检人在本机构存在多次体检的，可在移动端查看历年变化情况，详细掌握身体健康状况。 3、体检报告显示历次异常结果 |

## 2.2智慧健康云体检管理系统

| 菜单分类 | 模块 | 参数简述 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理 （公用） | 菜单管理 | 1、支持对系统的菜单进行统一集中管理，提供维护菜单标题、菜单目录层级关系的功能。 2、支持启用或停用菜单，可对菜单内的功能按钮进行单独授权。 |
|  | 码表管理 | 1、支持建立码表统一管理功能，维护码表类别、码表内容。 2、支持按国家、省、市级数据源标准维护标准码表内容，并支持码表数据同步功能。 |
|  | 角色管理 | 1、支持岗位角色管理功能，结合体检机构岗位分布建立角色，分配角色使用模块的权限。 2、支持为角色快速批量分配用户。 3、支持维护角色的首页门户板块设置。 |
|  | 首页门户 | 1、提供角色登录系统后实时动态展示岗位角色当前工作情况图表。 2、支持用户根据使用习惯设定常用模块快捷入口功能。 |
|  | 字体设置 | 1、支持根据用户个人习惯改变界面大小，支持大中小三种字体大小。 |
|  | 设备通讯配置 | 1、支持办公设备对接，如普通打印机、条码打印机、二代身份证读卡器、摄像头、高拍仪等。 2、支持体检系统中具备数据或报表输出的模块设置连接的办公设备，例如现场登记、体检报告打印可设置独立连接的打印机。 |
|  | 安全设置 | 1、软件响应三级等保要求，支持设定强密码校验、密码超期修改、密码错误登录限制锁定账户等功能。 2、支持用户修改登录密码，支持密码超期强制修改功能。 |
|  | 通知公告、 通知公告发布 | 1、支持管理岗位发布内部通知消息，支持各用户登录系统后首页门户提醒最新通知公告并查看通知详情的功能。 |
| 基础维护 （公用） | 组织机构管理 | 1、支持组织机构信息维护，维护体检组织机构的基本信息、地址、介绍等。 2、支持组织机构分级管理，满足体检机构存在多个体检点时的分级管理要求。 |
|  | 科室人员维护 | 1、支持行政科室管理，维护行政科室的名称、所属体检机构等信息。 2、支持科室的人员用户管理，维护用户的登录账号、姓名、电子签名、岗位角色、明细权限等。 3、支持完善的权限管理功能，能够进行菜单权限管理、医生的科室录入权限管理，具备完善的体检流程质控标准，防止检查结果的随意修改，防止总检结论同明细结果由于改动而造成不一致的情况产生。 |
|  | 科室项目维护 | 1、支持体检科室管理，可维护科室名称、授权科室检查医生、科室排序、体检导检提示、前置体检科室、关注体检科室、科室检查注意事项、科室检查全部合格默认结论。 2、支持体检项目管理，可维护体检项目的默认值、判断模式，判断模式分为“定量”、“定性”。 3、定量类项目支持维护标准值范围、临界值范围、可录入范围、参考值、计量单位、计算公式等信息。 4、支持定量项目根据年龄段、性别等条件设定体检项目特殊标准，系统根据设定因素优先执行特殊标准。 5、定性类项目支持维护参考值、定性项目描述模版、图文描述与结论模板，描述模版可设定是否合格。支持设定项目是否以选择项模式进行录入，选择模式包括单选、多选等模式。 |
|  | 项目组合维护 | 1、支持体检项目组合管理，维护项目组合的名称、分类、性别、报告显示名称等信息。 2、支持设置项目组合的体检项目关联关系。 3、支持设置项目组合的项目收费关联关系。 4、支持设置项目组合的复检项目关系。 |
|  | 收费项目维护 | 1、支持体检收费项目管理，维护收费项目的行政科室、收费类别、收费项目名称、金额等信息。 2、支持维护计费类型，标记收费项目是否属于采集费、材料费等，支持特殊计费类型结合实际情况合并计算功能。 |
|  | 条码配置 | 1、支持采集类型及条码管理，以采集类型分类管理条码规则，采集类型分为采血、采尿、采便、采片等。 2、支持建立条码的分类规则，维护条码的编号生成规则、颜色、标本信息、采集提醒等，结合实际情况，满足血管条码及检查条码等要求。 3、支持采血条码由系统自动生成条码，或者在采血环节绑定试管出厂条码。 |
|  | 主检常用语维护 | 1、支持主检用常用语维护，富含主检常用词条供主检时快速调用。 |
|  | 打印模版配置 | 1、支持打印模板管理，包括体检导检单报表、条码报表、体检报告等模板自定义维护格式。 2、支持设定默认模板及多种配置模板供打印时选择模板进行打印。 |
|  | 仪器对接配置 | 1、支持检查仪器设备统一管理，管理设备的连接方式、参数配置信息。 |
|  | 编码规则配置 | 1、支持编码规则维护，体检编号、条码号等编码支持维护生成规则。 |
|  | 接口标准配置 | 1、支持统一管理对接的平台系统，维护各个对接系统的对接参数、授权信息。 2、支持对接系统的代码对照等数据，进行自主集中维护与调整。 |
|  | 标签管理 | 1、支持标签管理，结合实际应用情况维护人员、套餐、企业的标签码表。 2、支持在企业维护、套餐维护、人员登记环节选择标签进行标记，后续支持根据标签筛选统计。 |
|  | 结论模板维护 | 1、支持检查科室，如电测听、肺功能等科室，建立科室检查结论的生成规则，进行检查时根据结论规则自动分析综合结论。 |
|  | 疾病库 | 1、支持疾病库管理，支持维护阳性指征或者疾病的医学解释、常见原因，健康建议。 2、依据现行疾病管理要求，将重大异常分为A类异常及B类异常。 3、支持疾病规则维护，可建立一元化管理要求，疾病严重程度分级、多异常综合分析等条件，建立疾病自动分析功能，供主检判断自动匹配。 |
| 基础维护 （职业） | 监护技术规范维护 | ★1、支持内置职业健康监护规范（GBZ188）、放射工作人员健康要求及监护规范（GBZ98）标准，集成现行有效标准（体检必检项、选检项、重点检查提醒、相关职业禁忌证、相关疑似职业病）。 2、支持结合实际情况维护非GBZ188标准危害因素，可设置参照标类危害因素执行标准，支持自行维护危害因素标准，设定主要粉尘信息。 ★3、针对职业病体检特殊性，系统根据监护技术规范的要求，及时调整对上岗前、在岗期间、离岗和应急等体检项目内容新增、删减和修改，以保证所使用系统第一时间符合国家法规和政策要求。 |
|  | 电测听配置 | 1、纯音听阈测试遵循现行的GBZ98标准，支持听阈级偏差修正规则维护功能。 2、支持听阈计算项目维护、电测听图谱生成规则、检查位置左右切换功能。 |
|  | 资质管理 | 1、支持职业主检医生资质管理功能，上传主检医生证书附件、维护资质证书编号和危害因素资质范围信息，辅助机构及主检医生按资质范围开展职业体检。 |
|  | 职业主检 建议维护 | 1、支持依据职业健康监护规范（GBZ188）、放射工作人员健康要求及监护规范（GBZ98）标准要求，建立主检结论及处理建议的自动生成规则。 2、针对职业专科复查，可维护复查频次、复查期限、定期复查等要求。 |
|  | 职业病/ 禁忌证维护 | 1、支持建立职业病码表，辅助主检环节关联。 2、支持建立职业禁忌证码表，辅助主检环节关联。 |
|  | 诊断标准维护 | 1、支持职业诊断标准维护，维护关联危害因素，上传危害因素相关现行标准文件，供体检过程中根据劳动者的接害因素自动筛选查看。 |
|  | 主动监测工种 | 1、支持建立主动监测工种类型，维护指定行业分类的主动监测工种信息。 2、当受检群体的监测类型为主动监测时，系统自动切换供医生从主动监测码表里选择工种。 3、主动监测工种与国家平台要求保持一致，数据符合上传省及国家的要求。 |
| 基础维护 （福利） | 问卷管理 | 1、支持建立问卷，维护问卷题目及答题方式，答题方式包括单选题、多选题、文本题。 2、支持引出题目功能，可设定当题目选择指定答案时增加关联题目的功能。 3、支持建立多套问卷适用于检前健康问卷、检中健康问卷、职业问诊问卷、公卫问诊问卷等多种问卷类型。 |
|  | 筛查规则维护 | 1、支持风险筛查规则维护，实现微信检前1+X问卷调查智能推荐检查项目的功能。 2、支持根据历史检项异常、既往病史、问卷题目等多种条件维护健康风险规则，并维护规则下的基础体检项目、优先推荐项目、可选项目。 |
| 企业管理 （公用） | 企业信息维护 | 1、支持完善的企业档案信息管理功能，维护企业档案信息，实现对企业健康监护情况的连续性监测。 2、支持维护企业相关的车间部门、行业信息、联系人信息、银行账户信息等。 |
|  | 体检套餐维护 | 1、支持自定义体检套餐功能，可根据业务需要设定通用套餐或企业定制套餐。 2、支持维护套餐名称、体检类型、套餐介绍、注意事项、性别等信息，自定义维护套餐体检项目组合。 3、支持根据体检项目组合自动生成体检收费项目明细，可设定协议总金额或者对单个收费项目设定单项协议金额。 4、支持体检套餐连续性变更管理以及历史查询。 5、支持套餐快速复制应用。 6、支持当体检套餐折扣金额比率低于设定值，后续经审核后方可使用的套餐审核功能。 7、支持方案协议单打印、导出PDF电子版。 8、支持体检套餐早餐设定，绑定早餐费用。 9、支持套餐绑定体检报告模板，体检报告打印时优先打印指定模板样式。 10、 支持设定套餐的收费方式为预付费或后付费，依据设定控制登记后是否需先进行费用结算后方可体检。 11、支持混合体检类型套餐制作，满足一次体检按不同体检类型出具多份体检报告的要求。 |
|  | 储值管理 | 1、支持企业储值管理功能，提供为企业建立储值账户预先充值体检订金，开具票据。 2、支持管理储值账户目录，查询账户余额信息。 3、支持依据实际体检登记记录收费时，可调用企业储值账户余额进行核销和扣款的功能。 |
|  | 储值明细查询 | 1、支持账户流水单信息查询与导出流水账功能。 |
| 企业管理 （职业） | 委托协议管理 | 1、支持内置现行的行业分类目录，维护企业是否归属于人力资源行业，指引选择具体的人资行业。 2、支持委托协议管理功能，可上传企业的营业执照、员工花名册、工作场所危害因素环境监测报告书等资料，辅助制作职业健康检查委托协议书。 3、支持规范企业提供的员工花名册内容，自动分析人群分类，生成年度用人单位职业健康检查信息，包含职工人数、接害人数、男女人数、接害因素分类人数、在岗状态分类人数等信息。 |
|  | 体检套餐维护 | ★1、支持根据职业健康监护规范（GBZ188）、放射工作人员健康要求及监护规范（GBZ98）的要求，在设定好套餐在岗状态和危害因素后，自动生成体检项目组合，提示必检、选检项目目录。 2、支持录入危害因素文本自动识别危害因素种类的功能。 |
|  | 总结报告编制 | ★1、支持选定人群范围后系统自动生成符合规范的职业健康检查总结报告，放射工作人员健康检查总结报告，无需人工汇总数据。 2、总结报告包含委托信息、检查及评价依据、委托人群接害信息、职业体检结论汇总分析、处理建议、人员汇总一览表、结论分类汇总一览表等数据。 |
|  | 总结报告审核 | 1、支持职业卫生总结报告审核流程控制。 2、支持查看总结报告信息，审核通过或审核退回，并标明退回原因。 |
|  | 总结报告签发 | 1、支持职业卫生总结报告签发流程控制。 2、支持查看总结报告信息，签发通过或签发退回，并标明退回原因。 |
|  | 总结报告打印 | 1、支持总结报告打印功能，报告格式符合国家及省市级要求。 2、支持导出总结报告PDF电子格式。 |
| 企业管理 （福利） | 团体报告编制 | 1、支持选定人群范围后系统自动生成健康体检团体报告，无需人工汇总数据。 2、支持按年龄层、性别、体检套餐分类统计检查人数及检查项目，自动分析疾病异常率及名单，支持人工介入调整选择排名前十、全部疾病或者指定疾病进行统计，列出疾病及相关的解释、常见原因、健康建议。 3、支持列出体检人员汇总表、缺项人员名单、重大异常人员名单数据。 4、支持团体历年体检情况对比分析。 5、支持团体报告报表打印或导出PDF的功能。 |
| 体检登记 （公用） | 现场登记 | 1、支持身份证读卡采集体检人员基本信息或手工输入体检人员相关信息功能，支持证件号码有效性校验功能。 2、支持登记时以证件唯一号建立体检人员档案，归纳人员历次体检信息形成体检档案库，建立连续性档案监测管理机制，体检过程中提供调阅历史档案信息。 3、支持人脸核验设备验证持证人是否为证件本人，有效防止“代检”行为。 4、支持现场拍照功能，可补充二代身份证照片，可拍摄体检人员现场照片，支持体检报告打印时打印证件照和现场照两种照片。 5、支持选择体检套餐调取套餐检项信息进行体检快速登记，也可现场自定义选择项目组合进行登记，支持现场调整体检项目组合功能。 6、支持登记界面进行人员总金额或单项金额折扣功能。 7、支持区分是预付费个人体检还是后付费团体体检，建立流程管理机制控制个人体检需进行体检结算后方可开始体检，支持团体体检基础上增加个检预付费项目的功能。 8、支持打印体检流转单、条形码功能，支持配置多种样式流转单来适应不同体检场景。 9、支持快速调取当日登记记录修改登记信息或补打单据功能。 ★10、系统支持多体检类型混合体检功能，结合实际情况支持一次登记多个体检类型套餐，仅需一次登记、一次体检，体检结束后按不同体检要求进行分类主检并出具不同报告的功能。 |
|  | 登记信息管理 | 1、支持企业体检名单信息批量导入、必输信息正确性\逻辑正确性校核，校核错误信息一键过滤导出，自动匹配体检套餐完成名单导入，批量打印流转单及条码的功能。 2、支持登记人员名单批量管理，筛选名单及导出EXCEL表格的功能。 3、支持批量补打流转单、条码、检查单的功能。 4、支持批量增减项目组合的功能，可控制调整项目后费用是否变更。 5、支持授权管理人员修改体检人员基本信息、科室结果信息、主检信息、问诊信息的功能。 6、支持补充体检人员头像的功能，提供刷证件补充证件照或者链接摄像头补充现场照片两种模式。 7、支持删除未体检人员等功能。 |
|  | 预约信息管理 | 1、支持企业体检名单信息批量导入、必输信息正确性\逻辑正确性校核，校核错误信息一键过滤导出，自动匹配体检套餐完成名单批量预约导入，支持受检者导检后凭身份验证信息快速调取预约信息进行登记。 2、支持预约体检人员名单批量管理，查看预约未登记、预约已登记、已取消人员名单，批量筛选及导出EXCEL表格的功能。 3、支持修改预约信息、取消预约的功能。 4、支持设计及打印预约体检单的功能。 |
|  | 延期管理 | 1、延期检查人员支持设定检查延期日期，系统自动归类延期人员进入延期管理流程。 2、提供延期跟踪管理模块，对超期未来检查的信息预警提醒功能。 3、支持拒绝恢复的体检人员一键处理为缺项，记录缺项原因，进入下一流程环节。 4、支持恢复体检人员打印延期流转单，指引体检人员到目标科室进行检查。 |
|  | 缺项管理 | 1、支持批量对存在缺项的受检者进行汇总，以人员或者科室为统计角度批量查询缺项名单及缺项科室。 2、支持批量对缺项状态的体检数据进行处置，记录缺项原因，使体检流程顺利流转。 |
|  | 复检管理 | ★1、支持复检人员复检进度跟踪预警功能，提供医生查询超期未复检人员并联系。 2、支持根据相关体检规范要求，提供确认拒复检人员一键撤回报告重新主检功能。 |
| 体检登记 （职业） | 现场登记 | ★1、如受检者历次体检存在职业疑似职业病、职业禁忌证的异常情况，体检登记环节自动提醒。 ★2、支持职业转岗体检，根据原岗位危害因素及新岗位危害因素自动生成转岗信息及检项信息。满足一次体检完成多岗位体检，出具多份报告要求。 3、支持职业+放射体检，按不同监护技术规范要求进行体检及出具各规范要求的报告。 4、支持无预制套餐，现场选定在岗状态和危害因素，自动生成职业必检项目登记功能。 |
| 体检登记 （从业） | 现场登记 | 1、支持根据发证类别快速登记体检。 2、支持设定受检者照片必输控制，满足健康证发证要求。 3、支持健康证有效日期范围内重复体检提醒功能。 |
| 财务收费 （公用） | 体检收费 | 1、支持体检收费功能，支持个人预付费、个人后付费、团体合成收费通知单付费的三种收费模式。 2、支持个人预付费扫描体检编号快速调取该人预付费未收费信息进行收费。 3、支持个人后付费扫描体检编号快速调取该人后付费未收费信息进行收费。 4、支持团体扫描收费 通知单号快速调取该通知单的收费信息进行收费。 5、支持一次多选多人或多笔费用一起结算的功能。 6、支持发票、收据的多种票据配置模板打印功能。 7、支持根据场景切换打印收费明细或打印合并体检费用。 8、支持选择付款方式分类结算，并提供后续分类统计功能。 |
|  | 通知单管理 | 1、支持按企业批量筛选名单，合并打包待结算的后付费费用，生成收费通知单。 2、支持查询收费通知单列表，管理通知单的结算状态。 3、支持打印收费通知单，包括通知单信息、费用明细信息、体检名单明细信息等。 |
|  | 减免管理 | 1、支持费用减免管理功能，减免形式包括单项减免、平均减免、折扣减免、金额减免、全免多种减免方式。 2、支持标记减免类别，记录减免原因。 |
|  | 减免审核 | 1、支持结合实际业务要求开启或关闭减免审核流程。 2、支持减免审核通过或审核驳回，驳回记录驳回原因，提醒减免申请医生查看。 |
|  | 票据管理 | 1、支持票据信息管理功能，提供票据信息查看及修改功能，可修改票据的号码、缴费抬头、付款方式等信息。 2、支持票据作废功能，填写票据作废原因和费用退回方式。 |
|  | 到款管理 | 1、支持付款方式设定是否是即时到账类，当体检收费时付款方式选择的是非即时到账类时，该笔票据自动进入到款管理环节，财务管理人员可管理此类票据的到账情况。 2、支持财务管理人员结合到账情况为票据进行到账登记，体检流程自动结算。 |
| 科室检查 （公用） | 体检采样 | 1、支持采血、采尿、采便等不同类型的采集功能。 2、支持扫描体检编号快速调出体检人员的个人信息和当前采集信息。 3、支持人脸核验设备集成采集处核对体检人员身份信息，标识替检。 4、支持扫码后自动打印试管或检查条码。 5、样本采样支持绑定试管功能，调出体检人员待采样信息后，扫描试管出厂编号自动绑定信息，减少条码纸张的浪费。 ★6、支持采集管数、采集管颜色、采集状态的提醒。 |
|  | 采集流转单汇总 | 1、支持根据采集类型、采集日期、采集人员等条件筛选采集信息生成交接用的采集流转单。 2、采集信息支持名单导出，支持采集流转单的报表打印。 |
|  | 单科检查 | 1、支持通过条型码扫描快速查找到受检人员信息。 2、支持照片或者人脸核验摄像头对受检者人员身份识别。 3、支持根据医生专业授权开展科室检查的权限控制，根据质控管理要求，控制医生修改结论的权限。 4、支持科室项目阴性结果默认、异常结果快速选择模板录入，支持异常结果自由组合选择录入或者人工填写结果描述。 5、支持定量项目结果根据参考范围值自动判定偏高、偏低，自动生成科室结论，定量类项目依据可录入范围值的设定控制医生可录入的数值，保证体检检项结果的准确性。 6、支持体检项目依据判定标准自动标记阴阳性，依据系统自动判定或者人工标记的重大阳性结果，分为A类异常或者B类异常，提供检查医生重大异常确认环节。 ★7、支持受检者历史异常结果主动提醒，支持调阅受检者历史体检记录，横向展示受检者各科室检项结果的变化趋势，调阅受检者历史主检、历史问诊信息。 8、支持检查科室结果协调共享调阅功能，支持关注科室、重大异常科室醒目提醒功能。 9、支持检查缺检标识以及缺检原因登记，支持检查延期标识以及延期日期、延期原因登记。 10、支持计算类项目，如BMI等在录入项目结果后自动计算的功能。 11、支持以日期查询本科室未检人员及已检人员以掌握当天工作进度。 12、支持检中加项业务，授权医生检查工作开展过程中根据受检者体检情况现场加项业务功能，并支持检中加项工作量统计功能。 13、支持已提交流程的检查，撤销科室检查流程的功能，提醒操作医生是清空检查结果还是保留检查结果，提供参数控制是否只允许检查提交医生来进行撤销操作。 14、异常结果、危急值实现医生电脑桌面预警。 |
|  | 电测听检查 | ★1、支持对接电测听仪器设备或工作站，采集测听结果至体检系统。 2、依据内置的计算规则自动标记掩蔽、无反应情况。 3、自动计算语频、高频、加权的计算项目。 4、根据电测听结论生成规则配置自动综合分析电测听的检查结论。 |
|  | 图文检查 | 1、支持设定图文类检查科室，并为医生授权可录入的图文科室。 2、支持通过条型码扫描快速查找到受检人员信息和当前图文科室的检查部位信息。 3、支持检查部位以检查描述、检查结论模式进行录入，提供丰富的图文描述模版供医生快速选择录入，描述模板支持部位选择功能。 |
|  | 单科复核 | 1、支持体检结果复核流程设置，开启审核环节的体检科室，在科室检查提交后自动进入待审核流程，需审核医生进行审核后方可进入主检环节。 2、支持检查医生与复核医生互斥，不可为同一人。 3、支持授权审核环节修改功能，审核医生结合专业判断，修改结果及结论信息。 4、支持审核退回功能，填写退回原因，提醒科室检查医生查看并修改重新提交。 5、支持批量审核通过功能。 6、支持审核过程中查看体检人员体检流程和各科室检查情况信息。 7、支持审核过程中体检人员存在历史异常结果主动提醒，调阅受检者历史体检记录，横向展示受检者各科室检项结果的变化趋势，调阅受检者历史主检、历史问诊信息。 |
|  | 电测听复核 | 1、支持为电测听检查设置复核流程，开启审核环节的电测听检查，在电测听检查提交后自动进入待审核流程，需审核医生进行审核后方可进入主检环节。 2、电测听复核环节支持查看体检人员的测听结果、测听图谱、综合结论等信息。 3、支持检查医生与复核医生互斥，不可为同一人。 4、支持授权审核环节修改功能，审核医生结合专业判断，修改结果及结论信息。 5、支持审核退回功能，填写退回原因，提醒科室检查医生查看并修改重新提交。 6、支持批量审核通过功能。 7、支持审核过程中查看体检人员体检流程和各科室检查情况信息。 8、支持审核过程中体检人员存在历史异常结果主动提醒，调阅受检者历史体检记录，横向展示受检者各科室检项结果的变化趋势，调阅受检者历史主检、历史问诊信息。 |
|  | 图文复核 | 1、支持为图文检查科室设置复核流程，开启审核环节的图文检查科室，在检查提交后自动进入待审核流程，需审核医生进行审核后方可进入主检环节。 2、复核环节支持查看体检人员的图文检查结果、图像信息等信息。 3、支持检查医生与复核医生互斥，不可为同一人。 4、支持授权审核环节修改功能，审核医生结合专业判断，修改结果及结论信息。 5、支持审核退回功能，填写退回原因，提醒科室检查医生查看并修改重新提交。 6、支持批量审核通过功能。 7、支持审核过程中查看体检人员体检流程和各科室检查情况信息。 8、支持审核过程中体检人员存在历史异常结果主动提醒，调阅受检者历史体检记录，横向展示受检者各科室检项结果的变化趋势，调阅受检者历史主检、历史问诊信息。 |
|  | 批量结果录入 | 1、支持多科室批量结果录入功能。 2、支持批量合格人员一键全选提交功能。 3、支持EXCEL表格批量导入结果功能。 4、支持批量撤销科室检查功能。 |
|  | 体检收表 | 1、支持受检者体检科室流程状态实时查询，提供未完成检查流程的科室标识拒检、延期状态。 2、支持对于受检者联系人信息进行补充更新。 3、支持对接高拍仪设备记录受检者文件资料影像信息。 |
| 科室检查 （职业） | 单科检查 | 1、电测听支持接触噪声作业人群听阈级偏差自动修正、听阈图自动生成，辅助检查结果评估。 2、肺功能数据仪器设备直接采集且实现自动按照业务要求实现检查结果自动计算与智能评估通气功能。 3、支持放射卫生体检眼科检查晶体图标识异常点位的功能，并支持报告出具时展示晶体图像。 4、支持根据受检者接触危害因素相关职业标准资料、诊断标准文件的调阅查看功能。 ★5、支持监护技术规范里检项重点提醒内容提示。 |
|  | 职业/放射问诊 | ★1、支持按监护技术规范要求完善职业健康监护档案，内容包括：档案基本信息、工龄、职业/放射职业史、家族史、烟酒史、月经史、既往病史、职业病史、婚姻史等。 2、支持危害因素重点问诊内容提醒。 3、支持个人不适症状关联规范自动提醒。 4、支持历史问诊信息一键导入应用。 5、支持问诊核验设备应用核对来检者身份并采集受检者确认签字信息。 6、支持打印职业问诊单报告。 7、支持查看当前体检人员体检流程状态信息。 8、支持查看当前体检人员历史体检档案信息。 |
| 科室检查 （福利） | 健康问卷 | 1、根据为体检人员登记的健康问卷，实现面对面健康问诊的功能。 2、支持查看当前体检人员体检流程状态信息。 3、支持查看当前体检人员历史体检档案信息。 |
| 检后管理 （福利） | 检后随访 | ★1、支持系统在科室检查环节、医技系统对接抓取、总检判断的数据，根据系统内置规则自动标记重大异常指标数据，分为A类及B类分级，列入待随访任务列表，并进行警报。 2、支持对指定指标异常范围进行筛选，人工列入随访任务列表功能。 3、支持随访医生根据任务列表逐一处理随访任务，过程中可查阅体检人员历史体检档案，包括健康档案信息、体检记录、随访记录等。 4、针对无需处理的任务可一键处置为无需随访，需进行随访的任务可建立随访计划，支持结合实际情况建立多次随访计划。 5、支持以日历任务形式提醒工作人员处理随访任务。 6、支持以短信、电联等方式进行随访，记录随访内容，可追溯随访历史。 7、支持随访工作量统计功能。 |
|  | 短信通知 | 1、支持提供短信平台，提供批量筛选名单，批量发送短信的功能。 2、支持发送复检通知、预检通知、报告领取通知，禁忌证通知、疑似职业病通知等多种通知类型。 3、支持设定定时发布任务，自动发送短信通知。 |
|  | 短信模板配置 | 1、支持为不同的通知类型设置预设的模版。 2、支持姓名、日期、结果等不同元素供模板设置使用。 |
| 主检判断 （职业） | 职业主检 | 1、支持受检者体检情况自动进行人群分类，支持检项全部合格人员批量主检提交功能。 2、支持受检者本次体检详情、历史检查结果横向对比查阅，历史异常受检者主动提醒，支持查看受检者历史主检、历史问诊信息。 3、支持电测听、心电图、超声等影像检查图像查阅。 4、支持预览体检报告。 5、支持主检锁定功能，可将选定的体检记录锁定并加入当前账户的个人待检池中。一旦体检记录进入个人待检池，其他主检医生将无法进行操作。 6、按照《职业健康监护规范》系统内置标准五大结论，按照《放射工作人员健康要求及监护规范》系统内置适任性评价结论，能够支持对危害因素下处理后自动生成主检结论及处理建议，支持主检及处理建议常用语的快速选择功能。 ★7、支持根据监护规范标准智能分析受检者危害因素相关检项异常情况，智能生成危害因素对应的处理结论，支持主检医生一键快速认可自动生成主检结论及处理建议。 8、支持劳动者历年存在疑似职业病或职业禁忌证主动提醒功能。 9、支持受检者所接触危害因素相关诊断标准，职业标准的查阅及文献预览功能。 10、支持按监护规范标准自动标识定期检查要求、复检次数及时间要求。支持根据复检次数要求，完成复检后进行复检人员主检的功能。 ★11、支持根据主检医生资质对主检人群过滤，超资质范围判定支持智能提醒，支持协同主检功能。 12、支持转岗体检人员自动列举不同在岗状态的检查信息，分开下主检结论与处理建议功能。 13、支持当科室检查结果不规范，主检医生一键撤回科室流程的功能。 14、支持根据体检人员异常检查结果生成健康建议汇总功能。 |
|  | 职业主检审核 | 1、支持职业主检审核流程的开启，开启后经主检审核后方可出具报告。 2、支持主检审核通过或经审核后退回，记录退回原因并提醒主检医生重新主检。 3、支持受检者本次体检详情、主检详情、历史检查结果横向对比查阅，历史异常受检者主动提醒，支持查看受检者历史主检、历史问诊信息。 4、支持电测听、心电图、超声等影像检查图像查阅。 5、支持预览体检报告。 |
|  | 职业主检初审 | 1、支持职业三级主检质控功能，可在职业主检和职业主检审核基础上增加职业主检初审环节，初审可对主检判断的内容进行更改。 2、支持初审更改主检内容提交或退回主检环节，并记录退回原因。 |
| 主检判断 （福利） | 福利主检判断 | 1、支持受检者体检情况自动进行人群分类，支持检项全部合格人员批量主检提交功能。 2、支持受检者本次体检详情、历史检查结果横向对比查阅，历史异常受检者主动提醒，支持查看受检者历史主检、历史问诊信息。 3、支持心电图、超声等影像检查图像查阅。 4、支持预览体检报告。 5、支持主检锁定功能，可将选定的体检记录锁定并加入当前账户的个人待检池中。一旦体检记录进入个人待检池，其他主检医生将无法进行操作。 6、支持根据检项异常信息智能分析疾病及健康建议。 7、支持“一元化”疾病自动合并分析功能。 8、支持根据检项异常程度分级生成对应健康建议功能。 9、支持多异常联合分析疾病功能。 10、支持根据检项异常情况，判断是否需要进一步复查，提供需复查人员的复检项目、复查时间要求设定功能。 11、支持健康建议常用语的快速调用功能。 |
|  | 福利主检审核 | 1、支持福利主检审核流程的开启，开启后经主检审核后方可出具报告。 2、支持主检审核通过或经审核后退回，记录退回原因并提醒主检医生重新主检。 3、支持受检者本次体检详情、主检详情、历史检查结果横向对比查阅，历史异常受检者主动提醒，支持查看受检者历史主检、历史问诊信息。 4、支持心电图、超声等影像检查图像查阅。 5、支持预览体检报告。 |
| 主检判断 （从业/招工） | 从业/招工 主检判断 | 1、支持受检者体检情况自动进行人群分类，支持检项全部合格人员批量主检提交功能。 2、支持受检者本次体检详情、历史检查结果横向对比查阅，历史异常受检者主动提醒，支持查看受检者历史主检、历史问诊信息。 3、支持心电图、超声等影像检查图像查阅。 4、支持预览体检报告。 5、支持主检锁定功能，可将选定的体检记录锁定并加入当前账户的个人待检池中。一旦体检记录进入个人待检池，其他主检医生将无法进行操作。 6、支持主检医生根据受检者检项信息判断合格、不合格、复查的主检结论。 7、支持判定合格人员生成从业健康证信息。 8、支持判定复查人员复查项目及复查时间要求。 |
| 报告管理 （公用） | 体检报告打印 | 1、支持根据不同体检类型批量打印不同格式体检报告，支持配置不同格式的体检报告配置打印。 2、支持PDF格式电子报告批量导出功能。 3、支持设定报告打印份数来实现单份报告按要求打印多份的功能。 4、支持提醒不同体检类型待打印报告份数。 5、支持单科报告清单数据excel表格导出。 6.支持诊断智能分级并支持手动调整诊断等级，支持健康建议智能合并 |
|  | 单科报告打印 | 1、支持批量打印单科检查报告功能，根据科室设计不同格式的单科报告。 2、支持PDF格式电子报告批量导出单科报告的功能。 3、支持读卡或查询条件快速调取体检人员进行打印。 |
|  | 报告发放 | 1、支持报告发放功能，以“领取”或“邮寄”两种发放方式区分处理。 2、领取报告模式支持记录本人领取或他人代领，记录领取人信息。 3、邮寄报告模式支持记录邮寄信息。 4、支持读卡或查询条件快速调取体检人员进行打印。 5、支持报告发放清单数据excel表格导出。 |
|  | 电子报告发布 | 1、支持电子报告发布功能，发布后可于在线产品上查看体检报告和下载电子报告。 |
| 报告管理 （职业） | 职业报告打印 | ★1、支持按国家规范要求出具职业健康检查报告。 |
|  | 通知单打印 | 1、支持出具规范的职业复查告知书、职业禁忌证告知书、疑似职业病告知书。 2、支持出具规范的放射工作人员复查告知书、不宜从事告知书、暂时脱离告知书。 |
| 报告管理 （从业） | 体检报告打印 | 1、支持出具从业体检规范格式的从业体检报告。 |
|  | 通知单打印 | 1、支持出具复检通知书、不合格通知书。 |
|  | 电子健康证发布 | 1、支持从业健康证批量打印功能。 2、支持健康证信息清单EXCEL表格导出。 |
| 报告管理 （福利） | 体检报告打印、 通知单打印 | 1、支持设置福利性健康体检报告报表格式，图文结合样式的体检报告。 2、支持出具福利体检复检通知单。 |
| 查询统计 （公用） | 日志查询 | 1、系统具备完善的操作日志记录，支持查询各模块的操作日志，记录操作人、操作时间、操作内容。 |
|  | 体检状态查询 | 1、支持体检状态查询功能，根据体检状态分类查询受检者名单。 2、支持选择体检人员调取本次体检详情，查看各科室流程状态、检查明细信息、收费明细信息等。 3、支持查看体检人员历史档案信息，历史检查结果横向对比查阅，历史主检、历史问诊信息。 |
|  | 体检记录导出 | 1、支持体检记录导出功能，以列表形式查询全部体检结果或者体检异常结果，提供体检结果数据导出excel和报告单打印功能。 2、支持建立常用查询方案，方便查询数据时选择查询方案快读查询功能。 3、支持设定体检项目指定异常范围值精确搜索功能。 |
|  | 体检开展统计 | 1、支持按企业角度分析体检进度人数、男女数，不同体检类型检查异常率数据。 2、支持按项目组合角度分析登记数量、完成数量、异常率数据。 3、支持按体检项目角度分析登记数量、完成数量、异常率数据。 |
|  | 医生工作量统计 | 1、支持医生工作量统计，汇总数据并导出EXCEL表格功能。 2、支持汇总统计登记、问诊、采集、科室检查、科室审核、主检、主检审核、打印、随访等工作量数据。 3、支持按科室、科室+项目组合、科室+体检项目三种不同统计形式查询，支持查询指定医生工作量数据。 |
|  | 科室工作量统计 | 1、支持科室工作量统计，汇总统计科室医生每个项目组合的人数及金额，并支持导出EXCEL表格。 |
|  | 收费信息查询 | 1、支持收费信息查询，查询票据的开票信息及票据明细信息。 2、支持查询票据状态，分类筛选正常状态票据或者作废状态票据，支持票据信息导出EXCEL表格。 |
|  | 减免信息查询 | 1、支持减免信息查询，查询所有减免记录、减免金额、减免人及减免时间，并支持导出EXCEL表格。 |
|  | 财务结算统计 | 1、支持财务结算统计，统计当日或指定范围日的流水账信息，并支持收费员打印结算单功能。 2、支持授权管理人员统计全部收费员各项付款方式的结算汇总数据，汇总数据可导出EXCEL表格。 |
|  | 企业缴费 进度统计 | 1、支持按企业维度统计登记体检人数、欠费状态，应收金额及结算情况。 2、支持查询企业体检缴费明细，统计体检名单、欠费状态、应收金额及结算情况。 3、支持汇总数据导出EXCEL表格。 |
|  | 体检疾病统计 | 1、支持体检疾病统计功能，按年龄段或性别汇总统计疾病列表、名单、疾病率，并支持导出EXCEL表格。 |
| 查询统计 （职业） | 职业健康检查汇总统计 | 1、支持职业健康检查汇总统计功能，按危害因素分类或用人单位在岗状态分类统计职业体检开展情况。 |
|  | 职业体检异常统计 | 1、支持职业健康检查异常统计功能，按企业统计职业相关检查异常数量及明细名单，并支持导出EXCEL表格。 |
| 查询统计 （从业） | 从业人员体检情况统计 | 1、支持从业人员体检情况统计功能，统计各企业体检人数、异常人数、合格发证人数，并支持导出EXCEL表格。 |
| 接口系统 （公用） | 仪器对接 | 1、实现体检系统与科室医疗设备接口对接（身高体重仪、血压仪、肺功能仪、电测听仪等），在设备具备对外传输数据协议的基础上支持对接数据及图像。 2、支持影像采集卡设备与超声类仪器设备对接，实现图像采集，图文科室录入模式开展检查。 |
|  | 系统对接 | 1、支持提供标准接口服务与机构院内建设的LIS系统对接，提供体检检验类项目申请单信息查看，LIS系统发布化验报告单同步体检系统的功能。 2、支持提供标准接口服务与机构院内建设的PACS系统对接，提供体检检查类项目申请单信息查看，PACS系统发布检查报告单同步体检系统的功能，检查类项目包括心电、超声、放射等。 3、支持提供标准接口服务与机构院内建设的HIS系统对接，实现体检费用结算类业务数据交互。 |
| 接口系统 （职业） | 上传数据处理 | 1、系统能实现与省职业健康监护信息平台无缝对接，根据省职业健康检查要求实现数据自动上报（非手工输入模式）。 2、支持上传进度查询及异常状态提醒及处理功能。 |
| 接口系统 （从业） | 上传数据处理 | 1、系统能实现与省从业监护信息平台无缝对接，根据省从业检查要求实现数据自动上报（非手工输入模式）。 2、支持上传进度查询及异常状态提醒及处理功能。 |
| 软件架构要求 |  | 1.支持B/S架构。 2.支持独立部署。 3.支持多组织机构管理且数据独立。 4.支持前后端分离、业务与统计数据库独立。 |

## 2.3健康管理软件

- 5动态健康档案管理：建立个人/团体全息健康档案，整合体检报告、就医记录、用药数据，自动生成涵盖多种肿瘤及慢病的健康画像及健康力评估报告，支持历史数据对比及干预方案生成。

- 5智能预警与干预服务：基于体检指标、问卷数据实现阳性指标四色预警及周期跟踪；内置多种标准化干预模板，支持个性化膳食/运动方案设计，按《中国膳食指南》智能推荐营养摄入，自动推送任务并跟踪执行。

- 5多维度数据分析：支持体检异常TOP10、疾病风险分级、生活方式等实时统计分析，覆盖健康评估、干预效果、问卷行为等维度，可导出结果并支持定制化分析模块开发。

- 5全流程交互管理“集成消息推送及服务进度提醒；客户可提交健康反馈并参与满意度评价。

## 2.4系统间接口（请提供承诺函并加盖公章）

1.需要与医院HIS、LIS、PACS、心电系统、病理系统、医技预约系统完成对接，实现数据同步，包括不限于基础字典，申请、报告、预约等信息。

2.需要对接院内原有各体检设备，包含C14、C13、骨密度、体重秤等。

3.对接期间产生的任何费用由供应商承担。

## 2.5个性化需求（请提供承诺函并加盖公章）

项目实施过程中，根据甲方要求免费完成各类个性化改造需求，同时承诺免费升级AI智能总检。

## 2.6国产化适配（请提供承诺函并加盖公章）

服务端系统需要具备适配国产化数据库及操作系统的能力，或后期免费移植到国产化数据库及操作系统。

## 2.7配套硬件（请提供承诺函并加盖公章）

提供1台前置服务器，配置为：处理器个数≥2个，处理器核心数≥32个，内存≥32G(DDR4)，硬盘：RAID5模式下可用空间不低于1T，电源模块数量≥2个。

## 2.8维保服务（请提供承诺函并加盖公章）

供应商须提供不少于一年维保服务。

1、提供软件系统故障时的排查、远程服务。包括：故障电话报修服务，远程协助服务，系统故障时的远程维护，问题跟踪检测，保证现有软件功能模块的正常运行；

2、提供软件系统故障时的现场处置、业务恢复服务。远程不能解决的故障和问题，需到达现场处置，驻场在医院直至故障和问题解决。

3、对发现的软件系统现有模块功能性错误进行修正完善，如软件系统本身的BUG,软件界面有功能菜单，但功能不全的，系统问题导致的数据不准确、软件自身错误，不再额外收取费用。

4、适应性需求修改，协助完成软件的安装及技术支持服务，使用过程中的疑问解答和培训，完成业务数据备份与恢复，保障数据安全可用。

5、现有接口的运行维护服务，维护期内，数据库视图类及链接调用类的接口对接免费，协助现有接口的适应性修改及正常运行

6、按照医院网络安全建设要求，免费完成软件、中间件、运行参数、数据库中存在的网络安全风险修复和加固，确保软件安全可靠。

7、固定1名技术工程师专门负责系统完善工作和技术服务工作，提供每个季度完成一次巡检服务，巡检内容包括软件运行环境检查如：应用服务器、数据库服务器运行情况、存储使用情况、网络使用情况进行评估总结，向医院提交巡检报告。沟通各业务科室存在的操作问题及解决办法，以及软件功能的增强性维护等。

（二）故障响应时间要求

服务方接到电话叫修后30分钟内做出电话响应，4小时内完成故障处理(依据故障大小，可以远程解决)；特殊、重大故障双方协商处理；其中涉及到非软件自身缺陷、系统故障、系统宕机或由于用户紧急业务处理等其他原因引起的软件修复，响应后12小时内给予解决。

## 3.商务要求

3.1款项支付：

（1）合同签订生效后，甲方在收到发票后10个工作日内向乙方支付合同总额的10%；

（2）软件交付正常使用后支付成交总金额的20%；

（3）项目阶段性验收合格后，甲方在收到发票后10个工作日内向乙方支付合同总额的60%；

（4）项目合同期满后，甲方在收到发票后10个工作日内向乙方支付剩余款项。

3.2合同履行期限：自项目合同签订之日起不少于一年服务期限，具体时长以供应商响应承诺为准。

3.3违约责任

1.供应商若不按规定与采购人签订合同或者签订合同后不履行其投标承诺或者由于供应商自身原因造成无法履行合同的，均视为供应商违约，经采购人书面催告后在7日内仍不能履行的，采购人有权解除合同，供应商应向采购人进行赔偿，若履约保证金不足以赔偿损失，且采购人有权要求供应商按实赔偿并承担相应责任。

2.供应商逾期交货或逾期履行服务或所履行的服务不符合合同规定及采购文件规定标准的，供应商应按合同总价款每日5‰向采购人支付违约金，由采购人从履约保证金中扣除。如供应商无正当理由逾期交货或逾期履行服务超过30日的，采购人可以单方面解除采购合同，供应商应向采购人进行赔偿，若履约保证金不足以赔偿损失，且采购人有权要求供应商按实赔偿并承担相应责任。

3.供应商在规定的验收期限内因供应商原因无法完成相应阶段服务内容导致无法通过阶段验收的，采购人有权单方面解除合同，并追究供应商的违约责任。

4.在明确违约责任后，供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

其他未尽事宜，待采购人与供应商签订合同时，由双方协商订立。

3.4履约保证金

1.履约保证金为合同总价款的10%，在合同项下所有义务履行完毕且乙方无违约情形存在时，凭乙方提供的有效票据30个工作日内原路返还。

2如甲方无正当理由逾期退还约保证金，每逾期一天甲方向乙方偿付欠款总额的千分之五(滞纳金)。

3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后，凭乙方提供的有效票据30个工作日内原路返还。

- 第五章  评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务 给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评审方法与评审标准

| 项 目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的供应商价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×10%×100。 |
| 技术参数 （55分） | 1.基础功能参数（30分） 根据各供应商所提供产品详细技术指标及功能介绍，综合性能、技术参数，系统的安全性、稳定性、操作性等方面，全面满足技术要求的得30分。其中带★项提供相关类似系统功能截图，每有1项不满足的扣3分；其他每有1项不满足扣1分；扣完为止。 2.健康管理功能（4分） 根据各供应商所提供产品详细技术指标及功能介绍，如每响应一个5项，得一分，最高得4分。 |
|  | 2.功能演示（15分） 请供应商准备演示环境现场演示以下几项功能点，每满足一项得2.5分： - 检查结果危急值及时通知医生。 - AB类异常结果能及时通知医生。 - 体检报告中总检结论能够按照主要问题及一般问题分类展示。 - 体检报告中能够展示近3年阳性结果。 - 根据体检结果AI生成总检结果。 - 系统能统计传染病相关统计报表。 |
|  | 3.根据江苏省职业健康检查要求实现数据自动上报，提供完善的无缝对接方案（6分）： 系统对接方案的科学合理、可行性高且有相应证明材料佐证得6分； 系统对接方案的较科学、针对性较强，可行性略高但没有证明材料佐证得4分，系统对接方案的简单、针对性不高、基本可行但没有相应证明材料佐证得2分，没有不得分。 |
| 实施方案 （8分） | 1、根据供应商提供的项目整体实施方案（包括工作进度、系统安装调试方案等方面）进行评分（4分）： 方案细致全面、工作安排合理、可行性强，完全响应需求得4分； 方案较为完整，工作安排、实施进度描述详细且具有可行性得2分； 方案考虑略有欠缺、存在部分可行性问题的得1分； 方案太笼统、不贴合实际或未提供不得分。 |
|  | 2、对供应商提供的质量保证措施方案进行综合评分（4分）： 措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性，得4分； 措施较科学、合理，描述较详细，针对性较强的，得2分； 措施简单，描述略欠缺，存在一定实施难度的得1分；其余不得分。 |
| 综合实力 （16分） | 1、人员实力（8分）：（提供相应的证书或证明材料复印件加盖供应商公章，不提供不得分） （1）项目经理具备软考高级证书且承担过类似项目成功案例（证明材料需包括类似案例的甲方盖章证明）得2分； （2）团队成员具有软考中级证书或软考高级证书，每一个得2分，不提供不得分，最高分6分。 |
|  | 2、供应商提供与本项目核心建设内容密切相关的著作权，软件类型包括：体检系统、健康管理、职业病防治、职业健康等体检相关类型，每提供1个著作权证书得1分，满分4分。（提供相应的证书复印件加盖供应商公章。） |
|  | 供应商具备以下有效的认证证书，满分4分。（提供相应的证书复印件加盖供应商公章，不提供不得分） （1）具有ISO9001管理体系认证证书的得2分。 （2）具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得2分。 |
| 售后服务 （6分） | 1．供应商提供售后服务方案进行评分（3分）： 售后服务体系基本合理，有明确的人员服务计划，完全响应采购人需求得3分； 售后服务体系简单，基本符合采购人的需求、存在部分欠缺得2分； 售后服务体系可行性较低、未能响应采购人的需求或未提供不得分。 2.维保服务（3分） 提供2年维保服务得2分； 提供3年维保服务得3分。 |
| 业绩 （5分） | 近三年以来供应商具有类似体检系统项目实施案例，每提供1个得1分，满分5分。 （提供合同复印件加盖供应商公章） |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件的组成

一、基本目录

1.分项报价表（格式见附件1）

2.技术要求响应及偏离表（格式见附件2）

3.商务要求响应及偏离表（格式见附件3）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件4）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件5）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对供应商做出特定资格要求的，必须提供）

7.法人授权书（格式见附件6）

8.响应函（格式见附件7）

9.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

10.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

11.联合体协议（如果本项目接受联合体参与磋商，供应商是联合体的，则必须提供。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、7、8条供应商必须在响应文件中提供

相关材料，否则作无效响应处理；6、9、10、11条如磋商文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效响应处理。

三、符合性审查内容

供应商必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照磋商文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1

分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  | 合同签 订后 日 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

附件2

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件2-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性内容）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件3

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性内容）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件6

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注：我公司（单位）委托进行现场演示的人员为        （人员姓名），身份证号          。

附件7

磋商响应函

致：泰州市海陵区政务服务中心

根据贵方的JSZC-320000-****号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8

中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加泰州市海陵区政务服务中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10

联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加泰州市海陵区政务服务中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

附件11

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则做无效响应处理。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                             公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。