
无 锡 市 政 府 采 购

公   开
招  标  文  件

政府采购编号：JSZC-320200-PXGJ-G2024-0031
项目名称：无锡市人民医院眼科手术示教系统
采购人：无锡市人民医院

采购代理机构: 普信国际工程咨询有限公司

二○二四年四月

目   录

一．投标邀请 

二．投标供应商须知 

三．技术需求和有关说明

四. 合同书（格式文本）

五．附件（投标文件格式）

一．投标邀请

普信国际工程咨询有限公司受无锡市人民医院的委托，对无锡市人民医院眼科手术示教系统进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

	序号
	内    容

	1
	项目名称：无锡市人民医院眼科手术示教系统
政府采购编号：JSZC-320200-PXGJ-G2024-0031
采购人：无锡市人民医院    
采购方式：公开招标

	2
	采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司     

地址：无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼213基建二部

	3
	采购项目概况、要求：
（1）采购需求概况（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：在临床手术示教系统的帮助下，可以将学习过程和医疗诊断现场分开，学生可以在独立的示教室中学习，同时与现场的医生进行沟通。可以做到每个学员都能清楚地看到现场操作情况、医学诊断影像和诊治结果。具体要求详见“技术需求和有关说明”。

（2）项目实施期：合同签订后的90日内。
（3）质保期：软件3年，硬件5年；质保期：按国家规定，从验收合格交付使用之日起算；期间需对软、硬件进行现场维护、升级，因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障免费提供技术服务，质保期内提供免费的上门服务。
（4）预算：180万元

（5）最高限价：180万元，超出最高限价的投标报价视为无效投标。

（6）本项目标的所属行业：工业；根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号规定，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（7）此项目是否需要缴纳履约保证金：否

	4
	投标供应商具备以下条件：
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

1）法定代表人授权代表与企业签订的劳动合同或由有关部门出具的近三个月（不含投标当月）任意一个月的社保缴费证明（新成立的企业若不满足三个月（不含投标当月），提供成立之后法定代表人授权代表相关月份的社保缴费证明，事业单位可提供其他相关证明）；
2）本项目是否专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购：否

3）本项目不接受联合体投标。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石 化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

	5
	招标文件出售时间：2024年4月10日-2024年4月16日。（法定假日除外，每天9:00-11:30，13:00-16：00时）
招标文件出售地点：普信国际工程咨询有限公司（无锡市滨湖区蠡湖大道2018号2栋213，报名联系人：朱工13327903166）。
招标文件售价：贰佰元/份，售后不退。

	6
	提疑截止时间：2024年4月17日11:00前；

以书面及电子文档形式同时送至采购代理机构

答疑时间：2024年4月17日17：00

答疑方式：以书面形式     传真：0510-82726957基建二部收

	7
	本项目不需要缴纳投标保证金。

	8
	投标有效期：投标文件提交截止之日起60天

	9
	投标时间：2024年4月30日上午9：00至9：30截止，截止期后的投标文件恕不接受
投标地点：普信国际工程咨询有限公司（无锡市滨湖区蠡湖大道2018号2栋102会议室）

	10
	开标时间：2024年4月30日上午9：30
开标地点：普信国际工程咨询有限公司（无锡市滨湖区蠡湖大道2018号2栋102会议室）

	11
	定标时间：2024年4月30日评标结束

定标地点：普信国际工程咨询有限公司（无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼104会议室）

	12
	投标文件份数：正本1份，副本4份。投标文件电子光盘或U盘一张（电子文档为盖章的pdf版本）

	13
	有关本次招标活动程序方面的问题，可来人、来函或电话联系。

联系地址：普信国际工程咨询有限公司

（无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼基建二部）

联系人：张玲玲、施晓旻（项目负责人）

联系电话： 13914269285、15651504035


二．投标供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

投标供应商应向普信国际工程咨询有限公司购买招标文件及相关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

招标文件仅作为本次招投标使用。

本项目不接受联合投标。

（三） 招标文件的解释：

1.
投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请函”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至普信国际工程咨询有限公司。

E-mail：wxpx2b@163.com 
传真：0510-82726957基建二部收。

2.
采购人、普信国际工程咨询有限公司将按“投标邀请函”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.
本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正： 

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在无锡市政府采购网、江苏省政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标供应商应立即以书面形式回复普信国际工程咨询有限公司，确认已收到修改文件。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

投标文件的组成：

投标文件均采用明标形式,由商务标和技术标两部分组成。商务标与技术标可分开制作也可制作一起。另附电子光盘一张（不可擦写光盘）或U盘一个（在光盘或U盘上清楚的标明供应商名称、项目名称、内容名称，内含盖章PDF版本）。

商务标部分：
1、投标函（格式见附件）
2、证明文件部分

关于资格的声明函（格式详见附件）

具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或相关部门的登记证明文件复印件加盖公章；
投标供应商法定代表人授权委托书；(法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件)；

投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022或2023年度审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章；

投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；
法定代表人授权代表与企业签订的劳动合同或由有关部门出具的近三个月（不含投标当月）任意一个月的社保缴费证明（新成立的企业若不满足三个月（不含投标当月），提供成立之后法定代表人授权代表相关月份的社保缴费证明，事业单位可提供其他相关证明）；                         

承诺书（格式见附件）；

上述资格、资信证明文件必须全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须单独装袋密封与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。提供不全的，则视为资格、资信审核不通过。

若法定代表人或负责人或经营者（法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标不需提供法定代表人授权及有关授权委托人的社保证明和劳动合同，只需提供身份证明与营业执照即可（若法人作为项目负责人，也无需提供社保证明与合同）。

法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加项目采购和签订合同。

（2）补充性文件

①　如是中小企业的，提供《中小企业声明函》；（格式见附件）

②　残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

③　由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；（如是）

④　投标供应商简介和经营情况说明；

⑤　投标人的历史、背景和近年主要业绩介绍；

⑥　政府采购履约担保函（供应商若以担保函缴纳则需提供格式见附件）

(3)开标一览表及细目报价表（格式见附件）

(4)拟派人员配置表（格式见附件）；

(5)投标偏离表（格式见附件）；

(6)其他（对应评分标准所需的其他证明材料）；

技术标部分：

（以上未提供格式的自行编制格式）
（六） 投标文件的要求：

1、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2、投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3、如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

4、投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5、投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6、投标文件统一用A4纸，按照“（五） 投标文件的组成”格式中的顺序制作，并编制目录。

7、投标文件份数为正本一份，副本四份，投标供应商应将投标文件正本、投标文件电子光盘或U盘（电子文档为盖章的pdf版本）密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“正本”、将投标文件所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “副本”；所有投标文件封袋的封口处应加盖投标供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标供应商名称。

原件单独装袋密封随投标文件一起递交。招标文件中资格、资信证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地标明“原件资料”，授权委托人身份证可随身携带；

8、为方便开标时唱标，投标供应商可将“开标一览表”另行制作壹份（加盖公章），单独密封在一个标袋里，并在标袋密封处盖投标供应商公章或有投标供应商单位全称的封口章，标袋上注明 “开标一览表”,写明招标编号、项目名称及投标供应商名称，此条不作为无效投标条款。

9、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

10、投标文件的正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
（七） 无效投标文件的确认：投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

投标文件未按规定的期限、地点送达的；
投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

投标总价超过招标文件规定的最高限价的；
投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；
投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；
投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；
提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
投标文件未按要求编制、制作、装订、密封包装的；
投标文件未加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；
不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
不同投标人投标文件相互混装的；
不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
不同投标人的投标文件内容出现异常一致或者投标报价呈规律性差异；
不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者单位联系人为同一人；

不同投标人存在直接控股、管理关系的；

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

未按要求提供电子光盘或U盘内容不全、格式不符要求的；

未按招标文件要求制作投标文件或投标格式不符合招标文件规定的；
评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的
未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、 投标文件符合性检查的；

投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。
投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的。不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性。
（八） 开标、评标：

1.由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

2.投标文件不一致情形的处理：

2.1正本与副本不符，以正本为准。

2.2报价

     2.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

     2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

     2.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

     2.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

3. 开标工作程序

3.1 密封性检查:

由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；

3.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或采购人监督下，按照投标供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

3.2.1 投标供应商的投标文件是否在规定的期限、地点送达；

3.2.2投标供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议。

3.2.3 投标供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

工作人员将审查内容进行记录，由各投标供应商被授权代表签字确定，并存档备查。

3.3  唱标：

3.3.1经初步资格性审查确认无误后的明标投标文件，由工作人员在公证员公证或纪委人员监督下，按照投标供应商签到时间顺序，当众拆封交唱标人唱标。

3.3.2唱标内容仅涉开标一览表内容。

3.4唱标结束，投标供应商退场。

3.5采购人或采购代理机构在开标前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

3.6投标供应商接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供澄清资料并在规定的时间递交。否则视为“不按评标委员会要求澄清、说明或补正”，按无效投标文件处理。

4．评标工作程序：

4.1投标文件资信、资格检查。

4.1.1投标文件资格性检查由采购代理机构负责。

4.1.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资信、资格证明等进行审查，以确定供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

4.2 投标文件符合性检查。

4.2.1投标文件的符合性检查由评标委员会负责。

4.2.2评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

4.2.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或者投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，评标委员会应当以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者纠正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 比较与评价

4.3.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（七）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

4.3.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

4.3.3在评标过程中，评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4.3.4评审全部结束后，由工作人员在公证或采购人监督下，在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

5.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的商务标分值和技术标分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定成交候选单位。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

评标标准（总分100分） 
（一）商务标（48分）

（1）价格（30分）

评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

备注：

1）根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45 号）、政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对小型和微型企业报价给予10%的扣除；投标供应商按采购文件要求提供《中小企业声明函》（格式见附件，中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标公告进行公示）；

2）按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，监狱企业属于小微企业的，不重复享受政策支持。

3）按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策支持。

同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

（2）企业实力（18分）

1)认证证书（4分）

提供与医学视频传输示教系统相关的计算机软件著作权登记证书，证书上需包含“医学视频”和“网络传输”的关键词，并提供所开发产品的软件著作权登记证书(复印件)，满足4分，不满足0分。（投标文件提供证书复印件并加盖供应商公章。计算机软件著作权证书必须在本选型文件发布之前取得，所登记注册的软件名称可以与上述名称略有不同，但必须是功能相同的产品。所提供著作权名称与评分要求不同时，应提供功能说明及包含的关键信息，相应系统功能应符合选型要求，否则不予给分。

2)相关产品业绩（6分）

投标单位提供2021年1月至投标截止日（以合同签订日期为准）承担的类似项目业绩，每一例得3分，最高得6分。须提供合同的复印件或电子扫描件并加盖公章，合同至少需要包括合同首页、金额页、合同双方签字盖章页；不提供或不符合要求不得分。

3)医疗信息系统对接能力（4分）

根据投标单位或所投报产品的厂商开发过的系统在医院通过国家卫健委（或卫计委或卫生部）电子病历等级评审（电子病历评审六级（含）以上）测评的案例证明进行评审。

提供通过电子病历评审六级业绩的得1分，提供通过电子病历评审七级（含）以上业绩的得2分；其他或没有的不得分。本项最高得分为4分。     

需提供与医院的项目合同复印件和医院通过卫健委（或卫计委或卫生部）电子病历分级评价项目的证明材料（含医院联系人及联系方式），并加盖投标单位公章，否则不得分；

注：需要提供与用户的合同证明复印件

4)专业学术会议支持能力（4分）

全国及国际学术会议手术转播的支持专业性。

投标单位提供2022年1月至投标截止日（以合同签订日期为准）的手术转播服务合同复印件，每份得2分，最多得4分。须提供合同的复印件或电子扫描件并加盖公章，合同至少需要包括合同首页、金额页、合同双方签字盖章页；不提供或不符合要求不得分。

(二) 技术标（服务评议）部分（50分）

1）技术参数（32分）

针对本项目所开发的系统产品的重要技术指标，根据项目需求中产品技术指标的满足程度进行评价，供应商需提供截图或证书作为证明材料，每一项2分，本项目最高得32分，不能提供证明材料或者提供的证明材料不满足要求不得分。

技术评分表

	技术评分表

	序号
	参数
	评分标准
	分值下限
	分值上限

	1
	高清固定式手术示教录播服务单元，支持编解码一体，支持单路录制及多路视频多画面合成录制
	符合得2分，不符合不得分
	0
	2

	2
	高清固定式手术示教录播服务单元，同一视频源支持高清、标清多种清晰度格式，并可根据网络情况及解码性能切换
	符合得2分，不符合不得分
	0
	2

	3
	高清固定式手术示教录播服务单元，文字台标：术中可插入双行台标/单行台标
	符合得2分，不符合不得分
	0
	2

	4
	高清固定式手术示教录播服务单元，隐私遮罩：直播中对敏感视频进行电子隐私遮罩及马赛克处理
	符合得2分，不符合不得分
	0
	2

	5
	高清固定式手术示教录播服务单元，电子白板：直播中对同一观看的视频启用电子白板标注，病灶长度测量，画面冻结
	符合得2分，不符合不得分
	0
	2

	6
	高清固定式手术示教录播服务单元，支持智能语音控制，可遥控摄像机推拉摇移，放大缩小
	符合得2分，不符合不得分
	0
	2

	7
	高清固定式手术示教录播服务单元，支持无人值守，支持自动创建病例
	符合得2分，不符合不得分
	0
	2

	8
	高清固定式手术示教录播服务单元，支持实时录像、采图，录像回放采图，并关联归档到病人资料
	符合得2分，不符合不得分
	0
	2

	9
	解码终端支持自定义视频墙，可任意调整视频布局，大小比例，可设置系统启动即播放先前定义保存的视频墙视频
	符合得2分，不符合不得分
	0
	2

	10
	解码终端支持无视频播放时默认背景图，并可添加多张背景图设置轮播循环播放
	符合得2分，不符合不得分
	0
	2

	11
	解码终端支持窗口播放优先级自定义，支持视频信号优先级设置
	符合得2分，不符合不得分
	0
	2

	12
	解码终端支持每路视频高清、标清格式任意切换
	符合得2分，不符合不得分
	0
	2

	13
	无线触控系统，触摸控制音视频在各显示设备上的切换操作，单画面，多画面，画中画，三分屏，四分屏，自定义视频墙及位置大小任意改变
	符合得2分，不符合不得分
	0
	2

	14
	无线触控系统，支持视频编组多画面一键智能投屏功能
	符合得2分，不符合不得分
	0
	2

	15
	无线触控系统，支持手术患者信息一键投屏
	符合得2分，不符合不得分
	0
	2

	16
	高清固定式手术示教录播服务单元，支持后续增加移动式设计方案
	符合得2分，不符合不得分
	0
	2


2）系统整体设计方案（9分）

系统整体设计方案（9分）：内容包括但不限于项目方案及建设部署方案、产品系统功能介绍、技术支撑方案和实施标准。

提供的系统整体设计方案全面，不漏项且有针对性解释说明得9分；

提供的系统整体设计方案较全面，有针对性解释说明得6分；

提供的系统整体设计方案基本全面得3分；

提供的系统整体设计方案不全面、对各项内容无解释说明或未提供本项内容不得分。

3）项目实施方案（9分）

项目实施方案（9分）：内容包括但不限于完备的项目实施管理制度、明确的组织结构及分工、详细的实施进度安排、安全可靠的割接方案及安全管理方案。

提供的项目实施方案全面，不漏项且有针对性解释说明得9分；

提供的项目实施方案较全面，有针对性解释说明得6分；

提供的项目实施方案基本全面得3分；

提供的项目实施方案不全面、对各项内容无解释说明或未提供本项内容不得分。

（三）政策性因素（2分）
a.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别得0.5分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。
b.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的得1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

除招标文件“（七）无效投标文件的确认”中涉及到本项评分的情况外评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评委一般按照上述评分要求及投标文件实际内容酌情评分。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
（九）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，依法确定中标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网）发布公告中标、成交结果公告。采购人和评标委员会对未通过资格审查的投标供应商告知其未通过的原因，对未中标供应商告知其评审得分与排序。如有质疑，可以在本公告期限届满之日起七个工作日内，以书面原件形式提出明确的请求并提供必要的证明材料，向普信国际工程咨询有限公司提出质疑，逾期将不再受理。

2.采购人向中标供应商发中标通知书。

（十）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1. 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为；

3. 投标供应商的报价超过最高限价的；

4. 因重大变故，采购任务取消。

（十一）投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。

（十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的：

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标单位的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经普信国际工程咨询有限公司见证后生效。

2.普信国际工程咨询有限公司监督合同的履行。中标供应商非因不可抗力未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购监督管理部门作出相应处理。

 (十四) 政府采购信用担保：

1.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

  中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。政府采购履约担保函格式见附件。

2.融资担保。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

  中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

3.合作担保机构及银行出具的磋商担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。
（十五）其他：

1、招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

2、所投产品属于节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单中的节能产品、环境标志产品，应当提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件，评审中分别按照强制采购或优先采购政策实施采购。

（十六）招标代理费

1.中标供应商在领取中标通知书时支付采购代理服务费。此项目代理费用计算公式：（100*1.5%+（中标价-100）*1.1%）*0.6（单位：万元）。
2.代理服务费由中标单位支付，领取中标通知书时中标供应商向采购代理机构一次性付清。

技术需求和有关说明

（一）项目技术要求：
1.项目概述
目前，医院所担负着培养医生、学员、医护人员的临床教学任务，通常采用的都是现场学习的方法。由于现场条件的限制或手术设备的限制，操作空间窄、观摩人员人数受限、容易引起交叉感染，实习医生的现场学习效果不够理想。因此急需建设一套高水平医院临床手术示教系统。在临床手术示教系统的帮助下，可以将学习过程和医疗诊断现场分开，学生可以在独立的示教室中学习，同时与现场的医生进行沟通。可以做到每个学员都能清楚地看到现场操作情况、医学诊断影像和诊治结果。

2.建设目标
在完成本次项目建设后，主要达到以下建设目标要求：
一套高清手术示教系统，含软件平台和硬件终端
符合眼科高标准技术要求，满足科室各种应用需求
示教系统承载在现有网络条件下，无需进行网络改造
选型主流、先进、易用、安全、易扩展的系统

建设内容包括：

1) 示教系统服务平台
   采用B/S架构，支持所有录播服务单元的影像采集模块的集中管理以及直播，为用户管理和访问分散设备提供入口，方便对整个系统及终端的统一管理
2）医疗信息对接
需支持对接院内HIS接口信息，保证患者信息同步，包括姓名、年龄、就诊卡号、检查类别、临床诊断、既往病史等。

3）3间示教手术室
在选定的3间示教手术室内各安装一套多路信号高清固定式示教前端设备，支持病人信息的录入，查询，可以实现手术室内的全景摄像机、显微镜、超声等各类手术影像设备（3G-SDI、HD-SDI、DVI、HDMI、CVBS等）的信号进行采集编码转发，院内主任办公室、示教室可以通过网络与手术室进行实时的音视频交互。为保护患者隐私，需支持局部或区域马赛克处理，同时具备电子白板功能，方便演示教学指导。

4）1间示教室
在选定的1间示教室内部署1套无线控制系统和1套音视频的解码终端，通过无线触控即可监看所有手术影像，控制视频录制、影像截图，实时语音交互，并实现任意手术室的视频影像一键智能投屏，可任意多画面组合播放，不限于同一个手术室，可单画面/双画面/三分屏/四分屏/画中画及位置大小任意改变，支持自定义视频墙，可以依据术式需求任意组合拆分，形成专属视频布局，提供更好的观摩效果。
5）2间主任办公室：
在选定的2间主任办公室内部署示教客户端，即可监看所有手术室影像，控制视频录制、影像截图，实时语音交互，并实现图像的单画面/双画面/三分屏/四分屏/布局切换，可以依据术式需求选择专属视频布局，提供更好的观摩效果。

3.项目采购清单
	序号
	终端/子系统
	说明
	数量
	单位

	
	示教系统服务平台
	数据管理，示教管理
	1
	套

	
	信息接口
	院内HIS接口信息
	1
	套

	
	高清固定式手术示教录播服务单元
	支持外景、手术显微镜、超声等信号最高同时支持≥4路视频接入。含：摄像头，麦克，线缆，服务终端，55寸一体机
	3
	套

	
	解码终端
	音视频解码播放
	1
	套

	
	示教客户端
	实现办公室查看任意手术录播服务单元外景、手术显微镜、超声等信号，支持语音通话，录像控制等功能
	2
	套

	
	无线触控系统
	无线平板触控，含平板1台
	1
	套

	
	音视频存储单元
	音视频存储容量≥10T
	1
	套


4.技术指标要求
（1）示教系统服务平台
采用B/S架构，支持所有录播服务单元的影像采集模块的集中管理以及直播，为用户管理和访问分散设备提供入口；
平台登录支持服务器管理、医院管理、用户管理、角色管理、权限管理、终端管理
支持所有录播服务单元的权限管理
每项功能都可以单独设置权限开启
支持所有客户端权限管理
每项功能都可以单独设置权限开启
支持所有录播服务单元的管理
每个录播服务单元都可以单独设置权限开启
支持所有服务单元统一集中式参数配置管理
终端窗口播放优先级自定义，支持视频信号优先级设置
支持智能语音识别
支持对手术服务单元所有视频的集中管理与调度
支持多台客户端的同时访问与管理
支持日志记录及查询
支持多级用户角色权限管理，包括系统管理员、主任、医生、护士、实习等多种不同角色；
客户端登录支持手术报告、视频点播、在线视频剪辑、客户端观看
手术室视频列表查看
可以查看所有录播服务单元的实时视频，可通过管理网页直接与手术室通话，并同时录像，支持单画面、画中画、三分屏等多种观看模式
在线视频剪辑
支持手术室视频导入、裁剪、打点、保存等视频剪辑功能
支持点播管理及发布，可从视频库、病人资料库以及本地化上传视频的方式发布点播课件，支持按科室、病种分类管理，支持审核机制，有留言管理功能，支持首页推荐布局，浏览收藏功能
支持病人信息及录像关联化集中管理
支持多台客户端的同时访问与管理
支持多方会议接入多方通话功能
支持对同一视频进行电子白板交互操作，测量长度等
支持对病人隐私部位进行局部电子遮挡，马赛克处理
支持各手术室摄像云台控制
支持按照手术记录的各类信息检索录播的手术资料，包括患者信息（手术编号、病人姓名、病案号、患者性别）、手术信息（名称、时间、手术室房间号、科室等）、手术医生等；
（2）信息接口
院内HIS接口对接
由HIS发送检查申请单到MDC各检查科室。
SendAppBill接口,WebService+Json,MDC提供服务HIS系统调用
	代码
	名称
	数据类型
	约束
	说明

	CardNo
	卡号
	VARCHAR(40)
	NOT NULL
	000000123121

	Name
	姓名
	VARCHAR(50)
	NOT NULL
	张三

	Sex
	性别
	VARCHAR(40)
	
	男

	Age
	年龄
	VARCHAR(50)
	
	N 岁 N 月 N 天

	BirthDay
	出生日期
	VARCHAR(10)
	
	YYYY-MM-DD

	Marry
	婚姻
	VARCHAR(40)
	
	已婚、未婚

	Address
	地址
	VARCHAR(100)
	
	

	Telephone
	电话
	VARCHAR(20)
	
	

	CredentialNo
	证件号
	VARCHAR(18)
	
	

	Nation
	民族
	VARCHAR(50) 
	
	汉族

	PatInID
	住院号
	VARCHAR(10)
	
	仅限住院病人

	AdmType
	就诊类型
	VARCHAR(10)
	
	门诊、住院、急诊

	FeeType
	费别
	VARCHAR(10)
	
	医保、自费

	Ward
	病区
	VARCHAR(50)
	
	神经内科病区

	Room
	病房名称
	VARCHAR(50)
	
	中西医一科 11

	BedNo
	床号
	VARCHAR(50)
	
	1101 床

	ClinicDiagnose
	临床诊断
	VARCHAR(32768)
	
	

	ClinicDisease
	既往病史
	VARCHAR(32768)
	
	

	OtherInfo
	其他信息
	VARCHAR(500)
	
	申请单上的其他内容

	AdmDoc
	就诊医生
	VARCHAR(20)
	
	

	OrdID
	医嘱号
	VARCHAR(20)
	NOT NULL
	医嘱标识

	OrdName
	医嘱名称
	VARCHAR(50)
	NOT NULL
	胸部透射

	OrdPrice
	费用
	VARCHAR(50)
	
	234.23

	OrdBillStatus
	收费状态
	VARCHAR(1)
	NOT NULL
	已收费、未收费

	OrdHospital
	开单医院
	VARCHAR(50)
	
	"本院"

	OrdType
	医嘱类别
	VARCHAR(50)
	
	内镜、超声、放射等，用于区分各个科室

	OrdCheckType
	检查类别
	VARCHAR(20)
	
	CT 扫描

	OrdCheckItems
	检查项目
	VARCHAR(20)
	
	头部增强 CT

	OrdLoc
	开单科室
	VARCHAR(20)
	
	眼科

	OrdDoctor
	开单医生
	VARCHAR(20)
	
	李医生

	OrdDate
	开单日期
	VARCHAR(20)
	
	YYYY-MM-DD HH:MM:SS

	OrdExeLoc
	执行科室
	VARCHAR(20)
	
	超声科、放射科等

	SendFlag
	发送标志
	VARCHAR(20)
	
	NW—新增申请单

CA—取消申请单

	NoteInfo
	备注
	VARCHAR(20)
	
	

	BookDate
	预约日期
	VARCHAR(20)
	
	YYYY-MM-DD HH:MM:SS


（3）高清固定式手术示教录播服务单元
外景摄像机
1/2.8英寸COMS传感器
视频格式最高支持1080P-60HZ
12倍光学变焦
最低照度0.5lux，信噪比>55dB
视频接口HDMI、3GSDI输出
支持IP直接访问
无线耳麦
通话时间长8小时以上，待机36小时以上
可选择的自动休眠模式
降噪麦克风
头戴式
服务终端（≥4路高清）
全嵌入式设计，高性能SOC处理器，超强稳定性，超高安全性，支持不少于4路高清医学影像采集模块的集中管理
支持各种品牌内镜、显微镜、超声等医疗影像的采集
可扩展性强：系统采用开放式的体系架构，扩展性强，并保证系统接入的影像采集模块数量无上限
无风扇设计
支持2槽位，热插拔2.5寸硬盘，不低于1TB固态硬盘
支持编解码一体，支持单路录制及多路视频多画面合成录制
同一视频源支持高清、标清多种清晰度格式，并可根据网络情况及解码性能切换
网络接口：100M/1000M自适应交换式以太网接口
支持带宽：200Kbps～40Mbps
编码延时：< 300ms
支持后续增加移动式设计方案
55英寸触控一体机
显示： 55英寸，色域值72%，亮度200-300尼特，比例16：9，色域标准NTSC，，分辨率超高清4K，响应时间8ms
端口：HDIM2.0输入接口2，HDMI2.0输出接口1
网络：无线、有线
功耗：工作电压220V，电源功率120W，待机功率0.5W

软件功能
视频布局：单画面/双画面/三分屏/四分屏/，可以依据术式需求选择专属视频布局，提供更好的观摩效果
同一视频源支持高清、标清多种清晰度格式，并可根据网络情况及解码性能切换
文字台标：术中可插入双行台标/单行台标
隐私遮罩：直播中对敏感视频进行电子隐私遮罩及马赛克处理
电子白板：直播中对同一观看的视频启用电子白板标注，病灶长度测量，画面冻结
支持手术病人资料报告管理，可录入病人资料信息及手术过程
支持无人值守，支持自动创建病例
支持实时录像、采图，录像回放采图，并关联归档到病人资料
支持多方通话，语音控制
支持智能语音控制，可遥控摄像机推拉摇移，放大缩小
手术室通话支持远端呼叫自动应答或手工应答模式
支持手术观摩申请
日志详细记录并可上传中心平台服务器
直播中可随时主动停止直播
观看远程回传视频，支持高清解码
（4）解码终端
支持所有录播服务单元影像直播；
支持流媒体传输协议：RTMP/RTSP

支持视频编码标准：H.261, H.263, H.264, H.264HP,H.265
支持图像编码分辨率：支持480i，480P,576i，576P，720P，1080i60，1080P60，4K
视频输出接口：HDMI
网络接口：10/100M/1000M自适应交换式以太网接口
支持单画面，多画面，画中画及位置大小任意改变，支持自定义视频墙，可以依据术式需求任意组合拆分，形成专属视频布局，提供更好的观摩效果
支持任意画面的自由切换，可智能判断所播放手术视频重要程度启用智能不规则多窗口组合模式
支持每路视频高清、标清格式任意切换
隐私遮罩：直播中对敏感视频进行电子隐私遮罩及马赛克处理
直播中对同一观看的视频启用电子白板标注，病灶长度测量，画面冻结
支持自定义视频墙，可任意调整视频布局，大小比例，可设置系统启动即播放先前定义保存的视频墙视频
支持无视频播放时默认背景图，并可添加多张背景图设置轮播循环播放
支持窗口播放优先级自定义，支持视频信号优先级设置
支持一键智能投屏
手术患者病人资料展示
（5）示教客户端
1)观看手术直播视频
2)视频布局：单画面/双画面/三分屏等依据术式选择视频布局，提供更好的观摩效果
3)支持每路视频高清、标清格式任意切换
4)隐私遮罩：直播中对敏感视频进行电子隐私遮罩及马赛克处理
5)电子白板：直播中对同一观看的视频启用电子白板标注，病灶长度测量，画面冻结
6)各手术室摄像机云台控制
7)支持与观摩手术室的通话控制
8)支持直播视频本地录像
9)支持直播视频抓取图片

（6）无线触控系统
1)观看手术直播视频
2)触摸控制音视频在各显示设备上的切换操作，单画面，多画面，画中画，三分屏，四分屏，自定义视频墙及位置大小任意改变
3)集中控制录像操作
4)支持视频编组多画面一键智能投屏功能
5)支持手术患者信息一键投屏
6)所有视频支持单独观看
7)隐私遮罩：直播中对敏感视频进行电子隐私遮罩及马赛克处理
8)电子白板：直播中对同一观看的视频启用电子白板标注，病灶长度测量，画面冻结
9)支持每路视频高清、标清格式任意切换
10)各手术室摄像机云台控制
11)支持点对点，多点对多点的多方通话控制
12)支持直播视频本地录像
13)支持直播视频抓取图片
14)屏幕：11英寸
15)运行内存：不低于8GB

16)内存容量：不低于128GB

（7）音视频存储单元
存储容量≥10T
5.项目实施、培训、服务
（1）项目实施周期
合同签订后的90日内。
（2）项目实施计划
项目实施方案应完整合理且详尽，应包括合理的项目组织结构设计，完善的项目管理和项目实施保障措施，有合理的项目实施框架；应对项目实施风险进行分析，且有针对性的风险控制方案。
项目组进场后，制定“项目执行计划书”，“项目执行计划书”获得甲方认可后方可启动项目。
（3）售后服务措施
质保期：软件3年，硬件5年；质保期：按国家规定，从验收合格交付使用之日起算；期间需对软、硬件进行现场维护、升级，因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障免费提供技术服务，质保期内提供免费的上门服务。
服务响应时间：应在10分钟内响应，30分钟内提供处理意见，1小时内远程解决问题。若远程无法解决，72小时内到达现场进行维护。
产品所有数据接口永久免费开放。
中标方需提供项目文档：系统的安装手册（安装与服务器配置）、系统的数据字典、系统用户操作流程图（操作流程图与使用手册）、系统的接口文档（对表的操作）。
付款方式：合同签订生效且提供全额发票后30天内支付合同金额的30%，项目实施完毕后，验收确认后30个工作日内，支付合同金额的20%，验收正常运行三个月后，支付合同金额的40%，项目整体质保期满无质量问题完成余款支付。
四．合同书

（投标时无需填写）
根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：     ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
需方（采购人）：无锡市人民医院                                  
供方（中标方）：                                               
一、采购项目编号：
二、采购项目名称： 

三、中标（成交）金额：（大写）万元整；（小写）元；
四、交货期或完工期：

五、项目整体质保期：
六、交货地点和方式：
七、货款支付步骤和办法：

八、合同书不可分割部分：
招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
九、合同书组成：
合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型,标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。
十、合同书生效及注意事项：
合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。
十一、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。
十二、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
见证方：普信国际工程咨询有限公司（签章）
                                  见证人：                          
                                                             年   月   日
合同条款
（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）
（一）合同内容：需方向供方购买     ，型号为    ，生产厂家为   。
（二）价格及支付：
1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为   元。
付款方式：合同签订生效且提供全额发票后30天内支付合同金额的30%，项目实施完毕后，验收确认后30个工作日内，支付合同金额的20%，验收正常运行三个月后，支付合同金额的40%，项目整体质保期满无质量问题完成余款支付。
履约保证金的缴纳和退付：
本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：。
履约保证金缴纳金额：元。
履约保证金的缴纳时间：，缴纳形式：。
履约保证金的退付时间：，退付办法：。
履约保证金不予退还的情形：。
逾期退还履约保证金的违约责任：。
（三）知识产权
供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。
（四）质量要求与检验：
1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。
2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。
3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。
4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。
5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。
6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。
7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。
（五）交货条件：
1.交货日期（或完工期）：
2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。
3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。
4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。
5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。
（六）安装调试及售后服务：
1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。
3. 整机保修期为验收合格后 年。
4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。
5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。
（七）违约责任：
1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。
2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。
3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。
4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）
5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。
6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。
7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。
8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。
（八）合同生效及其它：
1.合同经供需双方代表签字并盖章，且在普信国际工程咨询有限公司见证后即生效。
2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：（2）
（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。
（2）向需方所在地法院提起诉讼。
3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。
5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。
需方（采购人）：无锡市人民医院（签章）供方（中标方）：                      （签章）
法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：
地址：                                   地址：
年    月    日                           年      月       日
                                     供方户名：
                                         供方开户银行：
                                     供方帐号：
五.附件
封面格式：

公开招标

投标文件

项目编号：                                          

项目名称：       
  

                            

投标供应商：             
                   （盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表：          
          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日
附件一投标函（格式）：
投标函
致普信国际工程咨询有限公司：

我方收到贵单位编号         采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次无锡市人民医院眼科手术示教系统的投标。

我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

我方愿意提供无锡市人民医院在采购文件中要求的文件、资料。
主要材料细目报价表我方同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标文件提交截止之日起60天。

如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

我方认为贵单位有权决定中标者。

我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由普信国际工程咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按采购文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：     

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

 附件二  资格、资信证明文件
1、关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函

            日期：

普信国际工程咨询有限公司：

    我公司在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

    我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）           愿意承担由此而产生的一切后果。

  投标供应商（盖章）：

                          法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2、法定代表人授权委托书（格式）
法定代表人授权委托书

                                   日期：

无锡市人民医院：

                          系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标，参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

                       法定代表人（签字或盖章）：


法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）
单位名称：










单位性质：










地    址：









成立时间：年月日
经营期限：


姓    名：        性别：年龄： 职务：


系的法定代表人。
特此证明。
供应商（盖章）：
日  期：  年  月  日
	法定代表人身份证复印件
（正面）
	法定代表人身份证复印件
（反面）


3、承诺书（格式）
承诺书

                              （投标人名称）在此承诺：
1. 本公司（单位）对本项目（项目名称：            ）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求；
2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
年    月    日

4、资格、资信证明其余文件（格式自拟）
附件三 补充性文件

1、中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 示教系统服务平台，属于 工业行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.信息接口 ，属于 工业行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.高清固定式手术示教录播服务单元，属于 工业行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.解码终端，属于 工业行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.示教客户端，属于 工业行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.无线触控系统，属于 工业行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：
日　　　　　期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造或物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2、残疾人福利性单位声明函（格式）：
残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：

3、投标供应商简介和经营情况说明（格式）
投标供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

单位名称（盖章）

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：

中级职称    人数、

高级职称     人数

	2022年或2023年12月资产总额
	       万元
	净资产
	         万元

	2022年或2023年12月股东权益
	       万元
	2022年或2023年业务收入
	         万元

	2022年或2023年实现利润
	万元
	
	

	办公面积


	     平方米
	其中：
	自有面积    平方米

承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
4、政府采购履约担保函（若以担保函缴纳则需提供）：
政府采购履约担保函（项目用）

 编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。                                 

保证人：（公章）

                                                          年     月      日

5、供应商认为必须提供的其他证明材料（格式自拟）
附件四  投标报价
1.开标一览表（格式）
开标一览表
投标供应商全称（加盖公章）：                       政府采购编号： 
	无锡市人民医院眼科手术示教系统

投标报价（元）
	小写：

大写：


投标供应商：（盖章）

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：   年   月   日

填写说明：

报价一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按报价一览表中内容为准，报价一览表中必须盖章或签字。

报价包括设备，材料，运杂，安装，调试，税收，规定办理的保险等全部费用。

2.细目报价表（格式）
细目报价表

投标供应商名称（盖章）                                  政府采购编号：

	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	生产
厂家
	产地
	是否中小企业
	免费
质保期
	单报价（元）
	分项总报价（元）

	1
	
	
	
	
	　
	
	
	　
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	完工期： 合同签订生效之后6个月内部署完成。

	总报价（元）：大写                                              小写


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）投标供应商如为“中小企业”，提供投标供应商《中小企业声明函》，投标供应商如为“监狱企业”，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，投标供应商如为“残疾人福利性单位”，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定填写《残疾人福利性单位声明函》；如未按要求填写或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，普信国际工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示；
（2）报价供应商应当根据“技术需求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

附件五 拟派人员配置表（格式）
拟派人员配置表
投标供应商名称（盖章）                 采购项目编号：           
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	持有证书
	工作经验

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表：（签字或盖章）

注：上表可自行延长。
附件六 投标偏离表（格式）
投标偏离表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：

	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）本表不得删除；
    （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”或“完全响应”；
    （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

附件七  其他（对应评分标准所需的其他证明材料）
[image: image1.wmf]
正 本/副本








法定代表人身份证复印件


（正反面）








授权代表身份证复印件


（正反面）








1

