泰州市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化不见面开标）

采购项目编号：JSZC-321204-HCZX-G2025-0041

采购项目名称：姜堰区生化处理中心外包服务项目

采购人名称：泰州市姜堰区环境卫生管理中心

采购代理机构：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

2025年5月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法及标准

第五章 合同条款

第六章 投标文件格式

一、招标公告

JSZC-321204-HCZX-G2025-0041姜堰区生化处理中心外包服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购“苏采云”系统 获取招标文件，并于2025年5月29日 9 点30 分（北京时间）前提交投标文件。

（一）招标项目信息

1、项目编号：JSZC-321204-HCZX-G2025-0041

2、项目名称：姜堰区生化处理中心外包服务项目

3、预算金额：750万元

4、最高限价：748.35万元

5、釆购需求：对姜堰区生化处理中心现有系统进行维修和改造，满足渗滤液、粪便及有机易腐垃圾的处理需求，并开展三年运营服务，具体要求详见招标文件。

6、合同履行期限：合同签订后立刻开展维修技改施工工作，须在45日历天内完成维修技改工作；本项目运营服务期三年（合同一年一签，经采购人考核合格后方可续签下一年服务合同，否则采购人有权终止合同，重新组织招标）。

7、本项目不接受联合体投标。

- （二）合格供应商资格条件要求

一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件并提供证明材料。

1.具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明文件.复印件加盖公章。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关声明函）。

4.有依法缴纳税收和职工社会保险的良好记录：提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的相关材料，包括相关主管部门证明或银行代扣证明，复印件加盖公章；或提供相关承诺函。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录：提供相关承诺函。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二．落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.（1）本项目专门面向中小企业采购项目。

（2）本项目落实促进中小企业发展、监狱企业扶持、残疾人就业等政府采购政策，具体详见招标文件。

- 2.本项目的特定资格要求

（1）投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（投标人以查询结果网页打印的形式提供证明）；

（三）获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

2.1潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载采购文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具-制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

③潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取:供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

供应商如确定参加投标，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市公共资源交易中心服务大厅CA办理窗口办理，电话：0523-86893080，18136281137）。

⑤采购文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

⑦请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

⑧本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

注:如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

（四）投标及开标时间、地点

1.投标截止时间及开标时间：2025年5月29日 9 点 30  分，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

2.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

（五）公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

（六）其他补充事宜

1.现场勘察：

（1）采购人不组织现场踏勘，供应商可自行组织对现场及其周围环境进行踏勘，以便供应商自行查明或核实有关编制投标响应文件和签订合同所必需的资料。

（2）现场踏勘期间，供应商承担自身的费用、责任和风险。如果发生人身伤亡、财物或其他损失，除国家法律法规有规定的之外，采购人均不负责。

（七）联系事项

1、釆购人信息

名称：泰州市姜堰区环境卫生管理中心

地址：姜堰区前进路8号

联系方式： 顾先生  15061049982

2、釆购代理机构信息

名称：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

地址：泰州市创美科技产业园6幢103室

联系方式：钱女士  18652612010

3、项目联系方式

项目联系人：钱女士    电 话： 18652612010

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 姜堰区生化处理中心外包服务项目 |
| 2 | 招标内容 | 对姜堰区生化处理中心现有系统进行维修和改造，满足渗滤液、粪便及有机易腐垃圾的处理需求，并开展三年运营服务，具体要求详见招标文件。 |
| 3 | 服务期及服务地点 | 服务期：合同签订后立刻开展维修技改工作，须在45日历天内完成维修技改工作；本项目运营服务期三年（合同一年一签，经采购人考核合格后方可续签下一年服务合同，否则采购人有权终止合同，重新组织招标）。 服务地点：泰州市姜堰区环境卫生管理中心 |
| 4 | 最高投标限价 | 预算金额：750万元，最高投标限价：748.35万元 |
| 5 | 合格投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 联合体投标 | ☑不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用。 □接受 |
| 7 | 现场考察 | ☑不组织，自行考察;如投标人需自行考察,费用自理。 □组织，考察时间： 年 月 日 时 集合地点： 联系人： 联系电话： |
| 8 | 投标答疑会 | ☑不召开 口召开，召开时间： 年 月 日 时 召开地点： |
| 9 | 投标货币 | 人民币 |
| 10 | 合同方式 | □固定单价合同 ☑固定总价合同 □其他： |
| 11 | 投标保证金 | 依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。 |
| 12 | 投标文件有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标截止时间 | 时间：2025年5月29日 9 点30 分 |
|  | 投标地点 | 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 14 | 开标时间和地点 | 时间：2025年5月29日 9 点30 分 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 15 | 评标办法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 16 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。 |
| 17 | 履约保证金 | □不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用 ☑提交 金额：中标价的10% 形式：保证保险、保函、电汇、转账、汇票、支票、本票等非现金形式 提交时间：收到中标通知书后签订合同前。 退还时间：项目竣工验收合格后无息退还。 |
| 18 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起 30 日内 签订合同地点：泰州市姜堰区环境卫生管理中心 |
| 19 | 付款方式 | - 合同签订后，付至合同价的10%。中标供应商参与运营后，经专业的第三方检测机构检测达标合格之日起，服务费每季度结算一次。除第一季度外，每个季度开始的第一个月内向采购人提交付款申请。 |
| 20 | 中标服务费 | 1、该项目代理费用、专家评审费由招标人支付，中标服务费收费标准参考国家计委“计价格2002（1980）号文服务类的50%”，专家评审费按实结算。 |
| 21 | 其他 | 投标文件的制作要求 - 1.本次采购采用“苏采云”系统进行政府采购活动。 - 2.投标人如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道188号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）泰州市公共资源交易中心一楼服务大厅CA办理窗口办理，电话：0523-81568158），根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）中按要求制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-86897512、89182468。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的更正公告。 |

- 说明和释义

- 1.遵循原则：

- 公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 2.说明

- 2.1本招标文件仅适用于江苏汇诚投资咨询管理有限公司、泰州市姜堰区环境卫生管理中心组织的招标活动。

2.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

2.3本招标文件的解释权属于江苏汇诚投资咨询管理有限公司、泰州市姜堰区环境卫生管理中心。

3. 词语释义

3.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

3.2 供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。

3.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

3.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

3.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

3.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

3.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

3.8服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

3.9不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3.10 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

3.11书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/，下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。

5.投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 不接受联合体投标。

7. 投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：

（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；

（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；

（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；

（9）违反法律法规相关规定的。

三、招标文件说明

8. 招标文件

投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.现场考察

9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3 经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10. 招标文件的澄清和修改

10.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日后7个工作日内以书面形式要求招标人或代理机构澄清。

10.2招标人或代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在江苏政府采购网上发布更正公告，请投标人自行到网上查看和下载，投标人因漏看带来的后果由投标人自行承担。

10.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为本文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

四、投标文件说明

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13. 投标文件的组成

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件：

（1）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件；

（2）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（3）投标人法定代表人身份证复印件；

（4）投标人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（5）投标人近六个月中至少一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（6）投标人近六个月中至少一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件，（依法免缴或缓缴的供应商，应提供相应文件证明其依法免税的证明材料）；

（7）投标人拟派本项目全体人员近六个月中至少一个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明涵（格式见附件）；

（9）投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（投标人以查询结果网页打印的形式提供证明）；

（10）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（格式见附件）；

（11）承诺书、书面声明及信用承诺书（格式见附件）；

（12）资格性和符合性检查对照表（格式见附件）；

（13）采购人要求的特定资质证明复印件.

3.开标一览表（格式见附件）

4.项目商务及技术要求响应及偏离表（格式见附件）

5.评分标准中对应的其它所需证明材料及技术方案

6.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

7.其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-5项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（5）（6）（7）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

14. 投标文件编制及递交要求

14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

14.5投标费用自理。

14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

15. 投标报价（编制）要求的说明

15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括但不限于所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、保险费、运输费、管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其它项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用。

投标人要认真阅读清单，慎重报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。

15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

15.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.投标保证金

依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

17. 投标文件的有效期

17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18. 投标文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

五、投标文件的递交

19.投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20．投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

六、开标和评标

22. 开标

22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，放弃投标。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如 “江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23. 评标委员会

23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务；

23.2评标委员会独立履行下列职责：

23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

24. 评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

25.对投标文件初审

25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.3开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理。

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1）投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；

2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章；

4）招标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

11）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

12）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

13）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

14）项目（标段）投标总价或单价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

15）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

20）法律法规和招标文件规定的其它无效情形；

21）改变招标文件清单给出的名称、实施范围、工作内容、计量单位、工程量、养护标准等。

25.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.5招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.6招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.投标的澄清

26.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.废标

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消；

5．因“江苏政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

29. 中标人的确认

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

29.2中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

29.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起三个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后三个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起三个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。

29.4供应商应当在法定质疑内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人（或代理机构）将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.5质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加的，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.6本项目只接收以纸质原件形式送达的质疑，联系方式详见招标公告。

29.7以下情形的质疑不予受理:

（1）质疑主体和内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十一条、第十二条规定的；

（2）供应商超过法定质疑期提出质疑的；

（3）供应商以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的；

（4）供应商组成联合体参加投标（响应）的，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的；

（5）供应商对自身提出质疑的。

29.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30. 合同授予标准

30.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。

- 中标通知书

- 31.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

31.2中标通知书将成为合同的组成部分。

31.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

32.履约保证金

32.1中标人应按规定提交履约保证金。

32.2中标人必须在合同签订前按规定将履约保证金交至采购人指定账户。中标人未按上述要求提交履约保证金的,采购人可取消其中标资格。

32.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后，采购人凭中标人的收款收据在七个工作日内无息退返给中标单位。

32.3履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失，未按合同约定要求完成相应采购需求的，按比例扣除履约保证金。

33. 合同的签订

33.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.招标代理服务费

1、该项目代理费用、专家评审费由招标人支付，中标服务费收费标准参考国家计委“计价格2002（1980）号文服务类得50%”

- 35.特别提醒

35.1投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。

35.2在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间内配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

35.3政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

我区已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

35.3.1.“政采贷”业务流程

35.3.2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为“是”。

35.3.3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

35.3.4.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：翟先生           联系电话：0523-88816349

# 采购需求及技术要求

一、项目概况

1.项目名称：姜堰区生化处理中心外包服务项目项目。

2.预算金额：采购预算价为249.45万元/年，服务期限三年，高于该预算价的作无效标论处。

3.采购需求：对姜堰区生化处理中心现有系统进行维修和改造，满足渗滤液、粪便及有机易腐垃圾的处理需求，并开展三年运营服务，具体要求详见招标文件。

4.合同履行期限：合同签订后立刻开展维修技改工作，须在45日历天内完成维修技改工作；本项目运营服务期三年（合同一年一签，经采购人考核合格后方可续签下一年服务合同，否则采购人有权终止合同，重新组织招标）。

5.本项目不接受联合体投标。

二、技术服务要求

- （一）项目概况

为规范江苏省泰州市姜堰区生化处理中心项目的运营管理，提高泰州市生活垃圾无害化处理水平，切实发挥其经济效益和社会效益，现将姜堰区生化处理中心委托运行项目进行公开招标采购。

姜堰区生化处理中心位于姜堰区姜溱公路东侧，宁靖盐高速公路西侧，姜堰区人民检察院开发区监察室北侧。设计日均处理粪便10吨/天，渗滤液60吨/天，有机易腐垃圾5吨/天，于2021年建成并投入使用。

此次服务采购，拟将系统维修技改服务和三年期的运营服务打包对外招标，由中标人负责系统维修技改工作，并开展三年运营服务。

- （二）进出水水质要求

- 1.进水水质

根据采购人提供的相关资料及第三方检测报告，本项目设计进水水质如下：

| 水质项目 | CODCr（mg/L） | BOD5（mg/L） | NH3-N （mg/L） | TN （mg/L） | TP (mg/L) | SS (mg/L) | 动植物油 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾渗滤液 | ≤50000 | ≤30000 | ≤600 | ≤1200 | ≤100 | ≤20000 | ≤800 |

- 2.出水标准

- 姜堰区生化处理中心项目的渗滤液经处理后水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求。本项目渗滤液排放标准执行下表中的指标：

| - 序号 | - 控制污染物 | - 排放浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - CODCr（化学需氧量）（mg/L） | - ≤500 |
| - 2 | - BOD5（生化需氧量）（mg/L） | - ≤350 |
| - 3 | - 悬浮物（mg/L） | - ≤400 |
| - 4 | - 总氮（mg/L） | - ≤70 |
| - 5 | - 氨氮（mg/L） | - ≤45 |
| - 6 | - 总磷（mg/L） | - ≤8 |
| - 7 | - 动植物油（mg/L） | - ≤100 |
| - 8 | - PH | - 6.5-9.5 |

渗滤液收集处理系统建立完善的运行日志，主要内容包括工艺参数、渗滤液产生量、渗滤液处理量、运行时间等。

- （三）二次污染物控制指标

1.污泥

1.1 污水处理系统产生的化学污泥、剩余活性污泥全部进入到污泥脱水系统进行处理，脱水干污泥含水率控制在80%以下。

- 1.2 ★渗滤液处理产生的污泥终端接收、处理事宜由中标单位负责联系，为确保采购人垃圾渗滤液处理后的产生的污泥能够合规合法被接收、处理，投标时须提供具有处置资质的终端单位出具的接收处理相关证明材料原件（或彩色复印件）扫描件。注：需列出（接收单位营业执照、接收单位联系人及联系电话）以供核实。

- 2.★浓缩液：本项目要求处理系统不产生需要外运处置的浓缩液，一般超滤产水水质即能达到本项目排放标准的要求，纳滤系统仅作为备用。如产生浓缩液，由中标单位负责联系处置，为确保采购人垃圾渗滤液处理后的产生的浓缩液能够合规合法被接收、处理，投标时须提供具有处置资质的终端单位出具的接收处理相关证明材料原件（或彩色复印件）扫描件。注：需列出（接收单位营业执照、接收单位联系人及联系电话）以供核实。

- 3.固体废物：

- （1）粪便处理作业应根据粪便接收处理量、固液分离、固渣脱水、垃圾种类、机械设备条件等因素制定规程并按计划执行。

- （2）有机易腐垃圾处理作业应根据收处理量、固液分离、固渣脱水、垃圾种类、机械设备条件等因素制定规程并按计划执行。

- （3）本项目运行的产出物（肥料基料）外观颜色为褐色或灰褐色，粒状或粉状，均匀无恶臭，无机械杂质。

- 4.臭气：采用“酸喷淋+碱喷淋”装置进行处理，设备负压状态下运行，保证运行成本最低且有效去除粪便处理车间、有机易腐垃圾处理车间、渗滤液处理车间及周边环境的恶臭气体，杜绝二次污染。

- 5.沼气：厌氧系统产生的沼气的收集和处置方式必须符合环保要求。

- 6.噪声：噪音控制执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求。

- 7.委托运行单位在合同期内，承诺始终对本项目排放的水、污泥、臭气等全部污染物进行达标排放及处置；若相关污染物定义等发生变更因此而产生的运行成本费用增加的，均由中标人承担。

- 8.根据环评的其他要求。

- （四）承包范围及接口节点

- 1.承包范围：

- 中标人负责生化处理中心现有系统维修技改工作的所有内容，包括设备维修更换、系统技改工艺的设计完善、新增设备的供货及安装、配套土建设施的补全、系统工艺调试及验收等所有内容。维修技改工作完成并通过验收后，中标人开始本项目为期三年的托管运营服务，包括运营管理人员配置、日常生产运营所需物资供应、水电气费的对外结算、日常生产管理、生产和化验记录、人员培训等各项服务内容。中标人需要承担合同约定范围内的各项安全风险、经营风险、环保风险。

- 项目维修技改期间，中标人须提供应急方案配合业主维持过渡期生产需求。

2.接口节点：

- （1）进水：粪液、农贸市场垃圾处理废水、设备清洗废水、车辆清洗废水、车间清洗废水、酸碱喷淋废水、冷却废水等废水经管道自流至进水井，后续处理由中标人负责；外来垃圾渗滤液由车辆运输进入厂区，由中标人提供快速接口，其后的处理由中标人负责。确保不会出现跑冒滴漏。

- （2）出水：系统处理出水进入最终产水箱，经过在线监测合格后排入到附近的污水管网，不合格的出水回到系统继续处理。中标人须定期对流量计修正、校准，做好日常检校、维修台帐管理记录，定期交予采购人检查。

- （3）粪便：粪便由车辆运输进入厂区，由中标人提供快速接口，其后的处理由中标人负责。确保不会出现跑冒滴漏。

- （4）有机易腐垃圾：服务期内，中标单位须配备一辆有机易腐垃圾转运车辆，中标人须配备专门驾驶人员，做到专人、专车、专用。

- （5）污泥：中标人负责将系统产生的所有剩余污泥进行脱水处理，要求脱水干污泥含水率≤80%。

- （6）臭气：中标人负责臭气收集和处理设施的完善工作，生化处理中心所产生的臭气全部直接接入臭气处理系统经过处理并达到相关标准后高空排放。

- （7）粪渣：中标人按照环评要求进行处置。

- （8）有机肥：中标人按照环评要求进行处置。

- （9）沼气：厌氧系统产生的沼气经过收集和预处理后的处置方式必须符合环保要求。

- （10）生产用电：中标人利用生化处理中心现有供电设施，新增用电从现有配电房或者厂区变压器自行接入；如技改工作需要供电增容，其费用包含在报价范围内。

- （11）自来水：中标人利用生化处理中心现有自来水管道，从自来水主管至各用水点的管路由中标人负责，其费用包含在报价范围内。

- （12）药剂：中标人自行负责各项生产药剂的采购工作，如果涉及危险化学品需要公安部门备案的则由采购人协助完成。

- （13）蒸汽：中标人利用生化处理中心现有蒸汽管道，新增管路由中标人负责，其费用包含在报价范围内。

- （五）维修+技改+施工技术要求

- 1.项目设计初期未能充分考虑到乡镇渗滤液中存在大量大颗粒杂质，城区渗滤液中存在大量泥沙、漂浮植物油及轻物质泡沫，渗滤液预处理工艺前端未设计大颗粒杂质的去除设施，实际运营过程中细小颗粒物及泥沙无法过滤掉，给气浮机造成巨大处理压力，无法正常使用，且气浮机处理量较小，处理能力不够。现需对前端预处理进行改造，提高预处理能力，切实降低环保和安全风险。投标人的技改方案必须根据项目实际情况，强化前端预处理，增加格栅等除泥除渣设备，对现有气浮设备进行升级优化，有效去除中转站渗滤液中大量的渣类物质、悬浮物及动植物油，形成稳定可靠的预处理工艺段。

- 2.投标人的维修+技改+施工方案必须契合项目实际情况，分析出现有系统运行过程中存在的问题及成因，并针对性的提出解决方案从而确保系统经过维修+技改+施工后可以达到预期处理能力和处理效果。

- 3.投标人可以结合现场实际情况对工艺段进行细化或优化，但主体工艺不允许改变。此外还要考虑行业惯例、环保政策性要求进行完善，以达到未来至少三年内不能出现不满足环保等主管部门要求而增加的技改，否则如发生均由中标人无偿负责完善。

- 4.投标人需要充分重视项目运营前的维修和技改工作，不得随意压缩维修技改投资、降低系统更新标准导致系统处理能力不足，影响到业主正常的生产工作，所有维修、技改、施工的目的均是以结果为目的。原则上，运营前的维修工作不得少于以下内容：

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术或功能要求 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 钢质设备及池体维护 | - 对钢质设备及池体内部老化脱落的防腐层进行修复，更换池内老化爬梯，在池口四周加装防护栏 | - 1项 |
| - 2 | - 盖板维护更新 | - 对各池口盖板进行改造优化，对盖板基座进行维护 | - 1项 |
| - 3 | - 其他故障或老化设备的维护更新 | - 对暂未提及的故障设备或老化设备进行维护更新 | - 1项 |
| - 4 | - 曝气管道改造 | - 对现有曝气管道进行调整，避免曝气管道过热影响附近的电缆 | - 1项 |
| - 5 | - 电缆维护 | - 对电缆进行全面检查与评估，修复及更换电缆 | - 1项 |
| - 6 | - 排水沟改造 | - 对粪便处理车间排水沟进行改造，确保排水畅通 | - 1项 |
| - 7 | - 屋面防水 | - 对各建筑物顶部防水进行修复 | - 1项 |

- 备注：为更好的了解本项目现场情况，各投标人应对采购人现场进行实地勘察。本项目采购人不统一组织现场踏勘，各投标人可在开标截止时间前自行组织赴现场踏勘，以便了解相关要求，求得更为准确的报价依据，如有疑问可联系采购单位或采购代理机构负责人，相关一切费用自行承担。各供应商参与本项目投标即视为其已完整、充分、知悉本项目全部设施、设备等运行现状（况）。进入委托运行期后，采购人将以现状设施、设备等进行移交，供应商不应以项目设施、设备等存在问题作为其无法持续、稳定运行本项目的抗辩理由。因投标供应商未进行现场踏勘导致的投标风险，由投标供应商自行承担。

▲供应商投标时应就本条提交相关承诺，承诺已完整、充分、知悉本项目全部设施、设备等运行现状（况），若中标，接受采购人将以现状设施、设备等进行移交，且采购人移交的全部设施、设备等均达到本次招标要求的污染排放标准，无法持续、稳定、达标达产运行本项目的责任归己。（以上需在商务技术文件中提供相应内容的承诺，否则视为未响应）

- 5.技改工艺设计原则

- （1）总体设计方案完整、可行、合理，工艺技术先进成熟、运行稳妥可靠，满足处理出水达标要求。

- （2）根据工程进出水水质要求，选用先进有效的处理工艺，并结合生化处理中心的设计特点，提高自动化管理水平，使管理方便，运行稳定。

- （3）作为环保工程，设计中尽量减少生化处理中心对环境产生的负面影响，如噪音、臭气、废液、固体废弃物等，需要符合相关的行业规范性需要求。

- （4）设置必要监控仪表，使处理过程能在受控条件下进行，选用的监控仪表能运行稳定，维修方便。

- （5）运行维护管理方便，运转灵活，对进水水量、水质的变化有相应的抗冲击能力及应变能力。

- （6）在满足处理要求的前提下，节约建设投资和运行管理费用。

- （7）操作管理方便、技术简单，减小工人劳动强度，维护简单方便，宜于长期使用。

- （8）考虑渗滤液的腐蚀性，采用高防腐性能的管道材料，或对钢结构设备进行高性能防腐处理，保证设备使用年限。

（六）项目运营技术要求

- 1.姜堰区生化处理中心项目应保证连续运行，并应满足如下要求：

- （1）制定各岗位操作规程，严格按照岗位操作规程完成作业任务。

- （2）定期对相关设施，包括渗滤液处理系统、粪便处理系统，有机易腐垃圾处理系统、厂区除臭系统、计量称重系统、场区及车间监视系统、中央控制系统等进行维护管理，保证站点工艺正常运行。

- （3）制定防火、防爆、防雷、防突发事件等措施及应急预案以备特殊情况下的生产活动。

- （4）具有完备的建设资料及工艺文件。

- （5）中标供应商必须在进场运营前到相应部门将项目运营所需的手续办理齐全，切不可无手续运营。

- （6）进场垃圾控制：

- ①严禁接收工业垃圾及医疗、危险、放射性等有毒有害废物。

- ②进场垃圾来源明确，严禁来源不清的垃圾进入处理中心。

- 2.运营工作主要内容：

- 工作范围包括姜堰区生化处理中心运行维护，具体运营工作内容包含：渗滤液处理并达标排放、粪便处理、有机易腐垃圾处理、设备日常运行管理及维修保养、污泥外运处置、药剂采购及使用管理、清池作业、在线监测设备外包运维、日常化验及第三方检测（按照排污许可证相关要求）以及其他需要配合采购人开展的相关工作，并保证生化处理中心内的卫生清洁。

- 3.主要工作内容如下：

| 姜堰区生化处理中心运营服务工作范围 |  |
| --- | --- |
| 整体工作 |  |
| 1 | 投标人需配备水质化验室，每日对处理水质按照排污许可证上的检测要求进行日常常规检测并委托第三方进行检测。 |
| 2 | 在线监测设备外包运维，运维公司须有相关资质并得到采购人认可。 |
| 3 | 处理每日来水来料，做到日产日清。 |
| 4 | 整理并记录运行数据，定期形成书面报告及电子版，每周上报，每月上报采购人当月运行月报一份，包括整体运行、水质、水量等情况。 |
| 5 | 做好冬季、汛期等恶劣天气应急预案。 |
| 6 | 做好突发事故应急预案，开展应急救援演练。 |
| 7 | 定期采购运营所需各种化学药剂，采购易损件及相关应急物资。 |
| 8 | 定期对所有钢制设备、管道及支架进行除锈防腐。 |
| 9 | 运营工作区域的保卫、保洁、树木养护等工作。 |
| 10 | 配合各级部门的各项检查及考核工作。 |
| 11 | 做好池体清理，清除底部淤泥和上部的板结浮泥，配套潜水搅拌机进行维护恢复，每年对进水井、调节池、中间水池等水池各清理4次以上，做好内部防腐。 |
| 12 | 对超滤、纳滤单元膜元件进行规范使用和定期清洗。 |
| 姜堰区生化处理中心处理系统 |  |
| 1 | 记录每日运行状况，填写工作日志（含电子版，并存档备查）。 |
| 2 | 提供设备检查计划，定期对设备进行检查，对仪表进行校准。 |
| 3 | 设施设备维修保养更换、主要消耗件、消耗品更换。 |
| 4 | 处理紧急故障，保证设备正常运转。 |
| 5 | 联系设备供货商，对特殊部件的维护等。 |
| 6 | 给加药系统添加各类处理药剂。 |

- 4.运营服务要求

- 4.1 设备维护要求

- （1）场区机械设备按照设备操作手册的要求使用，并应满足如下要求：

- 建立设备台帐，主要内容包括设备、主要部件、备件、易损件的名称、规格、型号、数量、开始使用时间、购置费用、维护时间等；

- 实行运行记录制度，主要内容包括：能耗、开启时间、停止时间、出现故障、例行检修等情况；中途停止时间应备注原因，因设备故障造成的停机，应区别单机故障、功能组故障、处理线故障并分别记录。

- 安全装置应灵敏有效，符合国家标准并及时通过有关法定检测。

- （2）中标人须按规定负责生化处理中心内外配套的所有设备、基础设施的维护，及时修复、更换损坏的部件，定期防腐除锈，保证系统完好。不得随意改变设施结构和功能，确保全套设备正常运行。

- （3）运营期内，确保整体设施设备完好并正常运行，设施设备维修保养更换、主要消耗件、消耗品更换等产生的所有费用均由中标人自行承担。更换的配件必须为原厂件同时保存好购买发票，以便采购人随时检查（若确因特殊情况，经采购人同意方可更换其他品牌）。不可为降低运营成本而延迟或拒绝更换主要消耗件、易耗品与配件。若中标供应商故意延迟或拒绝更换或购买三无产品，采购人在责成中标供应商更换有关配件后24小时内未响应、48小时内未完成的，则采购人可委托第三方实施更换，费用由供中标供应商承担。

- （4）本项目预算费用包含三年设备耗材更新费用，合同期内，设备耗材更新不再产生额外费用。中标方在更换设备时必须将设备品牌、型号等报采购人批准同意后方可更换，所有更换下来的设备归采购方所有。

- （5）中标方在运营维护期内必须更换一次超滤、纳滤膜，膜总预算费用约20万元。

- ①若合同终止前而膜未更换的，采购人可委托第三方实施更换，费用在最后一季度运营费中扣除更换膜的费用（购买费及安装费），不足的费用从履约保证金中扣除。

- ②由于膜的问题导致出水质量和通量异常，中标方必须及时更换膜。若中标方不更换的，采购方可委托第三方实施更换，更换费用（购买费及安装费）在当季度运营费中扣除。

- ③运营期满超滤、纳滤膜低于接收时膜的通量，中标方将予以更换新膜后移交给采购方。

- （6）中标方在三年运营服务期内设施、设备维护检修；生化罐及栏杆等防腐、保养；消防、沼气火炬维护等，更换（维护）所发生的费用（不含运营人工、药剂、膜）不得低于30万元（平均每年约10万元，以正规有效票据为准，并经采购方确认），每年低于10万元不足的部分在第四季度运营费中直接扣除，所换材料应是同品牌或相同品质以上的产品。

- 4.2 计量要求

- （1）计量系统应定期由技术监督部门进行检验，并及时取得有效的检验报告或合格证。

- （2）计量系统操作人员按有关规定做好记录、备份、报送等工作。

- （3）进入厂区的渗滤液、粪便和有机易腐垃圾应全部经过计量系统计量，并保留计算机中原始称重记录。

- （4）进入厂区的渗滤液、粪便和有机易腐垃圾应登记运输车车牌号、运输单位、进场日期及时间、垃圾来源、种类、重量等情况，由厂区的产生、运输和处理等有关各方共同确认。

- （5）定期检查维护计量系统，以确保正常使用；如出现故障，应及时进行修复，并采用经泰州市规划管理局批准的应急预案进行计量统计。

- 4.3 卫生要求

- 中标人负责运营期内的现场环境卫生管理，保证设备及场地的整洁卫生，同时做好厂区内绿化管理，定期修剪养护。

- 4.4 有机易腐垃圾处理要求

- （1）投标人具备至少1辆有机易腐垃圾收运的专用车辆。

- （2）收运车辆运输时必须全密闭，防滴漏装置完好，无泼洒、滴漏现象，防止二次污染。

- 收运车辆应保持整洁，无明显异味，车身不得放置或悬挂与收运作业无关的物品。

- 收运完毕，中标人应及时对桶内易腐垃圾进行处理，不允许存放延迟处理。处理结束，应及时对桶进行清洗消毒，防止异味产生。

- 4.5 人员配备要求

- （1）在运营期间，24小时运营，投标人根据运营工作要求，按需排班，运营工作必须安排至少12名及以上的工作人员（须包含1名项目负责人，1名化验员，1名维修员，其余为操作人员，操作工均须参加培训且合格方可上岗，培训、考核由投标人开展，采购人监督），并建立相应的排班制度，保持通讯渠道畅通，设立专门应急队伍，负责运营期间突发事件的处理，确保及时到位。项目负责人不得随意更换，如需更换需经采购人同意，如需更换必须至少提前一个月报备并做好交接工作。中标人应根据运营需求合理安排人员，并保证所有在岗人员持证上岗。中标单位的项目负责人不具备运营能力，采购方可要求中标单位更换项目负责人。实际运营团队的人数需要与投标文件中一致，实际运营时必须人、证合一，并定期核查。如因现场人员配备不足或分工不当而影响运营，所造成的后果由中标供应商自行承担，采购人有权视情节轻重给予相应处罚甚至解除合同。

- ★项目负责人须载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料），退休人员（不超过65岁）提供退休证明。

- （2）服务期间如遇突发紧急情况，投标人应根据采购人需求，及时响应，无条件配合采购人处理突发紧急情况。

- （3）项目组人员工作内容包括但不限于以下内容：

- 负责现场的协调工作，负责运营过程中的监督管理工作，负责记录每天水处理量，负责水质取样检测，对不能处理的问题及时向上级汇报。

- （4）人员配备需按运营要求进行配置。中标人负责提供管理、必备的卫生防护设施、安全、技术培训等。

- （5）在运营期间，中标人必须对运营人员进行合理安排，保持通讯渠道畅通，设立专门应急队伍，负责运营期间突发事件的处理，确保及时到位。

- 4.6 水质监测要求

- 投标人需配备水质化验室，按照排污许可证相关要求进行自行监测，每日对处理水质进行日常常规检测及第三方水质检测（每月一次），并接受由采购人或上级部门派出的第三方检测单位进行非定期抽检。经采购人及中标人双方见证，由第三方检测机构对进水口、出水口进行人工采样。

- 4.7 运行资料要求

- 中标人需详细记录、如实填报日常运行情况，并按时向采购人通报运营情况，及时提交相关报告、数据、资料。

- 4.8 建章立制要求

- 中标人应建立完善日常管理制度、安全生产制度和事故紧急应急机制等，相关制度应上墙。

- 4.9 安全管理要求

- （1）应急管理

- ①强化作业现场应急管理，围绕有限空间、危化品泄漏、高空作业、消防安全、逃生救援等项目，制定生产安全事故应急演练预案，方案内容科学、有效、全面、可行、有针对性，每年邀请具备专业资质的第三方机构指导实施的应急演练不少于1次。

- ②中标方制定（落实）各项应急预案，及时准确应对设备故障、超标、停水、停电、暴雪等突发状况。出现运营异常情况第一时间按规范要求上报采购及环保等部门备案。

- （2）生产安全

- ①各岗位操作人员应经过岗位培训，并经考核合格后上岗，相关专业技术人员应持证上岗，所有人员应严格执行本岗位安全操作规程；场区应为职工准备必要的劳保用品。

- ②中标方要做好职工的劳动保护、安全生产教育、培训、危险药品的管理、环境卫生和封闭化管理工作。场区夜间作业应有照明设施，现场作业人员应穿反光背心或其它具有明显警示作用的工作服。因管理不严、违章操作等造成安全生产责任事故，导致生产设备损坏及影响正常处理而导致经济损失，承担全部责任和经济赔偿。

- ③使用灭蝇、灭鼠药物时应按照规定的操作程序完成，药物品种根据使用情况定期更换以提高杀虫效果。药物应有专人保管，确保安全。

- ④如有外来人员参观应由专业人员陪同并进行安全教育后方可进入作业区。

- ⑤所有强酸、强碱类试剂的使用需严格遵守国家相关规定，中标供应商应针对本项目制定相关使用规范并严格遵守。

- （3）防火防爆防毒安全

- ①在日常生产运行过程中应配备便携式气体成分测量分析仪，在场区作业过程中随时进行检测，当发现场区局部甲烷等有害气体含量超过一定范围时即发出警报以便于作业人员迅速采取相应的安全措施，控制场区中甲烷的含量不应超过体积分数的2.5%；建（构）筑物内，甲烷气体含量不应超过体积分数的1.25%。

- ②生产控制室、生产作业区等生产作业区不允许出现明火、不允许吸烟。

- ③涉及到有毒气体的工作（如调节池清淤等），需报采购人申请，经采购人同意方可进行操作。如因中标供应商擅自操作而造成的损失由中标供应商自行承担。

- （4）交通安全

- 场区内车速不宜大于10km/h，场区设置现场指挥人员。

- （5）中标人应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故，中标人应及时通报采购人，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间，中标人应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响；同时承担一切事故处理责任。

- （6）生化处理中心的安全、卫生、防火要符合采购人和上级单位的管理要求，并接受采购人和上级单位的监督管理。在保证系统运行安全和运行质量等要求的前提下，避免或减少故障的发生，确保设备和人员的安全，安全隐患整改及时。若发生事故，由此产生的一切连带责任及经济损失由中标人负责。

- （8）中标人需要对在技改、运营期间在场服务的所有人员，购买不低于100万/人的意外伤害保险。

- 4.10 售后服务

- 运营期内，中标人应免费提供系统设备维修技改时更换的设备及新增设备的质保售后服务，并确保设备的完好率、备品备件的完整性，包括对各种故障及对各种突发事件采取应急措施、故障诊断、提交解决方案、系统恢复等。

- 4.11 管理要求

- 本项目发包范围内的项目，未经采购人同意一律不得分包。一经发现立即终止采购合同，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

- 4.12 其他事项

- （1）以上提出的是最低限度要求，并未对所有技术细节作出规定，各投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准或国际标准的优质服务。

- （2）技术要求及标准的执行：中标人提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

三、其他要求

- （一）中标供应商必须负责协调或处理：由于生化处理中心的管理问题所带来的与周边及下游单位（或居民）的各种问题的协调工作。

- （二）中标供应商在运营服务期内造成人员伤亡和财产损失的，由中标供应商负责赔偿。

（三）采购人不对委托运行期间本项目的进水水质进行保底和承诺。本项目水质超过设计进水浓度的，中标人均应进行持续稳定处理，确保各项污染物达标排放。

（四）根据运营质量标准，由投标单位按要求自行配置作业所需的材料、设备。

（五）在委托运营期内，为确保本项目持续稳定运营，供应商应确保为运营本项目准备至少不低于3个月的运营本项目的自有资金，若因拖欠人员工资福利费、欠缴社会保险，拖欠货物服务采购供应商的款项、债务纠纷等导致本项目不能持续、稳定运行的，采购人有权提前解除委托运营合同。供应商还应继续清偿相关主体债务，并确保不影响本项目持续、稳定运行。

（六）在合同期内，供应商应运用其运营技术、管理水平和经验，确保为本项目正常运营，根据进水量的变化趋势，调整本项目运营策略，将本项目配套的调节池液位始终控制在较低的范围区间值内。若出现生化罐或者调节池等设施内渗滤液外溢的，该等外溢事件给项目周边生态环境及相关主体造成损害或损失的，供应商必须承担由此造成的环境污染赔偿、环保处罚及其他相关的法律责任。

- （七）中标方确保渗滤液经处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》B级排放标准（如果在运维期间，以上执行标准发生变化，按新的标准执行）。如果中标方出现出水水质超标（经环保部门或委托第三方检测）、偷排漏排、危化品泄漏（遗失）或其他违法行为，造成环境污染、第三人损失或被环保处罚的，由中标方负责并承担全部法律责任（行政责任、民事责任、刑事责任）。中标方自愿到环保（或其他相关）部门接受处罚。

- （八）中标方在运营期间因水质等原因无法正常达标出水，在经过一个月的生化调整后，依旧无法达标出水的，采购方将没收履约保证金，并委托第三方进行调试，因此产生的费用和损失由中标方承担。

- （九）因供应商未按照要求开展运营，导致项目设施设备造成损坏的，应承担赔偿责任；若因供应商未及时补救、更换损坏设施设备导致本项目处理能力、标准下降，出现生态环境风险的，采购人与供应商有权单方面提前解除委托运行合同，并向委托运行单位追偿相关损失，委托运行单位应承担赔偿责任。

- 注：供应商因包括但不限于上述违约行为，导致采购人提前解除与其签订的委托运营合同的，供应商除应承担相应违约责任外，仍应对本项目进行运营，直至采购人选择新的供应商对本项目进行接管。在该期间供应商仍应对本项目持续、稳定运行，且并不免除合同义务，自出现违约行为之日起至移交期间的处理费用（含应急费）、期间采购人组织重新招标所需的费用等均由供应商自行承担。

四、移交与移交回转

- （一）在本合同签订前一个月内由采购方和中标方共同对设施设备以及与本项目运营和维护有关的手册、制度、技术文件等清点造册、确认，双方共同签署移交确认函，即视为清点移交终结。

- （二）服务期满，中标供应商未能继续获取运营资格时，中标供应商要积极配合与下一运营单位交接。不得以任何方式阻碍交接，影响采购人正常工作。

- （三）中标方需在运营期满前2个月提交所移交回转的项目清单：如设施、设备、工具、备品备件、技术文件、资质文件等。双方根据清单进行清点和复核，清单上所列设施、设备、工具、器材等均应处于可使用状态。

- （四）在中标方运营期满前1个月内，由采购方会同中标方共同完成本项目的移交回转工作。中标人必须确保设备的完好率、备品备件的完整性，并提交移交方案。如因中标人管理不善造成设备丢失或损坏的，中标方进行更换（维修）或由采购方委托更换（维修），费用由中标方承担，并签署预移交回转备忘录。

- （五）性能测试：在移交日之前，采购方组织进行项目设施的性能测试，中标方有责任使测试所得各项性能参数都符合正常运行的技术规范要求。如果所测试参数有差距，采购方有权从履约保证金中支取费用用以修正上述缺陷。如金额不足，采购方垫付超过费用以后有权向中标方追偿。

- 五、费用与付款

（一）费用包干方式：运营费用，包含水电费、药剂费、技改费、施工费、专家论证费、专家验收费、人工费、维修费、在线监测运维费、自行监测费、网络费、污泥、浓缩液的清运、处置费用、管理费、利润、税金及运营维护过程产生的一切费用。

- （二）付款方式

- 1.有机易腐垃圾设置保底处理量，每月处理量不得低于6吨。如果每月处理量低于6吨，则按照月运营费的85%付款；如果不低于6吨，则正常付款。

- 2.合同签订后，付至合同价的10%。按先运行后支付的原则，中标供应商参与运营后，经专业的第三方检测机构检测达标合格之日起，采购方每月对中标方进行考核，运营费每季度结算一次。除第一季度外，每个季度开始的第一个月内向采购人提交付款申请。

- 六、考核

- 1.运营期间日常生产、安全、人员考核标准参照姜堰区环境卫生管理中心相关规章制度（百分制）。

- 2.检查考核方式

- 由环卫中心统一组织考核管理，具体根据《姜堰区生化处理中心考核记录表（暂行）》（附件1）给予扣分。（当前考核表为试行方案，后续如需调整，可由采购人和中标人根据实际需求提出修订建议，经双方共同协商确认后进行修改）

- 3.考核计分计费方法

- 每月考核按百分计，考核严格按照《考核记录表（暂行）》实施，运营经费按当月度考核结果核算拨付。

- 由上级部门进行的检查中发现的问题及工作不到位的加倍扣分。对同一问题连续2个月出现的，次月加倍扣分扣款。

- 4.月度考核得分值达到90分（含）以上的为优秀，80分（含）以上为良好，70分（含）以上为合格，70分以下为不合格。

| 月度考核分 | 扣除当月运行经费比例 |
| --- | --- |
| 100-90（含90） | / |
| 90 分-80 分（含 80 分）每低于1分扣减 | 0.5% |
| 80 分-70 分（含70 分）每低于1 分 | 1% |
| 70 分以下（不含70分） | 30% |

- 5.惩罚措施

- （1）对一年内累计3次月度考核在70分以下的中标方予以解除合同并没收履约保证金。

- （2）在运营期间，中标供应商的运营有下述不符合标准的现象的，采购方有权提出停产整改：

- ①主要监测指标连续二个月达不到排放限值要求的。

- ②不能及时处理来料的。

- ③发生设备故障未及时采取措施恢复正常运转的。

- ④有违反环境保护法律法规，发生环境污染事件，未及时采取补救措施的。

⑤停产整改期间，扣除其相应的运营费用，在结算运营费用时按实扣除。

- 第四章  评标办法及标准

- 一、评标办法：

本项目评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的综合得分为各评分项目汇总得分，最终得分为各评委所评定综合得分分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名第一的投标人放弃中标，或因其他情形不具备中标条件的，招标人可依次确定排名在前的其他投标人为中标候选人，也可依法重新组织采购。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

- 二、评标内容及标准

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价部分 |  | 10 |
| 1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格评分统一按照下列公式计算：价格评分 =（评标基准价/响应报价）×10(得分保留2位小数,第3位四舍五入)。 | 10 |
| 二 | 商务部分 |  | 24 |
| 1 | 认证体系 | - 1.供应商具有有效的质量管理体系认证证书、有效的环境体系认证证书、有效的职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得2分，本项最高得6分，没有不得分。 - 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站http://cx.cnca.cn/查询截图，未提供或者提供无效者不得分。 | 6 |
| 2 | 人员配置 | - 1.拟派项目负责人具备环保类或化工类或环境类高级及以上工程师职称证书的得5分，具备环保类或化工类或环境类工程师职称证书的得3分，本项最高得5分； - 2.项目组其他成员（不含项目负责人）具有环保类或化工类或环境类工程师及以上职称证书，每有一项得1分，一人拥有多个证书不重复得分，最多得2分；项目组其他成员（不含项目负责人）具有注册环保工程师证书且注册在本单位，每有一项得2分，最多得2分。 （投标文件中提供上述人员相关证书复印件及近六个月中任意一个月社保证明复印件并加盖投标单位公章，其他要求：应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料），退休人员（不超过65岁）提供退休证明。） | 9 |
|  | 业绩 | - 1.投标单位自2022年1月1日以来承接过类似项目投标人提供同类型业绩：1.渗滤液处理每提供一个得1分，最高4分；2.有机易腐垃圾处理每提供一个得0.5分,最高1分；3.粪便处理每提供一个得0.5分,最高1分。本项最高得6分； 注：同一项目续签的业绩不可重复得分，提供合同原件（或彩色复印件）扫描件、如合同内容中未体现渗滤液处理、有机易腐垃圾处理、粪便处理，需同时提供加盖业主公章的证明材料，不提供不得分。需列出业绩清单（项目名称、业主单位及联系方式）以供核实。 - 2.拟派项目负责人自2022年1月1日以来承接过渗滤液处理项目管理经验（管理年限1年及以上）的得1分：承接过渗滤液处理项目管理经验（管理年限2年及以上）的得2分：承接过渗滤液处理项目管理经验（管理年限3年及以上）的得3分：本项最高得3分.无渗滤液处理项目管理经验的不得分。 - 注：提供合同原件（或彩色复印件）扫描件、如合同内容中未体现项目负责人的，需同时提供加盖业主公章的证明材料，不提供不得分。需列出业绩清单（项目名称、业主单位及联系方式）以供核实。 本项提供的企业业绩不得与项目负责人业绩重复。 | 9 |
| 三 | 技术部分 |  | 66 |
| 1 | 技术响应 | - 投标人提供运营处理过的项目产出物（渗滤液）检测报告，检测内容包含：CODCr（化学需氧量）（mg/L）≤500；BOD5（生化需氧量）（mg/L）≤350；悬浮物（mg/L）≤400；总氮（mg/L）≤70；氨氮（mg/L）≤45；总磷（mg/L）≤8；动植物油（mg/L）≤100；PH：6.5~9.5之间。报告内每提供一个检测内容得1分，本项最高8分。 - 注：提供有效的检测报告复印件加盖公章，CMA检测报告上的送检单位与投标人须一致，不提供该项不得分。 | 8 |
| 2 | 项目维修、技改、施工方案及措施 | 评委根据供应商提供的项目实施方案综合评定，内容包含但不限于：①总体方案框架及设计思路； 项目实施方案符合实际、切实可行，能符合本项目实际情况及要求的得分；内容具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，为本项目制定非常完善的项目实施方案，完整和实用的得6分；内容较为完整、思路清晰、较有可行性的的得4分；内容基本完整、思路清晰、可行性一般的的得2分；有项目实施方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的1分。没有内容的不得分。 ②应用部署及技术架构层次方案； 项目实施方案符合实际、切实可行，能符合本项目实际情况及要求的得分；内容具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，为本项目制定非常完善的项目实施方案，完整和实用的得6分；内容较为完整、思路清晰、较有可行性的的得4分；内容基本完整、思路清晰、可行性一般的的得2分；有项目实施方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的1分。没有内容的不得分。 ③对姜堰区生化处理中心现有系统进行维修和改造方案； 项目实施方案符合实际、切实可行，能符合本项目实际情况及要求的得分；内容具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，为本项目制定非常完善的项目实施方案，完整和实用的得6分；内容较为完整、思路清晰、较有可行性的的得4分；内容基本完整、思路清晰、可行性一般的的得2分；有项目实施方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的1分。没有内容的不得分。 ④质量、进度保障措施； 项目实施方案符合实际、切实可行，能符合本项目实际情况及要求的得分；内容具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，为本项目制定非常完善的项目实施方案，完整和实用的得6分；内容较为完整、思路清晰、较有可行性的的得4分；内容基本完整、思路清晰、可行性一般的的得2分；有项目实施方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的1分。没有内容的不得分。 ⑤与相关系统的协调配合措施等内容。 项目实施方案符合实际、切实可行，能符合本项目实际情况及要求的得分；内容具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，为本项目制定非常完善的项目实施方案，完整和实用的得6分；内容较为完整、思路清晰、较有可行性的的得4分；内容基本完整、思路清晰、可行性一般的的得2分；有项目实施方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的1分。没有内容的不得分。 | 30 |
| 3 | - 应急处理预案 | 投标人针对渗滤液溢出、台风和暴雨等天气影响等特殊情况制定应急处置方案，包括防溢出措施、传达机制、人员和装置调配、责任分工、应急培训和演练计划。强化作业现场应急管理，围绕有限空间、危化品泄漏、高空作业、消防安全、逃生救援等项目，制定生产安全事故应急演练预案，每年邀请具备专业资质的第三方机构指导实施的应急演练不少于1次等。 评标委员会根据方案的方案的详细、科学性、合理性评定：①方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性强的得6分，②方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性较强的得4分，③方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性一般的得2分；未提供方案的不得分。 | 6 |
| 4 | 设备运营、维护、保养方案 | 根据投标人对设备运行、维护、保养、维修更换方案。符合实际、切实可行，能符合本项目实际情况具有较高可行性、合理性、能够满足本项目采购需求内容，培训方案，完整和实用的得6分；内容基本完整、思路清晰、可行性一般的的得4分；有培训方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的2分。没有内容不得分. | 6 |
| 5 | 渗滤液、粪便、有机易腐垃圾（含收运）处理管理操作方案 | 渗滤液、粪便、有机易腐垃圾（含收运）处理站管理制度方案：包括设备场地管理制度和卫生制度、设备维护管理制度、工作职责、交接班制度、岗位责任制等方面进行综合评定。①管理制度方案完整、安排科学合理、措施切实可行的，得6分；②管理制度方案较完整、安排较科学合理、措施较可行的，得4分；③管理制度方案科学合理性一般，安排科学合理性一般，措施一般的，得2分；④未体现的不得分； 渗滤液、粪便、有机易腐垃圾（含收运）处理站操作规程方案：包括安全操作规程、电控系统操作规程、主要设备操作规程、运行设备事故的处理等方面进行综合评定。①操作规程方案完整、安排科学合理、措施切实可行的，得6分；②操作规程方案较完整、安排较科学合理、措施较可行的，得4分；③操作规程方案科学合理性一般，安排科学合理性一般，措施一般的，得2分；④未体现的不得分。 | 12 |
| 6 | 培训方案 | 人员定期培训方案：结合项目采购需求及实际情况，对项目组人员定期提供培训的内容（如岗位标准、专业知识、职业道德规范）和培训的方式（如理论学习和实践操作，定期培训和考试制度等）等内容。①方案完整、安排科学合理、措施切实可行的，得4分；②方案较完整、安排较科学合理、措施较可行的，得2分；③方案科学合理性一般，安排科学合理性一般，措施一般的，得1分；④未体现的不得分。 | 4 |

五、合同主要条款

编号：

甲方：泰州市姜堰区环境卫生管理中心

乙方：

依据甲方委托进行本项目政府采购，采购编号为             的采购结果，确定乙方为本次的成交供应商，签订本合同书。

一、下列文件为本合同不可分割部分：

1.成交通知书；

2.采购文件；

3.乙方成交的响应文件；

4.乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、服务内容：

三、价格与支付：

四、服务期限：

服务期限：   。

五、甲乙双方义务：

1.甲方的义务

甲方应当为保证项目服务的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件；

甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。

2.乙方的义务

乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及采购文件规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。

乙方提交的服务成果未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露。

协助甲方完成其他需要乙方配合的服务。

接受甲方的监督、检查，对甲方提出的正确意见，应当予以采纳并及时整改；乙方应当坚守工作范围的职责，不得介入甲方行政执法管理范围的事务性工作。

乙方的拟派的工作人员应当满足本项目需要。

六、廉洁要求

乙方应与甲方签订廉洁协议，廉洁协议作为合同附件，乙方人员不得向甲方相关人员提供任何不正当利益，包括但不限于现金、购物卡、实物、旅游、宴请、娱乐等，自觉遵守法律法规规定的其他廉洁要求。如违反廉洁条款，一经发现，视为合同违约，甲方有权立即终止合同且无需承担违约责任。

七、保密要求

乙方及其工作人员除了应当遵守本合同有关资料及成果归属的规定外，还应当对服务过程中接触的所有资料及工作成果保密，不得向甲方指定人员以外的其他单位和人员泄露相关信息。

八、违约责任

1.甲方违约责任及违约金支付：

1.1在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

2.乙方违约责任及违约金支付：

2.1乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常工作的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方逾期提供服务的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

2.3乙方及其工作人员违反保密要求或者法律及本合同规定的其他禁止性规定，所引起的一切后果及法律责任由乙方承担，且甲方有权要求乙方根据甲方实际损失承担赔偿责任。

九、不可抗力

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、合同修改

1.甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

十一、转让

1.政府采购合同的部分和全部都不得转让。

十二、合同的解除

1.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十三、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向甲方所在地的人民法院起诉。

十四、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，多页合同需甲、乙、采购代理机构加盖骑缝章，生效的合同在2个工作日内需通过政府采购监督管理部门的网上备案。

2.合同份数：本合同壹式肆份，甲、乙方各执壹份，采购代理机构、政府采购管理部门各执壹份。

3.本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

十五、其他要求

乙方应与甲方签订廉洁协议书，廉洁协议书作为合同附件，乙方人员不得向甲方相关人员提供任何不正当利益，包括但不限于现金、购物卡、实物、旅游、宴请、娱乐等，自觉遵守法律法规规定的其他廉洁要求。如违反廉洁条款，一经发现，视为合同违约，甲方有权立即终止合同且无需承担违约责任。

甲方(盖章)：                            乙方（盖章）：

法定代表人或代理人：                      法定代表人或代理人：

日期 ：                                    日期：

附件：

廉洁协议书

甲方：泰州市姜堰区环境卫生管理中心

乙方：

为规范甲乙双方的合作，规范工作流程，建立健全防治商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规有关规定，经双方协商，签订本廉洁协议书。

第一条甲乙双方共同责任

（一）严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业的有关规定。

（二）加强有关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。

（三）在合同履行期间，发现对方存在违规违纪违法行为，应及时向纪检监察部门或司法机关反映。

第二条甲方及其人员的责任

（一）不得索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。

（四）不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请及健身、娱乐等活动。

（六）不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶、子女及他人谋取不正当利益。

（八）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用政务信息等谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其它企业和个人。

（九）不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。

第三条乙方及其人员的责任

（一）不得向甲方及其人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

（四）不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国

（境）、旅游等提供方便。

（五）不得为甲方人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便。

（八）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关企业兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的政务信息等。

甲方单位： （盖章）                      乙方单位： （盖章）

法定代表人或代理人：                 法定代表人或代理人：

电话：                                          电话：

日期: 年 月 日                               日期: 年 月 日

六、投标文件格式

1、法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我× × ×（姓名）系× × ×（供应单位名称）的法定代表人，现授权委托× × ×（单位名称）的× × ×（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加代理公司组织实施的编号为× × ×号的招标活动。代理人在开标活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自开标活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

附法定代表人和代理人的身份证正反两面的复印件

2、投标函

投标函

致泰州市姜堰区环境卫生管理中心：

我们收到编号        招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标活动。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括为完成本项目所产生的所有费用。

2、如果我们的投标响应文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标响应文件的有效期限为开标之日开始后六十天。

5、我们愿意提供采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们声明：我们在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该投标响应文件在评标开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们承诺我公司符合招标文件投标供应商须知中“合格投标供应商的条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商： （单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

3、投标报价表

- 开标一览表

供应商名称:   （CA盖章）                     采购项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（小写） |
| --- | --- |
|  | 总价： 元 |
| 投标报价（大写）： |  |

法定代表人或代理人：      （签章）

日  期：

4、资格性和符合性检查对照表

资格性和符合性检查对照表

项目名称：

供应商名称:   （CA签章）

| 序号 | 资格性和符合性 响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标人制作的投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明文件 |  |  |
| 2 | 法人证明（身份证复印件）、授权书及委托人（身份证复印件） |  |  |
| 3 | 财务状况报告 |  |  |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |  |
| 5 | 投标人拟派本项目全体人员依法缴纳社会保障资金的相关材料 |  |  |
| 6 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 |  |  |
| 7 | 承诺书、书面声明 及信用承诺书 |  |  |
| 8 | 中小企业声明函 |  |  |
| 9 | 特定资格证明材料 |  |  |

5、项目商务及技术要求响应及偏离表

项目商务偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |
| 3 | 支付方式 |  |  |
| 4 | 投标货币 |  |  |
|  | ... |  |  |

注：若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明

供应商名称： （CA签章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期 ：

项目技术要求偏离表

| 序号 | 采购要求 | 原技术要求主要条款描述 | 响应情况 | 偏偏离情况说明：超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 招招标文件系统要求及技术参数和有关说明 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

注：

- 有正（负）偏离的按实际如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术要求，将可能被视为无效的响应。

- 按评分标准及招标文件内容需提供证明材料的请附后。请供应商务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由供应商自行承担。若要求提供证明材料未提供的将被视为负偏离。

- 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

供应商名称： （CA签章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期 ：

6、业绩一览表

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 业主联系人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商提供上述表格中主要业绩的合同（合同首页、标的金额所在页、签字盖章页）复印件。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

供应商名称：（CA签章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

- 7、履行合同所必需的设备和专业能力声明函

履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

致：      （采购人名称）

我单位      （供应商名称）     已详细阅读了项目招标文件，我单位在此郑重承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称：（CA签章）

法定代表人或其代理人： （签名或签章）

日期：

8、中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（CA签章）：                                                             日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如投标供应商为中小企业，请在系统中上传此声明函，企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3、本项目所属行业：其他未列明行业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加______单位的______项目采购活动,由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称： （CA签章）

日 期：

注：供应商是残疾人福利性单的则填写该份声明函，如不是则不需要填写该份声明函。

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

9、承诺书

承诺书

泰州市姜堰区环境卫生管理中心：

我单位郑重承诺以下事项：

一、我单位同意并响应姜堰区生化处理中心外包服务项目 （项目编号为：        ）招标文件的所有内容。

二、我单位提供的服务内容及服务质量完全响应招标文件要求。如我方未能及时响应上述要求,则招标人有权对我方进行处罚直至解除合同。

三、我单位承诺按照递交的投标文件中承诺的人员工资（包括保险、加班费等）标准按时且足额发放至员工手中，如我方未能及时响应上述要求,则采购人有权对我方进行处罚直至解除合同。

四、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

五、如造成损失，由我方全部承担赔偿。

特此承诺

供应商名称：    （CA签章）

日期:

10、书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(参考格式)

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称： （CA签章）

法定代表人或其代理人：（签字或盖章）

日期 ：

11、信用承诺书

为维护统一开放、公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推动社会信用体系建设的健康发展，树立企业诚信守法经营形象。

（企业）郑重承诺如下：

（一）依法办理企业登记注册，提供资料均合法、真实、准确和有效。

（二）严格遵守国家法律、法规、规章和政策规定，依法从事生产经营活动。

（三）自我约束、自我管理，守合同、重信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，切实维护消费者的合法权益。

（四）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督，积极履行社会责任。

（五）发生违法失信行为，依照有关法律、行政法规规定接受行政执法部门给予的行政处罚、约束和惩戒，并依法承担相应责任。

（六）本《企业信用承诺书》同意向社会公开。

单位名称：（盖章）

签字：

日期：

备注：签名人员应为法定代表人（拟任法定代表人、负责人、经营者）或者其委托代理人。

12、投标人认为有必要提供的声明和文件（格式自拟）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                邮编：

联系人：               联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：           包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                  公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或