关于光福镇嘉福广场挡墙修复工程

清单编制说明

一、工程概况

光福镇嘉福广场挡墙修复工程，项目位于苏州市吴中区，建设单位是苏州市吴中区光福镇综合服务中心。工程主要内容为损毁段挡墙拆除重建，长度约50m；平台退让段拆除现状压顶上部花坛、平台等，新建二级挡墙，长度约223m；其他段平台改造、修复，长度约340m等。

二、咨询内容

光福镇嘉福广场挡墙修复工程。

三、编制依据

1、业主提供的江苏禹冰水利勘测设计有限公司提供的施工图。

2、《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》；苏州市建设局文件苏住建价[2014]4号文；《江苏省建设工程费用定额(2014年)》；《水利工程工程量清单计价规范GB50501-2007》。

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)；《江苏省安装工程计价定额》(2014年)；《江苏省市政工程计价定额》(2014年)；《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》(2007年)；《江苏省水利工程预算定额》(2010年)；《江苏省园林定额》(2007年)。

4、省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知(苏建价(2016)154号)文及附件；苏建函价〔2018〕298号省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知；苏建函价〔2019〕178号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知。

5、建设方提供的相关资料（图纸答疑资料）。

6、现行苏州市建设行政主管部门的文件及有关规定。

四、其他说明

水工部分：

1、工程类别:

水利：工程等别为III等，主要建筑物等级为3级，临时建筑物为5级。

2、不可竞争性费用：

措施费中第三者责任险取100万*0.25%（计入保险费清单中），安全文明措施费60724.23元，扬尘污染防治费10100.66元，税金按9%计取。

明标：台阶恢复200元/m2，共200m2，共计40000.00元。

3、预算中水工部分人工按（苏水基【2015】32号）人工计取；三材、地材、商品砼价格按苏州市住房和城乡建设局发布的2025年4月。

4、安全文明措施费：

措施项目中的安全文明施工费为不可竞争费，费用为（¥60724.23元），投标时不得调整。投标人报价文件中需单独提供安全文明措施费分解表，该费用不得少于上述价格，若投标单位认为安全生产文明费超出该费用，则自行摊销至各分类分项工程单价中。分解表中十个清单大项内容不得调整，子项可根据工程实际适当调整。该费用支付采用现场计量、按实支付的方式，未尽事宜按照省水利厅苏水规2017-3号文及其他相关文件执行。

措施清单中的临时工程包含了办公、生活等施工用房，在安全文明措施费分解表中第九条第2项“办公和生活设施”不再计量施工用房费用，如投标人认为还有其他的费用，则自行分摊至其他费用中。

5、本工程招标人不提供施工用电、用水，投标人自行考虑，并把相关费用计入投标报价中。

6、税金：按营改增调整后的税费执行，税金9%。

7、本工程措施费（除保险费、安全文明措施费、扬尘污染防治费以及清单描述暂估工程量部分）均为总价承包，最终结算时不因工程量变化或现场施工条件变化而调整，投标人应对可能发生的相关措施费用根据现场情况进行充分估算后综合报价。（比如施工用材料运输进场费用、施工机械进场费用等费用投标人应在投标前对现场情况进行详细踏勘)。

8、扬尘污染防治费：¥10100.66元（此费为不可竞争），结算方式按苏市水[2018]423号文执行。

9、除特别注明外，工程量均按工程量计算规范计算。

10、混凝土均按商品砼考虑。

11、不详之处见招标文件、答疑和清单描述。