竞争性磋商文件

项目名称：狼山街道社区卫生服务中心放射类设备采购项目

项目编号：JSZC-320613-RBGC-C2025-0037

江苏睿博工程技术有限公司

二〇二五年十月

目录

第一章磋商邀请	1

第二章供应商须知	5

第三章采购需求	20

第四章合同条款	27

第五章评审方法与评审标准	39

第六章响应文件格式	50

- 第一章磋商邀请

受南通市崇川区卫生健康委员会的委托，江苏睿博工程技术有限公司就狼山街道社区卫生服务中心放射类设备采购项目（JSZC-320613-RBGC-C2025-0037）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

狼山街道社区卫生服务中心放射类设备采购项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年10月21日14时00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320613-RBGC-C2025-0037

2.项目名称：狼山街道社区卫生服务中心放射类设备采购项目

3.项目类型：货物

4.项目行业：工业

5.预算金额：总预算80万元，01包预算50万元，02包预算30万元

6.最高限价：/

7.采购需求：详见磋商文件

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 预算 | 质保期 | 是否专门面向中小企业 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 口腔CBCT | 1套 | 50万 | 五年 | 否 | 否 |
| 02 | 双能X射线骨密度仪 | 1套 | 30万 |  |  |  |

- 8.合同履行期限：合同签订后30天内交货

9.本项目不接受联合体投标

10.本项目不接受转包和分包

11.供应商可以参与其中1个或多个包件的投标，但响应文件须按包件单独制作和提交。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法定代表人证书或者企业单位的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）（复印件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023或2024年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或响应截止时间前6个月内银行出具的资信证明）（复印件）（供应商为参加本次政府采购活动前1年内注册的公司，无须提供）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明复印件）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前6个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据）（复印件）（供应商为参加本次政府采购活动前1年内注册的公司，无须提供）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明复印件）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.禁止投标的情形

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

2.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的投标活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求

1.本投标产品属于医疗器械注册范畴，根据注册的类别，如投标人为经营单位的须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；如投标人为生产企业的须提供《医疗器械生产许可证》（复印件）；

2.投标产品须具有《医疗器械注册证》或者《医疗器械备案凭证》（复印件）。

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：苏采云系统

3.获取方式：免费下载（本项目采用网上注册登记方式。供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作）。

- 四、提交响应文件截止时间

1.2025年10月21日14时00分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格及符合性审查完毕，磋商小组发出报价指令后须在“苏采云”系统显示的截止时间（15分钟）内完成系统报价。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

- 3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本项目不接受转包和分包、免收磋商保证金。

2.项目磋商活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加磋商活动。

3.项目演示、样品、答辩等：无

4.对项目需求部分（技术要求、商务要求、评审标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问、质疑请向招标代理机构提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

6.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载磋商文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的磋商文件导入政府采购客户端工具－－制作响应文件－－导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏省政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏省政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

8.响应文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

9.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的响应文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

10.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：南通市崇川区卫生健康委员会

地址：江苏省南通市崇川区长康路28号公共卫生服务中心

联系人：徐主任

联系方式：0513-85308739

2.采购代理机构信息

名称：江苏睿博工程技术有限公司

地址：南京市鼓楼区中央路19号金峰大厦1909室

联系人：潘永刚

联系方式：025-85565188

3.项目联系方式

项目联系人：潘保婕、杜淑娴

联系方式：025-85565188/15189830991

4.技术支持

软件维护人员：那工15991053297/0519-86722801

CA办理：朱工0513-59001215

- 八、附件

1.竞争性磋商文件

2.采购人信用承诺书

3.“苏采云”系统供应商操作手册

4.公平竞争审查二维码

5.办理政采贷和履约保函（保险）告知函

江苏睿博工程技术有限公司

2025年10月

- 供应商须知

- 前附表

- 注：前附表作为本次磋商文件的重要内容，磋商文件其他章节内容如与前附表不一致的地方，以前附表为准。

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 采购人：南通市崇川区卫生健康委员会 项目名称：狼山街道社区卫生服务中心放射类设备采购项目 |
| 2 | 项目属性 | RA货物类 01包、02包均为单品目采购 £B服务类 £C工程类 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商（线上标） |
| 4 | 评标方法 | RA综合评分法 □B最低评标价法 □C其他： |
| 5 | 报价要求 | 磋商报价：总价 报价币种：人民币（元） 预算金额：详见磋商公告，供应商报价不得超过预算 最高限价：详见磋商公告 |
| 6 | 分包要求 | RA本项目不允许分包。 £B允许将非主体、非关键性的工作分包。供应商应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 7 | 进口产品 | RA本项目不接受进口产品。 £B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 £C本项目为服务类采购，不涉及进口产品采购。 |
| 8 | 中小企业 | 专门面向中小企业采购：£A是 RB否 所属行业：工业（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业） |
| 9 | 节能环保 | 属于节能、环保目录产品：□A是 RB否 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 标前答疑 | RA不组织 £B组织 时间：地点： 联系人：联系方式： |
| 11 | 现场勘察 | RA不统一组织 £B统一组织 时间：地点： 联系人：联系方式： |
| 12 | 产品演示 | RA无 £B有 £A评标现场演示 £B使用录播上传形式，各供应商自行将录播内容上传至xxx平台的xxx模块。操作指南详见xxx。 |
| 13 | 样品要求 | RA不要求提供。 £B要求提供 （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：£否；£是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话：。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 |
| 14 | 投标保证金 | RA无 £B有，供应商须提交磋商报价%的投标保证金 |
| 15 | 履约保证金 | RA无 £B有，供应商须提交合同金额10%的履约保证金，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。 |
| 16 | 代理服务费 | 承担人：£A采购人R中标（成交）供应商 金额：£A固定金额，为人民币元； £B固定比例，按£中标/£预算金额的%； RC按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协〔2022〕2号）收取； £D其他方式：。 |
| 17 | 特别说明 | 无 |

- 一、总则

1.采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律及政策功能

本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.1支持中小企业发展

3.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的磋商报价给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占合同总金额30%以上的，给予联合体4%～6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%～20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

3.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.1.7根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号）和《关于南通市财政局、中国人民银行南通市中心支行〈关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知〉的通知》，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网“易企服”综合服务平台－金融产品全周期－贷款产品专栏。

3.1.8根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人可自愿选择履约保证保险形式替代履约保证金。分散采购项目可线下自主选择符合要求的保险公司办理，保险公司将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供履约保证保险服务，可直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。中标供应商如需获得履约保证金支持，可在南通市政府采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见南通市政府采购网首页“易企服”综合服务平台－金融产品全周期-履约保证保险专栏。

3.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

3.3支持绿色发展

3.3.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

3.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房和城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

3.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

3.4支持创新发展

采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。

4.3本项目不收取标书工本费，自行下载采购文件。

4.4招标服务费：详见前附表。

4.5招标代理费收取方式：由成交供应商领取成交通知书时一次性付清；成交供应商如果未按规定缴纳上述费用，采购人或采购代理机构将上报财政主管部门纳入不良记录，并保留诉讼的权利；成交供应商需要开代理费发票的，需由成交供应商缴纳费用后，代理机构将发票开具给成交供应商。

4.6服务费汇款地址（汇款时备注项目名称、编号、包号）：

（1）开户名：江苏睿博工程技术有限公司

（2）开户行：南京银行股份有限公司珠江支行

（3）账号：0156240000002888

5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

磋商邀请

供应商须知

采购需求

合同条款

评审方法与评审标准

响应文件格式

附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的询问

- 7.1潜在供应商已依法获取磋商文件的，对该文件可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

7.2对项目需求部分（技术要求、商务要求、评审标准）的询问由采购人负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问请向招标代理机构提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

7.3供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构的委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

7.4由于潜在供应商所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由潜在供应商自行承担。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人和采购代理机构。

8.2在响应文件提交截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。

8.3按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

8.4磋商文件的澄清或修改将以更正公告的方式在发布招标公告的同一媒体（江苏政府采购网）上公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.5采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交截止时间至少5日前，在系统中提示所有已获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交磋商文件的截止时间。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

8.6如澄清或修改公告有重新发布磋商文件的，供应商应下载最新发布的磋商文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

- 三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、初次报价表、分项报价表、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的、符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元或万元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3如苏采云系统二次报价时无需提供分项报价表（明细），各品目分项金额将随总价同比例调整。

13.技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。否则在综合评审时可能被磋商小组认定为不满足（负偏离）。

13.3磋商文件中各项技术规格如标明了某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，是为了准确或清楚地说明本次磋商服务的技术规格及要求。供应商在磋商中可以选用替代内容，但这些替代内容应实质上相当于或优于技术规格的要求，并且满足供应商的要求。

13.4磋商厂商须确保佐证材料清晰、准确、便于评审，佐证材料不清晰导致评审时无法辨认，磋商小组会有权作负偏离处理。

13.5供应商可在磋商文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16.磋商有效期

16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

18.电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19.提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件规定做无效响应处理。

19.2代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.响应文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23.磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

23.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

23.4市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

24.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

24.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

24.5在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.6代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

25.2磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

25.3需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.4接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由采购人或磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人或磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法定代表人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.4.1响应文件中初次报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以初次报价表为准。

26.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以初次报价表的总价为准，并修改单价。

26.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组根据磋商文件规定的方式（磋商文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

27.有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

27.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

27.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

27.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.4不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

27.5不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码相同或部分相同（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理）。

27.6不同投标人的投标文件经系统查询互联网协议地址（IP地址）相同，经评委会认定符合串标情形的（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理）；如现场无法认定的，项目继续进行，评审结束后由采购代理机构移交财政主管部门调查处理。

28.无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

28.1.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的或上传的文件打不开的。

28.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

28.1.4未通过资格审查的。

28.1.5未通过符合性审查的。

28.1.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

28.1.7报价明显低于其自身合理成本且又无法提供有效证明的；

28.1.8本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

28.1.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

28.1.10供应商的商务技术部分得分相差异常悬殊或商务技术得分低于总分值的50%，磋商小组一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的

28.1.11其他法律法规及本磋商文件规定的无效投标的情形。

28.2废标条款

28.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）。

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5因苏采云系统故障原因造成磋商不成功的。

28.2.6磋商结束后，递交最后报价的供应商不足三家的；

28.2.7磋商小组认定竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

28.3响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

29.异常处理

29.1异常低价处理

评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

29.1.1响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价＜采购项目预算×50%；

29.1.2响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

29.1.3磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

供应商投标报价有上述异常低价情形时，磋商小组应当启动异常低价审查程序，并要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

29.2异常低分处理

响应人的商务技术部分得分相差异常悬殊或商务技术得分低于总分值的50%的，磋商小组一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组可将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

30.磋商程序及评审方法和评审标准

30.1磋商程序

30.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

30.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

30.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

30.2评审方法和评审标准

30.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

30.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

- 六、成交

31.确定成交单位

31.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项或《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由磋商小组按照磋商文件规定的方式（磋商文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组根据磋商文件规定的方式（磋商文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

31.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

31.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

31.3.1提供虚假材料谋取成交的。

31.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

31.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

31.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

31.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

31.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

31.3.7将政府采购合同转包的。

31.3.8采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

32.质疑处理

32.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

32.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

32.4质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

32.5供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对采购方式、采购文件的其他方面的询问、质疑向代理机构提出，由代理机构负责答复；关于评审方面的质疑，采购人或代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和代理机构质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

32.6以下情形的质疑不予受理

32.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

32.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

32.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

32.6.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

32.6.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

32.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

33.成交通知书

33.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

33.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

34.签订合同

34.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

34.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

35.标的物的追加、减少和添购

35.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

35.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 第三章采购需求

需求说明：

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。

项目需求包括技术要求和商务要求：

1.技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；

2.商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须实事求是地响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

- 一、项目名称：狼山街道社区卫生服务中心放射类设备采购项目

- 二、项目属性：货物（工业）

- 三、落实政府采购政策需满足的要求：无

- 采购需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 预算 | 质保期 | 是否专门面向中小企业 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 口腔CBCT | 1套 | 50万 | 五年 | 否 | 否 |
| 02 | 双能X射线骨密度仪 | 1套 | 30万 |  |  |  |

- 五、技术要求

01包口腔CBCT：

1.基本要求：产品适用于口腔科X射线诊断，主要用于口腔颌面外科颌骨外伤检查与诊断，种植牙手术前后的诊断分析，口腔正畸科对牙颌畸形的诊断与诊疗分析以及口腔内科、颞颌关节和鼻旁窦诊断分析。

2.影像探测器

2.1探测器：非晶硅平板探测器

2.2像素尺寸：≤100μm×100μm

2.3探测器有效FOV：≥125mm×125mm

2.4像素矩阵：≥1028×1028

2.5灰阶：≥16bit

3.X射线球管头

▲3.1管电压范围：80kV~125kV，最小可调节增量为1kV

3.2管电流范围：2mA～8mA，最小可调节增量0.1mA

3.3等效滤过：≥2.5mmAl

3.4最大电功率：≥1000W

3.5射线束类型：锥形束

4.X射线管芯

4.1类型：固定阳极

4.2最大热容量：≥30kJ

4.3焦点尺寸：≤0.5mm×0.5mm

5.曝光成像

5.1拍摄视野：大、中、小三种拍摄视野

5.2具备4种拍摄模式：高清（大视野）、快扫（大视野）、高清（中视野）、超清（小视野）

5.3采用双源成像，并行交替扫描应用于大视野成像，提升射源使用寿命，降低辐射剂量

5.4曝光模式：脉冲/连续

5.5设备与主机端均具备曝光参数设置功能

5.6提供线控或无线遥控曝光开关

5.7有预设的SML档位，适应不同体型的人群

5.8具备儿童曝光预置参数

5.9曝光时间：脉冲模式≤20s，连续模式≤10s

5.10连拍能力≥50例

6.定位装置

6.1具备常规颌托支架：颌托具备四种档位可调节

6.2具有可调节宽度的头夹，并具备微调功能

6.3提供多点固位功能：包括头夹、颌托、额挡、扶手固定

6.4至少具有面中、眶耳两条激光辅助定位功能

6.5配备可升降座椅，适应不同人群

7.机架

7.1采用顶部开放式设计

7.2采用落地式旋转支架

7.3采用滑环数据传输，扫描之后无需复位

7.4设备及主机端均具备单独的紧急止停按钮

7.5机架端具备彩色触摸屏控制面板，可选择并设定拍摄参数

7.6具有可视化预览图，并可根据预览图调整患者的头部摆位

7.7智能触控操控面板，嵌入式与机架一体式设计

7.8提供儿童坐垫，操作医生可通过使用儿童坐垫的方式，满足儿童拍摄需求7.9采用坐姿拍摄，利用稳定的电动座椅，可调节高度，便于儿童和老人

7.10座椅调节范围：≥24cm

7.11最大可承载的患者重量为125kg，安全系数＞2.5

7.12状态灯有3种提示：待机状态，运转曝光状态，设备错误状态

7.13射源距离旋转中心：＞600mm

7.14射源到探测器距离：＞900mm

7.15采用滑环数据传输，机器无需归位

8.图像性能

8.1具有三种成像视野：15cmX15cm（非拼接图像）、15cmX10cm、8cmX8cm，允许误差±20%

8.2大视野空间分辨率：≥16lp/cm

8.3小视野空间分辨率：≥24lp/cm

8.4图像清晰度：标准剂量模式下，对50μm直径的物体成像，图像清晰可见

8.5图像重建时间：≤10s

8.6最小像素：≤0.15mm

9.专业影像处理软件

9.1基本功能

9.1.1具备全自动数字三合一成像，单圈扫描可同时获得CBCT、全景与头颅正侧位图

9.1.2具备运动伪影检测功能，快速提示医生患者成片情况

9.1.3支持影像显示效果个性化调节，并保存模板，共享至其他阅片软件

9.1.4支持种植体库插件下载，降低因种植体库数据太大对使用设备的要求

9.1.5机构内不同用户可分享数据，并提供分享提醒，可直接下载查阅

9.1.6提供云端链接一键分享，跨平台分享患者图像，降低远程分享难度

9.2MPR

9.2.1可记录患者的信息，测量长度、折线/曲线距离、角度、HU值、骨密度等功能

9.2.2可以截图任意窗口，也可以自由范围截图保存到本地

9.2.3CT值：能以点、线、面等三种方式显示任意目标的HU值分布情况

9.2.4项目保存：所有测量、文字、标注、全景显示效果等均可保存项目，下次打开该患者时可自动加载

9.2.5可在任意二维图像上自由标注

9.2.6可在三维图像上快速点击，一键使能所有二维窗口快速定位至目标解剖点

9.2.7具备三维图像自由切割，提升医生阅片体验

9.2.8三维图形可快速6点控制，调节感兴趣区域，便于医患沟通

9.2.9具备一键去除脊柱功能，便于消除脊柱的影响，提升阅片与沟通

9.2.10具备图像调整功能，可以调整摆位失败的图像，提升拍片可用成功率

9.2.11三维图像可以切换各类显示模板：≥7种

9.2.12任意二维切面均支持多切片布局，自由选择切片数量和角度，便于观察病灶的连续性变化

9.3全景

9.3.1自动全景：具备自动生成全景功能，根据CT图像自动定位至牙弓位置生成全景图像，并允许编辑，简化医生操作

9.3.2AI神经管功能，可一键自动生成双侧神经管，并允许编辑，可调整颜色、直径等关系

9.3.3可绘制任意曲线，显示该曲线上的连续切片，切片窗口和间隔可随意调节，同时显示该曲线上的全景图像

9.3.4可在全景图像上一键定位，全景切片会自动定位至目标区域

9.3.5具备齿号自动识别功能，并可修改齿号。选择齿号，会自动生成对应的牙齿切片，便于医生观察牙齿咬合关系

9.3.6具备模拟拔牙功能，便于医生与患者沟通种植牙的相关治疗方案

9.3.7具备一键种牙的功能，自动根据牙长轴与咬合关系，放置种植体，提升医生诊疗速度

9.3.8具备角度实时显示功能，便于医生精准测量种植方案、病灶信息等

9.3.9三维全景中提供牙片窗口阅片功能，使图像从横断面、远近中、颊舌侧等方向进行阅片，便于观察病灶

9.3.10具备曲面全景功能，可适应各种齿型患者，避免出现全景黑影图像

9.3.11具有种植模拟软件，可以模拟种植体植入和排布，支持单颗牙齿种植和多颗牙齿种植

9.3.12虚拟牙冠：可以模拟植入牙冠，牙冠会根据不同牙号自动适配，支持调整

9.3.13种植方案验证：可设置种植体作为观察中心，旋转操作轴，可方便观察种植体周围360度的切片影像，调节种植体位置、方向时，相应切片位置跟随变化

9.3.14可在种植体库内将常用种植体纳入收藏，便于下次使用快速检索

9.3.15支持种植体库中文检索

9.3.16支持种植体库按医生使用频次排序

9.3.17种植体库管理：免费升级种植体库，可依据采购人需求添加所需要的品牌、系列种植体模型

9.3.18具备种植方案导出功能，导出的种植体包含制造商、型号、种植体直径/长度等等

9.4TMJ

9.4.1具备自动生成左右TMJ（颞下颌关节）成像功能，支持编辑

9.4.2具备手动生成TMJ的功能，单侧描绘后，对侧自动生成，简化医生操作

9.4.3具备TMJ二维与三维视图的一键切换

9.4.4TMJ窗口支持设置窗口切片以及间隔，便于医生观察TMJ的连续性变化

9.4.5TMJ二维视图可自由角度调整，便于医生各个角度观察TMJ变化情况

9.5头影窗口

9.5.1具备自动生成的正侧位视图，并可全方位角度微调

9.5.2具备左右半边侧位单独进行正畸测量，并可任意选择左右半边切割位置

9.5.3具备自动生成气道，并提供气道的体积、最窄横断面的数据信息

9.5.4支持手动编辑气道，完成修改

9.5.5支持分段显示气道信息以及具体数据，如鼻咽段、口咽段、喉咽段

9.6其他：

9.6.1符合DICOM3.0标准，可以和PACS、RIS系统相连，并可以和DICOM打印机相连

9.6.2拥有智能胶片报告功能，内置胶片报告模板，可自定义模板

9.6.3胶片报告可以定制医疗机构的logo、联系方式、地址等信息

9.6.4软件界面上可以显示该模式下的辐射剂量

9.6.5采用SQL数据库

9.6.6AI智能报告功能，可根据CT影像自动识别病灶数据，自动分析识别牙位并输出健康报告

9.6.7提供双开功能，能同时观察患者术前术后对比图像

10.正畸软件

10.1正畸软件，可以AI定点，支持手动修改定点，具有医生常用的多种分析法

10.2侧位图像可以一键FH校准

10.3支持直线、角度测量

10.4侧位图像可以调整亮度对比度

10.5可以局部放大图像以满足测量点精准标注

10.6支持自定义分析法

10.7支持一键生成报告功能

10.8具备多个治疗阶段图像重叠对比

10.9正畸结果可一键截图

10.10支持在线自动升级

02包双能X射线骨密度仪：

1.通用技术

1.1测量原理：双能X射线吸收测量法

1.2测量部位：左/右手臂尺桡骨远端

1.3成像方式：锥形束成像

1.4成像技术：数字成像技术，灰阶和彩色显示

1.5年龄范围：5-100岁

1.6数据库：中国人数据库，与WHO国际兼容

1.7质控与校准：具有开机和运行过程自动质控校准功能

▲1.8线性相关系数R：≥0.999

1.9准确度误差

▲1.9.1低密度模体≤0.4%

1.9.2中密度模体≤0.2%

▲1.9.3高密度模体≤0.2%

1.10重复性变异系数

▲1.10.1低密度模体CV≤0.10%

1.10.2中密度模体CV≤0.30%

▲1.10.3高密度模体CV≤0.15%

1.11T/Z值一致性

1.11.1T值一致性：不同密度标准模体偏差≤±0.03

1.11.2Z值一致性：不同密度标准模体偏差≤±0.03

1.12扫描时间	≤6秒

1.13成像时间	≤6秒

1.14设备使用年限	≥10年

- 2.X射线源与探测器

- ▲2.1双能电压：高能≥80kV，低能≥50kV，可根据部位自动设置

2.2电流：高能≤0.8mA，低能≤0.4mA，可根据部位自动设置

▲2.3探测器类型：CMOS数字平板探测器

2.4测量区域：≥95mm×95mm

2.5台板的X射线衰减当量：台板的X射线衰减当量：0.65mmA1，允许误差±10%

2.6靶面材料：钨

2.7靶角：12°，允许误差±10%

2.8焦点标准值：0.3，允许误差±10%

2.9等效过滤：0.75mmA1，允许误差±10%

2.10 X射线源：高频，小焦点

2.11 X射线发生器冷却方式：油冷+风冷

2.12球管到影像接收面距离	≤30cm

- 3.操控台及软件功能

- 3.1操作距离：远台操作≥2米

3.2防护设计：免防护设计或除检测部位外全封闭铅防护

3.3电脑配置：配置品牌电脑1套：英特尔酷睿i5十二代及以上CPU、内存≥8G、硬盘≥IT、Windows10以上操作系统

3.4打印机：配置品牌高容量高性能喷墨打印机1套

3.5工作站主页有：质控、测量、病历、配置、帮助、退出等功能模块

▲3.6软件功能：具有体质指数 BMI评估功能、风险因素评估功能、FRAX 评估功能、自身体检功能、饼状统计与表格统计功能

3.7测量参数：T值、Z值、面积（cm²）、骨密度值(g／cm²)、骨矿含量（g）体指数表、同龄比（％）、预期骨质疏松（岁）、骨折风险系数、骨龄、BMD（身体质量指数）、BMC（骨密质）

3.8儿童骨龄：可选配儿童骨龄TW3-RUS分析功能，可出具独立报告。（提供完整报告）

3.9智能定位：具有智能自动定位功能，至少具有3个定位点或定位体模。

3.10图像处理：手动/自动勾边或智能编辑功能

3.11报告类型：成人、儿童、FRAX报告等

3.12数据预览：测量信息图文显示及预览功能

3.13数据处理：具备病例统计、数据管理功能。支持数据存档、备份和导出功能，能够以EXCEL等格式导出

3.14数据导出：可以连接医院HIS系统、PACS系统、满足dicom 3.0标准接口

- 六、商务要求

★1.交货要求

1.1、交货期：合同签订后30天内交货

1.2、交货地点：采购人指定地点。

2.履约保证金：无

★3.付款方式：

3.1设备到货、安装、调试、培训、验收合格后30日内支付合同款90%，设备使用满一年时付清余款10%。

3.2采购资金由采购人支付，供应商向采购人开具合法票据，通过信函或当面送达采购人，发票不得由第三方代开，供应商未提供合法票据的，采购人有权拒绝支付合同款项，产生的损失由供应商承担。

4.包装和运输

4.1供应商提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供应商承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

4.3专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

4.4设备（货物）的装卸、就位均由供应商负责。

4.5供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

5.设备到货、安装和验收要求：

5.1供应商派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的货物并使之达到本合同要求。

5.2供应商确保设备安全无损地运抵采购人指定现场，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。

5.3如供应商提供的设备设有维修软件密码，供应商应保证无条件地为采购人永久免费打开。

5.4供应商提供设备安装和维修所需的专业工具和辅助材料。

5.5验收标准：现行国家/行业标准，企业标准及上述技术规格。

6.技术培训

6.1在安装过程中或安装结束后，供应商的工程师或有关人员有义务对采购人单位工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，解答采购人单位人员提出的问题。

6.2供应商应派专业技术人员在现场对采购人医院使用人员进行培训指导，在使用一段时间后可根据医院及科室的要求另行安排培训计划。

★7.质保期：上述设备整机质保五年，设备验收时须提供有效的质保证明材料。供应商应按生产厂家的保修规定和磋商文件说明的服务承诺做好免费保修等服务；保修期内免收材料及人工等一切费用。保修期满后，维修方须终身提供维修服务且只收取维修材料成本费，免收其他一切费用。

8.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

- 七、其他说明

1.上述技术要求中加注“★”符号（如有）为关键条款，关键条款不接受负偏离，否则投标无效；加注“▲”符号为重要指标，其他为一般指标。

2.上述商务要求中加注“★”符号为关键条款，其他为一般条款；关键条款不接受负偏离，否则投标无效。

- 第四章合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购项目编号：

（3）采购计划编号：

（4）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：数量：金额：

- ¨否

- （5）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购¨分散采购

- （6）政府采购方式：¨公开招标¨邀请招标¨竞争性谈判¨竞争性磋商

- ¨询价¨单一来源¨框架协议¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （7）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是¨否

（8）合同是否分包：¨是¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业¨中型企业¨小微型企业

¨残疾人福利性单位¨监狱企业¨其他

- （9）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资¨部分由外国投资者投资

- （10）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

- 国别：品牌：规格型号：

¨否

- （11）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购¨优先采购

¨否

- （12）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是¨否¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价¨固定单价¨固定费率¨成本补偿¨绩效激励¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是¨否

是否邀请专家参加验收：¨是¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自生效。

- 合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法定代表人、非法定代表人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法定代表人或者非法定代表人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.履行合同的时间、地点和方式

3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4.甲方的权利和义务

4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5.乙方的权利和义务

5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7.货物包装、运输、保险和交付要求

7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供的产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8.质量标准和保证

8.1质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要时，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22.通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第几种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第五章评审方法与评审标准

- 一、评审方法

本项目采用综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求（即通过资格审查和符合性检查），且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；得分相同的，按磋商报价由低到高的顺序推荐，得分且磋商报价相同的，由磋商小组根据磋商文件规定的方式（磋商文件未规定的采取随机抽取的方式）确定推荐顺序。

1.资格审查

采购人或磋商小组依据本章第三章《评审标准》第一条的规定，对供应商的资格进行评审。有一项不符合评审标准的，采购人或采购代理机构应当否决其投标。

2.符合性审查

磋商小组依据本章第三章《评审标准》第二条的规定，对响应文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，磋商小组应当否决其投标。

3.响应文件的澄清

项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.磋商及二次报价

4.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

4.2磋商结束后，所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

5.综合评分

5.1磋商小组按本章第三章《评审标准》第三条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.3供应商最终得分为所有磋商小组综合评分的平均值。

6.评审结果

6.1磋商小组按上述方法推荐3名中标候选人，并编制评标报告。

6.2磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 二、政府采购政策功能落实

- 1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法定代表人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

9.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

- 三、评审标准

- 1.资格审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 通用资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1.1具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法定代表人证书或者企业单位的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）（复印件）； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023或2024年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或响应截止时间前6个月内银行出具的资信证明）（复印件）（供应商为参加本次政府采购活动前1年内注册的公司，无须提供）； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明复印件）； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前6个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据）（复印件）（供应商为参加本次政府采购活动前1年内注册的公司，无须提供）； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明复印件）； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  | 2.禁止投标的情形 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。 2.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的投标活动。 |
| - 注：满足上述通用资格要求的供应商，可以按附件1格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料，但成交供应商须在领取成交通知书前提交一套加盖公章的复印件给采购人或代理机构审核。 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无（本项目不专门面对中小企业采购） |
| 特定资格要求 | 1.本投标产品属于医疗器械注册范畴，根据注册的类别，如投标人为经营单位的须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；如投标人为生产企业的须提供《医疗器械生产许可证》（复印件）； 2.投标产品须具有《医疗器械注册证》或者《医疗器械备案凭证》（复印件）； |

- 2.符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 报价要求 | 磋商报价不得超过预算和最高限价。 |
| 商务要求 | 须按磋商文件的内容、格式、签章等要求提交。 |
|  | 须提交有效的法定代表人代表授权委托书（法定代表人亲自参与投标的无须提供） |
|  | 不接受转包和分包、联合体投标、备选投标方案和其他采购人不能接受的附加条件 |
|  | 没有法律法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。 |
|  | 第三章采购需求第六条加注“★”符号的关键商务条款，不允许有任何一项负偏离。 |
| 技术要求 | 加注（如有）“★”符号的关键技术条款，不允许有任何一项负偏离。 |

- 3.综合评分标准

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分按照下列公式计算： 价格分=（磋商基准价/磋商报价）×30%×100（小数点保留两位） 因落实政府采购政策和价格修正进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 2 | 技术响应 （45分） | 磋商小组根据响应文件中的《技术部分正负偏离表》，并结合响应文件提供的佐证材料进行评审： 1.完全响应招标文件第三章采购需求第五条设备清单及技术要求，得45分； 2.（如有）加注“★”符号的关键条款不得偏离，否则响应无效； 3.加注“▲”符号的重要指标，01包每负偏离一项扣5分，02包每负偏离一项扣4分； 4.一般指标每负偏离一项扣0.35分，扣完为止。 注：所有技术指标都应提供有效的佐证材料（如设备彩页、技术白皮书、注册证附表或具有CMA标识的检测报告等）。其中标注“★”或“▲”的技术指标必须提供有效的佐证材料，并在证明材料中显著标明，否则评委会有权做负偏离处理。 |
| 3 | 节能环保 （3分） | 1.响应产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（响应时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。 |
| 4 | 业绩 （4分） | 磋商小组根据响应文件中有关投标产品的经营业绩进行评审： 提供近三年供应商或该产品制造商同类产品的销售合同（复印件），每提供1份有效合同得2分，最多得4分；须在《类似业绩一览表》里注明采购单位、联系人、联系方式、签订时间等，便于磋商小组需要时予以验证。 |
| 5 | 供应商承诺（3分） | 供应商出具加盖公章的承诺函（承诺函格式自拟），得3分： 1.承诺投标型号非生产厂家临近停产或已停产的产品； 2.承诺每项投标响应的参数都可作为验收的依据，参数验收时如果不能符合标书要求，供应商将采购人已付合同价款全部退回；并承诺按投标价的10%作为违约金向采购人进行赔偿，在采购人退还仪器设备后，合同自动终止。 （注：无公章、不完整或有歧义的视同未提交，未提交不得分） |
| 6 | 商务响应 （3分） | 磋商小组根据响应文件中的《商务部分正负偏离表》进行评审： 1.完全响应磋商文件第三章采购需求第六条商务要求得3分； 2.（如有）加注“★”符号的关键条款不得偏离，否则响应无效；一般条款每偏离一项扣0.2分，扣完为止。 注：供应商如完全响应磋商文件中所有商务条款，本表可空白打印，加盖CA电子公章即可。 |
| 7 | 供货方案 （4分） | 磋商小组根据供应商针对本项目提出的供货方案的完整性及可实施性进行独立评审，方案内容包括但不限于：①供货渠道②供货时间③运输方案④质量保证。按顺序逐条完全响应且符合采购人实际需求的得4分，每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷、不足或提供无关联性内容的扣0.5分，扣完为止。未提供服务方案的不得分。 注：缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造，存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） |
| 8 | 售后服务方案 （4分） | 磋商小组根据供应商针对本项目提出的售后服务方案的完整性及可实施性进行独立评审，方案内容包括但不限于：①安装方案②维保服务③备件供应④软件升级及系统扩展。按顺序逐条完全响应且符合采购人实际需求的得4分，每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷、不足或提供无关联性内容的扣0.5分，扣完为止。未提供服务方案的不得分。（缺陷或不满足同上描述） |
| 9 | 培训方案 （4分） | 磋商小组根据供应商针对本项目提出的培训方案的完整性及可实施性进行独立评审，方案内容应包括但不限于：①拟培训内容②培训人员安排③培训计划实施④培训效果考核等。按顺序逐条完全响应且符合采购人实际需求的得4分，每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷、不足或提供无关联性内容的扣0.5分，扣完为止。未提供培训方案的不得分。（缺陷或不满足同上描述） |

注：

1.以上评分办法中要求提供的材料需加盖供应商公章，供应商对材料的真实性负责。

2.采购结束后，采购人将对成交单位在上述响应文件中所提供的相关材料进行核实，如发现虚假或与事实不符的，将取消其中标资格。

- 四、成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，综合评审得分最高的供应商为成交候选人，若总得分相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目（每标段）选取3名成交候选人，并编写评标报告。采购人应根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。

- 五、公告中标结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

- 六、发放成交通知书

公告中标结果的同时，代理机构向成交供应商发放成交通知书。请成交供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，成交供应商无正当理由不得放弃中标。

成交供应商须提供1正1副纸质版投标文件至采购人处，否则不予签订合同。

- 第六章响应文件格式

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

项目联系人：

联系方式：

日期：

响应文件目录（格式自拟）

- 一、资格审查证明材料

1.一般要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提交承诺书（格式见附件1）或采购公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料；

2.特定资格要求：1）本投标产品属于医疗器械注册范畴，根据注册的类别，如投标人为经营单位的须具有《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；如投标人为生产企业的须提供《医疗器械生产许可证》（复印件）；2）投标产品须具有《医疗器械注册证》或者《医疗器械备案凭证》（复印件）；

3.其他需要提交的资格审查证明材料。

- 二、技术、商务标

1.磋商响应函（格式见附件2）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件3）；

3.法定代表人授权委托书（格式见附件4）；

4.技术部分正负偏离表，后附相关得分佐证材料（格式见附件5）；

5.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

6.类似业绩一览表（格式见附件7）；

7.响应方案、货物清单。包含设备名称、数量、品牌、型号、配置性能等；

8.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。

- 三、价格标

1.初次报价表（格式见附件8）；

2.分项报价明细表（格式见附件9）。

3.中小企业声明函等（如有）（格式见附件10-12）。

- 四、其他资料（如有）

- 附件1

供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加（项目名称），（项目编号）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

响应供应商全称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 附件2

磋商响应函

致：江苏睿博工程技术有限公司/南通市崇川区卫生健康委员会

根据贵方的（项目名称及项目编号）磋商文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期60天期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方承诺：我司单位负责人与其他供应商单位负责人不是同一人，或者与其他供应商不存在直接控股、管理关系。

8.我方承诺：被授权委托人与其他供应商没有涉嫌串标围标的情形。

9.我方承诺：与贵方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联关系，我方不是贵方的附属机构。

10.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：邮编：

电话：传真：

供应商开户行：账号：

响应供应商全称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 附件3

法定代表人身份证明

先生/女士：现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                       ，联系方式：               。

注：如为法定代表人参与投标，需提供法定代表人身份证明，后附法定代表人身份证加盖公章

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

- 附件4

授权委托书

本授权委托书声明：本人（姓名）系（投标人全称）的法定代表人，现代表本公司（工厂）授权我单位（部门、职务、姓名）作为本公司（工厂）的合法代理人，以（供应商名称）的名义参加（采购人名称）的（项目名称）的磋商。授权代表签署与本次磋商相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

法定代表人（电子签章或签字）：

日期：

说明：

（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、被授权委托人身份证复印件；

（2）如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印件；

（3）未按上述规定随附身份证复印件的，投标无效。

（4）授权委托人无转委托权。

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

| 被授权人身份证复印件正面 | 被授权人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

- 附件5

技术部分正负偏离表

（供应商根据磋商文件第三章“采购需求”中的技术要求填写，应逐条填在偏离表中，表格不够自行添加）

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

（1）所有技术指标都应提供有效的佐证材料（如设备彩页、技术白皮书、注册证附表或具有CMA标识的检测报告等）。其中标注“★”或“▲”的技术指标必须提供有效的佐证材料，并在证明材料中显著标明，否则评委会有权做负偏离处理。

（2）供应商需确保提供佐证材料的真实性，供应商如被认定虚假响应，提供实质性虚假材料，将会导致无效投标处理，将被取消成交资格，并上报财政部门纳入不良记录。

（3）加注“★”技术参数不接受任何一项偏离，否则投标无效。

（4）供应商须确保佐证材料清晰、准确、便于评审，佐证材料不清晰导致评审时无法辨认，磋商小组有权作负偏离处理。

（5）供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

- 附件6

商务部分正负偏离表

（供应商根据磋商文件第三章“采购需求”中的商务要求和第四章“合同条款”的要求填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.如供应商完全响应竞争性磋商所有的商务条款，本表格可以空白打印，加盖CA电子公章即可，如有偏离，请将偏离的内容在上述表格中一一响应。

2.供应商如虚假响应，将被取消成交资格，并上报财政部门纳入不良记录。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

- 附件7

业绩一览表

| 序号 | 合同项下设备名称及规格型号 | 用户名称 | 用户单位联系人 | 用户单位联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商文件《第五章：评审方法与评审标准》中综合评审因素涉及的业绩证明材料请附在本表后。

- 附件8

初次报价表（系统生成）

响应供应商全称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

- 附件9

分项报价明细表（货物类）

供应商（加盖CA电子公章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

2.供应商须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.如苏采云系统二次报价时无需提供分项报价表（明细），各分项金额将随总价同比例调整。

- 附件10

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报货物制造商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品（即本表格的标的名称）制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.《中小企业声明函》下划线的内容须填写完整准确，因内容缺失导致不能享受中小企业优惠政策的风险由供应商自行承担。

- 附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

- 附件12

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件13

联合体协议（参考格式）（本项目不适用）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们（供应商1），（供应商2），……自愿组成联合体，参加江苏睿博工程技术有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：★★）的政府采购活动，我联合体指定（供应商★）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2.若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3.其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。

注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

- 附件14

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：

我公司具备履行编号为（项目名称及项目编号）项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

响应供应商全称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（电子签章或签字）：

日期：年月日

- 附件15

无重大违法行为声明

（采购人名称）：

我公司在参加项目编号为项目名称的竞争性磋商活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

响应供应商全称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（电子签章或签字）：

日期：年月日

- 附件16

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | ¨小微¨中型¨大型（如供应商属于小微企业，请在本表后附盖章证明材料，包括但不限于承诺函、企查查等） |  |  |

- 附件17

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法定代表人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件18

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。