常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：常州市武进中医医院智慧体检系统项目

项目编号/包号：JSZC-320412-CTZB-G2025-0341

采 购 人：常州市武进中医医院

采购代理机构：常州市城投建设工程招标有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	31

第七章   投标文件格式	32

# 第一章   投标邀请

项目概况

常州市武进中医医院智慧体检系统项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年01月09日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320412-CTZB-G2025-0341

2.项目名称：常州市武进中医医院智慧体检系统项目

3.项目预算金额：70万元

4.项目最高限价（如有）：70万元

5.采购需求：智慧体检系统项目，详见“采购需求”。

6.合同履行期限：自合同签订后90天内完成系统部署并交付。如在规定的时间内由于供应商的原因不能交付的，供应商应承担由此给采购人造成的损失。

7.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：获得采购合同的投标人应承诺将采购项目中不低于40%的金额分包给一家或多家中小企业。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/。

三、获取招标文件

1.时间：2025年12月19日至2025年12月26日（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载 。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年01月09日09点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进中医医院

地    址：常州市武进区湖塘镇人民中路699号

联系方式：金老师 0519-86582523

2.采购代理机构信息

名    称：常州市城投建设工程招标有限公司

地    址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼

联系方式：0519-81580101

3.项目联系方式

项目联系人：彭艳

电      话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6034）

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 ■本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：/年/月/日/点/分 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2025年12月29日11点00分（北京时间）前以书面形式提交或传真至常州市城投建设工程招标有限公司。传真：0519-81580105，邮箱：czctzb@163.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：技术部； 联系电话：0519-81580152 81580191 81580192（转分机号6034）； 通讯地址：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）。 |
| 27 | 代理费 | （一）收费对象： □采购人 ■中标人 （二）收费标准： 成交供应商须按其成交金额的0.8%计算并支付代理费。代理费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 （三）缴纳时间：中标人应在领取中标通知书时将代理费支付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。 收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司 开户银行：中国建设银行常州大成苑支行 银行账号：32001624236052500905 |
| 26 | 纸质中标（成交）文件 | 中标人在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达至常州市城投建设工程招标有限公司，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

## 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致政府采购一体化平台“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

    - 投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

    - 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

    - 评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

  - 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 若报价过低，经专家评估认定该报价存在显著不合理性，且可能对项目质量产生风险的，此报价将被判定为无效报价。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 30 |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案 | 9 | 投标人提供的项目实施方案，内容包括但限于项目实施计划、项目预计工期、突发事件预案、技术设计方案、系统部署措施等方面内容。 （1）实施方案步骤清晰，验收、进度安排科学、合理，得9分； （2）实施方案步骤较清晰，验收、进度安排较科学、合理，得6分； （3）实施方案步骤一般，验收、进度安排一般，得3分； （4）无实施方案，或实施方案与项目不符不得分。 |  |
| 2.2 | 质量保障方案 | 5 | 投标人提供的质量保障方案，内容包括但限于质量保障体系、质量管理制度、软件过程质量管控、相关保障方案等。 1、方案涵盖上述内容且完整、科学、合理，符合采购项目相关实施需求得5分； 2、方案内容较为完整，基本符合采购项目相关实施需求得3分； 3、方案内容缺失，不符合采购项目相关实施需求得1分； 4、方案差或无提供方案得0分。 |  |
| 2.3 | 培训方案 | 8 | 投标人提供的培训方案，内容包括但限于培训方式、培训目标、培训计划、培训内容、培训课程等。 1、方案涵盖上述内容且完整、科学、合理，符合采购项目相关售后需求得8分； 2、方案内容较为完整，基本符合采购项目相关售后需求得5分； 3、方案内容缺失，不符合采购项目相关售后需求得2分； 4、方案差或无提供方案得0分。 |  |
| 2.4 | 售后服务方案 | 8 | 投标人提供的售后服务方案，内容包括但不限于售后服务承诺、服务保障措施、故障排除流程及维护期内外的后续技术支持和维护能力方案等内容。 1、方案涵盖上述内容且完整、科学、合理，符合采购项目相关售后需求得8分； 2、方案内容较为完整，基本符合采购项目相关售后需求得5分； 3、方案内容缺失，不符合采购项目相关售后需求得2分； 4、方案差或无提供方案得0分。 |  |
| 3 | 客观分 | 40 |  |  |
| 3.1 | 产品性能、技术指标 | 14 | 根据采购需求中“二、系统内容及要求”的响应情况进行打分，完全满足或优于招要求的，得14分。标注“▲”的内容为重要指标，一条不满足扣1分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣0.5分，扣完为止。 | 标注“▲”项需提供对应功能的详细介绍、软件界面截图或其证明文件等真实资料作为佐证，否则不得分。 |
| 3.2 | 系统演示 | 9 | 根据投标人按照技术标准与要求中“要求系统演示”内容对项目功能现场系统演示进行评审： - 具体演示点如下： - ① 电子授权书：提供完整的电子授权书在线签署与管理功能。支持用户远程填写并授权他人代领报告，同时为管理方提供授权记录查询与核验能力，兼顾便捷与风控。 ② 全员全流程管理：支持主任手机端查看全部体检人员的档案、状态及体检进度，快速查询全员的体检项目与报告。提供全员状态变更、加急等功能，实现对全员从预约到报告完成的全周期监控管理。 ③ 接口平台：实现与三方接口对接和管理，开放接口源码，由医院自行管理调整。 ④ 特殊项目：支持提前在分组中预置特殊项目，满足不同单位不同加项折扣需求。 ⑤ 合并体检：同一个人多个体检订单，比如一个职业病订单、一个健康体检订单，支持检中合并体检，重复项目客人只需体检一次，共用体检结果，分开总检。 ⑥ 支持3D人体孪生立体图异常标记，打印至体检报告中。 ⑦ OCR图文识别：通过OCR技术，系统自动识别验证附表信息的正确性和客人信息的一致性，避免张冠李戴现象发生。 ⑧ 知情告知：支持对特殊检查科室的知情告知提醒，规避医疗风险。 ⑨ 支持两个或两个以上人员绑定排队，并设定主从关系，在系统中进行特殊标记并在呼叫器与显示屏有明确标识。 演示点共9项，演示内容满足要求的每项得1分，最高得9分。以PPT、截图等非真实软件或DEMO操作视频方式演示的，视为负偏离。 | 统一采用录制真实软件或DEMO操作视频方式进行演示（视频画面须清晰），视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见招标文件规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。未按要求提交的本项不得分。 |
| 3.3 | 国产化适配证书 | 3 | 提供国产化操作系统适配相关证书的，每提供一项认证得1分，最高得3分。 | 需提供国产化厂家适配证书，同一厂家多个认证不可兼得分。 |
| 3.4 | 综合实力1 | 3 | 提供所投智慧体检系统通过三级等保测评的，得3分。 | 提供投标人或其所投服务厂商应提供三级及以上信息系统安全等级保护备案证明，并加盖投标人公章，该证明至少需涵盖首页、基本信息页，同时需提供认证客户盖章证明函 |
| 3.5 | 综合实力2 | 3 | 所投软件具有包含体检、预约、排队、评价、管理及职业健康关键词的软件著作权登记证书，每提供1项得0.5分，最高得3分。 | 提供软件著作权证书复印件 |
| 3.6 | 项目团队人员实力 | 5 | 1、拟投入本项目的项目负责人，具有PMP证书得2分。 2、拟投入本项目的项目人员（除项目负责人外）：具有信息安全管理师证书得1分；具有信息系统项目管理师证书得1分；具有软件设计师证书得1分。 | 提供符合上述要求人员的相关证书复印件及近三个月（自开标之日往前推算）在本单位参保的社保缴费证明复印件，一人多证仅计取一次，不重复得分。 |
| 3.7 | 业绩 | 3 | 投标人提供2022年1月1日以来承担的类似系统实施业绩，每提供一个案例得1分，最高得3分。 | 响应文件中须同时提供合同复印件加盖投标人公章，时间以合同签订日期为准，否则不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 第五章   采购需求

一、项目概况

常州市武进中医医院智慧体检系统项目，包含检前预约系统（含小程序）、体检管理系统、智能导检系统、职业健康体检系统模块及配套硬件设备。

二、系统内容及要求

1、检前预约系统（含小程序）

| 模块 | 序号 | 功能模块描述 |
| --- | --- | --- |
| 移动端（小程序） | 1 | 医院/科室简介：支持在移动端显示医院/科室简介的信息，包括人员、设备、环境、位置导航、营业日、营业时间等，可添加图片展示。 |
|  | 2 | 体检须知展示：支持移动端显示公告、检前须知、检中须知、检后须知、男性须知、女性须知、特殊项目注意事项、停车须知等告知类文档或图片。 |
|  | 3 | 问卷设置：支持根据体检中心业务范围制定各类问卷，如：健康问卷、职业病问卷、传染病流调筛查问卷、辅助体检套餐选择问卷等。 |
|  | 4 | 个人预约： 1.系统智能推项1+X：系统依据中华医学会专家共识，通过智能问卷评估模型，提示用户潜在疾病风险，自动推荐体检项目列表与体检套餐。 自助选项：客户根据项目分类或关键字搜索，勾选自己想要检查的项目 2.购买套餐：客户根据固定体检套餐的适用年龄段、适用人群选择相应套餐，可以选多个套餐，进行智能对比，选择最适合自己的一款。 3、加项优惠项目发布：支持在检前或检中，发布限时优惠的加项服务项目，便于引导用户按需选择，提升服务体验与附加收入。 4.套餐可选包：支持在基础体检套餐外，提供多个可自由搭配的附加项目包（如CT类包、核磁包、彩超包等），不同客户可根据自身需求选择不同组合。满足不同年龄、性别、健康风险的定制化需求。针对性检查提升疾病早期发现率。客户自主搭配，增强满意度与复购意愿。 支持小程序支付的退款申请审核，退款申请经过后台审核后，自动完成退款处理。 |
|  | 5 | 团检预约： 1.支持团检客户自动识别绑定的单位订单与分组套餐进行一键预约。 2.分组套餐可选包：支持在单位订单确定的基础体检项目外，提供多个可自由搭配的附加项目包（如CT类包、核磁包、彩超包等），客户可根据自身需求选择不同组合，费用可由统结也可自费。满足不同单位、不同客户检查的定制化需求。按需选择，避免强制捆绑无用项目，节省开支。针对性检查提升疾病早期发现率。 3、订单审批。支持团体客户订单的审批流程管理，满足单位体检订单的审核需求。 4、特殊项目设置：支持针对不同单位预先设置加项指定优惠折扣，前台选项默认取该折扣，满足差异化需求，提升客户满意度与合作黏性。 5、导出项目设计单。支持导出自定义配置项目设计单内容及格式，满足不同业务场景需求。 6、导出团检报告。支持按单位、分组及人员维度导出体检报告，并支持选择不同报告模板，便于单位体检结果的统一管理与归档。 |
|  | 6 | 卡证预约：支持客户使用项目卡预约。 |
|  | 7 | 卡证支付：支持使用储值卡支付。 |
|  | 8 | 预约更改或取消：支持对已预约订单进行改约或取消。 |
|  | 9 | 家属管理： 支持团检客户单位开放家属体检功能，家属可享受员工体检套餐及折扣。 支持散客家属预约功能，建立家属信息，直接帮家属预约、选项。 |
|  | 10 | 检前项目变更：支持对未开始体检并且未收费的项目进行修改，已收费的需退款后，才能再次修改体检项目。 |
|  | 11 | 检中加项：支持线上检中加项与缴费。 |
|  | 12 | 线上支付：支持对接线上支付平台，实现线上缴费。 |
|  | 13 | 检前提醒：支持设置多个检前提醒时间，满足不同用户的提醒习惯。 |
|  | 14 | 档案管理： 登录个人账号后，可查阅个人历年历次的健康档案。 经家属授权同意后，可查阅家属历年历次的健康档案。 |
|  | 15 | 报告中心：支持电子版体检报告查看、下载（PDF版），云胶片对接展示，门诊检查报告集成对接。 报告解读：支持查看线下医生解读报告记录。 支持下载默认报告、敏感报告、脱敏报告，并在下载时进行二次身份验证。 |
|  | 16 | 电子授权书：提供完整的电子授权书在线签署与管理功能。支持用户远程填写并授权他人代领报告，同时为管理方提供授权记录查询与核验能力，兼顾便捷与风控。（需提供现场演示） |
|  | 17 | 健康资讯：支持编辑发布健康知识宣教。 |
| 主任手机端 | 18 | 全员全流程管理：支持查看全部体检人员的档案、状态及体检进度，快速查询全员的体检项目与报告。提供全员状态变更、加急等功能，实现对全员从预约到报告完成的全周期监控管理。（需提供现场演示） |
| 预约后台规则 | 19 | ▲预约量控制规则：支持按照体检科每日总接待人数总量或按照体检科每个科室每天工作总时间设置预约量，这两条规则可单独开启，也可同时开启，可实现科学精准控制体检中心接待量，避免科室忙闲不均，提升客户体验感。 |
|  | 20 | 预约预警：按照体检中心接待量设置预警规则，预约达到预警数值，醒目提醒体检中心管理人员，可根据预警情况提前调配人员、设备等，做到资源合理分配。 |
|  | 21 | ▲瓶颈项目规则设置：支持设置一个或多个瓶颈项目及瓶颈项目组合，并按照瓶颈项目或瓶颈项目组合的接待量或接待总时长进行预约把控及预警提醒，相关负责人可随时查阅瓶颈项目及瓶颈项目组合的预约情况，及时进行人员、设备的调配或控制预约量。 |
|  | 22 | 分时段预约：按照体检中心实际接待能力，进行分时段设置接待人数，降低前台及科室短时间接待大量客户的压力，在总接待量不变的情况下，降低检线日接待的峰值人数。 |
|  | 23 | 体检套餐：可以在线上端（微信公众号、小程序等）选择体检套餐，套餐可在后台进行个性化配置。具备套餐详情介绍、体检项目、适用对象、套餐特点、套餐分类、套餐详情等内容查看，支持多套餐综合比对。 |
|  | 24 | 个检定制选项：通过前期问卷内容或结合客户历史档案对体检客户进行分类，并为客户提供多种个性化定制选项方案，包含系统根据客户问卷内容或结合客户档案智能推项、客户自主选项、1对1咨询院内医师进行选项等方案。 |
|  | 25 | 单位预约：支持为单位设置按日期范围的预留名额，灵活控制预约时间，预约结束后自动释放名额或关闭线上预约，确保名额管理高效、精准。 |
|  | 26 | 线上预约：可根据体检中心总接待量，设置移动端可约人数，进行综合把控。 |
|  | 27 | 现场预约：可根据体检中心设置现场前台预约人数限制。 |
|  | 28 | 分区管理：支持分区域体检（比如男女分区、会员等级分区）。 |
| 预约中心工作人员操作端 | 29 | 团客预约：登录预约中心，通过团客预约入口，进行团客人员的预约，支持订单查询，也可进行批量预约。 |
|  | 30 | 散客预约：支持电话预约、前台预约，进行项目选择后进行预约。 |
|  | 31 | 预约总览：支持以日历或列表方式显示预约整体信息，方便查看设置。 |

2、体检管理系统

| 模块 | 序号 | 功能模块描述 |
| --- | --- | --- |
| 系统设置 | 1 | 打印方案：支持根据体检中心实际业务需求，打印条码、指引单、手环、缴费单等。 |
|  | 2 | ▲报表设计：灵活的报表设计配置，能满足医院的各种情况，实现医院个性化需求数据的统计。 |
|  | 3 | 角色管理：支持在体检权限设置中，对工作人员资料维护、体检权限设置、人员类别权限、折扣权限、菜单权限进行维护。 |
|  | 4 | 菜单管理：模块可配置，适应体检中心不同业务需求。 |
|  | 5 | ▲接口平台：实现与三方接口对接和管理，开放接口源码，由医院自行管理调整。（需提供现场演示） |
|  | 6 | 字典管理：套餐类型，分组类型，体检类型，样本类型等等，都在字典内维护。 |
|  | 7 | 消息管理：支持对接短信平台，实现消息推送，如：预约提醒、驳回提醒、滞留提醒、报告提醒等。 |
| 团单管理 | 8 | 团单管理：支持对团检单位进行全流程管理，包含单位创建、信息完善、必填项控制等，并对创建后的团单进行订单创建和管理、分组创建和管理、分组项目管理、体检人员名单管理、合同资料管理、审批管理、团单资料导入/导出等。 |
|  | 9 | 特殊项目：支持提前在分组中预置特殊项目，满足不同单位不同加项折扣需求。（需提供现场演示） |
|  | 10 | 家属订单：支持一键快捷生成家属订单。 |
| 检前登记 | 11 | 预约查询：支持通过身份证识别及查询姓名、电话、档案号等方式查询客户体检预约信息（含线上预约）。 |
|  | 12 | 个性化前台界面显示：支持前台工作人员根据自己工作习惯与需求，设置不同的界面内容及顺序进行显示。 |
|  | 13 | 前台登记：支持自动读取身份证头像或现场采集头像，打印体检指引单及条码。可满足个人登记，也能满足单位批量导入，预登记，正式登记。 |
|  | 14 | ▲客户标签：支持根据客户情况，为客户标记标签，这些标签客户不可见，且在医生端并不直接显示内容，只显示图标，方便检线环节对客户进行必要的关注。隐藏标签包括但不限于：脾气暴躁、孕妇、VIP、决策人等。 |
|  | 15 | 报告加急：前台工作人员可根据客户要求标记是否着急出具体检报告，后期全流程科室及工作人员都能看到相应标识，并且优先为客户出具报告。 |
|  | 16 | 替检管理：支持团检客户名额转让，在前台页面更换实际体检人员个人信息。 |
|  | 17 | 加项包：设置好加项包后，可以在登记单位人员的时候自动跳出加项包页面，添加。 |
|  | 18 | 快速选项：支持客户一键复制历年体检项目，或一键复制其他客户或同行人的体检项目。 |
|  | 19 | 合并体检：同一个人多个体检订单，比如一个职业病订单、一个健康体检订单，支持检中合并体检，重复项目客人只需体检一次，共用体检结果，分开总检。（需提供现场演示） |
| 财务管理 | 20 | 收费管理：支持多种收、退费方式，支持整体、单项打折；团检可换项目并自动补差价，超出统收金额自动转自费；退项、退费、增项、增费严格又灵活，能跟踪到责任人，杜绝团体结算漏洞，并具有完善的管理方式；团体结算适应性强。 |
|  | 21 | 加项打折：团检客户设置订单时设定现场加项的折扣，前台选项后自动打折。 |
|  | 22 | 修改收费方式：支持开关前台人员修改收费方式权限，前台人员根据客户情况进行收费，如：统结改自费，自费改统结，或免单、挂账等。 |
|  | 23 | 财务报表：支持根据体检中心要求设计统计报表，并支持导出。 |
|  | 24 | 卡证管理： 支持体检常用卡证管理，如会员卡、储值卡、套餐项目卡等； 支持卡证全流程管理，如创建、制作、发放、启用、绑定、核销等。 |
| 科室检查 | 25 | 体检数据参考：支持科室医生查阅客户本次体检其他已检科室结论及附表及个人历次体检结论及附表。 |
|  | 26 | 结构化词条：支持医生汉字0输入，根据系统自带完善的知识库模板，医生只需勾选项目检查描述，即可自动关联科室小结及诊断及建议、科普。 |
|  | 27 | 检中加项：支持科室检查页面加项。 |
|  | 28 | 自动诊断：支持根据医生勾选的检查结果，系统自动判断是否异常，异常结果自动标红并进行A\B类上报，自动生成随访。 |
|  | 29 | 统计查询：支持科室医生查阅当前检查情况，已查、未查，以及当天的工作量。 |
|  | 30 | 检中录音：支持手动\自动开启科室录音功能，方便记录医生与客户交流内容，一方面可以作为医患纠纷的证据存档，另一方面可以考核医生沟通交流是否专业，是否符合服务要求。 |
|  | 31 | 会诊提醒：支持科室之间发现阳性，可以给相关科室发送诊间提醒，以免漏诊或者科室之间结论不符。如在外科检查时医生发现有甲状腺结节，可以给甲状腺超声科发送提醒，超声科给客户检查时能收到外科发来的提醒内容。 |
|  | 32 | 科室结果录入： 非标/辅助检查设备检查结果图片自动导入系统。 实验室检查结果对接Lis系统自动导入。 影像检查结果对接pacs系统自动回传；至体检系统，包含图文报告。 其他科室手动勾选录入检查结果。 |
| 智能总检 | 33 | 总检排班：后台配置相应规则，按照体检中心总检要求自动匹配相应的总检医生。 |
|  | 34 | 一级总检：系统自动校验资料是否完整，校验完毕推送至医生账号。 |
|  | 35 | 二级总检：初审，支持查看和手动调整检查结果，报告打印预览。 |
|  | 36 | 三级总检：终审，支持查看分科结果、分科小结、历年历次体检结果、疾病史、家族史等；支持查看待终检列表、已终检列表。 |
|  | 37 | 差错逐级驳回：支持总检及终检发现差错，逐级驳回，助力科室绩效管理、并指明培训方向。 |
| 报告管理 | 38 | 报告打印：支持根据不同的查询条件，进行个检、团检报告批量或单独打印。 |
|  | 39 | 电子报告：支持导出PDF格式的电子报告。 |
|  | 40 | 团检报告：可根据中心要求或体检单位要求出具单位团检报告。 |
|  | 41 | 报告领取：支持报告领取全流程管理，包括领取的方式、领取人员信息、是否解读等信息的记录，并支持批量领取。 |
|  | 42 | 报告柜功能：支持根据中心实体柜个性化定制电子报告柜，通过信息化记录每份报告的精确存放位置，方便工作人员管理报告和快速拿取。 |
|  | 43 | 报告模板：支持报告模板自定义编辑。 |
|  | 44 | 体检报告扫描交接：实现纸质报告数字化流转，打通体检机构与客户间的信息传递链路，全程电子留痕记录交接人、时间节点等关键信息 ，确保报告交接可追溯、可验证。 |
|  | 45 | 报告解读：支持线下报告解读，查看全科结果、历年报告、总结，以及pdf报告预览，支持医生记录解读日志。 |
|  | 46 | 支持3D人体孪生立体图异常标记，打印至体检报告中。（需提供现场演示） |
| 档案管理 | 47 | 一号制档案管理：支持系统自动生成健康档案号，根据身份证自动关联历次体检，形成完整的健康档案信息。 |
| 质控管理 | 48 | OCR图文识别：通过OCR技术，系统自动识别验证附表信息的正确性和客人信息的一致性，避免张冠李戴现象发生。（需提供现场演示） |
|  | 49 | 信息追溯：支持查询体检者体检轨迹，做到有迹可循，从预约到报告解读完成，所有的环节操作都留有痕迹，生成完成的轨迹报告，可以供主任查询。 |
|  | 50 | 项目质控： 男性（女性）体检客户选项时，系统会自动屏蔽女性（男性）项目。 孕况为已孕或备孕状态时，自动屏蔽不建议检查项目。 支持已选项目互斥提醒，如碳十三、碳十四等。 支持项目包含于被包含提醒，如甲功五项、甲功六项等。 |
|  | 51 | 结果质控：支持通过校验关键字规避男女性诊断结论差错或其他错误结论。 |
|  | 52 | ▲阳性检出率：支持按日、月统计筛选触发阳性情况的客户数据，支持按分组统计查询。 |
|  | 53 | 滞留管理： 支持根据不同体检类型或会员等级设定报告出具时间，出现逾期、滞留及时提醒相关人员。 支持按查询条件导出相关报表。 |
|  | 54 | ▲质控监管平台：按照中华医学会健康管理学会2023质控专家共识最新标准，进行各项指标BI的监管及统计分析。 |
|  | 55 | 操作日志：支持保存操作人员所有环节的操作日志，出现问题可以及时追溯并还原用户的操作过程。 |
|  | 56 | 体检报告抽样质检：通过随机或分层抽样方式，对已出具的体检报告进行复核，检查项目完整性、数据准确性及结论合理性，确保报告质量。1.质量把控：减少漏诊、误诊风险，提升报告可信度。 2.流程优化：通过问题反馈持续改进检测及诊断流程。 3.风险防控：降低医疗纠纷概率，增强机构公信力。 4.成本可控：抽样方式平衡质量与效率，避免全量复核的资源浪费。 |
| 重阳管理 | 57 | 自动随访：受检者有体检项被标记为危急值或者重大阳性，系统将自动创建随访计划数据并分配给随访专员。 |
|  | 58 | 随访任务：医生被分配到了随访任务，点击“随访”按钮，完成随访记录的操作。除了可以查看体检人过往的体检结论和检验结果，还可以在此页面记录随访时间、随访内容等信息。 |
|  | 59 | 随访记录：内置危急值规则，体检检查数据生成时，自动跟进规则生成随访。无需人工筛选数据随访自动生成重要异常随访。 |
|  | 60 | 重要客户随访：重要客户体检完成后自动创建随访计划，方便对重要用户及时随访。此功能可单独配置。 |
|  | 61 | 创建随访任务：支持创建二次随访任务，到期自动提醒工作人员完成随访。 |
|  | 62 | 随访统计：可根据不同的检索条件搜索出不同的表格内容，进行统计及导出相关专业统计报表。 |
| 慢病随访 | 63 | 慢病筛选：根据医院日常管理要求，添加慢病管理病种，设置该慢病确诊需要的诊断名称及确诊项目，后台科学配置相应条件后，系统自动筛选。 |
|  | 64 | 慢病随访：受检者被系统自动筛选为慢病人员后，随访专员可在系统中查询到所有相关人员，可通过配置或人工随访方式进行慢病的随访。 |
|  | 65 | 随访记录：配置随访话术模板或相应话术等，选择短信或微信方式，系统可到期自动下发随访内容，如需二次随访，可设置相应内容或规则，到期会自动生成随访。 |
|  | 66 | 随访统计：根据不同检索条件可查询不同维度的数据统计及分析，支持随访相关专业统计报表。 |
| 科研管理 | 67 | 科研课题：创建科研课题，选择调研项目，输出知情同意书。 |
|  | 68 | 科研问卷：创建有针对性的科研问卷配合调研。 |
|  | 69 | 科研结果输出：针对科研调查结果输出专项报表。 |
| 短信管理 | 70 | 短信内容：生日、节日提醒等自动发送给用户。无需手动操作，系统自动发送。 |
|  | 71 | 发送短信：可批量发送业务类短信，比如报告完成，高血压类病人等短信消息。 |
|  | 72 | 短信通道：系统支持阿里云等云平台短信发送，也支持医院短信平台发送短信。 |
| 运营数据统计分析 | 73 | 统计分析：年度体检量、体检客户年龄分布、科室年度收入、月度收入、同比环比情况、团检个检人数及占比等。 体检工作量、工作人员工作量及其他统计分析报表等。 |

3、智能导检系统

| 模块 | 序号 | 功能模块描述 |
| --- | --- | --- |
| 智能导检 | 1 | 角色管理：一个用户多个角色，不同角色不同权限；权限控制可控制菜单显示、导诊台队列显示及操作权限。 |
|  | 2 | 客户管理： 支持根据不同体检类型在排队显示屏分类显示，如入伍体检、入职体检、健康证体检等。 支持排队列表显示客户状态图标及文字，如正常、迟到、锁定、未签到、就餐状态等。 支持排队列表显示客户性别图标等。 支持对客户进行标签管理，如糖尿病、行动不便、VIP等。 |
|  | 3 | 智能算法：全程智能科学分配，也可人工干预，进行局部的调整，全程可管可控。 |
|  | 4 | 预警提示：区域、诊室、瓶颈项目饱和度超过阈值时管理者会收到预警信息，从而方便管理者调整人员应对现场状况。 |
|  | 5 | ▲虚拟占位，无痕插队：支持设置插队规则，实现虚拟占位，无痕插队，如每个科室排队列表第二名或第三名用虚拟名称排队，遇到VIP、残疾人、老年人等特殊群体，可直接无痕插队进行优先检查。 |
|  | 6 | 项目依赖：支持设定项目检查前置顺序，如完成A项目才能检查B项目，系统自动优先排入A项目。 |
|  | 7 | 主诉录入：支持客户体检时进行主诉信息录入，方便科室参考。 |
|  | 8 | ▲知情告知：支持对特殊检查科室的知情告知提醒，规避医疗风险。（需提供现场演示） |
|  | 9 | 项目放弃：支持客户对不检查项目的放弃处理，减少不必要的走动。 |
|  | 10 | 单科调整：瓶颈项目独立队列，并可设置检查上限。 |
|  | 11 | 按需定制：支持根据体检中心的现场情况提供导检流程的个性化解决方案。 |
|  | 12 | 支持多队列：按照体检中心需求可设置单条或多条队列，缩短客户在检时间。 |
|  | 13 | 多途径通知：支持通过诊间屏、综合屏、医生呼叫器、护士导检台、自助机、小程序等多终端信息指引，为体检用户推送体检科室。 |
|  | 14 | 过号处理：支持过号自动退位，退位数量可自定义，重复过号退位可以叠加，叠加数量可自定义。 |
|  | 15 | 独立配置：支持医生可检项目的设置，比如医生没心脏彩超的检查资质或没有配备探头，可不予排队。 |
|  | 16 | 复检功能：支持科室检查需要复检的功能，比如女性盆腔超声需要膀胱充盈，等憋尿好了后再进入科室。 |
|  | 17 | 提醒功能：支持体检后自定义延时提醒，比如呼气试验吃药后20分钟发送吹气提醒；支持进入科室，发送检查科室的温馨提醒；支持抵达指定位置后的即将检查的提醒信息；支持进入指定区域后的信息提示。 |
|  | 18 | 导检规则：可实现设定优先排队规则，如空腹项目优先（腹彩、抽血、C13、C14、肠胃超声等）； 支持设定项目依赖规则，如导检系统识别到客户已测量身高体重后，再排骨密度、动脉硬化等； 分区导检，如：男女区、VIP区； 可设置优先排入等候时间最短的科室还是距离现在位置最近的科室； 支持保障瓶颈项目（超声、核磁）先到先排，实现排队公平合理。 |
|  | 19 | 导检查询：实现导检、科室、管理人员实时查看、调阅、调整排队顺序等功能。 |
|  | 20 | 支持两个或两个以上人员绑定排队，并设定主从关系，在系统中进行特殊标记并在呼叫器与显示屏有明确标识。（需提供现场演示） |
|  | 21 | 餐厅管理：支持对用户就餐状态提醒功能；支持扫码变更就餐状态功能；支持对就餐情况进行统计功能，包含已就餐、未就餐、可就餐等。 |
|  | 22 | 客户评价：嵌入客户评价模块，让客户参与到体检中心的管理当中，收集客户匿名评价、实时建议、管理者可跟踪处理、做为绩效评估依据。 |
|  | 23 | 后台管理：支持对系统客户类型进行统一管理功能，包含客户类型名称、显示端图标、状态等信息；支持对客户类型判定条件进行个性化设定功能； 支持对科室信息进行维护功能，包含科室封面、科室介绍视频、科室简介等；支持对科室进行批量新增、连续新增、导入、导出以及通过数据对接方式实时同步体检科室信息，实现多渠道数据同步功能。 |
|  | 24 | 压力监测系统：支持对诊室预警规则自定义设置功能，支持预警值自动计算与设置阈值计算，支持按比例计算与自定义时长计算；支持对不同时间各科室压力情况进行监测，支持对某一段时间科室压力变化情况进行动态分析，可查询历史压力情况；支持对科室不同时间应检人数、已检人数、未检人数进行查询分析。 |
|  | 25 | 人员轨迹管理：支持对客户各科室检查明细进行统计分析，包括各科室检查时长、开始检查时间、结束检查时间、检查医生等；支持对客户检查轨迹按楼层、按科室进行轨迹路线显示；支持对客户各科室检查时长评估功能，根据检查时长进行不同等级标记，分为拥挤、严重、适中、正常等，提供队列优化决策基础。 |

4、职业健康体检系统

| 模块 | 序号 | 功能模块描述 |
| --- | --- | --- |
| 职业健康体检系统 | 1 | 国家标准：参照中华人民共和国《GBZ188-2014职业健康监护技术规范》、《中华人民共和国职业病防治法》，遵循职业病体检流程设计研发。 |
|  | 2 | 订单设置：在设置订单时，勾选职业病检查，自动弹出企业信息必填项。 |
|  | 3 | 套餐设置： 1、根据不同工种选择岗位类型及接害因素，自动关联相应的必检项目，如果勾选多个接害因素，必检项目自动去重。 2、项目可进行折扣设置。 3、根据系统中的名单模板导入体检职工信息，根据工种、岗位类型、接害因素自动匹配到相应的组别中。 |
|  | 4 | ▲问卷管理：支持职工在手机端填写职业健康问卷的基本信息，自动同步到体检系统，各科室及总检老师均可调阅。 |
|  | 5 | 前台登记： 1、采集客户个人信息及人脸信息。 2、打印专业的职业病体检单。 |
|  | 6 | 科室检查： 1、通过人脸识别进行登记，百分之百防止替检、混检。 2、医生可查看职工历年本科室阳性结果，及历次体检结果。 3、医生勾选相应的项目描述，系统自动生成对应的职业小结。 |
|  | 7 | 职业总检：总检医生可以看到职工本次体检职业问诊问卷，及所有的历年报告、体检信息等，并根据本次职业问诊问卷、各科室小结、阳性结果，自动生成职业总检建议，总检建议可以手动进行修改。总检医生可以根据相应结果下相应的职业体检结论。 |
|  | 8 | 职业报告： 1、总检后的检查数据自动生成符合国家标准的职业体检报告书，并可导出PDF电子版报告书。 2、支持生成符合国家及当地标准的团队职业汇总报告。 |
|  | 9 | 职业统计：支持根据体检中心提出的统计模板生成相应的统计报表。 |
|  | 10 | 设备对接：支持与职业健康体检所需各类仪器设备对接，如:肺功能、纯音听力等；提高检查效率，缩短出具报告的时间。 |
|  | 11 | ▲一键网报：支持对接省平台，或国家平台，实现职业健康体检结果数据的上报功能。 |

5、硬件设备参数

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.5寸导诊一体机 | 1、液晶尺寸：≥21.5寸 2、工控主板：≥RK 352 3、CPU：≥四核32位Cortex-A53频率高达 1.0Ghz 4、内存：≥ 2G 硬盘：≥32G 5、网卡：集成百兆以太网控制器 6、显示区域：≥476.064（H）×267.786(V) 7、显示分辨率：≥1920（垂直）×1080（水平） 8、屏幕比例：≥16:9 面板亮度：≥280 cd/m2 9、可视角度：全视角 显示色彩：≥16.7M 10、对比度：≥1000:1 喇叭功率：2 x8Ω 3W； 11、颜色：黑色/白色 12、操作系统：≥Android 7.0系统及以上 13、后台发布系统功能支持支持设置节目列表，可对节目进行删除、预览、发布和编辑、支持同步设置节目名称、节目内容、节目时长、播放类型、播放时间、支持定时开关机。 14、▲外壳要求：考虑医用环境中设备应具备盐雾、防尘、防水、钢球实验具有第三方检测中心出具的检测报告，检测报告须包括：盐雾试验、防尘试验、防水试验、钢球试验（需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证公司出具的检验或检测报告） 15、▲为了保证项目的交付质量，要求投标人或投标投标的导诊系统制造商具有良好的信誉，投标人或投标的导诊系统制造商须符合GB/T31950标准（提供证书复印件） | 13 |
| 2 | 22寸落地查询机 | 1、液晶尺寸：≥22寸 2、工控主板：≥intel I5 3、CPU：≥双核 2.4Ghz 4、内存：≥8G、硬盘：≥128G 5、显示区域：≥476.064（H）×267.786(V) 6、显示分辨率：≥1920（垂直）×1080（水平） 7、屏幕比例：16:9、面板亮度：250 cd/m2 8、可视角度：全视角、显示色彩：16.7M 、对比度：1000:1 9、触摸屏：投射式电容多点触摸屏，分辩率：≥4096*4096 10、喇叭功率：2 x8Ω5W 11、颜色：白（可按要求定制） 12、支持：一维二维扫描读取 13、操作系统：Windows 7/10系统及以上 14、▲为了确保投标的医疗信息系统终端设备中的铅、汞、镉、六价铬、多溴 联苯和多溴二苯醚等有害物质含量不超标，从而保护环境和人类健康， 要求投标产品需要通过GB/T24001（提供证书复印件） | 1 |
| 3 | 32寸体检自助机 | 液晶尺寸：≥32寸 液晶液晶屏 （A+级） 显示区域：697.68(横)×392.26(竖) mm 显示分辨率：≥1920*（垂直）×1080水平） 屏幕比例：16:9 面板亮度：≥300 cd/m2 可视角度：全视角 显示色彩：≥16.7M 对比度：≥3000:1 触摸参数:触摸嵌入方式：一体式G+G电容 CPU：≥双核3.4GHZ 芯片组：INTEL H81 芯片 集成显卡：Intel HD Graphics 4400 内存：≥DDR3 8G 硬盘：≥M-SATA SSD128 GB 模块：身份证阅读器、二维扫描模块、激光打印机、凭条打印机、热敏标签打印机、双目摄像头 | 1 |

★注：院内相关业务系统对接，系统接口包含：HIS、LIS、PACS、心电系统等系统接口。（采购人协调相关信息系统厂家按照供应商及采购人业务要求提供接口，并组织协调供应商与相关信息系统对接，涉及接口费用由采购人承担。）

三、报价方式

本项目投标报价为固定总价，投标报价应包括采购文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、运输费、基础费、安装调试、检测费、培训、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

四、交货及安装要求

1.交货日期：自合同签订后90天内完成系统部署并交付。如在规定的时间内由于中标人的原因不能交付的，中标人应承担由此给采购人造成的损失。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.投标人应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

5.在项目实施过程中，向采购人提供齐全的电子版和书面的操作说明等文档。

五、验收标准

1.投标人应提供项目相关软件、设备的有效验收文件，经采购人认可后，作为验收标准。采购人对项目验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现软件、设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须修改相应内容，以满足采购人需求。

2.自合同签订后，2个月内完成系统的初试，试运行正常一个月后，组织项目终验。

3.验收费用由供应商负责，如项目验收采购人需请第三方监理公司，则第三方监理公司的费用由采购人自身承担。

4.若因供应商原因，逾期未能通过验收时，采购人有权终止合同。。

六、维保期及售后服务

（一）维保期

整体系统验收合格后免费维保2年。

（二）售后服务

1.投标人所承诺的服务内容应包括：供应商的服务响应及维修等承诺，详细说明服务能力、服务时间、人员配备、系统故障响应、诊断、应急处理、维修和相应的设备更换计划等；供应商的技术支持和相应软件的升级承诺等。

2.在系统的服务期内，投标人应确保系统的正常使用。在接到采购人服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

3.7×24小时的免费上门保修服务半小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障。

4.热线电话服务提供技术咨询、故障诊断、故障排除、以及现场支持等具体的技术支持工作，并对客户投诉做出相应处理。

5.定期巡检及调优系统，复杂的运行环境等种种原因会造成系统性能的逐渐下降。通过定期的技术检查，可及时排除故障隐患，以免问题发生后影响业务运作，还能及时调优系统性能，使系统始终处于高效率运行状态。

6.系统免费维护期期满后，如果采购人继续聘请供应商对本项目所规定的系统进行维护，每年维护费不超过成交总金额的10%。

（三）培训

投标人应制定详细的培训计划，对使用人员进行操作及相关技术培训。中标人负责采购人的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使采购人达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软件产品能够正常、安全的运行。

七、付款方式

合同签订后15日内采购人向中标人支付合同总额的30%的预付款；系统验收后十五个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的70%货款。

# 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                         合同编号：

投标人（以下称乙方）:                         签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供智慧体检系统，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

1、建设清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检前预约系统（含小程序） | 项 | 1 |
| 2 | 体检管理系统 | 项 | 1 |
| 3 | 智能导检系统 | 项 | 1 |
| 4 | 职业健康体检系统 | 项 | 1 |
| 5 | 硬件设备 | 项 | 1 |

2、技术要求（见附件）

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。

第三条 合同履行期限

1、建设期限：自合同签订后     天内完成系统的实施、培训和验收并交付使用。如在规定的时间内由于乙方的原因不能交付的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

2、免费维保期：整体系统验收合格后免费维保      年。

3、售后服务内容：

1）乙方所承诺的服务内容应包括：供应商的服务响应及维修等承诺，详细说明服务能力、服务时间、人员配备、系统故障响应、诊断、应急处理、维修和相应的设备更换计划等；乙方的技术支持和相应软件的升级承诺等。

2）在系统的服务期内，乙方应确保系统的正常使用。在接到甲方服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

3）7×24小时的免费上门保修服务半小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障。

4）热线电话服务提供技术咨询、故障诊断、故障排除、以及现场支持等具体的技术支持工作，并对客户投诉做出相应处理。

5）定期巡检及调优系统，复杂的运行环境等种种原因会造成系统性能的逐渐下降。通过定期的技术检查，可及时排除故障隐患，以免问题发生后影响业务运作，还能及时调优系统性能，使系统始终处于高效率运行状态。

（6）系统免费维护期期满后，如果甲方继续聘请供应商对本项目所规定的系统进行维护，每年维护费不超过成交总金额的10%。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：   ）           （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定总价

4.付款方式：合同签订后15日内甲方向乙方支付合同总额的30%的预付款；系统到货完成安装调试、投入运行、并经验收合格后，甲方向乙方支付合同总额的70%货款。

第六条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

3.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

4.乙方投标属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

5.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第七条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

## 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市城投建设工程招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1 其他特定资格要求

## 二、商务技术文件格式

### 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

### 3  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)（身份证号码：________________）系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）（身份证号码：___________）（联系电话：___________）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合同以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

投标人公章：

法定代表人、签章或印鉴：                     联系电话：

日期：

附：委托代理人（被授权人）有效期内的身份证正反面。

投标人近三个月内任意一个月（自开标之日往前推）为其缴纳社保的记录

备注：

1.法定代表人参加投标时，不需要提供本授权委托书，需投标本人身份证。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

### 4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 6  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 8  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 9  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

### 10  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

详见评标标准

### 11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 13  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

本招标文件的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有。

（全文完）