招　标　文　件

项目名称：张家港市港口学校食堂设备设施项目

标书编号：JSZC-320582-ZZFW-G2026-0001

项目属性：货物类

苏州至正招投标咨询服务有限公司

2026年1月29日

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章  合同条款及格式	16

第四章  项目需求	20

第五章  评标方法与评标标准	45

第六章  投标文件格式	49

# 第一章  投标邀请

张家港市港口学校食堂设备设施的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026年02月14日9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-ZZFW-G2026-0001

项目名称：张家港市港口学校食堂设备设施项目

预算金额：115万元

最高限价（如有）：115万元

采购需求：拟采购张家港市港口学校食堂设备设施一批，详见第四章项目需求。

合同履行期限：在合同生效后90日内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。

本项目不接受联合体投标。

本项目不允许进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.授权委托书；

7.关于资格证明文件的书面承诺；

8.不得存在的情形相关证明材料；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

1.本项目专门面向中小企业采购

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人或所投产品的生产企业应具有有效期内的全国工业产品生产许可证（工业和商用电热食品加工设备）；投标人或所投产品的生产企业应具有有效期内的消毒产品生产企业卫生许可证。

三、获取招标文件

时间：2026年01月12日至2026年01月19日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址 http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年02月14日9:30（北京时间）

2.开标地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699 。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：0519-86722802、18261002950。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：张家港市凤凰镇人民政府

地址：张家港市凤凰镇金谷路9号

联系人：陈琪

联系电话：051258480803

2.采购代理机构信息

名称：苏州至正招投标咨询服务有限公司

地址：张家港市杨舍镇暨阳中路93号三楼

联系人：虞舒文

联系电话：18151785217

3.项目联系方式

项目联系人：虞舒文

电话：18151785217

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

#### 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

#### 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

#### 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州至正招投标咨询服务有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付;

4.2.2代理费用收取方式：银行转账

4.2.3代理费用收取标准：按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元内1.5%、100～500万元内1.1%、500～1000万元内0.8%、1000～5000万元内0.5%，差额定率累进法计算并支付服务费，也即16650元。该费用由中标供应商在签订合同前向采购代理机构一次性付清。

#### 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

## 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州至正招投标咨询服务有限公司联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前，苏州至正招投标咨询服务有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2苏州至正招投标咨询服务有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

#### 三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与苏州至正招投标咨询服务有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术方案及实施方案、投标人情况介绍等部分。

9.2特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

#### 10、投标函和开标一览表

10.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

#### 11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

#### 12、投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表。每项货物和服务等只允许有一个报价。

12.2标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用

12.5本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1对招标文件中的技术参数与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

#### 14、技术方案及实施方案

14.1投标文件中应体现技术方案、服务承诺及各项计划。

#### 15、投标人情况介绍

15.1投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

#### 16、投标保证金

16.1本次招标不收取投标保证金。

#### 17、投标有效期

17.1投标有效期为苏州至正招投标咨询服务有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，苏州至正招投标咨询服务有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州至正招投标咨询服务有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件的签署

18.1本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

## 四、投标文件的制作、上传、递交

#### 19、投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 20、投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

#### 21、投标文件的递交

21.1苏州至正招投标咨询服务有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

22.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

## 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1苏州至正招投标咨询服务有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

23.2开标由苏州至正招投标咨询服务有限公司在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.3开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

#### 24、评标委员会

24.1开标后，苏州至正招投标咨询服务有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向苏州至正招投标咨询服务有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

26.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1关于信用查询：

27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

27.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.6 异常低价投标审查

27.6.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》苏财购（2025）62号规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评委会认定的投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.6.2启动异常低价投标（响应）审查后，评委会应当通过苏采云系统要求相关投标人在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评委会结合该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10 不同投标人的电子投标文件由同一台电脑制作的；

28.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

28.2 废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

## 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

29.2中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

29.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向评审专家、采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）其他不符合法律、法规规定的。

#### 30、质疑

30.1质疑形式

30.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向苏州至正招投标咨询服务有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

30.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函苏州至正招投标咨询服务有限公司有权不予受理。

30.1.3质疑函应当包括下列内容：

30.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.1.3.2质疑项目的名称、编号；

30.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.1.3.4事实依据；

30.1.3.5必要的法律依据；

30.1.3.6提出质疑的日期。

30.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

30.1.5质疑的送达方式

30.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，苏州至正招投标咨询服务有限公司有权不予受理。

30.2特别提示

30.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或苏州至正招投标咨询服务有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30.3其他

30.3.1采购人或苏州至正招投标咨询服务有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

#### 31、中标通知书

31.l在中标结果确定后2个工作日内，苏州至正招投标咨询服务有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

#### 32、签订合同

32.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

32.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

#### 33、履约保证金

33.1合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款2％。

#### 34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 35、监督和公证

35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

# 第三章  合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州至正招投标咨询服务有限公司   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 投标货物名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                     元（            元）人民币。

总价包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用。

三、技术资料

3.1乙方应按甲方规定的时间提供使用货物有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 乙方如有转包和分包行为，甲方有权给予解除合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1结付程序：

。

9.2结付期限：

。

9.3乙方收款账户：

9.4甲方合同款支付方式：                     （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2乙方须和场地的器材供应商紧密配合，根据器材安装、塑胶铺设的要求综合考虑，确保项目保质保量完成。

11.3各个点位的塑胶铺设，须经甲方确认后方可实施。若因乙方未经确认提前铺设造成问题的，由乙方承担一切损失。

11.4乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.5响应时间：             。

11.6 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.7上述的货物免费质保期为：            。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在     个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达，甲方接收后视为完成交付。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方逾期支付货款的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

18.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、苏州至正招投标咨询服务有限公司各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

张家港市政府采购管理中心（备案章）

第四章 项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图例 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢工作台1 | 6 | 张 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 不锈钢工作台2 | 5 | 张 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 不锈钢工作台3 | 3 | 张 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 双移门工作台 | 3 | 张 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 5 | 不锈钢水池 | 2 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 6 | 单眼水池1 | 6 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 7 | 单眼水池2 | 4 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 8 | 单眼水池3 | 12 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 9 | 单眼水池4 | 3 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 10 | 单眼水池5 | 6 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 11 | 单眼水池6 | 11 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 12 | 单眼水池7 | 1 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 13 | 双温水龙头 | 60 | 只 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 14 | 单眼洗手池 | 4 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 15 | 感应水龙头 | 5 | 只 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 16 | 烘手器 | 5 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 17 | 自动杀菌净手器 | 5 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 18 | 六门更衣柜 | 5 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 19 | 不锈钢地架 | 18 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 20 | 四层货架 | 5 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 21 | 灭蝇灯 | 5 | 只 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 22 | 风幕机 | 8 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 23 | 拖把池连挂架 | 2 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 24 | 洗地龙头 | 6 | 只 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 25 | 多功能切菜机 | 1 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 26 | 双门砧板刀具消毒柜 | 2 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 27 | 绞切两用机 | 1 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 28 | 单眼水池杀鱼台 | 1 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 29 | 紫外线杀毒灯 | 13 | 只 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 30 | 双门热风循环消毒柜 | 6 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 31 | 不锈钢封墙板 | 1 | 套 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 32 | 电磁单眼炒灶 | 1 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 33 | 电磁双眼大锅灶 | 1 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 34 | 淘米机 | 1 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 35 | 饼盘车 | 2 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 36 | 油烟净化一体机1 | 16.1 | 平方 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 37 | 油烟净化一体机2 | 9.49 | 平方 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 38 | 不锈钢顶风管 | 26 | 平方 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 39 | 不锈钢连接管1 | 86 | 平方 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 40 | 不锈钢连接管2 | 116 | 平方 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 41 | 不锈钢弯头 | 5 | 只 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 42 | 不锈钢法兰 | 45 | 对 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 43 | 商用电蒸饭箱 | 3 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 44 | 开水器 | 2 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 45 | 双层送餐车 | 12 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 46 | 灭火系统 | 1 | 套 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 47 | 五格保温台 | 1 | 台 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 48 | 文化布置 | 1 | 项 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 49 | 餐桌（学生1） | 202 | 张 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 50 | 餐桌（学生2） | 125 | 张 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 51 | 方凳 | 1308 | 张 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 52 | 餐桌（教师） | 25 | 张 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 53 | 一体成型可叠椅 | 25 | 组（4张为一组） |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 54 | 不锈钢汤碗 | 1300 | 只 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 55 | 不锈钢盆 | 35 | 个 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 56 | 移动保温餐车 | 3 | 辆 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 57 | 不锈钢勺子 | 1300 | 把 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 58 | 不锈钢漏盆 | 8 | 只 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 59 | 塑料筐 | 30 | 只 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 60 | 挡鼠板1 | 2 | 块 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 61 | 挡鼠板2 | 1 | 块 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 62 | 挡鼠板3 | 3 | 块 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 63 | 挡鼠板4 | 1 | 块 |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 四层货架 |
| 2 | 商用电蒸饭箱 |
| 3 | 一体成型可叠椅 |

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | ★双温水龙头 |
| 2 | ★感应龙头 |
| 3 | 开水器 |

注：以★标注的为政府强制采购产品

环境标志产品政府采购品目清单:

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 餐桌（学生） |
| 2 | 方凳 |
| 3 | 餐桌（教师） |
| 4 | 一体成型可叠椅 |

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 三、技术要求

1 采购清单及要求

| 序 号 | 产品 | 规格 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢工作台1 | 1800*700*800mm | 6 | 张 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 下衬15mm细木工板； 层板：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.0mm； 衬筋：采用SUS304不锈钢方管38*25*0.8mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.0mm； 台脚：采用不锈钢可调子弹脚； |
| 2 | 不锈钢工作台2 | 1800*800*800mm | 5 | 张 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 下衬15mm细木工板； 层板：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.0mm； 衬筋：采用SUS304不锈钢方管38*25*0.8mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.0mm； 台脚：采用不锈钢可调子弹脚； |
| 3 | 不锈钢工作台3 | 1500*700*800mm | 3 | 张 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 下衬15mm细木工板； 层板：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.0mm； 衬筋：采用SUS304不锈钢方管38*25*0.8mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.0mm； 台脚：采用不锈钢可调子弹脚； |
| 4 | 双移门工作台 | 1800*800*800mm | 3 | 张 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 层板：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.0mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.0mm； 柜门：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.0mm； 衬筋：采用SUS304不锈钢板方管38*25*0.8mm； 门胆：采用不锈钢板厚度不低于0.8mm； 背板：采用不锈钢板厚度不低于0.8mm； 底边：暗沟式定位滑槽；上滑道、静音吊轮； 台脚：采用不锈钢可调子弹脚； |
| 5 | 不锈钢水池 | 700*700*800+150mm | 2 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 衬筋：采用SUS304不锈钢方管38*25*0.8mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*0.8mm； 台脚：采用不锈钢可调子弹脚； 水池标配不锈钢落水； |
| 6 | 单眼水池1 | 1000*750*800+150mm | 6 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 衬筋：采用SUS304不锈钢方管38*25*0.8mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*0.8mm； 台脚：采用不锈钢可调子弹脚； 水池标配不锈钢落水； |
| 7 | 单眼水池2 | 450*450*800mm | 4 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 衬筋：采用SUS304不锈钢方管38*25*0.8mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*0.9mm； 台脚：采用不锈钢可调子弹脚； 水池标配不锈钢落水； |
| 8 | 单眼水池3 | 1200*800*800mm | 12 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 衬筋：采用SUS304不锈钢方管38*25*0.8mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*0.10mm； 台脚：采用不锈钢可调子弹脚； 水池标配不锈钢落水； |
| 9 | 单眼水池4 | 800*1100*800+153mm | 3 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 衬筋：采用SUS304不锈钢方管38*25*0.8mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*0.11mm； 台脚：采用不锈钢可调子弹脚； 水池标配不锈钢落水； |
| 10 | 单眼水池5 | 1000*750*800+154mm | 6 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 衬筋：采用SUS304不锈钢方管38*25*0.8mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*0.12mm； 台脚：采用不锈钢可调子弹脚； 水池标配不锈钢落水； |
| 11 | 单眼水池6 | 1000*750*800+155mm | 11 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 衬筋：采用SUS304不锈钢方管38*25*0.8mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*0.13mm； 台脚：采用不锈钢可调子弹脚； 水池标配不锈钢落水； |
| 12 | 单眼水池7 | 600*800*800 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 衬筋：采用SUS304不锈钢方管38*25*0.8mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.0mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*0.8mm； 台脚：采用不锈钢可调子弹脚； 水池标配不锈钢防臭落水； |
| 13 | 双温水龙头 | 双温 | 60 | 只 | 镀铬镍黄铜本体，铅含量低于0.1% |
| 14 | 单眼洗手池 | 挂墙式 | 4 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 衬筋：采用SUS304不锈钢方管38*25*0.8mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*0.8mm； 台脚：采用不锈钢可调子弹脚； 水池标配不锈钢落水； |
| 15 | 感应水龙头 | 感应式 | 5 | 只 | 镀铬镍黄铜本体，铅含量低于0.1% |
| 16 | 烘手器 | 挂墙式 | 5 | 台 | 电压：220V 功率：1250W 风速：>80m/s 吹干时间：约8-12秒 |
| 17 | 自动杀菌净手器 | 挂墙式 | 5 | 台 | 电压：220V 功率：20W 产品容量：2200ml 感应距离：8-12cm 出液方式：自动感应式 |
| 18 | 六门更衣柜 | 900*420*1800mm | 5 | 台 | 材料：采用3042B不锈钢制作,厚度不低于1.2mm； 分上层下层，每层三扇门；每扇门上附锁。 |
| 19 | 不锈钢地架 | 1000*500*200mm | 18 | 台 | 框架：采用SUS304不锈钢方管38*25*0.8mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.0mm； 柱脚：采用不锈钢可调子弹脚； |
| 20 | 四层货架 | 1200*500*1550mm | 5 | 台 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.0mm； 衬筋：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.5mm； 柱脚：采用不锈钢可调子弹脚；平板式机制折弯成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； |
| 21 | 灭蝇灯 | 30W | 5 | 只 | 220-240V 40W 额定电压：220-240V；光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金；带不锈钢支架。 |
| 22 | 风幕机 | L=1500 | 8 | 台 | 金属外壳，高效隔离 |
| 23 | 拖把池连挂架 | 2000*600*1705mm | 2 | 台 | 框架：采用SUS304不锈钢方管25*25*1.2mm； 盛水盆：采用SUS304不锈钢厚度不低于1.2mm制作； |
| 24 | 洗地龙头 | 10.7米 | 6 | 只 | 1、B-0107喷阀配耐热把手； 2、不锈钢封闭式卷盘 3、30’（9m）蓝色重工软管，3/8”I.D 4、备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回錈软管； 5、3/8”NPT内螺牙接头： 6、可调节（臂位）软管止动位置；7、多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上 |
| 25 | 多功能切菜机 | 1200*650*1300mm | 1 | 台 | 适用范围： 电源电压:380V/50Hz 机功率:1.1KW/0.75kw 绞肉产量:300KG/H（绞肉） 料口直径：55mm（绞肉） 孔板尺寸：6mm/8mm（绞肉） 切片产量:500KG/H（切肉） 切割厚度:3/4.5/6/8/10（切肉） 上入料口:130*110MM（切肉） 下出料口:165*165MM（切肉） 机身钢板厚度:3MM(加厚不锈钢) 机器净重:90KG 机器尺寸:515*480*1050MM 产品特点： 1：采用减噪音的高强度尼龙齿轮 2：机身钢板材质厚度:304不锈钢3mm(加厚不锈钢喷砂工艺): 3：刀组为悬臂式设计，可快速拆卸，清洗，更换。 4：设有紧急开关和安全开关，有效保护使用者安全。 5：底部设有万向轮 方便移动 6:切肉刀片采用德国进口SUS420不锈钢刀片，特殊淬火工艺，锋利耐用。 7：切割速度快，不损伤食物纤维组织，切面光滑新鲜。 8：机身水洗无卫生死角。 9：配置安装保护装置，开门即停； 10：入料口设置安全防护罩，保证操作人员安全。 |
| 26 | 双门砧板刀具消毒柜 | 1200*550*1300mm | 2 | 台 | 电压：220V 功率：0.75KW； 柜身：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.0mm； 门板：采用6.0mm深色亚克力板； 紫外线消毒技术、清洁卫生、60分钟定时器；可放置10~13把刀具； |
| 27 | 绞切两用机 | 510*410*800mm | 1 | 台 | 基本参数： 电源电压:380V/50Hz 机功率:1.1KW/0.75kw 绞肉产量:300KG/H（绞肉 料口直径：55mm（绞肉） 孔板尺寸：6mm/8mm（绞肉） 切片产量:500KG/H（切肉） 切割厚度:3/4.5/6/8/10（切肉） 上入料口:130*110MM （切肉） 下出料口:165*165MM（切肉） 机身钢板厚度:3MM(加厚不锈钢) 机器净重:90KG |
| 28 | 单眼水池杀鱼台 | 1200*700*800mm | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 衬筋：采用SUS304不锈钢方管38*25*0.8mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.0mm； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*0.8mm； 台脚：采用不锈钢可调子弹脚； 水池标配不锈钢防臭落水； |
| 29 | 紫外线杀毒灯 | 36W | 13 | 只 | 220v/0.036kw 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短；电压/功率：220v/0.036kw |
| 30 | 双门热风循环消毒柜 | 1310*680*1900mm | 6 | 台 | 柜身：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.0mm； 柜门：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.0mm，整体聚氨酯发泡； 内胆：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.0mm； 背板：采用不锈钢板厚度不低于0.8mm； 胶条：嵌入式硅胶条； 电压：220V 功率：4.2kw 频率：50HZ； 篮筐：采用SUS304不锈钢钢丝φ不低于5mm； 篮筐尺寸：400*500*200，配8个； 控温范围：50-150度； 消毒湿度：130度采用自动控温、操作方便；热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌； |
| 31 | 不锈钢封墙板 | 11500*2000mm | 1 | 套 | 材料采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.0mm； |
| 32 | 电磁单眼炒灶 | 1000*1100*800mm | 1 | 台 | 额定功率(kw)：15 额定电压(v)：380V三相五线 台面：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.5mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度不低于0.8mm； 衬筋：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.0mm； 炉架：采用镀锌型钢； 脚通：采用SUS304不锈钢圆管φ50*0.8mm； 炉脚：采用不锈钢可调子弹脚； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀； |
| 33 | 电磁双眼大锅灶 | 2200*1100*800mm | 1 | 台 | 额定功率(kw)：25+25 额定电压(v)：380V三相五线 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度不低于0.8mm； 衬筋：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.0mm； 炉架：采用镀锌型钢； 脚通：采用SUS304不锈钢圆管φ50*0.8mm； 炉脚：采用不锈钢可调子弹脚； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀； |
| 34 | 淘米机 | 100kg | 1 | 台 | 产量：100KG； 机身：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 脚通：采用SUS304不锈钢圆管φ38*1.2mm； 柱脚：采用不锈钢可调子弹脚； |
| 35 | 饼盘车 | 520*720*1700mm | 2 | 台 | 框架：采用SUS304不锈钢方管30*30*1.0mm； 条挡：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 氩焊处满焊； 台脚：2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮； |
| 36 | 油烟净化一体机1 | 11500*1400*700mm | 16.1 | 平方 | 机械湿式复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体机 1、产品原理：采用最科学设计原理即“液沫洗涤法”，根据“传质双膜理论”，对油烟气体进行碰撞、吸收、冷凝、过滤、洗涤等工艺处理. 2、材质：采用304不锈钢双面油墨拉丝，国标1.5mm材质。 3、规格：L*1300*（800+500）mm 4、液晶屏幕控制：人性化界面，美观大方，可实时显示设备工作情况。 5、设备自带智能管理：设备实时进行多级化参数操作设置。 6、手/自切换：手动、自可根据实际情况自由切换。 |
| 37 | 油烟净化一体机2 | 7300*1300*700 | 9.49 | 平方 | 机械湿式复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体机 1、产品原理：采用最科学设计原理即“液沫洗涤法”，根据“传质双膜理论”，对油烟气体进行碰撞、吸收、冷凝、过滤、洗涤等工艺处理. 2、材质：采用304不锈钢双面油墨拉丝，国标1.5mm材质。 3、规格：L*1300*（800+500）mm 4、液晶屏幕控制：人性化界面，美观大方，可实时显示设备工作情况。 5、设备自带智能管理：设备实时进行多级化参数操作设置。 6、手/自切换：手动、自可根据实际情况自由切换。 |
| 38 | 不锈钢顶风管 | 500*500mm | 26 | 平方 | 采用304不锈钢厚度不低于1.0mm |
| 39 | 不锈钢连接管1 | 600*800mm | 86 | 平方 | 采用304不锈钢厚度不低于1.0mm |
| 40 | 不锈钢连接管2 | 500*700mm | 116 | 平方 | 采用304不锈钢厚度不低于1.0mm |
| 41 | 不锈钢弯头 | 配套风管 | 5 | 只 | 采用304不锈钢厚度不低于1.0mm |
| 42 | 不锈钢法兰 | 配套风管 | 45 | 对 | 国标4X4 |
| 43 | 商用电蒸饭箱 | 26盘 | 3 | 台 | 蒸饭量:26盘； 电压：380V；功率：12KW*2 箱体：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.0mm； 内胆：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 搁条：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 三角槽焊接在箱体上； 饭盘：采用SUS304不锈钢板厚度不低于0.8mm； 保温：箱体采用保温棉，其他聚氨酯发泡； 手柄：旋转迫紧把手；密封条：聚合脂密封胶条； 炉头：采用高效节能炉排； 框架：采用1.0mm不锈钢板折弯成型； 密封条：橡胶条； 电压：380V；功率：12KW |
| 44 | 开水器 | 12KW | 2 | 台 | 开水器连底座 电压：380V 功率：12KW； 容量：90L；供水量：120L/h； 机身：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.0mm； 内胆：采用SUS304不锈钢板厚度不低于0.8mm； |
| 45 | 双层送餐车 | 800*600*800mm | 12 | 台 | 面板：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 推杆：采用SUS304不锈钢方管25*25*1.0mm，配SUS304不锈钢圆管φ25*1.0mm；氩焊处满焊； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.0mm； 台脚：2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮； |
| 46 | 灭火系统 | 双瓶组 | 1 | 套 | 电压功率：220v/1.34KW 主机箱采用SUS304-1.0mm不锈钢板材，灭火系统连接管采用SUS304-1.0mm不锈钢管，喷嘴采用360度无死角转动喷嘴 1、灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水(或者自来水)管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水,具有火灾自动探测，自动实施灭火功能； 2、系统装置包括:控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头、释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀等组成；释放机构及水流阀为机械式启动,电控系统与主机箱为一体，具备四寸微电脑显示屏。 |
| 47 | 五格保温台 | 1800*700*800mm | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm； 内胆：采用SUS304不锈钢板厚度不低于0.8mm； 柜门：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.0mm； 门胆：采用不锈钢板厚度不低于0.8mm； 背板：采用不锈钢板厚度不低于0.8mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.0mm； 衬筋：采用SUS304不锈钢方管38*25*0.8mm； 电压：220V 功率：3KW 电加热：恒温控制； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*25*0.8mm； 台脚：采用不锈钢可调子弹脚； 配5个带盖份数盒530*325*150； |
| 48 | 文化布置 |  | 1 | 项 | 食堂内部管理制度、五常管理制度、各功能室牌、提示标语、节俭宣传、营养宣传、其他宣传。 户外写真覆5mm雪弗板，有机玻璃板。 |
| 49 | 餐桌（学生1） | 1000*600*760mm | 202 | 张 | 面板： 1.材质：（1）采用抗倍特桌面，桌面厚度18mm，四角打磨光滑，周边油漆光滑，确保不划手。 2.尺寸：长1200mm（±10mm）×宽600mm（±10mm）×高750mm（±10mm）,厚25mm（±1mm）。 桌架： 1.桌架材质：桌架立柱采用50mm*50mm（±0.5mm）不锈钢管，管壁厚度1.0mm（±0.05mm），连接管采用25mm*50mm（±0.5mm）不锈钢管，管壁厚度0.9mm（±0.05mm），挂圈管采用直径19mm（±0.5mm）不锈钢管，管壁厚度1.0mm（±0.05mm）。 2.桌架整体采用激光焊接，焊口平整，所有焊接处抛光处理。 |
| 50 | 餐桌（学生2） | 1200*600*760mm | 125 | 张 | 面板 1.材质：（1）采用抗倍特桌面，桌面厚度18mm，四角打磨光滑，周边油漆光滑，确保不划手。 2.尺寸：长1200mm（±10mm）×宽600mm（±10mm）×高750mm（±10mm）,厚25mm（±1mm）。 桌架： 1.桌架材质：桌架立柱采用50mm*50mm（±0.5mm）不锈钢管，管壁厚度1.0mm（±0.05mm），连接管采用25mm*50mm（±0.5mm）不锈钢管，管壁厚度0.9mm（±0.05mm），挂圈管采用直径19mm（±0.5mm）不锈钢管，管壁厚度1.0mm（±0.05mm）。 2.桌架整体采用激光焊接，焊口平整，所有焊接处抛光处理。 |
| 51 | 方凳 |  | 1308 | 张 | 凳架： 1.凳架材质：凳架采用25mm*25mm（±0.5mm）镀锌钢管，防腐抗菌喷涂，管壁厚度0.9mm（±0.05mm）； 桌脚垫要求：1.材质：防滑垫 凳面：1.采用201镀锌钢板，钢板厚度0.5mm防腐抗菌喷涂，内衬18mm实木颗粒板，桌面长侧成半圆状，四角打磨光滑，凳面材质采用高密度板，pp塑料注塑封边，四角光滑，确保不划手。 2.凳面尺寸：长340mm（±10mm）×宽240mm（±10mm）×高420mm（±10mm）,厚25mm（±1mm）。 |
| 52 | 餐桌（教师） | 25 | 1200*750*743mm | 张 | 1、实木多层板材，25mm，加厚耐磨贴面纸，四周边缘环保油漆封边，榉木木腿； 2、链接件：PA尼龙+25%玻纤增强。 |
| 53 | 一体成型可叠椅 | 25 | 组（4张为一组） |  | 材质：椅子整体一次加工完成材料切割、实木薄片多层胶合热压下一体成型，无拼接，线条流畅。 （1）基材：采用厚度≥18mm的环保优质实木多层板（弯板），拼接牢固。 （2）油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 （3）五金件：采用环保五金。 （4）TPR塑料：脚套尺寸：49*19MM。采用环保无毒材质。 （5）PP塑料：采用PP塑料加固角码，环保无毒材质 功能：圆矩形挖孔设计，方便手提，叠放轻松。椅子可堆叠，至少可堆叠6张以上。（需提供产品图片和效果图） 工艺：座板前高后低倾角设计，座板下方有两个加固角码增加椅子稳定性。所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免使用磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒 |
| 54 | 不锈钢汤碗 | φ120mm | 1300 | 只 | SUS304不锈钢制作厚度不低于1.0mm |
| 55 | 不锈钢盆 | 70*30cm | 35 | 个 | SUS304不锈钢制作厚度不低于1.0mm |
| 56 | 移动保温餐车 | 1460*845*1200mm | 3 | 辆 | 车身内胆：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm制作； 角条：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.0mm制作； 背板：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.0mm制作； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.2mm制作； 门板：采用SUS304不锈钢板厚度不低于1.0mm制作； 门内胆：采用SUS304不锈钢板厚度不低于0.8mm制作； 脚轮：采用两只5寸带刹车万向轮，两只5寸万向脚轮，防止餐车打滑；门把拉手:冰箱锁； 铰链:采用不锈钢制作； 电压：220V； 功率：3KW； 柜内温度保持恒定,温度保持在40℃~60℃可调节；风机送风加热模式，升温快、发热均匀； 门板及车身采用整体保温材料； |
| 57 | 不锈钢勺子 | 总长（含勺头）18cm | 1300 | 把 | SUS316L食品级不锈钢，厚度≥0.8mm |
| 58 | 不锈钢漏盆 | φ600*200mm | 8 | 只 | SUS316L食品级不锈钢，厚度≥0.8mm |
| 59 | 塑料筐 | 600*450*300mm | 30 | 只 | 食品级塑料 |
| 60 | 挡鼠板1 | 100*60 | 2 | 块 | 304不锈钢，厚度不低于1.0mm |
| 61 | 挡鼠板2 | 130*60 | 1 | 块 | 304不锈钢，厚度不低于1.0mm |
| 62 | 挡鼠板3 | 150*60 | 3 | 块 | 304不锈钢，厚度不低于1.0mm |
| 63 | 挡鼠板4 | 180*60 | 1 | 块 | 304不锈钢，厚度不低于1.0mm |
| 64 | 其他 | 中标单位自收到中标通知书之日起15天内必须提供符合招标文件项目需求的样品，中标单位提供的样品不符合项目需求的强制性要求或者拒不提供符合要求的样品的，采购人有权取消其中标资格（提供序号8单眼水池一台、序号45双层送餐车一台、序号50学生餐桌一张、序号53一体成型可叠椅1组）。 |  |  |  |

四、商务条款

1 质保期

1.1、质保期

（1）物品的质保期为3年。（以双方在验收报告签订日期为准）

（2）质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对设备进行免费质保，对其提供的物品进行免费维修或更换。（以双方在验收报告签订日期为准）

2 售后服务要求

2.1、售后技术要求服务

中标人在接到采购人维修函电后，必须在2小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，4小时内到达维修现场并维修完毕，若24小时内无法维修完毕的须更换同型号产品到位，保证设备正常使用，费用由中标人负责。

3 交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期

在合同生效后90日内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。

3.2、交货方式

原厂包装免费送至采购方指定地点。

3.3、交货地点

原厂包装免费送至采购方指定地点。

4 货款支付

4.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

4.2、结付期限

（1）合同签订生效后15个工作日内，甲方支付合同金额的30%作为预付款；

（2）供方所有货物交货安装调试完毕，经验收合格，甲方收到发票后30个工作日内，支付剩余合同金额，并一次性退还履约保证金。

5 投标货币

人民币

五、其他部分

1、检测报告要求（投标时需提供由第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告）

1.1原材料检测报告包括304不锈钢板（厚度≥0.8mm）、304不锈钢板（厚度≥1.0mm）、304不锈钢板（厚度≥1.2mm）、304不锈钢板（厚度≥1.5mm）、304不锈钢管材（厚度≥0.8mm、304不锈钢管材（厚度≥1.5mm）检测内容包含高温防裂、压扁性能、金相实验、抗菌率(金黄色葡萄球菌，大肠杆菌)、燃烧性能A级、铜加速乙酸盐雾；防腐抗菌喷涂粉末检测项目包含：抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌＞99.9%）、总铅（Pb）含量≤90mg/kg、可溶性重金属含量（镉Cd含量≤75mg/kg、铬Cr含量≤60mg/kg、汞Hg含量≤60mg/kg）、铅笔硬度；实木多层板检测项目必须包含：抗细菌性能（大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌、产气肠杆菌、肺炎克雷伯氏杆菌，抗细菌率＞99.99%）、面板拼接、凹陷压痕鼓包（单个最大面积/mm²合格品符合）、静曲强度（顺纹、横纹）、甲醛释放量。

1.2产品检测报告

为保证产品安全，针对本项目的（1）所投多功能切菜机产品依据GB/T10125-2021完成盐雾试验检测，试验时长≥96小时且检测合格的检测报告。

（2）所投多功能切菜机食品接触部件重金属检测，明确覆盖铅、锑、锰、镉、砷等重金属指标，且检测结果符合国标、无超标，报告与所投产品型号一致的检测报告。

（3）所投一体成型可叠椅产品，检测项目必须包含：

①表面涂层可迁移元素（锑Sb≤60mg/kg，砷As≤25mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，镉Cd≤75mg/kg，铬Cr≤60mg/kg，铅Pb≤90mg/kg，汞Hg≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg）。

②塑料有害物质限量（邻苯二甲酸酯DBP+BBP+DEHP+DNOP+DINP和DIDP的总量，≤0.1%）。

③椅凳类力学性能强度（座面椅背联合静态载荷试验（不适用于转椅）：座面载荷加力：750N，10次达到1级水平、椅背载荷加力：200N，10次达到1级水平；椅腿侧向静载荷：最大加载力：180N，座面载荷750N，10次达到1级水平；跌落试验：跌落高度100mm，跌落10次达到1级水平；椅背冲击：冲击高度：70mm，冲击10次达到1级水平；）、稳定性（向前倾翻、无扶手侧向倾翻及凳任任意方向倾翻：座面静载荷250N达到1级水平、倾翻力不小于20N，无倾翻；向后倾翻：座面静载荷250N达到1级水平、向后倾翻力不小于标准规定70N，无倾翻）。

④突出物（产品不应有危险突出物）。

（4）所投油烟净化一体机依据GB/T17625.2-2007检测，且相对电压变化特性d（t）≥500ms；相对稳态电压变化dc≤3.3%；最大相对电压变化dmax≤7%，试验评定符合b）类要求，结果未超出限值，报告与所投产品型号一致的检测报告。

（5）所投油烟净化一体机依据GB/T17626.27-2006，完成试验1检测，试验等级2级，且试验参数、评定结果与（相位:Ua/Ub/Uc、幅值100%/95.2%/90%、相角0°/125°/240°、kU2:6%、时间30s，符合标准b)类要求）完全一致，三相电压不平衡抗扰度合格的检测报告。

（6）所投灭火系统产品提供带有CMA标识的第三方检测报告，报告明确双瓶组容积≥32L，报告与所投产品型号一致。

（7）所投灭火系统主机箱压力观察口符合XF498-2012相关要求，出具带有含图片页的检测报告。

1.3产品外观检测报告

- （1）双层送餐车，对产品表面要求、产品焊接部位、产品连接部位、产品与人体接触部位，表面粗糙度；

- （2）不锈钢水池，对产品表面要求、产品焊接部位、产品连接部位、产品与人体接触部位、调整脚、水槽性能；

- （3）不锈钢汤碗，感官要求以及理化指标，成分；

- （4）不锈钢工作台，对产品表面要求、产品焊接部位、产品连接部位、产品与人体接触部位、调整脚；

- （5）四层货架，对产品表面要求、产品焊接部位、产品连接部位、产品与人体接触部位。

- 2、方案要求（投标文件中应当至少包括下列方案，方案应当具体详尽、符合实际要求。）

- 2.1设计方案

- 投标单位根据实际情况以及各自投标产品的性能，对厨房给排水、用电、送排风等提供安置及施工深化图纸,及荤菜加工间、水产加工间、蔬菜加工间、主厨房、蒸饭间、分餐间区域的三维效果图。电磁双眼大锅灶、双门热风循环消毒柜、一体成型可叠椅需要提供详细的产品技术方案包括但不限于：（1）产品的结构组成及总体布局（产品结构组成，总体详细技术图样及工作原理图）；（2）产品的工艺（工艺技术、生产方法、工艺流程等方案）。

- 2.2项目实施方案

- 安装调试方案应包含质量保证、质量违约责任承诺、质量标准、安全保障措施、培训方案及保障措施。

- 2.3售后服务方案

- 售后服务方案应包含:服务计划、售后服务流程、质保服务内容、日常巡检制度、保障措施人员安排、维保应急方案及服务承诺及服务方式(包含保修期内、保修期外的服务)。

- 3、投标人应提供2023年以来的类似业绩介绍。

- 4、投标人或所投产品的生产企业应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书证明材料。

- 5、投标人或所投产品的生产企业应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书证明材料。

- 6、投标人或所投产品生产厂家应提供具有在有效期内的家具有害物质限量认证证书。

- 7、现场踏勘要求

（1）投标人须自行对项目进行实地现场踏勘（未现场勘察和未提出疑义的供应商将被视为已勘察，认同采购项目要求的内容），采购单位不统一组织现场踏勘，相关费用由投标人自行承担，现场踏勘联系人：陈琪、联系方式：0512-58480803。

（2）在现场踏勘过程中，投标人如发生人身伤亡、意外伤害、财务或其他意外损失，不论何种原因均由投标人自行承担。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1.1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标优惠率由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2采购本国产品的支持政策

2.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

2.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

2.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

2.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、评标标准

1价格分35.0分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分35.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*35.0%*100（保留二位小数）；

2技术质量分20.0分

2.1.原材料检测报告分

投标人或所投产品的生产企业提供由第三方检测机构出具的针对所投产品的带有CMA标识的原材料检测报告：

包括：

（1）304不锈钢板（厚度≥0.8mm）（包含高温防裂、压扁性能、金相实验、抗菌率(金黄色葡萄球菌，大肠杆菌)、燃烧性能A1级、铜加速乙酸盐雾）；

（2）304不锈钢板（厚度≥1.0mm）（包含高温防裂、压扁性能、金相实验、抗菌率(金黄色葡萄球菌，大肠杆菌)、燃烧性能A1级、铜加速乙酸盐雾）；

（3）304不锈钢板（厚度≥1.2mm）（包含高温防裂、压扁性能、金相实验、抗菌率(金黄色葡萄球菌，大肠杆菌)、燃烧性能A1级、铜加速乙酸盐雾）；

（4）304不锈钢板（厚度≥1.5mm）（包含高温防裂、压扁性能、金相实验、抗菌率(金黄色葡萄球菌，大肠杆菌)、燃烧性能A1级、铜加速乙酸盐雾）；

（5）304不锈钢管材（厚度≥0.8mm）（包含高温防裂、压扁性能、金相实验、抗菌率(金黄色葡萄球菌，大肠杆菌)、燃烧性能A1级、铜加速乙酸盐雾）；

（6）防腐抗菌喷涂粉末，检测项目包含：抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌＞99.9%）、总铅（Pb）含量≤90mg/kg、可溶性重金属含量（镉Cd含量≤75mg/kg、铬Cr含量≤60mg/kg、汞Hg含量≤60mg/kg）、铅笔硬度。

（7）实木多层板，检测项目必须包含：抗细菌性能（大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌、产气肠杆菌、肺炎克雷伯氏杆菌，抗细菌率＞99.99%）、面板拼接、凹陷压痕鼓包（单个最大面积/mm²合格品符合）、静曲强度（顺纹、横纹）、甲醛释放量。

（8）304不锈钢管材（厚度≥1.5mm）（包含高温防裂、压扁性能、金相实验、抗菌率(金黄色葡萄球菌，大肠杆菌)、燃烧性能A1级、铜加速乙酸盐雾），检验合格的检测报告。

上述完全符合的有一项得1分，缺项漏项不得分，本项最高得8分。

2.2产品检测报告分

投标人或所投产品的生产企业提供由第三方检测机构出具的针对所投产品的带有CMA标识的成品检测报告

（1）所投多功能切菜机产品依据GB/T10125-2021完成盐雾试验检测，试验时长≥96小时且检测合格的检测报告。

（2）所投多功能切菜机食品接触部件重金属检测，明确覆盖铅、锑、锰、镉、砷等重金属指标，且检测结果符合国标、无超标，报告与所投产品型号一致的检测报告。

（3）所投一体成型可叠椅产品，检测项目必须包含：

①表面涂层可迁移元素（锑Sb≤60mg/kg，砷As≤25mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，镉Cd≤75mg/kg，铬Cr≤60mg/kg，铅Pb≤90mg/kg，汞Hg≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg）。

②塑料有害物质限量（邻苯二甲酸酯DBP+BBP+DEHP+DNOP+DINP和DIDP的总量，≤0.1%）。

③椅凳类力学性能强度（座面椅背联合静态载荷试验（不适用于转椅）：座面载荷加力：750N，10次达到1级水平、椅背载荷加力：200N，10次达到1级水平；椅腿侧向静载荷：最大加载力：180N，座面载荷750N，10次达到1级水平；跌落试验：跌落高度100mm，跌落10次达到1级水平；椅背冲击：冲击高度：70mm，冲击10次达到1级水平；）、稳定性（向前倾翻、无扶手侧向倾翻及凳任任意方向倾翻：座面静载荷250N达到1级水平、倾翻力不小于20N，无倾翻；向后倾翻：座面静载荷250N达到1级水平、向后倾翻力不小于标准规定70N，无倾翻）。

④突出物（产品不应有危险突出物）。

（4）所投油烟净化一体机依据GB/T17625.2-2007检测，且相对电压变化特性d（t）≥500ms；相对稳态电压变化dc≤3.3%；最大相对电压变化dmax≤7%，试验评定符合b）类要求，结果未超出限值，报告与所投产品型号一致的检测报告。

（5）所投油烟净化一体机依据GB/T17626.27-2006，完成试验1检测，试验等级2级，且试验参数、评定结果与（相位:Ua/Ub/Uc、幅值100%/95.2%/90%、相角0°/125°/240°、kU2:6%、时间30s，符合标准b)类要求）完全一致，三相电压不平衡抗扰度合格的检测报告。

（6）所投灭火系统产品提供带有CMA标识的第三方检测报告，报告明确双瓶组容积≥32L，报告与所投产品型号一致。

（7）所投灭火系统主机箱压力观察口符合XF498-2012相关要求，出具带有含图片页的检测报告。

上述完全符合的有一项得1分，最高得7分，缺项、不提供、检测的内容达不到要求或检测不合格均不得分。

2.3产品外观检测报告分

投标时提供第三方检测机构出具的有效期内的成品相应标准检测合格的检测报告（1）双层送餐车，对产品表面要求、产品焊接部位、产品连接部位、产品与人体接触部位，表面粗糙度；（2）不锈钢水池，对产品表面要求、产品焊接部位、产品连接部位、产品与人体接触部位、调整脚、水槽性能；（3）不锈钢汤碗，感官要求以及理化指标，成分；（4）不锈钢工作台，对产品表面要求、产品焊接部位、产品连接部位、产品与人体接触部位、调整脚；（5）四层货架，对产品表面要求、产品焊接部位、产品连接部位、产品与人体接触部位：有一项得1分，最高5分，缺项、不提供、检测的内容达不到要求或检测不合格均不得分。（需提供带CMA标识的检测报告扫描件加盖投标人公章）。

3产品设计方案分20.0分

3.1.整体设计方案分

投标单位根据实际情况以及各自投标产品的性能，对厨房给排水、用电、送排风等提供安置及施工深化图纸,及荤菜加工间、水产加工间、蔬菜加工间、主厨房、蒸饭间、分餐间区域的三维效果图。提供三维图与设计图贴合度高、视觉效果好，方案完全包括上述内容且优于项目需求的得5分；方案基本满足项目需求的得2分，方案不能完全满足项目需求的得1分；不提供的不得分。【5/2/1/0】

3.2.电磁双眼大锅灶技术方案分

技术方案包括但不限于：（1）产品的结构组成及总体布局（产品结构组成，总体详细技术图样及工作原理图）；（2）产品的工艺（工艺技术、生产方法、工艺流程等方案），优于项目需求的得5分；技术方案基本满足项目需求的得2分；技术方案不能完全满足项目需求的得1分；不提供的不得分。【5/2/1/0】

3.3.双门热风循环消毒柜技术方案分

技术方案包括但不限于：（1）产品的结构组成及总体布局（产品结构组成，总体详细技术图样及工作原理图）；（2）产品的工艺（工艺技术、生产方法、工艺流程等方案），优于项目需求的得5分；技术方案基本满足项目需求的得2分；技术方案不能完全满足项目需求的得1分；不提供的不得分。【5/2/1/0】

3.4.一体成型可叠椅技术方案分

投标人提供的一体成型可叠椅的三视图、装配图、用材配置表进行评定，提供产品结构、功能、材料配件等资料优于项目需求的得5分；基本满足项目需求的得2分；不能完全满足项目需求的得1分；不提供的不得分。【5/2/1/0】

4项目实施方案及售后服务方案分16.0分

4.1项目实施方案

安装调试方案:质量保证、质量违约责任承诺、质量标准、安全保障措施、培训方案及保障措施。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得8分；方案基本满足上述内容的得5分；方案不能完全满足上述内容的2分；未提供方案说明或者内容完全脱离本项目内容的不得分。【8/5/2/0】

4.2售后服务方案分

售后服务方案应至少包含:服务计划、售后服务流程、质保服务内容、日常巡检制度、保障措施人员安排、维保应急方案及服务承诺及服务方式(包含保修期内、保修期外的服务)。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求得8分；方案基本满足上述内容的得5分；方案不能完全满足上述内容的得2分，未提供方案说明或者内容完全脱离本项目内容的不得分。【8/5/2/0】

5履约能力2.0分

5.1.投标人2023年以来的类似业绩介绍

投标人2023年以来的类似业绩介绍，有一个得1分，最高得2分。（请在投标文件中提供相关合同扫描件，不提供的不得分）。【0-2】

6其他7.0分

6.1节能产品分2.0分

投标人或所投产品的生产企业获得的有效期内的相关证书，所投产品属于节能产品政府采购品目清单（以★标注的政府强制采购产品除外）的，有一个得1分，最多得2分（请在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书证明材料（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供），不提供的不得分）。

6.2环境标志产品分3.0分

投标人或所投产品的生产企业获得的有效期内的相关证书，所投产品属于环境标志产品政府采购品目清单的，有1个得1分，最多得3分（请在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书证明材料（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供），不提供的不得分）。

6.3认证证书分2.0分

投标人或所投产品生产厂家具有在有效期内的家具有害物质限量认证证书，有一类得1分，最高得2分。(提供相关证书的证明材料，不提供的不得分）

注:

以上证明材料，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

不得存在的情形相关证明材料

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

七、监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

八、投标配置及分项报价表

九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

十、服务方案

十一、投标人情况介绍

类似业绩一览表

投标人获得的相关证书

十二、检测报告

十三、关于符合本国产品标准的声明函

十四、其他材料

## 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

## 二、投标函格式

﻿

投标函格式

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

## 三、开标一览表

﻿

开标一览表

投标单位全称（加盖公章）：

| 项目名称 | 投标总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：

1.总价为综合报价，详见招标文件第二章12.4。

2.投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

## 四、资格证明文件

### 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 查看 |
| --- | --- | --- |

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

### 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

上一年度财务状况表

| 年度 | 说明 | 查看 |
| --- | --- | --- |

### 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

### 授权委托书

﻿

授权委托书

本授权书声明：   （投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

附：被授权人身份证正反面

### 关于资格证明文件的书面承诺

﻿

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

### 不得存在的情形相关证明材料

## 投标人应逐项提供以下证明材料：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的采购活动。（提供承诺书并加盖公章）

### 五、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于    行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    企业；

2. （标的名称），属于    行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的制造商所属企业类型。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

### 六、残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

### 七、监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

## 八、投标配置及分项报价表

﻿

投标配置及分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 元(大写： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3、若无品牌，可填“自制”。

4、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

## 九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
|  | …… |  |

备注：投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
|  | …… |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

## 十、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

## 十一、投标人情况介绍

### 类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

### 投标人获得的相关证书

﻿

各类证书

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

## 十二、检测报告

检测报告（如有）

## 十三、关于符合本国产品标准的声明函

- 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

## 十四、其他材料