招标文件

项目编号：JSZC-320321-JSXX-G2025-0010

项目名称：2025年宋楼镇新型农村集体经济冷库建设项目（冷库设备采购）

采 购 人：丰县宋楼镇人民政府

采购代理机构：江苏星星工程咨询有限公司

二〇二五年五月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

《2025年宋楼镇新型农村集体经济冷库建设项目（冷库设备采购）》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

江苏星星工程咨询有限公司对2025年宋楼镇新型农村集体经济冷库建设项目（冷库设备采购）进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：2025年宋楼镇新型农村集体经济冷库建设项目（冷库设备采购）

(二)项目编号：JSZC-320321-JSXX-G2025-0010

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年 6 月 20 日北京时间09：30。

（二）开标时间：2025年 6 月 20 日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：丰县宋楼镇人民政府

（二）地址：丰县宋楼镇人民政府

（三）采购项目联系人：师秀清

（四）联系方式：15862211817

六、采购代理机构

（一）名称：江苏星星工程咨询有限公司

（二）地址：江苏省徐州市鼓楼区中山北路255-1号

（三）采购项目联系人：李培

（四）联系电话：18952226735

- 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.纸质投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）本项目评标方法为综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：丰县宋楼镇人民政府 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏星星工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目属于专门面向中小企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 三、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4、“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (八)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 自行现场勘察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《投标函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 3、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（必须提供，否则投标无效） (一)投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件； (二)财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人上一年度或2023年度（或2024年度）经审计的财务报告扫描件一份；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； (三)投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； (四) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （五）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 (六)本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人所提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造（含中型、小型、微型企业，下同），投标文件中提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见本文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 3、投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 详见评分细则。 （二）商务部分 1、业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、投标人其他证明文件及材料扫描件。 五、其他部分 1、价格折扣文件格式：无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四) | 本项目预算金额人民币280万元，不接受超过项目预算的投标报价。 报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十八) | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2025年 06 月 20 日北京时间09：30前。 2、投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年 06 月 20 日09：30（北京时间） 2、开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)1 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八) | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的技术规格得分顺序排列，得分且投标报价且所投产品的技术规格得分均相同的，按项目实施方案得分顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| 二十九 | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六) | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：李培 联系电话：18952226735 地址：江苏省徐州市鼓楼区中山北路255-1号 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 邮箱：jocxz03@jocite.com |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |

本章附件1：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)*40%

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.上表为自行约定的代理服务费标准。

附件2

一、本项目应执行的政府采购政策：

①本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

- ②本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。

- ③若项目要求提供履约担保的，成交供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”

- ④本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。

- ⑤本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。

二、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

- 第四章 评标标准

| 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价（30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 |
| - 业绩 - （4分） | 供应商提供自 2022 年 5 月 1 日以来承担过（冷库系统采购及安装）项目业绩，每提供一个得 2 分，满分4分。 以上需提供中标通知书、合同、竣工验收证明予以证明，缺项不得分。 提供的业绩材料必须能清晰反映项目名称、合同价款、签订时间等需要明确的内容，没有明确、缺项、含糊不清的不予认可。如经查提供虚假业绩，中标的取消中标资格。 注：提供以上材料的原件复印件加盖公章。 |
| - 项目实施方案 - （15分） | 依据投标文件中提供项目实施方案编写的全面性、针对性、可行性等综合评分。 全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得4分；基本具备的得3分；不太全面得1分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得4分；针对性一般的得3分，欠缺针对性得1分。 可行性(5分)：符合实际切实可行得5分；较切实可行得4分；一般可行得3分；可行性欠缺得1分； 未提供的不得分。最高得15分，最低不得分。 |
| - 售后服务方案及承诺（19分） | 依据投标文件的项目售后服务及维保方案编写的全面性、针对性、可行性等进行综合评分。 全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得4分；基本具备的得3分；不太全面得1分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得4分；针对性一般的得3分，欠缺针对性的得1分。 可行性（5分)：符合实际切实可行得5分；较切实可行得4分；一般可行得3分；可行性欠缺得1分； 未提供的不得分。最高得15分，最低不得分。 |
|  | 免费质量保修期比招标文件要求的期限每增加一年得2分（增加不满一年的不得分），最高得4分。 投标文件中提供承诺函并加盖投标人电子签章，否则不予认可。 |
| - 培训方案（15分） | 对培训方案进行评价，内容至少包含制定的培训计划，含培训方案合理程度，完整性、灵活性及培训人数、时间的安排等、技术培训方案等。 完整性（5分）：方案全面的得5分，较全面的得4分，方案片面的得3分,方案片面的得1分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得4分；针对性一般的得3分，欠缺针对性的得1分。 可行性（5分）：方案可行性强的得5分，可行性较强的得4分，可行性一般的得3分，可行性欠缺的得1分。 未提供的不得分。本项最高得15分，最低不得分。 |
| - 备品备件（11分） | 依据响应文件中备品备件是否齐全、供应是否及时、中标后能否提供本地化服务、价格是否合理及后期使用、保养、维护成本等综合评分。 备品备件齐全、供应及时、价格成本合理得11分； 备品备件齐全、供应及时、价格成本较合理得9分； 备品备件齐全、供应较及时、价格成本较合理得7分； 备品备件较齐全、供应较及时、价格成本较合理得5分； 备品备件较齐全、供应不及时、价格成本不合理得3分； 备品备件不齐全、供应不及时、价格成本不合理得1分； 未提供的不得分。最高得11分，最低不得分。 |
| 所投产品为“环境标志产品” （3分） | - 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得3分。 |
| 所投产品为“节能产品” （3分） | - 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得3分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章 拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：JSZC-320321-JSXX-G2025-0010

项目名称：2025年宋楼镇新型农村集体经济冷库建设项目（冷库设备采购）

采购单位（甲方）：丰县宋楼镇人民政府

中标供应商（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方（定作方)：

注 册 地 址：

法 人 代 表：             电 话：

乙方（承揽方）：

注 册 地 址:

法定 代 表人：        联 系 电 话：

甲乙双方本着平等互惠的原则，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，经双方充分协商，现就乙方为甲方提供制冷设备并安装事宜，达成以下条款，并承诺共同信守执行。

第一条  项目名称、地点、内容、工期

1.1 项目名称:

1.2 项目地点:

1.3 项目内容：

1.4 项目工期：工期  30 日历天，从乙方收到甲方预付款且甲方具备进场施工条件次日起计算。

第二条  合同总价款

2.1 合同总价款人民币（大写）

2.2 该价款是图纸范围内的预算价，包含制冷设备□、保温材料□、运输费□、安装及调试费□（打×为不含，打√为含），制冷剂、油根据调试效果加注，价格不再增减，为包死价。其它价格或物料如变动，依据双方确认的偏离单执行。

2.3以上价款详见附件设备、材料清单。清单及施工中如含甲方指定或提供的材料或型号等，因材料质量、型号等问题所产生的一切责任均由甲方承担，与乙方无关。

2.4设备、材料清单是合同的组成部分，甲方在本合同上签字、盖章即视作对该清单的确认。

第三条  付款方式、期限

3.1合同签订后3日内，甲方向乙方支付合同金额的  30   %作为设备预付款，计人民币          ，（小写￥             ）；

3.2乙方按照要求陆续发货，库板等附属设备进场，主要设备(制冷系统等)生产完成后，甲方到乙方厂家验收或者乙方拍视频给甲方,经甲方确认后,甲方向乙方支付合同金额的   50   %计人民币        ，（小写￥        ），然后乙方按照约定发货；

3.3安装调试完毕，甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的  20 %计人民币                ，（小写￥             ）；

3.4其它   /                                                                  ，

3.5甲方同意以转账方式将本合同下的费用支付至乙方指定银行账户，乙方不接受现金付款。如甲方以现金支付或未将款项支付至乙方指定银行账户，导致乙方未收到相关款项，视同甲方未支付。以上付款进度比例不代表实际设备、材料价值比例。

第四条  设备（材料）交付及验收

4.1 交货地点：

4.2 运输方式：

由乙方负责将本合同货物运输到上述交货地点，运费由乙方承担。

4.3 设备到达交货地点后，甲方应在收到设备后当日进行检验并在交货验收单上签字。如对数量、型号、外观质量等有异议，应在交货验收单上注明是否合格接收（需性能检验的以调试验收结论为准）。逾期不检验或不提出异议，则视为乙方提供的设备质量合格、数量正确。

第五条 甲方的权利、义务

5.1 按照合同约定及时支付相应的预付款、进度款等款项。

5.2 免费提供符合施工方案及设备安装的水、电、安装场地等，室外的电源线由甲方根据系统安装要求负责敷设到设备电器接线箱处。负责安装后的土建填充、装修工作。

5.3 为配合乙方施工需要，指派          为本项目负责人，具体负责现场协调、交货验收、

安装验收等工作。

5.4 冷库化霜凝水需就地排放，需要甲方协调统一安排预留并安装排水地漏、排水沟。

5.5 提供给乙方设备、材料及工器具保管用房，负责制冷设备安装前的保管工作（自设备到达施工现场时，甲方即协助乙方保管），其它详见甲方提供项目清单。

5.6 若甲方对本合同设备、材料有任何更改，包括本合同设备或材料的型号、品牌、规格、交货日期或安装场地的图纸等事宜，应在合同货物约定交付之日前至少提前五日书面通知乙方，交货期相应从变更之日起顺延。但因对本合同设备及材料更改所产生的额外费用则由甲方承担。

5.7 项目中乙方使用的专利技术等技术机密、商业信息，甲方不得向任何第三方泄露透露披露。

第六条 乙方的权利、义务

6.1 预先查看施工现场并制定施工方案，并得到甲方的确认（甲方在本合同上签字、盖章即视

作对该施工方案的认可）。

6.2 提供质量合格的设备，并按合同约定如期完工，将验收合格的工程交付给甲方使用。

6.3 遵守甲方的安全管理制度，严格按照安全操作规范施工。

  - 施工中违反安全管理制度而发生安全事故的责任由乙方承担。

6.5 遇有重大方案调整、变更或修改应及时取得甲方的认可并签证。

6.6 安装完毕后，乙方负责给甲方免费培训。

第七条 设计变更

7.1 乙方根据甲方确定的方案或要求进行施工。如施工中，甲方进行设计变更、对工程量作较大调整，甲方应书面通知乙方。双方对变更的工程量、变更的合同价款及工期顺延等事项达成一致后，由双方或指派的项目负责人在签证单上签字确认。

第八条 验收

8.1 乙方在安装完毕后当日，向甲方发出书面完工通知书，甲方应在   日内组织验收。如甲方逾期组织验收，则视为验收合格，并开始起算质保期，甲方还应支付相应的进度款。

8.2 在验收中，如甲方对质量提出异议，应在验收单上注明，属于乙方原因的乙方负责整改或者更换，涉及到的费用由乙方承担，工期顺延。如属甲方原因，维修、整改费用由甲方承担，工期顺延。如对质量问题双方不能查验、确认，则通过双方确认的有资质的第三方鉴定，所发生的相关费用，由责任方承担。

8.3 验收合格后，双方在竣工验收单上签字、盖章。

8.4 未经竣工验收或验收合格后甲方不在竣工验收单上签字盖章，甲方不得擅自使用，否则，则视为验收合格，质保期开始起算，甲方还应支付相应的进度款，同时产生的一切后果均由甲方承担。

第九条 所有权和风险转移

9.1 制冷设备验收合格交付给甲方后，该设备毁损、灭失的风险转移给甲方。甲方付清所有设备项目款后，该设备所有权转移给甲方。

第十条 质保期与售后服务

10.1 质保期限：12个月。

10.2 质保期限起计时间：自调试验收合格或视为验收合格之日起开始计算（以先到期计算）。 如设备到场后三月内因甲方原因导致不能安装完毕、调试、验收的，质保期应从设备到场之日起计算。

10.3 质保期内，因甲方使用不当、保管不当、不按乙方操作要求操作、电源因素、水质、环境因素等造成设备损坏的，不在保修范围内。

10.4 质保期内，出现质量问题，甲方应及时通知乙方，乙方接到通知后24小时内应到达现场。如乙方经两次通知后仍不去维修，甲方可找第三方维修，费用由责任方承担。如甲方没通知乙方自行维修，费用则由甲方承担。

10.5 质保期内出现质量问题，甲方应在乙方指导下采取必要措施，防止损失扩大。否则，扩大

的损失乙方不予承担。

10.6 保质期满后，如设备出现质量问题，乙方可上门维修，但应以优惠价格有偿服务。

第十一条  不可抗力

11.1 本合同所称不可抗力，是指地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见不能避免且

不可克服的客观情况。

11.2．因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。但因迟延履行期间发生不可抗力的除外。

11.3．如因不可抗力致使合同中止履行六十日以上的，双方均有权解除本合同，但应根据合同履行情况予以结算，并书面通知对方，但双方应尽职尽责使不可抗力造成的损失减到最低。

第十二条 违约责任

12.1 任何一方违反合同约定即为违约，违约方应承担违约责任。

12.2 乙方所提供的设备材料的规格、型号、质量等不符合本合同约定的，乙方应更换或整改，由此产生的一切费用由乙方承担。

12.3 造成工期延误1个月以内的，每逾期一天，责任方应支付对方伍佰元。逾期超过 1个月的，守约方有权解除合同，但设备已安装完毕后的除外。

12.4 施工期间，甲方逾期支付合同价款 1个月内的，每逾期一天，甲方应向乙方支付伍佰元，乙方有权停止施工，同时造成的损失由甲方承担，相应工期顺延；付款逾期超过1个月的，乙方有权解除合同。

12.5 竣工验收合格或视为竣工验收合格（以先到期为准）后，甲方仍拖欠合同款项的，甲方除每天支付乙方伍佰元外，质保期内乙方不再提供任何后续服务，同时造成的货物损失和设备毁损由甲方承担。付款逾期超过一个月的，乙方有权解除合同。

12.6 因一方原因导致合同解除的，违约方除赔偿给对方造成的损失外，还应支付合同总价款20%的违约金。

12.7 一方违约的，违约方还应支付对方因诉讼产生的诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、交通费等相关费用。

第十三条 争议解决

13.1 发生争议，双方应协商解决；如协商不成，可向原告方所在地法院诉讼。

第十四条 其他

14.1 未尽事宜，可达成补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同由双方（或授权代表）签字、盖章后生效。

| 甲方（章）： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 日期： 电话： 传真： 开户银行： 户名： 帐号： | 乙方（章）： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 日期： 电话： 传真： 开户银行： 户名： 帐号： |
| --- | --- |

第六章 采购需求

一、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。

二、本项目不接受超过人民币280.00万元的投标报价。

投标报价包括产品价、包装费、运杂费、保险费、安装费、辅材费、调试费、买方操作及维护人员培训费、技术服务费等其他一切有可能产生或增加的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，否则评标委员会有权按无效投标处理。

- 采购标的：

| 保鲜库包外尺寸：17.5m*23.2m*8m 4间 库温：±5℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计(元) | 备注 |
| 1 | 螺杆并联机组 | 蒸发冷式冷凝机组 螺杆并联机组，制冷剂为R507A，在-10/35℃的工况下制冷量不小于999kw，压缩机台数不小于3台，机组主要配件：压缩机、铜管阀件、过滤器、油分、气分、吸/排气组件等 其他：包括设备的安装调试等； | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电控系统 | 带PLC智能控制系统 功能概况： 支持通过电脑客户端、手机 APP 和网页远程数据监 控； 支持数据报警，移动端 APP 可推送报警信息，也可配置短信推送； 支持历史数据记录，采集和记录登记的监控点的数据，常用的统计分析； 支持远程开停机功能，绑定模块与 PLC 的连接，远程 控制开关机，及其机组的故障 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 蒸发冷 | 排热量2250kw，R507A，喷塑外壳，其他配套附件部件全套配齐 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 冷风机及支架 | 制冷量320kw， 铝管铝翅片 蒸发面积不小于2000㎡ 风机支架用150*150镀锌方管现场制作，含设备支吊架，其他配套附件部件全套配齐，其他：包括设备的安装调试，设备支架制作安装等； | 台 | 4 |  |  |  |
| 5 | 风道 | 23.2米 0.4铝皮现场制作 | 套 | 4 |  |  |  |
| 6 | 膨胀阀 | 15-20冷吨 连接形式:焊接 | 个 | 16 |  |  |  |
| 7 | 球阀 | 16-22 连接形式:焊接 | 个 | 16 |  |  |  |
| 8 | 电动阀 | φ50 连接形式:焊接 | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 过滤器 | φ50 连接形式:焊接 | 个 | 4 |  |  |  |
| 10 | 截止阀 | DN20 连接形式:焊接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 截止阀 | DN50 连接形式:焊接 | 个 | 10 |  |  |  |
| 12 | 截止阀 | DN100 连接形式:焊接 | 个 | 4 |  |  |  |
| 13 | 制冷剂 | R507A | kg | 2000 |  |  |  |
| 14 | 冷冻油 | POE100 | 升 | 450 |  |  |  |
| 15 | 制冷管路 | 1、材质:无缝钢管 2、规格:DN32、DN57、DN159等 3、连接形式、焊接方法:氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、气密性试验、抽真空试验、充制冷剂试验、酸洗钝化 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 电线电缆 | 铜芯YZ3×1.5mm2+1×1mm2 YZ2×0.5mm2 YZ3×2.5mm2+1×1.5mm2 YZ3×10mm2+1×6mm2 | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 设备及其他保温 | 3CM橡塑板与管路配套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 聚氨酯库板 | 150mm的B1级150mm的0.5的聚氨酯库板，容重40±2kg/m³ | 平方 | 3763 |  |  |  |
| 19 | 挤塑板 | XPS 200mm 4*50 B1级 | 立方 | 325 |  |  |  |
| 20 | 隔气防潮层 | 2层加厚聚乙烯（PE）+一层彩条布 | 平方 | 1719 |  |  |  |
| 21 | 电动平移门 | 2200*3600*150双面彩钢聚氨酯、高强度、原装成套门框、逃生装置、标准平移门门锁、密封条 | 套 | 4 |  |  |  |
| 22 | 风幕机 | 2.2米防止冷库开门漏冷 | 套 | 4 |  |  |  |
| 23 | 换气扇换气门 | 600*600 | 套 | 4 |  |  |  |
| 24 | 照明部分 | LED 30-100W | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | 线槽、线管桥架支架 | 200*200 10cm | 套 | 1 |  |  |  |
| 26 | 安装辅料 | C型钢、蘑菇钉、吊杆、槽钢挂件 发泡料、填充剂、电焊条、气体胶布 等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 27 | 地磅 | 100t | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 水路部分 | 化霜水泵、阀门、镀锌管路、弯头三通等 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 工程总合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本报价包含安装费、运费、税金、报检费用等 |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、项目说明：

1、采购人：丰县宋楼镇人民政府 。

2、采购项目名称：2025年宋楼镇新型农村集体经济冷库建设项目(冷库设备采购)。

五、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 丰县宋楼镇人民政府

根据    项目[项目编号：     ]招标文件，     (姓名)代表我方   （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏星星工程咨询有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：       （电子签章）

日期：  年 月 日

二、开标一览表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 2025年宋楼镇新型农村集体经济冷库建设项目（冷库设备采购） | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：     （电子签章）

日期：  年  月  日

三、分项价格表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

格式自拟

投标人：    （电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：

1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：    （电子签章）

日期： 年 月 日

五、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：        性别：男（女）

年龄：  岁      民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：     ）的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。

委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：            邮箱：

年  月 日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（丰县宋楼镇人民政府）的（2025年宋楼镇新型农村集体经济冷库建设项目（冷库设备采购））采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（2025年宋楼镇新型农村集体经济冷库建设项目（冷库设备采购）），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

七、残疾人福利性单位声明函格式

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （电子签章）

日期： 年 月 日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加2025年宋楼镇新型农村集体经济冷库建设项目（冷库设备采购）（项目编号：JSZC-320321-JSXX-G2025-0010）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （电子签章）

日期： 年 月 日

九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方合同价款的百分之    XX（ XX%），小写￥   大写：人民币      。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）合同标的全部交付并安装完毕并验收合格后   个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥  大写：人民币    。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）合同标的全部交付并安装完毕并验收合格后，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（  XX%），小写￥  大写：人民币      。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。