招  标  文  件

项目名称：2024-2025年度张家港市城镇污水厂站网及排水户运行监测第三方技术服务

标书编号：JSZC-320582-ZZHX-G2024-0010

项目属性：服务类

苏州政合信咨询管理服务有限公司

2024年8月8日

总  目  录

第一章  投标邀请	- 1 -

一、项目基本情况	- 1 -

二、申请人的资格要求	- 1 -

三、获取招标文件	- 2 -

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	- 2 -

五、公告期限	- 3 -

六、其他补充事宜	- 3 -

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	- 4 -

第二章  投标人须知	- 5 -

一、总则	- 5 -

二、招标文件	- 5 -

三、投标文件的编制	- 6 -

四、投标文件的制作、上传、递交	- 8 -

五、开标与评标	- 9 -

六、定标	- 13 -

七、授予合同	- 16 -

第三章 合同条款及格式	- 17 -

一、服务内容	- 17 -

二、合同金额	- 17 -

三、履约保证金	- 17 -

四、转包或分包	- 17 -

五、服务期限	- 18 -

六、货款支付	- 18 -

七、税费	- 18 -

八、管理事项	- 18 -

九、双方权利义务	- 18 -

十、服务质量	- 19 -

十一、违约责任	- 19 -

十二、不可抗力事件处理	- 19 -

十三、诉讼	- 19 -

十四、合同其他文件	- 20 -

十五、合同生效及其他	- 20 -

第四章 项目需求	- 21 -

一、清单	- 21 -

二、技术要求	- 22 -

三、商务条款	- 27 -

四、其他部分	- 28 -

第五章 评标方法与评标标准	- 30 -

一、评标方法与定标原则	- 30 -

二、评标标准	- 30 -

第六章 投标文件格式	- 34 -

一、封面	- 35 -

二、投标函格式	- 36 -

三、开标一览表	- 37 -

四、资格证明文件	- 38 -

五、经费测算明细表	- 50 -

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表	- 52 -

七、服务方案	- 53 -

八、投标人情况介绍	- 54 -

九、技术要求响应及偏离表	- 60 -

十、商务条款响应及偏离表	- 61 -

十一、其他材料	- 62 -

第一章  投标邀请

项目概况 2024-2025年度张家港市城镇污水厂站网及排水户运行监测第三方技术服务JSZC-320582-ZZHX-G2024-0010招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2024年8月30日14:00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-ZZHX-G2024-0010

项目名称：2024-2025年度张家港市城镇污水厂站网及排水户运行监测第三方技术服务

预算金额：1196000.00元

最高限价：1196000.00元

采购方式：公开招标

采购需求：为加强对全市排水监督管理，加强城镇污水处理厂安全运行、稳定达标排放及城镇排水设施运维管理，张家港市水务局拟委托第三方技术服务单位定期对城镇污水厂开展水质、泥质采样监督检测和检查考核技术性服务，协助编制城镇污水系统应急预案，对城镇排水设施及排水户开展水质采样监督检测和检查考核技术性服务等。

合同履行期限：合同签订之日起至2025年12月31日止（预计2024年9月-2025年12月组织开展实施，具体起止日期按采购人要求）。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.提供授权委托书。

7.关于资格证明文件的书面承诺。

8.中小企业声明函等。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购

注：

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

## 三、获取招标文件

时间：2024年8月8日至2024年8月15日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

售价：0.00元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年8月30日14:00（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1．采购人信息

单位名称：张家港市水务局

单位地址：张家港市人民中路60号国脉大厦

联系人：朱星光

联系电话：0512-58186050

2．采购代理机构信息

单位名称：苏州政合信咨询管理服务有限公司

单位地址：张家港市港城大道326号三楼

联系人：谢子越

联系电话：0512-58918185、18862638822

3．项目联系方式

项目联系人：谢子越

电话：0512-58918185、18862638822

第二章  投标人须知

## 一、总则

1．招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2．合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3．适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州政合信咨询管理服务有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由中标人支付。

4.2.2 代理费用收取方式：公对公转账。

4.2.3 收费金额：17156元。由中标人按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元内1.5%、100～500万元内1.1%、500～1000万元内0.8%，差额定率累进法计算并支付成交服务费。该费用由中标人在签订合同前向采购代理机构一次性付清。中标人如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

5．招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

## 二、招标文件

6．招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州政合信咨询管理服务有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7．招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前。苏州政合信咨询管理服务有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2 苏州政合信咨询管理服务有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

8．投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与苏州政合信咨询管理服务有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9．投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、技术要求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10．投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11．投标人资格证明文件

11.1 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12．投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

12.2 标的物

12.2.1 采购人需求的有关服务等。

12.2.2 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3 投标货币

投标文件中的货物（或服务）单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13．技术及服务方案

13.1 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2 根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

14．技术要求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

14.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务条款逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2 投标人可在电子投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15．投标人情况介绍

15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

16．投标保证金

15.1 本次招标不收取投标保证金。

17．投标有效期

17.1 投标有效期为苏州政合信咨询管理服务有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，苏州政合信咨询管理服务有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州政合信咨询管理服务有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18．投标文件的签署

18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

## 四、投标文件的制作、上传、递交

19．投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20．投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

21．投标文件的拒收

21.1 苏州政合信咨询管理服务有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22．投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《操作手册》。

22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

## 五、开标与评标

23．开标

23.1 开标由苏州政合信咨询管理服务有限公司在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2 开标时，由苏州政合信咨询管理服务有限公司通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

24．评标委员会

24.1 开标后，苏州政合信咨询管理服务有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25．评标过程的保密与公正

25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，如果投标人试图向苏州政合信咨询管理服务有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

27．对投标文件的初审

27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1 关于信用查询：

27.1.1.1.1 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2 查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3 查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

27.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28．无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

28.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

28.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

## 六、定标

29．确定中标单位

29.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

30．质疑

30.1 质疑形式

30.1.1 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向苏州政合信咨询管理服务有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

30.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函苏州政合信咨询管理服务有限公司有权不予受理

30.1.3质疑函应当包括下列内容：

30.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.1.3.2质疑项目的名称、编号；

30.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.1.3.4事实依据；

30.1.3.5必要的法律依据；

30.1.3.6提出质疑的日期。

30.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

30.1.5质疑的送达方式

30.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，苏州政合信咨询管理服务有限公司有权不予受理。

30.2特别提示

30.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或苏州政合信咨询管理服务有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30.3其他

30.3.1采购人或苏州政合信咨询管理服务有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

31．中标通知书

31.l 在中标结果确定后2个工作日内，苏州政合信咨询管理服务有限公司向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

32．签订合同

32.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包和分包。

33．履约保证金

33.1 合同签订前，中标人向采购人交付的履约保证金为 0元 。

33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

34．货物和服务的追加、减少和添购

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额 10 %。

34.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35．监督

35.1 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州政合信咨询管理服务有限公司                            项目公开招标的结果，签署本合同。

## 一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

## 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                        （               元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

## 三、履约保证金

3.1 合同签订前，乙方向甲方交纳人民币       元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2 合同履行完毕退还履约保证金。

3.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

## 四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

## 五、服务期限

5.1 服务期限：                                               。

5.2 服务响应：                                               。

## 六、货款支付

6.1 结付程序：                                               。

6.2 结付期限：                                               。

6.3 乙方收款账户：                                               。

6.4 甲方合同款支付方式：                                               。（若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）。

## 七、税费

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 八、管理事项

8.1 按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

## 九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

(1)甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容（详见项目需求）。

(2)检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。

(3)审定乙方提出的项目管理计划。

(4)协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

(5)协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。

(6)乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。

(7)甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

(8)甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。

9.2 乙方的权利和义务

(1)根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

(2)按合同约定，履行项目管理职责。

(3)负责编制项目管理年度管理计划。

(4)工作人员统一着装，并做好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。

(5)乙方必须规范用工，签订用工合同。

(6)本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料。

## 十、服务质量

10.1 乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

## 十一、违约责任

11.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

11.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

11.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。

## 十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

## 十四、合同其他文件

14.1下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)乙方中标的投标文件；

(3)招标文件；

(4)乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

## 十五、合同生效及其他

15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

第四章 项目需求

## 一、清单

（一）清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-2025年度张家港市城镇污水厂站网及排水户运行监测第三方技术服务 | 1.00 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

（二）核心产品清单

无

注：

1．若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

2．若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

（三）节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单：

无

## 二、技术要求

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| （一） 项目概况 | 为加强对全市排水监督管理，加强城镇污水处理厂安全运行、稳定达标排放及城镇排水设施运维管理，张家港市水务局拟委托第三方技术服务单位定期对城镇污水厂开展水质、泥质采样监督检测和检查考核技术性服务，协助编制城镇污水系统应急预案，对城镇排水设施及排水户开展水质采样监督检测和检查考核技术性服务等。具体内容包括： |
|  | 1．污水水质检测：对辖区内 9 座城镇污水厂开展进出水水质、进出泥泥质检测，撰写运行分析报告。 |
|  | 2．排水设施水质检测：对排水管网、泵站开展水质检测及应急监测，撰写水质分析报告。 |
|  | 3．为排水企业行业监督检查提供技术性服务，为城镇排水设施运维考核提供技术性服务，协助开展排水行业业务培训等技术指导服务，协助主管部门编制《城镇污水处理系统应急预案》等。 |
| （二） 服务清单 | 详见 四、其他部分 “2024年-2025年张家港市城镇污水厂站网及排水户运行监测第三方技术服务项目服务清单”。 |
| （三） 基本要求 | 1．投标人须承诺未因合同履约问题或检测数据真实性问题被行政主管部门处罚过，且投标人、法定代表人、项目负责人均无行贿犯罪记录，请在投标文件中提供承诺书并加盖公章，格式自拟。投标人中标后若不符合此项要求，采购人有权要求终止合同并要求赔偿相应损失。 |
|  | 2．投标人须承诺中标后 2 个月内设有独立实验室且通过计量认证（并提供有效期内的资质认定证书及检测能力附表），实验室地点需确保能够及时高效地将检测样本送至实验室，以保证检测样本的准确性，请在投标文件中提供承诺书并加盖公章，格式自拟。投标人中标后在规定时间内达不到此项要求，采购人有权要求终止合同并要求赔偿相应损失。 |
| （四） 服务内容 | 1．污水水质、泥质检测 （1）采样要求 采样时需通知相关污水处理厂，并拍照存档。采样时同步采集污水厂在线仪表数据，进行整理，拍照存档。 （2）报告要求 检测报告按CMA报告相关要求、各类检测技术规范及采购人要求进行编制，数据准确、信息全面、表述正确。同时，每月出具水质监督分析报告及运行报告。 样品的采集、保存和管理、水质检测、污泥检测等应严格按照国家相关标准执行，实验室质量控制要满足精密度和准确度的要求。 （3）时限要求 中标人在收到采购人书面采样检测通知后，必须按采购人指定的日期、采样点位和检测项目完成样品采集工作，并且在采样完毕后7个工作日提供检测数据，采样完毕后20日内，按CMA报告相关要求、各类监测技术规范及采购人要求进行编制检测报告、污水厂在线监测指标统计表各 2 份。 |
|  | 2．排水户，河道水体、入河排口，管网泵站检测 （1）采样要求 排水户采样时需通知相应排水户，并拍照存档；河道、排口及管网、泵站采用按照采购人要求，现场拍照存档。 （2）报告要求 检测报告按CMA报告相关要求、各类监测技术规范及采购人要求进行编制，检测报告数据准确、信息全面、表述正确。 样品的采集、保存和管理、水质检测、污泥检测等应严格按照国家相关标准执行，实验室质量控制要满足精密度和准确度的要求。 （3）时限要求 ①排水户（一般排水户、重点排水户、工业废水企业）检测时限： 中标人在收到采购人书面采样检测通知后，必须按采购人指定的日期、采样点位和检测项目完成样品采集工作，并且在采样完毕后 7 个工作日提供检测数据，采样完毕后 15 个工作日内，按CMA报告相关要求、各类检测技术规范及采购人要求进行编制检测报告。 ②河道水体、入河排口检测时限： 中标人在收到采购人书面采样检测通知后，必须按采购人指定的日期、采样点位和检测项目完成样品采集工作，并根据要求在采样完毕后现场出具初步快检数据、 7 个工作日提供检测数据，采样完毕后 15 个工作日内，按CMA报告相关要求、各类监测技术规范及采购人要求进行编制检测报告、水质监督分析报告 2 份。 ③排水管网、污水泵站检测时限： 中标人在收到采购人书面的采样检测通知后，必须按采购人指定的日期、采样点位和检测项目完成样品采集工作，并且在采样完毕后 7 个工作日提供检测数据，采样完毕后 15 个工作日内，按CMA报告相关要求、各类检测技术规范及采购人要求进行编制检测报告。 |
|  | 3．排水设施运行管理考核技术服务 （1）每年开展1次，每次中标人应组织不少于 3 名具备污水厂运营管理经验或管网运维管理经验的省、市考核组专家，辅助张家港市水务局对全市 9 座城镇污水厂现场运行情况、管理台账以及对市水务环保集团、属地区镇板块的市政污水泵站及城镇排水管网运行维护进行考核检查，撰写考核报告。 （2）协助主管部门编制《城镇污水处理系统应急预案》。 |
|  | 4．应急监测 突发事件2小时内响应，按采购人要求开展检测。 |
|  | 5．排水行业技术指导 按照采购人要求，邀请外部专家，组织排水行业专题技术指导服务4次，技术指导内容由采购人指定，相关邀请专家应征得采购人同意。 |
|  | 6．检测要求 （1）现场检测项目，必须在样品采集的同时进行测定。 （2）中标人在服务期间，应能随时按采购人要求提供原始记录等的抽检要求；如非经采购人同意，将承担的检测服务转包他人，或者出现数据弄虚作假欺骗用户，将被解除服务合同。 （3）中标人必须严格按照张家港市水务局确定的检测内容开展检测工作，采样方法按国家和江苏省相关检测技术规范执行，分析方法按现行有效的标准方法执行。 （4）中标人必须具备涉及的所有检测内容的法定计量认证资质。 （5）中标人须保证检测人员的技能满足张家港市水务局所开展的检测任务。 |
| （五） 方案要求 | 投标人的方案中需包含但不限于以下内容： 1．项目理解认知：包括项目背景、服务需求，工作目标，实施思路方面，要求逻辑清晰、表达清楚，对本项目背景、服务需求理解透彻，工作目标定位准确，实施思路清晰。 2．项目重难点分析及应对措施：包括对本项目关键技术问题及重难点的分析，并能够提出有针对性的应对措施,要求逻辑清晰、表达清楚，重难点分析完整，应对措施切实可行。 3．项目技术工作方案：结合项目理解认知、项目重难点分析及应对措施拟定，包括监测实施方案、检查考核技术性服务方案、技术指导培训方案,要求内容完整详细、逻辑清晰、表达清楚，实施步骤明确且切实可行。 4．项目实施进度保障措施：包括进度计划、节点安排，有效执行计划措施,要求逻辑清晰、表达清楚，进度计划安排完善合理、节点明确、可行性强，保障措施完善。 5．项目服务保障措施：包括实施前、中、后服务方案，售后技术支持时间、服务响应速度的承诺,要求逻辑清晰、表达清楚，实施前、中、后服务方案完善合理、可行性强，售后技术支持时间短、响应速度快。 6．项目突发事件应急预案：包括突发水质监测应急预案、水厂水质生产运行异常应急预案，要求内容完整详细、逻辑清晰、表达清楚，实施步骤明确且切实可行。 |
| （六） 设备要求 | 1．采样车辆配备：为满足本项目基本工作需求，投标人须投入3台（或以上）采样车辆，请在投标文件中提供车辆行驶证扫描件。 |
|  | 2．基本仪器设备：为满足本项目基本工作需求，投标人须投入分光光度计、生化培养箱等、便携式pH计、便携式溶解氧测定基本仪器设备。 |
|  | 3．大型仪器设备：为满足本项目特殊工作需求，投标人应配备液相色谱质谱联用仪、气相色谱质谱联用仪、ICP-MS（电感耦合等离子体质谱仪）、离子色谱仪等。 |
|  | 4．投标人拟投入本项目检测/分析中使用的仪器设备必须经质量技术监督部门的检定/校准并在计量检定/校准合格的有效期内，请在投标文件中提供承诺书。 |
| （七） 人员要求 | 1．投标人针对本项目拟投入不少于12名人员，人员结构及专业配置要求规模适度、结构合理，与项目的内容和要求相适应。 |
|  | 2．投标人拟投入项目负责人应具有给排水工程或环境工程或化工工程专业高级工程师技术职称，具备一定的专业能力和领导能力。 |
|  | 3．投标人拟投入项目组成员宜具有化学、环境等相关的中级工程师技术职称，熟悉水务行业运维管理，具备一定的专业技术服务能力。 |
|  | 4．投标人拟投入项目组成员宜具有注册环保工程师、具有入围地市级及以上城乡污水治理及排水行业专家库的更佳，能够指导项目实施及质量检查工作的开展，解决项目开展过程中的各种问题。 |
|  | 5．投标人承诺所安排的工作人员的资质均符合本次采购项目及采购人的要求，且能够以优良的服务态度对采购人所提出的问题或要求作出积极响应，特殊情况下按采购人要求到达采购人指定现场作出相应处理。 |
|  | 6．投标人中标后在合同签订前，将拟派遣的项目负责人及其他人员信息资料（身份证复印件和联系电话）递交至采购人处备案，所有人员应经采购人确认之后方可上岗。 |
|  | 7．在项目服务期限内原则上不得随意更换项目负责人，如果由于无法控制的原因，必须变更项目负责人时，不仅要取得采购人的书面同意，还应提供一名具有同等或更高资历的人员替换该职位。 |
| （八） 中标人职责 | 1．中标人应加强对相关资料的保管，确保档案记录完整。 |
|  | 2．中标人在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施及工作形象方案，并严格遵守安全管理要求，中标人在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由中标人自行承担，采购人不承担责任。 |
|  | 3．中标人应确保项目检测质量，按时完成检测工作。项目检测应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及张家港市水务局的要求。中标人对检测结果的真实性、完整性、准确性和可靠性负责。中标人的检测数据只向张家港市水务局提供，不得自行提供给其他任何单位以及个人。对提供不实或内容虚假的检测结果以及自行对外提供检测报告的，除由中标人自行承担法律责任外，张家港市水务局可采取必要措施终止合作，情节严重的，依法提请有关部门追究中标人和相关责任人的行政及法律责任。 |
|  | 4．中标人负责对采购人所提供资料及最终成果的保密，中标人及其工作人员应遵守采购人的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播。如有违反，采购人有权追究中标人相关法律责任。 |
| （九） 验收要求 | 1．采购人在接收最终成果时，将组织最终验收。验收时中标人必须在现场，并全面履行配合义务。 |
|  | 2．采购人根据国家有关规定、招标文件、乙方的投标文件以及合同（包括补充合同）约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付合同款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。 |
| （十） 报价要求 | 1．投标人应对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。 |
|  | 2．投标人的总报价包含完成项目规定服务范围的全部所需支付的一切费用，含踏勘费、检测费、技术评估服务费、评审会务费（含场地费、专家费、食宿费）、交通费、人工费（含人员工资、加班费、社会保险费、福利费、专家费等）、代理服务费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 |
|  | 3．投标人须根据四、其他部分详细填写分项报价表，附在投标主要文件目录中“其他材料”一栏中，该表格必须如实提供，若有未列明而投标人认为其他所必需的费用，可自行增添，此表的合计金额与“开标一览表”总报价一致。 |
| （十一） 盲样考核要求 | （1）考核样品的领取时间、地点：投标人获取采购文件后，请于2024年8月29日 9:00-16:00 至采购代理机构处领取标准样品。 （2）领取说明：采购代理机构发放仅有样品编号的有证标准盲样。各投标人通过抽签形式抽取考核样序号，采购代理机构对抽样序号进行密封，在评标时开启并连同样品登记表提供给评标委员会。 （3）投标人须将考核样检测报告置于投标文件中，作为评标的评判依据之一。 |
| （十二） 其他要求 | 1．投标人需具有一定的承担类似项目的经验和能力： （1）投标人提供2021年1月1日以来行政主管部门委托的类似业绩（可提供污水或污泥或检查考核或与本项目工作范围及内容类似的项目合同）以及合同业主方对其满意的评价。 （2）投标人的检验检测机构资质认定证书附表中，检测能力应包含本项目涉及的“城镇污水”、“城镇污水处理厂污泥”、“水和废水”，“城镇污水”、“城镇污水处理厂污泥”、“水和废水”3个类别的检测项目应达到80项。 （3）投标人能够持续稳定的参加各类能力验证，可提供2021年1月1日以来参加的各类能力验证结果证书。 （4）投标人获得与项目相关的证书，例如由权威机构出具的CNAS认证证书。 |

## 三、商务条款

（一）服务期限

合同签订之日起至2025年12月31日止（预计2024年9月-2025年12月组织开展实施，具体起止日期按采购人要求）。

（二）货款支付

1.结付程序

中标人按合同内容合格地履行服务（供货）义务后，凭销售发票到采购人处办理合同款结算手续。

2.结付期限

合同签订后，中标人须向采购人递交一份关于年度基本工作方案和计划，经采购人认可后，即可按照计划有序开展第三方技术性服务，采购人支付合同总价的 20% 作为预付款。每季度完成排水对应的服务内容，且得到采购人相关部门认可后。中标人向采购人提供实际服务明细及合格的发票，采购人支付对应款项。

（三）投标货币

人民币。

（四）备品备件及耗材等要求

乙方应按照服务内容，自行准备符合项目要求、检测标准规范、安全防护要求的备品备件和耗材。

## 四、其他部分

2024年-2025年张家港市城镇污水厂站网及排水户运行监测第三方技术服务项目服务清单

| 序号 | 类别 | 检测项目 | 点位 数量 （个） | 任务 数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业接管企业 | CODcr、pH、SS、NH3-N、TP、TN、特征污染因子 | 47 | 94 |  |
| 2 | 排水户 （一般） | CODcr、pH、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 | 230 | 230 |  |
| 3 | 排水户 （重点） | CODcr、pH、SS、NH3-N、TP、TN、特征污染因子 | 72 | 72 |  |
| 4 | 河道排口 | CODcr、NH3-N、TP、TN | 200 | 200 |  |
| 5 | 河道水体水质 | CODcr、NH3-N、TP、透明度、DO、ORP | 40 | 160 |  |
| 6 | 排水管网 | CODcr、NH3-N、TP、TN | 150 | 300 |  |
| 7 | 农污泵站 | CODcr | 200 | 400 |  |
| 8 | 污水泵站 | CODcr、NH3-N、TP、TN | 55 | 220 |  |
| 9 | 污水处理厂 | CODcr、BOD5、NH3-N、TP、TN、PH、SS | 9 | 162 | 每月1次 |
| 10 |  | 硝酸盐氮、粪大肠菌群、硫化物、色度、挥发酚、动植物油、石油类、溶解性总固体、总固体 | 2 | 8 | 从9家厂中抽取1家城市污水处理厂和1家乡镇污水处理厂增测该项目，每半年检测1次 |
| 11 | 污水处理厂污泥 | 含水率、pH、有机物含量、TP、TN、总铜、总铅、总锌、总镍、总铬、总汞、总砷、总镉 | 9 | 54 | 每季度1次 |
| 12 | 农村污水处理设施 | CODcr、pH、TN、SS、NH3-N、TP、动植物油 | 1 | 6 | 每季度1次 |
| 13 | 尾水湿地 | CODcr、NH3-N、TP、TN | 1 | 2 |  |
| 14 | 再生水 | pH、色度、浊度、余氯、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群、总氮、CODcr | 6 | 12 |  |
| 15 | 排水分析专报 | 每月定期撰写厂网运行分析报告 | / | 18 |  |
| 16 | 考核 | 污水处理厂、泵站、管网运行管理考核 | / | 2 | 每年1次(包含污水厂实验室盲样，管网、泵站水质抽样) |
| 17 | 应急监测 | 在突发事件或其他有需求的情况下，对污水厂进出水质、污泥、管网、泵站，排水户、河道水体水质等开展检测。 | / | / | 固定报价15000元/年，根据检测项目按照投标单价据实支出 |
| 18 | 行业技术指导 | 污水行业技术指导服务 | / | 4 |  |
| 19 | 应急预案 | 城镇污水系统运行应急预案 | 1 | 1 |  |

第五章 评标方法与评标标准

## 一、评标方法与定标原则

评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 二、评标标准

（一）价格分 20 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分20.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 20.0% * 100（保留二位小数）。

（二）盲样考核分 8 分

各投标人需接受样品考核，考核内容为挥发酚和 CODCr 考核样各一份，检测结果以检测报告形式出具。考核样结果须在证书所列不确定度范围内，挥发酚和CODCr 考核样各占 4 分，合计 8 分（请在投标文件中提供检测报告扫描件，不提供不得分）。

（三）技术方案分 35 分

1.项目理解认知3分

根据投标人针对本项目的理解认知情况（①对本项目背景、服务需求的理解与分析②工作目标定位与实施思路）进行评分,逻辑清晰、表达清楚，对本项目背景、服务需求理解透彻，工作目标定位准确、实施思路清晰的，得 3 分。每缺一项内容或者内容非针对本项目扣 1.5 分，每有一项内容简要或者有缺陷的扣 1 分，直至该项分值扣完为止。

2.项目重难点分析及应对措施5分

根据投标人针对本项目提供的重难点分析及应对措施（①对本项目关键技术问题及重难点的分析②并能够提出有针对性的应对措施）,逻辑清晰、表达清楚，重难点分析完整，应对措施切实可行的，得 5 分。每缺一项内容或者内容非针对本项目扣 2 分，每有一项内容简要或者有缺陷的扣 1 分，直至该项分值扣完为止。

3.项目技术工作方案15分

根据投标人针对本项目提供的初步技术工作方案（结合项目理解认知、项目重难点分析及应对措施拟定，包括①监测实施方案②检查考核技术性服务方案③技术指导培训方案）,内容完整详细、逻辑清晰、表达清楚，实施步骤明确且切实可行的，得 15 分。每缺一项内容或者内容非针对本项目扣 5 分，每有一项内容简要或者有缺陷的扣 3 分，直至该项分值扣完为止。

4.项目实施进度保障措施4分

根据投标人针对本项目提供的实施进度保障措施（①进度计划、节点安排②有效执行计划措施）,逻辑清晰、表达清楚，进度计划安排完善合理、节点明确、可行性强，保障措施完善的，得 4 分。每缺一项内容或者内容非针对本项目扣 2 分，每有一项内容简要或者有缺陷的扣 1 分，直至该项分值扣完为止。

5.项目服务保障措施4分

根据投标人针对本项目提供的服务保障措施｛①售后技术支持（人员、设备）②服务响应速度的承诺｝进行评分,逻辑清晰、表达清楚，售后技术支持时间短、响应速度快的，得 4 分。每缺一项内容或者内容非针对本项目扣 2 分，每有一项内容简要或者有缺陷的扣 1 分，直至该项分值扣完为止。

6.项目突发事件应急预案4分

根据投标人针对本项目提供的突发事件应急预案（①突发水质监测应急预案②水厂水质生产运行异常应急预案）进行评分：内容完整详细、逻辑清晰、表达清楚，实施步骤明确且切实可行的，得 4 分。每缺一项内容或者内容非针对本项目扣 2 分，每有一项内容简要或者有缺陷的扣 1 分，直至该项分值扣完为止。

（四）人员配置分 15 分

1.项目负责人2分

满足项目需求的要求，得 2 分（请在投标文件中提供职称证书及投标人为其缴纳的近三个月社保证明的扫描件，不提供不得分）。

2.项目组成员（项目负责人除外）13分

（1）具有高级（或以上）职称的，有一人得 1分，本项最多得 5 分（请在投标文件中提供职称证书及投标人为其缴纳的近三个月社保证明的扫描件，不提供不得分）。

（2）具有中级（或以上）职称的，有一人得 0.5 分，本项最多得 3 分（请在投标文件中提供职称证书及投标人为其缴纳的近三个月社保证明的扫描件，不提供不得分）。

（3）具有注册环保工程师的，得 2 分（请在投标文件中提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月社保证明的扫描件，不提供不得分）。

（4）具有入围地市级及以上城乡污水治理及排水行业专家库的，有一人得 1 分，最多得 3 分（请在投标文件中提供相关证明及投标人为其缴纳的近三个月社保证明的扫描件，不提供不得分）。

（五）设备配置分 2 分

投标人具有①液相色谱质谱联用仪②气相色谱质谱联用仪③ICP-MS（电感耦合等离子体质谱仪）④离子色谱仪的，有一种得 0.5 分，最多得 2 分（请在投标文件中提供设备的有效检定/校准证书的扫描件，不提供不得分）。

（六）履约能力分 20 分

1.检测能力4分

（1）投标人的检验检测机构资质认定证书附表中，检测能力包含①“城镇污水”②“城镇污水处理厂污泥”③“水和废水”，有一个类别得 0.5 分，最多得 1.5 分（请在投标文件中提供相关证明的扫描件，不提供不得分）。

（2）投标人的检验检测机构资质认定证书附表中，①“城镇污水”②“城镇污水处理厂污泥”③“水和废水”3个类别的检测项目达到80项(按序号计)的得基本分 0.5 分；每增加10项加 1 分；本项最多得 2.5 分（请在投标文件中提供相关证明的扫描件，不提供不得分）。

2.服务经验10分

（1）投标人提供2021年1月1日以来行政主管部门委托的类似业绩，有一份得 0.5 分，最多得 6 分（以合同签订日期为准，请在投标文件中提供相关合同的扫描件，不提供不得分）。

（2）投标人提供2021年1月1日以来行政主管部门出具的对投标人的满意度评价为优或者满意的（须标注业主方联系人、联系方式），有一份得 0.5 分，最多 4 分（请在投标文件中提供相关证明的扫描件，不提供不得分）。

3.能力验证3分

投标人提供2021年1月1日以来参加的各类能力验证（按照“计划编号”统计，如果一个计划中含有多个参数，只计一次），每合格6个得 0.5 分，最多得 3 分。（请在投标文件中提供相关证明的扫描件，不提供不得分）。

4.相关证书3分

投标人获得权威机构出具的CNAS认证证书的，得 3 分（请在投标文件中提供相关证明的扫描件，不提供不得分）。

注:以上证明材料，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

五、经费测算明细表

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

七、服务方案

八、投标人情况介绍

九、技术要求响应及偏离表

十、商务条款响应及偏离表

十一、其他材料

## 一、封面

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日      期：

## 二、投标函格式

投标函

致：苏州政合信咨询管理服务有限公司：

根据贵方的                     号招标文件，正式授权下述签字人              (姓名和职务)代表我方                                 （投标人全称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名：

投标人全称：

公章：

日期：

## 三、开标一览表

﻿开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目名称 | 服务期限 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-2025年度张家港市城镇污水厂站网及排水户运行监测第三方技术服务 |  |  |  |
| 投标总报价 （大写） | （人民币）￥： 元 |  |  |

注：

1、总价为综合报价，详见招标文件第二章12.4。

2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3、本表中的报价已包括公共责任险（第三者险），中标人未及时投保所造成的损害责任由中标人承担。

## 四、资格证明文件

### 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

注：若投标人为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

### 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

近年财务状况表

注：若投标人为分公司，可提供总公司财务状况报告。

### 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人全称（加盖公章）：

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人全称（加盖公章）：

### 授权委托书

若投标人法定代表人（或负责人）亲自参加投标的，则提供本人的身份证扫描件/电子件；若授权代表参加投标的，则提供授权委托书加盖公章扫描件/电子件、被授权人本人身份证扫描件/电子件、投标人法定代表人（或负责人）身份证扫描件/电子件

授权委托书

本授权书声明：                     （投标人全称）授权（被授权人的姓名）为我方就                   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于             起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

（身份证原件扫描件/电子件附后）

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：                             （加盖公章）

单位地址：

日期：

### 关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人全称（加盖公章）：

中小企业声明函（本项目专门面向中小企业采购）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加                        （单位名称）的                （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于                    （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为                       （企业名称），从业人员          人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

﻿残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                              单位的                      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：

1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

## 五、经费测算明细表

经费测算明细表

| 序号 | 类别 | 检测项目 | 点位数量 （个） | 任务数量 （个） | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业接管企业 | CODcr、pH、SS、NH3-N、TP、TN、特征污染因子 | 47 | 94 |  |  |  |
| 2 | 排水户 （一般） | CODcr、pH、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 | 230 | 230 |  |  |  |
| 3 | 排水户 （重点） | CODcr、pH、SS、NH3-N、TP、TN、特征污染因子 | 72 | 72 |  |  |  |
| 4 | 河道排口 | CODcr、NH3-N、TP、TN | 200 | 200 |  |  |  |
| 5 | 河道水体水质 | CODcr、NH3-N、TP、透明度、DO、ORP | 40 | 160 |  |  |  |
| 6 | 排水管网 | CODcr、NH3-N、TP、TN | 150 | 300 |  |  |  |
| 7 | 农污泵站 | CODcr | 200 | 400 |  |  |  |
| 8 | 污水泵站 | CODcr、NH3-N、TP、TN | 55 | 220 |  |  |  |
| 9 | 污水处理厂 | CODcr、BOD5、NH3-N、TP、TN、PH、SS | 9 | 162 |  |  | 每月1次 |
| 10 |  | 硝酸盐氮、粪大肠菌群、硫化物、色度、挥发酚、动植物油、石油类、溶解性总固体、总固体 | 2 | 8 |  |  | 从9家厂中抽取1家城市污水处理厂和1家乡镇污水处理厂增测该项目，每半年检测1次 |
| 11 | 污水处理厂污泥 | 含水率、pH、有机物含量、TP、TN、总铜、总铅、总锌、总镍、总铬、总汞、总砷、总镉 | 9 | 54 |  |  | 每季度1次 |
| 12 | 农村污水处理设施 | CODcr、pH、TN、SS、NH3-N、TP、动植物油 | 1 | 6 |  |  | 每季度1次 |
| 13 | 尾水湿地 | CODcr、NH3-N、TP、TN | 1 | 2 |  |  |  |
| 14 | 再生水 | pH、色度、浊度、余氯、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群、总氮、CODcr | 6 | 12 |  |  |  |
| 15 | 排水分析专报 | 每月定期撰写厂网运行分析报告 | / | 18 |  |  | 每月1次 |
| 16 | 年度运行考核 | 污水处理厂、泵站、管网运行管理考核 | / | 2 |  |  | 每年1次(包含污水厂实验室盲样，管网、泵站水质抽样) |
| 17 | 应急监测 | 在突发事件或其他有需求的情况下，对污水厂进出水质、污泥、管网、泵站，排水户、河道水体水质等开展检测。 | / | / | / | 30000 | 固定报价15000元/年，根据检测项目按照投标单价据实支出 |
| 18 | 行业技术指导 | 污水行业技术指导服务 | / | 4 |  |  |  |
| 19 | 应急预案 | 城镇污水系统运行应急预案 | 1 | 1 |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行调整或添加。此表的合计金额应与开标一览表相符，如有不符，以开标一览表为准。

## 六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求 （即斜体且有下划线部分，每条详细列出） | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |

## 七、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

## 八、投标人情况介绍

#### 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

#### 项目负责人及其他人员介绍

项目负责人及其他人员介绍

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 专业 | 技术职称 | 资格证书 |  | 人事隶属关系 | 主要资历、经验及承担过的管理项目 | 本项目拟担任的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 类别 | 编号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．资格证书类别一栏按资格证书、岗位证书、培训证书填写。

2．提供人员相关证书、社保或劳动合同，条目不限于此，可自行添加。

类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人获得的相关证书

各类证书（若有的话）

#### 投标人获得的相关奖项

各类奖项（若有的话）

## 九、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求中的要求 | 投标文件对应要求的服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据招标文件技术要求中的要求对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

## 十、商务条款响应及偏离表

﻿商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

## 十一、其他材料