招　标　文　件

项目名称：教育城域网线路租赁、设备托管与安全运维服务

项目编号：JSZC-320117-JZCG-G2025-0019

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心溧水分中心

2025年09月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………16

- 评标方法与评标标准………………………39

- 投标文件格式………………………………43

- 第一章  投标邀请

受南京市溧水区教育技术装备中心（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心溧水分中心（以下简称“交易中心”）就教育城域网线路租赁、设备托管与安全运维服务（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320117-JZCG-G2025-0019

2.项目名称：教育城域网线路租赁、设备托管与安全运维服务

3.预算金额： 180万元/年，服务期共3年，共540万元。

4.最高限价：本项目设定最高限价为530万元。

5.采购需求（简介）：为全区教育系统提供城域网链路、出口带宽、区教育数据中心设备托管、网络安全运维等服务。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：1095天

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年9月30日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2025年9月15日9时00分至12时00分，地址：江苏省南京市溧水区随园路2号移动机房，联系人：曾老师，联系电话：15261858306。（请提前一天提供身份证号码）。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：溧水区教育技术装备中心

地  址：南京市溧水区中山西路12号

联系人：饶老师

联系电话：025-57212374

2.交易中心

地　址：南京市溧水区天生桥大道600号

联系人：刘工

联系电话：025-57236203

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心溧水分中心政府采购部，地址：南京市溧水区天生桥大道600号市民之家四楼，联系电话：025-57236203。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心溧水分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

- 6.1 签订合同时，乙方按照合同金额  5  %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

- 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 项目施工、安装、调试、培训完毕，使用方接收并全系统正常运行后，由采购人组织相关人员进行验收。该项目分三次验收，验收通过后按每年实际情况核算支付合同价款。（该项目合同履约期为三年，每年组织一次验收，具体验收时间由采购人根据项目实施情况确定）

8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

1.教育部要求

《教育部等六部门印发关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》指出：要建设教育专网，充分依托国家电子政务外网和互联网已有建设基础，根据分级负责的原则，加强国家主干网、省市教育网和学校校园网的衔接，实现网络地址、域名和用户的统一管理。按需扩大学校出口带宽，实现中小学固定宽带网络万兆到县、千兆到校、百兆到班。

2.省教育厅要求

《江苏省“十四五”教育信息化发展专项规划》指出：加快教育专网建设应用，优化全省教育网络枢纽环境，持续迭代升级网络服务能力。加强国家主干网、省市教育网和学校校园网的衔接，实现网络地址、域名和用户的统一管理，全省100%的教育行政部门和各级各类学校接入教育专网。

3.市教育局要求

《南京市“十四五”教育信息化发展专项规划》指出：加强教育城域网建设，实现全市教育网络统一规划建设、协同运行管理。全市100%的教育行政部门和各级各类学校接入教育专网，市、区和校三级教育网络实现安全高速互联互通。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

- 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上网出口带宽 | 8 | G/年 | 72000.00元/G/年 | 主要产品 | 其他未列明行业 | 服务 | 三年服务 |
| 2 | 城域网专线服务 | 87 | 点/年 | 5100.00元/点/年 |  | 其他未列明行业 | 服务 | 三年服务 |
| 3 | 机柜托管服务 | 7 | 个/年 | / |  | 其他未列明行业 | 服务 | 三年服务 |
| 4 | 数据备份服务 | 1 | 项/年 | / |  | 其他未列明行业 | 服务 | 三年服务 |
| 5 | 服务器和网络运维服务 | 1 | 项/年 | / |  | 其他未列明行业 | 服务 | 三年服务 |
| 6 | 安全运维服务 | 1 | 项/年 | / |  | 其他未列明行业 | 服务 | 三年服务 |
| 7 | 安全基础服务及数据安全保障服务 | 1 | 项/年 | / |  | 其他未列明行业 | 服务 | 三年服务 |
| 8 | 设备续保-应用交付AD（主） | 1 | 台/年 | / |  | 其他未列明行业 | 服务 | 二年服务 |
| 9 | 设备续保-应用交付AD（备） | 1 | 台/年 | / |  | 其他未列明行业 | 服务 | 二年服务 |
| 10 | 设备续保-华为防火墙（主） | 1 | 台/年 | / |  | 其他未列明行业 | 服务 | 三年服务 |
| 11 | 设备续保-华为防火墙（备） | 1 | 台/年 | / |  | 其他未列明行业 | 服务 | 三年服务 |
| 12 | 设备续保-应用防火墙 | 1 | 台/年 | / |  | 其他未列明行业 | 服务 | 三年服务 |

- 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

- （一）技术要求

- 4.1链路部分

- 4.1.1上网出口带宽

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 1.提供全周期1G独享互联网专线宽带服务，专线宽带需上下行对等，兼容第三方双链路备份免费接入。 2.支持IPv4/IPv6双栈，每个G提供公网IPv4固定IP地址总数不少于16个,公网IPv6地址数量16个。 3.提供防Ddos攻击服务。 4.应有良好的扩展性和可升级性，确保满足将来因业务发展而产生的升级扩展需求。 5.光纤线路备份冗余，以确保线路出现故障时立即切换到备份线路。 |

- 4.1.2城域网专线服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1.承诺按照采购人要求提供相应的环路保护。（中标后向采购人提供承诺函加盖公章）。 2.总共87个点位，详见附件1。 |
| 2 | 非实质性要求 | 1.提供全周期学校和直属单位核心交换机连入教育数据中心链路服务。供应商根据教育城域网实际情况结合自身线路、机房资源出具深化设计方案及网络拓扑图，整体方案须经采购人审批后方可实施。 2.供应商负责对路面网络进行规划、配置及对整体网络进行调试，验收。 3.链路物理性能：使用不低于G.652或G.655规格性能的光纤,每个接入点与相应汇聚点之间的链路应为独立物理链路，每条通信链路应为裸纤；线路误码率≤10E－7；传输延时≤15ms；年网络可用性要求≥99.99%；丢包率＜1‰。 4.城域网网络安全管理 （1）链路监控管理：需提供链路管理平台，实现链路阻断实时监控告警，便于及时发现故障，排除故障，缩短中断时间；两路线路若一路中断，另外一路在50ms内完成切换，确保各系统业务正常使用；具有链路状态监控和拓扑管理功能，能够查看当前故障和隐患、历史故障和隐患，能够查看当前及历史故障回溯信息，能够导出故障隐患信息，能够确认和清除当前故障信息。 （2）病毒/木马防护、补丁管理：解决多网络环境下的补丁下载与安全问题，通过更新补丁来完善软件、修补漏洞，提高教育城域网外网的健壮性，网络及终端的生命周期。 （3）定制要求：能够与终端准入、VPN深度集成、客户端打包安装、终端发现与单点维护、终端流量管理、非法外联管控、应用程序安全、网络安全、终端外设管理、移动存储介质管理、实现对移动存储设备的灵活管控等。 （4）做好城域网接入关键节点设备的管理，含学校端网关、核心等设备，确保打通入校最后一公里。 （5）实现教育业务对外服务链路独立并逻辑隔离，即两个出口：对外应用服务出口、学校对外网络访问出口。 （6）完善各校及区教育数据中心网络配置，使用城域网IP网络规划，以进行统一管理。指导接入到城域网的学校内部IP地址进行配置梳理，确保每个用网终端可以正常接入到托管机房中心城域网中心设备，确保可以通过上网实名认证系统可以快速溯源到终端。 5.结合溧水区教育系统实际情况，科学合理规划城域网网络，规划方案须由采购人确认后方可实施。 6.完成与区内相关单位部门专线、市教育局等链路调试，确保正常稳定使用。 7.此项服务报价应含额外产生的设备费用，包含但不限于光交换机、收发器、光缆、熔接、人工、辅材、税率等线路搬迁和重构所产生的所有费用。 |

- 4.2服务部分

- 4.2.1机柜托管服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 承诺按照采购人要求提供相应的双路保护。（中标后向采购人提供承诺函加盖公章） |
| 2 | 非实质性要求 | - 机柜托管部分 1.提供标准服务器机柜，规格不低于：600×1100×2200mm、42U，单个功率不低于3KW，配齐电源、配电单元，提供平均负载功率保证现有设备正常运行并有足够冗余的双路UPS供电。（中标后向采购人提供机柜品牌、型号及实景图，加盖公章） 2.机柜供电：采用双路UPS电源输入，配置相应的UPS系统；UPS系统后备时间：满足机房内电子设备满载状况下不低于1小时的用电需求；PDU要求：功率、数量满足设备使用需求。（中标后向采购人提供UPS设备清单及实景图，加盖公章） 3.合理规划：根据采购人提供的设备清单（见附件2），合理规划机柜部署图，经甲方确认后，进行实施，确保机柜空间充分利用。（中标后向采购人提供布局规划图，加盖公章） - 基础设施部分 供应商须提供足量的机房空间、供电、UPS、空调等基础设施，且不低于以下要求： 1.动力要求：市电接入，机房应至少有两路高压专线供电，两路高压供电应来自于不同变电站，提供证明材料；备用供电：配备后备发电机系统，5分钟内接管机房全部负载，发电机满足6小时发电机满载发电要求。 2.环控要求：监控环境：机房须配置动力环境监控系统、门禁系统、视频监控系统等安全保卫措施，能监控到机房温湿度、漏水、电力、门禁等信息，数据中心必须具备7*24小时安全值守及机房环境基础运维，同时机房须配置动力环境监控系统、门禁系统等安全保卫措施，能监控到机房温湿度、漏水、电力、消防、门禁等信息，日志保存不少于30天；安保环境：机房须配置门禁系统，同时机房须配备完备的视频监控系统，视频监控需覆盖租用机房全部区域，无监控死角，监控录像存储时间不少于30天，相关信息可供客户及时调用。机柜可独立上锁。系统可授权采购方维护人员24小时出入，有专门流程保障维护人员出入顺畅；消防环境：机房须采用高灵敏度的烟雾探测系统，能在第一时间发现火灾隐患，设置环保型气体自动灭火系统，能够在不停电的情况下实施灭火；温湿度环境：空调环境，满足机房温度常年在21-25摄氏度之间，相对湿度常年在40%~60%之间。 3.机房面积及承重：数据中心机房总体建筑结构符合抗震一类要求，并具备抵御强烈风暴、雷击的能力；除去精密空调、UPS及电池、机柜配电单元外。 4.应急服务：提供紧急响应服务，包括电力、空调等基础设施故障紧急响应、网络故障紧急响应，设备故障紧急响应等。 5.空间要求：为采购人单独分配物理隔离的封闭空间，至少满足7个标准服务器机柜摆放需求。 （以上要求，中标后需向采购人提供设备清单及现场实景图等证明材料加盖公章） |

- 4.2.2数据备份服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1.主备机房链路要求：由数据专线将区教育数据中心数据备份至数据备份机房，不得通过公网传输数据，两个机房不在同一栋楼房。 2.主机房与数据备份机房间的专线费用包含在服务整体报价中。 （中标后向采购人提供承诺函并加盖公章） |
| 2 | 非实质性要求 | 1.备份目的：在数据备份机房实现对区教育数据中心中业务数据备份并保障数据安全，用于应急情况下的快速恢复，应对极端灾难发生。 2.备份周期：包括全量备份、增量备份、实时备份等方式，具体根据业务数据特点确定备份周期，需提供具体解决方案。 3.备份内容：对现有业务系统及后期新增业务系统做好数据备份，包括但不限于应用程序发布部署环境、应用发布程序包、数据库备份文件、其他非结构化数据等，具体需要根据采购人业务系统情况确定。 4.其他要求：要求存储容量不低于20TB，并支持ISCSI、NFS、CIFS等网络存储扩展方式；配合采购人和软件运维方做好备份数据可恢复性测试，并在发生故障的时候进行数据恢复。 5.做好数据备份机房安全保障工作，确保备份数据安全，提供备份机房数据备份安全防护方案。（中标后向采购人提供备份机房数据备份安全防护方案并加盖公章） |

- 4.2.3服务器和网络运维服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 一、服务器运维部分 1.服务器维护：对托管机房内服务器、存储等硬件、网络设备及虚拟机系统等资产进行监控和管理，包括但不限于对虚拟主机服务器新增、修改、资源回收、IP地址分配，VLAN及划分、服务器横向隔离、服务器运行状况、服务器描述、操作系统和中间件、管理员用户、服务器配置等用户需求，确保虚拟机和应用服务器的持续可用性和业务连续性；监控和调优虚拟化环境的性能，通过迁移优化资源利用和负载均衡，提升系统整体性能和稳定性；管理存储资源，完善备份策略，定期进行恢复测试，确保数据安全。 2.安全保障及加固服务：根据最新信息安全等级保护要求，协助采购人、软件运维厂商对相关应用平台进行安全加固。包括但不限于及时响应安全通报事件、渗透测试、应急解决各类系统安全隐患，处理完成后，编写故障处置报告。根据业务特征，对服务器集群进行VLAN划分，制定合理方案，确保内网服务器安全。对服务器进行安全加固，关闭非必要端口，不断完善防御策略，确保主机安全。 二、城域网运维部分 1.城域网主干网络维护 （1）互联网出口网络维护：实施教育局机关办公所在地数据中心机房和区教育数据中心的互联网出口网络的运行维护，确保互联网出口网络稳定运行，对设备进行监控、记录设备日志信息，定期对设备进行现场巡检维护。排除不可抗力因素，保障教育局机房及托管机房互联网出口网络全年可用率≥99.98%。 （2）骨干网络维护：实施教育局机关办公所在地数据中心机房和区教育数据中心、各接入单位的核心骨干网络的运行维护。维护核心骨干网络的稳定运行，对骨干设备进行监控、记录设备日志信息，定期对骨干设备进行巡检维护；实现教育局机房及托管机房、各接入单位的骨干层数据路由交换业务。排除不可抗力因素，保障网络全年可用率≥99.98%。 （3）汇聚节点网络维护：确保教育城域网、区教育数据中心、区教育局、各中小学及幼儿园、中专校、特校、区教师发展中心的网络正常使用，实施教育局城域网的汇聚节点网络运行维护。教育城域网汇聚节点分别以千兆或万兆接入到相应的骨干节点，分布于溧水区各个学校、市教育局机房、区内相关专线上。供应商需要确保汇聚节点的稳定运行，对汇聚设备进行监控、记录设备日志信息，定期对汇聚节点进行现场巡检维护，对接入节点进行轮询，光衰不达标的要及时进行处理，并留存材料；维护各级汇聚网络的稳定运行。排除不可抗力因素，保障汇聚网络全年可用率≥99.98%。 2.互联网资源维护 （1）IP地址维护：对溧水区教育城域网IP（IPv6/IPv4）地址资源的日常管理和使用规划。制定IP地址使用分配策略，为全网接入用户合理分配IP地址，做到网络行为的可追溯，协助各单位对IP地址进行管理分配。 （2）域名资源管理：协助溧水区教育局域名资源的日常运维工作。 （3）DNS系统维护：协助完成溧水区教育城域网DNS服务器系统配置和日常运维工作。 （4）管理互联网资产：协助对溧水区教育系统互联网资产进行管理，对接上级主管部门，常态化摸清资产底数(不限于各类硬件设备、IP地址、端口、软件平台、操作系统、中间件等)，完成资产登记。根据全区教育系统互联网资产情况，分类制定相应防护措施和管理制度，排查安全风险，防患未然。定期对城域网边界安全隐患进行排查，包括但不限于对部分学校独立出口链路进行扫描，及时发现安全隐患并通报对应单位及时处理等工作。 （5）设备运维管理：对相关设备进行日常维护，包括主要网络和安全设备密码管理（一机一码，每三个月更新一次，并留档）、设备配置调整等。 （6）若学校接入点设备故障，需供应商提供备件服务，保障业务不中断。 三、学校网络运维部分 1.学校内部网络维护协助：指导并协助学校做好对内部网络进行规划、配置、维护、安全管理等工作，包括但不限于VLAN划分、ACL设置、安全设备配置等。 2.城域网出口网络维护：确保学校与区教育数据中心、其他外部节点如市教育局、政务专线等的网络畅通，加强各出口安全防护，确保业务安全稳定通畅。对城域网内各校之间的网络互连安全保障进行规划设计、并对相关设备进行配置，进一步保障城域网内横向、纵向网络安全。 3.学校非城域网出口网络维护：供应商应指导并配合学校做好非城域网出口网络进行安全加固，进行必要逻辑隔离措施，指导学校并协助学校完成防护设备策略配置和完善，预防来自学校独立出口带来的网络安全风险威胁，确保教育城域网内相关应用及终端的安全。 4.网络拓扑更新服务：城域网内除学校内部外，如有节点变化，供应商应及时梳理城域网整体网络拓扑，形成拓扑图，并做好相关策略或配置更新，相关资料留档，作为竣工材料部分。 5.校园网络安全保障：指导并协助采购人根据上级相关最新网络安全等级保护制度要求，结合采购方实际情况，制定适应的网络安全保障方案，协助处置区、校日常网络安全事件处置。 6.实名认证上网业务管理：目前我区教育认证服务有两套系统，并行运行。要求供应商做好现有LSJY统一认证服务SMP服务器的双备部署和运维，提供对全区教育系统各单位、学校LSJY统一认证信息的运维服务，包括日常的用户新增、修改、删除等；做好现有实名认证相关服务器和平台的运行维护，协助学校做好有线无线实名认证工作，结合OneDNS服务和VA服务器实现事件快速溯源。 7.网络逻辑隔离：实现城域网接入单位间横向网络通信逻辑隔离，防御攻击行为在校际之间横向发生，确有必要放通，需要在安全基础上进行“最小单元”原则下放通，并提供必要防御措施。 8.培训学校信息管理员：每年至少配合采购人组织一次针对各校常规网络设备管理和网络安全进行培训（线上或线下），特别是对密码90天更新一次工作的落实、一键断网应急处置等进行培训。根据采购方的要求，至少组织一次网络安全应急演练。 9.制定并根据教育城域网内部安全防护保障方案，在部分学校实施内网蜜罐等措施，对内网存在的安全隐患终端进行监测排查清除。 四、运维管理要求 1.对日常运维和定期巡检等主要内容，制定详细的《运维服务手册》，并按照手册规范实施运维工作，每年根据网络技术和信息安全的发展趋势和运维工作的实际情况定期更新手册内容。 2.制定并不断修订《运维知识库》，包括日常的设备维护常识、设备特性、使用经验、常见故障处理等内容。 3.制定《应急响应预案》，经采购人审核通过后实施。 4.制定完善的报告制度。 5.对包括资产管理、信息安全等各个方面进行制度制定、优化落实。包括但不限于：《运维人员管理规定》、《信息资产管理规定》、《机房安全管理规定》、《终端及工作环境安全管理规定》、《数据安全管理规定》、《存储介质安全管理规定》、《信息安全设备管理规定》、《信息系统安全审计与管理评审规定》、《信息系统安全规划方案》等，并每年做好更新工作。 6.为了更好管理整个城域网网络，供应商应根据管理需要提供相应的运维工具，实现运维管理和设备管理在线服务。 （1）运维管理平台：运维管理平台配备符合ITIL标准的ITSM管理平台软件，在运维工作中优化IT服务，包括事件、问题和变更管理、知识库管理、资产管理和用户自助等服务。 （2）监控平台：配备网管系统，支持通过ICMP、SNMP、IPMI等协议对网络中的设备进行监控，监控设备种类至少包含网络设备、安全设备、服务器、存储、虚拟化。监控指标至少包含设备CPU、内存、磁盘使用空间、进程状态。 7.运维服务及其他要求 （1）服务响应要求：在运行维护服务工作时间内：提供工作日运维值守服务，其他服务支撑或后台技术人员无需临时运维值守，但应保证有足够人力满足各项服务需求的实现及故障解决。非工作时间或节假日提供必要的电话支持服务及应急响应处理。对各类故障或服务请求应尽快响应并解决。出现因主干网络设备影响到业务正常开展的故障，5分钟内做出响应，4小时内恢复网络运行。区教育数据中心实行7×24小时维护值守，应保证至少1名工程师运维值守运维，对机房进行日常环境巡检，同时填写值班登记表，对机房设备的运行参数和状态进行记录，以备后期查询。特殊时期应按采购人需要做好值守工作，特别是重保期，应不少于1人参与值守工作。 （2）信息保密要求：供应商对溧水区教育系统所有业务有保守秘密的义务，要求签署三方保密协议。运维服务人员保证遵守国家有关的政策、法律、法规和制度，并与供应商签订保密协议；供应商有义务对参与本项目的相关人员做好背景调查，确保符合上岗要求；保证按照工作规范进行工作，凡接收到的重大服务任务，在未经采购方同意的情况下不得擅自行动。运维服务人员保证不向外泄漏任何业务和相关数据；保证不向外泄漏任何保密的资料。如因运维人员原因造成损失，由供应商承担责任并向采购人赔偿损失。 （3）服务责任要求：若因非采购方导致的失误，造成系统损坏、数据丢失、泄密等信息安全等现象发生，服务方应负全部责任，并采取补救措施，直至满足采购方需求，期间发生的一切费用由供应商负责。 （4）运行维护报告：整理提交数据中心运行情况相关的运行维护报告。根据网管系统、流控、审计等网络设备按月撰写《溧水区教育数据中心运行维护报告》，运行维护报告中根据每月网络的监控和数据统计，对每月网络的运行情况进行分析，对运行维护中发现的系统问题提交隐患报告和升级改造建议，得到采购人认可后进行实施。根据运维需要新增项目，由供应商和采购人就项目技术支持工作进行沟通协商。提供应用服务器使用情况数据报告服务：每月提供数据流量分析、服务器使用情况等信息。 |

- 4.2.4安全运维服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 1.服务范围：教育局机关、直属单位及学校、幼儿园 2.服务内容：提供包括但不限于以下服务内容： （1）全面评估检测：供应商每年至少一次使用安全工具对采购人服务资产开展互联网暴露面探测，以梳理资产面向互联网的开放情况，快速发现违规暴露在互联网中的资产及存在的风险并进行处置，实现对暴露面资产可管可控，降低暴露面资产的风险；供应商应使用互联网暴露面梳理的服务工具对全资产和精确资产两种模式暴露资产进行收集，收集到的暴露面信息至少包括域名、域名标题、IP地址、开放端口、资产指纹、网站截图、移动端暴露面、操作系统、中间件等，并且能采集对应暴露资产的访问截图向采购人举证，及对应暴露资产存在的漏洞。 （2）日志分析：常态化对各类系统（IPS\WEB服务器\应用防火墙\汇聚防火墙\数据库防火墙等）产生的日志进行数据分析，及时发现攻击事件和可疑行为，提供日志分析报告。综合分析网络中发生过的事件，寻找事件的来源、发生事件的原因、事件发生可能带来的影响，进行合理、有效的安全策略调整，避免事件发生后对信息系统带来严重的影响。 （3）漏洞扫描：使用漏洞评估工具，检测终端计算机、网络设备、操作系统、数据库和应用服务中间件、应用平台等中存在的安全漏洞，每月出具一次漏洞扫描报告。针对漏洞扫描及安全评估的结果提供包括但不限于安全架构设计、安全策略的设置、安全补丁更新、提供应用层漏洞风险处置建议。制定处置实施方案，确保风险在可控下进行处置。每周一次对虚拟化平台、服务器集群、出口区域的整体安全性进行分析，提供全局的安全态势报告。针对扫描到的高危可利用漏洞，供应商应当为采购人做好每一个高危可利用漏洞的防护工作，包括但不限于为采购人提供漏洞修复方案和安全设备防护策略，以及配置防护规则，保证采购人不因此出现重大事件和损失,落实问题处置任务闭环。 （4）威胁管理：供应商提供云端检测和分析平台，安排不少于1名专职安全专家通过采集采购人安全设备和工具的安全告警和安全日志，结合大数据分析、人工智能等技术手段，为采购人提供7*24小时持续不间断的安全威胁分析鉴定，同时提供用户界面进行调阅；分析研判包括但不限于对脆弱性、异常流量、攻击日志、病毒日志等数据进行采集和实时分析研判，支持将同一资产的多个告警进行聚合分析发现各类安全事件并生成工单，并在告警详情中展示告警的基本信息，涉及的业务信息、攻击趋势、威胁详情、攻击原理、处置建议等内容；供应商安全专家每周对采购人的安全设备的防护策略进行检查，确保城域网主干链路上所有安全设备上的安全策略始终处于最优水平，针对威胁能起到最好的防护效果，并留存检查台账资料。供应商云端服务平台应当具备丰富的策略检查工具（要求不少于40种策略检查的工具），支持排查安全设备防护策略配置的合理性。所有的威胁通报，应结合采购人资产清单针对性精准提醒，及时完善防御策略，并提供相应解决方案和必要的辅助工具。 （5）安全加固：根据采购人网络与信息系统安全方面存在的不足和缺陷根据网络与信息系统中不同设备的不同安全需求制定有针对性的加固服务，并实施安全加固，做好加固服务手册和操作记录，以便后续业务系统安全策略的调整。加固范围包含网络结构优化、网络设备安全加固、WEB服务安全加固，并协助主机拥有方进行主机系统加固，并汇总成《系统安全加固处置报告》，留存备查。 （6）风险评估：通过深入挖掘网络与信息系统存在的弱点，并以业务系统为关键要素，对现有的信息安全管理制度和技术实施的有效性进行评估。开展信息安全风险评估，建立健全信息系统安全管理策略，实现安全风险的可知、可控和可管理，实现信息系统安全风险的动态跟踪分析，为系统信息安全整体规划提供科学的决策依据，全面提升信息系统整体安全防范能力。 （7）事件处置：运维团队发现安全隐患及时通过发文通知相关单位限定指定时间内完成整改，跟踪整改情况，形成问题处置闭环，将以上运维项目内容展示在周报和月报中，并按时上报。 （8）安全巡检：每周至少一次检查各项IT基础设施（网络核心设备、网络安全设备、服务器系统、虚拟化系统、数据库系统、核心应用系统、机房环境、存储设备、消防设备、UPS设备等），查看设备的各项运行指标是否正常，查看各项设备硬件运行状态是否正常。查看各项安全设备的软件版本（如操作系统补丁、防病毒系统病毒库等）是否升级，并在得到采购人同意的情况下对各项内容进行升级。 （9）互联网资产管理：常态化更新梳理互联网资产底数，包括但不限于硬件、软件、第三方插件等；信息包括但不限于设备或软件名称、品牌、版本，并定期做好更新工作，并结合实时威胁信息，针对性的对相关运维方发出安全提醒，协助处置安全漏洞，完成闭环管理，并留档备查。 （10）配合采购人做好上级或其他监管部门下发的自查自纠、数据填报等工作。 （11）针对城域网用户健康上网行为进行管理，制定合理防御方案，杜绝翻墙等违规行为发生，如发生以上行为，确保实现有效溯源，快速定位问题终端，为采购人提供处置依据。 （12）常态化管理：供应商应当为采购人提供7*24小时的安全守护，不论是白天、黑夜、节假日供应商都应该能做到7*24H在线服务，并且在节假日期间应当每日为采购人提供《节假日值守总结》。实时响应教育系统用户的服务请求，对网络故障进行诊断、排除；按照业务或开发单位需求，做好网络安全策略的配置、优化、调整和变更工作；定期排查潜在安全风险，溯源网络攻击路径，记录网络运行日志，形成整改报告；进行网络相关调试、配置、升级等日常维护操作；对网络设备运行状况进行监控，及时发现隐患，防患于未然；编写网络设备技术档案，便于开展日常网络维护工作，并根据网络调整情况，实时更新档案资料。档案内容包括但不限于网络拓扑、设备配置信息、网络规划信息、安全策略配置信息等；配合学校排查网络及安全问题，给出处置建议；负责对教育城域网进行优化，降低网络及安全设备存在的潜在风险。 （13）安全运维人员将检查备份系统的作业日志，主动发现失败的备份作业，分析备份失败的原因并调整策略来保证备份作业的正常运转，及时对接备份系统维护单位，进行可恢复性测试，确保备份数据可用。 |

- 4.2.5安全基础服务及数据安全保障服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | - 相关设备接口和性能需满足客户现有应用及未来3年的业务需要，如发生性能瓶颈，供应商应自行提升相关性能，产生的费用由供应商承担。（中标后向采购人提供承诺函并加盖公章） - 报价应包含服务融入现有网络架构所需要的所有其他相关费用。 |
| 2 | 非实质性要求 | 供应商需结合最新网络安全等级保护相关规范要求，对采购人现有网络和安全设备等进行调研和安全评估，制定合理、合规的网络安全保障方案。（中标后向采购人提供教育系统网络安全保障方案）。 具体要求如下： 一、有效利用现有安全设备 1.需将采购人现有网络安全设备（AF\日志审计\WAF\安全狗服务\云WAF\OneDNS服务等）接入城域网，根据方案和采购人要求完成相应配置，确保能发挥应有的防护作用。 2.做好现有网络安全设备的日常维护、保养，确保正常运转。 二、网络安全服务 包括但不限于以下安全防护服务： 1.入侵防御服务 （1）性能要求：整机吞吐量≥20Gbps，开启全功能后实际吞吐量≥8Gbps,最大并发连接数≥500万，每秒新建连接数≥15万，误报率、漏报率低，硬件性能满足带宽吞吐所需，冗余部署。 （2）服务内容：包括但不限于：支持IPv4/IPv6双栈流量分析。系统应提供覆盖广泛的高质量攻击特征库，能够针对10000种以上的攻击行为、异常事件，以及网络资源滥用流量，进行检测和防御，支持CVE/CNNVD/CNVD兼容。识别黑客常用入侵与攻击手段（能全面快速识别探测攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、电子邮件攻击、浏览器攻击等常用攻击手段，并进行防范）、监控网络异常通信（能侦测并对网络中任何不正常的通信连接、不符合网络安全策略的网络数据做出警告、阻断等反应）、鉴别对系统漏洞及后门的利用（能及时有效发现针对系统漏洞进行的非法行为）、入侵防御（能及时发现和防护弱口令、暴力破解、SQL注入、XSS注入、WebShell上传、防病毒、恶意样本检测、服务器自学习防护、上网行为管理等非法入侵行为）、应用过滤（能进行WEB、邮件、敏感信息防护等过滤）、WEB恶意扫描防护、规则支持双向检测功能、支持威胁分析功能等。支持沙箱联动，应对未知威胁。提供敏感数据外发的防护功能，能够识别通过自身的敏感数据信息。系统应提供服务器异常告警功能，可以自学习服务器正常工作行为，并以此为基线检测处服务器非法外联行为。支持透明模式（无需更改网络拓扑）、HA高可用、端口聚合等。实现与态势感知分析平台进行联动，态势感知平台收集到本系统服务威胁日志后进行分析，然后下发阻断策略至该系统去执行阻断。 （3）确保服务支撑系统涉及的操作系统和平台及特征库等授权为最新稳定版本。 （4）本服务部署在城域网主链路。 2.态势感知服务 确保服务存储容量、性能、存储时长、第三方设备接入授权数、第三方系统接入授权数、自有设备授权软件数能满足采购人实际需求。 - 性能要求：网络层吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥8Gbps，设备运行内存≥128G，存储大小支持不少于180天安全日志存储能力，硬件性能满足带宽吞吐所需。能同时处理不少于1000个安全事件，支持1000个以上资产的安全监测，确保在高并发情况下系统稳定运行，实现实时分析处理，数据延迟不超过500ms。 （2）服务内容：包括但不限于支持IPv4/IPv6双栈流量分析，安全态势、资产管理、攻击分析、溯源、密码检测技术、事故处理和漏洞风险通报等服务，具备安全态势感知、安全事件态势、通报预警态势、资产态势等大屏展示功能，满足多种场景的监控；密码检测技术能基于无监督自我学习技术提取登录成功特征，可实时自动生成学习到的登录成功规则；能定位DNS服务器代理风险外连场景下真实源IP；能对挖矿动作进行警告；能提供安全设备、网络设备、DHCP服务器、蜜罐、中间件等设备日志接入和Syslog、Jdbc、WebService、Ftp、SnmpTrap等接入方式，并对文件、邮件、勒索、挖矿等相关安全事件进行专项页面展示；能进行威胁定性引擎，分析告警的上下文关联、时序关系、历史告警发生的频率规律性，结合威胁情报与安全专家经验对当前的安全告警进行目的性确认，从而确认安全告警的优先级顺序，支持基于人工渗透、程序自动化、业务相关风险、其它4个维度对告警进行分类，帮助安全人员快速定位高危告警并及时处置。支持内外网资产暴露面分析，支持主动扫描探测资产内网端口和互联网端口开放分布情况，及时关闭多余端口减少攻击暴露面;支持对业务资产主动外连行为检测及基于威胁情报的威胁检测。支持脆弱性数据处理，可统计全局资产处理情况展示；系统年可用性不低于99.9%，确保在长时间运行过程中保持稳定，减少因系统故障导致的安全风险；符合国家相关法律法规和行业标准，如《网络安全法》《信息安全技术网络安全态势感知通用技术要求》等。 （3）确保服务支撑系统涉及的操作系统和平台及授权为最新版本。 （4）本服务部署在城域网主链路。 3.潜伏威胁探针服务 （1）性能要求：实现对城域网总出口和服务器区域进行全流量监测，相关设备接口和性能需满足客户现有应用及未来3年的业务需要。 （2）服务内容。包括但不限于：主动发送探测报文，发现潜在的服务器等问题终端；实现常见的网站攻击行为检测；实现对流量进行抓包分析，可自定义抓包数量、接口、IP地址、端口或自定义过滤表达式；实现敏感数据泄密功能检测，可自定义敏感信息，提供可用模板；实现服务漏洞攻击检测，生成漏洞情报；对非标准端口运行标准协议进行异常流量检测，提供异常流量筛选功能；实现审计白名单源目IP、源目端口和日志类型、日志来源等功能；内置URL库、IPS漏洞特征识别库、应用识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、恶意链接库、白名单库，并提供更新服务，确保处于最新版本。 （3）确保服务支撑系统涉及的操作系统和平台及授权为最新版本。 （4）本服务部署在城域网主链路。 4.终端检测平台服务 （1）授权要求：服务器旗舰版授权≥100点位，支持主流国产操作系统，如统信、银河麒麟、方德等，具体根据采购方需求提供。 （2）服务内容。包括但不限于：能全面梳理系统账号信息，准确掌握账号权限分布及风险账号分布情况，按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行分类查看，统计未修改密码的账户；建立多维度防护机制，能够防范勒索病毒等各类病毒攻击；能链接至云端安全威胁响应系统，生成威胁分析和处理建议；支持对攻击事件深度分析，分析每步关键进程相关行为等，帮助用户快速了解攻击者操作，洞悉目的和危害面；实现远程登录保护，以防止黑客对服务器的入侵；能展示检测到的Web Shell 事件及详情、服务器的资源状态、流量分布Top5、开放的服务、流量线详情及对应的控制策略、图形化显示服务器间流量关系等。 （3）确保平台及授权为最新版本。 5.远程运维管理服务 （1）性能要求：网络吞吐量≥2Gbps，SSL VPN吞吐≥150Mbps，资源授权≥100个；支持远程加密接入。 （2）服务内容。包括但不限于：客户端支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等国产化CPU平台，支持银河麒麟、统信UOS、深度OS、优麒麟、中科方德、普华等国产化系统客户端，实现远程加密接入要求；支持设置SSL代理模式，可选择用户以VPN 接口IP、客户端源地址、或为用户分配独立虚拟IP模式，来访问应用便于对用户访问行为进行审计溯源；支持IPSec、SSL、PPTP、L2TPVPN等统一用户管理和认证体系，实现用户名口令一次配置，即可适用于全部VPN类型接入，无需分别购买不同类型VPN接入授权；在Windows、统信UOS、银河麒麟等操作系统上支持远程应用发布B/S和C/S应用功能。支持数据库协议自动改密,改密类型支持：达梦、海量、GaussDB、OceanBase、KingbaseES、GBase、PolarDB、TiDB、MySql、Oracle、PostgreSQL、DB2、Informix、SYBASE，MS SQLServer等；支持上传改密脚本，通过自定义脚本模式实现新增改密类型，满足多种改密需求；采用网络安全设备命令行的解析技术，对设备进行运维管理；支持多种编码显示审计信息查询关键字和结果，由审计管理员自主选择；支持在IPv6网络环境运行。 （3）确保服务支撑系统涉及的操作系统和平台及授权为最新版本。 6.数据库网关服务 （1）性能要求：SQL处理能力≥30000条/秒，SQL入库速率≥30000条/秒，在线会话上限≥20000个，在线日志存储量≥20亿条语句，页面检索展示≥1000万条，数据库（IP+PORT）授权数License授权≥20个。 （2）服务内容。包括但不限于：能兼容达梦、海量、GaussDB、OceanBase、KingbaseES、GBase、PolarDB、Oracle、MS SQLServer、MySQL等常规国内外数据库类型和IPv6网络环境；能通过实例名、IP地址、用户名、操作类型、关键词、时间、策略名称、操作来源名称、风险级别、事件类型等查询审计事件，进行多条件的OR或者AND的多关键字组合检索,审计记录应包括会话的终端信息（IP、Port、工具名、数据库用户名）、会话的主机信息（IP、Port、数据库名）、操作信息、操作类型（DDL、DML、DCL等）、操作时间、执行时长、操作成功与失败、受影响行数、操作对象（表、函数、存储过程等名称）、SQL语句等；能对SQL操作类型（包括基本DML语句、对象拥有者、基于表、视图对象、列）进行权限控制，对SQL自学习功能、动态建模、异常SQL行为进行跟踪和阻断，防止拖库行为发生；能对撞库行为进行监测，并提醒；提供等保、教育系统方案行业模板。实现与态势感知分析平台进行联动，态势感知平台收集到本服务系统威胁日志后进行分析，然后下发阻断策略至该系统去执行阻断。 （3）确保服务支撑系统涉及的操作系统和平台及授权为最新版本。 7.行为管理服务 （1）性能要求:网络吞吐≥4Gbps，按照等保要求，记录并留存网络行为日志满足180天以上。 （2）服务内容：包括但不限于：记录用户的网络操作，包括访问的网站/IP、使用的应用程序（如微信、抖音、WPS等）、传输的文件类型、登录时间及时长等，日志需满足可追溯性（如关联用户账号、终端MAC地址）。识别偏离正常模式的行为，例如某用户突然大量上传数据、短时间内访问多个敏感网站，或终端发起异常连接（如与恶意IP通信）；实现杀毒功能，可对HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP协议的病毒进行查杀；实现多种压缩文件的病毒查杀，压缩默认支持5层，最大支持不小于15层；根据策略禁止或限制特定应用/网站的访问（如工作时间屏蔽游戏、视频平台，禁止访问非法网站），支持基于用户组、时间、终端的精细化管控；对不同应用或用户设置带宽上限（如限制 P2P下载的带宽占比不超过 20%），避免个别行为占用过多资源导致网络拥堵；拦截已知的风险行为，如病毒/木马的传播（通过识别恶意文件特征）、端口扫描（检测高频端口探测请求）、DDoS 攻击（识别大量虚假连接请求）等。监控用户的数据传输行为，当检测到包含身份证号、银行卡号等敏感信息的文件被外传时（如通过邮件、即时通讯工具），触发告警或阻止传输。提供合规审计报告（如用户访问敏感资源的记录）；通过数据汇总和分析，为网络管理提供决策依据，如周期性行为趋势分析、异常事件报表、合规性统计。 （3）确保服务支撑系统涉及的操作系统和平台及授权为最新版本。 （4）本服务部署在教育局。 8.日志存储服务： （1）性能要求：日志源授权≥50个，日志收集能力≥50000条/秒；日志存储能力≥30000条/秒；综合处理能力≥30000条/秒，存储容量大小满足180天日志存储。 （2）服务内容：包括但不限于：支持Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC等协议日志收集,特殊协议支持订制;含日志收集、存储、查询、关联分析、统计分析、告警响应等功能;默认情况下直接远程收集；针对特殊应用可以使用Agent收集;支持IPv6日志的全量存储；实现对日志格式进行标准化操作时，不破坏原始日志内容;从不同设备或系统的日志中抽取相关片段准确和完整地映射至日志的标准字段中，统一格式;实现对安全事件重新定级，能根据统一的安全策略，按照安全设备识别名、事件类别、事件级别等所有可能的条件及各种条件的组合对事件严重级别进行重定义；管理员可以进行监视、刷新、清零等基本监视条件管理。支持多条件组合查询，查询结果即查即显；支持原始日志全文检索；支持为不同类型日志设置不同的查询条件和显示条件；支持在查询结果页面上直接下钻二次查询，快速定位关键日志，可返回上一级页面；支持查询结果导出；支持外部备份文件导入进行查询。可以将区教育数据中心主机IP根据活跃程度或危险程度指定为特殊审计对象；支持根据协议组进行统计分析；支持各类设备的日志采集要求，主要包括：安全设备：国内主流防火墙； 操作系统：欧拉、统信、麒麟、Linux、Windows、Windows Server、Unix等主流国内外操作系统；数据库：达梦、海量、GaussDB、OceanBase、KingbaseES、GBase、PolarDB、TiDB、Oracle、MySQL、SQLServer等主流国内外数据库系统；应用组件：如Apache、Tomcat、IIS、Weblogic等国内外中间件；网络设备：主流的路由器、交换机、负载均衡等网络设备等主流网络设备；应用软件平台日志。 （3）确保服务支撑系统涉及的操作系统和平台及授权为最新版本。 9.防火墙服务 （1）性能要求：整机吞吐量≥4Gbps，IPS吞吐≥2Gbps，AV吞吐≥1Gbps，最大并发连接数≥100W。 （2）服务内容：包括但不限于：实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。支持报文示踪功能，支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块（如：攻击防范、uRPF、会话管理和连接数限制等）；对报文的处理过程方便对网络故障的快速排查和定位；支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的自动批量和手动逐条策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示；支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项；支持IPv6路由协议（静态路由，BGP4+，OSPFv3，RIPng）、IPv6对象及策略、IPv6状态防火墙、IPv6攻击防范、IPv6 GRE/IPsec VPN、IPv6日志审计、IPv6会话热备等功能；支持网页诊断功能，用于当内网用户访问网页出现故障时，对网络进行基本的诊断，并给出故障原因；支持流量自学习功能，可设置自学习时间，自动生成DDoS防范策略。 （3）确保服务支撑系统涉及的操作系统和平台及授权为最新版本。 （4）本服务部署在教育局。 10.VPN服务 （1）性能要求：整机吞吐量≥2Gbps，SSL加密流量≥100M，最大支持连接数≥300人，IPSEC加密流量≥150M，配置≥100个PC端并发用户授权。 （2）服务内容：包括但不限于：必须支持IPSEC和SSL协议；具有细粒度的权限分配功能。针对不同的用户和用户组，产品能够分配不同的访问服务和资源等；支持短信认证、动态令牌认证方式、对客户端电脑的硬件绑定、对客户端人员的USB KEY绑定，达到低成本高效率地保障广泛应用的安全性；产品具有强密码验证功能、防密码暴力猜解、首次登录修改密码、定期修改密码、密码修改权限控制，支持多种验证登录方式；支持多种的网络应用程序，在不启动网络层连接的情况下完全支持基于TCP的B/S结构，C/S结构，FTP(包含主、被动两种模式)以及相对复杂协议，如Lotus Notes、Telnet/SSH、完全支持基于UDP的各种应用程序等:SSL VPN必须支持视频和VOIP应用；实现双向NAT穿透；客户端支持Windows、银河麒麟、统信、鸿蒙系统、Android等主流操作系统；支持独立的日志和审计功能中心，包括系统运行日志、管理员日志、用户登录日志等，包括访问者的用户名、源IP地址、访问资源的详细列表，存储日志空间必须满足180天。 （3）确保服务支撑系统涉及的操作系统和平台及授权为最新版本。 11.城域网汇聚防火墙服务 （1）性能要求：网络层吞吐量≥35G，全威胁吞吐量≥8G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥18万，接口≥16千兆电口+8万兆光口，冗余部署。 （2）服务内容：包括但不限于：提供路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式；提供单点登录、本地账号密码、外部账号密码认证等登录方式；提供云威胁情报网关技术，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全；提供云端未知威胁主动探测技术，快速下发未知威胁情报到相关防护设备；提供基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置；具有AI检测能力，有云端安全事件精准检测研判能力提升安全事件研判处置的效率和准确率，实现全天候持续监测，快速遏制安全风险；能够实现链路连通性检查功能，具有基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式；实现多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求；服务拥有不低于10000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则；具有基于MAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。实现与态势感知分析平台进行联动，态势感知平台收集到本服务系统威胁日志后进行分析，然后下发阻断策略至该系统去执行阻断。 （3）确保服务支撑系统涉及的操作系统和平台及授权为最新版本。 （4）本服务部署在城域网主干各单位汇聚节点。 12.系统与Web漏洞扫描服务。 每个月或重要节假日前，对操作系统、数据库、常见应用/协议、Web通用漏洞与常规漏洞等进行漏洞扫描；弱口令扫描；基线配置核查，确保达到相应的安全防护要求。检查项包含但不限于帐号和口令管理、认证、授权策略、网络与服务、进程和启动、文件系统权限、访问控制等配置情况。供应商提供每月不少于一次针对服务范围内的资产的系统脆弱性和Web漏洞进行全量扫描，包含内外网脆弱性问题，病毒类事件，入侵行为、勒索、挖矿类事件等，根据业务需要加强网络安全策略配置和调整。 以上服务提供所涉及的设备应符合《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，符合相关安全认证或检测要求。 三、服务要求 1.实时监测网络安全状态。对攻击事件、病毒事件生成工单,及时进行分析与预警，并处置。病毒类型包含勒索型、流行病毒、挖矿型、蠕虫型、外发DOS型、C&C访问型、文件感染型、木马型等。供应商应基于主动响应和被动响应流程，对页面篡改、通报、断网、WebShell、黑链等各类严重安全事件进行紧急响应和处置的解决方案。 2.通过SLA对安全事件服务水平作出承诺。从安全日志产生到事件通告给采购人的时间方面，按照国家标准对安全事件的分类分级指南，重大安全事件通告时间小于30分钟，一般事件的通告时间少于1小时；运营服务对于重大安全事件的遏制影响和处置完成时间小于8小时，对于一般事件的遏制影响和处置完成时间小于24小时；对于重大事故应启动应急响应机制，工作时间15分钟之内云端专家进行响应，非工作时间30分钟之内云端专家进行响应，2小时上门处置。 3.常态巡检。供应商需进行每日常态化巡检，对攻击行为进行针对性处置。严格按照上述频率要求提供服务交付物，交付物名称：一次《首次威胁分析与处置报告》；每周一次《安全服务运营报告》；每月一次《综合分析报告/运营月报》；每季度一次《季度汇报PPT》；一次《年度汇报PPT》；《事件分析与处置报告》，报告频率：按需触发，不限次数；《安全通告》，报告频率：按需触发，不限次数。 |

- 4.2.6设备续保

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | - 供应商针对硬件清单内的网络设备、安全设备产品提供维保服务，具体期限请参看附件3：设备升级清单。 2.原则上需采用原厂续保服务，若无法续保，提供替代设 交付同等服务，满足客户实际需求，产生的费用由供应商承担。 3.提供设备固件版本、软件版本升级与配置。 4.设备不能及时修复时提供临时替换设备直至原设备修复。 5.按设备分项报价。 （中标后供应商针对以上要求，提供承诺函并加盖公章） |
| 2 | 非实质性要求 | 对区教育数据中心设备及过期软件服务进行授权升级，包括但不限于2台华为防火墙、2台应用交付AD、1台应用防火墙WAF等，确保服务期内数据中心所有设备软件授权在有效期内，且为最新版本。 1.华为防火墙续保内容：硬件维保授权、IPS漏洞防护+服务器防护功能模块更新、URL&应用识别规则库升级、僵尸网络检测每年更新费用、实时漏洞检测每年更新费用、产品质保、软件升级等，确保设备可以正常充分使用。 2.应用交付AD续保内容：软件升级、硬件维保等，确保设备可以正常充分使用。 3.应用防火墙WAF续保内容：软件升级（云智订阅软件等）、硬件产品质保等，确保设备可以正常充分使用。 |

- （二）商务要求

★1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | ★总体要求 | 本项目一采3年，分三个服务期，每个服务期为1年(从项目施工完成、验收合格正式运行后计算)；甲方每年组织一次验收，如验收不合格，甲方有权解除合同，由此产生的费用由乙方承担。一次性费用项目不重复计算费用，另有上网出口带宽、城域网专线服务、机柜托管服务、数据备份服务等服务内容变更，均按合同中单项报价计算服务费用。 |
| 1.2 | ★项目实施要求 | - 供应商须接受采购人的数据与网络安全保密管理与监督、人员与公司背景审查、数据与网络保密制度审查等。项目服务期间，如果中标供应商发生与教育数据相关的安全违规或泄密等事件，给采购人造成重大损失的，采购人有权终止合同，取消相关款项支付，并追究中标供应商的法律责任。供应商应与采购人签订保密协议、外包管理协议。（中标后供应商须向采购人提供承诺函并加盖公章，格式自拟） - 提供出口线路不少于3条1G物理链路，按实际结算。 - 供应商根据全区教育城域网网络结构及接入单位网络使用要求，按需在指定接入地点开通网络链路，开展链路施工，并完成相应链路测试，提供满足网络质量要求的链路服务。若涉及到接入点搬迁，免费配合使用单位进行网络光纤位置迁移，并保证链路服务满足要求。 - 合同签订后，供应商需要完成一次对所有接入单位的接入设备测试和清理，对无法满足接入带宽或性能等要求的设备进行更新替换，提供检查测试报告。 - 本项目为交钥匙工程，项目验收通过移交前，投标人应对该项目所涉及的设备及配件的保管工作负全责。 |
| 1.3 | ★部署实施要求 | 1.部署内容：包括但不限于以下工作内容：根据采购人要求在规定时间完成现溧水教育数据中心设备的拆卸、运输、安装、调试，完成所有业务系统和数据安全稳定的迁移、安装、调试，数据中心设备清单见附件，业务系统包括但不限于统一登录、招生平台、巡课系统、旧OA、旧门户网站等应用系统。 2.服务要求：由于多台服务器和存储设备为2016年左右建设，存在损坏风险，供应商须制定安全可靠、详细具体、操作性强的部署方案，确保部署工作有序、高效、安全，得到采购人认可后方可实施。为保障在部署过程中不影响采购人核心业务的正常运行，部署前，须做好相关系统和数据的备份工作，确保在部署过程中如果发生不可抗力导致数据无法恢复后可以通过该备份完整恢复，并搭建和生产环境体量相当的核心系统中转环境，在线将核心数据库和核心系统迁移到中转环境中，保证迁移时业务不中断，数据不丢失，完成部署后，各系统正常稳定运行一个月后方可释放核心系统中转环境。部署中，须安排责任心强的专业人员规范拆装设备，运输中须对设备进行必要的保护，确保所有设备无损坏、无丢失。完成部署后，须进行设备检测和系统测试，保证迁移后教育数据中心设备无损坏、各业务系统正常运行、数据完整一致，并保持原有的市、区、校链路及各业务系统正常畅通运行。部署过程中迁移和割接、第三方公司配合等产生的一切费用、业务中断、设备损坏和数据丢失等造成的损失均由中标供应商承担。 3.时间要求：供应商需承诺在甲方指定的时间内完成各项部署内容实施提供正常服务。其中统一登录、论文课题等重要业务的网络迁移在1个自然日内完成，次日凌晨7点前保证网络重新上线；非重要业务系统在7个自然日内完成迁移工作并恢复业务。以上具体实施时间由采购人确定。 4.技术保障：供应商在完成迁移后2周内，派遣2名专职保障技术人员对教育数据中心提供7*8小时的现场技术保障，能够对迁移后的数据中心出现的技术故障进行快速响应，并及时处理；在完成迁移后4周内，指定2名专职保障技术人员以远程方式对教育数据中心提供7*24小时的远程保障，能够通过远程方式处理数据中心出现的技术问题，并可以配合现场保障技术人员完成技术故障进行排查和处理。 5.履约期内或合同期满后，如有需要，中标供应商需要无偿按甲方要求配合做好部署服务。 |
| 1.4 | ★运维服务要求 | - 整体运维要求 （1）服务期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。如设备出现自然损坏，无法恢复，须免费提供备件，以保障数据中心正常运行，并提供合理的解决方案；如因供应商原因导致设备损坏，供应商须赔偿。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为2小时，小型故障恢复时间为4个小时，严重故障恢复时间为24小时内。故障修复后3个工作日内，向采购人提交故障处理报告。 （2）服务期内，对采购人提出的合理服务要求，供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，并在2小时内到场服务。如不到场或问题无法解决，采购人有权自行处理，相关费用由供应商负责。 （3）供应商需提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供免费升级服务。 （4）所有的服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。 （5）供应商应按采购人要求定期参加管理运维和安全防护专题会议，汇报服务工作完成情况，落实采购人新的工作要求，每年至少组织一次现场应急演练活动。 （6）供应商提供相关技术咨询和支撑，及时解决业务使用过程中采购人遇到的疑难技术问题。 （7）重保要求：遇到高考、中考等各类考试；国家、省、市重保时期；区教育局重大活动；国家和省义务教育质量监测等，供应商须提前对设备进行巡检，同时向采购人提供完整规范的保障方案，并按实际需求提供7*24小时响应服务。 （8） 区高考、中考等重要考试考点现场巡检服务：配合区属高考（含英语听说考试）考点、中考考点、中考理化实验操作考试、英语听力考点、艺考考点学校进行考前巡检，根据每场考试考点安排情况，需提前到各考点进行巡检，确保各考点到区教育局、市教育局的网络正常稳定，并配合考点网络优化。 （9）学校现场网络巡检服务：每学期对所有接入学校进行现场网络巡检服务，了解学校现场校园网网络使用情况，了解是否存在网络慢的情况，并提出建议，配合解决问题，提交巡检报告。 2.线路运维要求 （1）供应商在确认用户网络结构或组网方案后，在资源具备的情况下（两端用户配合、两端用户的接入完成且两端用户设备安装调测完毕，并完成到用户数据设备的连接），从派发任务开始至完成业务开通或变更的时限应小于或等于10个工作日。供应商在收到接入点开通任务后，同时提供详细的施工方案。接入点完成建设后，供应商须按要求提供完整的接入点开通建设信息、接入线路施工方案、现场设备安装照片、线路测试报告、用户反馈确认表等材料，然后由使用人确认完成施工。 （2）供应商须对租赁线路开展日常巡检工作，对线路及相关设备的运行状态、告警、性能等进行主动性、预防性的检查分析，同时核对相关的工程技术、电路、电路参数、维护路由、终端设备和内部组网等资料，确保采购人资料的准确性，相关资料进行留存，汇编入竣工材料里面。做好每日监测，坚决杜绝环路双向链路同时断的事件发生，每季度不少于一次全面巡检，并留存巡检台账资料备查。 （3）供应商须保证服务期内线路及相关业务的稳定运行，如因线路故障导致业务中断超过24小时，扣除当月相关租费。 （4）供应商如遇必要的网络割接，须提前5个工作日以书面方式（加盖公章）告知采购人，经采购人同意后，才可实施。 （5）故障响应要求：供应商须提供7*24小时的故障抢修服务，提供报障热线，请求响应时间小于30秒，接到用户故障申告后的反馈时间小于15分钟。供应商须建立故障报告制度，根据故障影响范围和接入点的重要性，将故障事件进行分级，当确认为大面积网络故障或重要接入点故障后，应在10分钟之内通过电话、短信、微信、邮件等方式向采购人报告故障发生时间、故障影响范围以及采取的修复措施等内容。 （6）故障排除及处理要求①故障接报及初判：接到网管故障报警或用户报障后，当值人员应根据故障现象进行初步判断。②故障判断及处理：故障判断及处理一般应遵循“先代通，后恢复；先线路，后终端；先主干，后支路；先高级，后低级”的维修原则。③填写相关文档记录备案：故障处理完毕必须认真如实填写故障处理报告，详细记录故障发生时间、故障现象、故障位置、处理过程等信息，同时归档保存。 (7)接入点网络故障的修复要求:接入点设备到接入层汇聚设备之间的线路（含接入点设备）年度可用率不低于99.9%。接入点网络故障包含接入点设备至接入层汇聚设备之间的线路故障和接入点设备故障。除特殊原因，单个接入点故障的业务恢复时长不超过4小时。 (8)接入层汇聚网络故障的修复要求:骨干汇聚层设备至接入层汇聚设备之间的线路（含接入层汇聚设备）年度可用率不低于99.9%。接入层汇聚网络故障包含骨干汇聚层设备至接入层汇聚设备之间的线路故障和接入层汇聚设备故障。除特殊原因，接入层汇聚网络影响业务的故障，业务恢复时长不超过2小时。 |
| 1.5 | ★系统验收要求 | 1.采购人严格按照投标文件与招标文件组织验收，验收不合格，供应商应及时整改直至验收合格，期间产生的一切费用由中标供应商承担。若二次验收不合格，采购人有权不付款，并保留对供应商的索赔权利。在规定的质保期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。 2.设备续保完成后，必须提供原厂续保相关证明材料。 |
| 1.6 | ★安全施工要求 | 供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强施工人员安全教育，加强施工现场安全保护，杜绝安全事故发生。如施工过程中发生安全事故，供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责；如施工过程中，对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，供应商须承担一切责任，并进行相应赔偿。 |
| 1.7 | 其他履约要求 | 1.中标供应商必须接受“南京教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，在“南京教育装备项目管理平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督，按平台文档管理要求上传相应文件电子档。南京教育装备项目管理平台网址：https://xmgl.jsnje.cn/。 2.中标供应商必须在履约过程中，严格按照“南京教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，打印二维码张贴在设备的合适位置。 3.中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任或终止合同。 4.投标人在投标文件中说明的其他技术指标、产品资料、按照采购文件要求提供的服务承诺及实施方案等应是真实的，一旦由专家或者采购人或者产品到货后或者使用中发现技术指标、产品资料、服务承诺等与投标文件说明不符，采购人有权立即取消中标供应商的中标资格或解除合同。中标供应商提供的货物未达到招标文件规定要求或工期延误，对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并依据合同条款赔偿所造成的损失。 |

（2）服务要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | ★质量保证 | 严格遵守国家相关技术标准和法律法规要求。 |
| 1.2 | ★违约与赔偿 | 供应商应严格落实招标文件要求，落实日常运维工作，每出现一次未落实招标文件要求的情况，将扣除合同总价款的1%；整个服务期间，如出现6次（含6次）以上未落实文件要求情况，采购人有权立即终止合同，扣除剩余未支付的全部款项，并保留进一步追究成交供应商责任的权利。 |
| 1.3 | 运维服务文档要求 | 在项目运维服务过程中，中标供应商须交付的文档包括但不限于以下文件： 1）《教育城域网接入线路及网络设备巡检报告》； 2）《教育城域网接入网络设备配置变更记录表》； 3）《教育城域网接入设备异常日志记录表》； 4）《教育城域网接入网络设备配置备份记录表》； 5）《教育城域网网络故障报告》； 6）《教育城域网接入线路及网络设备运维周报》； 7）《教育城域网接入线路及网络设备运维月报》； 8）《教育城域网安全服务/周运营报告》； 9）《教育城域网综合分析报告/运营月报》； 10）《教育城域网安全服务季度汇报》； 11）《教育城域网安全服务年度汇报》； 12）《教育城域网接入线路及网络设计方案》； 13）《教育城域网接入用户反馈表》； 14）《教育城域网网络拓扑图》； 15）《网络事件应急预案及应急演练计划》； 16）《网络设备资产信息清单》； 17）《线路及网络设备可用性监控记录》； 18）《网络事件应急响应处置报告》； 19）《工单进度跟踪表》； 20）《重要事件、活动安全保障日报》； 21）《重要事件、活动安全保障方案》； 22）《教育城域网网络运维培训服务报告》； 23）《教育城域网接入点施工及网络质量验收报告（含现场设备安装图片、网络质量测试截图）》等； 24）《项目竣工报告》； 25）外包管理制度相关台账资料； 26）《网络安全处置汇总表》及详细处置记录表； 27）《运维知识库》 28）《应急响应预案》 29）《溧水区教育数据中心运行维护报告》 30）《系统安全加固处置报告》 31）《节假日值守总结》 32）其他履行相应服务所产生的台账资料。 |

★（3）人员要求

①提供1名驻点运维人员和1名项目经理，不少于5名后台技术支撑人员。运维人员应提供即时响应服务，至少具备3年以上的安全运维工作经验，有相关技术认证，具有较强的客户服务意识、沟通和维护能力。支撑团队成员应包括安全保障工程师、信息安全架构师、资深渗透工程师、资深信息安全工程师。

②本项目实行项目经理负责制，供应商投标时明确项目负责人和联系方式。

③供应商应保证能根据项目建设的实际需要，在建设阶段安排足够的工程师开展工作，需提交维护体系各相关人员名单及联系方式。

★（4）验收要求

1.甲方依法组织履约验收工作。

2.甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收，乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

3.对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

4.如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

5.甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

7.每年项目履约结束供应商应提供运维服务档案，按服务项分别形成对应的运维台账，其他未尽说明按甲方要求完成。

★（5）保密要求

供应商中标后,承诺按保密协议对采购人数据、文档、图片等资料保密，如供应商泄露采购人资料，采购人根据国家保密法规定，依法追究供应商法律责任。

项目结束时，所有文档（包括文字资料和电子文件）全部提交给采购人，供应商不得在其他场合、项目中使用。所有产出的文档，供应商需在项目终验时向采购人提交纸质文档两套、电子文档一套。

★（6）免责说明

本项目为服务采购项目，中标供应商为保障项目设施所提供线路、器材、产品、设备等产权均为中标供应商所有，由此产生的施工安全、线路安全、人身伤害、资产纠纷、软件使用权费及其他相关费用均由中标供应商承担，与采购人无关。

★3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

★4.交付时间及地点

1.数据中心部署:合同签订后30个自然日内完成。

2.线路开通时间:合同签订后3个工作日内向采购人提交线路建设方案，接采购人通知后20个自然日内完成线路开通工作。开通过程中须保证原有业务中断时间不超过4小时，对于采购人要求的线路开通端地址，供应商须完全满足，相关进场协调工作及费用由供应商自行承担。对于逾期未完成线路开通的，每条从当月总账单内扣除5000元，扣完为止。

3.其他服务项目:按采购人要求在规定时间内完成。

★5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

★6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过5分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

附件1：2025年溧水区教育系统城域网明细

| 2025年溧水区教育系统城域网明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 片区 | 学校名称 | 序号 | 片区 | 学校名称 |
| 1 | 白马 | 南京市溧水区白马镇共和小学 | 46 | 石湫 | 溧水区石湫明觉小学 |
| 2 | 白马 | 南京市溧水区白马中心小学 | 47 | 石湫 | 南京市溧水区石湫镇桑园蒲小学 |
| 3 | 白马 | 南京市溧水区白马中学 | 48 | 石湫 | 溧水区石湫镇中心幼儿园新园 |
| 4 | 白马 | 溧水区白马镇朱家边幼儿园 | 49 | 石湫 | 溧水区石湫镇明觉幼儿园 |
| 5 | 东屏 | 东屏屏溪佳苑幼儿园 | 50 | 石湫 | 石湫碧桂园幼儿园 |
| 6 | 东屏 | 溧水区东屏小学 | 51 | 永阳 | 实幼万科幼儿园 |
| 7 | 东屏 | 南京市溧水区东屏幼儿园 | 52 | 永阳 | 二师院附园 |
| 8 | 东屏 | 南京市溧水区东屏中学 | 53 | 永阳 | 永阳中心幼儿园凯阳分园 |
| 9 | 和凤 | 溧水区和凤初级中学 | 54 | 永阳 | 教师进修学校 |
| 10 | 和凤 | 溧水区孔镇中学 | 55 | 永阳 | 工交南堡幼儿园 |
| 11 | 和凤 | 南京市溧水区和凤镇孔镇小学 | 56 | 永阳 | 实幼北大资源幼儿园 |
| 12 | 和凤 | 南京市溧水区和凤中心小学 | 57 | 永阳 | 状元坊小学 |
| 13 | 和凤 | 溧水区和凤镇第一中心幼儿园 | 58 | 永阳 | 南京市溧水区教育局 |
| 14 | 和凤 | 溧水区和凤镇中心幼儿园(孔镇) | 59 | 永阳 | 江苏省溧水高级中学 |
| 15 | 洪蓝 | 洪蓝凤凰井幼儿园(中心园) | 60 | 永阳 | 溧水区第二初级中学 |
| 16 | 洪蓝 | 南京市溧水区洪蓝初级中学 | 61 | 永阳 | 溧水区第二高级中学 |
| 17 | 洪蓝 | 南京市溧水区洪蓝镇渔歌小学 | 62 | 永阳 | 溧水区第三高级中学 |
| 18 | 洪蓝 | 南京市溧水区洪蓝中心小学 | 63 | 永阳 | 溧水区第一初级中学 |
| 19 | 洪蓝 | 溧水区洪蓝镇中心幼儿园（渔歌分园） | 64 | 永阳 | 溧水区特殊教育学校 |
| 20 | 晶桥 | 溧水区晶桥初级中学 | 65 | 永阳 | 溧水实验小学中山东路校区 |
| 21 | 晶桥 | 南京市溧水区晶桥镇云鹤小学 | 66 | 永阳 | 溧水中专校 |
| 22 | 晶桥 | 南京市溧水区晶桥中心小学 | 67 | 永阳 | 南京市溧水区东庐中学 |
| 23 | 晶桥 | 南京市溧水区云鹤初级中学 | 68 | 永阳 | 实小通济街校区 |
| 24 | 晶桥 | 溧水区晶桥镇云鹤幼儿园 | 69 | 永阳 | 实小崇文路校区 |
| 25 | 晶桥 | 溧水区晶桥镇中心幼儿园 | 70 | 永阳 | 南京市溧水区永阳镇东庐小学 |
| 26 | 开发区 | 开发区怡景佳苑幼儿园 | 71 | 永阳 | 南京市溧水区永阳镇文昌小学 |
| 27 | 开发区 | 开发区新城佳苑幼儿园 | 72 | 永阳 | 溧水区永阳镇状元坊幼儿园 |
| 28 | 开发区 | 开发区小学新校区 | 73 | 永阳 | 溧水区永阳镇实验幼儿园 |
| 29 | 开发区 | 南京市力学小学溧水学校 | 74 | 永阳 | 溧水区永阳镇商业幼儿园 |
| 30 | 开发区 | 溧水区柘塘初级中学 | 75 | 永阳 | 锦和幼儿园 |
| 31 | 开发区 | 南京溧水经济开发区群力小学 | 76 | 永阳 | 溧水区白马镇中心幼儿园 |
| 32 | 开发区 | 南京溧水经济开发区沙河小学 | 77 | 永阳 | 溧水区永阳镇机关幼儿园 |
| 33 | 开发区 | 南京市溧水区柘塘中心小学 | 78 | 永阳 | 南京市溧水区永昌幼儿园 |
| 34 | 开发区 | 溧水乌山幼儿园 | 79 | 永阳 | 工交幼儿园 |
| 35 | 开发区 | 溧水区开发区中心幼儿园 | 80 | 永阳 | 商幼爱涛分园 |
| 36 | 开发区 | 南京市市级机关溧水幼儿园 | 81 | 永阳 | 南京晓庄溧水幼儿园 |
| 37 | 开发区 | 金中溧水分校 | 82 | 永阳 | 实幼时代分园 |
| 38 | 开发区 | 状小双塘路分校 | 83 | 永阳 | 实幼恒大分园 |
| 39 | 开发区 | 溧水区柘塘幼儿园 | 84 | 永阳 | 实幼阳光分园 |
| 40 | 开发区 | 商幼创维分园 | 85 | 永阳 | 三小（新龙路校区） |
| 41 | 开发区 | 太平巷幼儿园溧水分园 | 86 | 永阳 | 三小（庆丰路校区） |
| 42 | 开发区 | 南外仙林分校溧水学校 | 87 | 永阳 | 永阳中心幼儿园（中心园） |
| 43 | 石湫 | 溧水区石湫初级中学 |  |  |  |
| 44 | 石湫 | 溧水区石湫中心小学 |  |  |  |
| 45 | 石湫 | 南京市溧水区明觉初级中学 |  |  |  |

附件2：设备清单

| 序号 | 设备名称 | 大小占U数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 出口防火墙1 | 2 |
| 2 | 出口防火墙2 | 2 |
| 3 | 流量控制1 | 2 |
| 4 | 流量控制2 | 2 |
| 5 | 安全网关1 | 2 |
| 6 | 安全网关2 | 2 |
| 7 | 云计算网络交换机1 | 18 |
| 8 | 云计算网络交换机2 | 18 |
| 9 | 出口接入交换机1 | 1 |
| 10 | 出口接入交换机2 | 1 |
| 11 | VPN网关1 | 1 |
| 12 | WEB应用防火墙 | 2 |
| 13 | 服务负载均衡1 | 2 |
| 14 | 服务负载均衡2 | 2 |
| 15 | 堡垒机 | 2 |
| 16 | 视频服务器 | 2 |
| 17 | 服务器EDNNS | 2 |
| 18 | 服务器R520 | 2 |
| 19 | 网动多媒体服务器 | 2 |
| 20 | AI防火墙华为1 | 1 |
| 21 | AI防火墙华为2 | 1 |
| 22 | 日志审计服务器 | 2 |
| 23 | 城域网核心服务设备 | 2 |
| 24 | 服务负载均衡1 | 2 |
| 25 | 服务负载均衡2 | 2 |
| 26 | 设备管理交换机 | 1 |
| 27 | 带外管理交换机 | 1 |
| 28 | 服务器 | 3 |
| 29 | SAN交换机1 | 1 |
| 30 | SAN存储器1 | 2 |
| 31 | SAN存储器2 | 2 |
| 32 | SAN存储器3 | 2 |
| 33 | 高端四路服务器1 | 4 |
| 34 | 高端四路服务器2 | 4 |
| 35 | SAN交换机2 | 1 |
| 36 | SAN存储器4 | 2 |
| 37 | 高端四路服务器3 | 4 |
| 38 | 高端四路服务器4 | 4 |
| 39 | 高端四路服务器5 | 4 |
| 40 | KVM控制台 | 1 |
| 41 | 高端四路服务器6 | 4 |
| 42 | WAF防火墙 | 2 |
| 43 | 高端四路服务器7 | 4 |
| 44 | 高端四路服务器8 | 4 |
| 45 | 平台对接网关 | 1 |
| 46 | 安全网关1 | 1 |
| 47 | 安全网关2 | 1 |
| 48 | 视频监控安全网关 | 1 |
| 49 | 服务器接入交换机 | 1 |
| 50 | 网络接口面板 | 1 |
| 51 | 视频综合管理服务平台服务器 | 2 |
| 52 | 手机转码服务器 | 2 |
| 53 | 地图管理服务器 | 2 |
| 54 | 视频诊断服务器（数据管理模块） | 2 |
| 55 | 媒体交换服务器（媒体交换模块） | 2 |
| 56 | 运维管理服务器 | 2 |
| 57 | 存储管理一体机 | 4 |
| 58 | 网络接口面板 | 1 |

附件3：设备升级清单

| 设备 | 设备型号 | 数量 | 授权到期时间 | 续保内容 | 续保采购时长（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用交付AD（主） | AD-1000-B2200 | 1 | 2026/11/26 | 硬件维保授权 | 2 |
| 应用交付AD（备） | AD-1000-B2200 | 1 | 2026/11/26 | 硬件维保授权 | 2 |
| 华为防火墙（主） | Eudemon1000E-G | 1 | 2025/12/15 | 入侵防御 反病毒 URL远程查询 云沙箱检测 硬件维保授 | 3 |
| 华为防火墙（备） | Eudemon1000E-G | 1 | 2025/12/15 | 入侵防御 反病毒 URL远程查询 云沙箱检测 硬件维保授 | 3 |
| 应用防火墙 | AF-1000-G600P | 1 | 2023/9/25 | 云智订阅软件 硬件维保授 | 3 |

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.2-2.6项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20 | 20 | 自动计算 |
| 二、技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分15分，打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价；非打★号指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项不得分。 | 15 | 客观分 |
| 2.2 | 技术方案 | 评委根据投标人提供的项目总体技术方案综合评分，包括：1.项目需求理解；2.难点分析；3.技术架构；4.服务计划和保障措施。 以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整、合理性、操作性强的，得2分； （2）以上每项内容较完整、合理性、操作性较强的，得1分； （3）以上每项内容基本完整、基本合理，有可操作性的，得0.5分； （4）以上每项内容不完整、不合理、不具备可操作性或未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 项目部署施工方案 | 评委根据投标人提供项目总体部署实施方案，服务体系、组织架构综合评分，包含：1.进度控制措施；2.风险管控措施；3.质量保障措施；4.信息安全管理措施；5.文档管理措施；6.资源配置与保障措施。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容详细、科学合理、可行性强的，得1分； （2）上述每项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.4 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的培训服务方案（包含培训目标、培训对象、培训师资力量、培训方式、培训内容、培训计划）综合评分： （1）培训内容全面，培训计划非常合理、可操作性强，得5分； （2）培训内容基本全面，培训计划基本合理、具有一定的可操作性，得3分； （3）培训内容缺失，培训计划不够合理或未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.5 | 突发事件应急处理预案 | 评委根据投标人提供的应急预案需能根据不同场景（包括软件系统故障、硬件系统故障、网络故障、服务器故障、网络攻击事件、信息破坏事件、信息内容安全事件、灾难性事件，根据实际项目不同选择不同场景）、不同等级故障（包括一般事件：信息系统发生可能中断运行2小时以内的故障；较大事件：信息系统发生可能中断运行2小时以上、12小时以内的故障；重大事件：信息系统发生可能中断运行12小时以上、24小时以内的故障；特大事件：信息系统发生可能中断运行24小时以上的故障）出具相应的应急措施、服务响应及应急保障方案进行综合评分。包括：1.方案细化全面；2.方案科学合理；3.服务响应及时高效；4.应急保障人力及物资安排合理进行评分。 （1）以上每项内容完整、合理性、操作性强的，得1分； （2）以上每项内容较完整、合理性、操作性较强的，得0.5分； （3）以上每项内容不完整、不合理、不具备可操作性或未提供方案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.6 | 运维方案 | 评委根据投标人提供的项目运维服务方案评分，包括：1.运维组织架构；2.运维工作机制；3.运维人员安排；4.运维服务措施。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整、合理性、操作性强的，得2分； （2）以上每项内容较完整、合理性、操作性较强的，得1分； （3）以上每项内容基本完整、基本合理，有可操作性的，得0.5分； （4）以上每项内容不完整、不合理、不具备可操作性或未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 三、服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 服务响应承诺 | 1.供应商在合同期内应提供以下各项技术服务，包括在线答疑、定期回访、技术培训、产品文档，得2分；（将加盖公章的承诺书扫描上传至投标系统） 2.供应商承诺在本地配备服务人员，负责出现的故障或其他问题处置，得2分。（将加盖公章的承诺书扫描后上传至投标系统） | 4 | 客观分 |
| 3.2 | 服务方案 | 根据投标人提供的服务方案从以下几方面：1.科学性；2.合理性；3.完整性进行评分。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容详细、科学合理、可行性强的，得1分； （2）上述每项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.3 | 运维人员配置方案 | 供应商为本项目提供的技术人员：具备网络规划设计师证书、数据中心（机房）运维管理工程师（高级）、注册信息安全专业人员（CISP）证书，每提供一个证书得1分，本项最高得3分。（投标文件中提供相关证书扫描件和投标单位为其缴纳6月、7月、8月的社保证明，上述材料原件扫描后上传至投标系统，不提供不得分） | 3 | 客观分 |
| 3.4 | 项目经理配置方案 | 供应商针对本项目拟派出的项目经理具有网络规划设计师、信息系统项目管理师证书(人社部和工信部相关部门颁发)、注册信息安全专业人员（CISP），每提供1类证书得1分，最多得3分。 （投标文件中提供相关证书扫描件和投标单位为其缴纳6月、7月、8月的社保证明，上述材料原件扫描后上传至投标系统，不提供不得分） | 3 | 客观分 |
| 3.5 | 演示视频 | 拟托管数据中心基础设施视频展示（含实景） 投标人围绕本次项目要求，对所投教育城域网数据中心的不间断电源、发电机 双回路供电等机房环境进行展示。 评分方法：不间断电源、发电机、双回路供电，每有一项得1分，最多得3分。 注：供应商需按照采购文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分，视频时长不超过5分钟 | 3 | 客观分 |
| 四、业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 业绩案例 | 提供2022年1月1日以来类似机房托管案例。每提供1个业绩案例得3分，最高得9分。未提供业绩证明不得分。（提供合同原件扫描后上传至投标系统） | 9 | 客观分 |
| 五、履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 托管数据中心信息系统安全等级情况 | 投标人本次项目实际提供服务的数据中心达到信息系统安全等级保护三级得 2 分，二级得 1 分，其他不得分。（提供证书原件扫描后上传至投标系统。） | 2 | 客观分 |
| 5.2 | 研发能力 | 投标人或其母公司有汇聚交换机资源分析类、无线网络远程支撑保障系统类、客户专网数据中心运维管理类、IDC客户网络监控类的软件研发设计能力，提供软件著作权或其他有效证明材料，每具备一类得1分，最高得4分，以上证明材料名称可有变化但类型要相符，同一类不重复得分。（提供证明材料原件扫描后上传至投标系统。） | 4 | 客观分 |
| 5.3 | 支撑能力 | 投标人为市级（或以上）网络安全应急支撑单位得3分。（提供证书或其他证明材料原件扫描后上传至投标系统。） | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  |  | 100分 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心溧水分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心溧水分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

5.“第四章-项目清单”

七、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。