招 标 文 件

项目编号：JSZC-320900-YDCW-G2025-0032

项目名称：盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目(第4批:原实验室搬迁)

盐城市农产品质量检测中心

2025年11月

总  目  录

第一章 招标公告……………………………………3

第二章 投标人须知…………………………………6

第三章 合同文本……………………………………18

第四章 采购需求……………………………………23

第五章 评标方法与评标标准………………………62

第六章 投标文件格式………………………………66

第一章 招标公告

项目概况

盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目(第4批:原实验室搬迁)JSZC-320900-YDCW-G2025-0032采购项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年12月25日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320900-YDCW-G2025-0032

项目名称：盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目(第4批:原实验室搬迁)

采购方式：公开招标

预算金额：50万元

最高限价：50万元

采购需求：将位于盐城市农业农村局（文港中路106号）的盐城市农产品质量检测中心实验室内相关实验仪器、设备、设施、资料等搬迁至盐城市农业综合服务中心（亭湖区瑞鹤路）11、12层新建实验室内，并完成仪器设备搬迁后的调试工作，并对需要进行检定和校准的设备按要求提供检定或校准证书。（详见本招标文件第四章采购需求）

合同履行期限：连续或分阶段实施(根据甲方要求或通知)，每阶段累计工期不超过30天(含验收)。搬迁约3次，各阶段搬迁具体时间由甲方提前三个工作日通知乙方，如遇不可抗力因素，双方协商进行。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告(成立不满一年无需提供)；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。)；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；(响应文件中无需提供证明材料)

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(二)落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标，供应商须按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)文件规定填写。

(三)本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025-12-25 09：00（北京时间）

地点：苏采云“不见面”开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1 “苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市农产品质量检测中心

地    址：盐城市文港中路106号

联 系 人：周先生

联系电话：13851057116

2.代理公司信息

名    称：盐城市畅为企业管理服务有限公司

地　　址：盐城市西环路293号瞰都公馆10幢15楼东

联 系 人：倪女士

联系电话：0515-88321829

3.项目联系方式

联 系 人：倪女士

联系电话：0515-88321829

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市农产品质量检测中心（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目总投资 809.91万元，经招标，代理费为19800.00元，由采购人支付，本项目包含在其中。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表（如有）

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。（如有）

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50% 的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收单位：盐城市畅为企业管理服务有限公司招标代理部，地址：盐城市西环路293号瞰都公馆10幢1501室，联系电话：0515-88321829。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、政府采购政策功能落实

31.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

31.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

31.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

31.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

31.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

31.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

31.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

31.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

31.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

31.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

31.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

31.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

31.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

31.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

31.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

31.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

31.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

31.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1至8级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

31.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

31.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

31.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

31.4政府采购节能产品、环境标志产品

31.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

31.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

31.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

31.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

31.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

31.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例，本项目约定降低履约保证金缴纳比例为5%。

32、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

二、合同金额

2.1本合同含税总金额为（大写）：___________圆（____元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。履约保证金的时效等同于合同履行期限。

备注：不得超过合同金额的10%，采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）降低履约保证金缴纳比例为5%。

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1 供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4 履约保证金的退还：

6.4.1 方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2 时间：项目整体完成后30日内。

6.4.3 不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.4 逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行；

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行；

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款支付时间：合同签订后，采购人收到预付款发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2第二次付款时间：搬迁基本完成、提供合格的检定校准证书、验收合格后10个工作日内甲方凭乙方开具的相应发票支付，付至合同金额的85%；

8.1.3尾款付款时间：全部货物安装调试完毕，结算审计结束后，乙方在验收合格运行满6个月后向甲方提申请,采购人收到成交供应商出具的发票后10个工作日内按照结算审定价向成交供应商支付尾款。具体付款时间以财政付款时间为准。

备注：根据《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（盐财购〔2023〕17号），严格落实货物和服务采购项目预付款制度，预付款比例原则上不低于合同金额的30%。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

备注2:项目经办人可根据项目具体情况自行调整。

备注3：根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》财办库〔2023〕243号），对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、双方的权利和义务

11.1甲方的权利和义务

11.1.1甲方应保证电源质量稳定可靠，并对设备进行日常清洁保养和基本维护工作，做好故障记录。

11.1.2甲方应按设备使用手册的要求正确操作设备，保证设备的电、气和水的正常供应，同时保证设备开启关闭时的环境处于正常状态。

11.1.3甲方应按合同约定的方式和时间向乙方支付维保服务费用。

11.2乙方的权利和义务

11.2.1定期对清单内设备进行维护保养，并及时对其发生的故障进行维修，保障每台设备满足日常 实验要求且运行高效稳定，并通过采购人一年一度的仪器检定和校准。质保期内全保服务内容包括清单内设备的性能状态全面评估(性能验证所需试剂由采购人提供，技术服务由供应商提供)、设备的日常维护保养(预防性维护保养)、设备故障的检测维修、设备零配件的更换。具体要求如下：

（1）设备性能状态全面评估：维保服务期间，提供两次上门巡检服务，建立健全设备电子资产管理档案；巡检期间进行设备外观清洁、系统常规清洗、性能测试及必要的机械或电气的检查，全面评估设备性能状态，排查可能发生的故障，并作出详细巡检报告 。

（2）设备日常维护保养：维保服务期间，提供一次预防性维护保养服务(更换易损耗材）。

（3）设备维修：维保服务期间，提供不限次数工程师免费上门诊断维，且免费更换零配件(包含但不限于主板，真空泵，电路板，分子涡轮泵，离子源等，以及维修中所使用的消耗品，但不含试剂耗材类)。

（4）维保期间对清单内设备提供培训服务，培训工程师具备相关资质，并提供相关培训证书证明。

（5）仪器发生故障时，电话响应时间≤2小时，工程师可先通过电话沟通，指导采购人排除故障。如电话无法解决，工程师在24小时内到达现场进行现场故障排查及检修。

（6）在零件齐备的情况下，保证24小时内完成小维修，一周内完成大维修。

（7）服务期间内，设备进行每年≥1 次的保养服务，并提供保养报告及维护记录

（8）在维修期间的往返差旅费用包含在报价内，费用自理。

十二、与服务相关的货物的包装、发运及运输

12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5装置及仪器安装调试后，由中标人会同采购人对所有仪器进行安装验收，精密仪器及大型分析仪器经指标测试合格后签订单台仪器验收报告。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务（包括与服务有关的货物）的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值 5% 的违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额万分之一每日向乙方支付违约金。

13.3乙方逾期提供服务（包含与服务相关的货物）的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务（包含与服务相关的货物）的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务（包含与服务相关的货物）或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4乙方所提供服务（包含与服务相关的货物）的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务（包含与服务相关的货物），并可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件作为本合同附件。

16.4本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执叁份。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

一、项目概况

将位于盐城市农业农村局（文港中路106号）的盐城市农产品质量检测中心实验室内相关实验仪器、设备、设施、资料等搬迁至盐城市农业综合服务中心（亭湖区瑞鹤路）11、12层新建实验室内，并完成仪器设备搬迁后的调试工作，并对需要进行检定和校准的设备按要求提供检定或校准证书。

需搬迁仪器设备主要包括：精密仪器13台/套：包括液质联用仪、气质联用仪、气相色谱仪、液相色谱、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪，常规仪器设备约210台/套；标准溶液等试剂耗材及其他化学品（危化品除外）约7柜，危化品约2柜，玻璃仪器约7柜，文件档案约13柜（试剂柜和档案柜以1.8x1.0x0.45m体积计量）；40L气瓶10个，冰柜11台，家具（14套办公桌椅，试剂柜、档案柜若干）等；涉及房间约22间实验室，2间办公室，一个档案室，一间留样室。

附件：仪器设备搬迁明细表

A类设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 出厂编号 | 规格型号 | 制造厂商 | 购入日期 | 等级 | 备注 | 所在房号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | CN11311081 | Agilent 7890A | 安捷伦科技有限公司 | 2011.9 | A | 包含全部配套设备 | 711 |
| 2 | 气相色谱仪 | CN11311077 | Agilent 7891A | 安捷伦科技有限公司 | 2011.9 | A | 包含全部配套设备 | 711 |
| 3 | 气相色谱仪 | CN19033133 | Agilent 7891B | 安捷伦科技有限公司 | 2019.3 | A | 包含全部配套设备 | 711 |
| 4 | 气质联用仪 | GN14493102 | 7890A-7000C | 安捷伦 | 2015.07 | A | 包含全部配套设备 | 711 |
| 5 | 氢气发生器 |  | HYGEN 400 | CLAIND | 2019.4 | A | 配套气相FPD | 711 |
| 6 | 液相色谱仪 | DEACN06658 | Agilent 1260 | 安捷伦科技有限公司 | 2011.9 | A | 包含全部配套设备 | 707 |
| 7 | 液相色谱仪 | deacn09892 | Agilent 1260 | 安捷伦科技有限公司 | 2011.9 | A | 包含全部配套设备 | 707 |
| 8 | 液相色谱仪 | DEBAW02449 | Agilent 1290 | 安捷伦科技有限公司 | 2019.3 | A | 包含全部配套设备 | 707 |
| 9 | 液质联用仪 | EX221641911 | QTRAP 5500+ | SCIEX | 2019.4 | A | 包含全部配套设备 | 705 |
| 10 | 液质联用仪 | SG14507401 | 1260-6460C | 安捷伦 | 2015.07 | A | 包含全部配套设备 | 709 |
| 11 | 原子吸收分光光度计 | AA1109M024 | Agilent AA240 | 安捷伦科技有限公司 | 2011.9 | A | 包含全部配套设备（提供载气等气体） | 716-2 |
| 12 | 原子吸收分光光度计 | AA1109M032 | Agilent AA240 | 安捷伦科技有限公司 | 2011.9 | A | 包含全部配套设备（提供载气等气体） | 716-2 |
| 13 | 原子荧光分光光度计 | 2021E/23049 | AFS-2202E | 北京海光仪器公司 | 2011.9 | A | 包含全部配套设备（提供载气等气体） | 716-2 |

B类仪器设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 出厂编号 | 规格型号 | 制造厂商 | 购入日期 | 等 级 | 备注 | 所在房号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 110834001 | DHC-9623BS-Ⅲ | 上海新苗医疗器械制造有限公司 | 2011.9 | B |  | 719 |
| 2 | 电热恒温培养箱 | 1012316028 | DNP-9162BS-Ⅲ | 上海新苗医疗器械制造有限公司 | 2011.9 | B |  | 719 |
| 3 | 电子分析天平 |  | bsa224s-cw | 赛多利斯 | 2022.101 | B |  | 717 |
| 4 | 电子分析天平3-1 |  | TB215D | 上海丹佛仪器有限公司 | 2011.9 | B |  | 717 |
| 5 | 电子分析天平3-2 | AE766352 | PGL203 | 艾德姆 | 2011.9 | B |  | 717 |
| 6 | 电子分析天平3-3 | AE4382476 | PWC254 | 艾德姆 | 2011.9 | B |  | 717 |
| 7 | 分析天平 |  | BP211D | 赛多利斯 | 2014.9 | B |  | 717 |
| 8 | 高速冷冻离心机 | 41826366 | Sorvall ST16 | Thermo | 2015.12 | B |  | 718 |
| 9 | 高速冷冻离心机 | K1918-0007 | TGL18M | 湖南凯达科学仪器有限公司 | 2011.9 | B |  | 718 |
| 10 | 酶标仪 |  | Immuno Wash 1575 | 伯乐iMark | 2019.4 | B |  | 702 |
| 11 | 培养箱 | 20833 | 303-A0 | 上海沪南科学仪器厂 | 2008.8 | B |  | 719 |
| 12 | 生化培养箱 | S1101218014 | SPX-300BSH-II | 上海新苗医疗器械制造有限公司 | 2011.9 | B |  | 719 |
| 13 | 微波消解炉 |  | Mutiwave PRO | 安东帕 | 2014.12 | B | 包含全部附件 | 706 |
| 14 | 微波消解炉 | 60777 | MDS-6 | 上海新仪微波化学科技有限公司 | 2011.9 | B |  | 706 |
| 15 | 旋转蒸发仪 | 7218895 | PV10DS25 | 广州仪器实验室技术有限公司 | 2011.9 | B |  | 718 |
| 16 | 紫外可见分光光度计 | 20-1901-01-0282 | TU-1901 | 北京普析通用仪器有限公司 | 2011.9 | B | 包含全部配套设备 | 716-1 |

C类仪器设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 出厂编号 | 规格型号 | 制造厂商 | 购入日期 | 等级 | 备注 | 所在房号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD快速测定仪 | 1108150 | LB-50 | 青岛路博伟业环保科技有限公司 | 2011.9 | C |  | 705 |
| 2 | GPS定位仪 | 10123059 | Magellan explorst 310 | 上海达普导航设备有限公司 | 2011.9 | C |  | 721 |
| 3 | GPS定位仪 | 10123059 | Magellan explorst 310 | 上海达普导航设备有限公司 | 2011.9 | C |  | 721 |
| 4 | 八路数字型温度启示录仪 |  | L93-8D | 杭州路格科技有限公司 | 2018.5 | C |  | 样品室 |
| 5 | 标准筛 |  |  | 浙江上虞道墟鹏飞筛具厂 | 2011.9 | C |  | 722 |
| 6 | 冰柜 |  | BCD429 | 青岛海尔 | 2011.9 | C |  | 留样室 |
| 7 | 冰柜 |  | BCD429 | 青岛海尔 | 2011.9 | C |  | 留样室 |
| 8 | 冰柜 |  | BCD429 | 青岛海尔 | 2011.9 | C |  | 留样室 |
| 9 | 冰柜 |  | BCD429 | 青岛海尔 | 2011.9 | C |  | 留样室 |
| 10 | 冰柜 |  | BCD379 | 青岛海尔 | 2015.9 | C |  | 留样室 |
| 11 | 冰柜 |  | BCD379 | 青岛海尔 | 2015.9 | C |  | 留样室 |
| 12 | 冰柜 |  | BCD379 | 青岛海尔 | 2015.9 | C |  | 留样室 |
| 13 | 冰柜 |  | BCD379 | 青岛海尔 | 2015.9 | C |  | 701 |
| 14 | 冰柜 |  | BC/BD-317HFF | 青岛海尔 | 2019.4 | C |  | 423 |
| 15 | 冰柜 |  | BC/BD-429H | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2011.9 | C |  |  |
| 16 | 冰柜 |  | BC/BD-429H | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2011.9 | C |  | 留样室 |
| 17 | 冰箱 |  | BCD-238K | 青岛海尔 | 2011.9 | C |  | 701 |
| 18 | 冰箱 |  | BCD256 | 青岛海尔 | 2015.9 | C |  | 710 |
| 19 | 冰箱 |  | BCD256 | 青岛海尔 | 2015.9 | C |  | 702 |
| 20 | 冰箱 |  | BCD256 | 青岛海尔 | 2015.9 | C |  | 702 |
| 21 | 冰箱 |  | BCD-328WDGF | 青岛海尔 | 2019.4 | C |  | 423 |
| 22 | 冰箱温度计 |  | G761 | 深圳市德福五金制品有限公司 | 2021.06 | C |  |  |
| 23 | 冰箱温度计 |  | G761 | 深圳市德福五金制品有限公司 | 2021.06 | C |  |  |
| 24 | 冰箱温度计 |  | G761 | 深圳市德福五金制品有限公司 | 2021.06 | C |  |  |
| 25 | 冰箱温度计 |  | G761 | 深圳市德福五金制品有限公司 | 2021.06 | C |  |  |
| 26 | 超纯水机 | 108263 | FST-UV-10 | 上海富诗特仪器设备有限公司 | 2011.9 | C | 停用 | 702 |
| 27 | 超声波清洗机 | 15D2157 | SB-5200DT | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 2018.1 | C |  |  |
| 28 | 超声波清洗器 | 11-03D001 | SB25-12DTDN | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 2011.9 | C |  | 718 |
| 29 | 超声波清洗器 | 58D005 | SB-1000YDTD | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 2018.1 | C |  | 718 |
| 30 | 超声波清洗器 | 11-943 | SB25-12DTDN | 宁波新芝生物科技有限公司 | 2011.9 | C |  | 708 |
| 31 | 纯水/超纯水系统 |  | air comfort1 | 赛多利斯 | 2019.4 | C |  | 702 |
| 32 | 纯水系统 | 17082124 | UPK-I-40L | 四川优普 | 2017 | C |  |  |
| 33 | 磁力加热搅拌器 | 41186 | 28856 | 常州国华电器有限公司 | 2011.9 | C |  | 718 |
| 34 | 单道移液枪 | N20470E | 10-100 | eppendorf | 2016.01 | C |  | 701 |
| 35 | 氮吹仪 |  | TTL-DCⅡ | 北京同泰联科技发展有限公司 | 2011.9 | C |  | 718 |
| 36 | 氮吹仪 |  | TTL-DCⅡ | 北京同泰联科技发展有限公司 | 2011.9 | C |  | 718 |
| 37 | 氮吹仪 |  | TTL-DCⅡ | 北京同泰联科技发展有限公司 | 2012.8 | C |  | 701 |
| 38 | 氮吹仪 |  | HGC-36A | 天津恒奥 | 2019.4 | C |  |  |
| 39 | 氮吹仪 |  | HGC-36A | 天津恒奥 | 2019.4 | C |  |  |
| 40 | 氮吹仪 | HGC-11-319 | HGC-12A | 天津恒奥科技发展有限公司 | 2011.9 | C | 停用 | 仓库 |
| 41 | 低温冰箱 |  | DW-86L288 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2011.9 | C |  | 710 |
| 42 | 低温冰箱 |  | DW-40L262 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2011.9 | C |  | 710 |
| 43 | 低温冰箱 |  | HYC-326A | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2011.9 | C |  | 710 |
| 44 | 低温冰箱 |  | DW-25L518 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2011.9 | C |  | 留样室 |
| 45 | 电导率测量仪 | 610711090026 | DDSJ-308A | 上海精密科学仪器厂 | 2011.9 | C |  | 705 |
| 46 | 电脑筛选器 |  | DSX | 杭州大吉光仪器有限公司 | 2018.1 | C |  | 425 |
| 47 | 电热调温器 |  |  | 南通金石实验仪器有限公司 | 2018.1 | C |  | 705 |
| 48 | 电热调温器 |  |  | 南通金石实验仪器有限公司 | 2018.1 | C |  | 705 |
| 49 | 电热调温器 |  |  | 南通金石实验仪器有限公司 | 2018.1 | C |  | 705 |
| 50 | 电热鼓风干燥箱 | AA201146458 | DHG-9055A | 上海一恒 | 2020 | C |  |  |
| 51 | 电子分析天平3-2 |  | PGL203 | 艾德姆 | 2011.9 | C |  | 717 |
| 52 | 电子分析天平3-3 |  | PWC254 | 艾德姆 | 2011.9 | C |  | 717 |
| 53 | 电子台秤2-1 | AE85600031 | LBH3 | 艾德姆 | 2011.9 | C |  | 收样室 |
| 54 | 电子台秤2-1 | AE85600031 | LBH3 | 艾德姆 | 2011.9 | C |  | 收样室 |
| 55 | 电子台秤2-2 | AE76402707 | HCB602H | 艾德姆 | 2011.9 | C |  | 722 |
| 56 | 电子万用电炉 |  | DDL-1KW | 江苏金坛市荣华仪器制造有限公司 | 2011.9 | C |  | 706 |
| 57 | 多道移液枪 | 05J92534 | 30-300 | Brand | 2016.01 | C |  | 702 |
| 58 | 多道移液枪 | 05J92530 | 30-300 | Brand | 2016.01 | C |  | 702 |
| 59 | 多功能搅拌器 | 80662/80653 | HJ-5 | 常州国华电器有限公司 | 2011.9 | C |  | 718 |
| 60 | 二分器 |  | HT-2008 | 镇江海天化验设备有限公司 | 2011.9 | C |  | 仓库 |
| 61 | 孵育器 |  |  | CHARM | 2014.07 | C |  | 702 |
| 62 | 干燥培养两用箱 | AA200932785 | PH-050A | 上海一恒 | 2020 | C |  |  |
| 63 | 高速台式离心机 | 42 | TGL-10B | 上海安亭科学仪器厂 | 2011.9 | C | 停用 | 701 |
| 64 | 高速万能粉碎机 | 1429 | FW100 | 天津泰斯特仪器有限公司 | 2011.9 | C |  | 722 |
| 65 | 高压灭菌器 |  | LDZX-50FB | 上海中安医疗器械厂 | 2011.9 | C |  | 719 |
| 66 | 固相萃取仪 |  | HHE-12B | 天津恒奥科技发展有限公司 | 2011.9 | C |  | 722 |
| 67 | 固相萃取仪 |  | HHE-12B | 天津恒奥科技发展有限公司 | 2011.9 | C |  | 722 |
| 68 | 固相萃取仪 | HSE-16-160 | HSE-12B | 天津市恒奥科技发展有限公司 | 2016.12 | C |  | 701 |
| 69 | 固相萃取装置 |  | HS-08A | 天津恒奥 | 2019.4 | C |  | 705 |
| 70 | 固相萃取装置 |  | HS-08A | 天津恒奥 | 2019.4 | C |  |  |
| 71 | 恒温消解器 | S110552055/S110552056/S110552081 | GDYS-20 | 吉大.小天鹅仪器有限公司 | 2011.9 | C |  | 705 |
| 72 | 恒温震荡水槽 |  | DKZ-2 | 上海精宏 | 2025.9 | C |  | 722 |
| 73 | 红外测油仪 | M110801023 | MAI-50G | 吉大.小天鹅仪器有限公司 | 2011.9 | C |  | 716-1 |
| 74 | 红外测油仪 |  | JLBG-121U | 吉林北光 | 2019.4 | C |  | 716 |
| 75 | 化学耗氧量测定仪 | S110813014/S110813013 | GDYS-101SQ | 吉大.小天鹅仪器有限公司 | 2011.9 | C |  | 705 |
| 76 | 化学耗氧量测定仪 |  | GDYS-101SQ | 吉大小天鹅 | 2019.4 | C |  | 仓库 |
| 77 | 回旋式振荡器 |  | HY-5A | 江苏省金坛市荣华仪器制造有限公司 | 2014.02 | C |  | 718 |
| 78 | 碱式滴定管 |  | 50mL | CMBL | 2018.1 | C |  | 705 |
| 79 | 碱式滴定管 |  | 25mL | CMBL | 2018.1 | C |  | 705 |
| 80 | 精米机 | 677 | JTGM-5188 | 台州市粮仪厂 | 2011.9 | C |  | 仓库 |
| 81 | 精密恒温培养箱 | AA201043605 | BPH-9082 | 上海一恒 | 2020 | C |  |  |
| 82 | 可调单道移液器 | O32530E | 20～200ul | eppendorf | 2011.9 | C |  | 722 |
| 83 | 可调单道移液器 | 20D62170 | 10-100µl | 普兰德 | 2020.12 | C |  | 722 |
| 84 | 可调单道移液器 | 20F02073 | 20-200µl | 普兰德 | 2020.12 | C |  | 722 |
| 85 | 可调单道移液器 | 20E78065 | 100-1000µl | 普兰德 | 2020.12 | C |  | 722 |
| 86 | 可调单道移液器 | 20E74587 | 0.5-5ml | 普兰德 | 2020.12 | C |  | 722 |
| 87 | 控温水浴锅 |  | GKC111 | 上海苏达实验仪器有限公司 | 2015.12 | C |  |  |
| 88 | 控温摇床 | 2938 | SKY-2102C | 上海苏坤实业有限公司 | 2011.9 | C |  | 722 |
| 89 | 冷柜 |  | BC/BD519HK | 青岛海尔 | 2020 | C |  |  |
| 90 | 冷柜 |  | BC/BD519HK | 青岛海尔 | 2020 | C |  |  |
| 91 | 离心机 |  | TGL-20B-C | 上海安亭 | 2019.4 | C | 停用 | 701 |
| 92 | 砻谷机 | 390 | JLGJ4.5 | 台州市粮仪厂 | 2011.9 | C |  | 仓库 |
| 93 | 马弗炉 |  | SX2-4-13G | 河南精密科学仪器表有限公司 | 2011.9 | C |  | 719 |
| 94 | 马弗炉 |  | SX2-4-13G | 河南精密科学仪器表有限公司 | 2011.9 | C |  | 719 |
| 95 | 酶标仪 | 41108092 | DG5033A | 南京华东电子集团医疗装备有限公司 | 2011.9 | C | 停用 | 702 |
| 96 | 农药残毒快速检测仪 |  | KJ616-NC | SAFEDA | 2019.4 | C |  |  |
| 97 | 农药残毒快速检测仪 |  | KJ616-NC | SAFEDA | 2019.4 | C |  |  |
| 98 | 农药残毒快速检测仪 |  | RP-410 | 北京瑞利谱创仪器有限公司 | 2011.9 | C |  | 702 |
| 99 | 农药残毒快速检测仪 | CP-180305001 | HHX-ZH03 | 海荭兴 | 2018.3 | C |  | 702 |
| 100 | 农药残毒快速检测仪 | AXES12080045 | WT-51A | 深圳安鑫宝科技发展有限公司 | 2012.8 | C |  | 708 |
| 101 | 瓶口分液器 |  | 4730171(10-100ml) | 德国普兰德 | 2011.9 | C |  | 720 |
| 102 | 瓶口分液器 |  | 4730361(5-50ml) | 德国普兰德 | 2011.9 | C |  | 701 |
| 103 | 瓶口分液器 |  | 4600351(2.5-25ml) | 德国普兰德 | 2011.9 | C | 停用 | 701 |
| 104 | 瓶口分液器 |  | 4600351(2.5-25ml) | 德国普兰德 | 2011.9 | C | 停用 | 701 |
| 105 | 瓶口分液器 |  | 4730361(5-50ml) | 德国普兰德 | 2011.9 | C |  | 701 |
| 106 | 瓶口分液器 |  | 4730171(10-100ml) | 德国普兰德 | 2011.9 | C |  | 701 |
| 107 | 瓶口分液器 |  | 4730361(5-50ml) | 德国普兰德 | 2011.9 | C |  | 717 |
| 108 | 球磨机 | 1111167 | YXQM-2L | 长沙米淇仪器设备有限公司 | 2011.9 | C |  | 仓库 |
| 109 | 全自动电位滴定仪 |  | ZDJ-4A | 上海精密科学仪器厂 | 2011.9 | C |  | 705 |
| 110 | 全自动电位滴定仪 |  | ZDJ-4A | 上海精密科学仪器厂 | 2011.9 | C |  | 仓库 |
| 111 | 全自动均质器 |  | AH-20 | 睿科 | 2012.9 | C |  | 701 |
| 112 | 溶解氧测量仪 | S110815051 | GDYS-101SR | 吉大.小天鹅仪器有限公司 | 2011.9 | C |  | 705 |
| 113 | 肉类水分速测仪 |  | R-120Plus | 广州民为先食品安全检测技术有限公司 | 2015.12 | C |  | 702 |
| 114 | 生物膜活化箱 |  |  | 青岛崂山电子仪器有限公司 | 2011.1 | C |  | 705 |
| 115 | 食品调理机 |  | K600 | 吉列产品服务有限公司 | 2011.9 | C | 约8个 | 722 |
| 116 | 试管旋转器 | G8CT81002089 | 88881002 | Themo | 2018.12 | C |  |  |
| 117 | 数控超声波清洗机 |  | KQ2200DB | 昆山市超声仪器有限公司 | 2011.9 | C |  | 仓库 |
| 118 | 数显调速多用振荡器 |  | HY-2A | 江苏省金坛市荣华仪器制造有限公司 | 2014.02 | C |  | 718 |
| 119 | 数显恒温搅拌循环水箱 |  | HH-60 | 常州国华电器有限公司 | 2012.8 | C | 停用 | 701 |
| 120 | 数显恒温搅拌循环水箱 |  | HH-60 | 常州国华电器有限公司 | 2012.8 | C | 停用 | 701 |
| 121 | 数显恒温水浴锅 |  | HH-6 | 江苏省金坛市荣华仪器制造有限公司 | 2015.12 | C | 停用 |  |
| 122 | 数显恒温水浴锅 |  | HH-6 | 江苏省金坛市荣华仪器制造有限公司 | 2015.12 | C |  |  |
| 123 | 数显控温电热板 |  | DB-3B | 江苏金坛市荣华仪器制造有限公司 | 2011.9 | C |  | 706 |
| 124 | 数显旋涡振荡器 | K7CT82010441 | 88882010 | Themo | 2020 | C |  |  |
| 125 | 水浴恒温振荡器 |  | SHA-B | 江苏金坛市医疗仪器厂 | 2011.9 | C | 停用 | 718 |
| 126 | 水浴恒温振荡器 |  | SHA-B | 江苏金坛市医疗仪器厂 | 2011.9 | C | 停用 | 718 |
| 127 | 水质采样器 |  | ETC-1000 | 金坛康华电子仪器制造厂 | 2011.9 | C |  | 仓库 |
| 128 | 水质分析检测箱 |  | YK-SZ23 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 2011.9 | C |  | 716-1 |
| 129 | 酸度计 | 60111059002 | PHSJ-5 | 上海精密科学仪器厂 | 2011.9 | C |  | 705 |
| 130 | 酸度计 |  | PHSJ-3F | 上海雷磁 | 2019.4 | C |  |  |
| 131 | 酸度计 | YK2011082969 | PHS-3E | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 2011.9 | C |  | 705 |
| 132 | 酸式滴定管 |  | 50mL | CMBL | 2018.1 | C |  | 705 |
| 133 | 酸式滴定管 |  | 25mL | CMBL | 2018.1 | C |  | 705 |
| 134 | 天平 | AE7642225 | HCB602H | 艾德姆 | 2016.12 | C |  | 722 |
| 135 | 天平 | AE76407100 | HCB602H | 艾德姆 | 2016.12 | C |  | 718 |
| 136 | 天平 | AE76410580 | HCB602H | 艾德姆 | 2019.7 | C |  |  |
| 137 | 天平 | AE7641582 | HCB602H | 艾德姆 | 2019.7 | C |  |  |
| 138 | 往复振荡摇床 | 800017497 | HS 260 B S25 | IKA | 2018.12 | C |  |  |
| 139 | 温湿度计 |  | TESTO | 北京康威仪表 | 2011.9 | C |  |  |
| 140 | 温湿度计 |  | WS-A1 | 北京康威仪表有限责任公司 | 2011.9 | C |  |  |
| 141 | 温湿度计 |  | WS-A1 | 北京康威仪表有限责任公司 | 2011.9 | C |  |  |
| 142 | 温湿度计 |  | WS-A2 | 北京康威仪表有限责任公司 | 2011.9 | C |  |  |
| 143 | 温湿度计 |  | WS-A1 | 北京康威仪表有限责任公司 | 2011.9 | C |  |  |
| 144 | 温湿度计 |  | WS-A1 | 北京康威仪表有限责任公司 | 2011.9 | C |  |  |
| 145 | 温湿度计 |  | WS-A2 | 北京康威仪表有限责任公司 | 2011.9 | C |  |  |
| 146 | 涡旋仪 |  | VORTEX 1 | IKA | 2016.1 | C |  | 718 |
| 147 | 涡旋仪 | c1861131263476 | MS37610-33CN | Thermo | 2014.8 | C |  | 718 |
| 148 | 涡旋仪 | HMS-11-036/35 | HMS350 | 天津恒奥科技发展有限公司 | 2011.9 | C |  | 701 |
| 149 | 涡旋振荡器 | HAKT18022 | 8880018 | Themo | 2018.12 | C |  |  |
| 150 | 污泥采样器 | 11-2173 | KHC-200 | 金坛康华电子仪器制造厂 | 2011.9 | C |  | 仓库 |
| 151 | 无油真空泵 | HPD-11-385/386 | HPD-25 | 天津恒奥科技发展有限公司 | 2011.9 | C |  | 722 |
| 152 | 无油真空泵 | HPD-11-385/386 | HPD-25 | 天津恒奥科技发展有限公司 | 2011.9 | C |  | 722 |
| 153 | 洗衣机 |  | XQB60-3288CC | 小天鹅 | 2011.9 | C |  | 708 |
| 154 | 消解炉 | EC1247109A24 | BHW | 上海博通化学科技有限公司 | 2014.9 | C |  | 706 |
| 155 | 小型固体样品粉碎机 | 2103619 | FW177 | 天津泰斯特仪器有限公司 | 2021.06 | C |  |  |
| 156 | 旋涡混合器 |  | MS3基本型 | IKA | 2016.1 | C |  | 718 |
| 157 | 旋涡混合器 |  | MS3基本型 | IKA | 2016.1 | C |  | 718 |
| 158 | 旋涡混合器 |  | MS3基本型 | IKA | 2016.1 | C |  | 718 |
| 159 | 旋转蒸发仪 |  | RE-5205 | 上海亚荣 | 2019.4 | C |  |  |
| 160 | 旋转蒸发仪 |  | RE-5205 | 上海亚荣 | 2019.4 | C |  |  |
| 161 | 选筛 |  | DSX | 杭州大吉光仪器有限公司 | 2018.1 | C |  | 425 |
| 162 | 循环水式真空泵 |  | SHZ-ⅢB | 临海市潭式真空设备有限公司 | 2014.9 | C |  | 718 |
| 163 | 移液枪 | 13617682 | 5-50 uL | BIOHIT | 2016.01 | C |  | 722 |
| 164 | 移液枪 | 13608754 | 0.5-10 uL | BIOHIT | 2016.01 | C |  | 722 |
| 165 | 移液枪 |  | 100-1000 uL | brand | 2014.1 | C |  | 722 |
| 166 | 移液枪 | 07J15757 | 20-200 uL | Brand | 2016.01 | C |  | 722 |
| 167 | 移液枪 | p42884 | 100-1000 uL | eppendorf | 2016.01 | C |  | 722 |
| 168 | 移液枪 | O32521E | 20-200 uL | eppendorf | 2016.01 | C |  | 722 |
| 169 | 移液枪 | N24895E | 2-20 uL | eppendorf | 2016.01 | C |  | 722 |
| 170 | 移液枪 | M34469E | 0.5-5 mL | eppendorf | 2016.01 | C |  | 722 |
| 171 | 移液枪 | O32925H | 100-1000 uL | eppendorf | 2019.5 | C |  | 722 |
| 172 | 移液枪 | P43009E | 100-1000 uL | eppendorf | 2019.5 | C |  | 701 |
| 173 | 移液枪 | M34469E | 0.5-5 mL | eppendorf | 2019.5 | C |  | 722 |
| 174 | 移液枪 | Q52628H | 0.5-5 mL | eppendorf | 2019.5 | C |  | 701 |
| 175 | 移液枪 | HH12900 | 1-10 mL | Thermo | 2016.01 | C |  | 722 |
| 176 | 原子吸收仪 |  | AA-6880 | 岛津 | 2019.4 | C |  | 仓库 |
| 177 | 匀浆机 |  | T25DS25 | IKA | 2015.9 | C |  | 701 |
| 178 | 匀浆机 |  | T25DS25 | IKA | 2015.9 | C |  | 701 |
| 179 | 匀浆机 |  | T25DS25 | IKA | 2015.9 | C |  | 701 |
| 180 | 匀浆机 | 33B280 | XHF-DY | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 2016.12 | C | 约4台 | 718 |
| 181 | 真空泵 | HPD-11-385 | HPD-25 | 天津市恒奥科技发展有限公司 | 2016.12 | C |  | 718 |
| 182 | 真空干燥箱 |  | 876-A型 | 上海锦屏仪器仪表公司通州分公司 | 2011.9 | C |  | 719 |
| 183 | 直式六联电炉 |  | DDL-6*1KW | 江苏金坛市荣华仪器制造有限公司 | 2011.9 | C |  | 706 |
| 184 | 植物粉碎机 |  | FZ102 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 2011.9 | C |  | 722 |
| 185 | 植物粉碎机 | 2106051 | FZ102 | 天津泰斯特仪器有限公司 | 2021.06 | C |  |  |
| 186 | 智能型荧光增白剂测定仪 | AXES11090019 | TL-365 | 深圳安鑫宝科技发展有限公司 | 2011.9 | C |  | 716-1 |
| 187 | 钟鼎式分样器 |  |  | 南京红龙仪器设备厂 | 2017.1 | C |  | 425 |
| 188 | 自动洗板机 | 21108019 | DG3090 | 南京华东电子集团医疗装备有限公司 | 2011.9 | C |  | 702 |
| 189 | 自动洗瓶器 |  | Q720 | 天津成星科技发展有限公司 | 2016.1 | C |  | 708 |
| 190 | 自动移液器 | 128481 | 100-1008 uL | Thermo | 2014.8 | C |  | 701 |
| 191 | 总磷测定仪 | S110408015 | GDYS-101SL | 吉大.小天鹅仪器有限公司 | 2011.9 | C |  | 705 |
| 192 | 总磷测定仪 |  | GDYS-101SL | 吉大小天鹅 | 2019.4 | C |  | 仓库 |
| 193 | 组织匀浆机 | 11-123/124 | XHF-D | 天津恒奥科技发展有限公司 | 2011.9 | C |  | 701 |
| 194 | 组织匀浆机 | 11-123/124 | XHF-D | 天津恒奥科技发展有限公司 | 2011.9 | C |  | 701 |

二、服务范围

本次搬迁服务项目包括将实验室内仪器设备、实验器材、玻璃器皿、档案、试剂耗材、药剂柜、办公桌、办公设备等完好无损的搬运到指定位置并调试完成的全部费用，包括但不限于车辆使用费、燃油费、人工费、拆装费、打包费、耗材费、装车费、运输费、保险费、卸车费、上楼费、水电费、管理费、利润、税金等产生的一切费用。

表1   设备及物品分级表

| 分类 | 要求 |
| --- | --- |
| A级 | 1.仪器设备必须由具备同类设备搬迁经验，具有相关资质或仪器生产厂家培训认可的专业技术人员现场指导搬迁。搬迁前，出具仪器性能技术报告。搬迁到位调试完成后，再次进行测试，由采购人、中标人共同确认仪器设备状态不低于拆机前的状态，每台仪器形成独立的搬迁档案。 2.易制毒易制爆等危化品试剂，需低温冷藏或冷冻的试剂耗材。 |
| B 级 | 仪器设备必须由具备同类设备搬迁经验的专业技术人员现场指导搬迁。搬迁前，由采购人、中标人共同确认仪器设备原有状态。 搬迁到位调试完成后，由采购人、中标人共同确认仪器设备能正常运行。每台仪器形成独立的搬迁档案。 |
| C级 | 搬迁后需确认外观正常、可正常开机即可接收的仪器设备、试剂柜实验室耗材等物品等，如等，仪器设备需要做好减震和防止相互碰撞。搬迁前采购人、中标人开机检测，搬迁后共同确认仪器设备外观和能否正常开机运行。 |
| 注：此次搬迁涉及实验室内多项物资、仪器设备、耗材等，仪器设备搬迁明细表所列项目可能和现场实际有出入，投标人须根据现场勘测实际情况及采购人要求对实验室内的物品按实际需要进行搬迁，投标人应考虑此风险。 |  |

三、服务要求

（一）投标人服务要求

1.搬迁方案的制定

搬迁前，中标人应制定出详尽、可行性的搬迁方案，且须获得采购人的认可。搬迁方案包括:

1.1仪器设备拆装方案；

1.2仪器设备运输方案；

1.3仪器设备保修维护方案。

2.搬迁项目操作人员要求

2.1所有搬迁项目操作人员须保证身体健康并统一着装；

2.2负责仪器设备测试、拆装工作的工程师应具备相应仪器类别安装维修资质及经验；

2.3负责仪器设备包装、运输、搬运工作的所有作业人员应具备相关行业资格证书；

2.4搬迁项目过程中所用到的特种机械及工具的操作人员应具备特种行业作业资格证书；

2.5搬迁项目管理者应具备相关资质证书；

2.6供应商须对参加搬运的员工进行培训；

2.7供应商所有作业人员自身的安全由中标人负责。

（二）勘察与仪器状态确认

1、踏勘现场

(1)现场踏勘要求:投标人自行前往。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人由此而做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

(2)经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担进入现场后,由于自身行为所造成的个人和第三方人身伤害(不管是否致命)、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

（3）搬迁过程有健全的项目过程管理方案及必要的工作说明书。搬迁前踏察、计划及沟通。搬迁前由成交供应商项目相关人员进行现址、新址现场踏察，确认实验室满足搬迁前仪器性能测试及搬迁后安装调试条件；制定搬迁计划书，包括搬迁明确的时间表，搬迁各环节详细的操作细节，双方责任和交付标准；搬迁实施前双方进行充分沟通确认；搬迁前培训。成交供应商应就本项目制定作业培训计划，计划覆盖作业全流程及所有作业人员。

2、搬迁前状态确认

（1）中标人在仪器设备搬迁前须对采购人迁移清单中的全部仪器设备进行性能状态确认以及仪器设备尺寸、重量的测量，对搬迁等级列为“A”级的仪器设备进行指标测试，并经采购人指定人员确认。

（2）仪器的搬运含对应的精密仪器的配套设备(含电脑、打印机、工具箱、供气瓶，气体发生器，压缩机等各种配套设施)的拆卸、运输和安装与调试，不仅仅指是搬运清单内的仪器主机。 搬迁前性能确认测试、拆解和固定。拆解仪器前进行性能确认测试；仪器接口处需进行保护或密封，防止异物进入；部分精密仪器搬运前需要进行组件的固定，所需专业工具和材料由供应商提供。

3、仪器设备拆机

（1）仪器状态确认后，供应商须指定专业仪器工程师负责对全部待迁仪器的拆装工作，拆装人员必须熟悉现场环境，了解水、气、电力控制的操作位置，拆卸时须明确停断状态方能操作，拆除装置及仪器后须对装置及仪器及相关配件进行详细标注及登记，大型装置、精密仪器、分析仪器的拆装须由具有相应仪器类别安装维修资质的工程师或取得原制造商授权方可进行，拆卸仪器设备和吊运时，必须注意不得损坏办公室及设施，现场应配备专职安检员，及时检查和清除不安全因素

（2）仪器设备物品包装要求:供应商须测量记录仪器设备准确尺寸及重量，以便在包装、搬运、运输过程中得到最妥善的安全保护；根据搬迁仪器设备特性制定包装方案，合理设计包装方式，编制仪器设备包装配置单，甄别采取防震、防潮、加固、真空等防护包装处理及湿度指示；对于特殊高精密度、高减震级别的超精密仪器设备，要求多层防护特殊处理。确保仪器在运输过程中不因未包装引起破损及刮擦。仪器设备应选用符合其特性及搬迁需要的包装材料；精密仪器设备采用专用木制/纸质包装箱，采用高减震保护材料、防潮材料、真空包装（视需要）作为保护措施。

（三）质量把控和过程管理

投标人需对整个搬运项目有严格和完善的质量把控。

1、搬迁项目使用车辆、设备工具、物料要求

供应商用于搬迁项目工作的车辆、机械设备和工具须与项目规模内容相匹配，并洁净。须自行准备搬运所需的包装、防护材料及用品（含进出洁净区域防护用品）和操作工具；包装、防护材料应符合环保要求，集中放置、明确标识且配备消防器材。包装箱体外应有清晰明确的标识，标识包括仪器设备名称、编号、落地位置等，包装箱外贴有震动/倾斜/湿度指示标签。废弃的包装材料及填充物应当天清理干净，保证作业现场的整洁。搬迁前后对设备进行验证所需标准物质、试剂、一次性耗材、部分气体等由采购人自备。

2、搬迁项目管理文件要求

搬迁项目管理文件包括但不限于项目的整体搬迁方案、实施计划、人员名单、人员组织结构图、安全制度、各项资质证明、搬迁仪器设备明细清单、仪器设备外观状态记录、仪器包装材料配置单、仪器设备流转单、进度追踪单、装箱单、装车单、仪器设备安装条件确认单、拆机前的测试报告、安装后的测试报告、搬迁后仪器验收单、项目验收报告等。在搬迁工作完成后，供应商还应提供完整的搬迁后仪器设备汇总表，包括搬迁前、后的房间号，仪器状态等信息。进行仪器性能测试时所用到的试剂试药、标准物质等应按照采购人实验室管理要求保留相关证明材料，验收时移交采购人。

3、搬迁项目过程管理要求

（1）搬迁项目作业期间，精密仪器设备的拆机、移动、包装、安装应保证现场洁净度符合精密设备要求，供应商应为本项目投保全面的仪器运输保险并承担全部保费，并确认所购保险覆盖采购人设备风险，若保险拒赔/保障不足，自愿承担等同于保险赔款的补偿责任。承保范围应覆盖仪器拆卸、包装、运输、安装调试、通电测试全过程。保险有效期覆盖搬迁前启动48小时至最终验收后30日。

（2）运输和拆箱安装。采用封闭厢式货车运输。应制定保证仪器设备运输安全的运输方案，包括但不限于车辆及人力安排、合理的运输路线、运输时段、车辆速度、车辆运输状态跟踪、装卸作业等；设备不应储存在任何非现场地点或运输车辆上；迁出和迁入实验室场地应设置装卸区；除搬运条件限制，大部分设备应在卸载后直接搬运到相应楼层的指定位置；装、卸车包装箱须逐一确认并进行记录。设备移机过程中，供应商应委托具有《道路运输经营许可证》资质的公司完成相应运输工作。设备到达迁入实验室后，拆箱检查清点确认，并对需要安装的仪器设备进行安装调试，对需要进行检定和校准的设备提供检定或校准证书。

（3）搬迁项目风险管控，供应商应提供全面可行的风险防控及应急处理方案等，供应商应为其相关人员购买保险并支付保险费。供应商应做好搬运现场的保护工作，对于搬迁过程中涉及到的实施现场(如电梯、地面、墙面、道路、楼梯、门窗等)做到有效保护，如有损坏，按市场价原价进行赔偿。搬迁服务过程如出现设备、货物等跌落、物品丢失、重新安装失败或爆 炸、失火、水淹、触电及其它造成工作人员身体损伤、死亡等事故，均由供应商承担全部责任，并赔偿采购人全部损失。供应商在服务过程中人身安全及财产安全自行负责，如因供应商工作人员在履行合同过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人或第三人造成的财产损失、人身侵害，或由此而导致采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担相应的赔偿责任。

（四）人员要求

所有搬迁项目作业人员须身体健康，作业时着明显标识工装。供应商需针对本项目组建项目团队，团队总人数需要满足搬迁工作需要（含项目经理、专业技术支持人员至少8人），人员需分工明确，需提供人员基本信息及相关证书（工程师证书等）。项目负责人及管理人员未经采购人允许，不得随意更换。

四、商务要求

1、服务周期

合同履行期限：连续或分阶段实施(根据甲方要求或通知)，每阶段累计工期不超过30天(含验收)。搬迁大约3次，各阶段搬迁具体时间由甲方提前三个工作日通知乙方，如遇不可抗力因素，双方协商进行。

2、服务质量：合格

3、服务地点

现址：盐城市亭湖区文港中路106号盐城市农业农村局

新址：盐城市亭湖区瑞鹤路268号盐城市农业综合服务中心11、12层

4、质保期：针对A、B两类设备，自验收合格起至少6个月内，供应商应以电话、技术文档、电子邮件、微信等方式为采购人提供基本技术支持和维修服务。

5、项目验收

（1）采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况和服务效果进行验收。供应商应根据验收方案内容制订配合方案，包括但不限于项目目标完成确认、材料移交、意外及纠纷处理。

（2）项目验收由采购人和成交供应商双方指定人员共同进行。

（3）验收内容包括但不限于搬迁仪器设备组件完好性、搬迁前后仪器性能一致性等材料的规范、完整性等。

（4）需移交采购人存档的材料包括仪器设备外观状态记录、仪器性能测试时所用到的试剂试药（标准物质）证书、拆机前的测试报告、仪器设备安装条件确认 单、安装后的测试报告、搬迁后仪器验收单、项目验收报告、赔偿（维修、过渡） 协议等。

（5）供应商提供全部搬迁仪器设备清单列表，分类整理，并包含仪器设备所在位置等信息。

（6）装置及仪器安装调试后，由供应商会同采购人对所有仪器进行安装验收，精密仪器及大型分析仪器经指标测试合格后签订单台仪器验收报告。

（7）验收合格的项目,采购人根据采购合同的约定及时向供应商支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人将及时报告本级财政部门。

6、报价要求及结算方式

（1）投标人应该估算所有费用且对本项目的所有服务内容进行报价(附明细单价)，项目实施后供应商不得另行收取其他任何费用。

（2）本项目采用总承包方式，投标人的报价应包括但不限于前所有物品的拆装费(含书籍资料上架)、搬迁费、打包费、运输费、装卸费、材料费、人工费、保险费、管理费、利润、税金等所发生的不可预见费及其它相关费用等一切应有费用。凡漏项或少计或多提供服务均视为优惠，采购人不另行增加费用。

7、付款方式

7.1预付款支付时间：合同签订后，采购人收到预付款发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

7.2第二次付款时间：搬迁基本完成、提供合格的检定校准证书、验收合格后10个工作日内甲方凭乙方开具的相应发票支付，付至合同金额的85%；

7.3尾款付款时间：全部货物安装调试完毕，结算审计结束后，乙方在验收合格运行满6个月后向甲方提申请,采购人收到成交供应商出具的发票后10个工作日内按照结算审定价向成交供应商支付尾款。具体付款时间以财政付款时间为准。

五、有关要求

（一）售后服务与保修期

1、完成搬迁,安装调试后,由相应设备管理人员签字验收后，开始计算，搬迁仪器设备六个月内出现故障的(搬迁前固有的故障除外),供应商给予免费维修。如承诺延长质保期限的，按承诺的期限计算。维修过程中如有配件需要更换，须采用原制造商配件，确实购买不到原制造商配件的，须征得用户认可。

2、保修期内发生故障，供应商应在收到用户报修时刻起的24小时内到达现场处理问题，如未按时到达现场，供应商应承担相应责任。

3、供应商应确保所有搬迁清单中的仪器设备在搬迁后保持原状，并对在搬迁过程中导致仪器设备产生的故障进行免费维修，维修工作须在10日内完成，10日内无法完成的，须免费提供备用机服务。

4、中标人所提供服务中应包含可能涉及的建筑物破损的修复工作。

5、中标人须依据相关法规文件要求承诺对在承接仪器设备等物品搬迁服务项目中所涉及的盐城市农产品质量检测中心有关的技术、信息、人员等资料承担保密义务和责任。

6、中标人未经采购人批准，不得以任何方式将本项目转包或分包给其他人。

7、搬迁过程中,如因中标人的原因造成仪器设备、物品遗失或仪器设备损坏后无法维修，由中标人提供不低于原设备参数的同类型同品牌备用设备。

8、此次搬迁涉及实验室内多项物资、仪器设备、耗材等，仪器设备搬迁明细表所列项目可能和现场有偏差，投标人须根据现场实际情况及采购人要求对实验室内的物品按实际需要进行搬迁工作。

9、针对两台液质联用仪和一台气质联用仪，搬迁完成后承诺一年内提供一次仪器厂家规格的含耗材备件的维护(单次PM,预防性维护)工作。

质保期保修包含所有的维修备件、日常巡检涉及到的备件、耗材更换，常用耗材由甲方负责，配件由供应商负责。表格中未涉及的双方协商确定，质保期内设备部件损坏，供应商负责更换，如涉及到更换的零部件影响到仪器的核心分析，需对仪器进行重新检定的，供应商需按相关要求对仪器维修后重新检定，且不得收取任何服务费。

10、在质保服务期内，出现仪器故障需要工程师上门维修时，投标报价已包含所有的费用，提供服务期内不限次数的故障性维修服务，并提供详细的应急保障技术服务方案。

仪器维保配件及耗材清单

| 仪器名称 | 维保配件 | 常用耗材 |
| --- | --- | --- |
| ‌液质联用仪‌ (1290+6460) | 液相二元泵（四元泵）、离子源组件、雾化器、四级杆透镜、真空泵及泵油、电源板、通讯板、主板、侧板等集成板路 | ESI喷针、质谱调谐液、色谱柱、溶剂过滤器、真空泵油 |
| 液质联用(SCIEX 5500+) | 液相二元泵（四元泵）、离子源组件、四级杆、真空泵及泵油、电源板、通讯板、主板等集成板路 | 质谱调谐液、溶剂过滤器、色谱柱、清洁工具包 |
| ‌气质联用仪‌ (7890-7000C) | 离子源组件、检测器、真空规管、电源板、通讯板、主板、侧板等集成板路、分流平板、加热模块、四级杆组件、真空泵 | 质谱调谐液、色谱柱、隔垫、衬管、捕集阱 |

（二）其他

1、项目准备和实施全过程须符合国家相关安全法规要求，应有具体制度和措施加以保障，并应随时接受行业安全监管人员依法实施的监督检查。

2、供应商须承诺对本项目涉及采购人的机构、实验场所、仪器设备、人员等信息及资料承担保密义务和责任。

3、采购人的需求或要求包括但不限于上述内容，可经双方依据实际情况协商。

4、供应商在搬迁、调试完成后，A 类仪器设备必须进行调试和状态确认，并出具验收报告，以此确保设备符合使用要求。B 类仪器设备采购人可根据实际情况，出具接受（验收）报告，对需要进行检定和校准的设备提供检定或校准证书。检定校准不合格的，供应商应调试完成后安排重新校准检定。

5、除采购需求中明确的运输车辆可由供应商租赁外，其他任何服务内容均不允许任何形式的转包或者分包。

（三）安全管理

1、供应商必须严格遵守国家和地方关于劳动等法律法规及规章制度，按时发放项目服务人员薪金报酬待遇、为其缴纳劳动保险。项目组成员与中标服务机构存在劳动关系，与采购人不存在劳动关系。

2、供应商必须严格遵守国家和地方关于劳动安全等法律法规及规章制度，制定严格的安全措施，加强安全监督管理，配备合格的劳动防护用品、安全用具，负责对项目服务人员进行培训、教育和管理，服务过程中所有安全责任、安全风险包括造成第三方人身伤害、财产损失均由中标服务机构自行承担，与采购人无关。

六、其他要求

1、由于本项目是实验室仪器设备设施搬迁项目，时间紧，任务重，要求高，要求供应商具有丰富的工作经验，才能确保项目目标顺利实现。投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目（须含有实验室仪器设备拆装、运输），提供相关案例合同的供应商优先，并予以加分。

2、本项目技术要求高，需配备项目组成员若干名，才能保证完成服务任务。本项目项目组成员中具有特种作业操作人员-电工（低压证书）、危化品管理安全人员资质证书，从事仪器设备测试、拆卸、安装、调试工作的技术服务人员（如：气质、气相、液相、液质、原子吸收、原子荧光等）经过设备厂家专业培训并取得培训合格证明的优先。拟派人员须为供应商正式职工，投标时须提供该人员近3个月以来任一月在投标单位缴纳社保证明材料。

3、为择优选择中标单位，项目对综合实力强的供应商优先，鼓励供应商具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书。

4、本项目A、B两类设备搬迁后质保期（含技术支持和仪器维修）的基本要求是6个月，供应商承诺在基本质保期的基础上延长质保期的优先。搬迁前调试过程中，发现A、B类设备故障，且全部维修金额在5万元以内的，免费提供技术维修服务的、免费提供包含更换材料的优先。

5、服务方案

本项目具有专业技术性和质量要求高的特点。各投标人须自行踏勘现场并结合招标文件要求，针对项目特点，制定有效的技术措施、质量保证措施，投标时需提供全面完整、具体透彻、科学合理、切实可行的服务方案，至少包括以下内容：

5.1实施方案

投标人须根据本项目搬迁设备及物品的具体情况、设备的工作特性，结合现场踏勘结果，编制具有针对性、科学性、可操作性的总体实施方案。方案内容应至少包括贵重或精密仪器拆装及安装条件确认、搬迁关键环节技术保障相关支持硬件或软件设施准备、设备调试及功能恢复、搬迁前、中、后各阶段工作的要求、搬迁各阶段时间节点安排等五个方面，并做到内容详实、环节清晰、责任明确、节点可控：

5.1.1贵重或精密仪器拆装及安装条件确认

1、拆装前技术评估与方案制定

对A类（液质联用仪、气质联用仪、原子吸收等）及B类仪器，逐台制定《仪器拆装技术方案》，明确拆装流程、关键部件保护措施、专用工具清单。

对每台精密仪器进行拆机前性能测试，形成《拆机前性能测试报告》，包括关键参数记录（如灵敏度、基线噪声、保留时间重复性等），并由采购人确认。

对仪器安装新址环境条件（如电源稳定性、接地电阻、环境温湿度、气体管路、实验台承重等）进行检测并出具《安装条件确认单》，确保符合设备运行要求。

2、拆装过程控制

明确拆装人员资质要求，需具备原厂或同类设备培训证书。

制定《仪器拆装作业指导书》，包括防静电措施、部件标识方法、包装规范等。

对关键部件（如离子源、四级杆、真空泵等）采取专项防护措施，并记录影像资料。

5.1.2搬迁关键环节技术保障相关支持硬件或软件设施准备

1、专用包装与运输保障

提供《包装材料配置清单》，明确防震、防潮、防尘材料规格及使用标准。

对精密仪器采用定制化包装箱，内置震动、倾斜、温湿度记录仪，确保全程可追溯。

运输车辆配备气垫减震系统、GPS定位及温控装置，确保运输途中环境稳定。

2、软件与数据保障

对带有控制软件或数据存储的仪器（如液质、气质），制定《数据备份与恢复方案》，确保数据完整性与安全性。

提供《软件系统迁移方案》，包括操作系统、驱动程序、应用软件的备份与重装流程。

5.1.3设备调试及功能恢复

1、安装后性能验证

每台A类仪器安装后需进行性能验证测试，出具《安装后性能测试报告》，与拆机前数据进行比对，确保性能不降低。

对需检定/校准的设备（如原子吸收、天平等），在调试完成后安排第三方检定，并提供有效证书。

2、功能恢复与验收

制定《设备功能恢复检查表》，逐项确认设备各项功能正常运行。

对配套设备（如气体发生器、自动进样器、电脑等）进行联动测试，确保系统整体可用。

5.1.4搬迁前、中、后各阶段工作的要求

1、搬迁前阶段

完成《搬迁前仪器状态确认表》，由双方签字确认。

制定《搬迁计划书》，包括人员分工、车辆调度、时间节点、应急预案等。

组织搬迁人员进行专项培训，内容包括设备特性、包装要求、安全规范等。

2、搬迁中阶段

实行“一机一档”管理，每台仪器配备《仪器流转单》，记录拆装、包装、运输、安装各环节状态。

设立现场指挥岗，负责协调搬运、运输、装卸等环节，确保流程衔接顺畅。

对危化品、低温试剂等特殊物品，制定专项搬运方案，确保合规、安全。

3、搬迁后阶段

完成设备就位、安装、调试后，组织采购人进行现场验收，签署《单台仪器验收报告》。

提供《搬迁后仪器汇总表》，包含搬迁前后位置、状态对比等信息。

整理并移交全套搬迁文档，包括测试报告、检定证书、验收单等。

5.1.5搬迁各阶段时间节点安排

1、总体工期控制

每阶段累计工期不超过30天（含验收）。

搬迁共分3次进行，具体时间以采购人提前3个工作日通知为准。

2、阶段时间节点示例（可根据实际情况调整）

T+1日：完成A类仪器拆装前测试与包装；

T+2日：完成A类仪器运输与就位；

T+3日至T+7日：完成A类仪器安装与初步调试；

T+8日至T+15日：完成B类、C类仪器搬迁；

T+16日至T+25日：完成全部设备性能验证与检定；

T+26日至T+30日：组织验收并提交竣工资料。

5.2重难点分析

投标人须针对本项目的特点和复杂性，提供有针对性、科学可行、全面完整、分析透彻的重难点分析方案。内容至少包括项目实施的重点、难点分析以及针对性措施等方面：

5.2.1项目实施重点分析及针对性措施

1、精密仪器设备的保护与性能复原

（1）重点内容描述

A类设备（如液质联用仪、气质联用仪、原子吸收光谱仪等）对震动、温湿度、倾斜度极为敏感，搬迁过程中易造成精度偏差、部件损坏或性能下降，是保障项目成功的最核心环节。

（2）量化控制指标要求

运输过程中，针对A类设备的震动加速度应控制在≤0.5g。

设备搬运及运输过程中的倾斜角度应严格控制在≤15°。

精密仪器运输环境温度应维持在15℃~25℃，相对湿度应控制在30%~60%范围内。

（3）针对性措施要求

必须对A类及关键B类仪器在搬迁前、后进行全面的性能测试，并形成由双方确认的《仪器性能测试报告》，确保搬迁后设备性能指标不低于搬迁前水平，性能复原率目标为100%。

必须使用原厂包装或定制高密度防震包装箱，内置缓冲材料，并对关键部件（如离子源、四级杆、透镜、真空系统等）进行专项防护与固定。

运输车辆应优先选用配备气垫减震系统的封闭厢式货车，并配备实时震动、倾斜、温湿度监测仪器，全程记录数据以备查验。

2、危化品与特殊试剂的合规搬运与安全存储

（1）重点内容描述

项目涉及易制毒、易制爆化学品及需低温保存的试剂，搬运过程存在泄露、燃爆、变质等安全风险，必须确保全程合规、安全、可控。

（2）量化控制指标要求

危化品搬运操作人员必须100%持证上岗。

需低温冷藏或冷冻的试剂，在搬运及短时存储过程中，必须确保环境温度控制在2℃~8℃范围内，温度波动≤±2℃。

危化品泄漏等安全事故的应急响应时间须≤15分钟。

（3）针对性措施要求

必须使用专用的防泄漏、防爆运输箱进行包装和运输，并粘贴明显的危险品标识。

制定详细的《危化品搬运专项方案》及《应急处置预案》，每批次搬运前必须进行安全交底。

搬迁后须立即核对试剂清单，确保无遗漏、无破损，并按要求放置于新址指定安全柜或冰箱内。

3、多批次、分阶段搬迁的组织协调与进度控制

（1）重点内容描述

项目大约分3批次进行搬迁，每阶段累计工期不超过30天，需与采购人密切配合，确保搬迁工作有序、高效，并尽量减少对采购人整体工作的影响。

（2）量化控制指标要求

须在采购人提前3个工作日通知后，立即启动并完成该批次搬迁的详细计划。

每批次搬迁的核心A类设备，应在搬迁完成后7个工作日内完成安装与初步调试。

（3）针对性措施要求

必须设立专职、经验丰富的项目经理，与采购人建立固定的日常沟通协调机制。

制定详尽的《分阶段搬迁计划表》，明确各批次的任务、责任人、资源调配及关键时间节点。

应预留应急搬迁小组和备用资源，以应对采购人临时性的调度需求或突发状况。

5.2.2 项目实施难点分析及针对性措施

1、仪器设备结构复杂，拆装专业性要求极高

（1）难点内容描述

液质联用仪、气质联用仪等A类设备内部结构复杂，包含精密光学、真空、电路等系统，拆装过程需专用工具、特定流程及深厚经验，非专业人员操作极易导致不可逆损坏。

（2）量化控制指标要求

参与A类设备拆装的核心技术人员，必须提供至少1项相关设备原厂或权威机构颁发的培训合格证书或3年以上同类设备服务经验证明。

拆装前后须对关键部件状态进行影像记录，确保部件归位无误。

（3）针对性措施要求

必须组建由原厂认证或具备同等资质工程师带队的技术小组，负责精密仪器的拆解与安装。

必须配备齐全的专用工具包（如扭矩扳手、真空密封检测仪、防静电工具等）。

为每台A类设备建立《拆装过程记录档案》，包括拆装步骤影像资料、部件清单、关键注意事项等。

2、新旧实验室环境差异带来的安装调试挑战

（1）难点内容描述

新实验室（瑞鹤路）与旧实验室（文港中路）在楼层布局、电力负荷、接地电阻、气路接口、通风系统、实验台承重等方面存在差异，可能影响设备的安装定位和运行条件。

（2）量化控制指标要求

搬迁前须对新实验室各仪器预设位点的电源、接地、气源、空间尺寸等进行勘测，并出具《安装条件确认单》，合格率达100%后方可进行设备搬迁就位。

确保新址电力总负荷及线路能满足所有设备同时运行的基本需求。

（3）针对性措施要求

必须在制定搬迁方案前，完成对新实验室的详细踏勘，并与采购人共同确认安装条件。

对于不符合安装条件的情况，应提前向采购人提出书面说明与建议，并协助采购人完成必要的环境改造。

为关键精密仪器配备临时稳压电源或UPS，以应对可能的电网波动。

3、设备搬迁后的检定/校准衔接与时效性保障

（1）难点内容描述

原子吸收光谱仪、液相色谱仪、天平等多数A类及部分B类设备搬迁后需重新进行检定或校准，以确保证检测数据的准确性与有效性。此过程涉及第三方机构，衔接和时效保障是难点。

（2）量化控制指标要求

所有需检定/校准的设备，在完成安装调试后，送检或现场检定完成率须达到100%。

取得有效的检定/校准证书的时间，原则上不应超过设备调试完成后15个工作日。

（3）针对性措施要求

必须在投标阶段就明确合作的第三方检定/校准机构，并确保其具备相应的CMA或CNAS资质。

制定《设备检定/校准跟踪表》，实时更新每台设备的检定状态。

设备安装调试后，应立即进行初步性能验证，发现问题及时处理，为后续正式检定创造条件。

5.2.3 综合性应对保障措施要求

1、成立强有力的项目管理组，必须设立包含项目经理、技术负责人、安全专员的专项项目管理团队，明确职责，统一指挥。

2、制定全面的风险防控预案， 必须针对设备损坏、交通事故、恶劣天气、人员伤害、数据安全等潜在风险，制定详尽的《风险防控与应急处置预案》。

3、实施全过程精细化文档管理， 必须形成完整的《仪器设备搬迁全过程档案》，至少包括搬迁前状态确认记录、拆装过程影像、运输环境监测数据、安装调试报告、性能测试报告、检定/校准证书等，所有文档应电子化归档，便于追溯与审计。

4、投保充分的商业保险，必须为本项目投保全面的仪器设备运输保险，保险范围应覆盖从拆卸到安装调试完成的全过程，保险额度应足以覆盖主要精密仪器的重置或修复成本。

5.3安全保障措施及环境保护方案

投标人须针对本项目制定全面、科学、可行的安全保障措施及环境保护方案，确保搬迁全过程人员、设备、数据及环境安全。方案应至少包含安全管理体系、安全管理制度、安全保证措施、环境保护措施等方面内容：

5.3.1安全管理体系

1、安全组织架构

设立专职安全项目经理，明确其安全职责与权限。

成立项目安全管理小组，成员包括技术负责人、搬运组长、设备工程师等。

提供安全管理组织架构图，明确各岗位安全责任。

2、安全目标

实现“零事故、零伤亡、零重大设备损坏”的安全目标。

确保所有参与人员100%接受安全培训并考核合格。

确保所有特种作业人员100%持证上岗。

5.3.2安全管理制度

制定《项目安全管理制度》，至少包括安全责任制、安全教育培训制度、安全检查与隐患排查制度、事故应急预案与报告制度、危险作业审批制度、安全考核与奖惩制度。

1、安全责任制

明确项目负责人、安全管理员、技术人员、搬运人员等各岗位的安全职责。

2、安全教育培训制度

所有参与人员必须接受岗前安全培训，内容包括设备特性、搬运规范、应急处理等。

每批次搬迁前组织现场安全交底，并留存记录。

3、安全检查与隐患排查制度

每日开工前由安全员进行现场安全检查，填写《安全检查记录表》。

每周组织一次全面安全巡查，发现问题立即整改。

4、事故应急预案与报告制度

制定包括火灾、泄漏、交通事故、人员伤害等突发事件的应急预案。

事故发生后须在1小时内向采购人报告，并提交书面说明。

5、危险作业审批制度

对吊装、高空作业、危化品搬运等危险作业实行审批管理。

6、安全考核与奖惩制度

将安全表现纳入人员绩效考核，对违规行为实行“一票否决”。

5.3.3安全保证措施

1、人员安全

所有参与人员必须进行健康检查，确保身体状况适合高强度搬运作业。

作业期间统一穿着反光背心、安全帽、防滑鞋等防护装备。

严格执行“班前安全会”制度，每日作业前进行安全交底。

2、设备安全

对A类、B类精密仪器在搬迁前进行性能测试并记录，确保拆装前后状态一致。

使用专用防震包装材料，对精密仪器进行多层防护包装。

对搬运车辆、吊装设备、液压车等机械设备进行每日开工前检查，并留存检查记录。

3、现场安全

在搬迁现场设置明显安全警示标志，划分作业区、通行区、临时存储区。

对电梯、楼道、出入口等关键通道进行防护铺垫，防止磕碰与污染。

严格执行“停电、验电、挂牌”制度，防止电气事故。

4、交通安全

制定详细运输路线图，避开高峰时段与复杂路段。

运输车辆配备GPS定位系统，实时监控车辆状态。

每车配备至少一名押运员，负责途中安全与应急处理。

5、数据与信息安全

对涉及实验室档案、电子数据等敏感资料，实行专人专管、双人复核制度。

资料包装采用防水、防火、防拆封专用箱，并贴封条。

运输过程中严禁无关人员接触资料箱。

6、危险品管理

对危化品、易制毒试剂等实行“双人双锁”管理。

使用专用防泄漏容器包装，贴明显危险标识。

运输过程中严格遵守《危险化学品安全管理条例》。

7、安全巡查

每日由安全员进行不少于2次现场安全巡查，并填写《安全巡查记录表》。

每周由安全项目经理组织一次全面安全检查，发现问题立即整改。

5.3.4环境保护措施

1、包装材料环保要求

使用可降解、可回收的包装材料，如纸质填充物、生物降解泡沫等。

严禁使用含苯类、甲醛等有害物质的包装材料。

2、废弃物管理

设立专门废弃物收集点，分类存放包装废弃物、废旧耗材等。

搬迁结束后24小时内完成现场废弃物清理，确保场地恢复原状。

废弃包装材料交由具备资质的回收单位处理，并提供处理证明。

3、噪声与粉尘控制

在拆装、搬运过程中采取降噪措施，确保噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》范围内。

对可能产生粉尘的作业区域进行洒水抑尘，必要时设置围挡。

4、能源与资源节约

合理安排车辆调度，优化运输路线，减少空驶里程，降低燃油消耗。

使用节能型照明与设备，减少临时用电负荷。

5、环保检查

对包装材料、废弃物处理等进行专项环保检查，确保符合绿色采购标准。

6、考核机制

将安全与环保表现纳入项目人员绩效考核，与奖惩挂钩。

对违反安全、环保规定的行为实行“一票否决”，情节严重的予以清退。

附件要求：

投标人在投标文件中须提供以下材料：

1、提供《安全保障措施方案》、《环境保护实施方案》全文。

2、提供《安全培训记录》《设备检查记录》《废弃物处理证明》等过程文件模板。

3、提供《安全事故应急预案》《环境突发事件应急预案》及演练计划。

5.4人员配置

投标人应针对本项目的特点和复杂性，提供科学合理、职责明确、保障有力的人员配置方案。方案应至少包括管理体系、安全管理制度、安全保证措施、环境保护措施等方面内容：

5.4.1组织架构

1、项目管理架构图

投标人应设立专门的项目组织架构，明确各岗位职责与汇报关系。

应提供清晰的组织架构图，体现项目经理、技术负责人、安全管理员、专业工程师、搬运组长等关键岗位的设置及隶属关系。

2、指挥体系

明确项目指挥链条、信息传递路径和决策机制。

3、协调机制

应建立有效的指挥协调机制，确保与采购人、设备厂家、运输单位等外部接口的顺畅沟通。

5.4.2人员配备

1、项目总负责人（1名）

职责：全面负责项目统筹、协调、决策和最终验收。

资质要求：具备5年以上实验室搬迁或大型项目管理经验，持有PMP或类似项目管理证书者优先。

2、项目经理（1名）

职责：负责日常管理、进度控制、资源调配、风险应对。

资质要求：3年以上搬迁项目管理经验，熟悉实验室仪器设备特性。

3、技术负责人（1名）

职责：负责技术方案审核、仪器拆装指导、调试验收标准制定。

资质要求：具备精密仪器维修或安装调试经验，持有相关设备厂家培训证书。

4、专业工程师团队（4名）

（1）分类

液质/气质联用仪工程师（1名）：具备安捷伦、SCIEX等品牌设备拆装调试经验。

色谱类工程师（1名）：熟悉气相、液相色谱仪搬迁流程。

光谱类工程师（1名）：熟悉原子吸收、原子荧光等设备。

通用仪器工程师（1名）：负责B/C类设备搬迁。

（2）资质要求：每名工程师需提供至少1项相关设备厂家培训合格证书或3年以上同类设备服务经验。

5、安全管理员（1名）

职责：负责现场安全监督、危险品管理、应急预案执行。

资质要求：持有危化品管理人员证书或安全员证书。

6、电工（1名）

职责：负责电源断开、接电、线路检查。

资质要求：持有低压电工操作证。

7、搬运与包装组（5名）

职责：负责仪器拆包、包装、搬运、装卸、定位。

资质要求：经过专业搬运培训，熟悉防震、防潮包装工艺。

8、文档与质检员（1名）

职责：负责搬迁前后状态记录、资料整理、质量检查、验收文件准备。

资质要求：熟悉实验室文档管理流程。

注：以上人员可合理兼职，但须确保关键岗位职责不冲突、能力达标。

5.4.3职责分工

1、项目总负责人

主要职责：整体协调与决策。

工作内容说明：负责与采购人对接，审批关键节点，处理重大异常。

2、项目经理

主要职责：执行与管理。

工作内容说明：制定计划、分配任务、跟踪进度、组织验收。

3、技术负责人

主要职责：技术指导与质量把控。

工作内容说明：审核拆装方案、指导调试、制定验收标准。

4、专业工程师

主要职责：仪器拆装与调试。

工作内容说明：按设备类别分工，负责精密仪器拆装、调试、性能验证。

5、安全管理员

主要职责：安全监督与应急处理。

工作内容说明：检查现场安全措施，处理突发安全事件。

6、电工

主要职责：电力保障。

工作内容说明：负责电源管理、线路检查、接地测试。

7、搬运与包装组

主要职责：物资搬运与包装。

工作内容说明：按A/B/C类分级搬运，执行防震防潮包装标准。

8、文档与质检员

主要职责：资料整理、归档、质量检查。

工作内容说明：记录仪器状态、整理测试报告、准备验收文件。

5.4.4人员保障措施

1、持证上岗：所有人员必须是本单位的正式职工，所有技术人员、安全员、电工等必须持证上岗，需提供证书扫描件及近3个月任意1个月社保缴纳证明，并在投标文件中提供人员名单、职责说明、资质证书复印件、社保缴纳证明等支撑材料。

2、培训计划：投标人应提供针对本项目的专项培训计划，包括设备特性、安全规范、操作流程等。

3、替补机制：明确关键岗位（如项目经理、技术负责人）的替补人员安排，确保人员缺位时项目不受影响。

4、通讯录与值班表：提供项目期间全员通讯录及值班安排表，确保24小时响应。

5、健康与保险：所有参与人员须身体健康，投标人须为其购买意外伤害保险，并提供保险凭证。

5.5投入设备、车辆

投标人应根据本项目搬迁设备数量多、种类复杂、精密仪器占比高的特点，结合现场踏勘情况，制定科学、合理、详尽的投入设备、车辆方案。方案内容应至少包括车辆、机械、工具配置及保证措施等方面：

5.5.1车辆配置及保障措施

1、车辆类型与数量配置

封闭厢式货车（防雨、防尘、防震）：至少3 辆，单辆载重不低于5 吨，车厢容积不小于15m³；

小型货车或面包车：至少2 辆，用于小件、急件运输；

气瓶专用运输车：配备固定支架与防爆装置，用于10个40L气瓶的安全运输；

冷链运输车：至少1 辆，用于11 台冰柜及需低温保存的试剂耗材运输，车厢温度控制范围2℃~8℃；

所有车辆须提供有效的《道路运输证》、《车辆行驶证》、《车辆保险单》扫描件。

2、车辆技术状态与安全保障

所有车辆须在检验有效期内，无重大事故记录；

配备GPS定位系统，实时监控车辆位置、速度、行驶状态；

车辆内部应配备灭火器、防滑垫、绑带、缓冲材料、防雨布 等安全设施；

每辆车配备至少1名专职司机，具备5年以上驾龄，危险品运输车辆司机须持有危险品运输从业资格证。

3、运输路线与时间安排

制定详细的运输路线图，避开拥堵路段，确保运输效率；

分阶段、分批次运输，合理安排发车时间，避免高峰时段；

每辆车配备行车日志，记录发车时间、到达时间、途中异常情况等。

5.5.2机械设备与工具配置

1、搬运与起重设备

液压叉车：至少2 台，承重不低于2 吨；

手推车（平板/楼梯两用）：不少于5 台；

起重机或吊装设备（如必要）：用于大型仪器上下楼作业；

电动升降平台：至少1 台，用于高层搬运作业。

2、包装与防护工具

定制木箱/防震箱：用于 A类精密仪器（如液质联用仪、气质联用仪等）；

气泡膜、珍珠棉、防静电包装材料：用于仪器表面防护；

真空包装机：用于易潮设备；

标签打印机与防水标签：用于标识仪器名称、编号、位置、注意事项等；

每台仪器配备震动、倾斜、温湿度记录仪，全程可追溯。

3、检测与调试工具

万用表、水平仪、激光测距仪等；

专用调试工具包（如安捷伦、SCIEX等原厂工具）；

备用电源（UPS）及稳压器，用于现场临时供电。

5.5.3保障措施

1、车辆与设备维护保障

提供车辆与设备维护记录，确保其在最佳工作状态；

设立应急维修小组，配备常用配件与维修工具；

与本地维修单位签订应急服务协议，确保故障及时处理。

2、人员操作与培训保障

所有操作人员须持证上岗（如叉车证、起重机械操作证等）；

开展专项培训，包括设备使用、安全操作、应急处理等；

每台设备指定专人负责操作与维护。

3、应急预案与风险防控

制定车辆故障、交通事故、天气突变等突发情况的应急处理流程；

配备备用车辆，确保运输不中断；

所有车辆与设备投保，保险范围覆盖运输全程。

4、配套文档与管理措施

提供《车辆与设备配置清单》，列明型号、数量、状态、责任人；

制定《车辆使用日志》《设备检查记录表》，实现全过程可追溯；

提交车辆与设备现场布置图，确保装卸区、暂存区设置合理。

5.6应急预案

投标人须针对本项目可能发生的各类突发情况，制定全面、科学、可操作的应急预案，确保在突发情况下能够迅速响应、有效处置，最大限度降低对人员、设备、数据及环境的影响。应急预案应至少包括可能发生的恶劣天气、车辆事故、设备挪错位置或丢失、设备损坏或性能异常、危化品泄漏、人员伤害、火灾或电气事故、数据丢失或泄露等突发事故类型分析、应急响应机制、应急安全保障措施内容：

5.6.1突发事故类型分析

投标人应对搬迁过程中可能发生的各类突发事故进行系统识别与评估，至少包括以下类型：

1、恶劣天气

包括但不限于暴雨、大风、雷电、雾霾、高温等极端天气导致运输延误、道路封闭、设备受潮、电气短路等风险。

量化指标：

风速≥10m/s；

降雨量≥50mm/小时；

能见度≤50m；

温度≥35℃≤0℃ 时等以上情况应启动应急响应。

2、车辆事故

包括运输途中发生交通事故、车辆故障、货物倾覆、设备碰撞等。

量化指标：

车辆故障响应时间≤30分钟；

交通事故造成设备损坏时，启动备用车辆及设备替换机制。

3、设备挪错位置或丢失

仪器设备在搬运过程中因标识不清、交接失误导致错位、遗失。

量化指标：

设备错位率≤0.1%；

遗失率为0。

4、设备损坏或性能异常

搬运过程中因震动、碰撞导致设备部件损坏、性能下降。

量化指标：

A类设备性能复原率100%；

B类设备正常运行率≥98%。

5、危化品泄漏

易制毒、易制爆试剂在搬运过程中发生泄漏、破损。

量化指标：

泄漏事故响应时间≤15分钟；

泄漏处置完成时间≤1小时。

6、人员伤害

搬运过程中发生摔伤、触电、砸伤等安全事故。

量化指标：

轻伤现场处置时间≤10分钟；

重伤送医时间≤30分钟。

7、火灾或电气事故

因电路短路、设备过热等引发火灾或电气故障。

量化指标：

初期火灾扑救时间≤5分钟；

电气故障排查时间≤20分钟。

8、数据丢失或泄露

仪器控制电脑、存储设备在搬迁过程中数据丢失或未授权访问。

量化指标：

数据备份恢复时间≤2小时；

数据泄露事件为0。

5.6.2应急响应机制

1、应急响应分级

一级响应：涉及人员伤亡、重大设备损坏、危化品泄漏等，立即启动最高级别应急程序。

二级响应：设备轻微损坏、车辆故障、数据异常等，由项目经理现场指挥处理。

三级响应：轻微延误、标识不清等，由现场组长即时处理并记录。

2、应急响应时间

一级响应：接报后5分钟内 启动应急小组；

二级响应：接报后15分钟内 现场处置；

三级响应：接报后30分钟内 处理完毕并记录。

3、应急通讯与报告机制

设立24小时应急热线：提供项目经理、安全员、技术负责人联系电话；

每2小时向采购人通报应急处理进展；

突发事件发生后1小时内提交初步书面报告，24小时内提交详细处理报告。

5.6.3应急安全保障措施

1、人员安全保障

所有人员必须佩戴安全帽、反光背心、防滑鞋；

设立现场医疗点，配备急救箱、担架、AED（自动体外除颤器）；

每车配备至少1名持证安全员。

2、设备安全保障

所有A类设备配备实时震动、倾斜、温湿度监测仪；

运输车辆配备GPS定位+视频监控系统，实时传输数据至指挥中心；

备用设备及配件清单明确，确保故障设备48小时内替换到位。

3、危化品安全保障

使用防泄漏专用容器，贴明显危险标识；

每批次危化品运输配备2名持证危化品管理员；

泄漏应急包包括吸附棉、中和剂、防毒面具、防护服等。

4、数据安全保障

所有带存储设备在搬迁前进行全盘备份，备份数据加密存储；

数据设备由专人双人押运，全程视频监控；

搬迁后立即进行数据恢复验证，确保完整性。

5、环境安全保障

设立临时围挡、警示标志，防止非授权人员进入作业区；

配备灭火器、消防沙、应急照明；

废弃物分类存放，交由有资质单位处理，并提供处理证明。

6、应急资源准备

（1）应急车辆与设备

备用运输车辆：不少于1辆，随时待命；

应急抢险车：配备发电机、抽水泵、照明设备；

吊装设备、液压叉车等重型机械备用清单。

（2）应急物资清单

急救药品、防护用品、应急食品、饮用水；

防水布、防震材料、备用包装箱；

通讯设备（对讲机、卫星电话）、照明设备、警示标志。

（3）应急人员组织

成立应急指挥小组，包括项目经理、技术负责人、安全员、医疗员；

每批次搬迁配备 不少于2名应急抢险人员；

与本地医院、消防队、交警部门建立应急联动机制。

7、应急演练与培训

（1）演练计划

搬迁前组织至少1次全流程应急演练，包括车辆事故、设备泄漏、人员伤害等场景；

每批次搬迁前进行现场应急交底，明确各岗位职责。

（2）培训内容

应急预案流程、安全操作规程、急救知识、危化品处理；

所有参与人员必须通过应急知识考核，合格后方可上岗。

8、文件与记录

（1）应急预案文档

提供《应急预案全文》、《应急物资清单》、《应急人员联络表》；

提供《应急演练记录》、《突发事件报告模板》。

（2）过程记录

所有应急事件必须记录在《应急事件处理日志》中；

事件处理完毕后3日内提交《应急事件总结报告》。

5.7售后服务方案

投标人须针对本项目制定全面、科学、可行、量化的售后服务方案，确保搬迁后仪器设备的稳定运行及采购人的长期使用需求。方案内容应至少包括售后服务电话和响应时间、现场服务支持能力、培训方案、售后巡检、质量保证期限及范围等方面，且各项承诺须在投标文件中以书面形式明确，并作为合同附件具备法律效力。

5.7.1售后服务电话和响应时间

1、设立售后服务专线

投标人须设立本项目专属售后服务热线电话，提供至少1个固定电话及2个移动电话，确保7×24小时全天候响应，包括法定节假日。

提供专职售后服务经理姓名、职务及联系方式，确保专人对接、责任到人。

2、响应时间承诺

电话响应：接到采购人故障报修或服务需求后，≤2小时内通过电话、远程视频等方式进行初步诊断与指导。

现场响应：若电话无法解决，≤24小时内派遣专业工程师抵达现场进行处理。

紧急事件（如危化品泄漏、设备严重故障等）：≤4小时内抵达现场并启动应急处理流程。

5.7.2现场服务支持能力

1、技术人员配置

为本项目配备不少于3名具备原厂或行业认证资质的专职售后服务工程师，其中至少1名具备液质、气质类精密仪器维修资质。

工程师信息（姓名、资质证书编号、联系方式）须在投标文件中列明，并提供近3个月中任意1个月社保缴纳证明。

2、备品备件保障

设立专门备件库，储备常用备件及耗材（包括但不限于液相泵密封圈、气相进样口隔垫、质谱离子源组件等），确保90%以上常用备件可在24小时内调配到位。

针对A类设备（如液质联用仪、气质联用仪等），提供核心部件应急替换保障（如真空泵、检测器等），替换周期不超过5个工作日。

3、服务车辆与工具

配备专用售后服务车辆1台，车辆信息（车牌号、车型）须在投标文件中列明，确保快速响应现场需求。

随车配备齐全的检测与维修工具（如万用表、示波器、真空检漏仪、专用扳手套装等）。

5.7.3培训方案

1、培训对象与内容

针对采购人设备操作人员、管理人员分别制定培训计划，内容至少包括：

设备基础操作与日常维护（如开关机流程、日常校准、常见报警处理）；

高级应用与故障排查（如方法开发、数据备份、性能验证）；

安全与应急处理（如危化品使用规范、泄漏应急流程）。

2、培训形式与频次

现场培训：设备搬迁调试完成后，每台A类设备提供不少于2次现场操作培训，每次不少于4学时。

集中培训：每半年组织1次集中培训，邀请原厂或行业专家授课。

培训资料：提供中文版操作手册、视频教程、故障代码速查表等电子及纸质资料。

3、培训效果评估

每次培训后组织书面或实操考核，确保参训人员掌握核心操作技能，考核通过率不低于90%。

5.7.4售后巡检

1、巡检频次与内容

A类设备：每3个月进行一次全面巡检，内容包括性能测试、关键部件检查、软件升级、使用环境评估等。

B类设备：每6个月进行一次常规巡检，重点检查设备稳定性与使用记录。

巡检后7个工作日内提交《巡检报告》，内容包括设备状态、问题记录、优化建议等。

2、巡检标准

参照原厂设备维护标准及行业规范（如CNAS、CMA体系要求），制定《巡检作业指导书》。

每次巡检需由采购人指定人员签字确认，报告归档备查。

5.7.5质量保证期限及范围

1、质保期限

基础质保期：自项目最终验收合格之日起，A类、B类设备提供不少于6个月的免费质保服务。

延长质保承诺：鼓励投标人承诺延长质保期，每延长6个月将在评标中予以加分。

2、质保范围

全面覆盖：包括设备性能故障、部件损坏、软件异常、搬迁过程中造成的隐性损伤等。

免费服务内容：故障诊断与维修、备件更换（不含耗材）、性能校准与验证、每年不少于1次的预防性维护。

除外责任：因采购人操作不当、不可抗力、耗材自然老化等非搬迁原因造成的损坏不在免费质保范围内。

3、质保期内服务标准

故障修复时间：普通故障≤24小时，重大故障≤72小时；

若设备无法在承诺时间内修复，提供同档次备用机，直至原设备恢复正常；

质保期内所有服务（含差旅、人工、备件）均免费提供。

4、其他服务承诺

（1）设备性能保障

承诺所有搬迁设备在质保期内性能指标不低于搬迁前测试水平，若出现性能下降，免费调试至达标状态。

（2）技术文档移交

质保期结束后，提供《设备健康状态报告》及《长期维护建议方案》，协助采购人制定后续维护计划。

（3）用户满意度跟踪

每季度进行一次用户满意度调查，满意度目标不低于95%，并根据反馈持续优化服务。

七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪器设备设施搬迁 | 其他未列明行业 |

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

（一）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

评审总分100分

| 评审因素 | 评分分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 （10分） | 10分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10，四舍五入保留2位小数。 |
| 综合实力（34分） | 业绩（9分） | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目业绩的（须含有实验室仪器设备拆装、运输），提供相关案例合同，每提供1个得3分，本项最高得9分。投标时需提供服务合同原件彩色扫描件，且合同中需体现甲乙双方名称、合同签订时间、甲乙双方章印齐全、合同服务内容，同时提供项目验收报告或发票，否则不予认可。未提供或经评审不合格的均不得分。 |
|  | 人员证书（7分） | 1.特种作业操作人员-电工（低压证书），提供1本证书得1分，本项最多得1分。 2.危化品管理安全人员，提供1本证书得1分；本项最多得1分。 3.为本项目配置技术服务人员经过设备厂家专业培训并取得培训合格证明，从事仪器设备测试、拆卸、安装、调试工作的人员（如：气质、气相、液相、液质、原子吸收、原子荧光等），每提供1本证书得1分，本项最多得5分；同一人有多本证书的只计分一次。 注：上述1、2、3项投标时以提供的人员证书（证明）原件扫描件和该人员近3个月以来任一月在投标单位缴纳社保证明材料扫描件加盖投标人公章为准，未提供或提供不全的不得分。 |
|  | 体系认证（6分） | 投标人具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1个得2分，本项最高得6分。投标时需提供认证证书原件扫描件和国家认监委网站查询截图，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。以上材料均须加盖投标人公章，否则不予认可，未提供不得分。 |
|  | 质保期承诺（6分） | 提供针对A、B两类设备搬迁后质保期（含技术支持和仪器维修），投标人承诺质保期在6个月的基础上，每增加6个月得3分，本项最高得6分。投标时需提供承诺函(格式自拟)加盖投标人公章的原件扫描件，未提供不得分。 |
|  | 搬迁前维护承诺（6分） | 搬迁前调试过程中，发现A、B类设备故障，且全部维修金额在5万元以内的： 1.供应商承诺对A类设备免费提供维修技术服务(材料费甲方负担)得2分，拓展到B类加1分，此项最高得3分； 2.供应商承诺在维修服务中承担A类设备材料费用得2分，拓展到B类加1分，此项最高得3分。 注：投标时需提供承诺函(格式自拟)加盖投标人公章的原件扫描件，未提供不得分。 |
| 服务方案（56分） | 实施方案（8分） | 供应商根据本项目第四章采购需求第六项5.1实施方案要求，提供有针对性、科学可行、全面完整、分析透彻的总体实施方案。内容至少包括贵重或精密仪器拆装及安装条件确认、搬迁关键环节技术保障相关支持硬件或软件设施准备、设备调试及功能恢复、搬迁前、中、后各阶段工作的要求、搬迁各阶段时间节点安排等方面。方案优于项目需求的得8分，符合项目需求的得7分，不符合或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  | 重难点分析（8分） | 供应商根据本项目第四章采购需求第六项5.2重难点分析要求，提供有针对性、科学可行、全面完整、分析透彻的重难点分析方案。内容至少包括项目实施的重点、难点分析以及针对性措施等方面。方案优于项目需求的得8分，满足项目需求的得7分，不符合或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  | 安全保障措施及环境保护方案（8分） | 供应商根据本项目第四章采购需求第六项5.3安全保障措施及环境保护方案要求，提供有针对性、科学可行、全面完整、分析透彻的安全保障措施及环境保护方案。内容至少包括安全管理体系、安全管理制度、安全保证措施、环境保护措施等方面。方案优于项目需求的得8分，符合项目需求的得7分，不符合或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  | 人员配置（8分） | 供应商根据本项目第四章采购需求第六项5.4人员配置要求，提供有针对性、科学可行、全面完整、分析透彻的人员配置方案。内容至少包括组织架构、人员配备、职责分工及保障措施等方面。方案优于项目需求的得8分，符合项目需求的得7分，不符合或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  | 投入设备、车辆（8分） | 供应商根据本项目第四章采购需求第六项5.5投入设备、车辆要求，提供有针对性、科学可行、全面完整、分析透彻的投入设备、车辆方案。内容至少包括车辆、机械、工具配置及保证措施等方面。方案优于项目需求的得8分；符合项目需求的得7分，不符合或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  | 应急预案（8分） | 供应商根据本项目第四章采购需求第六项5.6应急预案要求，提供有针对性、科学可行、全面完整、分析透彻的应急预案。内容至少包括可能发生的恶劣天气、车辆事故、设备挪错位置或丢失、设备损坏或性能异常、危化品泄漏、人员伤害、火灾或电气事故、数据丢失或泄露等突发事故类型分析、应急响应机制、应急安全保障措施等方面。方案优于项目需求的得8分，符合项目需求的得7分，不符合或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  | 售后服务方案（8分） | 供应商根据本项目第四章采购需求第六项5.7售后服务方案要求，提供有针对性、科学可行、全面完整、分析透彻的售后服务方案方案。内容至少包括售后服务电话和响应时间、现场服务支持能力、培训方案、售后巡检、质量保证期限及范围等方面。方案优于项目需求的得8分，符合项目需求的得7分，不符合或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：       （加盖公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

特别提示：电子投标文件制作时，建议将本项目投标文件“封面”上传至“目录”项内。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

企业名称（加盖公章）：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖公章）：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：            （加盖公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市农产品质量检测中心

根据贵方的        号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮      编：

电      话：

传      真：

投标人开户行：

账    号：

日    期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市农产品质量检测中心组织的采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖公章）：

日  期：

注：如不是残疾人福利性单位，无需提供此声明函。

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：1.需要逐条响应。行数不够，可自行添加。

2. 如无偏离此表可不提供。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

项目编号：JSZC-320900-YDCW-G2025-0032

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目(第4批:原实验室搬迁) | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                               （电子签章）

日期： 年 月 日

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年 月 日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。