- 竞争性磋商文件

项目名称：兴化市公共卫生医疗中心三维可视化采购

- 项目编号：JSZC-321281-TZZZ-C2025-0018号

- 采 购 人：兴化市人民医院

- 采购代理：泰州中政招投标代理有限公司

二〇二五年四月

- 兴化市政府采购不见面交易相关提醒

1、关于政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

各政府采购供应商：

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

“政采贷”业务流程

常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：张女士           联系电话：0523-82020605

2、招标（采购）不见面交易注意事项

安装调试音视频设备。各供应商在投标前按照要求装好耳麦、摄像头等通讯工具。

确保音视频畅通。竞争性磋商、招标项目需要进行谈判、招标程序，请各供应商在投标前按照要求对耳麦、摄像头等通讯工具进行最终调试，可以利用微信或qq等相关软件进行测试，确保在谈判、招标过程可以正常进行。

及时完成最终报价。竞争性磋商、招标项目需要供应商进行最终报价，请各供应商在项目评标结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时准确完成最终报价。

3、供应商相关法律责任提醒

政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。

相关法律法规：

《政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

《政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性磋商小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4、政府采购政策

4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1.1中小企业定义：

4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.1.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.1.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.2政府采购节能产品、环境标志产品

4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.3商品包装、快递包装

根据财政部就联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》，对于项目中所涉及商品和快递包装的，参考招标文件中的项目需求对产品进行绿色包装。

4.4绿色数据中心

根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（ 财库〔2023〕7号）要求，

4.4.1采购人采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。

4.4.2采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

4.4.3采购人在项目的投标、响应环节，原则上不对数据中心相关设备、服务进行检测、认证，也不要求供应商提供检测报告、认证报告，供应商出具符合相关要求的承诺函可视为符合规定。

4.4.4采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.4.5对于供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人应当依法追究其违约责任。对于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法予以处理。

4.5信息安全产品

4.5.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。

4.5.2未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4.6 电子履约保函(保险)

根据兴化市财政局、地方金融监督管理局转发《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（兴财购〔2023〕25号）要求，为优化政府采购营商环境，进一步降低供应商参与政府采购成本，我市全面启用政府采购履约保函（保险）。

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。

省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务，符合条件的第三方机构与该司进行技术对接。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

目录

兴化市政府采购不见面交易相关提醒	1

第一章 项目说明	8

第二章 响应文件	11

第三章 磋商相关说明	17

第四章 确定成交供应商及合同签订等	22

第五章 磋商文件的澄清或者修改	23

第六章 询问和质疑	24

第七章 评分细则	26

第八章 项目要求（采购需求）	28

第九章 响应文件相关格式	49

第十章 拟签订的合同文本	60

第十一章 代理服务收费标准	64

第十二章 质疑函范本	65

竞争性磋商文件

（供应商）：

受兴化市人民医院委托，泰州中政招投标代理有限公司为招标采购代理单位，对兴化市公共卫生医疗中心三维可视化系统采取竞争性磋商方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

- 第一章 项目说明

- 一、采购人：兴化市人民医院

- 二、项目名称：三维可视化采购

三、项目编号：JSZC-321281-TZZZ-C2025-0018

四、采购邀请：通过公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：

1、采购人确定的采购项目属性：服务。

2、本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单 。

4、不接受联合体投标。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》第八章《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》第八章《项目要求（采购需求）》

九、合同草案条款：见《磋商文件》第十章《拟签订的合同文本》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，泰州中政招投标代理有限公司无承诺表示时视为未成交，泰州中政招投标代理有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

十一、磋商文件获取

本项目采用网上注册登记方式。

1、潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录“苏采云”进入系统：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“泰州政府采购网-服务指南-下载中心”中的《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。。

（3）获取磋商文件的地点：江苏政府采购“苏采云”系统，本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内免费下载。

十二、供应商提交磋商保证金：不需交纳。

十三、其他说明：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、审查等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

3、查询及使用供应商信用记录：

⑴由采购人查询信用信息。

⑵查询渠道包括：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

⑶截止时点（查询环节）：评审结束前。

⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

⑸信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 第二章 响应文件

一、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

1、供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

2、“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“泰州政府采购网-服务指南-下载中心”中的《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

3、使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

4、“苏采云”系统使用要求：

4.1、使用谷歌、360等浏览器参与不见面开标及磋商环节。

4.2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

4.3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）：

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年04月18日09:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间:2025年04月18日09:30前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年04月18日09:30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

二、响应文件编制要求

第一部分 基本要求

（一）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（二）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过350M！（以系统为准）

注：

1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第二部分  响应文件的组成

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

1、《承诺书》（加盖公章，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）

2、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

3、法人授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）；

4、授权委托书中委托人（法人）、受托人（授权代理人）身份证原件的扫描件；

5、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

6、资格条件（6.1～6.7项必须提供原件扫描件，否则响应无效）

6.1合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件。以上证明文件提供原件的扫描件；

6.2 供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；

6.3财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）

6.4具备履行合同所必需的资质和专业技术能力的证明材料，响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》。

6.5供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》)；

6.6供应商提供作为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的《中小企业声明函》原件（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）。

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

6.7特定资格条件：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单 。

7、符合条件（必须提供，否则响应无效）

7.1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

7.2. 《分项价格表》（加盖电子签章，要求见《磋商文件》第九章《项目要求（采购需求）》,格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）；

7.3.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）；

7.4.《授权委托书》（提供原件的扫描件，需附上委托人（法人）、受托人（授权代理人）身份证原件的扫描件，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）；

7.5.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）；

7.6. 磋商文件中要求的相关内容及供应商认为其他需要提供的和磋商有关的资料说明（如有）。

8、价格折扣文件格式

投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见磋商文件第七章《投标文件相关格式》）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

政府采购政策功能落实：

本项目支持和适用节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业[2011]300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）等政策。

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②参加报价的中小企业，应当根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱和戒毒企业需按照采购文件的要求提供《监狱企业声明函》（见附件）。

③监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

④监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（7）符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

- 第三章 磋商相关说明

一、磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商授权的磋商人员需携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7、被邀请参与磋商的供应商在“苏采云”系统“开标大厅”等候统一进行二次或终次报价，二次或终次报价等待时间为10分钟或已系统显示为准，未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

二、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评估法

2、评审标准：详见《评分细则》

三、评审程序

1、磋商评审小组的组建：采购人组建。磋商小组成员构成：3人。磋商小组确定方式：采购人评委和政府采购专家组成（从《江苏省政府采购专家库》随机抽取）。

2、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.1磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

3、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.1对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.2供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

5、磋商结束后，磋商进入报价环节，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场进行不少于两次的报价，后一次报价不得高于前次报价。本项目二次报价为最后报价。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

8、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（得分）顺序推荐。

9、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量、服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

特别说明：

1、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库〔2015〕124号)规定：“采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动”。

2、本项目为政府购买服务项目。

四、有下列情形之一的，其响应无效：

1、电子响应文件未按规定期限提交的；

2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

3、投标人未在规定时间内解密电子响应文件的；

4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

8、响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容；

9、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

10、不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

11、不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

12、不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

13、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险 、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

14、项目（标段）响应总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

15、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17、磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；

20、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

五、其他要求：

1、供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

2、供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性磋商小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

- 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

- 六、磋商响应费用

（1）供应商无论成交与否，都须自行承担编制磋商响应文件以及递交磋商响应文件所涉及的一切费用。

（2）该项目的报价应包括完成该项目服务所需的一切相关费用、磋商文件制作费、磋商代理服务费及其它应付的费用等。

（3）采购代理机构代理费用的收取标准和方式：招标代理服务费由中标人（成交供应商）支付，收费依据为《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知”（苏政采协【2024】20号）收费标准。标准见《招标代理服务收费标准》。

- 第四章 确定成交供应商及合同签订等

1、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在磋商公告同一发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

排名第一的成交候选供应商放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他候选供应商为成交供应商并签订政府采购合同，采购人也可以重新开展采购活动。

放弃成交的供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

采购人对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

2、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实。如供应商不能提供有效文件，采购人将根据客观事实，有权取消成交供应商，同时供应商承担相应的法律责任。

3、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的， 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃成交资格。

- 第五章 磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

- 第六章 询问和质疑

1、询问和质疑

（1）、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

（2）、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。 供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

质疑接收人：朱云   联系电话：0523-83285808

地址：兴化市长九领寓519室

（3）、供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。

（4）、采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并告知本项目的有关供应商。

2、质疑时效期间的计算：

（1）对磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或磋商文件公告期限届满之日；

（2）对磋商过程提出质疑的，为磋商程序各环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。

3、成交供应商领取成交通知书时，向泰州中政招投标代理有限公司一次性支付招标代理服务费，收费标准见附件。同时提供纸质版响应文件一正三副及电子响应文件（U盘）。

4、成交结果在江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/上公布。

5、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：兴化市人民医院

地 址：江苏省泰州市兴化市英武南路419号

联系方式：张先生  0523-80260025

2.采购代理机构信息

名 称：泰州中政招投标代理有限公司

地 址：兴化市长九领寓518

联系方式：孙先生     0523-83285808

3.项目联系方式

项目联系人：张先生           孙先生

电      话：0523-80260025       0523-83285808

- 评分细则

| 评审项目 | 评分因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 报价（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标供应商的价格分统一按照以下公式计算：报价得分=(评标基准价/该供应商的投标报价)×30分。 |
| 商务部分 | 业绩（8分） | 供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担相关业绩且履约评价(或验收证明材料）为合格或优秀或良好或通过验收（或其他同等评价）的： 1、具有BIM建模相关项目业绩，提供一个得2分，最高得4分； 2、具有GIS建模相关项目业绩，提供一个得2分，最高得4分； 以上同一项目不重复计分，提供合同及履约评价(或验收证明材料）原件扫描件，未提供的不得分。 |
|  | 供应商相关认证情况（6分） | 供应商具有有效的环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每一个得2分，最高得6分； （以上认证范围须包含有计算机软件开发类或测绘信息技术类相关内容，以上证书须提供有效期内的证书原件扫描件，若未能按要求提供的不得分) |
| 技技术部分 | 技术服务方案评价（20分） | 根据投标人提供的技术方案进行评价：总体设计，包括建设思路、总体目标、建设标准、技术实施路线等内容。 上述方案科学合理、完整、切实可行优于采购需求得20分；方案内容较完整，满足采购需求得15分；方案内容不符合采购需求或不提供不得分； |
|  | 质量（进度）保障措施方案（20分） | 根据投标人提供的方案进行评价：从人员管理、技术保障、过程监控、测试验收、售后服务提出完善的方案。 上述方案科学合理、完整、切实可行优于采购需求得20分；方案内容较完整，满足采购需求得15分；方案内容不符合采购需求或不提供不得分； |
|  | 服务培训方案（16分） | 根据投标人提供的服务方案进行评价：明确服务培训目标、培训目的、培训对象；阐述培训时间、培训内容、培训方式等。 上述方案科学合理、完整、切实可行优于采购需求得16分；方案内容较完整，满足采购需求得11分；方案内容不符合采购需求或不提供不得分； |

声明：当出现损害国家和采购人利益情况时，采购人、本公司有选择或拒绝任何供应商的权利，并对所采取的行为不主动说明原因。

- 第八章 项目要求（采购需求）

1、本次采购服务范围为：兴化市公共卫生医疗中心建筑三维可视化采购。

2、本项目采购预算金额及最高限价为：人民币壹佰柒拾贰万元整（￥：1720000.00元）。最后响应报价高于最高限价的，将被判定为无效响应文件。

3、采购标的的所属行业：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件，本项目采购标的所属行业为：软件和信息技术服务业。

4、合同履行期限：60天。

5、维护期期限：二年

6、付款方式：（1）.项目全部实施完成验收合格付至合同价的60%。（2）.稳定运行付至审定价的97%。（3）.质保期满后，且无质量及售后服务问题，一次性无息付清合同余款。

合同由兴化市人民医院、江苏富安建设有限公司（工程总包单位）与成交供应商签订三方合同，合同款由江苏富安建设有限公司代为支付。

7、采购内容：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM建模 | 通过建筑楼层三维建模，完整呈现医院建筑各楼层的内部结构，楼层可以展开查看，展示在整栋建筑的中具体位置。建模内容包含医院的建筑主体结构、玻璃幕墙、门窗、公共区域、房间、楼梯、电梯间等物理结构及空间信息、属性等；含轻量化引擎，三维实时展示工具，自带行走、室内楼层展开等功能。 | 平方 | 41660 |
| 2 | GIS建模 | 定制医院三维场景底图，根据医院综合医疗中心、感染医疗中心、隔离服务中心和相关配套构筑物的真实外观完成三维建模，完整呈现医院建筑的外观，展示建筑物的空间分布、大小等物理状态；含轻量化引擎，三维实时展示工具，自带鸟瞰、行走等功能。 | 平方 | 41660 |
| 3 | 运维APP | 运维APP：配合系统平台实现移动化、便捷的运维管理、巡检管理、服务商管理业务应用。 APP需包含设备监测、工单管理、告警通知、故障报修等功能。支持从设备报修、故障派单、接单、回单、客户评价、工单状态实时监测的全流程。提供软件操作界面截图。 工单管理分为故障单和巡检单，故障单包含报修人、报修信息、联系电话、报修时间、故障位置、报修内容、预约时间、报修图片等内容；巡检单包含巡检时间、工单编号、巡检区域、巡检内容、巡检标准、巡检内容等功能。提供软件操作界面截图。 | 套 | 1 |
| 4 | 智能客户端套件 | 1、支持浏览器端访问平台，用户可以在个人电脑上直接访问并操作部署在服务器上的应用程序。 2、其他:需满足采购文件、设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 5 | 短信平台套件 | 1、平台能够实时监测各子系统的运行状态，一旦发现异常或触发预设的告警条件，立即生成告警信息并通过短信服务发送至指定手机号码。 2、平台会记录每一次短信告警的详细信息，包括告警时间、内容、接收对象及发送状态等。用户可以随时查询历史告警记录，以便进行问题追踪、统计分析。 3、其他:需满足采购文件、设计及规范要求 | 套 | 1 |

- 8、项目概况及服务要求

- 一、技术服务方案

- 兴化公共医疗卫生中心三维可视化系统充分利用三维可视化、BIM、5G、物联网、大数据、移动互联网、AI等新兴技术，为医院的全角色人员（员工、患者、外部人员、物业人员等）提供面向服务、信息互通、数据共享、管控可视的医院信息服务平台。通过本项目平台的建设可推动兴化公共医疗卫生中心建立起集约、高效、精细、科学的医院协同治理模式。

- 可视化界面基于BIM建筑信息模型技术和3D建模技术等高新技术，以真实建筑环境为蓝本，将建筑物理空间信息和属性信息有机融合，进而将原先各自孤立的视频监控、门禁、消防、车辆、楼控、能耗等业务子系统统一接入、汇聚、建模，形成强大的综合分析展示、集成联动和统一服务的能力。

- 三维可视化

- （1）数据动态监测，为管理者提供数据决策支撑

- 借助BIM及三维可视化技术，实现对医院建筑数据场景化展示。利用可视化平台内设计的图形就可以让管理者获得更直观的数据，与此同时确保比传统的报告或者电子表格更加美观且速度更快。

- （2）设施可视化，实时掌握运营状态

- 以可视化方式对建筑内的大数据进行分析，全面展示各种设备设施数据信息，帮助管理者清楚、直观地掌握医院建筑运营状态，并能有效地对其进行优化配置，实现对整个建筑的数据整合。

- 系统场景交互，企业品牌宣传高效立体

- 三维可视化系统可对场景进行切换、拖拽、缩放等交互操作，覆盖宏观调控和微观形态，方便外来人员快速了解并形成认知系统。人性化的界面设计，个性化的系统特色，定制化的服务，让医院智慧楼宇三维可视化管理系统简单好用，价值更高，品牌影响力无形中增大。

- 系统架构

- 兴化公共医疗卫生中心三维可视化集成系统由设备感知层、网络层、服务层、应用层和展示层构成。

- 设备感知层为各独立的智能化子系统提供状态感知和数据采集支撑，是整个系统的数据来源基础。包括模型数据、设备参数信息、设备运维信息、运维知识库等，视频监控、能耗监测及楼宇自控等数据是需要集成的数据，可调用第三方数据访问接口；

- 网络层基于物联网技术为各智能化子系统提供系统联接和数据融合支持；

- 服务层根据数据应用类型，提供不同的数据管理应用；

- 平台应用层在设备感知层和数据传输层的基础上利用云计算和大数据技术提供建筑集成和运维业务应用，应用主要包括报警管理、运维管理、巡检管理、资产管理、三维可视化管理等；

- 展现层为系统提供可视化大屏、PC端、移动端（APP、微信小程序）等多样展现形式。展示层是系统的直接面向客户的展示部分，系统的主要展示终端集成功能都集中在这一层。

- 技术架构

- 系统在架构模式上采用经典的MVC模式，将整个系统划分为数据层（Model）、展示层（View）、业务层（Controller）三层以实现系统良好的职能分工；

- 系统采用微服务架构，基于SpringBoot2、SpringCloud 2021、Mybatis构建核心架构，系统整体技术栈为Java+Spring Boot+Maven+Redis+SpringSecurity+MyBatis + MyBatis Plus + MySQL+Vue，系统数据存储采用MySQL作为存储数据库，开源免费，在后期数据量大的情况下能方便进行分库分表进行扩展，系统使用Redis作为缓存中间件，对采集的实时数据进行缓存处理，提高实时数据的处理效率，缓解系统负载，提高系统运行效率。

- 系统采用Spring Security框架通过基于角色的RBAC权限模型进行系统权限控制，权限配置灵活，安全性强。系统前端展示上使用Vue语言，同时在系统并发量较大的情况下通过Nginx对系统进行负载均衡，提升系统的负载能力。

- 系统数据层主要分为数据库操作模块和数据采集模块组成；数据库操作模块提供基础的数据库操作能力，为业务层提供基础的数据服务；数据采集模块提供多种协议与信息化系统对接，采集处理数据，为业务层提供基础数据支持。

- 业务层主要分为数字化信息集成模块、数据统计分析模块、系统配置模块、权限管理模块，数字化信息集成模块主要负责信息化系统集成展示的业务逻辑处理，数据统计分析模块主要提供数据统计分析以及3D可视化呈现的数据处理业务。系统管理模块提供系统的基础信息配置管理、用户菜单管理、异常处理、权限校验等业务逻辑。

- 展示层以Vue语言为基础，集成Echarts组件、三维可视化引擎为系统提供丰富的页面展示能力。

- 三维可视化平台

- 建筑模型定制服务

- 根据兴化公共医疗卫生中心业务对三维场景精度的要求层次，对整个医院进行三维模型建模：

- 医院周边辅助场景模型定制服务：建模精度为L2级别， 基于实景地图 、航拍影像等对整个医院一平方公里内的周边区域，采用低精度模型还原，用于愿景呈现。还原建筑基本外立面及基本地貌，适用于区域大场景高空鸟瞰视角。

- 医院核心场景模型定制服务：建模精度L3为级别，基于建筑 CAD、景观CAD及设计效果图等资料，高精度还原医院内部核心场景、建筑外立面、凹凸造型，适用于行人漫游视角。完整呈现医院综合医疗中心、感染医疗中心、隔离服务中心和相关配套构筑物等医院建筑的外观，展示建筑物的空间分布、大小等物理状态。场景中标志性的楼宇、道路以信息牌的方式展示，方便用户快速确认位置。此外支持三维场景中旋转、平移、缩放视角，以不同的角度查看医院的内部环境。

- 医院重点楼宇拆解模型定制服务：对于医院部分楼宇楼层重点建设，选择医院综合医疗中心、感染医疗中心、隔离服务中心等，采用高精度模型还原，建模精度 L3；基于建筑CAD、BIM及设计效果图等资料，进行楼宇结构拆解，内部还原，采用引擎平台进行高精度模型的光影优化及实时渲染，保证模型的流畅体验及细腻视觉感受。

- 医院其他功能区域模型定制服务：除重点区域外，其他区域及地下空间做低精度三维建模。

- 设备可视化：展示医院楼宇自控、门禁、空调、电梯、照明、消防等系统/设备的空间分布；用不同颜色展示设备的不同工作状态，用不同的颜色块标识区域。支持用信息牌的方式展示设备的实时监测数据；还可以信息面板、图表的形式展示各设备的运行统计数据，便于用户直观了解楼宇的整体运行情况。当系统/设备出现告警时，支持在系统中高亮、闪烁提示用户，以信息牌的方式展示详细告警信息，便于用户及时发现并处置告警信息。

- 医院建模内容：建筑主体结构、玻璃幕墙、门窗、楼层、公共区域、房间、楼梯、电梯间等物理结构及空间信息、属性等。

- 数据联动与功能交互：通过构建的三维场景，平台能够将各种静态、动态数据以更加生动和逼真的方式呈现出来。数据不仅包括建筑体的基本结构信息，如楼层分布、房间布局等，还可以融合各种实时的运行状态数据，如温度、湿度、压力等环境参数。此外，平台还能够将视频监控、消防报警、门禁入侵预警、电梯运行监控、暖通系统调控、给排水系统监测、能源管理以及各类设备设施的运行状态等多样化的信息数据绑定到三维模型中。通过先进的数据处理技术，这些信息在三维场景中以直观、清晰的方式展现出来，使用户能够迅速了解整个系统的运行状态，以及各个子系统的具体情况。

- 3D展现平台轻量化引擎

- 1采用主流实时渲染平台引擎平台（UE5、Unity 等）进行模型的光影优化及实时渲染 ，保证模型的流畅体验及细腻视觉感受。

- 2、全3D实时展示的基础工具；自带鸟瞰、行走、室内楼层展开等功能。

- 3、模型轻量化及渲染：支持对模型文件进行轻量化处理。支持模型拆分、分组。支持模型配色方案调整。场景支持基于物理材质的实时光影渲染 ，包括金属度、粗糙度、高光强度、自发光、法向等物理参数都可以真实在引擎中体现材质的动态渲染模拟。

- 4、模型浏览：支持模型放大、缩小、旋转、楼层展开。

- 5、模型漫游：支持园区自动漫游、手动漫游。

- 6、系统流畅度及数据承载：支持合理化三维模型资源的动态弹性分配机制；实现场景的流畅加载和运行。

- 7、数据可视化及场景渲染功能：支持基于物理特性渲染，还原模型材质效果；支持对光照和天气模拟，支持夜景模拟；支持烘焙材质和多层纹理，支持实时生成动态水、物体运动、雨雪雾等多种画面特效。

- 8、多源数据融合功能：支持多类型模型文件格式导入，包含*.3ds,*.obj,*.max,*.dae,*.stl,*.c4d,*.ma,*.tif,*.ifc,*.kmz .rvt.nwd等；平台支持倾斜拍摄数据、DEM 高程数据、三维模型数据融合。

- 9、数据和场景交互功能：平台支持传统键盘、鼠标交互及操作。

- 运营应用

- 运维APP

- 运维APP配合系统平台实现移动化、便捷的运维管理、巡检管理、服务商管理等业务应用。APP分为管理版与服务版，管理版目标用户为业务发起方和业务管理者，分员工与管理者两个层级；服务版目标用户为业务实施方，分工程师和班组长两个层级。

- APP需包含设备监测、工单管理、告警通知、故障报修等功能。支持从设备报修、故障派单、接单、回单、客户评价、工单状态实时监测的全流程。

- 工单管理分为故障单和巡检单，故障单包含报修人、报修信息、联系电话、报修时间、故障位置、报修内容、预约时间、报修图片等内容；巡检单包含巡检时间、工单编号、巡检区域、巡检内容、巡检标准、巡检内容等功能。

- 管理版APP

- 管理版手机APP主要为员工或者管理者使用。支持一键报修、电话报修或通过扫描二维码进行快速报修，支持进度跟踪、结果评价、耗材确认；支持设备监控，能够进行故障预警与快速定位；支持数据统计、工单管理、知识库问题库、运维助手等功能模块。

- 服务版APP

- 服务版手机APP主要为运维人员使用。支持服务抢单、工单管理、设备监测、耗材统计等，为一线工作人员的实际运维工作提供一个强大的移动互联网管控平台。

- 移动端也可基于微信小程序设计，无需下载安装，无需上架，节省项目交付时间。通过给不同人员设置不同使用权限，保障分工协作及业务运营。

- 短信报警

- 当医院设备出现异常情况时，平台会自动检测到告警信息，并根据预设的告警通知策略，通过短信方式及时通知相关管理人员。通知内容一般包括告警级别、告警类型、告警发生时间等信息，以便管理人员快速了解情况。

- 智慧监测

- 三维可视化集成系统集成包括了建筑能效监管系统、电梯集控系统、变配电监控系统、智能照明监控系统、太阳能热水监控系统、柴油发电机监控系统、水热交换机组监控系统、太阳能光伏发电监控系统、变冷媒流量空调监控系统、水冷磁悬浮冷水机组监控系统、低氮常压冷凝锅炉机组监控系统、雨水回收利用监控系统、火灾自动报警系统、公共广播系统、智能卡应用系统、安全防范系统、停车场管理系统、医务应用系统、医务气体系统、信息导引及发布系统、建筑设备监控系统、机房环境和设备监控系统等。三维可视化集成系统需能与一期监测平台无缝对接，并优化、升级各子系统界面的三维呈现与交互。

- 建筑能效监管系统

- 平台通过MODBUS /BACNET协议集成建筑能效监管系统：

- 1、支持实时获取水表、电表、燃气表等计量设备的数据；

- 2、支持大屏展示项目信息、建筑用能概况、用能区域分布、能耗趋势、能耗监测数据、年度节能目标完成情况及能耗排名等信息；

- 3、提供能耗分类、分项分析图表，可选时间维度、空间维度、能源类型等进行综合查询，并以曲线/柱状图/占比图/表格等形式进行展示；支持生成整体能耗日/周/月报；

- 4、支持结合三维模型展示用能设备状态数据及定位信息。

- 电梯集控系统

- 平台通过MODBUS /BACNET协议集成电梯集控系统：

- 1、支持实时监测并记录电梯设备的运行状态（包括启停状态、上下行、开关门、所在楼层等运行参数）；

- 2、当电梯故障时，在平台上即时显示系统警报及故障原因，触发报警处理联动流程。

- 3、支持结合三维模型展示电梯设备状态数据及定位信息。

- 变配电监控系统

- 平台通过API/MODBUS协议集成变配电监控系统：

- 1、支持实时监测三相电压、三相电流、三相有功功率、三相无功功率、三相功率因数、用电量等功能，支持历史运行数据查询；

- 2、当过负荷、过流、温度超限时，在平台上即时显示系统警报及故障原因；

- 3、支持结合三维模型展示电力设备状态数据及定位信息。

- 智能照明监控系统

- 平台通过API/MODBUS协议集成智能照明监控系统：

- 1、支持监测照明回路运行状态和故障报警状态；

- 2、支持远程对受控回路进行多种照明模式控制，如全开、全关、单灯、单回路控制（需子系统协议支持）；

- 3、支持结合三维模型展示照明设备状态数据及定位信息。

- 太阳能热水监控系统

- 平台通过MODBUS /BACNET协议集成太阳能热水监控系统：

- 1、支持实时监测太阳能热水系统水箱液位、温度，水泵、阀门等设备状态等；

- 2、当温度、液位等超限时，或设备故障报警时，在平台上即时显示系统报警及故障原因；

- 3、支持结合三维模型展示太阳能热水监控设备状态数据及定位信息。

- 柴油发电机监控系统

- 平台通过MODBUS /BACNET协议集成柴油发电机监控系统：

- 1、支持实时监测柴油发电机组三相输出电压、三相输出电流、输出功率、输出频率、电度等参数，支持历史运行数据查询；

- 2、支持获取设备异常状况或故障情况的报警信息；

- 3、支持结合三维模型展示发电设备状态数据及定位信息。

- 水热交换机组监控系统

- 平台通过MODBUS /BACNET协议集成水热交换机组监控系统：

- 1、支持实时监控热水交换机组的工作状态，包括设备的启动、停止、故障等信息；

- 2、支持采集热水交换机组的关键运行参数，如温度、压力、流量等；

- 3、支持获取设备异常状况或故障情况的报警信息；

- 4、支持结合三维模型展示热水交换机组设备状态数据及定位信息。

- 太阳能光伏发电监控系统

- 平台通过MODBUS /BACNET协议集成太阳能光伏发电监控系统：

- 1、支持实时监测光伏系统发电量、发电功率、发电时长等参数；

- 2、支持获取设备异常状况或故障情况的报警信息；

- 3、支持结合三维模型展示发电设备状态数据及定位信息。

- 变冷媒流量空调监控系统

- 平台通过MODBUS /BACNET协议集成变冷媒流量空调监控系统：

- 1、支持实时监测变冷媒流量空调的工作状态；

- 2、支持实时采集变冷媒流量空调系统的关键参数，如室内温度、湿度、空气流量、冷媒流量、压力；

- 3、支持远程控制变冷媒流量空调系统的运行，包括启停控制、模式切换、温度设定等。支持预设控制策略，如根据室内环境变化自动调整空调运行状态，实现智能化控制；

- 4、支持获取设备异常状况或故障情况的报警信息；

- 5、支持结合三维模型展示变冷媒流量空调设备状态数据及定位信息。

- 水冷磁悬浮冷水机组监控系统

- 平台通过MODBUS /BACNET协议集成变冷媒流量空调监控系统：

- 1、支持实时监测变冷媒流量空调的工作状态；

- 2、支持实时采集变冷媒流量空调系统的关键参数，如室内温度、湿度、空气流量、冷媒流量、压力；

- 3、支持远程控制变冷媒流量空调系统的运行，包括启停控制、模式切换、温度设定等。支持预设控制策略，如根据室内环境变化自动调整空调运行状态，实现智能化控制；

- 4、支持获取设备异常状况或故障情况的报警信息；

- 5、支持结合三维模型展示变冷媒流量空调设备状态数据及定位信息。

- 低氮常压冷凝锅炉机组监控系统

- 平台通过MODBUS /BACNET协议集成低氮常压冷凝锅炉机组监控系统：

- 1、实时监测并记录锅炉、热水泵、阀门等设备的运行状态，支持历史运行记录查询；

- 2、实时监测记录热水管路温度、压力等运行参数，支持历史运行数据查询；

- 3、实现对热水机组远程监控；

- 4、支持结合三维模型展示锅炉设备状态数据及定位信息。

- 雨水回收利用监控系统

- 平台通过MODBUS /BACNET协议集成雨水回收利用监控系统：

- 1、支持监测雨水收集设备的运行状态，包括雨水口、雨水井、雨水管道等的实时数据；

- 2、支持采集处理设备、储存设备和分配设备的运行参数，如筛网、沉淀池、过滤器的工作状况，雨水储存罐、水池、地下储水池的储存量等。

- 3、支持获取设备异常状况或故障情况的报警信息；

- 4、支持结合三维模型展示雨水回收设备状态数据及定位信息。

- 火灾自动报警系统

- 平台通过MODBUS协议集成火灾自动报警系统：

- 1、支持监测建筑内烟感、温感等各类火灾探测传感器位置及实时运行参数、状态；

- 2、支持监测消防控制器在线、离线、故障告警状态。

- 4、支持监测消防设备供电电源的电压、电流及工作状态；

- 5、支持展示消防告警的统计数据，如消防报警、感温电缆报警、燃气报警、漏电火灾报警数量等；

- 6、当出现设备故障或参数超过阈值时，平台上即时显示系统报警及故障原因，触发报警处理联动流程。

- 7、支持结合三维模型展示消防设备状态数据及定位信息，支持查看消防避难点的空间分布情况。

- 公共广播系统

- 平台通过API协议集成公共广播系统：

- 1、支持监测广播设备的工作状态、故障报警状态；

- 2、支持远程对广播进行远程开关控制（需子系统协议支持）

- 4、支持结合三维模型展示广播设备状态数据及定位信息。

- 智能卡应用系统

- 平台通过API/数据库集成出入口控制、通道管理、借阅管理、访客管理、消费管理、电梯管理系统：

- 1、支持记录并统计人员出入的刷卡情况，包括时间、地点、人员身份等；

- 2、支持门禁设备状态检测、远程控制（开关门、常开、常闭）；

- 3、支持实时采集消费数据，包括消费金额、消费时间、消费地点等；

- 4、支持自动记录员工的刷卡时间和地点，生成考勤记录，根据考勤记录自动生成考勤报表，包括迟到、早退、旷工等情况的统计。

- 5、支持结合三维模型展示智能卡设备状态数据及定位信息。

- 安全防范系统

- 平台通过API协议/国标GB28181集成视频监控系统：

- 1、支持获取视频监控的设备基础信息（设备名称、设备类型等）、设备状态信息（在线、离线等）；

- 2、支持多种分屏模式（单屏、四分屏、九分屏）查看视频监控实时画面；

- 3、支持以列表形式展示视频监控设备的所有告警记录；

- 4、支持结合三维模型展示摄像头设备状态数据及定位信息。

- 平台通过API/数据库集成入侵报警系统：

- 1、支持获取入侵报警系统的设备基础信息、设备状态（在线、离线等）；

- 2、支持展示周界布防设备的防区状态信息，布防、撤防、旁路等信息；

- 3、支持获取入侵告警日志信息；

- 4、支持入侵告警与视频监控的联动；

- 5、支持结合三维模型展示入侵探测设备状态数据及定位信息。当发生报警时，可以联动在三维场景中进行报警点定位，并高亮、声音、扫光等方式直观显示报警信息。

- 平台通过API/数据库集成电子巡更管理系统：

- 1、支持展示巡更任务的完成状态；

- 2、支持获取巡更（包含时间、区域等数据）的历史记录数据；

- 3、支持结合三维模型展示巡更点位置信息。

- 停车场管理系统

- 平台通过API/数据库集成停车场管理系统：

- 1、支持实时监控停车场内停车位的使用情况，向用户展示空闲停车位的数量和位置；

- 2、支持获取车辆通行记录以及最近通行的车辆信息（车型、车牌号、出入状态、抓拍等）；

- 3、支持进出车辆车牌号的查询；

- 4、支持结合三维模型展示车位分布、道闸设备状态数据及定位信息。

- 医务应用系统

- 平台通过API协议集成时钟系统：

- 1、实现各个子系统的时间同步，确保整个系统的时间准确性和一致性；

- 2、支持时钟系统设备运行状态、故障告警状态监测；

- 3、支持结合三维模型展示时钟设备状态数据及定位信息。

- 平台通过API/数据库集成病房探视系统：

- 1、支持病房探视系统设备运行状态、故障告警状态监测；

- 2、支持结合三维模型展示病房探视系统设备状态数据及定位信息。

- 平台通过API/数据库集成视频示教系统：

- 1、支持视频示教系统设备运行状态、故障告警状态监测；

- 2、支持结合三维模型展示视频示教系统设备状态数据及定位信息。

- 平台通过API/数据库集成候诊呼叫信号系统：

- 1、支持候诊呼叫设备运行状态、故障告警状态监测；

- 2、支持结合三维模型展示候诊呼叫设备状态数据及定位信息。

- 平台通过API/数据库集成护理呼应信号系统：

- 1、支持护理呼应设备运行状态、故障告警状态监测；

- 2、支持结合三维模型展示护理呼应信号系统设备状态数据及定位信息。

- 平台通过API/数据库集成手术室对讲系统：

- 1、支持手术室对讲系统设备运行状态、故障告警状态监测；

- 2、支持结合三维模型展示手术室对讲系统设备状态数据及定位信息。

- 医务气体系统

- 平台通过API/MODBUS协议集成医用气体系统：

- 1、支持实时在线监测液氧罐压力及液位，监测氧气出口压力；

- 2、支持实时监测并记录氧气、二氧化碳等汇流排的压力、室内温度等关键参数；

- 3、支持记录气体纯度、压力、温度、时间、故障等；

- 4、支持结合三维模型展示医用气体系统设备状态数据及定位信息。

- 信息导引及发布系统

- 平台通过API协议集成信息导引及发布系统：

- 1、支持实时监测信息发布设备的工作状态、故障报警状态；

- 2、支持对信息发布屏进行远程开关控制（需子系统协议支持）；

- 3、支持结合三维模型展示发布屏设备状态数据及定位信息。

- 建筑设备监控系统

- 平台通过BACNET/MODBUS协议集成建筑设备监控系统：

- 1、支持获取空调、新风、送排风、电梯、给排水等设备的当前工作参数和监测数据信息；

- 2、支持获取设备的启停状态信息；

- 3、支持获取设备异常状况或故障情况的报警信息；

- 4、支持查看设备名称、安装位置、设备运行趋势；

- 5、支持以列表及系统原理图的方式直观展示楼控设备运行数据；

- 6、支持结合三维模型展示楼控设备状态数据及定位信息。

- 机房环境和设备监控系统

- 平台通过MODBUS /SNMP协议集成机房环境和设备监控系统：

- 1、支持对机房内视频、门禁、环控等设备在线、离线状态进行实时监测；

- 2、支持对UPS的输出电压、输出电流、输出频率，负载等进行统计；

- 3、支持对设备报警次数、离线设备数量进行监测统计；

- 4、支持环控系统超阈值报警提示；

- 5、支持结合三维模型展示机房设备状态数据及定位信息。

- 平台实施

- 第一步需要业主方提供详细信息，包括基本信息、图纸信息、模型信息、系统信息，以保证 模型内不缺失任何子项。项目的初步调研详细信息，具体如下：

- 基本信息：建筑详细说明，包括建筑名称、数量、面积、楼层数等；

- 竣工图纸信息：需要提供建筑结构，机电等全套 CAD 版图纸；

- 智能化系统信息：需要提供系统厂家、品牌、维保联系方式、点位数量、详细点表；包括视频监控系统、其他系统（如 BA 系统、变配电系统等）。

- 第二步需要将核对后的图纸和模型信息同项目现场调研信息进行核对，保证设计内容同现场安装信息一致。

- 需求分析

- 针对项目建设的基础特点，根据不同的组织管理结构、不同的工作管理制度，进行功能交互的定制调整，实现更适合项目实际管理需求的软件功能。

- 经过详细的软件功能需求分析准备工作，结合项目管理方实际的管理制度，最终确定各子模块详细功能交互细节，实现全可视化、全智能化的运营管理和工作考核。

- 模型搭建及处理

- 在可视化系统中搭建的3D可视化场景，为了达到与现场真实环境高度一致的要求，该建模工作在医院CAD图及现场拍照照片的辅助下完成。在模型统一化处理的过程中，还需要对模型进行轻量化处理，按照平台需要的参数进行导入，使得模型能够减小到计算机可以自由调用的程度。

- 点位布设

- 根据设计规划和实际需求，在三维模型中对各类设备的点位进行布设，确保设备分布合理、覆盖全面。为每个设备点位配置详细的属性信息，如设备类型、型号、参数、维护记录等，便于后续管理和维护。

- 第二阶段：资料录入

- 系统中需要对现有资料进行扫描、归档等工作，以实现资料的电子化。需要设备供应商提供完整的设备资料。

- 资料梳理

- 系统中需要对建筑面积、通道数量、功能区域等基础信息；设备厂家信息、生产日期、设备功率、维护记录等设备信息进行统一梳理。

- 资料电子化

- 对于梳理完成的建筑基础资料、设备信息在模型中进行一一标注，实现在建筑模型中完整化呈现和调用。

- 资料校验

- 对已完成录入的资料进行校验，保证资料的准确性、完整性。

- 第三阶段：现有系统接入

- 系统的功能以一期建设的各种子系统为基础，在这些系统建设完成后，对系统数据进行接入，以实现对设备状态的监控及部分设备的控制。需要设备供应商提供完整的数据接口及通讯协议。

- 明确现有系统数据接口及通信协议

- 在对各子系统数据接入前，需要确认一期各子系统的数据接口及通信协议， 通过与设备供应商的技术沟通，明确双方数据对接的接口方式及通信协议，如：OPC/TCP/IP/Bacnet 等其他协议方式，保证数据对接的可行性、完整性、稳定性。

- 数据接口协议编写

- 在明确数据接入的接口及通信协议方式后，一方或双方需要对确认的接口及通信协议方式进行编写和测试，对于编写或测试中发现的问题， 双方需要再次沟通确认调整，直至接口及通信协议测试通过。

- 现有系统数据接入测试

- 在完成现有系统数据接口及通信协议编写及测试后，需要对系统数据接入完成测试，在测试中需要对数据进行校验，并对数据传输的稳定性、可靠性、完整性进行检测，同时对数据传输过程中出现的异常数据进行过滤并记录反馈。

二、质量保障措施方案

- 1、人员管理

- 专业团队组建：组建涵盖三维建模师、软件开发工程师、医学顾问等专业人员的项目团队，明确人员职责与分工。其中，三维建模师应具备丰富的可视化项目经验，熟练掌握主流建模软件；软件开发工程师需精通系统开发语言与架构；医学顾问确保医学内容的准确性。

- 人员培训：定期组织内部培训，包括新技术、医学知识等内容，提升团队整体素质。针对项目需求，安排相关人员参加特定培训课程，确保对兴化公共医疗卫生服务业务有深入理解。

- 2、技术保障

- 技术选型：采用成熟、稳定且符合行业标准的技术架构，如基于WebGL的三维可视化技术，确保系统兼容性与流畅性。选用性能卓越的建模与开发工具，如3ds Max、Unity等，提高开发效率与质量。

- 技术评审：在关键技术节点，组织技术专家进行评审，对技术方案、架构设计等进行严格审查，及时发现并解决潜在问题。

- 3、过程监控

- 项目计划制定：制定详细的项目计划，明确各阶段任务、时间节点与交付成果，运用项目管理工具进行跟踪与监控。

- 进度跟踪：定期召开项目进度会议，对比实际进度与计划进度，及时调整偏差。建立进度预警机制，对可能影响项目交付的风险提前预警并制定应对措施。

- 质量检查：建立多级质量检查机制，开发人员自查、团队内部互查、质量管理人员专项检查相结合，确保每个阶段的成果符合质量要求。

- 4、测试验收

- 测试方案制定：制定全面的测试方案，包括功能测试、性能测试、兼容性测试、安全性测试等。功能测试确保系统各项功能符合设计要求；性能测试评估系统在不同负载下的运行表现；兼容性测试检查系统在不同设备与浏览器上的运行情况；安全性测试保障系统数据安全。

- 测试执行：严格按照测试方案执行测试，详细记录测试过程与结果，对发现的问题及时反馈并跟踪解决。

- 验收标准制定：与兴化公共医疗卫生服务中心共同制定明确的验收标准，包括功能完整性、性能指标、界面设计等方面。验收过程中，邀请用户参与，确保系统满足实际业务需求。

- 5、售后服务

- 售后团队组建：组建专业的售后团队，负责系统交付后的维护与技术支持工作。售后团队成员应具备快速响应与解决问题的能力。

- 售后响应机制：建立7×24小时售后响应机制，用户反馈问题后，确保在规定时间内响应并提供解决方案。对于紧急问题，及时安排人员现场处理。

- 定期回访：定期对用户进行回访，收集用户意见与建议，持续优化系统性能与功能，提升用户满意度。

三、服务培训方案

- 1、培训目标

- 帮助兴化公共医疗卫生服务中心的医护人员、管理人员等相关用户熟悉并熟练运用三维可视化系统，充分发挥系统在医疗服务、管理和教学等方面的作用。

- 2、培训对象

- 一线医护人员：包括医生、护士，他们需要在日常诊疗、护理工作中使用系统查看患者信息、了解医疗设施布局等。

- 医疗管理人员：负责医院运营管理，通过系统掌握医疗资源分布、业务流程运行状况，以便做出决策。

- 医学教学人员：利用系统辅助医学教学工作，需要熟悉系统中教学相关功能的使用。

- 3、培训内容

- 系统基础操作：介绍系统的登录方式、界面布局和导航栏功能。演示如何进行场景的缩放、平移、旋转，以及视角切换，方便用户快速定位所需信息。

- 医疗设施布局模块使用：讲解如何通过系统查找科室、病房和医疗设备位置，以及使用导航功能规划路线。培训用户如何利用搜索功能，按关键词快速定位目标地点。

- 医疗业务流程可视化模块应用：展示就医流程和住院流程的动态演示，让医护人员掌握如何向患者及家属解释流程。教导用户如何利用该模块跟踪患者就医环节，提高服务效率。

- 患者信息管理模块操作：培训医护人员如何在系统中查看、更新患者的基本信息、病历资料和检查检验结果。强调信息安全和隐私保护，规范操作流程。

- 医学教学辅助模块使用（针对教学人员）：介绍虚拟人体模型的操作方法，包括解剖结构展示、功能演示和病理变化模拟。指导教学人员如何结合病例分析功能，开展教学活动。

- 4、培训方式

- 集中授课：利用会议室或培训教室，通过投影仪进行系统功能的讲解和演示。结合实际案例，深入浅出地介绍系统使用方法，并设置互动环节，解答疑问。

- 现场实操指导：在医护人员和管理人员的日常工作区域，安排技术人员进行一对一或小组指导，让用户在实际工作场景中操作练习，及时纠正错误，解决遇到的问题。

- 在线学习平台：搭建在线学习平台，上传培训视频、操作手册、常见问题解答等学习资料，供用户随时自主学习。设置在线测试和反馈机制，了解用户学习效果，及时调整培训内容。

- 5、培训时间安排

- 第一阶段：集中授课。

- 第二阶段：现场实操指导，确保每位用户都能得到充分练习和指导。

- 第三阶段：在线学习巩固：持续开放在线学习平台，用户可根据自身情况随时学习，技术支持团队定期收集反馈，解决共性问题。

- 第九章 响应文件相关格式

（本章仅提供响应文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了响应文件所需的全部资料）

1、《承诺书》

2、《磋商报价表》

3、《分项价格表》

4、《法人授权委托书》

5、《偏离表》

6、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

7、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

8、《中小企业声明函》

9、《残疾人福利性单位声明函》

10、供应商基本情况表

11、供应商按磋商文件要求或认为需要提供的其他文件

- 1、承诺书

致：泰州中政招投标代理有限公司：

根据贵方本项目《磋商文件》（项目编号：      号）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件（包括资格预审申请文件）的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件（包括资格预审申请文件）及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核《磋商文件》，包括《磋商文件修改（澄清）》（如果有的话），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、同意在收到成交通知书时，按照磋商文件中的有关规定支付代理服务费。

九、泰州中政招投标代理有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《工程报价书》以及《政府采购合同（参考）》予以公示，公示的方式由泰州中政招投标代理有限公司。

磋商报价供应商：        （盖电子签章）

磋商代表：

联系电话：

移动电话：

年  月  日

- 2、磋商报价表

项目编号：

（本次为：□首次  □终次报价）                           货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 详见《磋商文件》附：1、《项目要求》 |  |  |
| 报价（大写）： |  |  |  |

供应商报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初总价）* 各项最初报价的单价。

供应商名称：        （盖电子签章）

磋商代表（授权人）签字：

报价时间：    年  月  日

- 3、分项价格表

根据清单内容响应单位自行进行编制

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：

1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2．供应商对以上数据的真实性负责。

3. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

- 4、法人授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

法人营业执照注册号（统一社会信用代码）：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

联系电话：

兹委托            全权代表我企业（公司）参与                  项目[项目编号：                  ]的磋商活动及签订合同。             以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。             无转委托权。委托期限自     年   月  日起至    年   月   日止。

委托人：        （盖电子签章）

法定代表人（签字）：

受托人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

- 5、偏离表

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 磋商文件（含磋商文件修改（澄清））的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求

供应商名称：           （盖电子签章）

磋商代表（授权人）签字：___________

- 6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（附证明材料原件扫描件）

项目名称：

项目编号：

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：                  ，项目编号：            ）所必需的设备和专业技术能力。具体为：

资质：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力（人员）：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                  （电子签章）

磋商代表（授权人）：         （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 7、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加                           项目（项目编号：            ）采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                  （电子签章）

磋商代表（授权人）：         （签字或盖章）

日期：   年  月  日

# 8、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加               单位的             项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于软件和信息技术服务业行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分值机构，不存在控股股东为大企业的情况，也不存在与大企业的负责人为同一人的情况。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日  期：

注：本项目采购属于：软件和信息技术服务业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 9、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：           （盖电子签章）

响应单位授权代表：          （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 10、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 办公地址 |  |  |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | □小微企业 □中型企业 □大型企业 （请勾选供应商所属行业划分） |  |  |

- 第十章 拟签订的合同文本

- 江苏省政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

项目名称：                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目（项目编号：           ）采购的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________（________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

乙方（卖方）收款账户信息：

单位名称：

帐    号：

开 户 行：

行    号：

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值        的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额      每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日       向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额         的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 第十一章 代理服务收费标准

本项目招标代理服务费参照“《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采【2024】20号）”文件收费标准收取（差额累进），由中标供应商在领取中标（成交）通知书时向本公司缴纳。

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000 |
| 50 万元以下(含 50 万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10 亿元(含 10 亿元) | 0.05% |
| 10-50 亿元(含 50 亿元) | 0.01% |
| 50 亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.账户信息：

收款人：泰州中政招投标代理有限公司

开户行：兴化农村商业银行营业部

开户账号：3212810471010000088246

- 第十二章 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.按该表格填写，一式两份，并将该函和相关证据盖公章在规定的时间内分别送达采购人和采购代理机构。