招 标 文 件

项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2025-0041

项目名称：大气污染源清单动态更新与大气污染防治技术支撑服务

项目属性：服务类项目

苏州金正工程技术咨询服务有限公司

2025年8月12日

目录

第一章  投标邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、本次招标联系方式	5

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

1、采购方式及适用法律	6

2、定义	6

3、合格的投标人	6

4、投标费用	6

5、招标文件的约束力	7

二、招标文件	7

6、招标文件构成	7

7、招标文件的澄清、修改	7

三、投标文件的编制	7

8、投标文件的语言及度量衡单位	7

9、投标文件构成	8

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件	8

11、投标函和开标一览表	8

12、报价明细表（如有）	8

13、技术、服务、商务要求响应及偏离表（如有）	8

14、项目服务方案、项目组人员一览表、业绩情况（如有）	8

15、其他	9

16、投标有效期	9

17、投标有效期的延长	9

四、投标文件的递交	9

18、电子投标文件的递交	9

19、投标截止日期	9

20、投标文件的拒收	9

21、投标文件的撤回和修改	9

五、开标与评标	10

22、开标	10

23、评标委员会	10

24．评标过程的保密与公正	10

25．投标文件的澄清	11

26、对投标文件的初审	11

27、无效投标条款和废标条款	13

六、定标	14

28、确定中标单位	14

29、质疑处理	14

30、中标通知书	16

七、授予合同	16

31、签订合同	16

32、货物或服务的追加	16

33、政府采购信用融资政策	16

第三章  合同文本	17

第四章  采购需求	23

一、项目说明	23

二、项目服务要求	23

三、技术规范要求：	25

四、投标人服务保障设备配置要求	27

五、报价要求	28

六、实质性要求	29

第五章  评标方法与评标标准	30

第六章  投标文件格式	36

投标文件目录	37

附件1 开标一览表	39

附件2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函	40

附件3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函	41

附件4 承诺说明	42

附件5 中小企业声明函	43

附件6 残疾人福利性单位声明函	44

附件7 投标函	45

附件8 法人授权书	46

附件9 实质性要求承诺	47

附件10 人员配置情况	48

附件11 设备配置情况	49

附件12 项目服务要求响应及偏离表	50

附件13 项目方案	51

附件14 商务要求响应及偏离表	52

附件15 业绩一览表	53

- 第一章  投标邀请

项目概况

大气污染源清单动态更新与大气污染防治技术支撑服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2025年9月2日13：00前按规定提交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2025-0041

2.项目名称：大气污染源清单动态更新与大气污染防治技术支撑服务

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币275.000000万元

5.采购需求概况：苏州市常熟生态环境局所需的大气污染源清单动态更新与大气污染防治技术支撑服务。

6.合同履行期限：自合同生效之日起1年。

7.本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标时须提供《中小企业声明函》（注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件）。

3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2025年9月2日13：00

2.开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3.本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4.本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

- 五、公告期限

1.公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2.投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注苏州金正工程技术咨询服务有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4.本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5.本次招标不收取投标保证金。

6.公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：苏州市常熟生态环境局

地址：常熟市海虞北路52号

联系方式：0512-52813422（费艳君）

2.采购代理机构信息

名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

地址：常熟市达海路27号

联系方式：0512-52781115（沈鸣科、杨江瑜）

3.项目联系方式

项目联系人：沈鸣科、杨江瑜

电话：0512-52781115

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为苏州金正工程技术咨询服务有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

- 3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费

4.3 采购代理服务费用：

本项目中标服务费由中标人支付，在招标代理机构发中标通知书时由中标人向招标代理机构支付中标服务费17400元整，一次性付清。

公司名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

账号：101280001023060471

开户行：江苏常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行

注：不接受微信、支付宝支付。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 7、招标文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括内容详见“第六章 投标文件格式”

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 12、报价明细表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术、服务、商务要求响应及偏离表（如有）

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求、服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求、服务要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、项目服务方案、项目组人员一览表、业绩情况（如有）

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务方案和项目组人员一览表，如技术方案、关键技术问题及难点分析、项目进度计划安排、质量管理及保证措施、响应承诺等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

- 15、其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他证明材料。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8根据政府采购法及相关法规，投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml的下载中心下载的范本进行填写。投标人如组成联合体参加投标，要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系方式”下有关联系方式。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日（招标文件中有另外要求的，以另外要求为准）内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物或服务的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购信用融资政策

33.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

- 第三章  合同文本

常熟市政府采购服务合同

编号：

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照大气污染源清单动态更新与大气污染防治技术支撑服务项目（项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2025-0041）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4服务：提供本合同规定的乙方承担的大气污染源清单动态更新与大气污染防治技术支撑服务及相关工作。

1.5合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标或成交通知书；

②招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、单一来源谈判记录、竞争性磋商文件等（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件或响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1服务内容：   大气污染源清单动态更新与大气污染防治技术支撑服务

3.2服务期限：    自合同签订之日起1年。

3.3乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

第四条 合同价款

本合同项下大气污染源清单动态更新与大气污染防治技术支撑服务费用总金额为人民币       元整（大写：      ）。本合同为固定总价合同。

第五条 支付结算

5.1合同签订一个月内，甲方向乙方支付合同金额的30%。

5.2 项目完成后，乙方提交的服务工作报告或技术报告，甲方向乙方支付合同金额的60%。

5.3 服务工作报告或技术报告通过国家级或省级专家评审，并出具专家意见（专家组签字），通过评审后，支付合同金额的10%。

注：（1）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。（2）本项目支持数字人民币支付。（3）在签订合同时乙方明确表示无需预付款或者主要要求降低预付款比例的，上述付款方式第一条预付款规定可不执行，但应当由乙方书面提出并作为采购档案保存。

第六条 验收办法

6.1甲方依法组织履约验收工作，按照合同约定内容进行验收。最终成果除需满足甲方验收要求外还应当符合国家、行业现行规范要求及相关部门的检查验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

6.2验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

第七条  双方的其他权利义务

7.1甲方权利义务

7.1.1甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

7.1.2配合乙方协调。

7.1.3根据规定按时支付费用。

7.1.4法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

7.2乙方权利义务

7.2.1乙方应及时履行合同一般性义务和文件中规定的具体义务。乙方将根据本合同的条款和条件提供服务。

7.2.2乙方所提供服务的质量应与招标文件规定及投标文件承诺的内容相一致。乙方负责项目的日常管理工作，并对其负担全部责任。

7.2.3乙方应独立承担服务中的各类责任（安全责任、用工责任和经济责任等）。

7.2.4乙方根据甲方要求，按规定安排相应人员进行大气污染源清单动态更新与大气污染防治技术支撑服务，在规定期限内完成相应服务。乙方投标文件中明确的项目工作人员应与实际工作人员一致，未经甲方同意不得随意更换，如发现未经甲方许可随意更换人员的，按乙方违约处理。

7.2.5乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同/劳务合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

7.2.6乙方应为甲方所提供各种相关资料承担保密义务；未经甲方同意，不对外泄漏甲方的信息。

7.2.7乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其版权、专利权、商标权或其他权利的指控，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

7.2.8乙方提供的成果内容必须符合招标文件要求和国家、省、市有关标准。

7.2.9乙方在被授予合同后不得转包，如发现分包或转包，按乙方违约处理。

7.2.10法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条 质量保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

9.1甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的5％。

9.2有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额10%（或5万元，以金额较大的为准）的违约金：

9.2.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（5个工作日内）恢复的；

9.2.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到20%的；

9.2.3乙方人员无故未能按约定为甲方提供服务，服务期限内达到二人次的；

9.2.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

9.2.5因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到一次的；

9.2.6根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价10％（或5万元，以金额较大的为准）的违约金。

9.3乙方在承担上述9.2项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

10.1乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到30%的；

10.2乙方人员无故未能按约定为甲方提供服务，服务期限内达到三人次的；

10.3乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.4因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到二次的；

10.5乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.6因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.7乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

11.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

11.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

13.1 本合同因下列原因而终止：

13.1.1 本合同正常履行完毕；

13.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十六条 争议解决方式

16.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条 通知与送达

17.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

17.1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.2双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

17.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条 合同生效及其他

18.1 合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效

18.2 本合同一式四份，以简体中文书写，甲方、乙方各执二份。

18.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：         法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                        年   月   日

- 第四章  采购需求

- 一、项目说明

1.采购内容： 大气污染源清单动态更新与大气污染防治优化技术支撑服务

2.投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3.服务期限：自合同生效之日起1年。

4.结算方式：总价包干

5.付款方式：

5.1合同签订一个月内，采购人向中标人支付合同金额的30%。

5.2 项目完成后，中标人提交的服务工作报告或技术报告，采购人向中标人支付合同金额的60%。

5.3 服务工作报告或技术报告通过国家级或省级专家评审，并出具专家意见（专家组签字），通过评审后，支付合同金额的10%。

注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。（2）本项目支持数字人民币支付。（3）在签订合同时中标人明确表示无需预付款或者主要要求降低预付款比例的，上述付款方式第一条预付款规定可不执行，但应当由中标人书面提出并作为采购档案保存。

6.本项目不接受联合体参加投标，本项目不得以任何形式进行转包及分包。

- 二、项目服务要求

1.常熟市大气污染源排放清单维护与深度应用：

1.1为常熟市大气污染源排放清单编制提供技术支撑，要求投标人采用大数据、云计算等现代信息技术，融入本地化排放系数，进行AI计算，并通过人工校验校正，推进清单实际应用。

具体包括：

（1）为确保大气污染源排放清单运行稳定，要求投标人进行周期性运维。

（2）为确保数据质量，要求投标人采用算法对数据进行清洗处理。

（3）为了提高大气污染源排放清单性能，更好地反映实际排放情况和趋势，要求投标人运用AI算法，通过对常熟过去历史数据和实时监测数据分析，快速识别污染源变化，并对排放清单进行自动修正，对排放清单中的排放因子、活动水平、源头分布等进行优化。

（4）为了进行减排评估，要求投标人基于排放清单的高时空分辨率特性，针对不同污染因子实施分级响应策略和治理效果评估

2.常熟市大气污染物科学管控服务：

2.1为常熟市PM2.5与臭氧协同防控提供技术支撑，要求投标人根据常熟市VOCs和颗粒物的本底数据，每周分析PM2.5和臭氧污染成因；并且以常熟市臭氧EKMA曲线模型为基础，根据每日更新的数据，丰富完善常熟市EKMA曲线模型，辅助调整常熟市臭氧污染综合分析与管控措施、细化VOCs/NOx减排比例、提高臭氧污染问题定位精度、开展臭氧潜在源与贡献权重分析、完善臭氧污染事件的预警与应急响应机制、强化臭氧污染管控措施评估。

具体包括：

（1）投标人运用空气质量数值预报模型（如WRF-Chem, NAQPMS等），辅助实现长期-中期-短期空气质量预报及应急响应。

（2）遴选典型污染物浓度高值物种乡镇，开展精细化帮扶评估分析，识别主控因子，提出针对性减排建议。

（3）为实现空气质量达标，投标人需配合常熟市生态环境局开展臭氧及前体物科学管控，系统提出合理化管控措施，具体工作需包括：a.要求投标人系统开展常熟市臭氧及其前体物（VOCs, NOx）浓度水平、化学组成、时空分布及光化学活性特征分析；b.投标人基于更新后的EKMA曲线模型及敏感性分析，科学制定并动态优化2025年针对不同臭氧污染情景的VOCs/NOx减排比例控制策略；c.投标人辅助采购单位实施常熟市臭氧污染季“监测-预报-预警-评估”全流程管控评估体系；d.投标人需使用大数据模型针对常熟市臭氧污染管控进行量化评估。

（4）为量化气象条件对污染过程的贡献，投标人需开展常熟市大气污染物（PM2.5, O3等）浓度与关键气象要素（如风速风向、边界层高度、湿度、辐射强度等）的统计与物理关联性分析。

（5）为实现对常熟市污染天气的精准预测，投标人应建立涵盖典型污染过程、成因机制、应对措施及效果评估的常熟市大气污染典型案例库。

（6）为实现空气质量PM2.5达标，投标人需要在秸秆焚烧高发季节，整合卫星遥感火点监测数据与无人机高分辨率航拍巡查，构建“天-空-地”一体化监控网络，高效支撑夏收秋收关键期秸秆禁烧监管与执法取证工作。

3.高分辨率卫星遥感对地观测裸土管控服务：

为实现空气质量PM2.5达标，投标人需要采用高分辨率卫星遥感对地观测裸土管控，具体包括以下三方面工作：

（1）投标人需采用高分辨率卫星遥感数据，对常熟市内裸土、垃圾堆放和建筑工地等固定扬尘源进行识别，获取污染源所在的空间位置信息、矢量边界、固定扬尘源面积大小等。

（2）投标人需针对提取的固定扬尘源信息和周边环境，评估分析固定扬尘源对考核站点和居民生活的影响，提出整改的建议。

（3）投标人需对获得的常熟市高分辨率卫星遥感数据与过去不少于3年常熟市卫星遥感提取的常熟市裸土、垃圾堆放和建筑工地等固定扬尘源进行对比，剖析常熟市裸土、垃圾堆放和建筑工地等固定扬尘源变化规律，结合省控和市控站点数据，评估裸土对站点数据影响。

4.重点区域重点时段走航监测服务：

为及时发现臭氧前体物和颗粒物污染源，投标人需要对重点区域重点时段进行走航监测服务，具体包括VOCs走航和积尘走航两大部分，具体如下：

4.1关于VOCs走航需求

（1）投标人需要对常熟市三个省控站点周边、重点工业园区及高排放区、敏感点等进行VOCs走航监测工作。根据走航结果提供常熟市准确有效的VOCs组分数据、相关监测数据和科学合理的分析与评估报告。

（2）投标人需要根据走航结果实现对常熟市VOCs污染特征、高污染区域识、污染来源，以及臭氧敏感性和臭氧生成潜势重点物种识别。

（3）投标人需要根据常熟市近3年VOCs走航发现的重点问题，进行综合数据分析，辅助指导常熟市VOCs走航监测服务。

4.2关于积尘走航需求

（1）投标人需要结合省控和市控站点数据变化规律制定积尘走航路线；

（2）投标人需要根据常熟市近3年积尘走航发现的高频次高值路段，结合卫星遥感PM2.5浓度分布，进行精细化积尘走航监测。

5.重污染天气应急管控管理维护与数据更新服务：

为常熟市环保局大气监测提供技术支撑服务，依托数据治理体系辅助完成 2025 年管控清单的数据清洗、字段标准化梳理及结构化更新，通过数据校验算法保障入库数据的一致性与完整性。同时运用大数据挖掘、云计算等技术协助开展企业监测数据抽查工作，整理相关异常数据。

6.投标人项目团队服务保障：

（1）为保障服务的时效性和交互性，要求配备专业团队，能够根据大气污染状况，随时具备现场跟踪服务能力。7*24小时根据苏州市常熟生态环境局要求，配备必要的监测仪器设备及时进行室外的现场污染源的巡查取证及整改帮扶等工作。

（2）服务期间，落实已建立的问题发现交办闭环机制。对根据大数据分析溯源和走航现场勘察监测等手段发现的问题，及时反馈提供建议。

（3）投标人项目团队成员需设置技术负责人1人、项目负责人1人。大气项目团队其他成员需具有环境工程类、大气科学专业文凭，团队人员应分工明确，组织合理，能够对日常工作和大气的内业分析和外业巡查工作快速响应。

7.强化专家支撑与协同推进

投标人需要配合采购人组织环保行业专家，阶段性进行专题分析，提出工作建议，指导常熟市科学开展大气污染防治工作。

- 三、技术规范要求：

1.常熟市大气污染源排放清单维护及全面应用技术规范要求：

（1）确保大气污染源排放清单全年稳定运行率≥95%，制定并执行详细的排放清单数据收集、处理、计算、校验、维护与归档流程。

（2）运用AI算法通过对常熟过去历史数据和实时监测数据分析，快速识别污染源变化，并对排放清单进行自动修正，对排放清单中的排放因子、活动水平、源头分布等进行优化，以更好地反映实际排放情况和趋势

（3）基于排放清单的高时空分辨率特性，针对不同污染因子实施分级响应策略和治理效果评估。

2.常熟市大气污染物科学管控服务技术规范要求：

（1）臭氧：投标人根据每日更新数据，丰富完善常熟市臭氧EKMA曲线模型，充分研究2024年常熟市企业VOCs数据特征。在此基础上调整常熟市臭氧污染综合分析与管控措施、细化VOCs/NOx减排比例、提高臭氧污染问题定位精度、开展臭氧潜在源与贡献权重分析、完善臭氧污染事件的预警与应急响应机制、强化臭氧污染管控措施评估；

（2）颗粒物：投标人每季度至少开展一次基于受体模型与数值模联用的颗粒物精细化来源解析工作，解析结果需区分本地源（工业、扬尘、移动源、生活源等）与区域传输贡献，源类解析贡献率不确定性≤±15%。

（3）投标人运用空气质量数值预报模型（如WRF-Chem, NAQPMS等）实现每日、每周、每月空气质量预报，O3浓度预测准确率不低于70%，颗粒物预测准确率不低于80%。

（4）针对预警污染天，要求投标人快速应急响应，及时预测污染指数，提出科学合理污染天减排措施方案。

（5）投标人针对本年度项目期间污染过程进行评估分析，事后污染评估不超过24小时。

（6）投标人提供乡镇帮扶：辅助执行“一联三盯”机制，阶段性对典型高值乡镇进行污染评估分析，提供指向性建议。

（7）在夏收秋收秸秆焚烧高发时节，投标人开展卫星遥感火点监测与无人机飞航辅助禁烧工作。在禁烧监控时段内，结合历史焚烧巡查结果数据，分片区对农田较多、历史焚烧情况较重的属地进行全方位、全天候监管。

3.高分辨率卫星遥感对地观测裸土管控服务技术规范要求：

（1）采用高分辨率卫星遥感数据（分辨率不低于2m）。

（2）提取斑块面积在20m*20m以上。

（3）卫星影像采用定制拍摄，根据需要全年不少于6次，具有快速编程定制拍摄服务能力。

（4）投标人需要利用过去不少于3年常熟市卫星遥感提取结果进行对比分析，对常熟市各板块的变化趋势进行分析，为2025年裸土扬尘源的管理提供辅助依据。

4.重点区域重点时段走航监测服务技术规范要求：

1、VOCs走航技术规范要求

（1）VOCs走航监测服务不少于20次，每次走航时间不少于6小时。

（2）使用专业VOCs走航监测车，走航监测车应搭载VOCs质谱仪器、PM2.5监测仪、PM10监测仪、太阳总辐射监测仪和动态气体校准仪各1台，配套气象五参数仪、大气采样总管、北斗定位系统、UPS供电系统。

（3）可实时在线分析大气中VOCs组分，准确监测的挥发性有机物物种应在100种以上（包括但不限于芳香烃类，烷烃类，烯烃类，苯系物，卤代烃类，酮类物质、酯类物质，醇类物质，醚类物质等）。

2、道路积尘走航技术规范要求

（1）使用专业积尘走航监测车，道路积尘走航监测服务不少于10次，每次时间不少于6小时，每次走航里程总数不少于140公里，根据情况安排市区和重点乡镇进行走航。

（2）能够实时分析道路积尘走航浓度值，快速对道路积尘较高区域进行定位。

5.重污染天气应急管控平台管理维护与数据更新服务技术规范要求：

协助处理预警信息、监测数据及管控措施的同步更新，依托实时数据同步机制确保响应时效；

熟悉系统架构与程语言，针对安全漏洞采用渗透测试技术验证修复效果，功能优化模块化适配；

按管控范围统计汇总企业管控数据，按需生成报表，及时录入并同步环保局的最新管控要求。

保障数据接口的兼容性与扩展性，API网关的平滑过渡。

6.深化项目团队成员跟踪服务技术规范要求：

（1）在已有问题交办闭环机制基础上，投标人通过持续完善问题交办机制，提升问题处理效率。

（2）投标人团队成员的外业人员需要对常熟市全域环境非常熟悉，具有外业巡查经验，对于现场可以即时处理的问题，由外业人员即时处理整改闭环。

（3）投标人通过微信，固定时间段每小时定时推送空气质量监测数据。通过微信，固定时间段定时推送气象数据，依据湿作业指导方案，推送湿作业模式。

7.专家团队专题指导

（1）铸造行业调研：投标人邀请铸造行业专家进行专题分析，提出工作建议，指导常熟市科学开展大气污染防治工作。

（2）重点行业调研：投标人根据常熟市企业治理进程阶段性邀请不同行业专家进行专题分析，提出工作建议，指导常熟市科学开展大气污染防治工作。

8.成果及履约要求

项目完成后中标人向采购人提交服务工作报告或技术报告，相关报告需通过国家级或省级专家评审，并出具专家意见（专家组签字）。

- 四、投标人服务保障设备配置要求

1.数量要求：全真彩色夜视仪1台、车载大气移动监测系统设备1台、VOCs检测仪器设备2台、高精度颗粒物检测仪器设备2台、无人机（普通无人机2架、大型无人机1架）、红外热成像仪器1台、大气移动监测设备1台。

2.服务保障设备配置技术规格要求：

a.全真彩色夜视仪：探测距离不低于3km，夜视能力不低于0.0011ux。

b.普通无人机：分辨率不低于2000万像素。大型无人机：定位：有RTK+GNSS定位系统。雷达：部署仿地、前视雷达，提供地形跟随和避障功能。拍摄：提供2000万像素以上分辨率的拍摄质量。

c.VOCs检测仪器设备：检测范围在1ppb~10000ppm，分辨率不低于1ppb。

d.车载大气移动监测系统设备：可检测PM2.5、PM10、SO₂、NO₂、CO、O₃、NO、TVOC、温度、湿度等参数，时间分辨率不超过1s。其中PM2.5和PM10检测量程在0~2000μg/m3，分辨率不低于1μg/m3；TVOC测量范围（0～20）μmol/mol（异丁烯校准），分辨率不低于1nmol/mol；SO₂、NO₂、O₃、NO测试范围（0～500）nmol/mol，分辨率要求达到0.1nmol/mol；CO测试范围（0～50）μmol/mol，分辨率达到0.01μmol/mol。

e.高精度颗粒物检测仪器设备：检测范围在（0～999）μg/m³，分辨率不低于0.1μg/m³，响应时间≤10s，准确度优于±15%和±10μg/m³的最大值。

f.红外热成像仪器：具备彩色显示屏，分辨率达到400×300@17μm，敏感波长范围8～14μm，具备USB、HDMI和WIFI等接口。WIFI实时视频传输最大距离不小于15m。可在-10℃~50℃工作环境正常工作。

g.大气移动监测设备：定位：使用4G网络、卫星定位。数据采集：支持环保典型污染物六参数、TVOCs等浓度的位置分布数据采集。集成：可无人机、车辆集成搭载，对区域污染分布扫描。

- 五、报价要求

1.投标人须对本项目中包含的所有服务内容进行报价，不得漏报，否则将失去投标资格。

2.本项目采购预算为2750000.00元，投标人的报价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

3.本项目投标报价应以人民币报价，投标总价包括人工费（包括人员工资、福利费、加班费、人身意外伤害险等）、平台费、服务费、设备工具费、报告编制费（含印刷费）、数据更新费、通讯费、交通费、差旅费、风险费、后续服务费、利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再为本项目支付其他任何费用。招标文件未有列明，而投标人认为必需的相关费用也需列入投标总报价中。

4.中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

- 六、实质性要求

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人应实质性响应，否则将视为无效投标。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：

1、评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评分标准评审得分前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定第一名为中标人。

二、评标标准：

1、投标报价25分

1.1满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为25分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×25分。

1.2评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%。

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%。

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响服务质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

2、技术服务34分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应情况 | 7 | 投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求的得7分；存在负偏离的，每条扣0.7分。 注：任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。 |
| 2 | 大气污染源清单维护与深度应用方案 | 4 | 根据投标人提供的大气污染源清单维护和大气污染源清单深度应用方案进行评定。有一项内容完善合理的得2分；有涉及但不全面的得1分，未提供不得分。本项最高得4分。 |
| 3 | 大气污染物科学管控服务方案 | 4 | 根据投标人提供的大气污染物科学管控服务方案（包括污染物分析评估、管控体系、应急响应）进行评定： - 方案对污染物分析评估的核心维度（如污染成因溯源、重点源识别）、管控体系的关键构成（如分级管控标准、责任分工）、应急响应的核心流程（如预警启动条件、处置措施）均有明确阐述，且逻辑连贯的得2分；涉及部分核心内容但系统性不足的得1分；未提供相关方案内容不得分。本项最高得2分。 - 投标人对管控服务业务流程和数据关系梳理清晰，项目需求分析全面，方案详细、规范、可操作性强的得2分；方案基本完整、具有一定可操作性得1分；方案不合理或缺失不得分。本项最高得2分。 |
| 4 | 高分辨率卫星遥感对地观测裸土管控方案 | 6 | 根据投标人提供的高分辨率卫星遥感对地观测裸土管控方案进行评定。 方案明确卫星数据源（如卫星类型、影像分辨率）、监测范围（重点关注城区及城郊结合部裸土区域）、裸土识别内容（如裸土类型、裸露面积）的，得3分；有涉及但未明确数据源或监测范围的，得1.5分；未提供不得分。 方案包含裸土变化趋势分析（如月度/季度变化）、管控效果评估（如裸土治理覆盖率）及结果应用建议（如反馈至相关部门的优化方向）的，得3分；有涉及但未体现趋势分析或应用建议的，得1.5分；未提供不得分。 |
| 5 | 重点区域重点时段走航监测方案 | 5 | 根据投标人提供的重点区域重点时段走航监测方案（包括六参数、无人机走航、秸秆焚烧巡查、VOCs走航和积尘走航）进行评定。有一项内容完善合理的得1分；有涉及但不全面的得0.5分，未提供不得分。本项最高得5分。 |
| 6 | 重污染天气应急管控 | 3 | 根据投标人提供的重污染天气应急管控平台管理维护与数据更新服务方案进行评定。内容完善合理的得3分；有涉及但不全面的得1.5分，未提供不得分。本项最高得3分。 |
| 7 | 特征及需求分析 | 3 | 根据投标人对涉及区域的大气环境特征（如污染成因、重点管控区域等）、服务需求（如应急响应时效、数据衔接要求等）的针对性分析进行评定，分析全面且贴合实际的得3分；有涉及但针对性不足的得1.5分；未体现相关分析不得分。 |
| 8 | 服务保障措施 | 2 | 根据投标人提供的服务保障措施（包括质量保障、进度保障）进行评定。有一项内容完善合理的得1分；有涉及但不全面的得0.5分，未提供不得分。本项最高得2分。 |

3、设备及人员情况30分

| 1 | 服务保障设备配置 | 13 | 根据投标人拟投入本项目的服务保障设备情况进行评定： 投标人拟投入本项目的服务保障设备（自有或租赁）满足招标文件服务保障设备数量及技术规格要求【即全真彩色夜视仪1台（1分）、车载大气移动监测系统设备1台（1分）、VOCs检测仪器设备2台（2分，1分/台）、高精度颗粒物检测仪器设备2台（2分，1分/台），普通无人机2架（2分，1分/架），红外热成像仪器1台（1分），大型无人机1架（2分，2分/架），大气移动监测设备（2分，2分/台）】的得基本分13分，每少1台/架的，扣除对应分值，扣完为止。 注：1、本大项最高得13分。 2、对于自有的服务保障设备，需在投标文件中提供设备购置发票、设备照片（须与相关设备一一对应）、设备技术规格证明（需体现招标文件要求的技术规格）；如为租赁的，除上提供设备购置发票、设备照片（须与相关设备一一对应）、设备技术规格证明（需体现招标文件要求的技术规格）外，还需提供租赁协议（合同），否则不得分。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 技术负责人 | 4.5 | 根据投标人拟投入本项目的技术负责人（1人，不可兼任，否则不得分）情况进行评定。 技术负责人2021年1月1日（以项目合同或协议签订时间为准）至今参与过大气污染防治领域相关项目的，每有一个得1.5分，本小项最高得4.5分（证明材料须体现该人员姓名，否则不得分）。 注：投标文件中需提供所参与项目合同或协议（如项目合同或协议内无法体现具体人员的，另需提供证明，但不得为自我证明形式）以及投标人为其缴纳社保（近三个月内任意一个月）的证明（如该人员为投标人的法定代表人或股东的，可提供相关证明，无需提供社保缴纳证明）。人员不可兼任，否则不得分。 |
| 4 | 项目负责人 | 4.5 | 根据投标人拟投入本项目的项目负责人（1人，不可兼任，否则不得分）情况进行评定。 项目负责人2021年1月1日（以项目合同或协议签订时间为准）至今参与过大气污染防治领域相关项目的，每有一个得1.5分，本小项最高得4.5分（证明材料须体现该人员姓名，否则不得分）。 注：投标文件中需提供所参与项目合同或协议（如项目合同或协议内无法体现具体人员的，另需提供证明，但不得为自我证明形式）以及投标人为其缴纳社保（近三个月内任意一个月）的证明（如该人员为投标人的法定代表人或股东的，可提供相关证明，无需提供社保缴纳证明）。 |
| 5 | 项目组成员 | 8 | 拟投入本项目的团队人员（不包括技术负责人、项目负责人）具有大气科学类专业学士学位（含以上）的，有一人得4分，最高得4分。 拟投入本项目的团队人员（不包括技术负责人、项目负责人）具有环境工程类专业学士学位（含以上）的，有一人得2分，最高得4分。 注：1、投标文件中需同时提供上述人员学位证明材料以及投标人为其缴纳社保（近三个月内任意一个月）的证明，否则不得分。2、同一人员如同时满足本评审项多个得分要求的，只可计入一次，不累计加分。 |

3、商务部分11分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 3 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得3分；存在负偏离的，每条扣1分（不包括合同条款内的实质性要求，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。）。 |
| 2 | 业绩情况 | 8 | 投标人2022年1月1日（以项目合同或协议签订时间为准）至今实施过大气污染防治服务项目的，每有1个得2分，最高得8分。 注：需在投标文件中提供相对应的项目合同或协议证明材料（至少包括：首页、项目内容页、签字盖章页），未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。 |

三、政府采购政策：

1. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：大气污染源清单动态更新与大气污染防治技术支撑服务

项 目 编 号：JSZC-320581-SZJZ-G2025-0041

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2025年   月     日

- 投标文件目录

| 一、基本目录 |  |
| --- | --- |
| *1、开标一览表 | （格式见附件） |
| 二、资格审查内容 |  |
| *1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件） |  |
| *2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函） | （格式见附件） |
| *3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函） | （格式见附件） |
| *4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料） |  |
| *5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明） | （格式见附件） |
| *6、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 | （格式见附件） |
| 三、符合性审查内容 |  |
| *1、投标函 | （格式见附件） |
| *2、法人授权书（①如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。） | （格式见附件） |
| *3、实质性要求承诺 | （格式见附件） |
| 四、综合评审文件（具体根据制作电子投标文件的综合评审评分项的要求对应提供） |  |
| 1、项目服务要求响应及偏离表 | （格式见附件） |
| 2、商务条件响应表 | （格式见附件） |
| 3、人员配备情况 | （格式见附件） |
| 4、设备配置情况 | （格式见附件） |
| 5、业绩一览表 | （格式见附件） |
| 6、其他 |  |

备注：加“*”项目投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效，将导致投标无效。

- 附件1 开标一览表

格式详见苏采云系统

- 附件2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函

我单位郑重声明，我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

- 附件3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我单位郑重声明，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

- 附件4 承诺说明

我单位承诺，我单位在采购活动前三年内的经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，符合相关法律法规规定的资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺说明！

单位名称：

日    期：

- 附件5 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（苏州市常熟生态环境局）的（大气污染源清单动态更新与大气污染防治技术支撑服务）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 大气污染源清单动态更新与大气污染防治技术支撑服务，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.行业划分具体以（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

3.上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

4.如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

- 附件6 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位的无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州金正工程技术咨询服务有限公司的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日    期：

注：

1.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2.中标人为残疾人福利性单位的，将随中标（成交）结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 附件7 投标函

致：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

根据贵方的JSZC-320581-SZJZ-G2025-0041号招标文件，正式授权______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物及服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话（手机）：

传        真（如有）：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：

- 附件8 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人全称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-SZJZ-G2025-0041号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2025年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：

1.如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。

2.如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。

- 附件9 实质性要求承诺

我单位郑重声明：我单位承诺完全响应招标文件中所有实质性要求。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

- 附件10 人员配置情况

| 序号 | 本项目中 担任的岗位 | 姓名 | 性别 | 学历/学位 | 专业 | 职称、职业资格 | 其他证书 | 以往参与 项目情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目组成员1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 项目组成员2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 项目组成员3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商根据 “第五章  评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

2.如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 附件11 设备配置情况

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 数量 | 单位 | 自有/租赁 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商根据 “第五章  评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

2.如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 附件12 项目服务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标服务要求 | 投标人提供服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.投标人应根据“采购需求”中的“二、项目服务要求”对照所能提供的承诺进行逐项评议。

2.若完全响应，在“是否响应”栏中填写 “是”；若有偏离在“是否响应”栏中填写 “否”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

3.表格不够可另接。

- 附件13 项目方案

根据“第五章 评标方法与评标标准”要求编制并上传苏采云系统。

- 附件14 商务要求响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第十六条 争议解决方式 |  |  |
| 第十七条 通知与送达 |  |  |
| 第十八条 合同生效及其他 |  |  |

注：

1.投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

- 附件15 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托人 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.供应商根据 “第五章  评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

2.如有需要说明的事项，请在备注中列明。