钟楼观音画像碑(含四眼井)安全防范系统项目

招 标 文 件

（招标编号：JSZC-321282-JJLX-G2025-0004）

采 购 人：靖江市文体广电和旅游局

代理机构：靖江立信建设项目管理有限公司

2025 年 10 月

- 靖江市政府采购不见面交易相关提醒

一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系电话：0523-84821917

二、不见面交易投标文件制作提交说明

1.业务流程：潜在投标供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“江苏政府采购网”-“办事指南”-“资料下载”-“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”进行下载。

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/index.html

- CA数字证书”的获取与更换:

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统仅支持江苏省电子政务证书认证中心CA(由江苏意源科技有限公司提供服务) 及方正国际软件(北京) 有限公司电子签章参加政府采购活动。省内各地区办理的“苏采云”系统下的电子政务证书认证中心CA及方正国际软件(北京) 有限公司电子签章全省通用。

按照《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》 (苏财购[2023]101号)要求，“苏采云”系统原使用的国信CA及电子签章需更换为江苏省电子政务证书认证中心CA(由江苏意源科技有限公司提供服务) 及方正国际软件(北京) 有限公司电子签章才能参加政府采购活动。

CA数字证书和电子签章办理或更换的办理方式为现场办理。各供应商需填写“供应商CA数字证书及电子签章申请表”（操作指南中可下载），并携带营业执照复印件(盖公章)、原CA数字证书（更换）在工作日至泰州市公共资源交易中心一楼大厅6号窗口现场办理，地址:泰州市高港区泰州大道388号(原中国医药城会展交易中心W3馆西南角)。联系方式:江苏意源科技有限公司，王娟娟18051956669、陈路17327800634；方正国际软件 (北京)有限公司，周正波15195926199。

“CA数字证书”的办理、注册、安装、解绑，详见供应商操作指南，具体网址：“江苏政府采购网”-“办事指南”-“资料下载”-“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 政府采购电子履约保函（保险）告知提醒

1.业务基本情况

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标（成交）供应商履行合同义务的担保或保险。对确需收取履约保证金的政府采购项目，支持和鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，中标（成交）供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。

2.参与各方职责

①供应商。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www. ccgp-jiangsu. gov. cn/j iangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。真实、完整、准确地向第三方机构提供保函（保险）申请审核所需材料。

②采购人。允许并接受供应商以履约保函（保险）形式提供履约保证，积极配合第三方机构和供应商开展相关业务。第三方机构对供应商进行资信审查后出具履约保函（保单）的，采购人或采购代理机构不得再要求供应商提供银行资信证明等类似文件。

③采购代理机构。在采购文件中列示可以以履约保函（保险）形式代替提供履约保证金相关内容，在供应商获取采购文件、领取中标（成交）通知书等环节主动宣传相关政策。

3.业务模式和流程

2023年12月起，上线政府采购电子履约保函（保险）平台，实现中标（成交）供应商线上申请履约保函（保险）、第三方机构线上审核开函（出具保单）等，做到全流程线上办理和留痕。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

目  录

第一章 投标邀请	6

第二章 供应商须知	9

供应商须知前附表	9

第三章 合同一般条款	26

第四章 合同格式	29

第五章  采购项目需求及技术参数	36

第六章 评标办法	39

第七章 投标文件内容及格式	48

- 投标邀请

项目概况

靖江立信建设项目管理有限公司受靖江市文体广电和旅游局委托，对钟楼观音画像碑(含四眼井)安全防范系统项目以公开招标方式组织政府采购。本次招标公告发布及有关变更信息在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布，请潜在供应商在江苏政府采购网“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件并制作电子投标文件，并于2025年11月3日09点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321282-JJLX-G2025-0004

2.项目名称：钟楼观音画像碑(含四眼井)安全防范系统项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：116万元

5.最高限价：116万元

6.合同履行期限：合同签订后90日历天内。

7.采购需求：本项目共1个包，采购需求详见招标文件。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（承诺制）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺制）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（承诺制）；

（5）参加政府采购活动近3年内（成立时间不足三年的，可以自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（承诺制）；

（二）特定资格条件：无。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）根据苏财购[2021]34号文关于“转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”要求，本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。注：中小企业划分标准参照：工信部联企业[2011]300号文件规定。

（2）落实政府采购节能产品、环境标志产品要求：根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，采购人拟采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的，应当通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询、了解国家确定的认证机构和获证产品相关情况，根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，依据认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，并按照节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的最新规定执行。

（3）落实商品包装、快递包装要求：根据财政部就联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>》及《<快递包装政府采购需求标准（试行）>》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

（四）至提交响应文件截止时间止，投标人有下列情形之一的，不得参加本项目政府采购活动：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；

2.被各级财政主管部门取消采购项目所在地的参加政府采购资格且处于有效期内；

3.被责令停业，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质证书；

4.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

5.在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中被列入《政府采购严重违法失信行为记录名单》；

6.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单和重大税收违法案件当事人名单；

7.法律、法规规定的其他情形。

（五）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日，网上报名和下载招标文件。

2.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务）及方正国际软件（北京）有限公司电子签章。

“CA数字证书”的办理及变更等详见“靖江市政府采购不见面交易相关提醒”。

（4）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/zlxz），点击进入“苏采云系统供应商操作手册”，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）苏采云系统优先使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（7）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

四、响应文件提交

1.递交截止时间：2025年11月3日09点00分（北京时间）；

2.地点：“苏采云”系统(网址:http://jszfcg.jsczt.cn/)“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”；

五、开启

1.时间：2025年11月3日09点00分（北京时间）；

2.地点：靖江市公共资源交易中心（靖江市政务服务中心商务A楼3楼）开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

如在报名中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-87633965。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：靖江市文体广电和旅游局

联 系 人：朱先生

地  址：江苏省泰州市靖江市阳光大道1号

联系电话：0523-89183432

2.采购代理机构信息

名     称：靖江立信建设项目管理有限公司

地     址：靖江市人民南路208号三楼

联系方式：18066006100

联 系 人：徐先生

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：靖江市文体广电和旅游局 地 址：江苏省泰州市靖江市阳光大道1号 联系人：朱先生 电 话：0523-89183432 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：靖江立信建设项目管理有限公司 地址：靖江市人民南路208号三楼 联系方式：18066006100 联 系 人：徐先生 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 钟楼观音画像碑(含四眼井)安全防范系统项目 |
| 1.1.5 | 项目编号 | JSZC-321282-JJLX-G2025-0004 |
| 1.1.6 | 采购预算 | 116万元 |
| 1.1.7 | 最高限价 | 116万元 |
| 1.1.8 | 标的物所属行业 | 工业 |
| 1.2.1 | 合同履行期限 | 合同签订后90日历天内 |
| 1.2.2 | 验收要求 | 符合招标文件的项目需求。 |
| 1.3.2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 见“第一章招标公告” |
| 1.3.3 | 特定资格条件 | 见“第一章招标公告” |
| 1.3.5 | 是否接受联合体投标 | £是 R否 |
| 1.3.6 | 是否接受进口 产品投标 | £是 R否 |
| 1.4.1 | 踏勘现场 | £是 R否,自行踏勘 |
| 1.7.3 | 核心产品 | 详见“第五章 采购项目需求及技术参数” |
| 2.1.2 | 供应商询问提交 截止时间 | 2025年10月24日17:30时 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日（从投标截止之日算起） |
| 4.2.1 | 投标文件提交截止 时间和地点 | 时间： 见“第一章招标公告” 地点： 见“第一章招标公告” |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件提交截止时间 开标地点： 同投标文件提交地点 |
| 5.3.1 | 评标委员会成员 | 评标委员会人数： 5 人；其中：采购人代表 1 人，评审专家 4 人或全部由评审专家组成。 |
| 5.4.2 | 评标委员会推荐中标 候选人的人数 | 3 名 |
| 6.1.2 | 是否委托评标委员会 直接确定中标人 | £是 R否 |
| 6.3 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：/ 履约保证金的金额： /% |
| 7.2.8 | 投诉受理部门 | 监督部门：靖江市财政局 地址：靖江市政务服务中心4楼 电话：0523-89182489 |
| 8.1.1 | 采购人需要补充的其他内容 | 采购文件中的其他内容与本条款不一致的，以本条款内容为准： 1.中标供应商在公示结束后3日内，须向采购代理机构支付中标服务费。 2.收取标准参照苏政采协【2024】20号文服务采购收费标准收取。 3.中标单位在领取中标通知书时需提供叁份纸质投标文件（一正二副）和壹份电子版投标文件（以U盘为载体）； 4.中标单位与采购单位签订合同后，及时向招标代理机构提供合同的扫描件以作备案。 |
| 付款方式 |  | 合同签订后预付合同价的40%，所有设备安装调试完成且系统正常运行付至合同价款70%，通过省文物局组织的专项验收后按审计价付清余款。 |

二、供应商须知

一、总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本采购项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本采购项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.6 本采购项目采购预算：见投标须知前附表。

1.1.7 本采购项目最高限价：见投标须知前附表。

1.1.8 本采购项目标的所属行业：见供应商须知前附表。

1.2 供货期及验收要求

1.2.1本采购项目的供货期：见供应商须知前附表。

1.2.2本采购项目的验收要求：见供应商须知前附表。

1.3 供应商的资格条件

1.3.1 供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：见供应商须知前附表；

1.3.3 本项目特定资格条件：见供应商须知前附表。

1.3.4 投标截止日当日，供应商不得存在下列情形之一：

（1）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信惩戒对象、重大税收违法案件当事人名单（以采购人在资格评审阶段的查询结果为准）；

（4）在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购人在资格评审阶段的查询结果为准）。

本项以上评审项采用承诺制。如有虚假，将作为提供虚假证明材料处理。

1.3.5 本项目是否接受联合体投标：见供应商须知前附表。

1.3.6 本项目是否接受进口产品投标：见供应商须知前附表。进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

1.4 踏勘现场

1.4.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

1.4.2 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.4.3 供应商经过采购人的允许，可为踏勘目的进入项目现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

1.5 投标费用

供应商应自行承担所有与编写、提交投标文件等有关费用。采购人和采购人代理人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.6 政府采购扶持政策

1.6.1落实政府采购政策的价格调整

原则上所有项目专门面向中小企业采购，专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。慎重选择适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第六条第二款规定的不专门面向中小企业的项目情形，

小微型企业价格扣除：

（1）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

（2）监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）如允许联合体投标或允许分包履行合同的项目，大中型企业与小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小型、微型企业分包，联合协议或者分包协议中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额40%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在联合体各方共同投标协议或分包协议中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

1.6.2本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

1.6.3依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

1.6.4本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

1.6.5设置“政采贷”指引条款。中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏省政府采购网“政采贷”专栏。

1.6.7履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

设置电子履约保函（保险）指引条款。中标、成交供应商可以采用电子履约保函（保险）形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理（首次使用需注册）。

1.6.8本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

1.6.9根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

1.6.10绿色采购。要综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求。

1.7 相同品牌产品投标

1.7.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格评审、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

1.7.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格评审、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

1.7.3 非单一产品采购项目，采购人确定的核心产品见投标须知前附表。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按本章第1.7.1款、第1.7.2款规定处理。

1.7.4 如按上述办法认定后的合格供应商数量少于3家的，将予以废标。

1.8 投标语言及计量单位

1.8.1 供应商提交的投标文件以及供应商就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以在投标文件中提交用其他语言打印的数据或资料，但是必须提供由专业翻译机构出具的中文译文，并以中文译文为准，否则视同未提供该数据或资料。

1.8.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊规定外，应使用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 其他

1.9.1 本项目在中标后直至履行完毕止，中标人不得以任何形式和理由分包或转包。

1.9.2 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、招标文件

2.1 招标文件构成

2.1.1 本招标文件包括（但并不仅限于）：

第一章 投标邀请

第二章 供应商须知及前附表

第三章 合同一般条款

第四章 合同格式

第五章 采购项目需求及技术参数

第六章 评标办法

第七章 投标文件内容及格式

2.1.2 对采购文件所作的答疑、澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当上述文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商对已依法获取的招标文件发现问题、或产生疑问，应当在投标须知前附表规定的截止时间前，采用书面形式向采购人或采购代理机构提出询问或澄清要求。

2.2.2 招标文件的澄清将通过”江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”公开发布。澄清是构成招标文件的组成部分。未按澄清后的招标文件编制的投标文件有可能被否决。

2.2.3 如果澄清的内容影响投标文件编制且不能满足供应商编制投标文件时间，采购人将视情况可能适当延长投标截止时间。

2.2.4 供应商应及时通过”江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”及时查询和下载澄清文件，查询和下载如有遗漏，其风险由供应商自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。招标文件的修改将通过”江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”公开发布。招标文件的修改是构成招标文件的组成部分。未按修改后的招标文件编制的投标文件有可能被否决。

2.3.2 如果修改内容影响投标文件编制且不能满足供应商编制投标文件时间，采购人将视情况可能适当延长投标截止时间。

2.3.3 供应商应及时通过”江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”及时查询和下载招标文件的修改，查询和下载如有遗漏，其风险由供应商自行承担。

- 投标文件

3.1 投标文件的构成

3.1.1 投标文件由下列内容组成：

（1）开标一览表

（2）投标人基本情况

（3）资格证明文件

（4）资格条件承诺书

（5）承诺书

（6）特定资格条件

（7）分项报价明细表

（8）投标函

（9）授权委托书

（10）商务应答表

（11）供货一览表

（12）技术需求逐条应答表

（13）评标办法要求的其他资料（如有）

3.1.2 第七章“投标文件内容及格式”中要求提供相关证明材料的原件扫描件作为附件的，供应商应按要求在投标文件中提供相应材料。否则，不予认可。

3.2.投标报价

3.2.1 投标报价应包含但不限于：产品原价、包装、装卸、安装、调试、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、备品、备件、税费、中标服务费、不可预见费（含风险费）及完成本项目所需的一切费用。

3.2.2 供应商按第七章“投标文件内容及格式”在开标一览表及投标报价明细表中进行投标报价，否则其投标无效。投标报价明细表中不得出现“漏报”或“零”报价，否则其投标无效。

3.2.3 本次投标报价为一次不得更改报价，供应商只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且投标总价不得高于采购人设定的最高限价，否则其投标无效。

3.2.4 供应商不得以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款，否则其投标无效。

3.2.5 在合同执行期间，中标人的合同产品单价是固定不变的。以可调单价提交的投标文件将被视为非实质性响应性投标，作为无效投标处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标须知前附表规定的有效期内，投标文件应保持有效。有效期短于该规定期限的投标，将作为无效投标处理。

3.3.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不得修改投标文件的其他内容。

3.4 资格证明资料

3.4.1 供应商应按下列规定提供资格证明材料，以证明其满足本项目供应商资格要求：

（1）提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明扫描件；

（2）供应商出具的《基本资格条件承诺书》原件扫描件；

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据苏财购[2021]34号文关于“转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”要求，本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。注：中小企业划分标准参照：工信部联企业[2011]300号文件规定。

（4）未组成联合体投标；

（5）供应商不存在招标公告中“二、申请人的资格要求（四）”中任何情形之一（按投标文件格式要求提供了《承诺书》）。

3.4.2 采购人有权核查供应商在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现供应商提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的供应商提供了虚假资料，采购人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现供应商提供了虚假资料，采购人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过 5％签约合同价的金额作为违约金。同时采购人将供应商上述弄虚作假行为上报政府采购监督管理部门。

3.5 投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第七章“投标文件内容及格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 电子投标文件应使用“苏采云”系统的投标文件制作工具进行编制、签章和加密，并在投标截止期前上传至“苏采云”系统中。签字或盖章的具体要求：第七章“投标文件内容及格式”中标明盖章、签字的地方均需按要求盖章、签字。

如果投标文件由委托代理人签署，则供应商须提交授权委托书，授权委托书应按第七章“投标文件内容及格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人签名或签章。

如果由供应商的法定代表人亲自签署投标文件，则供应商须提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第七章“投标文件格式”的要求。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或签章或盖单位公章。

3.5.3 投标人须确保投标文件中扫描件完整、有效、清晰。

四.投标

4.1投标文件的密封（加密）和标记

4.1.1 密封（加密）要求：本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

4.1.2签署要求：见《招标文件》附件中相关格式要求。

4.1.3 盖章要求：见《招标文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

4.1.4 特别提醒：招标文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

4.2投标文件的递交

4.2.1本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行线上投标文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，投标无效。其线下提交的（纸质）投标文件，采购代理机构退回拒收。

4.2.2“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务）及方正国际软件（北京）有限公司电子签章。

4.2.3使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交投标文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交投标文件。

4.2.4“苏采云”系统使用要求：

（1）使用谷歌浏览器参与不见面开标及相关环节。

（2）电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

（3）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（4）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！

注：供应商应当按照《招标文件》的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

4.2.5逾期上传或未按规定上传的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

在投标截止时间之后，投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.3.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

五、开标及评标

5.1 开标

5.1.1 采购人或采购代理机构在供应商须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。供应商不足3家的，不得开标。供应商提交的投标文件原封退还给供应商。

5.1.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请供应商参加。被邀请参与开标的供应商需按本招标文件要求的截止时间、方式（地点）提交投标文件（供应商在“苏采云”系统中提交投标文件的时间即为数据电文（投标文件）的发送时间和接收时间），同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”参与不见面开标。

5.1.3 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，供应商不足3家的，不得开标。

5.1.4 供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5.1.5线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，供应商按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的供应商按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

所有供应商解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并公布，但依法应当保密的除外。

5.1.6开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

5.1.7供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。若供应商代表当场未提出异议的，事后采购人不再受理与开标有关的异议。

5.2 资格评审

5.2.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

5.2.2采购人或者采购代理机构应当按照第三章“资格审查办法”规定的资格评审标准对投标文件进行资格评审。

5.2.3 资格评审结束后，合格投标人不足3家的，不得评标。

5.3 组建评标委员会

5.3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见供应商须知前附表。

5.3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避；已经进入的，应当退出:

（1）供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系与供应商有利害关系。

5.3.3 特殊情况处置

（1）评标活动终止

①评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存招标文件和所有投标或投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

②发生下列情况之一的，评标委员会应终止评标并按照废标处理：

a.发生了不可抗力事件；

b.评标委员会名单泄密或者评标委员成员无法中途更换的；

c.发生评标信息泄露或者出现非法干预评审、谈判工作的；

d.监督人员现场发现评标委员会或者成员未按照招标文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正的。

出现上述情形的，评标委员会有权予以废标或者建议采购人和采购代理机构封存招标文件和所有投标或投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

(2)评标委员会中途更换成员

①除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得中途更换：

a.因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评标过程中退出评标活动；

b.根据法律法规规定，某个或者某几个评标委员会成员需要回避；

②退出评标委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向财政监督人员提出更换评标委员会成员意见并获准后，根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

(3)评委争议

评标过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.4 评标

5.4.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据采购文件确定的评标原则和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

5.4.2 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件，按照第六章“评标办法”规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

5.4.3评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

5.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

5.4.5供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

5.4.6有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

5.4.7评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

5.4.8评标完成后，评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会确定的中标候选人名单数量见投标人须知前附表。

5.5 评标过程及保密原则

5.5.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

5.5.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六、中标和合同

6.1 定标

6.1.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.1.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

6.2 中标通知

6.2.1 采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，将在招标公告发布的同一媒介发布中标公告。公告内容包括招标项目名称、中标人名单、评标委员会成员名单、采购人的名称和电话。中标公告期限为1个工作日。

6.2.2 采购人或者采购代理机构在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格评审的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

6.3 履约保证金

无

6.4 签订合同

6.4.1采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

6.4.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

6.4.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

6.4.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。采购人或者采购代理机构应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

6.5.6采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

6.5 验收

6.5.1采购人有权对供应商提供的服务进行验收。如发现服务的质量与合同不符，采购人有权限根据验收结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

6.5.2服务期满后，采购人应对服务的数量、质量、性能等进行详细而全面的验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档，并作为付款凭据之一。

七、废标、质疑与投诉

7.1 采购人宣布废标的权利

7.1.1 在招标采购过程中，有下列情况之一时，采购人应当予以废标，并将理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当重新组织招标；需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门的批准。

7.1.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者招标文件作实质响应的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

7.2 质疑

7.2.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）以及相关的法律、法规及规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.2.2 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（1）对采购文件提出质疑的，潜在供应商应当在按规定获取采购文件之日起7个工作日内提出。

（2）对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

（3）对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告届满之日起7个工作日内提出。

7.2.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

7.2.4 质疑书应当署名，一式叁份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。

7.2.5 除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接收和答复。

7.2.6 采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商；但质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.2.7 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

7.2.8质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向供应商须知前附表规定的财政部门提起投诉。

八、其他事宜

8.1 需补充的其他内容

8.1.1 采购人需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

8.1.2 其他未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章的有关规定执行。

第三章 合同一般条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

1.1 合同要素

(a)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(b)“合同价”系指根据合同规定供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给供应商的价格。

(c) “合同条款”系指本合同条款。

(d) “技术要求”指的是招标文件中的技术要求。

1.2 实体

(a)“采购人”系指购买货物和服务的单位或其指定的采购代理。

(b)“供应商”系指提供本合同项下货物和服务的公司或实体。

(c) “最终用户” 系指授权采购人采购合同项下货物和服务的使用单位。

(d)“项目现场代表”由采购人任命的代表，负责执行采购人在项目现场的合同义务。

1.3 事项

(a) “服务”系指根据合同规定，供应商应提供的技术、管理和其它服务。(d) “资料”指供应商在合同项下，向采购人提供的所有印刷或打印的文件，通过任何方式（包括声像或文本）和任何媒介向采购人提供的各种指令性和信息性的帮助，但不包括口头指导。

(b) “知识产权”指本合同涉及的任何及所有的著作权、商标权、专利权和其它智力成果的和专有的权利和利益。

1.4 地点和时间

(a) “项目现场”指的是货物交付和安装或服务具体的场所。

(b) “天”指日历天数。

(c) “周”指按中国习惯开始的连续七天

(d) “年”指连续的12个月。

(e) “保证期“是指自合同验收合格之日起一定时间内，供应商保证所供货物的适当和稳定运行，并负责消除存在的任何缺陷。

2．保险

供应商对本合同下提供的货物应对其在存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险, 还应对其在项目现场进行技术服务的人员进行必要的保险。

3．价格

供应商在本合同项下履行服务收取的价格在合同格式中给出。

4．误期赔偿费

除合同条款规定的情况外，如果供应商没有按照合同规定的时间提供服务，采购人应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误七天的赔偿费按未提供服务的服务费用的百分之一(1％)计收，不足七天按七天计算。直至提供服务为止。

5．违约终止合同

在采购人对供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可向供应商发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

(l) 如果供应商未能在合同规定的限期或采购人根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部服务；

(2) 如果供应商未能履行合同规定的其它任何义务；

(3) 如果采购人认为供应商在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

(i)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

(ii)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人的利益。

6．不可抗力

6.1 签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，以及双方同意的其他不可抗力事件。

6.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，采购人也可考虑解除合同。

7. 因破产而终止合同

如果供应商破产或无清偿能力，采购人可在任何时候以书面形式通知供应商，提出终止合同而不给供应商补偿。该终止合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

8．因采购人的便利而终止合同

采购人可在任何时候出于自身的便利向供应商发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于采购人的便利，合同终止的程度，以及终止的生效日期。

9．争端的解决

合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后60天还不能解决：

9.1 国内贸易合同履行过程中如有争议，双方应先友好协商，经协商不成的，则向有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.2 国外贸易合同履行过程中如有争议，应提交仲裁。

9.2.1 仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则和程序在中国境内进行。

9.2.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

9.2.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

9.2.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

10. 合同语言

除非双方另行同意，本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

11．适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

12．通知

12.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式要对方经书面确认。

12.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

13．税费

13.1 中国政府根据现行税法对供应商征收的与本合同有关的一切税费均应由供应商负担。

13.2 中国政府根据现行税法对采购人征收的与本合同有关的一切税费均应由采购人负担（合同中已规定由供应商支付的税费除外）。

13.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由供应商负担。

14．合同生效及其他

本合同一式五份，以中文书写。

第四章 合同格式

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（此为合同参考格式，双方可以在不违反实质性条款的情况下，另行签订采购合同）

采购项目

项目编号：

供货合同

合同号：

货物名称：

采购人：

供应商：

签署日期：       年  月  日

# 合同协议书

合同号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律，甲、乙双方就(项目名称、项目编号），经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（一）合同格式以及合同条款

（二）中标通知书

（三）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件

（四）中标人投标文件

（五）招标文件

（六）本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量以及规格

本合同所提供的货物、数量以及规格等详见乙方投标文件报价清单（应包含品牌、型号、产地、技术参数、数量、单价、合计等信息）。

四、合同金额

根据上述文件要求，合同金额为人民币          万元，大写：          。

五、付款途径

□国库集中支付    □甲方支付   □国库与甲方共同支付    □其他

国库集中支付资金      万元，甲方支付资金      万元，其他     万元。

属国库集中支付的财政性资金，甲方应按照合同约定的付款期限，及时向同级财政部门报送资金支付申请，同级财政部门对支付申请审核无误后     个工作日内将货款直接支付至乙方账户。

六、付款方式

□分期支付方式

合同生效货物交付后      个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的   %，即人民币      万元，大写：      ；货物经乙方安装、调试并经双方验收合格之日起     个工作日内甲方向乙方支付合同金额的     %，即人民币      万元，大写：      ，余款5%即人民币       万元，质保期满     年后     日内一次无息付清。

□一次性支付方式

货物交付后经乙方安装、调试并经双方验收合格之日起    个工作日内，甲方向乙方支付全部货款，即人民币       万元，大写：        。

□其他支付方式

七、交货安装

1、交货与安装时间：合同签订并接到采购人供货通知后      日内供货并安装调试完毕。

2、交货地点：                                   。

3、风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

八、质量

乙方提供的货物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

九、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

十、运输要求

1、运输方式及线路：                                             。

2、运输及相关费用由乙方承担。

十一、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十二、验收

1、货物运达甲方指定的交货地点后，由甲乙双方一同验收并签字确认。

2、对货物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在    日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

3、经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。

十三、售后服务

1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、乙方提供货物的质量保证期为     个月（自交货验收合格之日算起）。

3、其他售后服务内容：                                  。

十四、违约条款

1、乙方延迟交货，每延迟    日，按应交付货物总额        支付违约金。

2、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日     向甲方支付违约金。

3、一方不按期履行合同，并经另一方提示后    日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

4、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后    日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十五、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知招标代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在    天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十六、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列    方式解决：

1、提交           仲裁委员会仲裁；

2、向             人民法院诉讼。

十七、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。合同补充条款应同时报同级财政部门备案。

十八、合同保存

本合同一式  份，甲方  份，乙方  份，招标代理机构  份 ，   市（县、区）财政部门  份。

十九、其他需要补充的内容：                       。

甲方：                                 乙方：

单位名称(公章)：                       单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表（签字）：        法定代表人或其授权代表（签字）：

开户银行：

账号：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：                             签订日期：

- 采购项目需求及技术参数

# 一、项目概况

钟楼始建于明朝隆庆三年（1569年），由知县张秉铎建造。楼为四方形，两层，底层四周有廊，歇山重檐，筒瓦屋顶，斗拱三铺作，高13.4米。楼上原有青铜大钟一口，古代作报时和突发事件用，毁于1966年。1986年重铸，高1.5米，口径1.08米。楼下有观音画像碑（石刻）。观音画像碑（石刻）高1.6米，宽0.96米，碑坐落在赑屃背上。四眼井建于明朝崇祯十年（1637年），由崇祯寺了凡和尚募化建造，因有四个井口得名。每口井相距66厘米，其中三井栏为明代原物，系石灰岩，八角形，外径60厘米，高32厘米，内口径35厘米。一井栏是1959年重建，花岗岩，圆形，外径53厘米，高28厘米，内口径34厘米。井上建有歇山顶四角亭。钟楼观音画像碑（含四眼井）于1995年被江苏省人民政府公布为第四批省级文物保护单位（苏政发[1995]48号）。

因此为实现项目预期目标，结合钟楼观音画像碑（含四眼井）安全防范系统的重要性和实际需求，本次主要建设内容包括：文物巡查系统、入侵和紧急报警系统、视频监控系统、电子巡查系统、出入口控制系统、公共广播系统、供配电系统、监控中心建设、防雷接地系统及相关文物安全信息化系统等。

本项目系统建成后需通过省文物局认可的专业评测机构检测通过后方可申请验收且必须通过江苏省文物局组织的验收。（由此检测或验收涉及到的整改措施及费用全部由中标供应商承担并要在限期内完成）

1、建设的安全防范管理平台，以便对监控系统、出入口系统、入侵和紧急报警系统等进行统一管理。管理平台要求采用全网络化的系统架构，实现对入侵报警、高清视频监控、人员进出实现有效综合管理和全部实时联动。建成后的安全管理平台能够在监控中心实时查看所有的监控图像，了解整体安全状况，并且支持报警、视频监控的联动，即当报警主机接收到报警信号后将报警信息传递给监控中心，综合安全管理平台会同步自动将报警信号防区的视频监控图像在电视墙上显示，监控中心人员能够迅速了解到突发情况并以快速响应。

2、提高安防系统的智能化水平，能够自动监测视频监控系统的健康状况，有利于系统的快速维护。

3、着眼于今后建设提升的需要，在建设中须充分考虑系统的关键设备和功能的可扩展，同时预留充足的数据容量和良好的数据接口。

4、系统需要能够将视频监控、报警等多个子系统与业务应用进行整合，使之更贴近用户的需求，并具备良好的安全保障，确保系统具有安全及权限控制、身份认证和数据的完整性。

5、要求对所有安防线路和设备（监控、入侵和紧急报警等所有系统）重新整理并做好标牌标识，提交给采购方一份详细准确的安防综合布线蓝图，该蓝图作为本项目最终验收的依据之一。

6、本项目安全防范系统建成后按照文物主管部门的要求将与江苏省文物安全平台，实现各系统功能无缝衔接，要求中标供应商提供对接方案并完成对接，由平台对接产生的工作量及费用包含在本次投标报价中。

# 二、技术标准和规范

1、所有施工和材料所涉及的标准规范（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合所有中华人民共和国的标准及规范。

包括：《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》（GB/T 16571-2012）；

《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》（GA27-2002）；

《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 （GB/T28181-2016）

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

《民用建筑电气设计规范》（JGJ16－2008）

《入侵报警监控系统工程设计规范》（GB50394-200）

《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》（GB/T17626.3-2006）

国家文物局、公安部（91）文物字第79号《关于加强文物单位安全技术防范工程管理有关事项的通知》

国家文物局（2000）044号《关于加强安全技术防范工程设计施工管理有关问题的通知》

2、投标供应商采用其它标准和规范时，应在投标文件中注明是采用何种标准，并应确保设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

3、对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。

# 三、需求及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外6芯单模光缆 | 室外紧套光纤、芳纶加强元件、PVC护套。波长：1310nm、1550nm；1310/3.5dB/km、1500/1.0dB/km。 | 米 | 300 |
| 2 | 主干电源线 | WDZ-YJY3*2.5mm2 | 米 | 200 |
| 3 | 24口光纤配线架 | 规格：可19英寸机柜式安装；尺寸48*20*4.8Cm；可以安装LC单工或者LC双工耦合器；最大可安装24只LC双工耦合器；耦合器采用原厂安装工艺，现场安装；工作温度范围：-10～60℃；相对湿度：≤85%（+30℃ ） 绝缘电阻 ＞2*104MΩ 抗电强度 ＜15KV 既支持熔接方式, 也支持磨接方式；接口采用万兆LC多模耦合器 | 个 | 1 |
| 4 | 4口通用型光缆终端盒 | 4口光纤盒 | 个 | 3 |
| 5 | LC双工耦合器 | 模块化设计，即插即用； 双工单模LC耦合器； 材料：符合RoHS认证； | 个 | 9 |
| 6 | LC尾纤 | LC单模尾纤 | 条 | 18 |
| 7 | LC-LC双工光纤跳线 | 光纤连接器：LC-LC双工 | 条 | 9 |
| 8 | 光纤熔接 | 定制 | 芯 | 36 |
| 9 | PE50 | HDPE DN50 | 米 | 150 |
| 10 | SC50 | SC50 | 米 | 370 |
| 11 | 室外手孔井 | 600*600*800 | 个 | 14 |
| 12 | 地面开挖回填 | 开挖回填 | 米 | 250 |
| 13 | 400万半球网络摄像机 | 400万双光定焦海螺半球网络摄像机 采用400万像素，1/3"传感器靶面尺寸，最高分辨率为2560*1440 采用定焦镜头，镜头焦距为4.0 mm，光圈大小为F1.6 最低照度：0.003lux（F1.6 AGC ON）;0lux(开启红外) 支持红外补光，暖光补光，智能双光；补光距离：红外补光距离30m，暖光补光距离30m 支持周界布防； 周界布防：越界检测、区域入侵（人车分类） 内置Mic：1个； 音频输入：1路音频输入；输入口：阻抗35KΩ，幅值2V[p-p]；音频输出：1路音频输出；输出口：阻抗600Ω，幅值2V[p-p]；告警输入：1入；告警输出：1出 网口：RJ45 10M/100M自适应以太网电口； 电源：DC12V±25%¦POE(IEEE802.3af)；最大功耗：功耗：≤6.0W ▲摄像机可通过WEB客户端或客户端软件设置登录密码时，可自动提示所设密码的复杂度，包括高、中、低三种。（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件） ▲摄像机启用视频内容保护功能后，视频码流中的解码密钥应能够周期性动态变化，变化周期可通过IMP安全管理系统软件和VM图像应用平台软件设置为10分钟至1个月。（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件） | 个 | 2 |
| 14 | 400万AI枪型摄像机 | 400万双光变焦筒型网络摄像机 采用400万像素，1/3.0"传感器靶面尺寸，最高分辨率2560*1440 采用电动变焦镜头，镜头焦距为2.8 mm ~ 12.0 mm，光圈大小为F1.6 最低照度：0.005lux（F1.6 AGC ON）;0lux(开启红外) 支持红外补光，暖光补光，智能双光；补光距离：红外补光距离50m，暖光补光距离30m 周界布防：越界检测、区域入侵（人车分类） SD卡接口：Micro SD插槽*1,最大支持512GB； 电源：DC12V±25%¦POE(IEEE802.3af)；最大功耗：功耗：≤10.0W ▲支持视频内容保护功能，启用视频内容保护功能后，视频码流中的解码密钥应能够周期性动态变化，变化周期可通过安全管理系统软件和图像应用平台软件设置为10分钟至1个月（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件） ▲支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据,存储方式可设置为高端、基础、云存储（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件） ▲支持在在同一静止场景、相同图像参数，开启高级模式与普通模式相比，码率节约92%，五码流均可开启智能编码功能（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件） | 台 | 14 |
| 15 | 400万红外枪型网络摄像机 | 400万双光定焦筒型网络摄像机 采用400万像素，1/3"传感器靶面尺寸，最高分辨率2560*1440 采用定焦镜头，镜头焦距为4.0 mm，光圈大小为F1.6 最低照度：0.003lux（F1.6 AGC ON）;0lux(开启红外) 支持红外补光，暖光补光，智能双光；补光距离：红外补光距离50m，暖光补光距离30m 支持数字宽动态；支持2D降噪,3D降噪；支持强光抑制；支持走廊模式；支持手动,自动白平衡； 网口：RJ45 10M/100M自适应以太网电口； 电源：DC12V±25%¦POE(IEEE802.3af)；最大功耗：功耗：≤6.5W | 个 | 9 |
| 16 | 400万标准枪型网络摄像机 | 400万全彩警戒筒形网络摄像机 采用400万像素，1/1.8"传感器靶面尺寸，最高分辨率2688*1520 采用定焦镜头，镜头焦距为4.0 mm，光圈大小为F1.0 最低照度：0.0003lux（F1.0 AGC ON） 支持暖光补光；补光距离：50m 支持光学宽动态120dB；支持2D降噪,3D降噪；支持强光抑制；支持走廊模式；支持手动,自动白平衡；支持手动,自动增益； ▲支持图像质量提升算法，当环境照度低于设定阈值时，摄像机自动开启AI-ISP图像质量提升算法，使视频图像更清晰（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件） | 个 | 17 |
| 17 | 轻型标准护罩壁装支架 | 28/29护罩壁装支架 材质:压铸铝 调节范围:水平360°，垂直-45°~0° 使用范围:28/29护罩 | 个 | 17 |
| 18 | 拾音器（防水型） | 拾音范围:5-100平方米 音频传输距离:3000米 频率响应:100Hz～16KHz 灵敏度:-35dB 信噪比:60dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 指向特性:全指向性 | 个 | 7 |
| 19 | 监控内存卡 | 存储介质-TF卡-64GByte-UNV-紫卡 容量:64GB 存储颗粒:TLC P/E覆写次数:1000 读取速度:100MB/s 写入速度:85MB/s | 个 | 46 |
| 20 | 400万红外网络球机 | 400万星光级25倍红外智能球型网络摄像机 像素400万，传感器靶面：1/2.7"，最高分辨率：2688*1520； 焦距：4.8 mm ~ 120.0 mm，支持25X光学变倍； 最低照度检验：0.003lux（F1.5，AGC ON，彩色），0.002lux（F1.5，AGC ON，黑白） ▲采用多人依次循环通行进行试验，环境照度不低于100lx，人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，次数100人次，摄像机的人数统计准确率≥99%；（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件） ▲支持在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启智能编码模式与普通模式相比，码率节约90%；（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件） ▲摄像机可对设定区域的机非人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍；（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件） | 个 | 5 |
| 21 | 全景摄像机 | 采用3个CMOS图像传感器，支持细节、全景两个通道，支持单IP双通道技术 全景通道：采用2个COMS图像传感器，传感器靶面尺寸均为1/1.8"；最高像素600万；最高分辨率3680*1656；采用定焦镜头，镜头焦距为2.2mm；光圈大小为F1.0 细节通道：采用1个COMS图像传感器，传感器靶面尺寸为1/1.8"；最高像素400万；最高分辨率2688*1520；采用电动变焦镜头，光学变倍支持25X，镜头焦距为6.0 mm ~ 150.0 mm；光圈大小为F1.2 全景通道最低照度：0.0005lux（F1.0，AGC ON，彩色）；细节通道最低照度：0.0005lux（F1.2，AGC ON，彩色） 0.0003lux（F1.2，AGC ON，黑白） 全景通道支持暖光补光，补光距离30m；细节通道支持混合补光，补光距离暖光150m，红外200m 支持人脸检测；支持人脸比对；支持周界布防；支持混行检测；支持人数统计；支持自动跟踪 人脸检测：仅细节路支持： 支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤； 支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸、人体属性提取； 人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩、帽子款式、帽子颜色； 人体属性：性别、年龄段、戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、携包、身姿、鞋子、发型、移动方向；人脸比对：仅细节路支持： 支持16个人脸库； 支持100000个人脸库库容； 支持人脸库添加、删除、修改，支持人脸库数据通过模板批量导入； 周界布防：支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防 人数统计：人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零； 人员密度检测：支持人员密度三级报警； 自动跟踪：仅细节路支持： 支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪，达到预设 | 个 | 2 |
| 22 | 球机壁装支架 | 球机长壁装支架 材质:铝合金 使用范围:8寸球机，与球机接线盒、角装、柱装支架均能组合应用 | 个 | 7 |
| 23 | 枪机壁装支架 | 筒机/枪机壁装支架 | 个 | 39 |
| 24 | 枪机电源 | DC12V 5A | 个 | 39 |
| 25 | 球机电源 | DC24V 5A | 个 | 7 |
| 26 | 仿古室外立杆 | 3.5m，含地笼 | 根 | 10 |
| 27 | 室外设备箱 | 定制 | 个 | 3 |
| 28 | 立杆抱杆箱 | 定制 | 个 | 10 |
| 29 | 防雷器 | TNR-SVW | 个 | 27 |
| 30 | 接地处理 | 镀锌扁钢 | 处 | 16 |
| 31 | 接地线 | BV6mm | 米 | 180 |
| 32 | 网络硬盘录像机 | 16盘位64路网络视频录像机 IPC接入数：64路； 接入带宽：640Mbps，转发带宽：640Mbps； 存储接口：16盘位，硬盘容量：每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB等容量硬盘； 前端智能：人脸检测¦人脸比对¦车辆检测¦深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域）¦入梯检测¦高空抛物¦双目拼接¦枪球联动¦热成像（烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测）¦人数统计（人流量统计、人员密度统计）¦口罩检测¦智能运动检测¦混行检测¦道路监控，智能接入路数：全通道（每秒最大处理32张图片）（人脸检测、人脸比对、车辆检测、深度周界、热成像、智能运动检测）； 回放模式：支持即时回放、普通回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、图片回放、外部文件回放，备份模式：支持录像备份、图片备份、回放剪辑备份； 并发回放路数：32路，人机同步回放路数：16路； 普通告警：支持虚焦检测¦场景变更¦运动跟踪¦物品遗留¦物品搬移¦运动检测¦人形检测¦声音检测¦视频丢失¦报警输入； 异常告警：支持IP冲突¦网络异常¦硬盘离线¦硬盘异常¦非法访问¦录像存储空间即将满¦录像/抓图异常； ▲支持一键创建RAID5阵列，支持对硬盘进行Smart检测，坏道检测，可查看Smart信息（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件） ▲支持在视频画面叠加智能分析的规则框、目标框，规则框和目标框以不同颜色区分（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件） ▲当RAID阵列组中某块工作正常的硬盘被误拔错不超过10分钟，重新插回硬盘能正常恢复到阵列中（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件） ▲支持录像加密，可根据指定的摄像机通道、时间、录像类型进行加密，加密的录像文件只有在解密后才可以正常播放（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件） | 个 | 1 |
| 33 | 16TB硬盘 | 硬盘尺寸：3.5英寸，硬盘类型：企业级； 硬盘缓存：512MB； 硬盘转速不小于7200RPM； 硬盘外部传输速率不小于6Gb/s； | 块 | 13 |
| 34 | AI智能分析服务器 | 支持32路IPC接入，接入带宽：192Mbps；转发带宽：192Mbps。 可接入符合标准国标GB/T 28181协议、ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机 支持2个SATA硬盘接口，每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18T/20T 等容量硬盘（最大硬盘 支持前端智能：人脸检测¦人脸比对¦车辆检测¦深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域）¦门禁¦入梯检测¦高空抛物¦双目拼接¦枪球联动¦热成像（烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测）¦人数统计（人流量统计、人员密度统计）¦人形检测¦视频结构化（混行检测）¦智能运动检测¦道路监控，支持后端智能：人脸检测¦人脸比对¦深度周界¦视频结构化 支持32路图片流人脸比对能力，支持16路视频流人脸比对能力， 支持16个人脸库,10万张人脸，支持5个车牌库,25000张车牌 ▲支持选中某一条万物搜（智能文搜、智能图搜）记录，并直接查看该目标事件发生前后10s的录像视频（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件） ▲支持小模型预分析加大模型二次研判机制，支持按照机动车、非机动车、人作为条件为检索记录进行三次过滤检索，语义识别准识别率大于99％，目标分析准确率大于99％（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件） ▲支持视频流方式识别（NVR人脸抓拍＋NVR人脸识别），支持图片流方式人脸识别（IPC人脸抓拍＋NVR人脸识别），支持视频流结构化方式人脸识别（NVR视频结构化＋NVR人脸识别），以及IPC人脸识别＋NVR人脸识别等多种识别方式（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件） | 台 | 1 |
| 35 | 硬盘 | 西数8TB企业级硬盘 硬盘尺寸：3.5英寸，硬盘类型：企业级； 硬盘缓存：256MB； 硬盘转速不小于7200RPM； 硬盘外部传输速率不小于6Gb/s； | 块 | 2 |
| 36 | 46英寸3.5mm液晶拼接单元 | 46寸3.5mm拼缝标亮LCD拼接显示单元 背光:DLED 面板尺寸（inches）:46 拼缝（mm）:3.5 分辨率:1920*1080 视频输入:1个DVI、1个HDMI、1个VGA 其它接口:1个USB、2个RS232（RJ45接口）、1个红外接口（3.5mm接口） 供电要求:AC 200～240V 50/60Hz 整机功耗（W）:130 | 台 | 6 |
| 37 | 解码器 | 6路高清视频解码器 输入路数:2路HDMI 输出路数:6路HDMI 音频输出:1路3.5mm音频输出，支持G.711A、G.711U的音频格式 告警输入:6路凤凰端子告警输入（预留） 告警输出:3路凤凰端子告警输出（预留） 串口:1个RJ45接口的RS232串口，1个RJ45接口的RS485接口 网络接口:1个RJ45接口的半双工/全双工以太网接口，支持10M/100M/1000M Base-T自适应 ▲为满足不同解码格式的前端设备的解码，设备应支持H.264、H.265、ucode264、ucode265、smart264、smart265、MPEG4、MJPEG格式的相机的解码上墙（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件） ▲可通过客户端查看窗口内实况信息，包括窗口编码、分屏号、任务号、流状态、发流设备、源端口、编码设备、编码通道名称、解码设备IP、音频编码格式、视频编码格式、分辨率、帧率等信息（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件） ▲为满足客户切换视觉效果要求，在场景布局发生变化的情况下，从50路实况的场景切换到50路实况的场景的切换时间＜0.5S，从96路实况的场景切换到96路实况的场景的切换时间＜1S（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件） | 台 | 1 |
| 38 | 可视对讲门口机 | 7寸智能门禁一体机(触摸屏,IC卡) 屏幕尺寸:7英寸触摸屏 屏幕分辨率:600×1024 触摸屏:支持 内置麦克风:内置麦克风，拾音距离≦1米 内置扬声器:内置扬声器 内置读卡器:内置IC卡读卡器 IO:输入：2路(IN1/IN2/GND) ▲应支持在0.001lux低照度环境下正常实现人脸识别，500次平均响应时间应≤120ms（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件） ▲白平衡参数应支持自动、室外、微调、夜间微调、钠灯、锁定白平衡和自动2共计7种模式配置;在微调和夜间微调模式下支持Red偏移值和Blue偏移值参数设置（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件） | 台 | 1 |
| 39 | 门禁一体机 | 显示屏:4英寸 屏幕分辨率:480*800 摄像头:200W双摄像头 IC卡:支持 接口:电源接口×1、网络接口×1，485×1、韦根输入×1、韦根输出×1、IO输入×2、IO输出×1、门锁接口×1、开门按钮接口×1、门磁接口×1、防拆按钮×1、复位按键×1； 电源输入:DC12V±25%/1A输入 1：N核验最大库容:6000 | 台 | 1 |
| 40 | 单门磁力锁 | 单门五线磁力锁280KG 工作电压:DC12V/DC24V 承受拉力:280KG±10% 讯号输出:无源干接点（锁状态信号输出） 材质:高强铝合金 安全类型:断电开门 | 把 | 2 |
| 41 | 出门按钮 | 塑料开门按钮 材质:塑料外壳 尺寸:86*86*30mm 接点输出:NO/COM接点 | 只 | 2 |
| 42 | 电源 | 12V10A | 台 | 2 |
| 43 | 管理机 | 管理机 显示屏:10.1英寸液晶屏 分辨率:1280*800 接口:电源*1、网络口*1、麦克风输入*1、警号接口*1(预留)、USB接口*1(预留)、HDMI接口(预留) 来电接听/主动呼叫:接收门口机呼叫，接听并可视对讲；支持主动呼叫门口机 监视功能:支持远程监视门口机摄像头；可根据列表选择查看对象 开锁功能:支持远程通话后主动开锁 报警事件:支持接收室内机报警事件；支持告警处理 |  | 1 |
| 44 | 通用综合安防管理平台 | 智慧物联综合管理一体机融视频、人行、车行、运维、安保、智能等各类管理业务于一体； 支持局域网接入并管理IPC、NVR、AIBox智能分析盒、解码器、人脸门禁、通用门禁、可视对讲设备、出入口设备、巡更设备、消防主机报警、动环主机报警、访客设备、雷达设备、第三方厂商（报警、门禁）设备； 支持云端设备接入：IPC、NVR和人脸门禁； 支持私有协议、GB/T28181国标协议、GA/T1400视图库协议、ONVIF标准协议； 支持实况、回放、轮巡、视图、电视墙、电子地图、语音对讲、语音广播、报警联动等基础功能，还支持门禁控制、访客管理、园区车辆业务、人员管理业务、客流统计、停车管理、报警系统、运维等扩展功能； 设备管理能力编码设备：1100，视频通道：2000，智能通道：200（含人脸识别，车牌识别，混行检测），国标设备+ONVIF设备：1100，视图库设备：200，门禁设备（包含门禁控制器）：200，可视对讲设备（门口机）：200，可视对讲设备（室内机）：1500，访客终端：2，雷达：50，云端设备：200，报警主机通道：800; ▲具有不少于1个eSATA存储扩展接口、2个千兆网口、16个告警输入接口、10个告警输出接口、1个直流12V电源输出接口、2个HDMI视频输出接口、2个VGA输出接口、2个交流电源模块接口、1个RS485串口（凤凰端子）、1个RS232串口（RJ45）、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个USB3.0接口，2个USB2.0接口（前面板）、16个硬盘指示灯（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件） ▲支持接入不少于1100路网络摄像机/网络录像机、200路门禁设备、200路门口机、1500路室内机、2台访客终端、200路智能通道（含人脸识别，车牌识别，混行检测）、200路云端设备，支持接入3套第三方对接协议；（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件） | 个 | 1 |
| 45 | 客户端工作站电脑 | I5-10505/2*16G/512GSSD/3NBD 23.8的显示器 | 台 | 1 |
| 46 | 操作台 | 3联 | 套 | 1 |
| 47 | 时钟同步 | 同步精度:卫星同步精度纳秒级 NTP同步精度毫秒级 授时精度:≤1ms 授时容量:标配两个NTP网络输出端口（RJ45），单端口≥1500次/每秒 授时频段:GPS: 1575.42±1.023MHz 北斗: 1561.098±2.046MHz 软件功能:设备上电或重启后，系统自启校时服务 可通过NTP模式或北斗/GPS模式对待授时设备进行授时 | 台 | 1 |
| 48 | 核心交换机 | 硬件平台：28口机架式二层管理型工业交换机，交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率41.7Mpps/256Mpps，交换缓存4Mbit，MAC地址表4K，16个千兆自适应电口+12个千兆SFP插槽，冗余双电源输入：一路DC12-58V，一路AC100~240V 50-60HZ，工作温度-40～75度，IP40防护等级。支持ERPS环网，支持生成树、链路聚合、VLAN、QoS、静态路由、IPv4/IPv6双栈协议等功能。 | 台 | 1 |
| 49 | 工业交换机 | 硬件平台：28口机架式二层管理型工业交换机，交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率41.7Mpps/256Mpps，交换缓存4Mbit，MAC地址表4K，24个千兆自适应电口+4个千兆SFP插槽，1路高压电源输入（电源输入范围100-240VAC），工作温度-40～75度，IP40防护等级。支持ERPS环网，支持生成树、链路聚合、VLAN、QoS、静态路由、IPv4/IPv6双栈协议等功能。 | 台 | 2 |
| 50 | 接入交换机 | 硬件平台：28口机架式非管理型工业交换机，交换容量336Gbps，包转发率29.76Mpps，交换缓存4Mbit，MAC地址表4K，24个千兆自适应电口（支持PoE/PoE+）+4个千兆SFP插槽，冗余低压电源输入（电源输入范围48-58VDC），工作温度-40～75度，IP40防护等级 | 台 | 1 |
| 51 | 千兆模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 6 |
| 52 | 六类非屏蔽4对室内线缆 | 外护套 阻燃PVC 直流电阻（20℃） 93.8Ω/km 100MHz特性阻抗 100Ω±15Ω 以太网供电（POE） IEEE 802.3at增强型以太网供电 | 305米/箱 | 8 |
| 53 | 枪机电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 1765 |
| 54 | 球机电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 400 |
| 55 | PE32管 | PE32管 | 米 | 260 |
| 56 | 声光报警器 | 声音、灯光一体式联动报警 超大报警音量，威慑力强 高频次闪灯，灯光报警更直观 支持电压9-15VDC，电流≤300mA的环境下工作 ABS外壳，具有一定阻燃性能 | 个 | 1 |
| 57 | 三鉴探测器 | 吸顶微波红外探测器，吸顶安装；安装高度2.5~3.6m，探测范围直径8米，角度360°； 报警延时5s；支持下视窗技术，彻底消除探测死角；脉冲计数1P/2P可选，支持防拆报警； 常闭无电压输出，接点容量DC28V，100mA；支持温度补偿，可确保高温环境下探测距离不衰减，抗EMI/RFI干扰，适应基站、货仓等较为恶劣的使用环境； 抗白光等级20000Lux，探测速度0.3~3m/s； 供电电压DC9~16V工作电流≤35mA，品尺寸；φ135mm×38mm | 个 | 12 |
| 58 | 门磁开关 | 支持动作距离≥20mm报警输出，产品无需供电，报警输出常闭，ABS材质； 支持电压≤100VDC，电流≤500mA的环境下工作； |  | 2 |
| 59 | 报警主机 | 支持本地16路报警输入，可扩展至256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能；·支持本地4路报警输出，可扩展至256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动；支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入；支持火警、医疗、胁迫等紧急报警；支持CID（ContactIDprotocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询；支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式可通过mBUS总线或RS485接口扩展输入输出总线模块（2路总线），双网口，PSTN模块，可选4G模块配套键盘必须用配套的ARK50C或ARK50C-RC（带IC卡刷卡鉴权布撤防） | 个 | 1 |
| 60 | 报警键盘 | 分辨率：128x64，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 个 | 1 |
| 61 | 8防区报警模块 | 八防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；一路继电器输出扩展；最大级联数30；通讯协议Mbus，mbus总线供电无需单独供电 | 个 | 3 |
| 62 | 一键报警器 | 采用400万像素低照度CMOS摄像头、星光级图像传感器； 设备整机支持IP65，IK10，可适用于多种场景 支持大华协议与SIP协议兼容，拓扑配套管理机、平台，方案多样化 支持标准POE，减少布线，施工方便 支持双网口，支持双网隔离 支持喧哗报警功能，检测到大声喧哗时自动向主机报警 支持12V/1A电源输出; 支持录像，抓图，支持录像预录时间; | 个 | 1 |
| 63 | 一键报警主机 | 采用10寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率1024*600； 支持免提和听筒自由切换； 支持桌面安装，支架0～45°可调； 支持HDMI输出，最大分辨率1024*600； 可配置楼宇对讲和行业对讲； 支持远程打开单元门锁（支持预览开锁、对讲开锁）； 支持和门口机，室内机的双向实时对讲； 支持同时预览4路门口机、IPC的画面； 支持SD卡扩展，在门口机对讲和预览时进行录像和抓拍图片； 支持管理机主动注册至云睿平台 支持4G，有线两种方式主动注册到管理机，最多接入120台VTA；局域网中，支持IP添加最多接入300台VTA 支持和报警柱、紧急求助终端的双向实时对讲 支持同时预览4路VTA、IPC的画面 支持SD卡扩展，在报警柱、紧急求助终端对讲和预览时进行录像和抓拍图片 支持管理机之间的实时双向对讲。 | 个 | 1 |
| 64 | 控制主机 | 1.采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上操作系统。 2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 4.配置等同或优于4核 4线程 3.2GHz处理器。 5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 7.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 | 台 | 1 |
| 65 | 网络广播管理平台 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端（VN.JC01519W），包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 ▲为确保该项目有十星级的售后服务保障 ，所投音频系统厂家须出具国家权威机构颁发的证明厂家售后服务符合十星级标准的“服务认证证书”，并在该证书上体现本项目所使用的智慧广播。 | 套 | 1 |
| 66 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.钟声提示：带钟声提示功能 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 4.具备有灯环提示功能 | 套 | 1 |
| 67 | CD播放器 | 1.吸入式机芯； 2.自动播放控制； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 7.支持上电自动播放功能。 | 台 | 1 |
| 68 | 调谐器 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术； 4.≥两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.≥1路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 台 | 1 |
| 69 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 1 |
| 70 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.具有≥1路音频线路输入接口，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出接口，可外接功率放大器。 | 台 | 1 |
| 71 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 | 台 | 1 |
| 72 | 消防信号智能接口 | 1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.支持≥16路消防短路信号输入接口。 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接可达≥100M。 | 台 | 1 |
| 73 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥1路接主音箱，≥1路外接到副音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网络背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议。 | 台 | 1 |
| 74 | 电源管理器 | 1.机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板； 2.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达≥6KVA； 3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。 | 台 | 1 |
| 75 | 网络音柱 | 1.输出功率：25W(MAX) 2.网络接口：标准RJ45输入 3.支持协议：TCP/IP 4.音频格式：MP3 5.采样率：8KHz~48KHz 6.传输速率：100Mbps 7.工作电压：DC24V 8.喇叭单元：2"×4 9.整机功耗：≤30W | 台 | 7 |
| 76 | 音频ZJ连接线 | 1.2米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 条 | 3 |
| 77 | 音频ZJ连接线 | 1.2米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 条 | 3 |
| 78 | 广播专用音箱线 | RVV2*2.5 | 米 | 150 |
| 79 | 公网对讲机 | 操作系统：RTOS 内存：16MB RAM+ 8MB ROM 显示屏：1.77寸（非触摸屏，160*128) SIM卡：1 Nano-SIM 外部接口：Type-C接口，3.5mm耳机 电池：4000mAh, 可拆卸 充电方式：Type-C充电 扬声器：2W(额定） /3W (最大） 频段：TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 GSM:B3/B8 防尘防水：IP54 防跌落：1.2m 认证：SRRC\CCC\CTA （含设备平台流量费2年/台） | 台 | 10 |
| 80 | 巡更棒 | 应用RFID技术自动感应无须接触，一体胶胆设计防水，震，尘等，耐低温超低功耗设计，可存储4万条记录（可扩容）程序设计可具备人为破坏/电池自检/更换时间错误等记忆和记录等功能。 尺寸：11.5*4.5*2.5cm 重：186g 材质：合金 | 个 | 5 |
| 81 | 通讯座 | 稳定快速下载并传输智能巡检器数据到PC机，可实现近程（即PC机）USB接口直接上传数据. 尺寸：10*0.4Фcm | 个 | 1 |
| 82 | 巡更点 | 地点钮：聚碳酸脂密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的全球唯一的ID码，依据计划地名位置名称在墙体表面。 尺寸： 0.5Фcm 0.3Фcm 重：3g 材质：聚碳酸脂 | 个 | 14 |
| 83 | 软件（单机） | 单机软件：操作简单人性化设计依据现场可多种计划查询、分析、浏览、图形分析、打印表格等设置等功能也可加密。 | 个 | 1 |
| 84 | 人员钮 | 依据巡逻人员具体名称赋予人员钮相对应的名称，巡逻人员在巡逻地点前接触一下代表自，己的人名钮证明本次为本人在巡逻。本配置主要针对多名巡逻人员共用一个巡更设备。尺寸：10.5*3.6*0.7cm 重量：4g 材质：工程塑料 | 个 | 6 |
| 85 | 文物安全管理平台 | 一、用户与角色-权限控制 1)用户登录: 支持通过IP+端口登录 支持通过开关设置不操作退出/锁定时长默认30分钟，BS客户端超时自动退出，CS客户端超时自动锁定 2)登录控制:支持登录失败次数限制，用户登录失败超过5次锁定该IP，5分钟后解锁 3)密码校验策略:默认支持强密码策略，支持切换友好密码策略 二、设备资源管理 1)设备接入类型： 支持接入IPC、NVR、人脸门禁、显控设备、出入口设备、雷达设备、智能分析设备、可视对讲设备、报警主机、巡更设备 2)设备管理： 支持设备发现 支持设备增删改查 支持批量导出、批量修改 三、系统配置 1.主辅流切换分屏：根据配置分屏数自动切换； 2.媒体流服务选择策略：自适应、直连优先 3.本地录像保存路径、保存格式； 4.下载录像保存路径、保存格式； 5.录像格式：MP4（默认）、TS 6.报警声音设置（支持自定义音频）； 7.弹窗报警设置； 8.音频文件支持格式wav和MP3，单文件最大支持30M 9.火点标记、温度标记、冷热点追踪； 10.声音报警设置； 11.弹窗报警设置 | 项 | 1 |
| 86 | 视频管理服务组件 | 一、实况 1)实况窗口:支持一主三辅，最大4个实况窗口 2)视图:支持视图增删改查 3)轮巡资源:支持通道、视图轮巡,支持轮巡资源增删改查 4)分屏：支持1、4、6、8、9、10、13、16、17、25、36、64分屏，支持走廊模式，支持自定义分屏数量及布局 5)实况操作:支持单通道实况、视图实况、支持轮巡实况 6)枪球联动：支持手动跟踪、自动跟踪 二、智能实况 1)行人实况：支持查看行人实况，支持显示行人抓拍图、匹配信息、属性描述 2)人脸实况：支持查看行人实况，支持显示人脸抓拍图、匹配信息、属性描述 3)机动车实况：支持查看机动车实况，支持显示机动车抓拍图、匹配信息、属性描述 4)非机动车实况：支持查看非机动车实况，支持显示非机动车抓拍图、匹配信息、属性描述 5)客流实况：支持查看客流实况，支持显示人流量统计和人员密度检测 6)门禁实况：支持查看门禁实况，支持显示门禁抓拍图、匹配信息；支持远程开门、关门；支持一键批量开门、关门； 三、回放 1)录像源:支持查看设备侧录像、中心存储录像、网络存储录像、查看视频文件录像 2)录像检索：支持按时间检索、按报警类型检索、按对象类型检索、检索锁定录像（中心存储支持）、按录像标签检索多种方式检索 3)回放控制：支持启动、停止、暂停、继续、倍速回放多种回放控制； 四、鱼眼矫正: 支持鱼眼矫正:安装模式：顶装、壁装或底装；显示模式：360°全景、180°全景、鱼眼、PTZ 五、云台 1)云台控制：支持云台控制转向、变倍、聚焦、光圈调整、雨刷的开启/关闭、云台锁定和解锁，云台转速调整、拉框放大缩小、3D定位等控制 2)巡航配置： 支持预置位巡航/轨迹巡航，可进行巡航启停 支持配置预置位，单个相机最大支持255个,可进行预置位停留时间设置，取值范围：5-30秒，默认10秒 | 项 | 1 |
| 87 | 人员管控服务组件 | 一、人员数据检索 1)行人: 支持按时间、抓拍点位检索行人抓拍数据 支持查看行人抓拍小图、大图（场景图），并能关联录像 支持按行人属性：性别、年龄、发型、上衣风格、下衣风格、上衣颜色、下衣颜色、鞋子、背包方式等查询抓拍数据 2)人脸: 支持按时间、设备、属性、事件检索人脸数据,属性包含性别、年龄、眼镜类型、口罩状态等 支持以图搜图检索，并可在地图上形成轨迹 3）人员频次检索 支持按出现频次，分高频/低频检索 二、人脸布控 1)人脸下发:支持人脸布控下发到设备 2)支持人脸库管理： 支持人脸库增删改查 支持多种人脸信息录入，包含本地上传添加、从人员库中添加、批量模板录入等 布控规则下发:支持布控规则下发到设备，并支持显示每个通道/设备布控状态 支持布控状态解除、禁用、重新布控 三、智能实况 1)行人实况：支持查看行人实况，支持显示行人抓拍图、匹配信息、属性描述 2)人脸实况：支持查看行人实况，支持显示人脸抓拍图、匹配信息、属性描述 3)实时抓拍数据支持在数据看板中呈现 | 项 | 1 |
| 88 | 门禁管理服务组件 | 1)过人记录: 支持按时间、设备、属性、人员检索门禁过人记录数据 支持同步设备过人记录 2)权限组管理: 支持权限组增删改查 支持权限下发，默认自动下发，也可手动下发 支持按人员授权 支持按门禁/门组授权 支持按部门授权 支持按楼栋授权 3)核验方式:支持刷脸、刷卡、指纹、密码核验 4)计划模板:支持计划模板增删改查,支持假日模板 5)门禁高级应用: 支持胁迫码开门 支持开门参数配置：开门超时时间、超次认证报警次数、异常开门报警配置 支持常开常闭 | 项 | 1 |
| 89 | 巡更管理服务组件 | 通过配置巡更任务，指定工作人员按计划进行巡更，可以保障巡更工作有序开展，及时发现摄像机实况异常事件。 巡更点类型： 1)支持巡更棒设备巡更 2)支持人脸门禁设备巡更 3)巡更路线：支持对巡更路线进行操作，包含增、删、改、查 4)巡更方式：巡更方式支持6种，分别为全无序、仅首点有序、仅首尾点有序、全有序间隔5)无限制、全有序间隔相同、全有序间隔自定义 6)巡更计划：支持对巡更路线进行操作，包含增、删、改、查，配置计划详情、假期和巡更人员 7)巡更记录：支持对巡更记录进行查询，查询条件包括时间、巡更点等 | 项 | 1 |
| 90 | 报警管理服务组件 | 报警联动 1)联动动作: 支持配置联动弹摄像机实况 支持联动云台 支持配置联动弹实况到拼控电视墙 支持配置联动摄像机回放 支持配置联动存储录像 支持配置联动备份录像 支持配置联动设备开关量 支持配置联动短信 支持配置联动邮件 支持配置联动发送文字 支持配置联动播报语音 支持联动开门 2)报警处理 支持报警确认 支持一键消警：确认报警并停止联动 | 项 | 1 |
| 91 | 运维管理服务组件 | 一、设备运维 1)设备状态统计 支持所有管理设备管理状态统计 可按设备状态、设备类型、设备名称、起止时间查询及排序 支持设备状态导出至本地，用于后续运维管理 支持一键跳转至设备登录页 2)设备诊断信息 支持实时/历史诊断信息查询 支持设备诊断信息导出，可指定设备，也可批量导出 诊断信息可放置后台下载 二、录像诊断 1)录像诊断配置: 支持增加、编辑、删除录像诊断任务，每个任务都支持批量绑定摄像机 支持创建按天型录像诊断任务，在00:00:00至23:59:59的一个自然日之间，可以配置1-4个诊断时段，配置之后，每个自然日，都会按照指定的诊断时段进行录像诊断 2)诊断结果查看: 支持选择根组织、指定组织、录像存储状态、摄像机在线状态、日期筛选，查看指定筛选条件下的摄像机存储状态 3)任务统计: 支持选择根组织、指定组织、分析日期段，进行录像诊断任务统计 支持按折线图展示指定日期的录像完整率情况 支持按列表形式，展示指定日期每天的录像完整率情况，包括完整摄像机数、不完整摄像机数、未知摄像机数、完整率等内容 | 项 | 1 |
| 92 | 铝合金微孔铝板 | 1.600*600*0.8mm厚铝合金基材,静电粉末喷涂，涂层厚度≥32uM，φ2.5 针孔，穿孔率16%； 2.工作内容:基层清理，吊杆安装，龙骨安装、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝等； | M² | 30 |
| 93 | 铝合金收边条 | 压条材料种类、规格:25mm宽铝合金收边条 | M² | 30 |
| 94 | 吊顶主龙骨及吊杆 | 50mm主龙骨+三角龙骨，龙骨材料种类、规格、中距：镀锌轻钢龙骨 | M² | 30 |
| 95 | 无边全钢防静电地板 | 新无边全钢防静电地板 全钢材质； 规格：600×600×35mm； 美亚高耐磨HPL贴面； 带印刷边或无边，厚度≥1.5mm，集中载荷≥800Kg，极限集中载荷≥1700Kg； 活动板由地板面、可调支架、承重横梁和缓冲垫组成 | m² | 30 |
| 96 | 亚光拉丝不锈钢饰面踢脚线 | 100×1.2，拉丝不锈钢，材质304，表面2B，加工工艺：分条,锻压,拉伸,冲压,激光切割,焊接,开平,贴膜,表面处理,铸造,钻孔 | m | 45 |
| 97 | 双开甲级钢质门 | 1200*2200钢制门，含门套、闭门器、门锁等五金器件 | 樘 | 1 |
| 98 | 设备底座 | 钣金，定制，黑色 | 套 | 1 |
| 99 | 墙面批腻子处理 | 1、固化后形成薄膜，外观光亮，坚固且具韧性,不透性的终饰面，方便清洁； 2、粘接力强，对基材具有良好的粘结性能； 3、可承载中等负荷； 4、造价经济，粘度低易施工、无缝防尘、抗油污、易清洁，修补保养简单方便； 5、耐磨抗压、抗冲击力强、防水防潮。 | M² | 60 |
| 100 | 乳胶漆粉刷 | 环保、抗渗、抗裂 | M² | 60 |
| 101 | UPS输入输出配电箱 | 定制，施耐德元器件 | 套 | 1 |
| 102 | 市电配电箱 | 定制，施耐德元器件 | 套 | 1 |
| 103 | UPS引入线缆 | ZR-YJV3*6mm2 | 米 | 30 |
| 104 | 空调电源线 | ZR-YJV3*4mm2 | 米 | 20 |
| 105 | 机柜终端电源线 | ZR-YJV3*4mm2 | 米 | 40 |
| 106 | 照明及插座用电源线 | ZR-BV2.5mm2 | 米 | 100 |
| 107 | 25A空调插座 | 3孔25A，空调 | 个 | 1 |
| 108 | 16A插座 | 3孔16A | 个 | 15 |
| 109 | 25A插座 | 3孔25A，机柜下方 | 个 | 2 |
| 110 | 出口标示指示灯 | 定制 | 只 | 1 |
| 111 | 电线管暗配 | KBG25 | 米 | 300 |
| 112 | LED平板灯（应急） | 1.名称：嵌入式节能灯盘 600×600,功率不低于36w；2.其他：含配套电器、光源安装、支吊架制作、安装、金属软管安装。 | 套 | 8 |
| 113 | 翘板开关 | 1.名称：双联单控开关；颜色：白/金色；额定电流：16A；额定电压：250V | 个 | 2 |
| 114 | 立式空调（3匹） | 空调类型 立柜式空调 冷暖类型 冷暖电辅 变频/定频 定频 空调匹数 大3.0P 适用面积 34-50㎡ 能效等级 三级能效 | 台 | 1 |
| 115 | 壁挂式空调（1.5匹） | 空调类型 壁挂式空调 变频/定频 变频 空调匹数 1.5P 制冷剂 R32 | 台 | 1 |
| 116 | UPS主机 | 三进单出，10KVA | 台 | 1 |
| 117 | 优质铅酸蓄电池 | 12V-100AH | 节 | 16 |
| 118 | 电池柜 | 含16套10平方电池连接线、铜鼻子、制作费、标配3P100A直流空开、安装差旅费；不含电池柜到主机间连接线；不含设备卸车费、搬运费、上位费、散力架； 长×深×高（mm)785×880×1210 | 套 | 1 |
| 119 | 机柜 | G26642 | 台 | 2 |
| 120 | PDU | 16A总输入，输出12位10A国标插座 | 条 | 2 |
| 121 | 网格接地铜排 | 30*3mm，与地板支腿螺栓紧密连接，做成网格状 | m | 40 |
| 122 | 铜排固定端子 | 国标,纺锤绝缘子 | 项 | 1 |
| 123 | 铜排绝缘处理 | 国标 | 项 | 1 |
| 124 | 端接箱 | 端接箱，250*150*100mm，定制，额定绝缘电压： 1000V/50Hz，额定脉冲承受电压：≥8KV50Hz，在试验电压为≥2500V 50Hz 1min时不应有任何损坏 | 套 | 1 |
| 125 | 接地母线 | BVR-50mm² | m | 30 |
| 126 | 连接线 | BVR-4mm² | m | 100 |
| 127 | 辅材 | 安装辅材，含绝缘测试等 | 批 | 1 |
| 128 | 110联动报警 | 机房与当地110报警联动 | 元/年 | 3 |
| 129 | 数据专线 | 本地机房至上级管理部门数据专线 | 元/年 | 3 |

四、交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、供货期：本项目自合同正式签署生效起90日历天内供货、安装调试、验收并交付使用，提供人员软硬件操作培训。

2、供货方式：所有合同货物均由供应商装运至采购人指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由供应商负责。

3.供货地点：靖江市，采购人指定地点。

4.供应商发货到采购人指定地点前，应与采购人确认，并确定实际到场时间，供应商提前于采购人通知日期运货到工地现场，若发生有关现场额外的保管费等费用支出，均由供应商承担。若采购人根据现场进度，推迟货物进场时间，供应商不得因此提出任何费用增加的申请。

五、其他

1、质保期：两年。

2、付款方式：合同签订后预付合同价的40%，所有设备安装调试完成且系统正常运行付至合同价款70%，通过省文物局组织的专项验收后按审计价付清余款。

3、本次报价应包含安装、搬运、维保服务及设备安装所需的配件和辅材等所有费用。

第六章 评标办法

评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格性检查标准 | （1）提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明扫描件； （2）供应商出具的《基本资格条件承诺书》原件扫描件； （3）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据苏财购[2021]34号文关于“转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”要求，本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。注：中小企业划分标准参照：工信部联企业[2011]300号文件规定。 （4）未组成联合体投标；供应商不存在招标公告中“二、申请人的资格要求（四）”中任何情形之一（按投标文件格式要求提供了《承诺书》）。 |
| 2.1.2 | 符合性检查标准 | - 投标文件组成齐全，内容、格式按招标文件的规定，字迹清晰可辩： - 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写； - 投标文件未因关键信息模糊而造成评标委员会无法判定是否实质性响应。 - 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、供应商的单位章盖章齐全，符合招标文件规定； - 供应商的法定代表人签署投标文件的，按照招标文件要求提供了法定代表人身份证明； - 供应商法定代表人的授权代理人签署投标文件的，按照招标文件要求提供了授权委托书； - 开标一览表中投标报价为唯一报价，且未提交选择性报价； - 投标报价的大写金额能够确定具体数值； - 投标报价明细表中未出现“漏报”或“零”报价； - 供应商未提交可调价格的投标报价； - 开标一览表中投标报价未超过最高限价； - 商务条款响应表中未出现负偏离； - 启动异常低价响应审查后,响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。 - 供应商未以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款； 投标文件未附有采购人不能接受的条件。 |

评分因素以及分值

| 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格评分 （30分） | 即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分统一按照以下公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×30。 | 30 |
| 技术要求响应 （15分） | 对于“第五章采购需求及技术参数要求” 投标清单的配置及技术性能参数全部符合招标要求的得15分，带“▲”项每负偏离一项扣 1 分，除标“▲”外，其它投标货物的配置及技术性能参数不满足要求的，每有一项扣 0.5 分，扣完为止。 注：1.带“▲”项须提供招标清单中要求的检测报告作为证明材料并加盖所属产品制造商公章。 2.投标供应商须保证在投标文件中提供的上述检验（检测）报告或证明材料复印件可清晰辨识，未能提供或检验报告中无法体现的视为负偏离。 | 15 |
| 项目分析 （14分） | 投标供应商根据招标需求结合自行踏勘情况进行分区域分系统、设备布置点位图、安装施工图等要素评审。 1.对本项目现状描述直观详尽、分析细致且对现场实 际情况和需求掌握充分、表述全面且有完整对应实施图纸的得 8分； 2.对本项目现状分析有描述但是分析的一般、对现场 实际情况和需求掌握不充分且未提供满足要求的实施得5分； 3.对本项目现状分析有缺失、不全面、内容过于简略 不足以指导实施，存在阐述内容错误、缺陷或瑕疵的得2分。 注：未提供相关内容或没有针对文物保护单位特点阐述不得分。 | 8 |
|  | 投标供应商根据招标需求结合文物保护日常需求以及重要的突发事件系统处理方式等提出各文物安全平台对接系统的合理化建议和有效可行的对接方案。 1.能够对文物安全平台分析透彻、文物日常需求阐述清楚且有应对突发事件系统处理设置得当有效可操作的详细方案同时也有具有实际可行的合理化建议得6分。 2.对本项需求理解比较一般，所提出的对接方案实际可操作性难度较大且达到的呈现方式难度也比较大，但是对文物保护具有一定的理论概念也有一定的合理化建议的得4分。 3.根据供应商对本项理解有缺失和不全面等，方案内容与文物保护需求关联度也不大，也没有可行的合理化建议等方面得2分。 注：未提供相关内容或没有针对文物安全需求的不得分。 | 6 |
| 项目实施方案 （16分） | 根据投标供应商针对本项目的文物防护工程实施包括施工管理结构、施工现场布置、施工管理运作流程等内容进行评审。 1.实施方案完全符合本项目，内容详尽可行、包含了本项全部评审要素且合理的得5分； 2.实施方案比较符合本项目，内容相对比较详尽可行且较合理的得3分； 3.实施方案基本符合本项目，但内容简单基本可行且基本合理的得1分； 注：未提供相关内容或不符合文物防护工程施工方案不得分。 | 5 |
|  | 根据投标供应商针对本项目是江苏省重点文物保护单位的特点、技术难点和重点问题等结合文物保护相关法规和行业标准，采取有效的文物保护措施，确保施工过程中周围文物环境风貌不受破坏影响或伤害的情况进行评审。 1.采取的措施完全符合本项目，表述内容详尽可行、包含了本项全部评审要素且合理的得5分； 2.采取的措施比较符合本项目，内容比较详尽可行且较合理的得3分； 3.采取措施基本符合本项目，但内容简单基本可行且基本合理的得1分； 注：未提供相关内容或不符合文物安全防护工程措施的不得分。 | 5 |
|  | 根据投标供应商针对本项目（文物保护单位）的质量控制（含售后服务）、施工进度安排（含文物保护项目验收要点准备资料等）及保障等措施进行评审。 1.方案完全符合本项目特点，内容详尽可行、包含了本项全部评审要素且合理的得6分； 2.方案比较符合本项目特点，内容较详尽可行且较合理的得4分； 3.方案基本符合本项目，但内容简单基本可行且基本合理的得2分； 注：未提供相关内容或不符合文物安全防护工程措施的不得分。 | 6 |
| 人员配备 （9分） | 投标供应商拟派项目负责人同时具有二级及以上建造师（机电工程专业）和CCRC安全集成的得3分。 注：以上证书须在有效期内及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明，未提供或证书过期的不得分。 | 3 |
|  | 投标供应商拟派项目组成员（不包括项目负责人）具有智能化系统工程师、IT服务工程师、信息系统运维管理工程师，每有一项得2分，本项最高得6分。 注：1.同一人员提供多个证书的，不累计加分。 2.须提供上述人员相关证书扫描件以及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明，否则不得分。 | 6 |
| 业绩 （4分） | 投标供应商自2020年1月1日（以签订合同时间为准）以来具有安防工程类项目业绩的，有一个得2分，最高4分。 注：提供业绩合同扫描件加盖公章。 | 4 |
| 质量保障 （6分） | 1.投标供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书的得2分。 2.投标供应商具有ISO14001环境管理体系认证证书的得2分。 3.投标供应商具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得2分。 注：1.以上证书认证范围必须包含电子与智能化系统或安全技术防范系统相关等。 2.投标供应商证书须在全国认证认可信息公共服务平台上查询到且在有效期内，提供证书扫描件加盖公章，未提供符合要求的证书或证书过期的不得分。 | 6 |
| 企业能力 （6分） | 投标供应商要有信息数据安全和运行维护保障能力。（因本项目涉及文物安全综合管理平台、文物信息数据安全以及与上级部门要求的系统对接需要。） 1.投标供应商具有ISO20000信息技术服务管理体系认证（认证范围须包含电子与智能化系统或安全技术防范系统相关等）证书的得3分。 注：以上证书须在全国认证认可信息公共服务平台上查询到且在有效期内，提供证书扫描件加盖公章，未提供符合要求的证书或证书过期的不得分。 2.供应商须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书的得3分。 注：提供证书扫描件加盖公章，未提供符合要求的证书或证书过期的不得分。 | 6 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人或者经采购人委托直接确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

2. 评审标准

2.2 资格评审标准

2.2.1资格评审标准：见评标办法前附表。

2.3 符合性评审标准

2.3.1符合性检查标准：见评标办法前附表。

2.4 分值构成与评分标准

2.4.1 分值构成：见评标办法前附表；

2.4.2 评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 符合性评审

3.1.1评标委员会依据本章规定的评审标准对投标文件进行符合性检查。有一项不符合评审标准的，作无效投标文件处理。

3.1.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，并以修正的价格进行评审。供应商不确认的，其投标无效。

3.2 比较和评价

3.2.1 评标委员会各成员按本章规定的量化因素和分值，独立对符合性评审合格的每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

3.2.2 各供应商得分取评标委员会各成员独立评分的平均值。分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量、服务或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 澄清和补正

3.3.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和算术错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。在评标期间，请供应商保持在线。

3.3.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。供应商没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为供应商拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看，供应商因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

3.3.3 评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.4 凡超出招标文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.4 违法违规情形

3.4.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标，其投标无效：

（1）供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）供应商之间约定中标人；

（3）供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标，其投标无效：

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（5）供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

3.4.2 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.4.3 供应商有下列情形之一的，属于供应商弄虚作假的行为，其投标无效：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

3.5 评标结果

3.5.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.5.2 对于提供相同品牌产品且通过资格评审、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。如按上述办法认定后的合格供应商数量少于3家的，将予以废标。

3.5.3 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交评标报告。

第七章 投标文件内容及格式

一、基本目录

（一）开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：           （加盖CA电子公章）

日期：   年  月  日

（二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

投标日期：

二、资格证明文件

（一）独立承担民事行为的能力证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（二）基本资格条件承诺书

致：      （采购人名称）

我单位      （供应商名称）     已详细阅读了              项目招标文件，我单位在此郑重承诺如下：

1. 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2. 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4. 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

以上承诺内容真实准确，若有不实，自愿承担相应的法律责任。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（电子签章或签名）：

日 期：      年   月   日

（三）承诺书

致：      （采购人名称）

我单位   （供应商名称）已详细阅读了                项目招标文件，自愿参加本次投标，我单位在此郑重承诺：投标截止日当日，我单位不得存在下列情形之一：

1.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信惩戒对象、重大税收违法案件当事人名单；

4.在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺如有虚假，我单位将无条件接受采购人及政府采购监督部门的处罚；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（电子签章或签名）：

日 期：      年   月   日

（四）落实政府采购政策需满足的资格

1.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商：                          （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：  （电子签章或签名）

年   月   日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.请在相应的企业类型前“£”内打“√”选择。未打“√”选择，不予认可。

2.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（电子签章）：

日  期：

3.监狱企业证明

附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件

三、符合证明文件

（一）分项报价明细表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） 元整；¥ |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：                            （电子签章）

法定代表人或授权代表：            （电子签章或签名）

投标日期：

（二）投标函

致： （采购人）

我方全面研究了 “               ”项目招标文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，投标报价为：          （大写：人民币         ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成应尽义务，并交付采购人验收、使用。

3、我方为本项目提交的电子投标文件1份。

4、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（电子签章或签名）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

（三）法定代表人身份证明或授权委托书

本人		（法定代表人姓名）系	（供应商名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 	（项目名称）响应文件、参加磋商、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。

供应商：              （加盖CA电子公章）

法定代表人：	（电子签章或签名）

授权委托人：	（电子签章或签名）

年	月	日

（四）政府采购诚信承诺书

（采购人）：

我公司（供应商名称）已详细阅读了项目（项目编号：）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

1、所提供的一切资料都是真实、准确、完整的；

2、不以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标；

3、不与其他供应商相互串通投标；

4、不向采购人或评标委员会行贿以牟取中标；

5、在领取招标文件、缴纳保证金后，准时参加开标；

6、在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限；

7、未被地市级及以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

8、本单位一旦中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案等内容组织实施；

9、本单位一旦中标，将按规定及时与采购人签订合同；

10、本单位保证中标后不转包，若有分包须征得采购人同意；

11、本承诺书将成为本单位投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

本单位若有违反承诺内容的任一行为或者经评标委员会认定有串通投标嫌疑的，愿承担违诺违规责任，取消投标资格，列入政府采购不良行为记录，加入黑名单名录，并根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（电子签章或签名）：

年   月   日

（五）供应商廉洁自律承诺书

政府采购是实行公开、公平、公正的阳光工程，给予了每个供应商平等竞争的机会。作为参与此次政府招标活动的单位,我公司现郑重做出以下承诺：

一、遵守《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关政府招标的各项法律、法规和制度。

二、客观真实反映自身情况，按规定接受政府采购供应商资格审查, 不提供虚假材料，不夸大自身技术和提供服务的能力。

三、以合法正当的手段参与政府招标的公平竞争。不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向招标人、招标代理机构、评审机构行贿或者提供其他不正当利益。

四、在政府采购活动中，认真履行规定义务,包括:遵守招标程序，按要求编写投标、响应文件，并保证投标、响应文件内容的真实可靠；按时递交投标、响应文件，缴纳相关保证金；在评标、谈判现场遵守相关纪律，不影响正常的招标秩序；按规定的时间和程序与招标人、招标代理机构签订采购合同；按时缴纳履约保证金，并严格履行合同。

五、自觉接受政府采购监督管理部门及其他相关部门的监督检查。

如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任，并接受政府采购监督管理部门及其他相关部门依法作出的处罚。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（电子签章或签名）：

2025年  月  日

（六）商务应答表

招标编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |
| 2 | 付款方式 |  |
| 3 | 质保期 |  |
|  | ......... |  |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：                            （电子签章）

法定代表人或授权代表：            （电子签章或签名）

投标日期：

（七）技术条款响应表

| 招标文件技术需求条目 编号及所要求内容 | 投标文件应答内容 | 相关技术证明文 件中的描述在投 标文件中的具体 页码 | 偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                            （电子签章）

法定代表人或授权代表：            （电子签章或签名）

投标日期：

注：

1、本表须针对招标文件技术规格书逐条应答；

2、所应答的技术指标应有具体内容，不能简单复制招标文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答；

3、无论正负偏离均须对偏离情况作具体说明。

四、综合评审评分项

- （一）技术条款响应表

项目编号：

供应商名称：

所投包号：

| 招标文件技术需求条目 编号及所要求内容 | 投标文件应答内容 | 相关技术证明文 件中的描述在投 标文件中的具体 页码 | 偏离说明（无偏 离，正/负偏离及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                            （电子签章）

法定代表人或授权代表：            （电子签章或签名）

投标日期：

注：

1、本表须针对招标文件技术规格书逐条应答；

2、所应答的技术指标应有具体内容，不能简单复制招标文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答；

3、无论正负偏离均须对偏离情况作具体说明。

- （二） 类似业绩一览表

| - 序号 | - 合同名称 | - 采购单位 | - 合同签署日 | - 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（电子签章或签字）：

年  月  日

- （三）项目实施方案

## （四）投标供应商根据招标文件要求及“第六章评标办法”需要提交的其他材料