无锡市滨湖区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320211-WXYT-G2025-0002

采购项目名称：2025年滨湖区区管道路街景亮化设施维护服务项目

采购人：无锡市滨湖区城市管理局

采购代理机构：无锡云天工程项目管理有限公司

二○二五年七月

目     录

第一部分. 投标邀请	1

第二部分. 投标人须知	8

第三部分．采购需求	26

第四部分．合同书（格式文本）	40

第五部分．附件（投标文件格式）	51

- 一、投标邀请函

无锡云天工程项目管理有限公司受无锡市滨湖区城市管理局的委托，对2025年滨湖区区管道路街景亮化设施维护服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2025年滨湖区区管道路街景亮化设施维护服务项目 采购编号：JSZC-320211-WXYT-G2025-0002 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市滨湖区城市管理局 采购人地址：无锡市滨湖区金城西路500号 采购代理机构：无锡云天工程项目管理有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区滴翠路100号B幢1005室 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 本项目为2025年滨湖区区管道路街景亮化设施维护服务项目，具体内容详见“三、采购需求”； 服务期：2年（具体起始日期以合同签订日期为准）。 服务质量要求：亮灯率≥97%；设施完好率≥95%；运行故障率≤1%；故障修复及时率100%；交办事项办理及时率100%；应急抢修确保30分钟内赶赴现场组织处理；零安全事故。 本项目是否专门面向中小企业：是。 本项目所属行业类型：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标人资格要求： - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件； 1.投标人必须为中华人民共和国境内注册的独立法人单位或者其他组织（提供具有独立承担民事责任能力的投标人有效的营业执照或相关部门的登记证明文件）； 2.被授权委托人应为投标人在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近一年度任意一个月（不含开标当月）的投标人依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）； 3.投标人必须具备城市及道路照明工程专业承包三级（含）以上资质； 4.投标人应具备有效期内的安全生产许可证； 5.投标人拟派项目负责人应具有二级及以上注册建造师（市政公用工程或机电安装工程专业）执业资格，并具有有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证书）； 6.投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）； 7.投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）； 8.投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）； 9.本项目不接受联合体投标。 （二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 1.本项目专门面向中小企业采购；根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，本项目所属行业为：其他未列明行业。供应商提供的货物应为中/小/微企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造； （三）本项目的特定资格要求： 1.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以评标当日代理机构查询结果为准）。 注：（1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 （2）重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定)。 （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。 |
| 5 | - 获取招标文件方式：供应商登录苏采云平台 - （http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。 （2）招标文件获取时间：自本公告发布之日起五个工作日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 售价：0元。 |
| 6 | 提疑截止时间：2025年7月24日11时，以书面形式（含电子邮件）发送给采购代理机构。 答疑时间：投标文件接受截止时间前15日，以书面形式（含电子邮件）回发给各投标人。 |
| 7 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 网上投标文件截止时间（开标时间）：2025年8月8日09时30分（截止时间后的响应文件恕不接受）。 网上解密时间：2025年8月8日09:30开启解密后30分钟。 投标递交地点：在苏采云投标客户端上传响应文件。 注： 1.本项目采用线上不见面开标，报价供应商应根据有关规定和方法，在电子采购平台的电子招投标系统参加开标会议。供应商自行准备CA锁、无线上网的笔记本一台（报价供应商自行解决上网问题，笔记本电脑提前确认是否浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端），如因未准备相关设备及CA锁导致的废标，由投标人自行承担。 2.投标截止时间后将无法上传或撤回、修改投标文件，请投标人谨慎处理。 3.请投标人关注开标大厅的提示进行解密，解密时间为30分钟，供应商未解密但解密剩余时间为0秒后，视为投标人放弃投标。 4.本次投标无需制作纸质投标文件，但中标供应商在领取中标通知书时需提供纸质版投标文件二份（纸质投标文件应与苏采云系统中上传的投标文件一致并加盖公章），用于项目存档。 |
| 10 | 开标时间：2025年8月8日09时30分 开标地点：江苏省政府采购(苏采云)平台不见面开标大厅（推荐使用谷歌浏览器） 评标时间：2025年8月8日开标结束后 评标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 注： 1、本项目为不见面开标，开标当日，投标人仅需在任意地点通过“苏采云不见面开标大厅”参加开标会议，并根据需要使用不见面开标系统与现场开标主持人（采购人或招标代理）进行互动交流、澄清、疑问、询问以及文件传送等活动。 2、投标文件的授权委托书中需明确授权委托人的联系方式（手机），否则如由于无法及时联系相关授权委托人而造成的一切后果由各投标人自行承担。 |
| 11 | 确定中标候选单位时间：2025年8月8日评审结束 确定中标候选单位地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 12 | 投标文件制作要求： 1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式二份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 13 | 采购预算：257.152万元 最高限价：224.0346万元，其中亮化维护最高限价124.4372万元，亮化维修最高限价99.5974万元，投标报价超过最高限价按无效投标文件处理。 |
| 14 | 采购人：无锡市滨湖区城市管理局 采购人地址：无锡市滨湖区金城西路500号 联系人：王辉 - 采购代理机构：无锡云天工程项目管理有限公司 联系人：夏工、陈工 联系电话：0510-85133566、19952755816 联系地址：无锡市滨湖区滴翠路100号B幢1005室 邮政编码：214000 有关本次采购活动方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 15 | 其他事项： 1.请有意参加本项目投标的投标人按以下流程进行操作： （1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 （4）技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00） 2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 5、供应商可在项目公告附件中查看采购文件，如确定参加本次项目采购，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。 特别提醒：本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续。 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标人被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标人被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标人默认资审结果或评审结果。 |

- 二、投标人须知

- (一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- (二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

- (三)招标文件的解释：

1．投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件或书面传真发送至无锡云天工程项目管理有限公司，联系方式详见“投标邀请”第14项。

2．采购人、无锡云天工程项目管理有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- (四)招标文件的补充或修正：

1．采购人及代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，采购人及代理机构将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合相关要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，代理机构对无效质疑不予受理。

- (五)投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1．投标函(格式见附件)

2．资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标人必须为中华人民共和国境内注册的独立法人单位或者其他组织（提供具有独立承担民事责任能力的投标人有效的营业执照或相关部门的登记证明文件）扫描件加盖公章或签电子公章；

（3）投标人法定代表人授权委托书原件扫描件加盖公章或签电子公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件加盖公章或签电子公章（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章或签电子公章（正、反面, 法定代表人亲自参与投标的除外）；

（6）投标人应具备城市及道路照明工程专业承包三级（含）以上资质，提供相关证明材料原件扫描件加盖电子签章；

（7）投标人应具备有效期内的安全生产许可证，提供相关证明材料原件扫描件加盖电子签章；

（8）投标人拟派项目负责人应具有二级及以上注册建造师（市政公用工程或机电安装工程专业）执业资格，并具有有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证书），提供相关证明材料原件扫描件加盖电子签章；

（9）被授权委托人应为投标人在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近一年度任意一个月（不含开标当月）的投标人依法为其缴纳社会保险证明扫描件加盖公章或签电子公章（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件） ；

（10）投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）扫描件加盖公章或签电子公章；

（11）投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章或签电子公章；

（12）投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章或签电子公章；

（13）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章或签电子公章；

（14）承诺书（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）

- 报价明细表（格式自拟）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 投标人近年完成类似业绩一览表（格式见附件）

- 项目技术要求和有关说明中要求提供的证明材料（如有自行添加）

- 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

- 技术部分：

技术文件（格式自拟）

上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

- (六)有关说明：

1.本项目投标总报价应包括在承包期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于维保设备、备品备件、各种税费、人工、检测验收、保险、劳保、管理、维保、利润、税金、培训、相关劳务支出、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，投标费用自理。

2.投标人根据招标文件以及有关规定并结合市场因素，自行调查测算各种费用并进行报价。报价必须是唯一的，任何有选择的报价将不予接受。

3.在项目完成过程中，凡属卖方的所有缺陷（包括但不限于制造、安装、调试、验收等环节），卖方应无条件整改直至买方满意为止，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

4.在本招标文件第五部分附件“报价明细表”中未列出而投标人认为要单独列出的报价项目，投标人可增加列出，并计入“价格合计”中。

5.本项目计税方法为营改增后的一般计税方法。

6.经评审小组认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标文件处理。

- (七)投标文件的要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2．投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5．投标费用自理。

- (八)网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

特别提醒：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

- (九)无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

2.电子投标文件未按招标文件要求加盖公章或签电子公章的；

3.投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

4.投标人的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

8.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

9.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

10.恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价的；

11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12.投标文件未加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

13.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

14.不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

16.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

17.投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

18.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

19.商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

20.改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

21.改变招标文件提供的工程量清单中的名称、计量单位、采购数量及采购需求的；

22.未按要求提供技术文件的；

23.投标文件商务标中同一方案有选择性投标报价且未声明以哪一个为准的；

24.超过招标文件规定的最高（单价）限价的；

25.评标委员会认为投标人的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标人的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

26.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性审查的；

27.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

28.投标人的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

29.不同投标人的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

30.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

31.不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

32.不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

33.各投标人的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标人相互围标、串标，其投标无效；

34.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

35.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

36.启用投标文件电子文本的项目，投标人因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；

37.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- (十)开标、评标：

1．所有投标人在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录《江苏省政府采购交易系统》（简称“苏采云”系统），并根据不见面开标大厅流程及采购文件要求，在【供应商解密】环节进行 CA 解密、【唱标】环节进行唱标确认、【评审】环节等待询标澄清或最终报价的准备，其余环节均由代理机构语音播报，供应商观看开标即可。投标人在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问等，直至系统公告中提示评审流程结束，告知供应商可以离开电脑。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3.投标文件的审查

(1)开标一览表内容与细目表内容不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。评标委员会依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标文件接收截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备报价资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- (2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5. 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按投标人综合实力得分由高到低的排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标，评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

- 评标标准：

- 评分标准（总分为100分）

（1）投标报价                                25分

（2）投标人综合实力                          25分

- （3）技术文件                                50分

1、投标报价（25分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

2、投标人综合评价（25分）

- A．投标人业绩（4分）：提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过的类似项目，有1个得2分，最多得4分。

- 证明材料：投标人电子投标文件中须上传合同原件扫描件等相关证明材料。

- B．项目组成员（项目负责人除外）（15分）

- 在满足采购文件中“人员配备要求”的基础上

- ①项目人员配备中，技术负责人具有中级职称证书（照明类或电气类或机电类）的得2分，高级具备高级及以上职称（照明类或电气类或机电类）的得3分，最高3分

- ②项目人员配备中，每增加1个注册安全工程师证书得2分，最高得4分；

- ③项目人员配备中，每增加1个注册电气工程师证书得2分，最高得4分；

- ④项目人员配备中，每增加1个同时具有高压电工证和有高处作业证得1分，本项最高得2分；

- ⑤投标人拟派的项目组人员中每增加1个特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业）的有1个得1分，最多得2分。

- 证明材料：以上①～⑤评分点中的人员不得重复得分，以上人员在人员配置表中列明，电子投标文件中须提供投标人为其缴纳近一年中任意一个月份（不含投标当月）的社保证明和相应要求的证书原件扫描件，缺任意一项都不得分。其中，特种作业人员（电工、焊工）提供由国家安全生产监督管理总局或中华人民共和国应急管理部或各省（直辖市）行政管理部门颁发的证书。以上得分点人员用于合同履行。

- 注：所有证明材料确保真实有效，采购人有权查验，否则由此带来的后果由投标人自行承担。

- C.车辆要求（5分）

- ①每增加1辆巡查工程车（5座(含)以上）的得1分，最多得1分；

- ②每增加1辆14米（含）及以上高空作业车辆的得1分，最多得1分；

- ③每增加1辆汽吊（5T(含)以上）的得1分，最多得1分；

- ④每增加1台发电机（10kw及以上）的得1分，最多得1分；

- ⑤每增加1台电缆故障探测仪的得1分，最多得1分。

- 注：车辆需提供车辆行驶证及购买发票或有效租赁合同。设备需提供设备彩色照片及购买发票或租赁合同。

- D.节能产品、环境标志产品认证证书（1分）

- 投标人所选用材料、设备须提供对应产品的投标报价清单，且所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内；提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。有1项得0.5分，最高得1分。（需提供扫描件加盖公章或签电子公章）

3、技术服务方案（50分）

- （1）照明设施维护总体方案（4分）

- ①维护保养方案（2分）；

- ②整修方案（2分）；

- 主要包括日常维护、灯具清洗及日常配合响应、设施定期检测等基本工作。满足招标文件要求的基本维护方案，根据投标人对本项目的熟悉情况，了解程度进行综合评定。

- 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

- 注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- （2）日常维护计划（6分）

- ①按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划，以及灯具清洗、门盖板检查、安全专项检查、各类数据检测等专项计划（2分）；

- ②建立巡查、巡修、抢修机制，做到查、修分离，提高故障发现、处理效率。具体巡查措施（2分）；

- ③按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报照明设施管理机构（2分）；

- 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

- 注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- （3）综合协调方案（3分）

- ①实施维修作业期间与物业、居民及其他相关单位、部门综合协调处理方案（1.5分）

- ②发生损坏事件的处理方案（1.5分）

- 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得3分。

- 注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- （4）重大节日、重大活动保障措施（4分）

- ①人员及车辆保障措施（1分）；

- ②安全措施（1分）；

- ③重点保障期间巡查、巡修措施（1分）；

- ④综合信息上报措施（1分）

- 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得1分；以上内容存在1处瑕疵的该条得0.6分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.3分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得3分。

- 注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- （5）应急抢修方案（10分）

- ①启动城市照明应急预案后，所有相关人员到岗情况，实行24小时值班制，上报信息情况，根据III、II、I级突发事故提供相应实施方案（2分）；

- ②当灾害性天气影响城市照明设施正常运行时的措施方案（2分）；

- ③发生照明器具坠落、设施漏电等各类突发事件的处置措施，接报后确保30分钟内赶赴现场，处置方案（2分）；

- ④应急终止后的善后、恢复重建等的措施方案（2分）；

- ⑤平时各自应急演练措施方案（2分）；

- 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。

- 注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- （6）安全文明生产保障措施（4分）

- ①现场作业或维护时，应做出预测，采用必要的预防性安全措施（1分）；

- ②重大隐患部位巡查计划措施（1分）；

- ③安全规章制度（1分）；

- ④机械安全、现场作业安全、交通安全等自检台账（1分）；

- 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得1分；以上内容存在1处瑕疵的该条得0.6分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.3分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

- 注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- （7）质量保障措施（10分）

- ①巡修制度（日常巡俢、专项巡修、防汛期间巡俢、大型活动期间巡俢等）保障措施（2分）；

- ②各种作业车辆保障（作业车辆维护、保养）（2分）；

- ③维修工具（安全带、发电机、检测设备等）保障措施（2分）；

- ④作业人员（高温、高空、夜间检修）保障措施（2分）；

- ⑤项目创优目标及保障措施（2分）；

- 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。

- 注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- （8）维护技术资料管理方案（3分）

- ①项目基础资料（配电设施GIS数据、供配电线路图、灯具的品牌以及设施数量等）定期更新、归档方案（1分）；

- ②项目维护资料（维护台账、安全台账、维护计划等）编制、归档方案（1分）；

- ③投标人内部档案（维护工作例会、技能训练、应急演练、安全教育等）管理方案（1分）；

- 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得1分；以上内容存在1处瑕疵的该条得0.6分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.3分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得3分。

- 注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- （9）人员配置方案（6分）

- ①维护人员配置计划（2分）；

- ②维护人员管理方案（2分）；

- ③维护人员培训计划（包括正规的安全教育、培训等）（2分）；

- 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

- 注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- 技术标评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

注：投标文件中需上传证明的材料文件应上传到相关联对应的页面，若在评审过程中，评委在相对应页面找不到相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行负责。所需证明文件扫描件上传至投标文件并电子签章。

- (十一)定标

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。代理机构将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。采购人、代理机构和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达代理机构，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

3．投标人电子投标文件将作为电子档案保存。

- (十二)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

- (十三)中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购人、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- (十四)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同由代理机构进行见证。

2．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购人及代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- (十五)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- (十六)代理服务费：

1.招标代理费用标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格(2002)1980号文规定70%计取费用，由中标供应商支付。

2.支付采购代理服务费的时间：招标代理业务完成后一周内。

- (十七)政府采购信用担保：

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

- (十八)政府采购合同融资政策告知：

（1）中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起15日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

（2）中标、成交供应商采用电子履约保函形式代替履约保证金、纸质保函，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

根据锡财购〔2024〕15号相关要求，无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知，为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026 年）〉的通知》（国办发〔2024〕33 号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，现就进一步全面推广政府采购电子履约保函相关事项通知如下：1、江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。2、“政府采购电子履约保函（保险）平台” 通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。3、对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。4、电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。各市（县）、区财政部门、市本级各预算单位以及各政府采购代理机构要积极推广政府采购电子履约保函。

5、供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保 函 （ 保 险 ） 操 作 手 册 ”, 具 体 地 址 为 ：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。

6、建立定期报送机制。各市（县）、区财政部门每季度末次月的 15 日之前将辖区内电子履约保函（保险）开展情况报送至市财政局政府采购管理处。

- 采购需求

一．采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：

本次采购为滨湖区区管道路街景亮化设施维护，主要包括养护路段范围内从配电箱（柜）到灯具末端的亮化设施设备、电线电缆及各类灯具等。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：

本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T163-2008）

《电气装置安装工程接地装置作业及验收规范》（GB50169-2016）

《建筑电气照明装置作业及验收规范》（GB50617-2010）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）及其它现行国家设计规范与标准 《无锡市市政园林精细化养护管理细则（试行）》

《无锡市城市照明设施维护考核办法》（最新版）

本项目维护期间，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁规范、规程 实施。

三．采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.维护目标：

设施完好率≥95%；亮灯率≥97%；运行故障率≤1%；故障修复及时率 100%；交办事项办理及时率 100%；应急抢修确保 30 分钟内赶赴现场组织处理；零安全事故。

2.维护内容：

1、配电设施：测量电压、电流和接地电阻，更换破损、老化、存在安全隐患的配电箱（柜）、负荷开关、空气开关、控制器、断路器、等配电设施，检修门锁、更换锈蚀坏损的配电箱；

2、电缆线路：日常线路巡查，更换破损、老化、存在安全隐患的电线、电缆、桥架、管道、井框、井盖，处理线路缺陷；

3、灯具：日常巡视检修，更换损坏、老化、存在安全隐患的LED轮廓灯、LED点光源、LED洗墙灯、投光灯等各类灯具；

4、每年组织不低于1次的对所有亮化设施接地电阻等数据测试工作，并建立书面、电子版台帐，对测试数据进行分析；

5、每年组织不少于1次的对所有配电箱（柜）、各转接箱以及各灯灯具的清洁工作，并做到清洁效果良好。

6、养护作业应确保原节能模式正常运行，线路的功率因数不低于0.85；

7、要建立系统资料、管理档案（含电子文档）；

8、做好亮化设施防盗管理和因各类事故引起的抢修、报修的处理工作；

9、配合做好各类保障、投诉、联系单（函）、媒体曝光、领导交办事宜的处理工作；

10、其他采购方要求实施的工作。

四.采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.服务期限：2年（具体起始时间根据合同约定）

2.本项目采购预算价：257.152万元。

本项目投标最高限价：224.0346万元，其中亮化维护最高限价124.4372万元，亮化维修最高限价99.5974万元，投标报价超过最高限价按无效投标文件处理。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.人员配备要求：

（1）养护单位值班、维修人员要求：养护期间要保持现场值班人员、养护队伍的稳定，投标文件中所承诺的项目部常驻现场人员（包括项目经理、技术负责人、专职安全员、各类电工、质检员、技术工人等），不征得采购人同意不得变更，要求项目负责人24小时手机开机。

（2）该项目承担众多重大保障任务，养护单位值班人员的技能水平、个人素养、工作着装、责任意识、服务态度等均要符合采购人要求。基本要求如下：

①统一服装、具备良好的精神风貌。

②项目部常驻现场总人数不得少于8人，其中管理人员3人（含）及以上（包括项目负责人、技术负责人、专职安全员等），维护人员5人（含）及以上（至少包含2名高压电工人员及2名高空作业人员及1名专职资料员），所有常驻人员尽可能一专多能，无证不得上岗。所有人员需提供2025年4月-6月中任意一个月缴纳的社保证明，所有人员证件及社保证明材料扫描件制作在投标文件中。（不满足此项为无效响应文件）。

2.车辆配备要求

必须具备巡查工程车（5座（含）及以上）2辆、14米（含）及以上高空作业车辆1辆，汽吊车（5T（含）以上）1辆。中标供应商应按采购人的要求安装定位系统。（不满足此项为无效响应文件）。

注：车辆需提供车辆行驶证及购买发票或租赁合同。设备需提供设备彩色照片及购买发票或租赁合同。

3.维护基地要求：供应商中标后须在无锡市区具有固定的养护场所，办公场所及场地面积≥300平方米，确保亮化设施发生故障时能在30分钟内到达现场。（需提供场地自有发票或租赁合同，不满足此项为无效响应文件）。

- 采购标的的验收标准

中标供应商须遵守无锡市滨湖区城市管理局关于维护要求、维护考核办法等的最新要求。

- 采购标的的其他技术、服务等要求：

1.对中标供应商的维护职责要求

（1）中标供应商必须按照维护区域建立维护项目部，明确项目部负责人，其必须具备工程类中级或以上职称。项目部负责人及其他人员应报采购人备案，不得随意变更。如确需变更的，需报采购人同意。

（2）中标供应商应按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划，以及灯具清洗、安全专项检查、各类数据检测等专项计划。中标供应商应于每月25日前上报次月维护计划。

（3）中标供应商必须每天每班至少安排两人进行巡视，白天巡查设施完好率，夜间巡查亮灯率，应建立巡查、巡修、抢修机制，做到查、修分离，提高故障发现、处理效率。巡查必须按计划执行，并做好巡查记录，巡查结果应及时上报。

（4）中标供应商应按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报区城管局。

（5）中标供应商应加强日常检查考核和维护资料的管理，按时上报月度工作台账（原则上每月28日前上报当月维护资料台账）。台账具体内容包括：

①月度维护作业计划：指经区城管局批准实施的计划。

②月度维护技术文件：指中标供应商实施的拆移、恢复、商请、各类数据检测等指令性工作的技术文件。

③月度巡查巡修台账：指中标供应商巡查以及维修结果的台账。

④月度安全工作台账：中标供应商自行开展的安全检查、教育、考核等台账。

（6）中标供应商对城市亮化设施的巡查、维修作业应不低于下列频次：

①亮灯率情况每天晚上按计划巡查，每月实施一次灯具安全全面检查，涉及安全隐患的及时维护到位；

②每季度实施一次配电箱（柜）及设施设备的巡检，每年组织进行一次全面检修，并对配电箱（柜）进行一次防腐处理；

③每年实施一次配电及亮化设施接地网的接地电阻测试，并实施一次电线、电缆等线路的全面检修。

（7）中标供应商不得擅自改变亮化设施现状，确需变更的应事先书面报告区城管局批准。

（8）原则上禁止中标供应商白天开灯巡修。确因运行故障等特殊情况需在白天送电抢修的，必须事先书面报告区城管局批准，原则上每次连续开灯不超过10分钟。

（9）中标供应商应严格执行社会承诺制度，一般故障确保24小时内修复，复杂故障确保48小时内修复，确因无法完成修复的，应提前提出商请并经采购人同意。

（10）涉及重大安全运行故障或突发事件，中标供应商应在接报30分钟内赶至现场组织处理。

（11）中标供应商应做好安全管理工作，严格按照《安全生产法》履行安全教育职责。每月至少组织一次安全教育学习、安全检查、隐患排查，并做好安全管理工作台账。

（12）中标供应商应建立应急机制，编制应急预案，组织应急演练。在重大节庆活动，防汛抗台、暴风雪等恶劣天气时，中标供应商应启动应急机制，增加设施巡检一次、加大隐患排查力度，做好应急保障工作。应急保障期内，接到故障抢修通知，应在半小时内赶至现场组织处理，并及时回复处理结果。

（13）中标供应商应建立故障报修紧急热线，确保24小时畅通。中标供应商应建立统一调度机制，统筹故障抢修工作，并及时反馈修复结果。

2.保护技术资料的要求：

1、中标供应商不得向任何单位和个人提供采购人所提供的各种资料。

2、中标供应商必须按采购方要求对每个维护项目制作项目基础资料。

3、中标供应商在合同期满后须向采购人交回所有由采购人提供的技术资料。

3.考核要求：

详见附件《无锡市滨湖区区管招标亮化设施维护管理考核办法》，以上养护要求同时也是考核要求，必须遵守。

4.其他要求

（1）中标供应商须购买企业安全生产责任险，对其工作人员进行技术和安全的定期培训,并为工作人员购买人身意外保险,在工作中引发的任何安全责任和事故,均由中标供应商自行承担。

（2）中标供应商工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标供应商负责处理，采购人不承担任何责任。

（3）中标供应商须配合采购人做好接用电源以及设施拆除（迁移）工作。

（4）采购人所提供清单中的数量、型号和规格来源于竣工资料、现场实际，如有差异不作调整。维修维护工作中涉及更换灯具、材料、光源、元器件等必须使用原有资料型号、品牌，不得擅自更换型号、品牌，如确须使用替代材料，须经发包人认可，未经发包人认可擅自使用其他品牌、型号的，一经发现，扣除当月考核分5分，并责令原样恢复。

（5）养护期限内发生偷盗视为养护单位看护不当，由养护单位承担修复的所有费用。偷盗必须在第一时间内向采购人管理人员反映，同时向辖区内派出所报案，同时进行设施修复。

（6）必须文明施工。照明维护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志、警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。维护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

八．合同价款的支付及付款方式：

亮化养护费用根据月度考核和年度考核结果，一年支付一次，具体支付根据滨湖区专项资金的拨付流程进行，不计息；亮化维修费用按实结算，根据审计结果一年支付一次，具体支付方式参照滨湖区专项资金的拨付流程进行，不计息；承包人需提供无锡市当地地税发票。

九．其他：

- 采购文件中所要求的证明、证书、认证等资料的复印件，采购人有权在中标后签订合同前要求中标供应商提供原件备查，如有虚假，按照政府采购相关规定处理。

附件1：

无锡市滨湖区区管招标亮化设施

维护管理考核办法

第一章  总　则

第一条           为加强我区区管招标亮化设施维护管理，保障亮化设施完好和安全运行，保证夜景亮化效果，结合我区区管招标亮化设施维护管理工作实际情况，制定本办法。

第二条         区管招标亮化设施的维护应严格遵循国家、省、市有关规章、规范、标准、制度等。

第三条          本办法所称的区管招标亮化设施，是指区政府投资建设，由我局管理的从配电箱（柜）到灯具末端的电线电缆及各类灯具等亮化设施设备。

第四条         本办法遵循公平、公正、公开及政府主管、社会参与的原则。

第二章   维护要求

第五条    从事我区区管招标亮化设施维护的单位（以下简称维护单位）应具备相应资质和有效的安全生产许可证，从业人员应具有相应资格，维护单位需切实履行主体责任，禁止违规分包和转包行为。

第六条       维护单位应建立与所维护的亮化设施数量、范围相匹配的的维护基地，配备合理的巡查、巡修、抢修人员和车辆机械，实行定人、定岗、定责开展维护作业。具体要求如下：

（一）维护基地要求：须在无锡市区具有固定的养护场所，办公场所及场地面积≥300平方米，确保亮化设施发生故障时能在30分钟内到达现场；

（二）人员配备要求：维护单位必须按照维护区域建立维护项目部，明确项目部负责人，其必须具备二级及以上市政或机电安装专业注册建造师资格。项目部负责人及其他人员应报局市容管理科备案，不得随意变更。如确需变更的，需报备案部门同意。具体如下：一是养护期间要保持现场值班人员、养护队伍的稳定，投标文件中所承诺的项目部常驻现场人员（包括项目经理、技术负责人、专职安全员、各类电工、质检员、技术工人等），不征得采购人同意不得变更，项目负责人必须24小时手机开机；二是项目部常驻现场总人数不得少于8人，其中维护管理人员3人及以上（包括项目负责人、技术负责人、专职安全员等，项目负责人必须具备二级及以上市政或机电安装专业注册建造师资格），维护电工5人及以上（至少包含2名高压电工人员及2名高空作业人员），所有常驻人员尽可能一专多能，无证不得上岗。

（三）车辆及养护工具配备要求：养护单位需配备巡检抢修车辆、登高作业设备、电缆、灯具、电器件等易损易耗件，以及常用维修检测工具、电工工具、安全防护工具等（以上养护设施、备品备件需与投标文件中列清单（电缆、光源、电器件、灯具等常用亮化设施要求明确品牌及型号）一致，并常备于养护基地，使用后应及时补充，采购人将定期检查考核）。车辆配备方面，必须具备专用亮化维修车辆3辆，其中巡查工程车（5座及以上）2辆，14米及以上升降车1辆。其他方面，须提供与维护项目要求相适应的吊篮、高空作业车、安全防护锥桶等维护所需设备。

第七条          维护单位应按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划以及灯具清洗、数据检测等专项计划。维护单位应于每月28日前上报次月维护计划。

第八条          维护单位应建立巡查、巡修、抢修机制，做到查修分离、修查闭合，提高故障发现、处理效率。巡查必须按计划执行一天一巡，并做好巡查记录，巡查结果应及时上报。

第九条          维护单位应按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报局市容管理科。

第十条          维护单位应加强日常检查考核和维护资料的管理，按时上报月度工作台账（原则上每月28日前上报当月维护资料台账），具体内容包括：

（一）月度维护作业计划：指经局市容管理科批准实施的计划。

（二）月度维护技术文件：指中标供应商实施的拆移、恢复、商请、各类数据检测等指令性工作的技术文件。

（三）月度巡查巡修台账：指中标供应商巡查以及维修结果的资料。

（四）月度安全工作台账：中标供应商自行开展的安全检查、安全作业、教育考核等资料。

第十一条           维护单位对城市亮化设施的巡查、维修作业应不低于下列频次：

（一）亮灯率情况每天晚上巡查一次，每月实施一次灯具安全全面检查，涉及安全隐患的及时维护到位；

（二）每季度实施一次配电箱（柜）及设施设备的巡检，每年组织进行一次全面检修，并对配电箱（柜）进行一次防腐处理；

（三）每年实施一次配电及亮化设施接地网的接地电阻测试，并实施一次电线、电缆等线路的全面检修。

因巡查巡检不到位导致亮化设施缺亮或故障，被12345平台投诉、数字城管采集或其他平台交办处理的，当月交办事项不得分。

第十二条           维护单位不得擅自改变亮化设施现状，确需变更的应事先书面报告局市容管理科批准。

第十三条            禁止维护单位白天开灯巡修。因运行故障等特殊情况确需在白天送电抢修的，必须事先书面报告局市容管理科批准，原则上每次连续开灯不超过10分钟。

第十四条           维护单位应严格执行社会承诺制度，一般故障确保24小时内修复，复杂故障确保48小时内修复，确因无法完成修复的，应提前提出商请并经局市容管理科同意。

第十五条  维护单位在维修养护等生产作业过程中必须严格遵照相关作业规范和安全条例，严防各类安全事故发生。

第十六条  涉及重大安全运行故障或突发事件，维护单位应在接报30分钟内赶至现场组织处理。

第十七条           维护单位应做好安全管理工作，严格按照《安全生产法》履行安全生产职责。每月至少组织一次安全教育学习、安全检查、隐患排查，并做好安全管理工作台账。

第十八条           维护单位应建立应急机制，组建应急处置队伍，编制应急预案，组织应急演练。在重大节庆活动、重要保障、防汛抗台、暴风雪等特殊时间节点和恶劣天气时，维护单位应启动应急机制，增加设施巡检频次、加大隐患排查力度，做好应急保障工作。应急保障期内，接到故障抢修通知，必须在30分钟内赶至现场组织处理，并及时向局市容管理科回复处理结果。

第三章   考核办法

第十九条        考核方式

区管招标亮化设施的考核，由局市容管理科组织，采取随机抽查和定期检查相结合的考核方式进行。

第二十条            考核内容

（一）随机抽查考核：主要是检查亮化设施亮灯率情况。

（二）定期检查考核：主要是检查设施完好率、运行故障率、修复及时率、交办事项办理及时率、安全生产及文明施工、维护台帐资料、维护基地情况、车辆和人员配备在岗情况等。

第二十一条  考核评分

具体详见附件《无锡市滨湖区区管招标亮化设施维护管理考核细则》。

第四章  奖惩办法

第二十二条  月度定期检查考核得分在95分及以上的不扣当月养护经费；月度定期检查考核得分在90-95分的，每下降0.1分扣除当月养护经费的0.1%，90分以下的每下降0.1分扣除当月养护经费的0.2%；连续2个月，月度考核≤85分，区城管局有权终止维护合同；年度综合平均得分在95分及以上的不予扣款。

第二十三条  始终把安全生产工作放在首位，切实抓实抓紧抓细各项安全工作要求，发生安全责任事故取消下一年度投标资格。

本办法自下发之日起施行。

附件：无锡市滨湖区区管招标亮化设施维护管理考核细则

无锡市滨湖区城市管理局

2025年 5 月 30 日

附件：

无锡市滨湖区区管招标亮化设施维护管理考核细则

| 序号 | 考核项目 | 考核 指标 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亮灯率 （亮灯率=（1-熄灯数/该处片区灯具总数）*100%） | ≥97% | 20 | 亮灯率每低1个百分点，扣1分；单次检查不合格每发现一项扣1分；运行故障除外 |
| 2 | 设施完好率 （设施完好率=（1-设施坏损数/该处片区设施总数）*100%） | ≥95% | 25 | 设施完好率每低1个百分点，扣1分；单个维护项目不合格，每发现一项扣1分；未经批准擅自拆移、变更现有设施，每处扣2分；因维护不当造成设施存在严重安全隐患一经发现每处扣2分，一般安全隐患每处扣1分；配电设施单处设施评分低于95分，每下降1分扣0.1分 |
| 3 | 运行故障率 （指接触器或单路开关故障导致的成片、成线缺相灭灯或白天亮灯） | ≤1% | 10 | 每超0.1%扣0.1分；未经批准白天开灯，每次扣1分；白天开灯超时扣1分，每超时10分钟加扣1分 |
| 4 | 故障修复及时率 （指当月报修故障及时修复数） | 100% | 10 | 每发现一次未按要求及时修复扣1分；当月同一故障持续未修复，且未有书面合理解释，发现一次扣3分 |
| 5 | 交办事项办理及时率 | 100% | 10 | 认真及时完成管理部门交办事项，交办事项未及时按要求完成的每延迟一天扣1分；违反应急保障工作要求的，发现一次扣2分 |
| 6 | 安全及文明施工 | 制度齐全、措施落实无事故、 无各类投诉 | 15 | 职工未接受安全教育或上岗培训，每发现一人次扣2分；安全措施未落实，或未按安全规程要求组织维护工作，每项扣0.5分；对安全检查中存在的问题未按时落实整改，每次扣1分；发生安全事故应1小时之内立即告知管理部门，并在事故发生后2小时内书面上报事故说明，未告知或上报每次扣3分；15天内应形成事故分析报告，未上报每次扣3分；发生一般安全事故未造成人身伤害，经认定为全责或主责的扣2分，同责的扣1分，次责的扣0.5分；涉及人身伤害或造成2万元以上财产损失，后果产生恶劣影响，经认定为全责或主责的本项不得分，同责的扣2分，次责的扣1分；发生责任死亡事故，本项不得分；违反文明施工要求的，每发现一处扣1分；因不文明施工或维护不当产生各类投诉，经查实一次扣2分 |
| 7 | 基础资料、维护台账 | 真实 完整 及时 | 10 | 各项基础设施资料完整齐全、分类归档、整理成册，每少一项扣2分；各类维护资料报表准确、及时，不准确有一处扣0.5分，未按时上报的扣2分 |

- 四．合同书（格式文本）

2025年滨湖区区管道路街景亮化设施维护服务项目

合同书

项目名称：2025年滨湖区区管道路街景亮化设施维护服务项目

采购项目编号：

采购人（甲方）：无锡市滨湖区城市管理局

中标供应商（乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：

- 合同条款

甲方（采购人）:

乙方（供应商）:

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2025年滨湖区区管道路街景亮化设施维护服务项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、合同内容：

1、承包人负责2025年滨湖区区管道路街景亮化设施维护服务项目。

2、服务期限：2年（ 年   月   日-   年   月    日）

3、服务质量要求：亮灯率≥97%；设施完好率≥95%；运行故障率≤1%；故障修复及时率100%；交办事项办理及时率100%；应急抢修确保30分钟内赶赴现场组织处理；零安全事故；

4、服务开始：承包人收到发包人下达的任务通知书与发包人签订合同后立即开始履行其服务。

5、承包人在本合同的有效期内必须接受和配合发包人的管理，承包人对提供本服务的人员应经常进行检查、指导、管理及后方支持，并且对他们完成的服务承担责任。

6、在此期限内，发包人每月对承包人工作考核一次，若考核累计满3个月不合格则，发包人有权终止此项合同。

7、下列文件为本合同不可分割部分：

① 中标通知书；

② 承包人的投标文件；

③ 承包人在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 招标文件及其附件；

⑤ 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

- 承包人工作职责：

- 对本次招标范围内的所有内容进行维护服务。

1、提供以下服务承诺：

2、配置的专用车辆如下：车辆登记证作复印件为附件

3、项目经理：                       证书编号：

其他人员名单作为附件。

三、双方的权利与责任

（一）发包人权利与责任：

1、为承包人提供相关设备的技术资料，并指定专人作为发包人联系人予以协调工作。加强与承包人勾通，交流情况，互通信息。

2、发包人应教育所属人员尊重承包人工作人员的劳动成果，积极配合承包人工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对发包人人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与承包人无关。

3、批准或认可承包人的服务工作计划和工程量，为承包人工作人员提供工作上的便利条件，协助承包人开展工作。

4、发包人对质量、人员、设备、仪器、检测过程和服务进行监督检查，对不符合技术要求的工作，有权要求责任方自费进行返工；

5、根据本合同规定按时付款；

6、在约定的时间内就承包人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定；

7、发包人有权否定任何在服务过程中，承包人人员作出损害发包人利益的决定和行为，并有权向承包人人员索赔或追究法律责任；

8、如承包人不能有效地履行合同职责，或严重违反国家有关法规，发包人有权终止本协议，并追究由此造成的一切损失。

（二）承包人权利与责任：

1、承包人在从服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生任何安全事故由承包人承担，与发包人无关。

2、承包人应及时调整不适应工作需求的人员。如发包人认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

3、承包人应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏等安全事故对发包人造成一定损失的，承包人需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经双方协商后确定。

4、承包人负责派驻点养护人员的人事管理。

5、承包人要设立项目负责人，制定适合城市亮化设施养护工作特点的详细工作服务流程与方案，制定对养护人员的考核办法。

6、承包人要加强对养护人员的管理与培训，并保证养护人员的稳定性，未经发包人允许不得擅自更换养护人员。

7、养护人员要遵守劳动考勤纪律及其它相关规章制度，接受发包人的工作安排与指导，做好本职工作。

8、养护人员必须做好城市亮化设施等的相关信息保密工作。

9、养护人员要忠于职守，坚决维护采购人的团队形象，礼貌待人，文明服务，尊重和保护纳税人的权利，依法接受监督。

四、合同价格及费用结算：

1、合同总价（单位元）：

小写：                          元

大写：                          元

- 其中亮化维护：大写       元，小写：       元

亮化维修：大写       元，小写：           元

（以上价格应包括在承包期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于维保设备、备品备件、各种税费、人工、检测验收、保险、劳保、管理、维保、利润、税金、培训、相关劳务支出、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）

2、合同价款的支付及付款方式：

亮化养护费用根据月度考核和年度考核结果，一年支付一次，具体支付根据滨湖区专项资金的拨付流程进行，不计息；亮化维修费用按实结算，根据审计结果一年支付一次，具体支付方式参照滨湖区专项资金的拨付流程进行，不计息；承包人需提供无锡市当地地税发票。

五、质量要求、验收标准：

1、承包人提供服务均按国家、省、市各类城市照明法律法规、技术规范、文件等要求进行。

2、承包人应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。承包人提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，承包人负责修缮，发生的费用由承包人负责。

六、违约责任

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、发包人违约责任

在合同生效后，发包人要求解除合同的，应向承包人偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，承包人有权要求发包人补足。

3、承包人违约责任

承包人不能履行合同从而影响发包人按期正常使用的，发包人有权解除合同，承包人向发包人偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的发包人有权要求承包人补足。

4、不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、合同的解除和转让

1、合同的解除

（1）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

① 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

② 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（2）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的分包与转让

合同的部分和全部都不得分包与转让。在合同履行过程中，一旦发现承包人擅自将本合同的部分或全部，进行分包或转让的，视为承包人违约，发包人将立即终止本合同的履行，同时要求承包人赔偿发包人相应的损失。

八、其它

1、承包人除应为养护人员提供必要的劳动保护条件外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。一切安全责任事故均由承包人负责（保险种类由承包人自行选择）。

2、承包人应做好职工的安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。

3、本合同之附件均为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、承包人在合同期间，维护工作质量不达标、维护效率低下等，造成一定社会影响的，发包人有权重新组织维护单位进行故障维护，维护费由承包人费用中支付。类似情况发生2次及以上，发包人有权单方面解除合同。

5、养护工作中涉及更换灯具、材料、光源、元器件等必须使用原有资料型号、品牌，不得擅自更换型号、品牌，如确须使用替代材料，须经发包人认可，未经发包人认可擅自使用其他品牌、型号的，一经发现，扣除当月考核分5分，并责令原样恢复。此类现象累计发生3次及以上，且承包人未恢复设施的，发包人有权单方面解除合同。

九、合同的生效

本合同在双方代表签字盖章后生效。

十、争议的解决

在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式（2）处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

十一、附则

1、合同份数：本合同一式柒份，双方各执叁份，采购代理机构壹份。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、合同的终止：在本合同的服务期满和发包人对承包人费用的支付完成后终止本合同。

5、合同的修改：本合同内容（包括服务范围）的修改，只能以双方书面同意的方式进行。

6、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

附件：1、中标标段亮化设施清单；

2、《无锡市滨湖区区管招标亮化设施维护管理考核办法》

甲方（采购人）：              （盖章）

法定（授权）代表人：（签字或盖章）

年      月       日

乙方（中标供应商）：                                     （盖章）

法定（授权）代表人：（签字或盖章）

年       月       日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证方：****（盖章）

见证人：

年     月    日

备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

廉政协议书

项目名称：

项目地址：

委托单位名称： 无锡市滨湖区城市管理局（简称发包方）

承包单位名称：（简称承包方）

为加强本项目实施中的廉政建设，规范项目实施有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政协议。

同时面向社会接受监督，发包方监督部门将认真履行监督执纪问责职责，对违法违纪问题发现一起、查处一起，并追究相关责任。

第一条  发包方工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定。

（一）不准向承包方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在承包方报销任何应由发包方或其工作人员个人支付的费用。

（二）不准参加承包方安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受承包方提供的通信工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受承包方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得参与承包方承包本项目有关的服务、设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向承包方推荐分包单位或要求承包方购买项目协议规定以外的材料、设备和服务等。

（六）发包方全体干部职工尤其是党员领导干部，不准以任何借口、任何理由接受或要求承包方安排宴请、接待、旅游、娱乐、礼金礼品等，不得要求承包方承担一切不合理费用；不准以任何方式暗示、授意可能干扰影响政府采购、招投标等环节的行为；不准公车私用或私车公养，不得违规借用管理服务对象的车辆；不准违规向承包方借款，不得以营利、投资为目的借款给承包方；不准在参加局内部评审、论证、验收等活动中，以任何名义收取“专家费”“评审费”。

（七）其他与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第二条  承包方应与发包方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关政策、法规，特别是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不准以任何名义为发包方及其工作人员报销应由发包方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排发包方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为发包方及其工作人员购置或提供通信工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

（五）严格执行“亮灯警告”制度，严格遵守各项廉政规定，不得安排无锡市市政和园林局上下任何干部职工参加宴请、旅游、娱乐等活动，不得以任何形式赠送礼品、礼金等。合同期内一旦发生上述不廉政行为被查实，情节较轻的，亮“黄灯”，按照合同约定在考核或验收中扣除涉案金额的10倍以示惩戒，并由局党组约谈公司实际控制人；情节较重、造成重大影响或者合同期内再次发生不廉政行为被查实的，亮“红灯”，除扣除涉案金额的10倍外，将相关情况通报市财政局政府采购处和信用评价单位依法依规予以处理；凡被亮灯的项目，接受局党组的重点督办，确保制度执行到位。

（六）其他有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第三条  发包方、承包方双方不得违反项目管理规章制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。

第四条  发包方、承包方双方发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向对方上级有关部门举报的权利。

第五条  发包方监督部门对发包方、承包方双方履行协议的情况进行监督，其职责是：

（一）严格依据国家法律法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对发包方、承包方双方遵纪守法情况进行监督检查；

（二）协助和指导发包方、承包方双方抓好廉政建设，对发包方、承包方双方工作人员有针对性地进行廉政教育。

第六条  违约责任

（一）发包方工作人员有违反本协议第一条、第三条行为的，发包方监督部门按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包方工作人员有违反本协议第二条、第三条行为的，发包方监督部门向上级或上级主管部门报告，建议对承包方予以一至二年内不得进入本市招标投标市场或被列入发包方单位合格供方黑名单等处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）承包方将部分辅助项目依法分包的，承包方与分包单位就协议的履行承担连带责任。

第七条  本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力，本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖双方单位公章后生效。

发包方（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

承包方（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

日期：   年   月   日

- 五．附件：投标文件格式

公开招标

投标文件

采购编号：

采购项目名称：

投标文件内容：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标人：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

- (一)投标函(格式)：

投标函

致无锡市滨湖区城市管理局：

我方收到贵方编号  （政府采购编号）   招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供贵方在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由代理机构协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与贵方签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在合同签订前按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与贵方、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向贵方、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与贵方进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- (二)(投标人)关于资格的声明函(格式)：

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

无锡市滨湖区城市管理局：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- (三)(投标人)法定代表人授权委托书(格式)：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

无锡市滨湖区城市管理局：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目2025年滨湖区区管道路街景亮化设施维护服务项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：             电话：

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证复印件

（正面）

被授权人身份证复印件

（反面）

- (四)承诺书

承诺书一

(投标人名称)针对本项目（ 政府采购编号）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、

5、

6、

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

（注：以上内容由投标人根据采购要求自行完善。）

承诺书二

廉洁承诺书

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标人或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年    月     日

- (五)开标一览表(格式)：

开标一览表

投标人名称(盖章)                       政府采购编号：

| 项目名称 | 2025年滨湖区区管道路街景亮化设施维护服务项目 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 人民币(大写)： 人民币(小写)：¥ |
| 服务期 | 2年（具体起始日期以合同签订日期为准） |
| 服务质量要求 | 亮灯率≥97%；设施完好率≥95%；运行故障率≤1%；故障修复及时率100%；交办事项办理及时率100%；应急抢修确保30分钟内赶赴现场组织处理；零安全事故。 |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- (六)报价明细表 (格式)：

- (七)投标人近年完成类似业绩一览表（格式）

投标人近年完成类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 发包人 | 合同金额（万元） | 合同签订日期 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... | ...... | ...... | ...... | ...... | ... |

注：格式仅供参考，供应商可自拟

- (八)投标偏离表（格式）

商务响应偏离表

投标人名称（公章）：                            采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权委托人签字或盖章：

注：

（1）本表不得删除；

（2）投标人的投标文件（除技术部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

（3）投标人填写“偏离表”，如无偏离，请在上述表格中写明无偏离。

（4）本表如需要可自行延长。

技术响应偏离表

投标人名称（公章）：                            采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权委托人签字或盖章：

注：

（1）本表不得删除；

（2）投标人的投标文件关于技术要求与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

（3）投标人填写“偏离表”，如无偏离，请在上述表格中写明无偏离。

本表如需要可自行延长。

- (九)技术文件（格式）：

技术文件

投标人应按评分点编制完整的技术文件，以便评审。

- (十)中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元1，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只须按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- (十一)（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- (十二)其他资料

- 投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：     年  月   日